## testo breve
MODULO D'OFFERTA ELENCO DEI LAVORI E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Codice gara d'appalto
importo
n. | voce cap. n. | descrizione | unità | quantità | prezzo unitario | (quantità x prezzo unitario)
| 01 | OPERE EDILI
| 01.00 | PREMESSE GENERALI
| 01.00.01 | Abbreviazioni adottate:
| 01.00.02 | Oneri generali di cantiere
| 01.00.03 | Oneri di cantiere
| 01.00.04 | Oneri di cantiere
| 01.02 | ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
| 01.02.01 | Allestimento del cantiere
1 | 01.02.01.01 | Allestimento, manutenzione e rimozione del cantiere | a forfait | 1 |  | 0
| 01.03 | LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E PROTEZIONE DELLE PARETI DI SCAVO
| 01.03.01 | Lavori di scavo
2 | 01.03.01.01 | Asporto del manto erboso con terra vegetale | mq | 1802.4 |  | 0
3 | 01.03.01.02 | Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito a macchina | mc | 7042.66 |  | 0
4 | 01.03.01.03 | Sovrapprezzo per eliminazione di trovanti con volume maggiore di 0.30 m³ | mc | 20 |  | 0
5 | 01.03.01.04 | Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito a macchina per lavori di scavo nell’acqua di falda | a forfait | 1 |  | 0
6 | 01.03.01.05 | Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a macchina | mc | 105.68 |  | 0
7 | 01.03.01.06 | Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a mano | mc | 10 |  | 0
8 | 01.03.01.07 | Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, spinto fino alla profondità di 4,00m, eseguito a macchina | mc | 144 |  | 0
9 | 01.03.01.08 | Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, spinto fino alla profondità di 2,00 m, eseguito a mano | mc | 5 |  | 0
| 01.03.02 | Rinterri
10 | 01.03.02.01 | Riempimento a tergo delle murature con risulta dagli scavi eseguito a macchina | mc | 2862.07 |  | 0
11 | 01.03.02.02 | Riempimento a tergo delle murature con risulta dagli scavi, eseguito a mano | mc | 10 |  | 0
12 | 01.03.02.03 | Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm | mc | 237.5 |  | 0
13 | 01.03.02.04 | Sabbia da cava 3 mm | mc | 9.6 |  | 0
| 01.03.03 | Protezione delle pareti di scavo
14 | 01.03.03.01 | Allestimento e smontaggio cantiere con attrezzatura per paratie con micropali con spritzbeton | a forfait | 1 |  | 0
15 | 01.03.03.02 | Fornitura e realizzazione di micropali forati per paratie, d= 160 - 229mm | metri | 398 |  | 0
16 | 01.03.03.03 | Tubi d’armatura per micropali, parete piena | kg | 20536.8 |  | 0
17 | 01.03.03.04 | Rivestimento di scarpate con spritzbeton, s= 5cm | mc | 9 |  | 0
18 | 01.03.03.05 | Armatura d’acciaio per Spritzbeton | kg | 30.14 |  | 0
| 01.04 | CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER ARMATURE, ELEMENTI IN ACCIAIO
| 01.04.01 | Calcestruzzo armato incluso cassero
19 | 01.04.01.01 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo magro, compresa la casseratura, C12/15 | mc | 150.27 |  | 0
20 | 01.04.01.02 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per fondazioni e platee di fondazione, compresa la casseratura, C25/30 | mc | 386.97 |  | 0
21 | 01.04.01.03 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per muri, compresa la casseratura, C30/37, s= da 15,0 cm fino a 20,0 cm, senza distinzione di altezza di getto | mc | 9.01 |  | 0
22 | 01.04.01.04 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per muri, compresa la casseratura, C30/37, s= da 21,0 cm fino a 25,0 cm, senza distinzione di altezza di getto | mc | 197.97 |  | 0
23 | 01.04.01.05 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per muri, compresa la casseratura, C30/37, s= da 26,0 cm fino a 30,0 cm, senza distinzione di altezza di getto | mc | 222.16 |  | 0
24 | 01.04.01.06 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per pilastri e travi, compresa la casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di getto | mc | 26.99 |  | 0
25 | 01.04.01.07 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per solette, compresa la casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di getto, spessore soletta da 20,0 cm fino a 29,0cm | mc | 118.4 |  | 0
26 | 01.04.01.08 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per solette, compresa la casseratura, C30/37, senza distinzione di altezza di getto, spessore soletta da 30,0 cm fino a 35,0 cm | mc | 400.06 |  | 0
27 | 01.04.01.09 | Confezione, fornitura e messa in opera di calcestruzzo armato per gradini con soletta della rampa, compresa la casseratura, C30/37, senza distinzione del dislivello della scala | metri | 69 |  | 0
28 | 01.04.01.10 | Sovrapprezzo per calcestruzzo di muri, travi, solai e rampe scala, per esecuzione con calcestruzzo per superfici a facciavista | mc | 219.98 |  | 0
| 01.04.02 | Prestazioni speciali per l’esecuzione di calcestruzzo impermeabile
29 | 01.04.02.01 | Servizi di ingegneria, prestazioni, copertura da garanzia inclusa, per il Sistema | a forfait | 1 |  | 0
30 | 01.04.02.02 | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile | mc | 484.11 |  | 0
31 | 01.04.02.03 | Spigolo in calcestruzzo | metri | 181.24 |  | 0
32 | 01.04.02.04 | Calcestruzzo di collegamento, calcestruzzo fine | mc | 15 |  | 0
33 | 01.04.02.05 | Post-trattamento delle platee di fondazione | mq | 958.46 |  | 0
34 | 01.04.02.06.a | Fornitura e saldatura DO/25/250 | metri | 18 |  | 0
35 | 01.04.02.06.b | Montaggio DO/25/250 | metri | 18 |  | 0
36 | 01.04.02.07.a | Fornitura e saldatura AFB 100 | metri | 15 |  | 0
37 | 01.04.02.07.b | Montaggio AFB 100 | metri | 15 |  | 0
38 | 01.04.02.08.a | Fornitura e saldatura AFB 240 | metri | 205 |  | 0
39 | 01.04.02.08.b | Montaggio AFB 240 | metri | 205 |  | 0
40 | 01.04.02.09.a | Fornitura e chiusura WS 300 mm | mq | 540 |  | 0
41 | 01.04.02.09.b | Montaggio WS 300 mm | mq | 540 |  | 0
42 | 01.04.02.10.a | Tubo Gerberit GRD 75mm | pezzi | 2 |  | 0
43 | 01.04.02.10.b | Tubo Gerberit GRD 110mm | pezzi | 2 |  | 0
44 | 01.04.02.10.c | Tubo Gerberit GRD 160mm | pezzi | 2 |  | 0
45 | 01.04.02.11.a | Tubo guaina SR DN 70mm | pezzi | 1 |  | 0
46 | 01.04.02.11.b | Tubo guaina SR DN 100mm | pezzi | 1 |  | 0
47 | 01.04.02.12.a | Sistema passacavi MCT 70, fino a 34 mm di diametro | pezzi | 1 |  | 0
48 | 01.04.02.12.b | Sistema passacavi MCT 100, fino a 54 mm di diametro | pezzi | 1 |  | 0
| 01.04.03 | Armature per calcestruzzo - Elementi in acciaio
49 | 01.04.03.01 | Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata per calcestruzzo armato Feb 44k | kg | 108666.24 |  | 0
50 | 01.04.03.02 | Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di rete elettrosaldata per armature ad aderenza migliorata per calcestruzzo armato Feb 44k | kg | 34224.91 |  | 0
51 | 01.04.03.03 | Fornitura e messa in opera di armatura di ripresa con cassetta in lamiera prefabbricata ed armatura da ripiegare integrarta, peso maggione di 8,01 kg/ml | metri | 41 |  | 0
52 | 01.04.03.04 | Armatura con raccordo a manicotto diametro: 16-24mm | pezzi | 8 |  | 0
53 | 01.04.03.05 | Armatura con raccordo a manicotto diametro: 25-30mm | pezzi | 16 |  | 0
54 | 01.04.03.06 | Armatura di punzonamento - listelli con pioli | kg | 528.49 |  | 0
55 | 01.04.03.07 | Fornitura e messa in opera di elementi coibentanti, prefabbricati ed armati, h= 160 mm, acciaio ad aderenza migliorata Feb 44k con inserti in acciaio inossidabile | metri | 1.25 |  | 0
| 01.04.04 | Elementi in acciaio portanti
56 | 01.04.04.01 | Strutture portanti di profilati d’acciaio, protette contro la corrosione; S 355 JO | kg | 2409.75 |  | 0
57 | 01.04.04.02 | Sovrapprezzo su strutture portanti di profilati d’acciaio come descritti alla voce 01.04.04.01, 01.04.04.02 e 01.04.04.03, per zincatura a caldo | kg | 2909.75 |  | 0
| 01.04.05 | Manufatti speciali
58 | 01.04.05.01 | Fornitura e messa in opera di messa a terra per fondazione, messa a terra in acciaio zincato, sezione 30 x 3,5 mm | metri | 181.68 |  | 0
59 | 01.04.05.02 | Fornitura e messa in opera di finestra coibentata prefabbricata inserita nel cassero in fase di getto, tipo F06, dimensioni esterni l/b = 120/120 cm, spessore muro s= 30,0 cm | pezzi | 1 |  | 0
60 | 01.04.05.03 | Fornitura e messa in opera di finestra coibentata prefabbricata inserita nel cassero in fase di getto, tipo F07, dimensioni esterni l/b = 237/120 cm, spessore muro s= 30,0 cm | pezzi | 1 |  | 0
61 | 01.04.05.04 | Fornitura e messa in opera di finestra coibentata prefabbricata inserita nel cassero in fase di getto, tipo F08 dimensioni esterni l/b = 337/120 cm, spessore muro s= 30,0 cm | pezzi | 1 |  | 0
62 | 01.04.05.05 | Controtelai in tubolari d’acciaio zincati, 40 x 20 mm, s= 2 mm, per porte antincendio ad una anta, apertura luce del telaio da 130/215 cm | pezzi | 1 |  | 0
63 | 01.04.05.06 | Fornitura e messa in opera di profili d’acciaio di ogni sezione come guida o battente a pavimento per porte scorrevoli o a libro | metri | 28.2 |  | 0
| 01.05 | SOTTOFONDI
| 01.05.01 | Caldane e cappe
64 | 01.05.01.01 | Fornitura e posa di caldana di riempimento con inerti leggeri; massimo 600 kg/m³, tirata in piano o in pendenza; spessore fino a 8,0cm | mq | 652.32 |  | 0
65 | 01.05.01.02 | Sovrapprezzo su caldane di riempimento con inerti leggeri, come descritte sotto voce 01.05.01.01. per ogni 1,0cm di maggior spessore | mq | 2082.46 |  | 0
66 | 01.05.01.03 | Fornitura e posa di cappa di protezione o di pendenza E 300; tirata in piano o in pendenza; spessore fino a 5,0cm | mq | 117.79 |  | 0
67 | 01.05.01.04 | Sovrapprezzo su cappa di protezione o di pendenza E 300, come descritte sotto voce 01.05.01.03. per ogni 1,0cm di maggior spessore | mq | 13.07 |  | 0
| 01.05.02 | Sottofondi e massetti galleggianti
68 | 01.05.02.01 | Fornitura e getto di massetti galleggianti in sabbia-cemento; spessore fino a 7,0 cm | mq | 637.22 |  | 0
69 | 01.05.02.02 | Sovrapprezzo su massetti galleggianti in sabbia-cemento, come descritti alla voce 01.05.02.01. per esecuzione superficie in ottica da pavimento industriale | mq | 114.2 |  | 0
| 01.05.03 | Pavimentazioni e battuti con leganti cementizi
70 | 01.05.03.01 | Pavimento industriale come massetto di finitura, tirato in piano o in pendenza; spessore fino a 15,0 cm | mq | 809.8 |  | 0
71 | 01.05.03.02 | Sovrapprezzo su pavimento industriale come massetto di finitura, come descritto alla voce 01.05.03.01 per ogni 1,0 cm di maggior spessore | mq | 1044.2 |  | 0
72 | 01.05.03.03 | Fornitura ed applicazione di impregnatura trasparente di protezione di pavimentazioni di calcestruzzo | mq | 13.07 |  | 0
73 | 01.05.03.04 | Sigillatura trasparente di protezione di pavimentazioni di calcestruzzo | mq | 114.2 |  | 0
74 | 01.05.03.05 | Sigillatura colorata di protezione di pavimentazioni di calcestruzzo | mq | 453.6 |  | 0
75 | 01.05.03.06 | Sigillatura colorata di protezione, applicata come zoccolo su pareti | metri | 120.05 |  | 0
| 01.05.04 | Armature
76 | 01.05.04.01 | Fornitura ed incorporazione nei getti di armatura in fibre sintetiche | kg | 45.39 |  | 0
77 | 01.05.04.02 | Fornitura ed incorporazione nei getti di armatura con fibre d’acciaio | kg | 3371.63 |  | 0
| 01.06 | IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI SEPARAZIONE, ISOLAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE
| 01.06.01 | Impermeabilizzazioni
78 | 01.06.01.01 | Formazione di una guscia fra solaio e muro in elevazione | metri | 81.08 |  | 0
79 | 01.06.01.02 | Impermeabilizzazione di muri esterni nella zona dello zoccolo con rasante a base cemento/dispersione a due componenti; s= 1,0 mm; applicato a 3 mani | mq | 204.57 |  | 0
80 | 01.06.01.03 | Manti impermeabili di PVC-P con strati di separazione come impermeabilizzazioni del pavimento nella bocca da lupo; s= 1,5 mm | mq | 13.07 |  | 0
81 | 01.06.01.04 | Impermeabilizzazione di pavimenti con manti bituminosi altamente polimerizzati; s=4.0mm; peso proprio minimo 4,0 kg/m², a uno o più strati | mq | 295.3 |  | 0
82 | 01.06.01.05 | Impermeabilizzazione di superfici da tetto con membrana in caucciù sintesi EPDM; s= 1,50m | mq | 794.72 |  | 0
83 | 01.06.01.06 | Converse e supporti di acciaio legato; s= 1,25 mm, sviluppo fino a 30 cm | metri | 10 |  | 0
84 | 01.06.01.07 | Converse e supporti di acciaio legato; s= 1,25 mm, sviluppo da 21 a 40 cm | metri | 193.7 |  | 0
85 | 01.06.01.08 | Listelli coprigiunto continui di profilati in alluminio estruso, larghezza 70 mm | metri | 322.75 |  | 0
86 | 01.06.01.09 | Bocchettoni coibentati a scarico verticale o orizzontale per coperture piane di schiuma integrale in poliuretano con moschetto in PE; DN = 100 mm, con elemento riscaldante | pezzi | 5 |  | 0
87 | 01.06.01.10 | Elementi speciali per attraversamento tubi e antenne in teli impermeabili di caucciù EPDM, di ogni diametro e forma, sezione fino a 450 cmq | pezzi | 5 |  | 0
88 | 01.06.01.11 | Elementi speciali per attraversamento tubi e antenne in teli impermeabili di caucciù EPDM, di ogni diametro e forma, sezione fino a 900 cmq | pezzi | 1 |  | 0
| 01.06.02 | Strati di separazione, barriere a vapore
89 | 01.06.02.01 | Strato di separazione di polietilene (PE); s= 0,2 mm | mq | 4508.56 |  | 0
90 | 01.06.02.02 | Feltro di separazione di polipropilene (PP); peso proprio minimo 300 g/m² | mq | 265.3 |  | 0
91 | 01.06.02.03 | Barriera a vapore; passaggio di vapore ammesso 0.06 g/m² in 24 h | mq | 794.72 |  | 0
92 | 01.06.02.04 | Materassini di gomma in trucioli come strato di protezione per impermeabilizzazioni, spessore dei materassini 6 mm | mq | 71.5 |  | 0
| 01.06.03 | Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche
93 | 01.06.03.01 | Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale in pavimenti; peso specifico 32 kg/m³, spessore delle lastre 5,0 cm | mq | 384.29 |  | 0
94 | 01.06.03.02 | Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale in pavimenti; peso specifico 32 kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm | mq | 179.06 |  | 0
95 | 01.06.03.03 | Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla compressione in pavimenti; peso specifico 35 kg/m³, spessore delle lastre 5,0 cm | mq | 295.3 |  | 0
96 | 01.06.03.04 | Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica orizzontale con elevata resistenza alla compressione in pavimenti; peso specifico 35 kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm | mq | 469.24 |  | 0
97 | 01.06.03.05 | Lastre di polistirolo estruso come isolazione termica verticale su muri interrati; peso specifico 32 kg/m³, spessore delle lastre 10,0 cm | mq | 293.1 |  | 0
98 | 01.06.03.06 | Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo estruso (EPS) con pendenza incorporata come isolazione termica orizzontale su superfici esterne; spessore delle lastre da 180mm a 220mm | mq | 71.5 |  | 0
99 | 01.06.03.07 | Fornitura e posa in opera di lastre di polistirolo estruso (EPS) con pendenza incorporata come isolazione termica orizzontale su superfici esterne; spessore delle lastre da 200mm a 300mm | mq | 618.5 |  | 0
100 | 01.06.03.08 | Materassino di gomma in trucioli come isolazione anticalpestio, posato in due strati, spessore dei materassini 2x6 mm | mq | 457.12 |  | 0
| 01.07 | DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI
| 01.07.01 | Drenaggi
101 | 01.07.01.01 | Materassino drenante in polietilene reciclato, s= 30 mm | mq | 87.75 |  | 0
102 | 01.07.01.02 | Fornitura e posa in opera di strato drenante di telo bugnato di polietilene PEAD, s= 8.0 mm | mq | 153.72 |  | 0
| 01.07.02 | Pozzetti - canalette
103 | 01.07.02.01 | Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo semplice; (l/b/h) 40/40/40cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar | pezzi | 10 |  | 0
104 | 01.07.02.02 | Fornitura e posa in opera di pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo semplice; (l/b/h) 60/60/60cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar | pezzi | 3 |  | 0
105 | 01.07.02.03 | Fornitura e posa in opera di una prolunga del pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo semplice; (l/b/h) 40/40/20cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar | pezzi | 5 |  | 0
106 | 01.07.02.04 | Fornitura e posa in opera di una prolunga del pozzetto d’ispezione prefabbricato di calcestruzzo semplice; (l/b/h) 60/60/30cm, a tenuta d’acqua con 0,10 bar | pezzi | 1 |  | 0
107 | 01.07.02.05 | Pozzo perdente in calcestruzzo vibrocompresso, diametro 200 cm | pezzi | 1 |  | 0
108 | 01.07.02.06 | Fornitura e posa in opera di scarico a pavimento con telaio registrabile in altezza di polipropilene e griglia d’acciaio legato; bocche di lupo e depositi | pezzi | 4 |  | 0
109 | 01.07.02.07 | Fornitura e posa in opera di canaletta di scarico in acciaio legato inossidabile, resistente a carichi elevati, fondo prefinito in pendenza, con griglia di copertura in acciaio legato inossidabile; larghezza nominale 150 mm | metri | 19.4 |  | 0
110 | 01.07.02.08 | Canaletta di scarico di calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro, fondo prefinito in pendenza, con griglia di copertura in acciaio zincato; larghezza nominale 400 mm | metri | 5.6 |  | 0
111 | 01.07.02.09 | Canaletta di scarico di calcestruzzo polimerizzato, fondo prefinito in pendenza, con elemento di feritoia in acciaio INOX | metri | 13.68 |  | 0
112 | 01.07.02.10 | Cassonetto di scarico con elementi d’ispezione a due pezzi in acciaio inossidabile | pezzi | 3 |  | 0
113 | 01.07.02.11 | Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie e pezzi speciali di ghisa | kg | 100 |  | 0
114 | 01.07.02.12 | Fornitura e posa in opera di chiusino di ghisa impermeabile alle acque di scolo superficiali | kg | 500 |  | 0
115 | 01.07.02.13 | Fornitura e posa in opera di coperchio per pozzetti di lamiera striata zincata a fuoco | kg | 100 |  | 0
| 01.08 | SISTEMAZIONI ESTERNE
| 01.08.01 | Tetto verde
116 | 01.08.01.01 | Realizzazione di un inverdimento pensile estensivo | mq | 617.94 |  | 0
117 | 01.08.01.02 | Fornitura e stesura di strato di protezione su coperture con pietrisco di porfido | mq | 3.54 |  | 0
| 01.08.02 | Grigliato in legno come pavimento finito all’esterno
118 | 01.08.02.01 | Grigliato di assi estrusi incollati di fibre di legno e materiale sintetico come rivestimento di pavimenti per esterni | mq | 67.7 |  | 0
| 01.09 | COSTRUZIONI A SECCO
| 01.09.01 | Pareti e fodere in cartongesso
119 | 01.09.01.01 | Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 100 mm | mq | 6.45 |  | 0
120 | 01.09.01.02 | Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 150 mm | mq | 94.33 |  | 0
121 | 01.09.01.03 | Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 200 mm | mq | 357.22 |  | 0
122 | 01.09.01.04 | Partizione in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 250 mm | mq | 16.48 |  | 0
123 | 01.09.01.05 | Fodera in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 100 mm | mq | 37.96 |  | 0
124 | 01.09.01.06 | Fodera in cartongesso con orditura semplice in metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 150 mm | mq | 85.97 |  | 0
125 | 01.09.01.07 | Fornitura e montaggio di un rivestimento in cartongesso fissato direttamente su elementi costruttivi con lastre doppie | mq | 1.77 |  | 0
126 | 01.09.01.08 | Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in lamiera d’accaio zincato per il montaggio di porte scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 130cm | pezzi | 3 |  | 0
127 | 01.09.01.09 | Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in lamiera d’accaio zincato per il montaggio di porte scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 180cm | pezzi | 1 |  | 0
128 | 01.09.01.10 | Sovrapprezzo su partizioni, fodere e controsoffitti di lastre in cartongesso per impregnatura delle lastre in ambienti umidi | mq | 391.51 |  | 0
129 | 01.09.01.11 | Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per resistenza al fuoco REI 60 | mq | 110.76 |  | 0
130 | 01.09.01.12 | Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per resistenza al fuoco REI 120 | pezzi | 2 |  | 0
131 | 01.09.01.13 | Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di cartongesso per rinforzo dell’orditura per supporto di apparecchi sanitari | pezzi | 14 |  | 0
132 | 01.09.01.14 | Freno a vapore in polietilene | mq | 34.46 |  | 0
| 01.09.02 | Controsoffitti in cartongesso e in in lana di legno mineralizzata con magnesite
133 | 01.09.02.01 | Controsoffitto con lastre di cartongesso lisce, spessore lastre 12,5 mm | mq | 57.6 |  | 0
134 | 01.09.02.02 | Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre in cartongesso per inserimento di portelli di ispezione 40/40 cm | pezzi | 4 |  | 0
135 | 01.09.02.03 | Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre in cartongesso per inserimento di portelle di ispezione 50/50 cm | pezzi | 1 |  | 0
136 | 01.09.02.04 | Sovrapprezzo su partizioni, fodere e soffitti di lastre in cartongesso per inserimento di portelle di ispezione 60/60 cm | pezzi | 1 |  | 0
137 | 01.09.02.05 | Controsoffitto con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite | mq | 491.61 |  | 0
138 | 01.09.02.06 | Sovrapprezzo su controsoffitti con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite, per inserimento di materassini fonoassorbenti di lana di roccia | mq | 491.61 |  | 0
139 | 01.09.02.07 | Sovrapprezzo su soffitti con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite, per inserimento di portelli di ispezione 40/40 cm | pezzi | 10 |  | 0
140 | 01.09.02.08 | Sovrapprezzo su soffitti di lastre con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite, per inserimento di portelle di ispezione 50/50 cm | pezzi | 1 |  | 0
141 | 01.09.02.09 | Sovrapprezzo su soffitti di lastre con pannelli fonoassorbenti in lana di legno mineralizzata con magnesite, per inserimento di portelle di ispezione 60/60 cm | pezzi | 1 |  | 0
142 | 01.09.02.10 | Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la formazione di nicchie a soffitto, vano soffitto nicchia fino a 0,50 m² | pezzi | 16 |  | 0
143 | 01.09.02.11 | Sovrapprezzo su controsoffitti di ogni tipo per la fornitura e l’integrazione di profili per tende | metri | 55.4 |  | 0
| 01.09.03 | Pavimenti rialzati in lastre mineralizzati
144 | 01.09.03.01 | Pavimento rialzato in lastre mineralizzati su sottostruttura d'acciaio, s=18mm, altezza fino a 0,18m | mq | 48.09 |  | 0
145 | 01.09.03.02 | Sovrapprezzo su pavimenti rialzati di lastre mineralizzati per inserimento di aperture di ispezione con coperchio; dimensione coperchio fino a 0.20 m² | pezzi | 4 |  | 0
| 01.09 | ASSISTENZE MURARIE
| 01.09.01 | Assistenze murarie
146 | 01.09.01.01 | Assistenze murarie per serramenti interni ed esterni | a forfait | 1 |  | 0
147 | 01.09.01.02 | Assistenze murarie per facciate e rifinitura interna | a forfait | 1 |  | 0
148 | 01.09.01.03 | Assistenze murarie per impianti termosanitari, d’aerazione e di regolazione | a forfait | 1 |  | 0
149 | 01.09.01.04 | Assistenze murarie per impianti elettrici | a forfait | 1 |  | 0
150 | 01.09.01.05 | Assistenze murarie per la sistemazione esterna | a forfait | 1 |  | 0
| 01.10 | SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE
| 01.10.01 | Pulizia preliminare
151 | 01.10.01.01 | Pulizia preliminare generale o parziale dell’edificio | mq | 3349.93 |  | 0
| 01.10.02 | Pulizia definitiva
152 | 01.10.02.01 | Pulizia definitiva dell’edificio all’interno | mq | 2349.93 |  | 0
153 | 01.10.02.02 | Pulizia definitiva delle superfici e facciate in vetro all’esterno | mq | 151.25 |  | 0
154 | 01.10.02.03 | Pulizia definitiva del cortile e delle zone adibite al traffico | mq | 217.54 |  | 0
155 | 01.10.02.04 | Pulizia definitiva delle aree a verde | mq | 618.5 |  | 0
|  |  | IMPORTO DEI LAVORI SENZA COSTI PER LA SICUREZZA |  |  | 0
| 01.11 | COSTI PER LA SICUREZZA
| 01.11.01 | Apprestamenti previsti nel PSC
156 | 01.11.01.01 | Recinzione di cantiere realizzate con pannelli prefabbricati di rete zincata (dimensioni orientative 3,50x2,00m) | metri | 200 | 7.46 | 1492
157 | 01.11.01.02 | Delimitazione di aree di lavoro tramite paletti e catena | metri | 120 | 2.78 | 333.6
158 | 01.11.01.03 | Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, costo d'uso per primo mese | mq/mese | 25 | 12.28 | 307
159 | 01.11.01.04 | Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, costo d'uso per ogni mese successivo | mq/mese | 275 | 2.37 | 651.75
160 | 01.11.01.05 | Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, costo d'uso per primo mese | mq/mese | 2.4 | 12.28 | 29.472
161 | 01.11.01.06 | Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con rete metallica o lamiera grecata, costo d'uso per ogni mese successivo | mq/mese | 26.4 | 2.37 | 62.568
162 | 01.11.01.07 | Box di cantiere per servizi igienici, costo d'uso per primo mese | pezzi/mese | 1 | 405.73 | 405.73
163 | 01.11.01.08 | Box di cantiere per servizi igienici, costo d'uso per ogni mese successivo | pezzi/mese | 11 | 196.26 | 2158.86
164 | 01.11.01.09 | Box di cantiere per spogliatoio, costo d'uso per primo mese | pezzi/mese | 1 | 322.29 | 322.29
165 | 01.11.01.10 | Box di cantiere per spogliatoio, costo d'uso per ogni mese successivo | pezzi/mese | 11 | 133.75 | 1471.25
166 | 01.11.01.11 | Box di cantiere per ufficio imprese di cantiere, costo d'uso per primo mese | pezzi/mese | 1 | 297.99 | 297.99
167 | 01.11.01.12 | Box di cantiere per ufficio imprese di cantiere, costo d'uso per ogni mese successivo | pezzi/mese | 11 | 116.27 | 1278.97
168 | 01.11.01.13 | Ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale, presso per le prime 4 settimane | mq/4 settimane | 1400 | 8.66 | 12124
169 | 01.11.01.14 | Ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale, presso per ogni mese successivo | mq/mese | 4200 | 1.2 | 5040
170 | 01.11.01.15 | Tavolati in legno | mq | 20 | 12.72 | 254.4
171 | 01.11.01.16 | Tettoia a protezione di posti di lavoro fissi | mq | 20 | 30.59 | 611.8
172 | 01.11.01.17 | Parapetto secondo normativa a protezione del rischio di caduta dall'alto | metri | 310 | 5.99 | 1856.9
173 | 01.11.01.18 | Rampe, scale, andatoie, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno | mq | 20 | 16.2 | 324
| 01.11.02 | Misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
174 | 01.11.02.01 | Verificia quotidiana e manutenzione delle opere provvisionali | a forfait | 1 | 1285.71 | 1285.71
175 | 01.11.02.02 | Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il CS€ | a forfait | 1 | 1440 | 1440
| 01.11.03 | Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti evacuazione fumi
176 | 01.11.03.01 | Impianto di terra per cantiere | a forfait | 1 | 151.4 | 151.4
| 01.11.04 | Mezzi e servizi di protezione collettiva
177 | 01.11.04.01 | cartellonistica di cantiere conforme al D.Lgs.81/2008 | a forfait | 1 | 350 | 350
178 | 01.11.04.02 | Sistema di allarme per casi di emergenza | a forfait | 1 | 10 | 10
179 | 01.11.04.03 | Cassetta di pronto soccorso | pezzi/mese | 12 | 4.23 | 50.76
180 | 01.11.04.04 | Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente | pezzi/mese | 120 | 1.97 | 236.4
181 | 01.11.04.05 | Estintore omologato Tipo 34 A - 233BC, da 6 Kg | pezzi/mese | 144 | 6.67 | 960.48
182 | 01.11.04.06 | Illuminazione di cantiere delle vie di passaggio-fuga | pezzi/mese | 184 | 2.09 | 384.56
183 | 01.11.04.07 | Linea elettrica | metri | 420 | 3.72 | 1562.4
| 01.11.05 | Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
184 | 01.11.05.01 | Ripristino opere provvisionali tolte soltanto temporaneamente | a forfait | 1 | 1285.71 | 1285.71
| 01.11.06 | Documentazione richiesta dal PSC
185 | 01.11.06.01 | Piano Operativo di Sicurezza | pezzi | 1 | 500 | 500
186 | 01.11.06.02 | Programmazione settimanale con indicazione precisa dei lavori progettati per la settimana indicata | pezzi | 48 | 10 | 480
187 | 01.11.06.03 | Documentazione per la redazione del fascicolo dell'opera | a forfait | 1 | 400 | 400
| 01.11.07 | Oneri generali
188 | 01.11.07.01 | Oneri di sicurezza per misure di coordinamento | a forfait | 1 | 2576.4 | 2576.4
|  |  | IMPORTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA |  |  | 40696.4
Riepilogo
0
Importo dei lavori a misura
0
Importo dei lavori a corpo
|  | Importo complessivo dell'offerta per i lavori a corpo e/o a misura senza costi per la sicurezza |  |  |  | 0
40696.4
Costi per la sicurezza
|  | Importo complessivo dei lavori con costi per la sicurezza |  |  | 40696.4
Data:
Firma digitale del rappresentante autorizzato dell'impresa unica
Firma digitale del rappresentante autorizzato dell'impresa mandataria
Firma digitale del rappresentante autorizzato dell'impresa assocciata (cooptato)
Firma digitale del rappresentante autorizzato dell'impresa assocciata (cooptato)
Firma digitale del rappresentante autorizzato dell'impresa assocciata (cooptato)
Firma digitale del rappresentante autorizzato dell'impresa assocciata (cooptato)