## Angebot
Gew. | Pos. | Kurztext | Einheit | Menge | Preis | Betrag
51 |  | ELEMENTARPREISE
51.01 |  | STUNDENLÖHNE
51.01.01 |  | STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR
51.01.01 | 1 | Hochspez. Facharbeiter | h | 40 |  | 0
51.01.01 | 2 | Spezialisierter Arbeiter | h | 40 |  | 0
51.01.01 | 3 | Qualifizierter Arbeiter | h | 40 |  | 0
51.01.01 | 4 | Arbeiter | h | 40 |  | 0
51.02 |  | MIETEN
51.02.01 |  | TRANSPORTGERÄTE
51.02.01 | 14 | Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig
51.02.01 | 14.D | Nutzlast über 10,50 bis 14,0 t | h | 40 |  | 0
51.02.02 |  | ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN
51.02.02 | 2 | Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung:
51.02.02 | 2.C | von 51 bis 76 kW (69 - 102 PS) | h | 10 |  | 0
51.02.02 | 2.D | von 77 bis 101 kW (103 - 136 PS) | h | 10 |  | 0
51.02.04 |  | PUMPEN
51.02.04 | 1 | Selbstsaugende Pumpe
51.02.04 | 1.B | über 2,5 bis 5,0 kW (über 1000 bis 1500 l/min) | h | 80 |  | 0
51.02.04 | 1.D | über 7,0 bis 9,5 kW (über 2000 bis 3000 l/min) | h | 80 |  | 0
51.02.15 |  | STROMAGGREGATE
51.02.15 | 5 | Diesel-Stromaggregat tragbar
51.02.15 | 5.E | Leistung über 50,00 - 100,0 KVA | h | 80 |  | 0
|  | SUMME ELEMENTARPREISE |  |  |  | 0
53 |  | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
53.02 |  | RODUNGSARBEITEN
53.02.01 |  | RODUNGEN
53.02.01 | 1 | Rodungen - inbegriffen das Fällen von Bäumen mit Durchmesser bis 15 cm | m2 | 366 |  | 0
53.02.02 |  | FÄLLEN VON BÄUMEN
53.02.02 | 1 | Fällen von Bäumen
53.02.02 | 1.A | Durchmesser 16 bis 20 cm | Nr | 10 |  | 0
53.02.02 | 1.B | Durchmesser 21 bis 30 cm | Nr | 5 |  | 0
53.02.02 | 1.C | Durchmesser 31 bis 40 cm | Nr | 1 |  | 0
53.02.02 | 1.D | Durchmesser 41 bis 60 cm | Nr | 1 |  | 0
53.02.02 | 1.E | Durchmesser über 60 cm | Nr | 1 |  | 0
53.02.05 |  | ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN
53.02.05 | 3 | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser:
53.02.05 | 3.A | 16 bis 20 cm | Nr | 10 |  | 0
53.02.05 | 3.B | 21 bis 30 cm | Nr | 5 |  | 0
53.02.05 | 3.C | 31 bis 40 cm | Nr | 1 |  | 0
53.02.05 | 3.D | 41 bis 60 cm | Nr | 1 |  | 0
53.02.05 | 3.E | über 60 cm | Nr | 1 |  | 0
53.05 |  | BELAGSSCHNEIDEARBEITEN
53.05.01 |  | SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN
53.05.01 | 1 | Schneiden von bituminösen Belägen
53.05.01 | 1.A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 960 |  | 0
53.05.01 | 1.B | Belagstärke über 10,0 cm bis 20,0 cm | m | 8100 |  | 0
53.05.01 | 1.C | Belagstärke über 20,0 cm | m | 100 |  | 0
53.05.02 |  | SCHNEIDEN VON BETONBELÄGEN
53.05.02 | 1 | Schneiden von unbewehrten und bewehrten Betonbelägen
53.05.02 | 1.A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 10 |  | 0
53.05.02 | 1.B | Belagstärke 10,1 bis 20,0 cm | m | 10 |  | 0
53.05.02 | 1.C | Belagstärke 20,1 bis 30,0 cm | m | 10 |  | 0
53.10 |  | AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN
53.10.01 |  | AUSBAU VON LEITPFLÖCKEN
53.10.01 | 1 | Ausbau von Leitpflöcken | Nr | 10 |  | 0
53.10.02 |  | AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN
53.10.02 | 1 | Ausbau von Straßenschildern | Nr | 10 |  | 0
53.10.03 |  | AUSBAU VON LEITPLANKEN
53.10.03 | 1 | Ausbau von Leitplanken
53.10.03 | 1.A | Leitplanke mit Handlauf | m | 50 |  | 0
53.10.03 | 1.B | Leitplanke ohne Handlauf | m | 102 |  | 0
53.10.06 |  | AUSBAU VON ZÄUNEN
53.10.06 | 1 | Ausbau von Zäunen
53.10.06 | 1.B | Zaun mit Querhölzern und senkrechten Latten h <= 1,50 | m | 30 |  | 0
53.11 |  | WIEDEREINBAU VON AUSGEBAUTEN GEGENSTÄNDEN
53.11.01 |  | WIEDEREINBAU VON LEITPFLÖCKEN
53.11.01 | 1 | Wiedereinbau von Leitpflöcken | Nr | 10 |  | 0
53.11.02 |  | WIEDEREINBAU VON STRASSENSCHILDERN
53.11.02 | 1 | Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen | Nr | 10 |  | 0
53.11.03 |  | WIEDEREINBAU VON LEITPLANKEN
53.11.03 | 1 | Wiedereinbau von Leitplanken
53.11.03 | 1.A | Leitplanke mit Handlauf | m | 50 |  | 0
53.11.03 | 1.B | Leitplanke ohne Handlauf | m | 102 |  | 0
53.11.06 |  | WIEDEREINBAU VON HOLZZÄUNEN
53.11.06 | 1 | Wiedereinbau von Holzzäunen
53.11.06 | 1.B | Zaun mit Querhölzern und senkrechten Latten h <= 1,50 | m | 30 |  | 0
53.50 |  | VERMESSUNGSARBEITEN
53.50.01 |  | VERMESSUNGSARBEITEN AM FERTIGEN BAUWERK
53.50.01 | 1 | Georeferenzierte Vermessung der Trasse | lfm | 13600 |  | 0
|  | SUMME VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN |  |  |  | 0
54 |  | ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
54.01 |  | AUSHÜBE
54.01.01 |  | ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)
54.01.01 | 1 | Allgemeiner Aushub im Material | m3 | 150 |  | 0
54.01.02 |  | GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
54.01.02 | 1 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
54.01.02 | 1.A | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 10076.2 |  | 0
54.01.02 | 1.B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 4727.09 |  | 0
54.01.02 | 5 | Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub | m3 | 200 |  | 0
54.01.02 | 7 | Zerkleinerung von Steinblöcken im Naturlager bei Grabenaushub
54.01.02 | 7.B | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m3 | 200 |  | 0
54.01.02 | 10 | Grabenaushub in Pickelfels
54.01.02 | 10.A | inkl. Aufladen und Abtransport | m3 | 100 |  | 0
54.01.02 | 20 | Grabenaushub in kompaktem Fels, ohne Sprengstoff
54.01.02 | 20.A | inkl. Aufladen und Abtransport | m3 | 50 |  | 0
54.01.90 |  | AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE
54.01.90 | 1 | Aufpreis für Handaushub
54.01.90 | 1.A | in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | m3 | 200 |  | 0
54.01.90 | 1.B | in Pickelfels | m3 | 20 |  | 0
54.01.90 | 1.C | in kompaktem Fels, unter Verwendung von pneumatischen Geräten | m3 | 10 |  | 0
54.01.90 | 10 | Aufpreis für Aushub bei Vorhandensein von Wasser
54.01.90 | 10.B | für Grabenaushub | m3 | 1000 |  | 0
54.01.90 | 15 | Aufpreis für Aushub in sumpfigen Böden | m3 | 500 |  | 0
54.01.90 | 30 | Aufpreis für Transport von Aushubmaterial | km | 1000 |  | 0
54.01.90 | 50 | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)
54.01.90 | 50.A | bis 2,50 m | m3 | 1757.5 |  | 0
54.01.90 | 60 | Aufpreis für geneigtes Gelände |  | 0 |  | 0
54.01.90 | 60.A | Neigung 20 bis 50 % | m3 | 641.8 |  | 0
54.01.90 | 60.B | Neigung über 50 % | m3 | 300 |  | 0
54.02 |  | ABBRUCHARBEITEN
54.02.01 |  | ABBRUCH VON HOCHBAUTEN
54.02.01 | 1 | Totalabbruch
54.02.01 | 1.D | Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 31.78 |  | 0
54.02.03 |  | ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON
54.02.03 | 10 | Abbruch von Mischmauerwerk | m3 | 5.28 |  | 0
54.02.05 |  | ABBRUCH VON STAHLBETONSTRUKTUREN
54.02.05 | 5 | Abbruch von Stahlbetonstrukturen
54.02.05 | 5.A | mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer) | m3 | 12.16 |  | 0
54.02.05 | 5.B | mit hydraulischen geräten, die notwendigen Bohrlöcher mit inbegriffen | m3 | 50 |  | 0
54.02.10 |  | KERNBOHRUNGEN
54.02.10 | 2 | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton
54.02.10 | 2.G | D = Ø 62 mm | cm | 300 |  | 0
54.02.10 | 2.Q | D = Ø 202 mm | cm | 100 |  | 0
54.02.10 | 2.U | D = Ø 350 mm | cm | 100 |  | 0
54.10 |  | AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
54.10.02 |  | AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
54.10.02 | 1 | Aufladen, Transport und Abladen von Material | m3 | 999.4 |  | 0
54.10.02 | 5 | Wiederauffüllen von Grabenaushub |  | 0 |  | 0
54.10.02 | 5.A | für setzungsempfindliche Bauwerke | m3 | 2133.56 |  | 0
54.10.02 | 5.B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | m3 | 2197.3 |  | 0
54.10.03 |  | LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN
54.10.03 | 3 | Dämme, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
54.10.03 | 3.A | für setzungsempfindliche Bauwerke | m3 | 10 |  | 0
54.10.03 | 10 | Lieferung und Einbau von gewaschenem Sand | m3 | 40 |  | 0
54.10.03 | 15 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig abgestuftem Material
54.10.03 | 15.A | Korngröße 0,20 bis 15 mm | m3 | 10 |  | 0
54.10.03 | 20 | Lieferung und Einbau von Grobschotter | m3 | 43.6 |  | 0
54.14 |  | ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE)
54.14.01 |  | GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN
54.14.01 | 1 | Geotextil mit Endlosfaden
54.14.01 | 1.C | R 11,5 kN/m | m2 | 100 |  | 0
54.16 |  | TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN
54.16.02 |  | AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
54.16.02 | 1 | Aufladen, Transport und Abladen von Material | m3 | 500 |  | 0
54.16.02 | 5 | Ausführen einer Tragschicht |  | 0 |  | 0
54.16.02 | 5.D | nach Volumen im eingebauten Zustand | m3 | 500 |  | 0
54.16.03 |  | LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
54.16.03 | 1 | Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und Ausführung von Tragschichten
54.16.03 | 1.D | nach Volumen im eingebauten Zustand | m3 | 88 |  | 0
54.16.03 | 5 | Wiedererrichtung von Tragschichten (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial in Zusammenhang mit Grabenaushub |  | 0 |  | 0
54.16.03 | 5.D | nach Volumen im eingebauten Zustand | m3 | 1836.2 |  | 0
54.16.03 | 10 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für den Oberflächenverschluß
54.16.03 | 10.B | nach Volumen im eingebauten Zustand | m3 | 126.24 |  | 0
54.16.03 | 15 | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für höhenmäßige Anschlußbereiche von Tragschichten
54.16.03 | 15.A | nach Volumen im eingebauten Zustand | m3 | 10.5 |  | 0
54.20 |  | DRAINAGEN
54.20.10 |  | LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL
54.20.10 | 1 | Drainagematerial, ungeschichtet
54.20.10 | 1.A | Sieblinienbereich (mm) 10/35 | m3 | 42.57 |  | 0
54.20.10 | 1.C | Sieblinienbereich (mm) 10/70 | m3 | 30 |  | 0
54.30 |  | ARBEITEN MIT MUTTERERDE
54.30.01 |  | ABHUB VON MUTTERBODEN UND ABSCHÄLEN VON GRASNARBEN
54.30.01 | 1 | Abhub von Mutterboden
54.30.01 | 1.A | maschinell | m3 | 60.4 |  | 0
54.30.02 |  | LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF
54.30.02 | 1 | Lieferung von Muttererde | m3 | 10 |  | 0
54.30.03 |  | AUFLADEN, TRANSPORT UND ABLADEN VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF
54.30.03 | 5 | Aufladen, Transport und Abladen von Muttererde, Kompost, Torf
54.30.03 | 5.A | Muttererde, Kompost, Torf: lose | m3 | 50.4 |  | 0
54.30.05 |  | AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF
54.30.05 | 1 | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf
54.30.05 | 1.D | Schichtstärke: variabel | m3 | 1210.65 |  | 0
54.45 |  | DEPONNIEGEBÜHREN
54.45.01 |  | DEPONIEGEBÜHREN FÜR AUSHUBMATERIAL
54.45.01 | 2 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B | t | 1900 |  | 0
54.45.01 | 3 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/C | t | 950 |  | 0
54.45.01 | 4 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/D | t | 3800 |  | 0
54.45.01 | 5 | Deponieklasse 1/E | t | 240 |  | 0
54.45.01 | 6 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/F | t | 200 |  | 0
54.45.02 |  | DEPONIEGEBÜHREN FÜR BAUSCHUTT
54.45.02 | 3 | Kl.2/C: Asphalt | t | 1732.62 |  | 0
54.45.02 | 8 | Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 50 |  | 0
54.45.02 | 11 | Kl.4/D: unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen | t | 48 |  | 0
54.45.03 |  | DEPONIEGEBÜHREN FÜR KUNSTSTOFF UND HOLZ
54.45.03 | 3 | Kl.5/B: behandeltes Holz | t | 2 |  | 0
54.45.03 | 4 | Kl.6: unbehandeltes Holz | t | 10 |  | 0
|  | SUMME ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN |  |  |  | 0
58 |  | BETON UND STAHLBETON
58.02 |  | SCHALUNGEN
58.02.01 |  | SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN
58.02.01 | 4 | Seitliche Abschalung für am Boden aufliegende Bauwerke | m2 | 47.2 |  | 0
58.02.02 |  | SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE
58.02.02 | 1 | Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände
58.02.02 | 1.C | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 2 |  | 0
58.03 |  | BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE
58.03.01 |  | UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON
58.03.01 | 1 | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton (Standard-Expositionsklassen)
58.03.01 | 1.B | Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 5 |  | 0
58.03.01 | 2 | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton (festegelegter Expositionsklasse)
58.03.01 | 2.B | Festigkeitsklasse C 25/30 - XF2 | m3 | 44.8 |  | 0
58.03.02 |  | BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG
58.03.02 | 9 | Beton für Bauwerke, mit Expositionsklasse XF
58.03.02 | 9.L | Festigkeitsklasse C 32/40 - XF4 | m3 | 7.08 |  | 0
58.10 |  | BEWEHRUNGSSTAHL
58.10.02 |  | RUNDSTAHL, GERIPPT
58.10.02 | 2 | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert
58.10.02 | 2.B | Stahl B450C | kg | 500 |  | 0
58.10.03 |  | BAUSTAHLGITTERMATTEN
58.10.03 | 2 | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben
58.10.03 | 2.A | gerippter Stahl, B450C | kg | 500 |  | 0
|  | SUMME BETON UND STAHLBETON |  |  |  | 0
59 |  | MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN
59.05 |  | TROCKENMAUERWERK
59.05.01 |  | TROCKENMAUERN AUS NATURSTEIN ODER FERTIGTEILELEMENTEN
59.05.01 | 10 | Zyklopenmauern
59.05.01 | 10.B | mit Granitsteinen, inkl. Lieferung | m3 | 30 |  | 0
59.05.02 |  | TROCKENMAUER-PFLASTERUNGEN
59.05.02 | 1 | Trockenpflasterungen in Naturstein
59.05.02 | 1.B | fertige Pflastermindeststärke cm 50 | m2 | 9 |  | 0
59.07 |  | BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND ZEMENTMÖRTEL
59.07.01 |  | MISCHMAUERWERK
59.07.01 | 1 | Mauerwerk aus Naturstein und Mörtel in grobem Mosaik
59.07.01 | 1.A | mit Porphyrsteinen, inkl. Lieferung | m3 | 6.88 |  | 0
|  | SUMME MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN |  |  |  | 0
65 |  | STAHLBAU
65.10 |  | BRÜCKEN FÜR INFRASTRUKTURLEITUNGEN
65.10.05 |  | ROHRBRÜCKEN
65.10.05 | 1 | Rohrbrücken aus Stahl S275 J2 | kg | 30923.61 |  | 0
65.10.05 | 2 | Aufpreis für gekrümmte Rohre | kg | 12307.23 |  | 0
65.10.05 | 3 | Stahl S275 J2 für kleine geschweißte Stahlstrukturen | kg | 12565 |  | 0
65.10.05 | 4 | Feuerverzinkung von Vollwandstrukturen s = 70 Mikron (µ) (städtisch/industrielles Gebiet) | kg | 43498.61 |  | 0
65.10.05 | 5 | Metallplakette | Stück | 31 |  | 0
65.10.05 | 6 | Bleche und Rohre aus Edelstahl zur Verlängerung von Brückenentwässserungen | kg | 250 |  | 0
|  | SUMME STAHLBAU |  |  |  | 0
75 |  | ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU
75.10 |  | KUNSTSTOFFROHRE
75.10.01 |  | POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG
75.10.01 | 50 | Verlegung Polyäthylenrohr (PE-HD) als Kabelschutzrohr für Elektroleitungen
75.10.01 | 50.A | Verlegung 3xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD | lfm | 8100 |  | 0
75.10.01 | 50.B | Verlegung 4xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD | lfm | 1872 |  | 0
75.10.01 | 50.C | Verlegung 6xDN 160 mm - Da/Di: 160/142 PE-HD | lfm | 80 |  | 0
75.10.01 | 51 | Liefern und Verlegen von Polyäthylenrohre PE-HD; PN8 als Kabelschutzrohre in Rohrbrücken für Elektroleitungen |  | 0 |  | 0
75.10.01 | 51.C | DN 110 mm | m | 1152 |  | 0
75.10.05 |  | PVC-ROHRE FÜR DRAINAGEN
75.10.05 | 5 | PVC-Drainagerohr, Typ A
75.10.05 | 5.C | DN mm 150 | m | 100 |  | 0
75.10.05 | 20 | PVC-Drainagerohr, Typ D
75.10.05 | 20.C | DN mm 100 | m | 100 |  | 0
75.10.10 |  | HD-POLYÄTHYLENROHRE FÜR GLASFASERKABELVERLEGUNG (TELEKOMMUNIKATIONSNETZ)
75.10.10 | 1 | ROHRE IM GRABENAUSHUB (DIES NICHT INBEGRIFFEN)
75.10.10 | 1.A | Nr. 1 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- PN 8, im Grabenaushub | lfm | 272 |  | 0
75.10.10 | 1.B | Nr. 2 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- PN 8, im Grabenaushub – horizontal verlegt | lfm | 258 |  | 0
75.10.10 | 1.C | Nr. 3 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- PN 8, im Grabenaushub – in Pyramidenform verlegt | lfm | 11000 |  | 0
75.10.10 | 4 | Kabelwanne aus verzinktem Stahl 75x200 mm | m | 20 |  | 0
75.10.10 | 30 | ROHRE IN ANDEREN ROHRUNTERBRINGUNGEN
75.10.10 | 30.B | Nr. 3 Einzel - Kabelschutzrohre Ø 50 mm- PN 8 | lfm | 380 |  | 0
75.80 |  | ZUSATZARBEITEN
75.80.05 |  | WARN- UND ORTUNGSBÄNDER
75.80.05 | 5 | Liefern und Einbau von Warnbändern | m | 20200 |  | 0
75.80.05 | 30 | Signalisierungskabel für Glasfasernetz | lfm | 10800 |  | 0
75.80.50 |  | KABELEINZUGSHILFEN
75.80.50 | 5 | Kabeleinzugsdraht
75.80.50 | 5.A | Eisendraht ø 2,5 - 3,0 mm, unverzinkt | m | 30700 |  | 0
75.80.60 |  | REINIGUNG, KALIBRIERUNG UND DICHTHEITSPRÜFUNGEN AUF DRUCK DER BESTEHENDEN ROHRLEITUNGEN
75.80.60 | 1 | Rohre 2xDN50 + 1xDN50 für Glasfaserkabel | lfm | 10100 |  | 0
|  | SUMME ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU |  |  |  | 0
77 |  | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE
77.16 |  | SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG
77.16.01 |  | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
77.16.01 | 1 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
77.16.01 | 1.F | 150 x 150 cm | cm | 150 |  | 0
77.16.03 |  | SCHÄCHTE FÜR TELEKOMMUNIKATIONSNETZ
77.16.03 | 2 | Schacht für Telekommunikationsnetz 125x80cm | Nr | 86 |  | 0
|  | SUMME VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE |  |  |  | 0
78 |  | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR
78.01 |  | SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN
78.01.01 |  | SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN
78.01.01 | 26 | Rechteckige Schachtabdeckungen für die Schächte des Telekommunikationsnetzes.
78.01.01 | 26.B | Rechteckige Schachtabdeckungen UNI EN 124, Sphäroguß 60x120cm | Nr | 86 |  | 0
78.01.02 |  | SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU)
78.01.02 | 1 | Kreisförmige Schachtabdeckung
78.01.02 | 1.C | Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | Nr | 1 |  | 0
|  | SUMME SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR |  |  |  | 0
85 |  | BELAGSARBEITEN
85.05 |  | BITUMINÖSE BELÄGE
85.05.01 |  | VORBEREITUNGSARBEITEN
85.05.01 | 1 | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse
85.05.01 | 1.B | s bis 2,0 cm | m2 | 13300 |  | 0
85.05.01 | 1.C | für jeden cm s über 2,0 | m2 | 13300 |  | 0
85.05.01 | 3 | Reinigung der betroffenen Oberflächen | m2 | 13300 |  | 0
85.05.05 |  | AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN
85.05.05 | 5 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | m2 | 13300 |  | 0
85.05.10 |  | BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT
85.05.10 | 12 | Bituminöses Mischgut 0/25 kombinierter Art tragend/Verschleißschicht
85.05.10 | 12.A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 101036 |  | 0
85.05.10 | 17 | Bituminöses Mischgut 0/19 für Binderschichten mit modifiziertem Bindemittel
85.05.10 | 17.A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 5655.2 |  | 0
85.05.10 | 21 | Bituminöses Mischgut, 0/15 für Verschleißschichten 1.Kategorie
85.05.10 | 21.A | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 15200 |  | 0
85.05.10 | 27 | Bituminöses Mischgut, 0/12 für Verschleißschichten 2.Kategorie
85.05.10 | 27.A | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 1059.2 |  | 0
85.05.10 | 93 | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen
85.05.10 | 93.A | nach Oberfläche | m2 | 6241.2 |  | 0
|  | SUMME BELAGSARBEITEN |  |  |  | 0
86 |  | STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG
86.12 |  | GELÄNDER
86.12.01 |  | GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG
86.12.01 | 4 | Geländer aus Holz | lfm | 26.5 |  | 0
86.30 |  | STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG
86.30.02 |  | BODENMARKIERUNG
86.30.02 | 1 | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung
86.30.02 | 1.A | rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 cm | m | 8450 |  | 0
|  | SUMME STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG |  |  |  | 0
88 |  | ELEKTOANLAGEN
88.10 |  | ELEKTROKABINEN
88.10.10 |  | MITTELSPANNUNGSKABINEN MS/NS AUS FERTIGTEILEN
88.10.10 | 1 | Kabinen DG 2061 Rev. 07.1 | Stück | 4 |  | 0
88.10.10 | 2 | Aufpreis für die Überdachung und Verkleidung der E-Kabine mittels Holzstruktur; Holz - Lärche Güteklasse 1 | Stück | 2 |  | 0
88.10.10 | 3 | Aufpreis für die Verkleidung der E-Kabine mittels Holzlatten - Lärche Güteklasse 1 | Stück | 1 |  | 0
88.20 |  | ELEKTROKABEL
88.20.10 |  | MITTELSPANNUNGSKABEL
88.20.10 | 50 | Velegung Kabel ARG7H1R 12/20kV DC 4382 : 3x(1x630mm²) | lfm | 13600 |  | 0
88.20.11 |  | AUSFÜHRUNG VON AUSHÜBEN UND AUFFÜLLUNEGN FÜR DIE VERBINDUNGEN DER MS-KABEL
88.20.11 | 1 | Realisierung von Aushublöcherung für Kabelverbindungen | Stück | 30 |  | 0
|  | SUMME ELEKTOANLAGEN |  |  |  | 0
96 |  | BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN
96.01 |  | BEGRÜNUNGSARBEITEN
96.01.01 |  | AUSSAAT
96.01.01 | 1 | Trockenaussaat von Samenmischungen | m2 | 8200 |  | 0
96.02 |  | BEPLANZUNGEN
96.02.01 |  | LIEFERN UND SETZEN VON PFLANZEN
96.02.01 | 1 | Anpflanzen von Sträuchern | pauschal | 1 |  | 0
|  | SUMME BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN |  |  |  | 0
99 |  | KOSTEN FÜR SICHERHEITS- UND KOORDINIERUBNGSMASSNAHMEN
99.01 |  | BAUSTELLENEINRICHTUNG
99.01.01 |  | GESAMTE BAUSTELLENEINRICHTUNG UND BAUSTELLENANLAGEN
99.01.01 | 10 | Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle | psch | 1 | 6500 | 6500
99.01.10 |  | UMZÄUNUNGEN
99.01.10 | 1 | Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2.0 m | pauschal | 1 | 4350 | 4350
99.01.10 | 5 | Vorhalten von Schutzbarrieren des Typs "New Jersy" | pauschal | 1 | 8860 | 8860
99.01.10 | 7 | Baustellenzugänge- und Zufahrten | pauschal | 1 | 1870 | 1870
99.01.20 |  | RÄUMLICHE EINRICHTUNGEN
99.01.20 | 1 | Baubüro | pauschal | 1 | 400 | 400
99.01.20 | 3 | Baubaracken 10m² | pauschal | 1 | 750 | 750
99.01.20 | 4 | Sanitäreinheiten | pauschal | 1 | 750 | 750
99.02 |  | BESCHILDERUNGEN
99.02.01 |  | BAUSTELLENBESCHILDERUNGEN
99.02.01 | 1 | Zweisprachiges Baustellenschild | pauschal | 1 | 340 | 340
99.02.01 | 2 | Baustellenbeschilderung | pauschal | 1 | 450 | 450
99.02.01 | 3 | Verkehrsbeschilderung | pauschal | 1 | 750 | 750
99.03 |  | KOLLEKTIVE SCHUTZEINRICHTUNGEN
99.03.10 |  | ABSTURZSICHERUNGEN
99.03.10 | 1 | Arbeits- und Sicherheitsgerüste | pauschal | 1 | 4320 | 4320
99.03.10 | 10 | Schutz von Absturzkanten und Öffnungen |  | 1 | 1000 | 1000
99.03.10 | 30 | Arbeits- bzw. Hebebühnen | pauschal | 1 | 3930 | 3930
99.05 |  | BAUSTELLENORGANISATION
99.05.02 |  | VERKEHRSWEGE
99.05.02 | 1 | Instalthaltung von Verkehrswegen | pauschal | 1 | 2750 | 2750
99.05.02 | 4 | befahrbare Brücke Überquerung von Aushubgräben | pauschal | 1 | 500 | 500
99.05.02 | 5 | begehbare Brücke zur Überquerung von Aushubgräben | pauschal | 1 | 500 | 500
99.05.03 |  | VERKEHRSREGELUNG
99.05.03 | 1 | Einweiser und Warnposten | pauschal | 1 | 2850 | 2850
99.05.03 | 2 | Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage | pauschal | 1 | 1850 | 1850
99.06 |  | HEBEANLAGEN VON LASTEN
99.06.01 |  | BAUKRAN
99.06.01 | 1 | Kranwagen, mit Teleskopkran, einschließlich Antransport zur Baustelle und Abtransport von der Baustelle. | pauschal | 1 | 10500 | 10500
99.07 |  | PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN
99.07.01 |  | PSA
99.07.01 | 7 | PSA FÜR COLLEKTIVE SCHUTZMAßNAHMEN | pauschal | 1 | 850 | 850
99.09 |  | SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN UND BAUTEILEN
99.09.02 |  | SICHERUNG VON AUSHUBBÖSCHUNGEN
99.09.02 | 1 | Sicherung von Grabenaushüben | pauschal | 1 | 1500 | 1500
99.10 |  | GENERELLE MAßNAHMEN GEGEN NOTFÄLLE
99.10.01 |  | ERSTE-HILFE
99.10.01 | 1 | Erste-Hilfe Koffer | pauschal | 1 | 40 | 40
99.10.02 |  | BRANDSCHUTZMITTEL
99.10.02 | 1 | Brandschutzmittlel |  | 0 |  | 0
99.10.02 | 1.A | Brandschutzdecken | pauschal | 1 | 60 | 60
99.10.02 | 1.B | Feuerlöscher 6-12kg | pauschal | 1 | 150 | 150
99.13 |  | ORGANISATORISCHE TÄTIGKEITEN
99.13.01 |  | ANLAGEN
99.13.01 | 1 | Zeitaufwand für periodische Wartung von Betriebsmittel und Maschinen | pauschal | 1 | 1050 | 1050
99.13.02 |  | KOORDINIERUNGEN
99.13.02 | 1 | Zeitaufwände für Sicherheitskoordinierung | pauschal | 1 | 2750 | 2750
99.13.03 |  | SCHULUNG
99.13.03 | 1 | Schulung und periodische Fortbildung des Personals in Sicherheitsfragen | pauschal | 1 | 750 | 750
99.13.04 |  | Suchen und Ortung von Infrastrukturen
99.13.04 | 1 | Suchen und Ortung von Infrastrukturen | pauschal | 1 | 2500 | 2500
99.15 |  | AUFPREISE FÜR BESONDERE SICHERHEITSRELEVANTE ERSCHWERNISSE
99.15.01 |  | AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN STRAßENBEREICHEN
99.15.01 | 1 | Aufpreis für die Arbeiten im Bereich der Landesstraßen | pauschal | 1 | 5300 | 5300
99.15.01 | 2 | Aufpreis für die Arbeiten im Bereich der Gemeindestraßen | pauschal | 1 | 400 | 400
99.15.02 |  | AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON FREILEITUNGEN
99.15.02 | 1 | Aufpreis für die Arbeiten im Bereich von Stomleitungen | pauschal | 1 | 2750 | 2750
99.15.02 | 2 | Aufpreis für die Arbeiten im Bereich von Telefonfreileitungen | pauschal | 1 | 350 | 350
99.15.03 |  | AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN DER NÄHE VON UNTERIRDISCHEN INFRASTRUKTUREN
99.15.03 | 1 | Aufpreis für die Erschwernisse im Bereich von unterirdischen Infrastrukturen | pauschal | 1 | 1850 | 1850
99.15.04 |  | AUFPREIS FÜR ARBEITEN IN BESONDERS GEFÄHRLICHEN BEREICHEN
99.15.04 | 1 | Arbeiten im Inneren des Umspannwerkes Wiesen | pauschal | 1 | 2500 | 2500
99.15.10 |  | ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN
99.15.10 | 1 | KOSTEN FÜR SICHERHEITSMAßNAHMEN WELCHE DURCH ARBEITSÜBERSCHNEIDUNGEN ENTSTEHEN | pauschal | 1 | 750 | 750
99.50 |  | ASBESTBONIFIZIERUNG
99.50.01 |  | GEBÄUDETEILE MIT ASBESTHALTIGEM MATERIAL
99.50.01 | 1 | Abbruch und Entsorgungsarbeiten des Schuppens bei der Kabine 3 | pauschal | 1 | 1825 | 1825
|  | SUMME KOSTEN FÜR SICHERHEITS- UND KOORDINIERUBNGSMASSNAHMEN |  |  |  | 78595