AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Edizione gennaio 2011)

22.01.999.003.03

“VIPITENO – AREA CASERMA MENINI DE CAROLI

REALIZZAZIONE DI PALAZZINE ALLOGGI AST

(EDIFICI OVEST E EST)”

PS si fa presente che sarebbe opportuno limitare al massimo le posizioni da valutare (massimo tre), poiché la commissione tecnica deve eseguire la valutazione del fascicolo immesso direttamente nel portale da parte degli offerenti.

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

Il Progettista

Dr. Arch. Fulvio Melle

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Pos. n. 09.01.02.01  e Pos. n. 12.01.05.10*

FINESTRA IN PVC

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) ferramenta | ferramenta di sicurezza |  |
| 2) isolamento acustico | ≥ 38 dB | dB |
|  | secondo norma UNI EN ISO 140 e 717 su isolazione acustica |  |
| 3) drenaggio | drenaggio nascosto |  |
| 4) conducibilità termica vetro | Ug ≤ 1,1 W/m2K | W/m2K |
| 5) intercapedine lastre | gas tipo |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Da allegare:

scheda tecnica

Pos. n. 09.03.02.03*  e Pos. n. 09.03.02.03.j*

PORTA INTERNA CON CASSA E MOSTRA O CON TELAIO FISSO.

La scheda valutativa riguarda le porte interne con cassa e mostra.

Vedi abaco porte dettagli P2, P3 e P4; posizione secondo esecutivi architettonici

Considerato che per definire gli elementi costituenti la porta nella prassi si impiegano terminologie diverse, quelle sotto riportate rispecchiano la descrizione di prezziario.

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) coprifilo (mostra e contromostra) | Impiallacciatura in legno spessore ≥ 0,8 mm |  |
|  | Bordi in legno massiccio ≥ 4 mm |  |
|  | Fornitura elemento completo preassemblato in officina, nessun montaggio delle singole parti costituenti l’elemento in cantiere |  |
| 2) imbotte | Impiallacciatura spessore ≥ 0,8 mm |  |
| 3) anta | Bordatura perimetrale in legno massiccio spessore ≥ 25mm |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Da allegare:

scheda tecnica con descrizione del fornitore ovv. produttore