AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Fassung Januar 2011)

22.01.999.003.03

“STERZING – KASERNE MENINI DE CAROLI AREAL

REALISIERUNG VON AST UNTERKÜNFTEN

(GEBÄUDE WEST UND OST)”

PS Man weist darauf hin, dass es angemessen wäre, die Positionen dieser Unterlage vollkommen zu reduzieren (maximal drei), da die technische Bewertungskommission die Bewertung direkt anhand der vom Bieter eingefügten Unterlagen im Portal durchführen muss.

UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

____________________________________________________

Der Projektant

Dr. Arch. Fulvio Melle

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

Pos. Nr. 09.01.02.01 und Pos. Nr. 12.01.05.10*

PVC-FENSTER

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Beschläge | Sicherheitsbeschläge |  |
| 2) Schalldämmwert | ≥ 38 dB |  |
|  | Gemäß Normen UNI EN ISO 140 und 717 über Schalldämmung |  |
| 3) Drainage | Versteckte Drainage |  |
| 4) Wärmeleitfähigkeit Glas | Ug ≤ 1,1 W/m2K | W/m2K |
| 5) Scheibenzwischen-raumfüllung | Gastyp |  |

Marke:

Modell:

Typ:

beizulegen:

Technisches Datenblatt

Pos. Nr. 09.03.02.03* und Pos. Nr. 09.03.02.03.j*

INNENTÜR MIT FUTTER- ODER PFOSTENSTOCK UND VERKLEIDUNG

Das Bewertungsblatt bezieht sich auf die Innentüren mit Futterstock.

Siehe Türenkatalog Detail P2, P3 und P4; Position gem. Ausführungspläne Architektur

In Anbetracht der Tatsache, dass in der Praxis verschiedene Terminologien angewandt werden, um die einzelnen Türelemente zu bezeichnen, widerspiegeln die unten angegebenen  Begriffe jene des Leistungsverzeichnisses.

Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1) Falz- und Zierverkleidung | Furnierholzstärke ≥ 0,8 mm |  |
|  | Ränder aus Massivholz ≥ 4 mm |  |
|  | Lieferung des in der Werkstatt vorgefertigten Verkleidungselementes, keine Montage der 3 Einzelteile vor Ort |  |
| 2) Futterstock | Furnierholzstärke ≥ 0,8 mm |  |
| 5) Türblatt | Ränder aus Massivholz Stärke ≥ 25 mm |  |

Marke:

Modell:

Typ:

beizulegen:

Technisches Datenblatt mit Beschreibung des Lieferanten bzw. Herstellers