MODIFICA - ÄNDERUNG

- Modifica per l’intero cap. 01.25.01* - 01.25.08* e per il fascicolo di qualità, punto1) e punto 2) per panelli di roccia = legno-pannello multistrato, spessore min. 18mm + 1mm finitura

- Modifica per l’intero cap. 01.25.01* - 01.25.08* e per il fascicolo di qualità, punto 7) e punto 8) per fondelli = lunghezza L = min. 12mm

- Änderung für das ges. Kap. 01.25.01* - 01.25.08* und für das Qualitätsfaszikel, Punkt 1) und Punkt 2) Kletterpaneele = Holz-Mehrschichtplatten, Dicke min. 18mm + 1mm Beschichtung

- Änderung für das ges. Kap. 01.25.01* - 01.25.08* und für das Qualitätsfaszikel, Punkt 7) und Punkt 8) für Flanschmuttern = Länge L = min. 12mm