## Foglio1
ANLAGE 4: VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN - ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN V2 ALLEGATO 4: LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE - OFFERTA CON PREZZI UNITARI V2
NEUERRICHTUNG HALTESTELLE KAISERAU REALIZZAZIONE NUOVA FERMATA CASANOVA
CIG-KODEX - CODICE CIG: 47728833A6
Il sottoscritto Der Unterfertigte
nato a geboren am
residente a wohnhaft in
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto,
in qualità di (legale rappresentante) in seiner Eigenschaft als (gesetzlicher Vertreter)
dell'impresa des Unternehmens
con sede legale a mit Rechtssitz in
| la quale partecipa alla gare come die an der Ausschreibung Teilnimmt als | A) impresa singola (non raggruppata con altre ditte) A) als einzelnes Unternehmen (in keiner Vereinigung mit anderen Unternehmen)
ovvero - oder
B) impresa mandataria (capogruppo) di una riunione temporanea di imprese (RTI) B) als Mandatar (federführendes Unternehmen) einer/eines Bietergemeinschaft bzw. Unternehmenskonsortiums
dichiara - erklärt
- di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità ivi riportata, non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta (pertanto non ha valore negoziale), essendo la valutazione dei lavori “a corpo” effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; e che il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.
- dass es ihm bekannt ist, dass die einzelnen Angaben über Positionen und Mengen in diesem Verzeichnis in keinem Bezug zum angebotenen Gesamtbetrag stehen und nicht Bestandteil des Vertrags sind, da der Pauschalpreis für die Arbeiten einzig aufgrund der Beschreibung der Arbeiten mit allen zeichnerischen Unterlagen und den sonstigen Ausschreibungsunterlagen kalkuliert wurde; ferner der vereinbarte Pauschalpreis als fix und nicht revidierbar gilt und dass keine der Vertragsparteien auf eine Änderung der Mengen oder der Eigenschaften der Leistungen bestehen kann;
LV-Pos. Nr. - Pos. N. | Bezeichnung | Denominazione | Maßeinheit | Unità di misura | Einheitspreis Prezzo unitario | Menge Massenermittlung Quantità computo metrico | Menge Quantità | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis) Prezzo totale (quantità x prezzo unitario)
01.06.01.11.va | Baustelleneinrichtung | Installazione cantiere | AC | AC |  | 1 |  | 0
01 | Elementarpreise | Prezzi elementari |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
02.01.03.01.R.va | Abtragen: Abnehmen best. Stahlgeländer | Rimozione: Rimozione parapetto in acciaio esistente | m | m |  | 150 |  | 0
02.01.03.07.B.vm | Abheben von Randstein: Randsteine aus Beton | Asporto di cordonata: cordonate in calcestruzzo | m | m |  | 220 |  | 0
02.01.03.11.va | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke | Demolizione di pavimentazione bituminosa | m2 | m2 |  | 250 |  | 0
02.01.04.01.h | Deponiegebühren für Bodenaushub: Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton | Diritti di discarica per materiali da scavo: cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla | t | t |  | 1920 |  | 0
02.01.04.02.M | Deponiegebühren für Bauschutt: Kl.2/C: Asphalt | Diritti di discarica per macerie edili: cat.2/C: asfalto | t | t |  | 450 |  | 0
02.02.04.02.A | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz: inkl. Aufladen und Transport | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza: con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | m3 |  | 1268 |  | 0
02.02.04.02.C | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | m3 |  | 1268 |  | 0
02.02.05.01.b | Anfüllen mit Aushubmaterial: maschinell | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | m3 |  | 750 |  | 0
02.02.05.04 | Füllmaterial | Materiale di riporto | m3 | m3 |  | 669 |  | 0
02.04.01.01.a | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: für Oberflächenstruktur S1 | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1 | m2 | m2 |  | 203 |  | 0
02.04.02.02.a | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S1 | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S1 | m2 | m2 |  | 399 |  | 0
02.04.02.02.e | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S4b | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S4b | m2 | m2 |  | 347 |  | 0
02.04.03.01.d.vm | Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S4b | Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S4b | m2 | m2 |  | 851 |  | 0
02.04.03.03.d | Schalung für Treppenplatten, Podeste, Stufen: für Oberflächenstruktur S4b | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini: per struttura superficiale S4b | m2 | m2 |  | 73 |  | 0
02.04.05.02.d | Schalung für Stützen mit polygonalem Querschnitt, mehr als 4 Kanten: für Oberflächenstruktur S4b | Casseratura di pilastri a sezione poligonale oltre 4 spigoli: per struttura superficiale S4b | m2 | m2 |  | 264 |  | 0
02.04.05.51 | Aufpreis für Stützen mit geradliniger, geneigter Erzeugenden | Sovrapprezzo per pilastri con generatrice rettilinea inclinata | m2 | m2 |  | 264 |  | 0
02.04.07.01.a | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,5 m: H über 3,5 bis 6,0 m | Opere di sostegno per solette, mensole, scale, H > 3,5 m: H oltre 3,5 fino a 6,0 m | m2 | m2 |  | 235 |  | 0
02.04.07.01.b | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,5 m: H über 6,0 bis 8,0 m | Opere di sostegno per solette, mensole, scale, H > 3,5 m: H oltre 6,0 fino a 8,0 m | m2 | m2 |  | 396 |  | 0
02.04.10.05.a | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 12/15 | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 12/15 | m3 | m3 |  | 37.9 |  | 0
02.04.10.05.d | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 25/30 | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 25/30 | m3 | m3 |  | 488 |  | 0
02.04.10.05.f | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 32/40 | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione: classe C 32/40 | m3 | m3 |  | 609 |  | 0
02.04.20.01.b.vm | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke: XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati: XC4 con penetrazione acqua 15 mm | m3 | m3 |  | 284 |  | 0
02.04.20.06.a | Aufpreis für Beton mit Zuschlägen anderen Durchmessers: GK 16mm | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati: XC4 con penetrazione acqua 15 mm: diametro max. 16mm | m3 | m3 |  | 587 |  | 0
02.04.50.06.va | Einseitig bewegliche, Elastomer-Topflager | Apparecchio d'appoggio mobile | St | St |  | 4 |  | 0
02.05.01.01.c | gerippter Stahl B450C | acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | kg |  | 113038 |  | 0
02.05.02.01.a | Betonstahlmatten: gerippter Stahl, B450C | Rete elettrosaldata: acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | kg |  | 4000 |  | 0
02.10.02.03.A | Ausgleichestrich, D 5-6cm: Zementmörtel | Massetto livellante spess. 5-6cm: impasto di cemento | m2 | m2 |  | 112 |  | 0
02.10.04.02.A.vm | Industrieboden D 15cm: mit rauher Oberfl. | Pav. industr. spess. 15cm: superficie con finitura antiscivolo | m2 | m2 |  | 18.79 |  | 0
02.11.04.01.G | Polyäthylen 0,20mm | polietilene 0,20mm | m2 | m2 |  | 38 |  | 0
02.11.04.01.B | Vliesbahnen Polyester 200g/m2 | strato poliestere 200g/m2 | m2 | m2 |  | 625 |  | 0
02.12.01.10.d | PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden: D 10cm | Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: spess. 10cm | m2 | m2 |  | 38 |  | 0
02.15.01.04.b | Bitumen-Dachabdichtungslagen, befahrbar Dicke 4+4mm | Manto impermeabile bituminoso per tetti piani, carrabili: spessore 4+4mm | m2 | m2 |  | 587 |  | 0
02.16.07.01.D | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 60x60 | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | cm |  | 1120 |  | 0
02.16.07.05.a | Einsteigschacht Elektroleit.: 40x40x50(H)x4cm | Pozzetto ispez. allacc. Elettr 40x40x50(H)x4cm | St | St |  | 18 |  | 0
02.16.07.06.b.vm | Sickerschacht Regenwasser: ø 2000mm | Pozzo perdente acque piovane: ø 2000mm | m | m |  | 4.8 |  | 0
02.16.08.01.B.vm | Schachtabdeckung Gußeisen: 400x400mm, 20-30kg | Chiusino in ghisa: 400x400mm, 20-30kg | St | St |  | 18 |  | 0
02.16.08.01.D.vm | Schachtabdeckung Gußeisen: 600x600mm, 110-120kg | Chiusino in ghisa: 600x600mm, 110-120kg | St | St |  | 13 |  | 0
02.16.08.01.E.va | Schachtabdeckung Gußeisen: 600x350mm, 110-120kg | Chiusino in ghisa: 600x350mm, 110-120kg | St | St |  | 4 |  | 0
02.16.08.02.D.vm | Gitterrost Gußeisen: Abmessungen: identisch wie die Bestehenden | Caditoia in ghisa: dimensioni: uguali a quelle esistenti | St | St |  | 3 |  | 0
02.16.08.03.C | Entwässerungsrinne: Schlitzrost Guß, 10(B)cm | Canaletto di scolo: griglia in ghisa, 10(largh.)cm | m | m |  | 12.48 |  | 0
02.16.09.03.c | Tragschicht RB-Granulat 0/32: D 25cm | Sottofondo stradale RB-granulato 0/32: spess. 25cm | m2 | m2 |  | 938 |  | 0
02.16.09.04 | Verdichten Aufschüttungsschichten | Costipazione di riporto | m2 | m2 |  | 938 |  | 0
02.16.09.07.a | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Binderschichten: je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | Conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (binder): per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | m2 |  | 9380 |  | 0
02.16.09.08.a | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Verschleißschichten: Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | Conglomerato bituminoso per strati di usura: spessore finito <cm>: 3 | m2 | m2 |  | 938 |  | 0
02.16.09.12.b | Randstein Beton: C 35/45 frost- tausalzbeständig | Cordone in cls: C 35/45 resistente al gelo ed ai sali | m | m |  | 159 |  | 0
02.16.09.23.b.vm | Pflastersteine aus Kunststeinen: rechteckig | Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo: forma rettangolare | m2 | m2 |  | 418 |  | 0
02.16.09.23.c.va | Pflastersteine aus Kunststeinen: Blindenführung | Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo: percorso tattile | m2 | m2 |  | 104 |  | 0
02.16.09.23.d.va | Pflastersteine aus Kunststeinen: Blindenführung: Gelber Markierungsstreifen | Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo: percorso tattile: linea gialla | m2 | m2 |  | 59 |  | 0
02.16.09.23.e.va | Pflastersteine aus Kunststeinen: Blindenführung: Sonderelement | Pavimentazione costituita da mattonelle di calcestruzzo: percorso tattile: elemento speciale | m2 | m2 |  | 15 |  | 0
02.16.09.24.a.va | Bodenbelag aus Betonwerkstein, im Freien auf vorhandenem Zementestrich: rechteckig, für Podeste | Pavimento esterno in pietra in conglomerato cementizio, su preesistente massetto in malta di cemento: forma rettangolare, per pianerottoli | m2 | m2 |  | 13.32 |  | 0
02.16.09.24.b.va | Bodenbelag aus Betonwerkstein, im Freien auf vorhandenem Zementestrich: L-förmig, für Stufen | Pavimento esterno in pietra in conglomerato cementizio, su preesistente massetto in malta di cemento: forma ad L, per gradini | m | m |  | 133.2 |  | 0
02.16.09.25.a.va | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung: rückstrahlende Lackfarbe, Streifen (Pos. 86.30.02.01.A Tiefbau) B=12cm | Applicazione di segnaletica orizzontale: vernice rifrangente, per strisce (Pos. 86.30.02.01.A Opere non Edili). B=12cm | m | m |  | 343 |  | 0
02.16.09.25.b.va | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung: rückstrahlende Lackfarbe, Streifen (Pos. 86.30.02.01.I Tiefbau) B=50cm | Applicazione di segnaletica orizzontale: vernice rifrangente, per strisce (Pos. 86.30.02.01.I Opere non Edili). B=50cm | m | m |  | 42.5 |  | 0
02.16.09.25.c.va | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung: rückstrahlende Lackfarbe, Flächen, Schriften (Pos. 86.30.02.01.B Tiefbau) | Applicazione di segnaletica orizzontale: vernice rifrangente, per superfici, scritte (Pos. 86.30.02.01.B Opere non Edili). | m2 | m2 |  | 10 |  | 0
02.17.01.01.B | Gartenerde: Einbau maschinell | Terra da coltivo: stendimento meccanico | m3 | m3 |  | 617 |  | 0
02.17.01.02 | Rasenflächen | Tappeto erboso | m2 | m2 |  | 1234 |  | 0
02.17.06.01.A.vm | Bank | Panca | m | m |  | 31 |  | 0
02.17.06.02.a | Abfallbehälter: freistehend | Cestino portarifiuti: a pavimento | St | St |  | 9 |  | 0
02.17.06.03.a.vm | Fahrradständer | Rastrelliera bicicletta | St | St |  | 14 |  | 0
02.18.09.01 | Maurerbeih. Heizungsanlage | Assist.mur.imp. riscald. | % | % |  | 40370.76 |  | 0
02.18.12.01.B | Maurerbeih. Elektroanlage: öff. Gebäude | Assist.mur.imp.elettr.: edilizia non civile | % | % |  | 207989.33 |  | 0
02 | Baumeisterarbeiten | Opere da impresario - costruttore |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
03.01.01.01.B.vm | Stahlkonstruktion: geschweißt | Strutture di acciaio: saldate | kg | kg |  | 21107 |  | 0
03.01.01.01.E | Aufpreis Verzinkung | sovrappr. zincatura | kg | kg |  | 21107 |  | 0
03.01.01.02.A.va | Vorgefertigte Module aus verzinktem Stahl | Moduli prefabbricati in acciaio zincato | kg | kg |  | 56097 |  | 0
03.02.02.02.A | Gitterrost: 33x11 mm (30,71 kg/m2) | Griglia a maglia: 33x11 mm (30,71 kg/m2) | m2 | m2 |  | 1.81 |  | 0
03.03.01.03.A | Handlauf rostfreier Stahl: | Corrimano acciaio inossidabile: | m | m |  | 66 |  | 0
03.03.04.01.b.vm | Gitter: Streckblech mit rautenförmigen Ausschnitten | Grigliato: lamiera stirata romboidale | m2 | m2 |  | 133 |  | 0
03.03.04.01.c.va | Aufpreis Schiebetür | Sovrapprezzo per porta scorrevole | St | St |  | 4 |  | 0
03.10.04.03.va | Leuchtschrift | Insegna luminosa | AC | AC |  | 1 |  | 0
03.12.01.01.a.va | Metallwandverkleidung: Streckblech mit rautenförmigen Ausschnitten | Rivest. facciata: lamiera stirata romboidale | m2 | m2 |  | 887 |  | 0
03.05.04.04.va | Errichtung eines Warteraumes | Esecuzione di un locale adibito a sala di attesa | AC | AC |  | 1 |  | 0
03.05.04.05.va | Errichtung eines Technikraumes | Esecuzione di un locale adibito a vani tecnici | AC | AC |  | 1 |  | 0
03.09.02.01.vm | Anschlagschienen Stahl | Lamina di battuta in acciaio | kg | kg |  | 6123 |  | 0
03.09.02.02.va | U-Profil Stahl verzinkt und pulverbeschichtet | Profilo U in acciaio zincato e verniciato a polvere | kg | kg |  | 1648 |  | 0
03 | Schlosserarbeiten | Opere da fabbro |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
04.01.03.03.A | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt | Silicati di potassio: tinta chiara | m2 | m2 |  | 197 |  | 0
04 | Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten | Opere da pittore e opere di costruttore a secco |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
05.01.02.07.A | Bodenbel. glasierten keramischen Platten (Steinzeug): 20x20cm | Pavim. piastr. grès smaltato: 20x20cm | m2 | m2 |  | 18.9 |  | 0
05 | Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
07.01.03.14.C | OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene | Pannelli OSB-Platte come chiusura interna e strato ermetico | m2 | m2 |  | 51.9 |  | 0
07.01.03.17.A | Polsterhölzer für Dämmebene | Listelli di supporto per il piano d'isolamento | m2 | m2 |  | 51.9 |  | 0
07 | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
08.02.04.02.A.vm | Kappleiste verz. besch. Stahl: | Listello a sbalzo lam. zinc. prev.: | m | m |  | 312 |  | 0
08.03.01.01.C | Metalldachdeckung: | Copertura tetto: | m2 | m2 |  | 51.9 |  | 0
08.03.03.01.C.vm | Dachrinne: | Grondaia: | m | m |  | 84.6 |  | 0
08.03.04.01.A.vm | Dachrandabschluß Kupfer: 15cm | Scossalina rame: 15cm | m | m |  | 50 |  | 0
08.03.04.01.D.vm | Dachrandabschluß Kupfer: 33cm | Scossalina rame: 33cm | m | m |  | 34.6 |  | 0
08.03.04.02.A | Kappleiste Kupfer: | Listello a sbalzo rame: | m | m |  | 50 |  | 0
08 | Spenglerarbeiten | Opere da lattoniere |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
09.08.02.01.B.vm | Pinnwand aus Holz-Spanplatten mit Edelstahlrahme | Pannello bacheca in legno, con telaio in acciaio INOX | St | St |  | 4 |  | 0
09 | Tischlerarbeiten | Opere da falegname |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
13.01.01.01.va | Hydraulische Anlagen | Impianti idraulici | [5 empty] | 0
0
02.01.03.08.n | KERNBOHRUNGEN D = 162 mm | PERFORAZIONE D = 162 mm | cm Tiefe | cm profondità |  | 100 |  | 0
02.01.03.08.t | KERNBOHRUNGEN D = 300 mm | PERFORAZIONE D = 300 mm | cm Tiefe | cm profondità |  | 100 |  | 0
13.03.14.01.a | *WANDELEKTROKONVEKTOR *Elektroleistung 750 W - B x H x T = 445 x 450 x 100 mm | *CONVETTORE ELETTRICO A PARETE *potenza elettrica 750 W - L x A x P 445 x 450 x 100 mm | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.06.02.05. | REGELTHERMOSTAT FÜR WANDMONTAGE *1 Wechslerkontakt 6A 230 V | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE A PARETE 1 contatto di scambio 6A 230 V | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.10.11.01.a | *INVERTER-MULTI-SPLIT-AUßENGERÄT R410A - WÄRMEPUMPE *Max. Kühlleistung 9,4 kW - Max. Heizleistung. 11,0 kW - | *UNITA' ESTERNA PER SISTEMI MULTI-INVERTER A R410A POMPA DI CALORE *Pot raffr. max 9,4 kW - Pot. risc. max. 11,0 kW - | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.10.11.04.a | *4-WEGE-KASSETTENGERÄT ZUM DECKENEINBAU *zur Deckenmontage - Kühlleistung max 3,7 kW - Heizleistung max. 5,0 kW - Nennvolumenstrom: 10,5/8,5 A/B m³/min Kühl.; | *UNITA' INTERNA A CASSETTE A QUATTRO VIE A SOFFITTO DA INCASSO *tipo a soffitto - resa frig. max. 3,7 kW - resa termica max. 5,0 kW - | Stück | nr. |  | 2 |  | 0
13.10.11.05.a | *INVERTER-MULTI-SPLIT-AUßENGERÄT R410A - WÄRMEPUMPE *Max. Kühlleistung 6,8 kW - Max. Heizleistung. 7,5 kW - | *UNITA' ESTERNA PER SISTEMI MULTI-INVERTER A R410A POMPA DI CALORE *Pot raffr. max 6,8 kW - Pot. risc. max. 7,5 kW - | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.10.11.06.a | *4-WEGE-KASSETTENGERÄT ZUM DECKENEINBAU *zur Deckenmontage - Kühlleistung max 8,02 kW - Heizleistung max. 9,04 kW | *UNITA' INTERNA A CASSETTE A QUATTRO VIE A SOFFITTO DA INCASSO *tipo a soffitto - resa frig. max. 8,02 kW - resa termica max. 9,04 kW | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.10.11.07.a | *KABELSTEUERGERÄT FÜR SPLIT- UND VRV - ANLAGEN *Wandgerät für VRV - Anlagen | *COMANDO A FILO PER IMPIANTI SPLIT E VRV *tipo a parete - per impianti VRV | Stück | nr. |  | 2 |  | 0
13.10.11.08.a | *KÄLTEROHRE *Flüssigphase ø 1/4" Gasphase ø 3/8" | *TUBAZIONI FRIGORIFERE *liquido ø 1/4" - gas ø 3/8" | m | m |  | 80 |  | 0
13.10.11.08.c | *KÄLTEROHRE *Flüssigphase ø 3/8" Gasphase ø 5/8" | *TUBAZIONI FRIGORIFERE *liquido ø 3/8" gas ø 5/8" | m | m |  | 30 |  | 0
13.10.11.12.a | *FENSTER- ODER WANDVENTILATOR *nur Fortluftmenge 275 m³/h - Aufnahmeleistung 37 W | *VENTILATORE DA FINESTRA O PARETE *solo portata d'estrazione 275 m³/h - potenza assorbita 37 W | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.04.02.01.d | NAHTLOSES, VERZINKTES STAHLROHR Rohrnennweite ø 1 " - Wandstärke 2.9 mm | TUBO D'ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA DN ø 1 " - spessore 2.9 mm | m | m |  | 15 |  | 0
14.04.02.02.c | *ABWASSERROHRE AUS SCHLEUDERGUSS *DN 100 | *TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA CENTRIFUGATA *DN 100 | m | m |  | 12 |  | 0
14.04.02.02.d | *ABWASSERROHRE AUS SCHLEUDERGUSS *DN 125 | *TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA CENTRIFUGATA *DN 125 | m | m |  | 55 |  | 0
14.04.04.01.b | KUNSTSTOFFROHR FÜR SANITÄRINSTALLATIONEN ø 20 * 2.8 mm - DN 15 | TUBO IN PLASTICA PER IMPIANTI SANITARI ø 20 * 2.8 mm - DN 15 | m | m |  | 4 |  | 0
14.04.04.01.c | KUNSTSTOFFROHR FÜR SANITÄRINSTALLATIONEN ø 25 * 3.5 mm - DN 20 | TUBO IN PLASTICA PER IMPIANTI SANITARI ø 25 * 3.5 mm - DN 20 | m | m |  | 4 |  | 0
14.04.04.01.d | KUNSTSTOFFROHR FÜR SANITÄRINSTALLATIONEN ø 32 * 4.4 mm - DN 25 | TUBO IN PLASTICA PER IMPIANTI SANITARI ø 32 * 4.4 mm - DN 25 | m | m |  | 56 |  | 0
14.04.05.02.c | KUNSTSTOFFROHR AUS POLYÄTHYLEN HOHER DICHTE PE-HD øa 32 * 3,0 mm, PN 16 | TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PE-HD øe 32 * 3,0 mm, PN 16 | m | m |  | 20 |  | 0
14.04.07.01.a | ABLUSSLEITUNG AUS GETEMPERTEM POLYÄTHYLEN øa 32 mm | TUBAZIONE DI SCARICO IN POLIETILENE TEMPERATO øe 32 mm | m | m |  | 16 |  | 0
14.04.07.01.g | ABLUSSLEITUNG AUS GETEMPERTEM POLYÄTHYLEN øa 110 mm | TUBAZIONE DI SCARICO IN POLIETILENE TEMPERATO øe 110 mm | m | m |  | 2 |  | 0
14.04.11.01.k | AUFPREIS FÜR MONTAGE VON ROHRLEITUNGEN AN DER DECKE > 3,5 m DN 100 - 4" | SOVRAPREZZO PER IL MONTAGGIO DI TUBAZIONI A SOFFITTO > 3,5m DN 100 - 4" | m | m |  | 9 |  | 0
14.04.11.01.l | AUFPREIS FÜR MONTAGE VON ROHRLEITUNGEN AN DER DECKE > 3,5 m DN 125 - 5" | SOVRAPREZZO PER IL MONTAGGIO DI TUBAZIONI A SOFFITTO > 3,5m DN 125 - 5" | m | m |  | 45 |  | 0
14.05.01.02.c | *WÄRMEISOLIERUNG FÜR UNTERPUTZLEITUNGEN *aus geschäumtem PE - für Rohre ø 1/2" - 21,3 mm - Wandstärke 17 mm | *ISOLAMENTO TERMICO PER TUBI SOTTOTRACCIA *in PE espanso - per tubi ø 1/2" - 21,3 mm - spessore 17 mm | m | m |  | 4 |  | 0
14.05.01.02.d | *WÄRMEISOLIERUNG FÜR UNTERPUTZLEITUNGEN *aus geschäumtem PE - für Rohre ø 3/4" - 26,9 mm - Wandstärke 17 mm | *ISOLAMENTO TERMICO PER TUBI SOTTOTRACCIA *in PE espanso - per tubi ø 3/4" - 26,9 mm - spessore 17 mm | m | m |  | 4 |  | 0
14.05.01.02.e | *WÄRMEISOLIERUNG FÜR UNTERPUTZLEITUNGEN *aus geschäumtem PE - für Rohre ø 1" - 33,7 mm - Wandstärke 17 mm | *ISOLAMENTO TERMICO PER TUBI SOTTOTRACCIA *in PE espanso - per tubi ø 1" - 33,7 mm - spessore 17 mm | m | m |  | 71 |  | 0
75.10.09.01.b | POLYPROPYLEN-DREISCHICHTROHRE SN8 DN 125 | TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI SN 8 DN 125 | m | m |  | 88 |  | 0
75.10.09.01.c | POLYPROPYLEN-DREISCHICHTROHRE SN8 DN 160 | TUBO IN POLIPROPILENE A TRE STRATI SN 8 DN 160 | m | m |  | 21 |  | 0
13.01.05.05.b | KUGELABSPERRVENTIL ø 1/2 " | VALVOLA DI INTERCETT. A SFERA ø 1/2" | Stück | nr. |  | 2 |  | 0
13.01.05.05.c | KUGELABSPERRVENTIL ø 3/4 " | VALVOLA DI INTERCETT. A SFERA ø 3/4" | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.01.05.05.d | KUGELABSPERRVENTIL ø 1 " | VALVOLA DI INTERCETT. A SFERA ø 1" | Stück | nr. |  | 3 |  | 0
13.01.05.07.b | FÜLL - UND ENTLEERUNGSHAHN ø 1/2 " | RUBINETTO DI CARICO E SCARICO ø 1/2" | Stück | nr. |  | 2 |  | 0
13.01.06.05.a | *RÜCKFLUSSVERHINDERER *DN 32 | *VALVOLA DI RITEGNO *DN 32 | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.02.09.03.a | TROCKENFEUERLÖSCHER 6 kg Pulver - Löschkapazität 55A -233 B/C | ESTINTORE A SECCO 6 kg polvere - capacità estinguente 55A -233B/C | Stück | nr. |  | 8 |  | 0
13.02.09.03.d | TROCKENFEUERLÖSCHER *5 kg CO2 - Löschkapazität 113 B | ESTINTORE A SECCO *5 kg CO2 - capacità estinguente 113 B | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
13.02.09.05.a | *KASTEN FÜR FEUERLÖSCHER *Abmessungen 610 x 290 x 235 mm - für Feuerlöscher mit Löschkapazität 6 kg | *CASSETTA PORTA ESTINTORE *dimensioni 610 x 290 x 235 mm - per estintore con capacità 6 kg | Stück | nr. |  | 8 |  | 0
14.01.02.01.c | *DRUCKMINDERVENTIL DN 25 ø 1 " | *RIDUTTORE DI PRESSIONE DN 25 - ø 1 " | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.01.03.01.a | BRAUCHWASSERRÜCKSPÜLFILTER FÜR MANUELLE SPÜLUNG DN 25 - 1" - 4,5 m³/h | FILTRO A CONTROLAVAGGIO MANUALE DN 25 - 1" - 4,5 m3/h | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.01.04.07.a | UNTERPUTZABSPERRVENTIL gerade - ø 1/2" | RUBINETTO ARRESTO INC. att. diritto - ø 1/2" | Stück | nr. |  | 2 |  | 0
14.02.05.03.a | *SICHERHEITSBESCHILDERUNG *Wandschild 230 x 230 mm | *CARTELLO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA *cartello a parete 230 x 230 mm | Stück | nr. |  | 4 |  | 0
14.02.05.03.b | *SICHERHEITSBESCHILDERUNG *Wandschild 400 x 400 mm | *CARTELLO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA *cartello a parete 400 x 400 mm | Stück | nr. |  | 16 |  | 0
14.02.05.03.c | *SICHERHEITSBESCHILDERUNG *Fahnenschild 230 x 230 mm | *CARTELLO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA *cartello a bandiera 230 x 230 mm | Stück | nr. |  | 4 |  | 0
14.02.05.03.d | *SICHERHEITSBESCHILDERUNG *Fahnenschild 400 x 400 mm | *CARTELLO PER SEGNALETICA DI SICUREZZA *cartello a bandiera 400 x 400 mm | Stück | nr. |  | 16 |  | 0
14.03.01.04.a | *BODENABLAUF FÜR TERRASSEN *Rohr DN 125 - quadratischer Rost 247 * 247 mm, ø Gusskörperrand 290 x 290 mm | *POZZETTO DI SCARICO PER TERRAZZE *tubo DN 125 - griglia quadrata 247 * 247 mm - ø bordo tazza 290 x 290 mm | Stück | nr. |  | 5 |  | 0
14.03.05.01.a | *SIFON "FIRENZE" *DN 150 - Gres | *SIFONE "FIRENZE" *DN 150 - Gres | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.09.02.12.a | *WC - DRUCKSPÜLER DN 20 (3/4") - Aufputzausführung | *FLUSSOMETRO DN 20 (3/4") - esecuzione in vista | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.09.06.02. | STANDAUSGUSSBECKEN weiß - mit verchromtem Rost | VUOTATOIO A PAVIMENTO bianco - con griglia cromata | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.09.08.03. | WANDAUSLAUFBATTERIE MIT SCHWENKAUSLAUF ø 1/2" | BATTERIA DI SCARICO A MURO CON BOCCA GIREVOLE ø 1/2" | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
14.09.10.02.c | ELEKTRO-DURCHLAUFERHITZER zur Untertischmontage - Volumen 15 lt - 1200 W | SCALDAACQUA ELETTRICO ISTANTANEO per montaggio sottolavello - capacità di accumulo 15 l - 1200 W | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
15.04.03.01.b | KABELSCHUTZROHR AUS PE-HD GEWELLT Nenndurchmesser 50 mm | TUBI IN POLIETILENE PE-HD ONDULATO PER CAVIDOTTO Diametro nominale 50 mm | m | m |  | 60 |  | 0
15.04.03.01.e | KABELSCHUTZROHR AUS PE-HD GEWELLT Nenndurchmesser 90 mm | TUBI IN POLIETILENE PE-HD ONDULATO PER CAVIDOTTO Diametro nominale 90 mm | m | m |  | 20 |  | 0
15.05.02.03.b | MANTELLEITUNG Leitung FROR 450/750 V 3 x 2,5 mm² | LINEE TRIPOLARI linea FROR 450/750 V 3 x 2,5 mm² | m | m |  | 170 |  | 0
15.29.01.01. | STEUERSET FÜR HEIZKABEL Schaltleistung: 10A | KIT DI COMANDO PER CAVO SCALDANTE corrente nominale 10A | Stück | nr. |  | 1 |  | 0
15.29.02.02.c | *SELBSTREGELNDE HEIZLEITUNG *Heizleistung ca. 26 W/m bei 16 A - 5° C, maximale Länge 105 m | *CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE *potenza di ca. 26 W/m a 16 A - 5° C, lunghezza max. 105 m | m | m |  | 40 |  | 0
13 | Hydraulische Anlagen | Impianti idraulici |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
15.... | Elektroanlagen | Impianti elettrici | [5 empty] | 0
15.4... | Verlegesysteme | Sistemi di posa | [5 empty] | 0
15.4.2.. | Installationstohre PVC, starr | Tubazioni rigide in PVC | [5 empty] | 0
15.4.2.2. | Installationsrohre aus PVC, starr, 1250N: | Tubazioni rigide in PVC, 1250N: | [5 empty] | 0
15.4.2.2.a | D=25 mm | D=25 mm | m | m |  | 100 |  | 0
15.4.2.2.b | D=32 mm | D=32 mm | m | m |  | 100 |  | 0
15.4.2.2.c | D=40 mm | D=40 mm | m | m |  | 100 |  | 0
15.4.3.. | Polyäthylenrohre | Tubazioni in polietilene | [5 empty] | 0
15.4.3.1. | Polyäthylenrohre | Tubazioni in polietilene | [5 empty] | 0
15.4.3.1.a | D=40 mm | D=40 mm | m | m |  | 992 |  | 0
15.4.3.1.c | D=63 mm | D=63 mm | m | m |  | 216 |  | 0
15.4.3.1.f | D=110 mm | D=110 mm | m | m |  | 145 |  | 0
15.4.3.1.g | D=125 mm | D=125 mm | m | m |  | 200 |  | 0
15.4.11.. | Kabelwannen | Canali metallici | [5 empty] | 0
15.4.11.1. | Kanäle in verzinktem Blech, gerade | Canali di distribuzione in lamiera zincata, rettilinei | [5 empty] | 0
15.4.11.1.d | Gerader Kanal 200x50/75 mm | Canale rettilineo 200x50/75 mm | m | m |  | 30 |  | 0
15.4.11.2. | Kabelwannensystem: Kurven, Aufgänge und Abzweiger | Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni | [5 empty] | 0
15.4.11.2.d | Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm | dimensioni (bxh) 200x50/75 mm | St | cad |  | 6 |  | 0
15.4.11.3. | Kabelwannensystem: Abdeckung | Canali di distribuzione: coperchi | [5 empty] | 0
15.4.11.3.d | Breite 200 mm | larghezza 200 mm | St | cad |  | 30 |  | 0
15.5... | Leitungen | Linee | [5 empty] | 0
15.5.4.. | Kabelleitung FG7OM1 0,6/1KV | Linee in cavo FG7OM1 0,6/1KV | [5 empty] | 0
15.5.4.5. | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame | [5 empty] | 0
15.5.4.5.d | FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | m |  | 40 |  | 0
15.5.4.5.e | FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | m |  | 40 |  | 0
15.6... | Stromkreisverteiler und Verteilergeräte | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro | [5 empty] | 0
15.6.1.. | Verteiler In < 63 A | Quadri In < 63 A | [5 empty] | 0
15.6.1.3. | Feuchtraumstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung | Quadretto stagno in materiale plastico con In<63 A, installazione a parete | [5 empty] | 0
15.6.1.3.a | Platzeinheiten: 12 | unità modulari: 12 | St | cad |  | 2 |  | 0
15.6.1.3.b | Platzeinheiten: 24 | unità modulari: 24 | St | cad |  | 1 |  | 0
15.6.3.. | Verteiler In < 250 A | Quadri In < 250 A | [5 empty] | 0
15.6.3.2. | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Aufputzausführung | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione a parete | [5 empty] | 0
15.6.3.2.e | Platzeinheiten: 120 | unità modulari: 120 | St | cad |  | 1 |  | 0
15.6.3.3. | Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung | Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete | [5 empty] | 0
15.6.3.3.a | 650x520x250mm | 650x520x250mm | St | cad |  | 1 |  | 0
15.6.4.. | Verteiler In < 630 A | Quadri In < 630 A | [5 empty] | 0
15.6.4.1. | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank komplett mit Sockel | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, a pavimento completo di zoccolo | [5 empty] | 0
15.6.4.1.c | 2000x800x250mm | 2000x800x250mm | St | cad |  | 2 |  | 0
15.6.22.. | Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA | Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA | [5 empty] | 0
15.6.22.2. | Thermomagnetischer Leistungsschalter 2 Pole 10kA C | Interruttore magnetotermico 2 poli 10kA C | [5 empty] | 0
15.6.22.2.e | Nennstrom 2x25 A - 2 Moduleinheiten | corrente nominale 2x25 A - 2 unità modulari | St | cad |  | 1 |  | 0
15.6.22.4. | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C | Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C | [5 empty] | 0
15.6.22.4.e | Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari | St | cad |  | 2 |  | 0
15.6.22.4.f | Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari | St | cad |  | 2 |  | 0
15.6.22.4.g | Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari | St | cad |  | 3 |  | 0
15.6.31.. | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A | Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A | [5 empty] | 0
15.6.31.2. | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,03A 6kA C | Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,03A 6kA C | [5 empty] | 0
15.6.31.2.a | Nennstrom 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 2x6 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | St | cad |  | 5 |  | 0
15.6.31.2.b | Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | St | cad |  | 10 |  | 0
15.6.31.2.c | Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | St | cad |  | 16 |  | 0
15.6.31.2.e | Nennstrom 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 2x25 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | St | cad |  | 3 |  | 0
15.6.32.. | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A | Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A | [5 empty] | 0
15.6.32.2. | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 10kA C | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 10kA C | [5 empty] | 0
15.6.32.2.b | Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | St | cad |  | 2 |  | 0
15.6.32.2.c | Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | St | cad |  | 2 |  | 0
15.6.41.. | Fehlerstromschutzschalter Typ A | Protezioni differenziali modulari tipo A | [5 empty] | 0
15.6.41.14.* | Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,5A A Typ S | Interruttore differenziale 4 poli 0,5A - A - tipo S | [5 empty] | 0
15.6.41.14.c* | Nennstrom 4x63A, Idn 0,5A - 4 Moduleinheiten | corrente nominale 4x63A, Idn 0,5A - 4 unità modulari | St | cad |  | 4 |  | 0
15.6.71.. | Schaltgeräte | Apparecchiature di comando | [5 empty] | 0
15.6.71.11. | Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschalterung | Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni | [5 empty] | 0
15.6.71.11.f | Schütz zweipolig 20A | contattore bipolare 20 A | St | cad |  | 16 |  | 0
15.6.81.. | Überspannungs- / Blitzstromableiter | Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine | [5 empty] | 0
15.6.81.11. | Überspannungsableiter zweipolig Klasse 2, TT | limitatore tipo 2 bipolare TT | St | cad |  | 1 |  | 0
15.6.81.13.* | Überspannungsbleiter vierpolig Klasse 2, TT | limitatore tipo 2 quadripolare TN | St | cad |  | 3 |  | 0
15.6.91.. | Zubehör | Accessori | [5 empty] | 0
15.6.91.11. | Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise | contatto ausiliario per montaggio su organi di comando | St | cad |  | 6 |  | 0
15.6.92.. | * Visualisierung/Steuerung | * Supervisione/Comando | [5 empty] | 0
15.6.92.1.* | Ethernet TCP/IP x2- Controller | Ethernet TCP/IP x2- Controllore | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.2.* | 8-Kanal Digital Eingangsklemme DC 24 V | Scheda d'ingresso digitale DC 24V a 8 canali | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.3.* | 2-Kanal Analog Eingangsklemmen 0-10V | Scheda d'ingresso analogica 0-10V a 2 canali | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.4.* | 8-Kanal Digital Ausgangsklemme 24 V DC 0,5A (pnp) | Scheda di uscita digitale DC 24V 0,5A (pnp) a 8 canali | Stück | pezzi |  | 3 |  | 0
15.6.92.5.* | DALI-Multi-Master-Klemme | Scheda DALI-Multi-Master | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.6.92.6.* | RTC-Modul | Scheda RTC | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.7.* | Endklemme | Scheda finale | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.10.* | Netzgerät | Alimentatore | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.11.* | Sicherung 4A | Fusibile 4A | Stück | pezzi |  | 5 |  | 0
15.6.92.12.* | Wahlschalter | Selettore | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.6.92.13.* | Dämmerungssonde 0÷255 Lux | Sonda crepuscolare 0÷255 lux | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.8... | Auslässe für Lichtinstallation | Attacchi per impianti di illuminazione | [5 empty] | 0
15.8.1.. | Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage | Attacchi per impianti di illuminazione ordinaria | [5 empty] | 0
15.8.1.2. | Auslass Licht mit Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung | Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista | [5 empty] | 0
15.8.1.2.a | Lichtauslass ausgeschaltet auf Putz IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V | Punto luce interrotto, a vista IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V | St | cad |  | 3 |  | 0
15.8.1.32. | * Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert | * Punto luce con comando centralizzato | [5 empty] | 0
15.8.1.32.c* | Lichtauslass zentral geschaltet IP65 - Leitung FG7OR0,6/1kV | Punto luce con comando centralizzato IP65 - linea FG7OR0,6/1kV | St | cad |  | 85 |  | 0
15.8.1.61. | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera | [5 empty] | 0
15.8.1.61.b | Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt, Auslassöffnung 60 mm | Sovrapprezzo su relativo punto luce, con apertura 60 mm | St | cad |  | 46 |  | 0
15.10... | Starkstromanlagen | Impianti forza motrice | [5 empty] | 0
15.10.1.. | Auslässe für Starkstromanlagen | Attacchi per impianti forza motrice | [5 empty] | 0
15.10.1.11. | Auslass Steckdose zweipolig 16 A, unter Putz | Punto presa di corrente bipolare 16 A, sotto intonaco | [5 empty] | 0
15.10.1.11.a* | Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, unter Putz IP40 - Standardpreiskl. | Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo standard | St | cad |  | 5 |  | 0
15.10.1.25. | Auslass Steckdose Typ CEE, auf Putz | Punto presa di corrente di tipo CEE, a vista | [5 empty] | 0
15.10.1.25.a* | Steckdosenauslass mit 1 CEE- Steckdose 2x16A+PE, auf Putz, IP44 | Punto presa con 1 presa CEE 2x16A+T, a vista, IP44 | St | cad |  | 1 |  | 0
15.10.1.52. | Auslass für Anschluss Motor, Maschinen, auf Putz | Attacco per motore, macchina, a vista | [5 empty] | 0
15.10.1.52.a* | Auslass Kraft generell, auf Putz IP44 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2 | Punto forza generico, a vista IP44 - linea 3x1,5/2,5 mm2 | St | cad |  | 20 |  | 0
15.10.1.52.b* | Auslass Kraft generell, auf Putz IP44 - Leitung 3x4/6 mm2 | Punto forza generico, a vista IP44 - linea 3x4/6 mm2 | St | cad |  | 3 |  | 0
15.10.1.52.h* | Auslass Kraft generell, auf Putz IP44 - Leitung 5x4/6 mm2 | Punto forza generico, a vista IP44 - linea 5x4/6 mm2 | St | cad |  | 2 |  | 0
15.11... | Sonderanlagen - Leerrohrauslässe | Impianti particolari - Impianti di predisposizione | [5 empty] | 0
15.11.1.. | Auslässe für technologische Anlagen | Attacchi per impianti tecnologici | [5 empty] | 0
15.11.1.11. | Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung | Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, sotto intonaco | [5 empty] | 0
15.11.1.11.e | Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, FROH2R300/500V 3x1,5mm2 | Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, FROH2R300/500V 3x1,5 mm2 | St | cad |  | 2 |  | 0
15.11.11.. | Auslässe für vorzusehende Anlagen | Attacchi per impianti di predisposizione | [5 empty] | 0
15.11.11.1. | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung | Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto, sotto intonaco | [5 empty] | 0
15.11.11.1.b | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm | punto con tubo vuoto diametro 25mm | St | cad |  | 17 |  | 0
15.11.11.1.c | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32mm | punto con tubo vuoto diametro 32mm | St | cad |  | 18 |  | 0
15.14... | Erdungsanlage und Potentialausgleich | Impianto di terra |  |  |  | 0 |  | 0
15.14.1.. | Erdung | Messa a terra | [5 empty] | 0
15.14.1.1. | Linienförmige Erdleitung | Dispersore lineare | [5 empty] | 0
15.14.1.1.a | Bandstahl 30x3,5 mm | Piattina in acciaio 30x3,5 mm | m | m |  | 73 |  | 0
15.14.1.1.b | Runddraht Durchmesser 8 mm | Tondino diametro 8 mm | m | m |  | 364 |  | 0
15.14.1.1.d | Kupferseil 35 mm2 | Corda di rame 35 mm2 | m | m |  | 150 |  | 0
15.14.1.3. | Erdleiter isoliert. Kupferdraht: | Conduttore terra con filo rame isol.: | [5 empty] | 0
15.14.1.3.a | 16mm2 | 16mm2 | m | m |  | 90 |  | 0
15.14.2.. | Potentialausgleich | Attacchi equipotenziali | [5 empty] | 0
15.14.2.1. | Potentialausgleichschiene | Piastra collettrice | [5 empty] | 0
15.14.2.1.a | Schiene mit 15 Anschlüssen | piastra fino a 15 derivazioni | St | cad |  | 1 |  | 0
15.15... | Blitzschutzanlagen | Impianti contro le scariche atmosferiche | [5 empty] | 0
15.15.1.. | Auffangleiter | Organi di captazione | [5 empty] | 0
15.15.1.21. | Potentialausgleich | Collegamento equipotenziale | [5 empty] | 0
15.15.1.21.a | Runddraht feuerverzinkt 8 mm | tondino zincato diametro 8 mm | St | cad |  | 97 |  | 0
15.15.2.. | Ableiter | Organi di calata | [5 empty] | 0
15.15.2.12. | Erdungsfestpunkt | Punto di collegamento | [5 empty] | 0
15.15.2.12.a | in Inox | in acciaio inox | St | cad |  | 87 |  | 0
15.20... | Strukturierte Verkabelung | Impianto per rete trasmissione dati | [5 empty] | 0
15.20.1.. | Rackschrank und Zubehör | Armadio rack e accessori | [5 empty] | 0
15.20.1.2. | Rackschrank 19" Standschrank | Armadio Rack 19" da pavimento | [5 empty] | 0
15.20.1.2.k | Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800) für maximal 450 Datenpunkte und maximal 12 switch und 1 server | armadio a rack da pavimento, 42 unità (AxLxP) (2000-2100x800x800) per massimo 450 punti dati e massimo 12 switch e 1 server | St | cad |  | 1 |  | 0
15.20.1.5. | Patchkabel | Cordone di permutazione (patch cord) | [5 empty] | 0
15.20.1.5.f | Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,0 m | Cordone di permutazione RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,0 m | St | cad |  | 5 |  | 0
15.20.1.5.j | Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,5 m | Cordone di permutazione RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 1,5 m | St | cad |  | 10 |  | 0
15.20.1.5.n | Patchkabel RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 2,0 m | Cordone di permutazione RJ45- RJ45 cat 6 F/UTP, 2,0 m | St | cad |  | 5 |  | 0
15.20.1.10. | Abluftventilator | Ventola di espulsione aria | St | cad |  | 1 |  | 0
15.20.2.. | Telefonauslass Kategorie 3 | Punto fonia da armadio rack cat. 3 | [5 empty] | 0
15.20.2.1. | Telefonauslasses Kategorie 3 | Punto fonia categoria 3 | [5 empty] | 0
15.20.2.1.a | Telefonauslass, 2 Kopenkabel, RJ45, Durchmesser Leiter 0,6mm, Länge bis 20m | Presa telefono, 2 coppie, tipo RJ45, diametro conduttore 0,6mm, lunghezza fino a 20m | St | cad |  | 3 |  | 0
15.20.3..* | Datenauslässe | Punto impianto dati | [5 empty] | 0
15.20.3.1.* | Datenauslass | Punto dati | [5 empty] | 0
15.20.3.1.i* | Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 80m cat 6 F/UTP/ 250 MHz | St | cad |  | 20 |  | 0
15.20.4.. | Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte | Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati | [5 empty] | 0
15.20.4.1. | Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato | St | cad |  | 20 |  | 0
15.45... | *Brandmeldeanlage | *Impianto di rivelazione incendi | [5 empty] | 0
15.45..1.* | Brandmeldezentrale | Centrale antincendio | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.45..2. | Telefonwählgerät | Combinatore telefonico | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.45..3.* | Außen-Druckknopfmelder | Avvisatore d’allarme manuale per esterni | Stück | pezzi |  | 8 |  | 0
15.45..4.* | Optischer Rauchmelder Komplett mit Meldersockel | Rivelatore ottico puntiforme di fumo Completo di zoccolo | St | cad |  | 3 |  | 0
15.45..5.* | Außensirene piezoelektrisch | Sirena piezo-elettronica per esterni | Stück | pezzi |  | 8 |  | 0
15.45..6.* | Sirenenauslass | Punto sirena | Stück | pezzi |  | 8 |  | 0
15.45..7.* | Melderauslass | Punto rivelatore | Stück | pezzi |  | 13 |  | 0
15.50... | *Beleuchtungsanlage | *Impianto d'illuminazione | [5 empty] | 0
15.50.1.. | *Leuchten | *Apparecchi d'illuminazione | [5 empty] | 0
15.50.1.1.* | Feuchtraumleuchte 1/58W | plafoniera stagna 1/58W | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.50.1.2.* | Feuchtraumleuchte 2/58W | plafoniera stagna 2/58W | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.50.1.3. | LED-Leuchte 1498 lm | Apparecchio LED 1498 lm | Stück | pezzi |  | 9 |  | 0
15.50.1.4.* | LED-Leuchte 1874 lm | apparecchio LED 1874 lm | Stück | pezzi |  | 2 |  | 0
15.50.1.5.* | LED-Leuchte 3746 lm | apparecchio LED 3746 lm | Stück | pezzi |  | 8 |  | 0
15.50.1.6.* | LED-Leuchte 4495 lm | apparecchio LED 4495 lm | Stück | pezzi |  | 6 |  | 0
15.50.1.7.* | LED-Leuchte 5243 lm | apparecchio LED 5243 lm | Stück | pezzi |  | 24 |  | 0
15.50.1.8.* | Mastleuchte | Apparecchio a palo | Stück | pezzi |  | 12 |  | 0
15.50.1.9.* | LED Bodeneinbaustrahler | Proiettore LED ad incasso a pavimento | Stück | pezzi |  | 8 |  | 0
15.50.1.10.* | Deckeneinbauleuchte LED | app. d'incasso a soffitto LED | Stück | pezzi |  | 3 |  | 0
15.50.1.11.* | Vesetzung einer bestehender öffentlicher Mastleuchte mit Masten | Spostamento di un palo con armatura stradale esistente | pauschal | a forfait |  | 1 |  | 0
15.50.2..* | *Notlichtanlage | *Impianto d'illuminazione d'emergenza | [5 empty] | 0
15.50.2.1.* | Stromversorgungseinheit | Soccorritore | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.50.2.2.* | Linien-Kontroll-Gerät (ACL) | Apparato controllo linee (ACL) | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.50.2.3.* | Kontrolleinheit (DCC) | Dispositivo di controllo centralizzato (DCC) | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.50.2.4.* | Drucker | Modulo stampante | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.50.2.5.* | Linien-Kontroll-Modul (MCL) | Modulo Controllo Linea (MCL) | Stück | pezzi |  | 7 |  | 0
15.50.2.6.* | Notleuchte 300Lm | Apparecchio d'illuminazione di sicurezza 300Lm | Stück | pezzi |  | 7 |  | 0
15.55...* | *Videoüberwachungsanlage | *Impianto di videosorveglianza | [5 empty] | 0
15.55..1.* | IP Kamera | Telecamera IP | Stück | pezzi |  | 6 |  | 0
15.55..2.* | IP DOME Kamera | Telecamera IP Dome | Stück | pezzi |  | 14 |  | 0
15.55..3.* | Digitales Aufzeichnungsgerät | Registrazione digitale | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15.55..4.* | Pview Software - Light Version | Pview Software - Light Version | Stück | pezzi |  | 1 |  | 0
15 | Elektroanlagen | Impianti elettrici |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
16.01.01.01 | Pers.Aufzug 950kg, 2 Haltest. + 2 Türen | Ascensore 950kg, 2 ferm. + 2 serv. | Anlage | Anlage |  | 2 |  | 0
16 | Aufzugsanlagen | Impianti elevatori |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
[6 empty] | - |  | 0
[6 empty] | - |  | 0
[6 empty] | - |  | 0
| Eventuelle weitere Positionen | Eventuali ulteriori posizioni |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
99.01.01.01 | Bauzaun aus Trapezblechgroßfächenelemeten | Recinzione da cantiere con pannelli di lamiere grecate | m2 | m2 | 12.23 | 394 | 394 | 4818.62
99.01.01.02.a | Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil | Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione | m | m | 16.14 | 71 | 71 | 1145.94
99.01.01.02.b | Vorhalten von Fertigteil-Leitelementen aus Beton, vom Typ New Jersey für jeden folgenden Monat | Messa a disposizione di barriere prefabbricate in calcestruzzo, tipo New Jersey per ogni mese successivo | m | m | 0.68 | 781 | 781 | 531.08
99.01.02.01.a | Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil | Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione | Nr | Nr | 304.25 | 1 | 1 | 304.25
99.01.02.01.b | Büroeinheit für jeden Folgetag | Unità d'ufficio per ogni giorno successivo | Nr | Nr | 7.24 | 335 | 335 | 2425.4
99.01.02.02.a | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin 6,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione | Nr | Nr | 244.58 | 1 | 1 | 244.58
99.01.02.02.b | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin 6,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo | Nr | Nr | 3.72 | 335 | 335 | 1246.2
99.01.02.03.a | Chemisches WC | WC chimico | Nr | Nr | 254.36 | 1 | 1 | 254.36
99.01.02.03.b | Chemisches WC; der Preis bezieht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag | WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese | d | d | 8.12 | 335 | 335 | 2720.2
99.01.03.01.va | Elektroanlage | Impianto elettrico | AC | AC | 2500 | 1 | 1 | 2500
99.01.04.01.a.vm | Standgerüst-Rahmen: 2 kN/m2, für die gesamte Bauzeit | Ponte di facciata-telai: 2 kN/m2, per tutta la durata dei lavori | m2 | m2 | 28.2 | 1418 | 1418 | 39987.6
99.01.04.01.b.vm | Standgerüst-Rahmen: 2 kN/m2, für 1 Monat | Ponte di facciata-telai: 2 kN/m2, per 1 mese | m2 | m2 | 14.16 | 455 | 455 | 6442.8
99.01.04.03.A | Fahrbare Arbeitsbühne: | Ponte su ruote | d | d | 58.01 | 45 | 45 | 2610.45
99.01.05.02.va | Brüstungen | Parapetti | m | m | 31.2967 | 474 | 474 | 14834.62
99.01.05.03.va | Abdeckung von Öffnungen | Copertura di aperture | AC | AC | 1200 | 1 | 1 | 1200
99.01.05.04.va | Fallschutz-Rettungsleitung | Linea vita | m | m | 50.41 | 50 | 50 | 2520.5
99.01.05.05.va | Seil-Absturzsicherungssystems | Dispositivo anticaduta per scorrimento a fune | St | St | 72.9 | 10 | 10 | 729
99.01.06.01.va | Koordinierung der Firmen | Coordinamento ditte | h | h | 75 | 25 | 25 | 1875
99.01.06.02.va | Überschneidungen | Interferenze | AC | AC | 1500 | 1 | 1 | 1500
99.01.06.03.va | Abgrenzung und Schutz des Arbeitsbereiches | Delimitazione e protezione area lavoro | m | m | 28.91 | 50 | 50 | 1445.5
99 | Sicherheitskosten | Costi della sicurezza |  | Summe - Somma |  |  |  | 89336.1
[6 empty] | - |  | 0
[6 empty] | - |  | 0
[6 empty] | - |  | 0
| Eventuelle weitere Positionen für Sicherheit | Eventuali ulteriori posizioni per la sicurezza |  | Summe - Somma |  |  |  | 0
ZUSAMMENFASSUNG - RIEPILOGO
| GESAMTBETRAG des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmaß OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o misura SENZA ONERI DI SICUREZZA | [6 empty] | 0
| Kosten für Sicherheitsmassnahmen Oneri di sicurezza | [6 empty] | 89336.1
| GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR DIE SICHERHEITSMASSNAHMEN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA | [6 empty] | 89336.1
| entspricht einem Abschlag von / corrisponde ad un ribasso del | [6 empty] | 93.78%
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens Firma del rappresentante legale dell'impresa singola:
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens Firma rappresentante legale della capogruppo
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds Firma rappresentante legale mandante / cooptata
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds Firma rappresentante legale mandante / cooptata
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds Firma rappresentante legale mandante / cooptata
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds Firma rappresentante legale mandante / cooptata
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds Firma rappresentante legale mandante / cooptata
Datum: Data: |  |  | Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds Firma rappresentante legale mandante / cooptata
N.B.:
| Leserliche und vollständige Unterschrift des Vertreters und Stempel des Bieters. Da es sich nicht um eine “Ersatzerklärung für eine öffentliche Urkunde” nach DPR vom 28.12.2000 Nr. 445, Artikel 47 handelt, |  | Apporre la firma leggibile e per esteso del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445
| ist die Beilage einer einfachen Kopie eines Personalausweises des Zeichnungsberechtigten nicht vorgeschrieben . |  | non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
| Für das Verzeichnis ist die Stempelgebühr nach Gesetz zu entrichten. |  | La lista dovrà essere bollata ai sensi di legge.
| Der Abschlag in Prozenten zur Bestimmung des Grenzwerts für übertrieben niedrige Angebote nach GVD 163/06, Artikel 86 herangezogen. Der Abschlag in Buchstaben stellt eine vertraglich verbindliche Angabe dar. |  | La percentuale di ribasso è utilizzata per determinare la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/06 ed è elemento vincolante (espresso in lettere) ai fini del contratto.
| Bei bereits gegründeten oder noch zu gründenden ordentlichen Unternehmensvereinigungen oder Bietergemeinschaften ist die Unterlage von den Inhabern bzw. den bevollmächtigten Vertretern aller Mitglieder der Vereinigung zu unterschreiben. |  | Nel caso di consorzi ordinari o ATI già costituiti / non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
| Der Bieter hat die Pflicht vor Erstellung seines Angebotes, bei Verträgen mit Pauschalvergütung oder mit Vergütung teils als Pauschale und teils nach Aufmass, die hier angegebenen Mengen, anhand der Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen auch der Massenberechnung, |  | Il oncorrente prima della formulazione della propria offerta, nel caso di contratto con corrispettivo da stipulare “a corpo” o “parte a corpo e parte a misura”, ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
| zu kontrollieren. |  | degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico.
| Im Anschluss zu dieser Überprüfung ist der Bieter verpflichtet, jene Mengen zu integrieren oder reduzieren, welche er als mangelnd oder übertrieben erachtet und jene Positionen mit Mengen einzufügen, welche er als fehlenden erachtet, im Vergleich zu was in den Plänen und in den besonderen |  | In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto
| Vergabebedingungen sowie in den anderen Dokumenten vorgesehen ist. Der Bieter bietet dann auf diese Letzten seine Einheitspreise nach D.P.R. Nr. 207/2010, Artikel 119, Absatz 5, an. |  | negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, ai sensi dell’articolo 119 comma 5 del D.P.R. 207/2010
| Nach der Zuschlagserteilung und vor Vertragsabschluss wird der Auftraggeber die Berechnungen des Bieters nach Maßgabe der vorgegebenen Mengen und der angebotenen Einheitspreise überprüfen; |  | Dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto l’ente procederà alla verifica dei conteggi dell’aggiudicatario, tenendo per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari
| bei Unstimmigkeiten und Rechenfehlern werden die Produkte beziehungsweise die Summen richtig gestellt. |  | offerti correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto,
| Stimmt der richtig gestellte Gesamtpreis nicht mit jenem überein, der sich aus dem angebotenen Preisabschlag in Prozenten errechnet, werden sämtliche angebotenen Einheitspreise im Verhältnis der Abweichung richtig gestellt. |  | tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza