Viene precisato che la specifica tecnica del gruppo aspirapolvere centralizzato sotto la posizione 07.01.10 è: 2 operatori contemporanei.

Hiermit wird präzisiert, dass die wesentliche technische Spezifikation für das Zentralstaubsauggerät unter der Position 07.01.10 ist: 2 gleichzeitig arbeitende Benutzer.