## ita
ALLEGATO 4 - MODULO DELL’OFFERTA LISTA DELLE
CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE
OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Codice gara:
Pos.n. | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale
(quantità per prezzo unitario)
Architettura e statica
01.01.01.01 | Operaio alt. spec. | ora | 100 |  | 0
01.01.01.02 | Operaio spec. | ora | 100 |  | 0
01.01.01.03 | Operaio qual. | ora | 200 |  | 0
01.01.01.04 | Operaio com. | ora | 200 |  | 0
*02.01.99.01 | Demolizione fabbricati F1+F2 | a corpo | 2 |  | 0
*02.01.99.02 | Demolizione fabbricati E2+E1+H+G | a corpo | 2 |  | 0
*02.01.99.03 | Demolizione in superfice | a corpo | 2 |  | 0
*02.01.99.04 | Demolizione cisterne | a corpo | 2 |  | 0
*02.01.99.05 | Demolizione fino a -1,50 m | a corpo | 2 |  | 0
*02.01.99.06 | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a 20,00 cm | m | 200 |  | 0
*02.01.99.07 | Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20 cm | m2 | 100 |  | 0
*02.02.03.01.A | Scavo di sbancamento | m3 | 11196 |  | 0
02.02.04.02.B | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza deposito laterale entro 5,0 m | m3 | 366.6 |  | 0
02.02.05.01.A | Rinterro con materiale di scavo: a mano | m3 | 42.98 |  | 0
02.02.05.01.B | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | 386.86 |  | 0
02.02.05.02.B | Rinterro e rilevato con materiale di cava: con mezzi meccanici | m3 | 594 |  | 0
02.02.05.03.a | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: a mano | m3 | 60 |  | 0
02.02.05.03.b | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: con mezzi meccanici | m3 | 3872.64 |  | 0
02.02.05.04 | Materiale di riporto | m3 | 90 |  | 0
*02.02.05.08 | Materiale drenante senza stratificazioni fuso granulometrico (mm) 35/70 | m3 | 1.42 |  | 0
*02.02.05.09 | Materiale drenante in strati verticali fuso granulometrico (mm): 35/70 | m3 | 24.02 |  | 0
02.04.01.02.B | Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S2 | m2 | 365.46 |  | 0
02.04.02.02.B | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S2 | m2 | 7308.6 |  | 0
02.04.03.01.A | Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S2 | m2 | 8914.3 |  | 0
02.04.03.03.A | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini per struttura superficiale S2 | m2 | 158.76 |  | 0
02.04.05.01.A | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli per struttura superficiale S2 | m2 | 2244.96 |  | 0
*02.04.06.01 | Procedura di impermeabilizzazione di sezioni in cemento armato con garanzia di impermeabilità | a corpo | 2 |  | 0
*02.04.06.02 | Fornitura e posa di nastri di guarnizione interni | m | 160 |  | 0
*02.04.06.03 | Impermeabilizzazione di giunti orizzontali tra piastre e pareti in cemento armato | m | 380 |  | 0
*02.04.06.04 | Impermeabilizzazione di giunti verticali tra piastre e pareti in cemento armato | m | 160 |  | 0
*02.04.06.06 | Fornitura e posa di guarnizioni anulari a doppia guarnizione; | cad | 10 |  | 0
*02.04.06.07 | Fornitura e posa di caditoia di scarico in acciaio inossidabile con grigliato di copertura calpestabile | cad | 10 |  | 0
*02.04.08.02.a | Sovrapprezzo per calcestruzzo a vista con casseri rivestiti in tavolato piallato - pareti dritte esterne | m2 | 212.44 |  | 0
*02.04.08.02.b | Sovrapprezzo per getto a vista dell'intradosso con superficie liscia - intradosso solaio esterno | m2 | 828.34 |  | 0
02.04.10.01.A | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 8/10 | m3 | 303.54 |  | 0
02.04.10.05.D | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 25/30 | m3 | 1339.74 |  | 0
02.04.10.05.E | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 28/35 | m3 | 972.16 |  | 0
02.04.10.05.F | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 32/40 | m3 | 2396.56 |  | 0
*02.04.20.01 | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio impermeabile penetrazione acqua 30 mm | m3 | 2212.86 |  | 0
02.04.20.01.C | classe di esposizione XC XC4 con penetrazione acqua 15 mm | m3 | 183.7 |  | 0
*02.04.20.05.C | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio C28/35 al posto del C25/30 | m3 | 100 |  | 0
02.05.01.01.C | Acciaio tondo: acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 594484.8 |  | 0
*02.05.01.01.F | Acciaio per c.a.: elemento termoisolante portante | m | 292.9 |  | 0
02.05.02.01.a | Rete elettrosaldata: acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | 11457.48 |  | 0
*02.05.03.01 | Connettori a taglio | pezzo | 70 |  | 0
*02.05.03.02 | Pioli di punzonamento | kg | 3700 |  | 0
*02.07.03.02.A | Tramezza doppio-UNI spess. 12cm da 1200 Kg/m³: con malta idr. | m2 | 41.38 |  | 0
02.07.03.10.A | Tramezza later.alveolare spess.12cm: con malta idr. | m2 | 3917.06 |  | 0
*02.07.10.02.A | Blocchi forati, sp=17,50cm da 1200 Kg/m³ | m2 | 1388.26 |  | 0
*02.07.10.02.B | Blocchi forati, sp=20,00 cm da 1200 Kg/m³ | m2 | 1530.54 |  | 0
*02.07.10.02.C | Blocchi semipieni, sp=25,00 cm da 1200 Kg/m³ | m2 | 2954.14 |  | 0
02.09.01.02.c | Intonaco grezzo 2 mani: rinzaffo+malta idr. | m2 | 207.98 |  | 0
02.09.01.03.b | Intonaco civile 3 mani: rinzaffo+malta bast.+malta fina | m2 | 16938.94 |  | 0
02.09.01.04.A | Intonaco esterno 2 mani: rinzaffo+malta bastarda | m2 | 700.68 |  | 0
02.09.01.05.c | Intonaco est. 3 mani: rinzaffo+malta cem.+malta emin. idr. | m2 | 321.64 |  | 0
02.09.02.05.B | Armatura intonaco con rete fibra sint. | m2 | 700.68 |  | 0
02.09.02.06.a | Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico" con rete in fibra di vetro 4x4mm | m2 | 59.44 |  | 0
02.09.07.01.a | Paraspigolo: lungh. 2m | pezzo | 204 |  | 0
02.09.07.01.c | Paraspigolo: lungh. 3m | pezzo | 826 |  | 0
02.10.01.01.A | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25cm | m2 | 67.24 |  | 0
*02.10.01.02.A | Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70: spess. 10cm | m2 | 2454 |  | 0
*02.10.02.03.B | Massetto livellante spess. 8cm: cemento cellulare | m2 | 4098.56 |  | 0
*02.10.02.10 | Massetto di protezione spess. 7-8cm | m2 | 677.04 |  | 0
02.10.03.01 | Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm | m2 | 877.12 |  | 0
02.10.03.02 | Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm | m2cm | 1754.24 |  | 0
02.10.03.03 | Massetto gallegg. pav. incoll. spess. 5cm | m2 | 4098.56 |  | 0
02.10.03.04 | Sovrappr. voce .01 per magg. spess. | m2 | 8077.12 |  | 0
02.10.04.02.B | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. | m2 | 1341.66 |  | 0
*02.10.04.02.E | Pav. industr. spess. 15cm, a spina di pesce | m2 | 172.76 |  | 0
*02.11.03.06 | Membrana sintetica in lega di poliolefine flessibili normali (FPO),spessore mm 1,5 | m2 | 820.86 |  | 0
02.11.04.01.d | Strato separatore: strato polipropilene 300g/m2 | m2 | 3959.14 |  | 0
02.11.04.01.H | Strato separatore: polietilene 0,30mm | m2 | 1341.66 |  | 0
*02.11.04.01.M | Materassini di protezione e drenanti | m2 | 914 |  | 0
*02.11.04.02.A | Impermeabilizzazione orizzontale di pavimenti e solai con una spalmatura di pittura | m2 | 780.96 |  | 0
02.11.04.02.A | Barriera antivapore: feltro vetro prebitum. spessore da 2,5 a 3 mm | m2 | 4098.56 |  | 0
*02.12.01.09.B | Lastre di isolazione in poliuretano: pav., spess. 6cm | m2 | 40.66 |  | 0
02.12.01.09.G | Polistirolo espanso estruso EPS: pareti, spess. 3cm (parete doppia) | m2 | 1632.48 |  | 0
02.12.01.09.M | Polistirolo espanso estruso EPS: pareti con sist. di isol. term., spess. 8cm | m2 | 78.86 |  | 0
02.12.01.09.N | Polistirolo espanso estruso EPS: pareti con sist. di isol. term., spess. 10cm | m2 | 86.52 |  | 0
*02.12.01.09.v | Polistirolo espanso estruso EPS,posato a pavimento, spess. 12cm | m2 | 680.3 |  | 0
*02.12.01.22.a | Taglio termico pareti in elevazione l=12cm | m | 148.8 |  | 0
*02.12.01.22.b | Taglio termico sotto muratura l=17,50cm | m | 34.34 |  | 0
*02.12.01.22.c | Taglio termico pareti in elevazione l=20cm | m | 82.88 |  | 0
*02.12.01.22.d | Taglio termico sotto muratura l=25cm | m | 193.42 |  | 0
02.12.02.01.B | Isolam. acust. largh. 12-20cm: trucioli gomma spess. 8mm | m | 1453 |  | 0
02.12.02.08.a | Isolam. anticalpestio, EPS-T, carico 5 kN/m2: spessore 20-2mm | m2 | 4975.68 |  | 0
*02.12.03.01 | Cappotto esterno | m2 | 4553.42 |  | 0
*02.12.03.02 | Supporti per scatole elettriche per il sistema di isolamento a cappotto | pezzo | 72 |  | 0
*02.12.03.03 | Finitura grossa | m2 | 3183.58 |  | 0
*02.12.03.04 | Finitura fine | m2 | 1369.84 |  | 0
*02.12.03.05 | Finitura facciate in cls e muratura senza cappotto | m2 | 604.88 |  | 0
*02.12.03.06.a | Cassonetto rollò serramento tipo F1 | pezzo | 120 |  | 0
*02.12.03.06.b | Cassonetto rollò serramento tipo F2 | pezzo | 34 |  | 0
*02.12.03.06.c | Cassonetto rollò serramento tipo F3 | pezzo | 48 |  | 0
*02.12.03.06.d | Cassonetto rollò serramento tipo F5 | pezzo | 36 |  | 0
*02.12.03.06.e | Cassonetto rollò serramento tipo F8 | pezzo | 4 |  | 0
*02.12.03.07.a | Blocco di montaggio del sistema di isolamento a cappotto – carichi leggeri | pezzo | 80 |  | 0
*02.12.03.07.b | Cilindri di montaggio in EPS del sistema di isolamento a cappotto - 70x70mm- carichi medi | pezzo | 72 |  | 0
*02.12.03.07.c | Blocco di montaggio del sistema di isolamento a cappotto – carichi pesanti | pezzo | 24 |  | 0
*02.12.03.08.a | Davanzale pos. F1 | pezzo | 120 |  | 0
*02.12.03.08.b | Davanzale pos. F4 | pezzo | 70 |  | 0
*02.12.03.08.c | Davanzale pos. F5 | pezzo | 36 |  | 0
*02.12.03.08.d | Davanzale pos. F6 | pezzo | 2 |  | 0
*02.12.03.08.e | Davanzale pos. F7 | pezzo | 10 |  | 0
*02.12.03.08.f | Davanzale pos. F8 | pezzo | 2 |  | 0
*02.12.03.08.g | Davanzale pos. F9 | pezzo | 8 |  | 0
*02.15.01.10 | Pacchetto lastricato (interno) | m | 181.36 |  | 0
*02.15.01.11 | Pacchetto estradosso torrino | m2 | 51.92 |  | 0
02.15.02.06 | Raccordo parete - lamiera plastificata | m | 494.42 |  | 0
*02.15.03.01.j | Pluviali di tetti zavorrati con ghiaia (passaggio di manutenzione del tetto sottotetto) - riscaldato | pezzo | 12 |  | 0
*02.15.03.01.k | Pluviali con griglia di scarico (balcone) | pezzo | 60 |  | 0
*02.15.03.01.l | Doccioni | pezzo | 8 |  | 0
*02.15.03.01.m | Pluviali di tetti zavorrati con ghiaia (tettoie sottotetto, solaio vano scala) | pezzo | 14 |  | 0
02.15.04.01 | Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm | m2 | 236.96 |  | 0
02.16.02.02.B | Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini | m2 | 1485 |  | 0
02.16.02.03.A | Membrana filtrante: tessuto spess. 0,7mm | m2 | 1538.86 |  | 0
02.16.02.05.A | Materassino drenante: spess. 8mm | m2 | 1065.66 |  | 0
02.16.04.03.A | Tubo in PVC-U: DN 110mm | m | 76 |  | 0
02.16.04.03.B | Tubo in PVC-U: DN 125mm | m | 146 |  | 0
02.16.04.03.C | Tubo in PVC-U: DN 160mm | m | 226 |  | 0
02.16.07.01.B | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40 | cm | 600 |  | 0
02.16.07.01.C | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 50x50 | cm | 760 |  | 0
02.16.07.01.D | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 720 |  | 0
02.16.07.06.B | Pozzo perdente acque piovane: ø 1500mm | m | 17 |  | 0
*02.16.07.10 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar DN 1000 mm | cm | 180 |  | 0
*02.16.07.11 | Caditoia tipo "Rekord" caditoia concava peso 95/105 kg | nr | 10 |  | 0
*02.16.07.12 | Secchielli raccoglitori tipo lungo (L = 60 cm) | nr | 10 |  | 0
02.16.08.01.C | Chiusino in ghisa: 500x500mm, 75/85kg | pezzo | 2 |  | 0
02.16.08.01.D | Chiusino in ghisa: 600x600mm, 110-120kg | pezzo | 4 |  | 0
02.16.08.03.B | Canaletto di scolo: griglia zinc. a maglia, 10(largh.)cm | m | 176.3 |  | 0
*02.16.08.06.B | Lastra di copertura per pozzetti in cls dimensioni 40 x 40 cm, comprensiva di chiusini in cls | pezzo | 12 |  | 0
*02.16.08.06.D | Lastra di copertura per pozzetti in cls dimensioni 60 x 60 cm, comprensiva di chiusini in cls | pezzo | 12 |  | 0
02.16.09.01.A | Sottofondo ghiaioso: spess. 15cm | m2 | 1019.2 |  | 0
*02.16.09.01.C | Sottofondo ghiaioso: spess. 25cm EV2 >=180 MN/m2 | m2 | 598.42 |  | 0
02.16.09.01.C | Sottofondo ghiaioso: spess. 25cm | m2 | 749.76 |  | 0
*02.16.09.01.D | Sottofondo ghiaioso: spess. 30cm EV2>=120 MN/m2 | m2 | 598.42 |  | 0
*02.16.09.01.g | Fornitura, posa in opera, spianamento e costipamento di RC-ghiaia 0/40 mm | m3 | 25.26 |  | 0
*02.16.09.03.g | Massicciata con misto naturale ghiaioso per formazione di strade, cortili e similari | m3 | 15.4 |  | 0
*02.16.09.07.c | Strato portante in conglomerato bituminoso spessore 6 cm | m2 | 277.04 |  | 0
*02.16.09.08.c | Tappeto d'usura spessore 3 cm | m2 | 277.04 |  | 0
02.16.09.12.b | Cordone in cls: C 35/45 resistente al gelo ed ai sali | m | 501.28 |  | 0
02.17.01.01.A | Terra da coltivo: stendimento manuale | m3 | 178.3 |  | 0
02.17.01.01.b | Terra da coltivo: stendimento meccanico | m3 | 1885.06 |  | 0
02.17.01.02 | Tappeto erboso | m2 | 2063.36 |  | 0
02.17.04.08 | Ghiaia tonda lavata 15/30 | mq | 135.58 |  | 0
*02.17.05.03 | Robinia Pseudoacacia 'Umbraculifera Circ 20/25 | pezzo | 4 |  | 0
*02.17.05.04 | Acer Griseum H=1,25 -1,50 M | pezzo | 2 |  | 0
*02.17.05.05 | Malus 'Royalty' Circ 14/16 | pezzo | 4 |  | 0
*02.17.05.06 | Salicone Con Corona Eretta, Altezza Dei Rami Min. 80 Cm | pezzo | 8 |  | 0
*02.17.05.07 | Tilia cordata "Greenspire" - Tiglio 16/18 | pezzo | 2 |  | 0
*02.17.05.08 | Purnus Cerasifera | pezzo | 3 |  | 0
*02.17.05.09 | Thuja Occidentalis Smaragd / Siepe Da Taglio | pezzo | 36 |  | 0
*02.17.05.10 | Tappezzanti | mq | 40 |  | 0
*02.17.05.11 | Arbusti A Fioritura Differenziata: | pezzo | 130 |  | 0
*02.17.05.12 | Rosa Tappezzante | pezzo | 180 |  | 0
*02.17.05.13 | Lavanda "Hidcote Blue" A Siepe | m | 30 |  | 0
*02.17.05.14 | Viburnum | pezzo | 2 |  | 0
*02.17.05.15 | Piante Rampicanti | pezzo | 40 |  | 0
*02.17.05.16 | Pali E Materiale Di Fissaggio Per Treppiede | pezzo | 16 |  | 0
*02.17.05.17 | Torba In Balle | pezzo | 20 |  | 0
*02.17.05.18 | Telo Anti Erbacce | mq | 60 |  | 0
*02.17.05.19 | Pacciame Di Corteccia | m3 | 30 |  | 0
*02.17.05.20 | Tubo Goccia A Goccia Dn 16 Mm | m | 480 |  | 0
*02.21.01.01 | Grigliati erbosi per parcheggi | m2 | 505.9 |  | 0
*02.21.01.02 | Pavimentazione di grande formato | m2 | 825.88 |  | 0
*02.21.01.03 | Bindero in granito 10x10x20 profilo di delimitazione | m | 209 |  | 0
*02.21.01.04 | Masselli di grande formato con fughe in erba | m2 | 66.9 |  | 0
*02.21.01.06 | Sabbionaia | pezzo | 2 |  | 0
*02.21.01.07 | Gioco a molla | pezzo | 2 |  | 0
*02.21.01.08 | Panchine da giardino | pezzo | 4 |  | 0
*02.21.01.09 | Portabiciclette per 10 biciclette | pezzo | 2 |  | 0
*02.21.01.10 | Profili di delimitazione dei viali e dei prati | m | 321 |  | 0
*02.21.01.11 | Apparecchio di illuminazione da palo 42W | pezzo | 12 |  | 0
*02.21.01.12 | Apparecchio di illuminazione da applique 42 W | pezzo | 14 |  | 0
*02.22.01.01 | Pulizie appartamenti, vano scale, garage, superfici comuni ed esterni | a corpo | 2 |  | 0
03.01.01.01.A | Strutture di acciaio: bullonate | kg | 18352.26 |  | 0
03.01.01.01.E | Strutture di acciaio: sovrappr. zincatura | kg | 18352.26 |  | 0
*03.01.01.03 | Pergolato | pezzo | 2 |  | 0
*03.01.01.04 | Paravista per balcone per piano standard | pezzo | 10 |  | 0
*03.01.01.05 | Paravista per balcone per pianoterra | pezzo | 2 |  | 0
*03.01.01.06 | Rivestimento in HPL delle colonne montanti - piano terra e piano standard 215 x 270cm - sec. A 23 | pezzo | 12 |  | 0
*03.01.01.07 | Rivestimento in HPL delle colonne montanti - piano interrato - sec. A 23 | pezzo | 2 |  | 0
*03.02.02.04 | Grigliato per la bocca di lupo della cantina con telaio 65x135 | pezzo | 8 |  | 0
*03.02.02.05 | Grigliato per la bocca di lupo del garage 170x600 - carrabile | pezzo | 4 |  | 0
*03.02.02.06 | Gitterrost Lichtschacht Garage 140x460 - nicht befahrbar | pezzo | 2 |  | 0
*03.02.02.07 | Gitterrost Lichtschacht Garage 175x200 - nicht befahrbar | pezzo | 2 |  | 0
*03.02.02.08 | Grigliato per il pozzo della pompa del garage 120x120 - carrabile | pezzo | 2 |  | 0
*03.03.01.05 | Corrimano scala interiore | pezzo | 2 |  | 0
*03.03.01.06 | Elevazione del muro del giardino come protezione anticaduta (A 25) | m | 47.2 |  | 0
*03.03.01.07 | Corrimano sul parapetto in muratura - giardino privato | m | 48 |  | 0
*03.03.02.03 | Ringhiera del balcone | m | 362.1 |  | 0
*03.03.02.04 | Ringhiera della tromba delle scale | pezzo | 2 |  | 0
*03.03.02.05 | Ringhiera al piano interrato tra la scala e l'ascensore 1,75x3,08 | pezzo | 2 |  | 0
*03.03.02.06 | Ringhiera al piano terra e per piano standard tra la scala e l'ascensore 1,75x2,70 | pezzo | 12 |  | 0
*03.03.02.07 | Ringhiera e corrimano della testata dell'ascensore | pezzo | 2 |  | 0
*03.03.02.08 | Ringhiera rampa garage secondo A 25 | m | 94.5 |  | 0
*03.03.02.09 | Recinzione in grigliato secondo A 24/A27 | m | 315.68 |  | 0
*03.06.01.03 | Porta tipo M3 - Porta multiuso per esterni, 110x210 | pezzo | 4 |  | 0
*03.06.01.04 | Porta tipo M1 - Porta multiuso 95x210 | pezzo | 38 |  | 0
*03.06.01.05 | Porta tipo M2 105x210 | pezzo | 4 |  | 0
*03.06.01.06 | Porta tipo MR - Porta tagliofuoco 110x210, REI 120 | pezzo | 2 |  | 0
*03.06.02.03 | E1 - Porta di ingresso dell'edificio 250x270 | pezzo | 2 |  | 0
*03.07.01.08 | Portone basculante 3000 x 2450 mm | pezzo | 40 |  | 0
*03.07.01.09 | Sovrapprezzo box | pezzo | 8 |  | 0
*03.07.01.10 | ST1 Cancelli scorrevoli e motorizzazione, 470x140 | pezzo | 2 |  | 0
*03.07.01.11 | ST2 Cancelli scorrevoli e motorizzazione, 470x160 | pezzo | 1 |  | 0
*03.07.01.12 | Telecomandi per cancelli scorrevoli | pezzo | 38 |  | 0
*03.07.01.13 | Box di ingresso - Cancello pedoni e cancello automezzi - Copertura dell'ingresso | pezzo | 2 |  | 0
*03.07.01.14 | Lato anteriore del capanno degli attrezzi - Cancellata e cancello | pezzo | 2 |  | 0
*03.07.01.15 | Lato posteriore del capanno degli attrezzi - Cancellata | pezzo | 2 |  | 0
*03.09.01.03 | Bordatura in Corten (superfici asfaltate/lastricate) | m | 31.5 |  | 0
*03.09.02.17 | Elemento di riempimento porte con telaio a cassa sopra alle piastrelle della parete | pezzo | 70 |  | 0
*03.11.01.01 | Casellario autoportante con pulsantiera | pezzo | 2 |  | 0
*03.11.01.02 | Pulsantiera del campanello autoportante | pezzo | 2 |  | 0
*03.11.01.03 | Zerbino singolo in fibra sintetica | pezzo | 2 |  | 0
*04.01.02.12 | Impregnazione in colore di cls a vista | m2 | 1040.78 |  | 0
04.01.03.03.b | Silicati di potassio: tinta media | m2 | 14950.54 |  | 0
04.01.03.04.C | Tempera: airless | m2 | 7505.22 |  | 0
05.01.01.02.b | Pavim. piastr. Klinker a spacco: 25x25cm | m2 | 677.04 |  | 0
05.01.02.01.B | Pavim. grès rosso: 10x20cm | m2 | 795.42 |  | 0
05.01.02.04.E | Pavim. piastr. grès porcell: 30x30cm uni. | m2 | 373.72 |  | 0
05.01.02.10.b | Pavim. piastr., formato grande: 30x60cm | m2 | 2105.44 |  | 0
05.02.02.10.a | Rivestimento in piastr., formato grande: 30x60 | m2 | 1381.78 |  | 0
05.03.01.01.b | Zoccolino: grés porcell. H 10 | m | 1890.4 |  | 0
05.03.01.02.a | Giunti con mastice di elasticità Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità | m | 1182.46 |  | 0
05.03.02.01.A | Zoccolino: grés H 10 | m | 920.74 |  | 0
06.01.01.01 | Spolvero massetto | m2 | 1304.32 |  | 0
06.03.02.05.A | Listello spess.14mm: rovere | m2 | 1304.32 |  | 0
06.06.01.03 | Zoccolino legno duro 9x60(H)mm | m | 1296.8 |  | 0
06.08.01.01.f | Verniciatura: 3 x vernice all'acqua | m2 | 1304.32 |  | 0
06.09.01.01.b | Coprigiunto: con viti non in vista | m | 194 |  | 0
07.01.01.01.C | Struttura di copertura in legno lamellare retto: resine melamminiche | m3 | 16.12 |  | 0
07.01.01.04.C | Pilastrini in legno lamellare: resine melamminiche | m3 | 2.08 |  | 0
07.01.01.05 | Unioni in acciaio zincato | kg | 100 |  | 0
07.01.03.13 | Listelli e controlistelli | m2 | 670.4 |  | 0
*07.01.03.21.a | Rivestimento lato interno del cordolo di coronamento – lastre in cemento | m | 188.36 |  | 0
*07.01.03.22.a | Strutture del tetto inclinato - box laminati circolazione dell'aria & condotto di ventilazione | pezzo | 8 |  | 0
*07.01.04.14 | Pacchetto massetto praticabile | m2 | 593.24 |  | 0
07.02.01.01 | Tegole marsigliesi: | m2 | 570.4 |  | 0
07.02.01.02 | Copertura colmi/displuvi: | m | 196.64 |  | 0
07.02.08.01.B | Rete antinido: largh.18cm | m | 176 |  | 0
07.02.08.03.A | Grappe paraneve: zincate prevernic. | pezzo | 480 |  | 0
*07.02.08.04 | Linea di vita | pezzo | 2 |  | 0
*07.02.08.05 | Scala con linea di vita | pezzo | 2 |  | 0
08.01.04.01.C | Scossalina lamiera zinc.: 25cm | m | 176 |  | 0
08.01.04.01.G | Scossalina lamiera zinc.: 67cm | m | 45.18 |  | 0
*08.01.04.12 | Lamierino verticale di testa 34x0,8 | m | 103.62 |  | 0
*08.01.04.13 | Fornitura e montaggio di una lamiera di finitura per la zona piastrellata dele terrazze del piano terra | m | 195.9 |  | 0
*08.01.04.14.a | elemento copertura attica: pannello OSB rivestito in lamiera | m | 232.76 |  | 0
*08.01.04.14.b | elemento copertura muro: pannello OSB rivestito in lamiera | m | 211.74 |  | 0
08.01.06.02.a | Griglia paraneve zincata: H 150 | m | 25 |  | 0
*08.02.02.01.c | Lamiera di protezione intonacata per lo zoccolo della parete della rampa | m | 48.4 |  | 0
08.02.03.03.B | Vaschetta grondaia lam. zinc. prev.: 20x30x25cm | pezzo | 12 |  | 0
08.02.03.04.A | Tubo pluviale lam. zinc. prev.: ø 80 | m | 227.04 |  | 0
*09.01.02.07.a | Serramento tipo F1 | pezzo | 120 |  | 0
*09.01.02.07.b | Serramento tipo F2 | pezzo | 34 |  | 0
*09.01.02.07.c | Serramento tipo F3 | pezzo | 48 |  | 0
*09.01.02.07.d | Serramento tipo F4 | pezzo | 70 |  | 0
*09.01.02.07.e | Serramento tipo F5 | pezzo | 36 |  | 0
*09.01.02.07.f | Serramento tipo F6 | pezzo | 2 |  | 0
*09.01.02.07.g | Serramento tipo F7 | pezzo | 10 |  | 0
*09.01.02.07.h | Serramento tipo F8 | pezzo | 2 |  | 0
*09.01.02.07.i | Serramento tipo F9 | pezzo | 8 |  | 0
*09.01.05.16 | Davanzali interni - Legno laccato bianco, profondità ca. 20-25cm | m | 302.6 |  | 0
*09.01.05.17 | Sostegni delle panchine in listelli in legno (pergolato) |  | 6 |  | 0
*09.02.01.08.a | Porta DA - Porta per accesso al tetto 90x220 | pezzo | 2 |  | 0
*09.02.01.08.b | Porta DB - Porta per accesso al tetto 90x160 | pezzo | 2 |  | 0
*09.03.01.02 | Porta E2 - Porta di ingresso appartamento 110x240 | pezzo | 36 |  | 0
*09.03.02.16.a | Porta T1 - Porta interna con telaio a cassa 95 x 210 | pezzo | 154 |  | 0
*09.03.02.16.b | Porta T2 - Porta interna con telaio a cassa 95 x 210 | pezzo | 60 |  | 0
*09.03.02.16.c | Porta T3 - Porta interna con telaio a cassa 85x210 | pezzo | 36 |  | 0
*09.03.02.18 | Porta tipo E3 - Porta cantina Scale 110x240 | pezzo | 4 |  | 0
*09.04.02.05.a | Rollò per serramento F1 | pezzo | 120 |  | 0
*09.04.02.05.b | Rollò per serramento F2 | pezzo | 34 |  | 0
*09.04.02.05.c | Rollò per serramento F3 | pezzo | 48 |  | 0
*09.04.02.05.d | Rollò per serramento F5 | pezzo | 36 |  | 0
*09.04.02.05.e | Rollò per serramento F8 | pezzo | 2 |  | 0
*09.06.04.05 | Sovrapprezzo serratura WC | pezzo | 70 |  | 0
*10.01.04.01 | Pavimentazione in pietra naturale - piasentina | m2 | 272.38 |  | 0
*10.03.01.08 | Pavimentazione in pietra naturale dei pianerottoli delle scale | m2 | 44.68 |  | 0
*10.03.01.09 | Lastre in pietra naturale per alzate e pedate | m | 138.76 |  | 0
10.05.01.04.F | Davanzale interni: piasentina | m | 9.6 |  | 0
*10.07.01.06 | Zoccolino in pietra naturale pianerottoli | m | 250.8 |  | 0
*10.07.01.07 | Zoccolino in pietra naturale per gradini | m | 92.56 |  | 0
*16.01.04.01 | Ascensore per Persone - senza vano macchine | pezzo | 2 |  | 0
*16.01.04.02 | Sovrapprezzo per superfici in acciaio inox antigraffio | pezzo | 2 |  | 0
*16.01.04.03 | Sovrapprezzo cabina HPL | pezzo | 2 |  | 0
*16.01.04.04 | Sovrapprezzo per dispositivo di segnalazione allarme ricevuto | pezzo | 2 |  | 0
*16.01.04.05 | Sistema fuoriuscita fumi | pezzo | 2 |  | 0
Impianto elettrico
01.01.01.1.a | Operaio di 5. livello | h | 30 |  | 0
01.01.01.1.b | Operaio di 4. livello | h | 30 |  | 0
01.01.01.1.c | Operaio di 3. livello | h | 30 |  | 0
01.01.01.2 | Allacciamento alla stazione di teleriscaldamento | a c | 2 |  | 0
01.01.01.3 | Valvola di sicurezza per riscaldamento | cad | 2 |  | 0
01.01.01.4 | Valvola di sicurezza per bollitori | cad | 4 |  | 0
01.01.01.5 | Apparecchiatura di espansione | cad | 2 |  | 0
01.01.01.6 | Imbuto di scarico | cad | 6 |  | 0
01.01.01.7 | Manometro | cad | 2 |  | 0
01.01.01.8 | Termometro bimetallico | cad | 16 |  | 0
01.01.01.9 | Pozzetto ad immersione | cad | 2 |  | 0
01.01.01.10 | Trattamento acqua | cad | 2 |  | 0
01.01.01.11 | Sistema di accumulo | cad | 4 |  | 0
01.01.01.12 | Lancia di circolazione | cad | 4 |  | 0
01.01.01.13.a | Pompa di circolazione per circuito primario | cad | 2 |  | 0
01.01.01.13.b | Pompa di circolazione per circuito alloggi | cad | 2 |  | 0
01.01.01.14.a | Valvola d'intercettazione a sfera Ø 2" | cad | 16 |  | 0
01.01.01.14.b | Valvola d'intercettazione a sfera Ø 1"1/2 | cad | 16 |  | 0
01.01.01.14.c | Valvola d'intercettazione a sfera Ø 1"1/4 | cad | 8 |  | 0
01.01.01.14.d | Valvola d'intercettazione a sfera Ø 1" | cad | 12 |  | 0
01.01.01.14.e | Valvola d'intercettazione a sfera Ø 3/4" | cad | 150 |  | 0
01.01.01.15 | Valvola di ritegno | cad | 4 |  | 0
01.01.01.16 | Valvola automatica per sfogo aria | cad | 16 |  | 0
01.01.01.17 | Rubinetto di carico e scarico | cad | 36 |  | 0
01.01.01.18 | Targhetta | cad | 40 |  | 0
01.01.01.19 | Barilotto raccolta aria | cad | 4 |  | 0
01.01.01.20.a | Filtro d'impurità con corpo in bronzo Ø 2" | cad | 2 |  | 0
01.01.01.20.b | Filtro d'impurità con corpo in bronzo Ø 3/4" | cad | 36 |  | 0
01.01.01.21 | Valvola di taratura | cad | 4 |  | 0
01.01.01.22 | Panello radiante a pavimento | m² | 390 |  | 0
01.01.01.23 | Isolazione termica ed acustica | m² | 390 |  | 0
01.01.01.24 | Limitatore temperatura di ritorno | cad | 70 |  | 0
01.01.01.25 | Radiatore da bagno | cad | 70 |  | 0
01.01.01.26.a | Radiatore a tubo H 1800: 2 colonne | elem | 616 |  | 0
01.01.01.26.b | Radiatore a tubo H 600: 3 colonne | elem | 3384 |  | 0
01.01.01.27 | Valvola termostatica | cad | 262 |  | 0
01.01.01.28 | Detentore | cad | 262 |  | 0
01.01.01.29 | Valvolina di sfiato per radiatori | cad | 262 |  | 0
01.01.01.30 | Mensole universali | cad | 786 |  | 0
01.01.01.31 | Rosette | cad | 524 |  | 0
01.01.01.32 | Cassette ad incasso | cad | 36 |  | 0
01.01.01.33 | Contatore di calore compatto multicampo: Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h | cad | 36 |  | 0
01.01.01.34 | Valvole motorizzate | cad | 36 |  | 0
01.01.01.35 | Contatore di acqua ad incasso | cad | 72 |  | 0
01.01.01.36 | Contatore di acqua a parete | cad | 2 |  | 0
01.01.01.37 | Regolatore di circolazione | cad | 36 |  | 0
01.01.01.38 | Valvole di intercettazione e misurazione colonne | cad | 36 |  | 0
01.01.01.39 | Regolatore della pressione differenziale | cad | 36 |  | 0
01.01.01.40 | Valvola di intercettazione ad incasso | cad | 72 |  | 0
01.01.01.41.a | Tubo nero Ø 2" | m | 60 |  | 0
01.01.01.41.b | Tubo nero Ø 1"1/2 | m | 44 |  | 0
01.01.01.41.c | Tubo nero Ø 1"1/4 | m | 10 |  | 0
01.01.01.41.d | Tubo nero Ø 1" | m | 20 |  | 0
01.01.01.41.e | Tubo nero Ø 3/4" | m | 20 |  | 0
01.01.01.41.f | Tubo nero Ø 1/2" | m | 20 |  | 0
01.01.01.42.a | Isolamento termico Ø 2" | m | 60 |  | 0
01.01.01.42.b | Isolamento termico Ø 1"1/2 | m | 104 |  | 0
01.01.01.42.c | Isolamento termico Ø 1"1/4 | m | 350 |  | 0
01.01.01.42.d | Isolamento termico Ø 1" | m | 90 |  | 0
01.01.01.42.e | Isolamento termico Ø 3/4" | m | 340 |  | 0
01.01.01.42.f | Isolamento termico Ø 1/2" | m | 80 |  | 0
01.01.01.43.a | Tubo in polietilene Ø 63 x 8,7 mm | m | 36 |  | 0
01.01.01.43.b | Tubo in polietilene Ø 50 x 6,9 mm | m | 30 |  | 0
01.01.01.43.c | Tubo in polietilene Ø 40 x 5,5 mm | m | 20 |  | 0
01.01.01.43.d | Tubo in polietilene Ø 32 x 4,4 mm | m | 2 |  | 0
01.01.01.43.e | Tubo in polietilene Ø 25 x 3,6 mm | m | 1540 |  | 0
01.01.01.43.f | Tubo in polietilene Ø 20 x 2,8 mm | m | 980 |  | 0
01.01.01.43.g | Tubo in polietilene Ø 16 x 2,2 mm | m | 2196 |  | 0
01.01.01.44.a | Isolamento termico Ø 2" | m | 36 |  | 0
01.01.01.44.b | Isolamento termico Ø 1"1/2 | m | 30 |  | 0
01.01.01.44.c | Isolamento termico Ø 1"1/4 | m | 180 |  | 0
01.01.01.44.d | Isolamento termico Ø 1" | m | 282 |  | 0
01.01.01.44.e | Isolamento termico Ø 3/4" | m | 1590 |  | 0
01.01.01.44.f | Isolamento termico Ø 1/2" | m | 2812 |  | 0
01.01.01.44.g | Isolamento termico Ø 3/8" | m | 3486 |  | 0
01.01.01.45 | Collettore solare piatto alto rendimento | cad | 48 |  | 0
01.01.01.46.a | Tubo di rame Ø 35 * 1,5 mm | m | 100 |  | 0
01.01.01.46.b | Tubo di rame Ø 28 * 1,5 mm | m | 20 |  | 0
01.01.01.46.c | Tubo di rame Ø 22 * 1 mm | m | 20 |  | 0
01.01.01.46.d | Tubo di rame Ø 18 * 1 mm | m | 2 |  | 0
01.01.01.47 | Vaso d'espansione a membrana | cad | 2 |  | 0
01.01.01.48 | Contenitore in materiale sintetico | cad | 2 |  | 0
01.01.01.49 | Gruppo di alimentazione manuale | cad | 2 |  | 0
01.01.01.50.a | Isolazione termica Ø 1"1/4 | m | 20 |  | 0
01.01.01.50.b | Isolazione termica Ø 1" | m | 10 |  | 0
01.01.01.51 | Stazione solare | cad | 2 |  | 0
01.01.01.52 | Antigelo | a c | 2 |  | 0
01.01.02.1 | Valvola miscelatrice a tre vie | cad | 4 |  | 0
01.01.02.2 | Termostato ambiente | cad | 36 |  | 0
01.01.02.3 | Sonda ad immersione | cad | 14 |  | 0
01.01.02.4 | Termosonda ad immersione | cad | 2 |  | 0
01.01.02.5 | Termosonda climatica | cad | 2 |  | 0
01.01.02.6 | Quadro elettrico di comando | cad | 2 |  | 0
01.01.02.7 | Regolazione DDC | cad | 2 |  | 0
01.01.02.8 | Regolazione elettronica | cad | 2 |  | 0
01.01.02.9 | Linea Bus | m | 200 |  | 0
01.01.02.10 | Installazione elettrica | a c | 2 |  | 0
01.02.01.1.a | Impianto doccia con piatto 1.000 * 800 * 25 mm | cad | 10 |  | 0
01.02.01.1.b | Impianto doccia con piatto 1.000 * 900 * 25 mm | cad | 2 |  | 0
01.02.01.1.c | Impianto doccia con piatto 900 * 900 * 25 mm | cad | 20 |  | 0
01.02.01.2 | Parete doccia con entrata ad angolo | cad | 20 |  | 0
01.02.01.3 | Porta doccia con entrata frontale | cad | 12 |  | 0
01.02.01.4.a | Doccia adatta per disabili 1.000 * 900 mm | cad | 2 |  | 0
01.02.01.4.b | Doccia adatta per disabili 900 * 900 mm | cad | 2 |  | 0
01.02.01.5 | Impianto vasca da bagno | cad | 34 |  | 0
01.02.01.6 | Impianto WC con accessori | cad | 66 |  | 0
01.02.01.7 | Impianto lavabo | cad | 66 |  | 0
01.02.01.8 | Bidet | cad | 68 |  | 0
01.02.01.9 | WC per diversamente abili, esecuzione a pavimento | cad | 4 |  | 0
01.02.01.10 | Lavabo per diversamente abili | cad | 4 |  | 0
01.02.01.11 | Maniglione per WC per diversamente abili: L 265 mm - rigido | cad | 4 |  | 0
01.02.01.12 | Maniglione per WC per diversamente abili: L 805 mm - ribaltabile | cad | 4 |  | 0
01.02.01.13 | Attacchi per lavelli cucina | cad | 36 |  | 0
01.02.01.14 | Attacco lavatrici e lavastoviglie | cad | 72 |  | 0
01.02.01.15 | Idrante erogazione giardino | cad | 2 |  | 0
01.02.01.16 | Idrante erogazione giardino, esecuzione antigelo | cad | 72 |  | 0
01.02.01.17 | Filtro d'acqua a controlavaggio a manicotto | cad | 2 |  | 0
01.02.01.18 | Filtro a candela | cad | 2 |  | 0
01.02.01.19 | Riduttore di pressione a manicotto | cad | 2 |  | 0
01.02.01.20 | By-pass | cad | 2 |  | 0
01.02.01.21 | Installazione contatore d'acqua | a c | 2 |  | 0
01.02.01.22.a | Valvola a sede inclinata Ø 1"1/2" | cad | 36 |  | 0
01.02.01.22.b | Valvola a con sede inclinata Ø 1"1/4 | cad | 4 |  | 0
01.02.01.22.c | Valvola a sede inclinata Ø 1" | cad | 14 |  | 0
01.02.01.22.d | Valvola a sede inclinata Ø 3/4" | cad | 4 |  | 0
01.02.01.22.e | Valvola a con sede inclinata Ø 1/2" | cad | 6 |  | 0
01.02.01.23.a | Valvola di ritegno Ø 1"1/2 | cad | 6 |  | 0
01.02.01.23.b | Valvola di ritegno Ø 1" | cad | 2 |  | 0
01.02.01.23.c | Valvola di ritegno Ø 3/4" | cad | 2 |  | 0
01.02.01.23.d | Valvola di ritegno Ø 1/2" | cad | 2 |  | 0
01.02.01.24 | Vaso d'espansione a membrana | cad | 4 |  | 0
01.02.01.25 | Pompa di ricircolo a manicotto | cad | 2 |  | 0
01.02.01.26.a | Tubazione di scarico in ghisa Ø 125 | m | 2 |  | 0
01.02.01.26.b | Tubazione di scarico in ghisa Ø 100 | m | 2 |  | 0
01.02.01.26.c | Tubazione di scarico in ghisa Ø 75 | m | 2 |  | 0
01.02.01.27.a | Sistema tubazioni di scarico Ø 150 | m | 2 |  | 0
01.02.01.27.b | Sistema tubazioni di scarico Ø 125 | m | 132 |  | 0
01.02.01.27.c | Sistema tubazioni di scarico Ø 100 | m | 530 |  | 0
01.02.01.28.a | Tubazione di scarico in PE-HD Ø 90 mm | m | 104 |  | 0
01.02.01.28.b | Tubazione di scarico in PE-HD Ø 75 mm | m | 76 |  | 0
01.02.01.28.c | Tubazione di scarico in PE-HD Ø 63 mm | m | 2 |  | 0
01.02.01.28.d | Tubazione di scarico in PE-HD Ø 50 mm | m | 540 |  | 0
01.02.01.29 | Piastra fonoassorbente | cad | 2 |  | 0
01.02.01.30.a | Tubo in PVC DN 200 mm | m | 2 |  | 0
01.02.01.30.b | Tubo in PVC DN 160 mm | m | 20 |  | 0
01.02.01.30.c | Tubo in PVC DN 125 mm | m | 100 |  | 0
01.02.01.30.d | Tubo in PVC DN 110 mm | m | 30 |  | 0
01.02.01.31.a | Tubo d'acciaio INOX Ø 42x1,5 | m | 60 |  | 0
01.02.01.31.b | Tubo d'acciaio INOX Ø 35x1,5 | m | 340 |  | 0
01.02.01.31.c | Tubo d'acciaio INOX Ø 28x1,2 | m | 70 |  | 0
01.02.01.31.d | Tubo d'acciaio INOX Ø 22x1,2 | m | 320 |  | 0
01.02.01.31.e | Tubo d'acciaio INOX Ø 18x1,0 | m | 60 |  | 0
01.02.01.31.f | Tubo d'acciaio INOX Ø 15x1,0 | m | 2 |  | 0
01.02.01.32.a | Tubo in polietilene reticolato Ø 50 * 6,9 mm | m | 80 |  | 0
01.02.01.32.b | Tubo in polietilene reticolato Ø 40 * 5,5 mm | m | 130 |  | 0
01.02.01.32.c | Tubo in polietilene reticolato Ø 32 * 4,4 mm | m | 130 |  | 0
01.02.01.32.d | Tubo in polietilene reticolato Ø 25 * 3,5 mm | m | 30 |  | 0
01.02.01.32.e | Tubo in polietilene reticolato Ø 20 * 2,8 mm | m | 1830 |  | 0
01.02.01.32.f | Tubo in polietilene reticolato Ø 16 * 2,2 mm | m | 1290 |  | 0
01.02.01.33 | Tubazione a pressione in polietilene | m | 100 |  | 0
01.02.01.34 | Tubazioni in polietilene D=50 mm | m | 70 |  | 0
01.02.01.35 | Pompa di sollevamento | cad | 2 |  | 0
01.02.01.36.a | Passaggi tubazioni Ø 200 | cad | 12 |  | 0
01.02.01.36.b | Passaggi tubazioni Ø 80 | cad | 2 |  | 0
01.02.01.37 | Ventilatore per WC singolo | cad | 70 |  | 0
01.02.01.38.a | Tubo PVC per ventilazione Ø 150 mm | m | 350 |  | 0
01.02.01.38.b | Tubo PVC per ventilazione Ø 125 mm | m | 50 |  | 0
01.02.01.38.c | Tubo PVC per ventilazione Ø 100 mm | m | 40 |  | 0
01.02.01.38.d | Tubo PVC per ventilazione Ø 80 mm | m | 90 |  | 0
01.02.01.39 | Griglia di protezione | cad | 6 |  | 0
01.02.01.40 | Serranda di non ritorno per aspirazione cucina | cad | 36 |  | 0
01.02.01.41 | Canali zincati | m² | 180 |  | 0
01.02.02.1 | Estintore portatile | cad | 8 |  | 0
01.02.02.2 | Cartelli segnaletici | cad | 14 |  | 0
01.02.03.1 | Serbatoio per l'acqua piovana in PE | cad | 2 |  | 0
01.02.03.2 | Impianti di filtraggio per l'acqua piovana | cad | 2 |  | 0
01.02.03.3 | Unità compatta di pompaggio | cad | 2 |  | 0
Impianto elettrico
01.01.01.02 | operaio specializzato | all'h | 40 |  | 0
01.01.01.03 | operaio qualificato | all'h | 40 |  | 0
01.01.01.04 | operaio comune | all'h | 40 |  | 0
09.06.06.05.b | dimensioni 150x150 mm | pz. | 2 |  | 0
09.06.06.05.c | dimensioni 300x300 mm | pz. | 18 |  | 0
15.04.01.01.a | tubo FMP 25 mm. | mt. | 2902 |  | 0
15.04.01.01.b | tubo FMP 32 mm. | mt. | 186 |  | 0
15.04.01.01.c | tubo FMP 40 mm. | mt. | 1320 |  | 0
15.04.03.01.f | Tubazione in polietilene 110 mm | mt. | 162 |  | 0
15.04.03.01.g | Tubazione in polietilene 125 mm | mt. | 162 |  | 0
15.04.05.01.d | Cassetta 350/400x150/200x50/70 mm | pz. | 192 |  | 0
15.04.06.01.b | Sistema portacavi in metallo 100x75 mm | mt. | 300 |  | 0
15.04.06.01.d | Sistema portacavi in metallo 200x75 mm | mt. | 100 |  | 0
15.04.06.03.b | Coperchio 100 mm | mt. | 300 |  | 0
15.04.06.03.d | Coperchio 200 mm | mt. | 100 |  | 0
15.04.06.04.a | Separatori altezza 50/75/100 mm | mt. | 30 |  | 0
15.05.01.01.b | N07V-K 1x2,5 mm2 | mt. | 3626 |  | 0
15.05.01.01.c | N07V-K 1x4 mm2 | mt. | 3530 |  | 0
15.05.01.01.e | N07V-K 1x10 mm2 | mt. | 528 |  | 0
15.05.02.01.b | FROR 450/750V 2x2,5 mm2 | mt. | 176 |  | 0
15.05.02.02.b | FROR 450/750V 3x2,5 mm2 | mt. | 869 |  | 0
15.05.02.04.c | FROR 450/750V 5x4 mm2 | mt. | 50 |  | 0
15.05.02.04.d | FROR 450/750V 5x6 mm2 | mt. | 110 |  | 0
15.05.03.02.b | FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2 | mt. | 176 |  | 0
15.05.03.03.b | FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2 | mt. | 825 |  | 0
15.05.03.03.e | FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2 | mt. | 1386 |  | 0
15.05.03.05.d | FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2 | mt. | 40 |  | 0
15.06.01.01.c | QAPP - da parete IP30, 36 u.m | pz. | 36 |  | 0
15.06.01.03.a | Q-BOX/CANT - da parete IP65, 12 u.m. | pz. | 36 |  | 0
15.06.03.03.b | QSC - da parete IP65, 5x28 u.m. | pz. | 2 |  | 0
15.06.10.01.b | Interruttore a levetta, 2x40A | pz. | 36 |  | 0
15.06.10.01.f | Interruttore a levetta, 4x63A | pz. | 2 |  | 0
15.06.21.02.b | 2x 10-16-20-25-32 A, 6kA | pz. | 126 |  | 0
15.06.21.02.g | 2x 40 A, 6kA | pz. | 36 |  | 0
15.06.21.04.b | 4x 10-16-20-25-32 A, 6kA | pz. | 2 |  | 0
15.06.23.05.e* | 4x 25 A, 15kA - D | pz. | 2 |  | 0
15.06.35.02.b | 2x10-16-20-25-32 A - 6kA - 30 mA TIPO AC | pz. | 84 |  | 0
15.06.42.02.a | ID - 2x25A 30 mA TIPO AC | pz. | 42 |  | 0
15.06.42.14.b | ID - 4x40A 300 mA TIPO AC | pz. | 2 |  | 0
15.06.42.15.b* | ID - 4x40A 300 mA TIPO B | pz. | 2 |  | 0
15.06.71.11.c | Interruttore a tempo | pz. | 10 |  | 0
15.06.71.11.e | Interruttore orario digitale ad un canale | pz. | 2 |  | 0
15.06.71.11.f | Contattore bipolare 20 A | pz. | 8 |  | 0
15.06.91.01 | Bobina a lancio di corrente 230/415V c.a. | pz. | 42 |  | 0
15.06.92.01* | Dispositivo centralizzato di sgancio | pz. | 2 |  | 0
15.08.01.01.a | Punto luce interrotto - IP40 | pz. | 350 |  | 0
15.08.01.01.d* | Punto luce interrotto luminoso - IP40 | pz. | 22 |  | 0
15.08.01.02.c | Punto luce interrotto - IP65 | pz. | 90 |  | 0
15.08.01.11.a | Punto luce deviato - IP40 | pz. | 56 |  | 0
15.08.01.21.a | Punto luce invertito - IP40 | pz. | 154 |  | 0
15.08.01.31.a | Punto luce con comando centralizzato - IP40 | pz. | 2 |  | 0
15.08.01.32.b | Punto luce con comando centralizzato - IP44 | pz. | 8 |  | 0
15.08.01.35.a | Pulsante apriporta | pz. | 4 |  | 0
15.08.01.35.d | Punto pulsante luminoso - IP40 | pz. | 40 |  | 0
15.08.01.35.i | Punto rilevatore di movimento - IP40 | pz. | 14 |  | 0
15.08.01.36.f | Punto pulsante luminoso - IP65 | pz. | 58 |  | 0
15.08.01.36.h | Punto rilevatore di movimento - IP44 | pz. | 10 |  | 0
15.08.01.36.j | Punto interruttore crepuscolare | pz. | 2 |  | 0
15.08.01.51.a | Punto luce in parallelo - IP40 | pz. | 78 |  | 0
15.08.01.52.c | Punto luce in parallelo - IP65 | pz. | 56 |  | 0
15.08.01.62.b* | Punto luce illuminazione esterna | pz. | 38 |  | 0
15.08.11.01.a | Punto luce per illuminazione di sicurezza - IP40 | pz. | 40 |  | 0
15.08.11.02.c | Punto luce per illuminazione di sicurezza - IP65 | pz. | 22 |  | 0
15.13.01.01.c | Lampada fluorescente 8W, 6V-4Ah, autonomia: 1 ora | pz. | 62 |  | 0
15.10.01.11.a | punto presa 230V 10/16A, bivalente | pz. | 646 |  | 0
15.10.01.11.a1 | punto presa 230V 10/16A, UNI | pz. | 372 |  | 0
15.10.01.11.j | Punto presa con interruttore bipolare luminoso | pz. | 36 |  | 0
15.10.01.15.c | Punto presa - IP65 | pz. | 158 |  | 0
15.10.01.51.a | Punto forza generico - IP40 | pz. | 108 |  | 0
15.11.01.01.a | Punto tapparella - IP40 | pz. | 308 |  | 0
15.11.01.11.a | Punto termostato - IP40 | pz. | 36 |  | 0
15.11.01.31.a | Punto per aspiratore - IP40 | pz. | 70 |  | 0
15.12.20.10* | Plafoniera stagna 1x58W - Tipo 1 | pz. | 58 |  | 0
15.12.20.20* | Plafoniera stagna 1x36W - Tipo 1.1 | pz. | 8 |  | 0
15.12.20.30* | Apparecchio di illuminazione 11W - Tipo 2 | pz. | 92 |  | 0
15.12.20.40* | Apparecchio di illuminazione 32W - Tipo 3 | pz. | 40 |  | 0
15.12.20.50* | Apparecchio di illuminazione 26W - Tipo 4 | pz. | 70 |  | 0
15.12.20.60* | Apparecchio di illuminazione 40W - Tipo 5 | pz. | 4 |  | 0
15.14.01.01 | Bandella in acciaio zincato a fuoco, dimensione 35x3,5 | mt. | 390 |  | 0
15.14.01.02.b | Dispersori a puntazza in acciaio lunghezza 1,5 mt | pz. | 10 |  | 0
15.14.02.01 | Collettori di terra | pz. | 4 |  | 0
15.14.02.02.e* | Collegamenti equipotenziali sulla tubazione dell'acqua | pz. | 36 |  | 0
15.14.02.02.f* | Collegamenti equipotenziali sulla tubazione del gas | pz. | 2 |  | 0
15.14.02.02.g* | Collegamenti equipotenziali sui canali e tubazioni | pz. | 34 |  | 0
15.15.01.01.a | Tondino con sezione pari a 50 mm² | mt. | 40 |  | 0
15.16.01.01 | Pulsante campanello | pz. | 36 |  | 0
15.16.02.01.c | Pulsantiera esterna con 10 pulsanti | pz. | 8 |  | 0
15.16.02.02 | Alimentatore per portiere elettrico | pz. | 2 |  | 0
15.16.02.03 | Relè di commutazione per portiere elettrico | pz. | 2 |  | 0
15.16.02.04 | Punto citofono interno | pz. | 36 |  | 0
15.17.01.01 | Palo di sostegno per antenne | pz. | 2 |  | 0
15.17.01.02 | Impianto antenne | pz. | 2 |  | 0
15.17.01.03.e | Antenna parabolica | pz. | 2 |  | 0
15.17.01.05 | Messa a terra del palo antenna | pz. | 2 |  | 0
15.140.10.50* | Contenitore in PVC | pz. | 2 |  | 0
15.17.02.02.b | Centralina base SAT | pz. | 2 |  | 0
15.17.02.02.c* | Multiswitch con 16 uscite derivate | pz. | 4 |  | 0
15.17.03.01 | Presa antenna | pz. | 84 |  | 0
15.17.03.02* | Presa antenna SAT | pz. | 36 |  | 0
15.18.10.10* | Punto prima presa telefono | pz. | 36 |  | 0
15.18.10.20* | Punto successivo presa telefono | pz. | 120 |  | 0
15.19.10.10 | Verifica dell'impianto di messa a terra | a corpo | 2 |  | 0
15.19.10.20 | Cntatti con AE o ENEL e la TELECOM | a corpo | 2 |  | 0
15.19.10.30 | Impianti locali contatori | a corpo | 2 |  | 0
| IMPORTO DEI LAVORI SENZA SICUREZZA | 0
| Ponteggi prefabbricati metallici a cavalletto | a corpo | 1 | 4000 | 4000
| Coprigiunto per ponteggi | a corpo | 1 | 100 | 100
| Noleggio trabattello leggero | gg | 10 | 45 | 450
| Manutenzione permanente del ponteggio | a corpo | 3 | 100 | 300
| Parapetto guardia corpo per superfici piane o inclinate | ml | 180 | 45 | 8100
| Posa di opportuna protezione dei percorsi pedonali obbligati dalla caduta di materiali | mq | 60 | 9 | 540
| Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm | ml | 30 | 20 | 600
| Recinzione della base di ponteggi e/o castelli per il carico e scarico | ml | 100 | 3.5 | 350
| Puntellatura di strutture non portanti, h = max m 4,00 | mq | 100 | 10 | 1000
| Nolo di scivolo per macerie composto da un singolo convogliatore in tubo di PVC | cad. | 8 | 15 | 120
| Fornitura e posa di cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie | a corpo | 6 | 250 | 1500
| Costo di utilizzo di lampada colore rosso | cad. | 20 | 2.12 | 42.4
| Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base | a corpo | 1 | 238.53 | 238.53
| Box di cantiere uso ufficio riunioni di coordinamento di cantiere | a corpo | 1 | 161.23 | 161.23
| Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggiondicato negli allegati grafici del PSC | cad. | 1 | 253.44 | 253.44
| Innaffiamento antipolvere eseguito con lancia-idrante di cantiere | a corpo | 1 | 950 | 950
| Recinzione di cantiere realizzate con pali infissi nel terreno | a corpo | 1 | 3500 | 3500
| Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori | cad. | 200 | 16 | 3200
| Dotazione completa di DPI | cad. | 5 | 10 | 50
| Nolo di dispositivo anticaduta | cad. | 3 | 11 | 33
| Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta | cad. | 1 | 55 | 55
| Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) | a corpo | 1 | 150 | 150
| Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | cad. | 2 | 38 | 76
| Protezioni contro le scariche atmosferiche | cad. | 1 | 179 | 179
| Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettric | ml | 20 | 12.5 | 250
| NOLO di estintore omologato | cad. | 3 | 10 | 30
| Cartello alluminio mm 250x250 | cad. | 6 | 5 | 30
| Cassetta di pronto soccorso | cad. | 1 | 22 | 22
| Maggiori oneri dovuti agli sfalsamenti temporali o momentanee | a corpo | 1 | 750 | 750
| Piano Operativo di sicurezza per l'Impresa principale, riferito alle circostanze del rispettivo cantiere | a corpo | 1 | 1173.96 | 1173.96
| Piano Operativo di sicurezza per l'Impresa subappaltatrice, riferito alle circostanze del rispettivo cantiere | a corpo | 2 | 293.49 | 586.98
| Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area di cantiere di condutture ecc. | a corpo | 2 | 100 | 200
| Sorveglianza lavori pericolosi | a corpo | 5 | 150 | 750
| Relazione di coordinamento | a corpo | 2 | 50 | 100
| Noleggio di fari alogeni | cad. | 5 | 30 | 150
0
| Ponteggi prefabbricati metallici a cavalletto | a corpo | 1 | 40000 | 40000
| Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. | a corpo | 1 | 98000 | 98000
| Ponte di carico | a corpo | 1 | 52000 | 52000
| Protezione contro la caduta di materiali dall’alto | a corpo | 4 | 524 | 2096
| Ponteggio a tubo e giunto | a corpo | 2 | 3500 | 7000
| Coprigiunto per ponteggi | cad. | 180 | 2.5 | 450
| Noleggio trabattello leggero | gg | 30 | 45 | 1350
| Manutenzione permanente del ponteggio | a corpo | 60 | 100 | 6000
| Copertura die posti fissi di lavoro | a corpo | 1 | 1581 | 1581
| Posa di opportuna protezione dei percorsi pedonali | mq | 60 | 9 | 540
| Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm | ml | 30 | 20 | 600
| Recinzione della base di ponteggi e/o castelli per il carico e scarico dei materiali | ml | 100 | 3.5 | 350
| Noleggio trabattello leggero, compreso, fornitura, montaggio e smontaggio | a corpo | 5 | 50 | 250
| Ponti su cavalletti | a corpo | 1 | 1250 | 1250
| Protezione aperture nei solai e verso il vuoto | a corpo | 1 | 2500 | 2500
| Box di cantiere uso ufficio/spogliatoio imprese di cantiere | a corpo | 1 | 2902.14 | 2902.14
| Costo di utilizzo di lampada colore rosso | cad. | 20 | 2.12 | 42.4
| Box di cantiere uso servizi igienico sanitari | a corpo | 1 | 3816.48 | 3816.48
| Box di cantiere uso ufficio riunioni di coordinamento di cantiere | a corpo | 1 | 2902.14 | 2902.14
| Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio | cad. | 1 | 253.44 | 253.44
| Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione | cad. | 200 | 16 | 3200
| Recinzione di cantiere realizzate con pali infissi nel terreno e tavole in legno inchiodate | a corpo | 1 | 7000 | 7000
| Dotazione completa di DPI nel caso di lavorazioni interferenti | cad. | 10 | 10 | 100
| Nolo di dispositivo anticaduta costituito da imbracatura con doppio ancoraggio. | cad. | 2 | 11 | 22
| Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta per scorrimento su fune del diametro di 16 mm | cad. | 1 | 55 | 55
| Impianto di terra per cantiere | a corpo | 1 | 900 | 900
| Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche | cad. | 8 | 38 | 304
| Protezione contro le scariche atmosferiche | cad. | 3 | 179 | 537
| Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete | ml | 40 | 12.5 | 500
| NOLO di estintore omologato | cad. | 3 | 10 | 30
| Cartello alluminio mm 250x250 segnaletica di sicurezza, posa, manutenzione, rimozione. | cad. | 10 | 5 | 50
| Fungo di protezione | a corpo | 1 | 350 | 350
| Cassetta di pronto soccorso | cad. | 1 | 22 | 22
| Maggiori oneri dovuti agli sfalsamenti temporali o momentanee interruzioni dei lavori imposti dal PSC | a corpo | 2 | 750 | 1500
| Piano Operativo di sicurezza per l'Impresa principale, riferito alle circostanze del rispettivo cantiere | a corpo | 1 | 1173.96 | 1173.96
| Piano Operativo di sicurezza per l'Impresa subappaltatrice | a corpo | 7 | 293.49 | 2054.43
| Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile | a corpo | 2 | 1200 | 2400
| Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area di cantiere di conduttureecc. | a corpo | 2 | 100 | 200
| Sorveglianza lavori pericolosi (con uso di dispositivi di trattenuta, in ambienti ristretti, ecc.) | a corpo | 10 | 150 | 1500
| Relazione di coordinamento | a corpo | 2 | 500 | 1000
| Gestione diretta, dal sistema impresa | a corpo | 2 | 700 | 1400
| Installazione quadri secondari derivati dal principale (sovrapposizioni) | a corpo | 2 | 980 | 1960
| Noleggio di fari alogeni | cad. | 5 | 30 | 150
| IMPORTO COMPLESSIVO PER LA SICUREZZA | 280283.53
| Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 0
| Importo Lavori a CORPO |  |  |  | 0
| IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI A CORPO e/o AD MISURA SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
| COSTI PER LA SICUREZZA |  |  |  | 280283.53
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON LA SICUREZZA |  |  |  | 280283.53
Data;
Firma digitale rappresentante legale dell’impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata