## ted
BEILAGE 4 – ANGEBOTSFORMULAR
VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN
ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Kode Ausschreibung:
Pos.Nr. | Beschreibung | Mass- einheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtbetrag
(Menge mal EInheitspreis )
Architektur und Statik
01.01.01.01 | Hochspez. Facharbeiter | h | 100 |  | 0
01.01.01.02 | Spez. Facharbeiter | h | 100 |  | 0
01.01.01.03 | Qualifizierter Facharbeiter | h | 200 |  | 0
01.01.01.04 | Arbeiter | h | 200 |  | 0
*02.01.99.01 | Abbruch Gebäude F1+F2 | psch | 2 |  | 0
*02.01.99.02 | Abnbruch Gebäude E2+E1+H+G | psch | 2 |  | 0
*02.01.99.03 | Oberflächenabbruch | psch | 2 |  | 0
*02.01.99.04 | Abbruch Öltanks | psch | 2 |  | 0
*02.01.99.05 | Abbruch bis Kote -1,5 m | psch | 2 |  | 0
*02.01.99.06 | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke über 10,0 cm bis 20,0 cm | m | 200 |  | 0
*02.01.99.07 | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke über 10 cm bis 20 cm | m2 | 100 |  | 0
*02.02.03.01.A | Allgemeiner Aushub | m3 | 11196 |  | 0
02.02.04.02.B | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m | m3 | 366.6 |  | 0
02.02.05.01.A | Anfüllen mit Aushubmaterial: händisch | m3 | 42.98 |  | 0
02.02.05.01.B | Anfüllen mit Aushubmaterial: maschinell | m3 | 386.86 |  | 0
02.02.05.02.B | Hinterfüllen mit Grubenschotter: maschinell | m3 | 594 |  | 0
02.02.05.03.a | Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70: händisch | m3 | 60 |  | 0
02.02.05.03.b | Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70: maschinell | m3 | 3872.64 |  | 0
02.02.05.04 | Füllmaterial | m3 | 90 |  | 0
*02.02.05.08 | Drainagematerial, ungeschichtet Sieblinienbereich (mm) 35/70 | m3 | 1.42 |  | 0
*02.02.05.09 | Drainagematerial in vertikalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70 | m3 | 24.02 |  | 0
02.04.01.02.B | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 365.46 |  | 0
02.04.02.02.B | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 7308.6 |  | 0
02.04.03.01.A | Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 8914.3 |  | 0
02.04.03.03.A | Schalung für Treppenplatten, Podeste, Stufen für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 158.76 |  | 0
02.04.05.01.A | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 2244.96 |  | 0
*02.04.06.01 | Betonquerschnitts-Abdichtungsverfahren und Dichtigkeitsgewährleistung mit Versicherungsschutz | psch | 2 |  | 0
*02.04.06.02 | Liefern und Einbauen von innenliegenden Arbeitsfugenbändern | m | 160 |  | 0
*02.04.06.03 | Fugenabdichtung horizontaler Fugen zwischen Platten und Wänden aus Stahlbeton | m | 380 |  | 0
*02.04.06.04 | Fugenabdichtung vertikaler Fugen zwischen Platten und Wänden aus Stahlbeton | m | 160 |  | 0
*02.04.06.06 | Lieferung und Einbau von Ringraumdichtungen mit doppelter Dichtung; | St | 10 |  | 0
*02.04.06.07 | Lieferung und Einbau von Bodeneinläufen (Ablaufgullys) aus Edelstahl | St | 10 |  | 0
*02.04.08.02.a | Aufpreis Sichtbeton mit Brettschalung - Wandflächen außen | m2 | 212.44 |  | 0
*02.04.08.02.b | Aufpreis Sichtbeton glatte Untersicht - Deckenflächen aussen | m2 | 828.34 |  | 0
02.04.10.01.A | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton Festigkeitsklasse C 8/10 | m3 | 303.54 |  | 0
02.04.10.05.D | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 1339.74 |  | 0
02.04.10.05.E | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung Festigkeitsklasse C 28/35 | m3 | 972.16 |  | 0
02.04.10.05.F | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung Festigkeitsklasse C 32/40 | m3 | 2396.56 |  | 0
*02.04.20.01 | Aufpreis für wasserdichten Beton Wassereindringtiefe (DIN 1048 bzw. ÖNORM B4710-1) 30 mm | m3 | 2212.86 |  | 0
02.04.20.01.C | Expositionsklasse XC XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm | m3 | 183.7 |  | 0
*02.04.20.05.C | Aufpreis für Beton C28/35 statt C25/30 | m3 | 100 |  | 0
02.05.01.01.C | Betonstahl: gerippter Stahl B450C | kg | 594484.8 |  | 0
*02.05.01.01.F | Betonstahl: tragendes Dämmelement | lfm | 292.9 |  | 0
02.05.02.01.a | Betonstahlmatten: gerippter Stahl, B450C | kg | 11457.48 |  | 0
*02.05.03.01 | Schubdorn | Stück | 70 |  | 0
*02.05.03.02 | Durchstanzdübel | kg | 3700 |  | 0
*02.07.03.02.A | Trennwand Doppel-UNI D 12 cm zu 1200 Kg/m³: mit hydr. Kalkmörtel | m2 | 41.38 |  | 0
02.07.03.10.A | Leicht-Hochlochziegel D12cm: mit hydr.Kalkm. | m2 | 3917.06 |  | 0
*02.07.10.02.A | Gelochte Blöcke, D=17,5 cm zu 1200 Kg/m³ | m2 | 1388.26 |  | 0
*02.07.10.02.B | Gelochte Blöcke, D=20 cm zu 1200 Kg/m³ | m2 | 1530.54 |  | 0
*02.07.10.02.C | Halbvolle Blöcke, D=25 cm zu 1200 Kg/m³ | m2 | 2954.14 |  | 0
02.09.01.02.c | Grobputz 2 Lagen: Spritz+hydr. Kalkmörtel | m2 | 207.98 |  | 0
02.09.01.03.b | Innenputz 3 Lagen: Spritz+Kalkzem.+Weißkalkfeinputz | m2 | 16938.94 |  | 0
02.09.01.04.A | Außenputz 2 Lagen: Spritz+Kalkzementmörtel | m2 | 700.68 |  | 0
02.09.01.05.c | Außenputz 3 Lagen: Spritz+Zementmörtel+hydr. Kalkmörtel | m2 | 321.64 |  | 0
02.09.02.05.B | Putzbewehrung aus Kunststoffgewebe | m2 | 700.68 |  | 0
02.09.02.06.a | Putzbewehrung für WDVS: aus Glasfasergewebe 4x4mm | m2 | 59.44 |  | 0
02.09.07.01.a | Eckschutzschiene: Länge 2m | Stk. | 204 |  | 0
02.09.07.01.c | Eckschutzschiene: Länge 3m | Stk. | 826 |  | 0
02.10.01.01.A | Schotterunterbau: D 25cm | m2 | 67.24 |  | 0
*02.10.01.02.A | Unterbau RB-Granulat 40/70: D 10cm | m2 | 2454 |  | 0
*02.10.02.03.B | Ausgleichestrich, D 8cm: Schaumbeton | m2 | 4098.56 |  | 0
*02.10.02.10 | Schutzestrich D 7-8cm | m2 | 677.04 |  | 0
02.10.03.01 | Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm | m2 | 877.12 |  | 0
02.10.03.02 | Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm | m2cm | 1754.24 |  | 0
02.10.03.03 | Schwimm. Estrich Beläge im Dünnbett D 5cm | m2 | 4098.56 |  | 0
02.10.03.04 | Aufpreis Pos. .03 für Mehrdicke | m2 | 8077.12 |  | 0
02.10.04.02.B | Industrieboden D 15cm: mech. geglättete Oberfl. | m2 | 1341.66 |  | 0
*02.10.04.02.E | Industrieboden D 15 cm, Fischgrat | m2 | 172.76 |  | 0
*02.11.03.06 | Kunststoffdichtungsbahnen aus einer Legierung von flexiblen Polyolefinen (FPO) | m2 | 820.86 |  | 0
02.11.04.01.d | Trennlage: Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2 | m2 | 3959.14 |  | 0
02.11.04.01.H | Trennlage: Polyäthylen 0,30mm | m2 | 1341.66 |  | 0
*02.11.04.01.M | Trennlage auf Sohlen Schutz- Dränagematte | m2 | 914 |  | 0
*02.11.04.02.A | Waagerechte Abdichtung auf Böden und Decken mit Kaltaufstrich | m2 | 780.96 |  | 0
02.11.04.02.A | Dampfsperre: Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 2,5 bis 3 mm | m2 | 4098.56 |  | 0
*02.12.01.09.B | PU Dämmplatten: Böden, D 6cm | m2 | 40.66 |  | 0
02.12.01.09.G | EPS-Partikelschaum: Wänden, D 3cm (Doppelwand) | m2 | 1632.48 |  | 0
02.12.01.09.M | EPS-Partikelschaum: Wänden als WDVS, D 8cm | m2 | 78.86 |  | 0
02.12.01.09.N | EPS-Partikelschaum: Wänden als WDVS, D 10cm | m2 | 86.52 |  | 0
*02.12.01.09.v | Wärmedämmschicht aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS, für Böden, Stärke 12 cm | m2 | 680.3 |  | 0
*02.12.01.22.a | Dämmung Schaumglas aufgehende Wände 12cm | m | 148.8 |  | 0
*02.12.01.22.b | Dämmung Schaumglas aufgehende Wände 17,5cm | m | 34.34 |  | 0
*02.12.01.22.c | Dämmung Schaumglas aufgehende Wände 20cm | m | 82.88 |  | 0
*02.12.01.22.d | Dämmung Schaumglas aufgehende Wände 25cm | m | 193.42 |  | 0
02.12.02.01.B | Dämmstreifen B 12-20cm: Gummigranulat, D 8mm | m | 1453 |  | 0
02.12.02.08.a | Trittschalldämmschicht, EPS-T, Auflast 5 kN/m2: Dicke: 20-2mm | m2 | 4975.68 |  | 0
*02.12.03.01 | Wärmedämmverbundsystem - Dämmpaket EPS | m2 | 4553.42 |  | 0
*02.12.03.02 | Elektrodosenhalter WDVS | Stk. | 72 |  | 0
*02.12.03.03 | Endbeschichtung WDVS Silikatputz - Putz grob strukturiert | m2 | 3183.58 |  | 0
*02.12.03.04 | Endbeschichtung WDVS Silikatputz - Putz glatt | m2 | 1369.84 |  | 0
*02.12.03.05 | Endbeschichtung auf Mauerwerk und Beton - Silikatputz - Putz grob strukturiert - Dreischichtig | m2 | 604.88 |  | 0
*02.12.03.06.a | Rollokasten für Fenster Pos. F1 | Stk. | 120 |  | 0
*02.12.03.06.b | Rollokasten für Fenster Pos. F2 | Stk. | 34 |  | 0
*02.12.03.06.c | Rollokasten für Fenster Pos. F3 | Stk. | 48 |  | 0
*02.12.03.06.d | Rollokasten für Fenster Pos. F5 | Stk. | 36 |  | 0
*02.12.03.06.e | Rollokasten für Fenster Pos. F8 | Stk. | 4 |  | 0
*02.12.03.07.a | Montageklotz WDVS - leichte Lasten | Stk. | 80 |  | 0
*02.12.03.07.b | Montagezylinder EPS für WDVS - 70x70mm- mittlere Lasten | Stk. | 72 |  | 0
*02.12.03.07.c | Montageklotz WDVS - schwere Lasten | Stk. | 24 |  | 0
*02.12.03.08.a | Fensterbank Pos. F1 | Stk. | 120 |  | 0
*02.12.03.08.b | Fensterbank Pos. F4 | Stk. | 70 |  | 0
*02.12.03.08.c | Fensterbank Pos. F5 | Stk. | 36 |  | 0
*02.12.03.08.d | Fensterbank Pos. F6 | Stk. | 2 |  | 0
*02.12.03.08.e | Fensterbank Pos. F7 | Stk. | 10 |  | 0
*02.12.03.08.f | Fensterbank Pos. F8 | Stk. | 2 |  | 0
*02.12.03.08.g | Fensterbank Pos. F9 | Stk. | 8 |  | 0
*02.15.01.10 | Abdichtung und Dämmung Wartungsgang Dach | m | 181.36 |  | 0
*02.15.01.11 | Abdichtung und Dämmung Dach ober Stiegenhaus | m2 | 51.92 |  | 0
02.15.02.06 | Maueranschluß - plastiziertes Blech | m | 494.42 |  | 0
*02.15.03.01.j | Dachabflüsse bekieste Dächer (Wartungsgang DG) - beheizt | Stück | 12 |  | 0
*02.15.03.01.k | Dachabflüsse mit Einlaufgitter (Balkone) | Stück | 60 |  | 0
*02.15.03.01.l | Dachabflüsse als Wasserspeier | Stück | 8 |  | 0
*02.15.03.01.m | Dachabflüsse bekieste Dächer (Vordächer DG, Dach Treppenhaus) | Stück | 14 |  | 0
02.15.04.01 | Schutzschicht aus Rundkies D 5cm | m2 | 236.96 |  | 0
02.16.02.02.B | Dränschicht Wände: Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 1485 |  | 0
02.16.02.03.A | Dränschicht: Filtervlies D 0,7mm | m2 | 1538.86 |  | 0
02.16.02.05.A | Dränmatte: D 8mm | m2 | 1065.66 |  | 0
02.16.04.03.A | PVC-U Rohr: DN 110mm | m | 76 |  | 0
02.16.04.03.B | PVC-U Rohr: DN 125mm | m | 146 |  | 0
02.16.04.03.C | PVC-U Rohr: DN 160mm | m | 226 |  | 0
02.16.07.01.B | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 40x40 | cm | 600 |  | 0
02.16.07.01.C | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 50x50 | cm | 760 |  | 0
02.16.07.01.D | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 60x60 | cm | 720 |  | 0
02.16.07.06.B | Sickerschacht Regenwasser: ø 1500mm | m | 17 |  | 0
*02.16.07.10 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar DN 1000 mm | cm | 180 |  | 0
*02.16.07.11 | Straßeneinlauf Typ "Rekord" konkaver Einlauf Gewicht 95/105 kg | nr | 10 |  | 0
*02.16.07.12 | Geschiebeeimer lange Ausführung (L = 60 cm) | nr | 10 |  | 0
02.16.08.01.C | Schachtabdeckung Gußeisen: 500x500mm, 75/85kg | Stk. | 2 |  | 0
02.16.08.01.D | Schachtabdeckung Gußeisen: 600x600mm, 110-120kg | Stk. | 4 |  | 0
02.16.08.03.B | Entwässerungsrinne: verz. Gitterrost, 10(B)cm | m | 176.3 |  | 0
*02.16.08.06.B | Betonplatte für Schacht Größe 40 x 40 cm, einschließlich Schachtabdeckung in Beton | Stk. | 12 |  | 0
*02.16.08.06.D | Betonplatte für Schacht Größe 60 x 60 cm, einschließlich Schachtabdeckung in Beton | Stk. | 12 |  | 0
02.16.09.01.A | Schottertragschicht: D 15cm | m2 | 1019.2 |  | 0
*02.16.09.01.C | Schottertragschicht: D 25cm EV2 >=180 MN/m2 | m2 | 598.42 |  | 0
02.16.09.01.C | Schottertragschicht: D 25cm | m2 | 749.76 |  | 0
*02.16.09.01.D | Schottertragschicht: D 30cm EV2>=120 MN/m2 | m2 | 598.42 |  | 0
*02.16.09.01.g | Lieferung, Einbau, Planieren und Verdichten von RC-Kies 0/40 mm | m3 | 25.26 |  | 0
*02.16.09.03.g | Schotterschicht für Unterbau von Fahrbahnen, Hofflächen u.Ä. nach Auftragsprofilen D=20cm | m3 | 15.4 |  | 0
*02.16.09.07.c | Bituminöse Tragschicht fertige Dicke: 6 cm | m2 | 277.04 |  | 0
*02.16.09.08.c | Bituminöse Verschleißschicht fertige Dicke: 3 cm | m2 | 277.04 |  | 0
02.16.09.12.b | Randstein Beton: C 35/45 frost- tausalzbeständig | m | 501.28 |  | 0
02.17.01.01.A | Gartenerde: Einbau händisch | m3 | 178.3 |  | 0
02.17.01.01.b | Gartenerde: Einbau maschinell | m3 | 1885.06 |  | 0
02.17.01.02 | Rasenflächen | m2 | 2063.36 |  | 0
02.17.04.08 | Gewaschener Rundkies 15/30 | mq | 135.58 |  | 0
*02.17.05.03 | Robinia Pseudoacacia umbraculifera Stu 20/25 | Stk. | 4 |  | 0
*02.17.05.04 | Acer griseum H=1,25 -1,50 M | Stk. | 2 |  | 0
*02.17.05.05 | Malus royalty Stu 14/16 | Stk. | 4 |  | 0
*02.17.05.06 | Zierstämmchen mit aufsitzender Krone Stammhöhe min 80 cm | Stk. | 8 |  | 0
*02.17.05.07 | Tilia cordata "Greenspire" - Stadt-Linden STU 16/18 | Stk. | 2 |  | 0
*02.17.05.08 | Prunus cerasifera nigru Stu 20/25 | Stk. | 3 |  | 0
*02.17.05.09 | Thuja occidentalis Smaragd /Schnitthecke | Stk. | 36 |  | 0
*02.17.05.10 | Bodendecker | mq | 40 |  | 0
*02.17.05.11 | Sträucher Verschiedenblühend | Stk. | 130 |  | 0
*02.17.05.12 | Bodendecker Rose | Stk. | 180 |  | 0
*02.17.05.13 | Lavendel „Hidcote Blue" als Hecke | m | 30 |  | 0
*02.17.05.14 | Schneeball | Stk. | 2 |  | 0
*02.17.05.15 | Kletterpflanzen | Stk. | 40 |  | 0
*02.17.05.16 | Pfähle und Bindematerial 3 Bock | Stk. | 16 |  | 0
*02.17.05.17 | Torf in Ballen 250 lt | Stk. | 20 |  | 0
*02.17.05.18 | Unkrautfolie | mq | 60 |  | 0
*02.17.05.19 | Rindenmulch | m3 | 30 |  | 0
*02.17.05.20 | Tropfschlauch Dn 16 mm | m | 480 |  | 0
*02.21.01.01 | Rasengittersteine Parkplätze | m2 | 505.9 |  | 0
*02.21.01.02 | Grossformat Pflaster | m2 | 825.88 |  | 0
*02.21.01.03 | Granitbinder 10x10x20 Randbegrenzungsprofil | m | 209 |  | 0
*02.21.01.04 | Grossformatplatten mit Rasenfugen | m2 | 66.9 |  | 0
*02.21.01.06 | Sandkasten | Stk. | 2 |  | 0
*02.21.01.07 | Wippe | Stk. | 2 |  | 0
*02.21.01.08 | Parkbänke | Stk. | 4 |  | 0
*02.21.01.09 | Fahrradständer | Stück | 2 |  | 0
*02.21.01.10 | Rasenbegrenzungsprofil | m | 321 |  | 0
*02.21.01.11 | Mast Beleuchtungskörper 42W | Stück | 12 |  | 0
*02.21.01.12 | Wandeinbauleuchten 42W | Stück | 14 |  | 0
*02.22.01.01 | Reinigung der Wohnungen, Stiegenhaus, Garage, Gemeinschaftsflächen und Aussenbereich | psch | 2 |  | 0
03.01.01.01.A | Stahlkonstruktion: geschraubt | kg | 18352.26 |  | 0
03.01.01.01.E | Stahlkonstruktion: Aufpreis Verzinkung | kg | 18352.26 |  | 0
*03.01.01.03 | Pergolakonstruktion | Stk. | 2 |  | 0
*03.01.01.04 | Sichtschutz Balkon Regelgeschoss | Stk. | 10 |  | 0
*03.01.01.05 | Sichtschutz Balkon Erdgeschoss | Stk. | 2 |  | 0
*03.01.01.06 | Verkleidung Steigschächte HPL - Erdgeschoss und Regelgeschosse 215 x 270cm -gemäß A 23 | Stk. | 12 |  | 0
*03.01.01.07 | Verkleidung Steigschächte HPL - Untergeschoss-gemäß A 23 | Stk. | 2 |  | 0
*03.02.02.04 | Gitterrost Lichtschacht Keller mit Einfassung 65x135 | Stk. | 8 |  | 0
*03.02.02.05 | Gitterrost Lichtschacht Garage 170x600 - Schwerlastbefahrbar | Stk. | 4 |  | 0
*03.02.02.06 | Gitterrost Lichtschacht Garage 140x460 - nicht befahrbar | Stk. | 2 |  | 0
*03.02.02.07 | Gitterrost Lichtschacht Garage 175x200 - nicht befahrbar | Stk. | 2 |  | 0
*03.02.02.08 | Gitterrost Pumpenschacht Garage - befahrbar 120x120 | Stk. | 2 |  | 0
*03.03.01.05 | Handlauf Innentreppe | Stk. | 2 |  | 0
*03.03.01.06 | Erhöhung Gartenmauer als Absturzsicherung gemäß A 25 | lfm | 47.2 |  | 0
*03.03.01.07 | Handlauf Parappetmauer Privatgarten | m | 48 |  | 0
*03.03.02.03 | Geländer Balkon | m | 362.1 |  | 0
*03.03.02.04 | Geländer Treppenauge | Stk. | 2 |  | 0
*03.03.02.05 | Geländer Untergeschoss zwischen Treppe und Aufzug 1,75x3,08 | Stk. | 2 |  | 0
*03.03.02.06 | Geländer Erdgeschoss u Regelgeschosse zwischen Treppe und Aufzug 1,75x2,70 | Stk. | 12 |  | 0
*03.03.02.07 | Geländer und Handlauf Überfahrt Aufzug | Stk. | 2 |  | 0
*03.03.02.08 | Aussengeländer Garagenrampe gemäß A 25 | m | 94.5 |  | 0
*03.03.02.09 | Zaun aus Stahlgittermatten gemäß A 24/A27 | m | 315.68 |  | 0
*03.06.01.03 | M3 - Mehrzwecktür Keller-Aussentreppe 110x210 | Stk. | 4 |  | 0
*03.06.01.04 | M1 - Mehrzwecktür 95x210 | Stk. | 38 |  | 0
*03.06.01.05 | M2 - Mehrzwecktür 105x210 | Stk. | 4 |  | 0
*03.06.01.06 | MR - Brandschutztür 110x210 REI 120 | Stk. | 2 |  | 0
*03.06.02.03 | E1 - Hauseingangstür 250x270 | Stk. | 2 |  | 0
*03.07.01.08 | BOX - Garagenkipptor 300x245 | Stk. | 40 |  | 0
*03.07.01.09 | Aufpreis Rollstuhlgerechtigkeit | Stk. | 8 |  | 0
*03.07.01.10 | ST1 - Staketentor mit Automatisierung 470x140 | Stk. | 2 |  | 0
*03.07.01.11 | ST2 - Staketentor mit Automatisierung 470x160 | Stk. | 1 |  | 0
*03.07.01.12 | Fernbedienungen für Staketentore | Stk. | 38 |  | 0
*03.07.01.13 | Eingangsportal - Gitter und Tor- Eingangsüberdachung | Stk. | 2 |  | 0
*03.07.01.14 | Geräteschuppen Vorderseite - Gitter und Tor | Stk. | 2 |  | 0
*03.07.01.15 | Geräteschuppen Rückseite - Gitter | Stk. | 2 |  | 0
*03.09.01.03 | Randeinfassung Corten ( Asfalt-/Pflasterflächen) | m | 31.5 |  | 0
*03.09.02.17 | Fülleiste Futterstocktüren oberhalb Wandverfliesung | Stk. | 70 |  | 0
*03.11.01.01 | Postkasten mit Klingeltastern freistehend | Stk. | 2 |  | 0
*03.11.01.02 | Klingeltaste freistehend | Stk. | 2 |  | 0
*03.11.01.03 | Einzelfußmatte aus Synthesefaser | Stk. | 2 |  | 0
*04.01.02.12 | Farblose Imprägnierung auf Sichtbeton | m2 | 1040.78 |  | 0
04.01.03.03.b | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: mittelgetönt | m2 | 14950.54 |  | 0
04.01.03.04.C | Tempera: airless | m2 | 7505.22 |  | 0
05.01.01.02.b | Bodenbelag Spaltplatten: 25x25cm | m2 | 677.04 |  | 0
05.01.02.01.B | Bodenbelag rote Klinkerfliesen: 10x20cm | m2 | 795.42 |  | 0
05.01.02.04.E | Bodenbelag Feinsteinzeug frostb.: 30x30cm uni. | m2 | 373.72 |  | 0
05.01.02.10.b | Bodenbelag aus Großformatfliesen: 30x60cm | m2 | 2105.44 |  | 0
05.02.02.10.a | Wandverkleidung aus Großformatfliesen: 30x60 | m2 | 1381.78 |  | 0
05.03.01.01.b | Sockel: Feisteinzeug frostbest. H 10 | m | 1890.4 |  | 0
05.03.01.02.a | Elastische Fugen Aufpreis elastische Fugen | m | 1182.46 |  | 0
05.03.02.01.A | Sockel: Klinkerfliesen H 10 | m | 920.74 |  | 0
06.01.01.01 | Untergr. absaugen | m2 | 1304.32 |  | 0
06.03.02.05.A | Parkettriemen D14mm: Eiche | m2 | 1304.32 |  | 0
06.06.01.03 | Fußleiste Hartholz 9x60(H) mm | m | 1296.8 |  | 0
06.08.01.01.f | Versiegelung: 3x Wasserlack | m2 | 1304.32 |  | 0
06.09.01.01.b | Übergangsprofil: mit nicht sichtbaren Schrauben | m | 194 |  | 0
07.01.01.01.C | Dachgerüst Brettschichtholz gerade: Melaminharzleim | m3 | 16.12 |  | 0
07.01.01.04.C | Pfosten Brettschichtholz: Melaminharzleim | m3 | 2.08 |  | 0
07.01.01.05 | Feuerverz. Verbindungsmittel | kg | 100 |  | 0
07.01.03.13 | Lattung und Konterlattung | m2 | 670.4 |  | 0
*07.01.03.21.a | Verkleidung Innenseite Attika - Zementbauplatten | m | 188.36 |  | 0
*07.01.03.22.a | Aufbauten Schrägdach - Verblechte Boxen Abluft & Strangentlüftung | Stk. | 8 |  | 0
*07.01.04.14 | Dämmung und Bodenbelag bekriechbares Dachgeschoss | m2 | 593.24 |  | 0
07.02.01.01 | Muldenfalzziegel: | m2 | 570.4 |  | 0
07.02.01.02 | Deckung First/Grat: | m | 196.64 |  | 0
07.02.08.01.B | Vogelschutzgitter: B18cm | m | 176 |  | 0
07.02.08.03.A | Schneestopper: feuerverz.besch. | Stk. | 480 |  | 0
*07.02.08.04 | Lebenslinie | Stk. | 2 |  | 0
*07.02.08.05 | Leiter mit Lebenslinie | Stk. | 2 |  | 0
08.01.04.01.C | Dachrandabschluß verzink. Stahl: 25cm | m | 176 |  | 0
08.01.04.01.G | Dachrandabschluß verzink. Stahl: 67cm | m | 45.18 |  | 0
*08.01.04.12 | Verblendungsblech Vordächer ca. 34x0,8 | m | 103.62 |  | 0
*08.01.04.13 | Liefern und montieren eines Abschlussbleches für die Fliesenbeläge der Terrassen EG | m | 195.9 |  | 0
*08.01.04.14.a | Attikaabschluss: Verblechte OSB-Platte | m | 232.76 |  | 0
*08.01.04.14.b | Mauerabschluss: Verblechte OSB-Platte | m | 211.74 |  | 0
08.01.06.02.a | Schneefanggitter verz. Stahl: H 150 | m | 25 |  | 0
*08.02.02.01.c | Schutzblech Verputz Rampenwand im Sockelbereich | lfm | 48.4 |  | 0
08.02.03.03.B | Rinnenkessel verz. besch. Stahl: 20x30x25cm | Stk. | 12 |  | 0
08.02.03.04.A | Regenrohr verz. besch. Stahl: ø 80 | m | 227.04 |  | 0
*09.01.02.07.a | Fenster Pos. F1 | Stk. | 120 |  | 0
*09.01.02.07.b | Fenster Pos. F2 | Stk. | 34 |  | 0
*09.01.02.07.c | Fenster Pos. F3 | Stk. | 48 |  | 0
*09.01.02.07.d | Fenster Pos. F4 | Stk. | 70 |  | 0
*09.01.02.07.e | Fenster Pos. F5 | Stk. | 36 |  | 0
*09.01.02.07.f | Fenster Pos. F6 | Stk. | 2 |  | 0
*09.01.02.07.g | Fenster Pos. F7 | Stk. | 10 |  | 0
*09.01.02.07.h | Fenster Pos. F8 | Stk. | 2 |  | 0
*09.01.02.07.i | Fenster Pos. F9 | Stk. | 8 |  | 0
*09.01.05.16 | Fensterbänke Innen - Holz weis lackiert, Tiefe ca. 20-25cm | m | 302.6 |  | 0
*09.01.05.17 | Bankauflagen aus Holzlattung (Pergolabereich) |  | 6 |  | 0
*09.02.01.08.a | DA - Tür Dachausstieg 90x220 | Stk. | 2 |  | 0
*09.02.01.08.b | DB - Tür zum Dachboden 90x160 | Stk. | 2 |  | 0
*09.03.01.02 | E2 - Wohnungseingangstür 110x240 | Stk. | 36 |  | 0
*09.03.02.16.a | T1 - Innentür Futterstock 95 x 210 | Stk. | 154 |  | 0
*09.03.02.16.b | T2 - Innentür Futterstock verglast 95x210 | Stk. | 60 |  | 0
*09.03.02.16.c | T3 - Innentür Futterstock 85 x 210 | Stk. | 36 |  | 0
*09.03.02.18 | E3 - Tür Keller-Treppenhaus 110x240 | Stk. | 4 |  | 0
*09.04.02.05.a | Rollo für Fenster Pos. F1 | Stk. | 120 |  | 0
*09.04.02.05.b | Rollo für Fenster Pos. F2 | Stk. | 34 |  | 0
*09.04.02.05.c | Rollo für Fenster Pos. F3 | Stk. | 48 |  | 0
*09.04.02.05.d | Rollo für Fenster Pos. F5 | Stk. | 36 |  | 0
*09.04.02.05.e | Rollo für Fenster Pos. F8 | Stk. | 2 |  | 0
*09.06.04.05 | Aufpreis WC Garnitur | Stk. | 70 |  | 0
*10.01.04.01 | Natursteinplatten - Piasentina | m2 | 272.38 |  | 0
*10.03.01.08 | Liefern und verlegen der Natursteinplatten der Podeste | m2 | 44.68 |  | 0
*10.03.01.09 | Liefern und montieren der Tritt- und Setzstufen aus Naturstein | m | 138.76 |  | 0
10.05.01.04.F | Fensterbank innen: Piasentina | m | 9.6 |  | 0
*10.07.01.06 | Liefern und setzen von Natursteinsockel | m | 250.8 |  | 0
*10.07.01.07 | Liefern und setzen von Natursteinstufensockel | m | 92.56 |  | 0
*16.01.04.01 | Personenaufzug - Maschinenraumlos | Stk. | 2 |  | 0
*16.01.04.02 | Aufpreis Oberflächen Edelstahl Antikratz | Stk. | 2 |  | 0
*16.01.04.03 | Aufpreis Fahrkorp HPL | Stk. | 2 |  | 0
*16.01.04.04 | Aufpreis Sprachansage | Stk. | 2 |  | 0
*16.01.04.05 | Entrauchungsklappe Aufzug | Stk. | 2 |  | 0
Hydro Sanitäranlage
01.01.01.1.a | Arbeiter 5. Stufe | h | 30 |  | 0
01.01.01.1.b | Arbeiter 4. Stufe | h | 30 |  | 0
01.01.01.1.c | Arbeiter 3. Stufe | h | 30 |  | 0
01.01.01.2 | Anschluss an die Fernwärmeübergabestation | psch | 2 |  | 0
01.01.01.3 | Sicherheitsventil für Heizungen | St | 2 |  | 0
01.01.01.4 | Sicherheitsventil für Boiler | St | 4 |  | 0
01.01.01.5 | Expansionsautomat | St | 2 |  | 0
01.01.01.6 | Ablauftrichter | St | 6 |  | 0
01.01.01.7 | Manometer | St | 2 |  | 0
01.01.01.8 | Bimetallthermometer | St | 16 |  | 0
01.01.01.9 | Tauchhülse | St | 2 |  | 0
01.01.01.10 | Wasseraufbereitung | St | 2 |  | 0
01.01.01.11 | Speichersystem | St | 4 |  | 0
01.01.01.12 | Zirkulationslanze | St | 4 |  | 0
01.01.01.13.a | Umwälzpumpe für Primärkreislauf | St | 2 |  | 0
01.01.01.13.b | Umwälzpumpe für Heizkreis Wohnungen | St | 2 |  | 0
01.01.01.14.a | Kugelabsperrventil Ø 2" | St | 16 |  | 0
01.01.01.14.b | Kugelabsperrventil Ø 1"1/2 | St | 16 |  | 0
01.01.01.14.c | Kugelabsperrventil Ø 1"1/4 | St | 8 |  | 0
01.01.01.14.d | Kugelabsperrventil Ø 1" | St | 12 |  | 0
01.01.01.14.e | Kugelabsperrventil Ø 3/4" | St | 150 |  | 0
01.01.01.15 | Rückflussverhinderer | St | 4 |  | 0
01.01.01.16 | Automatischer Schnellentlüfter | St | 16 |  | 0
01.01.01.17 | Füll- und Entleerungshahn | St | 36 |  | 0
01.01.01.18 | Bezeichnungsschild | St | 40 |  | 0
01.01.01.19 | Luftsammeltopf | St | 4 |  | 0
01.01.01.20.a | Schmutzfänger aus Rotguss Ø 2" | St | 2 |  | 0
01.01.01.20.b | Schmutzfänger aus Rotguss Ø 3/4" | St | 36 |  | 0
01.01.01.21 | Voreinstellventil | St | 4 |  | 0
01.01.01.22 | Fußbodenheizfläche | m² | 390 |  | 0
01.01.01.23 | Wärme- und Trittschallisolierung | m² | 390 |  | 0
01.01.01.24 | Rücklauftemperaturbegrenzung | St | 70 |  | 0
01.01.01.25 | Badeheizkörper | St | 70 |  | 0
01.01.01.26.a | Röhrenheizkörper H 1800: 2-säulig | El. | 616 |  | 0
01.01.01.26.b | Röhrenheizkörper H 600: 3-säulig | El. | 3384 |  | 0
01.01.01.27 | Thermostatventil | St | 262 |  | 0
01.01.01.28 | Rücklaufregler | St | 262 |  | 0
01.01.01.29 | Heizkörperentlüftungsventil | St | 262 |  | 0
01.01.01.30 | Universalwandkonsolen | St | 786 |  | 0
01.01.01.31 | Rosetten | St | 524 |  | 0
01.01.01.32 | Einbaukästen | St | 36 |  | 0
01.01.01.33 | Mehrbereichs-Kompakt-Wärmezähler: Qn = 1,0 m3/h - Qn max = 1,5 m3/h | St | 36 |  | 0
01.01.01.34 | Motorventile | St | 36 |  | 0
01.01.01.35 | Unterputz Wasserzähler | St | 72 |  | 0
01.01.01.36 | Aufputz Wasserzähler | St | 2 |  | 0
01.01.01.37 | Zirkulationsregler | St | 36 |  | 0
01.01.01.38 | Strangabsperr- und Messventile | St | 36 |  | 0
01.01.01.39 | Strangdifferenzdruckregler | St | 36 |  | 0
01.01.01.40 | Unterputz Absperrventil | St | 72 |  | 0
01.01.01.41.a | Schwarzes Rohr Ø 2" | m | 60 |  | 0
01.01.01.41.b | Schwarzes Rohr Ø 1"1/2 | m | 44 |  | 0
01.01.01.41.c | Schwarzes Rohr Ø 1"1/4 | m | 10 |  | 0
01.01.01.41.d | Schwarzes Rohr Ø 1" | m | 20 |  | 0
01.01.01.41.e | Schwarzes Rohr Ø 3/4" | m | 20 |  | 0
01.01.01.41.f | Schwarzes Rohr Ø 1/2" | m | 20 |  | 0
01.01.01.42.a | Wärmeisolierung Ø 2" | m | 60 |  | 0
01.01.01.42.b | Wärmeisolierung Ø 1"1/2 | m | 104 |  | 0
01.01.01.42.c | Wärmeisolierung Ø 1"1/4 | m | 350 |  | 0
01.01.01.42.d | Wärmeisolierung Ø 1" | m | 90 |  | 0
01.01.01.42.e | Wärmeisolierung Ø 3/4" | m | 340 |  | 0
01.01.01.42.f | Wärmeisolierung Ø 1/2" | m | 80 |  | 0
01.01.01.43.a | Polyäthylenrohr Ø 63 x 8,7 mm | m | 36 |  | 0
01.01.01.43.b | Polyäthylenrohr Ø 50 x 6,9 mm | m | 30 |  | 0
01.01.01.43.c | Polyäthylenrohr Ø 40 x 5,5 mm | m | 20 |  | 0
01.01.01.43.d | Polyäthylenrohr Ø 32 x 4,4 mm | m | 2 |  | 0
01.01.01.43.e | Polyäthylenrohr Ø 25 x 3,6 mm | m | 1540 |  | 0
01.01.01.43.f | Polyäthylenrohr Ø 20 x 2,8 mm | m | 980 |  | 0
01.01.01.43.g | Polyäthylenrohr Ø 16 x 2,2 mm | m | 2196 |  | 0
01.01.01.44.a | Wärmeisolierung Ø 2" | m | 36 |  | 0
01.01.01.44.b | Wärmeisolierung Ø 1"1/2 | m | 30 |  | 0
01.01.01.44.c | Wärmeisolierung Ø 1"1/4 | m | 180 |  | 0
01.01.01.44.d | Wärmeisolierung Ø 1" | m | 282 |  | 0
01.01.01.44.e | Wärmeisolierung Ø 3/4" | m | 1590 |  | 0
01.01.01.44.f | Wärmeisolierung Ø 1/2" | m | 2812 |  | 0
01.01.01.44.g | Wärmeisolierung Ø 3/8" | m | 3486 |  | 0
01.01.01.45 | Hochleistungs-Solarflachkollektor | St | 48 |  | 0
01.01.01.46.a | Kupferrohr Ø 35 * 1,5 mm | m | 100 |  | 0
01.01.01.46.b | Kupferrohr Ø 28 * 1,5 mm | m | 20 |  | 0
01.01.01.46.c | Kupferrohr Ø 22 * 1 mm | m | 20 |  | 0
01.01.01.46.d | Kupferrohr Ø 18 * 1 mm | m | 2 |  | 0
01.01.01.47 | Membranausdehnungsgefäß | St | 2 |  | 0
01.01.01.48 | Kunststoff Auffangbehälter | St | 2 |  | 0
01.01.01.49 | Manuelle Füllarmatur | St | 2 |  | 0
01.01.01.50.a | Wärmeisolierung Ø 1"1/4 | m | 20 |  | 0
01.01.01.50.b | Wärmeisolierung Ø 1" | m | 10 |  | 0
01.01.01.51 | Solarstation | St | 2 |  | 0
01.01.01.52 | Frostschutzmittel | psch | 2 |  | 0
01.01.02.1 | Dreiwege Mischventil | St | 4 |  | 0
01.01.02.2 | Raumthermostat | St | 36 |  | 0
01.01.02.3 | Tauchfühler | St | 14 |  | 0
01.01.02.4 | Temperaturfühler | St | 2 |  | 0
01.01.02.5 | Witterungsfühler | St | 2 |  | 0
01.01.02.6 | Elektroschalttafel | St | 2 |  | 0
01.01.02.7 | DDC Regelanlage | St | 2 |  | 0
01.01.02.8 | Elektronische Regelung | St | 2 |  | 0
01.01.02.9 | Busleitung | m | 200 |  | 0
01.01.02.10 | Elektroinstallation | psch | 2 |  | 0
01.02.01.1.a | Brauseeinrichtung mit Wanne 1.000 * 800 * 25 mm | St | 10 |  | 0
01.02.01.1.b | Brauseeinrichtung mit Wanne 1.000 * 900 * 25 mm | St | 2 |  | 0
01.02.01.1.c | Brauseeinrichtung mit Wanne 900 * 900 * 25 mm | St | 20 |  | 0
01.02.01.2 | Duschwand mit Eckeinstieg | St | 20 |  | 0
01.02.01.3 | Duschtür mit Fronteinstieg | St | 12 |  | 0
01.02.01.4.a | Behindertengerechte Brausewanne 1.000 * 900 mm | St | 2 |  | 0
01.02.01.4.b | Behindertengerechte Brausewanne 900 * 900 mm | St | 2 |  | 0
01.02.01.5 | Badewanneneinrichtung | St | 34 |  | 0
01.02.01.6 | W.C. mit Zubehör | St | 66 |  | 0
01.02.01.7 | Waschbeckeneinrichtung | St | 66 |  | 0
01.02.01.8 | Bidet | St | 68 |  | 0
01.02.01.9 | Behinderten WC, Standausführung | St | 4 |  | 0
01.02.01.10 | Behindertenwaschbecken | St | 4 |  | 0
01.02.01.11 | Haltestange für Behinderten - Nassräume: L 265 mm - starr | St | 4 |  | 0
01.02.01.12 | Haltestange für Behinderten - Nassräume: L 805 mm - aufklappbar | St | 4 |  | 0
01.02.01.13 | Anschlüsse für Küchenspülbecken | St | 36 |  | 0
01.02.01.14 | Anschlüsse für Wasch- und Geschirrspülmaschine | St | 72 |  | 0
01.02.01.15 | Gartenhydrant | St | 2 |  | 0
01.02.01.16 | Frostsicherer Gartenhydrant | St | 72 |  | 0
01.02.01.17 | Brauchwasserrückspülfilter mit Muffen | St | 2 |  | 0
01.02.01.18 | Kerzen-Feinfilter | St | 2 |  | 0
01.02.01.19 | Druckreduzierventil mit Muffen | St | 2 |  | 0
01.02.01.20 | By-pass | St | 2 |  | 0
01.02.01.21 | Einbau Wasserzähler | psch | 2 |  | 0
01.02.01.22.a | Schrägsitzventil Ø 1"1/2" | St | 36 |  | 0
01.02.01.22.b | Schrägsitzventil Ø 1"1/4 | St | 4 |  | 0
01.02.01.22.c | Schrägsitzventil Ø 1" | St | 14 |  | 0
01.02.01.22.d | Schrägsitzventil Ø 3/4" | St | 4 |  | 0
01.02.01.22.e | Schrägsitzventil Ø 1/2" | St | 6 |  | 0
01.02.01.23.a | Rückflussverhinderer Ø 1"1/2 | St | 6 |  | 0
01.02.01.23.b | Rückflussverhinderer Ø 1" | St | 2 |  | 0
01.02.01.23.c | Rückflussverhinderer Ø 3/4" | St | 2 |  | 0
01.02.01.23.d | Rückflussverhinderer Ø 1/2" | St | 2 |  | 0
01.02.01.24 | Membranausdehnungsgefäß | St | 4 |  | 0
01.02.01.25 | Zirkulationspumpe mit Muffen | St | 2 |  | 0
01.02.01.26.a | Abflussleitung aus Guss Ø 125 | m | 2 |  | 0
01.02.01.26.b | Abflussleitung aus Guss Ø 100 | m | 2 |  | 0
01.02.01.26.c | Abflussleitung aus Guss Ø 75 | m | 2 |  | 0
01.02.01.27.a | Abflussrohrsystem Ø 150 | m | 2 |  | 0
01.02.01.27.b | Abflussrohrsystem Ø 125 | m | 132 |  | 0
01.02.01.27.c | Abflussrohrsystem Ø 100 | m | 530 |  | 0
01.02.01.28.a | Abflussleitung aus PE-HD Ø 90 mm | m | 104 |  | 0
01.02.01.28.b | Abflußleitung aus PE-HD Ø 75 mm | m | 76 |  | 0
01.02.01.28.c | Abflußleitung aus PE-HD Ø 63 mm | m | 2 |  | 0
01.02.01.28.d | Abflußleitung aus PE-HD Ø 50 mm | m | 540 |  | 0
01.02.01.29 | Schalldämmplatte | St | 2 |  | 0
01.02.01.30.a | PVC Rohr NW 200 mm | m | 2 |  | 0
01.02.01.30.b | PVC Rohr NW 160 mm | m | 20 |  | 0
01.02.01.30.c | PVC Rohr NW 125 mm | m | 100 |  | 0
01.02.01.30.d | PVC Rohr NW 110 mm | m | 30 |  | 0
01.02.01.31.a | INOX Rohr Ø 42x1,5 | m | 60 |  | 0
01.02.01.31.b | INOX Rohr Ø 35x1,5 | m | 340 |  | 0
01.02.01.31.c | INOX Rohr Ø 28x1,2 | m | 70 |  | 0
01.02.01.31.d | INOX Rohr Ø 22x1,2 | m | 320 |  | 0
01.02.01.31.e | INOX Rohr Ø 18x1,0 | m | 60 |  | 0
01.02.01.31.f | INOX Rohr Ø 15x1,0 | m | 2 |  | 0
01.02.01.32.a | Vernetztes PE Rohr Ø 50 * 6,9 mm | m | 80 |  | 0
01.02.01.32.b | Vernetztes PE Rohr Ø 40 * 5,5 mm | m | 130 |  | 0
01.02.01.32.c | Vernetztes PE Rohr Ø 32 * 4,4 mm | m | 130 |  | 0
01.02.01.32.d | Vernetztes PE Rohr Ø 25 * 3,5 mm | m | 30 |  | 0
01.02.01.32.e | Vernetztes PE Rohr Ø 20 * 2,8 mm | m | 1830 |  | 0
01.02.01.32.f | Vernetztes PE Rohr Ø 16 * 2,2 mm | m | 1290 |  | 0
01.02.01.33 | Druckrohr aus Polyethylen | m | 100 |  | 0
01.02.01.34 | Polyäthylenrohre D=50 mm | m | 70 |  | 0
01.02.01.35 | Hebeanlage | St | 2 |  | 0
01.02.01.36.a | Rohrdurchführung Ø 200 | St | 12 |  | 0
01.02.01.36.b | Rohrdurchführung Ø 80 | St | 2 |  | 0
01.02.01.37 | Einzel- WC - Ventilator | St | 70 |  | 0
01.02.01.38.a | PP Rohr für Abluftleitung Ø 150 mm | m | 350 |  | 0
01.02.01.38.b | PP Rohr für Abluftleitung Ø 125 mm | m | 50 |  | 0
01.02.01.38.c | PP Rohr für Abluftleitung Ø 100 mm | m | 40 |  | 0
01.02.01.38.d | PP Rohr für Abluftleitung Ø 80 mm | m | 90 |  | 0
01.02.01.39 | Wetterschutzgitter | St | 6 |  | 0
01.02.01.40 | Rückschlagklappe für Küchenabluft | St | 36 |  | 0
01.02.01.41 | Verzinkte Kanäle | m² | 180 |  | 0
01.02.02.1 | Handfeuerlöscher | St | 8 |  | 0
01.02.02.2 | Hinweisschilder | St | 14 |  | 0
01.02.03.1 | Regenwassertank aus PE | St | 2 |  | 0
01.02.03.2 | Regenwasserfilter | St | 2 |  | 0
01.02.03.3 | Kompakte Pumpeinheit | St | 2 |  | 0
Elektroanlage
01.01.01.02 | Spezialisierter Facharbeiter | Stu. | 40 |  | 0
01.01.01.03 | Facharbeiter | Stu. | 40 |  | 0
01.01.01.04 | Arbeiter | Stu. | 40 |  | 0
09.06.06.05.b | Abmessungen: 150x150 mm | Stü. | 2 |  | 0
09.06.06.05.c | Abmessungen: 300x300 mm | Stü. | 18 |  | 0
15.04.01.01.a | Rohr FMP 25 mm. | Mt. | 2902 |  | 0
15.04.01.01.b | Rohr FMP 32 mm. | Mt. | 186 |  | 0
15.04.01.01.c | Rohr FMP 40 mm. | Mt. | 1320 |  | 0
15.04.03.01.f | Polyäthylen Rohr 110mm | Mt. | 162 |  | 0
15.04.03.01.g | Polyäthylen Rohr 125mm | Mt. | 162 |  | 0
15.04.05.01.d | Abzweigdose 350/400x150/200x50/70 mm | Stü. | 192 |  | 0
15.04.06.01.b | Kabelwannensystem aus Metall 100x75 mm | Mt. | 300 |  | 0
15.04.06.01.d | Kabelwannensystem aus Metall 200x75 mm | Mt. | 100 |  | 0
15.04.06.03.b | Abdeckung 100 mm | Mt. | 300 |  | 0
15.04.06.03.d | Abdeckung 200 mm | Mt. | 100 |  | 0
15.04.06.04.a | Trennstegen Höhe 50/75/100 mm | Mt. | 30 |  | 0
15.05.01.01.b | N07V-K 1x2,5 mm2 | Mt. | 3626 |  | 0
15.05.01.01.c | N07V-K 1x4 mm2 | Mt. | 3530 |  | 0
15.05.01.01.e | N07V-K 1x10 mm2 | Mt. | 528 |  | 0
15.05.02.01.b | FROR 450/750V 2x2,5 mm2 | Mt. | 176 |  | 0
15.05.02.02.b | FROR 450/750V 3x2,5 mm2 | Mt. | 869 |  | 0
15.05.02.04.c | FROR 450/750V 5x4 mm2 | Mt. | 50 |  | 0
15.05.02.04.d | FROR 450/750V 5x6 mm2 | Mt. | 110 |  | 0
15.05.03.02.b | FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2 | Mt. | 176 |  | 0
15.05.03.03.b | FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2 | Mt. | 825 |  | 0
15.05.03.03.e | FG7OR0,6/1KV 3x10 mm2 | Mt. | 1386 |  | 0
15.05.03.05.d | FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2 | Mt. | 40 |  | 0
15.06.01.01.c | QAPP - auf Wand IP30, 36 P.E | Stü. | 36 |  | 0
15.06.01.03.a | Q-BOX/CANT - auf Wand IP65, 12 P.E. | Stü. | 36 |  | 0
15.06.03.03.b | QSC - auf Wand IP65, 5x28 P.E. | Stü. | 2 |  | 0
15.06.10.01.b | Einbau-Kipptaster, 2x40A | Stü. | 36 |  | 0
15.06.10.01.f | Einbau-Kipptaster, 4x63A | Stü. | 2 |  | 0
15.06.21.02.b | 2x 10-16-20-25-32 A, 6kA | Stü. | 126 |  | 0
15.06.21.02.g | 2x 40 A, 6kA | Stü. | 36 |  | 0
15.06.21.04.b | 4x 10-16-20-25-32 A, 6kA | Stü. | 2 |  | 0
15.06.23.05.e* | 4x 25 A, 15kA - D | Stü. | 2 |  | 0
15.06.35.02.b | 2x10-16-20-25-32 A - 6kA - 30 mA TYP AC | Stü. | 84 |  | 0
15.06.42.02.a | FI - 2x25A 30 mA TYP AC | Stü. | 42 |  | 0
15.06.42.14.b | FI - 4x40A 300 mA TYP AC | Stü. | 2 |  | 0
15.06.42.15.b* | FI - 4x40A 300 mA TYP B | Stü. | 2 |  | 0
15.06.71.11.c | Zeitrelais | Stü. | 10 |  | 0
15.06.71.11.e | Digitaler Zeitschalter mit 1 Kanal | Stü. | 2 |  | 0
15.06.71.11.f | Schütz zweipolig 20A | Stü. | 8 |  | 0
15.06.91.01 | Auslösespule 220/415V A.C. | Stü. | 42 |  | 0
15.06.92.01* | Zentralen Auslösevorrichtung | Stü. | 2 |  | 0
15.08.01.01.a | Lichtauslass ausgeschaltet - IP40 | Stü. | 350 |  | 0
15.08.01.01.d* | Lichtauslass beleuchteten ausgeschaltet - IP40 | Stü. | 22 |  | 0
15.08.01.02.c | Lichtauslass ausgeschaltet - IP65 | Stü. | 90 |  | 0
15.08.01.11.a | Lichtauslass wechselgeschaltet - IP40 | Stü. | 56 |  | 0
15.08.01.21.a | Lichtauslass Kreuzschaltet - IP40 | Stü. | 154 |  | 0
15.08.01.31.a | Lichtauslass zentral geschaltet - IP40 | Stü. | 2 |  | 0
15.08.01.32.b | Lichtauslass zentral geschaltet - IP44 | Stü. | 8 |  | 0
15.08.01.35.a | Taster für den elektrischen Türöffner | Stü. | 4 |  | 0
15.08.01.35.d | Tasterauslass beleuchteten Taster - IP40 | Stü. | 40 |  | 0
15.08.01.35.i | Auslass Schaltgerät - IP40 | Stü. | 14 |  | 0
15.08.01.36.f | Tasterauslass beleuchteten Taster - IP65 | Stü. | 58 |  | 0
15.08.01.36.h | Auslass Schaltgerät - IP44 | Stü. | 10 |  | 0
15.08.01.36.j | Auslass Dämmerungsschalter | Stü. | 2 |  | 0
15.08.01.51.a | Lichtauslass parallel - IP40 | Stü. | 78 |  | 0
15.08.01.52.c | Lichtauslass parallel - IP65 | Stü. | 56 |  | 0
15.08.01.62.b* | Auslass Außenbeleuchtung | Stü. | 38 |  | 0
15.08.11.01.a | Lichtauslass für Notbeleuchtung - IP40 | Stü. | 40 |  | 0
15.08.11.02.c | Lichtauslass für Notbeleuchtung - IP65 | Stü. | 22 |  | 0
15.13.01.01.c | Leuchtstofflampe 8W, 6V-4Ah, Leuchtdauer: 1 Stunde | Stü. | 62 |  | 0
15.10.01.11.a | Auslaß Steckdose: 230V 10/16A, zweiw. | Stü. | 646 |  | 0
15.10.01.11.a1 | Auslaß Steckdose: 230V 10/16A UNI | Stü. | 372 |  | 0
15.10.01.11.j | Steckdosenauslass mit zweipoligem beleuchteten Schalter | Stü. | 36 |  | 0
15.10.01.15.c | Steckdosenauslass - IP65 | Stü. | 158 |  | 0
15.10.01.51.a | Auslass Kraft generell - IP40 | Stü. | 108 |  | 0
15.11.01.01.a | Auslass für Rollo - IP40 | Stü. | 308 |  | 0
15.11.01.11.a | Auslass für Raumthermostat - IP40 | Stü. | 36 |  | 0
15.11.01.31.a | Auslass für Ventilator - IP40 | Stü. | 70 |  | 0
15.12.20.10* | Staub und wasserdichte Leuchtstofflampe 1x58W - Typ 1 | Stü. | 58 |  | 0
15.12.20.20* | Staub und wasserdichte Leuchtstofflampe 1x36W - Typ 1.1 | Stü. | 8 |  | 0
15.12.20.30* | Beleuchtungskörper 11W - Tipo 2 | Stü. | 92 |  | 0
15.12.20.40* | Beleuchtungskörper 32W - Tipo 3 | Stü. | 40 |  | 0
15.12.20.50* | Beleuchtungskörper 26W - Tipo 4 | Stü. | 70 |  | 0
15.12.20.60* | Beleuchtungskörper 40W - Tipo 5 | Stü. | 4 |  | 0
15.14.01.01 | Banderdungsschiene aus feuerverzinktem Stahl, Abm. 35x3,5 | Mt. | 390 |  | 0
15.14.01.02.b | Staberder aus feuerverzinktem Stahl 1,5 mt lang | Stü. | 10 |  | 0
15.14.02.01 | Erdsammelschiene | Stü. | 4 |  | 0
15.14.02.02.e* | Potenzialausgleichverbindung auf der Wasserzuleitung | Stü. | 36 |  | 0
15.14.02.02.f* | Potenzialausgleichverbindung auf der Gaszuleitung | Stü. | 2 |  | 0
15.14.02.02.g* | Potenzialausgleichverbindung auf Kanälen und Rohren | Stü. | 34 |  | 0
15.15.01.01.a | Runddraht, Querschnitt 50mm² | Mt. | 40 |  | 0
15.16.01.01 | Taster für Sperchanlage | Stü. | 36 |  | 0
15.16.02.01.c | Außenstelle mit 10 Tasten | Stü. | 8 |  | 0
15.16.02.02 | Netzgerät für die Torsprechanlage | Stü. | 2 |  | 0
15.16.02.03 | Umschaltrelais für die Torsprechanlage | Stü. | 2 |  | 0
15.16.02.04 | Auslaß für Sprechstelle | Stü. | 36 |  | 0
15.17.01.01 | Antennenmast | Stü. | 2 |  | 0
15.17.01.02 | Antennenanlage | Stü. | 2 |  | 0
15.17.01.03.e | Parabolantenne | Stü. | 2 |  | 0
15.17.01.05 | Erdung des Antennenmastens | Stü. | 2 |  | 0
15.140.10.50* | Schrank aus PVC | Stü. | 2 |  | 0
15.17.02.02.b | Basisgert für SAT | Stü. | 2 |  | 0
15.17.02.02.c* | Multiswitch für 16 Teilnehmer | Stü. | 4 |  | 0
15.17.03.01 | Antennensteckdose | Stü. | 84 |  | 0
15.17.03.02* | Antennensteckdose SAT | Stü. | 36 |  | 0
15.18.10.10* | Erste Leerrohrauslass | Stü. | 36 |  | 0
15.18.10.20* | Nächste Leerrohrauslass | Stü. | 120 |  | 0
15.19.10.10 | Abnahme der Erdungsanlage | Pauschal | 2 |  | 0
15.19.10.20 | Kontakt mit EW oder ENEL und der TELECOM | Pauschal | 2 |  | 0
15.19.10.30 | Anlagen Zählerräume | Pauschal | 2 |  | 0
| BETRAG DER ARBEITEN OHNE SICHERHEITSMASSNAHMEN | 0
| Bockgerüste | Pauschal | 1 | 4000 | 4000
| Lasche für Gerüste | Pauschal | 1 | 100 | 100
| Kleingerüstes | Tag | 10 | 45 | 450
| Ständige Wartung des Gerüsts | Pauschal | 3 | 100 | 300
| Körperschutzgeländer für ebene oder geneigte Flächen | m | 180 | 45 | 8100
| Einbau einer zweckmäßigen Sicherung der dem Materialsturz | mq | 60 | 9 | 540
| Ausbildung einer linearen Abgrenzung von 100 cm Höhe | m | 30 | 20 | 600
| Einzäunung der Basis von Gerüsten und/oder Traggestellen für das Verladen | m | 100 | 3.5 | 350
| Verstrebung von nichttragenden Strukturen, h = max. m 4,00 | mq | 100 | 10 | 1000
| Miete einer Baurutsche aus einzelnen Schuttrohren aus PVC | Stück | 8 | 15 | 120
| Lieferung und Einbau eines metallischen Hohlkastens | Pauschal | 6 | 250 | 1500
| Nutzpreis für Lampe mit roter Farbe | Stück | 20 | 2.12 | 42.4
| Baustellenkabine für die Nutzung als sanitäre Anlage | Pauschal | 1 | 238.53 | 238.53
| Baustellenkabine für die Nutzung als Büroergrundes in Stahlbeton. Miete für die gesamte Bauzeit. | Pauschal | 1 | 161.23 | 161.23
| Befahrbares Tor aus Gerüst-Stangen | Stück | 1 | 253.44 | 253.44
| Beregnung gegen die Staubentwicklung mittels Hydranten | Pauschal | 1 | 950 | 950
| Baustellenumzäunung aus Pflöcken | Pauschal | 1 | 3500 | 3500
| Verwendungskosten für die Sicherheit der Arbeitnehmer die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. | Stück | 200 | 16 | 3200
| Vollständige Ausstattung mit PSA | Stück | 5 | 10 | 50
| Miete einer Absturzschutzvorrichtung | Stück | 3 | 11 | 33
| Aufpreis auf die Miete einer Absturzschutzvorrichtung | Stück | 1 | 55 | 55
| Erdungsanlage für kleine Baustelle (6 kW) | Pauschal | 1 | 150 | 150
| Erdung des Gerüsts für Blitzschutzanlage | Stück | 2 | 38 | 76
| Blitzschutz | Stück | 1 | 179 | 179
| Schutzabdeckungen aus Isolierstoff für Stromkabel | m | 20 | 12.5 | 250
| Einbau eines Feuerlöscher | Stück | 3 | 10 | 30
| Aluminiumschild, Abmessungen 250x250 | Stück | 6 | 5 | 30
| Verbandkasten | Stück | 1 | 22 | 22
| Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Entflechtungen oder vorübergehenden Arbeitsunterbrechungen | Pauschal | 1 | 750 | 750
| Einsatzsicherheitsplan fur Hauptunternehmen, bezogen auf die Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle | Pauschal | 1 | 1173.96 | 1173.96
| Einsatzsicherheitsplan fur Subunternehmen, bezogen auf die Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle | Pauschal | 2 | 293.49 | 586.98
| Schutzvorkehrungen oder Sicherheitsmaßnahmen, die mit dem Vorhandensein von Leitungen, Stromnetzen, Gas usw. | Pauschal | 2 | 100 | 200
| Überwachung von gefährlichen Arbeiten | Pauschal | 5 | 150 | 750
| Bericht über die Koordinierung | Pauschal | 2 | 50 | 100
| Miete von Halogenscheinwerfern | Stück | 5 | 30 | 150
0
| Bockgerüste | Pauschal | 1 | 40000 | 40000
| Miete für jedes folgende Monat oder Teil eines Monats. | Pauschal | 1 | 98000 | 98000
| Ladebrücke | Pauschal | 1 | 52000 | 52000
| Sicherung gegen das Herabfallen von Materialien | Pauschal | 4 | 524 | 2096
| Gerüst aus Rohren und Kupplungen, im Innern des Aufzugsschachts für die Montage des Aufzugs zu montieren. | Pauschal | 2 | 3500 | 7000
| Lasche für Gerüste | Stück | 180 | 2.5 | 450
| Kleingerüstes der Größe 1.00x1.80/2.00 m | Tag | 30 | 45 | 1350
| Ständige Wartung des Gerüsts | Pauschal | 60 | 100 | 6000
| Abdeckung von ortsfesten Arbeitsstätten | Pauschal | 1 | 1581 | 1581
| Einbau einer zweckmäßigen Sicherung der dem Materialsturz | mq | 60 | 9 | 540
| Ausbildung einer linearen Abgrenzung von 100 cm Höhe | m | 30 | 20 | 600
| Einzäunung der Basis von Gerüsten und/oder Traggestellen | m | 100 | 3.5 | 350
| Kleingerüstes der Größe 1.00x1.80/2.00 m | Pauschal | 5 | 50 | 250
| Bockgerüste | Pauschal | 1 | 1250 | 1250
| Absicherung der Öffnungen in den Decken und ins Freie | Pauschal | 1 | 2500 | 2500
| Baustellenkabine für die Nutzung als Büro/Umkleide der Baufirmen | Pauschal | 1 | 2902.14 | 2902.14
| Nutzpreis für Lampe mit roter Farbe | Stück | 20 | 2.12 | 42.4
| Baustellenkabine für die Nutzung als sanitäre Anlage | Pauschal | 1 | 3816.48 | 3816.48
| Baustellenkabine für die Nutzung als Büro für die Baustellen-Koordinierungssitzungen | Pauschal | 1 | 2902.14 | 2902.14
| Befahrbares Tor aus Gerüst-Stangen | Stück | 1 | 253.44 | 253.44
| Verwendungskosten für die Sicherheit der Arbeitnehmer | Stück | 200 | 16 | 3200
| Baustellenumzäunung aus Pflöcken | Pauschal | 1 | 7000 | 7000
| Vollständige Ausstattung mit PSA | Stück | 10 | 10 | 100
| Miete einer Absturzschutzvorrichtung | Stück | 2 | 11 | 22
| Aufpreis auf die Miete einer Absturzschutzvorrichtung | Stück | 1 | 55 | 55
| Erdungsanlage für Baustellebestehend aus einem Erdleiter | Pauschal | 1 | 900 | 900
| Erdung des Gerüsts für Blitzschutzanlage | Stück | 8 | 38 | 304
| Blitzschutz | Stück | 3 | 179 | 537
| Schutzabdeckungen | m | 40 | 12.5 | 500
| Einbau eines Feuerlöschers | cad. | 3 | 10 | 30
| Aluminiumschild, Abmessungen 250x250 | cad. | 10 | 5 | 50
| Schutzkappe | Pauschal | 1 | 350 | 350
| Verbandkasten | Stück | 1 | 22 | 22
| Mehraufwendungen | Pauschal | 2 | 750 | 1500
| Einsatzsicherheitsplan fur Hauptunternehmen, bezogen auf die Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle | Pauschal | 1 | 1173.96 | 1173.96
| Einsatzsicherheitsplan fur Subunternehmen, bezogen auf die Gegebenheiten der jeweiligen Baustelle | Pauschal | 7 | 293.49 | 2054.43
| Elektroleitung ausgeführt mit einem Kabel für mobile Verlegung | Pauschal | 2 | 1200 | 2400
| Schutzvorkehrungen oder Sicherheitsmaßnahmen, die mit dem Vorhandensein von Leitungen auf der Baustelle | Pauschal | 2 | 100 | 200
| Überwachung von gefährlichen Arbeiten | Pauschal | 10 | 150 | 1500
| Bericht über die Koordinierung | Pauschal | 2 | 500 | 1000
| Unmittelbare Durchführung, von seiten des Unternehmenssystems | Pauschal | 2 | 700 | 1400
| Installation von Sekundärschalttafeln, die von der Hauptschalttafel abgezweigt werden (Überschneidungen) | Pauschal | 2 | 980 | 1960
| Miete von Halogenscheinwerfern | Stück | 5 | 30 | 150
| GESAMTBETRAG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN | 280283.53
| Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  |  | 0
| Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  |  | 0
| GESAMTBETRAG DES ANGEBOTS FÜR ARBEITEN PAUSCHAL und/oder NACH AUFMASS OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 0
| KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 280283.53
| GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 280283.53
Datum ;
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds