## OFFERTA
Opere idrauliche
PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  | PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO |  | DESCRIZIONE DELLA VOCE | U.M. | QUANTITA' di progetto | PREZZO in cifre euro | PRODOTTO |  |  | CODE | DESCRIZIONE | tot | udm | P.U. euro | importo euro
N. | CODICE
[8 empty] | 1 | 13.69.01 | Pompa di calore R410A | 1 | cad. |  | 0
|  | LAVORI IN ECONOMIA | [5 empty] | 2 | 13.69.07 | Giunto antivibrazione DN50 | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 3 | 13.01.03.03.F | Valvola di intercettazione DN50 | 2 | cad. |  | 0
| 10101 | Settore edile | [5 empty] | 4 | 13.69.06 | Rubinetto portamanometro | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 5 | 13.01.07.05.B | Manometro | 2 | cad. |  | 0
1 | 1010102 | Operaio spec. | [5 empty] | 6 | 13.01.07.06.A | Termometro bimetallico | 2 | cad. |  | 0
|  |  | h | 100 |  | 0 |  | 7 | 13.69.08 | Gruppo di riempimento automatico | 1 | cad. |  | 0
[8 empty] | 8 | 13.69.02.B | Ventilconvettore pot.term. resa 1705 W | 5 | cad. |  | 0
[8 empty] | 9 | 13.69.02.C | Ventilconvettore pot.term. resa 2040 W | 3 | cad. |  | 0
2 | 1010103 | Operaio qual. | [5 empty] | 10 | 13.69.03 | Termostato ambiente per ventilconvettore | 6 | cad. |  | 0
|  |  | h | 100 |  | 0 |  | 11 | 13.69.04 | Scheda di interfaccia | 4 | cad. |  | 0
[8 empty] | 12 | 13.69.05 | Linee elettriche | 6 | cad. |  | 0
[8 empty] | 13 | 13.69.65 | Radiatore elettrico | 1 | cad. |  | 0
3 | 1010104 | Operaio com. | [5 empty] | 14 | 13.01.03.05.C | Valcvola di intercettazione DN20 | 16 | cad. |  | 0
|  |  | h | 100 |  | 0 |  | 15 | 13.01.14.01 | Targhetta con portatarghetta | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 16 | 13.01.05.01.A | Valvola automatica DN10 | 20 | cad. |  | 0
[8 empty] | 17 | 13.01.03.07.A | Rubinetto di carico e scarico in bronzo | 10 | cad. |  | 0
[8 empty] | 18 | 13.04.01.01.G | Tubo in acciaio nero senza saldatura Ø2" | 20 | m |  | 0
| 1020202 | Pompa prosciugamenti: | [5 empty] | 19 | 13.04.03.01.C | Tubo in plastica DN20 | 120 | m |  | 0
[8 empty] | 20 | 13.04.03.01.D | Tubo in plastica DN25 | 20 | m |  | 0
4 | 01.02.02.02.d | oltre 7,0 fino a 9,5 kW (da 2000 a 3000 l/min) | h | 200 |  | 0 |  | 21 | 13.04.03.01.E | Tubo in plastica DN32 | 25 | m |  | 0
[8 empty] | 22 | 13.04.03.01.G | Tubo in plastica DN50 | 10 | m |  | 0
[8 empty] | 23 | 13.04.04.01.C | Sovraprezzo per tubazioni sospese Ø3/4" | 60 | m |  | 0
| 1020303 | Escavatore cingolato | [5 empty] | 24 | 13.04.04.01.E | Sovraprezzo per tubazioni sospese Ø5/4" | 10 | m |  | 0
[8 empty] | 25 | 13.04.04.01.G | Sovraprezzo per tubazioni sospese Ø2" | 10 | m |  | 0
[8 empty] | 26 | 13.05.02.04.B | Isolamento termico | 20 | m |  | 0
5 | 01.02.03.03.e | oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP) | h | 40 |  | 0 |  | 27 | 13.05.04.01.C | Guaina isolante Ø3/4" sp. 13mm | 120 | m |  | 0
[8 empty] | 28 | 13.05.04.01.D | Guaina isolante Ø1" sp. 14mm | 20 | m |  | 0
[8 empty] | 29 | 13.05.04.01.E | Guaina isolante Ø5/4" sp. 14mm | 25 | m |  | 0
| 1020505 | Autogru: | [5 empty] | 30 | 13.05.04.01.G | Guaina isolante Ø2" sp. 15mm | 10 | m |  | 0
[8 empty] | 31 | 13.69.75 | Sistema di canna fumaria doppia parete Ø130 | 1 | a corpo |  | 0
6 | 01.02.05.05.f | 45t | h | 20 |  | 0 |  | 32 | 13.69.80 | Operazione lavaggio impianto di riscaldamento | 1 | a corpo |  | 0
[8 empty] | 33 | 13.69.85 | Riempimento impianto di riscaldamento | 1 | a corpo |  | 0
[8 empty] | 34 | 14.02.01.01.F | Lavabo in ceramica | 2 | cad |  | 0
| 1020601 | Compressore | [5 empty] | 35 | 14.02.01.08.A | Sifone per lavabo | 2 | cad |  | 0
[8 empty] | 36 | 14.02.01.09 | Miscelatore monoleva | 2 | cad |  | 0
7 | 01.02.06.01.c | oltre 6,00 m3/min fino a 10,00 m3/min | h | 50 |  | 0 |  | 37 | 14.69.02 | Rubinetto di regolaggio Ø1/2" | 4 | cad. |  | 0
[8 empty] | 38 | 14.02.02.01 | Vaso WC | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 39 | 14.02.02.04 | Cassetta di risciacquo WC | 2 | cad. |  | 0
| 1020602 | Sovrappr. demolitore | [5 empty] | 40 | 14.02.02.07.A | Sedile per WC | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 41 | 14.02.10.02.C | Scaldacqua elettrico capacità 15 L | 1 | cad. |  | 0
8 | 01.02.06.02.b | Sovrappr. ulteriore demolitore | h | 50 |  | 0 |  | 42 | 14.02.11.01.A | Specchiera per lavabi | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 43 | 14.02.11.02 | Portacarta per WC | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 44 | 14.02.11.04.A | Erogatore di sapone | 2 | cad. |  | 0
| 1020811 | Ponte su ruote | [5 empty] | 45 | 14.02.11.05.A | Erogatore asciugamani di carta | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 46 | 14.02.11.06 | Spazzola per WC | 2 | cad. |  | 0
9 | 01.02.08.11.b | H 5-8m | d | 50 |  | 0 |  | 47 | 14.02.11.09 | Cestino per rifiuti | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 48 | 14.03.01.01.A | Pozzetto di scarico DN50 | 1 | cad. |  | 0
[8 empty] | 49 | 14.03.03.01 | Ventilatore per WC | 3 | cad. |  | 0
| 10301 | Trasporto di materiali sciolti | [5 empty] | 50 | 14.06.06.01.B | Tubazione di scarico in polietilene temprato Ø40 | 5 | m |  | 0
[8 empty] | 51 | 14.06.06.01.C | Tubazione di scarico in polietilene temprato Ø50 | 2.5 | m |  | 0
10 | 1030101 | Trasporto di 1 m3 di materiali sciolti | km | 1000 |  | 0 |  | 52 | 14.06.06.01.F | Tubazione di scarico in polietilene temprato Ø90 | 3 | m |  | 0
[8 empty] | 53 | 14.06.08.01.C | Tubazione in polipropilene rinforzato DN100 | 10 | m |  | 0
[8 empty] | 54 | 14.06.09.01.A | Tubo a manicotto in PVC DN100 | 10 | m |  | 0
| 10402 | Leganti | [5 empty] | 55 | 14.06.10.01.D | Tubazione di sfiato in PVC rigido Ø100 | 40.5 | m |  | 0
[8 empty] | 56 | 14.06.10.02.D | Cappello di sbocco per tubazione sfiato in PVC Ø100 | 4 | m |  | 0
11 | 1040210 | Malta pronta | 100 kg | 5 |  | 0 |  | 57 | 14.01.01.05.A | Rubinetto di erogazione in ottone | 5 | cad. |  | 0
[8 empty] | 58 | 69.14.04.03.01A | Attacco motopompa | 1 | cad. |  | 0
[8 empty] | 59 | 14.04.01.03 | Idrante a muro | 6 | cad. |  | 0
[8 empty] | 60 | 14.69.07 | Dispositivo controllo pressione minima | 1 | a corpo |  | 0
12 | 1040212 | Malta espansa | 100 kg | 5 |  | 0 |  | 61 | 14.01.03.02.C | Disconnettore di rete | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 62 | 14.01.04.05.C | Filtro di impurità | 1 | cad. |  | 0
[8 empty] | 63 | 14.01.05.01.B | Riduttore di pressione Ø3/4" | 1 | cad. |  | 0
[8 empty] | 64 | 14.01.06.01.B | Contatore acqua fredda | 1 | cad. |  | 0
| 1050206 | Conglomerato preconfezionato, classe di consistenza S4 | [5 empty] | 65 | 14.01.01.04.B | Valvola di intercettazione PN16 G 3/4" | 4 | cad. |  | 0
[8 empty] | 66 | 14.01.02.01.G | Valvola di ritegno a clapet PN6 DN65 | 1 | cad. |  | 0
13 | 01.05.02.06.f | C 20/25, S4, D30 | [5 empty] | 67 | 69.13.04.01.03G | Tubo d'acciaio catramato per acqua o gas Ø2 1/2" | 35 | m |  | 0
|  |  | m3 | 5 |  | 0 |  | 68 | 14.06.01.01.B | Tubo in acciaio zincato G 1/2" posa a pavimento | 15 | m |  | 0
[8 empty] | 69 | 14.06.01.01.C | Tubo in acciaio zincato G 3/4" posa a pavimento | 15 | m |  | 0
[8 empty] | 70 | 14.06.01.01.G | Tubo in acciaio zincato G 2" posa a pavimento | 15 | m |  | 0
|  | Totale LAVORI IN ECONOMIA Euro |  |  |  | 0 |  | 71 | 14.06.01.01.H | Tubo in acciaio zincato G 21/2" posa a pavimento | 90 | m |  | 0
[8 empty] | 72 | 14.06.03.01.B | Tubo in polietilene (PE-Xa) Ø20*2,8mm posa a pavimento | 145 | m |  | 0
[8 empty] | 73 | 14.06.03.01.C | Tubo in polietilene (PE-Xa) Ø25*3,5mm posa a pavimento | 20 | m |  | 0
|  | MOVIMENTI TERRA E LAVORI STRADALI | [5 empty] | 74 | 14.06.11.01.B | Sovraprezzo montaggio a parete o soffitto Ø 1/2" | 110 | m |  | 0
[8 empty] | 75 | 14.06.11.01.C | Sovraprezzo montaggio a parete o soffitto Ø 3/4" | 35 | m |  | 0
| 2010401 | Diritti di discarica per materiali da scavo | [5 empty] | 76 | 14.06.11.01.G | Sovraprezzo montaggio a parete o soffitto Ø 2" | 15 | m |  | 0
[8 empty] | 77 | 14.06.11.01.H | Sovraprezzo montaggio a parete o soffitto Ø 21/2" | 90 | m |  | 0
14 | 02.01.04.01.g | cat.1/B: parte prevalente ghiaia | t | 4236 |  | 0 |  | 78 | 14.07.01.02.B | Isolamento termico per tubi sottotraccia Ø 1/2" | 50 | m |  | 0
[8 empty] | 79 | 14.07.02.03.A | Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30mm, Ø 1/2" | 110 | m |  | 0
[8 empty] | 80 | 14.07.02.03.B | Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30mm., Ø 3/4" | 35 | m |  | 0
[8 empty] | 81 | 14.07.02.04.B | Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40mm, Ø 2" | 15 | m |  | 0
| 2020301 | Scavo generale: | [5 empty] | 82 | 14.07.02.04.C | Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40mm, Ø 21/2" | 90 | m |  | 0
[8 empty] | 83 | 14.01.01.07.A | Valvola da incasso PN16 G 1/2" | 2 | cad. |  | 0
15 | 02.02.03.01.a* | con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto | m3 | 4236 |  | 0 |  | 84 | 14.69.10 | Stazione automatica di pompaggio compatta | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 85 | 85.01.01.02.01 | Operaio 5.livello | 5 | h |  | 0
[8 empty] | 86 | 86.01.01.02.02 | Operaio 4.livello | 5 | h |  | 0
| 2020402 | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza | [5 empty] | 87 | 87.01.01.02.03 | Operaio 3.livello | 5 | h |  | 0
[8 empty] | 88 | 88.01.01.02.04 | Operaio 2.livello | 5 | h |  | 0
16 | 02.02.04.02.a* | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 180 |  | 0
[13 empty] | Totale euro | 0
| 2020502 | Rinterro e rilevato con materiale di cava:
17 | 02.02.05.02.b | con mezzi meccanici | m3 | 1776.75 |  | 0
Opere elettriche
18 | 02.17.04.08* | Ghiaia tonda lavata 15/30 | m2 | 30 |  | 0
[9 empty] | CODE | DESCRIZIONE | tot | udm | P.U. euro | importo euro
19 | 53.11.01.01* | Rimessa in opera di blocchi in cls per pavimentazione esterna, compreso letto di sabbia | m2 | 210 |  | 0 |  | 1 | A1.250.050 | Piattina di terra in acciaio zincato a caldo da 30x3,5 mm (rivest. di 300 g/m2) | 200 | m |  | 0
[8 empty] | 2 | B1.250.152 | Canale PVC dimensioni (25x17) mm | 50 | m |  | 0
[8 empty] | 3 | B1.250.155 | Canale PVC dimensioni (60x40) mm | 50 | m |  | 0
[8 empty] | 4 | B1.250.164 | Canale PVC dimensioni (200x60) mm | 30 | m |  | 0
| 53111201 | Rimessa in opera di cordonata | [5 empty] | 5 | B1.255.054 | Canale in lamiera di acciaio rettilineo 200x50/75 mm. | 300 | m |  | 0
[8 empty] | 6 | B1.255.055 | Canale in lamiera di acciaio rettilineo 300x50/75 mm. | 40 | m |  | 0
20 | 53.11.12.01.b | in calcestruzzo | m | 208 |  | 0 |  | 7 | B1.255.060 | Coperchio in lamiera di acciaio rettilineo 200 mm. | 300 | m |  | 0
[8 empty] | 8 | B1.255.061 | Coperchio in lamiera di acciaio rettilineo 300 mm. | 40 | m |  | 0
[8 empty] | 9 | B1.255.555 | Binario portante dimensioni 60x40 mm. | 290 | m |  | 0
| 54019001 | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano | [5 empty] | 10 | B2.250.052 | Tubazione PVC rigida diametro 20mm | 50 | m |  | 0
[8 empty] | 11 | B2.250.053 | Tubazione PVC rigida diametro 25mm | 50 | m |  | 0
21 | 54.01.90.01.a | in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | 116 |  | 0 |  | 12 | B2.255.052 | Tubazione PVC flessibile diametro 20 mm. | 200 | m |  | 0
[8 empty] | 13 | B2.255.053 | Tubazione PVC flessibile diametro 25 mm. | 200 | m |  | 0
[8 empty] | 14 | B2.255.054 | Tubazione PVC flessibile diametro 32 mm. | 100 | m |  | 0
[8 empty] | 15 | B2.260.053 | Tubo per installazione interrata diametro 63mm | 250 | m |  | 0
[8 empty] | 16 | B2.260.057 | Tubo per installazione interrata diametro 125mm | 200 | m |  | 0
| 54100303 | Formazione di rilevati e rinterri | [5 empty] | 17 | B2.270.053 | Tubo in acciaio zincato diametro: ø 25 mm | 20 | m |  | 0
[8 empty] | 18 | B2.280.053 | Tubo spirale PVC diametro: 16 mm | 30 | m |  | 0
22 | 54.10.03.03.a | per opere sensibili a cedimenti | m3 | 1419.3 |  | 0 |  | 19 | B2.280.054 | Tubo spirale PVC diametro: 28 mm | 30 | m |  | 0
[8 empty] | 20 | B3.250.056 | Scatola derivazione da incasso dimensioni (196x152x70) mm | 5 | cad. |  | 0
[8 empty] | 21 | B3.250.057 | Scatola derivazione da incasso dimensioni (294x152x70) mm | 5 | cad. |  | 0
[8 empty] | 22 | B3.250.058 | Scatola derivazione da incasso dimensioni (392x152x70) mm | 5 | cad. |  | 0
| 54160301 | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base | [5 empty] | 23 | B3.250.060 | Scatola derivazione da incasso dimensioni (516x202x80) mm | 3 | cad. |  | 0
[8 empty] | 24 | B3.250.152 | Scatola derivazione da parete dimensioni (120x80x50) mm | 20 | cad. |  | 0
[8 empty] | 25 | B3.250.154 | Scatola derivazione da parete dimensioni (190x140x70) mm | 30 | cad. |  | 0
23 | 54.16.03.01.a | spessore finito: 20 cm | m2 | 1015 |  | 0 |  | 26 | B3.250.155 | Scatola derivazione da parete dimensioni (240x190x90) mm | 5 | cad. |  | 0
[8 empty] | 27 | B3.255.052 | scatola rettangolare a 3 posti modulari | 10 | cad. |  | 0
[8 empty] | 28 | B3.255.054 | scatola rettangolare a 6 posti modulari | 10 | cad. |  | 0
[8 empty] | 29 | B3.255.152 | Contenitore a 2 posti. | 20 | cad. |  | 0
| 54201001 | Materiale drenante senza stratificazioni | [5 empty] | 30 | B3.255.155 | Contenitore a 6 posti. | 5 | cad. |  | 0
[8 empty] | 31 | C1.250.051 | N07V-K sezione 1x1,5 mmq | 300 | m |  | 0
24 | 54.20.10.01.a | fuso granulometrico (mm) 10/35 | m3 | 329.6 |  | 0 |  | 32 | C1.250.052 | N07V-K sezione 1x2,5 mmq | 300 | m |  | 0
[8 empty] | 33 | C1.250.053 | N07V-K sezione 1x4 mmq | 150 | m |  | 0
[8 empty] | 34 | C1.250.054 | N07V-K sezione 1x6 mmq | 150 | m |  | 0
[8 empty] | 35 | C1.250.056 | N07V-K sezione 1x16 mmq | 30 | m |  | 0
25 | 54270306 | Fornitura e posa in opera di RC-ghiaia 40/100 mm per drenaggi | [5 empty] | 36 | C1.250.057 | N07V-K sezione 1x25 mmq | 30 | m |  | 0
|  |  | m3 | 12 |  | 0 |  | 37 | C1.250.361 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 1x95 mm2 | 80 | m |  | 0
[8 empty] | 38 | C1.250.362 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 1x120 mm2 | 240 | m |  | 0
[8 empty] | 39 | C1.250.376 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 2+Tx1,5 mm2 | 140 | m |  | 0
[8 empty] | 40 | C1.250.377 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 2+Tx2,5 mm2 | 170 | m |  | 0
| 54300205 | Fornitura di compost da impianto comunale | [5 empty] | 41 | C1.250.378 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 2+Tx4 mm2 | 10 | m |  | 0
26 | 54.30.02.05.a | sciolto | [5 empty] | 42 | C1.250.379 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 2+Tx6 mm2 | 10 | m |  | 0
|  |  | m3 | 229.5 |  | 0 |  | 43 | C1.250.388 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 4+Tx1,5 mm2 | 445 | m |  | 0
[8 empty] | 44 | C1.250.389 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 4+Tx2,5 mm2 | 585 | m |  | 0
[8 empty] | 45 | C1.250.390 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 4+Tx4 mm2 | 415 | m |  | 0
| 54300501 | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba | [5 empty] | 46 | C1.250.391 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 4+Tx6 mm2 | 60 | m |  | 0
27 | 54.30.05.01.c | spessore 26 - 35 cm | [5 empty] | 47 | C1.250.393 | FG7OR (CEI 20-13 CEI 20-22) sezione 4+Tx16 mm2 | 50 | m |  | 0
|  |  | m2 | 765 |  | 0 |  | 48 | C2.250.031 | Cavo 4x0.5 mm² | 810 | m |  | 0
[8 empty] | 49 | C2.250.047 | Cavo 2x2x0.50 + 2x0.22 mm² 750V CEI 20-36 | 185 | m |  | 0
[8 empty] | 50 | C2.270.051 | Cavo 4x2xAWG24 cat6 U/UTP LSZH | 1600 | m |  | 0
| 85051012 | Conglomerato bituminoso 0/25 per strato di collegamento binder | [5 empty] | 51 | C2.270.551 | Cavo ottico tipo multimodale 12x62,5/125 | 80 | m |  | 0
28 | 85.05.10.12.a | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | [5 empty] | 52 | D1.350.051 | punto luce singolo - esecuzione sotto intonaco | 25 | cad. |  | 0
|  |  | m2 | 6090 |  | 0 |  | 53 | D1.350.052 | Per ogni punto luce in parallelo in piú, sotto intonaco | 3 | cad. |  | 0
[8 empty] | 54 | D1.350.053 | Punto luce d'emergenza - esecuzione sotto intonaco | 11 | cad. |  | 0
[8 empty] | 55 | D1.350.054 | punto luce singolo - esecuzione a parete | 15 | cad. |  | 0
[8 empty] | 56 | D1.350.055 | Per ogni punto luce in parallelo in piú, a parete | 53 | cad. |  | 0
[8 empty] | 57 | D1.350.056 | Punto luce d'emergenza - esecuzione a parete | 21 | cad. |  | 0
| 85051016 | Conglomerato bituminoso 0/19 per strato di collegamento binder | [5 empty] | 58 | D1.360.051 | Attacco interruttore completo di supporto e placca | 13 | cad. |  | 0
29 | 85.05.10.16.a | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | [5 empty] | 59 | D1.360.061 | Attacco pulsante con spia completo di supporto e placca | 15 | cad. |  | 0
|  |  | m2 | 6090 |  | 0 |  | 60 | D1.365.056 | Attacco pulsante con spia completo di supporto e placca | 37 | cad. |  | 0
[8 empty] | 61 | D2.250.052 | presa a spina 220V/ 16A, sezione minima 3x2,5 mm2 | 51 | cad |  | 0
[8 empty] | 62 | D2.255.052 | Attacco motore linea N07V-K 4x1.5 mm² | 3 | cad. |  | 0
30 | 96010101 | Seminagione a secco con miscele di semenza | [5 empty] | 63 | D2.260.054 | Attacco pulsante di sgancio con tubazione e cavo 4x2.5 mm² | 1 | cad. |  | 0
|  |  | m2 | 765 |  | 0 |  | 64 | D3.255.051 | Attacco videocitofonico con suoneria e apriporta | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 65 | D3.255.056 | Attacco per telecamera e di gruppo fonico alla porta d'ingresso | 1 | cad. |  | 0
[8 empty] | 66 | D3.255.061 | Attacco per telecamera e di gruppo fonico al cancello | 1 | cad. |  | 0
|  | Totale MOV. TERRA E LAVORI STRADALI Euro |  |  |  | 0 |  | 67 | D3.275.051 | Attacco presa dati cat 6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH | 54 | cad. |  | 0
|  | DEMOLIZIONI | [5 empty] | 68 | D4.250.051 | Attacco per rivelatore di incendio | 27 | cad. |  | 0
[8 empty] | 69 | D4.250.052 | Attacco per pulsante segnalazione incendio | 9 | cad. |  | 0
| 2010101 | Demolizione compl. fabbr.: | [5 empty] | 70 | D4.250.054 | Attacco per sirena allarme incendio | 8 | cad. |  | 0
31 | 02.01.01.01.C* | struttura c.a. | [5 empty] | 71 | E1.250.052 | Armadio dimensioni axlxp: ca. 2000x350x500 mm | 1 | cad |  | 0
|  |  | a c | 1 |  | 0 |  | 72 | E1.250.054 | Armadio dimensioni axlxp: ca. 2000x850x500 mm | 2 | cad |  | 0
[8 empty] | 73 | E1.275.057 | Quadro IP65 dimensioni axlxp: 810x600x300 mm | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 74 | E1.280.058 | Armadio 600x1500x600 mm circa. Per 32 unità Rack. | 1 | cad |  | 0
| 2010201 | Demoliz. parz. fabbr.: | [5 empty] | 75 | E2.250.057 | Int.automatico quadripolare 4.5 kA 4md 4x da 6 a 32 A | 15 | cad |  | 0
32 | 02.01.02.01.d | struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai | [5 empty] | 76 | E2.250.155 | Int.automatico bipolare 6 kA 2md 2x da 0.5 a 32 A | 13 | cad |  | 0
[8 empty] | 77 | E2.250.156 | Int.automatico bipolare 6 kA 4md 2x da 40 a 63 A | 2 | cad |  | 0
|  |  | m3 | 10 |  | 0 |  | 78 | E2.255.063 | Interruttore 4x250A. | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 79 | E2.255.157 | Blocco differenziale per installazione su interruttore 4x250A. | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 80 | E2.260.055 | Int.differenziale Idn 0.3/0.5 A 4md 4x40 A Tipo A | 2 | cad |  | 0
| 2010308 | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio | [5 empty] | 81 | E2.260.255 | Int.differenziale Idn 0.3/0.5 A 4md 4x25 A Tipo AC | 1 | cad |  | 0
33 | 02.01.03.08.k | D da 102 mm a 132 mm | [5 empty] | 82 | E2.260.356 | Int.differenziale Idn 0.03 A 4md 4x25 A Tipo AC | 3 | cad |  | 0
|  |  | cm | 440 |  | 0 |  | 83 | E2.260.357 | Int.differenziale Idn 0.03 A 4md 4x40 A Tipo AC | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 84 | E2.265.251 | Int.automatico 2x6/32A - 6kA - 0.03A - Tipo AC | 23 | cad |  | 0
[8 empty] | 85 | E2.265.253 | Int.automatico 4x6/32A - 6kA - 0.03A - Tipo AC | 10 | cad |  | 0
34 | 02.01.03.08.t | D = 300 mm | [5 empty] | 86 | E2.265.657 | Int.automatico 4x25A - 6kA - 0.03A - Tipo A | 1 | cad |  | 0
|  |  | cm | 100 |  | 0 |  | 87 | E2.270.051 | Portafusibile quadripolare per fusibili Neozed fino a 63A. | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 88 | E2.275.055 | Fusibile (GI) Neozed da 63A. | 3 | cad |  | 0
[8 empty] | 89 | E2.280.055 | Scaricatore corrente impulsiva ad onda lunga 150A/2000 nS. | 1 | cad |  | 0
| 2010309 | Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato | [5 empty] | 90 | E2.285.051 | Bobina di sgancio a lancio di corrente. | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 91 | E2.285.155 | Tipo Ticino M5T/220 o equivalente | 1 | cad |  | 0
35 | 02.01.03.09.a | Taglio di pareti, taglio normale | [5 empty] | 92 | E3.250.159 | Sezionatore 4x250A. | 1 | cad |  | 0
|  |  | m2 | 10 |  | 0 |  | 93 | E3.255.055 | Apparecchiatura di misura | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 94 | E3.265.053 | Relè a passo 2x16A. | 21 | cad |  | 0
[8 empty] | 95 | E3.265.154 | Relè a tempo 2x10A - comando 230V. | 1 | cad |  | 0
| 2010402 | Diritti di discarica per macerie edili | [5 empty] | 96 | F2.450.157 | Quadretto prese | 15 | cad |  | 0
36 | 02.01.04.02.m | cat.2/C: asfalto | [5 empty] | 97 | F3.250.051 | Sistema di alimentazione impianto videocitofonico digitale. | 1 | cad |  | 0
|  |  | t | 422.5 |  | 0 |  | 98 | F3.250.155 | Videocitofono bianco/nero 4 pollici | 2 | cad |  | 0
[8 empty] | 99 | F3.250.253 | Pulsantiera con 2 pulsanti | 2 | cad |  | 0
[8 empty] | 100 | F3.265.153 | Patch Panel 24 porte non schermate RJ45 - Cat 6 | 6 | cad |  | 0
| 2020101 | Sgombero area cantiere: | [5 empty] | 101 | F3.265.551 | Patch Panel per 24 prese fibre ottiche IEC 60874-14 | 1 | cad |  | 0
37 | 02.02.01.01.a* | Sgombero dell'area di cantiere | [5 empty] | 102 | F4.250.055 | Centrale di rivelazione incendio conforme EN 54/2 EN 54/4 | 1 | cad |  | 0
|  |  | a c | 1 |  | 0 |  | 103 | F4.250.155 | Rivelatore manuale d'incendio conforme EN 54-11 | 9 | cad |  | 0
[8 empty] | 104 | F4.250.255 | Rivelatore automatico combinato d'incendio | 24 | cad |  | 0
[8 empty] | 105 | F4.250.275 | Rivelatore lineare di fumo conforme EN 54-12 | 2 | cad |  | 0
| 53050101 | Taglio di pavimentazioni bituminose | [5 empty] | 106 | F4.250.356 | Sirena interna conforme EN 54-3 | 7 | cad |  | 0
38 | 53.05.01.01.b | per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a 20,00 cm | [5 empty] | 107 | F4.250.357 | Sirena esterna con luce flash colore rosso | 1 | cad |  | 0
|  |  | m | 120 |  | 0 |  | 108 | F4.550.155 | Gruppo di continuità 10kVA | 1 | cad |  | 0
[8 empty] | 109 | L1.250.053 | Plafoniera fluorescente 1x36W a tenuta stagna | 2 | cad. |  | 0
[8 empty] | 110 | L1.250.056 | Plafoniera fluorescente 2x58W a tenuta stagna | 72 | cad. |  | 0
39 | 53.10.01.01* | Rimozione di pavimentazione in blocchi di cls | [5 empty] | 111 | L1.250.153 | Gruppo inverter per plafoniera fluorescente 1x36W | 1 | cad. |  | 0
|  |  | m2 | 420 |  | 0 |  | 112 | L1.250.156 | Gruppo inverter per plafoniera fluorescente 2x58W | 24 | cad. |  | 0
[8 empty] | 113 | L1.350.057 | Plafoniera fluorescente 4x18W - Dimensioni 620x595x80 mm | 7 | cad. |  | 0
[8 empty] | 114 | L1.350.155 | Lampada 1x22W - T16-R | 16 | cad. |  | 0
| 53101001 | Rimozione di chiusini e caditoie | [5 empty] | 115 | L2.250.053 | 1 lampada fluorescente 8W, accumulatore da 3,6V-1,8Ah, autonomia: 1 ora | 7 | cad |  | 0
40 | 53.10.10.01.a | chiusini e caditoie stradali | [5 empty] | 116 | Z1.250.051 | operaio specializzato di 5ª categoria | 30 | ora |  | 0
|  |  | nr | 15 |  | 0 |  | 117 | Z1.250.052 | operaio specializzato di 4ª categoria | 30 | ora |  | 0
[8 empty] | 118 | Z1.250.053 | operaio qualificato di 3ª categoria | 30 | ora |  | 0
| 53101201 | Rimozione, cernita e pulizia di cordonate | [10 empty] | Totale euro | 0
41 | 53.10.12.01.b | cordonate in calcestruzzo
|  |  | m | 290 |  | 0
[7 empty] | Totale LAVORI IN ECONOMIA Euro | [6 empty] | 0
42 | 53101515 | Smontaggio indranti esistenti |  |  |  |  | Totale MOV. TERRA E LAVORI STRADALI Euro | [6 empty] | 0
|  |  | nr | 1 |  | 0 | Totale DEMOLIZIONI Euro | [6 empty] | 0
[7 empty] | Totale CALCESTRUZZI E C.A. Euro | [6 empty] | 0
[7 empty] | Totale MURATURE E INTONACI Euro | [6 empty] | 0
| 54022003 | Demolizione di pavimentazione bituminosa |  |  |  |  | Totale SERRAMENTI Euro | [6 empty] | 0
43 | 54.02.20.03.b | spessore di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20 cm |  |  |  |  | Totale VESPAI E SOTTOFONDI Euro | [6 empty] | 0
|  |  | m2 | 845 |  | 0 | Totale IMPERM., ISOLAMENTI Euro | [6 empty] | 0
[7 empty] | Totale DRENAGGI, CANALIZZ.E FOGNATURE Euro | [6 empty] | 0
[7 empty] | Totale OPERE DA FABBRO E LATTONIERE Euro | [6 empty] | 0
|  | Totale DEMOLIZIONI Euro |  |  |  | 0 | Totale OPERE DA PITTORE Euro | [6 empty] | 0
|  | CALCESTRUZZI E C.A. |  |  |  |  | Totale PAVIMENTI Euro | [6 empty] | 0
[7 empty] | Totale ASSISTENZE MURARIE Euro | [6 empty] | 0
| 2040106 | Strutture c.a.: |  |  |  |  | Totale OPERE IDRAULICHE Euro | [6 empty] | 0
44 | 02.04.01.06.g | C 30/37 |  |  |  |  | Totale OPERE ELETTRICHE Euro | [6 empty] | 0
|  |  | m3 | 63 |  | 0 | Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro | [6 empty] | 35935.4
[7 empty] | TOTALE OFFERTA | [6 empty] | 35935.4
| 2040201 | Casseforme:
45 | 02.04.02.01.i* | Sovrappr. getti oltre 3,50m (H)
|  |  | m3 | 109.307 |  | 0
[7 empty] | Importo Lavori a MISURA | [6 empty] | 0
[7 empty] | Importo Lavori a CORPO | [6 empty] | 0
| 2040301 | Sottofondaz. cls compr. casseri: |  |  |  |  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o ad misura SENZA ONERI DI SICUREZZA | [6 empty] | 0
46 | 02.04.03.01.a | C 8/10 |  |  |  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza | [6 empty] | 1648810.38
|  |  | m3 | 47.136 |  | 0 | Ribasso d'asta in % cifre e lettere ______________________________________ | [6 empty] | 100%
[7 empty] | Oneri di sicurezza | [6 empty] | 35935.4
[7 empty] | IMPORTO COMPLESIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA | [6 empty] | 35935.4
| 2040303 | Fondazione c.a. compr. casseri
47 | 02.04.03.03.d* | C 25/30 |  |  |  |  | SI DICHIARA CHE L'INDICAZIONE DELLE VOCI E DELLE QUANTITÀ NON HA EFFETTO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO
|  |  | m3 | 208.5 |  | 0 | DELL'OFFERTA A CORPO CHE, SEPPURE DETERMINATO ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEI PREZZI
UNITARI OFFERTI ALLE QUANTITÁ DELLE VARIE LAVORAZIONI, RESTA FISSO ED INVARIABILE
| 2040306 | Muratura cls 20-25 cm compr. casseri |  |  |  |  | DATA E FIRMA
48 | 02.04.03.06.d* | C 25/30
|  |  | m3 | 31.777 |  | 0
| 2040307 | Muratura cls 26-30 cm compr. casseri
49 | 02.04.03.07.d* | C 25/30
|  |  | m3 | 290.943 |  | 0
| 2040310 | Struttura c.a. compr. casseri
50 | 02.04.03.10.b* | C 25/30
|  |  | m3 | 19.62 |  | 0
51 | 02.04.03.10.c* | C 30/37
|  |  | m3 | 31.806 |  | 0
52 | 02.04.03.10.d | getto in vista
|  |  | m3 | 27 |  | 0
| 2040311 | Gradini in c.a. compr. casseri
53 | 02.04.03.11.a | C 25/30
|  |  | ml | 74 |  | 0
| 2040313 | Solaio pieno, spessore 21 cm - 25 cm
54 | 02.04.03.13.b | C 25/30
|  |  | m2 | 175 |  | 0
| 2040315 | Solaio pieno, spessore 40 cm - 46 cm
55 | 02.04.03.15.c* | C 30/37
|  |  | m2 | 790 |  | 0
| 2040501 | Copertura pefabbricata
56 | 02.04.05.01.a* | copertura prefabbricata
|  |  | m2 | 700 |  | 0
| 2040502 | pareti prefabbricate
57 | 02.04.05.02.b* | pareti prefabbricate s=20cm
|  |  | m2 | 816 |  | 0
| 2050101 | Acciaio tondo:
58 | 02.05.01.01.c | acciaio ad aderenza migl. B450C
|  |  | kg | 82782.232 |  | 0
| 2050201 | Rete elettrosaldata:
59 | 02.05.02.01.a | acciaio ad aderenza migl., B450C
|  |  | kg | 49130.1 |  | 0
|  | Totale CALCESTRUZZI E C.A. Euro |  |  |  | 0
MURATURE E INTONACI
| 2070104 | Murat. blocchi lat. multif. alv.:
60 | 02.07.01.04.b* | con malta cl M5
|  |  | m3 | 29.072 |  | 0
| 2070106 | Muratura blocchi cavi cls:
61 | 02.07.01.06.b | con malta cl M5
|  |  | m3 | 76.145 |  | 0
| 2070109 | Murat. blocchi lat. multif. alv. calibrati:
62 | 02.07.01.09.a | con malta a spessore sottile e giunto 1 mm
|  |  | m3 | 106.748 |  | 0
| 2070310 | Tramezza later.alveolare spess.12cm:
63 | 02.07.03.10.b | con malta bastarda
|  |  | m2 | 29.2 |  | 0
| 2070311 | Tramezza later. alveolare spess.8cm:
64 | 02.07.03.11.b | con malta bastarda
|  |  | m2 | 21 |  | 0
| 2070401 | Cassonetto avvolg.:
65 | 02.07.04.01.a | spess. 30cm
|  |  | m | 12.6 |  | 0
| 2090103 | Intonaco civile 3 mani:
66 | 02.09.01.03.b* | rinzaffo+malta bast.+malta fina
|  |  | m2 | 933 |  | 0
| 2090104 | Intonaco esterno 2 mani:
67 | 02.09.01.04.a* | rinzaffo+malta bastarda
|  |  | m2 | 376.3 |  | 0
| 2090107 | Strato di finitura:
68 | 02.09.01.07.a | rifinitura a frattazzo
|  |  | m2 | 376.3 |  | 0
|  | Totale MURATURE E INTONACI Euro |  |  |  | 0
SERRAMENTI
| 3050401 | Facciata con reticolo strutturale:
69 | 03.05.04.01.a | telai allum. taglio termico gruppo 2.1
|  |  | m2 | 172 |  | 0
| 3060101 | Porta in lamiera d'acciaio:
70 | 03.06.01.01.a* | 950x2000 mm
|  |  | cad | 2 |  | 0
71 | 03.06.01.01.b* | 1200x2000mm
|  |  | cad | 1 |  | 0
| 3060201 | Porta intelaiata vetrata:
72 | 03.06.02.01.a | telai allum. gruppo 3
|  |  | m2 | 3.29 |  | 0
| 3060301 | Porta tagliafuoco acciaio:
73 | 03.06.03.01.d* | 1100x2000mm REI 120'
|  |  | cad | 6 |  | 0
74 | 03.06.03.01.f* | 1350x2000mm REI 120'
|  |  | cad | 1 |  | 0
75 | 03.07.01.04* | Portone ad impacco
|  |  | m2 | 91 |  | 0
| 03.07.01.05* | Sovrappr. REI 120
76 | 03.07.01.05*.a* | REI 120
|  |  | cad | 28 |  | 0
77 | 03.07.01.06* | Sovrappr. portoncino pedonale
|  |  | cad | 4 |  | 0
| 3100401 | Maniglione antipanico:
78 | 03.10.04.01.a | 1 batt. - 1 scrocco
|  |  | cad | 7 |  | 0
| 9010201 | Finestra telai in PVC:
79 | 09.01.02.01.A | bianco
|  |  | m2 | 17.1 |  | 0
| 9030205 | Porta interna con anima a nido d'ape, riv. impiall.:
80 | 09.03.02.05.C | rovere
|  |  | cad | 7 |  | 0
| 9040202 | Persiana avvolg. PVC:
81 | 09.04.02.02.A | stecche 14x35/55mm
|  |  | m2 | 16.17 |  | 0
| 12010101 | Vetro float:
82 | 12.01.01.01.a | spess. 4mm
|  |  | m2 | 48 |  | 0
| 12010402 | Vetro stratificato:
83 | 12.01.04.02.A | 2 strati, spess. 6mm
|  |  | m2 | 3.15 |  | 0
84 | 12.01.04.02.c | 2 strati, spess. 8mm
|  |  | m2 | 2 |  | 0
| 12010505 | Vetrata termoisolante k=1,3:
85 | 12.01.05.05.A | spess. (4+16+4)mm
|  |  | m2 | 141.1 |  | 0
|  | Totale SERRAMENTI Euro |  |  |  | 0
VESPAI E SOTTOFONDI
| 2100102 | Ossatura di sottofondo RB-granulato 40/70:
86 | 02.10.01.02.a | spess. 25cm
|  |  | m2 | 777 |  | 0
| 2100201 | Massetto su ossatura spess. 10 cm:
87 | 02.10.02.01.a | impasto di cem.
|  |  | m2 | 777 |  | 0
| 2100203 | Massetto livellante spess. 5cm:
88 | 02.10.02.03.a | impasto di cemento
|  |  | m2 | 799 |  | 0
89 | 02.10.02.03.b | cemento cellulare
|  |  | m2 | 120 |  | 0
90 | 2100204 | Sovrappr. voce .03 a) magg. spess. 1cm
|  |  | m2 | 491 |  | 0
91 | 2100205 | Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm
|  |  | m2 | 360 |  | 0
92 | 2100301 | Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm
|  |  | m2 | 10 |  | 0
93 | 2100302 | Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm
|  |  | m2 | 70 |  | 0
94 | 2100303 | Massetto gallegg. pav. incoll. spess. 5cm
|  |  | m2 | 120 |  | 0
| 2100402 | Pav. industr. spess. 15cm:
95 | 02.10.04.02.a* | superf. frattazzo manuale
|  |  | m2 | 1530 |  | 0
96 | 02.10.04.02.c* | Sovrappr. voce .02 a) per finitura a spina di pesce rampa interrato
|  |  | m2 | 60 |  | 0
|  | Totale VESPAI E SOTTOFONDI Euro |  |  |  | 0
IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI
| 2110201 | Imperm. vertic.:
97 | 02.11.02.01.d | 1 spalm. pittura bitum. freddo 250 g/m2
|  |  | m2 | 922.85 |  | 0
| 2110301 | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.:
98 | 02.11.03.01.d | Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro
|  |  | m2 | 1634.7 |  | 0
| 2110401 | Strato separatore:
99 | 02.11.04.01.b | strato poliestere 200g/m2
|  |  | m2 | 3853.7 |  | 0
100 | 02.11.04.01.g | polietilene 0,20mm
|  |  | m2 | 834.5 |  | 0
| 2110501 | Profilato Waterstop:
101 | 02.11.05.01.g | giunti ripresa est. largh. 240mm
|  |  | m | 125 |  | 0
| 2120109 | Polistirolo espanso estruso EPS:
102 | 02.12.01.09.d | pav., 30kg/m3, spess. 3cm
|  |  | m2 | 65 |  | 0
103 | 02.12.01.09.l | pareti, 20kg/m3, spess. 5cm
|  |  | m2 | 129.92 |  | 0
| 2120116 | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS:
104 | 02.12.01.16.a | pannelli in XPS, spess. 10,0 cm
|  |  | m2 | 785 |  | 0
| 2120201 | Isolam. acust. largh. 12-20cm:
105 | 02.12.02.01.a | fibra legno spess. 20mm
|  |  | m | 29.8 |  | 0
| 2120203 | Isolam. anticalpestio:
106 | 02.12.02.03.a | trucioli gomma spess. 10mm
|  |  | m2 | 125 |  | 0
| 2150105 | Manto imperm. in PVC:
107 | 02.15.01.05.b | spess. 1,5mm armato velo vetro
|  |  | m2 | 834.5 |  | 0
| 2150203 | Raccordi, bordi Scossalina lamiera plastif.:
108 | 02.15.02.03.a | sv. 10cm
|  |  | m | 164 |  | 0
| 2150207 | Raccordi, bordi Raccordo tubaz.:
109 | 02.15.02.07.B | oltre ø 80-150mm
|  |  | cad | 15 |  | 0
| 2150301 | Bocchettone:
110 | 02.15.03.01.b | verticale DN 125 con sopralzo
|  |  | cad | 16 |  | 0
111 | 02.15.03.01.c | laterale DN 125
|  |  | cad | 2 |  | 0
| 2150303 | Torretta aerazione:
112 | 02.15.03.03.a* | DN 100÷150
|  |  | cad | 5 |  | 0
113 | 02.15.04.01* | Zavorra in ghiaia tonda spess. 10cm
|  |  | m2 | 785 |  | 0
| 2160202 | Drenaggio vert. muratura:
114 | 02.16.02.02.b | telo in poliet. con bollini
|  |  | m2 | 751.25 |  | 0
| 54201001 | Materiale drenante senza stratificazioni
115 | 54.20.10.01.a | fuso granulometrico (mm) 10/35
|  |  | m3 | 6.44 |  | 0
| 70101210 | Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
116 | 70.10.12.10.a | S: 3 mm, R: 30 - 40 N/5 cm
|  |  | m2 | 922.85 |  | 0
|  | Totale IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAMENTI Euro |  |  |  | 0
DRENAGGI, CANALIZZAZIONI E FOGNATURE
| 2130203 | Tubo esalazione in PVC:
117 | 02.13.02.03.b | DN 100mm
|  |  | m | 32 |  | 0
| 2160102 | Condotto drenante PVC:
118 | 02.16.01.02.c | DN 160mm
|  |  | m | 58 |  | 0
| 2160403 | Tubo in PVC rigido:
119 | 02.16.04.03.a | DN 110mm
|  |  | m | 18 |  | 0
120 | 02.16.04.03.b | DN 125mm
|  |  | m | 77 |  | 0
121 | 02.16.04.03.c | DN 160mm
|  |  | m | 175.5 |  | 0
122 | 02.16.04.03.d | DN 200mm
|  |  | m | 70 |  | 0
| 2160701 | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari
123 | 02.16.07.01.b | 40x40
|  |  | cm | 1200 |  | 0
124 | 02.16.07.01.c | 50x50
|  |  | cm | 2310 |  | 0
| 2160706 | Pozzo perdente acque piovane:
125 | 02.16.07.06.b | ø 1500mm
|  |  | m | 4.4 |  | 0
| 2160709 | Separatore di benzina/olii:
126 | 02.16.07.09.b* | Separatore di oli minerali NG 6÷8, capacità separatore fango 1.8 mc, volume accumulo oli 0,32 mc, DN tubo ingresso uscita 150mm,profondità di ingresso 85cm;
|  |  | cad | 1 |  | 0
| 2160801 | Chiusino in ghisa:
127 | 02.16.08.01.c | 500x500mm, 75/85kg
|  |  | cad | 10 |  | 0
| 2160802 | Caditoia in ghisa:
128 | 02.16.08.02.d* | 500x500mm, 50-60kg
|  |  | cad | 10 |  | 0
| 14060701 | Tubazione di scarico in ghisa centrifugata:
129 | 14.06.07.01.d | DN 125
|  |  | m | 80 |  | 0
| 14060702 | Curva in ghisa centrifugata:
130 | 14.06.07.02.d | DN 125
|  |  | cad | 20 |  | 0
| 14060704 | Doppia derivazione in ghisa centrifugata:
131 | 14.06.07.04.c* | DN 125/125/125
|  |  | cad | 5 |  | 0
| 14060801 | Tubazione in polipropilene:
132 | 14.06.08.01.d* | DN 125
|  |  | m | 140.5 |  | 0
133 | 14.06.08.01.e* | DN 150
|  |  | m | 27 |  | 0
| 14060803 | Curva in polipropilene:
134 | 14.06.08.03.d* | DN 125
|  |  | cad | 33 |  | 0
135 | 14.06.08.03.e* | DN 150
|  |  | cad | 4 |  | 0
| 14060807 | Bigiunto in polipropilene:
136 | 14.06.08.07.e* | DN 150
|  |  | cad | 1 |  | 0
| 75100901 | Tubo in polipropilene a tre strati SN8
137 | 75.10.09.01.e | DN 200
|  |  | m | 62 |  | 0
| 77020201 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
138 | 77.02.02.01.b | DN 1000 mm
|  |  |  | 150 |  | 0
| 77500101 | Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000
139 | 77.50.01.01.g | DN 600
|  |  | nr | 1 |  | 0
| 78010101 | Chiusino circolare
140 | 78.01.01.01.c | carico 400 kN peso 170/180 kg
|  |  | nr | 4 |  | 0
| 78050201 | Griglia elettroforgiata, interasse piatti 17-30 mm
141 | 78.05.02.01.b | zincata
|  |  | kg | 480 |  | 0
| 78100102 | Canaletta, carico ammissibile: 100 kN
142 | 78.10.01.02.b* | con griglia in ghisa grigia,carico ammissibile: 100 kN
|  |  | m | 31.5 |  | 0
| 80050101 | Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16
143 | 80.05.01.01.a | DN 80 mm attacchi 1B + 2C
|  |  | nr | 1 |  | 0
|  | Totale DRENAGGI, CANALIZZ.E FOGNATURE Euro |  |  |  | 0
OPERE DA FABBRO E LATTONIERE
| 3010101 | Strutture di acciaio:
144 | 03.01.01.01.a | bullonate
|  |  | kg | 4342 |  | 0
| 3010105 | Strutture di acciaio INOX
145 | 03.01.01.05.h* | bullonate
|  |  | kg | 60 |  | 0
| 3010110 | Tettoia metallica
146 | 03.01.01.10.a* | tettoia capannone
|  |  | m2 | 40.7 |  | 0
| 3010115 | Carroponte
147 | 03.01.01.15.d* | carroponte 5t
|  |  | cad | 1 |  | 0
| 3020201 | Griglia antitacco
148 | 03.02.02.01.B* | gradini e pianerottoli
|  |  | m2 | 12 |  | 0
| 3020202 | Griglia a maglia:
149 | 03.02.02.02.e* | 99x22 mm (ca. 20 kg/m2)
|  |  | m2 | 19.58 |  | 0
| 3030101 | Corrimano acciaio:
150 | 03.03.01.01.a | scala rettilinea
|  |  | m | 3 |  | 0
| 3030201 | Ringhiera
151 | 03.03.02.01.b* | scala mistilinea
|  |  | m | 23.3 |  | 0
152 | 03.03.02.01.d* | sovrappr. zincatura
|  |  | kg | 594.5 |  | 0
| 3030401 | Grigliato:
153 | 03.03.04.01.a | 62x132mm (19 kg/m2)
|  |  | m2 | 25.15 |  | 0
| 3040110 | Scala retrattile
154 | 03.04.01.10.a* | scala retrattile
|  |  | cad | 1 |  | 0
155 | 3090201 | Lamina di battuta in acciaio
|  |  | kg | 50 |  | 0
156 | 3090202 | Lamina in ottone
|  |  | m | 6 |  | 0
| 8020201 | Rivest. parete:
157 | 08.02.02.01.b* | lam. zinc. ondulata
|  |  | m2 | 816 |  | 0
| 8020301 | Grondaia:
158 | 08.02.03.01.c* | sviluppo fino a 600 mm
|  |  | m | 22.2 |  | 0
| 8020304 | Tubo pluviale lam. zinc. prev.:
159 | 08.02.03.04.b | ø 100
|  |  | m | 7 |  | 0
| 8020305 | Terminale lam. zinc. prev.:
160 | 08.02.03.05.b | ø 100
|  |  | cad | 1 |  | 0
| 8020306 | Angoli gronda lam. zinc. prev.:
161 | 08.02.03.06.c* | spessore: 0,6 mm, sviluppo gronda: fino a 600 mm
|  |  | cad | 2 |  | 0
| 8020307 | Testata gronda lam. zinc. prev.:
162 | 08.02.03.07.a | 285-400mm
|  |  | cad | 2 |  | 0
| 8020310 | Curva pluviale lam. zinc. prev.:
163 | 08.02.03.10.b | ø100
|  |  | cad | 3 |  | 0
| 8020401 | Scossalina lam. zinc. prev.:
164 | 08.02.04.01.d | 33cm
|  |  | m | 256 |  | 0
| 8020404 | Copertina lam. zinc. prev.:
165 | 08.02.04.04.b* | sviluppo fino 60 cm
|  |  | m | 150 |  | 0
| 8020405 | Rivest. davanzale lam. zinc. prev.:
166 | 08.02.04.05.a | 20-33cm
|  |  | m | 13.6 |  | 0
| 8050405 | Rivest. davanzale alluminio:
167 | 08.05.04.05.b | 33-50cm
|  |  | m | 58.8 |  | 0
| 13020803 | Estintore portatile:
168 | 13.02.08.03.a | 6 kg di polvere,55A 233B-C
|  |  | cad | 7 |  | 0
169 | 13.02.08.03.c* | 30 kg di polvere chimica, A-B-C-E carrellato
|  |  | cad | 1 |  | 0
170 | 16020101 | Ascensore merci, 2000kg, 2 ferm.
|  |  | imp | 1 |  | 0
|  | Totale OPERE DA FABBRO E LATTONIERE Euro |  |  |  | 0
OPERE DA PITTORE
| 4010105 | Fondo isol.:
171 | 04.01.01.05.a | a base di fluosilicati
|  |  | m2 | 5742.2 |  | 0
| 4010106 | Fondo isol.:
172 | 04.01.01.06.a | a base di allumina
|  |  | m2 | 18.875 |  | 0
| 4010202 | Pittura ai silicati:
173 | 04.01.02.02.a | tinta chiara
|  |  | m2 | 407.2 |  | 0
| 4010209 | Pittura coprente cls:
174 | 04.01.02.09.a | a base silicat.
|  |  | m2 | 60 |  | 0
| 4010301 | Pittura a calce:
175 | 04.01.03.01.a | impr. + 1 mano
|  |  | m2 | 4402 |  | 0
176 | 04.01.03.01.b | mano in più
|  |  | m2 | 4402 |  | 0
| 4010304 | Tempera:
177 | 04.01.03.04.a | imprim. + 1 mano
|  |  | m2 | 883 |  | 0
178 | 04.01.03.04.b | mano in più
|  |  | m2 | 932.6 |  | 0
| 4050102 | Controsoff. lastre cartongesso:
179 | 04.05.01.02.b* | RE 120'
|  |  | m2 | 59.325 |  | 0
| 4051001 | Insegna
180 | 04.05.10.01.a* | Insegna in plexiglas
|  |  | cad | 1 |  | 0
|  | Totale OPERE DA PITTORE Euro |  |  |  | 0
PAVIMENTI
| 5010202 | Pavim. piastr. smalt. monocott. UNI EN 177 BIIa:
181 | 05.01.02.02.c | 20x20cm uni.
|  |  | m2 | 11 |  | 0
| 5010205 | Pavim. piastr. grès porcell. ingl. EN 176:
182 | 05.01.02.05.d | 30x30cm graniti
|  |  | m2 | 110 |  | 0
| 5010206 | Sovrappr. posa diagonale:
183 | 05.01.02.06.a | 30x30cm
|  |  | m2 | 110 |  | 0
| 5020202 | Rivest. piastr. smalt. monocott. UNI EN 176 BI:
184 | 05.02.02.02.c | 20x20 uni.
|  |  | m2 | 55.59 |  | 0
| 5030201 | Zoccolino:
185 | 05.03.02.01.B | grés porcell. H 10
|  |  | m | 120 |  | 0
| 6020602 | Zerbino fibre sintetiche:
186 | 06.02.06.02.a | spess. min. 20mm
|  |  | m2 | 1.5 |  | 0
| 10010103 | Pav. ripiano scala in letto di malta:
187 | 10.01.01.03.a* | Bianco Carrara C/D
|  |  | m2 | 22.25 |  | 0
| 10020101 | Pavimento:
188 | 10.02.01.01.c* | Porfido
|  |  | m2 | 4 |  | 0
| 10030102 | Pedata e alzata:
189 | 10.03.01.02.A* | Bianco Carrara C/D
|  |  | m | 58.75 |  | 0
190 | 10.03.01.02.f* | Porfido
|  |  | m | 4 |  | 0
| 10030106 | Soglia largh. 30÷35
191 | 10.03.01.06.A* | Bianco Carrara C/D
|  |  | m | 2.5 |  | 0
192 | 10.03.01.06.f* | Porfido
|  |  | m | 1 |  | 0
| 10050104 | Davanzale int.:
193 | 10.05.01.04.A | Bianco Carrara C/D
|  |  | m | 11.8 |  | 0
| 10070101 | Zoccolino battiscopa:
194 | 10.07.01.01.a | Bianco Carrara C/D
|  |  | m | 31.2 |  | 0
195 | 10.07.01.01.f | Porfido
|  |  | m | 35 |  | 0
| 10070102 | Zoccolino a nastro:
196 | 10.07.01.02.a | Bianco Carrara C/D
|  |  | m | 47 |  | 0
| 10080101 | Copertina:
197 | 10.08.01.01.a* | Bianco Carrara C/D
|  |  | m | 9.15 |  | 0
| 10100105 | Scanalatura:
198 | 10.10.01.05.a* | 20x5 mm
|  |  | m | 62.5 |  | 0
| 10120101 | Lavoraz. succ. superf.:
199 | 10.12.01.01.g | bocciardatura
|  |  | m2 | 2.375 |  | 0
|  | Totale PAVIMENTI Euro |  |  |  | 0
ASSISTENZE MURARIE
200 | 02.18.11.01* | Assist.mur.imp.idrosanitario
|  |  | a c | 1 |  | 0
| 2181201 | Assist.mur.imp.elettr.:
201 | 02.18.12.01.c* | Edilizia industriale
|  |  | a c | 1 |  | 0
202 | 02.18.13.01* | Assist.mur. opere edili
|  |  | a c | 1 |  | 0
|  | Totale ASSISTENZE MURARIE Euro |  |  |  | 0
OPERE IDRAULICHE
203 | 90.01.01.01* | Opere da idraulico, da allegato I
|  |  | a corpo | 1 | 0 | 0
|  | Totale OPERE IDRAULICHE Euro |  |  |  | 0
OPERE ELETTRICHE
204 | 91.01.01.01* | Impianti elettrici , come da Allegato II
|  |  | a corpo | 1 | 0 | 0
|  | Totale OPERE ELETTRICHE Euro |  |  |  | 0
ONERI DELLA SICUREZZA
| 99010501 | bagno di cantiere
205 | 99.01.05.01.A* | per tutta la durata del cantiere
|  |  | nr | 1 | 200 | 200
| 99010502 | container uso uffici o deposito attrezzatura
206 | 99.01.05.02.A* | per tutta la durata del cantiere
|  |  | nr | 4 | 600 | 2400
221 | 99.01.05.03* | Movieri
|  |  | h | 80 | 21.49 | 1719.2
| 99010505 | Tabellone bilingue
207 | 99.01.05.05.A* | dimensione 2,00 x 1,50 m
|  |  | nr | 1 | 250 | 250
| 99010506 | Stradina interna
208 | 99.01.05.06.A* | per tutta la durata del cantiere
|  |  | a corpo | 1 | 1500 | 1500
| 99010507 | parapetto in legno o metallo montato a regola d'arte
209 | 99.01.05.07.A* | per tutta la durata del cantiere, compreso montaggio e smontaggio
|  |  | ml | 135 | 13 | 1755
| 99010509 | nastri delimitatori da 150m
210 | 99.01.05.09.A* | a fasce bianche e rosse, prezzo per rotolo
|  |  | nr | 3 | 12 | 36
| 99010510 | Nolo di recinzione alta cm 200
211 | 99.01.05.10.A* | recinzione mobile h= 2.00 per il primo mese (30 gg) o frazione
|  |  | m | 140 | 5.67 | 793.8
212 | 99.01.05.10.B* | per ogni giorno naturale successivo
|  |  | m | 33600 | 0.12 | 4032
| 99010513 | Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey
213 | 99.01.05.13.A* | per il primo mese (30 gg) o frazione
|  |  | m | 40 | 5.32 | 212.8
214 | 99.01.05.13.B* | per ogni giorno naturale successivo
|  |  | m | 9600 | 0.14 | 1344
| 99010515 | dispositivo anticaduta
215 | 99.01.05.15.B* | per la durata del cantiere
|  |  | cad | 4 | 150 | 600
| 99010519 | Fornitura e posa di lamieroni in acciaio per attraversamenti scavo
216 | 99.01.05.19.A* | lamieroni in acciaio per l'intera durata dell'intervento
|  |  | nr | 6 | 70 | 420
| 99010522 | Nolo di segnaletica costituita da cartello metallico posato a terra
217 | 99.01.05.22.A* | cartello posato a terra per la durata del cantiere
|  |  | nr | 10 | 72 | 720
| 99010525 | Delimitatore flassibile in gomma bifacciale con inserti rifrangenti
218 | 99.01.05.25.A* | delineatore per tutta la durata del cantiere comprese eventuali perdite e danneggiamenti
|  |  | nr | 20 | 5.25 | 105
| 99010527 | Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità
219 | 99.01.05.27.A* | dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese
|  |  | nr | 5 | 10.8 | 54
220 | 99.01.05.27.B* | per ogni giorno naturale successivo
|  |  | nr | 1200 | 0.1 | 120
| 99010530 | Fornitura di cassetta di pronto soccorso
222 | 99.01.05.30.A* | cassetta di pronto soccorso per la durata del cantiere
|  |  | nr | 1 | 50.6 | 50.6
| 99010532 | Nolo di estintore portatile a polvere da kg 12
223 | 99.01.05.32.A* | nolo di estintore per la durata del cantiere
|  |  | nr | 2 | 7.5 | 15
| 99010534 | Formazione di impianto di terra completo
224 | 99.01.05.34.A* | Per la durata del cantiere
|  |  | a c | 1 | 1500 | 1500
| 99010536 | Costo orario delle riunioni di coordinamento
225 | 99.01.05.36.A* | riunioni di coordinamento per la durata del cantiere
|  |  | nr | 18 | 114 | 2052
| 99010540 | Telo antipolvere
226 | 99.01.05.40.A* | per ogni mese o frazione
|  |  | m2 | 2520 | 1.3 | 3276
227 | 99.01.05.40.A* | per ogni mese o frazione
|  |  | m2 | 600 | 1.3 | 780
228 | 99.01.05.40.B* | ponteggio per ogni settimana successiva ultimata
|  |  | m2 | 12000 | 0.45 | 5400
| 99010542 | Specchio
229 | 99.01.05.42.A* | per la durata del cantiere
|  |  | cad | 2 | 200 | 400
| 99010543 | Trabatello
230 | 99.01.05.43.A* | altezza fino 8,50 m. per tutta la durata dei lavori
|  |  | cad | 2 | 600 | 1200
| 99010544 | Puntellazione e protezione infrastrutture esistenti
231 | 99.01.05.44.A* | per tutte le infrastrutture ove si rendesse necessario
|  |  | a corpo | 1 | 5000 | 5000
|  | Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro |  |  |  | 35935.4