## DE
ANLAGE 1 VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Neubau der Mittelschule Wolkenstein mit Spezialklassen für Musik - 1. Baulos: Abbruch Bestand + Errichtung Rohbau
CIG-Kodex:
Nr. | LV-Pos. Nr. | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
| *01.00.00.00 | Elementarpreise
| *01.02.00.00 | Mieten
| *01.02.11.00 | Container
| *01.02.11.01 | Container:
1 | *01.02.11.01A | 5 m3 | d | 50 |  | 0
| *01.02.11.02 | Transportkosten Container:
2 | *01.02.11.02D | bis 25 km | St | 10 |  | 0
|  | SUMME Elementarpreise |  |  |  | 0
| *02.00.00.00 | Baumeisterarbeiten
| *02.01.00.00 | Abbrucharbeiten
| *02.01.01.00 | Totalabbruch
| 02.01.01.01 | Totalabbruch Gebäude:
3 | *02.01.01.01B | Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe sowie jegliche andere Konstruktion | m3 | 11109.36 |  | 0
| *02.01.03.00 | Abbruch-Asbest
| *02.01.03.11 | Asbest-Abbruch: im Sinne des Beschlusses der Landesregierung vom 27.01.1997, Nr. 274 und geltende Bestimmungen
4 | *02.01.03.11A | Baustelleneinrichtung-Asbest | psch | 1 |  | 0
5 | *02.01.03.11B | Arbeitspläne | St | 1 |  | 0
6 | *02.01.03.11C | Öffnung von Mauerschlitzen | m | 10 |  | 0
7 | *02.01.03.11D | Öffnung von Durchgängen in Decken | St | 5 |  | 0
8 | *02.01.03.11E | Luftanalyse | St | 1 |  | 0
9 | *02.01.03.11F | Bodenanalyse | psch | 1 |  | 0
10 | *02.01.03.11G | Laden von Bodenmaterial mit vermischten Elementen aus Asbestbeton | kg | 500 |  | 0
11 | *02.01.03.11H | Aufwendungen für die Sicherheitsmaßnahmen, welche nicht in den einzelnen Positionen enthalten sind | psch | 1 |  | 0
12 | *02.01.03.11I | Abnahme von ölversäuchtem Putz und Böden | kg | 500 |  | 0
| *02.01.04.00 | Deponiegebühren
| *02.01.04.01 | Deponiegebühren für Bodenaushub
13 | *02.01.04.01H | Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton | t | 2277.1 |  | 0
14 | *02.01.04.01I | Kl.1/D: Sand-Kies-Gemisch | t | 333.33 |  | 0
15 | *02.01.04.01J | Kl.1/E: Findlinge | t | 18.2 |  | 0
| 02.01.04.02 | Deponiegebühren für Bauschutt
16 | *02.01.04.02K | Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall | t | 3659.19 |  | 0
17 | 02.01.04.02L | Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig, Kies als Hauptanteil | t | 50 |  | 0
18 | *02.01.04.02T | Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen | t | 284.2 |  | 0
19 | *02.01.04.02U | Kl.4/D: unbewehrter Stahlbeton ohne Verunreinigungen und ohne Ziegel und Eisen | t | 40 |  | 0
| *02.01.04.03 | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz
20 | *02.01.04.03B | Kl.5/B: behandeltes Holz | t | 8.64 |  | 0
21 | *02.01.04.03C | Kl.5/SP: Sperrmüll | t | 5 |  | 0
22 | *02.01.04.03E | Kl.6/B: unbehandeltes Holz, Balken | t | 5 |  | 0
| *02.01.04.05 | Deponiegebühren für Metallbauteile
23 | *02.01.04.05A | Kl.8: Eisen- und Metallbauteile | t | 4.2 |  | 0
| *02.01.04.06 | Deponiegebühren für gefährlichen Abfall
24 | *02.01.04.06B | Kl.9/2: Öle und Kohlenwasserstoffe | kg | 7000 |  | 0
25 | *02.01.04.06C | Kl.9/3: Asbest und asbesthaltige Materialien | t | 1 |  | 0
| *02.02.00.00 | Erdarbeiten
| *02.02.03.00 | Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)
| *02.02.03.01 | Boden Baugrube lösen:
26 | *02.02.03.01A | maschinell mit Abtransport für jegliche Tiefe lt. Projekt | m3 | 7831.3 |  | 0
27 | *02.02.03.01B | maschinell, Lagerung auf Baugelände | m3 | 5923.4 |  | 0
| *02.02.04.00 | Gräben, Schächte
| *02.02.04.01 | Boden Fundamente ausheben:
28 | *02.02.04.01A | händisch | m3 | 10 |  | 0
29 | *02.02.04.01B | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 82 |  | 0
| *02.02.04.02 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
30 | *02.02.04.02A | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 10 |  | 0
31 | *02.02.04.02B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 772.5 |  | 0
| *02.02.04.03 | Unterfangungen:
32 | *02.02.04.03B | händisch im Freien | m3 | 5 |  | 0
33 | *02.02.04.03D | maschinell im Freien | m3 | 75 |  | 0
| *02.02.05.00 | Hinterfüllen und Anschüttungen
| *02.02.05.01 | Anfüllen mit Aushubmaterial:
34 | *02.02.05.01A | händisch | m3 | 5 |  | 0
35 | *02.02.05.01B | maschinell | m3 | 5923.4 |  | 0
| *02.02.05.02 | Hinterfüllen mit Grubenschotter:
36 | *02.02.05.02A | händisch | m3 | 10 |  | 0
37 | *02.02.05.02B | maschinell | m3 | 2357.78 |  | 0
38 | *02.02.05.05 | Boden planieren | m2 | 2763 |  | 0
39 | *02.02.05.06 | Verteilen des gelagerten Oberbodens | m2 | 760 |  | 0
| *02.04.00.00 | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
| *02.04.07.00 | Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,50m
| *02.04.07.01 | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,5 m
40 | *02.04.07.01A | H über 3,5m bis 8,0 m | m2 | 641 |  | 0
| *02.04.10.00 | Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke
| *02.04.10.01 | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton
41 | *02.04.10.01B | Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 120 |  | 0
| *02.04.10.05 | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung, inklusive Schalung
42 | *02.04.10.05D | Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 482.29 |  | 0
43 | *02.04.10.05G | Festigkeitsklasse C 35/45 | m3 | 217.63 |  | 0
44 | *02.04.10.05H | Festigkeitsklasse C 30/37 | m3 | 1639.46 |  | 0
| *02.04.20.00 | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke
| *02.04.20.01 | Expositionsklasse XC
45 | *02.04.20.01B | XC4 mit Wassereindringtiefe 15 mm | m3 | 71.14 |  | 0
| *02.04.20.03 | Expositionsklasse XF
46 | *02.04.20.03B | XF2 | m3 | 70 |  | 0
| *02.05.00.00 | Betonstahl
| *02.05.01.00 | Betonstabstahl
| *02.05.01.01 | Betonstahl:
47 | *02.05.01.01C | gerippter Stahl B450C | kg | 248732 |  | 0
| *02.05.01.25 | Schraubanschlussbewehrung mit D - 18mm
48 | *02.05.01.25A | Durchmesser 18 mm | St | 48 |  | 0
| *02.05.02.00 | Betonstahlmatten
| 02.05.02.01 | Betonstahlmatten:
49 | *02.05.02.01A | gerippter Stahl, B450C | kg | 18630 |  | 0
| *02.05.03.00 | Durchstanzelemente
| *02.05.03.25 | Dübelleisten
50 | *02.05.03.25A | Dübelleisten | kg | 50 |  | 0
51 | *02.05.03.25B | Thermische Trennelemente | m | 31 |  | 0
| *02.05.04.00 | Bewehrungsanschluss
| *02.05.04.25 | Liefern, Versetzen von ein- und zweischnittigen Bewehrungsanschlüssen über 8,01kg/m
52 | *02.05.04.25A | Liefern, Versetzen von ein- und zweischnittigen Bewehrungsanschlüssen über 8,01kg/m | m | 150 |  | 0
| *02.05.04.26 | Bewehrungsanschluss, beidseitig, Element
53 | *02.05.04.26A | Bewehrungsanschluss, beidseitig, Element M-70 KNm/m V-90kN/m | m | 30 |  | 0
| *02.05.06.00 | Eingeklebte Bewehrung
| *02.05.06.25 | Eingeklebte Bewehrung bis d=10 mm
54 | *02.05.06.25A | Eingeklebte Bewehrung bis d=10 mm | cm | 1000 |  | 0
55 | *02.05.06.25B | Eingeklebte Bewehrung von 10mm bis d=14 mm | cm | 1000 |  | 0
56 | *02.05.06.25C | Eingeklebte Bewehrung von 14mm bis d=20 mm | cm | 1000 |  | 0
| *02.10.00.00 | Packlagen und Estricharbeiten
| *02.10.02.00 | Verbundestriche
57 | *02.10.02.10 | Schutzestrich D min. 8 cm armiert | m2 | 176 |  | 0
58 | *02.10.02.11 | Kehlsockel | m | 201.97 |  | 0
| *02.11.00.00 | Abdichtungsarbeiten
| *02.11.01.00 | Waagerechte Abdichtung unter Wänden
| *02.11.01.01 | Waager. Abdich.:
59 | *02.11.01.01A | Bitumenbahn 1500g/m2, einlagig | m2 | 10 |  | 0
60 | *02.11.01.01B | Bitumenbahn 1500g/m2, einlagig kleben | m2 | 10 |  | 0
| *02.11.01.02 | Waager. Abdichtung:
61 | *02.11.01.02A | Dichtungsschlämme 2000g/m2 | m2 | 20 |  | 0
| *02.11.02.00 | Abdichtung von Außenwandflächen
| *02.11.02.01 | Wandabdichtung:
62 | *02.11.02.01D | 1 Kaltaufst. Bitum.lösung 250 g/m2 | m2 | 1091.95 |  | 0
| *02.11.03.00 | Abdichtung von Bodenflächen
| *02.11.03.03 | Boden-, Wand-, Deckenabdichtung Bitumen-Schweißbahn:
63 | *02.11.03.03B | Bitumen-Schweißbahn 4 mm, >=2000 g/m², UNI EN 1849-1 | m2 | 3710.7 |  | 0
64 | *02.11.03.08 | PVC-Haut-verklebt, vertikal, horizontal, schräg,alle Eckausbildungen,alle Anschlüsse,G476-20/30. | m2 | 329.3 |  | 0
| *02.11.04.00 | Trennschichten, Schutzschichten
| *02.11.04.01 | Trennlage:
65 | *02.11.04.01D | Vliesbahnen Polypropylenfaser 450g/m2 | m2 | 4803.7 |  | 0
66 | *02.11.04.01E | Bitumenpappe 500g/m2 | m2 | 20 |  | 0
67 | *02.11.04.01F | Bitumenpappe 1200g/m2 | m2 | 10 |  | 0
68 | *02.11.04.01G | Polyäthylen 0,20mm | m2 | 1585.5 |  | 0
| *02.11.04.02 | Dampfsperre:
69 | *02.11.04.02B | Polyestervlies 800g/m2+Polyäthylen | m2 | 340 |  | 0
| *02.12.00.00 | Dämmarbeiten
| *02.12.01.00 | Wärmedämmungen
| *02.12.01.10 | PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:
70 | *02.12.01.10C | D 5cm | m2 | 5 |  | 0
71 | *02.12.01.10D | D 10cm | m2 | 5 |  | 0
| *02.12.01.16 | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS, FCKW-frei:
72 | *02.12.01.16D | Dämmplatte XPS, D 16,0 cm | m2 | 1125.19 |  | 0
| *02.12.01.18 | Schaumglasplatten, 0,044 W/mk, Böden, Wände, bitumenbeschichtet und druckbeständig (1,65 N/mm²):
73 | *02.12.01.18C | Schaumglasplatten, D 8,0 cm | m2 | 1445.85 |  | 0
| *02.12.01.20 | Wärmedämmschicht aus Calciumsilikat für WDVS:
74 | *02.12.01.20C | Dämmung aus Mineralschaumplatten, D 16,0 cm | m2 | 255.2 |  | 0
| *02.13.00.00 | Schornsteine und Lüftungsschächte
| *02.13.01.00 | Schornsteine
| 02.13.01.02 | Schornstein zweischalig:
75 | *02.13.01.02F | ø 25cm | m | 19.5 |  | 0
| *02.13.02.00 | Lüftungsschächte
| *02.13.02.03 | Lüftungsrohr PVC:
76 | *02.13.02.03A | DN 82mm | m | 100 |  | 0
77 | *02.13.02.03B | DN 100mm | m | 100 |  | 0
| *02.13.03.00 | Schornsteinköpfe
| *02.13.03.01 | Schornsteinkopf mit Abdeckplatte:
78 | *02.13.03.01A | 100x100x200(H)cm | St | 1 |  | 0
| *02.13.04.00 | Zubehör
| *02.13.04.01 | Reinigungstür Schornstein:
79 | *02.13.04.01B | 20x30cm | St | 2 |  | 0
| *02.13.04.02 | Deckel Rohranschluss:
80 | *02.13.04.02A | 10cm | St | 1 |  | 0
| *02.13.04.03 | Drosselklappe:
81 | *02.13.04.03A | 10cm | St | 1 |  | 0
| *02.13.04.04 | Inspektionstürchen:
82 | *02.13.04.04A | 30x30cm | St | 2 |  | 0
| *02.16.00.00 | Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken
| *02.16.01.00 | Dränrohre
| *02.16.01.03 | Dränleitung HDPE:
83 | *02.16.01.03C | DN 200mm | m | 216.4 |  | 0
| *02.16.02.00 | Drän- und Filterschichten
| *02.16.02.01 | Dränwand Betonfilterkörper:
84 | *02.16.02.01A | D 10cm | m2 | 1091.95 |  | 0
| *02.16.02.02 | Dränschicht Wände:
85 | *02.16.02.02B | Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 10 |  | 0
| *02.16.02.03 | Dränschicht:
86 | *02.16.02.03A | Filtervlies D 0,7mm | m2 | 10 |  | 0
| *02.16.04.00 | Abwasserleitungen
| *02.16.04.04 | PVC strukturierte Abwasserleitungen
87 | *02.16.04.04C | DN 160 mm | m | 271 |  | 0
88 | *02.16.04.04F | DN 315 mm | m | 56 |  | 0
| *02.16.05.00 | Leitungen für Kabel
| *02.16.05.02 | Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel:
89 | *02.16.05.02B | DN 63/52 | m | 50 |  | 0
90 | *02.16.05.02D | DN 90/75 | m | 50 |  | 0
| *02.16.07.00 | Schächte
| *02.16.07.03 | Kanalschacht Beton 100x120cm:
91 | *02.16.07.03C | Tiefe 200 - 250cm bzw. lt. Plan | St | 11 |  | 0
| *02.16.07.05 | Einsteigschacht Elektroleit.:
92 | *02.16.07.05C | 60x60x50(H)x5cm | St | 2 |  | 0
| *02.16.07.06 | Sickerschacht Regenwasser:
93 | *02.16.07.06A | ø 1200mm | m | 4 |  | 0
| *02.16.08.00 | Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile
| *02.16.08.12 | Rechteckige und kreisrunde Schachtabdeckung Sphäroguss C250:
94 | *02.16.08.12A | 300x300 mm, Dm 300mm ca. 15kg | St | 14 |  | 0
| *02.16.08.15 | Kreisrunde Schachtabdeckung Sphäroguss D400:
95 | *02.16.08.15A | Durchmesser 600mm, ca. 58kg | St | 3 |  | 0
|  | SUMME Baumeisterarbeiten |  |  |  | 0
| *03.00.00.00 | Schlosserarbeiten
| *03.01.00.00 | Stahlbauarbeiten
| *03.01.01.00 | Gesamtbauwerke und Bauteile
| *03.01.01.01 | Stahlkonstruktion:
96 | *03.01.01.01A | geschraubt | kg | 12300 |  | 0
97 | *03.01.01.01B | geschweißt | kg | 3500 |  | 0
98 | *03.01.01.01E | Aufpreis Verzinkung | kg | 12300 |  | 0
| *03.01.01.25 | Stahlkonstruktion mit Brandschutzlack >R60 und Berechnung
99 | *03.01.01.25A | Stahlkonstruktion: geschweißt, S355 JO | kg | 35000 |  | 0
| *03.09.00.00 | Kleinteile, Einbauteile
| *03.09.01.00 | Anker, Winkel, Konsolen, Brandschutzanstrich >R60 mit Berechnung
100 | *03.09.01.01 | Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl | kg | 200 |  | 0
|  | SUMME Schlosserarbeiten |  |  |  | 0
| *07.00.00.00 | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
| *07.01.00.00 | Zimmermannsarbeiten
| *07.01.01.00 | Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste
| *07.01.01.01 | Dachgerüst Brettschichtholz gerade:
101 | *07.01.01.01A | Resorzinharzleim | m3 | 89 |  | 0
| *07.01.02.00 | Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten
| 07.01.02.01 | Dachgerüst Kantholz:
102 | *07.01.02.01B | vollkantig | m3 | 9.5 |  | 0
103 | *07.01.02.06 | Verbindungsmittel Stahl | kg | 378 |  | 0
| *07.01.03.00 | Schalungen
104 | *07.01.03.05 | Bretterschalung Fichte | m2 | 807.68 |  | 0
105 | *07.01.03.13 | Lattung und Konterlattung | m2 | 807.68 |  | 0
| *07.01.03.14 | OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene
106 | *07.01.03.14B | Dicke 20mm | m2 | 807.68 |  | 0
| *07.01.05.00 | Rieselschutz, Sperrbahnen
| *07.01.05.02 | Dampfsperre:
107 | *07.01.05.02A | Sd >= 1500m | m2 | 807.68 |  | 0
| *07.01.05.04 | Vordeckung PVC, USB-Elefant o.glw. :
108 | *07.01.05.04B | 238 g/m2, Sd <= 0,02m | m2 | 807.68 |  | 0
|  | SUMME Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten |  |  |  | 0
| *08.00.00.00 | Spenglerarbeiten
| *08.01.00.00 | Feuerverzinktes Stahlblech
| *08.01.01.00 | Dachdeckungen
| *08.01.01.01 | Metalldachdeckung:
109 | *08.01.01.01B | verzink. Stahl 670mm, Falzdeckung | m2 | 807.68 |  | 0
| *08.01.02.00 | Wandverkleidungen
| *08.01.02.01 | Metallwandbekleid.:
110 | *08.01.02.01A | verzink. Stahl 500mm | m2 | 30 |  | 0
|  | SUMME Spenglerarbeiten |  |  |  | 0
| *14.00.00.00 | Sanitäranlagen
| *14.03.00.00 | Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör
| *14.03.04.00 | Leichtflüssigkeitsabscheideanlagen
| *14.03.04.04 | Fettabscheider
111 | *14.03.04.04A | Fettabscheider Abdeckklasse D | St | 1 |  | 0
112 | *14.03.04.04B | Probenahmeschacht Ø 400 Abdeckklasse D | St | 1 |  | 0
| *14.04.00.00 | Rohrleitungen und Zubehör
| *14.04.07.00 | Abwasserrohrleitungen aus Schleuderguss
| *14.04.07.01 | Muffenloses Abflussrohr aus Schleuderguss, entsprechend der Norm UNI EN 29001, für die Ableitung von Abwässern nach EN 877
113 | *14.04.07.01F | ø DN 80 mm | m | 8 |  | 0
114 | *14.04.07.01G | ø DN 100 mm | m | 24 |  | 0
| *14.05.00.00 | Rohrisolierung und Zubehör
| *14.05.02.00 | Schalldämmplatte für Abflussrohre
115 | *14.05.02.01 | Schalldämmplatte für Abflussrohre bestehend aus Kunststoff-Folie und Schaumstoffschicht | St | 11 |  | 0
|  | SUMME Sanitäranlagen |  |  |  | 0
| *15.00.00.00 | Elektroanlagen
| *15.04.00.00 | Verlegesysteme
| *15.04.01.00 | Installationsrohre Typ CTA, flexibel, in Beton eingegossen
| *15.04.01.01 | Installationsrohre aus Typ CTA, flexibel:
116 | *15.04.01.01A | Leerrohrauslässe Inbeton-Rohre und Auslaßdose, für Licht- Rauchmelder- oder Schwachstromauslässe | St | 50 |  | 0
| *15.08.00.00 | Auslässe für Lichtinstallation
| *15.08.01.00 | Lichtauslässe für ordentliche Beleuchtungsanlage, in Beton eingegossen
| *15.08.01.01 | Gerätedose aus selbstverlöschendem, halogenfreiem Kunststoff für Inbetoninstallation
117 | *15.08.01.01A | Kunststoff-Gerätedose für Inbetoninstallation, rund dxt=60x53mm mit Verbindungsrohr | St | 110 |  | 0
| *15.14.00.00 | Erdungsanlage und Potentialausgleich
| *15.14.01.00 | Erdung
| *15.14.01.01 | Linienförmige Erdleitung
118 | *15.14.01.01A | Bandstahl 30x3,5 mm | m | 330 |  | 0
119 | *15.14.01.01B | Erdungsband in bauseits erstelltem Graben verlegt | m | 175 |  | 0
120 | *15.14.01.01C | Messung des Erdausbreitungswiderstandes und Erstellung des entsprechenden Prüfprotokolls (Modell B) | psch | 1 |  | 0
|  | SUMME Elektroanlagen |  |  |  | 0
ZUSAMMENFASSUNG
| 01 | ELEMANTARPREISE |  |  |  | 0
| 02 | BAUMEISTERARBEITEN |  |  |  | 0
| 03 | SCHLOSSERARBEITEN |  |  |  | 0
| 07 | ZIMMERMANNS- UND DACHDECKUNGSARBEITEN |  |  |  | 0
| 08 | SPENGLERARBEITEN |  |  |  | 0
| 14 | SANITÄRANLAGEN |  |  |  | 0
| 15 | ELEKTROANLAGEN |  |  |  | 0
|  | SUMME KOSTEN OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 0
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS
|  | Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  |  | 0
|  | GESAMTBETRAG des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmaß OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 0
|  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 1577389.56
|  | Abschlag in % |  |  |  | 100%
|  | Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 88901.52
|  | GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 88901.52
Datum:
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds