Technische Beschreibung - Scheda Tecnica Preliminare

all’offerta n. _____________ del _____________

Scheda tecnica da compilare integralmente da parte della ditta offerente relativamente ad ogni apparecchiatura, dispositivo medico, diagnostico in vitro, apparecchiatura elettrica, elettronica e biomedica. La scheda deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

La mancanza o una compilazione incompleta della presente scheda tecnica può rappresentare motivo di esclusione dell’offerta dalla gara d’acquisto.

| Informazioni generali sull’apparecchiatura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia: | _______________________________________ |  | codice CIVAB |  |  | __________ |
| Modello: | _______________________________________ |  | codice CIVAB |  |  | __________ |
| Produttore: | _______________________________________ |  | codice CIVAB |  |  | __________ |
| Numero Identificativo di iscrizione nel Repertorio: |  |  |  |  | ______________ |  |
| Classificazione CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici): |  |  |  |  | ______________ |  |
| Nazione di produzione: | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Importatore: | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Fornitore: | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| L’apparecchiatura offerta è ancora in produzione? |  | SI La cessata produzione è prevista per l’anno__________ |  | NO Non più in produzione dall’anno: __________ |  |  |
| Data di inizio commercializzazione in Italia - Anno |  |  |  |  | __________ |  |
| Data di costruzione dell’apparecchio offerto - Anno |  |  |  |  | __________ |  |
| Periodo di garanzia (full risk tutto compreso: inclusi interventi on site, manutenzioni preventive e parti di ricambio) assicurato dal produttore - Mesi |  |  |  |  | __________ |  |
| Periodo di garanzia (full risk tutto compreso: inclusi interventi on site, manutenzioni preventive e parti di ricambio) assicurato dal fornitore - Mesi |  |  |  |  | __________ |  |

Conformità e norme tecniche

Per dispositivi medici - Dlgs. 46/1997 in forma vigente (i.f.v.)

- il dispositivo medico è conforme alla Direttiva 93/42 CE i.f.v. e reca l’apposita marcatura CE: sì no , se si allegare certificato alla presente scheda - il dispositivo medico in riferimento alla Direttiva 93/42 CE i.f.v. è così classificato: - classe 1 classe 2a classe 2b classe 3 - il dispositivo medico rispetta tutte le norme tecniche armonizzate che il fabbricante ha dichiarato di applicare volontariamente a seguito dei requisiti imposti dalla Direttiva 93/42 CEE i.f.v.: - sì no - il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) II-edizione e particolari ove esistenti: sì no - Norma particolare: ___________________________________ - il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, è conforme alle norme tecniche CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) III-edizione e particolari ove esistenti: sì no - Norma particolare: ___________________________________ - il dispositivo medico, qualora considerato apparecchiatura elettromedicale, in riferimento alla norma tecnica CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) è così classificato: - classe: I II AI - tipo: B BF CF

Per il software applicativo

- il software applicativo, qualora venga utilizzato su un processore esterno, è marcato CE secondo la Direttiva 93/42 CE i.f.v.: - sì no , se si allegare certificato alla presente scheda - il software applicativo in riferimento alla Direttiva 93/42 CE i.f.v. è così classificato: - classe 1 classe 2a classe 2b classe 3 - lingua del software: ________________________________________________________________________________________

Per diagnostici in vitro (Dlgs. 332/2000 i.f.v.)

- il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 98/79 CE i.f.v. e reca l’apposita marcatura CE: sì no , se si allegare certificato alla presente scheda - il dispositivo offerto, qualora considerato apparecchiatura di misura, controllo e da laboratorio è conforme alle norme tecniche CEI 66-5 (CEI EN 61010-1) e particolari ove esistenti; - sì no - in tal caso il dispositivo in riferimento alla norma tecnica CEI 66-5 è così classificato: - classe: I II III

Altri dispositivi

- il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 89/336 CE (compatibilità elettromagnetica) e reca l’apposita marcatura CE (valida fino al 20 luglio 2009): sì no , se si allegare certificato alla presente scheda - il dispositivo offerto è conforme alla Direttiva 2004/108/CE i.f.v. (compatibilità elettromagnetica) e reca l’apposita marcatura CE (valida dal 20 luglio 2009): sì no , se si allegare certificato alla presente scheda - altre Direttive CE a cui è conforme il dispositivo offerto: ___________________________________, Allegare certificati alla presente scheda

Motivi di non conformità alle direttive 93/42 o 98/79 CE i.f.v.: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni tecniche

Destinazione d’uso

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indicazioni su controindicazioni e precauzioni da adottare per l’uso sicuro e appropriato

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dati dimensionali

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): __________Peso: __________ Funzionamento a batterie: sì no tipologia batterie __________ - ricaricabili sì no - durata (h): __________- Tempo ricarica al 100% (h): __________ Tensione di alimentazione: Volt: __________ Hz: __________ Fasi: __________ Potenza elettrica assorbita KVA: __________ Watt: __________ L’apparecchio necessita di circolazione d’acqua sì no Portata l/min: __________ Temperatura °C: __________Pressione (bar): __________ Tipo, Portata, Temperatura, Pressione, Caratteristiche chimico-fisiche di fluidi particolari eventualmente richiesti: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esigenze di Installazione

Assorbimento elettrico di spunto: __________ Calore disperso nell’ambiente: __________ Limiti di temperatura ambientale di funzionamento: __________ Limiti di umidità ambientale di funzionamento: __________ Esigenza di alimentazione ininterrotta: sì no Esigenza di collegamento a nodo equipotenziale: sì no Infrastrutture particolari necessarie per l’installazione: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il funzionamento corretto e l’uso sicuro dell’apparecchiatura: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interfacciamento per ingresso/uscita dati

Specificare le interfacce per l'ingresso/uscita dei dati e/o delle immagini (ad es. RS232, Ethernet, USB, wireless, RGB, Y/C, S-Video ecc.): _______________________________________________________________ compreso disponible _______________________________________________________________ compreso disponible _______________________________________________________________ compreso disponible Specificare i protocolli di comunicazione inseriti in offerta: (ad es. HL7, Dicom specificandone le classi ecc.): _______________________________________________________________ compreso disponible _______________________________________________________________ compreso disponible _______________________________________________________________ compreso disponible

Manutenzione

- periodo di disponibilità delle parti di ricambio a partire dalla data di cessazione della produzione del dispositivo offerto: __________(anni); - sede del servizio di assistenza tecnica: __________________________________________________ - qualora l’assistenza sia demandata ad un’azienda terza, indicarne i riferimenti: ______________________________________________________________________________________ - sistema di qualità del servizio di assistenza tecnica certificato secondo le norme ISO 9001: sì no - costi dell’assistenza tecnica: * costo orario della manodopera: €. __________ * costo orario dei trasferimenti: €. __________ * costo forfettario di chiamata: €. __________ * costo rimborso chilometrico: €. __________ - tempo massimo di intervento, in assenza di contratto di manutenzione (giorni): __________ - disponibilità gratuita apparecchio sostitutivo in caso di guasto (anche dopo la scadenza della garanzia) sì no - si dichiara di autorizzare il Servizio Aziendale di Ingegneria Clinica dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano ad eseguire la manutenzione preventiva e correttiva sui dispositivi oggetto dell’offerta: - si dichiara la disponibilità ad eseguire un corso tecnico gratuito per la manutenzione preventiva e correttiva il corso verrà appositamente organizzato presso l’Ospedale di destinazione: il corso verrà organizzato presso il fabbricante o fornitore: data e tempi da concordare con il Servizio di Ingegneria Clinica - si dichiara che in sede di collaudo tecnico-funzionale dei dispositivi oggetto dell’offerta verrà consegnata gratuitamente al Servizio Aziendale di Ingegneria Clinica la seguente documentazione: - lista delle parti di ricambio (spare parts) - sì  - lista dei codici d’ordine per i materiali di consumo necessari per il funzionamento dei dispositivi offerti - sì no - protocolli e check-lists stabiliti dal fabbricante per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica (punto 13 dell’allegato I del Dlgs. 46/1997 i.f.v.) - sì  - i manuali di servizio di tutti i componenti dei dispositivi oggetto dell’offerta, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici. Preferibilmente in formato elettronico. sì  I sopracitati documenti dovranno essere forniti, per tutta la durata di vita dell’apparecchiatura, nelle eventuali nuove revisioni. - tempi massimi di consegna delle Parti di Ricambio: ________________________________________ - Cadenza delle verifiche periodiche consigliata dal costruttore (CEI EN 62353, Annex F): mesi _______ (allegare estratto del manuale), non necessaria - Manutenzione programmata preventiva prevista dal costruttore non necessaria Nr. manutenzioni/anno: __________ Descrizione _________________________________________________ (allegare estratto manuale)

Installazione e collaudo tecnico-funzionale

- si dichiara di volere installare e mettere in funzione i dispositivi oggetto dell’offerta secondo le indicazioni stabilite dal fabbricante (in particolare: per i dispositivi medici in ottemperanza alla Direttiva 93/42 CE i.f.v. e per i dispositivi diagnostici in vitro alla Direttiva 98/79 CE i.f.v.); - si dichiara che con la presente scheda vengono comunicate tutte le esigenze tecniche (anche riguardo ai locali di destinazione) per una corretta installazione in conformità alle leggi, normative e direttive europee vigenti in Italia (Privacy, Protezione & Prevenzione, Sicurezza, 93/42 CE, 89/336 CE, 2004/108 CE, 98/79 CE ecc i.f.v.); - si dichiara che la destinazione d’uso del sistema/apparecchiatura offerto è coerente con l’esigenza del Servizio/Reparto richiedente; - si dichiara di voler presenziare ad un collaudo tecnico-funzionale; - si dichiara di fornire tutto quanto necessario (compresi eventuali set monouso) per permettere l’esecuzione del collaudo tecnico-funzionale; - si dichiara che il sistema/apparecchiatura offerto verrà fornito ed installato con tutti gli accessori/strumenti indispensabili all’utilizzo a garanzia di rispondenza alle norme e direttive vigenti in Italia (es: trasformatore d’isolamento ecc) senza alcun onere economico aggiuntivo; - si dichiara di fornire gratuitamente, in duplice copia, i manuali d’uso di tutti i componenti dei dispositivi ed in lingua italiana e/o tedesca (per i dispositivi medici: punto 13.6 dell’allegato I del Dlgs. 46/1997 i.f.v.); - si dichiara di fornire gratuitamente, se disponibile, un ulteriore copia dei manuali d’uso in formato elettronico (es: CD con file pdf) - si dichiara di prestare gratuitamente la formazione all’utilizzo dei dispositivi al personale medico e paramedico secondo le modalità previste dal sistema di qualità aziendale del Servizio Aziendale di Ingegneria Clinica; - nel caso in cui i dispositivi fossero corredati di software applicativo utilizzato su un processore esterno e collegato al dispositivo offerto, si dichiara di fornire idoneo certificato che attesti la marcatura CE del software secondo la direttiva 93/42 CE i.f.v.; tale certificato dovrà contenere anche l’indicazione sulle versioni del software oggetto di marcatura CE.

Technische Beschreibung - Scheda Tecnica Preliminare

zum Angebot Nr. ___________vom ___________

Technische Beschreibung bezüglich aller Geräte, Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, elektrischen, elektronischen und medizintechnischen Geräte, welche von der anbietenden Firma vollständig auszufüllen ist. Die Beschreibung muss ordnungsgemäß unterschrieben, mit Stempel versehen und gemeinsam mit dem Angebot zurückgeschickt werden.

Das Fehlen oder das unvollständige Ausfüllen der vorliegenden technischen Beschreibung kann einen Anlaß zur Nichtberücksichtigung des Angebotes darstellen.

| Allgemeine Angaben zum Gerät |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerätetyp: | _______________________________________ |  | CIVAB Kodex |  |  |  | ______ |
| Modell: | _______________________________________ |  | # CIVAB Kodex |  |  |  | ______ |
| Hersteller: | _______________________________________ |  | # CIVAB Kodex |  |  |  | ______ |
| Identifikationsnummer der Einschreibung im Repertoire: |  |  |  |  |  | ______________ |  |
| Klassifikation CND (Nationalklassifikation der Medizinprodukte): |  |  |  |  |  | ______________ |  |
| Hersteller-Nation: | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Importeur: | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Lieferant: | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Das angebotene Gerät ist noch in Produktion? |  | JA Endeproduktion ist für das Jahr __________vorgesehen |  | NEIN nicht mehr in Produktion seit Jahr __________ |  |  |  |
| Datum des Verkaufsbeginns in Italien - Jahr |  |  |  |  | ____________ |  |  |
| Herstellungsdatum des angebotenen Gerätes - Jahr |  |  |  |  | ____________ |  |  |
| Vom Hersteller gewährte Garantie (full risk alles inbegriffen: einschließlich on site Eingriffen, programmierte Präventivwartungen und Ersatzteile) - Monate |  |  |  |  | __________ |  |  |
| Vom Lieferant gewährte Garantie (full risk alles inbegriffen: einschließlich on site Eingriffen, programmierte Präventivwartungen und Ersatzteile) - Monate |  |  |  |  | __________ |  |  |

Konformität und technische Normen

Für Medizinprodukte - G.Vo. 46/1997 in geltender Fassung (i.g.F.)

- das Medizinprodukt entspricht der EU-Richtlinie 93/42 i.g.F und ist mit dem entsprechenden CE-Kennzeichen versehen: - ja nein , falls ja, dieser tech. Beschreibung Kopie der CE-Zertifizierung beilegen - das Medizinprodukt ist gemäß EU-Richtlinie 93/42 i.g.F folgendermaßen klassifiziert: - Klasse 1 Klasse 2a Klasse 2b Klasse 3 - das Medizinprodukt entspricht allen harmonisierten technischen Normen, welche vom Hersteller freiwillig erklärt wurden, um den von der EU-Richtlinie 93/42 gestellten Anforderungen gerecht zu werden: - ja nein - das Medizinprodukt, sofern es sich um elektromedizinisches Gerät handelt, entspricht der technischen Richtlinie CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) II-Edition und anderen spezifischen, falls vorhanden: - ja nein - Spezifische Norm: ___________________________________ - das Medizinprodukt, sofern es sich um elektromedizinisches Gerät handelt, entspricht den technischen Normen CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) III-Edition und anderen spezifischen, falls vorhanden: - ja nein - Spezifische Norm: ___________________________________ - das Medizinprodukt, sofern es sich um elektromedizinisches Gerät handelt, ist nach der technischen Richtlinie CEI 62-5 (CEI EN 60601-1) folgendermaßen klassifiziert: - Klasse: I II AI - Typ: B BF CF

Für die Anwendungs-Software

- die Anwendungssoftware welche über einen externen Prozessor gesteuert wird, ist mit dem CE Zeichen gemäß der EU-Richtlinie 93/42 i.g.F versehen: - ja nein , falls ja, dieser tech. Beschreibung Kopie der CE-Zertifizierung beilegen - die Anwendungssoftware ist nach der EU Richtlinie 93/42 i.g.F folgendermaßen klassifiziert: - Klasse 1 Klasse 2a Klasse 2b Klasse 3 Softwaresprache: _________________________________________________________________________________________

Für In-vitro-Diagnsostika (G.Vo. 332/2000 i.g.F.)

- das angebotene Produkt entspricht der EU-Richtlinie 98/79 i.g.F und ist mit dem entsprechenden CE-Kennzeichen versehen: ja nein , falls ja, dieser tech. Beschreibung Kopie der CE-Zertifizierung beilegen - das angebotene Produkt, sofern es sich um ein Meßgerät, ein Gerät zur Kontrolle oder ein Laborgerät handelt, entspricht der technischen Richtlinie CEI 66-5 (CEI EN 61010-1) und anderen spezifischen, falls vorhanden: ja nein - in diesem Fall ist das angebotene Produkt, nach der technischen Richtlinie CEI 62-5, folgendermaßen klassifiziert: - Klasse: I II III

Andere Produkte

- das angebotene Produkt entspricht der EU-Richtlinie 89/336 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und ist mit dem entsprechenden CE-Kennzeichen versehen (bis 20/7/2009 gültig): ja nein , falls ja, dieser tech. Beschreibung Kopie der CE-Zertifizierung beilegen - das angebotene Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2004/108/CE i.g.F. (Elektromagnetische Verträglichkeit) und ist mit dem entsprechenden CE-Kennzeichen versehen (ab 20/7/2009 gültig): - ja nein , falls ja, dieser tech. Beschreibung Kopie der CE-Zertifizierung beilegen - das angebotene Produkt entspricht folgenden anderen EU-Richtlinie: ______________________ dieser tech. Beschreibung muss Kopie der CE-Zertifizierung beigelegt werden

Gründe der Nicht-Konformität der EU Richtlineien 93/42 oder 98/79 i.g.F.: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Technische Angaben

ZWECKBESTIMMUNG

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Angaben über Kontraindikationen und zu ergreifende Vorsichtsmaßnahmen, zwecks Gewährung einer sicheren und geeigneten Anwendung

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ausmaße und technische Daten

Maße (Höhe x Breite x Tiefe): ________Gewicht: ________ Batteriebetrieb möglich: ja nein Typ ________- aufladbar: ja nein - Dauer (h): ________- Ladezeit: 100 %-Kapazität (h): ______ Versorgungsspannung: Volt: ________Hz: ________Phasen: ________ Leistungsaufnahme: KVA________Watt: ________ Das Medizinprodukt bedarf einer Wasserversorgung ja nein Wassermenge l/min________Temperatur °C: ________Druck (bar): ________ Typ, Menge, Temperatur, Druck, chemische Eigenschaften besonderer Flüssigkeiten, falls notwendig: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Installationserfordernisse

Stromaufnahme im Einschaltmoment: __________________ Abgegebene Wärme an die Umgebung: __________________ Grenzwerte der Umgebungstemperatur: __________________ Grenzwerte der Umgebungsluftfeuchtigkeit: __________________ Dauernde Netzversorgung notwendig: ja nein Notwendigkeit des Anschlusses an den Potenzialausgleich ja nein Besondere erforderliche Infrastrukturen zur Installation: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Weitere technische Erfordernisse zur Installation, zur einwandfreien Funktion und zur sicheren Anwendung des Gerätes: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Schnittstellen für Datenaustausch

Die Schnittstellen für den Eingang und Ausgang von Daten oder Bilder spezifizieren (z.B. RS 232, Ethernet, USB, wireless, RGB, Y/C, S-Video ecc.): _______________________________________________________________ geliefert verfügbar _______________________________________________________________ geliefert verfügbar _______________________________________________________________ geliefert verfügbar

Angebotene Kommunikationsprotokolle spezifizieren: (z.B. HL7, Dicom-Klassen, u.s.w.): _______________________________________________________________ geliefert verfügbar _______________________________________________________________ geliefert verfügbar _______________________________________________________________ geliefert verfügbar

Instandhaltung

- garantierte Lieferzeit der Ersatzteile, vom Zeitpunkt des Produktionsende des angebotenen Produktes: ________________________ (Jahre); - Sitz des technischen Servicedienstes: ______________________________________________________ - falls mit dem Wartungsdienst eine Drittfirma beauftragt wurde, bitte die Bezugsinformationen angeben: ________________________________________________________________________________ - der technische Servicedienst besitzt das Qualitätszertifikat gemäß den ISO9001 Normen: ja nein - Kosten des technischen Servicedienstes: - Kosten einer Arbeitsstunde: €. _______ * Fahrtstundenkosten: €. _______ - Fixkosten eines technischen Eingriffes: €. _______ * Kilometerkosten: €. _______ - Höchstzeitdauer für einen Eingriff ohne Wartungsvertrag (Tage): __________________ - Bereitstellung eines Ersatzgerätes, falls Defekte auftreten ja nein - es wird erklärt, den Betrieblichen Dienst für Medizintechnik des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen zu autorisieren, die Reparaturen und präventive Instandhaltung für das im Angebot enthaltene Medizinprodukt vorzunehmen. - Man erklärt sich bereit einen kostenlos technischen Kurs für die Reparaturen und präventive Instandhaltung der Geräte abzuhalten: der Kurs wird eigens im Zielkrankenhaus organisiert: der Kurs wird beim Hersteller oder Lieferanten abgehalten: Datum und Zeitraum mit dem Betrieblichen Dienst für Medizintechnik zu vereinbaren - es wird erklärt, dass dem Betrieblichen Dienst für Medizintechnik im Zuge der technisch-funktionellen Abnahme der im Angebot enthaltenen Produkte folgende Unterlagen unentgeltlich überreicht werden: - Ersatzteilliste (spare parts) - ja  - Liste mit Bestell-Kodex für alle Konsummaterialien, welche für Verwendung der angebotenen Medizinprodukte erforderlich sind - ja nein - Protokolle und check-lists über alle Aufgaben, welche der Hersteller für die Durchführung der ordentlichen und periodischen Wartungen vorsieht (Punkt 13 der Anlage I der G.Vo. 46/1997 i.g.F.) - ja  - die Service-Manuals für alle Teile der im Angebot enthaltenen Medizinprodukte, einschließlich der elektrischen, elektronischen und mechanischen Schaltbilder. (vorzugsweise in elektronischem Format) - ja  - Neue Revisionen dieser oben zitierten Unterlagen müssen für die gesamte Lebensdauer des Gerätes zur Verfügung gestellt werden. - Höchstdauer der Lieferungszeit der Ersatzteile________________________________ - Häufigkeit der periodischen Kontrollen - vom Hersteller empfohlen (CEI EN 62353, Annex F): Monate _______ (Auszug des Wartungsbuches beilegen), nicht notwendig - programmierte Präventivwartung - vom Hersteller vorgesehen nicht notwendig Nr. Wartungen pro Jahr: __________ Beschreibung ______________________________________(Auszug des Wartungsbuches beilegen)

Installation und Technisch-Funktionelle Abnahme

- es wird erklärt, das im Angebot enthaltene Medizinprodukt zu installieren und in Funktion zu setzen, wie dies vom Hersteller vorgesehen ist (Insbesondere: für Medizinprodukte im Einklang mit der EU-Richtlinie 93/42, für In-vitro-Diagnsostika im Einklang mit der EU-Richtlinie 98/79 i.g.F.); - es wird erklärt, dass mit vorliegender Beschreibung alle technischen Erfordernisse (auch bezüglich der Ziel-Lokal) für eine korrekte Installierung entsprechend den Gesetzen, Normen und EU-Bestimmungen, welche in Italien in Kraft sind (Privacy, Schutz & Vorsorge, Sicherheit, EU-Richtlinien 93/42, 89/336, 2004/108, 98/79 usw. i.g.F.), mitgeteilt werden; - es wird erklärt, dass die Zweckbestimmung des angebotenen Systems/Gerätes mit den Bedürfnissen des Dienstes/Abteilung übereinstimmen; - es wird erklärt, bei der technisch funktionellen Abnahme anwesend zu sein; - es wird erklärt, dass alles nötige zur Durchführung einer technisch-funktionellen Kollaudierung (inklusive ev. Notwendige Einweg-Sets) mitgeliefert wird; - es wird erklärt, dass das angebotene System/Gerat mit allen Zubehör/Strumentarium geliefert und installiert wird, welches unbedingt nötig ist, um die Benützung gemäß in Italien gültigen Normen und Bestimmungen zu garantieren, ohne dass eine weitere Mehrausgabe entsteht (z.B. Trenntransformator) - es wird erklärt, unentgeltlich die Handbücher aller Komponenten der Medizinprodukte in zweifacher Ausfertigung und zwar in italienischer und/oder deutscher Sprache zu liefern (für Medizinprodukte: Punkt 13.6 der Anlage I der G.Vo. 46/1997 i.g.F.) - es wird erklärt, unentgeltlich und wenn verfügbar die Handbücher aller Komponenten der Medizinprodukte in elektronischem Format zu liefern (z.B. CD mit pdf-file) - es wird erklärt, unentgeltlich die Einweisung zum Gebrauch der Medizinprodukte an das medizinische und paramedizinische Personal vorzunehmen, gemäß der im Qualitätssystem des Betrieblichen Dienstes für Medizintechnik vorgesehenen Modalitäten. - sollten die Medizinprodukte mit Anwendungssoftware ausgestattet sein, die von einem externen Prozessor gesteuert wird, wird erklärt, dass ein geeignetes Zertifikat über die CE Kennzeichnung der Software gemäß EU-Richtlinie 93/42 i.g.F. mitgeliefert wird; dieses Zertifikat muss auch die Angabe der Versionen der Software enthalten, welche Gegenstand der CE-Kennzeichnung sind.

Codice CIVAB da compilare per ogni apparecchiatura. Il codice è reperibile, qualora non già in possesso, presso la Ditta ITAL-TBS SpA (CIVAB) di Trieste (040-92291)

Il Servizio Aziendale di Ingegneria Clinica dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è certificato EN UNI ISO 9001 per la manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature biomediche. A richiesta il servizio metterà a disposizione dell’Azienda aggiudicataria copia controllata del proprio Manuale di Qualità.

Il Servizio Aziendale di Ingegneria Clinica dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano dichiara che i test e le verifiche in fase di collaudo dei dispositivi oggetto dell’offerta sono limitati allo scopo di verificare la sicurezza e la funzionalità dei dispositivi stessi dopo le operazioni di trasporto ed installazione. I test verranno condotti con strumentazione di misura certificata e con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili secondo le normative e direttive europee vigenti in Italia.

CIVAB Kodex für jedes Gerät auszufüllen. Der Kodex kann, falls nicht vorhanden, bei der Firma ITAL-TBS SpA (CIVAB) von Triest angesucht werden (040-92291).

Der Betriebliche Dienst für Medizintechnik des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen besitzt das Zertifikat EN UNI ISO 9001 für die ordentliche und außerordenliche Instandhaltung der medizintechnischen Geräte. Nach Anfrage stellen wir der Firma, welche den Zuschlag erhält, eine kontrollierte Kopie des eigenen Qualitäts-Handbuches zur Verfügung.

Der Betriebliche Dienst für Medizintechnik des Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen erklärt, daß die Tests und Prüfungen während der Abnahme der im Angebot enthaltenden Medizinprodukte sich lediglich auf die Feststellung der Sicherheit und des einwandfreien Funktionierens der Medizinprodukte selbst beschränken, und zwar nach erfolgtem Transport und nach den Installationsarbeiten. Die Tests werden mit geeichten Meßgeräten durchgeführt mit Bezug auf die grundlegenden Sicherheitserfordernisse, welche laut EU-Richlinie 93/42 i.g.F. festgesetzt sind.