## IT
LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Costruzione di un nuovo collettore acque bianche, sostituzione del collettore acque nere, sostituzione dell’acquedotto e posa di una rete di teleriscaldamento in via Hofer - lotto 4
Codice CIG:
No. | Pos.n. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
LAVORI A MISURA
1 | 02.05.01.01.f | Acciaio in barre | Kg | 18.71 | 0 | 0
2 | 51.01.01.02 | Operaio specializzato | h | 270 | 0 | 0
3 | 51.01.01.03 | Operaio qualificato | h | 270 | 0 | 0
4 | 51.02.01.14.d | Autocarro portata 10,50 - 14,0 t | h | 60 | 0 | 0
5 | 51.02.01.14.g | Autocarro portata 33,0 t | h | 60 | 0 | 0
6 | 51.02.02.02.b | Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 37 a 50 kW | h | 60 | 0 | 0
7 | 51.02.02.02.e | Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 102 a 152 kW (137 - 204 HP) | h | 60 | 0 | 0
8 | 51.02.05.10.b | Martello demolitore pneumatico | h | 50 | 0 | 0
9 | 52.01.03.01.c | Tabellone bilingue dimensione su richiesta della DL | m² | 6 | 0 | 0
10 | 52.02.35.02 | Installazione di cantiere videoispezione | a corpo | 2 | 0 | 0
11 | 52.02.35.03.a | Videoispezione di canali tubazioni da 200 a DN 400 mm | m | 265 | 0 | 0
12 | 52.02.35.03.b* | Videoisp. tubazioni DN401-800 mm o ovoidali 60x90 cm | m | 490 | 0 | 0
13 | 52.02.35.03.c* | Videoisp. tubazioni DN801-1200 mm | m | 654 | 0 | 0
14 | 53.05.01.01.a | Taglio di pavimentazioni bituminose spessore fino a 10 cm | m | 470 | 0 | 0
15 | 53.10.10.01.a | Rimozione di chiusini e caditoie stradali | Nr | 1 | 0 | 0
16 | 53.10.15.15 | Smontaggio indranti esistenti | Nr | 1 | 0 | 0
17 | 53.11.10.01 | Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali | Nr | 1 | 0 | 0
18 | 53.11.10.02 | Rimessa in opera di chiusino dell'acquedotto | Nr | 23 | 0 | 0
19 | 54.01.02.01.a | Scavo a sezione ristretta con deposito laterale | m³ | 14830.48 | 0 | 0
20 | 54.01.02.01.b | Scavo a sezione ristretta con deposito laterale | m³ | 3178.14 | 0 | 0
21 | 54.01.02.05 | Estrazione integrale di massi con volume superiore a 0,5 m3 | m³ | 30 | 0 | 0
22 | 54.01.90.01.a | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano | m³ | 1781.6 | 0 | 0
23 | 54.01.90.50.a | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 2,50 m | m³ | 1162.98 | 0 | 0
24 | 54.01.90.50.b | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 3,50 m | m³ | 1982.86 | 0 | 0
25 | 54.01.90.50.c | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 4,50 m | m³ | 3933.2 | 0 | 0
26 | 54.01.90.50.d | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 5,50 m | m³ | 7051.37 | 0 | 0
27 | 54.01.90.50.e | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 6,50 m | m³ | 978 | 0 | 0
28 | 54.02.05.05.a | Demolizione di strutture in cemento armato | m³ | 36.24 | 0 | 0
29 | 54.02.05.05.b | Demolizione di strutture in cemento armato con attrezzi speciali | m³ | 8.62 | 0 | 0
30 | 54.02.12.05.a | Taglio di pareti taglio normale | m² | 4.17 | 0 | 0
31 | 54.16.02.05.d | Esecuzione di strato di base a volume in opera | m³ | 3434.8 | 0 | 0
32 | 54.16.03.05.d | Fornitura e esecuzione di strati di base sez. ristr. | m³ | 11087.6003 | 0 | 0
33 | 54.16.03.10.b | Fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato | m³ | 73.6 | 0 | 0
34 | 54.45.01.01 | Diritti di discarica categoria 1/A | t | 1 | 0 | 0
35 | 54.45.01.02 | Diritti di discarica categoria 1/B | t | 1 | 0 | 0
36 | 54.45.01.03 | Diritti di discarica categoria 1/C | t | 1 | 0 | 0
37 | 54.45.01.04 | Diritti di discarica categoria 1/D | t | 1 | 0 | 0
38 | 54.45.01.05 | Diritti di discarica categoria 1/E | t | 1 | 0 | 0
39 | 54.45.02.01 | Diritti di discarica categoria 2/A | t | 13614.373 | 0 | 0
40 | 54.45.02.02 | Diritti di discarica categoria 2/B | t | 6541.649 | 0 | 0
41 | 54.45.02.03 | Diritti di discarica categoria 2/C | t | 6135.749 | 0 | 0
42 | 54.45.02.04 | Diritti di discarica categoria 3/A | t | 860.04 | 0 | 0
43 | 54.45.02.08 | Diritti di discarica categoria 4/A | t | 177.86 | 0 | 0
44 | 54.45.02.09 | Diritti di discarica categoria 4/B | t | 1 | 0 | 0
45 | 54.45.02.10 | Diritti di discarica categoria 4/C | t | 19.8 | 0 | 0
46 | 54.45.02.11 | Diritti di discarica categoria 4/D | t | 1 | 0 | 0
47 | 54.45.04.01 | Diritti di discarica categoria 7/A | m³ | 1 | 0 | 0
48 | 54.45.04.02 | Diritti di discarica categoria 7/B | m³ | 1 | 0 | 0
49 | 55.02.04.01.d | Geotessuto filtrante a filo continuo R 28,0 kN/m | m² | 103.38 | 0 | 0
50 | 55.02.05.01.a | Materiale drenante misurato in opera pezzatura 40-70 mm | m³ | 14.07 | 0 | 0
51 | 55.21.02.01.g* | Deviazione provvisoria di acquedotto, con tubazioni DN90 | m | 420 | 0 | 0
52 | 55.21.03.03.b | Impianto di sollevamento, potenza 10,01-30,00 kW | kWh | 51597 | 0 | 0
53 | 58.02.01.01.b | Casseratura laterale per solette di base | m² | 55.0894 | 0 | 0
54 | 58.02.01.02.b | Casseratura laterale per fondazioni continue e plinti | m² | 4 | 0 | 0
55 | 58.02.02.02.c | Casseratura per muri e pareti diritte | m² | 272.27 | 0 | 0
56 | 58.02.03.01.b | Casseratura di solette per struttura superficiale S3 | m² | 42.8702 | 0 | 0
57 | 58.02.04.01.b | Casseratura di travi rettilinee per struttura superficiale S3 | m² | 27 | 0 | 0
58 | 58.02.08.01.c | Casseratura per pozzetti | m² | 48.01 | 0 | 0
59 | 58.02.30.05.a | Opere di sostegno per solette, mensole, scale, H > 4,0 m | m² | 20 | 0 | 0
60 | 58.03.01.01.b | Conglomerato cementizio per sottofondi C12/15 | m³ | 14.71 | 0 | 0
61 | 58.03.02.01.c | Conglomerato cementizio per manufatti classe C 20/25 | m³ | 0.3 | 0 | 0
62 | 58.03.02.01.f | Conglomerato cementizio per manufatti classe C 32/40 | m³ | 16.54 | 0 | 0
63 | 58.03.02.01.g | Conglomerato cementizio per manufatti classe C 35/45 | m³ | 84.86 | 0 | 0
64 | 58.03.90.01.c | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio impermeabile | m³ | 92.15 | 0 | 0
65 | 58.03.90.02.c | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio resistente ai solfati | m³ | 76.92 | 0 | 0
66 | 58.03.90.04.d | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio XF4 | m³ | 15.86 | 0 | 0
67 | 58.03.90.06.d | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio XD3 e XS3 | m³ | 67.67 | 0 | 0
68 | 58.03.90.08 | Sovrapprezzo per piccoli manufatti | m³ | 0.3 | 0 | 0
69 | 58.03.90.09.a | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio classe di consistenza S4 | m³ | 101.4 | 0 | 0
70 | 58.10.02.02.b | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento acciaio B450C | kg | 11037.32 | 0 | 0
71 | 58.10.03.02.a | Rete elettrosaldata B450 | kg | 4894.372 | 0 | 0
72 | 58.86.30.05.a | Pozzetti tipo TELECOM dimensioni 60/60/80 cm | Nr. | 1 | 0 | 0
73 | 58.86.30.05.b | Pozzetti tipo TELECOM dimensioni 60/120/100 cm | Nr. | 4 | 0 | 0
74 | 67.10.05.07.a | Massetti, classe di resistenza minima di C25, s=5 cm | m² | 8.12 | 0 | 0
75 | 70.05.05.10 | Impermeabilizzazione di calcestruzzocon rivestimento bituminoso | m² | 48.72 | 0 | 0
76 | 70.05.20.05 | Impermeabilizzazione di calcestruzzo con malta fine | m² | 7.96 | 0 | 0
77 | 70.80.10.22.b | Fornitura e posa di membrana bugnata resistenza> 250 kN/m2 | m² | 41.85 | 0 | 0
78 | 75.01.01.29.c* | Posa di tubi per acquedotto in ghisa DN125 | m | 572.5 | 0 | 0
79 | 75.01.01.30.d* | Posa in opera tubo per gasdotto, DN mm 125 | m | 145 | 0 | 0
80 | 75.01.01.30.e* | Posa in opera tubo per gasdotto, DN mm 150 | m | 21 | 0 | 0
81 | 75.10.01.10.b | Tubo di polietilene per acque di scarico - PN 3,2 DN mm 200 | m | 27 | 0 | 0
82 | 75.10.01.40.a* | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 50 mm | m | 528 | 0 | 0
83 | 75.10.01.40.c | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm | m | 10 | 0 | 0
84 | 75.10.01.40.d | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm§ | m | 170 | 0 | 0
85 | 75.10.01.60* | Dreirohrsystem PE DN3x50 | m | 1102 | 0 | 0
86 | 75.10.04.05.a | Tubo di PVC per fognatura DN 110 | m | 5 | 0 | 0
87 | 75.10.04.05.b | Tubo di PVC per fognatura DN 125 | m | 1 | 0 | 0
88 | 75.10.04.05.c | Tubo di PVC per fognatura DN 160 | m | 1 | 0 | 0
89 | 75.10.04.05.d | Tubo di PVC per fognatura DN 200 | m | 1 | 0 | 0
90 | 75.10.04.05.e | Tubo di PVC per fognatura DN 250 | m | 1 | 0 | 0
91 | 75.10.04.20.a | Raccordo in PVC per tubo di gres DN 110 | Nr. | 1 | 0 | 0
92 | 75.10.04.20.b | Raccordo in PVC per tubo di gres DN 125 | Nr. | 1 | 0 | 0
93 | 75.10.04.20.c | Raccordo in PVC per tubo di gres DN 160 | Nr. | 1 | 0 | 0
94 | 75.10.04.20.d | Raccordo in PVC per tubo di gres DN 200 | Nr. | 1 | 0 | 0
95 | 75.10.05.20.c | Tubo di PVC per drenaggio, tipo D DN mm 100 | m | 42.4 | 0 | 0
96 | 75.10.09.01.a | Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 110 | m | 12 | 0 | 0
97 | 75.10.09.01.b | Tubo in polipropilene a tre strati SN8 DN 125 | m | 225 | 0 | 0
98 | 75.10.09.02.a | Tubo in polipropilene a tre strati SN12 DN 160 | m | 54 | 0 | 0
99 | 75.10.09.02.b | Tubo in polipropilene a tre strati SN12 DN 200 | m | 69 | 0 | 0
100 | 75.10.09.02.c | Tubo in polipropilene a tre strati SN12 DN 250 | m | 7 | 0 | 0
101 | 75.10.09.02.d | Tubo in polipropilene a tre strati SN12 DN 315 | m | 31 | 0 | 0
102 | 75.10.09.02.e | Tubo in polipropilene a tre strati SN12 DN 400 | m | 1 | 0 | 0
103 | 75.10.09.02.f | Tubo in polipropilene a tre strati SN12 DN 500 | m | 24 | 0 | 0
104 | 75.10.70.04.e* | Solo posa di tubi in PVC DN mm 110, fco Merano | m | 145 | 0 | 0
105 | 75.20.02.05.a | Tubo circolare centrifugato di cemento armato d=30 cm | m | 82 | 0 | 0
106 | 75.20.02.05.b | Tubo circolare centrifugato di cemento armato d=40 cm | m | 40 | 0 | 0
107 | 75.20.02.10.k* | Tubo in cemento armato con piede D=120 cm | m | 413 | 0 | 0
108 | 75.20.02.20.e* | Tubo centrifugato ovoidale 60/90 con rivestimento in PEHD | m | 408 | 0 | 0
109 | 75.80.05.05 | Fornitura e posa nastro di avvertimento | m | 3263 | 0 | 0
110 | 75.80.05.06* | Solo posa nastro di avvertimento | m | 472.5 | 0 | 0
111 | 75.80.05.10 | Nastro di localizzazione per infrastrutture non metalliche | m | 2023.5 | 0 | 0
112 | 75.90.01.03.b | Basamento piano in congl. cementizio s=15 cm tubi D=30-60 cm | m | 408 | 0 | 0
113 | 75.90.01.03.d | Flaches Betonauflager s=15 cm für Rohre mit D=100-150 cm | m | 413 | 0 | 0
114 | 75.90.01.05.a | Basamento fino a 1/4 diametro esterno fino a DN 200 mm | m | 39 | 0 | 0
115 | 75.90.01.05.b | Basamento fino a 1/4 diametro esterno DN 201-300 mm | m | 94 | 0 | 0
116 | 75.90.01.05.c | Basamento fino a 1/4 diametro esterno DN 301-400 mm | m | 40 | 0 | 0
117 | 75.90.01.05.d | Basamento fino a 1/4 diametro esterno DN 401-500 mm | m | 12 | 0 | 0
118 | 75.90.02.05.b | Tubo circolare DN mm 201 - 300 | m | 40 | 0 | 0
119 | 75.90.02.05.c | Tubo circolare DN mm 301 - 400 | m | 40 | 0 | 0
120 | 75.90.02.05.l | Tubo circolare DN mm 1200 | m | 80 | 0 | 0
121 | 75.97.01.04* | Posa di cordino in rame | m | 145 | 0 | 0
122 | 75.97.01.05* | Posa di cordino in rame per acquedotto | m | 480.5 | 0 | 0
123 | 77.03.02.01.b* | Pozzetto stradale, rettangolare o circolare completo | Nr. | 43 | 0 | 0
124 | 77.03.02.01.d* | Pozzetto stradale, rettangolare o circolare completo | Nr. | 12 | 0 | 0
125 | 77.06.01.01.b | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar 40 x 40 cm | cm | 600 | 0 | 0
126 | 77.06.01.01.d | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar 60 x 60 cm | cm | 120 | 0 | 0
127 | 77.06.01.11.f | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar 80 x 80 cm | cm | 1200 | 0 | 0
128 | 77.12.01.11.b | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar DN 1000 mm | cm | 150 | 0 | 0
129 | 77.12.02.11.b | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar DN 1000 mm | cm | 3225 | 0 | 0
130 | 77.12.02.11.b* | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar DN 800 mm | cm | 170 | 0 | 0
131 | 77.12.03.01.c* | Fornitura e posa di pozzetto incorporato DN1000 | Nr. | 10 | 0 | 0
132 | 77.12.03.02.c* | Fornitura e posa di pozzetto incorporato DN1000 con curva | Nr. | 1 | 0 | 0
133 | 77.16.01.11.b | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar 100 x 100 cm | cm | 2765 | 0 | 0
134 | 77.16.01.11.g* | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar 175 x 175 cm | cm | 610 | 0 | 0
135 | 77.50.03.01.c | Canaletta di scorrimento DN oltre 500-800 | m | 5.5 | 0 | 0
136 | 77.50.03.01.e* | Canaletta di scorrimento in opera DN1200 | m | 3.9 | 0 | 0
137 | 77.50.10.01.a | Manicotti (innesti) per tubi in cemento DN 300 | Nr. | 3 | 0 | 0
138 | 77.50.10.01.c | Manicotti (innesti) per tubi in cemento DN 500 | Nr. | 2 | 0 | 0
139 | 77.50.10.01.g* | Manicotti (innesti) per tubi in cemento DN 1200 | Nr. | 4 | 0 | 0
140 | 77.50.10.01.h* | Manicotti (innesti) per tubi in cemento 60x90 | Nr. | 6 | 0 | 0
141 | 77.51.02.01 | Rivestimento epossidico piano di scorrimento | m² | 78.95 | 0 | 0
142 | 77.90.05.05.b | Sovrapprezzo maniglioni in acciaio AISI304 e polietilene | Nr. | 243 | 0 | 0
143 | 78.01.01.01.c | Chiusino circolare carico 400 kN peso 170/180 kg | Nr. | 24 | 0 | 0
144 | 78.01.01.20 | Chiusini rettangolari o circolari in ghisa | kg | 1810 | 0 | 0
145 | 78.01.01.20.d* | Chiusino rettangolare in ghisa per pozzetti 40x40 | Nr. | 15 | 0 | 0
146 | 78.01.01.25.a | Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale 60x60 | Nr. | 1 | 0 | 0
147 | 78.01.01.25.b | Chiusini rettangolari in ghisa sferoidale 60 x 120 cm | Nr. | 4 | 0 | 0
148 | 78.02.01.06.a* | Caditoia piana peso 95/105 kg | Nr. | 55 | 0 | 0
149 | 78.02.90.01.a* | Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm) | Nr. | 55 | 0 | 0
150 | 78.02.90.01.b* | Secchielli raccoglitori tipo lungo (L = ca. 60 cm) | Nr. | 1 | 0 | 0
151 | 78.15.02.01.b | Maniglioni acciaio AISI 304 rivestimento: PE 2 mm | Nr. | 24 | 0 | 0
152 | 78.15.05.01.c* | Scala in acciaio AISI304 per vano tecnico interrato | Nr. | 1 | 0 | 0
153 | 80.05.01.01.a* | Posa idrante soprassuolo attacchi 1B+2C | Nr. | 4 | 0 | 0
154 | 85.05.01.01.b | Asportazione di pavimentazione con fresa per s fino a 2,0 cm | m² | 435 | 0 | 0
155 | 85.05.01.01.c | Asportazione di pavimentazione con fresa per s oltre 2,0 cm | m² | 870 | 0 | 0
156 | 85.05.05.05 | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m² | 435 | 0 | 0
157 | 85.05.10.16.a | Conglomerato bituminoso 0/19 binder per ogni cm di spessore | m² | 6372 | 0 | 0
158 | 85.05.10.24.a | Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/9: 3 cm | m² | 192 | 0 | 0
159 | 85.05.10.24.a* | Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/9: 4 cm | m² | 435 | 0 | 0
160 | 85.05.10.93.a | Sovrapprezzo per ripristino di fasce di pavimentazione | m² | 192 | 0 | 0
161 | 85.10.01.05.b | Pavimentazione con cubetti di porfido 6/8 | m² | 40 | 0 | 0
162 | 85.10.01.05.c | Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 | m² | 80 | 0 | 0
163 | 85.15.05.10.b | masselli in conglomerato cementizio, s. da 7 a 8 cm | m² | 50 | 0 | 0
164 | 86.01.01.07.b* | Cordone a parallelogramma, ca. 12/28 cm in porfido segato | m | 923 | 0 | 0
165 | 87.05.05.15.b* | Fondazione pref. L/B/H: 80/90/90 cm o 60/60/60 o 70/70/80 | Nr. | 15 | 0 | 0
166 | 96.01.01.01 | Seminagione a secco | m² | 100 | 0 | 0
167 | 99.01.01.01* | tubo diritto DN25/11 | m | 160 | 0 | 0
168 | 99.01.01.02* | tubo diritto DN32/125 | m | 180 | 0 | 0
169 | 99.01.01.03* | tubo diritto DN40/125 | m | 180 | 0 | 0
170 | 99.01.01.04* | tubo diritto DN50/140 | m | 36 | 0 | 0
171 | 99.01.01.05* | tubo diritto DN65/160 | m | 26 | 0 | 0
172 | 99.01.01.07* | tubo diritto DN100/225 | m | 72 | 0 | 0
173 | 99.01.01.08* | tubo diritto DN125/250 | m | 40 | 0 | 0
174 | 99.01.01.09* | tubo diritto DN150/280 | m | 536 | 0 | 0
175 | 99.01.01.11* | tubo diritto DN250/450 | m | 108 | 0 | 0
176 | 99.01.01.23* | tubo diritto DN40/125 - classe acciaio P355 | m | 40 | 0 | 0
177 | 99.01.01.25* | tubo diritto DN65/160 - classe acciaio P355 | m | 40 | 0 | 0
178 | 99.01.02.01* | tubo curvo DN25/110 | m | 10 | 0 | 0
179 | 99.01.02.02* | tubo curvo DN32/125 | m | 20 | 0 | 0
180 | 99.01.02.03* | tubo curvo DN40/125 | m | 20 | 0 | 0
181 | 99.01.02.04* | tubo curvo DN50/140 | m | 10 | 0 | 0
182 | 99.01.02.05* | tubo curvo DN65/160 | m | 2 | 0 | 0
183 | 99.01.02.07* | tubo curvo DN100/225 | m | 2 | 0 | 0
184 | 99.01.02.08* | tubo curvo DN125/250 | m | 2 | 0 | 0
185 | 99.01.02.09* | tubo curvo DN150/280 | m | 42 | 0 | 0
186 | 99.01.02.11* | tubo curvo DN250/450 | m | 234 | 0 | 0
187 | 99.01.03.07* | valvola DN 100/225 | Nr. | 2 | 0 | 0
188 | 99.01.03.08* | valvola DN 125/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
189 | 99.01.03.09* | 'valvola DN 150/280 | Nr. | 4 | 0 | 0
190 | 99.01.04.01* | valvola per allacciamenti futuri DN 25 | Nr. | 2 | 0 | 0
191 | 99.01.04.02* | valvola per allacciamenti futuri DN 32 | Nr. | 1 | 0 | 0
192 | 99.01.04.03* | valvola per allacciamenti futuri DN 40 | Nr. | 1 | 0 | 0
193 | 99.01.04.04* | valvola per allacciamenti futuri DN 50 | Nr. | 2 | 0 | 0
194 | 99.01.05.01* | valvola per utenze DN 25 | Nr. | 6 | 0 | 0
195 | 99.01.05.02* | valvola per utenze DN 32 | Nr. | 2 | 0 | 0
196 | 99.01.05.03* | valvola per utenze DN 40 | Nr. | 6 | 0 | 0
197 | 99.01.05.04* | valvola per utenze DN 50 | Nr. | 1 | 0 | 0
198 | 99.01.06.06* | Chiusura DN 100/225 | Nr. | 2 | 0 | 0
199 | 99.01.06.07* | Chiusura DN 125/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
200 | 99.01.06.08* | Chiusura DN 150/280 | Nr. | 4 | 0 | 0
201 | 99.01.07.01* | Saldatura/manicotto DN 25/110 | Nr. | 30 | 0 | 0
202 | 99.01.07.02* | Saldatura/manicotto DN 32/125 | Nr. | 36 | 0 | 0
203 | 99.01.07.03* | Saldatura/manicotto DN 40/125 | Nr. | 42 | 0 | 0
204 | 99.01.07.04* | Saldatura/manicotto DN 50/140 | Nr. | 8 | 0 | 0
205 | 99.01.07.05* | Saldatura/manicotto DN 65/160 | Nr. | 12 | 0 | 0
206 | 99.01.07.07* | Saldatura/manicotto DN 100/225 | Nr. | 12 | 0 | 0
207 | 99.01.07.08* | Saldatura/manicotto DN 125/250 | Nr. | 8 | 0 | 0
208 | 99.01.07.09* | Saldatura/manicotto DN 150/280 | Nr. | 72 | 0 | 0
209 | 99.01.07.11* | Saldatura/manicotto DN 250/450 | Nr. | 44 | 0 | 0
210 | 99.01.08.06* | Riduzione DN 150/280 | Nr. | 2 | 0 | 0
211 | 99.01.08.08* | Riduzione DN 250/450 | Nr. | 2 | 0 | 0
212 | 99.01.09.01* | Curva DN 25/110 | Nr. | 12 | 0 | 0
213 | 99.01.09.02* | Curva DN 32/125 | Nr. | 8 | 0 | 0
214 | 99.01.09.03* | Curva DN 40/125 | Nr. | 12 | 0 | 0
215 | 99.01.09.04* | Curva DN 50/140 | Nr. | 2 | 0 | 0
216 | 99.01.09.05* | Curva DN 65/160 | Nr. | 4 | 0 | 0
217 | 99.01.09.07* | Curva DN 100/225 | Nr. | 2 | 0 | 0
218 | 99.01.09.08* | Curva DN 125/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
219 | 99.01.09.09* | Curva DN 150/280 | Nr. | 38 | 0 | 0
220 | 99.01.09.11* | Curva DN 250/450 | Nr. | 20 | 0 | 0
221 | 99.01.09.23* | Curva DN 40/125 - classe acciaio P355 | Nr. | 2 | 0 | 0
222 | 99.01.09.25* | Curva DN 65/160 - classe acciaio P355 | Nr. | 2 | 0 | 0
223 | 99.01.10.02* | Derivazione a T DN 32/35 | Nr. | 2 | 0 | 0
224 | 99.01.10.05.D* | Derivazione a T DN 65/50 | Nr. | 2 | 0 | 0
225 | 99.01.10.09.G* | Derivazione a T DN 150/100 | Nr. | 4 | 0 | 0
226 | 99.01.10.09.I* | Derivazione a T DN 150/150 | Nr. | 2 | 0 | 0
227 | 99.01.10.11.G* | Derivazione a T DN 250/100 | Nr. | 2 | 0 | 0
228 | 99.01.10.11.H* | Derivazione a T DN 250/125 | Nr. | 2 | 0 | 0
229 | 99.01.10.11.K* | Derivazione a T DN 250/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
230 | 99.01.11.01.A* | Materassini DN 110-160 | Nr. | 200 | 0 | 0
231 | 99.01.11.01.B* | Materassini DN 180-280 | Nr. | 70 | 0 | 0
232 | 99.01.11.01.C* | Materassini DN 355-450 (esterno) | Nr. | 50 | 0 | 0
233 | 99.01.11.10* | Supporto di montaggio | Nr. | 1000 | 0 | 0
234 | 99.01.12.01* | Collegamento con tubazione esistente | Nr. | 4 | 0 | 0
235 | 99.01.13.01.E* | Compensatore DN 150 | Nr. | 2 | 0 | 0
236 | 99.01.13.01.G* | Compensatore DN 250 | Nr. | 2 | 0 | 0
237 | 99.01.14.01.A* | Allacciamento utenza DN 25/110 | Nr. | 3 | 0 | 0
238 | 99.01.14.01.B* | Allacciamento utenza DN 32-40/125 | Nr. | 4 | 0 | 0
239 | 99.01.14.01.C* | Allacciamento utenza DN 50/140 | Nr. | 1 | 0 | 0
240 | 99.01.15.01* | Bypass di rete | Nr. | 2 | 0 | 0
241 | 99.01.16.01* | Bypass di allacciamento utenza | Nr. | 2 | 0 | 0
242 | 99.01.17.01* | Documentazione utenze | Nr. | 7 | 0 | 0
243 | 99.01.20.01* | Rilievo topografico | Nr. | 900 | 0 | 0
244 | 99.01.21.01.A* | Prova di pressione DN 25-40 | m | 600 | 0 | 0
245 | 99.01.21.01.B* | Prova di pressione DN 50-80 | m | 120 | 0 | 0
246 | 99.01.21.01.C* | Prova di pressione DN 100-150 | m | 700 | 0 | 0
247 | 99.01.21.01.D* | Prova di pressione DN 200-250 | m | 350 | 0 | 0
248 | 99.01.22.01.A* | Verifica saldature DN 25-40 | Nr. | 1 | 0 | 0
249 | 99.01.22.01.B* | Verifica saldature DN 50-80 | Nr. | 1 | 0 | 0
250 | 99.01.22.01.C* | Verifica saldature DN 100-150 | Nr. | 1 | 0 | 0
251 | 99.01.22.01.D* | Verifica saldature DN 200-250 | Nr. | 1 | 0 | 0
252 | 99.01.23.01.A* | Verifica saldature DN 25-40 | Nr. | 10 | 0 | 0
253 | 99.01.23.01.B* | Verifica saldature DN 50-80 | Nr. | 2 | 0 | 0
254 | 99.01.23.01.C* | Verifica saldature DN 100-150 | Nr. | 10 | 0 | 0
255 | 99.01.23.01.D* | Verifica saldature DN 200-250 | Nr. | 4 | 0 | 0
256 | 99.01.25.01* | Dispositivo di sorveglianza a 2 canali | Nr. | 1 | 0 | 0
257 | 99.01.25.02* | Modulo di comunicazione di base | Nr. | 1 | 0 | 0
258 | 99.01.25.03* | Modulo bus | Nr. | 1 | 0 | 0
259 | 99.01.25.04* | Scatola misurazione ingresso utenza | Nr. | 7 | 0 | 0
260 | 99.01.25.05* | Scatola sorveglianza perdite commutabile a distanza | Nr. | 1 | 0 | 0
261 | 99.01.25.07* | Scatola misurazione componente finale | Nr. | 1 | 0 | 0
262 | 99.01.25.08* | Scatola misurazione separazione rete | Nr. | 1 | 0 | 0
263 | 99.01.25.09* | Estrazione cavi e collegamento a strumentazione | Nr. | 7 | 0 | 0
264 | 99.01.25.14* | Messa in servizio sistema | Nr. | 1 | 0 | 0
265 | 99.01.25.15* | Disegni rete telecontrollo | Nr. | 900 | 0 | 0
266 | 99.01.25.16* | Protocollo di collaudo | Nr. | 1 | 0 | 0
267 | 99.01.27.01* | Quadro "Conchiglia" per stacco sistema allarme | Nr. | 3 | 0 | 0
268 | 99.50.01.01* | Paratoia mm 2900x1300 | Nr. | 1 | 0 | 0
269 | 99.50.01.02* | Paratoia mm 1900x1300 | Nr. | 1 | 0 | 0
270 | 99.50.01.03* | Striscia in neoprene | Nr. | 12.5 | 0 | 0
|  | Somma lavori a misura senza oneri di sicurezza |  |  |  | 0
Nota: Per le voci presenti sia nella contabilità a misura che nella contabilità a corpo, il foglio di calcolo provvede automaticamente ad applicare lo stesso prezzo (inserire il prezzo unitario nella contabilità a misura)
| Pos.n. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
LAVORI A CORPO
271 | 02.09.01.04.a | Intonaco esterno | m² | 50 | 0 | 0
272 | 02.09.01.07.a | Strato di finitura | m² | 10 | 0 | 0
273 | 02.09.01.07.b | Strato di finitura: superf. grumosa | m² | 10 | 0 | 0
274 | 02.09.01.07.c | Strato di finitura: superf. scabra | m² | 10 | 0 | 0
275 | 02.09.01.07.d | Strato di finitura: superficie grattata | m² | 10 | 0 | 0
276 | 03.01.01.01.a | Strutture di acciaio: bullonate | Kg | 200 | 0 | 0
277 | 03.01.01.01.e | Strutture di acciaio: sovrappr. zincatura | Kg | 200 | 0 | 0
278 | 51.01.01.02 | Operaio specializzato | h | 25 | 0 | 0
279 | 51.01.01.03 | Operaio qualificato | h | 25 | 0 | 0
280 | 53.05.01.01.a | Taglio di pavimentazioni bituminose spessore fino a 10 cm | m | 615 | 0 | 0
281 | 53.05.01.01.b | Taglio di pavimentazioni bituminose spessore da 10 a 20 cm | m | 535 | 0 | 0
282 | 53.10.01.01 | Rimozione di paracarri | Nr | 10 | 0 | 0
283 | 53.10.07.01.a | Rimozione di ringhiere in acciaio | m | 60 | 0 | 0
284 | 53.10.10.01.a | Rimozione di chiusini e caditoie stradali | Nr | 50 | 0 | 0
285 | 53.11.01.01 | Rimessa in opera di paracarri | Nr | 10 | 0 | 0
286 | 53.11.07.01.a | Rimessa in opera di ringhiere in acciaio | m | 60 | 0 | 0
287 | 53.11.10.01 | Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali | Nr | 50 | 0 | 0
288 | 54.01.02.01.a | Scavo a sezione ristretta con deposito laterale | m³ | 1142.6 | 0 | 0
289 | 54.16.03.01.d | Fornitura materiale ed esecuzione di strati di base | m³ | 1372 | 0 | 0
290 | 54.16.03.10.b | Fornitura e posa in opera di materiale stabilizzato | m³ | 1285.82 | 0 | 0
291 | 54.30.02.01 | Fornitura di terra vegetale | m³ | 170 | 0 | 0
292 | 54.30.05.01.d | Spandimento e spianamento di terra vegetale | m³ | 170 | 0 | 0
293 | 54.45.02.02 | Diritti di discarica categoria 2/B | t | 1028.34 | 0 | 0
294 | 54.45.02.03 | Diritti di discarica categoria 2/C | t | 1322.74 | 0 | 0
295 | 54.45.02.08 | Diritti di discarica categoria 4/A | t | 32.5 | 0 | 0
296 | 85.05.01.01.b | Asportazione di pavimentazione con fresa per s fino a 2,0 cm | m² | 8250 | 0 | 0
297 | 85.05.01.01.c | Asportazione di pavimentazione con fresa per s oltre 2,0 cm | m² | 13243 | 0 | 0
298 | 85.05.05.05 | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m² | 8250 | 0 | 0
299 | 85.05.10.16.a | Conglomerato bituminoso 0/19 binder per ogni cm di spessore | m² | 92829 | 0 | 0
300 | 85.05.10.18.a | Congl. bitum. riciclato 0/19 binder per ogni cm di spessore | m² | 1 | 0 | 0
301 | 85.05.10.24.a | Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/9: 3 cm | m² | 3257 | 0 | 0
302 | 85.05.10.24.a* | Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/9: 4 cm | m² | 4993 | 0 | 0
303 | 85.05.10.90.a | Sovrapprezzo per pavimentazione su marciapiedi a superficie | m² | 7250 | 0 | 0
304 | 85.05.10.93.a | Sovraprezzo per ripristino di fascie di pavimentazione | m² | 300 | 0 | 0
305 | 85.10.01.05.c | Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 | m² | 64.5 | 0 | 0
306 | 85.10.80.05.a | Cordoni (binderi) di delimitazione porfido, B/H = 10/8-10 cm | m | 643 | 0 | 0
307 | 86.01.01.07.b* | Cordone a parallelogramma, ca. 12/28 cm in porfido segato | m | 285 | 0 | 0
308 | 86.30.01.80.a | Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 30/30/50 cm | Nr. | 10 | 0 | 0
309 | 86.30.01.80.b | Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm | Nr. | 10 | 0 | 0
310 | 86.30.02.01.a | Applicazione di segnaletica orizzontale per strisce B = 12 cm | m | 1000 | 0 | 0
311 | 86.30.02.01.b | Applicazione di segnaletica orizzontale, superfici | m² | 100 | 0 | 0
312 | 86.30.02.02.a | Elasto-plastich Laminat, Streifen B = 12 cm | m | 1000 | 0 | 0
313 | 86.30.02.02.b | Elasto-plastich Laminat, Streifen B = 12 cm - Flächen | m² | 100 | 0 | 0
314 | 86.30.02.02.f | applicazione di lainato esatoplastico per scritta: STOP | Nr. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Somma lavori a corpo senza oneri di sicurezza |  |  |  | 0
ONERI DI SICUREZZA:
315 | 01.04.09.11.a* | Foglio in PVC plastificato: spessore 1,2 mm | m² | 800 | 4 | 3200
316 | 01.04.09.11.a** | Posa su parete di scavo di foglio in PVC | m² | 4240 | 0.56 | 2374.4
317 | 01.06.03.04.a* | New Jersey in cls e pannello in legno OSB | m | 20 | 97.58 | 1951.6
318 | 13.02.09.03.a | Fornitura di estintore portatile | Nr. | 2 | 88.68 | 177.36
319 | 51.01.01.02* | Mano d'opera per controllo e manutenzione giornaliera | giorni | 98 | 18.08 | 1771.84
320 | 51.01.01.03* | Mano d'opera per controllo e manutenzione giornaliera | giorni | 98 | 16.7 | 1636.6
321 | 51.01.01.03** | Mano d'opera per moviere - operaio qualificato | giorni | 390 | 33.39 | 13022.1
322 | 52.01.02.01.a | Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione | Nr. | 1 | 311 | 311
323 | 52.01.02.01.b | Unità d'ufficio per ogni giorno successivo | Nr. | 240 | 7.4 | 1776
324 | 52.01.02.02.c | Monoblocco ad uso magazzino per il primo mese o frazioni | Nr. | 1 | 230 | 230
325 | 52.01.02.02.d | Monoblocco ad uso magazzino per ogni giorno successivo | Nr. | 240 | 3.15 | 756
326 | 52.01.02.04.a | WC di cantiere WC chimico, primo mese | Nr. | 1 | 260 | 260
327 | 52.01.02.04.b | WC di cantiere WC chimico,(gg) | giorni | 240 | 8.3 | 1992
328 | 52.02.02.02.b | Impianto semaforico omologato di cantiere | giorni | 120 | 72.93 | 8751.6
329 | 52.02.02.03.a* | Recinzione mobile altezza 1.0 m - per la durata necessaria | m | 80 | 28.79 | 2303.2
330 | 52.02.02.03.b* | Recinzione mobile altezza 2.0 m - per la durata necessaria | m | 300 | 35.99 | 10797
331 | 52.02.02.05.b* | Recinzione con rete in polietilene h 1.0 m | m | 25 | 34.3 | 857.5
332 | 52.02.02.08.a* | protezione del versante sottostante muri hmin=1m | m | 40.45 | 20.77 | 840.15
333 | 52.02.02.15.d | Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono | Nr. | 225 | 1.45 | 326.25
334 | 52.02.02.25.d | Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 | Nr. | 90 | 3.04 | 273.6
335 | 52.02.02.26.c | Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe II | Nr. | 90 | 4.25 | 382.5
336 | 52.02.02.27.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo 90x135 cm | Nr. | 90 | 9.2 | 828
337 | 52.02.02.29.a | Tabella lavori con fondo giallo 200x150 cm | Nr. | 18 | 23.06 | 415.08
338 | 52.02.02.30.b | barriera di delimitazione per cantieri stradali | Nr. | 394.67 | 3.04 | 1199.8
339 | 52.02.02.35* | Barriera di recinzione per chiusini | Nr. | 280 | 10.28 | 2878.4
340 | 52.02.02.36.b | Passerella pedonale metallica | Nr. | 40 | 17.24 | 689.6
341 | 52.02.02.40.a | Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra | Nr. | 270 | 0.74 | 199.8
342 | 52.02.02.45.a | Preavviso di semaforo per cantiere | Nr. | 4 | 19.04 | 76.16
343 | 52.02.02.45.b | posizionamento in opera e rimozione preavviso di semaforo per cantiere | Nr. | 4 | 11.78 | 47.12
344 | 52.02.02.55.e | Impianto di segnalazione luminosa | Nr. | 19.5 | 68.66 | 1338.87
345 | 52.02.02.57.a | Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa | Nr. | 20 | 3.93 | 78.6
346 | 52.02.02.60 | Cappellotti di protezione in PVC | Nr. | 300 | 0.61 | 183
347 | 52.02.02.65 | Bandierine o palette segnaletiche per movieri | Nr. | 2 | 23.33 | 46.66
348 | 52.02.03.01.a | Compenso per aggravio per traffico pubblico | A corpo | 1 | 12150 | 12150
349 | 56.02.01.02.a | Messa a disposizione di pannelli peso 101/150 kg/m2 - primo mese | m² | 200 | 29.18 | 5836
350 | 56.02.01.02.b | Messa a disposizione di pannelli peso 101/150 kg/m2 - (gg) | m² | 36000 | 0.69 | 24840
351 | 56.02.02.01.b | Pannelli d'acciaio per scavi fino B=3,0m H=4,0m | m² | 120 | 3.02 | 362.4
352 | 56.02.02.01.c | Pannelli d'acciaio per scavi fino B=3,0m H=5,0m | m² | 1520 | 5.83 | 8861.6
353 | 56.06.02.01.b | Calcestruzzo spruzzato C20/25 spessore 10 cm | m² | 400 | 34.31 | 13724
354 | 58.10.03.02.a | Rete elettrosaldata | kg | 2120 | 0.94 | 1992.8
355 | 86.30.02.01.b | segnaletica orizzontale | m² | 13.75 | 4.13 | 56.79
356 | 86.30.02.80.a | Cancellatura di segnaletica orizzontale | m² | 13.75 | 8.5 | 116.88
357 | 99.51.01.01* | Scala in legno per accesso a scavo | A corpo | 1 | 368.1 | 368.1
358 | 99.52.01.01* | Sistema di sicurezza rampante per realizzazione muri | m | 40.45 | 27.99 | 1132.2
359 | 99.52.01.02* | Scala professionale a palchetto pieghevole | Mesi | 1.5 | 22.62 | 33.93
360 | 99.52.01.03* | Scala professionale con corrimano | Mesi | 16 | 22.62 | 361.92
|  | Somma oneri di sicurezza |  |  |  | 131808.41
RIEPILOGO
|  | Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 0
|  | Importo Lavori a CORPO |  |  |  | 0
|  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o ad misura SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
|  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  |  |  | 2632097.48
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | 100%
|  | Oneri di sicurezza |  |  |  | 131808.41
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 131808.41
Data:
Firma digitale rappresentante legale dell'impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata