## LVKi
PREMESSA
I capitoli e le posizioni segnate con "***" non sono contenuti nell'elenco prezzi opere civili edili e non edili della Provincia dell'anno 2012 o trattasi di posizioni modificate.
Le quantità che si deducono dal computo metrico estimativo sono da intendersi come quantità puramente
indicative e non vincolanti, fatte salve le disposizioni in merito alle variazioni delle quantità delle prestazioni
ALLEGATO C.1 - MODULO DELL'OFFERTA
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE
OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Codice gara:
Kode | Testo | U.M. | Quantitá | Prezzo | Importo
Progetto
|  |  |  | Euro | Euro
02.00.00.00 | OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE
02.11.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI
02.11.05.00 | GIUNTI
02.11.05.01 | Profilato Waterstop:
02.11.05.01A | giunti dilataz. int. largh. 240mm | m | 40 |  | 0
02.11.05.01E | giunti ripresa int. largh. 240mm | m | 240 |  | 0
| SOMMA OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE |  |  |  | 0
50.00.00.00 | PREMESSE GENERALI
50.05.00.00 | SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA
50.05.00.00 | SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA
50.05.00.00 | SPESE GENERALI ED UTILE D'IMPRESA
50.10.00.00 | NUMERO DI CODICE
50.10.00.00 | NUMERO DI CODICE
50.10.00.00 | NUMERO DI CODICE
50.11.00.00 | PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE
50.11.00.00 | PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE
50.11.00.00 | PRIORITA' IN CASO DI DEFINIZIONI CONTRADDITTORIE
50.12.00.00 | VALIDITA` DI NORME ESTERE
50.12.00.00 | VALIDITA` DI NORME ESTERE
50.12.00.00 | VALIDITA` DI NORME ESTERE
50.13.00.00 | CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
50.13.00.00 | CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
50.13.00.00 | CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
50.15.00.00 | ABBREVIAZIONI USATE
50.15.00.00 | ABBREVIAZIONI USATE
50.15.00.00 | ABBREVIAZIONI USATE
50.20.00.00 | ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO
50.20.00.00 | ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO
50.20.00.00 | ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO
50.25.00.00 | USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI
50.25.00.00 | USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI
50.25.00.00 | USO DEL PRESENTE ELENCO PREZZI
50.30.00.00 | ELABORAZIONE ELETTRONICA
50.30.00.00 | ELABORAZIONE ELETTRONICA
50.30.00.00 | ELABORAZIONE ELETTRONICA
50.35.00.00 | ONERI GENERALI DI CANTIERE
50.35.00.00 | ONERI GENERALI DI CANTIERE
50.35.00.00 | ONERI GENERALI DI CANTIERE
50.40.00.00 | DEFINIZIONI
50.40.01.00 | FORNITURA
50.40.01.00 | FORNITURA
50.40.02.00 | MESSA A DISPOSIZIONE
50.40.02.00 | MESSA A DISPOSIZIONE
50.40.03.00 | POSA IN OPERA
50.40.03.00 | POSA IN OPERA
50.40.06.00 | REGOLA D'ARTE
50.40.06.00 | REGOLA D'ARTE
50.45.00.00 | DIRITTI DI DISCARICA
50.45.00.00 | DIRITTI DI DISCARICA
50.45.00.00 | DIRITTI DI DISCARICA
51.00.00.00 | PREZZI ELEMENTARI
51.01.00.00 | MANO D'OPERA
51.01.01.00 | MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE
51.01.01.02 | Operaio specializzato | h | 100 |  | 0
51.01.01.03 | Operaio qualificato | h | 100 |  | 0
51.01.01.04 | Operaio comune | h | 100 |  | 0
51.02.00.00 | NOLI
51.02.01.00 | MEZZI DI TRASPORTO
51.02.01.14 | Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati
51.02.01.14B | portata oltre 4,0 fino a 8,00 t | h | 40 |  | 0
51.02.01.14D | portata oltre 10,50 fino a 14,0 t | h | 40 |  | 0
51.02.01.14G | peso (Autorizzazione speciale) 33 t | h | 40 |  | 0
51.02.02.00 | MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
51.02.02.01 | Escavatore idraulico gommato, potenza motore:
51.02.02.01C | da 51 a 76 kW (69 - 102 HP) | h | 50 |  | 0
51.02.02.01D | da 77 a 101 kW (103 - 136 HP) | h | 50 |  | 0
51.02.05.00 | COMPRESSORI D'ARIA ED ATTREZZI PNEUMATICI
51.02.05.10 | Martello demolitore pneumatico, manuale
51.02.05.10B | peso oltre 10,00 fino a 20,00 kg | h | 50 |  | 0
| SOMMA PREZZI ELEMENTARI |  |  |  | 0
52.00.00.00 | ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE
52.01.00.00 | ONERI GENERALI DI CANTIERE
52.01.01.00 | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE
52.01.01.01 | Installazione, manutenzione e sgombero cantiere | a c | 1 |  | 0
52.01.03.00 | TABELLONI DI CANTIERE
52.01.03.01 | Tabellone bilingue
52.01.03.01C | dimensione su richiesta della DL | m2 | 5 |  | 0
52.02.00.00 | ONERI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.02.00 | INSTALLAZIONI PARTICOLARI DI CANTIERE
52.02.02.07 | *** Barriere prefabbricate, tipo New Jersey, per piazzole rifiuti
52.02.02.07D | *** per ml | m | 240 |  | 0
52.02.21.00 | PROVA DI TENUTA DI POZZETTI
52.02.21.01 | Prova di tenuta di pozzetti
52.02.21.01A | prova di tenuta di pozzetto | nr | 7 |  | 0
52.02.35.00 | ISPEZIONE TELEVISIVA DI CONDUTTURE
52.02.35.02 | *** Installazione di cantiere | a c | 1 |  | 0
52.02.35.03 | Videoispezione di canali
52.02.35.03A | tubazioni da DN 200mm a DN 400 mm | m | 260 |  | 0
| SOMMA ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE |  |  |  | 0
53.00.00.00 | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
53.02.00.00 | LAVORI DI DISBOSCAMENTO
53.02.01.00 | DISBOSCAMENTO IN GENERE
53.02.01.01 | *** Disboscamento - compreso piante e ceppaie di qualsiasi diametro | a c | 1 |  | 0
53.05.00.00 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
53.05.01.00 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
53.05.01.01 | Taglio di pavimentazioni bituminose
53.05.01.01A | per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm | m | 25 |  | 0
53.05.01.01B | per spessori di pavimentazione oltre 10,0 cm fino a 20,00 cm | m | 25 |  | 0
53.05.02.00 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
53.05.02.01 | Taglio di pavimentazione in conglomerato cementizio anche armato
53.05.02.01A | per spessori fino a 10,00 cm | m | 10 |  | 0
53.10.00.00 | RIMOZIONI
53.10.10.00 | RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
53.10.10.01 | Rimozione di chiusini e caditoie
53.10.10.01A | chiusini e caditoie stradali | nr | 15 |  | 0
53.10.12.00 | RIMOZIONE DI CORDONATE
53.10.12.01 | Rimozione, cernita e pulizia di cordonate
53.10.12.01A | cordonate in pietra naturale | m | 20 |  | 0
53.11.00.00 | RIMESSA IN OPERA DI OGGETTI PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
53.11.10.00 | RIMESSA IN OPERA DI CHIUSINI E CADITOIE
53.11.10.01 | Rimessa in opera di chiusini e caditoie stradali | nr | 15 |  | 0
53.11.12.00 | RIMESSA IN OPERA DI CORDONATE E CUNETTE IN PIETRAME
53.11.12.01 | Rimessa in opera di cordonata
53.11.12.01A | in pietra naturale | m | 20 |  | 0
| SOMMA LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI |  |  |  | 0
54.00.00.00 | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
54.01.00.00 | *** SCAVI
54.01.01.00 | SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)
54.01.01.01 | *** Scavo selettivo di sbancamento in materiale | m3 | 14200 |  | 0
54.01.01.02 | *** Scavi di sbancamento delle rampe e deposito dei materiali di scavo. | m3 | 1460 |  | 0
54.01.01.90 | Sovrapprezzo per profondità oltre 3,50 m.
54.01.01.90A | profondità oltre 3,50 m fino a 4,50 m | m3 | 400 |  | 0
54.01.01.90B | profondità oltre 4,50 m fino a 6,00 m | m3 | 105 |  | 0
54.01.02.00 | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
54.01.02.01 | *** Scavo a sezione ristretta in materiale
54.01.02.01A | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 2221.6 |  | 0
54.01.02.01B | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 330 |  | 0
54.01.02.05 | Estrazione di massi in scavi a sezione | m3 | 25 |  | 0
54.01.04.00 | *** TELI DI COPERTURA
54.01.04.01 | *** Teli di copertura in polietilene | m2 | 4400 |  | 0
54.01.90.00 | SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
54.01.90.01 | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
54.01.90.01A | in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | 50 |  | 0
54.01.90.50 | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione)
54.01.90.50A | fino a 2,50 m | m3 | 725 |  | 0
54.01.90.50B | fino a 3,50 m | m3 | 500 |  | 0
54.01.90.50C | fino a 4,50 m | m3 | 650 |  | 0
54.01.90.50D | fino a 5,50 m | m3 | 280 |  | 0
54.02.00.00 | *** DEMOLIZIONI
54.02.04.00 | *** DEMOLIZIONI DI OPERE / INSTALLAZIONI
54.02.04.01 | *** Demolizione/rimozione di opere / installazioni diversi | a c | 1 |  | 0
54.02.05.00 | *** DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO / CEMENTO ARMATO
54.02.05.06 | *** Frantumazione delle strutture in cemento / cemento armato | t | 7250 |  | 0
54.02.06.00 | *** DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI E DI STRUTTURE IN CEMENTO E CEMENTO ARMATO
54.02.06.01 | *** Demolizione completa di tutte le costruzioni e strutture fuori terra e interrate | a c | 1 |  | 0
54.02.10.00 | PERFORAZIONI A ROTAZIONE
54.02.10.02 | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio
54.02.10.02J | D = Ø 92 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02K | D = da Ø 102 a Ø 132mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02N | D = Ø 162 mm | cm | 75 |  | 0
54.02.10.02O | D = Ø 172 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02Q | D = Ø 202 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02S | D = Ø 250 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02T | D = Ø 300 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.10.02U | D = Ø 350 mm | cm | 25 |  | 0
54.02.20.00 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
54.02.20.03 | Demolizione di pavimentazione bituminosa
54.02.20.03A | spessore di pavimentazione fino a 10 cm | m2 | 100 |  | 0
54.02.20.03B | spessore di pavimentazione oltre 10 cm fino a 20 cm | m2 | 100 |  | 0
54.10.00.00 | RILEVATI E RINTERRI
54.10.02.00 | SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
54.10.02.01 | *** Caricamento, trasporto e scaricamento di materiale | m3 | 14858 |  | 0
54.10.02.03 | Esecuzione di rilevati e rinterri
54.10.02.03A | per opere sensibili a cedimenti | m3 | 15700 |  | 0
54.10.02.05 | Rinterro di scavi a sezione ristretta
54.10.02.05A | per opere sensibili a cedimenti | m3 | 2020 |  | 0
54.14.00.00 | LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
54.14.01.00 | GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
54.14.01.05 | *** Telo pacciamante | m2 | 100 |  | 0
54.16.00.00 | STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)
54.16.07.00 | STABILIZZAZIONI E RICICLO
54.16.07.03 | *** Stabilizzazione con cemento di strato di base
54.16.07.03A | *** Stabilizzazione di strato di base con trattamento in sito a cemento e/o calce, mediante macchina stabilizzatrice. | m3 | 2800 |  | 0
54.16.07.03B | *** Predisposizione e smantellamento del cantiere. | a c | 1 |  | 0
54.16.07.03C | *** Studi specifici per l'idoneità e l'ottimizzazione della miscela | a c | 1 |  | 0
54.20.00.00 | DRENAGGI
54.20.10.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE
54.20.10.01 | Materiale drenante senza stratificazioni
54.20.10.01B | fuso granulometrico (mm) 35/70 | m3 | 2.5 |  | 0
54.30.00.00 | LAVORI CON TERRA VEGETALE
54.30.02.00 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
54.30.02.01 | Fornitura di terra vegetale di prestito | m3 | 95 |  | 0
54.30.05.00 | SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE
54.30.05.01 | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba
54.30.05.01D | spessore variabile | m3 | 95 |  | 0
54.45.00.00 | DIRITTI DI DISCARICA
54.45.01.00 | DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO
54.45.01.10 | *** Materiali di scavo, conferimento presso siti autorizzati - CER 17 05 04 | t | 565 |  | 0
54.45.01.11 | *** Materiali di scavo da conferire a impianti autorizzati - CER 19 13 02 - 17 05 04 | t | 300 |  | 0
54.45.01.12 | *** Materiali di scavo pericolosi - CER 19 13 01 - 17 05 03 | t | 190 |  | 0
54.45.02.00 | DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI
54.45.02.01 | cat.2/A: macerie edili minerali | t | 100 |  | 0
54.45.02.03 | cat.2/C: asfalto | t | 5300 |  | 0
54.45.02.04 | cat.3/A: macerie edili frammiste al 10% | t | 50 |  | 0
54.45.02.05 | cat.3/B: macerie edili frammiste al 20% | t | 50 |  | 0
54.45.02.08 | cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 2.5 |  | 0
54.45.03.00 | DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI SINTETICI E LIGNEI
54.45.03.01 | cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi | t | 10 |  | 0
54.45.03.02 | cat.5/SP: rifiuti ingombranti | t | 10 |  | 0
54.45.04.00 | DIRITTI DI DISCARICA MATERIALE VEGETALE VIVO
54.45.04.01 | cat.7/A: mat. veget. vivo | m3 | 460 |  | 0
54.45.05.00 | DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALE METALLICO
54.45.05.01 | cat.8: materiale ferroso e metallico | t | 50 |  | 0
54.45.06.00 | DIRITTI DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI
54.45.06.05 | *** Acqua vasche - CER 16 10 02 - bonifica delle vasche | m3 | 650 |  | 0
54.45.06.06 | *** Svuotamento nella fognatura pubblica | m3 | 1800 |  | 0
54.45.07.00 | *** ANALISI
54.45.07.07 | *** Determinazioni analitiche - materiali di scavo | nr | 10 |  | 0
| SOMMA MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI |  |  |  | 0
58.00.00.00 | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO
58.02.00.00 | CASSERI
58.02.01.00 | CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, SOTTOMURAZIONI
58.02.01.01 | Casseratura laterale per solette e solettoni di base
58.02.01.01A | per struttura superficiale S1 | m2 | 45 |  | 0
58.02.02.00 | CASSERI PER MURI E PARETI
58.02.02.01 | Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte
58.02.02.01C | per struttura superficiale S3 | m2 | 105 |  | 0
58.02.02.02 | Casseratura per muri e pareti diritte
58.02.02.02C | per struttura superficiale S3 | m2 | 720 |  | 0
58.02.03.00 | CASSERI PER SOLETTE, MENSOLE E SCALE
58.02.03.01 | Casseratura di solette
58.02.03.01B | per struttura superficiale S3 | m2 | 185 |  | 0
58.02.03.20 | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini
58.02.03.20A | per struttura superficiale S2 | m2 | 36 |  | 0
58.03.00.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI
58.03.01.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
58.03.01.01 | Conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti
58.03.01.01B | classe C 12/15 | m3 | 5 |  | 0
58.03.01.01C | classe C 16/20 | m3 | 2.5 |  | 0
58.03.02.00 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
58.03.02.03 | Conglomerato cementizio per solette C30/37 - S4 - XF2 | m3 | 28 |  | 0
58.03.02.07 | Conglomerato cementizio per manufatti, con classe d'esposizione XC
58.03.02.07A | classe C 25/30 - XC1/XC2 | m3 | 235 |  | 0
58.10.00.00 | ACCIAIO PER ARMATURA
58.10.02.00 | BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA
58.10.02.02 | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento
58.10.02.02B | acciaio B450C | kg | 23000 |  | 0
58.10.03.00 | RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO
58.10.03.02 | Rete elettrosaldata con fili nervati
58.10.03.02A | acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | 6100 |  | 0
58.10.15.00 | *** ARMATURA DI COLLEGAMENTO
58.10.15.01 | *** Sistema di ripresa ripiegabile a due file | m | 8 |  | 0
58.10.15.02 | *** Sistema di ripresa ripiegabile a fila singola | m | 22 |  | 0
58.90.00.00 | ***POSIZIONI SPECIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SEZIONI DI CALCESTRUZZO
58.90.01.00 | ***OPERE IN CALCESTRUZZO
58.90.01.01 | ***Servizi d'ingegneria, prestazioni, copertura da garanzia inclusa | a c | 1 |  | 0
58.90.01.02 | ***Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile | m3 | 235 |  | 0
58.90.01.03 | ***Spigolo in calcestruzzo | m | 200 |  | 0
58.90.02.00 | ***NASTRI PER GIUNTI
58.90.02.01 | ***Fornitura e saldatura di Tubo da ritiro TR60 | m | 30 |  | 0
58.90.03.00 | ***COLLEGAMENTO VECCHIA COSTRUZIONE/NUOVA COSTRUZIONE
58.90.03.01 | ***Collegamento vecchia costruzione/nuova costruzione per mezzo di una costruzione a cerniera | m | 13 |  | 0
58.90.04.00 | ***DISTANZIATORI
58.90.04.01 | ***Fornitura e chiusura dei distanziatori WS 250mm | nr | 600 |  | 0
58.90.05.00 | ***GUARNIZIONE PASSATUBO
58.90.05.01 | ***Guarnizione passatubo
58.90.05.01A | ***per tubi con diametro esterno DN 80 mm per foro di carotaggio di 125mm | nr | 1 |  | 0
58.90.05.01B | ***per tubi con diametro esterno DN 120mm per foro di carotaggio di 162mm | nr | 3 |  | 0
58.90.05.01C | ***per tubi con diametro esterno DN 160mm per foro di carotaggio di 202mm | nr | 1 |  | 0
58.90.05.01D | ***per tubi con diametro esterno DN 210mm per foro di carotaggio di 250mm | nr | 1 |  | 0
58.90.06.00 | ***LAMIERA TRAPEZOIDALE COME CASSERO A PERDERE
58.90.06.01 | ***Fornitura e montaggio di lamiera trapezoidale come cassero a perdere | m | 34 |  | 0
| SOMMA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO |  |  |  | 0
61.00.00.00 | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PREFABBRICATO
61.05.00.00 | ***OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PREFABBRICATO ARMATO
61.05.09.00 | ***SOLAII A LASTRA
61.05.09.01 | ***Solaio a lastra | m2 | 12.16 |  | 0
| SOMMA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PREFABBRICATO |  |  |  | 0
70.00.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
70.30.00.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI CON NASTRI
70.30.10.00 | IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI DI DILATAZIONE
70.30.10.15 | *** Giunto di dilatazione sec. disegno particolare | m | 39 |  | 0
| SOMMA IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI |  |  |  | 0
75.00.00.00 | *** TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
75.01.00.00 | TUBI DI ACCIAIO
75.01.02.00 | TUBI D'ACCIAIO SALDATI
75.01.02.16 | ***Tubo per gasdotto, rivestimento pesante
75.01.02.16G | ***PN40 - DN mm 250, s = 5,6 mm | m | 100 |  | 0
75.03.00.00 | TUBI DI GHISA
75.03.02.00 | TUBI DI GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI
75.03.02.10 | Tubo di ghisa sferoidale classe ISO K10, riv. norm., giunto antisfilamento
75.03.02.10B | DN mm 100 | m | 6 |  | 0
75.03.02.10D | DN mm 150 | m | 40 |  | 0
75.03.02.33 | Curve a bicchieri o flange (MMK - FFK) 45°, giunto antisfilamento
75.03.02.33I | DN 150 - (FFK) | nr | 1 |  | 0
75.03.02.40 | Manicotto (U), giunto antisfilamento
75.03.02.40D | DN 150 | nr | 1 |  | 0
75.03.02.60 | Diramazione a flange, (TT - T) PN10-16, per tubo acquedotto
75.03.02.60N | T - DN 150/100 | nr | 1 |  | 0
75.10.00.00 | TUBI DI MATERIALE PLASTICO
75.10.01.00 | TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI
75.10.01.30 | Tubo di polietilene PE100 per acquedotto - PN 16
75.10.01.30A | DN mm 25 | m | 25 |  | 0
75.10.01.30B | DN mm 32 | m | 50 |  | 0
75.10.01.30F | DN mm 75 | m | 140 |  | 0
75.10.01.40 | Tubi di polietilene per protezione cavi
75.10.01.40B | DN 90 mm | m | 110 |  | 0
75.10.01.40C | DN 110 mm | m | 815 |  | 0
75.10.04.00 | TUBI DI PVC PER FOGNATURA
75.10.04.05 | Tubo di PVC per fognatura
75.10.04.05A | DN 110 | m | 5 |  | 0
75.10.04.05B | DN 125 | m | 5 |  | 0
75.10.04.05C | DN 160 | m | 143 |  | 0
75.10.04.05D | DN 200 | m | 25 |  | 0
75.10.04.05E | DN 250 | m | 15 |  | 0
75.10.04.05F | DN 315 | m | 10 |  | 0
75.10.04.10 | Curve in PVC per fognatura - 15°
75.10.04.10C | DN 160 | nr | 10 |  | 0
75.10.04.10D | DN 200 | nr | 4 |  | 0
75.10.04.11 | Curve in PVC per fognatura - 30°
75.10.04.11C | DN 160 | nr | 10 |  | 0
75.10.04.11D | DN 200 | nr | 2 |  | 0
75.10.04.12 | Curve in PVC per fognatura - 45°
75.10.04.12C | DN 160 | nr | 10 |  | 0
75.10.04.12D | DN 200 | nr | 2 |  | 0
75.10.04.16 | Riduzioni in PVC
75.10.04.16C | DN 160/125 | nr | 10 |  | 0
75.10.04.16E | DN 200/160 | nr | 15 |  | 0
75.10.10.00 | *** TUBI DI POLIETILENE A.D. PER CAVI IN FIBRA OTTICA (RETE DI TELECOMUNICAZIONE)
75.10.10.01 | *** TUBAZIONI IN SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
75.10.10.01A | *** Tritubo Ø 3x50 mm - PN 8 | m | 55 |  | 0
75.10.70.00 | POSA DI TUBI IN PLASTICA
75.10.70.04 | Solo posa di tubi in PVC
75.10.70.04E | DN mm 110, fco Bolzano | m | 285 |  | 0
75.10.70.04I | DN mm 150, fco Bolzano | m | 190 |  | 0
75.20.00.00 | TUBI DI CEMENTO
75.20.02.00 | TUBI CENTRIFUGATI DI CEMENTO ARMATO
75.20.02.05 | Tubo circolare centrifugato di cemento armato
75.20.02.05A | diametro cm 30 | m | 145 |  | 0
75.20.02.05B | diametro cm 40 | m | 40 |  | 0
75.22.00.00 | *** TUBI DI GRES CERAMICO
75.22.01.00 | TUBI DI GRES
75.22.01.05 | Tubo circolare, classe L
75.22.01.05A | diametro cm 15 | m | 26 |  | 0
75.22.01.20 | Tubo circolare, classe 240
75.22.01.20B | diametro cm 20 | m | 72 |  | 0
75.80.00.00 | LAVORI ACCESSORI
75.80.05.00 | NASTRI DI AVVERTIMENTO E LOCALIZZAZIONE
75.80.05.05 | Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento | m | 1165 |  | 0
75.90.00.00 | SOVRAPPREZZI
75.90.02.00 | SOVRAPPREZZI PER LA POSA CON RIVESTIMENTO COMPLETO DI CALCESTRUZZO
75.90.02.05 | Tubo circolare
75.90.02.05A | fino a DN mm 200 | m | 72 |  | 0
75.90.05.00 | PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON GUAINA IN MATERIALE SINTETICO
75.90.05.20 | ***Rivestimento protettivo di PE, s = 6 mm
75.90.05.20C | ***per tubazioni DN 250 | m | 90 |  | 0
| SOMMA TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA |  |  |  | 0
77.00.00.00 | POZZETTI PREFABBRICATI
77.01.00.00 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, CIRCOLARI, NON UNIFICATI
77.01.01.00 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
77.01.01.01 | Pozzetto, s = 80 - 90 mm, a tenuta d'acqua 0,10 bar
77.01.01.01B | DN 1000 mm | cm | 1025 |  | 0
77.01.02.00 | POZZETTI PER AMBIENTE ALTAMENTE AGGRESSIVO (FOGNATURA)
77.01.02.01 | Pozzetto, s = 80 - 90 mm, a tenuta d'acqua 0,10 bar
77.01.02.01B | DN 1000 mm | cm | 300 |  | 0
77.03.00.00 | POZZETTI STRADALI
77.03.02.00 | POZZETTI STRADALI CIRCOLARI, DIN 4052
77.03.02.01 | Pozzetto stradale, circolare: completo
77.03.02.01A | altezza: 59 cm per secchiello corto, non sifonato | nr | 1 |  | 0
77.03.02.05 | *** Pozzetto stradale rettangolare 300/500 mm | nr | 14 |  | 0
77.06.00.00 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI
77.06.01.00 | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
77.06.01.01 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
77.06.01.01B | 40 x 40 cm | cm | 340 |  | 0
77.06.01.01D | 60 x 60 cm | cm | 100 |  | 0
77.06.01.01F | 80 x 80 cm | cm | 50 |  | 0
77.16.00.00 | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, RETTANGOLARI
77.16.03.00 | *** POZZETTI PER TELECOMMUNICAZIONI
77.16.03.02 | *** Pozzetto per rete di telecomunicazione 90x70cm | nr | 1 |  | 0
77.50.00.00 | CANALETTE DI SCORRIMENTO E MANICOTTI
77.50.01.00 | CANALETTE DI SCORRIMENTO TOTALMENTE PREFABBRICATE
77.50.01.01 | Canaletta di scorrimento in pozzetti DN 1000
77.50.01.01B | DN 200 | nr | 2 |  | 0
77.50.01.01D | DN 300 | nr | 3 |  | 0
77.50.01.01E | DN 400 | nr | 2 |  | 0
77.50.01.90 | Sovrapprezzo per ogni immissione laterale
77.50.01.90A | immissione DN 150 | nr | 8 |  | 0
77.50.01.90D | immissione DN 300 | nr | 2 |  | 0
| SOMMA POZZETTI PREFABBRICATI |  |  |  | 0
78.00.00.00 | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
78.01.00.00 | CHIUSINI IN GHISA
78.01.01.00 | CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA
78.01.01.20 | Chiusini in ghisa | kg | 625 |  | 0
78.01.01.30 | *** Chiusini rettangolari per i pozzetti della rete telematica
78.01.01.30A | *** Chiusini 60x60cm | nr | 1 |  | 0
78.01.02.00 | CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO
78.01.02.01 | Chiusino circolare
78.01.02.01C | carico 400 kN peso 170/180 kg | nr | 8 |  | 0
78.01.90.00 | ACCESSORI PER CHIUSINI
78.01.90.01 | Piatti raccoglitori
78.01.90.01B | ø 60 cm, tipo pesante (ca. 7,5 kg) | nr | 2 |  | 0
78.02.00.00 | CADITOIE IN GHISA
78.02.01.00 | CADITOIE IN GHISA CON TELAIO IN GHISA OPPURE GHISA/CEMENTO
78.02.01.06 | Caditoia tipo "Rekord"
78.02.01.06B | caditoia concava peso 95/105 kg | nr | 1 |  | 0
78.02.01.08 | *** Caditoia in ghisa, classe 400, tipo "Buderus" | nr | 14 |  | 0
78.02.90.00 | ACCESSORI PER CADITOIE
78.02.90.01 | Secchielli raccoglitori
78.02.90.01A | tipo corto (L = 25 cm) | nr | 1 |  | 0
78.02.90.02 | *** Secchiello raccoglitore tipo "Buderus" | nr | 14 |  | 0
78.04.00.00 | CHIUSINI IN ACCIAIO
78.04.01.00 | CHIUSINI IN ACCIAIO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
78.04.01.01 | Chiusino in acciaio
78.04.01.01C | in acciaio inossidabile AISI 304 | kg | 100 |  | 0
78.10.00.00 | CANALETTE PREFABBRICATE
78.10.01.00 | *** CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE
78.10.01.01 | Canaletta, carico ammissibile: 60 kN
78.10.01.01B | con griglia a maglie in acciaio zincato | m | 1.5 |  | 0
78.80.00.00 | LAVORI ACCESSORI
78.80.05.00 | ANELLI DI COMPENSAZIONE
78.80.05.05 | Anello di compensazione D = 60 cm | cm | 50 |  | 0
78.80.10.00 | *** ADATTAMENTO DI CHIUSINI PREESISTENTI
78.80.10.01 | *** Adattamento altrimetrico di chiusini preesistenti | nr | 8 |  | 0
| SOMMA CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI |  |  |  | 0
80.00.00.00 | ACCESSORI PER ACQUEDOTTO
80.01.00.00 | VALVOLAME
80.01.01.00 | SARACINESCHE
80.01.01.01 | Saracinesca a corpo piatto tipo, PN 10/16
80.01.01.01C | DN 100 - con flange UNI/DIN | nr | 1 |  | 0
80.01.01.01E | DN 150 - con flange UNI/DIN | nr | 1 |  | 0
80.05.00.00 | IDRANTI
80.05.01.00 | IDRANTI SOPRASSUOLO
80.05.01.01 | *** Idrante soprassuolo in ghisa, PN 10/16
80.05.01.01F | DN 100 mm attacchi 1A + 2B con punto di rottura prestabilito | nr | 1 |  | 0
80.15.00.00 | ALLACCIAMENTI A TUBAZIONI PREESISTENTI
80.15.05.00 | SET DI COMANDO STRADALE
80.15.05.10 | Set di comando telescopico per saracinesche stradali
80.15.05.10A | per DN 50 - 100 mm | nr | 1 |  | 0
80.15.05.10B | per DN 125 - 150 mm | nr | 2 |  | 0
80.20.00.00 | CHIUSINI STRADALI PER ACQUEDOTTO
80.20.01.00 | CHIUSINI STRADALI
80.20.01.01 | Chiusini stradali per saracinesche da acquedotto
80.20.01.01B | altezza corpo oltre cm 16 (peso ca. 6 kg) | nr | 2 |  | 0
80.26.00.00 | *** EQUIPAGGIAMENTO PER CANALE TECNOLOGICO
80.26.03.00 | *** PORTE D'ACCESSO
80.26.03.01 | *** Porta per uscita di sicurezza dal canale tecnologico 1200 x 2100 mm | nr | 1 |  | 0
| SOMMA ACCESSORI PER ACQUEDOTTO |  |  |  | 0
81.00.00.00 | ACCESSORI PER FOGNATURA
81.25.00.00 | ***EQUIPAGGIAMENTO
81.25.30.00 | ***GRIGLIATI DI COPERTURA E DI CAMMINAMENTO
81.25.30.01 | ***Grigliato elettroforgiato
81.25.30.01C | ***in acciaio AISI 304 | kg | 160 |  | 0
| SOMMA ACCESSORI PER FOGNATURA |  |  |  | 0
82.00.00.00 | ***ACCESSORI PER GAS
82.10.00.00 | ***GIUNTI
82.10.01.00 | ***GIUNTI DIELETTRICI
82.10.01.01 | ***Giunto dielettrico monolitico
82.10.01.01H | ***DN 250 | nr | 1 |  | 0
| SOMMA ACCESSORI PER GAS |  |  |  | 0
85.00.00.00 | PAVIMENTAZIONI
85.05.00.00 | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
85.05.01.00 | LAVORI PRELIMINARI
85.05.01.01 | Asportazione di pavimentazione con fresa
85.05.01.01B | per s fino a 2,0 cm | m2 | 100 |  | 0
85.05.01.01C | per ogni cm di s oltre i primi 2,0 | m2 | 100 |  | 0
85.05.05.00 | APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI
85.05.05.05 | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m2 | 8100 |  | 0
85.05.10.00 | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
85.05.10.02 | Conglomerato bituminoso 0/40 per strato di base
85.05.10.02A | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 31000 |  | 0
85.05.10.12 | Conglomerato bituminoso 0/25 per strato di collegamento binder
85.05.10.12A | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 21500 |  | 0
85.05.10.16 | Conglomerato bituminoso 0/19 per strato di collegamento binder
85.05.10.16A | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 5800 |  | 0
85.05.10.22 | Conglomerato bituminoso 0/12 per strato d'usura di 1. categoria
85.05.10.22A | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 3600 |  | 0
85.05.10.31 | Conglomerato bituminoso 0/9 per strato d'usura di 2. categoria
85.05.10.31A | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 1000 |  | 0
85.05.10.90 | Sovrapprezzo per pavimentazione su marciapiedi
85.05.10.90A | a superficie | m2 | 800 |  | 0
85.05.10.93 | Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione
85.05.10.93A | a superficie | m2 | 250 |  | 0
85.10.00.00 | PAVIMENTAZIONI CON PIETRE NATURALI
85.10.01.00 | PAVIMENTAZIONI CON CUBETTI
85.10.01.07 | *** Pavimentazione con ghiaia di porfido | m2 | 115 |  | 0
| SOMMA PAVIMENTAZIONI |  |  |  | 0
86.00.00.00 | MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA
86.01.00.00 | CORDONATE
86.01.01.00 | CORDONATE IN PIETRA NATURALE
86.01.01.01 | Cordone rettangolare, diritto - 12/30 cm
86.01.01.01C | in granito bocciardato | m | 410 |  | 0
86.01.01.05 | Cordone rettangolare, diritto - 8/25 cm
86.01.01.05C | in granito bocciardato | m | 618 |  | 0
86.01.01.10 | Cordone tipo "Bolzano", diritto - 12/15/30 cm
86.01.01.10C | in granito bocciardato | m | 610 |  | 0
86.01.02.00 | CORDONATE DI CALCESTRUZZO
86.01.02.20 | Cordolo per isole spartitraffico con elementi a „L“ rovesciato
86.01.02.20A | B = 40 cm, H1/H2 = 25/11 cm, L = 50 cm, s = 15 cm | m | 40 |  | 0
86.02.00.00 | CUNETTE E BANCHETTONI
86.02.02.00 | CUNETTE IN PIETRA NATURALE
86.02.02.01 | *** Cunetta in lastre regolari di granito
86.02.02.01C | B = 30 cm | m | 320 |  | 0
86.12.00.00 | RINGHIERE
86.12.01.00 | RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
86.12.01.02 | Ringhiera tipo 2 in acciaio S235
86.12.01.02B | zincata | kg | 400 |  | 0
86.12.01.20 | Corrimano in metallo
86.12.01.20D | tubo circolare, D 30-50 mm, acciaio AISI 304 | kg | 45 |  | 0
86.14.00.00 | PARACARRI
86.14.01.00 | PARACARRI
86.14.01.03 | Paracarrobianco-nero piatto, flessibile | nr | 20 |  | 0
86.30.00.00 | SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
86.30.01.00 | SEGNALETICA VERTICALE
86.30.01.01 | Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione, classe 2
86.30.01.01B | ø 60 cm in alluminio 25/10 mm | nr | 10 |  | 0
86.30.01.06 | Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2
86.30.01.06D | 90/90/90 cm in alluminio 25/10 mm | nr | 3 |  | 0
86.30.01.10 | Pannello regolamentare di precedenza, ottagonale (STOP), classe 2
86.30.01.10F | A = 60 cm in alluminio | nr | 1 |  | 0
86.30.01.11 | Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2
86.30.01.11E | 60/60 cm in alluminio 25/10 mm | nr | 1 |  | 0
86.30.01.11I | 40/60 cm in alluminio 25/10 mm | nr | 2 |  | 0
86.30.01.11L | *** 105/35 cm in alluminio 25/10 mm, bifacciale | nr | 4 |  | 0
86.30.01.13 | Pannello regolamentare bifacciale
86.30.01.13A | 60/60 cm, classe 2 | nr | 19 |  | 0
86.30.01.22 | Palo tubolare in acciaio S235
86.30.01.22D | ø 60 mm 4,20 kg/ml con dispositivo antirotazione | m | 78 |  | 0
86.30.01.80 | Blocchetti di fondazione
86.30.01.80A | dimensioni blocchetto 30/30/50 cm | nr | 20 |  | 0
86.30.01.80B | dimensioni blocchetto 40/40/50 cm | nr | 20 |  | 0
86.30.01.91 | *** Palo semaforico tipo rastremato a=5,0m | nr | 5 |  | 0
86.30.01.92 | *** Palo semaforico tipo rastremato a=6,0m | nr | 3 |  | 0
86.30.01.93 | *** Cassonetto luminoso in estruso di alluminio mm 940x940 | nr | 12 |  | 0
86.30.02.00 | SEGNALETICA ORIZZONTALE
86.30.02.01 | Applicazione di segnaletica orizzontale
86.30.02.01A | vernice rifrangente, per strisce B = 12 cm | m | 750 |  | 0
86.30.02.01B | vernice rifrangente, per superfici, scritte | m2 | 225 |  | 0
86.30.02.80 | Cancellatura di segnaletica orizzontale
86.30.02.80A | cancellatura mediante fresatura, raschiamento, a fiamma | m2 | 50 |  | 0
| SOMMA MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA |  |  |  | 0
87.00.00.00 | LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
87.05.00.00 | FONDAZIONI PER PALI
87.05.05.00 | FONDAZIONI MONOLITICHE
87.05.05.15 | Fondazioni prefabbricate
87.05.05.15B | *** dimensioni L/B/H: 110/70/80 cm; axb: 40x40 cm; D: 27,5 cm | nr | 17 |  | 0
87.15.00.00 | ***CORPI ILLUMINANTI
87.15.02.00 | ***CORPI ILLUMINANTI CON PALO
87.15.02.09 | *** Lampione testa a palo tipo EWO FO600 o equivalente
87.15.02.09A | *** 4 X unità luce DS32 o equivalente | nr | 8 |  | 0
87.15.02.09B | *** 6 X unità luce DS31 o equivalente | nr | 9 |  | 0
87.20.00.00 | CAVI INTERRATI
87.20.05.00 | CAVI PER BT (380 - 220 V)
87.20.05.05 | Cavo con conduttori in rameCavo con conduttori in rame, isolati in gomma butilica, sotto guaina di materiale termoplastico.
87.20.05.05V | *** Q = 4 x 16,0 mm² | m | 760 |  | 0
87.35.00.00 | LAVORI PER LA MESSA A TERRA
87.35.05.00 | CONDUTTORI DI TERRA
87.35.05.05 | Piatto dispersore in acciaio zincato
87.35.05.05D | Q = 105 mm2, 30/3,5 mm, zincato 70 Micron | m | 250 |  | 0
87.35.05.10 | Corda di rame, nuda
87.35.05.10B | Q = 25 mm2 | m | 760 |  | 0
87.35.10.00 | PUNTAZZE DI DISPERSIONE
87.35.10.05 | Puntazza a croce, zincata
87.35.10.05B | L = 1000 mm, zincato s = 70 Micron | nr | 17 |  | 0
| SOMMA LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  | 0
96.00.00.00 | INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
96.01.00.00 | INERBIMENTI
96.01.01.00 | SEMINAGIONI
96.01.01.01 | Seminagione a secco con miscele di semenza | m2 | 3500 |  | 0
96.01.80.00 | LAVORI AUSILIARI
96.01.80.13 | *** Piante perenni | m | 40 |  | 0
96.01.80.14 | *** Formazione di tappeto erboso fiorito | m2 | 475 |  | 0
96.01.80.16 | *** Manutenzione dell'area verde per il primo anno dall'ultimazione dei lavori | m2 | 590 |  | 0
| SOMMA INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE |  |  |  | 0
| IMPORTO DEI LAVORI SENZA LA SICUREZZA |  |  |  | 0
99.00.00.00 | *** SICUREZZA
99.01.00.00 | *** MISURE DI SICUREZZA
99.01.01.00 | *** MISURE DI SICUREZZA IN GENERE
99.01.01.01 | *** Misure di sicurezza | a c | 1 | 3000 | 3000
99.10.00.00 | ***ACCANTIERAMENTI
99.10.01.00 | ***BARACCHE DI CANTIERE
99.10.01.01 | ***Baracca di cantiere ad uso ufficio | a c | 1 | 2753 | 2753
99.10.01.02 | ***Baracca di cantiere ad uso magazzino | a c | 1 | 1504 | 1504
99.10.01.07 | ***Box per servizio igienico
99.10.01.07A | ***Box lamiera per servizio igienico con fossa IMHOFF | a c | 1 | 2999 | 2999
99.10.01.08 | ***Locale ad uso spogliatoio | a c | 1 | 1649 | 1649
99.10.03.00 | ***INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE E DELLE MACCHINE
99.10.03.20 | *** Sistema di abbattimento e monitoraggio polveri | a c | 1 | 3500 | 3500
99.12.00.00 | ***DELIMITAZIONI DI CANTIERE
99.12.01.00 | ***CANCELLI PER CANTIERE
99.12.01.01 | ***Cancello per cantiere in rete metallica h=2,00 metri | a c | 1 | 400 | 400
99.12.02.00 | ***RECINZIONI IN RETE
99.12.02.01 | ***Recinzione realizzata con rete plastica stampata
99.12.02.01A | ***Altezza rete h=1,00 metri | a c | 1 | 2610 | 2610
99.12.02.02 | ***Recinzione di cantiere realizzata con pannelli rimovibili di rete metallica rigida | a c | 1 | 1234 | 1234
99.12.03.00 | ***NEW JERSEY
99.12.03.01 | ***Barriera stradale di sicurezza tipo New jersey in cls, compreso rete di plastica stampata. | a c | 1 | 2548 | 2548
99.12.03.03 | ***Contenitori in plastica tipo new jersey. | a c | 1 | 3790.5 | 3790.5
99.14.00.00 | ***SEGNALETICA E GESTIONE TRAFFICO
99.14.05.00 | ***GESTIONE TRAFFICO
99.14.05.01 | ***Utilizzo di movieri per tutta la durata dei lavori | a c | 1 | 1669.5 | 1669.5
99.20.00.00 | ***OPERE PROVVISIONALI
99.20.01.00 | ***OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO
99.20.01.02 | ***Trabatelli
99.20.01.02A | ***Trabatelli:struttura metallica munita di ruote. | a c | 1 | 744 | 744
99.20.01.03 | ***Noleggio di cestello elevatore |  | 1 | 3340 | 3340
99.20.01.05 | ***Parapetto in legno | a c | 1 | 1914 | 1914
99.20.01.06 | ***Ponteggi metallici prefabbricati
99.20.01.06A | ***Ponteggi prefabbricati metallici a tubo e giunto | a c | 1 | 1660 | 1660
99.20.01.12 | ***Rampe, scale, passerelle, pianerottoli realizzati con impalcati in legno | a c | 1 | 319.4 | 319.4
99.20.02.00 | ***OPERE PROVVISIONALI CONTRO IL SEPPELLIMENTO, SCHIACCIAMENTO, CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
99.20.02.11 | *** Piastre in acciaio per chiusura superficiale scavi provvisoria | a c | 1 | 900 | 900
99.50.00.00 | ***COOPERAZIONE COORDINAMENTO, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
99.50.01.00 | ***RIUNIONI DI COORDINAMENTO
99.50.01.01 | ***Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. | a c | 1 | 2000 | 2000
99.60.00.00 | ***MANUTENZIONE CANTIERE
99.60.01.00 | ***PULIZIA GENERALE DI CANTIERE
99.60.01.05 | *** Spazzamento stradale | a c | 1 | 3000 | 3000
| ***IMPORTO COMPLESSIVO PER LA SICUREZZA |  |  |  | 41534.4
RIEPILOGO
| Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 0
| Importo Lavori a CORPO |  |  |  | 0
| IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI A CORPO e/o AD MISURA SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
| COSTI PER LA SICUREZZA |  |  |  | 41534.4
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON LA |  |  |  | 41534.4
SICUREZZA
Data ;
Firma digitale rappresentante legale dell’impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata