## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | Ausschreibung 1 (BMST+Maler+Fliesen+Aufzug+Böden)
Dati appalto:
Comune: |  | Lasa
Dislocazione: |  | in centro abitato
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 1709245.91
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo |  | 0
Importo progettazione definitiva (solo in caso di un appalto integrato)
Importo progettazione esecutiva (solo in caso di un appalto integrato)
Termine presentazione offerte: |  | 2018-02-26
Anno prezziario di riferimento: |  | 2017
Cod. programma annuale opere pubbliche:
Cod. CIG |  | 6227137C01
Cod. CPV prevalente:
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo progettazione definitiva |  | 0
Importo progettazione esecutiva |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 1709245.91
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 39930.3522
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) CON oneri di sicurezza |  | 39930.3522

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 1709245.91
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA
| 02 |  | Opere da impresario - costruttore | [5 empty] | OG1
| 02.01 | * | Sospensione e ultimazione dei lavori | [5 empty] | OG1
| 02.02 | * | Ordine sul cantiere | [5 empty] | OG1
| 02.03 | * | Computo metrico | [5 empty] | OG1
| 02.04 | * | Opere in economia | [5 empty] | OG1
| 02.05 | * | Capo cantiere | [5 empty] | OG1
| 02.06 | * | Registrazione ed istanze di qulsiasi tipo | [5 empty] | OG1
| 02.07 | * | Illuminazione del cantiere | [5 empty] | OG1
| 02.08 | * | Certificati di collaudo | [5 empty] | OG1
| 02.09 | * | Verifica dello stato di consistenza degli edifici e delle opere adiacenti alla zona di lavoro | [5 empty] | OG1
| 02.10 | * | Visita al cantiere preliminare | [5 empty] | OG1
| 02.11 | * | Manuali d’uso e di manutenzione - Aggiornamento del progetto | [5 empty] | OG1
| 02.12 | * | L’esecuzione dei lavori | [5 empty] | OG1
| 02.13 | * | Premesse CasaClima | [5 empty] | OG1
| 02.14 | * | Nuovi prezzi | [5 empty] | OG1
| 02.01 |  | Demolizioni | [5 empty] | OG1
| 02.01.01 |  | Demolizione completa | [5 empty] | OG1
| 02.01.01.01 |  | Demolizione compl. fabbr.: | [5 empty] | OG1
1 | 02.01.01.01.b |  | struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini | m3 | 367.73 | 6.6 |  | A | OG1
2 | 02.01.01.01.c |  | struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai | m3 | 2467.71 | 7.44 |  | A | OG1
3 | 02.01.01.01.d |  | struttura portante in c.a. | m3 | 246.18 | 7.92 |  | A | OG1
| 02.01.02 |  | Rimozione di parco giochi | [5 empty] | OG1
4 | 02.01.02.01 |  | Operaio qual. | h | 5 | 35.45 |  | A | OG1
5 | 02.01.02.02 |  | Operaio com. | h | 15 | 31.4 |  | A | OG1
| 02.01.04 |  | Diritti di discarica | [5 empty] | OG1
| 02.01.04.01 |  | Diritti di discarica per materiali da scavo | [5 empty] | OG1
6 | 02.01.04.01.h |  | cat.1/C: miscuglio sabbia e ghiaia con limo e argilla | t | 9010 | 3.52 |  | A | OG1
| 02.01.04.02 |  | Diritti di discarica per macerie edili | [5 empty] | OG1
7 | 02.01.04.02.k |  | cat.2/A: macerie edili minerali | t | 613.87 | 7.53 |  | A | OG1
8 | 02.01.04.02.m |  | cat.2/C: asfalto | t | 15.6 | 8.61 |  | A | OG1
9 | 02.01.04.02.r |  | cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 847.9 | 13.6 |  | A | OG1
| 02.01.04.03 |  | Diritti di discarica per materiali sintetici e lignei | [5 empty] | OG1
10 | 02.01.04.03.a |  | cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi | t | 30.63 | 192.48 |  | A | OG1
11 | 02.01.04.03.b |  | cat.5/B: legname trattato | t | 9.54 | 149.68 |  | A | OG1
12 | 02.01.04.03.e |  | cat.6/B: legname non trattato, travi | t | 10.65 | 136.96 |  | A | OG1
| 02.02 |  | Movimenti di terra | [5 empty] | OG1
| 02.02.01 |  | Preparazione area cantiere | [5 empty] | OG1
13 | 02.02.01.01 |  | Abbattimento di frutteti | m2 | 335 | 0.33 |  | A | OG1
14 | 02.02.01.02 |  | Abbattimento di piante diametro 31 fino a 40 cm | nr | 3 | 102.22 |  | A | OG1
15 | 02.02.01.03 |  | Abbattimento di piante diametro 21 fino a 30 cm | nr | 3 | 79.75 |  | A | OG1
16 | 02.02.01.04 |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 21 fino a 30 | nr | 3 | 57.6 |  | A | OG1
17 | 02.02.01.05 |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 31 fino a 40 | nr | 3 | 71.93 |  | A | OG1
| 02.02.02 |  | Manto superficiale | [5 empty] | OG1
| 02.02.02.01 |  | Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10 | [5 empty] | OG1
18 | 02.02.02.01.a |  | con mezzo meccanico | m2 | 500 | 1.13 |  | A | OG1
| 02.02.02.02 |  | Scavo di terra vegetale | [5 empty] | OG1
19 | 02.02.02.02.a |  | con mezzo meccanico | m3 | 250 | 5.48 |  | A | OG1
| 02.02.03 |  | Scavi di sbancamento (a sezione aperta) | [5 empty] | OG1
| 02.02.03.01 |  | Scavo generale: | [5 empty] | OG1
20 | 02.02.03.01.a |  | con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto | m3 | 8380 | 5.55 |  | A | OG1
21 | 02.02.03.06 |  | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm | m | 50 | 3.7 |  | A | OG1
22 | 02.02.03.07 |  | Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm | m2 | 100 | 3.31 |  | A | OG1
23 | 02.02.03.08 |  | Smontaggio indranti esistenti | nr | 1 | 190 |  | A | OG1
| 02.02.04 |  | Scavo a sezione obbligata | [5 empty] | OG1
| 02.02.04.01 |  | Scavo fondazione: | [5 empty] | OG1
24 | 02.02.04.01.c |  | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 197.01 | 9.92 |  | A | OG1
| 02.02.05 |  | Rinterri e rilevati | [5 empty] | OG1
| 02.02.05.01 |  | Rinterro con materiale di scavo: | [5 empty] | OG1
25 | 02.02.05.01.b |  | con mezzi meccanici | m3 | 2380 | 4.26 |  | A | OG1
| 02.03 |  | Fondazioni speciali e messa in sicurezza di scavi | [5 empty] | OG1
26 | 02.03.01 |  | Installazione e sgombero del cantiere, per pareti chiodate e tirantate in spritzbeton | a c | 1 | 5000 |  | A | OG1
27 | 02.03.02 |  | Fornitura e posa in opera di rivestimento in spritzbeton per il consolidamento dello scavo. Spessore spritzbeton: 12-15 cm | m2 | 199 | 66.68 |  | A | OG1
28 | 02.03.03 |  | Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in opera senza distinzione di tipo. Acciaio: tipo B450C | kg | 1633 | 1.35 |  | A | OG1
29 | 02.03.04 |  | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione. Carico al limite di snervamento: 280 KN | m | 385 | 43.5 |  | A | OG1
30 | 02.03.05 |  | Fornitura e posa in opera di rivestimento in spritzbeton per il consolidamento dello scavo. Spessore spritzbeton: 16-20 cm | m2 | 10 | 89.08 |  | A | OG1
| 02.04 |  | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati | [5 empty] | OG1
| 02.04.71 |  | Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni | [5 empty] | OG1
| 02.04.71.01 |  | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: | [5 empty] | OG1
31 | 02.04.71.01.a |  | per struttura superficiale S1 | m2 | 96.17 | 54.7 |  | A | OG1
| 02.04.71.02 |  | Casseratura laterale per fondazioni | [5 empty] | OG1
32 | 02.04.71.02.a |  | per struttura superficiale S1 | m2 | 103.8 | 38.37 |  | A | OG1
| 02.04.72 |  | Casseforme per muri e pareti | [5 empty] | OG1
| 02.04.72.02 |  | Casseratura per muri e pareti diritte: | [5 empty] | OG1
33 | 02.04.72.02.b |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 4109.67 | 17.07 |  | A | OG1
34 | 02.04.72.02.c |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 51.63 | 20.09 |  | A | OG1
| 02.04.73 |  | Casseforme per solette, mensole, scale | [5 empty] | OG1
| 02.04.73.01 |  | Casseratura di solette, solette a sbalzo: | [5 empty] | OG1
35 | 02.04.73.01.a |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 814 | 19.86 |  | A | OG1
36 | 02.04.73.01.b |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 288 | 21.35 |  | A | OG1
| 02.04.73.03 |  | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini | [5 empty] | OG1
37 | 02.04.73.03.a |  | per struttura superficiale S2 | lfm | 98.9 | 48.83 |  | A | OG1
| 02.04.73.04 |  | Schalung von Treppenpodeste | [5 empty] | OG1
38 | 02.04.73.04.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 11.45 | 49.99 |  | A | OG1
| 02.04.74 |  | Casseforme per strutture orizzontali (travi) | [5 empty] | OG1
| 02.04.74.01 |  | Casseratura di travi rettilinee: | [5 empty] | OG1
39 | 02.04.74.01.a |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 40.81 | 51.92 |  | A | OG1
| 02.04.75 |  | Casseforme per pilastri | [5 empty] | OG1
| 02.04.75.01 |  | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli | [5 empty] | OG1
40 | 02.04.75.01.a |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 75.76 | 30.79 |  | A | OG1
| 02.04.77 |  | Opere di sostegno, piani di lavoro H>3,00m | [5 empty] | OG1
| 02.04.77.01 |  | Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale, strutture orizontali, travi e pilastri, H > 3,0 m | [5 empty] | OG1
41 | 02.04.77.01.a |  | H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 780 | 2.53 |  | A | OG1
42 | 02.04.77.01.b |  | H oltre 6,0 fino a 8,0 m | m2 | 320 | 3.97 |  | A | OG1
| 02.04.77.02 |  | Opere di sostegno per travi, H > 3,0 m | [5 empty] | OG1
43 | 02.04.77.02.a |  | H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 18.55 | 2.68 |  | A | OG1
| 02.04.78 |  | Sovrapprezzi | [5 empty] | OG1
| 02.04.78.02 |  | Aufpreis für Sichtbetonschalungen | [5 empty] | OG1
44 | 02.04.78.02.b |  | Sovrapprezzo per lavori di calcestruzzo faccia a vista con tavole di legno piallate, larghe 8-14 cm | m2 | 1566.9 | 38.5 |  | A | OG1
| 02.04.80 |  | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati | [5 empty] | OG1
| 02.04.80.01 |  | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti | [5 empty] | OG1
45 | 02.04.80.01.c |  | classe C 16/20 | m3 | 145.38 | 144.41 |  | A | OG1
| 02.04.80.05 |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione | [5 empty] | OG1
46 | 02.04.80.05.d |  | classe C 25/30 | m3 | 822.47 | 132.65 |  | A | OG1
47 | 02.04.80.05.h |  | classe C 30/37 | m3 | 407.5 | 135.16 |  | A | OG1
| 02.04.85 |  | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza | [5 empty] | OG1
| 02.04.85.01 |  | classe di esposizione XC | [5 empty] | OG1
48 | 02.04.85.01.a |  | XC3 con penetrazione acqua 30 mm | m3 | 10 | 2.01 |  | A | OG1
| 02.04.85.05 |  | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con altre classi di consistenza | [5 empty] | OG1
49 | 02.04.85.05.a |  | classe di consistenza S4, fluida | m3 | 1229.97 | 2.98 |  | A | OG1
| 02.04.85.06 |  | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio con aggregati di altre dimensioni | [5 empty] | OG1
50 | 02.04.85.06.a |  | diametro max. 16mm | m3 | 10 | 1.39 |  | A | OG1
51 | 02.04.85.30 |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile | m3 | 10 | 52.55 |  | A | OG1
52 | 02.04.85.31 | * | inserto impermeabilizante in acciaio inox 150 - 85/94 | pezzi | 2 | 102.3 |  | A | OG1
53 | 02.04.85.32 | * | inserto impermeabilizante in acciaio inox 250 - 150/159 | pezzi | 1 | 153 |  | A | OG1
| 02.05 |  | Acciaio per c. a. | [5 empty] | OG1
| 02.05.01 |  | Acciaio in barre | [5 empty] | OG1
| 02.05.01.01 |  | Acciaio in barre | [5 empty] | OG1
54 | 02.05.01.01.a |  | acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 95375 | 1.04 |  | A | OG1
55 | 02.05.01.02 |  | Distanziatore a rete | kg | 1680 | 3.35 |  | A | OG1
56 | 02.05.01.03 |  | Strutture di acciaio: avvitato/saldato S355 | kg | 1304.7 | 3.36 |  | A | OG1
57 | 02.05.01.04 |  | Strutture di acciaio: avvitato/saldato S235, S275 | kg | 10 | 3.25 |  | A | OG1
| 02.05.02 |  | Reti elettrosaldate | [5 empty] | OG1
| 02.05.02.01 |  | Reti elettrosaldate | [5 empty] | OG1
58 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate B450C | kg | 34674 | 0.99 |  | A | OG1
| 02.05.03 |  | Elementi statici speciali | [5 empty] | OG1
59 | 02.05.03.01 |  | Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento | kg | 200 | 9.7 |  | A | OG1
60 | 02.05.03.02 |  | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature | m | 35 | 14.1 |  | A | OG1
| 02.05.04 |  | Elementi coibentanti portanti | [5 empty] | OG1
| 02.05.04.03 |  | Elementi coibentanti portanti per piastre di balcone sostenute, lineari per la trasmissione di forze trasversali positive. | [5 empty] | OG1
61 | 02.05.04.03.a |  | Luce fino a 4,00 m | m | 17 | 81.84 |  | A | OG1
| 02.07 |  | Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) | [5 empty] | OG1
| 02.07.03 |  | Tramezze, rivestimenti | [5 empty] | OG1
| 02.07.03.10 |  | Tramezza later.alveolare spess.12cm: | [5 empty] | OG1
62 | 02.07.03.10.a |  | con malta idr. | m2 | 24.78 | 37.77 |  | A | OG1
| 02.09 |  | Intonaci | [5 empty] | OG1
| 02.09.01 |  | Intonaci | [5 empty] | OG1
63 | 02.09.01.01 |  | Rinzaffo | m2 | 611.42 | 4.25 |  | A | OG1
| 02.09.01.03 |  | Intonaco civile 2 mani: | [5 empty] | OG1
64 | 02.09.01.03.c |  | malta emin. idr.+calce idrata | m2 | 150 | 18.1 |  | A | OG1
| 02.09.01.13 |  | Malta rasante e ponte di aderenza: | [5 empty] | OG1
65 | 02.09.01.13.b |  | finitura a pettine, spessore 1,0 cm | m2 | 617.55 | 4.65 |  | A | OG1
66 | 02.09.01.13.d |  | rasatura con applicazione di rete d'armatura, spessore 0,5 cm | m2 | 617.55 | 11 |  | A | OG1
| 02.09.02 |  | Portaintonaco, armature per intonaco | [5 empty] | OG1
| 02.09.02.06 |  | Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico" | [5 empty] | OG1
67 | 02.09.02.06.a |  | con rete in fibra di vetro 4x4mm | m2 | 617.55 | 13.11 |  | A | OG1
| 02.09.04 |  | Intonaco per applicazioni speciali | [5 empty] | OG1
| 02.09.04.03 |  | Intonaco minerale: | [5 empty] | OG1
68 | 02.09.04.03.c |  | Rivestimento rustico, colorato, spessore 4 mm | m2 | 682.55 | 51.3 |  | A | OG1
| 02.09.04.04 |  | Fondo universale per i "sistemi di isolamento termico" | [5 empty] | OG1
69 | 02.09.04.04.a |  | densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5 | m2 | 617.55 | 3.13 |  | A | OG1
| 02.09.07 |  | Profili | [5 empty] | OG1
| 02.09.07.01 |  | Paraspigolo: | [5 empty] | OG1
70 | 02.09.07.01.c |  | lungh. 3m | cad | 100 | 7.58 |  | A | OG1
| 02.10 |  | Vespai e sottofondi | [5 empty] | OG1
| 02.10.01 |  | Vespai | [5 empty] | OG1
| 02.10.01.01 |  | Ossatura di sottofondo con pietrame: | [5 empty] | OG1
71 | 02.10.01.01.b |  | spess. 25-30cm | m2 | 5 | 9.9 |  | A | OG1
| 02.10.02 |  | Massetti di sottofondo | [5 empty] | OG1
| 02.10.02.01 |  | Massetto su ossatura spess. 10 cm: | [5 empty] | OG1
72 | 02.10.02.01.a |  | impasto di cem. | m2 | 850 | 12.78 |  | A | OG1
73 | 02.10.02.02 |  | Sovrappr. voce .01 magg. spess. 1cm | m2cm | 100 | 1.14 |  | A | OG1
| 02.10.02.03 |  | Massetto livellante spess. 5-6cm: | [5 empty] | OG1
74 | 02.10.02.03.b |  | cemento cellulare | m2 | 1353.5 | 5.87 |  | A | OG1
75 | 02.10.02.05 |  | Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm | m2cm | 5114 | 0.67 |  | A | OG1
76 | 02.10.02.09 |  | Massetto formaz. pendenze spess. 7cm | m2 | 400 | 16.5 |  | A | OG1
77 | 02.10.02.10 |  | Massetto di protezione spess. min. 5cm | m2 | 400 | 15.5 |  | A | OG1
| 02.10.03 |  | Massetti galleggianti | [5 empty] | OG1
78 | 02.10.03.01 |  | Massetto gallegg. pav. a malta spess. 5cm | m2 | 66.38 | 16.14 |  | A | OG1
| 02.10.03.02 |  | Sovrappr. voce .01 | [5 empty] | OG1
79 | 02.10.03.02.a |  | magg. spess. 1cm | m2cm | 165.95 | 1.13 |  | A | OG1
80 | 02.10.03.02.b |  | maturità di posa 21gg | m2cm | 497.85 | 0.66 |  | A | OG1
81 | 02.10.03.03 |  | Massetto radiante spess. 6,5cm | m2 | 870 | 17.84 |  | A | OG1
| 02.10.03.04 |  | Sovrappr. voce .03 | [5 empty] | OG1
82 | 02.10.03.04.a |  | per ogni cm di magg. spess. | m2cm | 870 | 1.13 |  | A | OG1
83 | 02.10.03.04.b |  | maturità di posa 21gg | m2cm | 6525 | 0.66 |  | A | OG1
| 02.10.04 |  | Pavimenti in cemento | [5 empty] | OG1
84 | 02.10.04.01 | * | pavimento in cemento colorato, levigato per "apparenza terrazzo" | m2 | 982.45 | 130.24 |  | A | OG1
85 | 02.10.04.05 |  | classe di esposizione XF XF4 | m3 | 26 | 11.45 |  | A | OG1
86 | 02.10.04.06 |  | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C | kg | 2604.6 | 0.99 |  | A | OG1
| 02.11 |  | Impermeabilizzazioni | [5 empty] | OG1
| 02.11.02 |  | Impermeabilizzazione verticale di pareti | [5 empty] | OG1
87 | 02.11.02.01 |  | Manto imperm. in PVC armato: | m2 | 588.6 | 23.65 |  | A | OG1
| 02.11.03 |  | Impermeabilizzazione di sottofondi | [5 empty] | OG1
88 | 02.11.03.01 |  | Manto imperm. in PVC armato: | m2 | 980 | 23.65 |  | A | OG1
| 02.11.04 |  | Strati separatori, strati protettivi | [5 empty] | OG1
| 02.11.04.01 |  | Strato separatore: | [5 empty] | OG1
89 | 02.11.04.01.h |  | polietilene 0,30mm | m2 | 2675 | 1.68 |  | A | OG1
| 02.11.05 |  | Giunti | [5 empty] | OG1
| 02.11.05.01 |  | Profilato Waterstop: | [5 empty] | OG1
90 | 02.11.05.01.i |  | giunti ripresa, profilato alt. 167mm | m | 148 | 19.8 |  | A | OG1
| 02.11.07 |  | Gusci di raccordo | [5 empty] | OG1
| 02.11.07.01 |  | Guscio di raccordo: | [5 empty] | OG1
91 | 02.11.07.01.a |  | raccordo fondomuro-fondazione | m | 50 | 11.28 |  | A | OG1
| 02.12 |  | Isolamenti | [5 empty] | OG1
| 02.12.01 |  | Isolamenti termici | [5 empty] | OG1
| 02.12.01.02 |  | Pannelli legno/cem. pav.: riscaldamento a pavimento | [5 empty] | OG1
92 | 02.12.01.02.a |  | spess. 20mm | m2 | 870 | 11.9 |  | A | OG1
| 02.12.01.07 |  | Lana di roccia: | [5 empty] | OG1
93 | 02.12.01.07.b |  | pannelli, 60 kg/m3, spess. 5cm | m2 | 46.55 | 10.76 |  | A | OG1
94 | 02.12.01.07.o |  | pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 10cm | m2 | 10 | 53.42 |  | A | OG1
95 | 02.12.01.07.r |  | pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 16cm | m2 | 526 | 71.66 |  | A | OG1
96 | 02.12.01.07.t |  | pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 20cm | m2 | 59 | 83.64 |  | A | OG1
| 02.12.01.10 |  | Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: | [5 empty] | OG1
97 | 02.12.01.10.c |  | spess. 5cm | m2 | 78 | 10.75 |  | A | OG1
98 | 02.12.01.10.f |  | spess. 16cm | m2 | 150 | 26.81 |  | A | OG1
99 | 02.12.01.10.h |  | spess. 20cm | m2 | 250 | 32.48 |  | A | OG1
100 | 02.12.01.10.i | * | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS:pannelli in XPS 700, spess. 16,0 cm | m2 | 1020 | 48 |  | A | OG1
| 02.12.01.11 |  | Polistirolo estruso 28 kg/m3, pareti: | [5 empty] | OG1
101 | 02.12.01.11.c |  | spess. 5cm | m2 | 10 | 16.44 |  | A | OG1
| 02.12.01.16 |  | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: | [5 empty] | OG1
102 | 02.12.01.16.d |  | pannelli in XPS, spess. 16,0 cm | m2 | 630.92 | 28.81 |  | A | OG1
| 02.12.02 |  | Isolamenti acustici | [5 empty] | OG1
| 02.12.02.01 |  | Isolam. acust. largh. 12-20cm: | [5 empty] | OG1
103 | 02.12.02.01.b |  | trucioli gomma spess. 8mm | m | 20 | 3.13 |  | A | OG1
| 02.12.02.02 |  | Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2: | [5 empty] | OG1
104 | 02.12.02.02.f |  | trucioli di gomma con rivestimento, spess. 10mm | m2 | 1385 | 8.71 |  | A | OG1
| 02.15 |  | Impermeabilizzazioni di coperture | [5 empty] | OG1
| 02.15.01 |  | Coperture continue | [5 empty] | OG1
105 | 02.15.01.07 |  | Manto imperm. in PVC armato: | m2 | 465 | 23.65 |  | A | OG1
| 02.15.02 |  | Raccordi, bordi | [5 empty] | OG1
106 | 02.15.02.01 |  | Raccordo a parete in PVC: | m2 | 76.56 | 34.24 |  | A | OG1
| 02.15.02.03 |  | Scossalina lamiera plastif.: | [5 empty] | OG1
107 | 02.15.02.03.b |  | sv. 15cm | m | 100 | 20.54 |  | A | OG1
| 02.15.02.04 |  | Scossalina a sbalzo: | [5 empty] | OG1
108 | 02.15.02.04.b |  | sv. 15cm | m | 100 | 22.5 |  | A | OG1
109 | 02.15.02.06 |  | Raccordo parete - lamiera plastificata | m | 200 | 13.21 |  | A | OG1
| 02.15.02.07 |  | Raccordo tubaz.: | [5 empty] | OG1
110 | 02.15.02.07.b |  | oltre ø 80-150mm | cad | 12 | 27.39 |  | A | OG1
| 02.15.03 |  | Inserti di finitura | [5 empty] | OG1
| 02.15.03.01 |  | Bocchettone: | [5 empty] | OG1
111 | 02.15.03.01.f |  | verticale coibent. DN 125 sopralzo | cad | 6 | 127.99 |  | A | OG1
112 | 02.15.03.01.h |  | laterale coibent. DN 125 con sopralzo | cad | 6 | 147.64 |  | A | OG1
| 02.15.03.02 |  | Torretta sfiato: | [5 empty] | OG1
113 | 02.15.03.02.a |  | DN 100 | cad | 12 | 46.15 |  | A | OG1
| 02.15.04 |  | Riporti, pavimentazioni | [5 empty] | OG1
114 | 02.15.04.01 |  | Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm | m2 | 60 | 9.29 |  | A | OG1
| 02.16 |  | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali | [5 empty] | OG1
| 02.16.01 |  | Tubi di drenaggio | [5 empty] | OG1
| 02.16.01.03 |  | Condotto drenante HDPE: | [5 empty] | OG1
115 | 02.16.01.03.b |  | DN 125mm | m | 137.5 | 8.9 |  | A | OG1
| 02.16.02 |  | Strati filtranti | [5 empty] | OG1
| 02.16.02.02 |  | Drenaggio vert. muratura: | [5 empty] | OG1
116 | 02.16.02.02.b |  | telo in poliet. con bollini | m2 | 888.6 | 5.67 |  | A | OG1
| 02.16.04 |  | Fognature | [5 empty] | OG1
| 02.16.04.04 |  | tubazioni strutturate PVC | [5 empty] | OG1
117 | 02.16.04.04.a |  | DN 110 mm | m | 100 | 14.87 |  | A | OG1
118 | 02.16.04.04.b |  | DN 125 mm | m | 80 | 15.78 |  | A | OG1
119 | 02.16.04.04.c |  | DN 160 mm | m | 60 | 18.01 |  | A | OG1
| 02.16.05 |  | Tubazioni per cavi | [5 empty] | OG1
| 02.16.05.02 |  | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: | [5 empty] | OG1
120 | 02.16.05.02.d |  | DN 90/75 | m | 100 | 7.48 |  | A | OG1
121 | 02.16.05.02.e |  | DN 110/94 | m | 50 | 7.99 |  | A | OG1
122 | 02.16.05.03 |  | Plinto pali illumminazione | cad | 5 | 101.58 |  | A | OG1
| 02.16.06 |  | Rivestimenti protettivi | [5 empty] | OG1
123 | 02.16.06.03 |  | Magrone cls per tubazioni | m3 | 5 | 115.32 |  | A | OG1
| 02.16.07 |  | Pozzetti | [5 empty] | OG1
| 02.16.07.05 |  | Pozzetto ispez. allacc. elettr.: | [5 empty] | OG1
124 | 02.16.07.05.b |  | 50x50x50(H)x4cm | cad | 5 | 77.18 |  | A | OG1
| 02.16.07.06 |  | Pozzo perdente acque piovane: | [5 empty] | OG1
125 | 02.16.07.06.b |  | ø 1500mm | m | 3.5 | 497.05 |  | A | OG1
| 02.16.08 |  | Chiusini, caditoie e minuteria | [5 empty] | OG1
| 02.16.08.01 |  | Chiusino in ghisa: | [5 empty] | OG1
126 | 02.16.08.01.c |  | 500x500mm, 75/85kg | cad | 5 | 156.07 |  | A | OG1
| 02.16.08.03 |  | Canaletto di scolo: | [5 empty] | OG1
127 | 02.16.08.03.c |  | griglia in ghisa, 10(largh.)cm | m | 1 | 145.83 |  | A | OG1
| 02.16.09 |  | Strade, vialetti, piazze | [5 empty] | OG1
128 | 02.16.09.05 |  | Pavimentazione vialetti e campi gioco | m2 | 730 | 15.23 |  | A | OG1
| 02.16.09.07 |  | Conglomerato bituminoso a caldo per strati di collegamento (binder): | [5 empty] | OG1
129 | 02.16.09.07.a |  | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 960 | 1.78 |  | A | OG1
| 02.16.09.08 |  | Conglomerato bituminoso per strati di usura: | [5 empty] | OG1
130 | 02.16.09.08.a |  | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 240 | 6.93 |  | A | OG1
| 02.16.09.09 |  | Pavimentaz. cubetti porfido: | [5 empty] | OG1
131 | 02.16.09.09.f |  | pezz. 14/18cm | m2 | 15 | 101.26 |  | A | OG1
| 02.16.09.12 |  | Cordone in cls: | [5 empty] | OG1
132 | 02.16.09.12.b |  | C 35/45 resistente al gelo ed ai sali | m | 83 | 32.83 |  | A | OG1
| 02.16.09.18 |  | Copertina coste a spacco: | [5 empty] | OG1
133 | 02.16.09.18.a |  | porfido | m | 50 | 65.6 |  | A | OG1
| 02.17 |  | Opere da giardiniere | [5 empty] | OG1
| 02.17.01 |  | Superfici erbose | [5 empty] | OG1
| 02.17.01.01 |  | Terra da coltivo: | [5 empty] | OG1
134 | 02.17.01.01.b |  | stendimento meccanico | m3 | 219 | 21.24 |  | A | OG1
135 | 02.17.01.02 |  | Tappeto erboso | m2 | 730 | 3.6 |  | A | OG1
| 02.17.05 |  | Piante | [5 empty] | OG1
| 02.17.05.02 |  | Formazione siepi: | [5 empty] | OG1
136 | 02.17.05.02.a |  | ligustrum a doppia fila | m | 165 | 26.19 |  | A | OG1
| 02.17.06 |  | Protezione alberi preesistenti | [5 empty] | OG1
137 | 02.17.06.01 |  | Operaio spec. | h | 10 | 38.44 |  | A | OG1
138 | 02.17.06.02 |  | Operaio qual. | h | 10 | 35.45 |  | A | OG1
139 | 02.17.06.03 |  | Operaio com. | h | 10 | 31.4 |  | A | OG1
| 02.18 |  | Assistenze murarie | [5 empty] | OG1
140 | 02.18.01 |  | Operaio alt. spec. o maestro professionale | h | 20 | 40.75 |  | A | OG1
141 | 02.18.02 |  | Operaio spec. | h | 80 | 38.44 |  | A | OG1
142 | 02.18.03 |  | Operaio qual. | h | 80 | 35.45 |  | A | OG1
143 | 02.18.04 |  | Operaio com. | h | 80 | 31.4 |  | A | OG1
144 | 02.18.05 |  | Autocarro portata fino a 4,0 t | h | 10 | 46.25 |  | A | OG1
145 | 02.18.06 |  | Autocarro portata oltre 4,0 t fino a 8,00 t | h | 10 | 48.04 |  | A | OG1
146 | 02.18.07 |  | Rimorchio a pianale basso portata oltre 20 t fino a 35 t | h | 10 | 89.07 |  | A | OG1
147 | 02.18.08 |  | Escavatore gommato oltre 77 kW fino a 101 kW (103 - 136 HP) | h | 10 | 68.95 |  | A | OG1
148 | 02.18.09 |  | Compressore oltre 3,00 m3/min fino a 6,00 m3/min | h | 10 | 13.73 |  | A | OG1
149 | 02.18.10 |  | Sovrappr. demolitore Sovrappr. ulteriore demolitore | h | 10 | 6.22 |  | A | OG1
150 | 02.18.11 |  | Ponte di facciata-tubolari con mensole: 3,5kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) | m2 | 950.74 | 9.66 |  | A | OG1
151 | 02.18.12 |  | Ponte di facciata-tubolari con mensole: per ogni giorno naturale successivo | m2 | 313740.9 | 0.45 |  | A | OG1
| 02.18.09 |  | Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento | [5 empty] | OG1
152 | 02.18.09.01 |  | Assist.mur.imp. riscald. | % | 943.53 | 16 |  | A | OG1
| 02.18.10 |  | Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento | [5 empty] | OG1
153 | 02.18.10.01 |  | Assist.mur.imp.climatizz. | % | 1457.27 | 8 |  | A | OG1
| 02.18.11 |  | Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari | [5 empty] | OG1
154 | 02.18.11.01 |  | Assist.mur.imp.idrosanitario | % | 1002.2 | 16 |  | A | OG1
| 02.18.12 |  | Assistenze murarie per impianti elettrici | [5 empty] | OG1
| 02.18.12.01 |  | Assist.mur.imp.elettr.: | [5 empty] | OG1
155 | 02.18.12.01.b |  | edilizia non civile | % | 3452.33 | 10 |  | A | OG1
| 02.19 |  | spostamento teleriscaldamento | [5 empty] | OG1
156 | 02.19.01 |  | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 100 | 9.78 |  | A | OG1
157 | 02.19.02 |  | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | 100 | 4.26 |  | A | OG1
158 | 02.19.03 |  | Escavatore gommato oltre 102 kW fino a 152 kW (137 - 204 HP) | h | 15 | 73.99 |  | A | OG1
159 | 02.19.04 |  | Operaio qual. | h | 40 | 35.45 |  | A | OG1
160 | 02.19.05 |  | tubazioni strutturate PVC DN 200 mm | m | 30 | 26.42 |  | A | OG1
161 | 02.19.06 |  | tubazioni strutturate PVC DN 125 mm | m | 5 | 15.78 |  | A | OG1
162 | 02.19.07 |  | tubazioni strutturate PVC DN 110 mm | m | 5 | 14.87 |  | A | OG1
163 | 02.19.08 |  | tubazioni strutturate PVC DN 160 mm | m | 5 | 18.01 |  | A | OG1
164 | 02.19.09 |  | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 90/75 | m | 30 | 7.48 |  | A | OG1
165 | 02.19.10 |  | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 110/94 | m | 30 | 7.99 |  | A | OG1
166 | 02.19.11 |  | Sabbia per difesa cavi | m | 30 | 2.61 |  | A | OG1
167 | 02.19.12 |  | Pozzetto ispez. allacc. elettr.: 60x60x50(H)x5cm | cad | 5 | 88.85 |  | A | OG1
168 | 02.19.13 |  | Chiusino in ghisa: 600x600mm, 110-120kg | cad | 2 | 245 |  | A | OG1
169 | 02.19.14 |  | Tubo in polipropilene Tubo Ø 110x10 mm | m | 30 | 78.57 |  | A | OG1
170 | 02.19.15 |  | Isolamento termico in poliuretano spess. 40: ø 4" | m | 30 | 40.6 |  | A | OG1
| 02.20 |  | infrastrutture | [5 empty] | OG1
171 | 02.20.01 |  | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori di pavimentazione fino a 20,00 cm | m | 62 | 3.7 |  | A | OG1
172 | 02.20.02 |  | Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione fino a 20 cm | m2 | 58 | 3.31 |  | A | OG1
173 | 02.20.03 |  | Scavo a sezione ristretta in materiale deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 232 | 9.78 |  | A | OG1
174 | 02.20.04 |  | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | 5 | 56.38 |  | A | OG1
175 | 02.20.05 |  | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 5,50 m | m3 | 232 | 3.6 |  | A | OG1
176 | 02.20.06 |  | cat.2/C: asfalto | t | 15.08 | 13.42 |  | A | OG1
177 | 02.20.07 |  | Pannelli d'acciaio per scavi di larghezza finoa 3,0 m per profondità fino a 5,00 m | m2 | 261 | 5.83 |  | A | OG1
178 | 02.20.08 |  | Tubo di PVC per fognatura DN 125 | m | 45 | 21.61 |  | A | OG1
179 | 02.20.09 |  | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 125 | nr | 5 | 16.68 |  | A | OG1
180 | 02.20.10 |  | Curve in PVC per fognatura - 45° DN 125 | nr | 10 | 16.64 |  | A | OG1
181 | 02.20.11 |  | Curve in PVC per fognatura - 87° DN 125 | nr | 5 | 17.45 |  | A | OG1
182 | 02.20.12 |  | Braghe PVC per fognatura - 45° - 87° DN 125/110 - 125/125 | nr | 15 | 22.96 |  | A | OG1
183 | 02.20.13 |  | Tubo di PVC per acquedotto - PN 10 DN mm 125 | m | 218.45 | 20.44 |  | A | OG1
184 | 02.20.14 |  | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm | m | 201.3 | 8.31 |  | A | OG1
185 | 02.20.15 |  | Rinterro di scavi a sezione ristretta per opere non sensibili a cedimenti | m3 | 261 | 3.59 |  | A | OG1
186 | 02.20.16 |  | Costipamento del piano stradale con rullo vibrante | m2 | 58 | 0.99 |  | A | OG1
187 | 02.20.17 |  | Conglomerato bituminoso AC32 per strato di base per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 1160 | 1.56 |  | A | OG1
188 | 02.20.18 |  | Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione a superficie | m2 | 58 | 3.75 |  | A | OG1
189 | 02.20.19 |  | Nastro di localizzazione con rete | m | 30 | 0.58 |  | A | OG1
190 | 02.20.20 |  | Cavetto segnalatore per infrastrutture dielettriche. | m | 30 | 0.76 |  | A | OG1
191 | 02.20.21 |  | pozzetto per fognature in polietilene Pozzetto, DN: 1000 mm, altezza: 1400 mm | cad | 4 | 866.7 |  | A | OG1
192 | 02.20.22 |  | Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400: Diametro 600mm, ca. 58kg | cad | 4 | 215 |  | A | OG1
193 | 02.20.23 |  | Conglomerato bituminoso AC10 strato d'usura per strade urbane spessore finito <cm>: 3 | m2 | 29 | 6.65 |  | A | OG1
194 | 02.20.24 |  | Tubo di PVC per fognatura DN 200 | m | 30 | 26.68 |  | A | OG1
195 | 02.20.25 |  | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 200 | nr | 5 | 22.78 |  | A | OG1
196 | 02.20.26 |  | Curve in PVC per fognatura - 45° DN 200 | nr | 15 | 23.65 |  | A | OG1
197 | 02.20.27 |  | Curve in PVC per fognatura - 87° DN 200 | nr | 10 | 26.16 |  | A | OG1
| 04 |  | Opere da pittore e opere di costruttore a secco | [5 empty] | OS7
| 04.01 |  | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso | [5 empty] | OS7
| 04.01.02 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni | [5 empty] | OS7
| 04.01.02.03 |  | Pittura a base di silicati: | [5 empty] | OS7
218 | 04.01.02.03.b |  | tinta media | m2 | 632.55 | 7.09 |  | A | OS7
| 04.01.03 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni | [5 empty] | OS7
| 04.01.03.03 |  | Silicati di potassio: | [5 empty] | OS7
219 | 04.01.03.03.c |  | tinta intensa | m2 | 50 | 6.36 |  | A | OS7
| 04.03 |  | Lavorazioni su supporti in metallo | [5 empty] | OS7
| 04.03.03 |  | Pitturazione per sollecitazioni particolari | [5 empty] | OS7
| 04.03.03.01 |  | Sistema di rivestimento resistente al fuoco: | [5 empty] | OS7
220 | 04.03.03.01.a |  | R 60 | m2 | 116.64 | 10.57 |  | A | OS7
| 04.05 |  | Lavori da costruttore a secco | [5 empty] | OS7
| 04.05.01 |  | Controsoffitti | [5 empty] | OS7
| 04.05.01.02 |  | Controsoff. lastre cartongesso: | [5 empty] | OS7
221 | 04.05.01.02.a |  | spess. 12,5mm | m2 | 5 | 44.32 |  | A | OS7
222 | 04.05.01.02.c |  | spess. 12,5mm, idrorepellenti | m2 | 5 | 46.7 |  | A | OS7
223 | 04.05.01.02.d |  | Sovrapprezzo per piccole superfici | m2 | 5 | 5.48 |  | A | OS7
| 04.05.01.05 |  | Controsoffitto fonoassorbente: | [5 empty] | OS7
224 | 04.05.01.05.a | * | Controsoffitto fonoassorbente con pannelli "Heradesign" | m2 | 695 | 74.18 |  | A | OS7
| 04.05.01.10 |  | Profili di raccordo o fughe: | [5 empty] | OS7
225 | 04.05.01.10.a |  | scuretti per fughe | m | 531.45 | 4.81 |  | A | OS7
| 04.05.01.20 |  | Controsoffitto resistente al fuoco: | [5 empty] | OS7
226 | 04.05.01.20.a |  | EI 60 | m2 | 5.5 | 83.2 |  | A | OS7
| 04.05.02 |  | Pareti divisorie | [5 empty] | OS7
| 04.05.02.02 |  | Parete divisoria con struttura metallica semplice | [5 empty] | OS7
227 | 04.05.02.02.c |  | parete divisoria 125 mm | m2 | 104.51 | 50.63 |  | A | OS7
228 | 04.05.02.03 |  | Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02 | m2 | 15 | 14.19 |  | A | OS7
| 04.05.04 |  | Lavorazioni finali | [5 empty] | OS7
| 04.05.04.02 |  | Esecuzione di fori nel cartongesso | [5 empty] | OS7
229 | 04.05.04.02.a |  | diam. 5 - 20 cm | cad | 10 | 7.83 |  | A | OS7
230 | 04.05.04.02.b |  | fori rettangolari fino a 30 cm | cad | 20 | 10.76 |  | A | OS7
| 04.05.04.05 |  | Botola d'ispezione | [5 empty] | OS7
231 | 04.05.04.05.a |  | 30 x 30 cm | cad | 5 | 63.9 |  | A | OS7
232 | 04.05.04.05.b |  | 40 x 40 cm | cad | 5 | 72.26 |  | A | OS7
233 | 04.05.04.05.c |  | 60 x 60 cm | cad | 5 | 82.07 |  | A | OS7
| 05 |  | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.01 |  | Pavimenti in ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.01.02 |  | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo | [5 empty] | OS6
| 05.01.02.10 |  | Pavim. piastr., formato grande: | [5 empty] | OS6
239 | 05.01.02.10.b |  | 30x60cm | m2 | 73.7 | 58.04 |  | A | OS6
| 05.02 |  | Rivestimenti in ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.02.02 |  | Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo | [5 empty] | OS6
| 05.02.02.10 |  | Rivestimento in piastr., formato grande: | [5 empty] | OS6
240 | 05.02.02.10.a |  | 30x60 | m2 | 356.02 | 62.83 |  | A | OS6
| 05.03 |  | Zoccolini in ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.03.02 |  | Zoccolini in ceramica in letto di impasto adesivo | [5 empty] | OS6
| 05.03.02.01 |  | Zoccolino in piastrelle a superficie piana, fornito e posto in opera con adesivo cementizio, su intonaco; sigillato con cemento, pulito e lavato con cura a posa ultimata; compreso spigoli e angoli | [5 empty] | OS6
241 | 05.03.02.01.b |  | agglocemento, H = 10 cm | m | 99.65 | 15.38 |  | A | OS6
| 05.03.02.02 |  | Sovraprezzo per la realizzazione di giunti elastici | [5 empty] | OS6
242 | 05.03.02.02.a |  | Sovraprezzo fuga con mastice di elasticità | m | 99.65 | 8.21 |  | A | OS6
| 05.04 |  | Pitturazioni coprenti, sigillature, profili | [5 empty] | OS6
| 05.04.01 |  | Pitturazioni coprenti, rivestimenti senza giunti | [5 empty] | OS6
| 05.04.01.05 |  | Impermeabilizzazione per interni ed esterni | [5 empty] | OS6
243 | 05.04.01.05.a |  | Spessore 2mm | m2 | 439.72 | 28.3 |  | A | OS6
| 05.04.04 |  | Sovrapprezzi, lavorazioni particolari | [5 empty] | OS6
| 05.04.04.05 |  | Tagli e fori | [5 empty] | OS6
244 | 05.04.04.05.a |  | Per piastrelle <= 30x30cm | cad | 30 | 3.18 |  | A | OS6
245 | 05.04.04.08 |  | Massetto per la formazione di pendenze in docce | m2 | 4.8 | 99.49 |  | A | OS6
246 | 05.04.04.09 |  | Specchio | m2 | 9.64 | 110 |  | A | OS6
| 05.05 |  | Elementi doccia | [5 empty] | OS6
| 05.05.02 |  | Elementi per pavimenti con scolo mediante canaletta | [5 empty] | OS6
| 05.05.02.01 |  | Elementi per pavimenti piastrellabili e impermeabili con scolo mediante canaletta | [5 empty] | OS6
247 | 05.05.02.01.e |  | 1800x900 lunghezza canaletta 800mm | cad | 2 | 1115.03 |  | A | OS6
| 06 |  | Pavimenti caldi | [5 empty] | OS6
| 06.02 |  | Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette | [5 empty] | OS6
| 06.02.06 |  | Zerbini | [5 empty] | OS6
| 06.02.06.01 |  | Zerbino cocco: | [5 empty] | OS6
251 | 06.02.06.01.a |  | Spessore fino a 23mm | m2 | 5 | 49.14 |  | A | OS6
| 06.02.06.02 |  | Zerbino fibre sintetiche: | [5 empty] | OS6
252 | 06.02.06.02.a |  | spess. min. 20mm | m2 | 6 | 551.52 |  | A | OS6
| 06.03 |  | Pavimenti in legno e effetto legno | [5 empty] | OS6
| 06.03.02 |  | Parquet | [5 empty] | OS6
| 06.03.02.01 |  | Listone M/F spess.21mm: | [5 empty] | OS6
253 | 06.03.02.01.e |  | larice | m2 | 280.27 | 105.12 |  | A | OS6
254 | 06.03.02.02 |  | Verniciatura bicomponente per pavimenti in legno | m2 | 280.27 | 27.49 |  | A | OS6
| 06.04 |  | Superfici sportive | [5 empty] | OS6
| 06.04.01 |  | Piani di posa per superfici sportive | [5 empty] | OS6
| 06.04.01.01 |  | Piano di posa pav. sportivo: | [5 empty] | OS6
255 | 06.04.01.01.c |  | supporto H 60-70mm | m2 | 363.8 | 53.81 |  | A | OS6
| 06.04.02 |  | Pavimenti sportivi | [5 empty] | OS6
| 06.04.02.01 |  | Pavimentazione in gomma naturale e sintetiche | [5 empty] | OS6
256 | 06.04.02.01.c |  | spess. 40 mm | m2 | 1 | 70.93 |  | A | OS6
| 06.04.02.02 |  | Pavimento sportivo indoor in gomma a struttura differenziata | [5 empty] | OS6
257 | 06.04.02.02.a |  | spess. 7,5 mm | m2 | 363.8 | 57.03 |  | A | OS6
| 06.04.02.03 |  | Pavimento sportivo indoor in gomma sintetica al 100% | [5 empty] | OS6
258 | 06.04.02.03.b |  | spess. 3 mm | m2 | 1 | 57.03 |  | A | OS6
| 06.06 |  | Zoccolini | [5 empty] | OS6
| 06.06.01 |  | Legno | [5 empty] | OS6
259 | 06.06.01.05 |  | Zoccolo a filo | m | 1 | 16.23 |  | A | OS6
| 16 |  | Impianti elevatori | [5 empty] | OS4
| 16.01 |  | Ascensori | [5 empty] | OS4
| 16.01.01 |  | Ascensori ad azionamento elettrico | [5 empty] | OS4
263 | 16.01.01.03 |  | Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 3 ferm. + 3 serv. | imp | 1 | 29000 |  | A | OS4
264 | 16.01.01.04 |  | Sovrappr. porta al piano tagliafuoco: EI 60' | cad | 3 | 1100 |  | A | OS4
265 | 16.01.01.05 |  | Operaio spec. | h | 15 | 37.37 |  | A | OS4
266 | 16.01.01.06 |  | Operaio qual. | h | 15 | 35.63 |  | A | OS4

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
Importo progettazione definitiva (solo in caso di un appalto integrato)
Importo progettazione esecutiva (solo in caso di un appalto integrato)
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 39930.3522
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
198 | 02.22.01 | * | Messa a disposizione di locali nel cantiereUnità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione | nr | 1 | 307.9 | 307.9 | OG1
199 | 02.22.01.a | * | Messa a disposizione di locali nel cantiereUnità d'ufficio per ogni giorno successivo | giorni | 390 | 7.33 | 2858.7 | OG1
200 | 02.22.02 |  | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione | nr | 1 | 247.51 | 247.51 | OG1
201 | 02.22.02.a |  | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo | giorni | 390 | 3.76 | 1466.4 | OG1
202 | 02.22.03 |  | Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico | nr | 2 | 257.41 | 514.82 | OG1
203 | 02.22.03.a |  | Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico; noleggio per ogni giorno successivo al 1° mese | giorni | 780 | 8.22 | 6411.6 | OG1
204 | 02.22.04 |  | Tabellone bilingue dimensione su richiesta della DL | m2 | 11 | 77.23 | 849.53 | OG1
205 | 02.22.05 |  | Estintore portatile: 6 kg | cad | 2 | 88.68 | 177.36 | OG1
206 | 02.22.06 | * | Cassetta di medicazione | pezzi | 1 | 50 | 50 | OG1
207 | 02.22.07 |  | Illuminazione fissa a bassissima tensione per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 35 | 13.27 | 464.45 | OG1
208 | 02.22.07.a |  | Illuminazione fissa a bassissima tensione per ogni mese successivo | m | 455 | 3.66 | 1665.3 | OG1
209 | 02.22.08 |  | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 185 | 6.09 | 1126.65 | OG1
210 | 02.22.08.a |  | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m per ogni giorno naturale successivo | m | 70200 | 0.13 | 9126 | OG1
211 | 02.22.09 |  | Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 35 | 2.83 | 99.05 | OG1
212 | 02.22.09.a |  | Messa a disposizione di barriere in polietilene tipo New Jersey per ogni mese successivo | m | 5250 | 0.79 | 4147.5 | OG1
213 | 02.22.10 | * | Parapetto guardia corpo a squadra fissa | metri | 249 | 14 | 3486 | OG1
214 | 02.22.11 | * | Posizionamento di tavolato in legno dello spessore di cm 5 a protezione di aperture lasciate nei sola | mq | 80 | 15.05 | 1204 | OG1
215 | 02.22.12 | * | Predisposizione di andatoia, per il superamento di dislivelli verticali | m | 17 | 55 | 935 | OG1
216 | 02.22.13 |  | Impianto di terra del cantiere | cad | 1 | 400 | 400 | OG1
217 | 02.22.14 |  | Impianto di cantiere contro le scariche atmosferiche | cad | 1 | 268.824 | 268.82 | OG1
234 | 04.20.01 |  | Ponte su ruote H 5m | d | 10 | 48.19 | 481.9 | OS7
235 | 04.20.02 |  | Ponte su ruote H 5-8m | d | 25 | 58.71 | 1467.75 | OS7
236 | 04.20.03 |  | Parete di protezione sul tetto/reti di sicurezza Reti di sicurezza | m2 | 47 | 8.19 | 384.93 | OS7
237 | 04.20.04 |  | Estintore portatile: 6 kg | cad | 1 | 88.68 | 88.68 | OS7
238 | 04.20.05 |  | Estintore portatile: 9 kg | cad | 1 | 126.76 | 126.76 | OS7
248 | 05.20.01 |  | Estintore portatile: 6 kg | cad | 1 | 88.66 | 88.66 | OS6
249 | 05.20.02 |  | Ponte su ruote H 5m | d | 3 | 48.19 | 144.57 | OS6
250 | 05.20.03 |  | Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 47 | 5.57 | 261.79 | OS6
260 | 06.20.01 |  | Estintore portatile: 6 kg | cad | 1 | 88.4 | 88.4 | OS6
261 | 06.20.02 |  | Messa a disposizione di recinzione con rete in polietilene, altezza 1,0 m per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 4.6 | 5.57 | 25.622 | OS6
262 | 06.20.03 |  | Ponte su ruote H 5-8m | d | 8 | 58.71 | 469.68 | OS6
267 | 16.20.01 |  | Ponte su ruote H 5-8m | d | 7.62 | 58.71 | 447.3702 | OS4
268 | 16.20.02 |  | Ponte su ruote H 5m | d | 1 | 47.65 | 47.65 | OS4

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno