## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN RICHTIGGESTELLTE VERSION VOM 24.04.2018
Bezeichnung: |  | GS11 Grundschule Reischach. Umbau und Erweiterung. Baumeister- und Zusatzarbeiten
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  |  | Bruneck
Verlegung: |  |  | innerhalb der Ortschaft
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  |  | 0
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal |  |  | 3098704.13
Betrag für endgültiges Projekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Betrag für Ausführungsprojekt (num im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Frist für die Einreichung der Angebote: |  |  | 2018-05-15
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  |  | 2016
Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge: |  |  | 144
CIG Kodex |  |  | 7438440ADD
Vorherrschender Kodex CPV |  |  | 45214210-5
Richtiggestellte Version vom 24.04.2018
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  | 0
Betrag für endgültiges Projekt (num im Falle einer integrierten Ausschreibung): |  |  | 0
Betrag für Ausführungsprojekt (num im Falle einer integrierten Ausschreibung): |  |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  | 3098704.13
Abschlag in % |  |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  | 40404.03
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  | 40404.03

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN RICHTIGGESTELLTE VERSION VOM 24.04.2018
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
Betrag für endgültiges Projekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Betrag für Ausführungsprojekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 3098704.13
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie
| 02 |  | Baumeisterarbeiten
| 02.01 |  | Abbrucharbeiten
| 02.01.02 |  | Teilabbruch
1 | 02.01.02.01.a |  | Konstruktion aus Steinmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe | m3 | 41.59 |  | 0 | P | OG1
2 | 02.01.02.01.c | * | *Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 181.25 |  | 0 | P | OG1
3 | 02.01.02.01.d | * | *Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 115.8 |  | 0 | P | OG1
| 02.01.03 |  | Abtragen von Bauteilen
4 | 02.01.03.01.a | * | *Abtragen: Dach | m2 | 539 |  | 0 | P | OG1
5 | 02.01.03.01.b | * | *Holzbalkendecke | m2 | 191.25 |  | 0 | P | OG1
6 | 02.01.03.01.e |  | Trennwand aus Hohlziegel | m2 | 350.68 |  | 0 | P | OG1
7 | 02.01.03.01.f |  | Deckenverkleidung | m2 | 484.5 |  | 0 | P | OG1
8 | 02.01.03.01.g | * | *Bodenbelag in Holz, Laminat, Linoleum oder Moquette, ohne Unterboden | m2 | 733 |  | 0 | P | OG1
9 | 02.01.03.01.i |  | Plattenboden | m2 | 386 |  | 0 | P | OG1
10 | 02.01.03.01.j |  | Betonestrich | m2cm | 8130 |  | 0 | P | OG1
11 | 02.01.03.01.k |  | Wandverkleidung aus Fliesen | m2 | 90 |  | 0 | P | OG1
12 | 02.01.03.01.l |  | Wand- und Deckenputz | m2 | 450 |  | 0 | P | OG1
13 | 02.01.03.01.m |  | Wand- und Deckenputz, Mehrdicke D 1cm | m2 | 200 |  | 0 | P | OG1
14 | 02.01.03.02 |  | Ausbauen von Fenster- und Türstock | m2 | 238.63 |  | 0 | P | OG1
15 | 02.01.03.03 | * | *Abtragen von sanit. Gegenständen | St | 45 |  | 0 | P | OG1
16 | 02.01.03.04 |  | Abtragen Abwasserleitung | m | 100 |  | 0 | P | OG1
17 | 02.01.03.05 |  | Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen | m | 150 |  | 0 | P | OG1
18 | 02.01.03.06.a |  | Abbruch von Pflasterbelag | m2 | 972.95 |  | 0 | P | OG1
19 | 02.01.03.07.a |  | Randsteine aus Naturstein | m | 246.5 |  | 0 | P | OG1
20 | 02.01.03.07.b |  | Randsteine aus Beton | m | 57 |  | 0 | P | OG1
21 | 02.01.03.09.a |  | Schneiden von Wänden, mit Kreissäge | m2 | 27.7 |  | 0 | P | OG1
22 | 02.01.03.10.a |  | Schneiden von Deckenplatten, mit Kreissäge von oben nach unten | m2 | 24.23 |  | 0 | P | OG1
23 | 02.01.03.16 | * | *Demontage von Heizkörpern | Stück | 65 |  | 0 | P | OG1
24 | 02.01.03.18 | * | *Abmontage und Entsorgung Metallbrüstungen und -Zäune | m2 | 193.9 |  | 0 | P | OG1
25 | 02.01.03.30 | * | *Aufpreis Abnahme asbesthaltiger Baustoffe | Pauschal | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.01.04 |  | Deponiegebühren
26 | 02.01.04.02.k |  | Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall | t | 597.86 |  | 0 | P | OG1
27 | 02.01.04.02.m |  | Kl.2/C: Asphalt | t | 42.63 |  | 0 | P | OG1
28 | 02.01.04.02.n |  | Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen | t | 498.75 |  | 0 | P | OG1
29 | 02.01.04.02.r |  | Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 191.05 |  | 0 | P | OG1
30 | 02.01.04.03.a |  | Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen | t | 2.5 |  | 0 | P | OG1
31 | 02.01.04.03.b |  | Kl.5/B: behandeltes Holz | t | 20 |  | 0 | P | OG1
32 | 02.01.04.03.c |  | Kl.5/SP: Sperrmüll | t | 6 |  | 0 | P | OG1
33 | 02.01.04.06.c |  | Kl.9/3: Asbest und asbesthaltige Materialien | t | 1.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.02 |  | Erdarbeiten
| 02.02.04 |  | Gräben, Schächte
34 | 02.02.04.01.a |  | händisch | m3 | 10.37 |  | 0 | P | OG1
35 | 02.02.04.01.b |  | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 108.05 |  | 0 | P | OG1
36 | 02.02.04.02.b |  | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 625 |  | 0 | P | OG1
37 | 02.02.04.02.c |  | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) | m3 | 250 |  | 0 | P | OG1
38 | 02.02.04.03.a |  | händisch im Gebäude | m3 | 8.02 |  | 0 | P | OG1
39 | 02.02.04.03.b |  | händisch im Freien | m3 | 8.02 |  | 0 | P | OG1
40 | 02.02.04.03.c |  | maschinell im Gebäude | m3 | 16.05 |  | 0 | P | OG1
41 | 02.02.04.03.d |  | maschinell im Freien | m3 | 8.02 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.05 |  | Hinterfüllen und Anschüttungen
42 | 02.02.05.01.b |  | maschinell | m3 | 1405.1 |  | 0 | P | OG1
43 | 02.02.05.02.b |  | maschinell | m3 | 1155.1 |  | 0 | P | OG1
44 | 02.02.05.06 |  | Verteilen des gelagerten Oberbodens | m2 | 226 |  | 0 | P | OG1
45 | 02.02.05.07 |  | Mutterboden | m3 | 45.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.04 |  | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
| 02.04.73 |  | Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen
46 | 02.04.73.04.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 66.12 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.85 |  | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse
47 | 02.04.85.01.a |  | XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm | m3 | 95.36 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.90 |  | Fertigteile
48 | 02.04.90.10 | * | *Vorgefertigter Lichtschacht in Beton in U-Form | Stück | 2 |  | 0 | P | OG1
49 | 02.04.90.13 | * | *Farbloser Schutzanstrich für Beton | m2 | 775 |  | 0 | P | OG1
50 | 02.04.90.20.A | * | *Vorgespannte Hohldielendecke H=32+5 cm | m2 | 291.06 |  | 0 | P | OG1
| 02.05 |  | Betonstahl
| 02.05.03 |  | Statische Sonderbauteile
51 | 02.05.03.01 |  | Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung | kg | 161.4 |  | 0 | P | OG1
52 | 02.05.03.03.a |  | D von 8 bis 14mm | cm | 15000 |  | 0 | P | OG1
53 | 02.05.03.03.b |  | *D von 16 bis 24 mm | cm | 15000 |  | 0 | P | OG1
54 | 02.05.03.05 | * | *Wärmedämmelement, mRd=0 kNm, vRd=60 kN/m | m | 4 |  | 0 | P | OG1
55 | 02.05.03.06 | * | *Tragendes Wärmedämmelement, mRd=+-4,3 kNm/Element, qRd=+-3,6 kNm/Element, nRd=-16,8kN/Element | Stück | 20 |  | 0 | P | OG1
| 02.07 |  | Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)
| 02.07.01 |  | Mauerwerk
56 | 02.07.01.04.d |  | mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 24-30 cm | m3 | 45.27 |  | 0 | P | OG1
57 | 02.07.01.04.e |  | mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 31-38 cm | m3 | 43.07 |  | 0 | P | OG1
58 | 02.07.01.07.b | * | *Mauerwerksdicke 20-24cm | m3 | 33.86 |  | 0 | P | OG1
| 02.07.03 |  | Trennwände, Verblendungen
59 | 02.07.03.06.c |  | D 12cm G2 | m2 | 60 |  | 0 | P | OG1
60 | 02.07.03.10.b |  | mit Kalkzementmörtel | m2 | 284.74 |  | 0 | P | OG1
| 02.07.06 |  | Elemente zur thermischen Entkopplung
61 | 02.07.06.01.a |  | 11,5cm breit | m | 50.73 |  | 0 | P | OG1
62 | 02.07.06.01.e |  | 24cm breit | m | 16 |  | 0 | P | OG1
| 02.09 |  | Putzarbeiten
| 02.09.01 |  | Putze
63 | 02.09.01.02.b |  | Spritz+Kalkzementmörtel | m2 | 130 |  | 0 | P | OG1
64 | 02.09.01.03.c |  | hydr. Kalk+Kalk-Feinputz | m2 | 790 |  | 0 | P | OG1
65 | 02.09.01.07.a |  | mit Reibbrett verrieben | m2 | 150 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.02 |  | Putzträger, Putzbewehrungen
66 | 02.09.02.06.a |  | aus Glasfasergewebe 4x4mm | m2 | 1645.1 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.04 |  | Putze für Sonderzwecke
67 | 02.09.04.03.a |  | Dicke 2-4mm | m2 | 1645.1 |  | 0 | P | OG1
68 | 02.09.04.04.a |  | Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5 | m2 | 1645.1 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.07 |  | Einbauteile
69 | 02.09.07.01.a |  | Länge 2m | St | 60 |  | 0 | P | OG1
| 02.10 |  | Packlagen und Estricharbeiten
| 02.10.01 |  | Packlagen
70 | 02.10.01.01.c |  | D 40-50cm | m2 | 307.06 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.02 |  | Verbundestriche
71 | 02.10.02.01.a |  | Zementmörtel | m2 | 307.06 |  | 0 | P | OG1
72 | 02.10.02.03.b |  | Schaumbeton | m2 | 1997.74 |  | 0 | P | OG1
73 | 02.10.02.05 |  | Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm | m2cm | 3559.69 |  | 0 | P | OG1
74 | 02.10.02.09 |  | Gefälleestrich D 7cm | m2 | 66.62 |  | 0 | P | OG1
75 | 02.10.02.10 |  | Schutzestrich D min. 5cm | m2 | 52.8 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.03 |  | Estrich auf Dämmschicht
76 | 02.10.03.08 |  | Schwimm. sebstnivell. Estrich auf Zementbasis D4cm | m2 | 1080.09 |  | 0 | P | OG1
77 | 02.10.03.09 | * | *Hochfester Heizestrich, Zementestrich CT C40-F8 als schwimmender Estrich, Nutzlast 5kN/m2, D 6,5cm | m2 | 826.07 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.04 |  | Betonböden
78 | 02.10.04.02.b |  | mech. geglättete Oberfl. | m2 | 576.46 |  | 0 | P | OG1
79 | 02.10.04.02.e |  | mit Fischgrätenmuster | m2 | 42.1 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.06 |  | Bodenbeläge, Anstriche, Abdichtungen, Profile
80 | 02.10.06.01 | * | * Oberflächenbehandlung Betonböden, mehrmaliges schleifen und abschließende Silicatbehandlung | m2 | 868.09 |  | 0 | P | OG1
| 02.11 |  | Abdichtungsarbeiten
| 02.11.02 |  | Abdichtung von Außenwandflächen
81 | 02.11.02.01.c |  | 2 Kaltaufstr. Bitum.emuls. 2000g/m2 | m2 | 874.39 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.03 |  | Abdichtung von Bodenflächen
82 | 02.11.03.01.b |  | Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage | m2 | 961.79 |  | 0 | P | OG1
83 | 02.11.03.02.b |  | Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Polyestereinlage | m2 | 31.98 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.04 |  | Trennschichten, Schutzschichten
84 | 02.11.04.01.b |  | Vliesbahnen Polyester 200g/m2 | m2 | 450 |  | 0 | P | OG1
85 | 02.11.04.01.h |  | Polyäthylen 0,30mm | m2 | 2295.32 |  | 0 | P | OG1
86 | 02.11.04.02.a |  | Glasvlies-Bitumenbahnen, Stärke 2,5 bis 3 mm | m2 | 400 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.08 |  | *Anschlüsse, Abschlüsse
87 | 02.11.08.01 | * | *Sockelleiste in feuerverzinktem Stahlblech H 20cm: | lfm | 163.65 |  | 0 | P | OG1
| 02.12 |  | Dämmarbeiten
| 02.12.01 |  | Wärmedämmungen
88 | 02.12.01.04.a | * | *D 25+50mm | m2 | 95.2 |  | 0 | P | OG1
89 | 02.12.01.04.d | * | *D 25+80mm | m2 | 819.78 |  | 0 | P | OG1
90 | 02.12.01.07.r | * | *Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 16cm | m2 | 1497.9 |  | 0 | P | OG1
91 | 02.12.01.10.d |  | D 10cm | m2 | 80.91 |  | 0 | P | OG1
92 | 02.12.01.10.e |  | D 14cm | m2 | 80.91 |  | 0 | P | OG1
93 | 02.12.01.16.b |  | Dämmplatte XPS, D 12,0 cm | m2 | 319.47 |  | 0 | P | OG1
94 | 02.12.01.16.d |  | Dämmplatte XPS, D 16,0 cm | m2 | 566.25 |  | 0 | P | OG1
95 | 02.12.01.26.b | * | *Polyurethan-Dämmplatten (PUR/PIR): 0,026 W/m2K 100mm | m2 | 68 |  | 0 | P | OG1
96 | 02.12.01.26.c | * | *Polyurethan-Dämmplatten (PUR/PIR): in Gefälle 0,026 W/m2K von 30 bis 120 mm | m2 | 68 |  | 0 | P | OG1
| 02.12.02 |  | Schalldämmungen
97 | 02.12.02.01.b |  | Gummigranulat, D 8mm | m | 223.33 |  | 0 | P | OG1
98 | 02.12.02.08.b |  | Dicke: 30-2mm | m2 | 3.36 |  | 0 | P | OG1
99 | 02.12.02.21.a | * | *Dicke: 20mm | m2 | 1619.14 |  | 0 | P | OG1
| 02.13 |  | Schornsteine und Lüftungsschächte
| 02.13.02 |  | Lüftungsschächte
100 | 02.13.02.03.b |  | DN 100mm | m | 65 |  | 0 | P | OG1
| 02.15 |  | Dachabdichtungsarbeiten
| 02.15.01 |  | Dachabdichtungen
101 | 02.15.01.04.b |  | Dicke 4+4mm | m2 | 80.16 |  | 0 | P | OG1
102 | 02.15.01.04.c | * | *Randausbildung, Aufkantung | m | 52.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.02 |  | Anschlüsse, Abschlüsse
103 | 02.15.02.04.a |  | Z 10cm | m | 40.34 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.03 |  | Einbauteile
104 | 02.15.03.01.a |  | senkr. DN 125 | St | 2 |  | 0 | P | OG1
105 | 02.15.03.01.c |  | liegend DN 125 | St | 2 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.04 |  | Schüttungen und Beläge
106 | 02.15.04.01 |  | Schutzschicht aus Rundkies D 5cm | m2 | 11.58 |  | 0 | P | OG1
107 | 02.15.04.02 |  | Waschbetonplatten auf Stelzlagern | m2 | 32 |  | 0 | P | OG1
| 02.16 |  | Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken
| 02.16.01 |  | Dränrohre
108 | 02.16.01.02.b |  | DN 150mm | m | 450 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02 |  | Drän- und Filterschichten
109 | 02.16.02.01.a |  | D 10cm | m2 | 432.8 |  | 0 | P | OG1
110 | 02.16.02.02.b |  | Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 807.27 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.09 |  | Straßen, Wege, Plätze
111 | 02.16.09.01.c |  | D 25cm | m2 | 1178 |  | 0 | P | OG1
112 | 02.16.09.04 |  | Verdichten Aufschüttungsschichten | m2 | 1130 |  | 0 | P | OG1
113 | 02.16.09.11.b |  | gehauene Stirnfl.10x25(H) | m | 101.5 |  | 0 | P | OG1
114 | 02.16.09.15.a |  | *Porphyr, B 20cm | m | 320 |  | 0 | P | OG1
115 | 02.16.09.23.b | * | *rechteckig | m2 | 73 |  | 0 | P | OG1
116 | 02.16.09.25.f | * | *Porphyr | m | 140 |  | 0 | P | OG1
| 02.17 |  | Gärtnerarbeiten
| 02.17.01 |  | Rasenflächen
117 | 02.17.01.02 |  | Rasenflächen | m2 | 226 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.05 |  | Pflanzen
118 | 02.17.05.03 | * | *Laubbaum: | Stück | 6 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.06 |  | Einrichtungsgegenstände
119 | 02.17.06.01.a | * | *Länge: 50cm | St | 54 |  | 0 | P | OG1
120 | 02.17.06.03.a |  | gerade | St | 4 |  | 0 | P | OG1
| 02.18 |  | Maurerbeihilfen
| 02.18.09 |  | Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen
121 | 02.18.09.01 |  | Maurerbeih. Heizungsanlage | % | 930 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.11 |  | Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen
122 | 02.18.11.01 |  | Maurerbeih. sanit. Anlage | % | 270 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.12 |  | Maurerbeihilfen - Elektroanlagen
123 | 02.18.12.01.b |  | öff. Gebäude | % | 840 |  | 0 | P | OG1
| 02.19 |  | Sanierungsarbeiten
| 02.19.01 |  | Entfernen von Bauteilen
124 | 02.19.01.01 |  | Hausrat entfernen | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
125 | 02.19.01.03.a |  | D 3cm | m2 | 72 |  | 0 | P | OG1
126 | 02.19.01.03.b |  | Mehrdicke D 1cm | m2 | 72 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.02 |  | Aufnehmen vorhandener Bodenbeläge
127 | 02.19.02.01 |  | *Kellerfußboden absenken | m2 | 258.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.04 |  | Öffnungen, Schlitze
128 | 02.19.04.02 |  | Durchbruch Decke | St | 18 |  | 0 | P | OG1
129 | 02.19.04.04 |  | Mauerdurchbruch für Leitungen 30x30cm | St | 8 |  | 0 | P | OG1
130 | 02.19.04.05 |  | Mauerdurchbruch für Installationen 105x105cm | St | 1 |  | 0 | P | OG1
131 | 02.19.04.06.b |  | Beton/Bruchstein | dm3 | 1104 |  | 0 | P | OG1
132 | 02.19.04.07 |  | Mauerdurchbruch für Fensteröffnung | St | 6 |  | 0 | P | OG1
133 | 02.19.04.08 |  | Mauerdurchbruch für Türöffnung | St | 15 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.05 |  | Erweitern von Öffnungen
134 | 02.19.05.01 |  | Erweiterung Türöffnung | St | 5 |  | 0 | P | OG1
135 | 02.19.05.02 |  | Erweiterung Fensteröffnung | St | 5 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.06 |  | Bauliche Umgestaltungen
136 | 02.19.06.01 |  | Flickmauerwerk | m3 | 24.77 |  | 0 | P | OG1
137 | 02.19.06.04 |  | Ausmauerung Auflager | St | 20 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.07 |  | Oberflächenbehandlung
138 | 02.19.07.01.a |  | Antisulfat-Schlämme | m2 | 40 |  | 0 | P | OG1
139 | 02.19.07.02.a |  | Hochdruckwasserstrahlen | m2 | 100 |  | 0 | P | OG1
140 | 02.19.07.03 |  | Mauerrisse ausbessern | m | 20 |  | 0 | P | OG1
141 | 02.19.07.04 |  | Instandsetzung Putz | m2 | 30 |  | 0 | P | OG1
142 | 02.19.07.05 |  | Putzausbesserungen | m2 | 80 |  | 0 | P | OG1
| 03 |  | Schlosserarbeiten
| 03.01 |  | Stahlbauarbeiten
| 03.01.01 |  | Gesamtbauwerke und Bauteile
143 | 03.01.01.01.g |  | *geschraubt/geschweißt S235, S275 | kg | 20451.6 |  | 0 | P | OS6
144 | 03.01.01.01.h |  | Einzelne Bauteile S235, S275 | kg | 10006.57 |  | 0 | P | OS6
| 03.02 |  | Schachtabdeckungen, Gitterroste | [5 empty] | OS6
| 03.02.02 |  | Gitterroste | [5 empty] | OS6
145 | 03.02.02.02.a |  | 33x11 mm (30,71 kg/m2) | m2 | 24.56 |  | 0 | P | OS6
146 | 03.02.02.10 | * | *Lüftungsgitter in Stahl Lamellen, inkl. Feuerverzinkung und Endbeschichtung | m2 | 1 |  | 0 | P | OS6
| 03.03 |  | Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen | [5 empty] | OS6
| 03.03.01 |  | Handläufe | [5 empty] | OS6
147 | 03.03.01.01.a | * | *gerade Treppe | m | 82.8 |  | 0 | P | OS6
148 | 03.03.01.02 |  | Krümmlinge | St | 9 |  | 0 | P | OS6
| 03.03.02 |  | Geländer | [5 empty] | OS6
149 | 03.03.02.05.c | * | *gerade Brüstungen | m | 17 |  | 0 | P | OS6
150 | 03.03.02.07 | * | *Stiegenbrüstung als geschlossene Stahlplatte | m2 | 22.34 |  | 0 | P | OS6
| 03.03.04 |  | Einfriedungen | [5 empty] | OS6
151 | 03.03.04.03 | * | * Ballfangnetz aus Polypropylen | m2 | 143 |  | 0 | P | OS6
| 03.06 |  | Türen | [5 empty] | OS6
| 03.06.01 |  | Türen aus Stahl | [5 empty] | OS6
152 | 03.06.01.03.a | * | *Stahltür, (1,1 W/mK) Durchgangslichte 900 x 2600 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
153 | 03.06.01.03.b | * | *Stahltür Zweiflügelig REI 120, Durchgangslichte 1500 x 2200 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
154 | 03.06.01.03.c | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 800 x 2100 mm | St | 3 |  | 0 | P | OS6
155 | 03.06.01.03.d | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 900 x 2100 mm | St | 2 |  | 0 | P | OS6
156 | 03.06.01.03.e | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 900 x 2100 mm | St | 7 |  | 0 | P | OS6
157 | 03.06.01.03.f | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 1000 x 2100 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
158 | 03.06.01.03.g | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 1000 x 2100 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
159 | 03.06.01.03.h | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 1100 x 2100 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
160 | 03.06.01.03.i | * | *Stahltür REI 120, Durchgangslichte 1200 x 2100 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
161 | 03.06.01.03.j | * | *Stahltür Zweiflügelig REI 120, Durchgangslichte 2200 x 2200 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
162 | 03.06.01.03.k | * | *Stahltür Zweiflügelig REI 120, Durchgangslichte 1500 x 2100 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
163 | 03.06.01.03.l | * | *Stahltür Zweiflügelig, Durchgangslichte 2400 x 2800 mm, Inkl. Anpassung für Turnhalle. | St | 1 |  | 0 | P | OS6
164 | 03.06.01.03.m | * | *Stahltür, Durchgangslichte 800 x 2100 mm | St | 9 |  | 0 | P | OS6
165 | 03.06.01.03.n | * | *Stahltür, Durchgangslichte 900 x 2100 mm | St | 4 |  | 0 | P | OS6
166 | 03.06.01.03.o | * | *Stahltür, Durchgangslichte 1000 x 2100 mm, mit Panikgriff | St | 2 |  | 0 | P | OS6
167 | 03.06.01.03.p | * | *Stahlschiebetür, Durchgangslichte 800/900 x 2100 mm | St | 2 |  | 0 | P | OS6
| 03.06.02 |  | Türen aus Aluminium | [5 empty] | OS6
168 | 03.06.02.01.D | * | *Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 1 | m2 | 24.49 |  | 0 | P | OS6
| 03.06.03 |  | Feuerschutzabschlüsse | [5 empty] | OS6
169 | 03.06.03.01.b |  | 900x2000mm REI 120' | St | 7 |  | 0 | P | OS6
170 | 03.06.03.01.d |  | 1000x2000mm REI 120' | St | 1 |  | 0 | P | OS6
171 | 03.06.03.01.f |  | 1300x2000mm REI 120' | St | 1 |  | 0 | P | OS6
172 | 03.06.03.04.c |  | 2-flügelig REI 60' | m2 | 10.47 |  | 0 | P | OS6
173 | 03.06.03.04.e |  | Fensterwand REI 60' | m2 | 6.84 |  | 0 | P | OS6
174 | 03.06.03.05.a |  | 1-flügelig REI 120' | m2 | 25.92 |  | 0 | P | OS6
175 | 03.06.03.05.d | * | *Aufpreis integrierte Schlupftür ohne Bodenschwelle | Pauschal | 3 |  | 0 | P | OS6
176 | 03.06.03.06 |  | Aufpreis Haftmagnet | St | 3 |  | 0 | P | OS6
177 | 03.06.03.07 |  | Aufpreis Steuergerät | St | 3 |  | 0 | P | OS6
| 03.07 |  | Tore
| 03.07.01 |  | Tore mit Rahmen aus Stahl
178 | 03.07.01.04 | * | *Falttor UW 1,40 | m2 | 12.4 |  | 0 | P | OS6
179 | 03.07.01.06 | * | *Aufpreis Schlupftür | St | 1 |  | 0 | P | OS6
180 | 03.07.01.08 | * | *Rollgittertor in Stahl | m2 | 11.7 |  | 0 | P | OS6
181 | 03.07.01.09 | * | *Aufpreis Schlupftür | St | 1 |  | 0 | P | OS6
| 03.09 |  | Kleinteile, Einbauteile
| 03.09.01 |  | Anker, Winkel, Konsolen
182 | 03.09.01.01 |  | Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl | kg | 120 |  | 0 | P | OS6
183 | 03.09.01.05 | * | *Feuerwehrschlüsselsafekasten, Unterputz | Pauschal | 1 |  | 0 | P | OS6
184 | 03.09.01.06 | * | *Metallschiene an Decke für Bühnenbereich | m | 12 |  | 0 | P | OS6
| 04 |  | Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten
| 04.01 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
| 04.01.01 |  | Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
185 | 04.01.01.04.c |  | Untergrundvorbehandlung mit Absperrmittel | m2 | 3513 |  | 0 | P | OS7
186 | 04.01.01.05.a |  | auf Grundlage von Fluaten | m2 | 2290 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.02 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen
187 | 04.01.02.03.a |  | hellgetönt | m2 | 30 |  | 0 | P | OS7
188 | 04.01.02.03.b |  | mittelgetönt | m2 | 1513.2 |  | 0 | P | OS7
189 | 04.01.02.03.d |  | Vollton | m2 | 50 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.03 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen
190 | 04.01.03.03.a |  | hellgetönt | m2 | 5109 |  | 0 | P | OS7
191 | 04.01.03.03.b |  | mittelgetönt | m2 | 648.5 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.04 |  | Bodenbeschichtung
192 | 04.01.04.01 | * | *Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung Kunstharze, Schichtstärke ca. 3mm, Streifen, B=12cm | m | 66.45 |  | 0 | P | OS7
| 04.02 |  | Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen
| 04.02.02 |  | Erstbeschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen für innen und außen
193 | 04.02.02.01.g | * | *Lösemittelfreier Decklack, seidenmatt, innen | m2 | 148.51 |  | 0 | P | OS7
| 04.05 |  | Trockenbauarbeiten
| 04.05.01 |  | Deckenverkleidungen
194 | 04.05.01.02.a |  | D 12,5mm | m2 | 256 |  | 0 | P | OS7
195 | 04.05.01.02.c |  | D 12,5mm, wasserabweisend | m2 | 105.99 |  | 0 | P | OS7
196 | 04.05.01.03.a |  | Gipskarton D12,5 mm | m2 | 210.09 |  | 0 | P | OS7
197 | 04.05.01.05.a |  | *Gipskarton D12,5mm | m2 | 1535.07 |  | 0 | P | OS7
198 | 04.05.01.22.b |  | R 60 | m2 | 258.62 |  | 0 | P | OS7
199 | 04.05.01.24.b |  | R 60 | m2 | 491.7 |  | 0 | P | OS7
200 | 04.05.01.26 | * | *Schallabschottung, Abschottungshöhe bis 80cm, Schalldämmung >43 dB | lfm | 33 |  | 0 | P | OS7
201 | 04.05.01.27 | * | *Aufpreis abgehängte Akustikdecke für Dämmung: Mineralwolle 4cm | m2 | 1013.92 |  | 0 | P | OS7
202 | 04.05.01.28 | * | * Verkleidung Lüftungskanal, B/H 75/90cm EI 60 | m2 | 37.6 |  | 0 | P | OS7
| 04.05.02 |  | Trennwände
203 | 04.05.02.02.a |  | Trennwand 75 mm (M5) | m2 | 62.24 |  | 0 | P | OS7
204 | 04.05.02.02.b |  | Trennwand 100 mm (M1) | m2 | 116.91 |  | 0 | P | OS7
205 | 04.05.02.03 |  | Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos. 04.05.02.02 | m2 | 398.96 |  | 0 | P | OS7
206 | 04.05.02.04.a |  | EI 60 | m2 | 75.98 |  | 0 | P | OS7
207 | 04.05.02.05.a |  | Trennwand 155 mm (M2) | m2 | 410.28 |  | 0 | P | OS7
208 | 04.05.02.05.b |  | Trennwand 205 mm (M3) | m2 | 55.56 |  | 0 | P | OS7
209 | 04.05.02.10 |  | Aufpreis auf Pos. 04.05.02.05 für Gipsfaserplatten 12,5 mm | m2 | 797.92 |  | 0 | P | OS7
| 04.05.03 |  | Trockenputz
210 | 04.05.03.03.b |  | doppelte Beplankung (M4) | m2 | 56.41 |  | 0 | P | OS7
| 04.05.04 |  | Oberflächenbearbeitung
211 | 04.05.04.01 |  | Anbringen einer Silikonfuge | m | 1300 |  | 0 | P | OS7
212 | 04.05.04.02.a |  | Durchmesser von 5 - 20 cm | St | 110 |  | 0 | P | OS7
213 | 04.05.04.02.b |  | Rechteckig bis 30 cm Kantenlänge | St | 70 |  | 0 | P | OS7
214 | 04.05.04.05.b |  | 40 x 40 cm | St | 22 |  | 0 | P | OS7
215 | 04.05.04.05.c |  | 60 x 60 cm | St | 13 |  | 0 | P | OS7
216 | 04.05.04.06.a |  | 40 x 40 cm | St | 13 |  | 0 | P | OS7
| 05 |  | Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten
| 05.01 |  | Keramische Bodenbeläge
| 05.01.02 |  | Keramische Bodenbeläge im Dünnbett
217 | 05.01.02.04.b |  | 20x20cm uni. rutschh. | m2 | 278.77 |  | 0 | P | OS6
218 | 05.01.02.07.a |  | 20x20cm | m2 | 88.17 |  | 0 | P | OS6
| 05.02 |  | Keramische Wandverkleidungen
| 05.02.02 |  | Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett
219 | 05.02.02.01.d |  | 20x20cm weiß + uni. | m2 | 320.39 |  | 0 | P | OS6
| 06 |  | Bodenbelag- und Parkettarbeiten
| 06.02 |  | Bodenbeläge
| 06.02.06 |  | Fußmatten
220 | 06.02.06.02.a |  | D min. 20mm | m2 | 21.5 |  | 0 | P | OS6
| 06.03 |  | Holzfußböden und Holzfusßbödenimitationen
| 06.03.02 |  | Parkettriemen
221 | 06.03.02.02.a |  | Eiche | m2 | 773.66 |  | 0 | P | OS6
| 06.04 |  | Sportböden
| 06.04.01 |  | Sportböden
222 | 06.04.01.02.c | * | *Liefern und Verlegen eines flächenelastischen Sporthallenschwingbodens | m2 | 297.02 |  | 0 | P | OS6
223 | 06.04.01.03.a | * | *Sportboden für Aussenbereich: Feinplanierung und Asphaltierung (Zweilagig) 15cm | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
224 | 06.04.01.03.b | * | *Sportboden für Aussenbereich: Einschichtiger wasserdurchlässiger Kunststoffbelag | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
225 | 06.04.01.03.c | * | *Sportboden für Aussenbereich: Linierungen | m | 140 |  | 0 | P | OS6
| 06.06 |  | Fußleisten
| 06.06.01 |  | Holz
226 | 06.06.01.01.e |  | Holzart Lärche/Fichte/Eiche | m | 536.15 |  | 0 | P | OS6
| 06.09 |  | Einbauteile
| 06.09.01 |  | Profilschienen
227 | 06.09.01.01.b |  | mit nicht sichtbaren Schrauben | m | 50 |  | 0 | P | OS6
| 07 |  | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
| 07.01 |  | Zimmermannsarbeiten
| 07.01.01 |  | Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste
228 | 07.01.01.01.f |  | Güteklasse GL 32 h | m3 | 27.21 |  | 0 | P | OS6
229 | 07.01.01.01.h |  | Aufpreis für Pfetten, die die Sparren unterbrechen. | m3 | 17.96 |  | 0 | P | OS6
230 | 07.01.01.03.g |  | Güteklasse GL 32 h | m3 | 46.71 |  | 0 | P | OS6
231 | 07.01.01.03.i |  | Aufpreis für Sparren, die durch Pfetten unterbrochen werden. | m3 | 13.71 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.02 |  | Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten
232 | 07.01.02.01.a |  | Fichte C24 | m3 | 1.4 |  | 0 | P | OS6
233 | 07.01.02.05.d |  | Giebelgaube | St | 8 |  | 0 | P | OS6
234 | 07.01.02.06.a |  | Verbindungsmittel Stahl, maßangefertigt | kg | 105 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.03 |  | Schalungen
235 | 07.01.03.02.a |  | Fichte | m | 102.8 |  | 0 | P | OS6
236 | 07.01.03.03.a |  | Lärche | m | 41.4 |  | 0 | P | OS6
237 | 07.01.03.04.b |  | Fichte | m | 56.8 |  | 0 | P | OS6
238 | 07.01.03.05 |  | Bretterschalung Fichte | m2 | 593.3 |  | 0 | P | OS6
239 | 07.01.03.06.a |  | Fichte | m2 | 117 |  | 0 | P | OS6
240 | 07.01.03.13 |  | Lattung und Konterlattung | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
241 | 07.01.03.14.b |  | Dicke 18mm OSB3 | m2 | 924 |  | 0 | P | OS6
242 | 07.01.03.17.a |  | Fichte, Querschnitt 6x8cm | m2 | 442.1 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.04 |  | Dämmungen
243 | 07.01.04.03.e |  | D160mm | m2 | 560.7 |  | 0 | P | OS6
244 | 07.01.04.03.g |  | D200mm | m2 | 421.2 |  | 0 | P | OS6
245 | 07.01.04.12.b |  | D2,2cm | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
246 | 07.01.04.12.e |  | D6cm | m2 | 560.7 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.05 |  | Rieselschutz, Sperrbahnen
247 | 07.01.05.04.a |  | >180 g/m2, Sd <= 2m | m2 | 1146.23 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.08 |  | Dachfenster
248 | 07.01.08.01.a |  | 66x118cm | St | 2 |  | 0 | P | OS6
249 | 07.01.08.01.b |  | 78x98cm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
250 | 07.01.08.01.e |  | Aufpreis für Dreifachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K | St | 6 |  | 0 | P | OS6
251 | 07.01.08.02.d |  | 134x140cm | St | 3 |  | 0 | P | OS6
252 | 07.01.08.02.e |  | Aufpreis für Dreichfachverglasung maximaler U-Wert Fenster = 0,8 W/m2K | St | 1 |  | 0 | P | OS6
253 | 07.01.08.03.a |  | Öffnunge bis 1 m2 | St | 4 |  | 0 | P | OS6
254 | 07.01.08.04.b |  | 74x118cm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
255 | 07.01.08.04.d |  | 134x140cm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
256 | 07.01.08.04.e |  | Aufpreis elektrischer Außenrolladen | St | 2 |  | 0 | P | OS6
257 | 07.01.08.05.a |  | 66x118cm | St | 3 |  | 0 | P | OS6
258 | 07.01.08.06.b |  | Wohn- und Austriegsfenster uw= 0,80 W/m2K | St | 2 |  | 0 | P | OS6
259 | 07.01.08.08 | * | *Aufpreis auf Dachfenster mit RWA (Fenster für Rauch- und Wärmeabzug) System | Stück | 2 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.12 |  | Massivholzdecken
260 | 07.01.12.02.d | * | *Stärke: 150-5s | m2 | 464.6 |  | 0 | P | OS6
| 07.02 |  | Dachdeckungsarbeiten
| 07.02.01 |  | Dachziegel
261 | 07.02.01.01.c |  | Farbe Toskana | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
262 | 07.02.01.01.e |  | Aufpreis Anarbeiten Grat/Kehle. | m | 28.4 |  | 0 | P | OS6
| 07.02.08 |  | Einbauteile
263 | 07.02.08.03.a |  | feuerverz.besch. | St | 500 |  | 0 | P | OS6
| 08 |  | Spenglerarbeiten
| 08.02 |  | Feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech
| 08.02.01 |  | Dachdeckungen
264 | 08.02.01.01.a |  | verz. besch. Stahl, 500mm | m2 | 39.1 |  | 0 | P | OS6
265 | 08.02.01.01.b |  | verz. besch. Stahl, 670mm | m2 | 562.28 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.02 |  | Wandverkleidungen
266 | 08.02.02.01.a |  | verz. besch. Stahl, 500mm | m2 | 14.28 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.03 |  | Dachrinnen und Regenfallrohre
267 | 08.02.03.01.b |  | verz. besch. Stahl, ø 153 | m | 56.8 |  | 0 | P | OS6
268 | 08.02.03.01.d | * | *Kastenrinne verz. besch. Stahl, 400/150 | m | 49.85 |  | 0 | P | OS6
269 | 08.02.03.02.b |  | 333/100 | St | 4 |  | 0 | P | OS6
270 | 08.02.03.02.c |  | 400/120 | St | 2 |  | 0 | P | OS6
271 | 08.02.03.04.b |  | ø 100 | m | 28.5 |  | 0 | P | OS6
272 | 08.02.03.04.c |  | ø 120 | m | 14.5 |  | 0 | P | OS6
273 | 08.02.03.05.b |  | ø 100 | St | 4 |  | 0 | P | OS6
274 | 08.02.03.05.c |  | ø 120 | St | 2 |  | 0 | P | OS6
275 | 08.02.03.07.a |  | 285-400mm | St | 10 |  | 0 | P | OS6
276 | 08.02.03.09 |  | Rinnenspreizen verz. Stahl | St | 321 |  | 0 | P | OS6
277 | 08.02.03.10.b |  | ø100 | St | 8 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04 |  | Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen
278 | 08.02.04.01.b |  | 20cm | m | 85.45 |  | 0 | P | OS6
279 | 08.02.04.02.b |  | 15cm | m | 38.49 |  | 0 | P | OS6
280 | 08.02.04.05.a |  | 20-33cm | m | 153.18 |  | 0 | P | OS6
281 | 08.02.04.07.b |  | über 1m2 - 2,5m2 | St | 1 |  | 0 | P | OS6
282 | 08.02.04.08.a |  | ø 12 | St | 12 |  | 0 | P | OS6
283 | 08.02.04.09.b |  | 33cm | m | 27.3 |  | 0 | P | OS6
284 | 08.02.04.10.a |  | ø 10 | St | 1 |  | 0 | P | OS6
285 | 08.02.04.11.a |  | 10-20cm | m | 52.95 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.05 |  | Kleindachdeckungen
286 | 08.02.05.01 |  | Sattelgaubedeckung verz. besch. Stahl | m2 | 28 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.06 |  | Dachzubehör
287 | 08.02.06.01 |  | Schneefang ø 28mm verz. besch. Stahl | m | 100 |  | 0 | P | OS6
288 | 08.02.06.05.D | * | *Kaminkopf für Lüftungsschacht, L/B/H 75x75x180-70cm | St | 1 |  | 0 | P | OS6
| 08.10 |  | Absturzsicherung
| 08.10.01 |  | Sicherheitsvorrichtungen
289 | 08.10.01.01.a |  | Dachneigung 3°-20° | St | 10 |  | 0 | P | OS6
| 09 |  | Tischlerarbeiten
| 09.01 |  | Fenster
| 09.01.01 |  | Rahmen aus Holz
290 | 09.01.01.01.d |  | Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K | m2 | 143.53 |  | 0 | P | OS6
291 | 09.01.01.03 |  | Aufpr. vorgesetzte Sprossen (Feld) | St | 46 |  | 0 | P | OS6
292 | 09.01.01.05 |  | Aufpreis Fenster zweiflügelig | m2 | 81.25 |  | 0 | P | OS6
293 | 09.01.01.06.d |  | Lärche dreifachverleimt 68 - 78: Uf<=1,3 W/m2K | m2 | 155.1 |  | 0 | P | OS6
294 | 09.01.01.07 | * | *Aufpreis Lüftungsflügel | Stück | 2 |  | 0 | P | OS6
295 | 09.01.01.09.a | * | *Aufpreis für Leibungsrahmen, Breite von 15 bis 25cm | m | 27.8 |  | 0 | P | OS6
296 | 09.01.01.09.b | * | *Aufpreis für Leibungsrahmen, Breite von 25 bis 45cm | m | 34.8 |  | 0 | P | OS6
297 | 09.01.01.09.c | * | *Aufpreis für Leibungsrahmen, Breite von 45 bis 65cm | m | 206.6 |  | 0 | P | OS6
| 09.01.02 |  | Rahmen aus Kunststoff
298 | 09.01.02.06.a |  | weiß, Uf<=1,2 W/m2K | m2 | 22.31 |  | 0 | P | OS6
| 09.01.05 |  | Fensterbretter
299 | 09.01.05.01.d |  | Eiche | m | 122.09 |  | 0 | P | OS6
| 09.02 |  | Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren und Tore
| 09.02.01 |  | Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren
300 | 09.02.01.06.b | * | U <=1,2 W/m2K | m2 | 8.91 |  | 0 | P | OS6
301 | 09.02.01.06.c | * | *Aufpreis für Verkleidung auf Dämmflächen | St | 3 |  | 0 | P | OS6
| 09.02.03 |  | Zulagen zu Türblättern
302 | 09.02.03.06 | * | *Aufpreis für elektrisch überwachtes Schaltschloss | St | 1 |  | 0 | P | OS6
| 09.03 |  | Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren
| 09.03.02 |  | Innentüren
303 | 09.03.02.03.d |  | Lärche | St | 10 |  | 0 | P | OS6
304 | 09.03.02.04.a | * | *Innentür Eiche >38 dB, Maße: 1000 x 2150 Durchgangslichte | Stück | 14 |  | 0 | P | OS6
| 09.03.04 |  | Feuerschutztüren (Holztüren)
305 | 09.03.04.01.b |  | REI 60' | St | 1 |  | 0 | P | OS6
| 09.03.05 |  | Verglaste Innenelemente
306 | 09.03.05.01 | * | *Innenfenster mit Holzrahmen, mit VSG und Akustikfolie | m2 | 18.43 |  | 0 | P | OS6
307 | 09.03.05.02 | * | *Aufpreis für Feuerschutzfenster REI 60 | m2 | 2.53 |  | 0 | P | OS6
| 09.04 |  | Sonnenschutz
| 09.04.03 |  | Jalousien
308 | 09.04.03.03.a | * | *Lamellen 85/92mm, mit Elektromotor | m2 | 208.78 |  | 0 | P | OS6
309 | 09.04.03.04 | * | *Aufpreis für digitale Rollosteuerung mittels SMI Standard: pro Antrieb | Stück | 51 |  | 0 | P | OS6
| 09.05 |  | Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen
| 09.05.02 |  | Wandverkleidungen
310 | 09.05.02.01.b | * | *Prallschutzwand mit Kraftabbau bis Höhe 3,00 m und Wandverkleidung | m2 | 184.84 |  | 0 | P | OS6
| 09.06 |  | Sonderbeschläge
| 09.06.02 |  | Beschläge für Türen
311 | 09.06.02.01.b |  | Flügel 80-120kg | St | 3 |  | 0 | P | OS6
| 09.06.04 |  | Schlösser
312 | 09.06.04.02.a |  | ohne Sicherheitskarte | St | 77 |  | 0 | P | OS6
| 09.07 |  | Trennwände
| 09.07.03 |  | Sanitärtrennwände
313 | 09.07.03.05.a |  | Vorderwände | m | 6.6 |  | 0 | P | OS6
314 | 09.07.03.05.b |  | Aufpreis für Türen | St | 6 |  | 0 | P | OS6
315 | 09.07.03.05.c |  | Zwischenwände und Seitenwände | m | 7.25 |  | 0 | P | OS6
| 12 |  | Verglasungsarbeiten
| 12.01 |  | Verglasung
| 12.01.04 |  | Sicherheitsgläser
316 | 12.01.04.02.a | * | *2-scheibig, D 6mm | m2 | 213.02 |  | 0 | P | OS6
| 12.01.05 |  | Mehrscheiben-Isoliergläser
317 | 12.01.05.03.a |  | D (4+12+4)mm, Ug=1,6 | m2 | 16.75 |  | 0 | P | OS6
318 | 12.01.05.05.a |  | D (4+16+4)mm, Ug=1,1 | m2 | 182.84 |  | 0 | P | OS6
319 | 12.01.05.06.a |  | D (4+12+4+12+4)mm, Ug=0,7 | m2 | 32.05 |  | 0 | P | OS6
| 16 |  | Aufzugsanlagen
| 16.01 |  | Personenaufzüge
| 16.01.01 |  | Elektrisch betriebene Aufzüge
320 | 16.01.01.04 | * | *Pers. Aufzug 900kg (ohne Maschinenr.), 4 Haltest. + 4 Türen | Anlage | 1 |  | 0 | P | 0S4
| 16.01.03 |  | Aufpreis für Türen
321 | 16.01.03.01.a |  | EI 120' | St | 1 |  | 0 | P | 0S4
| 53 |  | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN
| 53.02 |  | RODUNGSARBEITEN
| 53.02.02 |  | FÄLLEN VON BÄUMEN
322 | 53.02.02.01.A |  | Durchmesser 16 bis 20 cm | Nr | 2 |  | 0 | P | OG1
323 | 53.02.02.01.B |  | Durchmesser 21 bis 30 cm | Nr | 1 |  | 0 | P | OG1
324 | 53.02.02.01.C |  | Durchmesser 31 bis 40 cm | Nr | 2 |  | 0 | P | OG1
325 | 53.02.02.01.D |  | Durchmesser 41 bis 60 cm | Nr | 1 |  | 0 | P | OG1
326 | 53.02.02.01.E |  | Durchmesser über 60 cm | Nr | 2 |  | 0 | P | OG1
| 53.02.05 |  | ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN
327 | 53.02.05.03.A |  | 16 bis 20 cm | Nr | 2 |  | 0 | P | OG1
328 | 53.02.05.03.B |  | 21 bis 30 cm | Nr | 1 |  | 0 | P | OG1
329 | 53.02.05.03.C |  | 31 bis 40 cm | Nr | 2 |  | 0 | P | OG1
330 | 53.02.05.03.D |  | 41 bis 60 cm | Nr | 1 |  | 0 | P | OG1
331 | 53.02.05.03.E |  | über 60 cm | Nr | 2 |  | 0 | P | OG1
| 53.05 |  | BELAGSSCHNEIDEARBEITEN
| 53.05.01 |  | SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN
332 | 53.05.01.01.A |  | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 40 |  | 0 | P | OG1
| 53.10 |  | AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN
| 53.10.07 |  | AUSBAU VON GELÄNDERN
333 | 53.10.07.01.A |  | Stahlgeländer | m | 116.7 |  | 0 | P | OG1
| 54 |  | ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN
| 54.01 |  | AUSHÜBE
| 54.01.01 |  | ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN)
334 | 54.01.01.01 | * | *Allgemeiner Aushub im Material, inkl. Transport und Depomiegebühren | m3 | 6084.67 |  | 0 | P | OG1
335 | 54.01.01.05 |  | Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
336 | 54.01.01.07.B |  | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
337 | 54.01.01.90.A |  | Tiefe über 3,50 m bis 4,50 m | m3 | 42.5 |  | 0 | P | OG1
338 | 54.01.01.90.B |  | Tiefe über 4,50 m bis 6,00 m | m3 | 1229.33 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.02 |  | GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT)
339 | 54.01.02.01.B |  | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 150 |  | 0 | P | OG1
340 | 54.01.02.05 |  | Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub | m3 | 15 |  | 0 | P | OG1
341 | 54.01.02.07.B |  | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m3 | 15 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.03 |  | OBERFLÄCHENHOBELUNGEN
342 | 54.01.03.01.B |  | inkl. Verdichtung | m2 | 1150 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.05 |  | VERDICHTUNG
343 | 54.01.05.01 |  | Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze | m2 | 1735 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.90 |  | AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE
344 | 54.01.90.01.A |  | in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
| 54.02 |  | ABBRUCHARBEITEN
| 54.02.01 |  | ABBRUCH VON HOCHBAUTEN
345 | 54.02.01.01.C | * | *Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | Pauschal | 1 |  | 0 | P | OG1
| 54.14 |  | ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE)
| 54.14.01 |  | GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN
346 | 54.14.01.01.G |  | R 24,0 kN/m | m2 | 32.2 |  | 0 | P | OG1
| 56 |  | GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN
| 56.07 |  | VERNAGELTE SPRITZBETONWAND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
| 56.07.01 |  | EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR VERNAGELTE UND VERANKERTE SPRITZBETONWANDE
347 | 56.07.01.01 | * | *Einrichten und Räumen der Baustelle für vernagelten Spritzbetonwand | psch | 1 |  | 0 | P | OS21
| 56.07.02 |  | SPRITZBETON
348 | 56.07.02.01.A | * | *Spritzbetonstärke: 12-15 cm | m2 | 424.57 |  | 0 | P | OS21
| 56.07.05 |  | BEWEHRUNG FÜR VERNAGELTE SPRITZBETONWAND
349 | 56.07.05.01.A |  | Stahlgüte B450C | kg | 6936.18 |  | 0 | P | OS21
| 56.20 |  | VERPRESSANKER FÜR ARBEITEN OBERTAGE
| 56.20.05 |  | BOHRUNGEN FÜR VERPRESSANKER
350 | 56.20.05.02.A |  | *L bis 15,00 m | m | 219 |  | 0 | P | OS21
| 56.20.10 |  | LIEFERN UND EINBAU VON VERPRESSANKERN
351 | 56.20.10.01.A |  | Temporärer Litzenanker, Last an der Streckgrenze bis 500 kN | m | 219 |  | 0 | P | OS21
| 56.20.15 |  | INJEKTIONEN FÜR VERPRESSGANKER
352 | 56.20.15.05.A |  | Zement R 42.5 | kg | 10598.4 |  | 0 | P | OS21
| 56.21 |  | NÄGEL (PASSIVE ANKER) FÜR ARBEITEN OBERTAGE
| 56.21.02 |  | SELBSTBOHRANKER
353 | 56.21.02.01.C | * | *Last an der Streckgrenze: 230 KN | m | 724 |  | 0 | P | OS21
| 56.80 |  | NEBENARBEITEN
| 56.80.05 |  | KOPFBALKEN FÜR KLEINBOHRPFÄHLE
354 | 56.80.05.01.C |  | *C 25/30 | m3 | 9.35 |  | 0 | P | OS21
| 57 |  | SPEZIALGRÜNDUNGEN
| 57.03 |  | KLEINKALIBRIGE GRÜNDUNGSPFÄHLE (MICROPALI)
| 57.03.01 |  | EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON KLEINBOHRPFÄHLEN (MICROPALI)
355 | 57.03.01.01 |  | *Einrichten und Räumen der Baustelle | psch | 1 |  | 0 | P | OS21
| 57.03.02 |  | BOHRUNG FÜR KLEINBOHRPFÄHLE (MICROPALI)
356 | 57.03.02.01.C | * | *D 160 - 229 mm (9 ") | m | 438 |  | 0 | P | OS21
| 57.03.03 |  | BEWEHRUNG FÜR KLEINKALIBRIGE BOHRPFÄHLE
357 | 57.03.03.10.B | * | *Rohr gelocht | kg | 14313.8 |  | 0 | P | OS21
| 58 |  | BETON UND STAHLBETON
| 58.02 |  | SCHALUNGEN
| 58.02.01 |  | SCHALUNGEN FÜR AM BODEN AUFLIEGENDE STRUKTUREN, UNTERMAUERUNGEN
358 | 58.02.01.01.A |  | für Oberflächenstruktur S1-S2 | m2 | 23.02 |  | 0 | P | OG1
359 | 58.02.01.02.A |  | für Oberflächenstruktur S1-S2 | m2 | 322.62 |  | 0 | P | OG1
360 | 58.02.01.05.C |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 12.92 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.02 |  | SCHALUNGEN FÜR MAUERN UND WÄNDE
361 | 58.02.02.02.C |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 4506.93 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.03 |  | SCHALUNGEN FÜR PLATTEN, KRAGPLATTEN UND TREPPEN
362 | 58.02.03.01.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 1185.35 |  | 0 | P | OG1
363 | 58.02.03.15.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 54.5 |  | 0 | P | OG1
364 | 58.02.03.20.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 153.05 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.04 |  | SCHALUNGEN FÜR HORIZONTALE STRUKTUREN (TRÄGER)
365 | 58.02.04.01.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 253.83 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.05 |  | SCHALUNGEN FÜR SÄULEN, STÜTZEN UND PFEILER
366 | 58.02.05.01.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 133.55 |  | 0 | P | OG1
367 | 58.02.05.03.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 50 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.10 |  | SCHALUNGEN FÜR KLEINBAUWERKE
368 | 58.02.10.01.B |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 60 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.30 |  | STÜTZMASSNAHMEN, ARBEITSBÜHNEN, "H" > 3,0 m
369 | 58.02.30.05.A |  | H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 2692.09 |  | 0 | P | OG1
370 | 58.02.30.05.B |  | H über 6,0 bis 8,0 m | m2 | 125 |  | 0 | P | OG1
371 | 58.02.30.50.A |  | H über 3,0 bis 6,0 m | m | 504.6 |  | 0 | P | OG1
372 | 58.02.30.50.B |  | H über 6,0 bis 8,0 m | m | 75 |  | 0 | P | OG1
| 58.03 |  | BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE
| 58.03.01 |  | UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON
373 | 58.03.01.01.A |  | Festigkeitsklasse C 8/10 | m3 | 50.6 |  | 0 | P | OG1
374 | 58.03.01.03.D |  | Festigkeitsklasse C 20/25 - X0 | m3 | 33.78 |  | 0 | P | OG1
| 58.03.02 |  | BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG
375 | 58.03.02.07.A |  | Festigkeitsklasse C 25/30 - XC1/XC2 | m3 | 818.79 |  | 0 | P | OG1
376 | 58.03.02.07.D |  | Festigkeitsklasse C 30/37 - XC1/XC2 | m3 | 377.44 |  | 0 | P | OG1
377 | 58.03.02.07.I |  | Festigkeitsklasse C 35/45 - XC1/XC2 | m3 | 28 |  | 0 | P | OG1
378 | 58.03.02.09.H |  | Festigkeitsklasse C 30/37 - XF4 | m3 | 52.18 |  | 0 | P | OG1
| 58.03.90 |  | AUFPREISE
379 | 58.03.90.09.A |  | Konsistenzklasse S4, fließfähig | m3 | 206.54 |  | 0 | P | OG1
380 | 58.03.90.13.A |  | GK 16mm | m3 | 52.18 |  | 0 | P | OG1
| 58.10 |  | BEWEHRUNGSSTAHL
| 58.10.02 |  | Betonstabstahl
381 | 58.10.02.02.B | * | *gerippter Betonstabstahl B450C | kg | 81712.74 |  | 0 | P | OG1
382 | 58.10.02.03 |  | Liefern und Verlegen von Unterstützungskörben zwischen den Bewehrungslagen | kg | 4045.65 |  | 0 | P | OG1
| 58.10.03 |  | Betonstahlmatten
383 | 58.10.03.02.A | * | *gerippter Stahl, B450C | kg | 29928.92 |  | 0 | P | OG1
| 77 |  | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE
| 77.02 |  | UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, KREISRUND
| 77.02.02 |  | SCHÄCHTE FÜR HOCHAGGRESSIVES MILIEU (ABWASSER)
384 | 77.02.02.11.B |  | DN 1000 mm | cm | 200 |  | 0 | P | OG1
| 77.06 |  | UNBEWEHRTE BETONSCHÄCHTE, RECHTECKIG
| 77.06.01 |  | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU
385 | 77.06.01.01.A |  | 30 x 30 cm | cm | 150 |  | 0 | P | OG1
386 | 77.06.01.01.B |  | 40 x 40 cm | cm | 320 |  | 0 | P | OG1
387 | 77.06.01.01.D |  | 60 x 60 cm | cm | 300 |  | 0 | P | OG1
388 | 77.06.01.01.F |  | 80 x 80 cm | cm | 160 |  | 0 | P | OG1
389 | 77.06.01.01.K |  | 100 x 100 cm | cm | 100 |  | 0 | P | OG1
| 78 |  | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR
| 78.01 |  | SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN
| 78.01.01 |  | SCHACHTABDECKUNGEN, VOLLSTÄNDIG AUS GUSSEISEN
390 | 78.01.01.21.A |  | 300x300 mm, ca. 9kg | St | 5 |  | 0 | P | OG1
391 | 78.01.01.21.B |  | 400x400 mm, ca.15kg | St | 8 |  | 0 | P | OG1
392 | 78.01.01.22.D |  | 600x600 mm, ca. 50kg | St | 6 |  | 0 | P | OG1
393 | 78.01.01.26.A |  | Schachtabdeckungen UNI EN 124, Sphäroguß 60x120cm | Nr | 1 |  | 0 | P | OG1
| 78.01.90 |  | SCHACHTABDECKUNGSZUBEHÖR
394 | 78.01.90.01.A |  | ø 60 cm, leichte Ausführung (ca. 6,0 kg) | Nr | 5 |  | 0 | P | OG1
| 78.10 |  | VORGEFERTIGTE RIGOLEN
| 78.10.01 |  | RIGOLEN AUS POLYESTERBETON
395 | 78.10.01.01.B |  | mit Maschenrost aus verzinktem Stahl | m | 12 |  | 0 | P | OG1
396 | 78.10.01.02.A |  | mit Maschenrost aus verzinktem Stahl | m | 8 |  | 0 | P | OG1
| 85 |  | BELAGSARBEITEN
| 85.05 |  | BITUMINÖSE BELÄGE
| 85.05.01 |  | VORBEREITUNGSARBEITEN
397 | 85.05.01.01.B |  | s bis 3,0 cm | m2 | 200 |  | 0 | P | OG1
398 | 85.05.01.03 |  | Reinigung der betroffenen Oberflächen | m2 | 200 |  | 0 | P | OG1
| 85.05.10 |  | BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT
399 | 85.05.10.01 |  | Baustelleneinrichtung für den Einbau von bituminösen Belagsschichten. | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
400 | 85.05.10.16.A |  | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 8729 |  | 0 | P | OG1
401 | 85.05.10.27.A |  | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 1447 |  | 0 | P | OG1
| 87 |  | ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG
| 87.05 |  | MASTENFUNDAMENTE
| 87.05.05 |  | BLOCKFUNDAMENTE
402 | 87.05.05.10.A |  | Abmessungen L/B/H : 60/60/70 cm Rohr D = 25 cm | Nr | 5 |  | 0 | P | OG1
| 98 |  | *Containeranlage
403 | 98.01 | * | *Containeranlage, mehrteilig für Schulzwecke | Pauschal | 1 |  | 0 | P | OG1

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN RICHTIGGESTELLTE VERSION VOM 24.04.2018
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 40404.03
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
| 99 |  | *Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
| 99.01 |  | *Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
| 99.01.01 |  | *Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
1 | 99.01.01.01 | * | *Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung, eventuelles Verlegen, Demontage und Räumung der Baustelle nach Abschluß der Arbeiten. | Pauschal | 1 | 3600 | 3600
2 | 99.01.01.02 | * | *Feuerlöschern Typ A, B, C | Stück | 3 | 80 | 240
| 99.01.08 |  | *Arbeits- und Schutzgerüste
3 | 99.01.08.03.A | * | *Arbeits- und Schutzgerüste, flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3,5kN/m2 | Pauschal | 2 | 4800 | 9600
4 | 99.01.08.10 | * | Abdecken von Schächten und Öffnungen. | Pauschal | 1 | 2700 | 2700
5 | 99.01.08.21 | * | *Traggerüst, flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2, | psch | 1 | 2702.17 | 2702.17
| 99.02 |  | *Baustelleneinrichtung
| 99.02.01 |  | *Vorgefertigte Container
6 | 99.02.01.03.A | * | *Vorgefertigter Container 6,0mx2,45mx2,50m (innen) | psch | 2 | 1400 | 2800
7 | 99.02.01.10.A | * | Chemisches WC | psch | 2 | 1300 | 2600
| 99.02.02 |  | *Baustellenschilder
8 | 99.02.02.02.B | * | Dimension 2,00 x 5,00 m | psch | 1 | 311.86 | 311.86
9 | 99.02.02.25.A | * | Straßenbeschilderung, Sicherheitsbeschilderung und Unfallverhütungsschilder | psch | 1 | 700 | 700
| 99.02.03 |  | *Baustellenumzäunung
10 | 99.02.03.01.A | * | Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m | psch | 1 | 4000 | 4000
11 | 99.02.03.02.B | * | Zufahrt zur Baustelle und Baustellenareal, doppelter Türflügel für Einzäunung | psch | 3 | 450 | 1350
12 | 99.02.03.04.A | * | Fertigteil-Leitelementen vom Typ New Jersey | psch | 1 | 4500 | 4500
| 99.02.04 |  | *Baustellenbeleuchtung
13 | 99.02.04.01.A | * | Oragenfarbener Blinkleuchte und fixe Baustellenbeleuchtung, | psch | 1 | 800 | 800
| 99.03 |  | VORBEUGENDE MASSNAHMEN
| 99.03.01 |  | VORBEUGENDE MASSNAHMEN
14 | 99.03.01.01 | * | Sicherung von bestehenden Decken neben den tragenden Wänden, während der Unterfangung der Fundamente. | psch | 1 | 4500 | 4500

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena