## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI VERSIONE RETTIFICATA DEL 24/04/2018
Denominazione: | GS11 Scuola elementare Riscone Ristrutturazione e ampliamento, Opere da impresario - costruttore ed affini
Dati appalto:
Comune: |  | Brunico
Dislocazione: |  | in centro abitato
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 0
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo |  | 3098704.13
Importo progettazione definitiva (solo in caso di un appalto integrato)
Importo progettazione esecutiva (solo in caso di un appalto integrato)
Termine presentazione offerte: |  | 2018-05-15
Anno prezziario di riferimento: |  | 2016
Cod. programma annuale opere pubbliche: |  | 144
Cod. CIG |  | 7438440ADD
Cod. CPV prevalente: |  | 45214210-5
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo progettazione definitiva |  | 0
Importo progettazione esecutiva |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 3098704.13
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 40404.03
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) CON oneri di sicurezza |  | 40404.03

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI VERSIONE RETTIFICATA DEL 24/04/2018
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
Importo progettazione definitiva (solo in caso di un appalto integrato)
Importo progettazione esecutiva (solo in caso di un appalto integrato)
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 3098704.13
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA
| 02 |  | Opere da impresario - costruttore
| 02.01 |  | Demolizioni
| 02.01.02 |  | Demolizioni parziali
1 | 02.01.02.01.a |  | struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini | m3 | 41.59 |  | 0 | P | OG1
2 | 02.01.02.01.c | * | *struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai | m3 | 181.25 |  | 0 | P | OG1
3 | 02.01.02.01.d | * | *struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai | m3 | 115.8 |  | 0 | P | OG1
| 02.01.03 |  | Rimozioni di elementi costruttivi
4 | 02.01.03.01.a | * | *rimozione: tetto | m2 | 539 |  | 0 | P | OG1
5 | 02.01.03.01.b | * | *solaio in legno | m2 | 191.25 |  | 0 | P | OG1
6 | 02.01.03.01.e |  | parete in mattoni forati | m2 | 350.68 |  | 0 | P | OG1
7 | 02.01.03.01.f |  | soffittature | m2 | 484.5 |  | 0 | P | OG1
8 | 02.01.03.01.g | * | *pavimento legno, laminato, linoleum e moquette, senza sottofondo | mq | 733 |  | 0 | P | OG1
9 | 02.01.03.01.i |  | pavimento in marmette | m2 | 386 |  | 0 | P | OG1
10 | 02.01.03.01.j |  | massetto in calcestruzzo | m2cm | 8130 |  | 0 | P | OG1
11 | 02.01.03.01.k |  | rivestimento in piastrelle | m2 | 90 |  | 0 | P | OG1
12 | 02.01.03.01.l |  | intonaco su pareti e soffitti | m2 | 450 |  | 0 | P | OG1
13 | 02.01.03.01.m |  | intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm | m2 | 200 |  | 0 | P | OG1
14 | 02.01.03.02 |  | Rimozione serramento | m2 | 238.63 |  | 0 | P | OG1
15 | 02.01.03.03 | * | *Rimozione apparecchi idrosanitari | cad | 45 |  | 0 | P | OG1
16 | 02.01.03.04 |  | Rimozione tubaz. fognat. | m | 100 |  | 0 | P | OG1
17 | 02.01.03.05 |  | Rimozione tubazioni in ferro | m | 150 |  | 0 | P | OG1
18 | 02.01.03.06.a |  | Demolizione di pavimentazione in cubetti | m2 | 972.95 |  | 0 | P | OG1
19 | 02.01.03.07.a |  | cordonate in pietra naturale | m | 246.5 |  | 0 | P | OG1
20 | 02.01.03.07.b |  | cordonate in calcestruzzo | m | 57 |  | 0 | P | OG1
21 | 02.01.03.09.a |  | Taglio di pareti, con sega circolare | m2 | 27.7 |  | 0 | P | OG1
22 | 02.01.03.10.a |  | Taglio di lastre di solai con sega circolare, eseguito dall'alto verso il basso | m2 | 24.23 |  | 0 | P | OG1
23 | 02.01.03.16 | * | *Smontaggio di radiatori | pezzi | 65 |  | 0 | P | OG1
24 | 02.01.03.18 | * | *Rimozione e smaltimento recinzioni e parapetto in metallo | m2 | 193.9 |  | 0 | P | OG1
25 | 02.01.03.30 | * | *Sovraprezzo rimozione materiali contenenti amianto | a forfait | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.01.04 |  | Diritti di discarica
26 | 02.01.04.02.k |  | cat.2/A: macerie edili minerali | t | 597.86 |  | 0 | P | OG1
27 | 02.01.04.02.m |  | cat.2/C: asfalto | t | 42.63 |  | 0 | P | OG1
28 | 02.01.04.02.n |  | cat.3/A: macerie edili frammiste al 10% | t | 498.75 |  | 0 | P | OG1
29 | 02.01.04.02.r |  | cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 191.05 |  | 0 | P | OG1
30 | 02.01.04.03.a |  | cat.5/A: macerie edili sintetiche, imballaggi | t | 2.5 |  | 0 | P | OG1
31 | 02.01.04.03.b |  | cat.5/B: legname trattato | t | 20 |  | 0 | P | OG1
32 | 02.01.04.03.c |  | cat.5/SP: rifiuti ingombranti | t | 6 |  | 0 | P | OG1
33 | 02.01.04.06.c |  | cat.9/3: amianto e materiali contenenti amianto | t | 1.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.02 |  | Movimenti di terra
| 02.02.04 |  | Scavo a sezione obbligata
34 | 02.02.04.01.a |  | a mano | m3 | 10.37 |  | 0 | P | OG1
35 | 02.02.04.01.b |  | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 108.05 |  | 0 | P | OG1
36 | 02.02.04.02.b |  | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 625 |  | 0 | P | OG1
37 | 02.02.04.02.c |  | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 250 |  | 0 | P | OG1
38 | 02.02.04.03.a |  | a mano all'interno di fabbricati | m3 | 8.02 |  | 0 | P | OG1
39 | 02.02.04.03.b |  | a mano all'esterno | m3 | 8.02 |  | 0 | P | OG1
40 | 02.02.04.03.c |  | con mezzi mecc. all'interno | m3 | 16.05 |  | 0 | P | OG1
41 | 02.02.04.03.d |  | con mezzi mecc. all'esterno | m3 | 8.02 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.05 |  | Rinterri e rilevati
42 | 02.02.05.01.b |  | con mezzi meccanici | m3 | 1405.1 |  | 0 | P | OG1
43 | 02.02.05.02.b |  | con mezzi meccanici | m3 | 1155.1 |  | 0 | P | OG1
44 | 02.02.05.06 |  | Spianamento terra veget. di accumulo | m2 | 226 |  | 0 | P | OG1
45 | 02.02.05.07 |  | Terra di coltivo | m3 | 45.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.04 |  | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
| 02.04.73 |  | Casseforme per solette, mensole, scale
46 | 02.04.73.04.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 66.12 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.85 |  | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
47 | 02.04.85.01.a |  | XC3 con penetrazione acqua 30 mm | m3 | 95.36 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.90 |  | Elementi prefabbricati
48 | 02.04.90.10 | * | *Bocca da lupo prefabbricata in cls ad U | pezzi | 2 |  | 0 | P | OG1
49 | 02.04.90.13 | * | *Tinteggiatura con effetto a velatura per cls | m2 | 775 |  | 0 | P | OG1
50 | 02.04.90.20.A | * | *Solaio a lastra alveolare precompresso h=32+5 cm | m2 | 291.06 |  | 0 | P | OG1
| 02.05 |  | Acciaio per c. a.
| 02.05.03 |  | Elementi statici speciali
51 | 02.05.03.01 |  | Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento | kg | 161.4 |  | 0 | P | OG1
52 | 02.05.03.03.a |  | D da 8 a 14 mm | cm | 15000 |  | 0 | P | OG1
53 | 02.05.03.03.b |  | *D da 16 a 24 mm | cm | 15000 |  | 0 | P | OG1
54 | 02.05.03.05 | * | *Elemento portante termoisolato ,mRd=0 kNm, vRd=60 kN/m | m | 4 |  | 0 | P | OG1
55 | 02.05.03.06 | * | *Elemento portante termoisolato, mRd=+-4,3 kNm/elemento, qRd=+-3,6 kNm/elemento, nRd=-16,8kN/elemento | pezzi | 20 |  | 0 | P | OG1
| 02.07 |  | Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi)
| 02.07.01 |  | Murature
56 | 02.07.01.04.d |  | con malta bastarda - spessore muratura 24-30 cm | m3 | 45.27 |  | 0 | P | OG1
57 | 02.07.01.04.e |  | con malta bastarda - spessore muratura 31-38 cm | m3 | 43.07 |  | 0 | P | OG1
58 | 02.07.01.07.b | * | *spessore muratura 20-24 cm | m3 | 33.86 |  | 0 | P | OG1
| 02.07.03 |  | Tramezze, rivestimenti
59 | 02.07.03.06.c |  | spess. 12cm G2 | m2 | 60 |  | 0 | P | OG1
60 | 02.07.03.10.b |  | con malta bastarda | m2 | 284.74 |  | 0 | P | OG1
| 02.07.06 |  | Elementi per la separazione termica
61 | 02.07.06.01.a |  | larghezza 11,5 cm | m | 50.73 |  | 0 | P | OG1
62 | 02.07.06.01.e |  | larghezza 24 cm | m | 16 |  | 0 | P | OG1
| 02.09 |  | Intonaci
| 02.09.01 |  | Intonaci
63 | 02.09.01.02.b |  | rinzaffo+malta bastarda | m2 | 130 |  | 0 | P | OG1
64 | 02.09.01.03.c |  | malta emin. idr.+calce idrata | m2 | 790 |  | 0 | P | OG1
65 | 02.09.01.07.a |  | rifinitura a frattazzo | m2 | 150 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.02 |  | Portaintonaco, armature per intonaco
66 | 02.09.02.06.a |  | con rete in fibra di vetro 4x4mm | m2 | 1645.1 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.04 |  | Intonaco per applicazioni speciali
67 | 02.09.04.03.a |  | Spessore 2-4mm | m2 | 1645.1 |  | 0 | P | OG1
68 | 02.09.04.04.a |  | densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5 | m2 | 1645.1 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.07 |  | Profili
69 | 02.09.07.01.a |  | lungh. 2m | cad | 60 |  | 0 | P | OG1
| 02.10 |  | Vespai e sottofondi
| 02.10.01 |  | Vespai
70 | 02.10.01.01.c |  | spess. 40-50cm | m2 | 307.06 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.02 |  | Massetti di sottofondo
71 | 02.10.02.01.a |  | impasto di cem. | m2 | 307.06 |  | 0 | P | OG1
72 | 02.10.02.03.b |  | cemento cellulare | m2 | 1997.74 |  | 0 | P | OG1
73 | 02.10.02.05 |  | Sovrappr. voce .03 b) magg. spess. 1cm | m2cm | 3559.69 |  | 0 | P | OG1
74 | 02.10.02.09 |  | Massetto formaz. pendenze spess. 7cm | m2 | 66.62 |  | 0 | P | OG1
75 | 02.10.02.10 |  | Massetto di protezione spess. min. 5cm | m2 | 52.8 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.03 |  | Massetti galleggianti
76 | 02.10.03.08 |  | Massetto gallegg. autolivell. a base cementiza spess. 4cm | m2 | 1080.09 |  | 0 | P | OG1
77 | 02.10.03.09 | * | *Massetto radiante ad alta resistenza in sabbia cemento CT C40-F8, 5kN/m2, spess. 6,5cm | m2 | 826.07 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.04 |  | Pavimenti in cemento
78 | 02.10.04.02.b |  | superf. frattazzo mecc. | m2 | 576.46 |  | 0 | P | OG1
79 | 02.10.04.02.e |  | a spina di pesce | m2 | 42.1 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.06 |  | Pavimentazioni, Pitturazioni coprenti, sigillature, profili
80 | 02.10.06.01 | * | *Trattamento pavimenti in cemento, levigatura a più stratti e trattamento finale silicati | m2 | 868.09 |  | 0 | P | OG1
| 02.11 |  | Impermeabilizzazioni
| 02.11.02 |  | Impermeabilizzazione verticale di pareti
81 | 02.11.02.01.c |  | 2 spalmat. bitum. emul. 2000g/m2 | m2 | 874.39 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.03 |  | Impermeabilizzazione di sottofondi
82 | 02.11.03.01.b |  | Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT | m2 | 961.79 |  | 0 | P | OG1
83 | 02.11.03.02.b |  | Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT | m2 | 31.98 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.04 |  | Strati separatori, strati protettivi
84 | 02.11.04.01.b |  | strato poliestere 200g/m2 | m2 | 450 |  | 0 | P | OG1
85 | 02.11.04.01.h |  | polietilene 0,30mm | m2 | 2295.32 |  | 0 | P | OG1
86 | 02.11.04.02.a |  | feltro vetro prebitum. spessore da 2,5 a 3 mm | m2 | 400 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.08 |  | *Raccordi, bordi
87 | 02.11.08.01 | * | *Zoccolino battiscopa in lamiera di acciaio zincato a caldo H 20cm: | metri | 163.65 |  | 0 | P | OG1
| 02.12 |  | Isolamenti
| 02.12.01 |  | Isolamenti termici
88 | 02.12.01.04.a | * | *spess. 25+50mm | m2 | 95.2 |  | 0 | P | OG1
89 | 02.12.01.04.d | * | *spess. 25+80mm | m2 | 819.78 |  | 0 | P | OG1
90 | 02.12.01.07.r | * | *pannello in fibra minerale rivestito su un lato, 90kg/m3, 150kg/m3, spess. 16cm | m2 | 1497.9 |  | 0 | P | OG1
91 | 02.12.01.10.d |  | spess. 10cm | m2 | 80.91 |  | 0 | P | OG1
92 | 02.12.01.10.e |  | spess. 14cm | m2 | 80.91 |  | 0 | P | OG1
93 | 02.12.01.16.b |  | pannelli in XPS, spess. 12,0 cm | m2 | 319.47 |  | 0 | P | OG1
94 | 02.12.01.16.d |  | pannelli in XPS, spess. 16,0 cm | m2 | 566.25 |  | 0 | P | OG1
95 | 02.12.01.26.b | * | *Isolante termico in poliuretano (PIR): 0,026 W/m2K 100mm | m2 | 68 |  | 0 | P | OG1
96 | 02.12.01.26.c | * | *Isolante termico in poliuretano (PIR): in pendenza 0,026 W/m2K von 30 bis 120 mm | m2 | 68 |  | 0 | P | OG1
| 02.12.02 |  | Isolamenti acustici
97 | 02.12.02.01.b |  | trucioli gomma spess. 8mm | m | 223.33 |  | 0 | P | OG1
98 | 02.12.02.08.b |  | spessore 30-2mm | m2 | 3.36 |  | 0 | P | OG1
99 | 02.12.02.21.a | * | *spessore 20mm | m2 | 1619.14 |  | 0 | P | OG1
| 02.13 |  | Canne fumarie e di ventilazione
| 02.13.02 |  | Canne di ventilazione
100 | 02.13.02.03.b |  | DN 100mm | m | 65 |  | 0 | P | OG1
| 02.15 |  | Impermeabilizzazioni di coperture
| 02.15.01 |  | Coperture continue
101 | 02.15.01.04.b |  | spessore 4+4mm | m2 | 80.16 |  | 0 | P | OG1
102 | 02.15.01.04.c | * | *Risvolti risalto di bordi | m | 52.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.02 |  | Raccordi, bordi
103 | 02.15.02.04.a |  | sv. 10cm | m | 40.34 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.03 |  | Inserti di finitura
104 | 02.15.03.01.a |  | verticale DN 125 | cad | 2 |  | 0 | P | OG1
105 | 02.15.03.01.c |  | laterale DN 125 | cad | 2 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.04 |  | Riporti, pavimentazioni
106 | 02.15.04.01 |  | Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm | m2 | 11.58 |  | 0 | P | OG1
107 | 02.15.04.02 |  | Lastre in cls lavato su supporti | m2 | 32 |  | 0 | P | OG1
| 02.16 |  | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
| 02.16.01 |  | Tubi di drenaggio
108 | 02.16.01.02.b |  | DN 150mm | m | 450 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02 |  | Strati filtranti
109 | 02.16.02.01.a |  | spess. 10cm | m2 | 432.8 |  | 0 | P | OG1
110 | 02.16.02.02.b |  | telo in poliet. con bollini | m2 | 807.27 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.09 |  | Strade, vialetti, piazze
111 | 02.16.09.01.c |  | spess. 25cm | m2 | 1178 |  | 0 | P | OG1
112 | 02.16.09.04 |  | Costipazione di riporto | m2 | 1130 |  | 0 | P | OG1
113 | 02.16.09.11.b |  | testa a spacco 10x25(H) | m | 101.5 |  | 0 | P | OG1
114 | 02.16.09.15.a |  | *porfido, largh. 20cm | m | 320 |  | 0 | P | OG1
115 | 02.16.09.23.b | * | *forma rettangolare | m2 | 73 |  | 0 | P | OG1
116 | 02.16.09.25.f | * | *Porfido | m | 140 |  | 0 | P | OG1
| 02.17 |  | Opere da giardiniere
| 02.17.01 |  | Superfici erbose
117 | 02.17.01.02 |  | Tappeto erboso | m2 | 226 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.05 |  | Piante
118 | 02.17.05.03 | * | *Albero a foglie ad alto fusto: | pezzi | 6 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.06 |  | Arredi
119 | 02.17.06.01.a | * | *lungh. 50cm | cad | 54 |  | 0 | P | OG1
120 | 02.17.06.03.a |  | diritta | cad | 4 |  | 0 | P | OG1
| 02.18 |  | Assistenze murarie
| 02.18.09 |  | Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento
121 | 02.18.09.01 |  | Assist.mur.imp. riscald. | % | 930 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.11 |  | Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari
122 | 02.18.11.01 |  | Assist.mur.imp.idrosanitario | % | 270 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.12 |  | Assistenze murarie per impianti elettrici
123 | 02.18.12.01.b |  | edilizia non civile | % | 840 |  | 0 | P | OG1
| 02.19 |  | Opere di risanamento
| 02.19.01 |  | Asporto di elementi edilizi
124 | 02.19.01.01 |  | Asporto suppellettili | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
125 | 02.19.01.03.a |  | spess. 3cm | m2 | 72 |  | 0 | P | OG1
126 | 02.19.01.03.b |  | magg. spess. 1cm | m2 | 72 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.02 |  | Rimozione di pavimentazioni esistenti
127 | 02.19.02.01 |  | *Abbassamento piano cantina | m2 | 258.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.04 |  | Aperture, tracce
128 | 02.19.04.02 |  | Apertura foro nel solaio | cad | 18 |  | 0 | P | OG1
129 | 02.19.04.04 |  | Demoliz. in breccia di murat per tubaz. 30x30cm | cad | 8 |  | 0 | P | OG1
130 | 02.19.04.05 |  | Demoliz. in breccia di murat. per impianti 105x105cm | cad | 1 |  | 0 | P | OG1
131 | 02.19.04.06.b |  | muratura cls/pietrame | dm3 | 1104 |  | 0 | P | OG1
132 | 02.19.04.07 |  | Demoliz. in breccia di murat. per finestra | cad | 6 |  | 0 | P | OG1
133 | 02.19.04.08 |  | Demoliz. in breccia di murat. per porta | cad | 15 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.05 |  | Ampliamento di aperture
134 | 02.19.05.01 |  | Ampliamento vano porta | cad | 5 |  | 0 | P | OG1
135 | 02.19.05.02 |  | Ampliamento vano finestra | cad | 5 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.06 |  | Ristrutturazioni edilizie
136 | 02.19.06.01 |  | Muratura di rabberciamento | m3 | 24.77 |  | 0 | P | OG1
137 | 02.19.06.04 |  | Rimuratura nicchie-appoggio | cad | 20 |  | 0 | P | OG1
| 02.19.07 |  | Trattamento di superfici
138 | 02.19.07.01.a |  | miscela antisolfati | m2 | 40 |  | 0 | P | OG1
139 | 02.19.07.02.a |  | acqua a pressione | m2 | 100 |  | 0 | P | OG1
140 | 02.19.07.03 |  | Ripresa squarci | m | 20 |  | 0 | P | OG1
141 | 02.19.07.04 |  | Ripristino intonaco | m2 | 30 |  | 0 | P | OG1
142 | 02.19.07.05 |  | Rappezzi intonaco | m2 | 80 |  | 0 | P | OG1
| 03 |  | Opere da fabbro
| 03.01 |  | Carpenteria in metallo
| 03.01.01 |  | Edifici completi ed elementi strutturali
143 | 03.01.01.01.g |  | *avvitato/saldato S235, S275 | kg | 20451.6 |  | 0 | P | OS6
144 | 03.01.01.01.h |  | Singoli elementi S235, S275 | kg | 10006.57 |  | 0 | P | OS6
| 03.02 |  | Chiusini, grigliati | [5 empty] | OS6
| 03.02.02 |  | Grigliati | [5 empty] | OS6
145 | 03.02.02.02.a |  | 33x11 mm (30,71 kg/m2) | m2 | 24.56 |  | 0 | P | OS6
146 | 03.02.02.10 | * | *Griglia di aerazione in lamelle di acciaio, incluso zincatura a fuoco e verniciatura | mq | 1 |  | 0 | P | OS6
| 03.03 |  | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni | [5 empty] | OS6
| 03.03.01 |  | Corrimano | [5 empty] | OS6
147 | 03.03.01.01.a | * | *scala rettilinea | m | 82.8 |  | 0 | P | OS6
148 | 03.03.01.02 |  | curve | cad | 9 |  | 0 | P | OS6
| 03.03.02 |  | Parapetti | [5 empty] | OS6
149 | 03.03.02.05.c | * | *parapetti orizzontali | m | 17 |  | 0 | P | OS6
150 | 03.03.02.07 | * | *parapetto per scala costituito da una lastra d'acciaio | m2 | 22.34 |  | 0 | P | OS6
| 03.03.04 |  | Recinzioni | [5 empty] | OS6
151 | 03.03.04.03 | * | * Rete parapalloni in polipropilene | mq | 143 |  | 0 | P | OS6
| 03.06 |  | Porte | [5 empty] | OS6
| 03.06.01 |  | Porte in acciaio | [5 empty] | OS6
152 | 03.06.01.03.a | * | *Porta in acciao (1,1 W/mK) passaggio netto 900 x 2600 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
153 | 03.06.01.03.b | * | *Porta a due battenti REI 120 in acciao, passaggio netto 1500 x 2200 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
154 | 03.06.01.03.c | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 800 x 2100 mm, | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
155 | 03.06.01.03.d | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 900 x 2100 mm, | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
156 | 03.06.01.03.e | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 900 x 2100 mm, | cad | 7 |  | 0 | P | OS6
157 | 03.06.01.03.f | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 1000 x 2100 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
158 | 03.06.01.03.g | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 1000 x 2100 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
159 | 03.06.01.03.h | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 1100 x 2100 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
160 | 03.06.01.03.i | * | *Porta REI 120 in acciao, passaggio netto 1200 x 2100 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
161 | 03.06.01.03.j | * | *Porta a due battenti REI 120 in acciao, passaggio netto 2200 x 2200 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
162 | 03.06.01.03.k | * | *Porta a due battenti REI 120 in acciao, passaggio netto 1500 x 2100 mm, | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
163 | 03.06.01.03.l | * | *Porta a due battenti in acciao, passaggio netto 2400 x 2800 mm, Compreso adattamento per palestra. | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
164 | 03.06.01.03.m | * | *Porta in acciao, passaggio netto 800 x 2100 mm, | cad | 9 |  | 0 | P | OS6
165 | 03.06.01.03.n | * | *Porta in acciao, passaggio netto 900 x 2100 mm, | cad | 4 |  | 0 | P | OS6
166 | 03.06.01.03.o | * | *Porta in acciao, passaggio netto 1000 x 2100 mm, con maniglione antipanico | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
167 | 03.06.01.03.p | * | *Porta scorrevole, passaggio netto 800/900 x 2100 mm, | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
| 03.06.02 |  | Porte in alluminio | [5 empty] | OS6
168 | 03.06.02.01.D | * | *telai allum. taglio termico gruppo 1 | m2 | 24.49 |  | 0 | P | OS6
| 03.06.03 |  | Porte tagliafuoco | [5 empty] | OS6
169 | 03.06.03.01.b |  | 900x2000mm REI 120' | cad | 7 |  | 0 | P | OS6
170 | 03.06.03.01.d |  | 1000x2000mm REI 120' | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
171 | 03.06.03.01.f |  | 1300x2000mm REI 120' | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
172 | 03.06.03.04.c |  | 2 battenti REI 60' | m2 | 10.47 |  | 0 | P | OS6
173 | 03.06.03.04.e |  | vetrata fissa REI 60' | m2 | 6.84 |  | 0 | P | OS6
174 | 03.06.03.05.a |  | 1-pannello REI 120' | m2 | 25.92 |  | 0 | P | OS6
175 | 03.06.03.05.d | * | *Sovraprezzo per porta integrata senza soglia | a forfait | 3 |  | 0 | P | OS6
176 | 03.06.03.06 |  | Sovrappr. elettromagnete | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
177 | 03.06.03.07 |  | Sovrappr. centralina | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
| 03.07 |  | Portoni
| 03.07.01 |  | Portoni in acciaio
178 | 03.07.01.04 | * | *Portone ad impacco UW 1,40 | m2 | 12.4 |  | 0 | P | OS6
179 | 03.07.01.06 | * | *Sovrappr. portoncino pedonale | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
180 | 03.07.01.08 | * | *Serranda a griglia avvolgibile in acciao | m2 | 11.7 |  | 0 | P | OS6
181 | 03.07.01.09 | * | *Sovrappr. portoncino pedonale | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
| 03.09 |  | Minuteria, ancoraggi
| 03.09.01 |  | Cardini, angolari, mensole
182 | 03.09.01.01 |  | Cardini, angolari, mensole in acciaio | kg | 120 |  | 0 | P | OS6
183 | 03.09.01.05 | * | *cassaforte chiavi per vigili del fuoco, sottotraccia | a forfait | 1 |  | 0 | P | OS6
184 | 03.09.01.06 | * | *Profilo (binario) in acciao a soffitto per palcoscenico | m | 12 |  | 0 | P | OS6
| 04 |  | Opere da pittore e opere di costruttore a secco
| 04.01 |  | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
| 04.01.01 |  | Pretrattamento di supporti in agglomerato edile e di cartongesso
185 | 04.01.01.04.c |  | Pretrattamento del sottofondo con mano di fondo isolante | m2 | 3513 |  | 0 | P | OS7
186 | 04.01.01.05.a |  | a base di fluosilicati | m2 | 2290 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.02 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
187 | 04.01.02.03.a |  | tinta chiara | m2 | 30 |  | 0 | P | OS7
188 | 04.01.02.03.b |  | tinta media | m2 | 1513.2 |  | 0 | P | OS7
189 | 04.01.02.03.d |  | tinta profonda | m2 | 50 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.03 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
190 | 04.01.03.03.a |  | tinta chiara | m2 | 5109 |  | 0 | P | OS7
191 | 04.01.03.03.b |  | tinta media | m2 | 648.5 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.04 |  | Rivestimento protettivo
192 | 04.01.04.01 | * | *Applicazione di segnaletica orizzontale poliresine, spessore ca. 3mm, per strisce, B=12cm | m | 66.45 |  | 0 | P | OS7
| 04.02 |  | Lavorazioni su supporti in legno e suoi derivati
| 04.02.02 |  | Pitturazione di supporti in legno e suoi derivati per interni ed esterni
193 | 04.02.02.01.g | * | *Smalto coprente privo di solventi, opaco, interno | m2 | 148.51 |  | 0 | P | OS7
| 04.05 |  | Lavori da costruttore a secco
| 04.05.01 |  | Controsoffitti
194 | 04.05.01.02.a |  | spess. 12,5mm | m2 | 256 |  | 0 | P | OS7
195 | 04.05.01.02.c |  | spess. 12,5mm, idrorepellenti | m2 | 105.99 |  | 0 | P | OS7
196 | 04.05.01.03.a |  | cartongesso spess. 12,5mm | m2 | 210.09 |  | 0 | P | OS7
197 | 04.05.01.05.a |  | *cartongesso spess. 12,5mm | m2 | 1535.07 |  | 0 | P | OS7
198 | 04.05.01.22.b |  | R 60 | m2 | 258.62 |  | 0 | P | OS7
199 | 04.05.01.24.b |  | R 60 | m2 | 491.7 |  | 0 | P | OS7
200 | 04.05.01.26 | * | *Setto acustico, altezza del setto fino a 80 cm, isolamento acustico >43dB. | metri | 33 |  | 0 | P | OS7
201 | 04.05.01.27 | * | *Sovrapprezzo Controsoffitto acustico per isolazione: fibra minerale 4cm | m2 | 1013.92 |  | 0 | P | OS7
202 | 04.05.01.28 | * | * Rivestimento canale ventilazione L/H 75/90cm EI 60 | m2 | 37.6 |  | 0 | P | OS7
| 04.05.02 |  | Pareti divisorie
203 | 04.05.02.02.a |  | parete divisoria 75 mm (M5) | m2 | 62.24 |  | 0 | P | OS7
204 | 04.05.02.02.b |  | parete divisoria 100 mm (M1) | m2 | 116.91 |  | 0 | P | OS7
205 | 04.05.02.03 |  | Sovrapprezzo per rivestimento bifacciale su pos. 04.05.02.02 | m2 | 398.96 |  | 0 | P | OS7
206 | 04.05.02.04.a |  | EI 60 | m2 | 75.98 |  | 0 | P | OS7
207 | 04.05.02.05.a |  | parete divisoria 155 mm (M2) | m2 | 410.28 |  | 0 | P | OS7
208 | 04.05.02.05.b |  | parete divisoria 205 mm (M3) | m2 | 55.56 |  | 0 | P | OS7
209 | 04.05.02.10 |  | Sovrapprezzo su pos. 04.05.02.05 per lastre in fibra di gesso 12,5 mm | m2 | 797.92 |  | 0 | P | OS7
| 04.05.03 |  | Intonaco a secco
210 | 04.05.03.03.b |  | doppia lastra (M4) | m2 | 56.41 |  | 0 | P | OS7
| 04.05.04 |  | Lavorazioni finali
211 | 04.05.04.01 |  | Esecuzione di fuga in silicone acrilico | m | 1300 |  | 0 | P | OS7
212 | 04.05.04.02.a |  | diam. 5 - 20 cm | cad | 110 |  | 0 | P | OS7
213 | 04.05.04.02.b |  | fori rettangolari fino a 30 cm | cad | 70 |  | 0 | P | OS7
214 | 04.05.04.05.b |  | 40 x 40 cm | cad | 22 |  | 0 | P | OS7
215 | 04.05.04.05.c |  | 60 x 60 cm | cad | 13 |  | 0 | P | OS7
216 | 04.05.04.06.a |  | 40 x 40 cm | cad | 13 |  | 0 | P | OS7
| 05 |  | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica
| 05.01 |  | Pavimenti in ceramica
| 05.01.02 |  | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
217 | 05.01.02.04.b |  | 20x20cm uni. antisc. | m2 | 278.77 |  | 0 | P | OS6
218 | 05.01.02.07.a |  | 20x20cm | m2 | 88.17 |  | 0 | P | OS6
| 05.02 |  | Rivestimenti in ceramica
| 05.02.02 |  | Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
219 | 05.02.02.01.d |  | 20x20cm bianco + uni. | m2 | 320.39 |  | 0 | P | OS6
| 06 |  | Pavimenti caldi
| 06.02 |  | Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette
| 06.02.06 |  | Zerbini
220 | 06.02.06.02.a |  | spess. min. 20mm | m2 | 21.5 |  | 0 | P | OS6
| 06.03 |  | Pavimenti in legno e effetto legno
| 06.03.02 |  | Parquet
221 | 06.03.02.02.a |  | rovere | m2 | 773.66 |  | 0 | P | OS6
| 06.04 |  | Superfici sportive
| 06.04.01 |  | Piani di posa per superfici sportive
222 | 06.04.01.02.c | * | *Fornitura e posa di pavimento sportivo elastico | m2 | 297.02 |  | 0 | P | OS6
223 | 06.04.01.03.a | * | *pavimento sportivo per esterno, preparazione piano finale ed asfaltature (doppio strato), 15,00 cm | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
224 | 06.04.01.03.b | * | *pavimento sportivo per esterno, Manto monostrato, sintetico, drenante | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
225 | 06.04.01.03.c | * | *pavimento sportivo per esterno: rigatura | m | 140 |  | 0 | P | OS6
| 06.06 |  | Zoccolini
| 06.06.01 |  | Legno
226 | 06.06.01.01.e |  | Tipo di legno: larice/abete/rovere | m | 536.15 |  | 0 | P | OS6
| 06.09 |  | Elementi incorporati
| 06.09.01 |  | Coprigiunto
227 | 06.09.01.01.b |  | con viti non in vista | m | 50 |  | 0 | P | OS6
| 07 |  | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda
| 07.01 |  | Opere di carpenteria in legno
| 07.01.01 |  | Elementi costruttivi prefabbricati in legno lamellare per strutture di coperture
228 | 07.01.01.01.f |  | Classe GL 32 h | m3 | 27.21 |  | 0 | P | OS6
229 | 07.01.01.01.h |  | Sovrapprezzo per arcarecci che interrompono i travetti | m3 | 17.96 |  | 0 | P | OS6
230 | 07.01.01.03.g |  | Classe GL 32 h | m3 | 46.71 |  | 0 | P | OS6
231 | 07.01.01.03.i |  | Sovrapprezzo per travetti che vengono interrotti da arcarecci | m3 | 13.71 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.02 |  | Legno massiccio per strutture di coperture
232 | 07.01.02.01.a |  | abete C24 | m3 | 1.4 |  | 0 | P | OS6
233 | 07.01.02.05.d |  | Abbaino a due spioventi | cad | 8 |  | 0 | P | OS6
234 | 07.01.02.06.a |  | Elementi di giunzione in acciaio, fabbricati su misura | kg | 105 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.03 |  | Rivestimenti
235 | 07.01.03.02.a |  | abete | m | 102.8 |  | 0 | P | OS6
236 | 07.01.03.03.a |  | Larice | m | 41.4 |  | 0 | P | OS6
237 | 07.01.03.04.b |  | Abete | m | 56.8 |  | 0 | P | OS6
238 | 07.01.03.05 |  | Tavolato abete | m2 | 593.3 |  | 0 | P | OS6
239 | 07.01.03.06.a |  | abete | m2 | 117 |  | 0 | P | OS6
240 | 07.01.03.13 |  | Listelli e controlistelli | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
241 | 07.01.03.14.b |  | Spessore 18mm, OSB3 | m2 | 924 |  | 0 | P | OS6
242 | 07.01.03.17.a |  | abete, sezione 6x8cm | m2 | 442.1 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.04 |  | Coibentazioni
243 | 07.01.04.03.e |  | spess.160mm | m2 | 560.7 |  | 0 | P | OS6
244 | 07.01.04.03.g |  | spess.200mm | m2 | 421.2 |  | 0 | P | OS6
245 | 07.01.04.12.b |  | spess.2,2cm | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
246 | 07.01.04.12.e |  | spess.6cm | m2 | 560.7 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.05 |  | Protezioni impermeabili, barriere antivapore
247 | 07.01.05.04.a |  | >180 g/m2, Sd <= 2m | m2 | 1146.23 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.08 |  | Finestre per tetto
248 | 07.01.08.01.a |  | 66x118cm | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
249 | 07.01.08.01.b |  | 78x98 cm | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
250 | 07.01.08.01.e |  | Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K | cad | 6 |  | 0 | P | OS6
251 | 07.01.08.02.d |  | 134x140cm | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
252 | 07.01.08.02.e |  | Sovrapprezzo per triplo vetro, valore massimo U finestra = 0,8 W/m2K | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
253 | 07.01.08.03.a |  | fori fino 1 m2 | cad | 4 |  | 0 | P | OS6
254 | 07.01.08.04.b |  | 74x118cm | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
255 | 07.01.08.04.d |  | 134x140cm | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
256 | 07.01.08.04.e |  | Sovrapprezzo per avvolgibile esterno elettrico | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
257 | 07.01.08.05.a |  | 66x118cm | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
258 | 07.01.08.06.b |  | Finestra/uscita, valore U = 0,80 W/m2K | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
259 | 07.01.08.08 | * | *sovraprezzo per finestre del tetto con sistema RWA (finestra per l'evacuazione di fumi e calore) | pezzi | 2 |  | 0 | P | OS6
| 07.01.12 |  | Solai in legno massiccio
260 | 07.01.12.02.d | * | *spessore: 150-5s | m2 | 464.6 |  | 0 | P | OS6
| 07.02 |  | Opere per la copertura di tetti a falda
| 07.02.01 |  | Tegole in laterizio
261 | 07.02.01.01.c |  | colore Toscana | m2 | 585 |  | 0 | P | OS6
262 | 07.02.01.01.e |  | Sovrapprezzo per raccordo displuvio/ compluvio | m | 28.4 |  | 0 | P | OS6
| 07.02.08 |  | Incorporamenti
263 | 07.02.08.03.a |  | zincate prevernic. | cad | 500 |  | 0 | P | OS6
| 08 |  | Opere da lattoniere
| 08.02 |  | Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato
| 08.02.01 |  | Coperture
264 | 08.02.01.01.a |  | lam. zinc. prev. 500mm | m2 | 39.1 |  | 0 | P | OS6
265 | 08.02.01.01.b |  | lam. zinc. prev. 670mm | m2 | 562.28 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.02 |  | Rivestimenti di pareti
266 | 08.02.02.01.a |  | lam. zinc. prev. 500mm | m2 | 14.28 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.03 |  | Canali di gronda e pluviali
267 | 08.02.03.01.b |  | lam. zinc. prev. ø 153 | m | 56.8 |  | 0 | P | OS6
268 | 08.02.03.01.d | * | *Grondaia a sezione rettangolare, lam. zinc. prev. 400/150 | m | 49.85 |  | 0 | P | OS6
269 | 08.02.03.02.b |  | 333/100 | cad | 4 |  | 0 | P | OS6
270 | 08.02.03.02.c |  | 400/120 | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
271 | 08.02.03.04.b |  | ø 100 | m | 28.5 |  | 0 | P | OS6
272 | 08.02.03.04.c |  | ø 120 | m | 14.5 |  | 0 | P | OS6
273 | 08.02.03.05.b |  | ø 100 | cad | 4 |  | 0 | P | OS6
274 | 08.02.03.05.c |  | ø 120 | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
275 | 08.02.03.07.a |  | 285-400mm | cad | 10 |  | 0 | P | OS6
276 | 08.02.03.09 |  | Tirante gronda acciaio zinc. | cad | 321 |  | 0 | P | OS6
277 | 08.02.03.10.b |  | ø100 | cad | 8 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04 |  | Scossaline, converse, copertine
278 | 08.02.04.01.b |  | 20cm | m | 85.45 |  | 0 | P | OS6
279 | 08.02.04.02.b |  | 15cm | m | 38.49 |  | 0 | P | OS6
280 | 08.02.04.05.a |  | 20-33cm | m | 153.18 |  | 0 | P | OS6
281 | 08.02.04.07.b |  | oltre 1m2 fino 2,5m2 | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
282 | 08.02.04.08.a |  | ø 12 | cad | 12 |  | 0 | P | OS6
283 | 08.02.04.09.b |  | 33cm | m | 27.3 |  | 0 | P | OS6
284 | 08.02.04.10.a |  | ø 10 | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
285 | 08.02.04.11.a |  | 10-20cm | m | 52.95 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.05 |  | Coperture minute
286 | 08.02.05.01 |  | Copertura abbaino a 2 falde in lam. zinc. prev. | m2 | 28 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.06 |  | Accessori di copertura
287 | 08.02.06.01 |  | Tubo paraneve zinc. prev. Ø 28mm | m | 100 |  | 0 | P | OS6
288 | 08.02.06.05.D | * | *Comignolo per cavedio aerazione, L/B/H 75x75x180-70cm | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
| 08.10 |  | Protezione contro la caduta dall'alto
| 08.10.01 |  | Dispositivi di sicurezza
289 | 08.10.01.01.a |  | Pendenza tetto 3°-20° | cad | 10 |  | 0 | P | OS6
| 09 |  | Opere da falegname
| 09.01 |  | Finestre
| 09.01.01 |  | Telai in legno
290 | 09.01.01.01.d |  | larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K | m2 | 143.53 |  | 0 | P | OS6
291 | 09.01.01.03 |  | Sovrappr. telaini applic. (riquadro) | cad | 46 |  | 0 | P | OS6
292 | 09.01.01.05 |  | Sovrapprezzo per finestra a due battenti | m2 | 81.25 |  | 0 | P | OS6
293 | 09.01.01.06.d |  | larice lamellare tre strati 68 - 78 mm: Uf<=1,3 W/m2K | m2 | 155.1 |  | 0 | P | OS6
294 | 09.01.01.07 | * | *Sovraprezzo per anta aerazione | pezzi | 2 |  | 0 | P | OS6
295 | 09.01.01.09.a | * | *Sovraprezzo per cornice, larghezza da 15 a 25cm | m | 27.8 |  | 0 | P | OS6
296 | 09.01.01.09.b | * | *Sovraprezzo per cornice, larghezza da 25 a 45cm | m | 34.8 |  | 0 | P | OS6
297 | 09.01.01.09.c | * | *Sovraprezzo per cornice, larghezza da 45 a 65cm | m | 206.6 |  | 0 | P | OS6
| 09.01.02 |  | Telai in PVC
298 | 09.01.02.06.a |  | bianco, Uf<=1,2 W/m2K | m2 | 22.31 |  | 0 | P | OS6
| 09.01.05 |  | Davanzali
299 | 09.01.05.01.d |  | rovere | m | 122.09 |  | 0 | P | OS6
| 09.02 |  | Porte d'ingresso principali e secondarie, portoni
| 09.02.01 |  | Porte d'ingresso principali e secondarie
300 | 09.02.01.06.b | * | U <=1,2 W/m2K | m2 | 8.91 |  | 0 | P | OS6
301 | 09.02.01.06.c | * | *Sovrapprezzo rivestimento sopra coibentazioni | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
| 09.02.03 |  | Accessori per battenti
302 | 09.02.03.06 | * | *Sovrapprezzo per serratura automatica controlata | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
| 09.03 |  | Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco
| 09.03.02 |  | Porte interne
303 | 09.03.02.03.d |  | larice | cad | 10 |  | 0 | P | OS6
304 | 09.03.02.04.a | * | *porta interna rovere >38 dB: passaggio 1000 x 2150 | pezzi | 14 |  | 0 | P | OS6
| 09.03.04 |  | Porte tagliafuoco (in legno)
305 | 09.03.04.01.b |  | REI 60' | cad | 1 |  | 0 | P | OS6
| 09.03.05 |  | Elementi interni vetrati
306 | 09.03.05.01 | * | *Finestra interna con telaio in legno, vetro antisfondamento e film acustico | m2 | 18.43 |  | 0 | P | OS6
307 | 09.03.05.02 | * | *Sovrapprezzo per vetrata antincendio REI 60 | m2 | 2.53 |  | 0 | P | OS6
| 09.04 |  | Schermature solari
| 09.04.03 |  | Gelosie
308 | 09.04.03.03.a | * | *lamelle 85/92mm, con motore elettr.: | m2 | 208.78 |  | 0 | P | OS6
309 | 09.04.03.04 | * | *Sovrapprezzo per controllo digitale della tapparella tramite standard SMI: per ogni azionamento | pezzi | 51 |  | 0 | P | OS6
| 09.05 |  | Soffittature, rivestimenti di pareti, sottostrutture, coibentazioni
| 09.05.02 |  | Rivestimenti di pareti
310 | 09.05.02.01.b | * | *Parete antiurto in legno con capacità di assorbimento, fino alt. 3,00 m e rivestimento parete | m2 | 184.84 |  | 0 | P | OS6
| 09.06 |  | Ferramenta particolare
| 09.06.02 |  | Ferramenta per porte
311 | 09.06.02.01.b |  | battente 80-120kg | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
| 09.06.04 |  | Serrature
312 | 09.06.04.02.a |  | senza carta di sicurezza | cad | 77 |  | 0 | P | OS6
| 09.07 |  | Pareti divisorie
| 09.07.03 |  | Pareti divisorie per vani sanitari
313 | 09.07.03.05.a |  | pareti frontali | m | 6.6 |  | 0 | P | OS6
314 | 09.07.03.05.b |  | sovrapprezzo per porta | cad | 6 |  | 0 | P | OS6
315 | 09.07.03.05.c |  | parete divisoria o laterale | m | 7.25 |  | 0 | P | OS6
| 12 |  | Opere da vetraio
| 12.01 |  | Vetrazione
| 12.01.04 |  | Vetri di sicurezza
316 | 12.01.04.02.a | * | *2 strati, spess. 6mm | m2 | 213.02 |  | 0 | P | OS6
| 12.01.05 |  | Vetrocamere
317 | 12.01.05.03.a |  | spess. (4+12+4)mm, Ug=1,6 | m2 | 16.75 |  | 0 | P | OS6
318 | 12.01.05.05.a |  | spess. (4+16+4)mm, Ug=1,1 | m2 | 182.84 |  | 0 | P | OS6
319 | 12.01.05.06.a |  | spess. (4+12+4+12+4)mm, Ug=0,7 | m2 | 32.05 |  | 0 | P | OS6
| 16 |  | Impianti elevatori
| 16.01 |  | Ascensori
| 16.01.01 |  | Ascensori ad azionamento elettrico
320 | 16.01.01.04 | * | *Ascensore 900kg (senza loc. macch.), 4 ferm. + 4 serv. | imp | 1 |  | 0 | P | 0S4
| 16.01.03 |  | Supplementi per porte
321 | 16.01.03.01.a |  | EI 120' | cad | 1 |  | 0 | P | 0S4
| 53 |  | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
| 53.02 |  | LAVORI DI DISBOSCAMENTO
| 53.02.02 |  | ABBATTIMENTO DI PIANTE
322 | 53.02.02.01.A |  | diametro 16 fino a 20 cm | nr | 2 |  | 0 | P | OG1
323 | 53.02.02.01.B |  | diametro 21 fino a 30 cm | nr | 1 |  | 0 | P | OG1
324 | 53.02.02.01.C |  | diametro 31 fino a 40 cm | nr | 2 |  | 0 | P | OG1
325 | 53.02.02.01.D |  | diametro 41 fino a 60 cm | nr | 1 |  | 0 | P | OG1
326 | 53.02.02.01.E |  | diametro oltre 60 cm | nr | 2 |  | 0 | P | OG1
| 53.02.05 |  | ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
327 | 53.02.05.03.A |  | cm 16 fino a 20 | nr | 2 |  | 0 | P | OG1
328 | 53.02.05.03.B |  | cm 21 fino a 30 | nr | 1 |  | 0 | P | OG1
329 | 53.02.05.03.C |  | cm 31 fino a 40 | nr | 2 |  | 0 | P | OG1
330 | 53.02.05.03.D |  | cm 41 fino a 60 | nr | 1 |  | 0 | P | OG1
331 | 53.02.05.03.E |  | oltre cm 60 | nr | 2 |  | 0 | P | OG1
| 53.05 |  | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
| 53.05.01 |  | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
332 | 53.05.01.01.A |  | per spessori di pavimentazione fino a 10,00 cm | m | 40 |  | 0 | P | OG1
| 53.10 |  | RIMOZIONI
| 53.10.07 |  | RIMOZIONE DI RINGHIERE
333 | 53.10.07.01.A |  | ringhiere in acciaio | m | 116.7 |  | 0 | P | OG1
| 54 |  | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
| 54.01 |  | SCAVI
| 54.01.01 |  | SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)
334 | 54.01.01.01 | * | *Scavo di sbancamento in materiale, compreso transporto e oneri di discarica | m3 | 6084.67 |  | 0 | P | OG1
335 | 54.01.01.05 |  | Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
336 | 54.01.01.07.B |  | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici montati sul mezzo di scavo | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
337 | 54.01.01.90.A |  | profondità oltre 3,50 m fino a 4,50 m | m3 | 42.5 |  | 0 | P | OG1
338 | 54.01.01.90.B |  | profondità oltre 4,50 m fino a 6,00 m | m3 | 1229.33 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.02 |  | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
339 | 54.01.02.01.B |  | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 150 |  | 0 | P | OG1
340 | 54.01.02.05 |  | Estrazione di massi in scavi a sezione | m3 | 15 |  | 0 | P | OG1
341 | 54.01.02.07.B |  | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici (montati sul mezzo di scavo) | m3 | 15 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.03 |  | SCARIFICATURE
342 | 54.01.03.01.B |  | compresa cilindratura | m2 | 1150 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.05 |  | COSTIPAMENTO (CILINDRATURA)
343 | 54.01.05.01 |  | Costipamento del piano stradale con rullo vibrante | m2 | 1735 |  | 0 | P | OG1
| 54.01.90 |  | SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
344 | 54.01.90.01.A |  | in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | 20 |  | 0 | P | OG1
| 54.02 |  | DEMOLIZIONI
| 54.02.01 |  | DEMOLIZIONI DI COSTRUZIONI EDILI
345 | 54.02.01.01.C | * | *struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai | a forfait | 1 |  | 0 | P | OG1
| 54.14 |  | LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
| 54.14.01 |  | GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
346 | 54.14.01.01.G |  | R 24,0 kN/m | m2 | 32.2 |  | 0 | P | OG1
| 56 |  | PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
| 56.07 |  | PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON OSSERVAZIONI TECNICO-OPERATIVE
| 56.07.01 |  | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI CHIODATE E TIRANTATE
347 | 56.07.01.01 | * | *Installazione e sgombero del cantiere per pareti chiodate in spritzbeton | a c | 1 |  | 0 | P | OS21
| 56.07.02 |  | CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)
348 | 56.07.02.01.A | * | *Spessore spritzbeton: 12-15 cm | m2 | 424.57 |  | 0 | P | OS21
| 56.07.05 |  | ARMATURA PER PER PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON
349 | 56.07.05.01.A |  | Acciaio: tipo B450C | kg | 6936.18 |  | 0 | P | OS21
| 56.20 |  | TIRANTI, PER LAVORI A CIELO APERTO
| 56.20.05 |  | PERFORAZIONI PER TIRANTI
350 | 56.20.05.02.A |  | *L fino a 15,00 m | m | 219 |  | 0 | P | OS21
| 56.20.10 |  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI AD INIEZIONE
351 | 56.20.10.01.A |  | Tirante temporaneo a trefoli, carico al limite di snervamento fino a 500 kN | m | 219 |  | 0 | P | OS21
| 56.20.15 |  | INIEZIONI PER TIRANTI
352 | 56.20.15.05.A |  | cemento R 42.5 | kg | 10598.4 |  | 0 | P | OS21
| 56.21 |  | CHIODI (TIRANTI PASSIVI) PER LAVORI A CIELO APERTO
| 56.21.02 |  | CHIODI AUTOPERFORANTI
353 | 56.21.02.01.C | * | *Carico al limite di snervamento: 230 KN | m | 724 |  | 0 | P | OS21
| 56.80 |  | LAVORI AUSILIARI
| 56.80.05 |  | CORDOLI DI RIPARTIZIONE
354 | 56.80.05.01.C |  | *C 25/30 | m3 | 9.35 |  | 0 | P | OS21
| 57 |  | FONDAZIONI SPECIALI
| 57.03 |  | FONDAZIONI IN MICROPALI
| 57.03.01 |  | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPALI
355 | 57.03.01.01 |  | *Installazione e sgombero del cantiere | a c | 1 |  | 0 | P | OS21
| 57.03.02 |  | PERFORZIONE PER MICROPALI
356 | 57.03.02.01.C | * | *D 160 - 229 mm (9 ") | m | 438 |  | 0 | P | OS21
| 57.03.03 |  | ARMATURA PER MICROPALI
357 | 57.03.03.10.B | * | *tubo forato | kg | 14313.8 |  | 0 | P | OS21
| 58 |  | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO
| 58.02 |  | CASSERI
| 58.02.01 |  | CASSERI PER STRUTTURE POGGIANTI SUL TERRENO, SOTTOMURAZIONI
358 | 58.02.01.01.A |  | per struttura superficiale S1-S2 | m2 | 23.02 |  | 0 | P | OG1
359 | 58.02.01.02.A |  | per struttura superficiale S1-S2 | m2 | 322.62 |  | 0 | P | OG1
360 | 58.02.01.05.C |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 12.92 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.02 |  | CASSERI PER MURI E PARETI
361 | 58.02.02.02.C |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 4506.93 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.03 |  | CASSERI PER SOLETTE, MENSOLE E SCALE
362 | 58.02.03.01.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 1185.35 |  | 0 | P | OG1
363 | 58.02.03.15.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 54.5 |  | 0 | P | OG1
364 | 58.02.03.20.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 153.05 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.04 |  | CASSERI PER STRUTTURE ORIZZONTALI (TRAVI)
365 | 58.02.04.01.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 253.83 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.05 |  | CASSERI PER PILASTRI E PILE
366 | 58.02.05.01.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 133.55 |  | 0 | P | OG1
367 | 58.02.05.03.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 50 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.10 |  | CASSERI PER PICCOLI MANUFATTI
368 | 58.02.10.01.B |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 60 |  | 0 | P | OG1
| 58.02.30 |  | OPERE DI SOSTEGNO, PIANI DI LAVORO, "H" > 3,0 m
369 | 58.02.30.05.A |  | H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m2 | 2692.09 |  | 0 | P | OG1
370 | 58.02.30.05.B |  | H oltre 6,0 fino a 8,0 m | m2 | 125 |  | 0 | P | OG1
371 | 58.02.30.50.A |  | H oltre 3,0 fino a 6,0 m | m | 504.6 |  | 0 | P | OG1
372 | 58.02.30.50.B |  | H oltre 6,0 fino a 8,0 m | m | 75 |  | 0 | P | OG1
| 58.03 |  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI
| 58.03.01 |  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
373 | 58.03.01.01.A |  | classe C 8/10 | m3 | 50.6 |  | 0 | P | OG1
374 | 58.03.01.03.D |  | classe C 20/25 - X0 | m3 | 33.78 |  | 0 | P | OG1
| 58.03.02 |  | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
375 | 58.03.02.07.A |  | classe C 25/30 - XC1/XC2 | m3 | 818.79 |  | 0 | P | OG1
376 | 58.03.02.07.D |  | classe C 30/37 - XC1/XC2 | m3 | 377.44 |  | 0 | P | OG1
377 | 58.03.02.07.I |  | classe C 35/45 - XC1/XC2 | m3 | 28 |  | 0 | P | OG1
378 | 58.03.02.09.H |  | classe C 30/37 - XF4 | m3 | 52.18 |  | 0 | P | OG1
| 58.03.90 |  | SOVRAPPREZZI
379 | 58.03.90.09.A |  | classe di consistenza S4, fluida | m3 | 206.54 |  | 0 | P | OG1
380 | 58.03.90.13.A |  | Diametro max. 16mm | m3 | 52.18 |  | 0 | P | OG1
| 58.10 |  | ACCIAIO PER ARMATURA
| 58.10.02 |  | Barre d'acciaio
381 | 58.10.02.02.B | * | *acciaio B450C | kg | 81712.74 |  | 0 | P | OG1
382 | 58.10.02.03 |  | Fornitura e posa in opera di distanziatori a rete tra gli strati di armatura | kg | 4045.65 |  | 0 | P | OG1
| 58.10.03 |  | Maglie di rinforzo in acciaio
383 | 58.10.03.02.A | * | *acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | 29928.92 |  | 0 | P | OG1
| 77 |  | POZZETTI PREFABBRICATI
| 77.02 |  | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, CIRCOLARI
| 77.02.02 |  | POZZETTI PER AMBIENTE ALTAMENTE AGGRESSIVO (FOGNATURA)
384 | 77.02.02.11.B |  | DN 1000 mm | cm | 200 |  | 0 | P | OG1
| 77.06 |  | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON ARMATO, RETTANGOLARI
| 77.06.01 |  | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
385 | 77.06.01.01.A |  | 30 x 30 cm | cm | 150 |  | 0 | P | OG1
386 | 77.06.01.01.B |  | 40 x 40 cm | cm | 320 |  | 0 | P | OG1
387 | 77.06.01.01.D |  | 60 x 60 cm | cm | 300 |  | 0 | P | OG1
388 | 77.06.01.01.F |  | 80 x 80 cm | cm | 160 |  | 0 | P | OG1
389 | 77.06.01.01.K |  | 100 x 100 cm | cm | 100 |  | 0 | P | OG1
| 78 |  | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
| 78.01 |  | CHIUSINI IN GHISA
| 78.01.01 |  | CHIUSINI TOTALMENTE IN GHISA
390 | 78.01.01.21.A |  | 300x300mm, ca. 9kg | cad | 5 |  | 0 | P | OG1
391 | 78.01.01.21.B |  | 400x400mm, ca. 15kg | cad | 8 |  | 0 | P | OG1
392 | 78.01.01.22.D |  | 600x600mm, ca. 50kg | cad | 6 |  | 0 | P | OG1
393 | 78.01.01.26.A |  | Chiusini UNI EN 124, ghisa sferoidale 60x60cm | nr | 1 |  | 0 | P | OG1
| 78.01.90 |  | ACCESSORI PER CHIUSINI
394 | 78.01.90.01.A |  | ø 60 cm, tipo leggero (ca. 6,0 kg) | nr | 5 |  | 0 | P | OG1
| 78.10 |  | CANALETTE PREFABBRICATE
| 78.10.01 |  | CANALETTE IN CALCESTRUZZO DI POLIESTERE
395 | 78.10.01.01.B |  | con griglia a maglie in acciaio zincato | m | 12 |  | 0 | P | OG1
396 | 78.10.01.02.A |  | con griglia a maglie in acciaio zincato | m | 8 |  | 0 | P | OG1
| 85 |  | PAVIMENTAZIONI
| 85.05 |  | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
| 85.05.01 |  | LAVORI PRELIMINARI
397 | 85.05.01.01.B |  | per s fino a 3,0 cm | m2 | 200 |  | 0 | P | OG1
398 | 85.05.01.03 |  | Pulizia dei piani di lavoro | m2 | 200 |  | 0 | P | OG1
| 85.05.10 |  | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
399 | 85.05.10.01 |  | Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi. | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
400 | 85.05.10.16.A |  | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | 8729 |  | 0 | P | OG1
401 | 85.05.10.27.A |  | spessore finito <cm>: 3 | m2 | 1447 |  | 0 | P | OG1
| 87 |  | LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
| 87.05 |  | FONDAZIONI PER PALI
| 87.05.05 |  | FONDAZIONI MONOLITICHE
402 | 87.05.05.10.A |  | dimensioni L/B/H : 60/60/70 cm tubo D = 25 cm | nr | 5 |  | 0 | P | OG1
| 98 |  | *Impianto container
403 | 98.01 | * | *impianto container, multimodulare ad uso scolastico | a forfait | 1 |  | 0 | P | OG1

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI VERSIONE RETTIFICATA DEL 24/04/2018
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 40404.03
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
| 99 |  | *Oneri di sicurezza
| 99.01 |  | *Oneri di sicurezza
| 99.01.01 |  | *Oneri di sicurezza
1 | 99.01.01.01 | * | *Installazione, manutenzione e gestione, eventuale spostamento, smontaggio e sgombero a lavori ultimati del cantiere. | a forfait | 1 | 3600 | 3600
2 | 99.01.01.02 | * | *Estintori tipo A, B, C | pezzi | 3 | 80 | 240
| 99.01.08 |  | *Ponteggi da costruzione e da manutenzione
3 | 99.01.08.03.A | * | *Ponteggi da costruzione e da manutenzione, carico di servizio fino a 3,5 kN/m2 | a forfait | 2 | 4800 | 9600
4 | 99.01.08.10 | * | *copertura di aperture | a forfait | 1 | 2700 | 2700
5 | 99.01.08.21 | * | *Impalcatura portante, carico di servizio fino a 3 kN/m2, | a c | 1 | 2702.17 | 2702.17
| 99.02 |  | *Arredo Cantiere
| 99.02.01 |  | *Monoblocchi prefabbricati
6 | 99.02.01.03.A | * | Monoblocco prefabbricato 6,0mx2,45mx2,50m (interno) | a c | 2 | 1400 | 2800
7 | 99.02.01.10.A | * | WC chimico | a c | 2 | 1300 | 2600
| 99.02.02 |  | *Tabelloni di cantiere
8 | 99.02.02.02.B | * | dimensione 2,00 x 5,00 m | a c | 1 | 311.86 | 311.86
9 | 99.02.02.25.A | * | Segnaletica stradale, segnaletica generale ed antiinfortunistica | a c | 1 | 700 | 700
| 99.02.03 |  | *Recinzione di cantiere
10 | 99.02.03.01.A | * | recinzione mobile da cantiere altezza 2,0 m | a c | 1 | 4000 | 4000
11 | 99.02.03.02.B | * | Accesso carrabile doppio battente per recinzione cantiere e aree cantiere. | a c | 3 | 450 | 1350
12 | 99.02.03.04.A | * | Barriere prefabbricate tipo New Jersey | a c | 1 | 4500 | 4500
| 99.02.04 |  | *Illuminazione di cantiere
13 | 99.02.04.01.A | * | Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione e illuminazione di cantiere fissa | a c | 1 | 800 | 800
| 99.03 |  | PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI
| 99.03.01 |  | PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI
14 | 99.03.01.01 | * | Puntellatura di tutti i solaio in prossimità delle pareti portanti durante la sottomurazione delle fondazioni. | a c | 1 | 4500 | 4500

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno