## Tabelle1
ANLAGE 1 VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN
Sanierung Grundschule, Erweiterung Gymnastikhalle, Abbruch und Neubau Kindergarten, Neubau Kindertagesstätte Oberrasen
Nr. | LV-Pos. Nr. | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
| *01 | Elementarpreise
| *01.01 | Stundenlöhne
| *01.01.01 | Bausektor
1 | 01.01.01.01 | Hochspez. Facharbeiter oder Meister | h | 30 | 40.75 | 1222.5
2 | 01.01.01.02 | Spez. Facharbeiter | h | 70 | 38.44 | 2690.8
3 | 01.01.01.03 | Qualifizierter Facharbeiter | h | 70 | 35.45 | 2481.5
4 | 01.01.01.04 | Arbeiter | h | 70 | 31.4 | 2198
|  | Summe Bausektor |  |  |  | 8592.8
|  | Summe Stundenlöhne |  |  |  | 8592.8
| *01.02 | Mieten
| *01.02.01 | Transportgeräte
| 01.02.01.03 | Lastkraftwagen
5 | 01.02.01.03.a | Lastkraftwagen: Nutzlast bis 4,0 t | h | 5 | 46.25 | 231.25
6 | 01.02.01.03.b | Lastkraftwagen: Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t | h | 5 | 48.04 | 240.2
7 | 01.02.01.03.c | Lastkraftwagen: Nutzlast über 8,0 t bis zu 10,50 t | h | 5 | 50.2 | 251
8 | 01.02.01.03.d | Lastkraftwagen: Nutzlast über 10,50 t bis zu 14,00 t | h | 5 | 52.98 | 264.9
9 | 01.02.01.03.e | Lastwagen 33t | h | 5 | 60.64 | 303.2
10 | 01.02.01.03.f | Lastwagen 40t | h | 5 | 66.73 | 333.65
|  | Summe Transportgeräte |  |  |  | 1624.2
| *01.02.03 | Erdbewegungsmaschinen
| 01.02.03.03 | Bagger auf Raupen
11 | 01.02.03.03.a | Bagger auf Raupen: bis zu 36 kW (48 PS) | h | 3 | 56.66 | 169.98
12 | 01.02.03.03.b | Bagger auf Raupen: über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS) | h | 3 | 63.5 | 190.5
13 | 01.02.03.03.c | Bagger auf Raupen: über 51 kW bis zu 76 kW (69 - 102 PS) | h | 3 | 67.58 | 202.74
|  | Summe Erdbewegungsmaschinen |  |  |  | 563.22
| *01.02.06 | Kompressoren
| 01.02.06.01 | Kompressor
14 | 01.02.06.01.a | Kompressor: bis zu 3,00 m3/min | h | 5 | 11.23 | 56.15
15 | 01.02.06.01.b | Kompressor: über 3,00 m3/min bis zu 6,00 m3/min | h | 5 | 13.73 | 68.65
| 01.02.06.02 | Aufpreis Hammer
16 | 01.02.06.02.a | Aufpreis weiterer Hammer | h | 5 | 4.83 | 24.15
|  | Summe Kompressoren |  |  |  | 148.95
| *01.02.07 | Verschiedene Kleingeräte
| 01.02.07.06 | Schlaghammer
17 | 01.02.07.06.b | Schlaghammer: mit Elektromotor, Leistung bis 2,00 kW. | h | 10 | 5.49 | 54.9
|  | Summe Verschiedene Kleingeräte |  |  |  | 54.9
|  | Summe Mieten |  |  |  | 2391.27
| *01.06 | Allgemeine Lasten und Einrichten der Baustelle
| *01.06.01 | Allgemeine Lasten und Einrichten der Baustelle
18 | *01.06.01.01 | Einrichten, Instandhalten und Abbauen der Baustelle | Pauschal | 1 | 12200 | 12200
|  | Summe Allgemeine Lasten und Einrichten der Baustelle |  |  |  | 12200
|  | Summe Allgemeine Lasten und Einrichten der Baustelle |  |  |  | 12200
|  | Summe Elementarpreise |  |  |  | 23184.07
| *02 | BAUMEISTERARBEITEN
| *02.01 | Abbrucharbeiten
| *02.01.01 | Totalabbruch
| *02.01.01.01 | Totalabbruch Gebäude:
19 | 02.01.01.01.c | Totalabbruch Gebäude: Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 1163.87 | 7.44 | 8659.1928
|  | Summe Totalabbruch |  |  |  | 8659.1928
| *02.01.02 | Teilabbruch
| *02.01.02.01 | Teilabbruch Gebäude:
20 | 02.01.02.01.c | Teilabbruch Gebäude: Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 36.5 | 258.27 | 9426.855
21 | 02.01.02.01.d | Teilabbruch Gebäude: Tragende Struktur aus Stahlbeton, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 141.27 | 288.11 | 40701.2997
|  | Summe Teilabbruch |  |  |  | 50128.1547
| *02.01.03 | Abtragen von Bauteilen
| *02.01.03.01 | Abtragen:
22 | *02.01.03.01.q | Abtragen und Abtransportieren von Beleuchtungsmasten | Nr | 3 | 44.41 | 133.23
23 | *02.01.03.01.r | Abtragen und Abtransportieren von Schachtabdeckungen und Einläufen | Nr | 12 | 42.2 | 506.4
24 | *02.01.03.01.s | Abtragen, Abtransportieren und Zwischenlagern von Einfriedungen und Geländern aus Holz und/oder Metall | m | 134.72 | 14.61 | 1968.2592
25 | *02.01.03.01.t | Abbruch und Entsorgung von im Mörtelbett verlegtem Plattenbelag aus Naturstein | m2 | 135.86 | 15.51 | 2107.1886
26 | *02.01.03.01.u | Abtragen und Abtransportieren von Dacheindeckung aus Asbestplatten samt Spenglerbleche | m2 | 558.5 | 23.88 | 13336.98
27 | *02.01.03.01.v | Abtragen, Abtransport und Entsorgen von Fassaden- und Prallwandverkleidungen samt Unterkonstruktion aus Holz | m2 | 100.25 | 9.63 | 965.4075
28 | *02.01.03.01.w | Abtragen, Abtransportieren und Zwischenlagern der Sporteinrichtungen in der Turnhalle | Pauschal | 1 | 382 | 382
29 | *02.01.03.01.x | Abtragen und Abtransportieren von bituminösen Fahrbahndecken, bis d= 20cm | m2 | 87.97 | 3.31 | 291.1807
30 | *02.01.03.02 | Abbauen und Abtransportieren von Fenstern und Türen | m2 | 53.71 | 25.34 | 1361.0114
| 02.01.03.06 | Aufnehmen Pflaster:
31 | *02.01.03.06.d | Aufnehmen Pflaster: Abbruch von Pflasterbelag mit Wiedergewinnung der Steine | m2 | 783.01 | 5.15 | 4032.5015
| 02.01.03.07 | Abheben von Randstein
32 | 02.01.03.07.a | Abheben von Randstein: Randsteine aus Naturstein | m | 100.2 | 13.61 | 1363.722
| *02.01.03.08 | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton
33 | *02.01.03.08.f | Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein, D bis 52 mm, samt Entsorgung | cm | 100 | 1.03 | 103
34 | *02.01.03.08.k | Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein, D von 53 bis 132 mm, samt Entsorgung | cm | 100 | 1.97 | 197
35 | *02.01.03.08.p | Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein, D von 133 bis 182 mm, samt Entsorgung | cm | 100 | 2.89 | 289
36 | *02.01.03.08.s | Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein, D von 183 bis 250 mm, samt Entsorgung | cm | 100 | 3.61 | 361
37 | *02.01.03.08.w | Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein, D = 450 mm, samt Entsorgung | cm | 100 | 7.89 | 789
| *02.01.03.09 | Säge- oder Seilsägeschnitt von Betonmauern und Stahlbetonmauern
38 | *02.01.03.09.a | Schneiden von Wänden, mit Kreissäge | m2 | 16.97 | 257.8 | 4374.866
39 | *02.01.03.11 | Schneiden von bituminösen Bodenbelägen | m | 72.78 | 4.2 | 305.676
|  | Summe Abtragen von Bauteilen |  |  |  | 32867.4229
| 02.01.04 | Deponiegebühren
| 02.01.04.01 | Deponiegebühren für Bodenaushub
40 | 02.01.04.01.f | Deponiegebühren für Bodenaushub: Kl.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch | t | 1507.21 | 0 | 0
41 | 02.01.04.01.g | Deponiegebühren für Bodenaushub: Kl.1/B: mit Kies als Hauptanteil | t | 3213.94 | 1.47 | 4724.4918
42 | 02.01.04.01.h | Deponiegebühren für Bodenaushub: Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton | t | 2000 | 3.52 | 7040
43 | 02.01.04.01.j | Deponiegebühren für Bodenaushub: Kl.1/E: Findlinge | t | 110 | 11.25 | 1237.5
| 02.01.04.02 | Deponiegebühren für Bauschutt
44 | 02.01.04.02.k | Deponiegebühren für Bauschutt: Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall | t | 343.8 | 14.52 | 4991.976
45 | 02.01.04.02.m | Deponiegebühren für Bauschutt: Kl.2/C: Asphalt | t | 35.19 | 14.95 | 526.0905
46 | 02.01.04.02.r | Deponiegebühren für Bauschutt: Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 677.62 | 21.77 | 14751.7874
| 02.01.04.03 | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz
47 | 02.01.04.03.a | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz: Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen | t | 10 | 271.34 | 2713.4
48 | 02.01.04.03.b | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz: Kl.5/B: behandeltes Holz | t | 17.26 | 186.59 | 3220.5434
49 | 02.01.04.03.c | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz: Kl.5/SP: Sperrmüll | t | 10 | 271.34 | 2713.4
50 | 02.01.04.03.d | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz: Kl.6: unbehandeltes Holz | t | 44.68 | 162.55 | 7262.734
| 02.01.04.04 | Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe
51 | 02.01.04.04.c | Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe: Kl.7/A pflanzl. Reststoffe | m3 | 5 | 94.88 | 474.4
52 | 02.01.04.04.f | Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe: Kl.7/D: Wurzelstöcke ohne Verunreinigung mit einem Durchmesser über 150 cm | t | 3 | 88.55 | 265.65
| 02.01.04.05 | Deponiegebühren für Metallbauteile
53 | 02.01.04.05.a | Deponiegebühren für Metallbauteile: Kl.8: Eisen- und Metallbauteile | t | 10 | 0 | 0
| 02.01.04.06 | Deponiegebühren für gefährlichen Abfall
54 | 02.01.04.06.c | Deponiegebühren für gefährlichen Abfall: Kl.9/3: Asbest und asbesthaltige Materialien | t | 11.17 | 244.58 | 2731.9586
|  | Summe Deponiegebühren |  |  |  | 52653.9317
|  | Summe Abbrucharbeiten |  |  |  | 144308.7021
| *02.02 | Erdarbeiten
| *02.02.01 | Vorbereiten des Baugeländes
55 | *02.02.01.02 | Abräumen des gesamten Bauareals, Ausbau und Lagerung von wiederverwendbaren Teilen, Entsorgung des Restmaterials | Pauschal | 1 | 1350 | 1350
| *02.02.01.03 | Fällen von Bäumen
56 | *02.02.01.03.a | Fällen von Bäumen: Durchmesser 16 bis 20 cm | Nr | 2 | 52.01 | 104.02
57 | *02.02.01.03.b | Fällen von Bäumen: Durchmesser 21 bis 30 cm | Nr | 2 | 79.75 | 159.5
58 | *02.02.01.03.c | Fällen von Bäumen: Durchmesser 31 bis 40 cm | Nr | 2 | 102.22 | 204.44
|  | Summe Vorbereiten des Baugeländes |  |  |  | 1817.96
| *02.02.02 | Oberboden
| *02.02.02.01 | Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm
59 | *02.02.02.01.a | Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm: maschinell | m2 | 1033.04 | 1.13 | 1167.3352
| *02.02.02.02 | Oberboden abtragen
60 | *02.02.02.02.a | Oberboden abtragen: maschinell | m3 | 206.61 | 5.48 | 1132.2228
|  | Summe Oberboden |  |  |  | 2299.558
| *02.02.03 | Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten)
| *02.02.03.01 | Boden Baugrube lösen:
61 | *02.02.03.01.a | Boden Baugrube lösen: maschinell mit Abtransport | m3 | 3392.48 | 5.55 | 18828.264
62 | *02.02.03.01.d | Boden Baugrube lösen: Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub | m3 | 50 | 16.23 | 811.5
|  | Summe Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten) |  |  |  | 19639.764
| *02.02.04 | Gräben, Schächte
| *02.02.04.02 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
63 | *02.02.04.02.b | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz: seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 263.31 | 9.78 | 2575.1718
64 | *02.02.04.02.c | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz: Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) | m3 | 20 | 0.88 | 17.6
65 | *02.02.04.02.e | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz, händisch ausgeführt | m3 | 5 | 81.8 | 409
|  | Summe Gräben, Schächte |  |  |  | 3001.7718
| *02.02.05 | Hinterfüllen und Anschüttungen
| *02.02.05.01 | Anfüllen mit Aushubmaterial:
66 | *02.02.05.01.b | Anfüllen mit Aushubmaterial: maschinell | m3 | 462.51 | 4.26 | 1970.2926
| *02.02.05.02 | Hinterfüllen mit grobem Grubenschotter:
67 | *02.02.05.02.b | Hinterfüllen mit grobem Grubenschotter: maschinell | m3 | 30.81 | 24.46 | 753.6126
| *02.02.05.03 | Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70:
68 | *02.02.05.03.b | Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70: maschinell | m3 | 650.43 | 21.52 | 13997.2536
69 | *02.02.05.06 | Verteilen des gelagerten Oberbodens | m2 | 234.84 | 3.03 | 711.5652
70 | *02.02.05.10 | Drainagematerial 15/30mm | m3 | 106.59 | 24.8 | 2643.432
71 | *02.02.05.11 | Grubensand bis zu 3mm | m3 | 83.33 | 30.21 | 2517.3993
|  | Summe Hinterfüllen und Anschüttungen |  |  |  | 22593.5553
|  | Summe Erdarbeiten |  |  |  | 49352.6091
| *02.03 | Spezialgründungen und Baugrubensicherung
| *02.03.01 | Baugrubensicherung
72 | *02.03.01.01 | Baustelleneinrichtung und –räumung mit Geräte für vernagelte Spritzbetonwände | psch | 1 | 3500 | 3500
| *02.03.01.02 | Verkleidungen von Böschungen mit Spritzbeton
73 | *02.03.01.02.a | Verkleidungen von Böschungen mit Spritzbeton: Spritzbetonstärke: 12-15 cm | m2 | 146.26 | 66.68 | 9752.6168
| 02.03.01.03 | Aufpreis für die Erhöhung der Betonfestigkeit.
74 | 02.03.01.03.a | Aufpreis für die Erhöhung der Betonfestigkeit von C20/25 auf C25/30. | m3 | 20 | 4.58 | 91.6
| *02.03.01.04 | Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und Verlegung ohne Unterschied der Type.
75 | *02.03.01.04.a | Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und Verlegung ohne Unterschied der Type.: Stahlgüte B450C | kg | 545.9 | 1.35 | 736.965
| *02.03.01.05 | Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, Verlängerungsmuffen und dazugehöriger Bohrkrone.
76 | *02.03.01.05.a | Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, Verlängerungsmuffen und dazugehöriger Bohrkrone.: Last an der Streckgrenze: 230 KN | m | 226.6 | 40.46 | 9168.236
|  | Summe Baugrubensicherung |  |  |  | 23249.4178
|  | Summe Spezialgründungen und Baugrubensicherung |  |  |  | 23249.4178
| *02.04 | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile
| *02.04.71 | Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen
| *02.04.71.01 | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten:
77 | *02.04.71.01.a | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 56.96 | 54.7 | 3115.712
| *02.04.71.02 | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente
78 | *02.04.71.02.a | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente: für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 112.25 | 38.37 | 4307.0325
| *02.04.71.04 | Schalung für die Untermauerung von Fundamenten
79 | *02.04.71.04.a | Schalung für die Untermauerung von Fundamenten: für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 4.94 | 26.84 | 132.5896
|  | Summe Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen |  |  |  | 7555.3341
| *02.04.72 | Schalungen für Mauern und Wände
| *02.04.72.02 | Schalung für geradlinige Mauern und Wände:
80 | *02.04.72.02.b | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 3151.09 | 17.07 | 53789.1063
81 | 02.04.72.02.c | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 32.36 | 20.09 | 650.1124
|  | Summe Schalungen für Mauern und Wände |  |  |  | 54439.2187
| *02.04.73 | Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen
| *02.04.73.01 | Schalung für Platten und Kragplatten:
82 | *02.04.73.01.a | Schalung für Platten und Kragplatten: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 1447.39 | 19.86 | 28745.1654
| *02.04.73.03 | Schalung für Treppenplatten, Stufen
83 | *02.04.73.03.a | Schalung für Treppenplatten, Stufen: für Oberflächenstruktur S2 | lfm | 71.07 | 48.83 | 3470.3481
| *02.04.73.04 | Schalung von Treppenpodeste
84 | *02.04.73.04.a | Schalung von Treppenpodeste: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 10.22 | 49.99 | 510.8978
| 02.04.73.50 | Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung
85 | 02.04.73.50.b | Aufpreis für einseitig gekrümmte Schalung: R = 5,00 - 1,00 m | m2 | 7.95 | 24.15 | 191.9925
|  | Summe Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen |  |  |  | 32918.4038
| *02.04.74 | Schalungen für horizontale Strukturen, Träger
| *02.04.74.01 | Schalung für geradlinige Träger:
86 | 02.04.74.01.a | Schalung für geradlinige Träger: für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 199.27 | 51.92 | 10346.0984
|  | Summe Schalungen für horizontale Strukturen, Träger |  |  |  | 10346.0984
| *02.04.75 | Schalungen für Stützen
| *02.04.75.01 | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten
87 | 02.04.75.01.a | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 35.96 | 30.79 | 1107.2084
|  | Summe Schalungen für Stützen |  |  |  | 1107.2084
| *02.04.77 | Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m
| *02.04.77.01 | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,0 m
88 | 02.04.77.01.a | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,0 m: H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 1364.5 | 2.53 | 3452.185
| *02.04.77.02 | Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,0 m
89 | 02.04.77.02.a | Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,0 m: H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 199.27 | 2.68 | 534.0436
|  | Summe Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m |  |  |  | 3986.2286
| *02.04.80 | Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke
| *02.04.80.01 | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton
90 | *02.04.80.01.b | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton: Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 106.02 | 130.39 | 13823.9478
| *02.04.80.02 | Beton für Untermauerungen
91 | *02.04.80.02.e | Beton für Untermauerungen: Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 2.47 | 131.09 | 323.7923
| *02.04.80.05 | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung
92 | *02.04.80.05.d | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 727.19 | 132.65 | 96461.7535
93 | *02.04.80.05.h | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung: Festigkeitsklasse C 30/37 | m3 | 394.18 | 135.16 | 53277.3688
|  | Summe Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke |  |  |  | 163886.8624
| *02.04.85 | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse
94 | *02.04.85.31 | Aufpreis für Sichtbeton mit Einsatz von Zuschlägen aus Kalkschotter und Weißkalkzement | m3 | 4.04 | 31.63 | 127.7852
|  | Summe Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse |  |  |  | 127.7852
| *02.04.100 | Nachbehandlung von Sichtbeton
95 | *02.04.100.01 | Lunkerspachtelung | m2 | 5 | 6.65 | 33.25
96 | *02.04.100.02 | Ausführen von Sichtbetonoberflächen als Waschbeton | m2 | 34.68 | 30.22 | 1048.0296
|  | Summe Nachbehandlung von Sichtbeton |  |  |  | 1081.2796
| *02.04.101 | Sondereinbauteile
97 | *02.04.101.01 | Quellfugenband | m | 19.02 | 12.55 | 238.701
| *02.04.101.02 | Lieferung und Einbau von Arbeits- und Dehnfugenbänder
98 | *02.04.101.02.a | Lieferung und Einbau von Arbeits- und Dehnfugenbänder: B 120mm | m | 123.6 | 16.88 | 2086.368
99 | *02.04.101.02.b | Lieferung und Einbau von Arbeits- und Dehnfugenbänder: B 240mm | m | 199.82 | 19.81 | 3958.4342
| *02.04.101.03 | Vorgefertigtes, tragendes Trittschalltrennelement mit Elastomerlager
100 | *02.04.101.03.a | Vorgefertigtes, tragendes Trittschalltrennelement mit Elastomerlager, Typ Z-V | Stück | 2 | 119.7 | 239.4
|  | Summe Sondereinbauteile |  |  |  | 6522.9032
|  | Summe Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile |  |  |  | 281971.3224
| *02.05 | Betonstahl
| *02.05.01 | Betonstabstahl
| *02.05.01.01 | Betonstabstahl
101 | *02.05.01.01.a | Betonstahl: gerippter Stahl B450C | kg | 53663 | 1.04 | 55809.52
102 | 02.05.01.02 | Unterstützungskorb | kg | 1485 | 3.35 | 4974.75
|  | Summe Betonstabstahl |  |  |  | 60784.27
| *02.05.02 | Betonstahlmatten
| 02.05.02.01 | Betonstahlmatten
103 | 02.05.02.01.a | Betonstahlmatten B450C | kg | 82294 | 0.99 | 81471.06
|  | Summe Betonstahlmatten |  |  |  | 81471.06
| 02.05.03 | Statische Sonderbauteile
104 | *02.05.03.01 | Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung | kg | 158.54 | 9.7 | 1537.838
| *02.05.03.02 | Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen
105 | *02.05.03.02.a | Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen: 8/15cm | m | 59.85 | 12.82 | 767.277
106 | *02.05.03.02.b | Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen: 10/15cm | m | 9.45 | 14.1 | 133.245
107 | *02.05.03.02.c | Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen: 12/20cm | m | 8.4 | 14.15 | 118.86
| 02.05.03.03 | Anschlussbewehrung zur Verankerung in Stahlbeton
108 | 02.05.03.03.a | Anschlussbewehrung zur Verankerung in Stahlbeton: D von 8 bis 14mm | cm | 500 | 1.04 | 520
|  | Summe Statische Sonderbauteile |  |  |  | 3077.22
|  | Summe Betonstahl |  |  |  | 145332.55
| *02.07 | Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln)
| *02.07.01 | Mauerwerk
| *02.07.01.04 | Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:
109 | *02.07.01.04.c | Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel: mit Kalkzementmörtel - Mauerwerksdicke 20-24 cm | m3 | 19.33 | 226.08 | 4370.1264
|  | Summe Mauerwerk |  |  |  | 4370.1264
| *02.07.03 | Trennwände, Verblendungen
| *02.07.03.03 | Trennwand Lochziegel D 12cm:
110 | *02.07.03.03.b | Trennwand Lochziegel D 12cm: mit Kalkzementmörtel | m2 | 345.77 | 36.96 | 12779.6592
| *02.07.03.04 | Trennwand Lochziegel D 8cm:
111 | *02.07.03.04.b | Trennwände und Vorsatzschalen aus Lochziegeln, s= 8,0 cm: mit Kalkzementmörtel | m2 | 5 | 32.11 | 160.55
| *02.07.03.06 | Trennwand Porenbeton-Plansteine:
112 | *02.07.03.06.c | Trennwand Porenbeton-Plansteine: D 12cm G2 | m2 | 5 | 40.83 | 204.15
113 | *02.07.03.13 | Sockel aus Porenbeton-Planblocksteinen; h bis zu 25cm, s= 12cm | m | 22.64 | 12.76 | 288.8864
|  | Summe Trennwände, Verblendungen |  |  |  | 13433.2456
| *02.07.04 | Sturzsysteme
114 | 02.07.04.02 | Sturzsystem mit integriertem Schacht zur Aufnahme von Rolläden, Raffstore oder Jalousien und textilen Beschattungen | lfm | 73.04 | 98.77 | 7214.1608
|  | Summe Sturzsysteme |  |  |  | 7214.1608
| 02.07.06 | Elemente zur thermischen Entkopplung
| 02.07.06.01 | Wärmegedämmte Mauerfußelemente
115 | 02.07.06.01.a | Wärmegedämmte Mauerfußelemente: 11,5cm breit | m | 121.8 | 26.51 | 3228.918
116 | 02.07.06.01.d | Wärmegedämmte Mauerfußelemente: 20cm breit | m | 4.55 | 32.6 | 148.33
|  | Summe Elemente zur thermischen Entkopplung |  |  |  | 3377.248
|  | Summe Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln) |  |  |  | 28394.7808
| *02.09 | Putzarbeiten
| *02.09.01 | Putze
| *02.09.01.02 | Grobputz 2 Lagen:
117 | *02.09.01.02.b | Grobputz 2 Lagen: Spritz+Kalkzementmörtel | m2 | 273.37 | 16.14 | 4412.1918
| *02.09.01.03 | Innenputz 3 Lagen:
118 | *02.09.01.03.b | Innenputz 3 Lagen: Kalkzem.+Weißkalkfeinputz | m2 | 1905.8 | 16.95 | 32303.31
| *02.09.01.05 | Außenputz 3 Lagen:
119 | *02.09.01.05.d | Außenputz 3 Lagen: Spritz+Kalkzementm.+Edelputz | m2 | 39.79 | 19.69 | 783.4651
| *02.09.01.13 | Haft- und Armierungsmörtel:
120 | *02.09.01.13.e | Haft- und Armierungsmörtel: Haftspachtelung, Dichtungsbänder, Haftbrücke | m | 130.86 | 5.57 | 728.8902
121 | *02.09.01.19 | Liefern und Auftragen einer Haftbrücke für Verputz auf Innenflächen aus Stahlbeton | m2 | 1716.93 | 3.28 | 5631.5304
122 | *02.09.01.20 | Flächendeckende Spachtelung an bestehenden Wand- und Deckenflächen, samt Oberputz | m2 | 341.55 | 15.54 | 5307.687
123 | *02.09.01.21 | Ausbesserung und Ergänzung des bestehenden Innenputzes in 3 Lagen; jeglicher Stärke | m2 | 253.02 | 34.59 | 8751.9618
124 | *02.09.01.22 | Ausbesserung und Ergänzung des bestehenden Außenputzes in 3 Lagen; jeglicher Stärke | m2 | 50 | 34.59 | 1729.5
|  | Summe Putze |  |  |  | 59648.5363
| *02.09.07 | Einbauteile
125 | *02.09.07.02 | Vorhangschiene, flächenbündig im Verputz integriert | m | 25.4 | 22.85 | 580.39
|  | Summe Einbauteile |  |  |  | 580.39
| *02.09.08 | Wärmedämmverbundsysteme
126 | *02.09.08.01 | Ausgleichsschicht mit Verputz aus hydraulischem Kalkmörtel auf Mauerwerken im Außenbereiche | m2 | 84.9 | 4.65 | 394.785
| *02.09.08.02 | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf
127 | *02.09.08.02.a | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 60 mm | m2 | 95.29 | 75.9 | 7232.511
128 | *02.09.08.02.b | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 70 mm | m2 | 32.64 | 79.2 | 2585.088
129 | *02.09.08.02.c | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 110 mm | m2 | 1.53 | 90.8 | 138.924
130 | *02.09.08.02.d | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 130 mm | m2 | 15.11 | 96.4 | 1456.604
131 | *02.09.08.02.e | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 170 mm | m2 | 370.37 | 108.1 | 40036.997
132 | *02.09.08.02.f | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 210 mm | m2 | 230.08 | 119.2 | 27425.536
133 | *02.09.08.02.g | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 260 mm | m2 | 22.81 | 136.6 | 3115.846
134 | *02.09.08.02.h | Wärmedämmverbundsystem für vertikale Fassadenflächen mit Zweischicht- Steinwollplatten und Spriztwurf, Gesamtstärke s = 560 mm | m2 | 13.33 | 180.4 | 2404.732
|  | Summe Wärmedämmverbundsysteme |  |  |  | 84791.023
|  | Summe Putzarbeiten |  |  |  | 145019.9493
| *02.10 | Packlagen und Estricharbeiten
| *02.10.01 | Packlagen
| *02.10.01.01 | Schotterunterbau:
135 | *02.10.01.01.b | Schotterunterbau: D 25-30cm | m2 | 41.67 | 9.9 | 412.533
136 | *02.10.01.01.d | Schotterunterbau: D 20cm | m2 | 1024.82 | 7.44 | 7624.6608
|  | Summe Packlagen |  |  |  | 8037.1938
| *02.10.02 | Verbundestriche
| *02.10.02.03 | Ausgleichestrich, D 5-6cm:
137 | *02.10.02.03.b | Ausgleichestrich, D 5-6cm: Schaumbeton | m2 | 1032.8 | 5.87 | 6062.536
138 | *02.10.02.05 | Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm | m2cm | 5482.1 | 0.67 | 3673.007
139 | *02.10.02.09 | Gefälleestrich D 7cm | m2 | 610.55 | 16.5 | 10074.075
140 | *02.10.02.10 | Schutzestrich D min. 5cm | m2 | 20 | 15.5 | 310
141 | *02.10.02.13 | Aufpreis auf Gefälleestrich, Mehrdicke D 1cm | m²cm | 2442.62 | 1.14 | 2784.5868
142 | *02.10.02.14 | Aufpreis auf Schutzestrich, Mehrdicke D 1cm | m2cm | 103 | 1.14 | 117.42
|  | Summe Verbundestriche |  |  |  | 23021.6248
| *02.10.03 | Estrich auf Dämmschicht
143 | *02.10.03.03 | Heizestrich, 6,5cm | m2 | 1060.85 | 17.84 | 18925.564
| 02.10.03.04 | Aufpreise Pos. .03
144 | 02.10.03.04.a | je cm Mehrdicke | m2cm | 500 | 1.13 | 565
145 | 02.10.03.04.c | für Belegreife von max. 14 Tagen | m2cm | 500 | 0.83 | 415
|  | Summe Estrich auf Dämmschicht |  |  |  | 19905.564
| *02.10.04 | Betonböden
| *02.10.04.02 | Industrieboden D 15cm:
146 | *02.10.04.02.b | Industrieboden D 15cm: mech. geglättete Oberfl. | m2 | 20.89 | 30.42 | 635.4738
147 | *02.10.04.02.d | Aufpreis Pos. .02 b) Mehrdicke D 1cm | m2cm | 20 | 1.61 | 32.2
| *02.10.04.03 | Betonboden aus Sichtbeton für Außenbereiche, eben oder im Gefälle abgezogen
148 | *02.10.04.03.a | Betonboden aus Sichtbeton für Außenbereiche, eben oder im Gefälle abgezogen, D 15 cm | m2 | 91.3 | 47.6 | 4345.88
|  | Summe Betonböden |  |  |  | 5013.5538
|  | Summe Packlagen und Estricharbeiten |  |  |  | 55977.9364
| *02.11 | Abdichtungsarbeiten
| *02.11.02 | Abdichtung von Außenwandflächen
149 | *02.11.02.03 | Abdichtung der Außenwände unter Erdreich mit Latex-Bitumen- Dickbeschichtung; Gesamtauftragsmenge min. 5 l/m²; Trockenschichtdicke mind. 4 mm | m2 | 477.03 | 20.1 | 9588.303
|  | Summe Abdichtung von Außenwandflächen |  |  |  | 9588.303
| *02.11.03 | Abdichtung von Bodenflächen
| *02.11.03.01 | Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn:
150 | *02.11.03.01.b | Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn: hochpolymere Bitumenabdichtungsbahn, s=4.0mm; Mindestflächengewicht 4,0kg/m²- Polyestervlieseinlage | m2 | 188.91 | 9.85 | 1860.7635
151 | *02.11.03.06 | Bodenabdichtungs- und Dampfsperrbahn aus Elastomer- Bitumenschweißbahn mit Alueinlage, s= 3,8mm | m2 | 1094.91 | 13.68 | 14978.3688
|  | Summe Abdichtung von Bodenflächen |  |  |  | 16839.1323
| *02.11.04 | Trennschichten, Schutzschichten
| *02.11.04.01 | Trennlage:
152 | *02.11.04.01.g | Trennlage: Polyäthylen 0,20mm | m2 | 3157.52 | 1.39 | 4388.9528
153 | *02.11.04.03 | Schutzlage aus Polypropylen (PP); Mindestflächengewicht 300 g/m² | m2 | 880.81 | 1.92 | 1691.1552
|  | Summe Trennschichten, Schutzschichten |  |  |  | 6080.108
| *02.11.07 | Hohlkehlen
| 02.11.07.01 | Hohlkehlen:
154 | 02.11.07.01.a | Hohlkehlen: an Wand-Fundamentanschluß | m | 137.86 | 11.28 | 1555.0608
|  | Summe Hohlkehlen |  |  |  | 1555.0608
|  | Summe Abdichtungsarbeiten |  |  |  | 34062.6041
| *02.12 | Dämmarbeiten
| *02.12.01 | Wärmedämmungen
| *02.12.01.07 | Wärmedämmplatten aus Steinwolle: als vertikale Dämmung in Aufzug- und Installationsschächten
155 | *02.12.01.07.y | Wärmedämmplatten aus Steinwolle: als vertikale Dämmung in Aufzug- und Installationsschächten, D 5,0 cm | m2 | 105.05 | 23.2 | 2437.16
| *02.12.01.16 | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als vertikale Perimeterdämmung an Außenwandflächen gegen Erde
156 | *02.12.01.16.a | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als vertikale Perimeterdämmung an Außenwandflächen gegen Erde, D 10,0 cm | m2 | 85.81 | 19.85 | 1703.3285
157 | *02.12.01.16.d | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als vertikale Perimeterdämmung an Außenwandflächen gegen Erde, D 16,0 cm | m2 | 435.33 | 28.81 | 12541.8573
| *02.12.01.22 | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung in Boden- und Flachdachaufbauten; Rohdichte >=30 kg/m³
158 | *02.12.01.22.a | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung in Boden- und Flachdachaufbauten; Rohdichte >=30 kg/m³, D 10,0 cm | m2 | 841.29 | 19.85 | 16699.6065
159 | *02.12.01.22.b | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung in Boden- und Flachdachaufbauten; Rohdichte >=30 kg/m³, D 18,0 cm | m2 | 131.05 | 31.8 | 4167.39
| *02.12.01.23 | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit unter Fundamentplatten
160 | *02.12.01.23.a | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: als horizontale Wärmedämmung mit hoher Druckfestigkeit unter Fundamentplatten, D 10,0 cm | m2 | 1002.26 | 20.87 | 20917.1662
| *02.12.01.24 | Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit Eigengefälle als geneigte Wärmedämmung für Flachdachflächen
161 | *02.12.01.24.a | Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit Eigengefälle als geneigte Wärmedämmung in Flachdachaufbauten; Plattenstärke 4-6cm | m2 | 19.76 | 9.5 | 187.72
| *02.12.01.25 | Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum-Paneelen PUR als horizontale Wärmedämmung in Flachdachaufbauten
162 | *02.12.01.25.a | Wärmedämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum-Paneelen PUR als horizontale Wärmedämmung in Flachdachaufbauten: D 16,0 cm | m2 | 665.23 | 32.95 | 21919.3285
163 | *02.12.01.26 | Liefern und Einbauen von eingeschweißten Blöcken aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum als Auffüllmaterial für Geländemodellierungen bei unterkellerten Bereichen | m3 | 109.34 | 177.1 | 19364.114
|  | Summe Wärmedämmungen |  |  |  | 99937.671
| *02.12.02 | Schalldämmungen
| *02.12.02.08 | Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) als horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen
164 | *02.12.02.08.a | Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) als horizontale Trittschalldämmung in Bodenflächen; Plattenstärke 23/20 mm | m2 | 1074.4 | 11.74 | 12613.456
|  | Summe Schalldämmungen |  |  |  | 12613.456
|  | Summe Dämmarbeiten |  |  |  | 112551.127
| *02.15 | Dachabdichtungsarbeiten
| *02.15.01 | Dachabdichtungen
| *02.15.01.05 | PVC-Dachabdichtung:
165 | *02.15.01.05.b | PVC-Dachabdichtung: als Abdichtung von Flachdächern, s= 1,8mm, mit Trennlagen | m2 | 919.48 | 22.47 | 20660.7156
166 | *02.15.01.05.c | PVC-Dachabdichtung: mit Trennlagen als Abdichtung von Kastenrinnen, s= 1,8mm | m2 | 112.43 | 34.24 | 3849.6032
167 | *02.15.01.10 | Schutz- und Drainagematte für Flachdächer | m2 | 213.31 | 13.5 | 2879.685
|  | Summe Dachabdichtungen |  |  |  | 27390.0038
| *02.15.02 | Anschlüsse, Abschlüsse
168 | *02.15.02.01 | Randaufkantung PVC: | m2 | 108.09 | 34.24 | 3701.0016
| 02.15.02.04 | Überhangstreifen:
169 | 02.15.02.04.b | Überhangstreifen: Z 15cm | m | 171.57 | 22.5 | 3860.325
170 | 02.15.02.06 | Maueranschluß - plastiziertes Blech | m | 171.57 | 13.21 | 2266.4397
| *02.15.02.07 | Einbauelemente als Rohr- und Antennendurchführungen in Abdichtungsbahnen aus PVC-P
171 | *02.15.02.07.b | Einbauelemente als Rohr- und Antennendurchführungen in Abdichtungsbahnen aus PVC-P: über ø 80-150mm | St | 10 | 27.39 | 273.9
172 | *02.15.02.09 | Wandanschlussprofil aus feuerverzinktem Metallbarren mit rückseitig extrudierter Rundschnur aus PVC | m | 100 | 13.92 | 1392
|  | Summe Anschlüsse, Abschlüsse |  |  |  | 11493.6663
| *02.15.03 | Einbauteile
| *02.15.03.01 | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP)
173 | *02.15.03.01.f | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP); senkrecht wärmeged. DN 125 mit Aufstockel. | St | 10 | 127.99 | 1279.9
174 | 02.15.03.01.h | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP); liegend wärmeged. DN 125 mit Aufstockel. | St | 12 | 147.64 | 1771.68
175 | 02.15.03.01.i | Wärmegedämmte Flachdachabläufe aus Polypropylen (PP); wärmegedämmter Verbindungsstutzen | St | 22 | 24.25 | 533.5
|  | Summe Einbauteile |  |  |  | 3585.08
| 02.15.04 | Schüttungen und Beläge
| *02.15.04.01 | Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies
176 | *02.15.04.01.a | Schutzschicht aus gewaschenem Rundkies, s= 5 cm | m2 | 18.85 | 9.29 | 175.1165
|  | Summe Schüttungen und Beläge |  |  |  | 175.1165
|  | Summe Dachabdichtungsarbeiten |  |  |  | 42643.8666
| *02.16 | Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken
| *02.16.01 | Dränrohre
| *02.16.01.02 | Dränleitung PVC:
177 | *02.16.01.02.b | Dränleitung PVC: DN 150 | m | 163.87 | 12.33 | 2020.5171
| *02.16.01.03 | Dränleitung HDPE:
178 | *02.16.01.03.a | Dränleitung HDPE: DN 110mm | m | 593.96 | 8.32 | 4941.7472
|  | Summe Dränrohre |  |  |  | 6962.2643
| *02.16.02 | Drän- und Filterschichten
| *02.16.02.02 | Dränschicht Wände:
179 | *02.16.02.02.b | Dränschicht Wände: Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 477.03 | 5.67 | 2704.7601
180 | *02.16.02.02.c | Dränschicht Wände: Verbundkörper mit Filterlage: | m2 | 50 | 19.08 | 954
| *02.16.02.03 | Dränschicht:
181 | *02.16.02.03.a | Dränschicht: Filtervlies D 0,7mm | m2 | 491.62 | 1.4 | 688.268
|  | Summe Drän- und Filterschichten |  |  |  | 4347.0281
| *02.16.04 | Abwasserleitungen
| 02.16.04.04 | PVC strukturierte Abwasserleitungen
182 | 02.16.04.04.c | PVC strukturierte Abwasserleitungen: DN 160 mm | m | 210.43 | 18.01 | 3789.8443
|  | Summe Abwasserleitungen |  |  |  | 3789.8443
| *02.16.07 | Schächte
| *02.16.07.01 | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig
183 | *02.16.07.01.b | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig: 40x40 | cm | 860 | 0.83 | 713.8
184 | *02.16.07.01.d | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig: 60x60 | cm | 300 | 1.22 | 366
185 | *02.16.07.01.f | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig: 100x100 | cm | 100 | 2.21 | 221
| *02.16.07.06 | Sickerschacht Regenwasser:
186 | *02.16.07.06.c | Sickerschacht Für Regenwasser, ø 1000mm | m | 8.76 | 351.2 | 3076.512
187 | *02.16.07.11 | Liefern und Einbauen von Bodenablauf mit stufenlos höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Polypropylen und Rostabdeckung aus Edelstahl | Stück | 6 | 76.99 | 461.94
|  | Summe Schächte |  |  |  | 4839.252
| 02.16.08 | Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile
| 02.16.08.01 | Schachtabdeckung Gußeisen:
188 | 02.16.08.01.b | Schachtabdeckung Gußeisen: 400x400mm, 20-30kg | St | 16 | 93.53 | 1496.48
189 | 02.16.08.01.d | Schachtabdeckung Gußeisen: 600x600mm, 110-120kg | St | 5 | 245 | 1225
| 02.16.08.02 | Gitterrost Gußeisen:
190 | 02.16.08.02.b | Gitterrost Gußeisen: 400x400mm, 25-30kg | St | 1 | 100.95 | 100.95
| 02.16.08.20 | Quadratischer Ablaufrost in Sphärogus C250:
191 | 02.16.08.20.b | Quadratischer Ablaufrost in Sphärogus C250: 400x400mm, ca. 24kg | St | 3 | 82.54 | 247.62
192 | *02.16.08.21 | Bodenablauf im Hofbereich; Schachtelement, Verlängerungsteil und Ausgleichsring aus Beton sowie Geschiebeeimer aus feuerverzinktem Stahl | Stück | 4 | 289.8 | 1159.2
193 | *02.16.08.22 | Schachtabdeckung aus rostfreiem Stahl als Fülldeckel | kg | 100 | 20.16 | 2016
|  | Summe Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile |  |  |  | 6245.25
| *02.16.09 | Straßen, Wege, Plätze
| *02.16.09.01 | Schottertragschicht:
194 | *02.16.09.01.a | Schottertragschicht: D 15cm | m2 | 938.67 | 4.79 | 4496.2293
| 02.16.09.07 | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Binderschichten:
195 | 02.16.09.07.a | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Binderschichten: je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 439.86 | 1.78 | 782.9508
| 02.16.09.08 | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Verschleißschichten:
196 | 02.16.09.08.a | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Verschleißschichten: Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 87.97 | 6.93 | 609.6321
| 02.16.09.09 | Pflasterdecke Porphyr:
197 | 02.16.09.09.b | Pflasterdecke Porphyr: Stückgrößen: 6/8cm | m2 | 110.8 | 57.66 | 6388.728
| 02.16.09.10 | Binderleiste Porphyr:
198 | 02.16.09.10.a | Binderleiste Porphyr: Abm. 8x12x25cm | m | 262.46 | 24.76 | 6498.5096
| 02.16.09.11 | Randstein Porphyr:
199 | 02.16.09.11.e | Randstein Porphyr: gefräste u. geflammte Stirnfl. 12x25(H) | m | 66.71 | 77.77 | 5188.0367
| *02.16.09.14 | Plattenbelag unregel.:
200 | *02.16.09.14.a | Plattenbelag unregel.: Porphyr | m2 | 131.05 | 86.02 | 11272.921
201 | *02.16.09.24 | Pflasterbelag aus wiedergewonnenen Prophyrwürfel 8/10 cm, auf Splittbett verlegt | m2 | 783.01 | 30.96 | 24241.9896
202 | *02.16.09.25 | Setzen von wiedergewonnenen Randsteinen aus Porphyr | m | 100.2 | 26.74 | 2679.348
203 | *02.16.09.26 | Treppenbelag aus Porphyr für Trittstufen, in einem Stück, auf Stahltreppe verlegt, Abmessungen ca. 123,5/30cm, Stärke 4 cm | Stück | 27 | 76.9 | 2076.3
204 | *02.16.09.27 | Einfassung für Außengestaltungen aus Corten- Flachstahl mit Profilrohraussteifung im Mörtelbett | m | 51.19 | 57.77 | 2957.2463
205 | *02.16.09.28 | Umlaufender Randstreifen aus gewaschenem Rundkies, Breite 50cm | m | 51.19 | 4.5 | 230.355
206 | *02.16.09.29 | Aufbereiten und Montieren wiedergewonnener Einfriedungen und Geländer aus Holz und Metall | m | 105.88 | 105.8 | 11202.104
207 | *02.16.09.30 | Reparatur des bestehenden Drahtgitterzaunes mit Rundpfosten aus Metall, Höhe bis zu 3,0m | m | 28.33 | 60 | 1699.8
208 | *02.16.09.31 | Sandkasten aus Rundholz vom Baumbestand | Pauschal | 1 | 740 | 740
|  | Summe Straßen, Wege, Plätze |  |  |  | 81064.1504
|  | Summe Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken |  |  |  | 107247.7891
| *02.17 | Gärtnerarbeiten
| *02.17.01 | Rasenflächen
| 02.17.01.01 | Gartenerde:
209 | 02.17.01.01.b | Gartenerde: Einbau maschinell | m3 | 272.25 | 21.24 | 5782.59
210 | *02.17.01.02 | Rasenflächen | m2 | 1170.58 | 3.6 | 4214.088
211 | *02.17.01.03 | Liefern und Einbringen von Rindenmulch | m2 | 135.29 | 18.34 | 2481.2186
212 | *02.17.01.04 | Armierung aus Kunststoff- Wabenmatte für Erdaufschüttungen auf Abdichtungsbahnen im Gefälle | m2 | 97.85 | 28.2 | 2759.37
|  | Summe Rasenflächen |  |  |  | 15237.2666
| *02.17.04 | Dachbegrünung
| 02.17.04.01 | Intensive Dachbegrünung bis 5° Dachneigung
213 | 02.17.04.01.b | Intensive Dachbegrünung mit Dränelement aus Blähschiefer | m2 | 439.81 | 19.57 | 8607.0817
|  | Summe Dachbegrünung |  |  |  | 8607.0817
|  | Summe Gärtnerarbeiten |  |  |  | 23844.3483
| *02.18 | Maurerbeihilfen
| *02.18.09 | Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen
214 | *02.18.09.01 | Maurerbeih. Heizungsanlage | % | 178415.1 | 0.16 | 28546.416
|  | Summe Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen |  |  |  | 28546.416
| *02.18.11 | Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen
215 | *02.18.11.01 | Maurerbeih. sanit. Anlage | % | 190999.4 | 0.16 | 30559.904
|  | Summe Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen |  |  |  | 30559.904
| *02.18.12 | Maurerbeihilfen - Elektroanlagen
| *02.18.12.01 | Maurerbeih. Elektroanlage:
216 | *02.18.12.01.b | Maurerbeih. Elektroanlage: öff. Gebäude | % | 246901.98 | 0.1 | 24690.198
|  | Summe Maurerbeihilfen - Elektroanlagen |  |  |  | 24690.198
| *02.18.13 | Maurerbeihilfen – Bodenbelag- und Parkettarbeiten
217 | *02.18.13.01 | Maurerbeihilfen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten | Pauschal | 1 | 550 | 550
|  | Summe Maurerbeihilfen – Bodenbelag- und Parkettarbeiten |  |  |  | 550
| *02.18.14 | Maurerbeihilfen – Aufzugsanlagen
218 | *02.18.14.01 | Maurerbeihilfen für Aufzugsanlagen | Pauschal | 1 | 620 | 620
|  | Summe Maurerbeihilfen – Aufzugsanlagen |  |  |  | 620
| *02.18.15 | Maurerbeihilfen – Tischlerarbeiten Innentüren
219 | *02.18.15.01 | Maurerbeihilfen für Tischlerarbeiten Innentüren | Pauschal | 1 | 480 | 480
|  | Summe Maurerbeihilfen – Tischlerarbeiten Innentüren |  |  |  | 480
|  | Summe Maurerbeihilfen |  |  |  | 85446.518
| *02.19 | Sanierungsarbeiten
| *02.19.04 | Öffnungen, Schlitze
220 | *02.19.04.11 | Herstellen oder Vergrößern von Öffnungen, Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk | m3 | 5 | 488.2 | 2441
221 | *02.19.04.12 | Schließen oder Reduzieren von vorhandenen Öffnungen, Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in Mauerwerken jeglicher Stärke durch Aufmauern von Ziegelsteinen | m3 | 14.15 | 387.8 | 5487.37
|  | Summe Öffnungen, Schlitze |  |  |  | 7928.37
| 02.19.06 | Bauliche Umgestaltungen
222 | *02.19.06.01 | Flickmauerwerk | m3 | 5 | 484.32 | 2421.6
|  | Summe Bauliche Umgestaltungen |  |  |  | 2421.6
| *02.19.10 | Böden und Bodenaufbauten
223 | *02.19.10.01 | Schützen von bestehen bleibenden Bodenbelägen | m2 | 65.25 | 6.2 | 404.55
224 | *02.19.10.02 | Schützen von bestehen bleibenden Schwingböden | m2 | 127.06 | 16.8 | 2134.608
|  | Summe Böden und Bodenaufbauten |  |  |  | 2539.158
|  | Summe Sanierungsarbeiten |  |  |  | 12889.128
|  | Summe BAUMEISTERARBEITEN |  |  |  | 1292292.649
| *03 | Schlosserarbeiten
| *03.01 | Stahlbauarbeiten
| *03.01.01 | Gesamtbauwerke und Bauteile
| *03.01.01.01 | Konstruktiver Stahlbau:
225 | 03.01.01.01.f | Konstruktiver Stahlbau: Verzinkung Träger | kg | 2867.14 | 0.84 | 2408.3976
226 | 03.01.01.01.h | Konstruktiver Stahlbau: einzelne Bauteile S235, S275 | kg | 2053.26 | 2.88 | 5913.3888
227 | 03.01.01.01.j | Konstruktiver Stahlbau: einzelne Bauteile S355 | kg | 50 | 2.94 | 147
|  | Summe Gesamtbauwerke und Bauteile |  |  |  | 8468.7864
|  | Summe Stahlbauarbeiten |  |  |  | 8468.7864
| *03.02 | Schachtabdeckungen, Gitterroste
| *03.02.02 | Gitterroste
| *03.02.02.04 | Gitterrost aus Stahl:
228 | *03.02.02.04.a | Gitterrost aus Stahl: MW 31x9 mm, nicht befahrbar | m2 | 2.77 | 185.42 | 513.6134
|  | Summe Gitterroste |  |  |  | 513.6134
|  | Summe Schachtabdeckungen, Gitterroste |  |  |  | 513.6134
| *03.03 | Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen
| *03.03.01 | Handläufe
229 | *03.03.01.05 | Handläufe für innenliegende Treppen aus Stahlrohr d= 30mm, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | m | 11.12 | 72.5 | 806.2
230 | *03.03.01.06 | Handläufe für außenliegende Treppen aus Edelstahlrohr d= 50mm, Oberfläche satiniert | m | 19.57 | 152.52 | 2984.8164
|  | Summe Handläufe |  |  |  | 3791.0164
| *03.03.02 | Geländer
231 | *03.03.02.03 | Geländer aus Ganzglas im Innenbereich h= 1100mm, samt Unterkonstruktion | m | 8.85 | 240 | 2124
| *03.03.02.04 | Geländer aus Stahl, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung
232 | *03.03.02.04.a | Geländer aus Stahl, h= 1280mm, geradlinig, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | m | 8.86 | 185 | 1639.1
233 | *03.03.02.04.b | Geländer aus Stahl, h= 1000mm, geradlinig, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | m | 48.57 | 155 | 7528.35
234 | *03.03.02.04.c | Geländer aus Stahl, h= 1000mm, unregelmäßiger kurvenförmiger Verlauf, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | m | 28.38 | 205 | 5817.9
235 | *03.03.02.05 | Zugangstor aus Stahl, h= 1000mm, DL 1200mm, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | Stück | 1 | 422 | 422
236 | *03.03.02.06 | Zugangs- und Zufahrtstor aus Stahl mit wiedergewonnenen Holzlatten, h= 1100mm, DL 1000+3000mm, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | Stück | 1 | 1820 | 1820
237 | *03.03.02.07 | Zugangstor aus Stahl mit wiedergewonnenen Holzlatten, h= 1100mm, DL 1000mm, samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung | Stück | 1 | 465 | 465
| *03.03.02.08 | Unterkonstruktion aus Stahl für Fassadenschalung aus Holz mit Zugangstor samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung
238 | *03.03.02.08.a | Unterkonstruktion aus Stahl für Fassadenschalung aus Holz mit Zugangstor samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung: Lager EG, 2100/2800mm mit einflügeligem Zugangstor, DL 850/2800mm | Stück | 1 | 1082 | 1082
239 | *03.03.02.08.b | Unterkonstruktion aus Stahl für Fassadenschalung aus Holz mit Zugangstor samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung: Müllraum EG, 2480/2800mm mit einflügeligem Zugangstor, DL 1200/2800mm | Stück | 1 | 1241.6 | 1241.6
240 | *03.03.02.08.c | Unterkonstruktion aus Stahl für Fassadenschalung aus Holz mit Zugangstor samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung: Lager EG, 1800/2800mm mit einflügeligem Zugangstor, DL 850/2800mm | Stück | 1 | 956 | 956
241 | *03.03.02.08.d | Unterkonstruktion aus Stahl für Fassadenschalung aus Holz mit Zugangstor samt Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung: Lager OG, 1650/3000mm mit zweiflügeligem Zugangstor, DL 1550/2600mm | Stück | 1 | 1142.5 | 1142.5
|  | Summe Geländer |  |  |  | 24238.45
|  | Summe Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen |  |  |  | 28029.4664
| *03.04 | Treppen
| *03.04.01 | Einläufige gerade Treppen
242 | *03.04.01.02 | Außentreppe aus feuerverzinktem Stahl, mit einem Treppenlauf, 23 Stufen und Zwischenpodest, Überwindungshöhe 3,85 m | Stück | 1 | 4334 | 4334
|  | Summe Einläufige gerade Treppen |  |  |  | 4334
|  | Summe Treppen |  |  |  | 4334
| *03.06 | Türen
| *03.06.02 | Türen aus Aluminium
243 | *03.06.02.03 | Außentürelement aus Aluminium, Typ T.EG01, ML b/h: 570/30+280+20cm | Stück | 1 | 20227.73 | 20227.73
244 | *03.06.02.04 | Außentürelement aus Aluminium, Typ T.EG05, ML b/h: 215/30+280+20cm | Stück | 1 | 10675.71 | 10675.71
245 | *03.06.02.05 | Außentürelement aus Aluminium über Eck, Typ T.EG06 + F.EG16, ML b/h: 145+350/30+280cm | Stück | 1 | 9894.7 | 9894.7
246 | *03.06.02.06 | Außentürelement aus Aluminium, Typ T.EG09, ML b/h: 195/30+280cm | Stück | 1 | 9969.84 | 9969.84
247 | *03.06.02.07 | Außentürelement aus Aluminium, Typ T.OG08, ML b/h: 208/25+300+20cm | Stück | 1 | 16485.48 | 16485.48
248 | *03.06.02.08 | Außentürelement aus Aluminium, Typ T.OG09, ML b/h: 406/25+300+20cm | Stück | 1 | 12506.72 | 12506.72
249 | *03.06.02.09 | Außenabschlusselement aus Aluminium, Typ T.KG02, ML b/h: 220/25+1015cm | Stück | 1 | 26244.7 | 26244.7
|  | Summe Türen aus Aluminium |  |  |  | 106004.88
| *03.06.03 | Feuerschutzabschlüsse
250 | *03.06.03.08 | Brandschutztür aus Stahl, REI 60, Typ T.KG01, ML b/h: 110/215 cm | Stück | 1 | 670.87 | 670.87
251 | *03.06.03.09 | Brandschutztür aus Stahl, REI 120, Typ T.EG19, ML b/h: 140/215 cm | Stück | 1 | 1045.27 | 1045.27
252 | *03.06.03.10 | Brandschutztür aus Stahl, REI 120, Typ T.EG20, ML b/h: 115/215 cm | Stück | 1 | 934.23 | 934.23
253 | *03.06.03.11 | Außentürelement aus Aluminium, EI60, Typ T.EG04, ML b/h: 155/30+240cm | Stück | 1 | 5412.94 | 5412.94
254 | *03.06.03.12 | Innentürelement aus Aluminium, EI60, Typ T.EG02 und T.EG03, ML b/h: 215/30+280+20cm | Stück | 2 | 5412.94 | 10825.88
255 | *03.06.03.13 | Innentürelement aus Aluminium, EI60, Typ T.EG07 und T.EG.08, ML b/h: 155/30+240cm | Stück | 2 | 4871.64 | 9743.28
256 | *03.06.03.14 | Fixverglasungselement aus Aluminium, EI60, Typ F.OG09, ML b/h: 170/30+135+13cm | Stück | 1 | 2010.09 | 2010.09
257 | *03.06.03.15 | Türanschlagstopper | Stück | 54 | 10.12 | 546.48
|  | Summe Feuerschutzabschlüsse |  |  |  | 31189.04
|  | Summe Türen |  |  |  | 137193.92
| *03.09 | Kleinteile, Einbauteile
| *03.09.01 | Anker, Winkel, Konsolen
258 | 03.09.01.01 | Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl | kg | 741.55 | 15.66 | 11612.673
|  | Summe Anker, Winkel, Konsolen |  |  |  | 11612.673
| *03.09.02 | Bodenabschlüsse
259 | *03.09.02.03 | Fußbodenabschlüsse aus gekanteten Flachstählen in feuerverzinktem Stahl | kg | 398.41 | 7.24 | 2884.4884
|  | Summe Bodenabschlüsse |  |  |  | 2884.4884
|  | Summe Kleinteile, Einbauteile |  |  |  | 14497.1614
| *03.13 | Sonderelemente aus Stahl
| *03.13.01 | Sonderelemente aus Stahl
260 | *03.13.01.01 | Fest installierte Einhängevorrichtung aus Stahl für mobile Leiter | Stück | 1 | 477.2 | 477.2
261 | *03.13.01.02 | Mobile Teleskopleiter aus Aluminium, l=6,50 m | Stück | 1 | 729.08 | 729.08
262 | *03.13.01.03 | Briefkastenanlage aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet nach Wahl der BL, Abmessungen l/t/h ca. 1050/100/330 mm | Stück | 1 | 1480 | 1480
|  | Summe Sonderelemente aus Stahl |  |  |  | 2686.28
|  | Summe Sonderelemente aus Stahl |  |  |  | 2686.28
|  | Summe Schlosserarbeiten |  |  |  | 195723.2276
| *04 | Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten
| *04.01 | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
| *04.01.01 | Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten
| 04.01.01.04 | Absperrmittel:
263 | 04.01.01.04.a | Absperrmittel: mit Kunststoffdisp. | m2 | 285.79 | 1.88 | 537.2852
| 04.01.01.06 | Streichputz, Feinputzeffekt:
264 | 04.01.01.06.a | Streichputz, Feinputzeffekt: Innen | m2 | 147.89 | 2.53 | 374.1617
|  | Summe Untergrundvorbehandlung auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten |  |  |  | 911.4469
| *04.01.02 | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen
| *04.01.02.03 | Disp. Silikatfarbe:
265 | *04.01.02.03.a | Disp. Silikatfarbe: hellgetönt | m2 | 200 | 7.14 | 1428
266 | *04.01.02.03.b | Disp. Silikatfarbe: mittelgetönt | m2 | 50 | 7.09 | 354.5
267 | *04.01.02.03.c | Disp. Silikatfarbe: sattgetönt | m2 | 10 | 8.46 | 84.6
|  | Summe Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen |  |  |  | 1867.1
| *04.01.03 | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen
| *04.01.03.03 | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:
268 | *04.01.03.03.a | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: hellgetönt | m2 | 1965.37 | 5.38 | 10573.6906
269 | *04.01.03.03.b | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: mittelgetönt | m2 | 100 | 5.77 | 577
270 | *04.01.03.03.c | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: sattgetönt | m2 | 50 | 6.36 | 318
271 | *04.01.03.03.d | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: Vollton | m2 | 50 | 7.34 | 367
| *04.01.03.09 | Latexfarbe:
272 | *04.01.03.09.a | Latexfarbe: hellgetönt | m2 | 139.4 | 7.44 | 1037.136
273 | *04.01.03.09.b | Latexfarbe: mittelgetönt | m2 | 10 | 8.12 | 81.2
274 | *04.01.03.09.c | Latexfarbe: sattgetönt | m2 | 10 | 8.56 | 85.6
275 | *04.01.03.09.d | Latexfarbe: Vollton | m2 | 10 | 11.25 | 112.5
|  | Summe Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen |  |  |  | 13152.1266
|  | Summe Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten |  |  |  | 15930.6735
| *04.03 | Beschichtungen auf Metallflächen
| *04.03.01 | Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen
276 | 04.03.01.01 | Entfetten u. Feinsäubern | m2 | 0.85 | 3.69 | 3.1365
|  | Summe Untergrundvorbehandlungen auf Metallflächen |  |  |  | 3.1365
| *04.03.02 | Erstbeschichtungen auf Metall
| *04.03.02.03 | Deckbesch.:
277 | 04.03.02.03.a | Deckbeschichtung auf Polyur¬ethanbasis und auf Alkydharz- und Phthalatharz-Basis mit Eisenglimmerpigmenten | m2 | 0.85 | 16.68 | 14.178
|  | Summe Erstbeschichtungen auf Metall |  |  |  | 14.178
| *04.03.03 | Beschichtung für besondere Beanspruchungen
| 04.03.03.01 | Brandschutzsystem:
278 | 04.03.03.01.a | Brandschutzsystem: R 60 | m2 | 5.12 | 10.57 | 54.1184
|  | Summe Beschichtung für besondere Beanspruchungen |  |  |  | 54.1184
|  | Summe Beschichtungen auf Metallflächen |  |  |  | 71.4329
| *04.05 | Trockenbauarbeiten
| *04.05.01 | Deckenverkleidungen
| *04.05.01.02 | Unterdecke Gipskartonpl.:
279 | *04.05.01.02.a | Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm | m2 | 10 | 44.32 | 443.2
280 | 04.05.01.02.c | Unterdecke Gipskartonpl.: D 12,5mm, wasserabweisend | m2 | 33.93 | 46.7 | 1584.531
| *04.05.01.03 | Verkleidung Dachschräge:
281 | *04.05.01.03.b | Verkleidung Dachschräge: mineralisch gebundene Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm | m2 | 215.56 | 64.6 | 13925.176
| *04.05.01.05 | Akustikdesigndecke:
282 | *04.05.01.05.a | Akustikdesigndecke: Gipskarton D12,5mm | m2 | 10 | 68.31 | 683.1
| 04.05.01.07 | Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten:
283 | 04.05.01.07.b | Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten: 51 bis 100 cm | ml | 19.56 | 38.62 | 755.4072
284 | *04.05.01.07.c | Leibungsverkleidungen Gipskartonplatten: 101 bis 300 cm | m2 | 63.81 | 35.7 | 2278.017
| *04.05.01.25 | Abgehängte Akustikdecke aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm
285 | *04.05.01.25.a | Abgehängte Akustikdecke aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm, Brandverhalten nach EN 13501-1 B-s1, d0 | m2 | 182.84 | 69.2 | 12652.528
286 | *04.05.01.25.b | Abgehängte Akustikdecke aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm, Brandverhalten nach EN 13501-1 A2-s1, d0 | m2 | 724.25 | 60.9 | 44106.825
287 | *04.05.01.26 | Aufpreis auf Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für Versiegelung der Rückseite | m2 | 11.43 | 7.2 | 82.296
| *04.05.01.27 | Aufpreis auf Akustikdesigndecke, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Mineralwolle:
288 | *04.05.01.27.a | Aufpreis auf Akustikdecken jeglicher Art, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Mineralwolle: feldweise, s= 50mm | m2 | 80.83 | 7.83 | 632.8989
289 | *04.05.01.27.b | Aufpreis auf Akustikdesigndecke, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Mineralwolle: feldweise, s= 2x 40mm | m2 | 30.41 | 14.18 | 431.2138
290 | *04.05.01.27.c | Aufpreis auf Akustikdecken jeglicher Art, für Aufbringung einer Schalldämmung aus Mineralwolle: feldweise, s= 100mm | m2 | 43.75 | 15.66 | 685.125
|  | Summe Deckenverkleidungen |  |  |  | 78260.3179
| *04.05.03 | Trockenputz
| *04.05.03.01 | Trockenputz aus Gipskartonplatten:
291 | *04.05.03.01.b | Trockenputz aus Gipskartonplatten: D 12,5mm | m2 | 48.47 | 21.17 | 1026.1099
| *04.05.03.03 | Vorsatzschale auf Metallunterbau:
292 | *04.05.03.03.b | Vorsatzschale auf Metallunterbau: doppelte Beplankung | m2 | 99.41 | 44.52 | 4425.7332
|  | Summe Trockenputz |  |  |  | 5451.8431
| *04.05.04 | Oberflächenbearbeitung
| *04.05.04.05 | Revisionsklappen
293 | 04.05.04.05.a | Revisionsklappen: 30 x 30 cm | St | 26 | 63.9 | 1661.4
294 | 04.05.04.05.c | Revisionsklappen: 60 x 60 cm | St | 2 | 82.07 | 164.14
|  | Summe Oberflächenbearbeitung |  |  |  | 1825.54
|  | Summe Trockenbauarbeiten |  |  |  | 85537.701
|  | Summe Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten |  |  |  | 101539.8074
| *05 | Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten
| *05.01 | Keramische Bodenbeläge
| *05.01.02 | Keramische Bodenbeläge im Dünnbett
| *05.01.02.04 | Bodenbekleidung aus keramischen Feinsteinzeugfliesen
295 | *05.01.02.04.h | Bodenbekleidung aus keramischen Feinsteinzeugfliesen, 30 x 30cm, s= 8,4mm, Rutschfestigkeit R10B | m2 | 133.84 | 65.88 | 8817.3792
296 | *05.01.02.04.i | Bodenbekleidung aus keramischen Feinsteinzeugfliesen, 30 x 30cm, s= 8,4mm, Rutschfestigkeit R11 | m2 | 48.1 | 67.2 | 3232.32
| 05.01.02.11 | Epoxydverfugung
297 | 05.01.02.11.a | Epoxydverfugung Böden | m2 | 48.1 | 19.08 | 917.748
|  | Summe Keramische Bodenbeläge im Dünnbett |  |  |  | 12967.4472
|  | Summe Keramische Bodenbeläge |  |  |  | 12967.4472
| *05.02 | Keramische Wandverkleidungen
| *05.02.02 | Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett
| *05.02.02.03 | Wandbekleidung aus keramischen Feinsteinzeugfliesen
298 | *05.02.02.03.a | Wandbekleidung aus keramischen Feinsteinzeugfliesen, 30 x 60cm, s= 9,5mm | m2 | 122.54 | 80.83 | 9904.9082
| 05.02.02.04 | Epoxydverfugung
299 | 05.02.02.04.a | Epoxydverfugung Wände | m2 | 122.54 | 20.06 | 2458.1524
300 | 05.02.02.05 | Spiegel | m2 | 4.12 | 110 | 453.2
|  | Summe Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett |  |  |  | 12816.2606
|  | Summe Keramische Wandverkleidungen |  |  |  | 12816.2606
| *05.03 | Keramische Sockel
| *05.03.02 | Keramische Sockel im Dünnbett
| 05.03.02.01 | Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen
301 | 05.03.02.01.c | Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen: Kehlsockel aus Feinsteinzeug, H = 10 cm | m | 165.5 | 18.43 | 3050.165
|  | Summe Keramische Sockel im Dünnbett |  |  |  | 3050.165
|  | Summe Keramische Sockel |  |  |  | 3050.165
|  | Summe Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten |  |  |  | 28833.8728
| *06 | Bodenbelag- und Parkettarbeiten
| *06.01 | Vorbereiten des Unterbodens
| *06.01.03 | Voranstrich, Spachteln
302 | *06.01.03.01 | Reinigen des Untergrunds als Zementestrich und Liefern und Anbringen von Haftprimer | m2 | 485.52 | 5.18 | 2514.9936
303 | *06.01.03.02 | Spachtelung als Ausgleichsmasse auf Zementestrichen | m2 | 485.52 | 8.57 | 4160.9064
|  | Summe Voranstrich, Spachteln |  |  |  | 6675.9
|  | Summe Vorbereiten des Unterbodens |  |  |  | 6675.9
| *06.02 | Bodenbeläge
| *06.02.06 | Fußmatten
304 | *06.02.06.02 | Liefern und Verlegen einer Fußabstreifmatte für Außenbereiche aus Borsten auf Aluprofilen, s=30mm | m2 | 5.69 | 551.42 | 3137.5798
|  | Summe Fußmatten |  |  |  | 3137.5798
|  | Summe Bodenbeläge |  |  |  | 3137.5798
| *06.03 | Holzfußböden und Holzfusßbödenimitationen
| *06.03.01 | Hobeldielen
| *06.03.01.02 | Bodenbelag aus 3- Schicht- Landhausdielen:
305 | *06.03.01.02.a | Bodenbelag aus 3- Schicht- Landhausdielen: Oberfläche Eiche Natur, gebürstet und matt versiegelt | m2 | 485.52 | 95.9 | 46561.368
306 | *06.03.01.03 | Bodenbelag aus 3- Schicht- Landhausdielen auf Tritt- und Setzstufen, Oberfläche Eiche Natur, gebürstet und matt versiegelt | m | 71.07 | 55.8 | 3965.706
|  | Summe Hobeldielen |  |  |  | 50527.074
|  | Summe Holzfußböden und Holzfusßbödenimitationen |  |  |  | 50527.074
| *06.04 | Sportböden
| *06.04.03 | Sportböden mit Bodenbelag aus Holz
307 | *06.04.03.01 | Unterkonstruktion in Massivholz, zweischichtig, b/h 10/20 cm | m2 | 90.18 | 21.68 | 1955.1024
308 | *06.04.03.02 | Gesteinsfaserdämmkeile, Stärke 10 cm | m2 | 90.18 | 16.94 | 1527.6492
309 | *06.04.03.03 | Flächenelastischer Sportboden mit Oberbelag aus Eichenparkett | m2 | 90.18 | 94.05 | 8481.429
310 | *06.04.03.04 | Abschleifen und neu Versiegeln von bestehenden Sportböden mit Oberbelag aus Eichenparkett, 3x Polyurethan-Siegel | m2 | 137.57 | 35.61 | 4898.8677
|  | Summe Sportböden mit Bodenbelag aus Holz |  |  |  | 16863.0483
|  | Summe Sportböden |  |  |  | 16863.0483
| 06.06 | Fußleisten
| 06.06.01 | Holz
| 06.06.01.04 | Fußleiste Sperrholz 15x60(H)mm:
311 | 06.06.01.04.a | Fußleiste Sperrholz 15x60(H)mm: einfarbig | m | 276.24 | 5.38 | 1486.1712
|  | Summe Holz |  |  |  | 1486.1712
|  | Summe Fußleisten |  |  |  | 1486.1712
| 06.08 | Oberflächenbehandlung
| 06.08.01 | Holzfußböden
312 | 06.08.01.04 | Feuerbeständiger Zweikomponentenlack für Holzfußböden | m2 | 113.01 | 27.49 | 3106.6449
|  | Summe Holzfußböden |  |  |  | 3106.6449
|  | Summe Oberflächenbehandlung |  |  |  | 3106.6449
| 06.09 | Einbauteile
| 06.09.01 | Profilschienen
313 | 06.09.01.02 | Übergangsprofil aus Aluminium | m | 20 | 14.9 | 298
|  | Summe Profilschienen |  |  |  | 298
|  | Summe Einbauteile |  |  |  | 298
|  | Summe Bodenbelag- und Parkettarbeiten |  |  |  | 82094.4182
| *07 | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten
| *07.01 | Zimmermannsarbeiten
| *07.01.01 | Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste
| *07.01.01.01 | Dachgerüst, Träger und Balken für Holzbalkendecken aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
314 | *07.01.01.01.d | Dachgerüst, Träger und Balken für Holzbalkendecken aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte GL24H, Oberfläche in nicht Sichtqualität | m3 | 21.35 | 1068.84 | 22819.734
| *07.01.01.03 | Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
315 | 07.01.01.03.e | Sparrenlage aus verleimtem Brettschichtholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität | m3 | 19.49 | 992.13 | 19336.6137
|  | Summe Vorgefertigte Holzbauteile aus verleimtem Brettschichtholz für Dachgerüste |  |  |  | 42156.3477
| *07.01.02 | Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten
| *07.01.02.01 | Dachgerüst aus Kantholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität
316 | *07.01.02.01.a | Dachgerüst aus Kantholz, Fichte, Oberfläche in nicht Sichtqualität, vollkantig | m3 | 1.43 | 725.09 | 1036.8787
|  | Summe Bauhölzer für Verzimmerungen von Dachgerüsten |  |  |  | 1036.8787
| *07.01.03 | Schalungen
317 | *07.01.03.05 | Rauschalung aus Massivholz Fichte, GK II, s= 25 mm | m2 | 1200.99 | 12.42 | 14916.2958
| *07.01.03.14 | OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene
318 | *07.01.03.14.c | OSB-Platte als innerer Abschluss und luftdichte Ebene, Dicke 22mm | m2 | 20 | 21.03 | 420.6
| *07.01.03.23 | Lattung aus Fichtenholz als Hinterlüftungsebene
319 | *07.01.03.23.a | Lattung aus Fichtenholz als Hinterlüftungsebene, s= 60mm | m2 | 564.95 | 6.2 | 3502.69
320 | *07.01.03.23.b | Lattung aus Fichtenholz als Hinterlüftungsebene, s= 200mm | m2 | 613.41 | 29 | 17788.89
321 | *07.01.03.24 | Unterkonstruktion zur Ausbildung von eingebauten Kastenrinnen | m | 44.02 | 61.2 | 2694.024
322 | *07.01.03.25 | Unterkonstruktion zur Firstentlüftung der Dachflächen | m | 22.19 | 22.9 | 508.151
| *07.01.03.26 | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Attika
323 | *07.01.03.26.a | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Attika, Plattenbreite bis zu 350mm | m | 87.96 | 44.7 | 3931.812
324 | *07.01.03.26.b | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Attika, Plattenbreite bis zu 500mm | m | 10.25 | 47.3 | 484.825
325 | *07.01.03.26.c | Unterkonstruktion aus Mehrschichtplatten zur Ausbildung der Attika, Plattenbreite bis zu 900mm | m | 116.49 | 53.2 | 6197.268
|  | Summe Schalungen |  |  |  | 50444.5558
| *07.01.04 | Dämmungen
326 | *07.01.04.16 | Wärmedämmung aus druckfesten Steinwollpaneelen in einer Lage mit einfacher Polsterlattung für Dachaufbau, s= 160mm | m2 | 177.12 | 50.12 | 8877.2544
327 | *07.01.04.17 | Wärmedämmung aus druckfesten Steinwollpaneelen in zwei Lagen mit gekreuzter Polsterlattung für Dachaufbau, s= 120+140mm | m2 | 511.93 | 85.02 | 43524.2886
|  | Summe Dämmungen |  |  |  | 52401.543
| *07.01.05 | Rieselschutz, Sperrbahnen
| *07.01.05.01 | Dampfbremse:
328 | *07.01.05.01.a | Dampfbremse: Sd ca. 2m | m2 | 910.03 | 6.24 | 5678.5872
| *07.01.05.04 | Vordeckung:
329 | *07.01.05.04.b | Vordeckung: >180 g/m2, Sd <= 0,02m | m2 | 760.56 | 7.48 | 5688.9888
330 | *07.01.05.08 | Vordeckungsbahn mit Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, s=3mm | m2 | 760.56 | 13.68 | 10404.4608
|  | Summe Rieselschutz, Sperrbahnen |  |  |  | 21772.0368
| *07.01.08 | Dachfenster
331 | *07.01.08.07 | Dach- Schwingfenster, Abmessungen 114 x 140 cm, mit elektrischer Öffnungsvorrichtung, Verdunkelungsrollo und Regensensor | Stück | 8 | 2285.78 | 18286.24
332 | *07.01.08.08 | Rauchabzugsfenster in Form eines Dach- Schwingfensters, Abmessungen 114 x 140 cm, mit elektrischer Öffnungsvorrichtung, Verdunkelungsrollo und Regensensor | Stück | 1 | 3688.74 | 3688.74
|  | Summe Dachfenster |  |  |  | 21974.98
| *07.01.10 | Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten
| *07.01.10.07 | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH)
333 | *07.01.10.07.a | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH): Stärke 8cm | m2 | 67.35 | 77.5 | 5219.625
334 | *07.01.10.07.b | Massivholzwand aus Kreuzlagenholz (KLH): Stärke 10cm | m2 | 23.1 | 90.8 | 2097.48
|  | Summe Holzkonstruktionen für tragende Wandaufbauten |  |  |  | 7317.105
| *07.01.12 | Massivholzdecken
| *07.01.12.03 | Decke aus Kreuzlagenholz (KLH)
335 | *07.01.12.03.a | Decke aus Kreuzlagenholz (KLH), Stärke 120mm | m2 | 42.01 | 100.9 | 4238.809
336 | *07.01.12.04 | Verbundschrauben für Decken aus Holz mit statischem Aufbeton | Stück | 54 | 3.62 | 195.48
|  | Summe Massivholzdecken |  |  |  | 4434.289
| *07.01.14 | Wandverkleidungen und Untersichtverkleidungen von Decken
| *07.01.14.01 | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für vertikale Verkleidungen
337 | *07.01.14.01.a | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für vertikale Verkleidungen, s= 10cm | m2 | 51.53 | 30.22 | 1557.2366
338 | *07.01.14.01.b | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für vertikale Verkleidungen, s= 14cm | m2 | 34.27 | 37.05 | 1269.7035
339 | *07.01.14.01.c | Unterkonstruktion aus Fichten- Kanthölzern mit Zwischenraumdämmung aus Mineralwolle als tragende Unterkonstruktion für vertikale Verkleidungen, s= 16cm | m2 | 319.23 | 44.4 | 14173.812
340 | *07.01.14.02 | Vertikale Fassadenverkleidung mit Kreuzlattung und Verkleidungsbrettern aus einheimischem Lärchenholz | m2 | 438.64 | 112.2 | 49215.408
341 | *07.01.14.03 | Horizontale Fassadenverkleidung mit Lattung und Verkleidungsbrettern aus einheimischem Lärchenholz | m2 | 25.06 | 108.8 | 2726.528
342 | *07.01.14.04 | Vertikale Holzlamellen als Verblendung der Glasfassade im Erdgeschoss, Querschnitt b/t ca. 6/18 cm | Stück | 20 | 112.6 | 2252
|  | Summe Wandverkleidungen und Untersichtverkleidungen von Decken |  |  |  | 71194.6881
| *07.01.15 | Sicherungsanlage auf Dachflächen
343 | *07.01.15.01 | Sicherheitsseil auf den Dachflächen | m | 54.18 | 245 | 13274.1
344 | *07.01.15.02 | Einzelsicherungspunkt auf den Dachflächen | Stück | 10 | 450 | 4500
|  | Summe Sicherungsanlage auf Dachflächen |  |  |  | 17774.1
| *07.01.16 | Anpassungen am bestehenden Dach
345 | *07.01.16.01 | Stützen der bestehenden Dachkonstruktion der Turnhalle | Pauschal | 1 | 885 | 885
346 | *07.01.16.02 | Herstellen von Durchdringungen in bestehenden Dachflächen für den Einbau von Dachfenstern, Abmessung Dachfenster bis zu l/b 240/150cm | Stück | 2 | 485 | 970
|  | Summe Anpassungen am bestehenden Dach |  |  |  | 1855
|  | Summe Zimmermannsarbeiten |  |  |  | 292361.5241
|  | Summe Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten |  |  |  | 292361.5241
| *08 | Spenglerarbeiten
| *08.05 | Aluminiumblech
| *08.05.01 | Dachdeckungen
| *08.05.01.01 | Metalldachdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm:
347 | *08.05.01.01.b | Metalldachdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm: in Bahnen mit Breite bis zu 670 mm und Stehfalz | m2 | 668.89 | 46.96 | 31411.0744
348 | *08.05.01.03 | Verkleidung für Firstentlüftung aus decklackiertem Aluminiumblech mit strukturierter Oberfläche, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 750 mm | m | 22.19 | 51.31 | 1138.5689
|  | Summe Dachdeckungen |  |  |  | 32549.6433
| *08.05.03 | Dachrinnen und Regenfallrohre
349 | *08.05.03.15 | Wasserspeier DN 50, komplett aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm | Stück | 8 | 87.9 | 703.2
|  | Summe Dachrinnen und Regenfallrohre |  |  |  | 703.2
| *08.05.04 | Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen
| *08.05.04.02 | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm
350 | *08.05.04.02.a | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm: 10cm | m | 10 | 19.57 | 195.7
351 | *08.05.04.02.c | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm: 20cm | m | 104.56 | 26.71 | 2792.7976
352 | *08.05.04.02.d | Kappleisten aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm: 36cm | m | 137.36 | 30.09 | 4133.1624
| *08.05.04.04 | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm
353 | *08.05.04.04.a | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 50cm | m | 87.96 | 56.64 | 4982.0544
354 | *08.05.04.04.b | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 67cm | m | 10 | 63.1 | 631
355 | *08.05.04.04.c | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Zuschnitt bis zu 110cm | m | 126.74 | 82.88 | 10504.2112
356 | *08.05.04.06 | Abdeck- und Randblech Oberlichten aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm | m2 | 21.7 | 137.8 | 2990.26
| *08.05.04.12 | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 1,2 mm
357 | *08.05.04.12.a | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 1,2 mm, Zuschnitt bis zu 50cm | m | 87.96 | 72.82 | 6405.2472
358 | *08.05.04.12.b | Mauer- und Attikaabdeckung aus Aluminiumblech, s= 1,2 mm, Zuschnitt bis zu 67cm | m | 5 | 81.12 | 405.6
| *08.05.04.13 | Fensterbankabdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 1,2 mm
359 | *08.05.04.13.a | Fensterbankabdeckung aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 1,2 mm, Abwicklung 200 bis 330 mm | m | 62.53 | 61.07 | 3818.7071
360 | *08.05.04.14 | Insektenschutzgitter aus decklackiertem Aluminiumblech, s=0,7 mm, Breite ca. 80 mm | m | 757.32 | 12.1 | 9163.572
|  | Summe Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen |  |  |  | 46022.3119
| *08.05.06 | Dachzubehör
361 | *08.05.06.05 | Schneefang, komplett aus doppeltem Aluminiumrohr mit doppelten Falzklemmlaschen | m | 167.15 | 57 | 9527.55
|  | Summe Dachzubehör |  |  |  | 9527.55
|  | Summe Aluminiumblech |  |  |  | 88802.7052
|  | Summe Spenglerarbeiten |  |  |  | 88802.7052
| *09 | Tischlerarbeiten
| *09.01 | Fenster
| *09.01.04 | Rahmen aus Holz-Aluminium
362 | *09.01.04.07 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG01, ML b/h: 736/155cm | Stück | 1 | 7346.11 | 7346.11
363 | *09.01.04.08 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG02, ML b/h: 490/155cm | Stück | 1 | 4074.12 | 4074.12
364 | *09.01.04.09 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG03, ML b/h: 505/30+280+20cm | Stück | 1 | 13264.28 | 13264.28
365 | *09.01.04.10 | Fensterelement rahmenlos Typ F.EG04, ML b/h: 562/30+280+20cm | Stück | 1 | 11518.08 | 11518.08
366 | *09.01.04.11 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG05, ML b/h: 290/30+280+20cm | Stück | 1 | 5332.16 | 5332.16
367 | *09.01.04.12 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG06, ML b/h: 390/30+280+20cm | Stück | 1 | 7997.71 | 7997.71
368 | *09.01.04.13 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG07, ML b/h: 330/30+280+20cm | Stück | 1 | 6004.2 | 6004.2
369 | *09.01.04.14 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG08, ML b/h: 375/155cm | Stück | 1 | 3578.43 | 3578.43
370 | *09.01.04.15 | Fensterelement rahmenlos Typ F.EG09, ML b/h: 297/30+280+20cm | Stück | 1 | 5270.88 | 5270.88
371 | *09.01.04.16 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG10, ML b/h: 400/30+280+20cm | Stück | 1 | 6718.16 | 6718.16
372 | *09.01.04.17 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG11, ML b/h: 520/30+280+20cm | Stück | 1 | 9478.33 | 9478.33
373 | *09.01.04.18 | Fensterelement rahmenlos Typ F.EG12, ML b/h: 250/90cm | Stück | 1 | 1359.12 | 1359.12
374 | *09.01.04.19 | Fensterelement rahmenlos Typ F.EG13a, ML b/h: 160/145cm | Stück | 2 | 1350.51 | 2701.02
375 | *09.01.04.20 | Fensterelement rahmenlos Typ F.EG13b, ML b/h: 80/145cm | Stück | 1 | 826.87 | 826.87
376 | *09.01.04.21 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG14, ML b/h: 100/210cm | Stück | 1 | 1825.77 | 1825.77
377 | *09.01.04.22 | Fensterelement rahmenlos Typ F.EG15, ML b/h: 680/30+280+20cm | Stück | 1 | 14404.05 | 14404.05
378 | *09.01.04.23 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG17, ML b/h: 146/192cm | Stück | 1 | 1697.71 | 1697.71
379 | *09.01.04.24 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.EG18-19-20-21-22, ML b/h: 290/80cm | Stück | 5 | 2036.52 | 10182.6
380 | *09.01.04.25 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG01, ML b/h: 320/115cm | Stück | 1 | 2581.68 | 2581.68
381 | *09.01.04.26 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG02 und F.OG05, ML b/h: 380/220cm | Stück | 2 | 4306.38 | 8612.76
382 | *09.01.04.27 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG03, ML b/h: 530/220cm | Stück | 1 | 6837.51 | 6837.51
383 | *09.01.04.28 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG04, ML b/h: 285+480/220cm | Stück | 1 | 14618.02 | 14618.02
384 | *09.01.04.29 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG06, ML b/h: 345/220cm | Stück | 1 | 4253.69 | 4253.69
385 | *09.01.04.30 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG07, ML b/h: 620/204cm | Stück | 1 | 7581.59 | 7581.59
386 | *09.01.04.31 | Fensterelement rahmenlos Typ F.OG08, ML b/h: 290/192cm | Stück | 1 | 2398.88 | 2398.88
387 | *09.01.04.32 | Fensterelement aus Holz/Alu Typ F.OG10, ML b/h: 146/192cm | Stück | 1 | 2084.91 | 2084.91
|  | Summe Rahmen aus Holz-Aluminium |  |  |  | 162548.64
| *09.01.05 | Fensterbretter
388 | *09.01.05.02 | Leibungsverkleidung innen aus Holz, Breite bis zu 20cm | Pauschal | 1 | 11987.14 | 11987.14
|  | Summe Fensterbretter |  |  |  | 11987.14
|  | Summe Fenster |  |  |  | 174535.78
| *09.03 | Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren
| *09.03.02 | Innentüren
389 | *09.03.02.16 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.EG14, T.EG23 und T.EG31, ML b/h: 90/30+240cm | Stück | 3 | 1674.16 | 5022.48
390 | *09.03.02.17 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.EG16 und T.EG26, ML b/h: 100/30+240cm | Stück | 2 | 1653.73 | 3307.46
391 | *09.03.02.18 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.EG15, T.EG21, T.EG22, T.EG24, T.EG25, T.EG27, T.EG29, T.EG30, T.EG35, T.EG36, T.EG37, T.EG38 und T.EG39, ML b/h: 115/30+240cm | Stück | 13 | 1708.57 | 22211.41
392 | *09.03.02.19 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.EG18, ML b/h: 140/30+240cm | Stück | 1 | 2661.24 | 2661.24
393 | *09.03.02.20 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.EG32, ML b/h: 142/30+280+20cm | Stück | 1 | 2241.9 | 2241.9
394 | *09.03.02.21 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.EG33 und T.EG34, ML b/h: 298/30+280+20cm | Stück | 2 | 2888.12 | 5776.24
395 | *09.03.02.22 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.OG02 und T.OG03, ML b/h: 215/25+240cm | Stück | 2 | 2178.46 | 4356.92
396 | *09.03.02.23 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.OG04, ML b/h: 355/25+240cm | Stück | 1 | 2925.76 | 2925.76
397 | *09.03.02.24 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.OG05 und T.OG06, ML b/h: 115/25+240cm | Stück | 2 | 1708.57 | 3417.14
398 | *09.03.02.25 | Einflügelige Innentür aus Holz, Typ T.OG07, ML b/h: 115/25+240cm | Stück | 1 | 1708.57 | 1708.57
399 | *09.03.02.26 | Aufpreis auf Innentüren aus Holz, für WC- Drehriegel | Stück | 5 | 17.2 | 86
|  | Summe Innentüren |  |  |  | 53715.12
| *09.03.04 | Feuerschutztüren (Holztüren)
400 | *09.03.04.06 | Einflügelige Innentür aus Holz mit Brandschutzanforderung EI 60, Typ T.EG11, ML b/h: 115/30+240cm | Stück | 1 | 3212.85 | 3212.85
401 | *09.03.04.07 | Einflügelige Innentür aus Holz mit Brandschutzanforderung EI 120, Typ T.EG13 und T.EG17, ML b/h: 115/30+240cm | Stück | 2 | 3212.85 | 6425.7
402 | *09.03.04.08 | Einflügelige Innentür aus Holz mit Brandschutzanforderung EI 60, Typ T.EG28, ML b/h: 155/30+240cm | Stück | 1 | 4432.18 | 4432.18
403 | *09.03.04.09 | Einflügelige Innentür aus Holz mit Brandschutzanforderung EI 60, Typ T.EG12, ML b/h: 155/30+240cm | Stück | 1 | 4433.26 | 4433.26
404 | *09.03.04.10 | Einflügelige Innentür aus Holz mit Brandschutzanforderung EI 60, Typ T.OG01, ML b/h: 135/25+240cm | Stück | 1 | 3539.72 | 3539.72
|  | Summe Feuerschutztüren (Holztüren) |  |  |  | 22043.71
|  | Summe Doppelfalztüren, Innentüren, Feuerschutztüren |  |  |  | 75758.83
| *09.04 | Sonnenschutzanlage
| *09.04.06 | Außenliegende textile Sonnenschutzanlage
| *09.04.06.01 | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung
405 | *09.04.06.01.a | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG02, b/h: 490/170cm | Stück | 1 | 1778.68 | 1778.68
406 | *09.04.06.01.b | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG03, b/h: 505/295cm | Stück | 1 | 1798.79 | 1798.79
407 | *09.04.06.01.c | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG06, b/h: 390/295cm | Stück | 1 | 1508.79 | 1508.79
408 | *09.04.06.01.d | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG07, b/h: 330/295cm | Stück | 1 | 975.83 | 975.83
409 | *09.04.06.01.e | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG08, b/h: 375/170cm | Stück | 1 | 839.99 | 839.99
410 | *09.04.06.01.f | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG09, b/h: 297/295cm | Stück | 1 | 939.54 | 939.54
411 | *09.04.06.01.g | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG10, b/h: 400/295cm | Stück | 1 | 1508.79 | 1508.79
412 | *09.04.06.01.h | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG11, b/h: 520/295cm | Stück | 1 | 1879.09 | 1879.09
413 | *09.04.06.01.i | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG01, b/h: 320/130cm | Stück | 1 | 732.99 | 732.99
414 | *09.04.06.01.j | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG02-05, b/h: 380/295cm | Stück | 2 | 1372.3 | 2744.6
415 | *09.04.06.01.k | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG03, b/h: 530/295cm | Stück | 1 | 1651.07 | 1651.07
416 | *09.04.06.01.l | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG04, b/h: 285+480/295cm | Stück | 1 | 2261.75 | 2261.75
417 | *09.04.06.01.m | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG06, b/h: 345/295cm | Stück | 1 | 1354.11 | 1354.11
418 | *09.04.06.01.n | Sonnenschutzanlagen außen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG07, b/h: 620/295cm | Stück | 1 | 2154.32 | 2154.32
419 | *09.04.06.02 | Sonnensegelanlage außen, viereckig, Wellenbreite bis zu 400cm, Segelauszug bis zu 600cm | Stück | 1 | 12776.5 | 12776.5
|  | Summe Außenliegende textile Sonnenschutzanlage |  |  |  | 34904.84
| *09.04.07 | Innenliegende textile Verdunkelungsanlagen
| *09.04.07.01 | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung
420 | *09.04.07.01.a | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG02, Verdunkelung b/h: 490/295cm | Stück | 1 | 2106.85 | 2106.85
421 | *09.04.07.01.b | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.EG03, Verdunkelung b/h: 505/295cm | Stück | 1 | 2723.28 | 2723.28
422 | *09.04.07.01.c | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG02, Verdunkelung b/h: 380/295cm | Stück | 1 | 2148.97 | 2148.97
423 | *09.04.07.01.d | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG03, Verdunkelung b/h: 530/295cm | Stück | 1 | 2740.47 | 2740.47
424 | *09.04.07.01.e | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG04, Verdunkelung b/h: 285+480/295cm | Stück | 1 | 3785.16 | 3785.16
425 | *09.04.07.01.f | Verdunkelungsanlagen innen als Senkrechtmarkisen in Einzelausführung bei Fenster F.OG06, Verdunkelung b/h: 345/295cm | Stück | 1 | 1954.18 | 1954.18
426 | *09.04.07.02 | Einbaugehäuse für Verdunkelungsanlagen innen mit abnehmbaren Inspektionsdeckel | m | 27.88 | 111.32 | 3103.6016
|  | Summe Innenliegende textile Verdunkelungsanlagen |  |  |  | 18562.5116
|  | Summe Sonnenschutzanlage |  |  |  | 53467.3516
| *09.05 | Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen
| *09.05.02 | Wandverkleidungen
427 | *09.05.02.06 | Wandverkleidung aus Bau- Stabsperrholzpaneelen mit hochwertigem Deckfurnier aus Eiche, s= 20 mm | m2 | 92.95 | 135.2 | 12566.84
428 | *09.05.02.07 | Aufpreis auf die Wandverkleidung aus Bau- Stabsperrholzpaneelen mit hochwertigem Deckfurnier aus Eiche, s= 20 mm für das Ausbilden von Installationsnischen für Haspelkästen und Feuerlöscher, b/h= 108/70cm | Stück | 1 | 456 | 456
429 | *09.05.02.08 | Aufpreis auf die Wandverkleidung aus Bau- Stabsperrholzpaneelen mit hochwertigem Deckfurnier aus Eiche, s= 20 mm für das Ausbilden von Installationsnischen für technische Anlagen, b/h= 75/140cm | Stück | 1 | 456 | 456
430 | *09.05.02.09 | Aufpreis auf die Wandverkleidung aus Bau- Stabsperrholzpaneelen mit hochwertigem Deckfurnier aus Eiche, s= 20 mm für das Ausbilden von zweiflügeligen Drehtüren, b/h= 136/240cm | Stück | 1 | 1132 | 1132
431 | *09.05.02.10 | Aufpreis auf die Wandverkleidung aus Bau- Stabsperrholzpaneelen mit hochwertigem Deckfurnier aus Eiche, s= 20 mm für das Ausbilden von einflügeligen Drehtüren, Parknische mobile Trennwand, b/h= 150/300cm | Stück | 1 | 1385.6 | 1385.6
432 | *09.05.02.11 | Deckenverkleidung aus Bau- Stabsperrholzpaneelen mit hochwertigem Deckfurnier aus Eiche, s= 20 mm | m2 | 13.81 | 160.6 | 2217.886
|  | Summe Wandverkleidungen |  |  |  | 18214.326
|  | Summe Deckenverkleidungen, Wandverkleidungen, Unterkonstruktionen, Dämmungen |  |  |  | 18214.326
| *09.07 | Trennwände
| *09.07.04 | Mobile Innentrennwände
433 | *09.07.04.01 | Mobile Innentrennwand aus Holz, s= 100 mm, Elementgröße b/h= 620/280cm | Stück | 1 | 9881.04 | 9881.04
|  | Summe Mobile Innentrennwände |  |  |  | 9881.04
|  | Summe Trennwände |  |  |  | 9881.04
|  | Summe Tischlerarbeiten |  |  |  | 331857.3276
| *10 | Naturwerksteinarbeiten, Betonwerksteinarbeiten
| *10.01 | Bodenbeläge im Gebäude
| *10.01.03 | Terrazzo
434 | *10.01.03.03 | Bodenbelag aus Terrazzoplatten auf Estrich, 300x600x20 mm | m2 | 393.39 | 104.99 | 41302.0161
|  | Summe Terrazzo |  |  |  | 41302.0161
|  | Summe Bodenbeläge im Gebäude |  |  |  | 41302.0161
|  | Summe Naturwerksteinarbeiten, Betonwerksteinarbeiten |  |  |  | 41302.0161
| *19 | Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement
| *19.01 | Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement
| *19.01.01 | Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement
435 | *19.01.01.01 | Liefern und Auftragen von Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement auf Wandflächen, s= 15,0mm | m2 | 141.78 | 95.02 | 13471.9356
|  | Summe Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement |  |  |  | 13471.9356
|  | Summe Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement |  |  |  | 13471.9356
|  | Summe Fertigbeschichtungen aus kunstharzgebundenen Zement |  |  |  | 13471.9356
|  | Summe Arbeiten ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. |  |  |  | 2491463.5836
| *20.01.01 | Kosten für die Sicherheit - Baumeisterarbeiten
436 | *20.01.01.01 | Kosten für die Sicherheit - Baumeisterarbeiten | Pauschal | 1 | 107965.63 | 107965.63
|  | Summe Kosten für die Sicherheit - Baumeisterarbeiten |  |  |  | 107965.63
|  | Summe Kosten für Sicherheitsmaßnahmen. |  |  |  | 107965.63
ZUSAMMENFASSUNG
|  | Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  |  | 2491463.5836
|  | Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  |  | 0
|  | GESAMTBETRAG des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmaß OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 2491463.5836
|  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 2491463.58
|  | Abschlag in % |  |  |  | -1.445e-07%
|  | Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 107965.63
|  | GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 2599429.2136