## 0326 Offerta
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | Ottimizzazione dell'impianto di depurazione di San Pancrazio (Prat. 0326)
Dati appalto
Stazione Appaltante: |  |  |  | Eco Center S.p.A.
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza) a corpo |  |  |  | 1325869.57
Cod. CIG |  |  |  | 772921914C
Cod. CUP |  |  |  | B91E16000550008
Dati impresa
Ragione o denominazione sociale:
Partita IVA (impresa):
Sede impresa:
Rif. EPU | Descrizione sintetica | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Cat.
01.01.01.03 | Operaio qualificato | h | 100 |  | 0 | OG1
01.04.12.05.a | Cordonate prefabbricate di conglomerato cementizio della … | m | 60 |  | 0 | OG1
02.01.02.01.c | Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza… | m3 | 3 |  | 0 | OG1
02.01.02.01.d | Demolizione parziale di edifici di qualunque forma ed altezza, fino al … | m3 | 48 |  | 0 | OG1
02.01.03.01.p | Rimozione di elementi costruttivi, con selezione e accatastamento a … | m2 | 50 |  | 0 | OG1
02.01.03.02* | Rimozione di telaio fisso in legno o metallo, compreso ante battenti e … | m2 | 4 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.k | Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato … | cm | 490 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.m | Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato …. | cm | 220 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.s | Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato … | cm | 450 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.u | Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato … | cm | 290 |  | 0 | OG1
02.01.04.01.k | Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi. È richiesta la …. | t | 800 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.k | Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del … | t | 64.5 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.m | Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del … | t | 32 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.o | Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del … | t | 20 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.r | Diritti di discarica per macerie edili. È richiesta la dimostrazione del … | t | 63 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.a* | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale … | m3 | 1550 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.c | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale ... | m3 | 450 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.d | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale ... | m3 | 300 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.e | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale ... | m3 | 180 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.f | Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici di scavo, in materiale ... | m3 | 70 |  | 0 | OG1
02.02.04.01.a | Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di … | m3 | 2 |  | 0 | OG1
02.02.04.01.b | Scavo di fondazione a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di… | m3 | 2 |  | 0 | OG1
02.02.05.01.b | Rinterro di scavi con materiale proveniente dallo scavo e depositato in … | m3 | 600 |  | 0 | OG1
02.02.05.02.b | Rinterri e rilevati da addossare a murature con impermeabilizzazione … | m3 | 350 |  | 0 | OG1
02.04.71.02.a | Casseratura laterale per fondazioni continue, plinti di fondazione, travi … | m2 | 88.86 |  | 0 | OG1
02.04.71.04.a | Casseratura per sottomurazioni di fondazioni e muri preesistenti: per … | m2 | 160 |  | 0 | OG1
02.04.72.02.c | Casseratura per muri e pareti diritte (R >= 10,00 m) verticali od inclinate … | m2 | 979.01 |  | 0 | OG1
02.04.73.01.b | Casseratura di solette piane e a sbalzo orizzontali od inclinate fino a 10° … | m2 | 236.84 |  | 0 | OG1
02.04.73.03.b | Casseratura di solette per scale e pianerottoli, compresi i gradini di … | lfm | 3 |  | 0 | OG1
02.04.75.01.b | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli per struttura … | m2 | 78.49 |  | 0 | OG1
02.04.75.03.b | Casseratura per pilastri a sezione circolare per struttura superficiale S3 | m2 | 7.31 |  | 0 | OG1
02.04.76.01.b | Casseratura per piccoli manufatti di qualunque forma, inclinazione ed … | m2 | 10.88 |  | 0 | OG1
02.04.77.01.a | Sovraprezzo per opere di sostegno muri, pareti, solette, mensole, scale… | m2 | 450 |  | 0 | OG1
02.04.80.01.a | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di … | m3 | 31.7 |  | 0 | OG1
02.04.80.02.d | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di … | m3 | 43.85 |  | 0 | OG1
02.04.80.05.d | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di … | m3 | 50.41 |  | 0 | OG1
02.04.80.05.h | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio (classi di … | m3 | 363.61 |  | 0 | OG1
02.04.85.02.a | Sovrapprezzo per classe di esposizione XA XA1 | m3 | 356.93 |  | 0 | OG1
02.04.85.03.c | Sovrapprezzo per conglomerato cementizio resistente al gelo e disgelo … | m3 | 6.68 |  | 0 | OG1
02.04.85.11 | Sovrapprezzo per la realizzazione di superfici in calcestruzzo…. | m2 | 315.19 |  | 0 | OG1
02.05.01.01.a | Acciaio in barre da cemento armato, di qualsiasi diametro, di tutte le… | kg | 39388.7 |  | 0 | OG1
02.07.01.04.d | Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare della densità massima … | m3 | 61.58 |  | 0 | OG1
02.07.03.12.a* | Muratura di blocchi multifori in laterizio alveolare addentellato con giunti … | m2 | 70.5 |  | 0 | OG1
02.09.01.02.c | Intonaco grezzo su pareti e soffitti interni, spessore da 1,5 a 2,0 cm … | m2 | 465 |  | 0 | OG1
02.10.03.09.a* | Massetto ad alta resistenza e a rapida asciugatura, spess. 10 cm | m2 | 54.8 |  | 0 | OG1
02.11.05.01.b | Profilato per giunti di ripresa e per giunti di dilatazione, per la tenuta … | m | 179.34 |  | 0 | OG1
02.12.01.19.c* | Isolamento termico con pannelli in "stiferite" in verticale tassellata per … | m2 | 89.82 |  | 0 | OG1
02.15.01.03.b | Manto impermeabile bituminoso a due strati di guaina, per tetti piani non … | m2 | 228.28 |  | 0 | OG1
02.15.03.05.e | Lucernario a cupola a doppia parete con intercapedine, in vetro acrilico … | cad | 3 |  | 0 | OG1
02.16.07.04.d | Pozzetto d'ispezione in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato… | cad | 4 |  | 0 | OG1
02.16.09.03.b | Strato di fondazione stradale e di cortili con materiale inerte riciclato… | m2 | 200 |  | 0 | OG1
02.17.01.01.b | Fornitura, stesura e modellazione di terra da coltivo, comprese la … | m3 | 50 |  | 0 | OG1
02.17.04.02.a | Sistema per l'inverdimento pensile estensivo fornito e posto in opera … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
02.17.04.04.a | Terriccio speciale per giardini pensili extensivi Terriccio speciale per … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
02.17.04.05.a | Pozzetto di controllo Pozzetto di controllo in espanso rigido con cassetta … | cad | 4 |  | 0 | OG1
02.17.04.06.c | Vegetazione per il tetto pensile Inverdimento estensivo mediante … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
02.17.04.07 | Telo antiradice per l'inverdimento pensile a base di bitume distillato … | m2 | 175.08 |  | 0 | OG1
02.17.04.08 | Formazione di bordature in ghiaia tonda lavata 15/30, fornita e posata … | m2 | 76 |  | 0 | OG1
02.18.10* | Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
02.18.12 | Assistenze murarie per impianti elettrici | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
03.03.04.02.a | Recinzione in rete a maglia rombica; grigliato a maglia in acciaio zincato … | m2 | 80 |  | 0 | OG1
04.01.01.01.b | Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con … | m2 | 200 |  | 0 | OG1
04.01.01.04.a | Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la … | m2 | 190 |  | 0 | OG1
04.01.01.06.a | Pretrattamento di supporto con una mano di fondo con intonaco a pennello… | m2 | 255 |  | 0 | OG1
04.01.03.05.c | Pitturazione coprente con idropittura a base di resine sintetiche, resistente… | m2 | 690 |  | 0 | OG1
06.10.01.01.c | Pavimento tecnico modulare sopraelevato, sovraccarico fino a 40 kN/m2, … | m2 | 13.35 |  | 0 | OG1
08.01.04.04.b | Copertina per muro in lamiera di acciaio zincato a caldo, spessore 0,6 mm, … | m | 48 |  | 0 | OG1
08.02.03.01.c | Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in … | m | 34 |  | 0 | OG1
08.02.03.03.a | Vaschetta per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo e … | cad | 4 |  | 0 | OG1
08.02.03.04.b | Tubo pluviale tondo in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato,... | m | 20 |  | 0 | OG1
08.02.03.07.a | Testata per canale di gronda in lamiera di acciaio zincato a caldo e … | cad | 8 |  | 0 | OG1
08.05.04.01.d | Scossalina in lamiera di alluminio preverniciato, spessore di 0,7 mm; … | m | 27.6 |  | 0 | OG1
08.10.01.02.a | Fornitura e posa di un dispositivo di ancoraggio singolo gancio di sicurezza … | cad | 15 |  | 0 | OG1
09.01.03.01.a | Finestra semplice predisposta per l'applicazione di vetro isolante, a telaio … | m2 | 34.36 |  | 0 | OG1
09.06.01.01.a | Sovrapprezzo per ferramenta anta-ribalta monocomando a incasso per … | cad | 6 |  | 0 | OG1
09.06.01.04.b | Ferramenta sopraluce, in vista, per battenti a ribalta verticale verso … | cad | 6 |  | 0 | OG1
09.06.03.02.b | Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio e braccio con barra … | cad | 5 |  | 0 | OG1
09.06.04.01.a | Serratura di sicurezza per porte a più punti di chiusura con meccanismo … | cad | 6 |  | 0 | OG1
09.06.05.01.b | Maniglione antipanico munito di marcatura CE, con barra di comando, … | cad | 5 |  | 0 | OG1
09.06.06.01.a | Cartello segnaletico a parete con targa fissa, etichettato con scritte … | cad | 6 |  | 0 | OG1
12.01.05.05.a* | Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra ... | m2 | 22.9 |  | 0 | OG1
14.03.01.02* | Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in acciaio INOX, corpo in CLS, … | cad | 1 |  | 0 | OG1
51.03.02.01 | Trasporto di 1 t di materiali non sciolti; il prezzo si intende con mezzo di … | km | 480 |  | 0 | OG1
51.04.64.50 | Fornitura e posa di nastro idroespansivo. Cordolo d'impermeabilizzazione…. | m | 113.15 |  | 0 | OG1
52.01.01.01 | Installazione, manutenzione e gestione, eventuale spostamento … | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
53.10.05.01.A | Rimozione di recinzioni costituite da ritti in profilato d'acciaio o pali in … | m | 60 |  | 0 | OG1
53.10.07.01.A | Rimozione di ringhiere di qualsiasi dimensione, forma e peso. ringhiere in … | m | 15 |  | 0 | OG1
54.01.02.01.B | Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici di scavo, in ... | m3 | 130 |  | 0 | OG1
54.02.07.05.E | Esecuzione di aperture in murature costituite da blocchi artificiali in … | m3 | 5.43 |  | 0 | OG1
54.02.12.05.A | Taglio di pareti con, per inclinazioni fino a 20° dall'orizzontale. con sega… | m2 | 1.1 |  | 0 | OG1
54.02.20.03.A | Demolizione di pavimentazione bituminosa spessore di pavimentazione … | m2 | 200 |  | 0 | OG1
54.10.02.05.A | Rinterro di scavi a sezione ristretta mediante spianamento e costipamento … | m3 | 130 |  | 0 | OG1
54.16.03.10.A | Fornitura e posa in opera di materiale granulometricamente stabilizzato … | m2 | 3000 |  | 0 | OG1
54.20.10.01.B | Fornitura e posa in opera di materiale drenante con unico fuso … | m3 | 19.72 |  | 0 | OG1
54.45.01.04 | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/D; materiale del gruppo A1… | t | 1700 |  | 0 | OG1
55.03.01.01.a* | Compenso onnicomprensivo per abbassamenti … | m3 | 530 |  | 0 | OG1
56.12.01.01 | Installazione e sgombero del cantiere Approntamento e rimozione di un … | a corpo | 1 |  | 0 | OS21
56.12.02.01.C | Micropalo per paratia, eseguito con perforazione a rotazione o … | m | 832.2 |  | 0 | OS21
56.12.03.10.A | Armatura tubolare per micropali. Verrà compensato il peso per … | kg | 26630.4 |  | 0 | OS21
56.20.01.01 | Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di tiranti… | a corpo | 1 |  | 0 | OS21
56.20.05.02.A | Perforazione per tiranti, fino ad una profondità complessiva "L". Per … | m | 83 |  | 0 | OS21
56.20.10.01.D | Fornitura, posa in opera ed iniezione di tiranti temporanei a trefoli. Nel … | m | 83 |  | 0 | OS21
56.20.15.05.A | Iniezione di miscela di cemento, acqua ed additivo antiritiro per tiranti.… | kg | 7420 |  | 0 | OS21
56.20.80.05.B | Fornitura in opera, a qualunque altezza dal piano di scavo, di travi di … | kg | 1449.76 |  | 0 | OS21
56.20.90.01 | Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di idoneo sistema preventer.... | nr | 7 |  | 0 | OS21
58.10.02.02.b* | Barre ad aderenza migliorata acciaio INOX AISI 316L controllate in … | kg | 194.94 |  | 0 | OG1
70.10.12.10.B | Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa prefabbricata armata con … | m2 | 74.93 |  | 0 | OG1
70.80.10.22.A | Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densità … | m2 | 351.9 |  | 0 | OG1
75.10.09.01.F | Tubo in polipropilene a tre strati SN8. Fornitura e posa in opera di tubo … | m | 60 |  | 0 | OG1
85.05.10.01 | Installazione di cantiere per posa di conglomerati bituminosi. | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
85.05.10.17.A | Conglomerato bituminoso AC16 con bitume modificato … | m2 | 1200 |  | 0 | OG1
85.05.10.31.A | Conglomerato bituminoso AC8 per strato d'usura di 2. categoria … | m2 | 600 |  | 0 | OG1
B.2.10.25.5* | Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma … | m2 | 4 |  | 0 | OG1
o.e.001* | Pulizia preliminare delle vasche mediante getto d'acqua o vapore in … | m2 | 590 |  | 0 | OG1
o.e.004* | Realizzazione di rivestimento esterno in larice. Costituito da coibentazione … | m2 | 178 |  | 0 | OG1
o.e.005* | RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN POLISTIRENE CICLO INTEGRALE SILICATI… | m2 | 128.26 |  | 0 | OG1
o.e.006* | Piolatura per barre di armatura D=12mm. Compresa la perforazione a … | cad | 1589.58 |  | 0 | OG1
o.e.007* | SISTEMA ANTICADUTA Fornitura e posa di sistema anticaduta tipo Linea Vita… | cad | 1 |  | 0 | OG1
o.e.009* | ISOLAZIONE E RINFORZO COPERTURA ESISTENTE. Smontaggio e pulizia tegole… | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
o.e.010* | TAMPONAMENTO VENTILAZIONE (spazio tra due colmi) Tamponamento con … | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
o.e.011* | SISTEMAZIONE COPERTURA INTERNA Levigatura delle perline e della… | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
o.e.12* | Fornitura e posa di supporto alla copertina. Compreso tavolato in legno… | m | 69.6 |  | 0 | OG1
o.e.13* | Fornitura e posa di rivestimento in resina per pavimenti. Compresa la… | m2 | 42 |  | 0 | OG1
o.e.14* | Preparazione della superfice per la posa di resina o intonaco. Inclusa … | m | 435 |  | 0 | OG1
o.e.15* | Fornitura e posa di rivestimento in resina per le pareti e per le vasche.... | m2 | 565 |  | 0 | OG1
o.e.16* | Realizzazione di sguscie in resina (raccordo muro-pavimento). Compresa… | m | 164 |  | 0 | OG1
o.e.17* | Fornitura e posa di scala di accesso al tetto pensile del nuovo edificio… | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
o.e.18* | Fornitura e posa di isolante termico in stiferite, classe BH, in schiuma … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
o.e.19* | Fornitura e posa di membrana freno vapore. Per la corretta gestione … | m2 | 203.43 |  | 0 | OG1
o.e.20* | Manutenzione alle porte e finestre dell'edificio esistente. Compresa la … | cad | 12 |  | 0 | OG1
o.e.21* | Fornitura e posa di tronchetti passamuro per attraversamenti di pareti in… | cad | 4 |  | 0 | OG1
o.e.22* | Lisciatura superficiale a macchina del fondo delle vasche | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
o.e.23* | Finitura superficiale antisdrucciolo della nuova rampa di accesso all'… | a corpo | 1 |  | 0 | OG1
000.01.01* | Installazione di cantiere. Questa voce prevede l'esecuzione di tutte … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.02* | Smontaggio e successivo rimontaggio dei macchinari/atrezzature ed … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.03* | Smontaggio e successivo smaltimento di tutte le macchine, accessori, … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.04* | Realizzazione di tutte le opere provvisorie per garantire il continuo … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.05* | Fornitura e posa di carpenteria in acciaio inox. | kg | 1240 |  | 0 | OS22
000.01.06* | Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato a caldo. | kg | 700 |  | 0 | OS22
000.01.07* | Fornitura e posa in opera scale alla marinara inox con pioli eseguiti con … | nr | 2 |  | 0 | OS22
000.01.08* | Fornitura e montaggio di tutti i trochetti e manicotti filettati, tappi o altra … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.09* | Fornitura e posa in opera di manometro a glicerina con cassa in acciaio … | nr | 5 |  | 0 | OS22
000.01.10* | Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in acciaio inox DN65, … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.11* | Fornitura e posa in opera di vaschetta ripartitrice in acciaio inox AISI 304 … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.12* | Fornitura e posa in opera di un'unità di dosaggio poli alluminio, installata… | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.13* | Fornitura e posa in opera di un'unità di trattamento aria esausta con … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
000.01.14* | Fornitura e posa in opera di un'unità di braccio di sollevamento … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
02.16.08.05 | Pioli di scala alla marinara da immurare, in tondini d'acciaio, diametro 22 … | cad | 11 |  | 0 | OS22
51.01.02.01 | Operaio di 5. livello | h | 60 |  | 0 | OS22
51.01.02.02 | Operaio di 4. livello | h | 60 |  | 0 | OS22
51.01.02.03 | Operaio di 3. livello | h | 50 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.A* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN40 spessore … | m | 6 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.B* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN50 spessore … | m | 55 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.C* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN80 spessore … | m | 44 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.D* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN100 spessore … | m | 32 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.E* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN125 spessore … | m | 1.5 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.F* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN150 spessore … | m | 35 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.G* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 DN200 spessore … | m | 8 |  | 0 | OS22
51.04.53.16.A | Valvola a sfera in acciaio INOX: corpo ed asta in acciaio AISI 304, sfera … | nr | 7 |  | 0 | OS22
51.04.53.16.D | Valvola a sfera in acciaio INOX: corpo ed asta in acciaio AISI 304, sfera… | nr | 26 |  | 0 | OS22
51.04.53.16.E | Valvola a sfera in acciaio INOX: corpo ed asta in acciaio AISI 304, sfera … | nr | 3 |  | 0 | OS22
51.04.53.17* | Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla tipo Wafer corpo in ghisa … | nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.53.19.A* | Fornitura e posa in opera valvola di ritegno a palla filettata in ghisa … | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.53.19.B* | Fornitura e posa in opera valvola di ritegno a palla flangiata in ghisa … | nr | 3 |  | 0 | OS22
51.04.53.19.C* | Fornitura e posa in opera valvola di ritegno a palla flangiata in ghisa … | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.A* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN50 costituita da corpo … | nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.B* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN80 costituita da corpo … | nr | 9 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.C* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN100 costituita da corpo … | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.D* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN125 costituita da corpo… | nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.E* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN150 costituita da corpo … | nr | 4 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.F* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN200 costituita da corpo… | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.07* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN80 costituita da corpo … | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.08.A* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN80 costituita da corpo … | nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.08.B* | Fornitura e posa in opera valvola a ghigliottina DN125 costituita da corpo… | nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.A* | Fornitura e posa in opera di sfioratore manuale interamente in acciaio … | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.B* | Fornitura e posa in opera di sfioratore manuale interamente in acciaio … | nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.C* | Fornitura e posa in opera di sfioratore manuale interamente in acciaio … | nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.D* | Fornitura e posa in opera di sfioratore manuale interamente in acciaio … | nr | 1 |  | 0 | OS22
71.03.A* | Coibentazione di tutte le tubazioni di distribuzione dell`aria dai … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.A* | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita d=63 mm … | m | 12 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.B* | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita d=110 mm … | m | 24 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.C* | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita d=200 mm … | m | 8 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.D* | Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densita d=280 mm … | m | 19 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.A* | Fornitura e posa in opera di tubi di PVC d=110 per fognatura, giunti a … | m | 6 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.B* | Fornitura e posa in opera di tubi di PVC d= 125 per fognatura, giunti a … | m | 2 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.C* | Fornitura e posa in opera di tubi di PVC d= 200 per fognatura, giunti a … | m | 56 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.D* | Fornitura e posa in opera di tubi di PVC d= 315 per fognatura, giunti a … | m | 14 |  | 0 | OS22
76.01* | Fornitura e posa in opera di trasduttore di pressione con cella di misura… | nr | 1 |  | 0 | OS22
76.02* | Fornitura e posa in opera di n.2 centraline multiparametriche digitali di… | nr | 1 |  | 0 | OS22
76.03* | Fornitura e posa in opera di elettrodo pH/redox compatto ed analogico…. | nr | 2 |  | 0 | OS22
76.04* | Fornitura e posa in opera di misura dell'ossigeno disciolto con sensore… | nr | 2 |  | 0 | OS22
76.05* | Fornitura e posa in opera di sensore di contenuto di solidi sulla base … | nr | 2 |  | 0 | OS22
76.06* | Fornitura e posa in opera di sensore radar per la misura continua di livello … | nr | 1 |  | 0 | OS22
76.07* | Fornitura e posa in opera misuratore di portata elettromagnetico con … | nr | 1 |  | 0 | OS22
76.08* | Fornitura e posa in opera misuratore di portata elettromagnetico con … | nr | 1 |  | 0 | OS22
76.09* | Fornitura e posa in opera di interruttore a galleggiante. Completo di cavi … | nr | 7 |  | 0 | OS22
80.30.01* | Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile installata a … | nr | 2 |  | 0 | OS22
80.30.02* | Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con motore … | nr | 2 |  | 0 | OS22
80.30.03* | Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile con motore ... | nr | 1 |  | 0 | OS22
80.30.04* | Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile in acciaio inox… | nr | 1 |  | 0 | OS22
80.30.05* | Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile per il … | nr | 2 |  | 0 | OS22
80.30.06* | Fornitura e posa in opera di soffiante ad aspi rotanti, tipo Aerzen… | nr | 1 |  | 0 | OS22
80.30.07* | Fornitura e posa in opera di insufflatori a bolle fini a piastre tipo … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
80.30.08* | Fornitura e posa in opera di n. 2 raschiatori a catena tipo Finnchain … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
80.30.11.A* | Per tubazioni diametro von 60 bis 65 mm. | nr | 6 |  | 0 | OS22
80.30.11.B* | Per tubazioni diametro da 80 a 90 mm. | nr | 6 |  | 0 | OS22
80.30.11.C* | Per tubazioni diametro da 100 a 125 mm. | nr | 7 |  | 0 | OS22
80.30.11.D* | Per tubazioni diametro da 160 a 200 mm. | nr | 11 |  | 0 | OS22
80.30.11.E* | Per tubazioni diametro da 201 a 315 mm. | nr | 9 |  | 0 | OS22
80.30.12.A* | Fornitura e posa in opera di grigliato pedonale in vetroresina a maglia … | m2 | 55 |  | 0 | OS22
80.30.12.B* | Fornitura e posa in opera di grigliato pedonale in vetroresina a maglia … | m2 | 2 |  | 0 | OS22
98.01* | Fornitura e posa di targhetta con portatarghette con fascetta o staffe di … | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
98.02* | Messa in servizio dell'impianto ed istruzione personale. | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
98.03* | Manualistica e documentazione, in 2 copie cartacee ed una su supporto… | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
01.01.04.01 | Operaio di 5. livello. | h | 20 |  | 0 | OS22
01.01.04.02 | Operaio di 4. livello. | h | 20 |  | 0 | OS22
01.01.04.03 | Operaio di 3. livello. | h | 20 |  | 0 | OS22
13.01.04.01.a* | Fornitura e posa in opera di una pompa di riscaldamento a rotore bagnato… | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.01.05.05.d | Valvola d'intercettazione a sfera a passaggio totale, corpo in bronzo … | cad | 3 |  | 0 | OS22
13.01.05.05.g | Valvola d'intercettazione a sfera a passaggio totale, corpo in bronzo … | cad | 3 |  | 0 | OS22
13.01.05.07.b | Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale… | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.01.06.04.c | Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25)… | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.01.12.01.a | Valvola di sicurezza a molla, con attacchi filettati, corpo in bronzo con… | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.01.12.05.a | Manometro con rubinetto a tre vie e flange di prova, corpo in ottone, scala… | cad | 4 |  | 0 | OS22
13.01.12.06.a | Termometro bimetallico omologato INAIL, scala 0÷120 °C, divisione … | cad | 4 |  | 0 | OS22
13.01.12.07.a | Pozzetto ad immersione, esecuzione in ottone, per il montaggio di … | cad | 4 |  | 0 | OS22
13.01.12.08.a | Flussostato, corpo in pressofusione di alluminio, paletta e molla in… | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.01.13.01.b | Vaso d'espansione a membrana con certificato CE in lamiera d'acciaio… | cad | 2 |  | 0 | OS22
13.01.14.01 | Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta… | cad | 4 |  | 0 | OS22
13.03.15.01.a* | Fornitura e posa in opera di un radiatore elettrico, da 1000 W, ON-OFF. … | cad | 2 |  | 0 | OS22
13.04.02.02.d* | Tubazioni in rame con tubi trafilati, con raccordo a pressare di rame e… | m | 2 |  | 0 | OS22
13.04.02.02.f* | Tubazioni in rame con tubi trafilati, con raccordo a pressare di rame e… | m | 6 |  | 0 | OS22
13.04.02.02.i* | Tubazioni in rame con tubi trafilati, con raccordo a pressare di rame e … | m | 25 |  | 0 | OS22
13.05.01.01.a | Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 30 mm, con guaina … | m | 2 |  | 0 | OS22
13.05.01.01.c | Isolamento per tubazioni con lana di roccia, spessore 30 mm, con guaina… | m | 6 |  | 0 | OS22
13.05.01.04.d* | Isolamento termico di tubi con protezione esterna in alluminio per … | m | 25 |  | 0 | OS22
13.06.03.04.b | Valvola a tre vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa… | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.07.01.10.a* | Canali in acciaio Inox AISI 304 per impianti di ventilazione, in esecuzione a … | kg | 1950 |  | 0 | OS22
13.07.05.02.a* | Valvola di ventilazione in esecuzione circolare, per mandata, costituita da… | cad | 2 |  | 0 | OS22
13.07.07.01.a* | Fornitura e posa in opera di griglia esterna di presa aria e di espulsione… | cad | 2 |  | 0 | OS22
13.07.07.10.a* | Bocchette di mandata e di ripresa, in acciaio inox in esecuzione… | cad | 8 |  | 0 | OS22
13.07.07.10.b* | Bocchette di mandata e di ripresa, in acciaio inox in esecuzione… | cad | 3 |  | 0 | OS22
13.07.07.10.c* | Bocchette di mandata e di ripresa, in acciaio inox in esecuzione … | cad | 12 |  | 0 | OS22
13.07.11.01.a* | Serrande per la regolazione della portata e della pressione e per la … | cad | 4 |  | 0 | OS22
13.08.08.01.a* | Fornitura e posa in opera di un gruppo di ventilazione di mandata in … | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.08.08.02.a* | Fornitura e posa in opera di un gruppo di ventilazione di ripresa in … | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.08.08.03.a* | Fornitura e posa in opera di un impianto di controllo e regolazione per un … | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.08.09.01.a* | Fornitura e posa in opera di un gruppo di riscaldamento in pompa di … | cad | 1 |  | 0 | OS22
13.10.10.10.b | Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale in acciaio zincato a bagno… | cad | 1 |  | 0 | OS22
14.01.11.02.b | Valvola automatica per sfogo aria; corpo e coperchio in ottone… | cad | 3 |  | 0 | OS22
14.04.08.01.a | Tubazione in polipropilene rinforzato con minerali, sistema di tubazioni… | m | 20 |  | 0 | OS22
14.06.05.01.a* | Fornitura e posa in opera di un set di riempimento per impianto solare... | cad | 2 |  | 0 | OS22
14.06.06.01.a* | Liquido antigelo pronto per l'uso per collettori solari ad alta temperatura… | cad | 2 |  | 0 | OS22
14.09.10.01.b | Bollitore elettrico per acqua calda per montaggio a parete, recipiente in … | cad | 1 |  | 0 | OS22
14.99.99.01.a* | Documentazione, in 2 copie cartacee ed una su supporto informatico… | a corpo | 1 |  | 0 | OS22
15.04.08.42.d | Cassetta di derivazione conforme alle normative tecniche; in lega leggera… | cad | 30 |  | 0 | OS30
15.05.12.03 | Cavo dati con conduttori in rame AWG23; 4 coppie non schermate… | m | 75 |  | 0 | OS30
15.08.01.02.c* | Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a … | cad | 3 |  | 0 | OS30
15.08.01.12.c* | Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a … | cad | 8 |  | 0 | OS30
15.08.01.36.j* | Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato tramite relè… | cad | 1 |  | 0 | OS30
15.08.01.52.c* | Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a … | cad | 29 |  | 0 | OS30
15.10.01.25.b* | Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: … | cad | 6 |  | 0 | OS30
15.10.01.25.d* | Punto presa di corrente di tipo CEE in esecuzione a vista, completo di: … | cad | 6 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.n* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o … | cad | 36 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.o* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o …. | cad | 1 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.q* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o… | cad | 29 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.r* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o…. | cad | 4 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.s* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o …. | cad | 4 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.t* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o … | cad | 1 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.v* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o … | cad | 64 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.w* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o … | cad | 4 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.y* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o … | cad | 2 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.z* | Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o … | cad | 1 |  | 0 | OS30
15.13.01.03 | Pittogramma a scelta della D.L. da applicare sulla lampada di … | cad | 8 |  | 0 | OS30
15.14.01.01.c | Dispersore continuo in nastro o corda annegati nel calcestruzzo di … | m | 80 |  | 0 | OS30
15.14.01.02.b | Dispersore in profilato d'acciaio zincato con sezione a croce, profilo … | cad | 4 |  | 0 | OS30
15.14.02.01.a | Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee… | cad | 2 |  | 0 | OS30
15.14.02.04.a | Realizzazione di serie di collegamenti equipotenziali all'interno di … | cad | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.01* | Fornitura e posa in opera di quadro generale di Bassa Tensione QGBT … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.02* | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PLC QE-PLC realizzato come … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.03* | Fornitura e posa in opera di inverter avente le seguenti caratteristiche … | cad | 2 |  | 0 | OS30
15.99.00.04* | Fornitura e posa in opera di inverter avente le seguenti caratteristiche … | cad | 2 |  | 0 | OS30
15.99.00.05* | Fornitura e posa in opera di inverter avente le seguenti caratteristiche … | cad | 2 |  | 0 | OS30
15.99.00.06* | Fornitura e posa in opera di inverter avente le seguenti caratteristiche tecniche… | cad | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.07* | Fornitura e posa in opera di Gruppo statico di continuità denominato … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.08* | Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento automatico. Il … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.09* | Fornitura e posa in opera di quadro contatori QC realizzato come da … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.10* | Fornitura e posa in opera di quadro servizi ausiliati QSA realizzato come … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.11* | Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno di emergenza avente le … | a | 1 |  | 0 | OS30
15.99.01.01* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 135 |  | 0 | OS30
15.99.01.02* | Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 315 |  | 0 | OS30
15.99.01.03* | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 1765 |  | 0 | OS30
15.99.01.04* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 1190 |  | 0 | OS30
15.99.01.05* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 200 |  | 0 | OS30
15.99.01.06* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 65 |  | 0 | OS30
15.99.01.07* | Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 10 |  | 0 | OS30
15.99.01.08* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 1105 |  | 0 | OS30
15.99.01.09* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in… | m | 20 |  | 0 | OS30
15.99.01.10* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.01.11* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in …. | m | 10 |  | 0 | OS30
15.99.01.12* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 2705 |  | 0 | OS30
15.99.01.13* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 20 |  | 0 | OS30
15.99.01.14* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 210 |  | 0 | OS30
15.99.01.15* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 135 |  | 0 | OS30
15.99.01.16* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in… | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.01.17* | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.01.18* | Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 1515 |  | 0 | OS30
15.99.01.19* | Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 65 |  | 0 | OS30
15.99.01.20* | Linee multipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 315 |  | 0 | OS30
15.99.01.21* | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma … | m | 655 |  | 0 | OS30
15.99.01.22* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 110 |  | 0 | OS30
15.99.01.23* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 40 |  | 0 | OS30
15.99.01.24* | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in … | m | 20 |  | 0 | OS30
15.99.01.25* | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati e guaina … | m | 145 |  | 0 | OS30
15.99.03.01* | Fornitura e posa in opera di comando locale a servizio delle utenze … | cad | 27 |  | 0 | OS30
15.99.03.03* | Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a rottura di vetro con … | cad | 3 |  | 0 | OS30
15.99.04.02* | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in acciaio inox AISI … | m | 45 |  | 0 | OS30
15.99.04.04* | Fornitura e posa in opera di canale elettrico a rete in acciaio inox AISI … | m | 120 |  | 0 | OS30
15.99.04.05* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 Ø 25 mm…. | m | 50 |  | 0 | OS30
15.99.04.06* | Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inox AISI 304 Ø 32 mm…. | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.04.07* | Fornitura e posa in opera di guaina armata in PVC autoestinguente con … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.04.08* | Fornitura e posa in opera di guaina armata in PVC autoestinguente con … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.05.06* | Realizzazione e redazione del progetto costruttivo dell'impianto con … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.06.01* | Programmazione del sistema di automazione e supervisione … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.06.02* | Smantellamento e smaltimento degli impianti obsoleti ed eventuali … | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
15.99.07.01* | Fornitura e posa in opera di PROIETTORE LED IP65 IN ALLUMINIO … | a corpo | 18 |  | 0 | OS30
15.99.07.02* | Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO A … | a corpo | 5 |  | 0 | OS30
15.99.07.03* | Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO A… | a corpo | 11 |  | 0 | OS30
15.99.07.04* | Fornitura e posa in opera diAPPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO A … | a corpo | 5 |  | 0 | OS30
15.99.07.05* | Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DEL TIPO A… | a corpo | 1 |  | 0 | OS30
EVENTUALI MODIFICHE DELL' IMPRESA (IN+ o IN-)
0
0
0
0
0
0
RIEPILOGO
A | IMPORTO TOTALE OFFERTO LAVORI - senza oneri sicurezza |  |  |  | 0
B | IMPORTO A BASE DI GARA (senza oneri sicurezza) |  |  |  | 1325869.57
C = (B - A) / B | RIBASSO D'ASTA in % (massimo tre decimali) |  |  |  | 100%
Ribasso in lettere
D | ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 61351.82
E = A + D | IMPORTO TOTALE OFFERTO LAVORI - CON oneri sicurezza |  |  |  | 61351.82
FIRMA (di tutti gli offerenti, nel caso di partecipazione in ATI/consorzi/GEIE ancora da costituire)