## 0248 Angebot
VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | Optiemierung der Kläranlage St. Pankraz (Prat. 0326)
Ausschreibungsdaten
Vergabestelle: |  |  |  | Eco Center AG
CIG Kodex |  |  |  | 772921914C
CUP Kodex |  |  |  | B91E16000550008
Daten des Unternehmens
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
LV-Pos.Nr. | Bezeichnung | ME | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis [Menge mal Einheitspreis] | Kat.
01.01.01.03 | Qualifizierter Facharbeiter | h | 100 |  | 0 | OG1
01.04.12.05.a | Vorgefertigte Randsteine aus Beton der angegebenen Festigkeitsklasse C … | m | 60 |  | 0 | OG1
02.01.02.01.c | Teilabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum … | m3 | 3 |  | 0 | OG1
02.01.02.01.d | Teilabbruch von Gebäuden jeglicher Form und Höhe, bis zum … | m3 | 48 |  | 0 | OG1
02.01.03.01.p | Abtragen von Bauteilen, Sortieren und Lagern der verwendbaren Baustoffe … | m2 | 50 |  | 0 | OG1
02.01.03.02 | Ausbauen von Fenster- oder Türstock aus Holz oder Metall, einschließlich … | m2 | 4 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.k | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder Festigkeitsklasse mit … | cm | 490 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.m | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder Festigkeitsklasse mit … | cm | 220 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.s | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder Festigkeitsklasse mit … | cm | 450 |  | 0 | OG1
02.01.03.08.u | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton jedweder Festigkeitsklasse mit … | cm | 290 |  | 0 | OG1
02.01.04.01.k | Deponiegebühren für Boden (Aushubmaterial). Der Nachweis der … | t | 800 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.k | Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung … | t | 64.5 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.m | Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung … | t | 32 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.o | Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung … | t | 20 |  | 0 | OG1
02.01.04.02.r | Deponiegebühren für Bauschutt. Der Nachweis der geordneten Entsorgung … | t | 63 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.a* | Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher … | m3 | 1550 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.c | Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher | m3 | 450 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.d | Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher… | m3 | 300 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.e | Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher… | m3 | 180 |  | 0 | OG1
02.02.03.01.f | Allgemeiner Aushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher… | m3 | 70 |  | 0 | OG1
02.02.04.01.a | Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab Baugrubensohle… | m3 | 2 |  | 0 | OG1
02.02.04.01.b | Grabenaushub der Streifenfundamente profilgerecht ab Baugrubensohle… | m3 | 2 |  | 0 | OG1
02.02.05.01.b | Anfüllen und Überschütten von Gräben, Schächten und Bauwerken mit … | m3 | 600 |  | 0 | OG1
02.02.05.02.b | Hinterfüllen und Anschütten von Bauwerken mit ungeschützter Abdichtung … | m3 | 350 |  | 0 | OG1
02.04.71.02.a | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente, Fundamentblöcke… | m2 | 88.86 |  | 0 | OG1
02.04.71.04.a | Schalung für die Untermauerung von bestehenden Fundamenten und … | m2 | 160 |  | 0 | OG1
02.04.72.02.c | Schalung für geradlinige Mauern und Wände, vertikal für … | m2 | 979.01 |  | 0 | OG1
02.04.73.01.b | Schalung für ebene Platten und Kragplatten, horizontal geneigt. für … | m2 | 236.84 |  | 0 | OG1
02.04.73.03.b | Schalung für Treppenplatten, inbegriffen die Stufen jedwelcher Form … | lfm | 3 |  | 0 | OG1
02.04.75.01.b | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten für … | m2 | 78.49 |  | 0 | OG1
02.04.75.03.b | Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt für … | m2 | 7.31 |  | 0 | OG1
02.04.76.01.b | Schalung für Kleinbauwerke jedwelcher Form, Neigung und an … | m2 | 10.88 |  | 0 | OG1
02.04.77.01.a | Stutzmaßnahmen fur Mauern, Wände, Platten, Kragplatten, Treppen, … | m2 | 450 |  | 0 | OG1
02.04.80.01.a | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton… | m3 | 31.7 |  | 0 | OG1
02.04.80.02.d | Liefern und Einbauen von Beton für Untermauerungen (Standard… | m3 | 43.85 |  | 0 | OG1
02.04.80.05.d | Liefern und Einbauen von Beton (Standard-Espositionsklassen) für … | m3 | 50.41 |  | 0 | OG1
02.04.80.05.h | Liefern und Einbauen von Beton (Standard-Espositionsklassen) für… | m3 | 363.61 |  | 0 | OG1
02.04.85.02.a | Aufpreis für Expositionsklasse XA XA1 | m3 | 356.93 |  | 0 | OG1
02.04.85.03.c | Aufpreis für frost-, tau- und tausalzbeständigen Beton, Expositionsklasse … | m3 | 6.68 |  | 0 | OG1
02.04.85.11 | Aufpreis für das Betonieren von geneigten Oberflächen von 1-15?, wie zb… | m2 | 315.19 |  | 0 | OG1
02.05.01.01.a | Betonstabstahl alle Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen … | kg | 39388.7 |  | 0 | OG1
02.07.01.04.d | Mauerwerk aus Leicht-Hochlochziegeln mit einer Rohdichte von … | m3 | 61.58 |  | 0 | OG1
02.07.03.12.a* | Mauerwerk aus Plan-Hochlochziegeln mit mörtelfreier ... | m2 | 70.5 |  | 0 | OG1
02.09.01.02.c | Grobputz auf Innenwänden und Innendecken, Dicke von 1,5 bis 2,0 cm … | m2 | 465 |  | 0 | OG1
02.10.03.09.a* | Hochfester Estrich mit einem raschen Abtrocknen, Stärke ca. 10 cm | m2 | 54.8 |  | 0 | OG1
02.11.05.01.b | Fugenband für Arbeits- und Bewegungsfugen für die Abdichtung von… | m | 179.34 |  | 0 | OG1
02.12.01.19.c* | Wärmedämmung aus Stiferite für Wände, einschließlich Verschnitt … | m2 | 89.82 |  | 0 | OG1
02.15.01.03.b | Bitumen Flachdachabdichtung mit zwei Dachabdichtungslagen, nicht … | m2 | 228.28 |  | 0 | OG1
02.15.03.05.e | Lichtkuppel, zweischalig, aus Acrylglas, original aus Synthese fdrei von … | St | 3 |  | 0 | OG1
02.16.07.04.d | Einsteigschacht als Fertigteil aus verdichtetem und bewehrtem Beton bzw… | St | 4 |  | 0 | OG1
02.16.09.03.b | Schotterschicht in Fahrbahnen und Hofflächen, aus Recycling-Baustoff … | m2 | 200 |  | 0 | OG1
02.17.01.01.b | Liefern, Einbau und Oberflächenformung von Gartenerde, einschließlich | m3 | 50 |  | 0 | OG1
02.17.04.02.a | Extensive Dachbegrünung auf geneigte Flachdächer mit bestehender … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
02.17.04.04.a | Substratmischung für extensive Dachbegrünungen Substratmischung für … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
02.17.04.05.a | Kontrollschacht Wärme gedämmter Kontrollschacht aus EPS-Hartschaum … | St | 4 |  | 0 | OG1
02.17.04.06.c | Begrünung Dächer Extensivbegrünung durch Bepflanzung mit Sedum und … | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
02.17.04.07 | Wurzelschutzfolie für Dachbegrünung aus einer distillierten … | m2 | 175.08 |  | 0 | OG1
02.17.04.08 | Kiesrandstreifen aus gewaschenem Rundkies 15/30, 20 - 30 cm breit, … | m2 | 76 |  | 0 | OG1
02.18.10* | Maurerbeihilfen - Klimaanlagen | psch | 1 |  | 0 | OG1
02.18.12 | Maurerbeihilfen - Elektroanlagen | psch | 1 |  | 0 | OG1
03.03.04.02.a | Einfriedung mit Diagonalbespannung, Maschengitter aus Stahl, mit … | m2 | 80 |  | 0 | OG1
04.01.01.01.b | Altbeschichtungen innen teilweise abkratzen, abbürsten und abwaschen, … | m2 | 200 |  | 0 | OG1
04.01.01.04.a | Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem Absperrmittel zur … | m2 | 190 |  | 0 | OG1
04.01.01.06.a | Einmalige Untergrundvorbehandlung mit einem strukturbindenden … | m2 | 255 |  | 0 | OG1
04.01.03.05.c | Deckende Beschichtung mit Kunststoffdispersionsfarbe für innen bei … | m2 | 690 |  | 0 | OG1
06.10.01.01.c | Installationsdoppelboden, Flächenbelastbarkeit bis 40 kN/m2, … | m2 | 13.35 |  | 0 | OG1
08.01.04.04.b | Mauerabdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, Dicke: 0,6 mm; liefern … | m | 48 |  | 0 | OG1
08.02.03.01.c | Hängedachrinne halbrund mit vorderer Wulst und innerer Abkantung … | m | 34 |  | 0 | OG1
08.02.03.03.a | Rinnenkessel aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, … | St | 4 |  | 0 | OG1
08.02.03.04.b | Regenfallrohr rund aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech; … | m | 20 |  | 0 | OG1
08.02.03.07.a | Rinnenendstück aus feuerverzinktem beschichtetem Stahlblech, … | St | 8 |  | 0 | OG1
08.05.04.01.d | Dachrandabschluß einteilig aus beschichtetem Aluminiumblech, … | m | 27.6 |  | 0 | OG1
08.10.01.02.a | Lieferung und Montage von einem Einzelanschlagpunkt … | St | 15 |  | 0 | OG1
09.01.03.01.a | Fenster als Einfachfenster für Isolierverglasung, einteilig, beweglich; … | m2 | 34.36 |  | 0 | OG1
09.06.01.01.a | Aufpreis für verdecktliegende Beschlaggarnitur für Drehkippfenster … | St | 6 |  | 0 | OG1
09.06.01.04.b | Oberlichtöffner, aufliegend, für oben einwärts aufgehende Lüftungsflügel, … | St | 6 |  | 0 | OG1
09.06.03.02.b | Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene, Gehäuse aus … | St | 5 |  | 0 | OG1
09.06.04.01.a | Einsteck-Sicherheits-Türverschluß mit Mehrfachverriegelung durch … | St | 6 |  | 0 | OG1
09.06.05.01.b | Panikstangen-Beschlag mit CE-Bescheinigung; mit Panik-Stangengriff mit… | St | 5 |  | 0 | OG1
09.06.06.01.a | Schildrahmen wandmontiert mit Festinformation, beschriftet mit … | St | 6 |  | 0 | OG1
12.01.05.05.a* | Wärmeschutz-Isolierglas, zweifach, gasgefüllt, aus 2mal Floatglas;… | m2 | 22.9 |  | 0 | OG1
14.03.01.02* | Bodenablaufschacht mit Inoxrost; Gehäuse aus Beton, mit… | St | 1 |  | 0 | OG1
51.03.02.01 | Transport von 1 t sperrigen Gütern; Preis versteht sich bei voller … | km | 480 |  | 0 | OG1
51.04.64.50 | Fugendichtbaender aus Bentonit (ca.75%) und Butylgummi (ca.25%). | m | 113.15 |  | 0 | OG1
52.01.01.01 | Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung, eventuelles Verlegen … | psch | 1 |  | 0 | OG1
53.10.05.01.A | Ausbau von Einfriedungen, Zäunen, bestehend aus Stahl- oder … | m | 60 |  | 0 | OG1
53.10.07.01.B | Ausbau von Geländern jedwelcher Abmessung, Form und Gewicht…. | m | 15 |  | 0 | OG1
54.01.02.01.A | Grabenaushub, maschinell ausgeführt, in Material jedwelcher Konsistenz… | m3 | 130 |  | 0 | OG1
54.02.07.05.E | Durchbrüche in Mauerwerk aus Ziegelsteinen oder Kunststeinen aus …. | m3 | 5.43 |  | 0 | OG1
54.02.12.05.A | Schneiden von Wänden, bis zu 20° von der Horizontalen geneigt mit … | m2 | 1.1 |  | 0 | OG1
54.02.20.03.A | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke Stärke bis 10 cm… | m2 | 200 |  | 0 | OG1
54.10.02.05.A | Wiederauffüllen von Grabenaushub mittels Planieren und Verdichten… | m3 | 130 |  | 0 | OG1
54.16.03.10.A | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material… | m2 | 3000 |  | 0 | OG1
54.20.10.01.B | Lieferung und Einbau von Drainagematerial, ungeschichtet eingebaut… | m3 | 19.72 |  | 0 | OG1
54.45.01.04 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/D; Material der … | t | 1700 |  | 0 | OG1
55.03.01.01.a* | Allesumfassende Vergütung für Grundwasserabsenkung … | m3 | 530 |  | 0 | OG1
56.12.01.01 | Einrichten und Räumen der Baustelle Baustelleneinrichtung und … | psch | 1 |  | 0 | OS21
56.12.02.01.C | Kleinkalibriger Bohrpfahl für Pfahlwand, ausgeführt mittels Dreh- oder | m | 832.2 |  | 0 | OS21
56.12.03.10.A | Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle. Es wird das Gewicht … | kg | 26630.4 |  | 0 | OS21
56.20.01.01 | Einrichten und Räumen der Baustelle für die Herstellung von … | psch | 1 |  | 0 | OS21
56.20.05.02.A | Erstellen von Bohrloch für Zuganker bis zu einer Gesamttiefe "L". Mit "D"… | m | 83 |  | 0 | OS21
56.20.10.01.D | Liefern, Einbauen und Verpressen von temporären Litzenankern. Im … | m | 83 |  | 0 | OS21
56.20.15.05.A | Injektion bestehend aus Zement, Wasser und Quellzusatz, für … | kg | 7420 |  | 0 | OS21
56.20.80.05.B | Liefern und Einbauen auf beliebiger Höhe über der Aushubsohle von … | kg | 1449.76 |  | 0 | OS21
56.20.90.01 | Aufpreis für Liefern und Einbauen von einem geeigneten Preventersystem… | Nr | 7 |  | 0 | OS21
58.10.02.02.b* | Betonstabstahl alle Durchmesser, alle Längen, liefern, schneiden, biegen… | kg | 194.94 |  | 0 | OG1
70.10.12.10.B | Liefern und Einbau von Bitumenfolie, vorgefertigt, mit Glasfaser oder … | m2 | 74.93 |  | 0 | OG1
70.80.10.22.A | Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)… | m2 | 351.9 |  | 0 | OG1
75.10.09.01.F | Polypropylen- Dreischichtrohre SN8. Lieferung und Verlegen von Rohren… | m | 60 |  | 0 | OG1
85.05.10.01 | Baustelleneinrichtung für den Einbau von bituminösen Belagsschichten. | psch | 1 |  | 0 | OG1
85.05.10.17.A | Bituminöses Mischgut AC16 für Binderschichten mit modifiziertem… | m2 | 1200 |  | 0 | OG1
85.05.10.31.A | Bituminöses Mischgut AC8 für Verschleißschichten 2. Kategorie im … | m2 | 600 |  | 0 | OG1
B.2.10.25.5* | Abbruch von von Innen- und Außenfensterrahmen jeglicher Art, Form … | m2 | 4 |  | 0 | OG1
o.e.001* | Vorreinigung der Wanne mittels Wasserstrahl oder Dampf unter .. | m2 | 590 |  | 0 | OG1
o.e.004* | Verkleidung aus Lärchenholz am Gebäude außen, an Wänden. Hergestellt … | m2 | 178 |  | 0 | OG1
o.e.005* | Liefern und Verlegen einer Wärmedämmung-Beschichtung, komplett mit … | m2 | 128.26 |  | 0 | OG1
o.e.006* | Kernbohrungen in Stahlbeton für gerippte Bewehrungsstahl D = 12mm. … | St | 1589.58 |  | 0 | OG1
o.e.007* | Liefern und Verlegen einer Absturzschutzsystems "Linea Vita" gemäß …. | St | 1 |  | 0 | OG1
o.e.009* | ABBRUCH DER DACHZIEGEL - DACHLATTEN UND DACHPAPPE Abbruch und … | psch | 1 |  | 0 | OG1
o.e.010* | VERSCHALUNG DER BESTEHENDEN LÜFTUNG (zwischen den Dachhöhen) … | psch | 1 |  | 0 | OG1
o.e.011* | DACHRESTAURIERUNG INNEN Abschleifen der Sparren und bestehenden… | psch | 1 |  | 0 | OG1
o.e.12* | Liefern und Verlegen einer Unterstützung für die Mauerabdeckung… | m | 69.6 |  | 0 | OG1
o.e.13* | Lieferung und Verlegen eines Harzüberzuges auf die Böden… | m2 | 42 |  | 0 | OG1
o.e.14* | Vorbereitung der Oberfläche für die Verlegung von Harz oder Putz… | m | 435 |  | 0 | OG1
o.e.15* | Lieferung und Verlegen eines Harzüberzuges auf die Wände und für… | m2 | 565 |  | 0 | OG1
o.e.16* | Bildung von Quarzhülsen in Bereich des Übergangs Wand-Boden… | m | 164 |  | 0 | OG1
o.e.17* | Liefern und Verlegen einer Dachzugangsleiter aus feuerverzinktem ... | psch | 1 |  | 0 | OG1
o.e.18* | Liefern und Verlegen von Wärmedämmplatten aus Stiferite klass BH,… | m2 | 152.28 |  | 0 | OG1
o.e.19* | Lieferung und Verlegung von Dampfbremsen… | m2 | 203.43 |  | 0 | OG1
o.e.20* | Instandhaltungsarbeiten zu den Türen und Fenster des bestehenden … | St | 12 |  | 0 | OG1
o.e.21* | Liefern und Verlegen von Rohrdurchführungen, die vor dem Gießen… | St | 4 |  | 0 | OG1
o.e.22* | Maschinelles Schmirgeln des Bodens der Becken. | psch | 1 |  | 0 | OG1
o.e.23* | Rutschfeste Feinarbeit R11 der Zugangsrampe zum bestehenden Gebäude. | psch | 1 |  | 0 | OG1
000.01.01* | Baustelleneinrichtung. Inbegriffen sind alle nötigen Vorarbeiten … | psch | 1 |  | 3000 | OS22
000.01.02* | Abmontierung und Wiedermontierung von Maschinen/Ausrüstungen und … | psch | 1 |  | 0 | OS22
000.01.03* | Abmontage und Wiedermontage jeder Maschine, Zubehör, Ausrüstung…. | psch | 1 |  | 6500 | OS22
000.01.04* | Einsatz jeder provisorischen Anlage, die den durchgehenden Betrieb der … | psch | 1 |  | 11000 | OS22
000.01.05* | Lieferung und Montage von Metallarbeiten aus Edelstahl. | kg | 1240 |  | 0 | OS22
000.01.06* | Lieferung und Montage von Metallarbeiten aus feuerverzinktem Stahl. | kg | 700 |  | 0 | OS22
000.01.07* | Lieferung und Montage von Steigleitern aus Edelstahl mit Heringen mit … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
000.01.08* | Lieferung und Montage jeder Muffe oder Anschlusses aus Edelstahl AISI … | psch | 1 |  | 0 | OS22
000.01.09* | Lieferung und Montage von Druckmessen mit Glizerinbad und Gehäuse… | Nr | 5 |  | 0 | OS22
000.01.10* | Lieferung und Verlegung von einer Ausfall-Rohrleitung aus Edlstahl DN65… | psch | 1 |  | 0 | OS22
000.01.11* | Lieferung und Montage einer Verteilerwanne aus Edelstahl AISI 304,… | psch | 1 |  | 0 | OS22
000.01.12* | Lieferung und Montage einer Polyalluminium-Dosierstation, auf einer … | psch | 1 |  | 0 | OS22
000.01.13* | Lieferung und Montage eine Abluftreinigungsanlage für eine … | psch | 1 |  | 0 | OS22
000.01.14* | Lieferung und Verlegung von mobilem Personenhebekran (Kraftarm) aus … | psch | 1 |  | 0 | OS22
02.16.08.05 | Steigeisen zum Einbau in Beton, aus Stahl, Durchmesser: 22 mm, … | St | 11 |  | 0 | OS22
51.01.02.01 | Arbeiter 5. Stufe | h | 60 |  | 0 | OS22
51.01.02.02 | Arbeiter 4. Stufe | h | 60 |  | 0 | OS22
51.01.02.03 | Arbeiter 3. Stufe | h | 50 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.A* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN40 Stärke 2mm … | m | 6 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.B* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN50 Stärke 2mm … | m | 55 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.C* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN80 Stärke 2mm … | m | 44 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.D* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN100 Stärke 2mm … | m | 32 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.E* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN125 Stärke 2mm … | m | 1.5 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.F* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN150 Stärke 3mm … | m | 35 |  | 0 | OS22
51.04.44.05.G* | Lieferung und Montage von Edelstahlrohr AISI 304 DN200 Stärke 3mm … | m | 8 |  | 0 | OS22
51.04.53.16.A | Kugelventil aus rostfreiem Stahl: Gehäuse und Spindel aus Stahl … | Nr | 7 |  | 0 | OS22
51.04.53.16.D | Kugelventil aus rostfreiem Stahl: Gehäuse und Spindel aus Stahl …. | Nr | 26 |  | 0 | OS22
51.04.53.16.E | Kugelventil aus rostfreiem Stahl: Gehäuse und Spindel aus Stahl … | Nr | 3 |  | 0 | OS22
51.04.53.17* | Lieferung und Verlegung von Absperrklappe Typ Wafer und Gahäuse… | Nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.53.19.A* | Liefern und Einbauen von Kugelrückschlagventil aus Guss mit einem … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.53.19.B* | Liefern und Einbauen von Kugelrückschlagventil aus Guss mit einem … | Nr | 3 |  | 0 | OS22
51.04.53.19.C* | Liefern und Einbauen von Kugelrückschlagventil aus Guss mit einem … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.A* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN50 in Baulänge EN 558 / ISO… | Nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.B* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN80 in Baulänge EN 558 / ISO … | Nr | 9 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.C* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN100 in Baulänge EN 558 / ISO … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.D* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN125 in Baulänge EN 558 / ISO … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.E* | Lieferung und Montage von Plattenschieber DN150, zweiteiliges … | Nr | 4 |  | 0 | OS22
51.04.54.06.F* | Lieferung und Montage von Plattenschieber DN200, zweiteiliges Gehäuse … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.07* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN80 in Baulänge EN 558 / ISO … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.08.A* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN80 in Baulänge EN 558 / ISO… | Nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.08.B* | Lieferung und Montage für Plattenschieber DN125 in Baulänge EN 558 / ISO … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.A* | Lieferung und Verlegung von manuellen Überlauf ganz aus Edelstahl … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.B* | Lieferung und Verlegung von manuellen Überlauf ganz aus Edelstahl … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.C* | Lieferung und Verlegung von manuellen Überlauf ganz aus Edelstahl … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
51.04.54.09.D* | Lieferung und Verlegung von manuellen Überlauf ganz aus Edelstahl … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
71.03.A* | Isolierung der Luftleitungen. Isolierung mit Lamellenmatte Dichte min … | psch | 1 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.A* | Lieferung von Montage von PE-HD-Rohre d=63 mm PN10 für Kanalisation, … | m | 12 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.B* | Lieferung von Montage von PE-HD-Rohre d=110 mm PN10 für Kanalisation, … | m | 24 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.C* | Lieferung von Montage von PE-HD-Rohre d=200 mm PN10 für Kanalisation, … | m | 8 |  | 0 | OS22
75.10.03.05.D* | Lieferung von Montage von PE-HD-Rohre d=280 mm PN10 für Kanalisation, … | m | 19 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.A* | Lieferung und Montage von PVC Rohre d= 110 für Kanalisation… | m | 6 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.B* | Lieferung und Montage von PVC Rohre d= 125 für Kanalisation… | m | 2 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.C* | Lieferung und Montage von PVC Rohre d= 200 für Kanalisation… | m | 56 |  | 0 | OS22
75.10.04.05.D* | Lieferung und Montage von PVC Rohre d= 315 für Kanalisation… | m | 14 |  | 0 | OS22
76.01* | Lieferung und Montage von Druckmessumformer mit metallischer … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
76.02* | Lieferung und Montage von Multiparameter-Messumformer mit maximal … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
76.03* | Lieferung und Montage von pH-/Redox-Kompakt-analog-Elektrod, … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
76.04* | Lieferung und Montage von Messung von gelöstem Sauerstoff mit … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
76.05* | Lieferung und Montage von Messung von TS-Inhalt, Infrarot-Duo-… | Nr | 2 |  | 0 | OS22
76.06* | Lieferung und Montage von Radarsensor zur kontinuierlichen … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
76.07* | Lieferung und Montage von Magnetisch-induktiver-Durchflußmesser … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
76.08* | Lieferung und Montage von Magnetisch-induktiver-Durchflußmesser … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
76.09* | Lieferung und Montage von Schwimmschalter, Inbegriffen Kabel (30m) … | Nr | 7 |  | 0 | OS22
80.30.01* | Lieferung und Montage von Abwassertauchpumpe, Trockeninstallation … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
80.30.02* | Lieferung und Montage von Abwassertauchpumpe, mit Elektromotor … | Nr | 2 |  | 0 | OS22
80.30.03* | Lieferung und Montage von Abwassertauchpumpe,mit Elektromotor … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
80.30.04* | Lieferung und Montage von Tauchpumpe, für das Betriebwasser ... | Nr | 1 |  | 0 | OS22
80.30.05* | Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile per il sollevamento delle acque di lavaggio nel locale delle nuove sedimentazioni finali. Pompa da installare in pozzetto. Bocca di mandata filettata da 1"1/2 o 2". Pompa con motore elettrico monofase o trifase, con protezione termico amperometrica ed interuttore a galleggiante per funzionamento automatico, girante aperta arretrata, IP68, classe di isolamento F, viti e dadi in acciaio inox e completa di ogni accessorio per un' installazione a regola d´arte. Potenza assorbita dalla rete kW 0,55, prevalenza 2 m, portata 5 l/sec. | Nr | 2 |  | 0 | OS22
80.30.06* | Lieferung und Verlegung von Drehkolbgebläse des Typs Aerzen GM 7L … | Nr | 1 |  | 0 | OS22
80.30.07* | Lieferung und Verlegung von feinbläsigen Plattenbelüfter des Typs … | psch | 1 |  | 0 | OS22
80.30.08* | Lieferung und Verlegung von 2 Kettenräumer des Typs Finnchain A-Typ … | psch | 1 |  | 0 | OS22
80.30.11.A* | Für von 60 bis 65 mm Durchmesser Rohre | Nr | 6 |  | 0 | OS22
80.30.11.B* | Für von 80 bis 90 mm Durchmesser Rohre | Nr | 6 |  | 0 | OS22
80.30.11.C* | Für von 100 bis 125 mm Durchmesser Rohre | Nr | 7 |  | 0 | OS22
80.30.11.D* | Für von 160 bis 200 mm Durchmesser Rohre | Nr | 11 |  | 0 | OS22
80.30.11.E* | Für von 201 bis 315 mm Durchmesser Rohre | Nr | 9 |  | 0 | OS22
80.30.12.A* | Lieferung und Montage von offene Gitterroste, Quadratmasche, … | m2 | 55 |  | 0 | OS22
80.30.12.B* | Lieferung und Montage von offene Gitterroste, Quadratmasche, … | m2 | 2 |  | 0 | OS22
98.01* | Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschelle oder … | psch | 1 |  | 0 | OS22
98.02* | Inbetriebnahme der Anlagen und Eischulung des Personals. | psch | 1 |  | 0 | OS22
98.03* | Betriebs- und Wartungsanleitungen, 2 Papierkopien und 1 digitale … | psch | 1 |  | 0 | OS22
01.01.04.01 | Arbeiter 5. Stufe | h | 20 |  | 0 | OS22
01.01.04.02 | Arbeiter 4. Stufe | h | 20 |  | 0 | OS22
01.01.04.03 | Arbeiter 3. Stufe | h | 20 |  | 0 | OS22
13.01.04.01.a* | Lieferung und Montage einer Heizungsumwälzpumpe als Nassläufer … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.01.05.05.d | Kugelhahn - Vollstromventil, Gehäuse aus verchromtem Rotguß mit … | St | 3 |  | 0 | OS22
13.01.05.05.g | Kugelhahn - Vollstromventil, Gehäuse aus verchromtem Rotguß mit … | St | 3 |  | 0 | OS22
13.01.05.07.b | Füll- und Entleerungshahn aus Rotguß mit Vierkantküken, komplett mit … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.01.06.04.c | Disco-Rückschlagventile; Gehäuse aus Rotguß (über DN 100 aus GG-25)… | St | 1 |  | 0 | OS22
13.01.12.01.a | Sicherheitsventile federbelastet, mit Gewindeanschlüssen, Gehäuse … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.01.12.05.a | Manometer mit Dreiwegehahn und Prüfflansch, Gehäuse aus Messing, … | St | 4 |  | 0 | OS22
13.01.12.06.a | Bimetallthermometer INAIL homologiert, Anzeigeskala von 0÷120 °C, … | St | 4 |  | 0 | OS22
13.01.12.07.a | Tauchhülse aus Messing, für den Einbau von Fix- oder Probethermometern … | St | 4 |  | 0 | OS22
13.01.12.08.a | Durchflußwächter; Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, Schaltzunge und …. | St | 1 |  | 0 | OS22
13.01.13.01.b | Membranausdehnungsgefäß, mit CE Zertifizierung, aus Stahlblech mit … | St | 2 |  | 0 | OS22
13.01.14.01 | Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschelle oder … | St | 4 |  | 0 | OS22
13.03.15.01.a* | Lieferung und Montage eines elektrischen Heizkörpes, Leistung 1000 W, … | St | 2 |  | 0 | OS22
13.04.02.02.d* | Kupferrohr aus gezogenem, Verbindung mit Pressverbinder aus Kupfer … | m | 2 |  | 0 | OS22
13.04.02.02.f* | Kupferrohr aus gezogenem, Verbindung mit Pressverbinder aus Kupfer … | m | 6 |  | 0 | OS22
13.04.02.02.i* | Kupferrohr aus gezogenem, Verbindung mit Pressverbinder aus Kupfer … | m | 25 |  | 0 | OS22
13.05.01.01.a | Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 30 mm, mit Schutzfolie aus … | m | 2 |  | 0 | OS22
13.05.01.01.c | Rohrisolierung mit Steinwolle, Wandstärke: 30 mm, mit Schutzfolie aus … | m | 6 |  | 0 | OS22
13.05.01.04.d* | Isolamento termico di tubi con protezione esterna in alluminio per l'isolamento robusto di tubazioni di riscaldamento, collettori, valvolame, ecc. materiale isolante eseguito con coppelle di lana minerale con fessura longitudinale e impregnatura speciale, rivestimento con lamiera d'alluminio sottile 0.6 mm, con risvolti, completo di curve, pezzi speciali, terminali, cassette per valvolame, ecc.: spessore isolazione 40 mm, ø tubo 2 ÷ 3" Offerto: ................................................§Rohrisolierung für Heizungsrohre mit Aluminiumblechabdeckung, für die robuste Wärmeisolierung von Heizungsleitungen, Kollektoren, Armaturen, usw; Isoliermaterial aus Mineralwollmatten mit Längsschlitz und Spezialimprägnierung, Abdeckung mit gebördeltem, dünnem Aluminiumblech 0.6 mm, komplett mit Bögen, Spezialstücken, Endkappen, Armaturenkästen, usw.: Wandstärke Isolierung: 40 mm, Rohr-ø 2 ÷ 3" Angebot: ................................................ | m | 25 |  | 0 | OS22
13.06.03.04.b | Valvola a tre vie a settore in esecuzione flangiata, corpo in ghisa, deviatore in bronzo, albero in acciaio INOX, tenuta dell'albero con guarnizione O-Ring doppia, leva per posizionamento manuale, angolo di rotazione 90°, PN 6, caratteristica lineare, completo di motore elettrico di posizionamento, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni: DN 50 - G 2"§Dreiwegemischer mit Drehschieber in Flanschenausführung; Gehäuse aus Grauguß, Drehschieber aus Bronze, Welle aus Edelstahl, Wellendichtung mit doppeltem O-Ring, Stellungsanzeige mit Skala und Handhebel, Stellwinkel 90°, Betriebsdruck 6 bar, lineare Charakteristik, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenfanschen, Schrauben und Dichtungen: DN 50 - G 2" | St | 1 |  | 0 | OS22
13.07.01.10.a* | Canali in acciaio Inox AISI 304 per impianti di ventilazione, in esecuzione a piegatura o saldata, idonea per classi di pressione 1 e 4 (sovrapressione fino 1000 Pa - depressione fino a - 630 Pa), a sezione rettangolare o circolare, a scelta della Direzione Lavori, esecuzione DIN 24190/24191/24192/24194 Parte 1/59232. Tutte le curve devono essere dotate di lamiere guida aerodinamiche e tratti di canale di dimensioni rilevanti irrigiditi con pieghe diagonali e forniti con lunghezze parziali ridotte. Tutti i canali devono essere sottoposti ad una prova di tenuta. I canali devono essere completi di tutti pezzi speciali, curve, riduzioni, derivazioni, plenum, raccordi flangiati (flange piatte o angolari), graffatura, completi di bulloni e tasselli, mensole e supporti in profilato d'acciaio INOX, sportelli d'ispezione, coperchi, guarnizioni in nastro di gomma piuma ecc. Per i tasselli e per tutti i componenti di fissaggio deve essere eseguito ed allegato il calcolo di verifica statica ed il certificato di omologazione. Da prezziario della Provincia Autonoma di Trento voce B.072.064.00023.005§Kanäle aus Edekstahl AISI 304 für Lüftungsanlagen, in gefalzter oder geschweißter Ausführung, geeignet für die Druckstufen 1 und 4 (Überdruck bis 1000 Pa - Unterdruck bis - 630 Pa), mit Rechteck- oder Rundquerschnitt, nach Wahl der Bauleitung, aus Edekstahl AISI 304, Ausführung nach DIN 24190/24191/24192/24194 Teil 1/59232. Alle Bögen müssen normgerecht mit strömungsgünstigen Leitblechen versehen sowie größere Querschnitte mittels Diagonalsicken versteift und mit reduzierter Teillänge geliefert werden. Alle Kanäle sind einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Kanäle komplett mit allen Formstücken, Bögen, Reduktionen, Abzweigungen, Plenums, Flanschverbindungen (Flach- oder Winkelflansche), gefalzt, Jalousieklappen, einschließlich Schrauben und Dübeln, Konsolen und Aufhängungen aus warmverzinkten Stahlprofilen, Inspektionsöffnungen, Deckeln, Dichtungen, usw. Für die Dübel und alle Befestigungselemente muss der statische Nachweis und die Homologierungsbescheinigungen erbracht und mitgeliefert werden. Vom Richtpreisverzeichnis Trient B.072.064.00023.005 | kg | 1950 |  | 0 | OS22
13.07.05.02.a* | Valvola di ventilazione in esecuzione circolare, per mandata, costituita da parte frontale in lamiera di acciaio, di colore RAL a scelta della D.L., collarino con guarnizione perimetrale, asta filettata con dado in acciaio zincato, telaio in lamiera di acciaio zincata conforme DIN 17162, completa di materiale di fissaggio Diametro: ø 160 mm Marca: TROX Modello: Z-LVS/160/G1§Lüftungsventile in runder Ausführung, einsetzbar für Zuluft, bestehend aus Stahlblech frontteil, Farbe RAL nach Wahl der Bauleitung, Ventilring mit Randabdichtung, Gewindespindel und Mutter aus verzinktem Stahl, Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech nach DIN 17162, komplett mit Befestigungsmaterial Durchmesser: ø 160 mm Fabrikat: TROX Modell: Z-LVS/160/G1 | St | 2 |  | 0 | OS22
13.07.07.01.a* | Lieferung und Montage von Frisch- und Fortluft Wetterschutzgitter mit … | St | 2 |  | 0 | OS22
13.07.07.10.a* | Abluft- und Zuluftgitter aus Edelstahl in rechteckiger Ausführung, für … | St | 8 |  | 0 | OS22
13.07.07.10.b* | Abluft- und Zuluftgitter aus Edelstahl in rechteckiger Ausführung, für … | St | 3 |  | 0 | OS22
13.07.07.10.c* | Abluft- und Zuluftgitter aus Edelstahl in rechteckiger Ausführung, für … | St | 12 |  | 0 | OS22
13.07.11.01.a* | Jalousieklappe für Lüftungskanäle aus Edelstahl, zur Absperrung oder … | St | 4 |  | 0 | OS22
13.08.08.01.a* | Lieferung und Montage eines Lüftungsgerärt für Zuluft in … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.08.08.02.a* | Lieferung und Montage eines Lüftungsgerärt für Abluft in … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.08.08.03.a* | Lieferung und Montage eines Steuer- und Regelungssystems eines … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.08.09.01.a* | Lieferung und Montage einer Heizungswärmepumpe mit 49 kW … | St | 1 |  | 0 | OS22
13.10.10.10.b | Lieferung und Montage von Inertial- Pufferspeicher aus feuerverzinktem … | St | 1 |  | 0 | OS22
14.01.11.02.b | Automatischer Schnellentlüfter; Gehäuse und Deckel aus Messing, … | St | 3 |  | 0 | OS22
14.04.08.01.a | Polypropylenrohr mit Quarzfüllung, Abflußrohrsystem aus … | m | 20 |  | 0 | OS22
14.06.05.01.a* | Lieferung und Montage von Set für Solar Anlagenbefüllung, komplett … | St | 2 |  | 0 | OS22
14.06.06.01.a* | Frostschutzmittel gebrauchsfertig für Hochtemperatur-Solarkollektoren… | St | 2 |  | 0 | OS22
14.09.10.01.b | Elektrowarmwasserspeicher für Wandmontage, Behälter aus innen … | St | 1 |  | 0 | OS22
14.99.99.01.a* | Betriebs- und Wartungsanleitungen, 2 Papierkopien und 1 digitale … | psch | 1 |  | 0 | OS22
15.04.08.42.d | Abzweigdose entsprechend der technischen Normen; aus Leichtmetall … | St | 30 |  | 0 | OS30
15.05.12.03 | Datenkabel mit Leiter aus blankem Kupferdraht AWG23; 4 ungeschirmte … | m | 75 |  | 0 | OS30
15.08.01.02.c* | Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung, … | St | 3 |  | 0 | OS30
15.08.01.12.c* | Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz… | St | 8 |  | 0 | OS30
15.08.01.36.j* | Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage … | St | 1 |  | 0 | OS30
15.08.01.52.c* | Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz … | St | 29 |  | 0 | OS30
15.10.01.25.b* | Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit… | St | 6 |  | 0 | OS30
15.10.01.25.d* | Auslass Steckdose Typ CEE, in auf Putz Ausführung, komplett mit… | St | 6 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.n* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 36 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.o* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 1 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.q* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 29 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.r* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 4 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.s* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 4 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.t* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 1 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.v* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 64 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.w* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 4 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.y* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 2 |  | 0 | OS30
15.10.01.55.z* | Ausführen des Anschlusses eines Motors, einer Maschine oder eines … | St | 1 |  | 0 | OS30
15.13.01.03 | Piktogramm nach Wahl der Bauleitung, zum Aufkleben auf die Notleuchten… | St | 8 |  | 0 | OS30
15.14.01.01.c | Erdleitung aus Erdungsband oder Seil, in Betonfundamant oder im … | m | 80 |  | 0 | OS30
15.14.01.02.b | Profilstaberder mit Kreuzprofil aus verzinktem Stahl; Profil: 50x50x5 mm, … | St | 4 |  | 0 | OS30
15.14.02.01.a | Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und … | St | 2 |  | 0 | OS30
15.14.02.04.a | Erstellen einer Reihe von Potentialausgleichverbindungen in … | St | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.01* | Lieferung und Montage eines Niederspannungsstromkreisverteiler QGBT… | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.02* | Lieferung und Montage eines Elektroverteiler SPS QE-PLC gebaut nach dem … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.03* | Lieferung und Montage eines Frequenzumrichter Umrichtern mit den … | St | 2 |  | 0 | OS30
15.99.00.04* | Lieferung und Montage eines Frequenzumrichter Umrichtern mit den… | St | 2 |  | 0 | OS30
15.99.00.05* | Lieferung und Montage eines Frequenzumrichter Umrichtern mit den … | St | 2 |  | 0 | OS30
15.99.00.06* | Lieferung und Montage eines Frequenzumrichter Umrichtern mit den … | St | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.07* | Lieferung und Montage eines Statisches Kontinuitätsgerät mit … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.08* | Lieferung und Montage von automatischen Blindleistungskompensation… | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.09* | Lieferung und Montage eines Schaltschrankbau stromzähler QC gebaut … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.10* | Lieferung und Montage eines Schaltschrank Hilfsdienste QSA gebaut … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.00.11* | Lieferung und Montage von Notstromgenerator mit den folgenden … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.01.01* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 135 |  | 0 | OS30
15.99.01.02* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung, Isolierung Gummi,… | m | 315 |  | 0 | OS30
15.99.01.03* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 1765 |  | 0 | OS30
15.99.01.04* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 1190 |  | 0 | OS30
15.99.01.05* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi,… | m | 200 |  | 0 | OS30
15.99.01.06* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 65 |  | 0 | OS30
15.99.01.07* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 10 |  | 0 | OS30
15.99.01.08* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 1105 |  | 0 | OS30
15.99.01.09* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 20 |  | 0 | OS30
15.99.01.10* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.01.11* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 10 |  | 0 | OS30
15.99.01.12* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 2705 |  | 0 | OS30
15.99.01.13* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 20 |  | 0 | OS30
15.99.01.14* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 210 |  | 0 | OS30
15.99.01.15* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 135 |  | 0 | OS30
15.99.01.16* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.01.17* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.01.18* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 1515 |  | 0 | OS30
15.99.01.19* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 65 |  | 0 | OS30
15.99.01.20* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 315 |  | 0 | OS30
15.99.01.21* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 655 |  | 0 | OS30
15.99.01.22* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 110 |  | 0 | OS30
15.99.01.23* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 40 |  | 0 | OS30
15.99.01.24* | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung, Isolierung Gummi, … | m | 20 |  | 0 | OS30
15.99.01.25* | Linee bipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati e guaina esterna in PVC tipo PROFIBUS 2x0,64 mm2, con schermo in nastro di alluminio più treccia. Installazione in sistemi di posa predisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea PROFIBUS | m | 145 |  | 0 | OS30
15.99.03.01* | Lieferung und Montage eines Lokale Steuerung der in der Anlage … | St | 27 |  | 0 | OS30
15.99.03.03* | Lieferung und Montage eines Nottastern das Glas mit dem Druck zu | St | 3 |  | 0 | OS30
15.99.04.02* | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox AISI 304 200 x 110 … | m | 45 |  | 0 | OS30
15.99.04.04* | Lieferung und Montage eines kabelwanne aus Stahl inox AISI 304 400 x 110 … | m | 120 |  | 0 | OS30
15.99.04.05* | Lieferung und Montage eines Rohre aus Stahl inox AISI 304 Ø 25 mm. Das … | m | 50 |  | 0 | OS30
15.99.04.06* | Lieferung und Montage eines Rohre aus Stahl inox AISI 304 Ø 32 mm. Das … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.04.07* | Lieferung und Montage eines Hüllrohren bewaffneten in PVC … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.04.08* | Lieferung und Montage eines Hüllrohren bewaffneten in PVC … | m | 30 |  | 0 | OS30
15.99.05.06* | Realisierung und Abfassung der Projekt Elektroanlagen mit aktualisierten … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.06.01* | Programmierung Kontroll, Fernüberwachungs und Prozessleitsystem … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.06.02* | Entsorgung und Demontage von veralteten Anlagen und temporäre … | psch | 1 |  | 0 | OS30
15.99.07.01* | Lieferung und Montage eines SCHEINWERFER LED IP65 IN ALLUMINIUM … | psch | 18 |  | 0 | OS30
15.99.07.02* | Lieferung und Montage eines LEUCHT PLAFONTYP IP65 AUS GESTANZTEM … | psch | 5 |  | 0 | OS30
15.99.07.03* | Lieferung und Montage eines LEUCHT PLAFONTYP IP65 AUS GESTANZTEM … | psch | 11 |  | 0 | OS30
15.99.07.04* | Lieferung und Montage eines LEUCHT PLAFONTYP IP40 AUS STAHLBLENCH, … | psch | 5 |  | 0 | OS30
15.99.07.05* | Lieferung und Montage einesLEUCHT PLAFONTYP IP40 AUS STAHLBLENCH, … | psch | 1 |  | 0 | OS30
EVENTUELLE ÄNDERUNGEN SEITENS DES UNTERNEHMENS (zusätzlich oder weniger)
0
0
0
0
0
0
ZUSAMMENFASSUNG
A | GESAMTBETRAG DES ANGEBOTES FÜR DIE ARBEITEN - ohne Sicherheitskosten |  |  |  | 20500
B | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 1325869.57
C = (B - A) / B | ABSCHLAG in % (drei Dezimalen maximal) |  |  |  | 98.45%
Abschlag in Buchstaben
D | Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 61351.82
E = A + D | GESAMTBETRAG DES ANGEBOTES FÜR DIE ARBEITEN - EINSCHLIEßLICH der Sicherheitskosten |  |  |  | 81851.82
UNTERSCHRIFT (aller Bieter bei Teilnahme als zeitlich begrenzte Unternehmensvereinigung/Konsortien/noch zu gründenden EWIV)