## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | UMBAU UND ERWEITERUNG KRANKENHAUS BOZEN INFRASTRUKTUREN ÄUßERE INFRASTRUKTUREN UND ANSCHLUSS AN DAS FERNHEIZNETZ
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Bozen
Verlegung: |  | erreichbar über Hauptstraßen
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  | 6157501.99
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal
Frist für die Einreichung der Angebote: |  | 16/03/2020 12:00 Uhr
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2019
Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge: |  | L00390090215201900164
CIG Kodex |  | 814274341-8
Vorherrschender Kodex CPV |  | 45231000-5
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 6157501.99
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 343583.79
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 343583.79

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 6157501.99
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
1 | 01.01.04.01 |  | Arbeiter 5. Stufe | h | 170 |  | 0 | A | 70% OS30; 30% OS3
2 | 01.01.04.02 |  | Arbeiter 4. Stufe | h | 170 |  | 0 | A | 70% OS30; 30% OS3
3 | 01.01.04.03 |  | Arbeiter 3. Stufe | h | 170 |  | 0 | A | 70% OS30; 30% OS3
4 | 02.02.02.01.a |  | Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm | m2 | 2411 |  | 0 | A | OS1
5 | 02.02.05.05 |  | Boden planieren | m2 | 1750 |  | 0 | A | OS1
6 | 02.04.71.02.a |  | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente | m2 | 643.669 |  | 0 | A | 92% OG3; 8% OG1
7 | 02.04.72.02.c |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände | m2 | 4643.4 |  | 0 | A | 77% OG3; 23% OG1
8 | 02.04.73.01.b |  | Schalung für Platten und Kragplatten | m2 | 123.135 |  | 0 | A | OG1
9 | 02.04.78.02.c |  | Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels Finplyplatten | m2 | 3975.01 |  | 0 | A | 90% OG3; 10% OG1
10 | 02.04.80.01.a |  | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton | m3 | 225.735 |  | 0 | A | 56% OG3; 44% OG1
11 | 02.04.80.05.h |  | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage | m3 | 1147.16 |  | 0 | A | 78% OG3; 22% OG1
12 | 02.04.85.01.a |  | Expositionsklasse XC XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm | m3 | 547.39 |  | 0 | A | 77% OG3; 23% OG1
13 | 02.04.85.03.d |  | Expositionsklasse XF XF4 | m3 | 438.563 |  | 0 | A | OG3
14 | 02.04.85.30 |  | Aufpreis für WU-Beton | m3 | 665.792 |  | 0 | A | 63% OG3; 37% OG1
15 | 02.05.01.01.a |  | Betonstabstahl gerippter Stahl B450C | kg | 108927.75 |  | 0 | A | 71% OG3; 29% OG1
16 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C | kg | 327.01 |  | 0 | A | 38% OG3; 62% OG1
17 | 02.10.02.09 |  | Gefälleestrich D 7cm | m2 | 99.92 |  | 0 | A | OG1
18 | 02.11.04.01.b |  | Trennlage: Vliesbahnen Polyester 200g/m2 | m2 | 112.8 |  | 0 | A | OG1
19 | 02.15.01.03.b |  | Bitumendachbahn 2x: Polyester + Schiefer | m2 | 112.8 |  | 0 | A | OG1
20 | 02.15.03.01.a |  | Ablauf: senkr. DN 125 | nr | 2 |  | 0 | A | OG1
21 | 02.15.03.01.d |  | Ablauf: liegend DN 125 mit Aufstockel. | nr | 5 |  | 0 | A | OG1
22 | 02.15.03.04.b |  | Lichtkuppelaufsetzkranz 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | A | OG1
23 | 02.15.03.05.b* | * | Lichtkuppel einbruchfest: 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | A | OG1
24 | 02.15.03.06.b |  | Öffnungseinr. manuell 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | A | OG1
| 02.16.07.01 |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig
25 | 02.16.07.01.a |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 30x30 | cm | 1300 |  | 0 | A | OG3
26 | 02.16.07.01.c |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 50x50 | cm | 450 |  | 0 | A | OG3
27 | 02.16.07.01.d |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig60x60 | cm | 26.4 |  | 0 | A | 68% OG6; 32% OS30
28 | 02.16.07.01.f |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig 100x100 | cm | 600 |  | 0 | A | OS30
| 02.16.08.13 |  | Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss D400:
29 | 02.16.08.13.d |  | Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss 600x600 mm, ca. 67kg | nr | 28 |  | 0 | A | 64% OG6; 36% OS30
30 | 02.16.08.13.f |  | Rechteckige Schachtabdeckung Sphäroguss1000x1000 mm,ca. 155kg | nr | 8 |  | 0 | A | OS30
31 | 02.17.01.01.b |  | Gartenerde: Einbau maschinell | m3 | 525 |  | 0 | A | OS1
32 | 02.17.01.02 |  | Rasenflächen | m2 | 1750 |  | 0 | A | OS1
33 | 02.17.04.02.a |  | Extensive Dachbegrünung | m2 | 99.92 |  | 0 | A | OG1
34 | 02.17.04.04.a |  | Substratmischung für extensive Dachbegrünungen | m2 | 99.92 |  | 0 | A | OG1
35 | 02.17.04.06.b |  | Begrünung Dächer | m2 | 99.92 |  | 0 | A | OG1
36 | 02.17.04.07 |  | Wurzelschutzfolie für Dachbegrünung | m2 | 99.92 |  | 0 | A | OG1
37 | 02.17.04.08 |  | Gewaschener Rundkies 15/30 | m2 | 26.7 |  | 0 | A | OG1
38 | 02.17.04.09.a |  | Absturzsicherung auf Flachdächer | nr | 14 |  | 0 | A | OG1
| 03.01.01.01 |  | Konstruktiver Stahlbau:
39 | 03.01.01.01.g |  | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S235, S275 | kg | 2300 |  | 0 | A | OG1
40 | 03.01.01.01.i |  | geschraubt/geschweißt S355 | kg | 100 |  | 0 | A | OS30
41 | 03.01.01.01.k |  | Konstruktiver Stahlbau: Feuerverzinkung Schlosserware | kg | 2300 |  | 0 | A | OG1
42 | 03.01.01.01.l |  | Konstruktiver Stahlbau: Aufpreis für Hohlprofile | kg | 2300 |  | 0 | A | OG1
43 | 03.03.01.01.a |  | Handlauf Stahl: S235 gerade Treppe | m | 7 |  | 0 | A | OG1
44 | 03.03.01.02 |  | Krümmlinge | nr | 2 |  | 0 | A | OG1
45 | 03.03.02.01.a |  | Geländer gerade Treppe | m | 10 |  | 0 | A | OG1
46 | 03.03.02.01.c |  | Geländer Balkone | m | 11 |  | 0 | A | OG1
47 | 03.03.02.02 |  | Krümmlinge | nr | 10 |  | 0 | A | OG1
48 | 03.03.04.01.a |  | Einfriedung Stahl S235 62x132mm (19 kg/m2) | m2 | 907.5 |  | 0 | A | OG3
49 | 03.03.04.02.a |  | Zaun aus Maschengitter Maschenweite 45x45mm | m2 | 265.93 |  | 0 | A | 74% OG1; 26% OG3
50 | 03.07.02.04* | * | Drehflügelgitter aus verzinktem Stahl | m2 | 13 |  | 0 | A | OG1
51 | 04.01.02.04.b |  | Kunststoffdis. Farbe: Acryl-Polymerisat | m2 | 727.1 |  | 0 | A | OG1
52 | 04.01.03.05.b |  | Kunststoffdisp.-Farbe: Acryl-Polymerisat | m2 | 1070 |  | 0 | A | OG1
53 | 08.01.03.03.b |  | Rinnenkessel verzink. Stahl: 20x30x25cm | nr | 5 |  | 0 | A | OG1
54 | 08.01.03.04.a |  | Regenrohr verzink. Stahl: ø 80 | m | 13 |  | 0 | A | OG1
55 | 08.01.03.10.a |  | Rohrbogen verz. Stahl: ø80 | nr | 5 |  | 0 | A | OG1
56 | 08.01.04.04.b |  | Mauerabdeckung verzink. Stahl: 67cm | m | 89 |  | 0 | A | OG1
57 | 13.01.05.02.g |  | Flanschen - Flachschieber: DN 150 - 6" | nr | 5 |  | 0 | A | OS3
58 | 13.10.10.05* | * | Ausbauelemente Technikräume Brunnen SEAB | ac | 1 |  | 0 | A | OG1
59 | 13.10.10.06* | * | Windabzugselement Brunnen SEAB | nr | 2 |  | 0 | A | OG1
60 | 14.01.03.06.i |  | Schmutzfänger mit Flanschen: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | A | OS3
61 | 14.01.07.03.a* | * | Druckerhöungstation 15l/s - 55m | nr | 1 |  | 0 | A | OS3
62 | 14.01.07.04.a* | * | Tauchpumpe 100l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
63 | 14.01.07.05.a* | * | Tauchpumpe 50l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
64 | 14.01.08.02.f |  | Rohrnetztrenner mit Flanschen: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | A | OS3
65 | 14.03.03.02.c |  | Dachentlüftungsventilator: ø 225 mm - 1100 m3/h | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
66 | 14.04.07.01.j |  | Abflußleitung aus PE-HD: øa 200 mm | m | 200 |  | 0 | A | OG3
67 | 14.05.01.02.i* | * | Rohr DN 150 - 10 mm | m | 40 |  | 0 | A | OS3
68 | 14.08.03.04.a |  | ohne Rückspülfeinfilter, Leistung max. 4,0 m3/h | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
69 | 14.99.01.01.a* | * | Realisierung eines DN150 Abgang auf bestehender Rohrleitung | ac | 1 |  | 0 | A | OS3
| 15.01.06.10* | * | DÄMMUNGSSCHALTER
70 | 15.01.06.10.A* | * | Dämmungsschalter | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
71 | 15.01.06.41.H* | * | Leistungs-Schütz 3Sx265A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
72 | 15.01.06.41.I* | * | Leistungs-Schütz 3Sx400A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
73 | 15.02.01.55.a* | * | Softstart 132kW | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
74 | 15.02.01.55.b* | * | Softstart 200kW | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.03.01.01 |  | Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung
75 | 15.03.01.01.a |  | Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung: bis 500 VA | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.04.02.01 |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N:
76 | 15.04.02.01.a |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N | m | 10 |  | 0 | A | OS30
| 15.04.11.01 |  | Kanäle aus verzinktem Blech
77 | 15.04.11.01.b |  | Gerader Kanal 100x50/75 mm | m | 15 |  | 0 | A | OS30
78 | 15.04.11.01.d |  | Gerader Kanal 200x50/75 mm | m | 45 |  | 0 | A | OS30
| 15.04.11.02 |  | Kabelwannensystem: Kurven, Aufgänge und Abzweiger
79 | 15.04.11.02.b |  | Abmessungen (bxh) 100x50/75 mm | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
80 | 15.04.11.02.d |  | Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm | nr | 15 |  | 0 | A | OS30
| 15.04.11.03 |  | Kabelwannensystem: Abdeckung
81 | 15.04.11.03.b |  | Breite 100 mm | nr | 15 |  | 0 | A | OS30
82 | 15.04.11.03.d |  | Breite 200 mm | nr | 45 |  | 0 | A | OS30
| 15.04.21 |  | Kabelkanäle aus PVC
83 | 15.04.21.02.j |  | PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh) 60x60 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS30
84 | 15.04.21.02.l |  | PVC-Installationskanal Abmessungen (bxh)100x60 mm | m | 20 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.02.03 |  | Mantelleitung mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitungen
85 | 15.05.02.03.a |  | FROR 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | A | OS30
86 | 15.05.02.03.b |  | FROR 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.02.05 |  | Mantelleitung mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitungen
87 | 15.05.02.05.a |  | FROR 450/750V 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | A | OS30
88 | 15.05.02.05.b |  | FROR 450/750V 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.03.01 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung
89 | 15.05.03.01.g |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 20 |  | 0 | A | OS30
90 | 15.05.03.01.h |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 20 |  | 0 | A | OS30
91 | 15.05.03.01.i |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 170 |  | 0 | A | OS30
92 | 15.05.03.01.j |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x70 mm2 | m | 20 |  | 0 | A | OS30
93 | 15.05.03.01.k |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 70 |  | 0 | A | OS30
94 | 15.05.03.01.l |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x120 mm2 | m | 60 |  | 0 | A | OS30
95 | 15.05.03.01.m |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x150 mm2 | m | 350 |  | 0 | A | OS30
96 | 15.05.03.01.n |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x185 mm2 | m | 100 |  | 0 | A | OS30
97 | 15.05.03.01.o |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 250 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.03.03 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung
98 | 15.05.03.03.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0 | A | OS30
99 | 15.05.03.03.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.03.05 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung
100 | 15.05.03.05.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | A | OS30
101 | 15.05.03.05.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | A | OS30
102 | 15.05.03.05.c |  | Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm² | m | 300 |  | 0 | A | OS30
103 | 15.05.03.05.d |  | Leitung FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm² | m | 890 |  | 0 | A | OS30
104 | 15.05.03.05.e |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS30
105 | 15.05.05.05.e |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 125 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.06.02 |  | Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, zweipolige Leitung
106 | 15.05.06.02.a |  | FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.06.04 |  | Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern, vierpolige Leitung
107 | 15.05.06.04.a |  | FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS30
| 15.05.14.01 |  | Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm²
108 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | A | OS30
109 | 15.05.14.01.c |  | YCY 4x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.02.03 |  | Feuchtraumstahlblechschrank mit In<125A, Aufputzausführung
110 | 15.06.02.03.a |  | Feuchtraumstahlblechschrank mit In<125A, Platzeinheiten: 96 | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.04.02 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank kombinierbar komplett mit Sockel
111 | 15.06.04.02.a |  | 2000x400x400mm | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
112 | 15.06.04.02.c |  | 2000x800x400mm | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.11.01 |  | Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise
113 | 15.06.11.01.e |  | Nennstrom 4x40 A | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.22.04 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C
114 | 15.06.22.04.e |  | Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
115 | 15.06.22.04.f |  | Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
116 | 15.06.22.04.h |  | Nennstrom 4x50 A - 4 Moduleinheiten | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.32.02 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C
117 | 15.06.32.02.b |  | Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | nr | 18 |  | 0 | A | OS30
118 | 15.06.32.02.c |  | Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | nr | 19 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.32.04 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C
119 | 15.06.32.04.b |  | Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
120 | 15.06.32.04.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.51.14 |  | Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A A, Sel.
121 | 15.06.51.14.b* | * | Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A, Sel. - 4 Moduleinheiten | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.52.02 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA
122 | 15.06.52.02.g |  | Nennstrom 4x250-315 A | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
123 | 15.06.52.02.h |  | Nennstrom 4x320-400 A | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.55 |  | Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter
124 | 15.06.55.03 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x250A | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
125 | 15.06.55.04 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x400A | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.58 |  | Leistungstrenner
| 15.06.58.01 |  | Leistungstrenner mit 4 Polen
126 | 15.06.58.01.c |  | Nennstrom 400 A | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
127 | 15.06.60.01.A* | * | Automatischer Netzumschalter | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.61.01 |  | Leistungstrenner mit 4 Polen
128 | 15.06.61.01.b |  | Sicherungshalter vierpolig bis 25A | nr | 3 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.71 |  | Schaltgeräte
| 15.06.71.01 |  | Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige
129 | 15.06.71.01.a |  | Einpoliger Schalter 16A | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
130 | 15.06.71.01.k |  | Signallampe mit LED oder Neon | nr | 3 |  | 0 | A | OS30
131 | 15.06.71.11.b |  | Schrittrelais zweipolig 16A | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
132 | 15.06.71.11.e |  | Programmierbare Schaltung mit Tag/Wochenprogramm | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
133 | 15.06.71.11.f |  | Schütz zweipolig 20A | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.71.21 |  | Leistungschütze
134 | 15.06.71.21.o |  | Hilfsschütz mit vier Kontakte | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.72 |  | Messgeräte
135 | 15.06.72.04 |  | Vielfachanzeige | nr | 3 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.72.05 |  | Stromwandler
136 | 15.06.72.05.c |  | Primärstrom 400 A | nr | 12 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.81 |  | Überspannungs- / Blitzstromableiter
137 | 15.06.81.04 |  | Kombi-Ableiter vierpolig TN-S | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.06.91 |  | Zubehör
138 | 15.06.91.01 |  | Arbeitsstromauslösespule | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
139 | 15.06.91.11 |  | Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise | nr | 70 |  | 0 | A | OS30
140 | 15.06.91.21.b |  | Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.07.01.01 |  | Automatische Dreiphasen-Zentralkompensationsanlage
141 | 15.07.01.01.d |  | Nennblindleistung: von 75 bis 100 kVAR | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.08.02.04 |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung
142 | 15.08.02.04.b |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter | nr | 18 |  | 0 | A | OS30
| 15.08.02.24 |  | Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung
143 | 15.08.02.24.c |  | Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter | nr | 7 |  | 0 | A | OS30
144 | 15.08.02.24.o |  | Auslass Wipptaster in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 10 Meter | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
| 15.08.12.04 |  | Lichtauslass für autonome Notbeleuchtung in Aufputzausführung
145 | 15.08.12.04.b |  | Lichtauslass für Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 10 Meter | nr | 11 |  | 0 | A | OS30
146 | 15.09.61.91* | * | Lieferung und Montage einer LED Straßenleuchte 145W | nr | 33 |  | 0 | A | OS30
147 | 15.09.71.91.a* | * | Lieferung und Montage eines Masts h 6,0 Meter über Boden | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
148 | 15.09.71.91.aa* | * | Verankerungsplatte für Montage Beleuchtungsmasten ø128 mm | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
149 | 15.09.71.91.b* | * | Lieferung und Montage eines Masts h 9,0 Meter über Boden | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
150 | 15.09.71.91.c* | * | Lieferung und Montage eines Masts h 10,5 Meter über Boden | nr | 22 |  | 0 | A | OS30
151 | 15.09.71.91.cc* | * | Verankerungsplatte für Montage Beleuchtungsmasten ø173 mm | nr | 18 |  | 0 | A | OS30
152 | 15.09.71.92* | * | Lieferung und Montage eines Mastauslegers | nr | 28 |  | 0 | A | OS30
153 | 15.09.71.93* | * | Entfernen eines Lichtmasts | nr | 8 |  | 0 | A | OS30
154 | 15.09.71.94* | * | Wiederinstallation eines Lichtmasts | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
155 | 15.09.71.95* | * | Entfernen und Wiederinstallation eines Ampelmasts | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.10.03.47 |  | Auslass Steckdose zweipolig 16 A
156 | 15.10.03.47.c |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 10 Meter | nr | 7 |  | 0 | A | OS30
157 | 15.10.03.58 |  | Steckdose 16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung | nr | 7 |  | 0 | A | OS30
| 15.10.03.76 |  | Auslass Steckdose Typ CEE
158 | 15.10.03.76.b |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
159 | 15.10.03.87.a |  | Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in auf Putz Ausführung - IP44 | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
| 15.10.03.95 |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät
160 | 15.10.03.95.a |  | Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2 | nr | 25 |  | 0 | A | OS30
161 | 15.10.03.95.b |  | Auslass Kraft generell, auf Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 | nr | 12 |  | 0 | A | OS30
| 15.11.01.02 |  | Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster auf Putz
162 | 15.11.01.02.b |  | Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder mot. Fenster, auf Putz, IP44, FG16OR16 0,6/1kV | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.11.01.42 |  | Auslass für Not-Ausschaltung, auf Putz
163 | 15.11.01.42.c |  | Auslass für Notausschaltung, auf Putz, IP65, FG16OR16 0,6/1kV 2x1,5 mm2 | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.11.11.02 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, auf Putz
164 | 15.11.11.02.g |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm, IP44 | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
165 | 15.11.12.01.a |  | Endschalter, mit Stange und Rolle, IP66 | nr | 17 |  | 0 | A | OS30
166 | 15.11.12.01.b |  | Elektroheizkörper 1200W, IP24 | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.13.01.01 |  | Einzelbatt. Notleuchte in Bereitschaftssch.:
167 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | nr | 11 |  | 0 | A | OS30
| 15.14.01.01 |  | Linienförmige Erdleitung
168 | 15.14.01.01.a |  | Bandstahl 30x3,5 mm | m | 180 |  | 0 | A | OS30
169 | 15.14.01.01.e |  | Kupferseil 50 mm2 | m | 45 |  | 0 | A | OS30
| 15.14.01.03 |  | Erdleiter isoliert. Kupferdraht:
170 | 15.14.01.03.c |  | 35mm2 | m | 10 |  | 0 | A | OS30
171 | 15.14.01.03.d |  | 50mm2 | m | 10 |  | 0 | A | OS30
| 15.14.02.01 |  | Potentialausgleichschiene
172 | 15.14.02.01.a |  | Schiene mit 15 Anschlüssen | nr | 6 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.04 |  | Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte
173 | 15.20.04.01 |  | Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.10 |  | Rackschrank und Zubehör
| 15.20.10.02 |  | Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten)
174 | 15.20.10.02.j |  | Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten (HxLxT) (2000-210x800x800) | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.10.03 |  | Telefon-/Datenstecker
175 | 15.20.10.03.c |  | Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.10.04 |  | Patchpanel leer
176 | 15.20.10.04.b |  | Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.10.06 |  | Ablage für 19" Rack
177 | 15.20.10.06.b |  | Ablage Tiefe 60cm | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.10.09 |  | Kabelführung horizontal für 19" Rack
178 | 15.20.10.09.a |  | Kabelführung 1HE | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.10.12 |  | Steckdosenleiste für 19" Rack
179 | 15.20.10.12.b |  | Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern und Schalter | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.13.02 |  | Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem
180 | 15.20.13.02.f |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 3 |  | 0 | A | OS30
181 | 15.20.13.02.g |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
| 15.20.14.03 |  | Datensteckdose in Aufputzausführung
182 | 15.20.14.03.f |  | Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65 | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
183 | 15.30.03.11.L* | * | Beleuchtungsgerät LED 6400lm | nr | 14 |  | 0 | A | OS30
184 | 15.30.03.11.M* | * | Beleuchtungsgerät LED 4600lm | nr | 4 |  | 0 | A | OS30
| 15.55.02.12 |  | Aussenkamera
185 | 15.55.02.12.A* | * | Aussenkamera POE | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
| 15.55.03.12 |  | Videorecorder NVR für Videoüberwachungsanlage POE
186 | 15.55.03.12.A* | * | Videorecorder NVR 16 Kanäle für POE-Kameras | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
| 15.55.04.12 |  | LCD Monitor für Videoüberwachungsanlage
187 | 15.55.04.12.A* | * | LCD Monitor 24" | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
188 | 15.65.02.01.Q* | * | Trockentransformator250kVA Dyn 16,4/20/0,4kV | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
189 | 15.65.03.01.A* | * | Kabel RG7H1R 12/20kV 1x35mm2. | m | 45 |  | 0 | A | OS30
190 | 15.65.03.01.D* | * | Kabel RG7H1R 12/20kV 1x95mm2. | m | 60 |  | 0 | A | OS30
191 | 15.65.03.51.D* | * | Kabelschuh für MS-Kabel RG7H1R 12/20kV 35-95mm2. | nr | 12 |  | 0 | A | OS30
192 | 15.65.04.01* | * | Metall-Schutzzaun für Transformator. | nr | 5 |  | 0 | A | OS30
193 | 15.65.04.05* | * | Kabelnhalterung für Transformator. | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
194 | 15.65.05.01* | * | Übergabestation ÜS | ac | 1 |  | 0 | A | OS30
195 | 15.65.05.02* | * | STATIONSZUBERHÖR | ac | 1 |  | 0 | A | OS30
196 | 15.70.50.01.D* | * | Diesel Aggregat 275kVA | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
197 | 15.80.02.01.C* | * | Blindleistungseinheit 10kVAR. | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
198 | 15.80.10.01.A* | * | USV 230V 0,75kVA. | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
199 | 51.01.01.01 |  | Hochspez. Facharbeiter | h | 500 |  | 0 | A | OG3
200 | 51.01.01.02 |  | Spezialisierter Arbeiter | h | 765 |  | 0 | A | OG3
201 | 51.01.01.03 |  | Qualifizierter Arbeiter | h | 850 |  | 0 | A | OG3
202 | 51.01.01.04 |  | Arbeiter | h | 151 |  | 0 | A | OG3
203 | 51.01.01.05* | * | Hochspez. Facharbeiter-Nachtarbeit | h | 500 |  | 0 | A | OG3
204 | 51.01.01.06* | * | Spezialisierter Arbeiter-Nachtarbeit | h | 200 |  | 0 | A | OG3
205 | 51.01.01.07* | * | Qualifizierter Arbeiter-Nachtarbeit | h | 850 |  | 0 | A | OG3
206 | 51.01.01.08* | * | Arbeiter-Nachtarbeit | h | 150 |  | 0 | A | OG3
207 | 51.02.04.01.A |  | Selbstsaugende Pumpe bis 1000 l/min | h | 2450 |  | 0 | A | OS1
208 | 51.04.21.10* | * | Trapezblech, nicht wärmegedämmt, feuerverzinkt | kg | 360 |  | 0 | A | OG1
209 | 53.02.02.01.A |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 16 bis 20 cm | nr | 12 |  | 0 | A | OG3
210 | 53.02.02.01.B |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 21 bis 30 cm | nr | 34 |  | 0 | A | OG3
211 | 53.02.02.01.C |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 31 bis 40 cm | nr | 14 |  | 0 | A | OG3
212 | 53.02.02.01.D |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 41 bis 60 cm | nr | 3 |  | 0 | A | OG3
213 | 53.02.02.01.E |  | Fällen von Bäumen Durchmesser über 60 cm | nr | 4 |  | 0 | A | OG3
214 | 53.02.05.03.A |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 16 bis 20 cm | nr | 12 |  | 0 | A | OG3
215 | 53.02.05.03.B |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 21 bis 30 cm | nr | 34 |  | 0 | A | OG3
216 | 53.02.05.03.C |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 31 bis 40 cm | nr | 14 |  | 0 | A | OG3
217 | 53.02.05.03.D |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 41 bis 60 cm | nr | 3 |  | 0 | A | OG3
218 | 53.02.05.03.E |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: über 60 cm | nr | 4 |  | 0 | A | OG3
219 | 53.05.01.01.C |  | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke über 20 cm | m | 3727.8 |  | 0 | A | OG3
220 | 53.10.01.01 |  | Ausbau von Leitpflöcken | nr | 85 |  | 0 | A | OG3
221 | 53.10.02.01 |  | Ausbau von Straßenschildern | nr | 70 |  | 0 | A | OG3
222 | 53.10.03.01.A |  | Ausbau von Leitplanken Leitplanke mit Handlauf | m | 70 |  | 0 | A | OG3
223 | 53.10.03.01.B |  | Ausbau von Leitplanken Leitplanke ohne Handlauf | m | 70 |  | 0 | A | OG3
224 | 53.10.05.01.B |  | Ausbau von Einfriedungen Höhe über Boden: über 1,50 m | m2 | 1040 |  | 0 | A | OG3
225 | 53.10.06.01.B |  | Ausbau von Holzzäunen h <= 1,50 m | m | 200 |  | 0 | A | OG3
226 | 53.10.07.01.A |  | Ausbau von Geländern Stahlgeländer | m | 120 |  | 0 | A | OG3
227 | 53.10.10.01.A |  | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen | nr | 20 |  | 0 | A | OG3
228 | 53.10.12.01.A |  | Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen aus Naturstein | m | 560 |  | 0 | A | OG3
229 | 53.11.02.01 |  | Wiedereinbau von Straßenschildern | nr | 10 |  | 0 | A | OG3
230 | 53.11.06.01.C |  | Wiedereinbau von Holzzäunen h > 1,50 | m | 100 |  | 0 | A | OG3
231 | 53.11.12.01.A |  | Wiedereinbau von Bordsteinen in Naturstein | m | 60 |  | 0 | A | OG3
232 | 53.20.00.01* | * | Änderung der Zufahrten von der Meranerstraße | nr | 7 |  | 0 | A | OG3
233 | 53.20.00.02* | * | Verlängerung bestehender Weißwasserkanäle | ac | 4 |  | 0 | A | OG3
234 | 53.20.00.03* | * | Verlängerung bestehender Weißwasserkanal ø500 Schnitt X-X und Y-Y | ac | 2 |  | 0 | A | OG3
235 | 53.20.00.04* | * | Verlängerung best.rechteckiger Weißwasserkanal Schnitt Z-Z | ac | 1 |  | 0 | A | OG3
236 | 53.20.00.05* | * | Verlängerung best.rechteckiger Weißwasserkanal Schnitt W-W | ac | 1 |  | 0 | A | OG3
237 | 54.01.01.01 |  | Allgemeiner Aushub im Material | m3 | 10660.09 |  | 0 | A | OS1
238 | 54.01.02.01.A |  | Grabenaushub, maschinell ausgeführt | m3 | 5786.91 |  | 0 | A | OS1
239 | 54.01.02.02.B |  | Aushub und Wiederverfüllung von Rohrgräben | m | 660 |  | 0 | A | OS1
240 | 54.01.03.01.A |  | Abtrag ohne Verdichtung | m2 | 19402.07 |  | 0 | A | OG3
241 | 54.01.05.01 |  | Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze | m2 | 9146.57 |  | 0 | A | OS1
242 | 54.01.90.50.A |  | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m | m3 | 5746.89 |  | 0 | A | OS1
243 | 54.02.01.01.D |  | Totalabbruch von Gebäuden mit tragender Struktur aus Stahlbeton | m3 | 120 |  | 0 | A | OG1
244 | 54.02.03.15.A |  | Abbruch von Betonmauerwerk von Hand | m3 | 23.04 |  | 0 | A | OG3
245 | 54.02.05.05.A |  | Abbruch von Stahlbetonstrukturen | m3 | 12.303 |  | 0 | A | OG3
246 | 54.02.05.05.B |  | Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit hydr. Geräten | m3 | 229 |  | 0 | A | OG3
247 | 54.02.10.02.G |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 62 mm | cm | 150 |  | 0 | A | OG3
248 | 54.02.10.02.K |  | Kernbohrungen in Stahlbeton D = Ø 102 - Ø 132mm | cm | 200 |  | 0 | A | OG3
249 | 54.02.10.02.L |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 142 mm | cm | 100 |  | 0 | A | OG3
250 | 54.02.10.02.N |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 162 mm | cm | 200 |  | 0 | A | OG3
251 | 54.02.10.02.Q |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 202 mm | cm | 60 |  | 0 | A | OG1
252 | 54.02.10.02.R |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 225 mm | cm | 2000 |  | 0 | A | OG1
253 | 54.02.10.02.V |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 400 mm | cm | 170 |  | 0 | A | 70% OG1; 30% OG3
254 | 54.02.10.02.W |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 450 mm | cm | 60 |  | 0 | A | OG1
255 | 54.02.10.02.Y |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 600 mm | cm | 80 |  | 0 | A | OG1
256 | 54.02.10.02.Z |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton D = Ø 800 mm | cm | 150 |  | 0 | A | OG3
257 | 54.02.50.01* | * | Befahrbare Stahlplatten S=5 cm | ac | 1 |  | 0 | A | OG3
258 | 54.02.50.02* | * | Befahrbare Stahlplatten S=3 cm | ac | 1 |  | 0 | A | OG3
259 | 54.02.50.03* | * | Befahrbare Stahlplatten S=2 cm | ac | 1 |  | 0 | A | OG3
260 | 54.02.50.04* | * | Verlegen und Abtragen von befahrbaren Stahlplatten S=5cm | nr | 13.002 |  | 0 | A | OG3
261 | 54.02.50.05* | * | Verlegen und Abtragen von befahrbaren Stahlplatten S=3cm | nr | 10 |  | 0 | A | OG3
262 | 54.02.50.06* | * | Verlegen und Abtragen von befahrbaren Stahlplatten S=2cm | nr | 3 |  | 0 | A | OG3
263 | 54.10.03.03.A |  | Herstellen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen | m3 | 1653.9 |  | 0 | A | OS1
264 | 54.10.03.20 |  | Lieferung und Einbau von Grobschotter | m3 | 192.5 |  | 0 | A | OS1
265 | 54.14.02.05.D |  | Geotextil mit mechanischen- und Drainageeigenschaften | m2 | 1890 |  | 0 | A | OS1
266 | 54.14.05.01.C |  | Geogitter aus Polyester/PVC R1/R2 55/30 kN/m m 20 mm | m2 | 5940 |  | 0 | A | OS1
267 | 54.16.03.01.D |  | Lieferung und Ausführungvon Tragschichten | m3 | 1750.22 |  | 0 | A | OG3
268 | 54.16.03.15.A |  | Lieferung und Einbau von stabilisiertem Material | m3 | 840.808 |  | 0 | A | OG3
269 | 54.16.03.22 |  | Straßenunterbau aus stabilisierten Korngemischen | m³ | 8480.8 |  | 0 | A | OG3
270 | 54.25.01.02.B |  | Steinblöcke für Steinwurf nach Steinvolumen | m3 | 75 |  | 0 | A | OS1
271 | 54.25.05.05.C |  | Ausführen von normalen Steinwürfen nach Sichtoberfläche, brutto | m2 | 75 |  | 0 | A | OS1
272 | 54.27.04.04 |  | Lieferung und Einbau RM-Kies 40/100; 30-90 mm | m3 | 82.19 |  | 0 | A | OS1
273 | 54.30.03.05.A |  | Aufladen, Transport und Abladen von Muttererde | m3 | 330.8 |  | 0 | A | OS1
274 | 54.30.05.01.B |  | lAusbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf | m2 | 1379 |  | 0 | A | OS1
275 | 54.45.00.01* | * | Nicht gefährlicher Sondermüll AVV 17 09 04 | t | 1900 |  | 0 | A | OS1
276 | 54.45.00.02* | * | Gefährlicher Sondermüll AVV 17 09 03* | t | 570 |  | 0 | A | OS1
277 | 54.45.01.03 |  | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/C | t | 6823.8 |  | 0 | A | OS1
278 | 54.45.02.02 |  | Deponiegebühren der Deponieklasse 2/B | t | 2561.16 |  | 0 | A | OG3
279 | 54.45.02.03 |  | Deponiegebühren Kl.2/C: Asphalt | t | 2341.44 |  | 0 | A | OG3
280 | 54.45.02.04 |  | Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen | t | 13320 |  | 0 | A | OG3
281 | 54.45.02.08 |  | Deponiegebühren Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 547.5 |  | 0 | A | OG3
282 | 54.45.02.10 |  | Kl.4/C: bewehrter Beton mit 10% Beimengungen | t | 270.856 |  | 0 | A | OG3
283 | 55.02.03.01.D |  | Steifes oder flexibles PVC-Drainagerohr, DN in mm DN 125 | m | 660 |  | 0 | A | OS1
284 | 56.02.01.01.A |  | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln 50 - 100 kg/m2 | m2 | 2534.03 |  | 0 | A | OS21
285 | 56.02.01.02.A |  | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln 101 - 150 kg/m2 | m2 | 2198.15 |  | 0 | A | OS21
286 | 56.02.02.01.A |  | Stahlverbautafeln für Aushübe mit Breite bis 3,00 m | m2 | 4720.8 |  | 0 | A | OS21
287 | 56.02.90.01.A |  | Aufpreis für Aushubbreite 3,01 - 4,50 m | m2 | 2118.52 |  | 0 | A | OS21
288 | 56.07.01.01 |  | Baustelleneinrichtung für vernagelten Spritzbetonwand | a c | 1 |  | 0 | A | OS21
289 | 56.07.02.01.A |  | Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale | m2 | 82.015 |  | 0 | A | OS21
290 | 56.07.05.01.A |  | Bewehrung aus Baustahlgitter Stahlgüte B450C | kg | 517.515 |  | 0 | A | OS21
291 | 56.21.02.01.D |  | Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern | m | 64.788 |  | 0 | A | OS21
292 | 58.03.90.30* | * | Aufpreis für Spezialteile bei WU-Beton | ac | 1 |  | 0 | A | OG1
293 | 58.20.02.01.B |  | Glätten von Hand oder maschinell maschinell | m2 | 140.09 |  | 0 | A | OG1
294 | 70.50.05.12 |  | Epoxydharz Grundanstrich für Böden | m2 | 1070 |  | 0 | A | OG1
295 | 75.01.02.16.f* | * | DN 200 mindeste Wandstärke mm 5,0 | m | 1355.5 |  | 0 | A | OG6
296 | 75.01.02.16.j* | * | DN 32 mindeste Wandstärke mm 2,9 | m | 55 |  | 0 | A | OG6
297 | 75.03.02.10.a |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 16.5 |  | 0 | A | OG6
298 | 75.03.02.10.b |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 44 |  | 0 | A | OG6
299 | 75.03.02.10.d |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 132 |  | 0 | A | OG6
300 | 75.03.02.10.e |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 209.25 |  | 0 | A | OG6
301 | 75.03.02.10.f |  | DN mm 250, K9 ~ C50 | m | 1354.05 |  | 0 | A | OG6
302 | 75.03.02.10.G |  | DN mm 300, K9 ~ C50 | m | 30 |  | 0 | A | OG6
303 | 75.03.02.10.I |  | DN mm 400, K9 ~ C50 | m | 2000 |  | 0 | A | OG6
304 | 75.03.02.30.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | A | OG6
305 | 75.03.02.31.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 7 |  | 0 | A | OG6
306 | 75.03.02.33.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | A | OG6
307 | 75.03.02.34.H* | * | DN 400 - (MMQ) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
308 | 75.03.03.03.A |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 76.65 |  | 0 | A | OG6
309 | 75.03.03.03.B |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 288.75 |  | 0 | A | OG6
310 | 75.03.03.03.D |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 236.25 |  | 0 | A | OG6
311 | 75.03.03.03.E |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 650 |  | 0 | A | OG6
312 | 75.03.03.30.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
313 | 75.03.03.30.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
314 | 75.03.03.30.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
315 | 75.03.03.30.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | A | OG6
316 | 75.03.03.31.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
317 | 75.03.03.31.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
318 | 75.03.03.31.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
319 | 75.03.03.31.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
320 | 75.03.03.32.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
321 | 75.03.03.32.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
322 | 75.03.03.32.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
323 | 75.03.03.32.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
324 | 75.03.03.33.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
325 | 75.03.03.33.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
326 | 75.03.03.33.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
327 | 75.03.03.33.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | A | OG6
328 | 75.03.03.34.A |  | DN 80 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
329 | 75.03.03.34.B |  | DN 100 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | A | OG6
330 | 75.03.03.34.D |  | DN 150 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
331 | 75.03.03.34.E |  | DN 200 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | A | OG6
332 | 75.03.03.55.J |  | DN 200/80 | nr | 6 |  | 0 | A | OG6
333 | 75.03.03.55.M |  | DN 200/200 | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
334 | 75.10.01.32.M |  | DN mm 250 | m | 25 |  | 0 | A | OG6
| 75.10.01.40 |  | Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre
335 | 75.10.01.40.B |  | DN 90 mm | m | 1880 |  | 0 | A | OS30
336 | 75.10.01.40.c |  | Polyäthylenrohre DN 110 mm | m | 2240 |  | 0 | A | OS30
337 | 75.10.01.40.d |  | Polyäthylenrohre DN 125mm | m | 680 |  | 0 | A | OS30
338 | 75.10.01.40.D |  | DN 125 mm | m | 100 |  | 0 | A | OS30
339 | 75.10.01.40.F |  | DN 160 mm | m | 1700 |  | 0 | A | OS30
340 | 75.10.01.40.g* | * | Polyäthylenrohre hoher Dichte DN 200mm | m | 1300 |  | 0 | A | OS30
341 | 75.10.01.91* | * | Verlegung von PE Rohren mit Durchmesser 110/160/200 mm | m | 1100 |  | 0 | A | OS30
342 | 75.10.01.93* | * | Versetzung Telefonleitungen | ac | 1 |  | 0 | A | OS30
343 | 75.10.10.01.A |  | Nr.1 Dreifaches-Kabelschutzrohr Ø50mmx3, im Grabenaushub, horizontal verlegt. | m | 850 |  | 0 | A | OG6
344 | 75.10.10.01.c* | * | Verbund 7 Mikrorohren + Nr. 1 Einzelrohr DN50 PN8 | m | 1550 |  | 0 | A | OS30
345 | 75.80.05.05 |  | Liefern und Einbau von Warnbändern | m | 3250 |  | 0 | A | OG6
346 | 75.80.05.10 |  | Ortungsband | m | 4390 |  | 0 | A | OS30
347 | 75.80.05.20 |  | Signalisierungskabel für dielektrische Infrastrukturen | m | 4390 |  | 0 | A | OS30
348 | 75.80.15.20* | * | Lieferung und Einbau von rundkantigem Sand | m3 | 6557.86 |  | 0 | A | OS21
349 | 76.01.01.02.C* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 32 | m | 25.2 |  | 0 | A | OG6
350 | 76.01.01.02.D* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | m | 199.5 |  | 0 | A | OG6
351 | 76.01.01.02.E* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 50 | m | 37.8 |  | 0 | A | OG6
352 | 76.01.01.02.F* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 65 | m | 34.65 |  | 0 | A | OG6
353 | 76.01.01.02.G* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 80 | m | 91.35 |  | 0 | A | OG6
354 | 76.01.01.02.H* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 100 | m | 352.8 |  | 0 | A | OG6
355 | 76.01.01.02.J* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 150 | m | 23.1 |  | 0 | A | OG6
356 | 76.01.01.02.M* | * | KMR-Rohr in Einzelrohrausführung DN 300 | m | 1008 |  | 0 | A | OG6
357 | 76.01.02.02.B* | * | KMR-Bogen in Einzelrohrausführung, DN300 | nr | 35 |  | 0 | A | OG6
358 | 76.01.03.02.D* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | nr | 8 |  | 0 | A | OG6
359 | 76.01.03.02.G* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 80 Nennweite: DN 80 / Mantelrohr: Da 180 | nr | 8 |  | 0 | A | OG6
360 | 76.01.03.02.H* | * | KMR-Bogen in Einzelrohrausführung DN 100 | nr | 10 |  | 0 | A | OG6
361 | 76.01.04.22.K* | * | MR 45° T-Abzweig oder Parallel-Abzweig DN 300 - DN 32 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
362 | 76.01.04.24.I* | * | MR 45° T-Abzweig oder Parallel-Abzweig DN 300 - DN 50 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
363 | 76.01.04.25.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 80 - DN 65 Diamet ... Nennweiten: DN 80 - DN 65 / Mantelrohre: Da 180 - Da 140 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
364 | 76.01.04.26.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 100 - DN80 Diamet ... Nennweiten: DN 100 - DN80 / Mantelrohre: Da 225 - Da 180 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
365 | 76.01.04.27.F* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN100 Diame ... Nennweiten: DN 300 - DN100 / Mantelrohre: Da 500 - Da 225 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
366 | 76.01.04.28.A* | * | Spezialteil "S" DN100 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
367 | 76.01.04.28.C* | * | Spezialteil "S" DN300 | nr | 12 |  | 0 | A | OG6
368 | 76.01.07.01.C* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN300 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
369 | 76.01.07.02.B* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN32 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
370 | 76.01.07.02.C* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN32 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
371 | 76.01.07.02.D* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN50 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
372 | 76.01.07.02.E* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN65 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
373 | 76.01.07.02.F* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN80 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
374 | 76.01.07.02.G* | * | KMR-Valvola a sfera piena e imperniata preisolata per ret ... ive Vollkugel und doppelte Kugellagerung Nennweite: DN 100 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
375 | 76.01.07.02.H* | * | KMR-Kugelhahn massive Kugel mit doppelter Kugellagerung DN150 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
376 | 76.01.08.01.C* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 32 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
377 | 76.01.08.01.D* | * | Valvola a sfera monouso DN 40 Diametro nominale: DN 40 P ... anschlusskugelhahn DN 40 Nennweite: DN 40 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
378 | 76.01.08.01.E* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 50 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
379 | 76.01.08.01.F* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 65 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
380 | 76.01.08.01.G* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 80 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
381 | 76.01.08.01.H* | * | Valvola a sfera monouso DN 100 Diametro nominale: DN 100 ... schlusskugelhahn DN 100 Nennweite: DN 100 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
382 | 76.01.08.01.I* | * | Bedarfsanschlusskugelhahn DN 150 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
383 | 76.01.08.01.M* | * | Valvola a sfera monouso DN 300 Diametro nominale: DN 300 ... schlusskugelhahn DN 300 Nennweite: DN 300 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
384 | 76.01.11.01.C* | * | Klöpperboden / Kappe DN 32 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
385 | 76.01.11.01.E* | * | Klöpperboden / Kappe DN 50 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
386 | 76.01.11.01.F* | * | Klöpperboden / Kappe DN65 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
387 | 76.01.11.01.G* | * | Klöpperboden / Kappe DN80 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
388 | 76.01.11.01.H* | * | Fondelli DN100 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN100 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN100 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
389 | 76.01.11.01.I* | * | Fondelli DN150 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN150 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN150 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
390 | 76.01.11.01.M* | * | Klöpperboden / Kappe DN300 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
391 | 76.03.03.01.C* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN 32 | nr | 10 |  | 0 | A | OG6
392 | 76.03.03.01.D* | * | Verifiche radiografiche (RT) di saldatura cicolare Verifi ... (RT) von Rundschweißnähten Durchstrahlprüfung (RT) DN 40 | nr | 18 |  | 0 | A | OG6
393 | 76.03.03.01.E* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN 50 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
394 | 76.03.03.01.F* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN65 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
395 | 76.03.03.01.G* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN80 | nr | 8 |  | 0 | A | OG6
396 | 76.03.03.01.H* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN100 | nr | 32 |  | 0 | A | OG6
397 | 76.03.03.01.I* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN150 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
398 | 76.03.03.01.M* | * | Durchstrahlprüfung (RT) DN300 | nr | 83 |  | 0 | A | OG6
399 | 76.03.05.01* | * | Rohrfühleranschluss - System BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | A | OG6
400 | 76.03.05.02* | * | Ader-Anschlussdose - System BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | A | OG6
401 | 76.03.05.03* | * | PTFE Schlauchtleitung BS-SL2 - System BRANDES | m | 10 |  | 0 | A | OG6
402 | 76.03.05.07* | * | Wasserdichte Verlängerung und Herausführung der Überw | pezzo | 6 |  | 0 | A | OG6
403 | 76.03.05.08* | * | Messpfahl mit Fundament | pezzo | 4 |  | 0 | A | OG6
404 | 77.03.02.01.B |  | Kreisrunder Straßeneinlaufschach komplett Höhe: 97 cm | nr | 15 |  | 0 | A | OG3
405 | 77.04.01.01* | * | Gründungselement für Beleuchtungsmasten mit Inspektionsschacht | nr | 11 |  | 0 | A | OG3
406 | 78.01.01.23.A |  | Quadratische Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 300x300 mm | nr | 26 |  | 0 | A | OG3
407 | 78.01.01.23.C |  | Quadratische Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 500x500 mm | nr | 5 |  | 0 | A | OG3
408 | 78.01.01.23.F |  | Schachtabdeckung Sphäroguss D400: 1000x1000 mm | nr | 2 |  | 0 | A | OG3
409 | 78.02.90.01.A |  | Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm) | nr | 15 |  | 0 | A | OG3
410 | 78.02.91* | * | Lieferung und Einbau von Straßeneinlaufschacht | nr | 15 |  | 0 | A | OG3
411 | 78.15.05.04* | * | Absturzsichere Leitern mit Doppelsprossen aus verzinktem Stahl | ac | 1 |  | 0 | A | OG3
412 | 80.01.01.10.a* | * | DN80 | nr | 11 |  | 0 | A | OG6
413 | 80.01.01.10.b* | * | DN100 | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
414 | 80.01.01.10.d* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | A | OG6
415 | 80.01.01.10.e* | * | DN200 | nr | 10 |  | 0 | A | OG6
416 | 80.01.01.10.f* | * | DN250 | nr | 6 |  | 0 | A | OG6
417 | 80.01.01.10.g* | * | DN300 | nr | 3 |  | 0 | A | OG6
418 | 80.01.01.10.i* | * | DN400 | nr | 8 |  | 0 | A | OG6
419 | 80.01.02.03.L |  | DN 3/4 " PN 16 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
420 | 80.01.02.03.M |  | DN 1 " PN 16 | nr | 6 |  | 0 | A | OG6
421 | 80.01.02.03.Q |  | DN 2 " PN 16 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
422 | 80.01.02.16.a* | * | DN <=80 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
423 | 80.01.02.16.c* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | A | OG6
424 | 80.01.02.16.d* | * | DN200 | nr | 5 |  | 0 | A | OG6
425 | 80.01.02.16.e* | * | DN250 | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
426 | 80.01.20.07.Y |  | Wasserzähler geflanscht, DN 250 - qn= 400 m3/h - Klasse C | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
427 | 80.01.25.15.f |  | Durchmesser 100 mm - PN 25 | nr | 6 |  | 0 | A | OG6
428 | 80.01.31.01.A* | * | DN200 100l/s PN16 | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
429 | 80.05.01.05.a* | * | DN 100 - 2 Anschlüsse 2B und 1 Anschlüss A | nr | 12 |  | 0 | A | OG6
430 | 80.10.01.04.a* | * | DN <=80 | nr | 5 |  | 0 | A | OG6
431 | 80.10.01.04.c* | * | DN150 | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
432 | 80.10.01.04.d* | * | DN200 | nr | 1 |  | 0 | A | OG6
433 | 80.15.01.15.a* | * | DN<80 | nr | 7 |  | 0 | A | OG6
434 | 80.15.01.17.a* | * | DN125 | nr | 11 |  | 0 | A | OG6
435 | 80.15.01.20.a* | * | Aufpreis auf den Posten 80.15.01.15.a* | m | 57 |  | 0 | A | OG6
436 | 80.15.01.20.b* | * | Aufpreis auf den Posten 80.15.01.17.a* | m | 17 |  | 0 | A | OG6
437 | 80.15.02.20.a* | * | DN2" | nr | 7 |  | 0 | A | OG6
438 | 80.25.03.01.A |  | Einflügelige Eingangstür in Stahl S235, verzinkt | m2 | 1.72 |  | 0 | A | OG1
439 | 80.25.03.01.B* | * | Eingangstür in Stahl S235, verzinkt eibruchfest | m2 | 6.45 |  | 0 | A | OG1
440 | 80.25.03.02.A |  | Zweiflügelige Eingangstür in Stahl S235, verzinkt | m2 | 10.32 |  | 0 | A | OG1
441 | 80.25.05.01.D |  | DN1 600 mm DN2 var. H >= 700 mm (>= 160 kg) | nr | 2 |  | 0 | A | OG6
442 | 80.25.18.02 |  | Entnahmehahn aus rostfreiem Stahl AISI 304 | nr | 4 |  | 0 | A | OG6
443 | 80.25.30.01.A |  | Elektroverschweißte Abdeckroste in Stahl S235, verzinkt | kg | 1970 |  | 0 | A | OG1
444 | 80.27.05.05.M |  | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, DN 6 | m | 40 |  | 0 | A | OS3
445 | 80.27.05.05.N |  | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, DN 8 | m | 110 |  | 0 | A | OG6
446 | 80.27.05.05.R |  | Rohr aus rostfreiem Stahl AISI 304 längsgeschweißt, DN 16 | m | 20 |  | 0 | A | OG6
447 | 80.27.05.85.N |  | INOX-Flanschverbindung, PN 10 DN 8 " | nr | 28 |  | 0 | A | OG6
448 | 80.28.01.01.A* | * | Messinstrument für Trinkwasserparameter mit Sensoren | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
449 | 80.28.01.02.A* | * | Überschwämmungssensor | nr | 2 |  | 0 | A | OS30
450 | 80.28.01.03.A* | * | Induktives Durchflussmessgerät 100l/s - DN200 | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
451 | 80.28.01.03.B* | * | Induktives Durchflussmessgerät 50l/s - DN150 | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
452 | 80.28.01.04.A* | * | Lieferung und Installation einer elektrischen Piezometerzelle | nr | 1 |  | 0 | A | OS30
453 | 85.05.01.03 |  | Reinigung der betroffenen Oberflächen | m2 | 29624.13 |  | 0 | A | OG3
454 | 85.05.05.05 |  | Aufbringen einer Haftschicht aus normaler Bitumenemulsion | m2 | 31237.85 |  | 0 | A | OG3
455 | 85.05.10.01.A |  | Baustelleneinrichtung für bituminöse Belagsschichten | nr | 5 |  | 0 | A | OG3
456 | 85.05.10.01.B |  | Aufpreis für die Baustelleneinrichtung | nr | 5.512 |  | 0 | A | OG3
457 | 85.05.10.13.A |  | Bituminöses Mischgut AC20 mit modifiziertem Bindemittel | m2 | 58200.1 |  | 0 | A | OG3
458 | 85.05.10.23.A |  | Bituminöses Mischgut AC12 mit modifiziertem Bindemittel | m² | 21316.07 |  | 0 | A | OG3
459 | 85.05.10.90.A |  | Aufpreis für Belag auf Gehsteigen nach Oberfläche | m2 | 165 |  | 0 | A | OG3
460 | 85.05.10.93.A |  | Aufpreis für Wiederherstellung von Belagsstreifen | m2 | 2937.18 |  | 0 | A | OG3
461 | 86.01.01.01.B |  | Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 15/30 cm aus Porphyr | m | 435 |  | 0 | A | OG3
462 | 86.01.01.15.A |  | Abschlußstück für Einfahrten aus Porphyr | nr | 30 |  | 0 | A | OG3
463 | 86.01.01.16.A |  | Porphyrplatten im Bereich von Zufahrten | m | 50 |  | 0 | A | OG3
464 | 86.01.02.01.B |  | Betonrandstein "Bolzano" frost- und tausalzbeständig | m | 795 |  | 0 | A | OG3
465 | 86.01.02.10.A |  | Trenninsel-Begrenzungsstein "holländischer" Typ L = 50 cm | m | 124 |  | 0 | A | OG3
466 | 86.02.02.01.C |  | Kunette aus regelmäßigen Porphyrplatten B = 30 cm | m | 55 |  | 0 | A | OG3
467 | 86.10.02.03 |  | Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 TE (Seitenrand) | m | 640 |  | 0 | A | OG3
468 | 86.10.02.07 |  | Endstück Handlauf für Straßenleitplanken Typ PAB H2 | nr | 15 |  | 0 | A | OG3
469 | 86.30.01.01.B |  | Regulamentäres Vorschriftsschild, kreisrund | nr | 20 |  | 0 | A | OG3
470 | 86.30.01.06.B |  | Regulamentäres Warnschild, dreieckig | nr | 3 |  | 0 | A | OG3
471 | 86.30.01.10.F |  | Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP) | nr | 2 |  | 0 | A | OG3
472 | 86.30.01.11.B |  | Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 25/50 cm | nr | 5 |  | 0 | A | OG3
473 | 86.30.01.11.E |  | Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 60/60 cm | nr | 4 |  | 0 | A | OG3
474 | 86.30.01.13.A |  | Regulamentäres Schild, doppelseitig 60/60 cm, Klasse 2 | nr | 8 |  | 0 | A | OG3
475 | 86.30.01.18.C |  | Regulamentäre Leittafel für Hindernisse | nr | 3 |  | 0 | A | OG3
476 | 86.30.01.22.D |  | Rohrstange aus Stahl S235 ø 60 mm 4,20 kg/ml | m | 99 |  | 0 | A | OG3
477 | 86.30.01.80.B |  | Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm | nr | 33 |  | 0 | A | OG3
478 | 86.30.02.01.A |  | Bodenmarkierung Streifen B = 12 cm | m | 10580 |  | 0 | A | OG3
479 | 86.30.02.01.B |  | Bodenmarkierung Flächen und Schriften | m2 | 2350 |  | 0 | A | OG3
480 | 86.30.02.01.I |  | Bodenmarkierung Stoplinie B = 50 cm | m2 | 60 |  | 0 | A | OG3
481 | 86.30.02.01.K |  | Bodenmarkierung bestehend aus Reihe von Dreiecken | nr | 40 |  | 0 | A | OG3
482 | 86.30.02.01.P |  | Bodenmarkierung mit der Schrift „BUS“ groß | nr | 4 |  | 0 | A | OG3
483 | 86.30.02.01.Q |  | Anstrich von Trenninsel-Begrenzungssteinen | m² | 150 |  | 0 | A | OG3
484 | 86.30.02.80.A |  | Löschen bestehender Bodenmarkierung | m2 | 1950 |  | 0 | A | OG3
485 | 87.35.05.10.c |  | Kupferseil 35mm² | m | 1000 |  | 0 | A | OS30
486 | 87.35.10.05.b |  | Profilstaberder aus Stahl 1m | nr | 33 |  | 0 | A | OS30
487 | 97.08.02.01 |  | Gelbes Warnband Breite 100 mm | m | 1415 |  | 0 | A | OG6
488 | J.02.01.0003.001.GA | * | Einrichtung und Auflösung der Baustelle Bau neuer Brunnen | nr | 1 |  | 0 | A | OS21
489 | J.02.02.0003.001.GA | * | Perkussionsbohren mit Verrohrungsmaschine | m | 95 |  | 0 | A | OS21
490 | J.02.02.0010.001.GA | * | Aufpreis für Durchquerung von Konglomeraten und Kunstbauten | m | 5 |  | 0 | A | OS21
491 | J.02.06.0001.005.GA | * | Verrohrung aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | m | 25 |  | 0 | A | OS21
492 | J.02.06.0001.007.GA | * | Verrohrung aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 406,4 mm | m | 36 |  | 0 | A | OS21
493 | J.02.06.0001.008.GA | * | Sumpfrohr aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | nr | 1 |  | 0 | A | OS21
494 | J.02.06.0001.009.GA | * | Brückenfilter aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 323,9 mm | m | 30 |  | 0 | A | OS21
495 | J.02.06.0001.010.GA | * | Lieferung und Schwerkrafteinbau eines Silikat-Dräns | m | 39.5 |  | 0 | A | OS21
496 | J.02.06.0001.011.GA | * | Verfüllung mit körnigem Material | m3 | 6.1 |  | 0 | A | OS21
497 | J.02.07.5.GA | * | Abdichtungen aus Quellton | m | 8 |  | 0 | A | OS21
498 | J.02.07.6.GA | * | Zementmörtel für die Abdichtung | m | 24.5 |  | 0 | A | OS21
499 | J.02.07.7.GA | * | Beton für die Brunnenversiegelung | m | 6 |  | 0 | A | OS21
500 | J.02.08.0001.001.GA | * | Ein- und Ausbau des Spülungssystems | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
501 | J.02.08.0003.002.GA | * | Einrichtung für Stufenpumpversuche für Abnahme | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
502 | J.02.08.0006.01.GA | * | Pumpversuche in Anwesenheit von Fachpersonal | h | 8 |  | 0 | A | OS21
503 | J.02.08.0008.01.GA | * | Brunnenspülung | h | 36 |  | 0 | A | OS21
504 | J.02.08.0009.01.GA | * | Korngrößenanalyse im Labor | nr | 6 |  | 0 | A | OS21
505 | J.02.09.1.GA | * | Baustelleneinrichtung Regenerierung Brunnen 1 (Kat.2) | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
506 | J.02.09.2.GA | * | Ausbau und Reinigung Zuleitungen, Pumpe und Brunnenkopf | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
507 | J.02.09.3.GA | * | Mechanische Reinigung des vorhandenen Brunnens | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
508 | J.02.09.4.GA | * | Chemische Regenerierung des vorhandenen Brunnens | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
509 | J.02.10.1.GA | * | Baustelleneinrichtung Schließung Brunnen 2 (Kat.2) | ac | 1 |  | 0 | A | OS21
510 | J.02.10.2.GA | * | Verfüllung des Brunnenrohres Brunnen 2 (Kat.2) | ac | 1 |  | 0 | A | OS21

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 343583.79
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
1 | 01.02.08.11.a |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5m | d | 90 | 48.19 | 4337.08 | OG1
2 | 01.06.01.02.a |  | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin ersten Monat | nr | 3 | 247.51 | 742.53 | OG3
3 | 01.06.01.02.b |  | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin jeden Folgetag | nr | 1220 | 3.76 | 4587.2 | OG3
4 | 01.06.03.09.a |  | Provisorische Umzäunung von Baustellenbereichen | m2 | 150 | 12.67 | 1900.5 | OG3
5 | 01.06.03.10.a |  | Baustellentor für den ersten Mietmonat | m2 | 40 | 6.35 | 254 | OG3
6 | 01.06.03.10.b |  | Baustellentor für jeden folgenden Mietmonat | m2 | 720 | 2.3 | 1656 | OG3
7 | 01.06.03.13.a |  | Miete provisorische Absperrung mit modularen Schranken | nr | 200 | 1.64 | 328 | OG3
8 | 01.06.03.13.e |  | Provisorische Absperrung mit Schranken Einbau/Ausbau | nr | 100 | 2.35 | 235 | OG3
9 | 01.06.03.15 |  | Absperrung von Bereichen mit farbigen Kunststoffbändern. | m | 300 | 1.58 | 474 | OG3
10 | 01.06.10.03 |  | Baustellenerdungsanlage | nr | 1 | 4954.11 | 4954.11 | OS30
11 | 28.A05.C25.005 | * | Schutz von Aushubwänden mit WU-Plane | m2 | 1600 | 3.93 | 6288 | OS1
12 | 51.01.01.01 |  | Hochspez. Facharbeiter | h | 258 | 40.23 | 10379.34 | OG3
13 | 51.01.01.02 |  | Spezialisierter Arbeiter | h | 1130 | 37.95 | 42883.5 | OG3
14 | 51.02.09.03.A |  | Standgerüst-Rahmen: 2 kN/m2, ersten vier Wochen | m2 | 100 | 8.64 | 864 | OG1
15 | 51.02.09.03.B |  | Standgerüst-Rahmen: für jeden folgenden Kalendertag | m2 | 12000 | 0.14 | 1680 | OG1
16 | 51.02.17.05.G |  | Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage | d | 90 | 43.54 | 3918.6 | OG3
17 | 52.01.02.01.B |  | Zurverfügungstellung von Büroeinheit für die BL | nr | 1602 | 7.33 | 11742.66 | OG3
18 | 52.01.02.04.A |  | Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC | nr | 6 | 257.41 | 1544.46 | OG3
19 | 52.01.02.04.B |  | Vorgefertigter Container für WC für jeden folgenden Tag | d | 1200 | 8.22 | 9864 | OG3
20 | 52.01.03.01.B |  | Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m | ac | 8 | 311.86 | 2494.88 | OG3
21 | 52.02.02.03.B |  | Fertigteilbauzaun mobil erster Monat | m | 900 | 11.47 | 10323 | OG3
22 | 52.02.02.03.C |  | Fertigteilbauzaun mobil jeder Folgemonat | m | 6400 | 4.12 | 26368 | OG3
23 | 52.02.02.07.B |  | Elemente New Jersey aus Beton für ersten Monat | m | 680 | 25.51 | 17346.8 | OG3
24 | 52.02.02.07.C |  | Elemente New Jersey aus Beton für jeden Folgemonat | m | 4760 | 4.49 | 21372.4 | OG3
25 | 52.02.02.09.A |  | Elemente New Jersey aus Polyäthylen für ersten Monat | m | 1940 | 9.33 | 18100.2 | OG3
26 | 52.02.02.09.B |  | Elemente New Jersey aus Polyäthylen für jeden Folgemonat | m | 4620 | 3.33 | 15384.6 | OG3
27 | 52.02.02.10.B |  | Sichtschutzplanen auf Elementen New Jersey für ersten Monat | m | 800 | 5.62 | 4496 | OG3
28 | 52.02.02.10.C |  | Sichtschutzplanen auf Elementen New Jersey für folgenden Monat | m | 2800 | 2.57 | 7196 | OG3
29 | 52.02.02.15.D |  | Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels | nr | 300 | 1.49 | 447 | OG3
30 | 52.02.02.25.A |  | Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm | nr | 50 | 2.08 | 104 | OG3
31 | 52.02.02.26.A |  | Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse I | nr | 50 | 2.75 | 137.5 | OG3
32 | 52.02.02.27.A |  | Rechteckschild Abmessungen 90x135 cm | nr | 50 | 10.42 | 521 | OG3
33 | 52.02.02.30.A |  | Abgrenzung von Baustellenbereich | nr | 20 | 2.5 | 50 | OG3
34 | 52.02.02.31.B |  | Absperrschranke richtungweisend 60x240 cm | nr | 20 | 25.24 | 504.8 | OG3
35 | 52.02.02.35 |  | Schachtabsperrung | nr | 5 | 10.55 | 52.75 | OG3
36 | 52.02.02.36.A |  | Fußgängergrabenbrücke aus Metall | nr | 160 | 30.97 | 4955.2 | OG3
37 | 52.02.02.40.A |  | Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial | nr | 50 | 0.76 | 38 | OG3
38 | 52.02.02.40.B |  | Sack zum Beschweren gefüllt mit Wasser | nr | 800 | 0.57 | 456 | OG3
39 | 52.02.02.45.A |  | Miete Vorankündigung von Ampelanlage | nr | 8 | 19.53 | 156.24 | OG3
40 | 52.02.02.45.B |  | Aufstellen Vorankündigung von Ampelanlage für Baustelle | nr | 8 | 12.08 | 96.64 | OG3
41 | 52.02.02.50.A |  | Miete Blinklampen synchronisierbar | nr | 100 | 21.01 | 2101 | OG3
42 | 52.02.02.50.B |  | Einbau Blinklampen synchronisierbar | nr | 600 | 6.05 | 3630 | OG3
43 | 52.02.02.60 |  | Schutzkappen aus PVC | nr | 300 | 0.63 | 189 | OG1
44 | 52.02.02.65 |  | Warnfahnen oder Winkerkelle für Streckenposten | nr | 10 | 23.93 | 239.3 | OG3
45 | 52.02.02.76.B |  | Vorübergehende Verkehrszeichen wegen Baustelle: Tafel 61 | nr | 1 | 387.43 | 387.43 | OG3
46 | 52.02.02.78.A |  | Vorübergehende Verkehrszeichen: Tafel 64 < 7 Tage | nr | 28 | 578.18 | 16189.04 | OG3
47 | 52.02.02.78.H |  | Vorübergehende Verkehrszeichen: Tafel 64 > 7 Tage | nr | 2 | 606.03 | 1212.06 | OG3
48 | 52.03.01.01 |  | Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare a ... re. Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. | ac | 1 | 21240 | 21240 | OG3
49 | 52.03.01.02 |  | Liefern und Einbau von Hilfsbau | ac | 1 | 13105.58 | 13105.58 | OS30
50 | 52.03.01.04 |  | Vorgehensweisen bei Hochspannungsfreileitung | ac | 1 | 3955.05 | 3955.05 | OS30
51 | 52.03.01.05 |  | Kosten bezüglich Staubminderung | ac | 1 | 3858.4 | 3858.4 | OG3
52 | 52.03.01.06 |  | Baustellenstromanalge | ac | 1 | 7993 | 7993 | OS30
53 | 78.15.05.01.B |  | Einstiegsleitern aus Stahl, handwerkliche Fertigung | kg | 1200 | 8.55 | 10260 | OS1
54 | 86.30.02.01.A |  | Bodenmarkierung Streifen B = 12 cm | m | 6000 | 0.38 | 2280 | OG3
55 | 86.30.02.01.B |  | Bodenmarkierung Flächen und Schriften | m2 | 500 | 4.13 | 2065 | OG3
56 | 86.30.02.80.A |  | Löschen bestehender Bodenmarkierung | m2 | 1000 | 8.5 | 8500 | OG3
57 | S.30.10.0005.005 | * | NORMGERECHTE BRÜSTUNG AUS HOLZ für erstern Monat | m | 40 | 17.3 | 692 | OS1
58 | S.30.10.0050.005 | * | LAUFGÄNGE AUS HOLZ für erstern Monat oder Bruchteil | m2 | 10 | 15.22 | 152.2 | OS1
59 | S.30.10.0055.005 | * | LAUFGÄNGE AUS HOLZ für erstern Monat | m2 | 30 | 17.64 | 529.2 | OS1
60 | S.35.10.0005.005 | * | ABSTURZSICHERUNGSAUSRÜSTUNG für jeden Monat oder Bruchteil | nr | 15 | 13.22 | 198.3 | OG3
61 | S.40.10.0105.005 | * | AUFPREIS SICHERHEITBESCHILDERUNG AUF SOCKEL | nr | 100 | 41.34 | 4134 | OG3
62 | S.40.10.0110.005 | * | Gefahrschild mit schwarzem Piktogramm auf gelbem Hintergrund | nr | 10 | 9.36 | 93.6 | OG3
63 | S.40.10.0110.010 | * | Verbotschild mit schwarzem Piktogramm auf weißem Hintergrund | nr | 10 | 9.33 | 93.3 | OG3
64 | S.40.10.0110.015 | * | Gebotschild mit weißem Piktogramm auf hellblauem Hintergrund | nr | 10 | 12.32 | 123.2 | OG3
65 | S.40.10.0110.020 | * | Rettungschild mit weißem Piktogramm auf grünem Hintergrund | nr | 10 | 8.31 | 83.1 | OG3
66 | S.40.10.0110.025 | * | Brandschutzschild mit weißem Piktogramm auf rotem Hintergrund | nr | 10 | 8.31 | 83.1 | OG3
67 | S.40.10.0120.005 | * | Gefahrschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.63 | 112.6 | OG3
68 | S.40.10.0120.010 | * | Verbotschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.25 | 105 | OG3
69 | S.40.10.0120.015 | * | Gebotschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 9.26 | 185.2 | OG3
70 | S.40.10.0120.020 | * | Rettungsschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.25 | 105 | OG3
71 | S.40.10.0120.025 | * | Brandschutzschild aus Plastik an der Wand angebracht | nr | 20 | 5.25 | 105 | OG3
72 | S.40.20.0020.005 | * | Kompletter Verbandskasten für erste Hilfe | nr | 4 | 27.13 | 108.52 | OG3
73 | S.40.20.0020.010 | * | Wiederanschaffung Bestandteile Verbandskasten erste Hilfe | nr | 4 | 24.38 | 97.52 | OG3
74 | S.40.30.0010.005 | * | Pulverfeuerlöscher 34A233BC zu 6 kg | nr | 10 | 14.41 | 144.1 | OG3

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena