## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE ESTERNE ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
Dati appalto:
Comune: |  | Bolzano
Dislocazione: |  | cantiere raggiungibile da viabilitá principale
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 6157501.99
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo
Termine presentazione offerte: |  | 16/03/2020 ore 12:00
Anno prezziario di riferimento: |  | 2019
Cod. programma annuale opere pubbliche: |  | L00390090215201900164
Cod. CIG |  | 814274341-8
Cod. CPV prevalente: |  | 45231000-5
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 6157501.99
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 343583.7863
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo CON oneri di sicurezza |  | 343583.7863

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 6157501.99
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA
1 | 02.04.71.02.a |  | Casseratura laterale per fondazioni | m2 | 49.87 |  | 0 | M | OG1
2 | 02.04.72.02.c |  | Casseratura per muri e pareti diritte | m2 | 1074.4 |  | 0 | M | OG1
3 | 02.04.73.01.b |  | Casseratura di solette, solette a sbalzo | m2 | 123.135 |  | 0 | M | OG1
4 | 02.04.78.02.c |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly | m2 | 406.01 |  | 0 | M | OG1
5 | 02.04.80.01.a |  | Conglomerato cementizio per sottofondi | m3 | 99.321 |  | 0 | M | OG1
6 | 02.04.80.05.h |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione | m3 | 250.242 |  | 0 | M | OG1
7 | 02.04.85.01.a |  | classe di esposizione XC XC3 con penetrazione acqua 30 mm | m3 | 127.94 |  | 0 | M | OG1
8 | 02.04.85.30 |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile | m3 | 246.342 |  | 0 | M | OG1
9 | 02.05.01.01.a |  | Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 31986 |  | 0 | M | OG1
10 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C | kg | 203.61 |  | 0 | M | OG1
11 | 02.10.02.09 |  | Massetto formaz. pendenze spess. 7cm | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
12 | 02.11.04.01.b |  | Strato separatore: strato poliestere 200g/m2 | m2 | 112.8 |  | 0 | M | OG1
13 | 02.15.01.03.b |  | Guaina bitum. 2x: poliestere + granigl. | m2 | 112.8 |  | 0 | M | OG1
14 | 02.15.03.01.a |  | Bocchettone: verticale DN 125 | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
15 | 02.15.03.01.d |  | Bocchettone: laterale DN 125 con sopralzo | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
16 | 02.15.03.04.b |  | Basamento lucernario a cupola 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
17 | 02.15.03.05.b* | * | Lucernario anti intrusione a cupola: 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
18 | 02.15.03.06.b |  | Dispositivo apert. man. 100x100cm | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
19 | 02.17.04.02.a |  | Sistema per l'inverdimento pensile estensivo | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
20 | 02.17.04.04.a |  | Terriccio speciale per giardini pensili extensivi | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
21 | 02.17.04.06.b |  | Vegetazione per il tetto pensile | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
22 | 02.17.04.07 |  | Telo antiradice per l'inverdimento pensile | m2 | 99.92 |  | 0 | M | OG1
23 | 02.17.04.08 |  | Ghiaia tonda lavata 15/30 | m2 | 26.7 |  | 0 | M | OG1
24 | 02.17.04.09.a |  | Sistema di sicurezza anticaduta | nr | 14 |  | 0 | M | OG1
25 | 03.01.01.01.g |  | Strutture di acciaio: avvitato/saldato S235, S275 | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
26 | 03.01.01.01.k |  | Strutture di acciaio: protezione anticorrosione | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
27 | 03.01.01.01.l |  | Strutture di acciaio: sovraprezzo per tubolari | kg | 2300 |  | 0 | M | OG1
28 | 03.03.01.01.a |  | Corrimano acciaio: S235 scala rettilinea | m | 7 |  | 0 | M | OG1
29 | 03.03.01.02 |  | curve | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
30 | 03.03.02.01.a |  | Ringhiera scala rettilinea | m | 10 |  | 0 | M | OG1
31 | 03.03.02.01.c |  | Ringhiera balconi | m | 11 |  | 0 | M | OG1
32 | 03.03.02.02 |  | curve | nr | 10 |  | 0 | M | OG1
33 | 03.03.04.02.a |  | Recinzione in grigliato a maglia maglia 45x45mm | m2 | 196 |  | 0 | M | OG1
34 | 03.07.02.04* | * | Cancello ad anta in acciaio zincato | m2 | 13 |  | 0 | M | OG1
35 | 04.01.02.04.b |  | Idropittura: polimerizz. acril. | m2 | 727.1 |  | 0 | M | OG1
36 | 04.01.03.05.b |  | Idropittura: polimerizz. acriliche | m2 | 1070 |  | 0 | M | OG1
37 | 08.01.03.03.b |  | Vaschetta grondaia lamiera zinc.: 20x30x25cm | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
38 | 08.01.03.04.a |  | Tubo pluviale lamiera zinc.: ø 80 | m | 13 |  | 0 | M | OG1
39 | 08.01.03.10.a |  | Curva pluviale lamiera zinc.: ø80 | nr | 5 |  | 0 | M | OG1
40 | 08.01.04.04.b |  | Copertina lamiera zinc.: 67cm | m | 89 |  | 0 | M | OG1
41 | 13.10.10.05* | * | Accessori per locali tecnici pozzi SEAB | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
42 | 13.10.10.06* | * | Aspiratore eolici pozzi SEAB | nr | 2 |  | 0 | M | OG1
43 | 51.04.21.10* | * | Lamiera grecata non coibentata, zincata a bagno | kg | 360 |  | 0 | M | OG1
44 | 53.10.05.01.B |  | Rimozione di recinzioni altezza fuori terra: oltre 1,50 m | m2 | 120 |  | 0 | M | OG1
45 | 54.02.01.01.D |  | Demolizione completa struttura portante in c.a. | m3 | 120 |  | 0 | M | OG1
46 | 54.02.10.02.Q |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 202 mm | cm | 60 |  | 0 | M | OG1
47 | 54.02.10.02.R |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 225 mm | cm | 2000 |  | 0 | M | OG1
48 | 54.02.10.02.V |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 400 mm | cm | 120 |  | 0 | M | OG1
49 | 54.02.10.02.W |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 450 mm | cm | 60 |  | 0 | M | OG1
50 | 54.02.10.02.Y |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 600 mm | cm | 80 |  | 0 | M | OG1
51 | 54.45.02.10 |  | cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili | t | 150 |  | 0 | M | OG1
52 | 58.20.02.01.B |  | Lisciatura a mano oppure con macchina adatta a macchina | m2 | 140.09 |  | 0 | M | OG1
53 | 58.03.90.30* | * | Sovrapprezzo per parti speciali per calcestruzzo impermeabile | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
54 | 70.50.05.12 |  | Pittura di fondo epossidica per pavimenti | m2 | 1070 |  | 0 | M | OG1
55 | 78.15.05.04* | * | Scale anticaduta con doppi pioli in acciaio zincato | ac | 1 |  | 0 | M | OG1
56 | 80.25.03.01.A |  | Porta d'accesso ad un battente in acciaio S235 zincato | m2 | 1.72 |  | 0 | M | OG1
57 | 80.25.03.01.B* | * | Porta d'accesso in acciaio S235 zincato antintrusione | m2 | 6.45 |  | 0 | M | OG1
58 | 80.25.03.02.A |  | Porta d'accesso a due battenti in acciaio S235 zincato | m2 | 10.32 |  | 0 | M | OG1
59 | 80.25.30.01.A |  | Grigliato elettroforgiato in acciaio S235 zincato | kg | 1970 |  | 0 | M | OG1
60 | 02.04.71.02.a |  | Casseratura laterale per fondazioni | m2 | 593.799 |  | 0 | M | OG3
61 | 02.04.72.02.c |  | Casseratura per muri e pareti diritte | m2 | 3569 |  | 0 | M | OG3
62 | 02.04.78.02.c |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo faccia a vista con pannelli FinPly | m2 | 3569 |  | 0 | M | OG3
63 | 02.04.80.01.a |  | Conglomerato cementizio per sottofondi | m3 | 126.414 |  | 0 | M | OG3
64 | 02.04.80.05.h |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione | m3 | 896.914 |  | 0 | M | OG3
65 | 02.04.85.01.a |  | classe di esposizione XC XC3 con penetrazione acqua 30 mm | m3 | 419.454 |  | 0 | M | OG3
66 | 02.04.85.03.d |  | classe di esposizione XF XF4 | m3 | 438.563 |  | 0 | M | OG3
67 | 02.04.85.30 |  | Sovrapprezzo per calcestruzzo impermeabile | m3 | 419.45 |  | 0 | M | OG3
68 | 02.05.01.01.a |  | Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 76941.75 |  | 0 | M | OG3
69 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C | kg | 123.4 |  | 0 | M | OG3
70 | 02.16.07.01.a |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30 | cm | 1300 |  | 0 | M | OG3
71 | 02.16.07.01.c |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 50x50 | cm | 450 |  | 0 | M | OG3
72 | 03.03.04.01.a |  | Recinzione in acciaio S235 62x132mm (19 kg/m2) | m2 | 907.5 |  | 0 | M | OG3
73 | 03.03.04.02.a |  | Recinzione in grigliato a maglia maglia 45x45mm | m2 | 69.93 |  | 0 | M | OG3
74 | 14.04.07.01.j |  | Tubazione di scarico in polietilene temperato: øa 200 mm | m | 200 |  | 0 | M | OG3
75 | 15.09.71.91.aa* | * | Piastra per fissaggio palo Ø base 128 mm | nr | 6 |  | 0 | M | OG3
76 | 15.09.71.91.cc* | * | Piastra per fissaggio palo Ø base 173 mm | nr | 18 |  | 0 | M | OG3
77 | 51.01.01.01 |  | Operaio alt. spec. | h | 500 |  | 0 | M | OG3
78 | 51.01.01.02 |  | Operaio specializzato | h | 765 |  | 0 | M | OG3
79 | 51.01.01.03 |  | Operaio qualificato | h | 850 |  | 0 | M | OG3
80 | 51.01.01.04 |  | Operaio comune | h | 151 |  | 0 | M | OG3
81 | 51.01.01.05* | * | Operaio alt. spec.- lavoro notturno | h | 500 |  | 0 | M | OG3
82 | 51.01.01.06* | * | Operaio specializzato - lavoro notturno | h | 200 |  | 0 | M | OG3
83 | 51.01.01.07* | * | Operaio qualificato- lavoro notturno | h | 850 |  | 0 | M | OG3
84 | 51.01.01.08* | * | Operaio comune - lavoro notturno | h | 150 |  | 0 | M | OG3
85 | 53.02.02.01.A |  | Abbattimento di piante diametro 16 fino a 20 cm | nr | 12 |  | 0 | M | OG3
86 | 53.02.02.01.B |  | Abbattimento di piante diametro 21 fino a 30 cm | nr | 34 |  | 0 | M | OG3
87 | 53.02.02.01.C |  | Abbattimento di piante diametro 31 fino a 40 cm | nr | 14 |  | 0 | M | OG3
88 | 53.02.02.01.D |  | Abbattimento di piante diametro 41 fino a 60 cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
89 | 53.02.02.01.E |  | Abbattimento di piante diametro oltre 60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
90 | 53.02.05.03.A |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 16 fino a 20 | nr | 12 |  | 0 | M | OG3
91 | 53.02.05.03.B |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 21 fino a 30 | nr | 34 |  | 0 | M | OG3
92 | 53.02.05.03.C |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 31 fino a 40 | nr | 14 |  | 0 | M | OG3
93 | 53.02.05.03.D |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 41 fino a 60 | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
94 | 53.02.05.03.E |  | Estirpazione di ceppaie, diametro: oltre cm 60 | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
95 | 53.05.01.01.C |  | Taglio di pavimentazioni bituminose per spessori oltre 20 cm | m | 3727.804 |  | 0 | M | OG3
96 | 53.10.01.01 |  | Rimozione di paracarri | nr | 85 |  | 0 | M | OG3
97 | 53.10.02.01 |  | Rimozione di segnali stradali | nr | 70 |  | 0 | M | OG3
98 | 53.10.03.01.A |  | Rimozione di barriera protettiva barriera con corrimano | m | 70 |  | 0 | M | OG3
99 | 53.10.03.01.B |  | Rimozione di barriera protettiva barriera senza corrimano | m | 70 |  | 0 | M | OG3
100 | 53.10.05.01.B |  | Rimozione di recinzioni altezza fuori terra: oltre 1,50 m | m2 | 920 |  | 0 | M | OG3
101 | 53.10.06.01.B |  | Rimozione di steccati h <= 1,50 m | m | 200 |  | 0 | M | OG3
102 | 53.10.07.01.A |  | Rimozione di ringhiere ringhiere in acciaio | m | 120 |  | 0 | M | OG3
103 | 53.10.10.01.A |  | Rimozione di chiusini e caditoie stradali | nr | 20 |  | 0 | M | OG3
104 | 53.10.12.01.A |  | Rimozione, cernita e pulizia di cordonate in pietra | m | 560 |  | 0 | M | OG3
105 | 53.11.02.01 |  | Rimessa in opera di segnali stradali | nr | 10 |  | 0 | M | OG3
106 | 53.11.06.01.C |  | Rimessa in opera di steccati h > 1,50 | m | 100 |  | 0 | M | OG3
107 | 53.11.12.01.A |  | Rimessa in opera di cordonata in pietra naturale | m | 60 |  | 0 | M | OG3
108 | 53.20.00.01* | * | Modifica degli attuali accessi dalla via Merano | nr | 7 |  | 0 | M | OG3
109 | 53.20.00.02* | * | Prolungamento canali acque bianche esistenti | ac | 4 |  | 0 | M | OG3
110 | 53.20.00.03* | * | Prolungamento canale acque bianche ø500 sez. X-X e Y-Y | ac | 2 |  | 0 | M | OG3
111 | 53.20.00.04* | * | Prolungamento canale rettangolare acque bianche sez.Z-Z | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
112 | 53.20.00.05* | * | Prolungamento canale rettangolare acque bianche sez.W-W | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
113 | 54.01.03.01.A |  | Scarificatura esclusa cilindratura | m2 | 19402.07 |  | 0 | M | OG3
114 | 54.02.03.15.A |  | Demolizione di muratura in calcestruzzo a mano | m3 | 23.041 |  | 0 | M | OG3
115 | 54.02.05.05.A |  | Demolizione di strutture in cemento armato | m3 | 12.303 |  | 0 | M | OG3
116 | 54.02.05.05.B |  | Demolizione di strutture in cemento armato con apparecchiature idr. | m3 | 229 |  | 0 | M | OG3
117 | 54.02.10.02.G |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 62 mm | cm | 150 |  | 0 | M | OG3
118 | 54.02.10.02.K |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø102 - Ø 132mm | cm | 200 |  | 0 | M | OG3
119 | 54.02.10.02.L |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 142 mm | cm | 100 |  | 0 | M | OG3
120 | 54.02.10.02.N |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 162 mm | cm | 200 |  | 0 | M | OG3
121 | 54.02.10.02.V |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 400 mm | cm | 50 |  | 0 | M | OG3
122 | 54.02.10.02.Z |  | Perforazione a rotazione di conglomerato cementizio D = Ø 800 mm | cm | 150 |  | 0 | M | OG3
123 | 54.02.50.01* | * | Lastre in lamiera d’acciaio carrabile s= 5 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
124 | 54.02.50.02* | * | Lastre in lamiera d’acciaio carrabile s= 3 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
125 | 54.02.50.03* | * | Lastre in lamiera d’acciaio carrabile s= 2 cm | ac | 1 |  | 0 | M | OG3
126 | 54.02.50.04* | * | Posa e rimozione di lastre in lamiera d’acciaio carrabile s=5cm | nr | 13.002 |  | 0 | M | OG3
127 | 54.02.50.05* | * | Posa e rimozione di lastre in lamiera d’acciaio carrabile s=3cm | nr | 10 |  | 0 | M | OG3
128 | 54.02.50.06* | * | Posa e rimozione di lastre in lamiera d’acciaio carrabile s=2cm | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
129 | 54.16.03.01.D |  | Fornitura ed esecuzione di strati di base | m3 | 1750.22 |  | 0 | M | OG3
130 | 54.16.03.15.A |  | Fornitura e posa di materiale stabilizzato | m3 | 840.809 |  | 0 | M | OG3
131 | 54.16.03.22 |  | Esecuzione di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato | m3 | 8480.8 |  | 0 | M | OG3
132 | 54.45.02.02 |  | Diritti di discarica di categoria 2/B | t | 2561.16 |  | 0 | M | OG3
133 | 54.45.02.03 |  | Diritti di discarica cat.2/C: asfalto | t | 2341.44 |  | 0 | M | OG3
134 | 54.45.02.04 |  | cat.3/A: macerie edili frammiste al 10% | t | 13320 |  | 0 | M | OG3
135 | 54.45.02.08 |  | Diritti di discarica cat.4/A: calcestruzzo armato | t | 547.5 |  | 0 | M | OG3
136 | 54.45.02.10 |  | cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili | t | 120.856 |  | 0 | M | OG3
137 | 77.03.02.01.B |  | Pozzetto stradale, circolare: completo altezza: 97 cm | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
138 | 77.04.01.01* | * | Plinto porta pali illuminazione con pozzetto di ispezione | nr | 11 |  | 0 | M | OG3
139 | 78.01.01.23.A |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 300x300mm | nr | 26 |  | 0 | M | OG3
140 | 78.01.01.23.C |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 500x500mm | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
141 | 78.01.01.23.F |  | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale D400: 1000x1000 | nr | 2 |  | 0 | M | OG3
142 | 78.02.90.01.A |  | Secchielli raccoglitori tipo corto (L = 25 cm) | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
143 | 78.02.91* | * | Fornitura e posa di caditoia a bocca di lupo | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
144 | 85.05.01.03 |  | Pulizia dei piani di lavoro | m2 | 29624.13 |  | 0 | M | OG3
145 | 85.05.05.05 |  | Applicazione di una mano d’attacco di emulsione di bitume | m2 | 31237.85 |  | 0 | M | OG3
146 | 85.05.10.01.A |  | Installazione di cantiere per conglomerati bituminosi | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
147 | 85.05.10.01.B |  | Sovrapprezzo per installazione di cantiere | nr | 5.512 |  | 0 | M | OG3
148 | 85.05.10.13.A |  | Conglomerato bituminoso AC20 con bitume modificato | m2 | 58200.1 |  | 0 | M | OG3
149 | 85.05.10.23.A |  | Conglomerato bituminoso AC12 con bitume modificato | m2 | 21316.07 |  | 0 | M | OG3
150 | 85.05.10.90.A |  | Sovrapprezzo per pavimentazione su marciapiedi a superficie | m2 | 165 |  | 0 | M | OG3
151 | 85.05.10.93.A |  | Sovrapprezzo per ripristino di pavimentazione di fasce | m2 | 2937.181 |  | 0 | M | OG3
152 | 86.01.01.01.B |  | Cordone rettangolare, diritto - 15/30 cm in porfido | m | 435 |  | 0 | M | OG3
153 | 86.01.01.15.A |  | Elemento terminale di raccordo in porfido | nr | 30 |  | 0 | M | OG3
154 | 86.01.01.16.A |  | Piastre rettangolari inclinate per accessi carrai | m | 50 |  | 0 | M | OG3
155 | 86.01.02.01.B |  | Cordone tipo "Bolzano" resistente al gelo ed ai sali | m | 795 |  | 0 | M | OG3
156 | 86.01.02.10.A |  | Cordolo tipo "olandese" per isole spartitraffico L = 50 | m | 124 |  | 0 | M | OG3
157 | 86.02.02.01.C |  | Cunette in piastre di porfido regolari B = 30 cm | m | 55 |  | 0 | M | OG3
158 | 86.10.02.03 |  | Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 TE (bordo laterale) | m | 640 |  | 0 | M | OG3
159 | 86.10.02.07 |  | Elemento terminale per corrimano per barriere in acciaio tipo PAB H2 | nr | 15 |  | 0 | M | OG3
160 | 86.30.01.01.B |  | Pannello regolamentare, circolare, di prescrizione | nr | 20 |  | 0 | M | OG3
161 | 86.30.01.06.B |  | Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
162 | 86.30.01.10.F |  | Pannello regolamentare di precedenza, ottagonale (STOP) | nr | 2 |  | 0 | M | OG3
163 | 86.30.01.11.B |  | Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2 25/50 cm | nr | 5 |  | 0 | M | OG3
164 | 86.30.01.11.E |  | Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2 60/60 cm | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
165 | 86.30.01.13.A |  | Pannello regolamentare bifacciale 60/60 cm, classe 2 | nr | 8 |  | 0 | M | OG3
166 | 86.30.01.18.C |  | Pannello regolamentare segnalatore di ostacolo | nr | 3 |  | 0 | M | OG3
167 | 86.30.01.22.D |  | Palo tubolare in acciaio S235 ø 60 mm 4,20 kg/ml | m | 99 |  | 0 | M | OG3
168 | 86.30.01.80.B |  | Blocchetti di fondazione dimensioni blocchetto 40/40/50 cm | nr | 33 |  | 0 | M | OG3
169 | 86.30.02.01.A |  | Segnaletica orizzontale strisce B = 12 cm | m | 10580 |  | 0 | M | OG3
170 | 86.30.02.01.B |  | Segnaletica orizzontale superfici e scrittte | m2 | 2350 |  | 0 | M | OG3
171 | 86.30.02.01.I |  | Segnaletica orizzontale linea di arresto B = 50 cm | m2 | 60 |  | 0 | M | OG3
172 | 86.30.02.01.K |  | Applicazione di segnaletica orizzontale serie di triangoli | nr | 40 |  | 0 | M | OG3
173 | 86.30.02.01.P |  | Applicazione di segnaletica orizzontale scritta "BUS" grande | nr | 4 |  | 0 | M | OG3
174 | 86.30.02.01.Q |  | Applicazione di segnaletica orizzontale verniciatura cordonata | m2 | 150 |  | 0 | M | OG3
175 | 86.30.02.80.A |  | Cancellatura di segnaletica orizzontale | m2 | 1950 |  | 0 | M | OG3
176 | 02.16.07.01.d |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 18.001 |  | 0 | M | OG6
177 | 02.16.08.13.d |  | Chiusino quadrangolare in ghisa D400: 600x600mm, ca. 67kg | nr | 18 |  | 0 | M | OG6
178 | 14.01.07.04.a* | * | Elettropompa Sommersa 100l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
179 | 14.01.07.05.a* | * | Elettropompa Sommersa 50l/s-120m | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
180 | 14.03.03.02.c |  | Torrino estrattore da tetto: ø 225 mm - 1100 m3/h | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
181 | 14.08.03.04.a |  | senza filtro risciacquabile, prestazione max. 4,0 m3/h | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
182 | 75.01.02.16.f* | * | DN 200 spessore minimo mm 5,0 | m | 1355.5 |  | 0 | M | OG6
183 | 75.01.02.16.j* | * | DN 32 spessore minimo mm 2,9 | m | 55 |  | 0 | M | OG6
184 | 75.03.02.10.a |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 16.5 |  | 0 | M | OG6
185 | 75.03.02.10.b |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 44 |  | 0 | M | OG6
186 | 75.03.02.10.d |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 132 |  | 0 | M | OG6
187 | 75.03.02.10.e |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 209.25 |  | 0 | M | OG6
188 | 75.03.02.10.f |  | DN mm 250, K9 ~ C50 | m | 1354.05 |  | 0 | M | OG6
189 | 75.03.02.10.G |  | DN mm 300, K9 ~ C50 | m | 30 |  | 0 | M | OG6
190 | 75.03.02.10.I |  | DN mm 400, K9 ~ C50 | m | 2000 |  | 0 | M | OG6
191 | 75.03.02.30.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
192 | 75.03.02.31.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
193 | 75.03.02.33.H* | * | DN 400 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
194 | 75.03.02.34.H* | * | DN 400 - (MMQ) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
195 | 75.03.03.03.A |  | DN mm 80, K10 ~ C100 | m | 76.65 |  | 0 | M | OG6
196 | 75.03.03.03.B |  | DN mm 100, K10 ~ C100 | m | 288.75 |  | 0 | M | OG6
197 | 75.03.03.03.D |  | DN mm 150, K10 ~ C100 | m | 236.25 |  | 0 | M | OG6
198 | 75.03.03.03.E |  | DN mm 200, K9 ~ C64 | m | 650 |  | 0 | M | OG6
199 | 75.03.03.30.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
200 | 75.03.03.30.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
201 | 75.03.03.30.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
202 | 75.03.03.30.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
203 | 75.03.03.31.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
204 | 75.03.03.31.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
205 | 75.03.03.31.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
206 | 75.03.03.31.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
207 | 75.03.03.32.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
208 | 75.03.03.32.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
209 | 75.03.03.32.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
210 | 75.03.03.32.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
211 | 75.03.03.33.A |  | DN 80 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
212 | 75.03.03.33.B |  | DN 100 - (MMK) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
213 | 75.03.03.33.D |  | DN 150 - (MMK) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
214 | 75.03.03.33.E |  | DN 200 - (MMK) | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
215 | 75.03.03.34.A |  | DN 80 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
216 | 75.03.03.34.B |  | DN 100 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
217 | 75.03.03.34.D |  | DN 150 - (MMQ) | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
218 | 75.03.03.34.E |  | DN 200 - (MMQ) | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
219 | 75.03.03.55.J |  | DN 200/80 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
220 | 75.03.03.55.M |  | DN 200/200 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
221 | 75.10.01.32.M |  | DN mm 250 | m | 25 |  | 0 | M | OG6
222 | 75.10.10.01.A |  | Nr. 1 Tritubo Ø50mmx3, in scavo a sezione ristretta, posa orizzontale. | m | 850 |  | 0 | M | OG6
223 | 75.80.05.05 |  | Fornitura e posa in opera di nastri di avvertimento | m | 3250 |  | 0 | M | OG6
224 | 76.01.01.02.C* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 32 | m | 25.1999 |  | 0 | M | OG6
225 | 76.01.01.02.D* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | m | 199.5 |  | 0 | M | OG6
226 | 76.01.01.02.E* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 50 | m | 37.8 |  | 0 | M | OG6
227 | 76.01.01.02.F* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 65 | m | 34.65 |  | 0 | M | OG6
228 | 76.01.01.02.G* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 80 | m | 91.35 |  | 0 | M | OG6
229 | 76.01.01.02.H* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 100 | m | 352.8 |  | 0 | M | OG6
230 | 76.01.01.02.J* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 150 | m | 23.1 |  | 0 | M | OG6
231 | 76.01.01.02.M* | * | Tubo preisolato KMR, produzione in barra singola DN 300 | m | 1008 |  | 0 | M | OG6
232 | 76.01.02.02.B* | * | KMR-Curva , produzione in barra singola, DN300 | nr | 35 |  | 0 | M | OG6
233 | 76.01.03.02.D* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 40 Nennweite: DN 40 / Mantelrohr: Da 125 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
234 | 76.01.03.02.G* | * | KMR-Curva, produzione in barra singola, isoscele, isolame ... hrausführung DN 80 Nennweite: DN 80 / Mantelrohr: Da 180 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
235 | 76.01.03.02.H* | * | KMR-Curva , produzione in barra singola DN 100 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
236 | 76.01.04.22.K* | * | diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
237 | 76.01.04.24.I* | * | diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
238 | 76.01.04.25.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 80 - DN 65 Diamet ... Nennweiten: DN 80 - DN 65 / Mantelrohre: Da 180 - Da 140 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
239 | 76.01.04.26.B* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 100 - DN80 Diamet ... Nennweiten: DN 100 - DN80 / Mantelrohre: Da 225 - Da 180 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
240 | 76.01.04.27.F* | * | KMR diramazione a T 45° o parallelo DN 300 - DN100 Diame ... Nennweiten: DN 300 - DN100 / Mantelrohre: Da 500 - Da 225 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
241 | 76.01.04.28.A* | * | pezzo speciale "S" DN100 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
242 | 76.01.04.28.C* | * | pezzo speciale "S" DN300 | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
243 | 76.01.07.01.C* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 300 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
244 | 76.01.07.02.B* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
245 | 76.01.07.02.C* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
246 | 76.01.07.02.D* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
247 | 76.01.07.02.E* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
248 | 76.01.07.02.F* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
249 | 76.01.07.02.G* | * | KMR-Valvola a sfera piena e imperniata preisolata per ret ... ive Vollkugel und doppelte Kugellagerung Nennweite: DN 100 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
250 | 76.01.07.02.H* | * | Valvola a sfera piena e imperniata KMR DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
251 | 76.01.08.01.C* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
252 | 76.01.08.01.D* | * | Valvola a sfera monouso DN 40 Diametro nominale: DN 40 P ... anschlusskugelhahn DN 40 Nennweite: DN 40 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
253 | 76.01.08.01.E* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
254 | 76.01.08.01.F* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
255 | 76.01.08.01.G* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
256 | 76.01.08.01.H* | * | Valvola a sfera monouso DN 100 Diametro nominale: DN 100 ... schlusskugelhahn DN 100 Nennweite: DN 100 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
257 | 76.01.08.01.I* | * | Fornitura in opera Valvola a sfera monouso DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
258 | 76.01.08.01.M* | * | Valvola a sfera monouso DN 300 Diametro nominale: DN 300 ... schlusskugelhahn DN 300 Nennweite: DN 300 Druckstufe PN25 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
259 | 76.01.11.01.C* | * | Fondelli DN 32 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
260 | 76.01.11.01.E* | * | Fondelli DN 50 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
261 | 76.01.11.01.F* | * | Fondelli DN 65 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
262 | 76.01.11.01.G* | * | Fondelli DN80 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
263 | 76.01.11.01.H* | * | Fondelli DN100 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN100 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN100 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
264 | 76.01.11.01.I* | * | Fondelli DN150 Fornitura in opera Fondello Diametro nomin ... DN150 Lieferung und Einbau Klöpperboden Nennweite: DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
265 | 76.01.11.01.M* | * | Fondelli DN300 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
266 | 76.03.03.01.C* | * | Verifica radiografica (RT) DN 32 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
267 | 76.03.03.01.D* | * | Verifiche radiografiche (RT) di saldatura cicolare Verifi ... (RT) von Rundschweißnähten Durchstrahlprüfung (RT) DN 40 | nr | 18 |  | 0 | M | OG6
268 | 76.03.03.01.E* | * | Verifica radiografica (RT) DN 50 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
269 | 76.03.03.01.F* | * | Verifica radiografica (RT) DN 65 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
270 | 76.03.03.01.G* | * | Verifica radiografica (RT) DN 80 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
271 | 76.03.03.01.H* | * | Verifica radiografica (RT) DN 100 | nr | 32 |  | 0 | M | OG6
272 | 76.03.03.01.I* | * | Verifica radiografica (RT) DN 150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
273 | 76.03.03.01.M* | * | Verifica radiografica (RT) DN 300 | nr | 83 |  | 0 | M | OG6
274 | 76.03.05.01* | * | Connettore sensore tubo - sistema BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | M | OG6
275 | 76.03.05.02* | * | Scatola di giunzione fili - sistema BRANDES | pezzo | 8 |  | 0 | M | OG6
276 | 76.03.05.03* | * | PTFE tubo flessibile BS-SL2 - sistema BRANDES | m | 10 |  | 0 | M | OG6
277 | 76.03.05.07* | * | Prolunga e fuoriuscita dei conduttori di controllo a tenuta stagna | pezzo | 6 |  | 0 | M | OG6
278 | 76.03.05.08* | * | Palo di rilevamento con fondazione | pezzo | 4 |  | 0 | M | OG6
279 | 80.01.01.10.a* | * | DN80 | nr | 11 |  | 0 | M | OG6
280 | 80.01.01.10.b* | * | DN100 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
281 | 80.01.01.10.d* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
282 | 80.01.01.10.e* | * | DN200 | nr | 10 |  | 0 | M | OG6
283 | 80.01.01.10.f* | * | DN250 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
284 | 80.01.01.10.g* | * | DN300 | nr | 3 |  | 0 | M | OG6
285 | 80.01.01.10.i* | * | DN400 | nr | 8 |  | 0 | M | OG6
286 | 80.01.02.03.L |  | DN 3/4 " PN 16 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
287 | 80.01.02.03.M |  | DN 1 " PN 16 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
288 | 80.01.02.03.Q |  | DN 2 " PN 16 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
289 | 80.01.02.16.a* | * | DN <=80 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
290 | 80.01.02.16.c* | * | DN150 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
291 | 80.01.02.16.d* | * | DN200 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
292 | 80.01.02.16.e* | * | DN250 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
293 | 80.01.20.07.Y |  | Contatore flangiato DN 250 - qn= 400 m3/h - classe C | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
294 | 80.01.25.15.f |  | diametro 100 mm - PN 25 | nr | 6 |  | 0 | M | OG6
295 | 80.01.31.01.A* | * | DN200 100l/s PN16 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
296 | 80.05.01.05.a* | * | DN 100 - 2 attacchi 2B e 1 attacco A | nr | 12 |  | 0 | M | OG6
297 | 80.10.01.04.a* | * | DN <=80 | nr | 5 |  | 0 | M | OG6
298 | 80.10.01.04.c* | * | DN150 | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
299 | 80.10.01.04.d* | * | DN200 | nr | 1 |  | 0 | M | OG6
300 | 80.15.01.15.a* | * | DN<80 | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
301 | 80.15.01.17.a* | * | DN125 | nr | 11 |  | 0 | M | OG6
302 | 80.15.01.20.a* | * | Sovrapprezzo della voce 80.15.01.15.a* | m | 57 |  | 0 | M | OG6
303 | 80.15.01.20.b* | * | Sovrapprezzo della voce 80.15.01.17.a* | m | 17 |  | 0 | M | OG6
304 | 80.15.02.20.a* | * | DN2" | nr | 7 |  | 0 | M | OG6
305 | 80.25.05.01.D |  | DN1 600 mm DN2 var. H >= 700 mm (>= 160 kg) | nr | 2 |  | 0 | M | OG6
306 | 80.25.18.02 |  | Rubinetti di prelievo in acciaio inossidabile AISI 304 | nr | 4 |  | 0 | M | OG6
307 | 80.27.05.05.N |  | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito, DN 8 " | m | 110 |  | 0 | M | OG6
308 | 80.27.05.05.R |  | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito, DN 16 " | m | 20 |  | 0 | M | OG6
309 | 80.27.05.85.N |  | Giunzione con flangie in AISI 304, PN 10 DN 8 " | nr | 28 |  | 0 | M | OG6
310 | 97.08.02.01 |  | Nastro segnaletico di colore giallo larghezza 100 mm | m | 1415 |  | 0 | M | OG6
311 | 02.02.02.01.a |  | Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10 | m2 | 2411 |  | 0 | M | OS1
312 | 02.02.05.05 |  | Livellamento superfici | m2 | 1750 |  | 0 | M | OS1
313 | 02.17.01.01.b |  | Terra da coltivo: stendimento meccanico | m3 | 525 |  | 0 | M | OS1
314 | 02.17.01.02 |  | Tappeto erboso | m2 | 1750 |  | 0 | M | OS1
315 | 51.02.04.01.A |  | Pompa di prosciugamento autoadescante fino a 1000 l/min | h | 2450 |  | 0 | M | OS1
316 | 54.01.01.01 |  | Scavo di sbancamento in materiale | m3 | 10660.084 |  | 0 | M | OS1
317 | 54.01.02.01.A |  | Scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici | m3 | 5786.914 |  | 0 | M | OS1
318 | 54.01.02.02.B |  | Sterro e successivo riempimento di trincee | m | 660 |  | 0 | M | OS1
319 | 54.01.05.01 |  | Costipamento del piano stradale con rullo vibrante | m2 | 9146.563 |  | 0 | M | OS1
320 | 54.01.90.50.A |  | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) fino a 2,50 m | m3 | 5746.894 |  | 0 | M | OS1
321 | 54.10.03.03.A |  | Formazione di rilevati e rinterri | m3 | 1653.9025 |  | 0 | M | OS1
322 | 54.10.03.20 |  | Fornitura e posa in opera di ghiaione | m3 | 192.5 |  | 0 | M | OS1
323 | 54.14.02.05.D |  | Geotessuto per rinforzo e drenaggio del terreno | m2 | 1890 |  | 0 | M | OS1
324 | 54.14.05.01.C |  | Geogriglia per terra rinforzata R1/R2 55/30 kN/m m 20 mm | m2 | 5940 |  | 0 | M | OS1
325 | 54.25.01.02.B |  | Massi da cava per scogliera per volume dei massi | m3 | 75 |  | 0 | M | OS1
326 | 54.25.05.05.C |  | Esecuzione di scogliere normali per superficie lorda | m2 | 75 |  | 0 | M | OS1
327 | 54.27.04.04 |  | Fornitura e posa in opera RM-ghiaia 40/100; 30-90 mm | m3 | 82.1898 |  | 0 | M | OS1
328 | 54.30.03.05.A |  | Caricamento, trasporto e scaricamento di terra vegetale | m3 | 330.8 |  | 0 | M | OS1
329 | 54.30.05.01.B |  | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba | m2 | 1379 |  | 0 | M | OS1
330 | 54.45.00.01* | * | Rifiuti speciali non pericolosi CER 17 09 04 | t | 1900 |  | 0 | M | OS1
331 | 54.45.00.02* | * | Rifiuti speciali pericolosi CER 17 09 03* | t | 570 |  | 0 | M | OS1
332 | 54.45.01.03 |  | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/C | t | 6823.8 |  | 0 | M | OS1
333 | 55.02.03.01.D |  | Tubo drenante rigido o flessibile in PVC, DN in mm DN 125 | m | 660 |  | 0 | M | OS1
334 | 75.80.15.20* | * | Fornitura e posa di sabbia a spigoli arrotondati | m3 | 6557.859 |  | 0 | M | OS1
335 | 01.01.04.01 |  | Operaio di 5. livello | h | 50 |  | 0 | M | OS3
336 | 01.01.04.02 |  | Operaio di 4. livello | h | 50 |  | 0 | M | OS3
337 | 01.01.04.03 |  | Operaio di 3. livello | h | 50 |  | 0 | M | OS3
338 | 13.01.05.02.g |  | Saracinesca a corpo piatto flangiata: DN 150 - 6" | nr | 5 |  | 0 | M | OS3
339 | 14.01.03.06.i |  | Filtro d'impurità con flange: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
340 | 14.01.07.03.a* | * | Gruppo di aumento pressione 15l/s - 55m | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
341 | 14.01.08.02.f |  | Disconnettore con flange: DN 150 - 6" | nr | 1 |  | 0 | M | OS3
342 | 14.05.01.02.i* | * | tubo DN 150 - 10 mm | m | 40 |  | 0 | M | OS3
343 | 14.99.01.01.a* | * | Realizzazione di uno stacco DN150 su tubazione esistente | ac | 1 |  | 0 | M | OS3
344 | 80.27.05.05.M |  | Tubo in acciaio inossidabile AISI 304 elettrounito, DN 6 " | m | 40 |  | 0 | M | OS3
345 | 56.02.01.01.A |  | Messa a disposizione di pannelli di peso 50 - 100 kg/m2 | m2 | 2534.034 |  | 0 | M | OS21
346 | 56.02.01.02.A |  | Messa a disposizione di pannelli di peso 101 - 150 kg/m2 | m2 | 2198.154 |  | 0 | M | OS21
347 | 56.02.02.01.A |  | Pannelli d'acciaio per scavi di larghezza fino a 3,00 m | m2 | 4720.794 |  | 0 | M | OS21
348 | 56.02.90.01.A |  | Sovrapprezzi per larghezza degli scavi 3,01 - 4,50 m | m2 | 2118.521 |  | 0 | M | OS21
349 | 56.07.01.01 |  | Installazione del cantiere per pareti chiodate in spritzbeton | a c | 1 |  | 0 | M | OS21
350 | 56.07.02.01.A |  | Fornitura e posa di rivestimento in spritzbeton | m2 | 82.015 |  | 0 | M | OS21
351 | 56.07.05.01.A |  | Armatura con rete elettrosaldata tipo B450C | kg | 517.5147 |  | 0 | M | OS21
352 | 56.21.02.01.D |  | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione | m | 64.7884 |  | 0 | M | OS21
353 | J.02.01.0003.001.GA |  | Impianto e spianto cantiere realizzazione nuovo Pozzo | nr | 1 |  | 0 | M | OS21
354 | J.02.02.0003.001. GA |  | Impianto e spianto cantiere realizzazione nuovo Pozzo | nr | 95 |  | 0 | M | OS21
355 | J.02.02.0010.001.GA |  | SOVRAPREZZO PER ATTRAVERSAMENTO CONGLOMERATI E MANUFATTI | m | 5 |  | 0 | M | OS21
356 | J.02.06.0001.005.GA |  | TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | m | 25 |  | 0 | M | OS21
357 | J.02.06.0001.007. GA |  | TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | m | 36 |  | 0 | M | OS21
358 | J.02.06.0001.008.GA |  | TRONCO DI DECANTAZIONE IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | nr | 1 |  | 0 | M | OS21
359 | J.02.06.0001.009.GA |  | FILTRO A PONTE IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | m | 30 |  | 0 | M | OS21
360 | J.02.06.0001.010. GA |  | FILTRO A PONTE IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO 323.9 mm | m | 39.5 |  | 0 | M | OS21
361 | J.02.06.0001.011.GA |  | RIEMPIMENTO CON MATERIALE GRANULARE | m3 | 6.1 |  | 0 | M | OS21
362 | J.02.07.5.GA |  | SETTI CON ARGILLA GRANULARE | m | 8 |  | 0 | M | OS21
363 | J.02.07.6.GA |  | BOIACCA CEMENTIZIA PER ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE | m | 24.5 |  | 0 | M | OS21
364 | J.02.07.7.GA |  | CALCESTRUZZO PER SIGILLATURA POZZO | m | 6 |  | 0 | M | OS21
365 | J.02.08.0001.001.GA |  | ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SISTEMA DI SPURGO | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
366 | J.02.08.0003.002. GA |  | ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SISTEMA DI SPURGO | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
367 | J.02.08.0006.01.GA |  | PROVE DI POMPAGGIO IN PRESENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO | h | 8 |  | 0 | M | OS21
368 | J.02.08.0008.01.GA |  | SPURGO DEL POZZO | h | 36 |  | 0 | M | OS21
369 | J.02.08.0009.01.GA |  | ANALISI GRANULOMETRICA DI LABORATORIO | nr | 6 |  | 0 | M | OS21
370 | J.02.09.1.GA |  | Impianto cantiere rigenerazione Pozzo 1 (Cat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
371 | J.02.09.2.GA |  | Smontaggio e pulizia delle tubazioni, pompa e testa pozzo | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
372 | J.02.09.3.GA |  | Pulizia meccanica di pozzo esistente | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
373 | J.02.10.1.GA |  | Impianto cantiere chiusura pozzo 2 (Cat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
374 | J.02.09.4.GA |  | Rigenerazione chimica di pozzo esistente | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
375 | J.02.10.2.GA |  | Riempimento colonna chiusura pozzo 2 (Cat.2) | ac | 1 |  | 0 | M | OS21
376 | 01.01.04.01 |  | Operaio di 5. livello | h | 120 |  | 0 | M | OS30
377 | 01.01.04.02 |  | Operaio di 4. livello | h | 120 |  | 0 | M | OS30
378 | 01.01.04.03 |  | Operaio di 3. livello | h | 120 |  | 0 | M | OS30
379 | 02.16.07.01.d |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 8.4 |  | 0 | M | OS30
380 | 02.16.07.01.f |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 100x100 | cm | 600 |  | 0 | M | OS30
381 | 02.16.08.13.d |  | Chiusino quadrangolare in ghisa D400: 600x600mm, ca. 67kg | nr | 10 |  | 0 | M | OS30
382 | 02.16.08.13.f |  | Chiusino quadrangolare in ghisa D400:1000x1000mm,ca. 155kg | nr | 8 |  | 0 | M | OS30
383 | 03.01.01.01.i |  | avvitato/saldato S355 | kg | 100 |  | 0 | M | OS30
384 | 15.01.06.10.A* | * | Crepuscolare | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
385 | 15.01.06.41.H* | * | Contattore 3Nax265A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
386 | 15.01.06.41.I* | * | Contattore 3Nax400A AC-3. | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
387 | 15.02.01.55.a* | * | Softstart 132kW | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
388 | 15.02.01.55.b* | * | Softstart 200kW | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
389 | 15.03.01.01.a |  | Gruppo di continuità(UPS) monofase:fino a 500 VA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
390 | 15.04.02.01.a |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N | m | 10 |  | 0 | M | OS30
391 | 15.04.11.01.b |  | Canale rettilineo 100x50/75 mm | m | 15 |  | 0 | M | OS30
392 | 15.04.11.01.d |  | Canale rettilineo 200x50/75 mm | m | 45 |  | 0 | M | OS30
393 | 15.04.11.02.b |  | dimensioni (bxh) 100x50/75 mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
394 | 15.04.11.02.d |  | dimensioni (bxh) 200x50/75 mm | nr | 15 |  | 0 | M | OS30
395 | 15.04.11.03.b |  | larghezza 100 mm | nr | 15 |  | 0 | M | OS30
396 | 15.04.11.03.d |  | larghezza 200 mm | nr | 45 |  | 0 | M | OS30
397 | 15.04.21.02.j |  | Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh) 60x60 mm | m | 10 |  | 0 | M | OS30
398 | 15.04.21.02.l |  | Canale portacavi in PVC dimensioni (lxh)100x60 mm | m | 20 |  | 0 | M | OS30
399 | 15.05.02.03.a |  | FROR 450/750V 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
400 | 15.05.02.03.b |  | FROR 450/750V 3x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | M | OS30
401 | 15.05.02.05.a |  | FROR 450/750V 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
402 | 15.05.02.05.b |  | FROR 450/750V 5x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
403 | 15.05.03.01.g |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
404 | 15.05.03.01.h |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
405 | 15.05.03.01.i |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 170 |  | 0 | M | OS30
406 | 15.05.03.01.j |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x70 mm2 | m | 20 |  | 0 | M | OS30
407 | 15.05.03.01.k |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 70 |  | 0 | M | OS30
408 | 15.05.03.01.l |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x120 mm2 | m | 60 |  | 0 | M | OS30
409 | 15.05.03.01.m |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x150 mm2 | m | 350 |  | 0 | M | OS30
410 | 15.05.03.01.n |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x185 mm2 | m | 100 |  | 0 | M | OS30
411 | 15.05.03.01.o |  | FG16OR16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 250 |  | 0 | M | OS30
412 | 15.05.03.03.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 110 |  | 0 | M | OS30
413 | 15.05.03.03.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | M | OS30
414 | 15.05.03.05.a |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | M | OS30
415 | 15.05.03.05.b |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | M | OS30
416 | 15.05.03.05.c |  | Linea FG16OR16 0,6/1KV 5x4 mm² | m | 300 |  | 0 | M | OS30
417 | 15.05.03.05.d |  | Linea FG16OR16 0,6/1KV 5x6 mm² | m | 890 |  | 0 | M | OS30
418 | 15.05.03.05.e |  | FG16OR16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
419 | 15.05.05.05.e |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 125 |  | 0 | M | OS30
420 | 15.05.06.02.a |  | FROH2R 450/750V 2x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
421 | 15.05.06.04.a |  | FROH2R 450/750V 4x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
422 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
423 | 15.05.14.01.c |  | YCY 4x2x0,8 | m | 150 |  | 0 | M | OS30
424 | 15.06.02.03.a |  | Quadro stagno in lamiera con In<125 A, unità modulari: 96 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
425 | 15.06.04.02.a |  | 2000x400x400mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
426 | 15.06.04.02.c |  | 2000x800x400mm | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
427 | 15.06.11.01.e |  | corrente nominale 4x40 A | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
428 | 15.06.22.04.e |  | corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
429 | 15.06.22.04.f |  | corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
430 | 15.06.22.04.h |  | corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
431 | 15.06.32.02.b |  | corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
432 | 15.06.32.02.c |  | corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | nr | 19 |  | 0 | M | OS30
433 | 15.06.32.04.b |  | corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
434 | 15.06.32.04.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
435 | 15.06.51.14.b* | * | corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A, Sel. - 4 unità modulari | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
436 | 15.06.52.02.g |  | corrente nominale 4x250-315 A | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
437 | 15.06.52.02.h |  | corrente nominale 4x320-400 A | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
438 | 15.06.55.03 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x250A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
439 | 15.06.55.04 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x400A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
440 | 15.06.58.01.c |  | corrente nominale 400 A | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
441 | 15.06.60.01.A* | * | Commutatore di rete automatico | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
442 | 15.06.61.01.b |  | Base portafusibili a quattro poli fino a 25 A | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
443 | 15.06.71.01.a |  | interruttore unipolare 16 A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
444 | 15.06.71.01.k |  | spia luminosa con lampada al neon o led | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
445 | 15.06.71.11.b |  | relè passo-passo bipolare 16 A | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
446 | 15.06.71.11.e |  | orologio programmatore giornaliero/settimanale | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
447 | 15.06.71.11.f |  | contattore bipolare 20 A | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
448 | 15.06.71.21.o |  | Contattore ausiliario a quattro contatti | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
449 | 15.06.72.04 |  | Indicatore multifunzione | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
450 | 15.06.72.05.c |  | corrente primaria fino a 400 A | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
451 | 15.06.81.04 |  | limitatore tipo 1 quadripolare TN-S | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
452 | 15.06.91.01 |  | bobina di sgancio a lancio di corrente | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
453 | 15.06.91.11 |  | contatto ausiliario per montaggio su organi di comando | nr | 70 |  | 0 | M | OS30
454 | 15.06.91.21.b |  | monofase 230/12-24V 40VA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
455 | 15.07.01.01.d |  | Potenza reattiva nominale: da 75 a 100 kVAR | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
456 | 15.08.02.04.b |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo IP40 o IP44 | nr | 18 |  | 0 | M | OS30
457 | 15.08.02.24.c |  | Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
458 | 15.08.02.24.o |  | Punto pulsante basculante in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 10 metri | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
459 | 15.08.12.04.b |  | Punto luce per illuminazione d’emergenza, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 10 metri | nr | 11 |  | 0 | M | OS30
460 | 15.09.61.91* | * | Fornitura e posa in opera di armatura stradale LED potenza 145W | nr | 33 |  | 0 | M | OS30
461 | 15.09.71.91.a* | * | Fornitura e posa in opera di palo hft 6,0 metri | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
462 | 15.09.71.91.b* | * | Fornitura e posa in opera di palo hft 9,0 metri | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
463 | 15.09.71.91.c* | * | Fornitura e posa in opera di palo hft 10,5 metri | nr | 22 |  | 0 | M | OS30
464 | 15.09.71.92* | * | Fornitura e posa in opera di sbraccio per palo | nr | 28 |  | 0 | M | OS30
465 | 15.09.71.93* | * | Rimozione di palo per illuminazione | nr | 8 |  | 0 | M | OS30
466 | 15.09.71.94* | * | Reinstallazione di palo per illuminazione | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
467 | 15.09.71.95* | * | Rimozione e reinstallazione di palo con semaforo | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
468 | 15.10.03.47.c |  | Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 10 metri | nr | 7 |  | 0 | M | OS30
469 | 15.10.03.76.b |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
470 | 15.10.03.87.a |  | Presa CEE 3P-N-T 16A con esecuzione a vista - IP44 | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
471 | 15.10.03.95.a |  | Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x1,5mm2 | nr | 25 |  | 0 | M | OS30
472 | 15.10.03.95.b |  | Punto forza generale, a vista con cavo, linea 3x2,5 mm2 | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
473 | 15.11.01.02.b |  | Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, a vista, IP44, linea FG16OR16 0,6/1kV | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
474 | 15.11.01.42.c |  | Punto per dispositivo di comando di emergenza, a vista, IP65, FG16OR16 0,6/1kV 2x1,5 mm2 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
475 | 15.11.11.02.g |  | punto con tubo vuoto diametro 25mm, IP44 | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
476 | 15.11.12.01.a |  | Interruttore fine corsa, con leva a rotella, IP66 | nr | 17 |  | 0 | M | OS30
477 | 15.11.12.01.b |  | Radiatore elettrico 1200W, IP24 | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
478 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | nr | 11 |  | 0 | M | OS30
479 | 15.14.01.01.a |  | Piattina in acciaio 30x3,5 mm | m | 180 |  | 0 | M | OS30
480 | 15.14.01.01.e |  | Corda di rame 50 mm2 | m | 45 |  | 0 | M | OS30
481 | 15.14.01.03.c |  | 35mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
482 | 15.14.01.03.d |  | 50mm2 | m | 10 |  | 0 | M | OS30
483 | 15.14.02.01.a |  | piastra fino a 15 derivazioni | nr | 6 |  | 0 | M | OS30
484 | 15.20.04.01 |  | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
485 | 15.20.10.02.j |  | Armadio rack a pavimento 42 unità (hxlxp) (2000-210x800x800) | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
486 | 15.20.10.03.c |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
487 | 15.20.10.04.b |  | Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
488 | 15.20.10.06.b |  | Ripiano profondità 60cm | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
489 | 15.20.10.09.a |  | Passacavi 1HE | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
490 | 15.20.10.12.b |  | Listello prese con 8 prese Schuko e interruttore | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
491 | 15.20.13.02.f |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 20m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 3 |  | 0 | M | OS30
492 | 15.20.13.02.g |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
493 | 15.20.14.03.f |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP65 | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
494 | 15.30.03.11.L* | * | Apparecchio LED 6400lm | nr | 14 |  | 0 | M | OS30
495 | 15.30.03.11.M* | * | Apparecchio LED 4600lm | nr | 4 |  | 0 | M | OS30
496 | 15.55.02.12.A* | * | Telecamera da esterno POE | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
497 | 15.55.03.12.A* | * | Videoregistratore NVR 16 canali per telecamere POE | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
498 | 15.55.04.12.A* | * | Monitor LCD 24" | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
499 | 15.65.02.01.Q* | * | Trasformatore in resina 250kVA Dyn 16,4/20/0,4kV | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
500 | 15.65.03.01.A* | * | Cavo RG7H1R 12/20kV 1x35mm2. | m | 45 |  | 0 | M | OS30
501 | 15.65.03.01.D* | * | Cavo RG7H1R 12/20kV 1x95mm2. | m | 60 |  | 0 | M | OS30
502 | 15.65.03.51.D* | * | Terminale per cavo MT RG7H1R 12/20kV 35-95mm2. | nr | 12 |  | 0 | M | OS30
503 | 15.65.04.01* | * | Barriera metallica per trasformatore. | nr | 5 |  | 0 | M | OS30
504 | 15.65.04.05* | * | Supporto cavi per trasformatore. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
505 | 15.65.05.01* | * | Cabina di consegna LC | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
506 | 15.65.05.02* | * | DOTAZIONI CABINA | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
507 | 15.70.50.01.D* | * | Gruppo elettrogeno a gasolio 275kVA | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
508 | 15.80.02.01.C* | * | Rifasatore fisso 10kVAR. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
509 | 15.80.10.01.A* | * | UPS 230V 0,75kVA. | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
510 | 75.10.01.40.B |  | DN 90 mm | m | 1880 |  | 0 | M | OS30
511 | 75.10.01.40.c |  | Tubi di polietilene DN 110 mm | m | 2240 |  | 0 | M | OS30
512 | 75.10.01.40.d |  | DN 125 mm | m | 680 |  | 0 | M | OS30
513 | 75.10.01.40.D |  | DN 125 mm | m | 100 |  | 0 | M | OS30
514 | 75.10.01.40.F |  | DN 160 mm | m | 1700 |  | 0 | M | OS30
515 | 75.10.01.40.g* | * | Tubi di polietilene ad alta densità DN 200mm | m | 1300 |  | 0 | M | OS30
516 | 75.10.01.91* | * | Posa in opera di tubazione PE diametro 110/160/200 mm | m | 1100 |  | 0 | M | OS30
517 | 75.10.01.93* | * | Spostamento linee telefoniche | ac | 1 |  | 0 | M | OS30
518 | 75.10.10.01.c* | * | Struttura 7 microtubi + nr. 1 monotubo DN 50 PN8 | m | 1550 |  | 0 | M | OS30
519 | 75.80.05.10 |  | Nastro di localizzazione | m | 4390 |  | 0 | M | OS30
520 | 75.80.05.20 |  | Cavetto segnalatore per infrastrutture dielettriche | m | 4390 |  | 0 | M | OS30
521 | 80.28.01.01.A* | * | Strumento di analisi parametri Acqua potabile con sensori | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
522 | 80.28.01.02.A* | * | Rilevatore di allagamento | nr | 2 |  | 0 | M | OS30
523 | 80.28.01.03.A* | * | Misuratore di portata induttivo 100l/s - DN200 | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
524 | 80.28.01.03.B* | * | Misuratore di portata induttivo 50l/s - DN150 | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
525 | 80.28.01.04.A* | * | Fornitura e posa di cella piezometrica elettrica | nr | 1 |  | 0 | M | OS30
526 | 87.35.05.10.c |  | Corda di rame 35mm² | m | 1000 |  | 0 | M | OS30
527 | 87.35.10.05.b |  | Puntazza di dispersione in acciaio 1m | nr | 33 |  | 0 | M | OS30

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 343583.7863
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
1 | 01.02.08.11.a |  | Ponte su ruote H 5m | d | 90 | 48.19 | 4337.1 | OG1
2 | 51.02.09.03.A |  | Ponteggio a telai: 2 kN/m2, prime 4 settimane | m2 | 100.002 | 8.64 | 864.0173 | OG1
3 | 51.02.09.03.B |  | Ponteggio a telai: per ogni giorno naturale successivo | m2 | 12000 | 0.14 | 1680 | OG1
4 | 52.02.02.60 |  | Cappellotti di protezione in PVC | nr | 300 | 0.63 | 189 | OG1
5 | 01.06.01.02.a |  | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino primo mese | nr | 3 | 247.51 | 742.52 | OG3
6 | 01.06.01.02.b |  | Monoblocco prefabbricato uso magazzino giorno successivo | nr | 1220 | 3.76 | 4587.19 | OG3
7 | 01.06.03.09.a |  | Recinzione provvisionale di aree di cantiere | m2 | 150 | 12.67 | 1900.5 | OG3
8 | 01.06.03.10.a |  | Cancello di cantiere primo mese | m2 | 40 | 6.3502 | 254.01 | OG3
9 | 01.06.03.10.b |  | Cancello di cantiere mese successivo | m2 | 720 | 2.3 | 1655.99 | OG3
10 | 01.06.03.13.a |  | Nolo delimitazione provvisoria mediante transenne | nr | 200 | 1.64 | 328 | OG3
11 | 01.06.03.13.e |  | Delimitazione provvisoria mediante transenne montaggio/smontaggio | nr | 100 | 2.35 | 235.01 | OG3
12 | 01.06.03.15 |  | Delimitazione di zone con bande in plastica colorata | m | 300 | 1.58 | 474.01 | OG3
13 | 51.01.01.01 |  | Operaio alt. spec. | h | 258 | 40.23 | 10379.33 | OG3
14 | 51.01.01.02 |  | Operaio specializzato | h | 1130 | 37.95 | 42883.52 | OG3
15 | 51.02.17.05.G |  | Impianto semaforico da cantiere, omologato | d | 90 | 43.54 | 3918.6 | OG3
16 | 52.01.02.01.B |  | Messa a disposizione di locali ad uso ufficio per la DL | nr | 1602 | 7.33 | 11742.65 | OG3
17 | 52.01.02.04.A |  | Monoblocco prefabbricato ad uso WC di cantiere WC chimico | nr | 6 | 257.41 | 1544.45 | OG3
18 | 52.01.02.04.B |  | Monoblocco prefabbricato ad uso WC per ogni giorno successivo | d | 1200 | 8.22 | 9863.99 | OG3
19 | 52.01.03.01.B |  | Tabellone bilingue dimensione 2,00 x 2,00 m | ac | 8 | 311.86 | 2494.88 | OG3
20 | 52.02.02.03.B |  | Recinzione prefabbricata mobile primo mese | m | 900 | 11.47 | 10322.99 | OG3
21 | 52.02.02.03.C |  | Recinzione prefabbricata mobile mese successivo | m | 6400 | 4.12 | 26368 | OG3
22 | 52.02.02.07.B |  | Elementi New Jersey in c.a. primo mese | m | 680 | 25.51 | 17346.8 | OG3
23 | 52.02.02.07.C |  | Elementi New Jersey in c.a. mese successivo | m | 4760 | 4.49 | 21372.4 | OG3
24 | 52.02.02.09.A |  | Elementi New Jersey in polietilene primo mese | m | 1940 | 9.33 | 18100.19 | OG3
25 | 52.02.02.09.B |  | Elementi New Jersey in polietilene mese successivo | m | 4620 | 3.33 | 15384.59 | OG3
26 | 52.02.02.10.B |  | Teloni su elementi New Jersey primo mese | m | 800 | 5.62 | 4495.99 | OG3
27 | 52.02.02.10.C |  | Teloni su elementi New Jersey per mese successivo | m | 2800 | 2.57 | 7195.99 | OG3
28 | 52.02.02.15.D |  | Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono | nr | 300 | 1.49 | 447.01 | OG3
29 | 52.02.02.25.A |  | Cartello di forma triangolare, fondo giallo 60/60/60 cm | nr | 50 | 2.08 | 104.01 | OG3
30 | 52.02.02.26.A |  | Cartello di forma circolare Ø 60 cm, rifrangenza classe I | nr | 50 | 2.75 | 137.5 | OG3
31 | 52.02.02.27.A |  | Cartello di forma rettangolare dimensioni 90x135 cm | nr | 50 | 10.42 | 520.99 | OG3
32 | 52.02.02.30.A |  | Delimitazione di cantieri | nr | 20 | 2.5 | 50 | OG3
33 | 52.02.02.31.B |  | Barriera direzionale di delimitazione dimensioni 60x240 | nr | 20 | 25.24 | 504.81 | OG3
34 | 52.02.02.35 |  | Barriera di recinzione per chiusini | nr | 5 | 10.55 | 52.76 | OG3
35 | 52.02.02.36.A |  | Passerella pedonale metallica | nr | 160 | 30.97 | 4955.19 | OG3
36 | 52.02.02.40.A |  | Sacchetto di appesantimento riempito con graniglia di pietra | nr | 50 | 0.76 | 38 | OG3
37 | 52.02.02.40.B |  | Sacchetto di appesantimento, riempito con acqua | nr | 800 | 0.57 | 455.99 | OG3
38 | 52.02.02.45.A |  | Utilizzo preavviso di semaforo per cantiere | nr | 8 | 19.53 | 156.24 | OG3
39 | 52.02.02.45.B |  | Posa preavviso di semaforo per cantiere | nr | 8 | 12.08 | 96.64 | OG3
40 | 52.02.02.50.A |  | Nolo lampeggiatori sincronizzabili | nr | 100 | 21.01 | 2100.99 | OG3
41 | 52.02.02.50.B |  | Posa lampeggiatori sincronizzabili | nr | 600 | 6.05 | 3630 | OG3
42 | 52.02.02.65 |  | Bandierine o palette segnaletiche per movieri | nr | 10 | 23.93 | 239.3 | OG3
43 | 52.02.02.76.B |  | Segnaletica temporanea per cantiere stradale: Tavola 61 | nr | 1 | 387.43 | 387.43 | OG3
44 | 52.02.02.78.A |  | Segnaletica temporanea: Tavola 64 <7gg | nr | 28 | 578.18 | 16189.05 | OG3
45 | 52.02.02.78.H |  | Segnaletica temporanea: Tavola 64 >7gg | nr | 2 | 606.03 | 1212.06 | OG3
46 | 52.03.01.01 |  | Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare a ... re. Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. | ac | 1 | 21240 | 21240 | OG3
47 | 52.03.01.05 |  | Oneri connessi all'abbattimento polveri | ac | 1 | 3858.4 | 3858.4 | OG3
48 | 86.30.02.01.A |  | Segnaletica orizzontale strisce B = 12 cm | m | 6000 | 0.38 | 2280 | OG3
49 | 86.30.02.01.B |  | Segnaletica orizzontale superfici e scrittte | m2 | 500 | 4.13 | 2065.01 | OG3
50 | 86.30.02.80.A |  | Cancellatura di segnaletica orizzontale | m2 | 1000 | 8.5 | 8500 | OG3
51 | S.35.10.0005.005 |  | DISPOSITIVO ANTICADUTA per ogni mese | nr | 15 | 13.22 | 198.3 | OG3
52 | S.40.10.0105.005 |  | SOVRAPPREZZO CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE PER POSA SU BASAMENTO | nr | 100 | 41.34 | 4134 | OG3
53 | S.40.10.0110.005 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... pericolo con pittogramma nero su fondo giallo · lato 35 cm | nr | 10 | 9.36 | 93.6 | OG3
54 | S.40.10.0110.010 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ittogramma nero su fondo bianco e bordo rosso · lato 35 cm | nr | 10 | 9.33 | 93.31 | OG3
55 | S.40.10.0110.015 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... bligo con pittogramma bianco su fondo azzurro · lato 35 cm | nr | 10 | 12.32 | 123.2 | OG3
56 | S.40.10.0110.020 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ataggio con pittogramma bianco su fondo verde · lato 35 cm | nr | 10 | 8.31 | 83.09 | OG3
57 | S.40.10.0110.025 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO A PARETE s ... ncendio con pittogramma bianco su fondo rosso · lato 35 cm | nr | 10 | 8.31 | 83.09 | OG3
58 | S.40.10.0120.005 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.63 | 112.61 | OG3
59 | S.40.10.0120.010 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.25 | 105.01 | OG3
60 | S.40.10.0120.015 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di obbligo con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 9.26 | 185.19 | OG3
61 | S.40.10.0120.020 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARET ... aletica di salvataggio con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.25 | 105.01 | OG3
62 | S.40.10.0120.025 |  | CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica antincendio con descrizione dimensioni 40x60 cm | nr | 20 | 5.25 | 105.01 | OG3
63 | S.40.20.0020.005 |  | Cassetta completa per pronto soccorso | nr | 4 | 27.13 | 108.53 | OG3
64 | S.40.20.0020.010 |  | Reintegro cassetta di pronto soccorso | nr | 4 | 24.38 | 97.51 | OG3
65 | S.40.30.0010.005 |  | Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg | nr | 10 | 14.41 | 144.11 | OG3
66 | 28.A05.C25.005 |  | PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE | m2 | 1600 | 3.93 | 6287.99 | OS1
67 | 78.15.05.01.B |  | Scala d'accesso in acciaio, produzione artigianale | kg | 1200 | 8.55 | 10260 | OS1
68 | S.30.10.0005.005 |  | PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO per il primo mese o frazione | m | 40 | 17.3 | 692 | OS1
69 | S.30.10.0050.005 |  | ANDATOIE PEDONALI IN LEGNO per il primo mese o frazione | m2 | 10 | 15.22 | 152.19 | OS1
70 | S.30.10.0055.005 |  | ANDATOIE PER TRASPORTO MATERIALI IN LEGNO per il primo mese o frazione | m2 | 30 | 17.64 | 529.2 | OS1
71 | 01.06.10.03 |  | Impianto di terra del cantiere | nr | 1 | 4954.11 | 4954.11 | OS30
72 | 52.03.01.02 |  | Fornitura e posa di struttura provvisionale | ac | 1 | 13105.579 | 13105.579 | OS30
73 | 52.03.01.04 |  | Procedure per presenza di elettrodotto | ac | 1 | 3955.05 | 3955.05 | OS30
74 | 52.03.01.06 |  | Impianto elettrico di cantiere | ac | 1 | 7993 | 7993 | OS30

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno