## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | AOV/SUA L 11/2020 MITTELSCHULE KALTERN - BAULOS 11 ELEKTROANLAGE
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Kaltern
Verlegung: |  | innerhalb der Ortschaft
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  | 1160379.81
Ausschreibungsbetrag (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal
Frist für die Einreichung der Angebote:
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2019
CUI-Kodex: |  | L80006090213201900011
CIG Kodex |  | 836567770C
Vorherrschender Kodex CPV |  | 45311000-0
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 1160379.81
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 38282.08
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 38282.08

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 1160379.81
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
1 | 15 |  | Elektroanlagen
2 | 15.01 |  | Trafokabine MS/NS
3 | 15.01.01 |  | M.S. Schalttafel
4 | 15.01.01.02 |  | M.S. Schalttafel
5 | 15.01.01.02.a |  | M.S.-Kabeleinführung-Einheit | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
6 | 15.01.01.02.b |  | MS Trafo-Einheit | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
7 | 15.01.02 |  | Transformatoren
8 | 15.01.02.01 |  | Dreiphasiger Trasformator
9 | 15.01.02.01.d |  | Nennleistung: 630 kVA | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
10 | 15.01.03 |  | MS-Leitungen
11 | 15.01.03.01 |  | MS-Anschlußleitung | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
12 | 15.01.03.02 |  | Vorgeformter Steck-Endverschluß | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
13 | 15.03 |  | Notstromversorgungsysteme
14 | 15.03.01 |  | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
15 | 15.03.01.01 |  | Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung
16 | 15.03.01.01.a |  | Nennleistung: bis 500 VA Nennleistungsfaktor: 0,8 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
17 | 15.04 |  | Verlegesysteme
18 | 15.04.01 |  | Installationsrohre PVC, flexibel
19 | 15.04.01.01 |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel:
20 | 15.04.01.01.a |  | D=25 mm | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
21 | 15.04.01.01.b |  | D=32 mm | m | 2600 |  | 0 | A | OS 30
22 | 15.04.01.01.c |  | D=40 mm | m | 4300 |  | 0 | A | OS 30
23 | 15.04.01.01.d |  | D=50 mm | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
24 | 15.04.01.02 |  | Installationsrohr aus Propylen, flexibel; für Verlegung in Beton.
25 | 15.04.01.02.b |  | D=25 mm | m | 1500 |  | 0 | A | OS 30
26 | 15.04.02 |  | Installationstohre PVC, starr
27 | 15.04.02.01 |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N:
28 | 15.04.02.01.a |  | D=25 mm - 750 N | m | 500 |  | 0 | A | OS 30
29 | 15.04.02.01.b |  | D=32 mm - 750 N | m | 450 |  | 0 | A | OS 30
30 | 15.04.02.01.c |  | D=40 mm - 750 N | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
31 | 15.04.03 |  | Polyäthylenrohre
32 | 15.04.03.01 |  | Polyäthylenrohre
33 | 15.04.03.01.a |  | D=40 mm | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
34 | 15.04.03.01.c |  | D=63 mm | m | 3121 |  | 0 | A | OS 30
35 | 15.04.03.01.e |  | D=90 mm | m | 340 |  | 0 | A | OS 30
36 | 15.04.03.01.f |  | D=110 mm | m | 250 |  | 0 | A | OS 30
37 | 15.04.03.01.g |  | D=125 mm | m | 185 |  | 0 | A | OS 30
38 | 15.04.03.01.i |  | D=160 mm | m | 600 |  | 0 | A | OS 30
39 | 15.04.08 |  | Abzweigdosen
40 | 15.04.08.02 |  | Abzweigdosen UP
41 | 15.04.08.02.a |  | (bxhxt) bis zu ca. 160x130x70 mm | Stück | 50 |  | 0 | A | OS 30
42 | 15.04.08.02.c |  | (bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm | Stück | 35 |  | 0 | A | OS 30
43 | 15.04.08.02.g |  | (bxhxt) 520x260x121 mm | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
44 | 15.04.08.22 |  | Abzweigdosen PVC AP
45 | 15.04.08.22.a |  | (bxhxt) bis zu ca. 120x80x70 mm | Stück | 45 |  | 0 | A | OS 30
46 | 15.04.08.22.c |  | (bxhxt) 240x190x90 mm | Stück | 25 |  | 0 | A | OS 30
47 | 15.04.08.22.e |  | (bxhxt) 380x300x120 mm | Stück | 18 |  | 0 | A | OS 30
48 | 15.04.08.22.f |  | (bxhxt) 460x380x120 mm | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
49 | 15.04.11 |  | Kabelwannen
50 | 15.04.11.01 |  | Kanäle aus verzinktem Blech
51 | 15.04.11.01.d |  | Gerader Kanal 200x50/75 mm | m | 115 |  | 0 | A | OS 30
52 | 15.04.11.01.e |  | Gerader Kanal 300x50/75 mm | m | 300 |  | 0 | A | OS 30
53 | 15.04.11.01.f |  | Gerader Kanal 400x50/75 mm | m | 365 |  | 0 | A | OS 30
54 | 15.04.11.02 |  | Kabelwannensystem: Kurven, Aufgänge und Abzweiger
55 | 15.04.11.02.d |  | Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
56 | 15.04.11.02.e |  | Abmessungen (bxh) 300x50/75 mm | Stück | 43 |  | 0 | A | OS 30
57 | 15.04.11.02.f |  | Abmessungen (bxh) 400x50/75 mm | Stück | 46 |  | 0 | A | OS 30
58 | 15.04.11.03 |  | Kabelwannensystem: Abdeckung
59 | 15.04.11.03.d |  | Breite 200 mm | Stück | 115 |  | 0 | A | OS 30
60 | 15.04.11.03.e |  | Breite 300 mm | Stück | 300 |  | 0 | A | OS 30
61 | 15.04.11.03.f |  | Breite 400 mm | Stück | 365 |  | 0 | A | OS 30
62 | 15.04.11.04 |  | Kabelwannensystem: Trennsteg
63 | 15.04.11.04.a |  | Höhe 50/75/100 mm | m | 680 |  | 0 | A | OS 30
64 | 15.04.21 |  | Kabelkanäle aus PVC
65 | 15.04.21.02 |  | Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau
66 | 15.04.21.02.e |  | Abmessungen (bxh) 40x40 mm | m | 15 |  | 0 | A | OS 30
67 | 15.04.21.02.f |  | Abmessungen (bxh) 60x40 mm | m | 70 |  | 0 | A | OS 30
68 | 15.04.21.02.j |  | Abmessungen (bxh) 60x60 mm | m | 20 |  | 0 | A | OS 30
69 | 15.04.21.02.m |  | Abmessungen (bxh) 120x60 mm | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
70 | 15.04.21.02.q |  | Abmessungen (bxh) 120x80 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS 30
71 | 15.04.22 |  | Brüstungskanäle
72 | 15.04.22.01 |  | Brüstungskanal aus PVC
73 | 15.04.22.01.a |  | Abmessungen (bxh) 130x70 mm | m | 25 |  | 0 | A | OS 30
74 | 15.04.25 |  | Betoninstallationen
75 | 15.04.25.02 |  | Betoninstallation: Abzweigdosen
76 | 15.04.25.02.c |  | Abmessung: (lxbxt) 250x220x82 mm | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
77 | 15.05 |  | Leitungen
78 | 15.05.04 |  | Kabelleitung FG16OM16 0,6/1KV
79 | 15.05.04.01 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung
80 | 15.05.04.01.g |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 660 |  | 0 | A | OS 30
81 | 15.05.04.01.h |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 140 |  | 0 | A | OS 30
82 | 15.05.04.01.i |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 325 |  | 0 | A | OS 30
83 | 15.05.04.01.k |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
84 | 15.05.04.01.o |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 2350 |  | 0 | A | OS 30
85 | 15.05.04.02 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung
86 | 15.05.04.02.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0 | A | OS 30
87 | 15.05.04.03 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung
88 | 15.05.04.03.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 2450 |  | 0 | A | OS 30
89 | 15.05.04.03.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
90 | 15.05.04.03.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
91 | 15.05.04.03.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2 | m | 130 |  | 0 | A | OS 30
92 | 15.05.04.04 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung
93 | 15.05.04.04.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 1630 |  | 0 | A | OS 30
94 | 15.05.04.05 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung
95 | 15.05.04.05.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0 | A | OS 30
96 | 15.05.04.05.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 540 |  | 0 | A | OS 30
97 | 15.05.04.05.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 125 |  | 0 | A | OS 30
98 | 15.05.04.05.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
99 | 15.05.04.05.e |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0 | A | OS 30
100 | 15.05.04.05.f |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2 | m | 360 |  | 0 | A | OS 30
101 | 15.05.05 |  | Kabelleitung FTG10OM1 0,6/1kV
102 | 15.05.05.02 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung
103 | 15.05.05.02.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
104 | 15.05.05.02.b |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
105 | 15.05.05.04 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung
106 | 15.05.05.04.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
107 | 15.05.05.05 |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung
108 | 15.05.05.05.d |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
109 | 15.05.11 |  | Spezialkabel
110 | 15.05.11.01 |  | Koaxialkabel geschirmt | m | 700 |  | 0 | A | OS 30
111 | 15.05.11.02 |  | Koaxialkabel geschirmt
112 | 15.05.11.02.a |  | Außen-Koaxialkabel TV-SAT 75 Ohm 19,2 dB/2150MHz | m | 120 |  | 0 | A | OS 30
113 | 15.05.11.05 |  | Telefonkabel
114 | 15.05.11.05.e |  | TR/R 6CP | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
115 | 15.05.11.05.j |  | TR/R 26CP | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
116 | 15.05.14 |  | Bus-Kabel
117 | 15.05.14.01 |  | Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm²
118 | 15.05.14.01.a |  | YCY 1x2x0,8 | m | 3400 |  | 0 | A | OS 30
119 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 1710 |  | 0 | A | OS 30
120 | 15.06 |  | Stromkreisverteiler und Verteilergeräte
121 | 15.06.01 |  | Verteiler In < 63 A
122 | 15.06.01.03 |  | Feuchtraumstromkreisverteiler mit In<63A, Aufputzausführung
123 | 15.06.01.03.b |  | Platzeinheiten: 24 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
124 | 15.06.01.03.d |  | Platzeinheiten: 54 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
125 | 15.06.03 |  | Verteiler In < 250 A
126 | 15.06.03.01 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Unterputzausführung
127 | 15.06.03.01.f |  | Platzeinheiten: 144 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
128 | 15.06.03.01.h |  | Platzeinheiten: 192 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
129 | 15.06.03.02 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<250A, Aufputzausführung
130 | 15.06.03.02.f |  | Platzeinheiten: 144 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
131 | 15.06.03.03 |  | Feuchtraumschrank aus Kunststoff mit In<250A, Aufputzausführung
132 | 15.06.03.03.a |  | 650x520x250mm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
133 | 15.06.04 |  | Verteiler In < 630 A
134 | 15.06.04.01 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<630A, als Standschrank komplett mit Sockel
135 | 15.06.04.01.a |  | 2000x300x250mm | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
136 | 15.06.04.01.b |  | 2000x550x250mm | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
137 | 15.06.04.01.c |  | 2000x800x250mm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
138 | 15.06.05 |  | Verteiler In > 630 A
139 | 15.06.05.02 |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In>630A, als Standschrank komplett mit Sockel
140 | 15.06.05.02.c |  | 2000x800x400mm | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
141 | 15.06.11 |  | Trenner
142 | 15.06.11.01 |  | Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise
143 | 15.06.11.01.f |  | Nennstrom 4x63 A | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
144 | 15.06.11.02 |  | Lasttrennschalter mit Schalthebel
145 | 15.06.11.02.b |  | Nennstrom 4x100 A | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
146 | 15.06.11.02.c |  | Nennstrom 4x160 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
147 | 15.06.21 |  | Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 6kA
148 | 15.06.21.04 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C
149 | 15.06.21.04.g |  | Nennstrom 4x40 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
150 | 15.06.21.04.i |  | Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
151 | 15.06.22 |  | Modulare - automatische und magnetothermische Schutzschalter 10kA
152 | 15.06.22.04 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C
153 | 15.06.22.04.e |  | Nennstrom 4x25 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
154 | 15.06.22.04.i |  | Nennstrom 4x63 A - 4 Moduleinheiten | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
155 | 15.06.31 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ A
156 | 15.06.31.01 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C
157 | 15.06.31.01.b |  | Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten | Stück | 106 |  | 0 | A | OS 30
158 | 15.06.31.01.c |  | Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten | Stück | 88 |  | 0 | A | OS 30
159 | 15.06.31.04 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C
160 | 15.06.31.04.b |  | Nennstrom 4x10 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
161 | 15.06.31.04.c |  | Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 10 |  | 0 | A | OS 30
162 | 15.06.31.04.e |  | Nennstrom 4x25 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
163 | 15.06.31.04.f |  | Nennstrom 4x32 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
164 | 15.06.31.12 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C
165 | 15.06.31.12.c |  | Nennstrom 2x16 A Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
166 | 15.06.31.14 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C
167 | 15.06.31.14.b |  | Nennstrom 4x10 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
168 | 15.06.31.14.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
169 | 15.06.31.14.e |  | Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
170 | 15.06.31.14.g |  | Nennstrom 4x40 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
171 | 15.06.31.14.i |  | Nennstrom 4x63 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
172 | 15.06.32 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ A
173 | 15.06.32.02 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C
174 | 15.06.32.02.b |  | Nennstrom 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
175 | 15.06.32.02.c |  | Nennstrom 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 Moduleinheiten | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
176 | 15.06.32.04 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 10kA C
177 | 15.06.32.04.b |  | Nennstrom 4x10 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
178 | 15.06.32.04.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
179 | 15.06.32.12 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C
180 | 15.06.32.12.e |  | Nennstrom 2x25 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
181 | 15.06.32.14 |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,3A 6kA C
182 | 15.06.32.14.c |  | Nennstrom 4x16 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
183 | 15.06.32.14.e |  | Nennstrom 4x25 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
184 | 15.06.32.14.f |  | Nennstrom 4x32 A , Idn=0,3A - 8 Moduleinheiten | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
185 | 15.06.43 |  | Fehlerstromschutzschalter Typ B
186 | 15.06.43.04 |  | Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 0,3A B
187 | 15.06.43.04.a |  | Nennstrom 2x25A, Idn 0,3A - 2 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
188 | 15.06.43.04.b |  | Nennstrom 4x40A, Idn 0,3A - 4 Moduleinheiten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
189 | 15.06.51 |  | Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 25kA
190 | 15.06.51.01 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 25kA
191 | 15.06.51.01.c |  | Nennstrom 4x40-50 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
192 | 15.06.51.01.d |  | Nennstrom 4x50-63 A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
193 | 15.06.51.01.g |  | Nennstrom 4x100-125 A | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
194 | 15.06.52 |  | Leistungsschalter thermomagnetisch mit Schaltvermögen bis 40kA
195 | 15.06.52.05 |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 40kA - elektronisch
196 | 15.06.52.05.c |  | Nennstrom 4x63-160 A | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
197 | 15.06.52.05.e |  | Nennstrom 4x100-250 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
198 | 15.06.55 |  | Fehlerstromschutzschalterblock für thermom. Leistungsschutzschalter
199 | 15.06.55.01 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x100A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
200 | 15.06.55.02 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x160A | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
201 | 15.06.55.03 |  | Fehlerstromschutzschalterblock Leistungsschutzschalter 4x250A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
202 | 15.06.58 |  | Leistungstrenner
203 | 15.06.58.01 |  | Leistungstrenner mit 4 Polen
204 | 15.06.58.01.b |  | Nennstrom 250 A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
205 | 15.06.61 |  | Sicherungen
206 | 15.06.61.01 |  | Leistungstrenner mit 4 Polen
207 | 15.06.61.01.a |  | Sicherungshalter zweipolig bis 25A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
208 | 15.06.61.01.b |  | Sicherungshalter vierpolig bis 25A | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
209 | 15.06.71 |  | Schaltgeräte
210 | 15.06.71.11 |  | Schaltgeräte für automatische oder manuelle Ein- oder Ausschalterung
211 | 15.06.71.11.f |  | Schütz zweipolig 20A | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
212 | 15.06.71.11.g |  | Schütz vierpolig 20A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
213 | 15.06.72 |  | Messgeräte
214 | 15.06.72.05 |  | Stromwandler
215 | 15.06.72.05.b |  | Primärstrom 250 A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
216 | 15.06.72.05.c |  | Primärstrom 400 A | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
217 | 15.06.81 |  | Überspannungs- / Blitzstromableiter
218 | 15.06.81.04 |  | Kombi-Ableiter vierpolig TN-S | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
219 | 15.06.81.13 |  | Überspannungsbleiter vierpolig Klasse 2, TN | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
220 | 15.06.91 |  | Zubehör
221 | 15.06.91.01 |  | Arbeitsstromauslösespule | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
222 | 15.06.91.03 |  | Notabwurfspule mit Niedrigstspannung | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
223 | 15.06.91.11 |  | Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise | Stück | 88 |  | 0 | A | OS 30
224 | 15.06.91.21 |  | Sicherheitstransformator
225 | 15.06.91.21.b |  | Wechselstromtransformator 230/12-24V 40VA | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
226 | 15.07 |  | Kompensationsanlagen
227 | 15.07.01 |  | Automatische Kompensationsanlagen
228 | 15.07.01.01 |  | Automatische Dreiphasen-Zentralkompensationsanlage
229 | 15.07.01.01.c |  | Nennblindleistung: von 50 bis 75 kVAR | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
230 | 15.08 |  | Auslässe für Lichtinstallation
231 | 15.08.02 |  | Auslässe für Beleuchtung
232 | 15.08.02.01 |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung
233 | 15.08.02.01.a |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter | Stück | 778 |  | 0 | A | OS 30
234 | 15.08.02.01.c |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 278 |  | 0 | A | OS 30
235 | 15.08.02.01.d |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter | Stück | 239 |  | 0 | A | OS 30
236 | 15.08.02.01.f |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 15 Meter | Stück | 60 |  | 0 | A | OS 30
237 | 15.08.02.04 |  | Lichtauslass für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung
238 | 15.08.02.04.a |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 5 Meter | Stück | 22 |  | 0 | A | OS 30
239 | 15.08.02.04.c |  | Lichtauslass Dali für Wand/Oberboden/Bodenbeleuchtung, in Aufputzausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
240 | 15.08.02.11 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem
241 | 15.08.02.11.c |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Unterputzausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter | Stück | 62 |  | 0 | A | OS 30
242 | 15.08.02.15 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem
243 | 15.08.02.15.b |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Litzen, IP40 oder IP44 - Länge bis 30 Meter | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
244 | 15.08.02.20 |  | Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung
245 | 15.08.02.20.p |  | Auslass Wipptaster in Unterputzausführung mit Litze, Länge bis 20 Meter | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
246 | 15.08.02.21 |  | Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung
247 | 15.08.02.21.v |  | Auslass Not-Aus Taster in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
248 | 15.08.02.24 |  | Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung
249 | 15.08.02.24.d |  | Auslass Ausschalter in Aufputzausführung mit Kabel, Länge bis 20 Meter | Stück | 32 |  | 0 | A | OS 30
250 | 15.08.02.27 |  | Schaltgerät in Unterputzausführung
251 | 15.08.02.27.d |  | Wipptaster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
252 | 15.08.02.27.l |  | Not-Aus Taster mittlere Preisklasse in Unterputzausführung | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
253 | 15.08.02.31 |  | Schaltgerät in Aufputzausführung
254 | 15.08.02.31.a |  | Ausschalter mittlere Preisklasse in Aufputzausführung | Stück | 31 |  | 0 | A | OS 30
255 | 15.08.02.61 |  | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton
256 | 15.08.02.61.b |  | Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt | Stück | 120 |  | 0 | A | OS 30
257 | 15.08.13 |  | Lichtauslässe für ZENTRALE Sicherheits- und Notbeleuchtung
258 | 15.08.13.01 |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung
259 | 15.08.13.01.c |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, unter Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 318 |  | 0 | A | OS 30
260 | 15.08.13.02 |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung
261 | 15.08.13.02.c |  | Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung, auf Putz mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
262 | 15.08.13.06 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Unterputzausführung mit Verlegesystem
263 | 15.08.13.06.c |  | Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in unter Putz mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter | Stück | 22 |  | 0 | A | OS 30
264 | 15.08.13.08 |  | Einspeiseleitung für Lichtauslass für zentrale Notbeleuchtung in Aufputzausführung mit Verlegesystem
265 | 15.08.13.08.c |  | Einspeiseleitung für zentralen Notbeleuchtungsauslass mit Verlegesystem, in Aufputzausführung mit Kabel - IP40 oder IP44 bis 40 Meter | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
266 | 15.10 |  | Starkstromanlagen
267 | 15.10.02 |  | Steckdosentafeln
268 | 15.10.02.11 |  | Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz
269 | 15.10.02.11.b |  | Steckdosentafel auf Putz, IP44 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
270 | 15.10.03 |  | Auslässe für Starkstromanlagen
271 | 15.10.03.31 |  | Auslass für Steckdose zweipolig 16 A
272 | 15.10.03.31.a |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 0,5 Meter | Stück | 438 |  | 0 | A | OS 30
273 | 15.10.03.31.d |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP40 oder IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 250 |  | 0 | A | OS 30
274 | 15.10.03.36 |  | Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in unter Putz Ausführung mit Verlegesystem
275 | 15.10.03.36.c |  | Einspeiseleitung Steckdose 2x16A+PE mit Verlegesystem, in unter Putz Ausführung mit Litze, IP40 oder IP44 - Länge bis 40 Meter | Stück | 65 |  | 0 | A | OS 30
276 | 15.10.03.41 |  | Steckdose 16A Schuko oder mehrfach 10/16A in unter Putz Ausführung
277 | 15.10.03.41.a |  | Steckdose 16A | Stück | 495 |  | 0 | A | OS 30
278 | 15.10.03.47 |  | Auslass Steckdose zweipolig 16 A
279 | 15.10.03.47.a |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 0,5 Meter | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
280 | 15.10.03.47.d |  | Steckdosenauslass für Steckdose 2x16A+PE, auf Putz mit Kabel, IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
281 | 15.10.03.52 |  | Einspeiseleitung für Steckdose zweipolig 16 A in auf Putz Ausführung mit Verlegesystem
282 | 15.10.03.52.a |  | Einspeiseleitung mit Verlegesystem, in auf Putz Ausführung mit Kabel, IP40 oder IP44 - Länge bis 20 Meter | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
283 | 15.10.03.58 |  | Steckdose 16A Schuko oder 10/16A in auf Putz Ausführung
284 | 15.10.03.58.a |  | Steckdose 16A | Stück | 236 |  | 0 | A | OS 30
285 | 15.10.03.61 |  | Auslass Steckdose Typ CEE
286 | 15.10.03.61.a |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 0,5 Meter | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
287 | 15.10.03.61.b |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x16A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 19 |  | 0 | A | OS 30
288 | 15.10.03.61.d |  | Steckdosenauslass für 1 CEE- Steckdose 4x32A+PE, unter Putz mit Litze, IP44, Länge bis 20 Meter | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
289 | 15.10.03.73 |  | Steckdose CEE in unter Putz Ausführung
290 | 15.10.03.73.a |  | Steckdose CEE 3P-N-PE 16A in unter Putz Ausführung - IP44 | Stück | 34 |  | 0 | A | OS 30
291 | 15.10.03.73.c |  | Steckdose CEE 3P-N-PE 32A in unter Putz Ausführung - IP44 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
292 | 15.10.03.91 |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät
293 | 15.10.03.91.a |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x1,5 mm2 | Stück | 207 |  | 0 | A | OS 30
294 | 15.10.03.91.b |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 3x2,5 mm2 | Stück | 23 |  | 0 | A | OS 30
295 | 15.10.03.91.d |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 4x1,5mm2 | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
296 | 15.10.03.91.g |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x1,5mm2 | Stück | 26 |  | 0 | A | OS 30
297 | 15.10.03.91.h |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Litze, Leitung 5x2,5 mm2 | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
298 | 15.10.03.92 |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschine oder allgemeines elektrisches Gerät
299 | 15.10.03.92.a |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x1,5mm2 | Stück | 38 |  | 0 | A | OS 30
300 | 15.10.03.92.b |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 3x2,5 mm2 | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
301 | 15.10.03.92.d |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 4x1,5mm2 | Stück | 128 |  | 0 | A | OS 30
302 | 15.10.03.92.g |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x1,5mm2 | Stück | 50 |  | 0 | A | OS 30
303 | 15.10.03.92.h |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x2,5mm2 | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
304 | 15.10.03.92.i |  | Auslass Kraft generell, unter Putz mit Kabel, Leitung 5x4mm2 | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
305 | 15.11 |  | Sonderanlagen - Leerrohrauslässe
306 | 15.11.03 |  | Auslässe für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe
307 | 15.11.03.02 |  | Auslass für Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Kabel
308 | 15.11.03.02.d |  | Auslass Raumthermostat, Temperatursonde, Elektroventil oder Pumpe in Unterputzausführung mit Kabel, Länge bis 30 m | Stück | 233 |  | 0 | A | OS 30
309 | 15.11.12 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr
310 | 15.11.12.01 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Unterputzausführung
311 | 15.11.12.01.d |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 20 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 75 |  | 0 | A | OS 30
312 | 15.11.12.01.h |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 51 |  | 0 | A | OS 30
313 | 15.11.12.01.l |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 32 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 22 |  | 0 | A | OS 30
314 | 15.11.12.01.p |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 40 mm bis 30 m in Unterputzausführung | Stück | 15 |  | 0 | A | OS 30
315 | 15.11.12.02 |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr, in Aufputzausführung
316 | 15.11.12.02.h |  | Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25 mm bis 30 m in Aufputzausführung | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
317 | 15.11.12.12 |  | Abschluss Leerrohr in Unterputzausführung
318 | 15.11.12.12.b |  | Gerätedose mit Blindauslass mittlere Preisklasse in Unterputzausführung | Stück | 40 |  | 0 | A | OS 30
319 | 15.12 |  | INSTALLATIONSBUSSYTEM KNX
320 | 15.12.01 |  | SYSTEMGERÄTE
321 | 15.12.01.01 |  | Installationsbus KNX Spannungsversorgung
322 | 15.12.01.01.b |  | KNX - Spannungsversorgung 640 mA REG | Stück | 10 |  | 0 | A | OS 30
323 | 15.12.01.02 |  | Installationsbus KNX Koppler
324 | 15.12.01.02.a |  | KNX - Linienkoppler REG | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
325 | 15.12.01.03 |  | Installationsbus KNX IP Router
326 | 15.12.01.03.a |  | KNX - IP Router REG | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
327 | 15.12.01.04 |  | Installationsbus KNX Datenschnittstelle
328 | 15.12.01.04.a |  | KNX - Datenschnittstelle USB Unterputz
329 | 15.12.01.04.b |  | KNX - Datenschnittstelle USB REG | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
330 | 15.12.02 |  | AKTOREN
331 | 15.12.02.02 |  | Installationsbus KNX Schaltaktoren REG 16A C-Last
332 | 15.12.02.02.b |  | Schaltaktor 16A 4fach | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
333 | 15.12.02.02.c |  | Schaltaktor 16A 8fach | Stück | 32 |  | 0 | A | OS 30
334 | 15.12.02.02.e |  | Schaltaktor 16A 16fach | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
335 | 15.12.02.03 |  | Installationsbus KNX Schaltaktoren Unter-/Aufputz
336 | 15.12.02.03.a |  | Schaltaktor 4A 1fach | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
337 | 15.12.02.10 |  | Installationsbus KNX Jalousieaktoren REG 230V
338 | 15.12.02.10.a |  | Jalousieaktor 4fach | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
339 | 15.12.02.10.b |  | Jalousieaktor 8fach | Stück | 14 |  | 0 | A | OS 30
340 | 15.12.02.12 |  | Installationsbus KNX Jalusieaktoren Unter-/Aufputz
341 | 15.12.02.12.a |  | Jalousieaktor 4A 1fach | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
342 | 15.12.02.17 |  | Installationsbus Dali Gateway REG
343 | 15.12.02.17.a |  | Dali Gateway 1fach | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
344 | 15.12.02.20 |  | Installationsbus KNX Heizungsaktoren REG
345 | 15.12.02.20.a |  | Heizungsaktor 230V 6fach | Stück | 21 |  | 0 | A | OS 30
346 | 15.12.02.21 |  | Installationsbus KNX Heizungsaktor
347 | 15.12.02.21.a |  | Heizungsaktor 230V 1fach | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
348 | 15.12.03 |  | SENSOREN
349 | 15.12.03.01 |  | Installationsbus KNX Binäreingang
350 | 15.12.03.01.a |  | KNX - Binäreingang 4fach 230 V/AC | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
351 | 15.12.03.01.c |  | KNX - Binäreingang 8fach 230 V/AC | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
352 | 15.12.03.02 |  | Installationsbus KNX IR Präsenzmelder für Deckeneinbau
353 | 15.12.03.02.a |  | KNX - IR Präsenzmelder | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
354 | 15.12.03.03 |  | Installationsbus KNX Taster/Gruppentaster BA Unterputzgerät in Standardpreisklasse
355 | 15.12.03.03.a |  | KNX - Taster BA 1fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse | Stück | 248 |  | 0 | A | OS 30
356 | 15.12.03.03.b |  | KNX - Taster BA 2fach, integriertem Busankoppler, Standardpreisklasse | Stück | 78 |  | 0 | A | OS 30
357 | 15.12.03.07 |  | Installationsbus KNX Tastsensor mit Display und Temperaturfühler Unterputzgerät in Standardpreisklasse
358 | 15.12.03.07.a |  | KNX - Tastsensor 1fach mit Display, inklusive Busankoppler, Standardpreisklasse | Stück | 10 |  | 0 | A | OS 30
359 | 15.12.05 |  | ZUBEHÖR
360 | 15.12.05.02 |  | Installationsbus KNX Schaltuhr REG
361 | 15.12.05.02.c |  | KNX - Jahresschaltuhr 4fach inkl. DCF Empfänger | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
362 | 15.12.05.03 |  | Installationsbus KNX Helligkeits- und Temperatursensor
363 | 15.12.05.03.a |  | KNX - Helligkeits- und Temperatursensor, AP | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
364 | 15.12.05.04 |  | Installationsbus KNX Wetterstation
365 | 15.12.05.04.a |  | KNX - Wetterstation | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
366 | 15.12.06 |  | INBETRIEBNAHME UND PROGRAMMIERUNG
367 | 15.12.06.01 |  | Einrichtung eines KNX-Gerätes mit Hilfe der ETS nach Erfordernis der Bauleitung
368 | 15.12.06.01.a |  | pro physikalische Adresse | Stück | 461 |  | 0 | A | OS 30
369 | 15.12.06.02 |  | Programmieren einer KNX-Anlage mit Hilfe der ETS inclusive Parametrierung der KNX-Geräte nach Erfordernis der Bauleitung und Erstellung der Enddokumentation
370 | 15.12.06.02.a |  | bis zu 100 Gruppenadressen | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
371 | 15.12.06.02.b |  | bis zu jede weitere 200 Gruppenadressen | Stück | 23 |  | 0 | A | OS 30
372 | 15.12.06.04 |  | Programmieren DALI-Gateway | pauschal | 5 |  | 0 | A | OS 30
373 | 15.12.07 |  | ANSCHLÜSSE
374 | 15.12.07.01 |  | Auslass für KNX-Gerät in Unterputzausführung | Stück | 341 |  | 0 | A | OS 30
375 | 15.12.07.02 |  | Auslass für Schaltgerät in Aufputzausführung | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
376 | 15.12.07.03 |  | Auslass für KNX-REG Gerät | Stück | 115 |  | 0 | A | OS 30
377 | 15.13 |  | Notbeleuchtung
378 | 15.13.01 |  | Notleuchten
379 | 15.13.01.01 |  | Einzelbatt. Notleuchte in Bereitschaftssch.:
380 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
381 | 15.14 |  | Erdungsanlage und Potentialausgleich
382 | 15.14.01 |  | Erdung
383 | 15.14.01.01 |  | Linienförmige Erdleitung
384 | 15.14.01.01.c |  | Runddraht Durchmesser 10 mm | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
385 | 15.14.01.01.e |  | Kupferseil 50 mm2 | m | 800 |  | 0 | A | OS 30
386 | 15.14.02 |  | Potentialausgleich
387 | 15.14.02.01 |  | Potentialausgleichschiene
388 | 15.14.02.01.a |  | Schiene mit 15 Anschlüssen | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
389 | 15.14.02.02 |  | Potentialausgleich:
390 | 15.14.02.02.a |  | Verbindung mit Querschnitt 6 mm2 | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
391 | 15.14.02.04 |  | Potentialausgleich für Technikräume
392 | 15.14.02.04.c |  | bis zu 30 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2 | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
393 | 15.14.02.05 |  | Erdung der TV Antenne
394 | 15.14.02.05.b |  | bis zu 20 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2 | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
395 | 15.16 |  | Haussprechanlagen und Videosprechanlagen
396 | 15.16.01 |  | Klingelanlagen
397 | 15.16.01.03 |  | Auslass für Schaltgerät in Unterputzausführung
398 | 15.16.01.03.a |  | Auslass Klingeltaster in Unterputzausführung | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
399 | 15.16.01.04 |  | Schaltgerät in Unterputzausführung mittlere Preisklasse
400 | 15.16.01.04.a |  | Klingeltaster mittlere Preisklasse | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
401 | 15.16.03 |  | Video-Torsprechanlagen
402 | 15.16.03.04 |  | Auslass für Aussensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage
403 | 15.16.03.04.b |  | Auslass für Aussensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage. Länge bis 20 m | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
404 | 15.16.03.08 |  | Auslass für Innensprechstelle Video in Unterputzausführung, digitale Anlage
405 | 15.16.03.08.b |  | Auslass für Innensprechstelle Video, digitale Anlage, in Unterputzausführung, Länge bis 20 m | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
406 | 15.16.03.09 |  | Video-UP Türstation in Modulbauweise mit Einbaukasette, Ruftasten und Türsprechmodul
407 | 15.16.03.09.a |  | 2 Tasten | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
408 | 15.16.03.13 |  | Hörerloses Digitalgerät für Farbvideo-Innenstelle, 4,3" LCD Bildschirm für Wand oder Tischmontage | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
409 | 15.16.03.15 |  | Netzgerät für Videosprechanlage | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
410 | 15.16.03.16 |  | Relais für zusätzliche Funktionen | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
411 | 15.16.03.17 |  | Video - Busadapter | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
412 | 15.17 |  | Antennenanlagen
413 | 15.17.01 |  | Empfangsantennen
414 | 15.17.01.01 |  | Antennenmast | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
415 | 15.17.01.02 |  | Antennenanlage Empfang Rundfunk- u. Fernsehprogramme | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
416 | 15.17.01.03 |  | Parabolantenne fixer Ausrichtung:
417 | 15.17.01.03.e |  | Astra + Eutelsat + 2 LNC und 2 Anschlüsse | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
418 | 15.17.01.05 |  | Erdung Antennenmast | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
419 | 15.17.02 |  | Antennenverstärker
420 | 15.17.02.01 |  | Verstärker terrestr. TV:
421 | 15.17.02.01.d |  | 40 TV-Steckdosen | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
422 | 15.17.02.02 |  | Multischalter:
423 | 15.17.02.02.b |  | 4 Teilnehm. Astra + Eutelsat | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
424 | 15.17.02.03 |  | Verstärker Gem.Anlage Satell.Empfang:
425 | 15.17.02.03.c |  | 18 Kanäle | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
426 | 15.17.14 |  | TV/Sat Steckdosen
427 | 15.17.14.01 |  | TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung
428 | 15.17.14.01.a |  | TV/Sat Steckdose in Unterputzausführung, mittlere Preisklasse | Stück | 30 |  | 0 | A | OS 30
429 | 15.20 |  | Strukturierte Verkabelung
430 | 15.20.04 |  | Abnahme der Telefon- Datenanlage, Zertifizierung der Datenpunkte
431 | 15.20.04.01 |  | Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung | Stück | 323 |  | 0 | A | OS 30
432 | 15.20.05 |  | Kommunikation mit Lichtwellenleiter
433 | 15.20.05.01 |  | Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung
434 | 15.20.05.01.h |  | LC-Ausführung mit 12 Anschlussdosen | Stück | 9 |  | 0 | A | OS 30
435 | 15.20.05.03 |  | Lieferung und Verlegung der Gebäude-Steigleitungen
436 | 15.20.05.03.i |  | Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2 | m | 1270 |  | 0 | A | OS 30
437 | 15.20.05.05 |  | Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche | Stück | 30 |  | 0 | A | OS 30
438 | 15.20.10 |  | Rackschrank und Zubehör
439 | 15.20.10.02 |  | Rackschrank 19" (24 bis 47 Einheiten)
440 | 15.20.10.02.l |  | Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x600x600) | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
441 | 15.20.10.02.n |  | Rackverteiler Standschrank 47 Einheiten (HxLxT) (2200x800x1000) | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30
442 | 15.20.10.03 |  | Telefon-/Datenstecker
443 | 15.20.10.03.a |  | Telefonstecker RJ11 cat. 3 für Patchpanel | Stück | 110 |  | 0 | A | OS 30
444 | 15.20.10.03.c |  | Datenstecker RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz für Patchpanel | Stück | 311 |  | 0 | A | OS 30
445 | 15.20.10.04 |  | Patchpanel leer
446 | 15.20.10.04.b |  | Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 24 Anschlüsse | Stück | 17 |  | 0 | A | OS 30
447 | 15.20.10.04.d |  | Patchpanel ohne Telefon-/Datenstecker für bis zu 48 Anschlüsse | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
448 | 15.20.10.06 |  | Ablage für 19" Rack
449 | 15.20.10.06.b |  | Ablage Tiefe 60cm | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
450 | 15.20.10.07 |  | Ablage ausziehbar für 19" Rack
451 | 15.20.10.07.a |  | Ablage ausziehbar Tiefe 60cm | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
452 | 15.20.10.09 |  | Kabelführung horizontal für 19" Rack
453 | 15.20.10.09.a |  | Kabelführung 1HE | Stück | 71 |  | 0 | A | OS 30
454 | 15.20.10.10 |  | Kabelführung vertikal für 19" Rack
455 | 15.20.10.10.d |  | Kabelführung bis Höhe 220cm | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
456 | 15.20.10.12 |  | Steckdosenleiste für 19" Rack
457 | 15.20.10.12.c |  | Steckdosenleiste mit 8 Schukosteckern, Schalter und Überspannungs-Schutzschalter | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
458 | 15.20.10.13 |  | Ventilatoreneinheit für 19" Rack
459 | 15.20.10.13.b |  | Ventilatoreneinheit mit 2 Ventilatoren | Stück | 7 |  | 0 | A | OS 30
460 | 15.20.13 |  | Datenauslässe
461 | 15.20.13.01 |  | Datenauslass in Unterputzausführung mit Verlegesystem
462 | 15.20.13.01.g |  | Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 195 |  | 0 | A | OS 30
463 | 15.20.13.01.j |  | Datenauslass RJ45 UP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 119 |  | 0 | A | OS 30
464 | 15.20.13.02 |  | Datenauslass in Aufputzausführung mit Verlegesystem
465 | 15.20.13.02.g |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
466 | 15.20.13.02.j |  | Datenauslass RJ45 AP, Länge 0 bis maximal 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
467 | 15.20.14 |  | Datensteckdosen
468 | 15.20.14.01 |  | Datensteckdose in Unterputzausführung mittlere Preisklasse
469 | 15.20.14.01.b |  | Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Stück | 318 |  | 0 | A | OS 30
470 | 15.20.14.03 |  | Datensteckdose in Aufputzausführung
471 | 15.20.14.03.e |  | Datensteckdose RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44 | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
472 | 15.45 |  | Brandmeldeanlage
473 | 15.45.01 |  | Brandschutzmeldezentrale
474 | 15.45.01.02 |  | Brandschutzmeldezentrale bis 4 loop
475 | 15.45.01.02.b |  | Autonomie 72 Stunden | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
476 | 15.45.02 |  | Rauchmelder für Loopanlage
477 | 15.45.02.01 |  | Optischer Rauchmelder
478 | 15.45.02.01.a |  | Komplett mit Meldersockel mit Trenner | Stück | 200 |  | 0 | A | OS 30
479 | 15.45.02.02 |  | Optischer Rauchmelder für Lüftungskanäle
480 | 15.45.02.02.a |  | Komplett mit Meldersockel mit Trenner | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
481 | 15.45.02.03 |  | Wärme Differenzialmelder
482 | 15.45.02.03.a |  | Komplett mit Meldersockel mit Trenner | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
483 | 15.45.03 |  | Druckknopfmelder
484 | 15.45.03.01 |  | Druckknopfmelder
485 | 15.45.03.01.a |  | mit Kurzschlusstrenner | Stück | 29 |  | 0 | A | OS 30
486 | 15.45.04 |  | Zubehör
487 | 15.45.04.01 |  | Melderparallelanzeige
488 | 15.45.04.01.a |  | Für den Anschluss an den Melder | Stück | 41 |  | 0 | A | OS 30
489 | 15.45.04.11 |  | Fernbedienteil
490 | 15.45.04.11.a |  | Fernbedienteil | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
491 | 15.45.04.21 |  | Loop-Erweiterungsmodul
492 | 15.45.04.21.b |  | Erweiterungsmodul 1 Loop | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
493 | 15.45.04.31 |  | Loop-Modul 1 in 1 out
494 | 15.45.04.31.a |  | Loop-Modul 1 IN 1 OUT | Stück | 60 |  | 0 | A | OS 30
495 | 15.45.05 |  | Brandalarmgeräte für Brandalarm
496 | 15.45.05.01 |  | Brandalarmsirene
497 | 15.45.05.01.c |  | Sirene mit Blinkleuchte und Trenner | Stück | 28 |  | 0 | A | OS 30
498 | 15.45.05.02 |  | Brandalarmaußensirene
499 | 15.45.05.02.a |  | Aussensirene | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
500 | 15.45.05.03 |  | Telefonwählergerät
501 | 15.45.05.03.a |  | Telefonwählgerät | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
502 | 15.45.11 |  | Auslässe
503 | 15.45.11.01 |  | Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale
504 | 15.45.11.01.b |  | Länge bis zu 90m | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
505 | 15.45.11.02 |  | Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher
506 | 15.45.11.02.b |  | Länge bis zu 30m | Stück | 313 |  | 0 | A | OS 30
507 | 15.45.11.03 |  | Auslass für Melderparallelanzeiger am Melder verbunden
508 | 15.45.11.03.a |  | Länge bis zu 15m | Stück | 41 |  | 0 | A | OS 30
509 | 15.45.11.04 |  | Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale
510 | 15.45.11.04.b |  | Länge bis zu 90m | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
511 | 15.45.11.05 |  | Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher
512 | 15.45.11.05.b |  | Länge bis zu 30m | Stück | 109 |  | 0 | A | OS 30
513 | 15E |  | Elektroanlagen
514 | 15E.04 |  | Verlegesysteme
515 | 15E.04.09 |  | Einbaudosen
516 | 15E.04.09.52 |  | Unterflur-Gerätedose
517 | 15E.04.09.52.b | * | Unterflur-Gerätedose - Nenngröße 4 - Deckel aus Massive Aluminium - Angegebene Abmessungen 200x200mm | Stück | 40 |  | 0 | A | OS 30
518 | 15E.06 |  | Stromkreisverteiler und Verteilergeräte
519 | 15E.06.41 |  | Fehlerstromschutzschalter Typ A
520 | 15E.06.41.44 |  | Fehlerstromschutzschalter 4 Pole 1A selektiv
521 | 15E.06.41.44.b | * | Fehlerstromschutzschalter 4Px40:63A, Idn 1A, selektiv - 4 Moduleinheiten | Stück | 6 |  | 0 | A | OS 30
522 | 15E.06.53 |  | Compact Leistungsschalter mit Schaltvermögen 50kA
523 | 15E.06.53.04 |  | Compact Leistungsschalter 4 Pole 50kA
524 | 15E.06.53.04.g | * | Compact Leistungsschalter 4Px800A 50kA | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
525 | 15E.06.73 |  | Elektronischer Auslöser mit Messungen
526 | 15E.06.73.11 |  | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Strömemessungen
527 | 15E.06.73.11.g | * | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Strömemessungen 800A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
528 | 15E.06.73.33 |  | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Differentialschutz und Energie- und Oberwellenmessungen
529 | 15E.06.73.33.g | * | Elektronischer Selektiv Auslöser mit Differentialschutz und Energie- und Oberwellenmessungen 800A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
530 | 15E.06.81 |  | Sicherungen
531 | 15E.06.81.04 |  | Sicherungshalter mit zylindrischen Schmelzsicherungen 3P+N
532 | 15E.06.81.04.b | * | Sicherungshalter mit zylindrischen Schmelzsicherungen 3P+Nx40:125A | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
533 | 15E.06.81.14 |  | Sicherungshalter mit Sicherungen mit Messerkontakt 3P+N
534 | 15E.06.81.14.d | * | Sicherungshalter mit Sicherungen mit Messerkontakt 3P+Nx200:400A | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
535 | 15E.06.84 |  | Messgeräte
536 | 15E.06.84.05 |  | Stromwandler
537 | 15E.06.84.05.d | * | Stromwandler, Primärstrom 1000 A | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
538 | 15E.08 |  | Auslässe
539 | 15E.08.81 |  | Auslässe für Verschiedene Steuerungen
540 | 15E.08.81.10 |  | Alarmsytem für Behinderten WC für Bus Gebäude Automation
541 | 15E.08.81.10.a | * | Alarmsytem für Behinderten WC Komplett mit Geräte - mittlere Preisklasse | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
542 | 15E.13 |  | Notbeleuchtung
543 | 15E.13.23 |  | Notleuchten mit zentraler Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus
544 | 15E.13.23.01 |  | LED Sicherheitsleuchte für Einbaumontage in abgehängte Decke
545 | 15E.13.23.01.a | * | LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung für Einbaumontage in abgehängte Decke, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 110 |  | 0 | A | OS 30
546 | 15E.13.23.01.b | * | LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung für Einbaumontage in abgehängte Decke, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
547 | 15E.13.23.01.c | * | LED Sicherheitsleuchte mit symmetrischer tiefstrahlender Optik für Einbaumontage in abgehängte Decke, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
548 | 15E.13.23.03 |  | LED Sicherheitsleuchte für Deckenmontage
549 | 15E.13.23.03.a | * | LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung für Deckenmontage, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 112 |  | 0 | A | OS 30
550 | 15E.13.23.03.b | * | LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung für Deckenmontage, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 26 |  | 0 | A | OS 30
551 | 15E.13.53 |  | Fluchtwegleuchten mit zentraler Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus
552 | 15E.13.53.11 |  | LED Fluchtwegleuchte, Erkennungsweite 20m
553 | 15E.13.53.11.a | * | LED Fluchtwegleuchte für Deckenmontage, einseitig oder zweiseitig Piktogramm nach unten/zur Seite, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 25 |  | 0 | A | OS 30
554 | 15E.13.53.11.c | * | LED Fluchtwegleuchte für Wandmontage, einseitig Piktogramm nach unten/zur Seite, zentrale Notlichtversorgung und Überwachung ohne Bus | Stück | 33 |  | 0 | A | OS 30
555 | 15E.13.80 |  | Notstromversorgungen
556 | 15E.13.80.02 |  | Zentralbatteriesystem zur Versorgung und Überwachung von Sicherheitsleuchten
557 | 15E.13.80.02.b | * | Notstromversorgung 14Ah | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
558 | 15E.13.90 |  | Zubehöre
559 | 15E.13.90.01 |  | Netzpräsenzmodul für Zentralbatteriesystem
560 | 15E.13.90.01.c | * | 3-Phase Netzpräsentsmodul für Zentralbatteriesystem, Bus-Verbindung | Stück | 13 |  | 0 | A | OS 30
561 | 15E.45 |  | Brandmeldeanlage
562 | 15E.45.02 |  | Rauchmelder für Loopanlage
563 | 15E.45.02.01 |  | Optischer Rauchmelder mit integrierter Anzeige und Sirene
564 | 15E.45.02.01.a | * | Komplett mit Meldersockel mit Trenner, integrierter Anzeige und Sirene | Stück | 36 |  | 0 | A | OS 30
565 | 15E.65 |  | Uhrenanlage
566 | 15E.65.01 |  | Hauptuhr
567 | 15E.65.01.01 | * | Hauptuhr mit DCF77-Funkempfänger | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
568 | 15E.65.02 |  | Nebenuhr
569 | 15E.65.02.01 | * | Einseitige Nebenuhr | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
570 | 15E.65.02.11 | * | Doppelseitige Nebenuhr | Stück | 5 |  | 0 | A | OS 30
571 | 15E.65.11 |  | Schulklingel
572 | 15E.65.11.01 | * | Schulglocke aus Bronze 24Vac | Stück | 19 |  | 0 | A | OS 30
573 | 15E.70 |  | Mittelspannung
574 | 15E.70.10 |  | Zubehör für Transformatorraum MS/NS.
575 | 15E.70.10.01 |  | Beschilderung
576 | 15E.70.10.01.a | * | Beschilderung für Transformatorraum MS/NS. | pauschal | 1 |  | 0 | A | OS 30
577 | 15E.70.10.05 |  | Schutz für Transformator.
578 | 15E.70.10.05.a | * | Metall-Schutzzaun IP1XB, mit die MS und NS-Schaltern verriegelt. Abmessungen: Netzmasche 20x20mm. | m2 | 10 |  | 0 | A | OS 30
579 | 15E.75 |  | Fernüberwachung und Messsysteme
580 | 15E.75.72 |  | Messgeräte
581 | 15E.75.72.27 |  | Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten, zertifiziert PTB, mit Ausgang Bus KNX
582 | 15E.75.72.27.c | * | Wirkenergiezähler für direktes Aufschalten, einphasig und dreiphasig, bis zu 100A, mit Ausgang Bus KNX, Platzeinheiten 7 Module | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
583 | 15E.75.72.28 |  | Wirkenergiezähler fürAnschluss mit Stromwandler, zertifiziert PTB, mit Ausgang Bus KNX
584 | 15E.75.72.28.b | * | Wirkenergiezähler für Anschluss mit Stromwandler an Dreiphasensysteme, mit Ausgang bus KNX, Platzeinheiten 4 Module | Stück | 4 |  | 0 | A | OS 30
585 | 15E.80 |  | Verschiedene Geräte
586 | 15E.80.20 |  | Diesel Aggregat
587 | 15E.80.20.51 |  | Diesel Stromaggregates für eine Notversorgung, mit automatischen Umschalter
588 | 15E.80.20.51.a | * | Diesel Stromaggregat mit automatischen Umschalter 44kVA - 35,2kW | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
589 | 15E.85 |  | Building Automation
590 | 15E.85.40 |  | STEUERUNGSGERAETE
591 | 15E.85.40.20 |  | TOUCH PANEL
592 | 15E.85.40.20.a | * | Bildschirm 18,5" | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
593 | 15E.85.70 |  | SERVER
594 | 15E.85.70.10 |  | SERVER BUS KNX
595 | 15E.85.70.10.a | * | Facility Server Bus KNX | Stück | 1 |  | 0 | A | OS 30
596 | 40E |  | Wiederherstellung der Brandschutzabschottungen
597 | 40E.05 |  | Wiederherstellung der Brandschutzabschottungen
598 | 40E.05.06 |  | Wiederherstellung der Brandschutzabschottungen für Kabel
599 | 40E.05.06.100 |  | Schließung von Öffnungen für Kabeldurchführungen in massiven- oder Leichtbau- Brandschutzwänden und Brandschutzdecken
600 | 40E.05.06.100.a | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,01 m2 | Stück | 12 |  | 0 | A | OS 30
601 | 40E.05.06.100.b | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,02 m2 | Stück | 8 |  | 0 | A | OS 30
602 | 40E.05.06.100.c | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,05 m2 | Stück | 16 |  | 0 | A | OS 30
603 | 40E.05.06.100.d | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,10 m2 | Stück | 11 |  | 0 | A | OS 30
604 | 40E.05.06.100.e | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,18 m2 | Stück | 3 |  | 0 | A | OS 30
605 | 40E.05.06.100.f | * | Brandabschottung bis EI 180 bis Wandstärken von 25 cm und Durchführungen bis 0,36 m2 | Stück | 2 |  | 0 | A | OS 30

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 38282.08
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
3 | 50.05.05.01.a | * | Sicherheitskosten Elektroanlagen | a c | 1 | 38282.08 | 38282.08 | OS 30
4
5

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena