## Tabelle1
LINEA E STAZIONE INTERMEDIA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
PROGETTO
Codice CIG:
No. | Pos. n. | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
| *00 | Prescrizioni generali e impianto cantiere
| *00.01 | Prescrizioni generali
Somma Prescrizioni generali e impianto cantiere
| 01 | Prezzi elementari
| 01.01 | Mercedi orarie della mano d'opera
| 01.01.01 | Settore edile/civile
1 | 01.01.01.01 | Operaio alt. spec. o maestro professionale | h | 10 |  | 0
2 | 01.01.01.02 | Operaio spec. | h | 20 |  | 0
3 | 01.01.01.03 | Operaio qual. | h | 40 |  | 0
4 | 01.01.01.04 | Operaio com. | h | 80 |  | 0
|  | Somma Settore edile/civile |  |  |  | 0
|  | Somma Mercedi orarie della mano d'opera |  |  |  | 0
| 01.02 | Noli
| 01.02.01 | Mezzi di trasporto
5 | 01.02.01.15.b | Elicottero carico utile 700 kg / H=2500 m | min | 410 |  | 0
6 | 01.02.01.15.c | Elicottero carico utile 800 kg / H=2500 m | min | 470 |  | 0
|  | Somma Mezzi di trasporto |  |  |  | 0
| 01.02.03 | Macchine per movimento terra
7 | 01.02.03.05.d | Escavatore a cucchiaio cingolato, con chiusura rapida, martello e impianto pinze: Escavatore idraulico cingolato, potenza motore: da 77 a 109 kW | h | 20 |  | 0
8 | 01.02.03.06.c | Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici potenza da 56 a 70 kW | h | 50 |  | 0
|  | Somma Macchine per movimento terra |  |  |  | 0
|  | Somma Noli |  |  |  | 0
| 01.06 | Oneri generali di cantiere
| 01.06.01 | Monoblocchi prefabbricati
9 | 01.06.01.01.a | Messa a disposizione di locali nel cantiere Unità d'ufficio per il primo mese (30 gg) o frazione | nr | 1 |  | 0
10 | 01.06.01.01.b | Messa a disposizione di locali nel cantiere Unità d'ufficio per ogni giorno successivo | nr | 90 |  | 0
11 | 01.06.01.02.a | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per il primo mese (30 gg) o frazione | nr | 1 |  | 0
12 | 01.06.01.02.b | Monoblocco prefabbricato ad uso magazzino 6,0mx2,45mx2,50m (interno), per ogni giorno successivo | nr | 90 |  | 0
|  | Somma Monoblocchi prefabbricati |  |  |  | 0
| 01.06.03 | Recinzione di cantiere
13 | 01.06.03.01.a | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m per il primo mese (30 gg) o frazione | m | 300 |  | 0
14 | 01.06.03.01.b | Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2,0 m per ogni giorno naturale successivo | m | 27000 |  | 0
|  | Somma Recinzione di cantiere |  |  |  | 0
|  | Somma Oneri generali di cantiere |  |  |  | 0
|  | Somma Prezzi elementari |  |  |  | 0
| 02 | Opere da impresario - costruttore
| 02.01 | Demolizioni
| 02.01.01 | Demolizione completa
15 | 02.01.01.01.d | Demolizione compl. fabbr.: struttura portante in c.a. | m3 | 261 |  | 0
|  | Somma Demolizione completa |  |  |  | 0
| 02.01.04 | Diritti di discarica
16 | 02.01.04.02.t | Diritti di discarica per macerie edili cat.4/C: calcestruzzo armato con 10% macerie edili | t | 326.25 |  | 0
|  | Somma Diritti di discarica |  |  |  | 0
|  | Somma Demolizioni |  |  |  | 0
| 02.02 | Movimenti di terra
| 02.02.01 | Preparazione area di cantiere
17 | 02.02.01.01.a | Sgombero area cantiere: sradicamento di piante | m2 | 3000 |  | 0
18 | *02.02.01.02.A | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 16 fino a 20 | nr | 60 |  | 0
19 | *02.02.01.02.B | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 21 fino a 30 | nr | 50 |  | 0
20 | *02.02.01.02.C | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 31 fino a 40 | nr | 40 |  | 0
21 | *02.02.01.02.D | Estirpazione di ceppaie, diametro: cm 41 fino a 60 | nr | 30 |  | 0
|  | Somma Preparazione area di cantiere |  |  |  | 0
| 02.02.02 | Manto superficiale
22 | 02.02.02.01.a | Scoticamento (scavo) di zolle erbose, spessore ca. cm 10 con mezzo meccanico | m2 | 3000 |  | 0
23 | 02.02.02.02.a | Scavo di terra vegetale con mezzo meccanico | m3 | 754 |  | 0
|  | Somma Manto superficiale |  |  |  | 0
| 02.02.03 | Scavi di sbancamento (a sezione aperta)
24 | 02.02.03.01.b | Scavo generale: con mezzo mecc. con trasp. entro cantiere | m3 | 8870 |  | 0
25 | 02.02.03.01.c | Scavo generale: sovrappr. per acque sorgive | m3 | 1250 |  | 0
26 | 02.02.03.01.d | Scavo generale: Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m3 | 350 |  | 0
27 | *02.02.03.02 | Scavo generale in roccia compatta, mezzo idraulico | m3 | 150 |  | 0
|  | Somma Scavi di sbancamento (a sezione aperta) |  |  |  | 0
| 02.02.04 | Scavo a sezione obbligata
28 | 02.02.04.01.b | Scavo fondazione: con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 84 |  | 0
29 | 02.02.04.02.b | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 2178 |  | 0
30 | 02.02.04.02.c | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 250 |  | 0
31 | 02.02.04.02.d | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 150 |  | 0
|  | Somma Scavo a sezione obbligata |  |  |  | 0
| 02.02.05 | Rinterri e rilevati
32 | 02.02.05.01.b | Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici | m3 | 6970 |  | 0
33 | 02.02.05.02.b | Rinterro e rilevato con materiale di cava: con mezzi meccanici | m3 | 82.5 |  | 0
34 | 02.02.05.03.b | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: con mezzi meccanici | m3 | 127.5 |  | 0
35 | 02.02.05.06 | Spianamento terra veget. di accumulo | m2 | 3660 |  | 0
|  | Somma Rinterri e rilevati |  |  |  | 0
|  | Somma Movimenti di terra |  |  |  | 0
| 02.04 | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati
| 02.04.71 | Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni
36 | 02.04.71.01.a | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: per struttura superficiale S1 | m2 | 276.68 |  | 0
37 | 02.04.71.02.a | Casseratura laterale per fondazioni per struttura superficiale S1 | m2 | 62.7 |  | 0
|  | Somma Casseformi per strutture adiacenti a terra, sottomurazioni |  |  |  | 0
| 02.04.72 | Casseforme per muri e pareti
38 | 02.04.72.02.c | Casseratura per muri e pareti diritte: per struttura superficiale S3 | m2 | 924.03 |  | 0
|  | Somma Casseforme per muri e pareti |  |  |  | 0
| 02.04.73 | Casseforme per solette, mensole, scale
39 | 02.04.73.01.b | Casseratura di solette, solette a sbalzo: per struttura superficiale S3 | m2 | 204.08 |  | 0
40 | 02.04.73.03.b | Casseratura di solette per scale, pianerottoli, gradini per struttura superficiale S3 | m | 43.8 |  | 0
|  | Somma Casseforme per solette, mensole, scale |  |  |  | 0
| 02.04.75 | Casseforme per pilastri
41 | 02.04.75.01.b | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli per struttura superficiale S3 | m2 | 377.24 |  | 0
|  | Somma Casseforme per pilastri |  |  |  | 0
| 02.04.80 | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati
42 | 02.04.80.01.c | Conglomerato cementizio per sottofondi, spianamenti e riempimenti classe C 16/20 | m3 | 53.15 |  | 0
43 | 02.04.80.05.d | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 25/30 | m3 | 376.69 |  | 0
44 | 02.04.80.05.f | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 32/40 | m3 | 50.99 |  | 0
45 | 02.04.80.05.h | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione classe C 30/37 | m3 | 317.73 |  | 0
|  | Somma Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati |  |  |  | 0
| 02.04.85 | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza
46 | 02.04.85.01.b | classe di esposizione XC XC4 con penetrazione acqua 15 mm | m3 | 745.41 |  | 0
|  | Somma Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza |  |  |  | 0
|  | Somma Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati |  |  |  | 0
| 02.05 | Acciaio per c. a.
| 02.05.01 | Acciaio in barre
47 | 02.05.01.01.a | Acciaio in barre acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 89449.2 |  | 0
|  | Somma Acciaio in barre |  |  |  | 0
| 02.05.02 | Reti elettrosaldate
48 | 02.05.02.01.a | Reti elettrosaldate Reti elettrosaldate B450C | kg | 11962.9 |  | 0
|  | Somma Reti elettrosaldate |  |  |  | 0
| 02.05.03 | Elementi statici speciali
49 | 02.05.03.01 | Fornitura e posa in opera di listello per armatura di punzonamento | kg | 580 |  | 0
50 | 02.05.03.02 | Fornitura e posa in opera di giunzioni per armature | m | 150 |  | 0
51 | 02.05.03.03.a | Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato D da 8 a 14 mm | cm | 250 |  | 0
52 | 02.05.03.03.b | Armatura di ripresa per ancoraggio in cemento armato D da 16 a 24 mm | cm | 270 |  | 0
|  | Somma Elementi statici speciali |  |  |  | 0
|  | Somma Acciaio per c. a. |  |  |  | 0
| 02.10 | Vespai e sottofondi
| 02.10.01 | Vespai
53 | 02.10.01.01.a | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25cm | m2 | 179.4 |  | 0
|  | Somma Vespai |  |  |  | 0
| 02.10.02 | Massetti di sottofondo
54 | 02.10.02.01.a | Massetto su ossatura spess. 10 cm: impasto di cem. | m2 | 197.18 |  | 0
|  | Somma Massetti di sottofondo |  |  |  | 0
| 02.10.04 | Pavimenti in cemento
55 | 02.10.04.02.b | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. | m2 | 179.4 |  | 0
56 | 02.10.04.02.d | Pav. industr. spess. 15cm: Sovrappr. voce .02 b) magg. spess. 1cm | m2cm | 358.8 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in cemento |  |  |  | 0
|  | Somma Vespai e sottofondi |  |  |  | 0
| 02.11 | Impermeabilizzazioni
| 02.11.01 | Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti
57 | 02.11.01.02.a | Imperm. orizz.: malta imperm. 2000g/m2 | m2 | 16.52 |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazione orizzontale sotto pareti |  |  |  | 0
| 02.11.02 | Impermeabilizzazione verticale di pareti
58 | 02.11.02.01.g | Imperm. vertic.: raschiatura/spatolato di massa bituminosa | m2 | 313.6 |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazione verticale di pareti |  |  |  | 0
| 02.11.03 | Impermeabilizzazione di sottofondi
59 | 02.11.03.01.a | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: Membrana prefabbricata bituminosa 3 mm - TNT | m2 | 179.4 |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazione di sottofondi |  |  |  | 0
| 02.11.07 | Gusci di raccordo
60 | 02.11.07.01.a | Guscio di raccordo: raccordo fondomuro-fondazione | m | 70.2 |  | 0
|  | Somma Gusci di raccordo |  |  |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazioni |  |  |  | 0
| 02.12 | Isolamenti
| 02.12.01 | Isolamenti termici
61 | 02.12.01.07.e | Lana di roccia: pannelli, 90 kg/m3, spess. 5cm | m2 | 154.76 |  | 0
62 | 02.12.01.12.d | pannelli di vetro cellulare, 0,040 W/mk spess. 10cm per tetto piano | m2 | 184.58 |  | 0
|  | Somma Isolamenti termici |  |  |  | 0
|  | Somma Isolamenti |  |  |  | 0
| 02.15 | Impermeabilizzazioni di coperture
| 02.15.01 | Coperture continue
63 | 02.15.01.03.b | Guaina bitum. 2x: poliestere + granigl. | m2 | 16.15 |  | 0
64 | 02.15.01.04.b | Manto impermeabile bituminoso per tetti piani, carrabili spessore 4+4mm | m2 | 184.58 |  | 0
|  | Somma Coperture continue |  |  |  | 0
| 02.15.02 | Raccordi, bordi
65 | 02.15.02.05 | Bordo di tetto | m | 15.8 |  | 0
66 | 02.15.02.07.b | Raccordo tubaz.: oltre ø 80-150mm | cad | 4 |  | 0
|  | Somma Raccordi, bordi |  |  |  | 0
| 02.15.03 | Inserti di finitura
67 | 02.15.03.01.a | Bocchettone: verticale DN 125 | cad | 2 |  | 0
68 | 02.15.03.01.c | Bocchettone: laterale DN 125 | cad | 2 |  | 0
69 | 02.15.03.01.g | Bocchettone: laterale coibent. DN 125 | cad | 2 |  | 0
70 | 02.15.03.02.a | Torretta sfiato: DN 100 | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Inserti di finitura |  |  |  | 0
| 02.15.04 | Riporti, pavimentazioni
71 | 02.15.04.01 | Zavorra in ghiaia tonda spess. 5cm | m2 | 12.6 |  | 0
|  | Somma Riporti, pavimentazioni |  |  |  | 0
|  | Somma Impermeabilizzazioni di coperture |  |  |  | 0
| 02.16 | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali
| 02.16.01 | Tubi di drenaggio
72 | 02.16.01.04.b | Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo A DN mm 100 | m | 15 |  | 0
73 | 02.16.01.05.d | Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo C DN mm 125 | m | 25 |  | 0
74 | 02.16.01.06.d | Tubo di PVC o PE per drenaggio, tipo D DN mm 160 | m | 45.1 |  | 0
|  | Somma Tubi di drenaggio |  |  |  | 0
| 02.16.02 | Strati filtranti
75 | 02.16.02.02.b | Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini | m2 | 313.6 |  | 0
76 | 02.16.02.05.a | Materassino drenante: spess. 8mm | m2 | 184.58 |  | 0
|  | Somma Strati filtranti |  |  |  | 0
| 02.16.04 | Fognature
77 | 02.16.04.08.b | Tubo di PVC per fognatura DN 125 | m | 25 |  | 0
78 | 02.16.04.08.c | Tubo di PVC per fognatura DN 160 | m | 850 |  | 0
79 | 02.16.04.09.c | Curve in PVC per fognatura - 15° DN 160 | nr | 5 |  | 0
80 | 02.16.04.10.c | Curve in PVC per fognatura - 30° DN 160 | nr | 5 |  | 0
|  | Somma Fognature |  |  |  | 0
| 02.16.05 | Tubazioni per cavi
81 | 02.16.05.04.a | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 63 mm | m | 1650 |  | 0
82 | 02.16.05.04.b | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 90 mm | m | 50 |  | 0
83 | 02.16.05.04.c | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 110 mm | m | 50 |  | 0
84 | 02.16.05.04.d | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 125 mm | m | 50 |  | 0
85 | 02.16.05.04.e | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 140 mm | m | 3300 |  | 0
86 | 02.16.05.04.f | Tubi di polietilene per protezione cavi DN 160 mm | m | 1350 |  | 0
|  | Somma Tubazioni per cavi |  |  |  | 0
| 02.16.06 | Rivestimenti protettivi
87 | 02.16.06.02 | Sabbia per difesa cavi | m | 1650 |  | 0
|  | Somma Rivestimenti protettivi |  |  |  | 0
| 02.16.07 | Pozzetti
88 | 02.16.07.01.a | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30 | cm | 9600 |  | 0
89 | 02.16.07.01.d | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60 | cm | 1600 |  | 0
90 | 02.16.07.01.e | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 80x80 | cm | 1920 |  | 0
91 | 02.16.07.05.c | Pozzetto ispez. allacc. elettr.: 60x60x50(H)x5cm | cad | 12 |  | 0
92 | 02.16.07.06.b | Pozzo perdente acque piovane: ø 1500mm | m | 2 |  | 0
|  | Somma Pozzetti |  |  |  | 0
| 02.16.08 | Chiusini, caditoie e minuteria
93 | 02.16.08.12.d | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250: 600x600mm, ca. 50kg | cad | 22 |  | 0
94 | 02.16.08.12.e | Chiusino quadrangolare in ghisa sferoidale C250: 800x800mm, ca. 77kg | cad | 4 |  | 0
95 | 02.16.08.15.a | Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400: Diametro 600mm, ca. 58kg | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Chiusini, caditoie e minuteria |  |  |  | 0
|  | Somma Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da impresario - costruttore |  |  |  | 0
| 03 | Opere da fabbro
| 03.01 | Carpenteria in metallo
| 03.01.01 | Edifici completi ed elementi strutturali
96 | 03.01.01.01.n | Strutture di acciaio: singoli elementi S235, S275, S355 | kg | 850 |  | 0
|  | Somma Edifici completi ed elementi strutturali |  |  |  | 0
|  | Somma Carpenteria in metallo |  |  |  | 0
| 03.03 | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
| 03.03.01 | Corrimano
97 | 03.03.01.01.a | Corrimano acciaio: S235 scala rettilinea | m | 9.6 |  | 0
|  | Somma Corrimano |  |  |  | 0
|  | Somma Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni |  |  |  | 0
| 03.05 | Finestre
| 03.05.01 | Finestre in acciaio
98 | *03.05.01.01.c* |  | m2 | 3.06 |  | 0
|  | Somma Finestre in acciaio |  |  |  | 0
| 03.05.02 | Finestre in alluminio
99 | 03.05.02.01.b | Finestra: talai allum. taglio termico 70/75 mm | m2 | 11.68 |  | 0
|  | Somma Finestre in alluminio |  |  |  | 0
| 03.05.03 | Davanzali
100 | 03.05.03.02.a | Davanzale alluminio: prof. 150mm | m | 5.7 |  | 0
101 | *03.05.03.02.c* |  | m | 2.15 |  | 0
|  | Somma Davanzali |  |  |  | 0
|  | Somma Finestre |  |  |  | 0
| 03.06 | Porte
| 03.06.01 | Porte in acciaio
102 | 03.06.01.01.b | Porta in lamiera d'acciaio: 900x2000mm | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Porte in acciaio |  |  |  | 0
| 03.06.02 | Porte in alluminio
103 | 03.06.02.01.d | Porta intelaiata vetrata: telai allum. taglio termico gruppo 1 | m2 | 2.4 |  | 0
|  | Somma Porte in alluminio |  |  |  | 0
|  | Somma Porte |  |  |  | 0
| 03.07 | Portoni
| 03.07.01 | Portoni in acciaio
104 | 03.07.01.04 | Portone ad impacco | m2 | 40 |  | 0
|  | Somma Portoni in acciaio |  |  |  | 0
|  | Somma Portoni |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da fabbro |  |  |  | 0
| 04 | Opere da pittore e opere di costruttore a secco
| 04.01 | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso
| 04.01.02 | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni
105 | 04.01.02.03.b | Pittura a base di silicati: tinta media | m2 | 434.14 |  | 0
|  | Somma Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni |  |  |  | 0
| 04.01.03 | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni
106 | 04.01.03.03.a | Silicati di potassio: tinta chiara | m2 | 49.7 |  | 0
|  | Somma Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni |  |  |  | 0
|  | Somma Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso |  |  |  | 0
| 04.05 | Lavori da costruttore a secco
| 04.05.02 | Pareti divisorie
107 | 04.05.02.02.a | Parete divisoria con struttura metallica semplice parete divisoria 75 mm | m2 | 18.33 |  | 0
|  | Somma Pareti divisorie |  |  |  | 0
|  | Somma Lavori da costruttore a secco |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da pittore e opere di costruttore a secco |  |  |  | 0
| 05 | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica
| 05.01 | Pavimenti in ceramica
| 05.01.02 | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo
108 | 05.01.02.04.e | Pavim. piastr. grès porcell: 30x30cm uni. | m2 | 4.2 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti in ceramica |  |  |  | 0
|  | Somma Opere in piastrelle e in lastre di ceramica |  |  |  | 0
| 06 | Pavimenti caldi
| 06.10 | Pavimenti tecnici sopraelevati
| 06.10.01 | Pavimenti in PVC
109 | 06.10.01.01.c | Pav. tecn. sopraelevato: H 200-300mm | m2 | 12.6 |  | 0
|  | Somma Pavimenti in PVC |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti tecnici sopraelevati |  |  |  | 0
|  | Somma Pavimenti caldi |  |  |  | 0
| 07 | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda
| 07.01 | Opere di carpenteria in legno
| 07.01.03 | Rivestimenti
110 | 07.01.03.05 | Tavolato abete | m2 | 90 |  | 0
111 | 07.01.03.09.c | Listelli di supporto 4x8 interasse ca. 75cm | m2 | 78.02 |  | 0
112 | 07.01.03.21.b | Rivestimento esterno a tavole sovrapposte orizzontali larice | m2 | 78.02 |  | 0
|  | Somma Rivestimenti |  |  |  | 0
|  | Somma Opere di carpenteria in legno |  |  |  | 0
|  | Somma Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda |  |  |  | 0
| 08 | Opere da lattoniere
| 08.02 | Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato
| 08.02.03 | Canali di gronda e pluviali
113 | 08.02.03.02.c | Bocchello in lam. zinc. prev.: 400/120 | cad | 2 |  | 0
114 | 08.02.03.04.c | Tubo pluviale lam. zinc. prev.: ø 120 | m | 12 |  | 0
115 | 08.02.03.10.c | Curva pluviale lam. zinc. prev.: ø120 | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Canali di gronda e pluviali |  |  |  | 0
| 08.02.04 | Scossaline, converse, copertine
116 | 08.02.04.04.a | Copertina lam. zinc. prev.: 50cm | m | 15.8 |  | 0
117 | 08.02.04.08.a | Torretta di sfiato lam. zinc. prev.: ø 12 | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Scossaline, converse, copertine |  |  |  | 0
|  | Somma Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da lattoniere |  |  |  | 0
| 09 | Opere da falegname
| 09.03 | Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco
| 09.03.02 | Porte interne
118 | 09.03.02.03.d | Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso: larice | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Porte interne |  |  |  | 0
|  | Somma Porte a doppia battuta, porte interne, porte tagliafuoco |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da falegname |  |  |  | 0
| 12 | Opere da vetraio
| 12.05 | Vetrature
| 12.05.03 | Vetrata isolante riflettente:
119 | 12.05.03.01.b | Vetrata isolante riflettente, 1 intercapedine tra le lastre, Vetrata isolante riflettente 6+14+4 | m2 | 11.68 |  | 0
|  | Somma Vetrata isolante riflettente: |  |  |  | 0
|  | Somma Vetrature |  |  |  | 0
|  | Somma Opere da vetraio |  |  |  | 0
| 14 | Impianti sanitari
| 14.01 | Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori
| 14.01.02 | Riduttori di pressione
120 | 14.01.02.01.a | Riduttore di pressione a manicotto: DN 15 - 1/2" | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Riduttori di pressione |  |  |  | 0
| 14.01.03 | Filtri d'acqua
121 | 14.01.03.05.c | Filtro d'impurità a manicotto: DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Filtri d'acqua |  |  |  | 0
| 14.01.06 | Valvole miscelatrici per acqua sanitaria
122 | 14.01.06.01.a | Miscelatore termostatico: DN 15 - 1/2" | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Valvole miscelatrici per acqua sanitaria |  |  |  | 0
|  | Somma Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori |  |  |  | 0
| 14.03 | Impianti di scarico e di aerazione ed accessori
| 14.03.03 | Ventilatori di aerazione
123 | 14.03.03.01 | Ventilatore per WC singolo | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Ventilatori di aerazione |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti di scarico e di aerazione ed accessori |  |  |  | 0
| 14.09 | Apparecchiature sanitarie ed accessori
| 14.09.01 | Lavabi
124 | 14.09.01.01.c | Lavabo sospeso: 50 * 36 cm | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Lavabi |  |  |  | 0
| 14.09.02 | Vasi WC ed orinatoi
125 | 14.09.02.02 | Vaso WC - a pavimento | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Vasi WC ed orinatoi |  |  |  | 0
| 14.09.10 | Boiler elettrici per acqua sanitaria
126 | 14.09.10.02.b | Scaldaacqua elettrico istantaneo: 10 l | cad | 1 |  | 0
|  | Somma Boiler elettrici per acqua sanitaria |  |  |  | 0
|  | Somma Apparecchiature sanitarie ed accessori |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti sanitari |  |  |  | 0
| 15 | Impianti elettrici
| 15.08 | Attacchi per impianti di illuminazione
| 15.08.02 | Punto per illuminazione
127 | 15.08.02.01.a | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | cad | 2 |  | 0
128 | 15.08.02.01.b | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza da 5 metri fino a 10 metri | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Punto per illuminazione |  |  |  | 0
|  | Somma Attacchi per impianti di illuminazione |  |  |  | 0
| 15.14 | Impianto di terra
| 15.14.01 | Messa a terra
129 | 15.14.01.01.a | Dispersore lineare Piattina in acciaio 30x3,5 mm | m | 150 |  | 0
|  | Somma Messa a terra |  |  |  | 0
|  | Somma Impianto di terra |  |  |  | 0
| 15.29 | Riscaldamento elettrico
| 15.29.05 | Radiatori elettrici
130 | 15.29.05.01.a | Convettore elettrico a parete potenza nominale ca. 600 W | cad | 2 |  | 0
|  | Somma Radiatori elettrici |  |  |  | 0
|  | Somma Riscaldamento elettrico |  |  |  | 0
|  | Somma Impianti elettrici |  |  |  | 0
| 56 | PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
| 56.07 | PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON OSSERVAZIONI TECNICO-OPERATIVE
| 56.07.01 | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI CHIODATE E TIRANTATE
131 | 56.07.01.02 | Installazione e sgombero del cantiere, per pareti chiodate e tirantate in spritzbeton | a c | 1 |  | 0
|  | Somma INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI PARETI CHIODATE E TIRANTATE |  |  |  | 0
| 56.07.02 | CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON)
132 | 56.07.02.01.B | Fornitura e posa in opera di rivestimento in spritzbeton per il consolidamento dello scavo. Spessore spritzbeton: 16-20 cm | m2 | 72 |  | 0
|  | Somma CALCESTRUZZO SPRUZZATO (SPRITZBETON) |  |  |  | 0
| 56.07.05 | ARMATURA PER PER PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON
133 | 56.07.05.01.A | Armatura con rete elettrosaldata, fornitura e posa in opera senza distinzione di tipo. Acciaio: tipo B450C | kg | 758.88 |  | 0
|  | Somma ARMATURA PER PER PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON |  |  |  | 0
|  | Somma PARETE CHIODATA IN SPRITZBETON OSSERVAZIONI TECNICO-OPERATIVE |  |  |  | 0
| 56.21 | CHIODI (TIRANTI PASSIVI) PER LAVORI A CIELO APERTO
| 56.21.02 | CHIODI AUTOPERFORANTI
134 | 56.21.02.01.C | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione. Carico al limite di snervamento: 230 KN | m | 197 |  | 0
|  | Somma CHIODI AUTOPERFORANTI |  |  |  | 0
|  | Somma CHIODI (TIRANTI PASSIVI) PER LAVORI A CIELO APERTO |  |  |  | 0
|  | Somma PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE |  |  |  | 0
|  | Somma lavori. |  |  |  | 0
RIEPILOGO
|  | Importo Lavori a MISURA |  |  |  | 0
|  | Importo Lavori a CORPO |  |  |  | 0
|  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o ad misura SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
|  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  |  |  | xx | <- Prego inserire l`importo.
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | #VALUE!
|  | Oneri di sicurezza |  |  |  | 0
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  | 0
Data:
Firma digitale rappresentante legale dell'impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata