## 02_Opere murarie
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 02 | OPERE MURARIE ED AFFINI
| 02.02 | MOVIMENTI DI TERRA
1 | 02.02.01.01 | Rimozione di strato superficiale di terra di coltivo fino alla profondità di 30 cm incluso sgombero, trasporto, smaltimento della vegetazione presente, così come tutte e altre depositi di materiale presenti sul terreno a impedimento dell´inizio lavori. | m2 | 1428 |  |  |  | 0
| 02.02.02.01 | Scavo generale con mezzo meccanico:
2 |  | a) con trasporto e scarico a pubbliche discariche compresi i diritti di discarica | m3 | 3790.4 |  |  |  | 0
3 |  | c) sovrapprezzo per scavo sotto il pelo delle acque sorgive | m3 | 2130 |  |  |  | 0
4 |  | d) sovrapprezzo per demolizione trovanti non asportabili | m3 | 10 |  |  |  | 0
| 02.02.03.01 | Scavo a sezione obbligata fondazione fino ad 1,50 m compresi eventuali diritti di discarica:
5 |  | b) con mezzo meccanico con trasporto entro cantiere | m3 | 300 |  |  |  | 0
| 02.02.03.02 | Scavo per condotte:
6 |  | c) con mezzi meccanici profondità 2,0 m | m3 | 150 |  |  |  | 0
7 |  | d) con mezzi meccanici da 2,0 m fino a 4,0 m | m3 | 150 |  |  |  | 0
| 02.02.04.01 | Rinterro con materiale di scavo: (nr. 530)
8 |  | b) con mezzi meccanici | m3 | 1700 |  |  |  | 0
| 02.02.04.03 | Rinterro e rilevati con RB-granulato 0/70: (nr. 531)
9 |  | b) con mezzi meccanici | m3 | 460 |  |  |  | 0
10 | 02.02.04.04 | Livellamento di superfici | m2 | 1327 |  |  |  | 0
11 | 02.02.04.05 | Spianamento terra vegetale di accumulo | m2 | 1043 |  |  |  | 0
| 02.04 | CALCESTRUZZI, ACCIAI PER C.A., SOLAI E CASSERI
| 02.04.01 | CASSERI
| 02.04.01.01 | Casseri ad andamento rettilineo e con altezza netta dal piano di appoggio fino a 3,5m, per getto di calcestruzzo:
12 |  | a) per fondazioni continue, plinti, platee, travi rovesce e gradini | m2 | 79 |  |  |  | 0
13 |  | b) per calcestruzzo di muri in elevazione | m2 | 1675 |  |  |  | 0
14 |  | c) per pilastri rettangolari, travi e cordoli sporgenti dal solaio | m2 | 650 |  |  |  | 0
15 |  | e) per travi e cordoli in spessore solaio | m2 | 290 |  |  |  | 0
16 |  | f) per parapetti, cornicioni, solette e solai piani, e rampe scale, senza giunti antirumore | m2 | 64 |  |  |  | 0
| 02.04.01.02 | Sovrapprezzo al Codice 02.04.01.01:
17 |  | c) per fori e nicchie, per passaggio d’impianti, camini, canali | cad. | 60 |  |  |  | 0
| 02.04.02 | ACCIAIO TONDO
| 02.04.02.01 | Acciaio tondo per c.a., Fe B 44K, ad aderenza migliorata controllato in stabilimento:
18 |  | a) in barre | kg | 77600 |  |  |  | 0
19 |  | b) in rete elettrosaldata | kg | 20000 |  |  |  | 0
| 02.04.03 | CALCESTRUZZO
| 02.04.03.01 | Calcestruzzo, esclusi casseri e armature in acciaio:
20 |  | a) per magrone di sottofondazione Rck > 10 N/mm2 | m3 | 118 |  |  |  | 0
21 |  | b) per fondazioni continue, plinti, platee, travi rovesce e gradini Rck > 25 N/mm2 | m3 | 357 |  |  |  | 0
22 |  | c) per muri in elevazione di spessore > di 20 cm, Rck > 25 N/mm2 | m3 | 241 |  |  |  | 0
23 |  | d) per muri sottili fino a 20 cm, per pilastri, per parapetti, Rck > 30 N/mm2 | m3 | 28 |  |  |  | 0
24 |  | e) per travi, cordoli, cornicioni, solette e solai pieni, pianerottoli, Rck > 30 N/mm2 | m3 | 145 |  |  |  | 0
25 | 02.04.03.02* | Sovrapprezzo per l'impermeabilizzazione di platea e murature in conglomerato cementizio. Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri di fornitura dei materiali quali additivi, nastri per giunti di costruzione, elementi di ripresa, distanziatori e passatubi (vedi elaborato di progetto n° 2.2), la posa in opera, la realizzazione ed ogni altra attrezzatura per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'appaltatore deve sottoporre in tempo utile e di sua iniziativa e spese alla DL un progetto esecutivo del sistema di impermeabilizzazione di platea e murature in conglomerato cementizio che intende impiegare, indicando anche le modalità di esecuzione di tali lavori. | m3 | 585 |  |  |  | 0
| 02.04.04 | SOLAI
| 02.04.04.01 | Solai, piani e con inclinazione fino al 10%, compresi casseri, impalcato rompitratta, e il solo traliccio in acciaio tondo eseguito con travetti prefabbricati
26 |  | *e) altezza totale = 25 cm | m2 | 870 |  |  |  | 0
| 02.04.04.02 | Solai, piani e con inclinazione fino al 10%, compresi casseri, impalcato rompitratta, e il solo traliccio in barre di acciaio tondo eseguito con travetti prefabbricati
27 |  | *e) altezza totale = 30 cm | m2 | 310 |  |  |  | 0
28 |  | *f) altezza totale = 34 cm | m2 | 320 |  |  |  | 0
29 | 02.04.03.07.E | getto in vista per la rampa e la zona d´ingresso | m3 | 45 |  |  |  | 0
| 02.07 | MURATURE, CASSONETTI E CAMINI
| 02.07.01 | MURATURA IN LATERIZIO
| 02.07.01.01 | Blocchi semipieni BS 11-31 per muratura portante, di controventamento e di tamponamento
30 |  | a) spessore 30 cm | m2 | 881 |  |  |  | 0
| 02.07.01.01* | Come voce precedente in Blocchi Poroton per muratura portante – Serie P800 Rw 54 dB, di controventamento e di tamponamento - per muratura portante tra vano scala e appartamenti
31 |  | a) spessore 30 cm | m2 | 145 |  |  |  | 0
| 02.07.01.03 | Blocchi forati BF 00-21 per pareti divisorie interne
32 |  | a) spessore 12 cm, da 800 Kg/m³ | m2 | 950 |  |  |  | 0
33 |  | b) spessore 12 cm, da 1200 Kg/m³ | m2 | 152 |  |  |  | 0
34 |  | c)* spessore 16 cm, da 800 Kg/m³ (muri per installazioni bagni) | m2 | 60 |  |  |  | 0
35 |  | d)* spessore 20 cm, da 800 Kg/m³ | m2 | 19 |  |  |  | 0
36 |  | e)* spessore 25 cm, da 800 Kg/m³ | m2 | 44 |  |  |  | 0
| 02.07.01.06 | Tavelle per rivestimenti
37 |  | b) spessore 4 cm | m2 | 85 |  |  |  | 0
| 02.07.02 | MURATURA IN CALCESTRUZZO
| 02.07.02.01 | Blocchi forati F4 per tramezze al piano interrato
38 |  | a) spessore 12 cm | m2 | 159 |  |  |  | 0
| 02.07.04 | CASSONETTI
39 |  | a) Cassonetto, larghezza 36 cm | m | 115 |  |  |  | 0
| 02.09 | INTONACI E CAPPOTTI TERMICI
| 02.09.01.02 | Intonaco interno grezzo a 2 mani:
40 |  | c) primo strato con malta di cemento (rinzaffo) e secondo strato con malta eminentemente idraulica dosata a 450 kg per m³ d’impasto | m2 | 359 |  |  |  | 0
| 02.09.01.03 | Intonaco interno civile a 3 mani:
41 |  | c) primo strato con malta di cemento (rinzaffo), secondo strato con malta eminentemente idraulica dosata a 550 kg per m³ d’impasto e stabilitura con calce idrata | m2 | 3880 |  |  |  | 0
| 02.09.02.03 | Rete di armatura:
42 |  | b) in fibra sintetica | m2 | 55 |  |  |  | 0
43 | 02.09.02.04.a* | Rete portaintonaco in lamiera stirata e nervata dello spessore di 0,2 mm e del peso di 0,85 kg/m2, per raccordi verticali di impermeabilizzazioni di terrazze, fornita e fissata su muratura, compresi i materiali di fissaggio, le sovrapposizioni, lo sfrido e una mano di malta di cemento: svillupo fino a 50 cm | m2 | 10 |  |  |  | 0
| 02.09.03.02 | Rivestimento a cappotto con pannelli a base minerale
44 |  | d)* spessore lastre 14 cm | m2 | 1000 |  |  |  | 0
| 02.11 | IMPERMEABILIZZAZIONI
45 | 02.11.02.01 | Membrana sintetica in lega di poliolefine flessibili normali (FPO), codice “FPO 01.00.00.”, spessore mm 1,5 (nr. 201) per il solai sopra l' interrato e per l' isolazione del tetto | m2 | 1262 |  |  |  | 0
46 | 02.11.03.01 | Membrana multistrato per l’impermeabiliz-zazione di balconi (nr. 203) | m2 | 180 |  |  |  | 0
47 | 02.11.04.01 | Membrana in PE a bassa densità (LDPE), g/m² 270, spessore 0,30 mm, come strato di scorrimento e/o separazione (nr.252) per il tetto (freno vapore) | m2 | 673 |  |  |  | 0
48 | 02.11.04.02 | Membrana in PE a bassa densità (LDPE), g/m² 270, spessore 0,30 mm, come strato di scorrimento e/o separazione (nr.252) per solai sopra l' interrato e appartamenti | m2 | 1650 |  |  |  | 0
49 | 02.11.04.03 | Membrana bugnata in PE ad alta densità (HDPE), come strato di protezione, g/m2 600 (nr.253) per muri del garage | m2 | 126 |  |  |  | 0
50 | 02.11.05.01 | Membrana in PP “non tessuto”, come strato protezione, g/m2 400 (nr.254) per solai sopra l' interrato | m2 | 1095 |  |  |  | 0
51 | 02.11.05.02 | Membrana in PP “non tessuto”, come strato di regolarizzazione, g/m2 500 (nr.255) per solai sopra l' interrato, terrazze e negli appartamenti sotto isol. anticalpestio | m2 | 1725 |  |  |  | 0
| 02.12 | ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
| 02.12.01 | ISOLAMENTI TERMICI
| 02.12.01.01 | Polistirene espanso per zoccoli e balconi (nr. 270)
52 |  | b) spessore: 8 cm per zoccoli | m2 | 74 |  |  |  | 0
53 |  | b) spessore: 12 cm per balconi | m2 | 44 |  |  |  | 0
Polistirene espanso per solai / muri del garage (nr. 270)
54 |  | b) spessore: 14 cm | m2 | 377 |  |  |  | 0
| 02.12.01.02 | Pannello a base minerale per introdosso solai (nr. 164) incl. Rasatura e tutti accessori; esecuzione sec. voce 02.09.03.02 Rivestimento a cappotto
55 |  | a) spessore: 10 cm | m2 | 888 |  |  |  | 0
56 | 02.12.01.02.a* | Isolamento termico per pavimenti, in pannelli in fibra fine di legno con emulsione di lattice, forniti e posti in opera a secco su preesistente isolazione in fibre di legno, compreso lo sfrido d= 20 mm | m2 | 415 |  |  |  | 0
| 02.12.01.21. | Isolamento termico con pannelli compatti in fibra di legno per pavimenti, posati in mono o bistrato, massima conducibilità termica 0,04 W/mK, densità > 160 kg/m3, permeabilità al vapore acqueo valore ca. 5, reazione al fuoco: euroclasse E, tensione di compressione con deformazione pari al 10%: min. 0,07 N/mm2
57 | 02.12.01.21.i | spesore: 10,0 cm in 2 strati | m2 | 865 |  |  |  | 0
| 02.12.02 | ISOLAMENTI ACUSTICI
58 | 02.12.02.01* | Isolamento acustico per intercapedine pareti separaz. tra appartamenti - fornitura e posa in opera di pannello modulare prefabbricato e con addentellato sui 4 lati costituito da strato di gomma riciclata della densità di1.300kg/m³ e dello spessore di 3mm, rivestito sulle due facce da pannelli a base di fibra di roccia di densità non inferiore a 110kg/m³,del peso complessivo non inferiore a 8,50kg/m². Installazione secondo le indicazioni del produttore.Esecuzione conforme disegno.Sono inclusi nel prezzo i materiali d ifissaggio, la pulizia della superficie, i ponteggi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.Potere fonoisolante: min. 23 dB; spessore totale mm totale mm 43:Tipo Geogum R della Ghirotto Edilizia o equivalente | m2 | 173 |  |  |  | 0
59 | 02.12.02.02 | Striscia di trucioli di gomma, spessore 10 mm, sotto le tramezze, larghezza da 12 a 20 cm | m | 400 |  |  |  | 0
60 | 02.12.02.03 | Striscia di polietilene espanso, spessore 6 mm, sopra le tramezze, larghezza da 12 a 20 cm | m | 0 |  |  |  | 0
61 | 02.12.02.04 | Striscia autoadesiva a “L” di polietilene espanso, spessore 8 mm, anticalpestio, sviluppo minimo 20 cm | m | 400 |  |  |  | 0
62 | 02.12.02.05 | Materassini in trucioli di gomma, spessore complessivo 6+6 mm, anticalpestio | m2 | 670 |  |  |  | 0
| 02.16 | DRENAGGI, CANALIZZAZIONI E FOGNATURE
| 02.16.01 | TUBI DRENANTI
| 02.16.01.01 | Tubo drenante in PVC per l' edificio e percorso pedonale: (nr. 550)
63 |  | c) DN 160 mm | m | 311 |  |  |  | 0
| 02.16.02 | STRATI FILTRANTI
64 | 02.16.02.01 | Telo multistrato (nr. 257) | m2 | 63 |  |  |  | 0
65 | 02.16.02.02 | Telo filtrante geotessile (nr. 256) | m2 | 700 |  |  |  | 0
66 | 02.16.02.03 | Telo drenante con protuberante troncoconiche (nr.258) | m2 | 367 |  |  |  | 0
67 | 02.16.02.04 | Ghiaia lavata, sp. min. 10 cm (nr. 260) per il perimetro dell' edificio e giardino | m3 | 74 |  |  |  | 0
| 02.16.05 | POZZETTI
| 02.16.05.01 | Pozzetto in calcestruzzo:
68 |  | a) 30x30x35 (H) x 3cm per le acque nere del garage | cad | 9 |  |  |  | 0
69 |  | b) 40x40x40 (H) x 4cm per il tetto | cad | 14 |  |  |  | 0
| 02.16.05.02 | Anello prolunga pozzetto:
70 |  | a) 30x30x20 (H) x 3cm | cad | 9 |  |  |  | 0
71 |  | b) 40x40x20 (H) x 4cm | cad | 14 |  |  |  | 0
| 02.16.05.04 | Pozzo perdente acque piovane:
72 |  | b) diametro interno 1500 mm, altezza 2000mm | cad | 2 |  |  |  | 0
| 02.16.06.02 | Caditoia in ghisa: (nr. 571)
73 |  | a) 300x300 mm, 15-20 kg | cad | 9 |  |  |  | 0
74 |  | b) 400x400 mm, 20-30kg | cad | 14 |  |  |  | 0
| 02.16.06.03 | Canaletta di scolo prefabbricata in cls: (nr. 581)
75 |  | c) con griglia a fessura in ghisa, classe D 400 | m | 10 |  |  |  | 0
| 02.17 | SISTEMAZIONI ESTERNE
| 02.17.01 | MASSICCIATE
| 02.17.01.01 | Massicciata con misto naturale ghiaioso per formazione di strade/terrazze, parcheggio, posto biciclette, isola ecologica e posto panchine
76 |  | a) spessore 25 cm | m2 | 430 |  |  |  | 0
77 | 02.17.01.00* | Minorprezzo per ogni cm in meno alla voce precedente | m2 | 1000 |  |  |  | 0
| 02.17.01.03 | Massicciata con RB-granulato 0/32, per formazione di strade, cortili e piazze:
78 |  | c) spessore 40 cm | m2 | 130 |  |  |  | 0
| 02.17.02.03 | Ghiaia lavata, diametro 16-32 mm (nr. 532)
79 |  | b) per raccordi perimetrali basamento edificio (sp. min. 25 cm) | m2 | 130 |  |  |  | 0
| 02.17.03 | PAVIMENTAZIONI IN BITUME
| 02.17.03.01 | Strato portante in conglomerato bituminoso per la sistematione del marciapiede
80 |  | a) spessore finito 6 cm | m2 | 20 |  |  |  | 0
| 02.17.03.02 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per la sistematione del marciapiede
81 |  | b) spessore finito 3 cm | m2 | 20 |  |  |  | 0
| 02.17.05 | PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI IN CALCESTRUZZO
82 | 02.17.05.02 | Masselli in calcestruzzo, sp. 8 cm (nr. 500) incl. Allettamento per percorso pedonale, zona ingresso e terrazze | m2 | 315 |  |  |  | 0
83 | 02.17.05.03 | Grigliato di calcestruzzo, sp. 10-12 cm per parcheggi, zona biciclette, area tavoli e isola ecologica | m2 | 155 |  |  |  | 0
| 02.17.06.02 | Cordone in cls:
84 |  | b) 12/15x25(H)cm | m | 410 |  |  |  | 0
85 | 02.16.02.04 | Ghiaia lavata, bianca, sp. min. 10 cm (nr. 260) per il perimetro dell' edificio e giardino | m3 | 100 |  |  |  | 0
| 02.17.08 | SUPERFICI ERBOSE
| 02.17.08.01 | Terra da coltivo: (nr. 520)
86 |  | b) stendimento meccanico | m3 | 700 |  |  |  | 0
87 | 02.17.08.02 | Tappeto erboso | m2 | 1000 |  |  |  | 0
| 02.17.09 | PIANTE
| 02.17.09.01 | Messa a dimora piante:
88 |  | Hydrangea diversi v 18 h 30-40 | Stk. | 30 |  |  |  | 0
89 |  | Hosta Hyb. diversi v 9 | Stk. | 50 |  |  |  | 0
90 |  | Lavandula officinalis v 14 | Stk. | 30 |  |  |  | 0
91 |  | Nerium oleander V18 h 40-60 | Stk. | 15 |  |  |  | 0
92 |  | Forsythia x intermedia v 18 h 60-80 | Stk. | 10 |  |  |  | 0
93 |  | Hybiscus diversi v 18 h 40-60 | Stk. | 15 |  |  |  | 0
94 |  | Hedera helix "Hibernica" v 18 120-150 | Stk. | 80 |  |  |  | 0
95 |  | Parthenocissus quinquefolia v 19 130-150 | Stk. | 30 |  |  |  | 0
96 |  | Clematis montana rubens v 18 80 - 100 | Stk. | 10 |  |  |  | 0
97 |  | Salix babilonica (Salice piangente) 18/20 | Stk. | 3 |  |  |  | 0
| 02.17.09.02 | Formazione siepi:
98 |  | c) ligustrum a fila semplice | m | 70 |  |  |  | 0
| 02.17.10 | ARREDI
| 02.17.10.01 | Panca con schienale:
99 |  | b) lunghezza ca. 180 cm, con braccioli, tipo "Montecarlo" Pircher Garden o equivalente | cad | 5 |  |  |  | 0
100 |  | Set di tavolo con 2 panchine fisse in legno, tipo "Gruppo Double Face" Pircher Garden o equivalente, fornire e montare | cad | 2 |  |  |  | 0
| 02.17.10.02 | Cestino portarifiuti:
101 |  | a) fissaggio a pavimento | cad | 3 |  |  |  | 0
02.17.10.03
102 |  | a) diritta | cad | 4 |  |  |  | 0
103 |  | Tettoia per biciclette composto da Pergola in legno-Alu, tipo Minimalismo Pircher Garden o equivalente, Legno lamellare con profilo in alluminio integrato - profili , travi e pilastri 9x9 cm, arcarecci 4,5x9 cm, misure 387x237x240 cm, con telo protezione solare teso e copertura di policarbonato in pendenza ; incluso distanziatori e elementi di fissagio; punto di ancoraggio in acciao zincato, 91x91x150x2,5 mm su fondamenta in calcestruzzo min. 60x60x30 cm con sottofondo; esecuzione sec. disegno compreso calcestruzzo. | cad | 3 |  |  |  | 0
DIVERSE
104 |  | Cartello numero civico in acrylico 6 mm con 4 distanziatori, cromo grigio argento: scritta in stampe digitali autoadesive o serigrafata o equivalente. Colorre e testo sec. indicazione della DL, misure 300 x 300 mm, fornire e montare sec. indicazione della DL al portone d' ingresso. Incl. sistema elementi di fissagio, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. | cad | 1 |  |  |  | 0
105 |  | Cartello per il numero dell' appartamento in acrylico 6 mm con 4 distanziatori, cromo grigio argento: scritta in stampe digitali autoadesive o sergrafata o equivalente. Colorre e testo sec. indicazione della DL, misure 200 x 200 mm, fornire e montare sec. indicazione della DL al portone dell' appartamento. Incl. sistema elementi di fissagio, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. | cad | 12 |  |  |  | 0
106 |  | Cartello per il numero della cantina, lamiera in alluminium, 2 mm con 4 distanziatori, cromo grigio argento: scritta in stampe digitali autoadesive o serigrafata o equivalente. Colorre e testo sec. indicazione della DL, misure 200 x 200 mm, fornire e montare sec. indicazione della DL al portone dell' appartamento. Incl. sistema elementi di fissagio, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. | cad | 12 |  |  |  | 0
107 | 09.06.06.01.c* | Cartello segnaletico generale a parete con targa fissa, etichettato con scritte adesive, stampe digitali autoadesive o stampe su carta intercambiabili per interni ed esterni, targa e telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superfici conforme gamma di produzione, fornito e posto in opera a parete con fissaggio a scomparsa. Esecuzione conforme disegn. Incl. sistema elementi di fissagio, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. misure 300 x 600 mm | cad | 1 |  |  |  | 0
| 09.06.06.02* | Cartello segnaletico a bandiera con targa fissa e segnaletica su ambo i lati, etichettato con scritte adesive, stampe digitali autoadesive o stampe su carta intercambiabili per interni ed esterni, targa e/o telaio in alluminio verniciato a spruzzo, colore e superficie conforme gamma di produzione, pendini rigidi, fornito e posto in opera a parete/soffitto sec. indicazione della DL e progetto antincendio. Esecuzione conforme disegno, incl. sistema di fissagio e e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Misure 150 x 150 mm, Incl. sistema elementi di fissagio, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente.
108 | 09.06.06.02a* | Estintori | cad | 7 |  |  |  | 0
109 | 09.06.06.02b* | Indicazione via di fuga | cad | 4 |  |  |  | 0
110 | 09.06.06.02c* | Indicazione unto di raccolta | cad | 2 |  |  |  | 0
| 02.18. | ASSISTENZE MURARIE
111 | 02.18.01 | Assistenze murarie per opere da fabbro | % | 76311.49 |  |  |  | 0
112 | 02.18.02 | Assistenze murarie per serramenti (legno e/o legno alluminio) | % | 152832.56 |  |  |  | 0
113 | 02.18.03 | Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento | % | 100000 |  |  |  | 0
114 | 02.18.04 | Assistenze murarie per l’impianto idrosanitario | % | 82000 |  |  |  | 0
115 | 02.18.05 | Assistenze murarie per l’impianto elettrico | % | 150000 |  |  |  | 0
116 | 02.18.06 | Assistenze murarie per l’impianto ascensore | % | 22500 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 03_Fabbro
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 03 | OPERE DA FABBRO
| 03.01 | CARPENTERIA IN METALLO
| 03.01.01.01 | Strutture di acciaio:
117 |  | b) saldate | kg | 5000 |  |  |  | 0
118 |  | forma e dimensioni di standard industriale | kg | 820 |  |  |  | 0
| 03.02 | CHIUSINI E GRIGLIATI
| 03.02.02.01 | Griglia a maglia quadrata:
119 |  | d) 31x31mm (26,99 Kg/m²) a chiusura delle boche di lupo interrato e apertura vano caldaia. | m2 | 39 |  |  |  | 0
| 03.03 | CORRIMANI, PARAPETTI, INFERRIATE, RECINZIONI
| 03.03.01.01 | Corrimano acciaio - Vano caldaia
120 |  | a) scala rettilinea | m | 3 |  |  |  | 0
121 |  | Sovrapprezzo per zincatura a caldo | m | 3 |  |  |  | 0
122 | 03.03.01.02 | Sovrapprezzo curve | cad | 3 |  |  |  | 0
| 03.03.01.03 | Corrimano acciaio inossidabile - fissato al muro con tutti elementi di fissagio
123 |  | a) scala rettilinea | m | 25 |  |  |  | 0
| 03.03.02.01 | Ringhiera
124 |  | a) scala rettilinea | kg | 500 |  |  |  | 0
125 |  | c) balconi e logge e come parapetto davanti porte finestre | kg | 2400 |  |  |  | 0
126 |  | Sovrapprezzo per zincatura a caldo | kg | 2400 |  |  |  | 0
127 | 03.03.02.02 | Sovrapprezzo curve, piani o ascendenti | cad | 2 |  |  |  | 0
| 03.03.04.02 | Rete a maglia plastificata:
128 |  | a) maglia 45x45 mm (1,08 Kg/m²) | m2 | 360 |  |  |  | 0
129 | 03.04.04.01 | Scala retrattile a pantografo a manovra manuale, in alluminio, completa di sportello, corrimano unilaterale, ringhiera di protezione su tre lati del piano sportello, per altezza piano da 2,75 a 3,00 m, fornita e posta in opera a regola d'arte. S'intendono compresi la ferramenta di posa, la serratura, l'asta di comando, i materiali di fissaggio, i listelli coprifuga, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. dimensioni foro: 700x1000-1300 mm, cassone 200 mm (standard) | cad | 1 |  |  |  | 0
| 03.04.04.03* | Sistema di sicurezza anticaduta
130 | 02.17.04.09.a* | Fornitura e posa in opera di linea vita orizzontale fissa, conforme alla normativa UNI EN 795, Classe C, certificata da Ente Certificatore notificato dal Ministero (Direttiva 89/686 CEE), tipo LinSafe _ Trentino Sicurezza o equivalente, utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, realizzata come segue: n° 2 pali d’estremità in acciaio zincato a caldo, costituiti da: piastra di base in acciaio zincato a caldo di dimensioni 150x250, spessore 10 mm, con 8 fori Ø 14 mm per il fissaggio alla struttura portante; asta verticale in acciaio zincato a caldo di
dimensioni 80x80, spessore 5 mm, H=500/350 mm saldata al centro della piastra di base, completa da n° 2 piatti trapezoidali in acciaio zincato a caldo, spessore 5 mm, aventi le seguenti dimensioni: B=85 mm, b=50 mm, H=200 mm, e n° 2 piatti triangolari in acciaio zincato a caldo, spessore 5 mm, aventi le seguenti dimensioni: B=35 mm, H=200 mm; n° 1 golfare ellissoidale; - n° 1 tappo superiore in acciaio zincato; n° 1 molla in acciaio al carbonio ad alta resistenza Classe C avente le seguenti caratteristiche: diametro esterno, Dext=45 mm; diametro filo d’acciaio, Dfilo=11 mm; lunghezza a riposo,
|  | Lrip=100 mm; numero spirali, N=10; n° 1 tenditore in acciaio zincato M14; n° 1 cavo in acciaio INOX 316, ø 8 mm, 49 fili, con doppia redancia, L=9.25 m (kit fino a10.00 m), L=14.25 m (kit fino a 15.00 m); n° 1 tabella di segnalazione linea di vita; fascicolo d’uso e montaggio contenente copia del “CERTIFICATO DI COLLAUDO”. Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant’altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte. KIT 40m con 4 montanti H=50 incl. 1 Kit pinza aggancio cavo 8mm (1 redancia + 4 agganci cavo) INOX, 7 moschettone a carabina in acciaio e 1 tabella. | cad | 1 |  |  |  | 0
131 | 02.17.04.09.b | Con punto di deviazione o rinvio: conforme alla normativa UNI EN 795, Classe A1, certificato da Ente Certificatore notificato dal Ministero tipo GolSafe_da Trentino Sicurezza o equivalente e realizzato in acciaio, formato da: “OMEGA” per il fissaggio alla superficie di ancoraggio, realizzato in acciaio INOX 304 di dimensioni 150x50 mm, spessore 4 mm con 2 fori Ø 15 per il fissaggio alla struttura sottostantee 1 foro Ø 22 con saldato un dado Ø 20 per l’ancoraggio della barra filettata; barra filettata Ø 20 in acciaio zincato H max= 320 mm (regolabile a seconda dello spessore del pacchetto di copertura tagliandolo a misura)/500 mm (regolabile); Golfare femmina in acciaio zincato Ø 20 mm; GolSafe o equivalente viene fornito completo di fascicolo d’uso e montaggio, contenente copia del “CERTIFICATO DI COLLAUDO”. Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant’altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte. | cad | 7 |  |  |  | 0
| 03.05 | FINESTRE E FACCIATE CONTINUE
| 03.05.01 | Finestre in acciaio
| 03.05.01.01 | Finestra per cantina e vani interrati
132 |  | a) ad 1 anta | m2 | 2.5 |  |  |  | 0
| 03.06 | PORTE
| 03.06.01 | Porte in acciaio
| 03.06.01.01 | Porta in lamiera d’acciaio:
133 |  | a) luce porta 800x2000 mm incl. aperture di aerazione sopra le porte | cad | 16 |  |  |  | 0
134 |  | b) luce porta 900x2000 mm | cad | 1 |  |  |  | 0
| 03.06.02 | Porte in alluminio
| 03.06.03.02 | Porta tagliafuoco in acciaio, luce netta di passaggio 120x210mm, con regolatore di sequenza di chiusura:
135 |  | c) REI 120 | cad | 1 |  |  |  | 0
136 | 03.06.03.05 | Sovrapprezzo per elettromagnete e chiudiporta automatico | cad | 1 |  |  |  | 0
137 | 03.06.03.06 | Sovrapprezzo per centralina antincendio con rilevatore fumo e calore | cad | 1 |  |  |  | 0
| 03.07 | PORTONI E CANCELLI
138 | 03.07.02.01 | Cancello pedonale | m2 | 3 |  |  |  | 0
139 | 03.07.02.02* | Cancello carraio carraio con porta di emergenza integrata per il garage sotteraneo - vede abaco PC2; tipo ditta Mortec o equivalente | m2 | 12.5 |  |  |  | 0
140 |  | Sovrapprezzo per zincatura a caldo | m2 | 15.5 |  |  |  | 0
| 03.08 | CASELLARI E ARMADI
141 | 03.08.01.01 | Casellario ad incasso (26x36x10 cm) ,fornitura e messa in opera di impianto casellario postale plurifamiliare ad incasso, con 18 caselle disposto su tre 3 righe, tipo Zwick HA con struttura cassetta in lamiera zincata a fuoco e fronte a vista e portine con placca copriferitoria e telaio coprifuga a spigoli vivi e superfici piane (tipo TE110) in acciaio inox satinato, con prelievo anteriore e larghezza e disposizione secondo i disegni esecutivi; laccato a spruzzo a caldo Ral 7022 | cad | 12 |  |  |  | 0
142 | 03.08.01.03* | Porta di ispezione in lamiera laccata, misure 42 x 210 cm, per vano tecnico dietro l' ascensore, fornire e montare, esecuzione conforme disegno | cad | 4 |  |  |  | 0
| 03.09 | FERRAMENTA PARTICOLARE
| 03.09.01 | Chiudiporta
| 03.09.01.01 | Chiudiporta aereo con meccanismo ad ingranaggio:
143 |  | b) battente 1200 mm | cad | 1 |  |  |  | 0
| 03.09.02.01 | Maniglione antipanico:
144 |  | a) 1 battente – 1 scrocco | cad | 1 |  |  |  | 0
145 |  | b) 1 battente – 1 scrocco con serratura | cad | 1 |  |  |  | 0
| 03.10 | AUTOMATISMI DI AZIONAMENTO
| 03.10.01 | Automatismi di azionamento
146 |  | a) a funzionamento elettromeccanico | cad | 1 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 04_Pittore
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 04 | OPERE DA PITTORE
| 04.01 | LAVORAZIONI SU SUPPORTI IN MURATURA E CALCESTRUZZO
147 | 04.01.01.01 | Pittura a tempera della muratura e del calcestruzzo del garage e della cantina | m2 | 1900 |  |  |  | 0
148 | 04.01.01.02 | Idropittura traspirante a base di resine viniliche dei vani interni | m2 | 3600 |  |  |  | 0
149 | 04.01.01.03 | Pittura a smalto opaco all’acqua per il vano scala | m2 | 160 |  |  |  | 0
| 04.01.02.01 | Pittura ai silicati/silossani di supporti in muratura e calcestruzzo esterni
150 |  | a) tinta chiara | m2 | 1000 |  |  |  | 0
151 | 04.01.02.02 | Idropittura a base di resine sintetiche a base di polimerizzato vinilico | m2 | 155 |  |  |  | 0
| 04.03 | LAVORAZIONI SU SUPPORTI IN METALLO
| 04.03.01.01 | Smalto coprente per supporti in acciaio interni
152 |  | a) sintetico alchilico per interni | m2 | 100 |  |  |  | 0
| 04.03.02.01 | Smalto coprente per supporti in acciaio esterni
153 |  | a) sintetico alchilico per esterni, RAL 7022, incl. Applicazione di fondo e preparazione die elementi in acciaio zincato a caldo per tutti balconi, Protezione finestre e portone d' ingresso | m2 | 150 |  |  |  | 0
| 04.04 | PITTURAZIONI PARTICOLARI
154 | 04.04.01 | Segnatura posti macchina | m | 140 |  |  |  | 0
155 | 04.04.02 | Freccia direzionale | cad | 6 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 05_Pavimenti
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 05.01 | MASSICCIATE
156 | 05.01.01 | Spessore 25 cm (nr. 300) | m2 | 930 |  |  |  | 0
157 | 05.01.02 | Sovrapprezzo per ogni 10 cm in più | m2 | 150 |  |  |  | 0
| 05.02 | MASSETTI
| 05.02.01 | Massetto cementizio per pavimento industriale Rck ³ 30 N/mm2, con armatura metallica (nr. 100)
158 |  | a) Per garage, su massicciata, compreso manto d’usura con lavorazione a pastina, sp. 15 cm | m2 | 800 |  |  |  | 0
159 |  | b) Per rampe di accesso al garage, su massicciata, compreso manto d’usura con lavorazione a pastina e finitura a spina di pesce, sp. 15 cm | m2 | 110 |  |  |  | 0
160 |  | f) Sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore | m2 | 110 |  |  |  | 0
161 | 05.02.02 | Massetto alleggerito in calcestruzzo cellulare densità 400-500 kg/m3 (sp. 7 cm) (nr. 310) | m2 | 980 |  |  |  | 0
162 |  | a) Sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore nel vano scale ( 17cm PT; 6cm piano 1+2) | m2 | 1050 |  |  |  | 0
163 |  | b) Prezzo minore per ogni cm | m2 | 1050 |  |  |  | 0
| 05.02.03 | Massetto cementizio per formazione pendenze e/o livellamento Rck ³ 8 N/mm2 (nr. 312)
164 |  | b) su solaio, sp. 4 cm | m2 | 30 |  |  |  | 0
| 05.02.04 | Massetto cementizio per posa di pavimenti (anche in pendenza) e/o per protezione di impermeabilizzazione Rck ³ 20 N/mm2, con armatura metallica (nr. 314)
165 |  | a) sp. cm 6 | m2 | 660 |  |  |  | 0
166 |  | f) Sovrapprezzo per ogni cm di maggior spessore | m2 | 185 |  |  |  | 0
167 | 05.02.05 | Massetto cementizio galleggiante Rck ³ 25 N/mm2 (sp. 6 cm) (nr. 315) | m2 | 1050 |  |  |  | 0
| 05.03 | PAVIMENTI IN CERAMICA
168 | 05.03.01 | Piastrelle in ceramica porcellanata (20x20) (nr. 110) incl. Profilo separatore in ottone nella porta | m2 | 330 |  |  |  | 0
169 | 05.03.02 | Piastrelle in ceramica porcellanata (30x30) (nr. 110) incl. Gocciolatoio in lamiera con profilo di montaggio, tipo "Schlüter" o equivalente | m2 | 185 |  |  |  | 0
170 | 05.03.03 | Zoccolino battiscopa (H =10 cm) (nr. 120) | m | 95 |  |  |  | 0
| 05.04 | RIVESTIMENTI IN CERAMICA
171 | 05.04.01 | Piastrelle in ceramica smaltata (20x20) (nr. 125) | m2 | 363 |  |  |  | 0
| 05.05 | PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE
| 05.05.01 | Pavimento in marmo di pianerottoli e di androni di accesso vani scale (selezionare la varietà): (nr. 113) incl. esecuzione del battiscopa e strisce antiscivolo
172 |  | a) Trani bronzetto | m2 | 143 |  |  |  | 0
| 05.06 | RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE
| 05.06.01 | Pedata in marmo di gradino interno (selezionare la varietà) incl. strisce antiscivolo:
173 |  | a) Trani bronzetto | m | 100 |  |  |  | 0
| 05.06.03 | Alzata in marmo per gradino interno (selezionare la varietà):
174 |  | a) Trani bronzetto | m | 110 |  |  |  | 0
| 05.06.05 | Zoccolino battiscopa in marmo di forma rettangolare per scale e pianerottoli interni (selezionare la varietà):
175 |  | a) Trani bronzetto | m | 35 |  |  |  | 0
| 05.06.09 | Soglia in marmo per porta-finestra
176 |  | a) Trani bronzetto | m | 63 |  |  |  | 0
| 05.06.11 | Bancale interne in marmo (Nr. 130)
177 |  | a) Trani bronzetto con profondità fino a 25 cm | m | 30 |  |  |  | 0
| 05.09 | PAVIMENTI IN LEGNO
178 | 05.09.01 | Pavimento in legno di rovere, formato tavoletta, spessore 10 mm (nr. 111) (con verniciatura in opera) | m2 | 680 |  |  |  | 0
179 | 05.09.03 | Zoccolino battiscopa in legno di rovere, sezione rettangolare da 20x 60 mm (nr. 121) | m | 750 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 07_Carpentiere_Conciatetti
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 07 | OPERE DA CARPENTIERE E CONCIATETTO
| 07.01 | SRUTTURE PORTANTI
| 07.01.03 | Travi rettilinee per orditura principale e secondaria in legno massiccio di abete, classe S10, per tetti non abitati
180 |  | b) con travi a squadratura commerciale (2/3 degli spigoli senza smussi) | m3 | 50 |  |  |  | 0
| 07.01.04 | Elementi di collegamento e di fissaggio in acciaio (piastre, scarpe, forcelle, tiranti)
181 |  | a) zincato a caldo | Kg | 500 |  |  |  | 0
| 07.02 | PACCHETTI COPERTURA
| 07.02.02 | Pacchetto di copertura per tetto non abitato fornito e posto in opera su orditura portante, costituito (da intradosso ad estradosso) da:
- Tavolato grezzo in abete, classe III, spessore 25 mm
182 |  | - Membrana traspirante con struttura a micropori | m2 | 655 |  |  |  | 0
183 | 07.02.04* | Listelli e controlistelli d'abete, classe II, sezione 30 x 60 mm | m2 | 655 |  |  |  | 0
Listellatura in legno per la posa in opera di pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia. Listellatura in abete, fissate con viti per legno. Sezione 30x60 mm Interasse da 310 a 410 mm variabile secondo esigenze. Le tavole di partenza sono da fissare sul controlistello Incluso tutte le opere complementari necessarie.
| 07.05 | MANTI DI COPERTURA ED ELEMENTI ACCESSORI
| 07.05.03 | Elementi accessori metallici
184 | 07.05.03.01 | Rete parapasseri | m | 85 |  |  |  | 0
185 | 07.05.03.02 | Pettine parapasseri | m | 85 |  |  |  | 0
186 |  | a) zincate a caldo e preverniciate | cad | 100 |  |  |  | 0
187 | 02.15.03.04g* | Basamento coibentato a doppia parete per lucernario a cupola in poliuretano TYP Velux GXL o equivalente altezza minima 50 cm, valore massimo U max=0,9 W/m2K, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori: misure 66x118 mm | cad | 1 |  |  |  | 0
188 | 02.15.03.05g* | Lucernario a cupola a doppia parete con intercapedine, in poliuretano con apertura a libro (a destra o a sinistra) TYP Velux GXL o equivalente e vetro isolante temperato (3mm + 10mm + 3mm temperato esterno) altezza minima 50 cm, valore massimo Ulucernario=,3,1W/m2K, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di trasmittanza termica U Vetro=1,5 W/m2K, g=0,59 trasparente, per il basamento precedentemente descritto, fornito e posto in opera, compresi materiali di fissaggio e accessori: misure 66x118 mm | cad | 1 |  |  |  | 0
189 | 07.05.04.01* | Sistema di tetto Swisspearl Integral Plan o equivalente per la realizzazione di tetti ventilati. Pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia, tipo Swissplearl Integral Plan oppure equivalente. La colorazione in superficie è del medesimo colore della materia che lo compone. Impregnatura e trattamento di superficie R. (Roofing = resistente alle intemperie e alla neve) Resistenza del colore >3 gem. ASTM G 155-00, Resistenza al gelo sec. EN 12467 categoria A, classe 5, Resistenza alla temperatura -40° a +80°, incombustibile non infiammabile, Resistenza al fuoco A2-s1, Densità 1,8 g/cm3, Coefficiente di conducibilità termica 0,546 W/mK, Resistenza di trazione alla flessione 20/28MPa; I pannelli saranno posati su listellatura di legno con viti autofilettanti e le coste orizzontali dei panelli avranno una sovvraposizione (sormonto) da 100 a 200 mm il tutto integrato con le scossaline originali in lamiera per i giunti verticali e con i profili che il sistema di montaggio richiede. fornire e montare.
|  | Pendenza ca. 24°, altezza max 1.200 slm, max. decompressione 1,5 KN/m² . Il sottotetto dev’essere allacciato al pluviale. Esecuzione di mantovane e velette e rivestimento inferiore del tetto sporgente , esecuzione sec. disegno, misure 2500 x 920 mm, spessore 8 mm, colore R-Color Carat - Black Opal 7020; Realizzazione dei colmi con posa dei pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia. (vedi pos. 2) Profili di ventilazione sui due lati incluso grondaie di colmo in lamiera uginox i fissaggi meccanici, le guarnizioni, le scossaline in lamiera per i giunti verticali. Sezione dei profili di ventilazione in alluminio 70x30 mm. Paraneve per pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia Supporto zincato del paraneve fissato meccanicamente ogni 500 mm avente un foro da ½ pollice. Tubo paraneve zincato e filettato con muffole da ½ pollice inserito nel foro del supporto. Incluso tutte le opere complementari necessarie. Tutti i dettagli secondo i disegni del progettista e indicazioni del produttore dei pannelli Integral Plan o similare. | m2 | 750 |  |  |  | 0
190 | 07.05.04.02* | Rivestimento di facciata in pannelli in fibrocemento, Tipo Swisspearl o equivalente per i pilastri della facciata; Pannelli di copertura in fibrocemento di formato grande e superficie liscia, tipo Swissplearl Integral Plan oppure equivalente. La colorazione in superficie è del medesimo colore della materia che lo compone. Impregnatura e trattamento di superficie R. (Roofing = resistente alle intemperie e alla neve) Resistenza del colore >3 gem. ASTM G 155-00, Resistenza al gelo sec. EN 12467 categoria A, classe 5, Resistenza alla temperatura -40° a +80°, incombustibile non infiammabile, Resistenza al fuoco A2-s1, Densità 1,8 g/cm3, Coefficiente di conducibilità termica 0,546 W/mK, Resistenza di trazione alla flessione 20/28MPa; sottostruttura in acciao sec. disegno con viti autofilettanti e con le scossaline originali in lamiera per i giunti verticali e con i profili che il sistema di montaggio richiede,
|  | fornite e montate. Incluso tutti elementi di fissagio in acciaio come p.e. profili L o T etc. per il montaggio dei pannelli ai pilastri e le lamiere, profili per l´esecuzione di scuretti e tutte le opere complementari necessarie. Tutti i dettagli secondo i disegni del progettista e indicazioni del produttore dei panelli Integral Plan o similare. | m2 | 342 |  |  |  | 0
191 | 07.05.04.03* | Panelli per l' esecuzione dei parapetti in pannelli HPL per l' esterno, tipo “Trespa” o equivalente , (purchè con caratteristiche tecnico-prestazionali equivalenti o superiori comprovate da specifiche schede tecniche da sottoporre alla Committente e/o alla D.L. per approvazione) fornire e montare con spazio di tolleranza; prodotti conformemente alle norme EN 438-6, con marcatura CE, non poroso - resistente all’aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), resistenti alle intemperie, ai graffi, alla luce ed ai raggi UV, stabilità di colore con classificazione 4-5 sec. NEN ISO105 A02-93 e garantiti 10 anni, Resistenza della superficie min. 40 N, Modulo di elasticità lungot./trasvers. C3314.000/10.000 N/mm2,
Resistenza alla flessione lungot./trasvers. 140/100 N/mm2; La struttura in acciaio eseguita come da indicazioni della statica verrá compensata separatamente. I pannelli verranno fissati alla struttura in acciaio con l´ausilio di rivetti a scomparsa, diametro testa 16mm, diametro del gambo 5 mm, testa non laccata in materiale V4A e con mandrino in V2A. Incl. sistema e elementi di fissagio, angolari, rivetti, chiodature e viti, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente.
|  | Enthalten ist die Werkplanung incl. Standfestigkeitsnachweis und Aufmass vor Ort. Spessore pannelli 8 mm - Esecuzione conforme disegni. | m2 | 113 |  |  |  | 0
192 | 07.05.04.04* | Panelli per l' esecuzione dei parapetti in panelli HPL per la scale interna, tipo Trespa Athlon o equivalente , (purchè con caratteristiche tecnico-prestazionali equivalenti o superiori comprovate da specifiche schede tecniche da sottoporre alla Committente e/o alla D.L. per approvazione) fornire e montare con spazio di toleranza; prodotti conformemente alle norme EN 438-6, con marcatura CE, non poroso - resistente all’aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), resistenti alle intemperie, ai graffi, alla luce ed ai raggi UV, stabilità di colore con classificazione 4-5 sec. NEN ISO105 A02-93 e garantiti 10 anni, Resistenza della superficie min. 40 N, Modulo di elasticità lungot./trasvers. 14.000/10.000 N/mm2, Resistenza alla flessione lungot./trasvers. 140/100 N/mm2; La struttura in acciaio eseguita come da indicazioni della statica verrá compensata separatamente. I pannelli verranno fissati alla struttura in acciaio
|  | con l´ausilio di rivetti a scomparsa, diametro testa 16mm, diametro del gambo 5 mm, testa non laccata in materiale V4A e con mandrino in V2A. Incluso il taglio dei fori per l' illuminazione sec. diesegno. Incl. sistema e elementi di fissagio, angolari, rivetti, chiodature e viti, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Incluso disegno di officina, certificato di tenuta e misure al vero. Spessore pannelli 10 mm - Esecuzione conforme disegni. | m2 | 80 |  |  |  | 0
193 | 07.05.04.04* | Panelli per l' esecuzione di un separatore per i balconi usati in comune in HPL per l' esterno, tipo “Trespa” o equivalente , (purchè con caratteristiche tecnico-prestazionali equivalenti o superiori comprovate da specifiche schede tecniche da sottoporre alla Committente e/o alla D.L. per approvazione) fornire e montare con spazio di toleranza; prodotti conformemente alle norme EN 438-6, con marcatura CE, non poroso - resistente all’aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), resistenti alle intemperie, ai graffi, alla luce ed ai raggi UV, stabilità di colore con classificazione 4-5 sec. NEN ISO105 A02-93 e garantiti 10 anni, Resistenza della superficie min. 40 N, Modulo di elasticità lungot./trasvers. 14.000/10.000 N/mm2, Resistenza alla flessione lungot./trasvers. 140/100 N/mm2; La struttura in acciaio eseguita come da indicazioni della statica verrá compensata separatamente. I pannelli verranno fissati alla struttura in acciaio con l´ausilio di rivetti a scomparsa, diametro testa 16mm, diametro del gambo 5 mm, testa non laccata in materiale V4A e con mandrino in V2A.
|  | Incl. sistema e elementi di fissagio, angolari, rivetti, chiodature e viti, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Spessore pannelli 10 mm - Esecuzione conforme disegni. | m2 | 10 |  |  |  | 0
194 | 07.05.04.05* | Rivestimento di facciate nella zona dell' ingresso in HPL per l' esterno, tipo “Trespa” o equivalente , (purchè con caratteristiche tecnico-prestazionali equivalenti o superiori comprovate da specifiche schede tecniche da sottoporre alla Committente e/o alla D.L. per approvazione) fornire e montate con spazio di tolleranza; con fissaggio a vista secondo il sistema Trespa TS700, che prevede il fissaggio di pannelli HPL per l' esterno, tipo Trespa Meteon o equivalente, su un’intelaiatura d’alluminio per mezzo di rivetti specifici per questo tipo di montaggio. prodotti conformemente alle norme EN 438-6, con marcatura CE, non poroso - resistente all’aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), resistenti alle intemperie, ai graffi, alla luce ed ai raggi UV, stabilità di colore con classificazione 4-5 sec. NEN ISO105 A02-93 e garantiti 10 anni, Resistenza della superficie min. 40 N, Modulo di elasticità lungot./trasvers. 14.000/10.000 N/mm2;
| I pannelli vanno fissati su un’intelaiatura d’alluminio, prodotto < , o sim. >. L’intelaiatura è composta di elementi angolari d’alluminio fissati per mezzo di ancoraggi, prodotto < , o sim. >, tipo < ... >, ad una solida struttura principale di calcestruzzo, mattoni, o sim. Per evitare trasmissioni di freddo si possono applicare degli strati isolanti sotto gli elementi angolari. Su questi elementi angolari vanno montati, per mezzo di viti autofilettanti o rivetti a scomparsa (secondo le indicazioni del produttore) i profili verticali. I profili verticali intermedi in zona fughe devono misurare minimo 80 mm, i profili verticali intermedi e i profili laterali in zona angolo minimo 40 mm. L’intelaiatura deve essere allineata a piombo con precisione. | I pannelli vanno fissati su un’intelaiatura d’alluminio. L’intelaiatura è composta di elementi angolari d’alluminio fissati per mezzo di ancoraggi tipo Ejot KB 100 mm o equivalente, ad una solida struttura principale di calcestruzzo, mattoni, o sim. Per evitare trasmissioni di freddo applicare degli strati isolanti sotto gli elementi angolari Mac-Fox 150/80/11mm o equivalente. Su questi elementi angolari vanno montati, per mezzo di viti autofilettanti o rivetti a scomparsa (secondo le indicazioni del produttore) i profili verticali. I profili verticali intermedi in zona fughe devono misurare minimo 80 mm, i profili verticali intermedi e i profili laterali in zona angolo minimo 40 mm.
L’intelaiatura deve essere allineata a piombo con precisione. Per il fissaggio su intelaiatura d’alluminio rispettare sempre indicazioni del produttore dell’intelaiatura e le istruzioni per il montaggio fornite dal fornitore dei panelli HPL. I pannelli sono fissati per mezzo rivetto a scomparsa d’alluminio senza verniciatura , diametro testa 16 mm, diametro del gambo 5 mm, materiale AlMg5, mandrino d’acciaio Cq 35 (per intelaiatura in alluminio) all’intelaiatura d’alluminio.
|  | Incluso profilo in alluminio perforato per la chiusura delle aperture di ventilazione al lato interno ; esecuzione delle fughe secondo le indicazioni di della casa produttrice, la larghezza delle fughe deve misurare 10 mm; Incl. sistema e elementi di fissagio, angolari, rivetti, chiodature e viti, tutti gli accessori e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Esecuzione e misure conforme disegni; montaggio secondo indicazione del produttore; spessore pannelli 8 mm | m2 | 35 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 08_Lattoniere
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 08 | OPERE DA LATTONIERE
| 08.03 | CANALI DI GRONDA
| 08.03.03.02* | Canali di gronda in Uginox sezione quadra
195 |  | c) spessore 0,70 mm, sviluppo 670 mm) | m | 85 |  |  |  | 0
Canali di gronda in Uginox sezione quadra per il colmo
196 |  | c) spessore 0,70 mm, sviluppo 400 mm) | m | 43 |  |  |  | 0
| 08.04 | PLUVIALI
| 08.04.03.01 | Tubo pluviale rotondo in Uginox
197 |  | b) spessore 0,70 mm, (Ø 100 mm) | m | 85.05 |  |  |  | 0
| 08.05 | COPERTINE
| 08.05.03.01 | Copertine in Uginox di muri e parapetti, sp. 0,60 mm
198 |  | b) sviluppo 670 mm | m | 51 |  |  |  | 0
| 08.05.03.02 | Copertine in Uginox di davanzali, sp. 0,70 mm
199 |  | b) sviluppo 500 mm | m | 128.328 |  |  |  | 0
| 08.01.06.04* | Cappello camino formato da telaio a forma prismatica e copertina in acciaio zincato a caldo dello spessore di 1,0 mm, fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo la formazione del gocciolatoio di bordo, le piastrine di ancoraggio, i tasselli, i materiali di ancoraggio con protezione anticorrosione. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte:
200 |  | Misure 200x60x60 (H) cm | cad | 2 |  |  |  | 0
201 |  | Misure 110x50x60 (H) cm | cad | 1 |  |  |  | 0
| 08.06 | SCOSSALINE
| 08.06.03.01 | Scossalina di gronda per mantovane, velette e colmo in Uginox sp. 0,60 mm
202 |  | a) sviluppo 200 mm gronda, colmo, mantovane e velette | m | 127 |  |  |  | 0
| 08.06.03.03 | Scossalina a sbalzo in uginox, sp. 0,60 mm per lo zoccolo
203 |  | a) sviluppo 150 mm per lo zoccolo | m | 120 |  |  |  | 0
204 |  | b) sviluppo 300 mm per il vano scala nel interrato, muro - panello HPL | m | 3 |  |  |  | 0
| 08.07 | CONVERSE
205 | 08.05.04.06 | Conversa per elemento emergente dalla copertura (camino, sopraluce, lucernario), su tetto a falda con copertura in tegole o lastre in fibra di cemento, in Uginox, spessore 0,7 mm; fornito e posto in opera. Esecuzione conforme disegno, altezza dei risvolti di 150mm. S'intendono compresi nel prezzo uno strato separatore, la formazione di giunti verticali ribattuti, i materiali di raccordo e fissaggio, le fascette d'aggancio, gli sfridi. Il raccordo a monte di elementi emergenti aventi larghezza superiore ad 1,0 m dovrà essere eseguito a due spioventi. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte. | m2 | 27 |  |  |  | 0
| 08.05 | COPERTINE ZOCCOLO
| 08.05.03.01* | Lamiera per lo zoccolo in Uginox per i muri esterni sopra il capotto, sp. 0,60 mm
206 |  | a) sviluppo 500 mm | m | 115 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 09_Falegname
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 09.02 | FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO - ALLUMINIO
207 | 09.02.01 | Finestra in legno-alluminio ad 1 anta | m2 | 19 |  |  |  | 0
| 09.02.03 | Finestra in legno-alluminio ad anta fissa
208 | 09.02.04 | Portafinestra in legno-alluminio ad 1 anta | m2 | 27 |  |  |  | 0
209 | 09.02.05 | Portafinestra in legno-alluminio a 2 ante | m2 | 126 |  |  |  | 0
210 | 09.02.09* | Portafinestra in legno-alluminio a 3 ante | m2 | 13 |  |  |  | 0
| 09.03 | SOVRAPPREZZI PER ESECUZIONI PARTICOLARI
211 | 09.03.01 | Sovrapprezzo per vetrocamera di sicurezza stratificato | m2 | 166 |  |  |  | 0
212 | 09.03.03 | Sovrapprezzo per vetrocamera acustico (facciata ovest negli alloggi) | m2 | 45 |  |  |  | 0
| 09.05 | PORTE INTERNE
| 09.05.01 | Porta ad anta battente in legno:
213 |  | b) Rovere | cad | 48 |  |  |  | 0
| 09.05.02 | Porta ad anta scorrevole in legno:
214 |  | b) Rovere | cad | 18 |  |  |  | 0
| 09.06 | PORTONCINI DI INGRESSO
| 09.06.02 | Portoncini blindati in legno:
215 |  | c) Faggio | cad | 13 |  |  |  | 0
216 | 09.02.01.06.d * | Portoncino d'entrata in legno: rettangolare con falso telaio e telaio murale, soglia termica, trasporto e montaggio. Portone liscio, con zoccolo in acciaio applicato, quattro cerniere a tre perni, scontro con serratura di sicurezza a tre chiusure registrabile, con cilindro, 2x12 chiavi, maniglia di sicurezza con copri cilindro in allumino annodizzato. Superficie trattata con fondo e con vernice/impregnante adeguato per l' esterno, grassa a base d'acqua. Essenze: rovere, frassino, abete, larice o laccato RAL (a scelta). Legno di 1a scelta privo di nodi a vista e di alterazione nel colore. Portoncino certificato per resistenza all'urto (vetro), tenuta all'acqua e certificato "CE". Esecuzione: impiallacciato in senso longitudinale, liscio. Con ferma porta.Sono incluse le assistenze murarie. - luce muratura: 1,10/1,20 x 2,10/2,20 m,U <=1,2 W/m2K | cad | 1 |  |  |  | 0
| 09.07 | SISTEMI DI OSCURAMENTO
| 09.07.01 | Avvolgibili
| 09.07.01.01* | Avvolgibile in PVC
217 |  | a) con azionamento a cinghia | m2 | 200 |  |  |  | 0
218 |  | c) con azionamento elettrico nell´appartamento per disabili | m2 | 33 |  |  |  | 0
219 | 09.07.01.02 | Sovrapprezzo per set antintrusione | cad | 19 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0

## 12_Opere da vetraio
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 12 | OPERE DA VETRAIO
| 12.01.02 | VETROCAMERE TERMOISOLANTI
| 12.01.02.02* | Vetrocamera termoisolante U = 0,9 W/m²K
220 |  | Vetrata termoisolante, con gas, composta da tre lastre di vetro; lastre interne ed esterne in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra intermedia in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare sigillato alle lastre e tra di esse delimitante intercapedini di gas argon (90%), per la vetrazione di finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccata al serramento con listello fermavetro, sigillata a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Esecuzione conforme disegno: Ug=0,6 W/m2K | m2 | 185 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0
76311.49
152832.56
100000
82000
150000
22500

## 16_Imp. ascensore
| KODEX | DESCRIZIONE | UM | QUANTITÁ | QUANTITÁ CORR. | PREZZO IN CIFRE | PREZZO IN LETT. | TOTALE
| 16 | IMPIANTO ASCENSORE
221 | 16.01.02 | Ascensore elettrico senza apposito locale macchinario, 4 fermate, 4 porte | cad | 1 |  |  |  | 0
|  | TOTALE | [5 empty] | 0
152832.56
100000
82000
150000
22500

## Tab. riassuntiva arch
KODEX | DESCRIZIONE | TOTALE
02 | Opere murarie ed affini | 0
03 | Opere da fabbro | 0
04 | Opere da pittore | 0
05 | Massicciate, massetti, pavimentazioni e rivestimenti per interni | 0
07 | Opere da carpentiere e conciatetto | 0
08 | Opere da lattoniere | 0
09 | Serramenti in legno e legno-alluminio | 0
12 | Opere da vetraio | 0
16 | Impianto ascensore | 0
| Somma Opere edili | 0

## Tab. riassuntiva
KODEX | DESCRIZIONE | TOTALE
02 | Opere murarie ed affini | 0
05 | Massicciate, massetti, pavimentazioni e rivestimenti per interni | 0
09 | Serramenti in legno e legno-alluminio | 0
12 | Opere da vetraio | 0
16 | Impianto ascensore | 0
Impianto elettrico
Impianto termosanitario
| Somma Opere edili | 0
| Sicurezza | 80096
| Somma dei lavori | 80096