| OFFENES VERFAHREN 9/2011 ERLÄUTERUNGSVERZEICHNIS Südtiroler Sanitätsbetrieb GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN Lorenz-Böhler-Straße, 5 - 39100 Bozen Telefon 0471 – 908213/908216 Telefax 0471 - 908070 | PROCEDURA APERTA EC 9/2011 ELENCO CHIARIMENTI Azienda Sanitaria dell’Alto Adige COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO Via Lorenz Böhler,5 - 39100 BOLZANO Telefono 0471 – 908213/908216 Telefax 0471 - 908070 |
| --- | --- |
| Es werden die folgenden Antworten zu den beim Gesundheitsbezirk Bozen weiteren eingereichten Erläuterungsansuchen, betreffend das offene Verfahren EC 9/2011 für die dreijährige Miete von Behelfen zur Vorbeugung von Dekubitus für die Gesundheitsbezirke von Bozen und Meran geliefert: | Si forniscono le seguenti risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute al Comprensorio Sanitario di Bolzano in merito alla procedura aperta EC 9/2011 per il noleggio triennale di presidi antidecubito per i Comprensori Sanitari di Bolzano e Merano: |
| Bezüglich auf den Punkt C) wird in den von Ihnen gelieferten Erklärungen spezifiziert, dass es sich bei den verlangten Behelfen „um vorbeugende Übermatratzen, die mit Planierungseinheiten aus Polyurethan-Schaum zu kombinieren sind, damit die Krankenhausmatratzen gänzlich ersetzt werden können, bestehend aus Luftkissen“ handelt. Man ersucht zu wissen, ob das verlangte Produkt die Planierungseinheiten aus Polyurethan-Schaum einschließen muss und deshalb die Krankenhausmatratze ersetzen muss oder die Planierungseinheiten aus Polyurethan-Schaum von Ihrem Sanitätsbetrieb geliefert wird und bei dem verlangten Produkt sich um eine Übermatratze handelt, die an die schon vorhandene Matratze aus Polyurethan-Schaum anzulehnen ist. | Relativamente al livello C) nei chiarimenti da Voi forniti si specifica che i sistemi richiesti sono “sovramaterassi ad aria da abbinare ad unitá di livellamento in schiuma di poliuretano in modo da renderli integralmente sostitutivi dei materassi ospedalieri". Si chiede se il prodotto richiesto deve essere comprensivo di unitá di livellamento in schiuma di poliuretano e quindi sostitutivo del materasso ospedaliero o se l'unità di livellamento in schiuma è fornita dalla Vostra ASL e il prodotto richiesto è un sovramaterasso da appoggiare al materassino in poliuretano già presente. |
| Das verlangte Produkt muss die Planierungseinheiten aus Polyurethan-Schaum einschließen und deshalb die Krankenhausmatratze ersetzen. | Il prodotto richiesto deve essere comprensivo di unitá di livellamento in schiuma di poliuretano e quindi sostitutivo del materasso ospedaliero |
| Unter Beachtung der Prinzipien der „Par Condicio“ sowie der Transparenz für die öffentlichen Verwaltungen wird das vorliegende Verzeichnis gemäß der Wettewerbsausschreibung auf die Web-Seite www.bandi-altoadige.it veröffentlicht. | Nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa il presente elenco viene pubblicato, ai sensi di quanto previsto dal bando di gara, sul sito internet www.bandi-altoadige.it |

DER VERANTWORTLICHE DES VERFAHRENS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Renato Martinolli