## lista dei lavori
ALLEGATO 4 - MODULO DELL’OFFERTA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
codice gara: 22.04.060.007.01.02.
ARCHITETTURA:
Pos. Nr. | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
02.01.02.01.a | Demoliz. parz. fabbr.: struttura in muratura di pietrame, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini | m3 | 55.94 |  | 0
02.01.02.01.c | Demoliz. parz. fabbr.: struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio oppure come solai | m3 | 66.97 |  | 0
02.01.02.01.d | Demoliz. parz. fabbr.: struttura portante in c.a. con solai in c.a. oppure laterocemento, tetto in legno, acciaio o come solai | m3 | 58.29 |  | 0
02.01.03.01.a | *Rimozione: rimozione: tetto in legno | m2 | 990 |  | 0
02.01.03.01.b | Rimozione: solaio in legno | m2 | 83.02 |  | 0
02.01.03.01.e | Rimozione: parete in mattoni forati | m2 | 101.06 |  | 0
02.01.03.01.f | *Rimozione: soffittature | m2 | 54.24 |  | 0
02.01.03.01.i | Rimozione: pavimento in marmette | m2 | 162.15 |  | 0
02.01.03.01.j | Rimozione: massetto in calcestruzzo | m2cm | 10547.07 |  | 0
02.01.03.01.k | Rimozione: rivestimento in piastrelle | m2 | 44.2 |  | 0
02.01.03.01.l | Rimozione: intonaco su pareti e soffitti | m2 | 585.7 |  | 0
02.01.03.01.n | Rimozione: solaio di travetti e blocchi spess. 21-30cm | m2 | 65.5 |  | 0
02.01.03.02. | *Rimozione serramento | m2 | 295.57 |  | 0
02.01.03.03. | *Rimozione apparecchi idrosanitari | St | 20 |  | 0
02.01.03.04. | *Rimozione tubaz.riscaldamento e fognat., e per camini+arredamento stalla | a forfait | 1 |  | 0
02.01.03.06.a | Rimozione selciato: Demolizione di pavimentazione in cubetti | m2 | 75 |  | 0
02.01.03.07.a | Asporto di cordonata cordonate in pietra naturale | m | 10 |  | 0
02.01.03.08.a | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D = 30 mm | cm | 200 |  | 0
02.01.03.09 | *Svuotamento fossa di liquame | a forfait | 1 |  | 0
02.01.03.09.a | Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio anche armato Taglio di pareti, taglio normale | m2 | 2.5 |  | 0
02.01.03.10 | *Rimozione di scale e travi in acciaio | a forfait | 1 |  | 0
02.02.04.01.a | a mano | m3 | 36.4 |  | 0
02.02.04.01.b | Scavo fondazione: con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 323 |  | 0
02.02.04.02.A | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 30 |  | 0
02.02.05.01.B | con mezzi meccanici | m3 | 46 |  | 0
02.02.05.02.A | a mano | m3 | 10.4 |  | 0
02.02.05.02.B | con mezzi meccanici | m3 | 192.18 |  | 0
02.04.08.01.c | *Sovrapprezzi per struttura superficiale | m2 | 201.78 |  | 0
02.04.30.01.b | Fondazioni continue, plinti e platee in cls compr. casseri C 25/30 | m3 | 27.37 |  | 0
02.04.30.02.b | Muratura e muratura cant. cls compr. casseri C 25/30 | m3 | 16.75 |  | 0
02.04.30.03.b | Struttura c.a. compr. casseri C 25/30 | m3 | 24.51 |  | 0
02.04.30.04.a | Gradini in c.a. compr. casseri C 25/30 | ml | 62.6 |  | 0
02.04.30.06. | *canale a pavimento p.t. | m | 5 |  | 0
02.05.01.01.c | Acciaio tondo: acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 3861.83 |  | 0
02.05.02.01.A | acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | 1536.48 |  | 0
02.05.03 | *Colonne e profilati in acciaio | kg | 2857.5 |  | 0
02.07.01.04.a | Murat. blocchi lat. multif. alv.: con malta cl M2,5 | m3 | 32.45 |  | 0
02.07.03.10.A | con malta idr. | m2 | 94.58 |  | 0
02.10.01.01.b | Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25-30cm | m2 | 137.75 |  | 0
02.10.02.01.A | impasto di cem. | m2 | 53.93 |  | 0
02.10.02.03.a | Massetto livellante spess. 5cm: impasto di cemento | m2 | 372.9 |  | 0
02.10.02.03.b | Massetto livellante spess. 5cm: cemento cellulare | m2 | 155 |  | 0
02.10.02.03.d | Massetto livellante spess. 5cm: impasto di perlite | m2 | 461.89 |  | 0
02.10.02.03.e | *ghiaino di marmo | m2 | 891.85 |  | 0
02.10.02.07. | Sovrappr. voce .03 d) magg. spess. 1cm | m2 | 484.4 |  | 0
02.10.03.03. | *Massetto gallegg. pav. incoll. spess. 6cm | m2 | 1164.95 |  | 0
02.10.03.08. | *Sovrapprezzo alla pos.3 per l´esecuzione del massetto con malta a veloce essicazione | m2 | 1139.95 |  | 0
02.10.04.02.b | Pav. industr. spess. 15cm: superf. frattazzo mecc. | m2 | 143.81 |  | 0
02.11.01.02.a | Imperm. orizz.: malta imperm. 2000g/m2 | m2 | 32 |  | 0
02.11.02.01.f | Imperm. vertic.: malta imperm. 4000g/m2 | m2 | 30 |  | 0
02.11.03.02.b | Vasche imperm. 1xmembr.prefabbr.: Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - TNT | m2 | 380.92 |  | 0
02.11.04.01.G | polietilene 0,20mm | m2 | 891.85 |  | 0
02.11.05.01.a | Profilato Waterstop: giunti dilataz. int. largh. 240mm | m | 8.9 |  | 0
02.12.02.01.B | trucioli gomma spess. 8mm | m | 38.76 |  | 0
02.12.02.02.c | Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2: polietilene espanso, densità <25kg/m3, spess. 5mm | m2 | 1134.05 |  | 0
02.12.02.02.g | Isolam. anticalpestio, carico 5 kN/m2: fibra di roccia, spess. 25mm | m2 | 329.9 |  | 0
02.13.01.02. | *Canna fumaria: | lfm | 27.5 |  | 0
02.13.03.02.a | *Comignolo a 2 falde: 80x80x140(H)cm | pezzi | 2 |  | 0
02.16.02.02.b | Drenaggio vert. muratura: telo in poliet. con bollini | m2 | 43.72 |  | 0
02.16.04.03.A | DN 110mm | m | 20 |  | 0
02.16.04.03.B | DN 125mm | m | 10 |  | 0
02.16.04.03.C | DN 160mm | m | 40 |  | 0
02.16.05.02.C | DN 90/75 | m | 70 |  | 0
02.16.06.01. | Formelle copricavo | m | 60 |  | 0
02.16.06.02. | Sabbia per difesa cavi | m | 70 |  | 0
02.16.07.01.b | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40 | cm | 40 |  | 0
02.16.07.01.D | 60x60 | cm | 120 |  | 0
02.16.07.01.E | 80x80 | cm | 80 |  | 0
02.16.08.01.C | 500x500mm, 75/85kg | pezzi | 2 |  | 0
02.16.08.01.D | 600x600mm, 110-120kg | pezzi | 1 |  | 0
02.16.08.03.a | *Canaletto di scolo: griglia Inox, 10(largh.)cm | m | 10 |  | 0
02.16.08.03.c | Canaletto di scolo: griglia in ghisa, 10(largh.)cm | m | 19 |  | 0
02.16.09.01.D | Sottofondo ghiaioso: spess. 30cm | m2 | 239 |  | 0
02.16.09.04. | Costipazione di riporto | m2 | 266 |  | 0
02.16.09.09.c | Pavimentaz. cubetti porfido: pezz. 8/10cm | m2 | 100 |  | 0
02.16.09.11.b | Cordone porfido: testa a spacco 10x25(H) | m | 10 |  | 0
02.16.09.14.a | *Lastre poligonali: porfido | m2 | 130 |  | 0
02.16.09.21.a | Acciottolato: pietra loc. | m2 | 80 |  | 0
02.16.09.22. | *Sistemazione esterna rampa | a forfait | 1 |  | 0
02.17.01.01.a | Terra da coltivo: stendimento manuale | m3 | 14 |  | 0
02.17.01.02. | Tappeto erboso | m2 | 70 |  | 0
02.18.09.01. | *Assist.mur.imp. riscald. | a forfait | 1890.94 |  | 0
02.18.10. | *Assist.mur.imp. Ventilazione | a forfait | 70.16 |  | 0
02.18.11.01. | Assist.mur.imp.idrosanitario | % | 803.92 |  | 0
02.18.12.01.b | *Assist.mur.imp.elettr.: edilizia non civile | % | 1470.69 |  | 0
02.19.02.01. | *Abbassamento piano cantina | m2 | 302.22 |  | 0
02.19.04.01.b | Tracce 20x20cm: Muratura cls | m | 29 |  | 0
02.19.04.03. | Demoliz. in breccia di volta 50x50cm | pezzi | 2 |  | 0
02.19.04.04. | Demoliz. in breccia di murat per tubaz. 30x30cm | pezzi | 4 |  | 0
02.19.04.06.b | Apert. sedi per elementi strutturali: muratura cls/pietrame | dm3 | 557.4 |  | 0
02.19.04.07. | Demoliz. in breccia di murat. per finestra | pezzi | 3 |  | 0
02.19.05.02. | *Ampliamento vano finestra | pezzi | 1 |  | 0
02.19.06.01. | Muratura di rabberciamento | m3 | 10.62 |  | 0
02.19.07.02.a | Asportazioni incrostaz.: acqua a pressione | m2 | 1987.98 |  | 0
02.19.07.05. | Rappezzi intonaco | m2 | 305.6 |  | 0
02.19.07.06.b | Intonaco civile: rinzaffo+malta idr.+calce idrata | m2 | 1064.05 |  | 0
02.19.07.07.a | Intonaco esterno a 3 mani: rinzaffo + malta pozz.+grassello | m2 | 280.01 |  | 0
03.01.01.01.a | Strutture di acciaio: bullonate | kg | 9228.45 |  | 0
03.01.01.02. | Scale, pianerottoli, ringhiere | kg | 2759.29 |  | 0
03.03.01.01.A | *scala rettilinea | m | 34.7 |  | 0
03.03.01.02. | *Corrimano in acciaio su rampa: | m | 67 |  | 0
03.03.02.03. | *ringhiera in vetro | m | 30.9 |  | 0
03.05.02.01.a | Finestra: telai allum. 65/75 mm | m2 | 1 |  | 0
03.05.04.01.a | *Facciata con reticolo strutturale: telai in acciaio | m2 | 218.08 |  | 0
03.05.04.02. | *sovraprezzo per anta apribile a battente | pezzi | 2 |  | 0
03.06.03.01.a | *Porta tagliafuoco acciaio: 900x2150mm REI 60' | pezzi | 2 |  | 0
03.06.03.01.g | Porta tagliafuoco acciaio: 1450x2000mm REI 60' | pezzi | 2 |  | 0
03.06.03.04.a | Porta tagliafuoco allum. vetrata: 1-pannello REI 60' | m2 | 2.58 |  | 0
03.09.01.01. | *Cardini, angolari, mensole e piatti in acciaio | kg | 450 |  | 0
03.10.03.01.b | Chiudiporta aereo: battente 2000-2200mm | pezzi | 2 |  | 0
03.10.04.01.a | Maniglione antipanico: 1 batt. - 1 scrocco | pezzi | 4 |  | 0
04.01.02.01.a | Pittura a calce: impr. + 2 mani | m2 | 1087.47 |  | 0
04.01.02.01.b | Pittura a calce: ulter. mano | m2 | 1087.47 |  | 0
04.01.03.01.a | Pittura a calce: impr. + 1 mano | m2 | 1927.06 |  | 0
04.01.03.01.b | Pittura a calce: mano in più | m2 | 1000 |  | 0
04.01.03.09.a | Pittura in lattice: tinta chiara | m2 | 102.87 |  | 0
04.02.03.01.b | *Sistema di verniciatura antifuoco: b1, s0, d0 | m2 | 412.2 |  | 0
04.03.03.01.a | Sistema di rivestimento antifuoco: R 60 | m2 | 176.5 |  | 0
04.05.01.02.a | Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm | m2 | 68.3 |  | 0
04.05.01.05.a | Controsoffitto fonoassorbente: cartongesso spess. 12,5mm | m2 | 295.35 |  | 0
04.05.01.24.b | *lastre d'antincendio per strutture in legno: REI 60 | m2 | 466.5 |  | 0
04.05.02.01. | *parete Tipo 1 | m2 | 32.71 |  | 0
04.05.02.02. | *parete Tipo 2 | m2 | 70.03 |  | 0
04.05.02.03. | *parete tipo 5a | m2 | 116.91 |  | 0
04.05.02.04. | *parete tipo 5b | m2 | 20.04 |  | 0
04.05.02.05. | *parete tipo 6 | m2 | 5.8 |  | 0
05.01.02.01. | pav. Massetto in calce | m2 | 383.78 |  | 0
05.01.02.02. | *Pavimentazione epossidica decorativo, spessore 6-8 mm per pavimenti | m2 | 147.54 |  | 0
05.01.02.03. | *resina epossidica decorativo, per pareti | m2 | 188.42 |  | 0
05.02.02.01.d | Rivest. piastr. smalt. monocott. UNI EN 159 BIII - UNI EN 177 BIIa: 20x20cm bianco + uni. | m2 | 136.06 |  | 0
06.02.02.02.a | Gomma sintetica: spess. 2mm | m2 | 658.29 |  | 0
06.02.06.02.A | spess. min. 20mm | m2 | 2 |  | 0
07.01.02.01.a | *Struttura copertura in legno massiccio: spigolo vivo | m3 | 4.93 |  | 0
07.01.02.02.b | Travetti di falda in legno massiccio: larice 12x16 | m2 | 190 |  | 0
07.01.02.05. | *Abbaino a due spioventi | pezzi | 1 |  | 0
07.01.02.06. | *Fissaggio scala esterna in legno | a forfait | 1 |  | 0
07.01.03.02.b | Tavola di tenuta all'aria: larice | m | 108.4 |  | 0
07.01.03.03.a | Tavola frontone tetto: Larice | m | 29.4 |  | 0
07.01.03.05. | Tavolato abete | m2 | 440 |  | 0
07.01.03.13. | *Listelli e controlistelli | m2 | 583 |  | 0
07.01.04.06.a | Pannelli di fibra di legno: spess.4cm | m2 | 440 |  | 0
07.01.04.06.i | Pannelli di fibra di legno: spess.20cm | m2 | 440 |  | 0
07.01.05.01.b | Barriera antivapore: Sd 1-6m | m2 | 440 |  | 0
07.01.05.07.a | Manto per tetto antivento: 180 g/m2, Sd <= 0,09m | m2 | 440 |  | 0
07.01.08.01.b | *Finestra a compasso per tetto- dim. esterne 78x140 cm | pezzi | 1 |  | 0
07.01.08.02.c | Finestra a compasso per tetto: 78x140cm | St | 1 |  | 0
07.01.12.01.c | *Parete in tavole di compensato: spessore: 125 mm | m2 | 33.77 |  | 0
07.01.12.02.c | *Solaio con tavole catastate: spessore: 150 mm | m2 | 91.6 |  | 0
07.01.12.02.f | *Solaio con tavole catastate: spessore: 230 mm | m2 | 300 |  | 0
07.02.01.02.b | Copertura colmi/displuvi: con listello | m | 36 |  | 0
07.02.01.03.a | *Coppi: rosso fiamm. | m2 | 330 |  | 0
07.02.08.03.b | Grappe paraneve: rame | pezzi | 330 |  | 0
07.02.08.04. | *Ganci di sicurezza | pezzi | 20 |  | 0
08.03.03.01.b | Grondaia: rame ø 153 | m | 110 |  | 0
08.03.03.02.c | Bocchello in rame: 400/120 | pezzi | 10 |  | 0
08.03.03.03.b | Vaschetta grondaia rame: 20x30x25cm | pezzi | 3 |  | 0
08.03.03.04.b | Tubo pluviale rame: ø 100 | m | 8 |  | 0
08.03.03.04.c | Tubo pluviale rame: ø 120 | m | 68.5 |  | 0
08.03.03.06.b | Angoli gronda rame: ø 153 | pezzi | 2 |  | 0
08.03.03.07.a | Testata gronda rame: 285-400mm | pezzi | 6 |  | 0
08.03.03.08. | Giunto dilatazione rame | m | 5 |  | 0
08.03.03.10.c | Curva pluviale rame: ø120 | pezzi | 20 |  | 0
08.03.03.11. | *Addattamento della grondaia, pluviale esistente | a forfait | 1 |  | 0
08.03.04.01.a | Scossalina rame: 15cm | m | 110 |  | 0
08.03.04.01.d | Scossalina rame: 33cm | m | 47.9 |  | 0
08.03.04.01.f | Scossalina rame: 50cm | m | 17 |  | 0
08.03.04.03. | Compluvio rame | m2 | 18 |  | 0
08.03.04.05.a | Rivest. davanzale rame: 20-33cm | m | 87 |  | 0
08.03.04.07.a | Zoccolo in rame elem. emerg. tetto in lam.: fino 1m2 | pezzi | 1 |  | 0
08.03.04.07.b | Zoccolo in rame elem. emerg. tetto in lam.: oltre 1m2 fino 2,5m2 | pezzi | 1 |  | 0
08.03.04.08.a | Conversa per torretta di sfiato rame: ø 12cm | pezzi | 2 |  | 0
08.03.04.09.a | Bocchettone aeratore rame: Bocchettone aeratore L=400mm | pezzi | 2 |  | 0
08.03.04.10.a | Raccordo palo portaantenna rame: ø 10 | pezzi | 1 |  | 0
09.01.01.02. | Sovrappr. traversine (riquadro) | pezzi | 196 |  | 0
09.01.01.06.f | Finestra con mont. telai legno: larice: Uw<=1,3 W/m2K | m2 | 184.78 |  | 0
09.01.01.07. | *Sovrapprezzo per aperture volta | pezzi | 22 |  | 0
09.01.05.01.b | Davanzale: larice | m | 46.15 |  | 0
09.01.05.01.f | Davanzale: PVC | m | 8.95 |  | 0
09.02.01.06.b | Portoncino d'entrata: U <=1,2 W/m2K | pezzi | 5 |  | 0
09.03.02.03.b | Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso: porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento | pezzi | 5 |  | 0
09.03.02.03.c | *Porta interna con cassa e mostra o con telaio fisso: porta rivestita in laminato plastico, bordi e telaio simili al rivestimento, luce muro: 1,20x3,00m | pezzi | 4 |  | 0
09.03.04.01.b | Porta tagliafuoco con telaio murale: REI 60' | pezzi | 10 |  | 0
09.03.04.02.b | Porta tagliafuoco con telaio murale: REI 60' | pezzi | 2 |  | 0
09.05.01.04. | *Ombreggiamento | m2 | 138.14 |  | 0
09.05.01.05. | *Fornitura di pannelli fonoassorbenti in legno massello | m2 | 646.8 |  | 0
09.05.01.06. | *Sopraprezzo per trattamento del pannello | m2 | 146 |  | 0
09.05.02.03.d | *Rivestimento parete: MDF | m2 | 39.21 |  | 0
09.05.03.03.a | Sottostruttura rivest.: spess. 6cm | m2 | 39.21 |  | 0
09.05.05.01.b | Coibentaz. acustiche min. 30kg/m3: fibra min., spess. 5cm | m2 | 295.35 |  | 0
09.06.03.01.b | Chiudiporta aereo: battente 1400 | pezzi | 12 |  | 0
09.06.03.03.b | Chiudiporta aereo a sequenza: due battenti 1400 | pezzi | 1 |  | 0
09.06.04.02.a | Chiusura centralizz. (per cilindro) senza carta di sicurezza | pezzi | 38 |  | 0
09.06.05.01.a | Maniglione antipanico: 1 batt.- 1 scrocco | pezzi | 7 |  | 0
09.06.05.01.b | Maniglione antipanico: 1 batt.- 1 scrocco con serrat. | pezzi | 1 |  | 0
09.07.01. | *Pareti divisorie per bagni | m2 | 32.24 |  | 0
12.01.04.02.d | Vetro stratificato: 2 strati, spess. 10mm | m2 | 47.24 |  | 0
12.01.04.03. | *vetrata fonoisolante | m2 | 124.3 |  | 0
12.01.05.05.a | Vetrata termoisolante, intercapedine gas argon: spess. (4+16+4)mm, Ug=1,1 | m2 | 162.56 |  | 0
12.01.05.06. | *sovrapprezzo: vetro stratificato di sicurezza all'interno | m2 | 184.78 |  | 0
12.01.05.07. | *sovrapprezzo: vetro stratificato di sicurezza all'esterno | m2 | 11 |  | 0
12.01.07.03.b | *Vetrata resistente al fuoco: spess. 21mm, EI 60 | m2 | 44.1 |  | 0
16.01.01.03. | *Ascensore 630kg (senza loc. macch.), 3 ferm. + 3 serv. | pezzi | 1 |  | 0
IMPORTO DEI LAVORI- ARCHITETTURA: |  |  |  |  | 0
TERMOSANITARIO:
Pos. Nr. | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
13.01.01.13a(*) | Pot.nom 80/60°C: 2x43-170kW Tot. 86-340kW | cad. | 1 |  | 0
13.01.02.02.e | 450 l | cad. | 1 |  | 0
13.01.04.01.a | DN 25 - G 1" | cad. | 1 |  | 0
13.01.04.01.b | DN 32 - G 1 1/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.04.02 | Pompa di circolaz. attacchi flangiati: |  |  |  | 0
13.01.04.02.a | DN 40 - 1 1/2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.04.02.b | DN 50 - 2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.04.02.c | DN 65 - 2 1/2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.04.07(*) | Pompa di circolazione modulante con attacchi a bocchettone, Classe A |  |  |  | 0
13.01.04.07.a | DN 25 - G 1" | cad. | 1 |  | 0
13.01.04.07.b | DN 32 - G 1 1/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.04.08(*) | Pompa di circolazione modulante con attacchi flangiati, Classe A |  |  |  | 0
13.01.04.08.a | DN 40 - 1 1/2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.05.03 | Valvola d'intercettazione flangiata: |  |  |  | 0
13.01.05.03.c | DN 25 - 1" | cad. | 4 |  | 0
13.01.05.03.d | DN 32 - 5/4" | cad. | 4 |  | 0
13.01.05.03.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 4 |  | 0
13.01.05.03.f | DN 50 - 2" | cad. | 6 |  | 0
13.01.05.03.g | DN 65 - 2 1/2" | cad. | 8 |  | 0
13.01.05.03.h | DN 80 - 3" | cad. | 2 |  | 0
13.01.05.03.i | DN 100 - 4" | cad. | 2 |  | 0
13.01.05.05 | Valvola d'intercettazione a sfera: |  |  |  | 0
13.01.05.05.b | DN 15 - 1/2" | cad. | 4 |  | 0
13.01.05.05.c | DN 20 - 3/4" | cad. | 4 |  | 0
13.01.05.05.d | DN 25 - 1" | cad. | 8 |  | 0
13.01.05.05.e | DN 32 - 5/4" | cad. | 2 |  | 0
13.01.05.05.f | DN 40 - 6/4" | cad. | 2 |  | 0
13.01.05.05.g | DN 50 - 2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.05.07 | Rubinetto di carico e scarico: |  |  |  | 0
13.01.05.07.b | 3/8" | cad. | 12 |  | 0
13.01.05.07.c | 3/4" | cad. | 2 |  | 0
13.01.06.01 | Valvola di non ritorno a clapet: |  |  |  | 0
13.01.06.01.b | DN 15 - 1/2" | cad. | 1 |  | 0
13.01.06.01.c | DN 20 - 3/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.06.01.d | DN 25 - 1" | cad. | 2 |  | 0
13.01.06.01.e | DN 32 - 5/4" | cad. | 3 |  | 0
13.01.06.01.f | DN 40 - 6/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.06.01.g | DN 50 - 2" | cad. | 1 |  | 0
13.01.06.04 | Valvola di non ritorno a disco: |  |  |  | 0
13.01.06.04.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 4 |  | 0
13.01.06.04.f | DN 50 - 2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.06.04.g | DN 65 - 2 1/2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.07.02 | Filtro d'impurità con corpo in ghisa: |  |  |  | 0
13.01.07.02.e | DN 65 - 2 1/2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.07.02.f | DN 80 - 3" | cad. |  |  | 0
13.01.07.02.g | DN 100 - 4" | cad. |  |  | 0
13.01.09.02 | Gruppo di riempimento automatico: |  |  |  | 0
13.01.09.02.a | 1/2" | cad. |  |  | 0
13.01.09.02.b | 3/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.09.03 | Valvola by - pass differenziale: | cad. |  |  | 0
13.01.09.03.a | DN 20 - 3/4" | cad. | 2 |  | 0
13.01.09.03.b | DN 25 - 1" | cad. |  |  | 0
13.01.09.03.c | DN 32 - 5/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.09.06 | Valvola di taratura: | cad. |  |  | 0
13.01.09.06.a | DN 15 - G 1/2 " | cad. |  |  | 0
13.01.09.06.b | DN 20 - G 3/4 " | cad. |  |  | 0
13.01.09.06.c | DN 25 - G 1" | cad. | 2 |  | 0
13.01.09.06.d | DN 32 - G 5/4" | cad. |  |  | 0
13.01.09.06.e | DN 40 - G 11/2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.09.06.f | DN 50 - G 2" | cad. | 2 |  | 0
13.01.10.01 | Valvola automatica per sfogo aria: |  |  |  | 0
13.01.10.01.a | DN 10 - 3/8" | cad. |  |  | 0
13.01.10.01.b | DN 15 - 1/2" | cad. | 6 |  | 0
13.01.10.01.c | DN 20 - 3/4" | cad. | 4 |  | 0
13.01.10.04 | Separatore d'aria esecuzione flangiata: |  |  |  | 0
13.01.10.04.d | DN 100 - 4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.12.01 | Valvola di sicurezza: |  |  |  | 0
13.01.12.01.a | 1/2" per riscaldamento | cad. |  |  | 0
13.01.12.01.b | 3/4" per riscaldamento | cad. | 2 |  | 0
13.01.12.01.c | 1" per riscaldamento | cad. |  |  | 0
13.01.12.01.d | 1/2" per bollitori | cad. | 1 |  | 0
13.01.12.01.e | 3/4" per bollitori | cad. | 1 |  | 0
13.01.12.02 | Valvola di intercettazione del combustibile: |  |  |  | 0
13.01.12.02.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 2 |  | 0
13.01.12.04 | Pressostato | cad. | 2 |  | 0
13.01.12.05 | Manometro: |  |  |  | 0
13.01.12.05.a | ø 63 mm - 1/4" | cad. |  |  | 0
13.01.12.05.b | ø 80 mm - 3/8" | cad. | 2 |  | 0
13.01.12.06 | Termometro bimetallico: |  |  |  | 0
13.01.12.06.a | 1/2" | cad. | 14 |  | 0
13.01.12.07 | Pozzetto ad immersione: |  |  |  | 0
13.01.12.07.a | 1/2" lunghezza 100 cm | cad. | 2 |  | 0
13.01.12.10 | Imbuto di scarico: |  |  |  | 0
13.01.12.10.a | ø 1/2" | cad. |  |  | 0
13.01.12.10.b | ø 3/4" | cad. | 1 |  | 0
13.01.12.10.c | ø 1" | cad. | 3 |  | 0
13.01.12.10.d | ø 5/4" | cad. |  |  | 0
13.01.13.02 | Vaso d'espansione a membrana con collaudo: |  |  |  | 0
13.01.13.02.a | 35 l | cad. |  |  | 0
13.01.13.02.b | 50 l | cad. | 2 |  | 0
13.01.13.02.c | 80 l | cad. | 1 |  | 0
13.01.13.02.d | 105 l | cad. |  |  | 0
13.01.13.02.e | 150 l | cad. |  |  | 0
13.01.13.02.f | 200 l | cad. | 2 |  | 0
13.01.13.02.g | 250 l | cad. |  |  | 0
13.01.13.02.h | 300 l | cad. |  |  | 0
13.01.13.02.i | 500 l | cad. |  |  | 0
13.01.14.01 | Targhetta | cad. | 12 |  | 0
13.01.15.01 | Collettore per impianti di riscaldamento: |  |  |  | 0
13.01.15.01.a | øe/øi 133/125 mm | m | 4 |  | 0
13.01.15.02 | Compensatore idraulico: |  |  |  | 0
13.01.15.02.a | DN 250 | cad. | 1 |  | 0
13.02.06.05 | Filtro gas con stabilizzatore di pressione: |  |  |  | 0
13.02.06.05.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 2 |  | 0
13.02.06.06 | Giunto antivibrante: |  |  |  | 0
13.02.06.06.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 2 |  | 0
13.02.06.07 | Valvola a sfera: |  |  |  | 0
13.02.06.07.a | DN 15 - 1/2" | cad. |  |  | 0
13.02.06.07.b | DN 20 - 3/4" | cad. |  |  | 0
13.02.06.07.c | DN 25 - 1" | cad. | 2 |  | 0
13.02.06.07.d | DN 32 - 5/4" | cad. |  |  | 0
13.02.06.07.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 2 |  | 0
13.02.06.07.f | DN 50 - 2" | cad. | 2 |  | 0
13.02.06.07.g | DN 65 - 2 1/2" | cad. |  |  | 0
13.02.08.05 | Canna fumaria in acciaio inox per tenuta stagna: |  |  |  | 0
13.02.08.05.d | ø 150 mm - spess. 0,6 mmm | m |  |  | 0
13.02.08.05.e | ø 180 mm - spess. 1,0 mmm | m |  |  | 0
13.02.08.05.f | ø 200 mm - spess. 1,0 mm | m | 10 |  | 0
13.02.08.05.g | ø 250 mm -spess. 1,0 mm | m | 10 |  | 0
13.02.08.05.h | ø 300 mm - spess. 1,0 mm | m |  |  | 0
13.02.08.08 | Isolamento tubi fumo con materassino di fibre minerali: |  |  |  | 0
13.02.08.08.a | spess. 3cm | m2 | 8 |  | 0
13.02.08.08.b | spess. 5cm | cad. |  |  | 0
13.02.09.01 | Termometro fumi | cad. | 2 |  | 0
13.02.09.02 | Piastra di controllo fumi | cad. | 2 |  | 0
13.02.09.03 | Estintore portatile: |  |  |  | 0
13.02.09.03.a | 6 kg | cad. | 15 |  | 0
13.02.09.03.b | 9 kg | cad. | 1 |  | 0
13.02.09.03.c | 12 kg | cad. | 2 |  | 0
13.02.09.04 | Secchio in lamiera zincata: | cad. |  |  | 0
13.03.01.01 | Panello radiante a pavimento: |  |  |  | 0
13.03.01.01.a | distanza di posa: 5 cm | m2 |  |  | 0
13.03.01.01.b | distanza di posa: 10 cm | m2 |  |  | 0
13.03.01.01.c | distanza di posa: 15 cm | m2 |  |  | 0
13.03.01.01.d | distanza di posa: 20 cm | m2 | 970 |  | 0
13.03.01.01.e | distanza di posa: 30 cm | m2 |  |  | 0
13.03.01.02 | Collettore per pannelli radianti: |  |  |  | 0
13.03.01.02.a | 3 circuiti | cad. |  |  | 0
13.03.01.02.b | 4 circuiti | cad. |  |  | 0
13.03.01.02.c | 5 circuiti | cad. |  |  | 0
13.03.01.02.d | 6 circuiti | cad. | 1 |  | 0
13.03.01.02.e | 7 circuiti | cad. | 1 |  | 0
13.03.01.02.f | 8 circuiti | cad. | 1 |  | 0
13.03.01.02.g | 9 circuiti | cad. | 2 |  | 0
13.03.01.02.h | 10 circuiti | cad. |  |  | 0
13.03.01.02.i* | 12 circuiti | cad. |  |  | 0
13.03.01.05(*) | Cassetta per collettore per pannelli radianti |  |  |  | 0
13.03.01.05.a | per 6-8 circuiti | cad. | 3 |  | 0
13.03.01.05.b | per 9-12 circuiti | cad. | 3 |  | 0
13.03.04.02 | Radiatore a tubo H 400: |  |  |  | 0
13.03.04.02.a | 2 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.02.b | 3 colonne | elem | 80 |  | 0
13.03.04.02.c | 4 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.02.d | 5 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.02.e | 6 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.03 | Radiatore a tubo H 500: |  |  |  | 0
13.03.04.03.a | 2 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.03.b | 3 colonne | elem | 346 |  | 0
13.03.04.03.c | 4 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.03.d | 5 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.03.e | 6 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.04 | Radiatore a tubo H 600: |  |  |  | 0
13.03.04.04.a | 2 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.04.b | 3 colonne | elem | 434 |  | 0
13.03.04.04.c | 4 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.04.d | 5 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.04.e | 6 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.06 | Radiatore a tubo H 900: |  |  |  | 0
13.03.04.06.a | 2 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.06.b | 3 colonne | elem | 20 |  | 0
13.03.04.06.c | 4 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.06.d | 5 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.06.e | 6 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.09 | Radiatore a tubo H 2000: |  |  |  | 0
13.03.04.09.a | 2 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.09.b | 3 colonne | elem | 110 |  | 0
13.03.04.09.c | 4 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.09.d | 5 colonne | elem |  |  | 0
13.03.04.09.e | 6 colonne | elem |  |  | 0
13.03.07.01 | Valvola termostatica: |  |  |  | 0
13.03.07.01.a | DN 10 - 3/8" | cad. |  |  | 0
13.03.07.01.b | DN 15 - 1/2" | cad. | 38 |  | 0
13.03.07.01.c | DN 20 - 3/4" | cad. |  |  | 0
13.03.07.01.d | DN 25 - 1" | cad. |  |  | 0
13.03.07.03 | Detentore: |  |  |  | 0
13.03.07.03.a | DN 10 - 3/8" | cad. |  |  | 0
13.03.07.03.b | DN 15 - 1/2" | cad. | 38 |  | 0
13.03.07.03.c | DN 20 - 3/3" | cad. |  |  | 0
13.03.07.03.d | DN 25 - 1" | cad. |  |  | 0
13.03.07.04 | Valvolina di sfiato per radiatori | cad. | 38 |  | 0
13.03.07.05 | Valvolina di scarico per radiatori | cad. | 38 |  | 0
13.03.08.01 | Mensole universali: |  |  |  | 0
13.03.08.01.a | lunghezza 65 mm | cad. |  |  | 0
13.03.08.01.b | lunghezza 95 mm | cad. | 40 |  | 0
13.03.08.01.c | lunghezza 150 mm | cad. |  |  | 0
13.03.08.02(*) | Mensole universali: |  |  |  | 0
13.03.08.02.a | lunghezza 65 mm | cad. | 16 |  | 0
13.04.01.01 | Tubo d'acciaio nero senza saldatura: |  |  |  | 0
13.04.01.01.a | ø 3/8" | m |  |  | 0
13.04.01.01.b | ø 1/2" | m | 15 |  | 0
13.04.01.01.c | ø 3/4" | m | 10 |  | 0
13.04.01.01.d | ø 1" | m | 25 |  | 0
13.04.01.01.e | ø 5/4" | m | 45 |  | 0
13.04.01.01.f | ø 6/4" | m | 15 |  | 0
13.04.01.01.g | ø 2" | m |  |  | 0
13.04.01.01.h | ø 2 1/2" | m |  |  | 0
13.04.01.01.i | ø 3" | m |  |  | 0
13.04.01.01.k | ø 4" | m |  |  | 0
13.04.01.01.l | ø 5" | m |  |  | 0
13.04.01.01.m | ø 6" | m |  |  | 0
13.04.01.02 | Tubo bollitore in acciaio senza saldatura: |  |  |  | 0
13.04.01.02.a | ø 64/70 mm | m | 15 |  | 0
13.04.01.02.b | ø 70/76 mm | m | 20 |  | 0
13.04.01.02.c | ø 82/89 mm | m | 20 |  | 0
13.04.01.02.d | ø 100/108 mm | m | 20 |  | 0
13.04.01.02.e | ø 125/133 mm | m |  |  | 0
13.04.01.02.f | ø 150/159 mm | m |  |  | 0
13.04.01.02.g | ø 184/194 mm | m |  |  | 0
13.04.01.04 | Tubazione preisolata in acciaio: |  |  |  | 0
13.04.01.04.e | DN 40/110 | m |  |  | 0
13.04.01.04.f | DN 50/125 | m | 130 |  | 0
13.04.01.04.g | DN 65/140 | m |  |  | 0
13.04.03.01 | Tubo artificiale in polietilene reticolato: |  |  |  | 0
13.04.03.01.a | DN 10 - PN 10 | m | 264 |  | 0
13.04.03.01.b | DN 15 - PN 10 | m | 124 |  | 0
13.04.03.01.c | DN 20 - PN 10 | m | 186 |  | 0
13.04.03.01.d | DN 25 - PN 6 | m | 205 |  | 0
13.04.03.01.e | DN 32 - PN 6 | m | 136 |  | 0
13.04.03.01.f | DN 40 - PN 6 | m | 42 |  | 0
13.04.03.01.g | DN 50 - PN 6 | m | 36 |  | 0
13.04.03.01.h | DN 65 - PN 6 | m |  |  | 0
13.04.03.01.i | DN 80 - PN 6 | m |  |  | 0
13.04.04.01 | Sovrapprezzo per tubazioni sospese: |  |  |  | 0
13.04.04.01.a | ø tubo 3/8" | m |  |  | 0
13.04.04.01.b | ø tubo 1/2" | m | 15 |  | 0
13.04.04.01.c | ø tubo 3/4" | m | 10 |  | 0
13.04.04.01.d | ø tubo 1" | m | 25 |  | 0
13.04.04.01.e | ø tubo 5/4" | m | 15 |  | 0
13.04.04.01.f | ø tubo 6/4" | m | 15 |  | 0
13.04.04.01.g | ø tubo 2" | m | 15 |  | 0
13.04.04.01.h | ø tubo 2 1/2" | m | 20 |  | 0
13.04.04.01.i | ø tubo 3" | m | 20 |  | 0
13.04.04.01.k | ø tubo 4" | m | 20 |  | 0
13.04.04.01.l | ø tubo 5" | m |  |  | 0
13.04.04.01.m | ø tubo 6" | m |  |  | 0
13.05.01.01 | Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess.30: |  |  |  | 0
13.05.01.01.a | ø 1/2" | ml | 15 |  | 0
13.05.01.01.b | ø 3/4" | ml | 10 |  | 0
13.05.01.01.c | ø 1" | ml | 25 |  | 0
13.05.01.01.d | ø 5/4" | ml | 45 |  | 0
13.05.01.01.e | ø 6/4" | ml | 15 |  | 0
13.05.01.01.f | ø 2" | ml |  |  | 0
13.05.01.01.g | ø 2 1/2" | ml |  |  | 0
13.05.01.02 | Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 40: |  |  |  | 0
13.05.01.02.a | ø 2" | m | 15 |  | 0
13.05.01.02.b | ø 2 1/2" | m | 20 |  | 0
13.05.01.02.c | ø 3" | m | 20 |  | 0
13.05.01.02.d | ø 4" | m |  |  | 0
13.05.01.02.e | ø 5" | m |  |  | 0
13.05.01.03 | Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess. 50: |  |  |  | 0
13.05.01.03.a | ø 4" | m | 20 |  | 0
13.05.01.03.b | ø 5" | m |  |  | 0
13.05.01.03.c | ø 6" | m |  |  | 0
13.05.01.04 | Isolamento termico di tubi con protezione in alluminio: |  |  |  | 0
13.05.01.04.a | spess. 20, ø < 3/8" | m2 |  |  | 0
13.05.01.04.b | spess. 25, ø 1/2" | m2 |  |  | 0
13.05.01.04.c | spess. 30, ø 3/4 ÷ 6/4" | m2 |  |  | 0
13.05.01.04.d | spess. 40, ø 2 ÷ 3" | m2 |  |  | 0
13.05.01.04.e | spess. 50, ø 4 ÷ 6" | m2 | 6 |  | 0
13.05.01.04.f | spess. 60, ø 219 ÷ 273 mm | m2 |  |  | 0
13.05.01.04.g | spess. 70, ø > 324 mm | m2 |  |  | 0
13.05.03.02 | Isolamento termico in polietilene spess. 9: |  |  |  | 0
13.05.03.02.a | ø 3/8" | m | 264 |  | 0
13.05.03.02.b | ø 1/2" | m | 124 |  | 0
13.05.03.02.c | ø 3/4" | m | 186 |  | 0
13.05.03.02.d | ø 1" | m |  |  | 0
13.05.03.02.e | ø 5/4" | m |  |  | 0
13.05.03.02.f | ø 6/4" | m |  |  | 0
13.05.03.02.g | ø 2" | m |  |  | 0
13.05.03.02.h | ø 2 1/2" | m |  |  | 0
13.05.03.03 | Isolamento termico in polietilene spess. 13: |  |  |  | 0
13.05.03.03.a | ø 1/2" | m |  |  | 0
13.05.03.03.b | ø 3/4" | m |  |  | 0
13.05.03.03.c | ø 1" | m | 205 |  | 0
13.05.03.03.d | ø 5/4" | m | 136 |  | 0
13.05.03.03.e | ø 6/4" | m | 42 |  | 0
13.05.03.03.f | ø 6/4" | m | 36 |  | 0
13.06.01.02 | Regolatore elettronico a microprocessore: |  |  |  | 0
13.06.01.02.a | un circuito di riscaldamento | cad. | 1 |  | 0
13.06.01.02.b | due circuiti di riscaldamento | cad. | 3 |  | 0
13.06.02.01 | Sonda di temperature di mandata: |  |  |  | 0
13.06.02.01.a | ad immersione con guaina in ottone | cad. | 5 |  | 0
13.06.02.01.b | ad immersione con guaina in acciaio INOX | cad. | 1 |  | 0
13.06.02.01.c | a bracciale | cad. |  |  | 0
13.06.02.02 | Termosonda esterna | cad. | 3 |  | 0
13.06.02.05 | Termostato di regolazione | cad. | 1 |  | 0
13.06.02.06 | Termostato di sicurezza | cad. | 2 |  | 0
13.06.03.01 | Valvola di regolazione a tre vie in esecuzione filettata: |  |  |  | 0
13.06.03.01.a | DN 15 - G 1/2" | cad. |  |  | 0
13.06.03.01.b | DN 20 - G 3/4" | cad. |  |  | 0
13.06.03.01.c | DN 25 - G 1" | cad. | 1 |  | 0
13.06.03.01.d | DN 32 - G 5/4" | cad. | 1 |  | 0
13.06.03.01.e | DN 40 - G 6/4" | cad. | 1 |  | 0
13.06.03.01.f | DN 50 - G 2" | cad. |  |  | 0
13.06.03.07 | Valvola di zona a tre vie: |  |  |  | 0
13.06.03.07.a | DN 15 - 1/2" | cad. |  |  | 0
13.06.03.07.b | DN 20 - 3/4" | cad. |  |  | 0
13.06.03.07.c | DN 20 - 3/4" | cad. | 6 |  | 0
13.06.03.09.a | DN 65 - G 2 1/2" | cad. | 2 |  | 0
13.06.04.01 | Interruttore generale: |  |  |  | 0
13.06.04.01.a | 25 A - quadripolare | cad. | 3 |  | 0
13.06.04.01.b | 32 A - quadripolare | cad. |  |  | 0
13.06.04.01.c | 50 A - quadripolare | cad. |  |  | 0
13.06.04.01.d | 63 A - quadripolare | cad. |  |  | 0
13.06.04.01.e | 100 A - quadripolare | cad. |  |  | 0
13.06.04.02 | Lampada stagna: |  |  |  | 0
13.06.04.02.a | 1x40 W | cad. | 1 |  | 0
13.06.04.02.b | 2x40 W | cad. | 1 |  | 0
13.06.04.03 | Rilevatore elettronico gas: |  |  |  | 0
13.06.04.03.a | per valvola solenoide | St | 1 |  | 0
13.07.01.01.a | Portata aria 3.800m³/h – Tipo HRFD 400/4 EX | St | 2 |  | 0
13.07.02.01 | Canali in lamiera zincata |  |  |  | 0
13.07.02.01.a | Canale rettangolare | m² | 4 |  | 0
13.07.02.02 | Canali in lamiera zincata circolari |  |  |  | 0
13.07.02.02.a | Diametro D.400mm | m | 20 |  | 0
13.07.02.03 | Isolazione esterna dei canali d'aria |  |  |  | 0
13.07.02.03.a | Isolamento termico spessore 19mm | m² | 4 |  | 0
13.07.03.01 | Griglia di ripresa |  |  |  | 0
13.07.03.01.a | Dimensione 825x150mm | cad. | 8 |  | 0
14.01.02.01 | Riduttore di pressione a manicotto: |  |  |  | 0
14.01.02.01.a | 1/2" | cad. |  |  | 0
14.01.02.01.b | 3/4" | cad. |  |  | 0
14.01.02.01.c | 1" | cad. |  |  | 0
14.01.02.01.d | 5/4" | cad. | 1 |  | 0
14.01.02.01.e | 6/4" | cad. |  |  | 0
14.01.02.01.f | 2" | cad. |  |  | 0
14.01.02.01.g | 2 1/2" | cad. |  |  | 0
14.01.03.01 | Filtro a controlavaggio a manicotto: |  |  |  | 0
14.01.03.01.a | 1" - 4,5 m3/h | cad. |  |  | 0
14.01.03.01.b | 5/4" - 5,5 m3/h | cad. | 1 |  | 0
14.01.03.01.c | 6/4" - 16 m3/h | cad. |  |  | 0
14.01.03.01.d | 2" - 17 m3/h | cad. |  |  | 0
14.01.03.05 | Filtro d'impurità a manicotto: |  |  |  | 0
14.01.03.05.d | DN 25 - 1" | cad. |  |  | 0
14.01.03.05.e | DN 32 - 5/4" | cad. | 1 |  | 0
14.01.03.05.f | DN 40 - 6/4" | cad. |  |  | 0
14.01.03.05.g | DN 50 - 2" | cad. |  |  | 0
14.01.04.04 | Valvola a manicotto con sede inclinata: |  |  |  | 0
14.01.04.04.a | G 1/2" | cad. | 2 |  | 0
14.01.04.04.b | G 3/4" | cad. | 4 |  | 0
14.01.04.04.c | G 1" | cad. | 2 |  | 0
14.01.04.04.d | G 5/4" | cad. | 8 |  | 0
14.01.04.04.e | G 6/4" | cad. | 2 |  | 0
14.01.04.04.f | G 2" | cad. |  |  | 0
14.01.04.04.g | G 21/2" | cad. |  |  | 0
14.01.04.04.h | G 3" | cad. |  |  | 0
14.01.04.05 | Rubinetto di erogazione: |  |  |  | 0
14.01.04.05.a | G 1/2" | cad. | 2 |  | 0
14.01.04.05.b | G 3/4" | cad. | 24 |  | 0
14.01.04.07 | Valvola da incasso: |  |  |  | 0
14.01.04.07.a | G 1/2" | cad. | 4 |  | 0
14.01.04.07.b | G 3/4" | cad. | 4 |  | 0
14.01.04.07.c | G 1" | cad. | 2 |  | 0
14.01.04.08.a | 3/8" | cad. |  |  | 0
14.01.04.08.b | 3/4" | cad. | 6 |  | 0
14.01.04.09 | Rubinetto ad angolo: |  |  |  | 0
14.01.04.09.a | 3/8" - 1/2" | cad. |  |  | 0
14.01.04.09.b | 3/8" - 1/2", con filtro | cad. | 58 |  | 0
14.01.04.10(*) | Rubinetto ad angolo: |  |  |  | 0
14.01.04.10.a | 3/8" - 1/2" | cad. | 8 |  | 0
14.01.05.02 | Valvola di non ritorno a clapet: |  |  |  | 0
14.01.05.02.a | DN 10 - 3/8" | cad. |  |  | 0
14.01.05.02.b | DN 15 - 1/2" | cad. | 1 |  | 0
14.01.05.02.c | DN 20 - 3/4" | cad. | 2 |  | 0
14.01.05.02,d | DN 25 - 1" | cad. | 1 |  | 0
14.01.05.02,e | DN 32 - 5/4" | cad. | 2 |  | 0
14.01.05.02.f | DN 40 - 6/4" | cad. | 1 |  | 0
14.01.05.02.g | DN 50 - 2" | cad. |  |  | 0
14.01.06.02 | Miscelatore elettronico in esecuzione compatta: |  |  |  | 0
14.01.06.02.a | DN 15 - 1/2" - 40 l/min | cad. |  |  | 0
14.01.06.02.b | DN 20 - 3/4" - 70 l/min | cad. |  |  | 0
14.01.06.02.c | DN 25 - 1" - 130 l/min | cad. | 1 |  | 0
14.01.06.02.d | DN 32 - 5/4" - 180 l/min | cad. |  |  | 0
14.01.06.02.e | DN 40 - 6/4" - 250 l/min | cad. |  |  | 0
14.01.06.02.f | DN 50 - 2" - 290 l/min | cad. |  |  | 0
14.01.07.01 | Pompa di ricircolo a manicotto: |  |  |  | 0
14.01.07.01.a | DN 15 - 1/2" - 0,4 m3/h - 7 kPa | cad. |  |  | 0
14.01.07.01.b | DN 20 - 3/4" - 0,8 m3/h - 7 kPa | cad. | 1 |  | 0
14.01.07.01.c | DN 25 - 1" - 1,2 m3/h - 18 kPa | cad. |  |  | 0
14.01.07.01.d | DN 32 - 5/4" - 2,0 m3/h - 33 kPa | cad. |  |  | 0
14.01.08.01 | Disconnettore di rete a manicotto: |  |  |  | 0
14.01.08.01.c | DN 25 - 1" | cad. |  |  | 0
14.01.08.01.d | DN 32 - 5/4" | cad. |  |  | 0
14.01.08.01.e | DN 40 - 6/4" | cad. | 1 |  | 0
14.01.08.01.f | DN 50 - 2" | cad. |  |  | 0
14.01.09.01 | Vaso d'espansione a membrana: |  |  |  | 0
14.01.09.01.a | 5 l | cad. |  |  | 0
14.01.09.01.b | 8 l | cad. |  |  | 0
14.01.09.01.c | 12 l | cad. |  |  | 0
14.01.09.01.d | 18 l | cad. | 1 |  | 0
14.01.09.01.e | 24 l | cad. |  |  | 0
14.01.09.01.f | 35 l | cad. |  |  | 0
14.01.11.01 | Valvola di aerazione e di sfogo: | cad. | 2 |  | 0
14.02.03.01 | Cassetta antincendio con naspo: |  |  |  | 0
14.02.03.01.a | Typ UNI 25-HH20 - dim. 650x600x210 mm | cad. |  |  | 0
14.02.03.01.b | tipo UNI 25-HH25 - dim. 650x600x210 mm | cad. | 7 |  | 0
14.02.04.01 | Attacco motopompa: |  |  |  | 0
14.02.04.01.a | Storz "B" x G 2" | cad. | 1 |  | 0
14.03.01.01 | Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: |  |  |  | 0
14.03.01.01.a | DN 50 | cad. | 2 |  | 0
14.03.01.01.b | DN 70 | cad. |  |  | 0
14.03.01.02 | Pozzetto di scarico a pavimento con griglia in ghisa: |  |  |  | 0
14.03.01.02.a | DN 100 | cad. | 1 |  | 0
14.03.01.03 | Pozzetto di scarico a pavimento in ghisa: |  |  |  | 0
14.03.01.03.a | DN 70 | cad. | 1 |  | 0
14.03.01.04(*) | Canaletta di scarico in acciaio inossidabile |  |  |  | 0
14.03.01.04.a | Largezza 200mm - Lungezza 4m | cad. | 1 |  | 0
14.03.01.04.b | Largezza 200mm - Lungezza 5m | cad. | 1 |  | 0
14.03.01.05(*) | Pozzetto di scarico in acciaio inossidabile |  |  |  | 0
14.03.01.05.a | 300x300mm | cad. | 2 |  | 0
14.03.03.01 | Ventilatore per WC singolo | cad. | 4 |  | 0
14.03.03.03(*) | Ventilatore 320m³/h a 88Pa | cad. |  |  | 0
14.03.03.03.a | portata nominale 320 m3/h - 88 Pa | cad. | 2 |  | 0
14.04.02.01 | Tubo d'acciaio zincato senza saldatura: |  |  |  | 0
14.04.02.01.a | G 3/8" | m |  |  | 0
14.04.02.01.b | G 1/2" | m | 75 |  | 0
14.04.02.01.c | G 3/4" | m | 40 |  | 0
14.04.02.01.d | G 1" | m | 80 |  | 0
14.04.02.01.e | G 5/4" | m | 65 |  | 0
14.04.02.01.f | G 6/4" | m | 15 |  | 0
14.04.02.01.g | G 2" | m | 15 |  | 0
14.04.02.01.h | G 21/2" | m |  |  | 0
14.04.02.01.i | G 3" | m |  |  | 0
14.04.02.01.k | G 4" | m |  |  | 0
14.04.04.01 | Tubo in polietilene (PE-Xa): |  |  |  | 0
14.04.04.01.a | øa 16 * 2,2 mm | m | 48 |  | 0
14.04.04.01.b | øa 20 * 2,8 mm | m | 225 |  | 0
14.04.04.01.c | øa 25 * 3,5 mm | m | 140 |  | 0
14.04.04.01.d | øa 32 * 4,4 mm | m | 60 |  | 0
14.04.04.01.e | øa 40 * 5,5 mm | m | 86 |  | 0
14.04.04.01.f | øa 50 * 6,9 mm | m |  |  | 0
14.04.04.01.g | øa 63 * 8,7 mm | m |  |  | 0
14.04.05.02 | Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 10: |  |  |  | 0
14.04.05.02.a | øa 20 * 2,0 mm | m |  |  | 0
14.04.05.02.b | øa 25 * 2,3 mm | m |  |  | 0
14.04.05.02.c | øa 32 * 3,0 mm | m |  |  | 0
14.04.05.02.d | øa 40 * 3,7 mm | m |  |  | 0
14.04.05.02.e | øa 50 * 4,6 mm | m | 60 |  | 0
14.04.05.02.f | øa 63 * 5,8 mm | m |  |  | 0
14.04.05.02.g | øa 75 * 6,9 mm | m |  |  | 0
14.04.05.03 | Collegamenti tubi in PE-HD: |  |  |  | 0
14.04.05.03.a | øa 20 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.03.b | øa 25 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.03.c | øa 32 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.03.d | øa 40 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.03.e | øa 50 mm | cad. | 4 |  | 0
14.04.05.03.f | øa 63 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.03.g | øa 75 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.04 | Diramazione tubi in PE-HD: |  |  |  | 0
14.04.05.04.a | øa 20 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.04.b | øa 25 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.04.c | øa 32 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.04.d | øa 40 mm | cad. |  |  | 0
14.04.05.04.e | øa 50 mm | cad. | 2 |  | 0
14.04.05.04.f | øa 63 mm | cad. |  |  | 0
14.04.07.01 | Tubazione di scarico in polietilene temperato: |  |  |  | 0
14.04.07.01.a | øa 32 mm | m |  |  | 0
14.04.07.01.b | øa 40 mm | m | 10 |  | 0
14.04.07.01.c | øa 50 mm | m | 95 |  | 0
14.04.07.01.d | øa 63 mm | m | 24 |  | 0
14.04.07.01.e | øa 75 mm | m | 16 |  | 0
14.04.07.01.f | øa 90 mm | m | 12 |  | 0
14.04.07.01.g | øa 100 mm | m | 18 |  | 0
14.04.07.01.h | øa 125 mm | m |  |  | 0
14.04.07.01.i | øa 160 mm | m |  |  | 0
14.04.08.01 | Tubazione in polipropilene: |  |  |  | 0
14.04.08.01.a | DN 50 | m |  |  | 0
14.04.08.01.b | DN 70 | m |  |  | 0
14.04.08.01.c | DN 100 | m | 35 |  | 0
14.04.08.01.d | DN 125 | m |  |  | 0
14.04.08.01.e | DN 150 | m |  |  | 0
14.04.08.03 | Curva in polipropilene: |  |  |  | 0
14.04.08.03.a | DN 50 | cad. |  |  | 0
14.04.08.03.b | DN 70 | cad. |  |  | 0
14.04.08.03.c | DN 100 | cad. | 6 |  | 0
14.04.08.03.d | DN 125 | cad. |  |  | 0
14.04.08.03.e | DN 150 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04 | Derivazione in polipropilene: |  |  |  | 0
14.04.08.04.a | DN 50/50 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.b | DN 70/50 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.c | DN 70/70 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.d | DN 100/50 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.e | DN 100/70 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.f | DN 100/100 | cad. | 6 |  | 0
14.04.08.04.g | DN 125/100 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.h | DN 125/125 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.i | DN 150/100 | cad. |  |  | 0
14.04.08.04.k | DN 150/150 | cad. |  |  | 0
14.04.08.06 | Ispezione in polipropilene: |  |  |  | 0
14.04.08.06.a | DN 50 | cad. |  |  | 0
14.04.08.06.b | DN 70 | cad. |  |  | 0
14.04.08.06.c | DN 100 | cad. | 4 |  | 0
14.04.08.06.d | DN 125 | cad. |  |  | 0
14.04.08.06.e | DN 150 | cad. |  |  | 0
14.04.08.07 | Bigiunto in polipropilene: |  |  |  | 0
14.04.08.07.a | DN 50 | cad. |  |  | 0
14.04.08.07.b | DN 70 | cad. |  |  | 0
14.04.08.07.c | DN 100 | cad. | 6 |  | 0
14.04.08.07.d | DN 125 | cad. |  |  | 0
14.04.08.07.e | DN 150 | cad. |  |  | 0
14.04.09.01 | Tubo di PVC per fognatura: |  |  |  | 0
14.04.09.01.a | DN 110 mm | m | 35 |  | 0
14.04.09.01.b | DN 125 mm | m | 40 |  | 0
14.04.09.01.c | DN 160 mm | m |  |  | 0
14.04.09.01.d | DN 200 mm | m |  |  | 0
14.04.09.01.e | DN 250 mm | m |  |  | 0
14.04.09.02 | Curva in PVC: |  |  |  | 0
14.04.09.02.a | DN 110 mm | cad. | 15 |  | 0
14.04.09.02.b | DN 125 mm | cad. | 12 |  | 0
14.04.09.02.c | DN 160 mm | cad. |  |  | 0
14.04.09.02.d | DN 200 mm | cad. |  |  | 0
14.04.09.03 | Derivazione in PVC: |  |  |  | 0
14.04.09.03.a | DN 110 mm | cad. | 6 |  | 0
14.04.09.03.b | DN 125 mm | cad. | 4 |  | 0
14.04.09.03.c | DN 160 mm | cad. |  |  | 0
14.04.09.03.d | DN 200 mm | cad. |  |  | 0
14.04.09.04 | Ispezione in PVC: |  |  |  | 0
14.04.09.04.a | DN 110 mm | cad. |  |  | 0
14.04.09.04.b | DN 125 mm | cad. | 1 |  | 0
14.04.09.04.c | DN 160 mm | cad. |  |  | 0
14.04.09.04.d | DN 200 mm | cad. |  |  | 0
14.04.10.01 | Tubazione di sfiato in PVC: |  |  |  | 0
14.04.10.01.a | øa 50 | m |  |  | 0
14.04.10.01.b | øa 63 | m |  |  | 0
14.04.10.01.c | øa 80 | m | 40 |  | 0
14.04.10.01.d | øa 100 | m | 15 |  | 0
14.04.10.01.e | øa 110 | m | 10 |  | 0
14.04.10.01.f | øa 125 | m | 25 |  | 0
14.04.10.01.g | øa 140 | m |  |  | 0
14.04.10.02 | Cappello per sfiato: |  |  |  | 0
14.04.10.02.a | øa 50 | m |  |  | 0
14.04.10.02.b | øa 63 | m |  |  | 0
14.04.10.02.c | øa 80 | m | 3 |  | 0
14.04.10.02.d | øa 100 | m |  |  | 0
14.04.10.02.e | øa 110 | m | 3 |  | 0
14.04.10.02.f | øa 125 | m | 2 |  | 0
14.04.10.02.g | øa 140 | m |  |  | 0
14.04.11.01 | Sovrapprezzo per tubazioni a soffitto: |  |  |  | 0
14.04.11.01.a | ø tubo 3/8" | m |  |  | 0
14.04.11.01.b | ø tubo 1/2" | m | 15 |  | 0
14.04.11.01.c | ø tubo 3/4" | m | 20 |  | 0
14.04.11.01.d | ø tubo 1" | m | 80 |  | 0
14.04.11.01.e | ø tubo 5/4" | m | 65 |  | 0
14.04.11.01.f | ø tubo 6/4" | m | 15 |  | 0
14.04.11.01.g | ø tubo 2" | m | 15 |  | 0
14.04.11.01.h | ø tubo 21/2" | m |  |  | 0
14.04.11.01.i | ø tubo 3" | m |  |  | 0
14.04.11.01.k | ø tubo 4" | m |  |  | 0
14.04.11.01.l | ø tubo 5" | m |  |  | 0
14.04.11.01.m | ø tubo 6" | m |  |  | 0
14.05.01.02 | Isolamento di tubazioni con polietilene, spess.9: |  |  |  | 0
14.05.01.02.a | ø tubo 3/8" | m | 48 |  | 0
14.05.01.02.b | ø tubo 1/2" | m | 225 |  | 0
14.05.01.02.c | ø tubo 3/4" | m | 140 |  | 0
14.05.01.02.d | ø tubo 1" | m | 120 |  | 0
14.05.01.02.e | ø tubo 5/4" | m | 86 |  | 0
14.05.01.02.f | ø tubo 6/4" | m | 50 |  | 0
14.05.01.02.g | ø tubo 2" | m |  |  | 0
14.05.01.02.h | ø tubo 21/2" | m |  |  | 0
14.05.01.03* | Isolamento di tubazioni con polietilene, sp.13: |  |  |  | 0
14.05.01.03.a | ø tubo 5/4" | m | 86 |  | 0
14.05.01.03.b | ø tubo 6/4" | m | 5 |  | 0
14.05.01.03.c | ø tubo 2" | m | 5 |  | 0
14.05.02.03 | Isolamento di tubazioni con poliuretano, spess.30: |  |  |  | 0
14.05.02.03.a | ø tubo 1/2" | m | 15 |  | 0
14.05.02.03.b | ø tubo 3/4" | m | 20 |  | 0
14.05.02.03.c | ø tubo 1" | m | 20 |  | 0
14.05.02.03.d | ø tubo 5/4" | m | 15 |  | 0
14.05.02.03.e | ø tubo 6/4" | m | 15 |  | 0
14.05.02.03.f | ø tubo 2" | m | 15 |  | 0
14.05.02.03.g | ø tubo 21/2" | m |  |  | 0
14.05.02.03.h | ø tubo 3" | m |  |  | 0
14.05.05.02.a | riduz. livello sonoro 13dB | m2 | 8 |  | 0
14.09.01.01 | Lavabo sospeso: |  |  |  | 0
14.09.01.01.a | 40 * 32 cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.01.b | 45 * 33 cm | cad. | 3 |  | 0
14.09.01.01.c | 50 * 36 cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.01.d | 55 * 44 cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.01.e | 60 * 48 cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.01.f | 65 * 50 cm | cad. | 8 |  | 0
14.09.01.01.g | 70 * 52 cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.01.h | Colonna | cad. |  |  | 0
14.09.01.01.i | Semicolonna | cad. |  |  | 0
14.09.01.06 | Lavatoio in acciaio inox: |  |  |  | 0
14.09.01.06.a | L/B/H 60x40x17cm | cad. | 8 |  | 0
14.09.01.06.b | L/B/H 120x40x17cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.06.c | L/B/H 180x40x17cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.06.d | L/B/H 240x40x17cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.06.e | L/B/H 300x40x17cm | cad. |  |  | 0
14.09.01.07 | Lavandino per aule in porcellana: |  |  |  | 0
14.09.01.07.a | 60 x 55cm | cad. | 7 |  | 0
14.09.01.08 | Sifone per lavabo: |  |  |  | 0
14.09.01.08.a | ø 50 | cad. | 26 |  | 0
14.09.01.09 | Miscelatore monoleva | cad. | 20 |  | 0
14.09.01.12(*) | Gruppo lavabo elettronico | cad. | 6 |  | 0
14.09.02.01 | Vaso WC - sospeso | cad. | 8 |  | 0
14.09.02.04 | Cassetta di risciacquo per WC | cad. | 8 |  | 0
14.09.02.07 | Sedile per WC: |  |  |  | 0
14.09.02.07.a | in plastica | cad. |  |  | 0
14.09.02.07.b | in legno, stratificato e verniciato | cad. | 8 |  | 0
14.09.02.08 | Orinatoio: |  |  |  | 0
14.09.02.08.a | esecuzione a conchiglia | cad. | 4 |  | 0
14.09.02.08.b | esecuzione a piastra | cad. |  |  | 0
14.09.02.09 | Risciacquo per orinatoio con comando elett. di presenza | cad. | 4 |  | 0
14.09.02.12 | Flussometro per WC ed orinatoi: |  |  |  | 0
14.09.02.12.a | montaggio in vista | cad. | 1 |  | 0
14.09.02.12.b | montaggio ad incasso | cad. |  |  | 0
14.09.06.01 | Lavatoio in acciaio per vani/tecnici | cad. | 1 |  | 0
14.09.06.02 | Lavatoio a pavimento | cad. | 1 |  | 0
14.09.06.03 | Lavatoio a parete | cad. | 1 |  | 0
14.09.06.04(*) | Lavatoio industriale, acciaio inossidabile |  |  |  | 0
14.09.06.04.a | Esecuzione con 2 lavelli 500x500x300mm, Dimensione totale 2600x700mm | cad. | 2 |  | 0
14.09.08.01 | Lavello per cucine da incasso: |  |  |  | 0
14.09.08.01.a | bacinella con scolapiatti | cad. | 1 |  | 0
14.09.08.01.b | due bacinelle con scolapiatti | cad. |  |  | 0
14.09.08.03 | Gruppo a parete per lavello cucina | cad. | 1 |  | 0
14.09.08.04 | Gruppo monoforo per lavello cucine | cad. | 1 |  | 0
14.09.08.06 | Rubinetto di erogazione | cad. | 10 |  | 0
14.09.09.03 | WC per handicappati, sospeso | cad. | 1 |  | 0
14.09.09.04 | Lavabo per handicappati: | cad. | 1 |  | 0
14.09.09.05 | Maniglione per WC-handicappati: |  |  |  | 0
14.09.09.05.a | L 265 mm - rigido | cad. |  |  | 0
14.09.09.05.b | L 415 mm - rigido | cad. |  |  | 0
14.09.09.05.c | L 565 mm - rigido | cad. | 3 |  | 0
14.09.09.05.d | L 845 mm - rigido | cad. |  |  | 0
14.09.09.05.e | L 805 mm - ribaltabile | cad. | 1 |  | 0
14.09.09.05.f | L 1605mm - T 535mm - H 651mm per vasche da bagno | cad. |  |  | 0
14.09.11.01 | Specchiera di cristallo: |  |  |  | 0
14.09.11.01.a | 45 * 60 cm | cad. | 26 |  | 0
14.09.11.01.b | 100 * 68 cm | cad. |  |  | 0
14.09.11.02 | Portacarta per WC | cad. | 9 |  | 0
14.09.11.04 | Erogatore di sapone liquido: |  |  |  | 0
14.09.11.04.a | contenuto 500 ml | cad. | 16 |  | 0
14.09.11.04.b | contenuto 1000 ml | cad. | 2 |  | 0
14.09.11.05 | Erogatore di asciugamani di carta: |  |  |  | 0
14.09.11.05.a | asciugamani di carta | cad. | 9 |  | 0
14.09.11.05.b | asciugamani di carta | cad. | 3 |  | 0
14.09.11.06 | Spazzola per WC | cad. | 9 |  | 0
14.09.11.07 | Asciugamani elettrico: |  |  |  | 0
14.09.11.07.a | 1400 W - 30 l/s | cad. | 3 |  | 0
14.09.11.09 | Cestino: | cad. | 12 |  | 0
IMPORTO DEI LAVORI- IMPIANTI TERMOSANITARI: |  |  |  |  | 0
Elettrotecnica:
Pos. Nr. | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
15:01 | Gruppo statico di continuitá trifase | cad. | 1 |  | 0
15:02 | Quadro elettrico di distribuzione per uso civile (Q01), | cad. | 1 |  | 0
15:02 | Quadro elettrico generale per UPS (QUVS) | cad. | 1 |  | 0
15:02 | Quadro elettrico terminale per le aule speciali (Q02) | cad. | 1 |  | 0
15:02 | Quadro elettrico di distribuzione per uso civile (Q11), | cad. | 1 |  | 0
15:02 | Quadro elettrico terminale per le classi 7 e 8 (Q21, Q22) | cad. | 2 |  | 0
15:02 | Quadro elettrico terminale per aule computer 1 e 2 (Q23, Q24), | cad. | 2 |  | 0
15:03 | Interruttore automatico quadripolare scatolato | cad. | 1 |  | 0
15:03 | Dispositivo di chiamata a tirante, | cad. | 1 |  | 0
15:03 | Apparecchio di segnalazione ottica e acustica, | cad. | 1 |  | 0
15.04.01.b | Dimensioni: 300x75 mm. | m | 25 |  | 0
15.04.01.a | Dimensioni: 100x50 mm. | m | 20 |  | 0
15:04 | Separatori in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto | m | 50 |  | 0
15.04.03.a | Diametro nominale 50 mm | m | 275 |  | 0
15.04.03.b | Diametro nominale 32 mm | m | 250 |  | 0
15.04.03.c | Diametro nominale 25 mm | m | 250 |  | 0
15:04 | Tubazione in PE | m | 35 |  | 0
15:04 | Scatola di installazione a pavimento per prese a spina 16 A e prese dati RJ45 (tipo A), | cad. | 13 |  | 0
15:04 | Scatola di installazione a pavimento per prese a spina 16 A e prese dati RJ45 (tipo B), | cad. | 13 |  | 0
15:04 | Scatola di installazione a pavimento per prese a spina 16 A, prese dati RJ45 e presa TV (tipo C), | cad. | 1 |  | 0
15:04 | Scatola di derivazione a pavimento, | cad. | 20 |  | 0
15:05 | Linea elettrica di allacciamento del quadro Q01, | m | 25 |  | 0
15.05.02.a | 5x10 mm² | m | 85 |  | 0
15.05.02.b | 5x6 mm² | m | 280 |  | 0
15.05.02.d | 3x4 mm² | m | 130 |  | 0
15.05.03.a | 3x4 mm² | m | 200 |  | 0
15.05.03.b | 3x2,5 mm² | m | 200 |  | 0
15.05.03.c | 3x1,5 mm² | m | 200 |  | 0
15:06 | Prese a spina bipolari tipo schuko ordinaria incassata | cad. | 70 |  | 0
15:06 | Prese a spina bipolari tipo schuko ordinaria in vista | cad. | 20 |  | 0
15:06 | Gruppo prese a spina | cad. | 2 |  | 0
15:06 | Quadro per prese industriali QP1 | a corpo | 4 |  | 0
15:06 | Quadro per prese industriali QP2, | a corpo | 4 |  | 0
15:07 | Alimentatore di linea principale | cad. | 1 |  | 0
15:07 | Alimentatore di linea secondaria | cad. | 3 |  | 0
15:07 | Accoppiatore di linea secondaria | cad. | 3 |  | 0
15:07 | Interfaccia RS232 | cad. | 1 |  | 0
15:07 | Interfaccia DALI-BUS, | cad. | 7 |  | 0
15:07 | Punto luce comandato da pulsante, | cad. | 20 |  | 0
15:07 | Punto luce comandato da pulsante dimmerabile, | cad. | 30 |  | 0
15:07 | Punto luce comandato da sensore di movimento, | cad. | 11 |  | 0
15:07 | Punto luce per l'illuminazione di sicurezza, | cad. | 93 |  | 0
15:07 | Punto luce per indicazione delle vie di uscita, | cad. | 37 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T1 1x28 W AULE | cad. | 42 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T1 1x28 W AULE | cad. | 6 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T2 1x35 W AULE | cad. | 52 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T2 1x35 W AULE | cad. | 13 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T3 1x49 W AULE | cad. | 24 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T3 1x49 W AULE | cad. | 7 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T4 1x49 W, | cad. | 10 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T5 1x49 W AULE INFORMATICA | cad. | 25 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T5 1x49 W AULE INFORMATICA | cad. | 8 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T6 1x54 W, AULE SPECIALI | cad. | 33 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T6 1x54 W AULE SPECIALI | cad. | 9 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T7 1x26 W, | cad. | 10 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T7 1x26 W, | cad. | 7 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T8 1x36 W, FARETTI GRANDI | cad. | 4 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T8 1x36 W, FARETTI GRANDI | cad. | 3 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T9 1x18 W, FARETTI PICCOLI | cad. | 17 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T9 1x18 W, FARETTI PICCOLI | cad. | 13 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T10 1x32 W, FARETTI GROSSI | cad. | 5 |  | 0
15:07 | Corpo illuminante a sospensione T10 1x32 W, | cad. | 7 |  | 0
15:08 | Corpo illuminanate ad incasso T11 1/2 W | cad. | 25 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante a sospensione T12 1x24 W | cad. | 4 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante a soffitto T14 1x49 W, vano tecnico | cad. | 2 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante a soffitto T14 1x49 W, vano tecnico | cad. | 2 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante a parete T15 1x6 W, vie di fuga | cad. | 5 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante a sospensione T16 1x6 W, vie di fuga | cad. | 7 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante T17 come posizione precedente, | cad. | 12 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante da parete T18 1x14 W, | cad. | 5 |  | 0
15:08 | Corpo illuminante a parete T19 2x26 W | cad. | 4 |  | 0
15:08 | Pulsante singolo di comando luce, vista | cad. | 10 |  | 0
15:08 | Pulsante singolo di comando luce, incassato | cad. | 10 |  | 0
15:08 | Pulsante singolo di comando luce, | cad. | 3 |  | 0
15:08 | Pulsante singolo di comando luce, vista DIMMERABILE | cad. | 11 |  | 0
15:08 | Pulsante singolo di comando luce, incassato DIMMERABILE | cad. | 19 |  | 0
15:08 | Rivelatore di movimento, | cad. | 22 |  | 0
15:08 | Accoppiatore BUS | cad. | 22 |  | 0
15:08 | Attacco BUS | cad. | 90 |  | 0
15:08 | Centrale per il controllo dell'impianto di illuminazione di sicurezza | cad. | 1 |  | 0
15:08 | Programmazione | a corpo | 1 |  | 0
15:08 | Attuatore per iscaldamento a 6 canali, | cad. | 5 |  | 0
15:08 | termostato ambiente con interfaccia e accoppiatore incorporato, | cad. | 14 |  | 0
15:08 | Armadio rack | cad. | 1 |  | 0
15:08 | Attacco FDI | cad. | 134 |  | 0
15:08 | Connettori con placca | cad. | 64 |  | 0
15:08 | Connettori | cad. | 134 |  | 0
15:08 | Patch Panel modulare CAT 6 | cad. | 6 |  | 0
15:08 | Patch Cord S/FTP categoria 7 da 1 m | cad. | 134 |  | 0
15:08 | Patch Cord per fibra ottica 50/125µm con prese ST-ST. | cad. | 1 |  | 0
15:08 | Box di connessione per fibra ottica 3M | cad. | 1 |  | 0
15:08 | Cavo in fibra ottica | m | 100 |  | 0
15:08 | Montaggio e materiali di montaggio | cad. | 1 |  | 0
15:08 | Collaudo dell'intero impianto | cad. | 1 |  | 0
15:09 | Centrale rilevazione incendi a microprocessore | cad. | 1 |  | 0
15:09 | Rilevatore ottico di fumo SDN | cad. | 48 |  | 0
15:09 | RS Zoccolo | cad. | 52 |  | 0
15:09 | Segnalazione in parallelo di un rivelatore che è montato sopra il controsoffitto. | cad. | 11 |  | 0
15:09 | Pulsante d'emergenza | cad. | 5 |  | 0
15:09 | Lampeggiante e sirena interna con indicazione bilingue | cad. | 5 |  | 0
15:09 | Combinatore telefonico | cad. | 1 |  | 0
15:10 | Centralina TV terrestre e satellitare | cad. | 1 |  | 0
15:10 | Antenna per TV-SAT | cad. | 1 |  | 0
15:10 | Antenna multipla per ricezione radio TV | cad. | 1 |  | 0
15:10 | Convertitore esterno per SAT | cad. | 1 |  | 0
15:10 | Partitore di uscita | cad. | 1 |  | 0
15:10 | Cavo coassiale TV | m | 500 |  | 0
15:10 | Prese TV | cad. | 10 |  | 0
15:11 | Orologio principale | cad. | 1 |  | 0
15:11 | Radioricevitore | cad. | 1 |  | 0
15:11 | Software ETCW | cad. | 1 |  | 0
15:11 | Alimentazione autonoma | cad. | 1 |  | 0
15:11 | Modulo relè universale | cad. | 5 |  | 0
15:11 | Orologio secondario | cad. | 5 |  | 0
15:11 | Campana in bronzo | cad. | 5 |  | 0
15:11 | Linee elettriche | m | 250 |  | 0
15:12 | Mixer/amplificatore | cad. | 1 |  | 0
15:12 | Base microfonica | cad. | 1 |  | 0
15:12 | Microfono per vigili del fuoco, | cad. | 1 |  | 0
15:12 | amplificatore da 450+450 Watt | cad. | 1 |  | 0
15:12 | Lettore di Compact Disc | cad. | 1 |  | 0
15:12 | Sintonizzatore AM/FM con RDS | cad. | 1 |  | 0
15:12 | Mobile a standard rack 19" | cad. | 1 |  | 0
15:12 | Diffusore acustico | cad. | 28 |  | 0
15:12 | Cavo per diffusore acustico | m | 500 |  | 0
15:13 | Predisposizione per schermo motorizzato | cad. | 9 |  | 0
15:13 | Predisposizione per comando schermo motorizzato | cad. | 9 |  | 0
15:13 | Predisposizione per video proiettore | cad. | 9 |  | 0
15:13 | Predisposizione per attacco multimediale | cad. | 9 |  | 0
15:13 | Predisposizione per altoparlanti | cad. | 18 |  | 0
IMPORTO DEI LAVORI- IMPIANTI ELETTRICI: |  |  |  |  | 0
IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI MISURA SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  |  | 0
MISURE PER LA SICUREZZA
Pos. Nr. | Descrizione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
SI01 | Tabella cantiere
| Fornitura e montaggio tabellone bilingue, dimensione 2,0 x 3,0. | pezzi | 1 | 271.63 | 271.63
SI02 | Andatoie e passerelle
| per il primo mese | m | 10 | 42.6 | 426
| per ogni mese successivo | m | 10 | 3.51 | 351
SI03 | Baraccamenti
Costo di utilizzo di baraccamenti con box prefabbricati per uffici, spogliatoi, infermeria e servizi igienici: con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, posato a terra su travi in legno:
| per il primo mese | pezzi | 2 | 218.82 | 437.64
| per ogni mese successivo | pezzi | 2 | 48.08 | 961.6
impianto idrico sanitario per servizi igienici, costituito da tramezze interne, vaso, lavabo ad un rubinetto e boyler elettrico l 30:
| per il primo mese | pezzi | 1 | 48.71 | 48.71
| per ogni mese successivo | pezzi | 1 | 5.41 | 54.1
SI04 | Illuminazione
Costo di acquisto di apparecchi di illuminazione per cantiere:
| fari alogeni su piedistallo, 500 W, stagni IP 55 | pezzi | 3 | 105.72 | 317.16
| lampada di segnalazione a batterie ricaricabili | pezzi | 15 | 17.96 | 269.4
SI05 | Parapetto
Fornitura e montaggio di parapetto costituito da corrimano, corrente intermedio e fermapiedi, compreso ancoraggio: corrimano collocato all’altezza di 1 metro dal piano di calpestio, tavola fermapiedi alta 20 cm aderente al piano di camminamento, corrente intermedio posto ad un’altezza di 60 cm, montanti ogni 50 cm: montanti certificati. Si intendono compresi nel prezzo gli spostamenti
| per il primo mese | m | 120 | 12.55 | 1506
| per ogni mese successivo | m | 90 | 0.69 | 621
SI06 | Ponte su ruote (trabatello)
piano di lavoro/deposito di dimensione 2.50x1.20 realizzato in tavole di legno di sezione 30 cm × 5 cm, parapetto regolamentare, struttura costituita da elementi in metallo componibili verticalmente, correnti e diagonali, ruote metalliche corredate di meccanismo di bloccaggio e stabilizzatori:
per una altezza di m 1.5:
| per il primo mese | pezzi | 2 | 9.79 | 19.58
| per ogni mese successivo | pezzi | 2 | 5.41 | 108.2
SI07 | Protezione aperture nei solai e verso il vuoto
Costo di utilizzo di protezioni per le aperture nei solai eseguita con parapetti o con tavolati:
parapetti regolamentari: vedi voce S.06
intavolati di legno eseguiti con tavole di sezione pari a cm 30x5 cm collegate da traversi ogni 50 cm e relativo sistema di aggancio al solaio:
| per il primo mese | mq | 20 | 13.07 | 261.4
| per ogni mese successivo | mq | 20 | 0.98 | 196
SI08 | Puntellamenti
Costo di utilizzo di opere di puntellamento:
di strutture verticali con puntelli in ferro, legname o misti, compresi banchine, sbadacchiature, controventature, armo e disarmo per h. fino a m 4.5:
| per il primo mese | mq | 50 | 46.13 | 2306.5
| per ogni mese successivo | mq | 50 | 1.96 | 980
SI09 | Recinzioni ed accessi
Recinzione di cantiere realizzato con grigliato metallico
| Recinzione di cantiere realizzato con grigliato metallico di altezza pari a 2,00 m, con fondazioni prefabbricati in calcestruzzo. Si intendono compresi e compensati nel prezzo, la fornitura di tutti i pezzi, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione per tutta la durata del cantiere (fine a 15 mesi). | mq | 450 | 12 | 5400
Fornitura e posa di telo in materiale sintetico
| Fornitura e posa di telo in materiale sintetico H=2,00 per la protezione della recinzione. Si intendono compresi e compensati nel prezzo la fornitura, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzone per tutta la durata del cantiere. | mq | 450 | 5 | 2250
fornitura e posa accesso carraio, costituito da portone a due battenti altezza 2,00 m con telaio in legno e chiusura in:
rete metallica plastificata:
| per il primo mese | mq | 10 | 25.8 | 258
| per ogni mese successivo | mq | 10 | 0.8 | 80
SI10 | Dispositivi di protezione individuale (DPI) per lavorazioni interferenti
Costo di acquisto di dispositivo di protezione della testa:
| Costo di acquisto di dispositivo di protezione della testa: elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, con fascia antisudore e sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere; peso a 300 gr.: | pezzi | 4 | 5.29 | 21.16
Costo di acquisto di dispositivo di protezione dell’udito:
| inserti auricolari monouso in schiuma poliuretanica ipoallergenica morbida, con riduzione del rumore a 31 db; senza cordicella: | pezzi | 10 | 0.16 | 1.6
Costo di acquisto di dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
| Costo di acquisto di dispositivo di protezione delle vie respiratorie: facciale filtrante per polveri solide, anche nocive, con bardatura nucale costituita da due elastici di gomma e linguetta stringinaso: | pezzi | 10 | 0.98 | 9.8
SI11 | Equipaggiamanto di pronto soccorso
| Costo di acquisto di cassetta di pronto soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente: | pezzi | 1 | 186.57 | 186.57
SI12 | Mezzi antincendio
Costo di utilizzo estintore a polvere portatile:
| Costo di utilizzo estintore a polvere portatile: tipo A,B,C: carica nominale 6 kg (mensile) | pezzi | 2 | 4.09 | 89.98
SI13 | Segnaletica e cartellonistica di sicurezza
| Costo di acquisto di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio: (cod. 48) formato 200x150: | pezzi | 16 | 2.36 | 37.76
SI14 | Torre scale come accesso provv. appartamento personale
| Costo d'utilizzo torre scala. Scala a pioli aggiuntiva DIN 4420-1, con castello addossato al ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro, ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno / progetto / PIMUS. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo altezza della scala a pioli: per le prime 4 settimane (intervento base) | m | 15 | 7.86 | 117.9
| Costo d'utilizzo torre scala. Scala a pioli aggiuntiva DIN 4420-1 per il ponteggio precedentemente descritto, con castello addossato al ponteggio, larghezza 0,7 m; scala a pioli dal piano di appoggio fino all'ultimo piano di lavoro, ancorata al ponteggio. Esecuzione secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno / progetto / PIMUS. S'intendono compresi nel prezzo carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione secondo altezza della scala a pioli: per ogni settimana successiva ultimata | m | 15 | 3.07 | 460.5
Realizzazione strada cantiere
| Realizzazione strada di accesso al cantiere; incluso rimozione terra vegetale e posa di strato di materiale stabilizzato | a corpo | 1 | 2400 | 2400
SI15 | Ponteggio - costruzione nuova
| Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno / progetto / PIMUS. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio:(la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio). carico di servizio fino a 2 kN/m2, per le prime 4 settimane (intervento base) | mq | 200 | 7.75 | 1550
| Nolo di ponteggio da costruzione di tipo fisso ad estensione longitudinale (ponte di facciata) in metallo, a telai prefabbricati, per pareti verticali esterne di fabbricati, con piani di lavoro, parapetti, tavole fermapiedi e sottoponti, larghezza dei piani di lavoro minimo 0,7m, distanza in altezza fra i piani di lavoro 2,0 m, ancoraggi a discrezione dell'appaltatore, per ponteggio fino a 20 m di altezza. Esecuzione del ponteggio secondo le norme di legge relative alla sicurezza e igiene del lavoro e conforme disegno / progetto / PIMUS. S'intendono compresi nel prezzo le scale a pioli e gli impalcati con botola per singolo ponteggio fino a 50 m di lunghezza, carico e scarico in magazzino e in cantiere, trasporti, montaggio e smontaggio, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente; misurazione conforme superficie di facciata ricoperta da ponteggio: (la lunghezza va misurata in orizzontale, l'altezza va misurata dal piano d'appoggio del ponteggio fino a filo superiore della superficie ricoperta da ponteggio). per ogni settimana successiva ultimata della voce | mq | 200 | 0.92 | 5520
SI16 | Quota parte per la sicurezza - ponteggio
| Quota parte per la sicurezza del ponteggio serve come protezione contra la caduta di materiali e di persone. | a corpo | 1 | 2000 | 2000
SI17 | Lavori interferenti
| Costi per apprestamenti di sicurezza che sono necesari per causa di lavori interferenti. Contegono chiusure, protezioni contro la caduta, PSI e altri provvedimento di sicurezza, incluso trasporti, montaggio e smontaggio, manutenzione, nonché ogni altra prestazione accessoria. | a corpo | 1 | 2000 | 2000
IMPORTO COMPLESSIVO PER LA SICUREZZA |  |  |  |  | 31519.19
riepilogo
IMPORTO TOTALE OFFERTO PER LAVORI MISURA SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  |  | 0
COSTI PER LA SICUREZZA |  |  |  |  | 31519.19
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON LA SICUREZZA |  |  |  |  | 31519.19
Data :
Firma digitale rappresentante legale dell’impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata