AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Codice: 22.01.999.003.04.0

Risanamento e nuova costruzione di strutture militari a Vipiteno – Caserma „Menini – De Caroli“

FASCICOLO VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

_______________________________________________________

I  PROGETTISTI

Associazione temporanea:

Dr. Arch. Wolfgang Simmerle

Dr. Ing. Paul Psenner

Dr. Ing. Bernhard Psenner

Dr. Ing. Antonio Seppi

Lanciastr. 8/b via Lancia

I- 39100 Bozen/ Bolzano

Tel.: 0471 970 824- Fax.:0471 300 970

info@simmerle.com- www.simmerle.com

Premessa

I requisiti essenziali così come riportati nel presente fascicolo valutazione della qualità sono vincolanti.

I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati.

I restanti valori numerici indicati costituiscono, invece, valori informativi funzionali ai fini della valutazione dell’offerta.

L’impresa dovrà indicare per ogni singola posizione del presente fascicolo la  caratteristica tecnica da Lei offerta mediante la compilazione di tutti i campi contrassegnati da “”. Tale caratteristica deve rispettare i requisiti essenziali riportati nel fascicolo per ogni singola posizione e corrispondere a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata.

Deve essere indicata, a pena di esclusione, la marca, il modello e il tipo del prodotto offerto di ciascuna posizione.

Inoltre, l’offerente non può modificare il testo predisposto dei requisiti essenziali, a pena di esclusione.

Ogni foglio del fascicolo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Pos. Nr. 09.01.02.04

Serramenti con telaio in PVC e vetro doppio

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) materiale telaio | trasmittanza: Uf≤1,2 W(m²K) |  |
| 2) vetro | trasmittanza: Ug≤1,1 W(m²K) |  |
|  | Materiale del distanziatore del vetro: |  |
| 3) serramento complessivo | Trasmittanza complessiva: Uw ≤1,3 W/(m²K) |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. Nr. 09.03.02.04

Porta interna in legno con telaio in acciaio

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) pannello | spessore pannello: 45 mm (tolleranza +- 2,0 mm) |  |
|  | Impiallacciatura pannello porta laminato |  |
| 2) telaio porta | Materiale telaio: lamiera di acciaio di spessore 1,5 mm (tolleranza spessore +-0,2 mm) |  |
|  | Rivestimento telaio: verniciato a caldo in colore RAL |  |

Marca:

Modello:

Tipo:

Pos. Nr. 15.05.01.01

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PER USO CIVILE (QG5)

Requisiti essenziali da rispettare:

|  | Requisiti essenziali | Caratteristica offerta dalla ditta |
| --- | --- | --- |
| 1) lamiera di acciaio | lamiera di acciaio dello spessore minimo di 20/10 mm |  |
| 2) quadro | Tensione di isolamento minima: 690 V |  |
|  | Corrente nominale alle sbarre minima: 630 A |  |
|  | Corrente nominale ammissibile di breve durata: 25 kA |  |

Marca:

Modello:

Tipo: