AUTONOME PROVINZ BOZEN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Fassung Januar 2011)

Umbau und Erweiterung des deutschen Oberschulgebäudes in der K. Wolf Straße in Meran

BAULOS 04 – MULTIMEDIA GERÄTE

PS Man weist darauf hin, dass es angemessen wäre, die Positionen dieser Unterlage vollkommen zu reduzieren (maximal drei), da die technische Bewertungskommission die Bewertung direkt anhand der vom Bieter eingefügten Unterlagen im Portal durchführen muss.

UNTERLAGE „QUALITÄTSBEWERTUNG“

____________________________________________________

Der Projektanten

AREA ARCHITETTI ASSOCIATI - Dr. Arch. Roberto Pauro - Dr.Arch Andrea Fregoni

Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen muss für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen aller mit “” gekennzeichneten Felder angeben. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Es ist, bei sonstigem Ausschluss, erforderlich Marke, Modell und Typ des angebotenen Produkts für jede Position anzugeben.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jedes Blatt des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

| Pos. Nr.M02.01 VIDEO DATEN PROJEKTOR DLP 0,67" Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| 1) Auflösung | min. WUXGA 1920x1200 pixel |  |
| 2) Helligkeit | min. 6000 Ansilumen |  |
| 3) Geräuschpegel | max. 32dBA Eco Modus |  |
| 4) Projektionsverhältnis | 1,80:1-2,40:1 |  |
| 5) Lensshift motorisiert | Vertikal min. +50% |  |
|  | Horizontal min. +/- 10% |  |
| Marke: |  |  |
| Modell: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Detallierte technische Unterlagen für die Bewertung des angebotenen Produkts: 1) Detallierte Beschreibung des angebotenen Produkts; 2) technische Beschreibung und graphische Darstellungen und/oder Text über: - technische Eigenschaften. - Weitere Unterlagen |  |  |

| Pos. Nr. M01.01.a INTERAKTIVE TAFEL Wesentliche Voraussetzungen, welche einzuhalten sind: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| 1) Arbeitsfläche | Min. 77’’ (1768x1413x75mm) |  |
| 2) Bediengung | min. 2 Personen gleichzeitig |  |
| 3) Projektorauflösung | Min. XGA 1024x768 pixel |  |
| 4) Helligkeit | min. 2200 Ansilumen |  |
| 5) Projektionsverhältnis | Max. 0,3:1 |  |
| Marke: |  |  |
| Modell: |  |  |
| Typ: |  |  |
| Detallierte technische Unterlagen für die Bewertung des angebotenen Produkts: 1) Detallierte Beschreibung des angebotenen Produkts; 2) technische Beschreibung und graphische Darstellungen und/oder Text über: - technische Eigenschaften. - Weitere Unterlagen |  |  |