## Off ted
S.S. 241 - SICHERHEITSARBEITEN DER S.S. 241 DES EGGENTALES BEI KM 7,400 IN DER GEMEINDE KARNEID
BEILAGE 4 – ANGEBOTSFORMULAR VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Kode Ausschreibung:
LV-Pos. Nr. | Beschreibung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | h | 20 |  | 0
51.01.01.03 | Qualifizierter Arbeiter | h | 20 |  | 0
51.01.01.04 | Arbeiter | h | 20 |  | 0
51.02.03.13 | Rüttelwalze, glatt, angehängt, inklusive Zugmaschine
51.02.03.13C | Gewicht über 6,00 bis 10,0 t | h | 5 |  | 0
52.01.01.01* | EINRICHTUNG, INSTANDHALTUNG, RÄUMUNG DER BAUSTELLE | ac | 1 |  | 0
52.01.03.01 | Zweisprachiges Baustellenschild
52.01.03.01C | Dimension nach Angabe der BL | m² | 4 |  | 0
53.02.02.01 | Fällen von Bäumen
53.02.02.01A | Durchmesser 16 bis 20 cm | nr | 5 |  | 0
53.02.02.01B | Durchmesser 21 bis 30 cm | nr | 5 |  | 0
53.02.05.03 | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser:
53.02.05.03A | 16 bis 20 cm | nr | 5 |  | 0
53.02.05.03B | 21 bis 30 cm | nr | 5 |  | 0
53.05.01.01 | Schneiden von bituminösen Belägen
53.05.01.01A | Belagstärke bis 10,0 cm | m | 20 |  | 0
53.05.01.01.B | Belagstärke über 10,0 cm bis 20,0 cm | m | 20 |  | 0
53.10.01.01 | Ausbau von Leitpflöcken | nr | 4 |  | 0
53.10.02.01 | Ausbau von Straßenschildern | nr | 2 |  | 0
53.10.03.01 | Ausbau von Leitplanken
53.10.03.01B | Leitplanke ohne Handlauf | m | 160 |  | 0
54.01.01.03 | Allgemeiner Aushub, abschnittsweise | m³ | 675 |  | 0
54.01.01.15 | Allgemeiner Aushub in kompaktem Fels
54.01.01.15B | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | m³ | 50 |  | 0
54.01.02.01 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
54.01.02.01B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m³ | 50 |  | 0
54.01.02.20 | Grabenaushub in kompaktem Fels, ohne Sprengstoff
54.01.02.20A | inkl. Aufladen und Abtransport | m³ | 235.2 |  | 0
54.02.03.15* | Abbruch von Betonmauerwerk mit pneumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer) | m³ | 378 |  | 0
54.02.05.05 | Abbruch von Stahlbetonstrukturen
54.02.05.05A | mit peumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer) | m³ | 20 |  | 0
54.02.20.03 | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke
54.02.20.03A | Belagstärke Stärke bis 10 cm | m² | 1350 |  | 0
54.02.20.03B | Belagstärke über 10 cm bis 20 cm | m² | 900 |  | 0
54.10.02.03 | Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
54.10.02.03B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | m³ | 2772 |  | 0
54.10.03.03 | Dämme, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen
54.10.03.03A | für setzungsempfindliche Bauwerke | m³ | 300 |  | 0
54.10.03.03B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | m³ | 3850 |  | 0
54.14.01.01 | Geotextil mit Endlosfaden
54.14.01.01B | R 9,5 kN/m | m² | 1440 |  | 0
54.14.09.01 | Errichtung von Steilböschung aus bewehrter Erde
54.14.09.01C | Gesamthöhe der Böschung bis 8,00m | m² | 76.5 |  | 0
54.16.03.01 | Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und Ausführung von Tragschichten
54.16.03.01C | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 50 cm | m² | 720 |  | 0
54.20.10.01 | LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL Drainagematerial, ungeschichtet
54.20.10.01C | Sieblinienbereich (mm) 10/70 | m³ | 1078 |  | 0
54.30.02.01 | Lieferung von Muttererde | m³ | 288 |  | 0
54.30.03.05 | Aufladen, Transport und Abladen von Muttererde, Kompost, Torf
54.30.03.05A | Muttererde, Kompost, Torf: lose | m³ | 288 |  | 0
54.30.05.01 | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf
54.30.05.01D | Schichtstärke: variabel | m³ | 288 |  | 0
54.45.02.03 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C | t | 900 |  | 0
54.45.02.08 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A | t | 234 |  | 0
100.06.01.01
100.06.01.01A | Für eine abgetragene Schicht bis zu einer Stärke "s" von 3 cm | m² | 720 |  | 0
100.06.01.01B | Für jede abgetragene Schicht nach den ersten 3 cm, pro cm Stärke | m² | 2160 |  | 0
58.02.01.02 | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente
58.02.01.02B | für Oberflächenstruktur S2 | m² | 250 |  | 0
58.02.02.02 | Schalung für geradlinige Mauern und Wände
58.02.02.02C | für Oberflächenstruktur S3 | m² | 1494.5 |  | 0
58.02.04.01 | Schalung für geradlinige Träger
58.02.04.01B | für Oberflächenstruktur S3 | m² | 855 |  | 0
58.02.05.01 | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten
58.02.05.01B | für Oberflächenstruktur S3 | m² | 168 |  | 0
58.02.50.01 | Liefern und Einbau von Holzleisten mit Dreiecksquerschnitt
58.02.50.01B | 20/20 mm | m | 900 |  | 0
58.03.01.01 | Unterbeton, Ausgleichsbeton, Füllbeton
58.03.01.01.B | Festigkeitsklasse C 12/15 (Rck 15 N/mm2) | m³ | 41 |  | 0
58.03.02.01 | Beton für Bauwerke
58.03.02.01C | Festigkeitsklasse C 20/25 | m³ | 266 |  | 0
58.03.02.01F | Festigkeitsklasse C 32/40 | m³ | 988.01 |  | 0
58.03.90.04 | Aufpreis für wasserdichten, frost-, tausalz- und sulfatbeständigen Beton
58.03.90.04B | für "starken (severo)" Angriff | m³ | 600 |  | 0
58.10.02.02 | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert
58.10.02.02B | Stahl B450C | kg | 116662.81 |  | 0
58.10.03.02 | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben
58.10.03.02B | Betonstahlmatten aus gerippten Stählen der Stahlgüte B450C | kg | 3349 |  | 0
61.10.05.01* | Brückentragwerk für Brücke I. Kategorie (Doppel-T-Träger) lichte Stützweite bis 16,00 m | m² | 787.5 |  | 0
86.02.03.01 | Stützmaueraufsätze zur Abgrenzung von Straßenfahrbahnen
86.02.03.01A | Fünfeckquerschnitt B/H = 80/40 cm | m | 30 |  | 0
57.02.05.01 | Kleinkalibriger Gründungspfahl
57.02.05.01B | D 109 - 159 mm (6 1/4 ") | m | 660 |  | 0
57.10.10.01 | Stahlrohrbewehrung
57.10.10.01A | geschlossenes Rohr | kg | 15543 |  | 0
59.07.02.01 | Pflasterungen aus Naturstein
59.07.02.01C | fertige Schichtstärke: cm 50 | m² | 30 |  | 0
70.10.15.05 | Abdichtung mit Elastomer-Folien | m² | 885.5 |  | 0
75.10.04.05 | PVC-Rohre für Kanalisation
75.10.04.05C | DN mm 160 | m | 80 |  | 0
75.10.04.05F | DN mm 315 | m | 80 |  | 0
75.10.05.15 | PVC-Drainagerohr, Typ C
75.10.05.15E | DN mm 160 | m | 80 |  | 0
75.20.02.10 | Kreisrundes, zentrifugiertes Stahlbetonrohr UNI EN 1916, Glockenmuffe
75.20.02.10.H | Durchmesser cm 100 | m | 50 |  | 0
77.03.02.01 | Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett
77.03.02.01B | Höhe: 97 cm für langen Eimer, ohne Geruchverschluß | nr | 4 |  | 0
86.01.01.22 | RANDSTEINE RANDSTEINE AUS NATURSTEIN Randbegrenzung aus Naturstein und Beton
86.01.01.22A | Abmessungen h = 50 cm, b = 30 cm | m | 70 |  | 0
86.10.01.04 | PAB H2 CE auf Kunstbauten | m | 30 |  | 0
86.10.01.06 | PAB H2 TE auf Erdboden | m | 90 |  | 0
86.18.01.01 | Säuberung der Böschung von instabilen Steinen und Blöcken | m² | 300 |  | 0
96.01.01.01 | Trockenaussaat von Samenmischungen | m² | 1440 |  | 0
97*.01.01.10 | Lieferung und Einbau von Tunnelbeschichtung auf keramischer Basis | m² | 409 |  | 0
97*.01.01.20 | Lieferung und Einbau eines Auflagers für vorgefertigte Träger, hergestellt aus geschlossenzelligem Blähgummi in Rollen von 50 mm Breite mit einer klebenden Seite | m | 160 |  | 0
97*.01.01.30 | Lieferung und Einbau von Gitterrost mit Quadratmaschen (Industrieprodukt), aus Stahl. Maschenweite: 33x33mm, Tragstäbe: 25x2 mm 10x3, (19,03 kg/m2) | m² | 5 |  | 0
97*.01.01.40 | Liefern und Versetzen der Träger aus Uginox 5/10 mm mit einer Zuschnittsbreite bis 130 cm | m | 12 |  | 0
97*.01.01.50 | Einfassung für Träger, in Uginox 5/10 mm , liefern und verlegen, Höhe der Schenkel 40 cm tot 60 cm. | m | 80 |  | 0
97*.01.01.70 | Plattendecke aus vorgefertigten, l=2,40 cm | m² | 732 |  | 0
97*.20.01.40 | Liefern und Aufbringen eines filmbindenden Verdunstungsschutzes | m² | 809 |  | 0
85.05.10.12 | Bituminöses Mischgut 0/25 für Binderschichten
85.05.10.12B | variable Schichtstärke | t | 158.4 |  | 0
85.05.10.21 | Bituminöses Mischgut, 0/15 für Verschleißschichten 1.Kategorie
85.05.10.21B | variable Schichtstärke | t | 47.52 |  | 0
98.00.00.01 | Lieferung und Einbau eines asymmetrischen Gegenflussscheinwerfers für Tunnels mit einer Hochdruck-Natriumlampe mit 600 W | nr | 16 |  | 0
98.00.00.02 | Lieferung und Einbau eines asymmetrischen Gegenflussscheinwerfers für Tunnels mit einer Hochdruck-Natriumlampe mit 600 W | nr | 16 |  | 0
98.00.00.03 | Lieferung und Einbau eines LED-Tunnelscheinwerfers | nr | 20 |  | 0
98.00.00.04 | Lieferung und Einbau eines Gelenksystems für die Anbringung des Stützprofils des Kanals am Gewölbe, hergestellt aus Edelstahl AISI 304L | nr | 104 |  | 0
98.00.00.05 | Lieferung und Einbau eines C-Profils als Konsolenträger, gelocht, hergestellt aus Edelstahl AISI 304L | nr | 104 |  | 0
98.00.00.06 | Lieferung und Einbau einer gelochten Kabelwanne aus Werkstücken von 3 m Länge. Querschnittweite 30 cm | m | 155 |  | 0
98.00.00.07 | Lieferung und Einbau einer gelochten Kabelwanne, hergestellt mit Werkstücken von 30 cm Länge, inbegriffen Deckel und Verbindungsformstücke | m | 20 |  | 0
98.00.00.08 | Lieferung und Einbau besonderer Schellen aus Edelstahl AISI 304L, ausgeführt gemäß Projektzeichnungen und gemäß den genauen Anordnungen der BL | nr | 32 |  | 0
98.00.00.09 | Lieferung und Einbau besonderer Schellen aus Edelstahl AISI 304L, ausgeführt gemäß Projektzeichnungen und gemäß den genauen Anordnungen der BL, für die Anbringung des Scheinwerfers am Kabelkanal. | nr | 40 |  | 0
98.00.00.10 | Lieferung und Einbau besonderer Schellen aus Edelstahl AISI 304L, ausgeführt gemäß Projektzeichnungen und gemäß den genauen Anordnungen der BL, für die Anbringung des Scheinwerfers am Kabelkanal. | nr | 32 |  | 0
98.00.00.11 | Lieferung und Einbau einer Abstützung für den Leuchtdichtemesser | nr | 2 |  | 0
98.00.00.12 | Lieferung und Einbau einer geschlossenen Kabelwanne, hergestellt mit Werkstücken von 3 m Länge, inbegriffen Deckel und Verbindungsformstücke | nr | 110 |  | 0
98.00.00.13 | Lieferung und Verlegung von Zweileiterkabeln, ausgeführt mit Kabel der Klasse FG10OM1 Querschnittfläche 2x2,5 mm² | nr | 42 |  | 0
98.00.00.14 | Lieferung und Einbau von Kabelverzweigern für Sicherheits-/Notstromkreise. Diese Kabelverzweiger müssen den Stromdurchgang bei Temperaturen bis zu 900°C für 20 Minuten | nr | 10 |  | 0
98.00.00.15 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OR1 mit einem Querschnitt von 4x70 mm². | m | 530 |  | 0
98.00.00.16 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OR1 mit einem Querschnitt von 4x50 mm². | m | 440 |  | 0
98.00.00.17 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OR1 mit einem Querschnitt von 4x6 mm² | m | 440 |  | 0
98.00.00.18 | Lieferung und Verlegung - in Kabelleiter - von Vierleiterkabeln, hergestellt aus Kabel der Klasse FG7OR1 und mit dem Querschnitt 4x6 mm². | m | 440 |  | 0
98.00.00.19 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OR1 mit einem Querschnitt von 4x25 mm² | m | 90 |  | 0
98.00.00.20 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OR1, und die Normen CEI 2036 - IEC 331 mit einem Querschnitt von 4x16 mm². | m | 90 |  | 0
98.00.00.21 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG10OM1, mit einem Querschnitt von 4x4 mm². | m | 320 |  | 0
98.00.00.22 | Lieferung und Einbau eines feuerfesten EIB-BUS-Kabel, Querschnitt 2x2x0,80mm². Diese Kabel dienen für die Bus-Leitung zur LED-Kontrolle bei der RS-485-Leitung, die durch die SPS auszuführen ist | m | 2000 |  | 0
98.00.00.23 | Lieferung und Verlegung - in Kabelleiter - von Vierleiter-Abschirmkabel, hergestellt aus Kabel der Klasse FG10OHM1, mit dem Querschnitt 4x2,5 mm² | m | 1000 |  | 0
98.00.00.24 | Lieferung und Einbau - in Kabelleiter - von Vierleiter-Abschirmkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG10OHM1, mit Querschnitt 2x1.5 mm². | m | 160 |  | 0
98.00.00.25 | Lieferung und Einbau - in Kabelleiter - von Vierleiter-Abschirmkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG70OH2M1, mit Querschnitt 2x4 mm². | m | 1050 |  | 0
98.00.00.26 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OR1 mit einem Querschnitt von 4x35 mm² | m | 530 |  | 0
98.00.00.27 | Lieferung und Einbau eines blanken Kupferseils mit Querschnitt 1x35mm² | m | 100 |  | 0
98.00.00.28 | Lieferung und Einbau von Kreuzschuhen für die Erdung der Anlage, Länge 1 lfm | nr | 10 |  | 0
98.00.00.29 | Lieferung und Einbau von Tunnelleitelementen mit ministerieller Genehmigung zur Verwendung als Tunnelleitelemente | nr | 26 |  | 0
98.00.00.30 | Lieferung und Einbau eines Straßenschranks aus Fiberglas zur Aufnahme einer Schalttafel außen an der Tunnelröhre | nr | 2 |  | 0
98.00.00.31 | Ausführung eines Betonsockels mit den Abmessungen 50x30x450 (30 cm über Gelände) | nr | 2 |  | 0
98.00.00.32 | Verkabelung einer Schalttafel, die in den Straßenschaltkasten eingefügt ist | nr | 2 |  | 0
98.00.00.33 | Lieferung, Einbau und Verkabelung einer Hauptverteilerschalttafel | nr | 1 |  | 0
98.00.00.34 | Lieferung und Einbau einer Leuchtdichtesonde von gleichwertigem Film für die besondere Anwendung in Straßen- und Autobahntunnels | nr | 2 |  | 0
98.00.00.35 | Lieferung und Einbau einer Regelungs- und Steuerschalttafel für die Steuerung von 1 Verstärkungsstromkreisen (Bozner Seite) | nr | 1 |  | 0
98.00.00.36 | Lieferung und Einbau einer Regelungs- und Steuerschalttafel für die Steuerung von 1 Verstärkungsstromkreisen (Welschofen Seite), | nr | 1 |  | 0
98.00.00.37 | Lieferung und Einbau einer Steuerschalttafel für die Steuerung von 4 Dauerstromkreisen - voraussichtliche Abmessungen: 600 x 1200 x 500 ( B x H x T). | nr | 1 |  | 0
98.00.00.38 | Lieferung und Einbau einer USV-Anlage für die Speisung von: Dauerleitung; Tunnelleitelemente; SPS | nr | 1 |  | 0
98.00.00.39 | Lieferung und Einbau einer USV-Anlage | nr | 1 |  | 0
98.00.00.40 | Lieferung und Einbau eines Transformators/Speisegeräts mit der Fähigkeit zur Umformung der Wechselspannung zu 220V in Gleichspannung zu 24V (10A) | nr | 1 |  | 0
98.00.00.41 | Lieferung und Einbau eines Kontrollgehäuses für die LED der Tunnelleitelemente und für die Speisung und Kontrolle der mit LED versehenen Tunnelleitelemente | nr | 1 |  | 0
98.00.00.42 | Lieferung und Einbau eines Helligkeitssensors mit Fotodiode für Außenbereiche für das Ein- und Ausschalten und die Regelung der Dauer-LED-Anlage | nr | 1 |  | 0
98.00.00.43 | Lieferung und Einbau einer SPS-Schalttafel, an der Mauer befestigt, mit kommunizierendem, kompaktem und frei programmierbarem Prozessor CPU | nr | 1 |  | 0
98.00.00.44 | Lieferung und Verlegung - in Kabelleiter - von Vierleiterkabeln, hergestellt aus Kabel der Klasse FG7, mit dem Querschnitt 3x2,5 mm² | m | 30 |  | 0
98.00.00.45 | Lieferung und Einbau einer Steckdose in wasserdichter Ausführung IP44 | nr | 4 |  | 0
98.00.00.46 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OM1 mit einem Querschnitt von 4x6 mm².Diese Kabel dienen als Speisekabel für die Schalttafeln der verschiedenen Anlagen, mit Ausnahme der Schalttafeln für die Lichttechnikanla | m | 20 |  | 0
98.00.00.47 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OM1 mit einem Querschnitt von 4x25 mm². Diese Kabel dienen als Speisekabel für die 2 Schalttafeln zur Regelung der Lichttechnikanlage | m | 20 |  | 0
98.00.00.48 | Lieferung und Einbau von Vierleiterkabeln, hergestellt mit Kabel der Klasse FG7OM1 mit einem Querschnitt von 4x10 mm². Diese Kabel dienen als Speisekabel für die USV und zwischen der USV und der Schalttafel der Dauerstromkreise | m | 10 |  | 0
98.00.00.49 | Lieferung und Einbau eines Lichtauslasses in wasserdichter Ausführung IP44, komplett mit Leitung | nr | 1 |  | 0
98.00.00.50 | Lieferung und Einbau einer Telefonwählscheibe für den Anschluss der CPU S7-300 an eine PC-Zentrale; | nr | 1 |  | 0
98.00.00.51 | Lieferung und Einbau eines ROUTER GPRS mit Antenne in Kombination mit dem kommunizierenden Modul TIM 3V-IE | nr | 1 |  | 0
98.00.00.52 | Lieferung und Einbau einer Wärmepumpe mit einer internen Einheit und einer externen Einheit | nr | 1 |  | 0
98.00.00.53 | Lieferung und Einbau von Pulverfeuerlöschern, Typ ABC, von jeweils 6 kg Gewicht, im Technikraum unterzubringen | nr | 2 |  | 0
98.00.00.54 | Die Position umfasst auch die Trennung des bestehenden Lichtreglers | nr | 1 |  | 0
98.00.00.55 | Lieferung aller technischen Zeichnungen der Kabinenschalttafeln | nr | 1 |  | 0
98.00.00.56 | Grabenaushub mit Aushubmaschinen in Material beliebiger Konsistenz und Beschaffenheit, trocken oder nass, bis zu einer Tiefe von 1,50 m | m | 160 |  | 0
98.00.00.57 | Grabenaushub in kompaktem Felsgestein beliebiger Beschaffenheit und Härte | m | 70 |  | 0
98.00.00.58 | Lieferung und Einbau von Kabelleitern aus Polyäthylen vom doppelwandigen Typ. Der erforderliche Außendurchmesser beträgt Ø 160 mm | m | 440 |  | 0
98.00.00.59 | Lieferung und Einbau einer Verlängerung eines Fertigbauschachts aus nicht bewehrtem Fertigbeton. Außenabmessungen: 60x60cm | nr | 12 |  | 0
98.00.00.60 | Lieferung und Einbau eines Schachtdeckels aus Gusseisen Klasse D 400 für die Schließung des Schachts mit den Außenabmessungen 60x60. Die Position umfasst auch die Bettung des Schachtdeckels auf dem Schacht und die Überprüfung der Horizontalität | nr | 12 |  | 0
98.00.00.61 | Lieferung und Einbau einer Verlängerung eines Fertigbauschachts aus nicht bewehrtem Fertigbeton. Außenabmessungen: 30x30cm | nr | 4 |  | 0
98.00.00.62 | Lieferung und Einbau eines Schachtdeckels aus Gusseisen Klasse D 250 für die Schließung des Schachts mit den Außenabmessungen 30x30. Die Position umfasst auch die Bettung des Schachtdeckels auf dem Schacht und die Überprüfung der Horizontalität | nr | 4 |  | 0
98.00.00.63 | Schneiden in der Trasse mit einer eigens dafür vorgesehenen Wasser-Diamantsäge für eine Tiefe von ca. 10 cm | nr | 164 |  | 0
98.00.00.64 | Allgemeiner Aushub, ausgeführt mit Aushubmaschinen in Material beliebiger Konsistenz und Beschaffenheit, trocken oder nass | m³ | 6 |  | 0
98.00.00.65 | Abbruch und Deponieentsorgung des bestehenden Bauwerks zum Schutz des ENEL-Zählers und des bestehenden Lichtreglers | ac | 1 |  | 0
98.00.00.66 | Ausführung einer Grundplatte für die Kabine. Die Grundplatte muss durch Verwendung von frost- und tausalzbeständigem CLS XF3 mit Rck 30 N/mm² hergestellt werden | m³ | 12.6 |  | 0
98.00.00.67 | Ausführung einer Bewehrung für die Auflagerplatte der Kabine. Die Bewehrung wird aus Rundstahl, gerippt, B450C, hergestellt und besteht aus einem doppelten Baustahlgitter Ø 10 mit Maschenweite 15 cm. Der Achsabstand zwischen den 2 Gittern beträgt 30cm | kg | 620 |  | 0
98.00.00.68 | Vorgefertigte Elektrokabine 3,00x5,00x2,40m | nr | 1 |  | 0
98.00.00.69 | Lieferung und Einbau einer geformten Platte aus verzinktem Stahl für die Abdeckung des Kabelleitungskanals in der Kabine, zu verlegen auf den Sichtteilen des Kabelkanals, in der Kabine. Breite der Platte: ca. 40cm. Dicke 3mm | m | 10 |  | 0
| BETRAG DER ARBEITEN OHNE SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 0
SICHERHEITSMASSNAHMEN
99*.03.01.01 | Miete einer Fertigbaubaracke mit 1 WC mit chemischer Funktionsweise und 1 Waschbecken | psch | 1 | 500 | 500
99*.03.01.02 | Lieferung und Einbau von beweglichen Einzäunungen aus Paneelen, bestehend aus einem Maschendrahtnetz | m | 80 | 6 | 480
99*.03.01.03 | Umzäunung, hergestellt aus vorgedrucktem Plastiknetz, von runden Metallstangen mit 20 mm Durchmesser gehalten | m | 200 | 5 | 1000
99*.03.01.04 | Gewöhnliche Geländer mit Elementen aus Rohr/Rohrgelenken entweder aus Holz oder in Mischbauweise aus Holz und Rundstahl | m | 80 | 95 | 7600
99*.03.01.05 | Lieferung der persönlichen Schutzausrüstungen | psch | 1 | 1202.83 | 1202.83
99*.03.01.06 | Erdung der elektrischen Anlagen inbegriffen Installation und regelmäßige Überprüfung. | psch | 1 | 800 | 800
99*.03.01.07 | Lieferung und Montage von Feuerlöschern, geprüft, Klasse A, B, C, regelmäßige Kontrollen inklusive, 12 Kg, mittels Halterung an der Wand befestigt, mit Schilderung und Erste Hilfe Kasten. | nr | 2 | 50 | 100
99*.03.01.08 | Standbeleuchtung mit elektrischen Lampen, die auf Zäune o. ä. montiert werden | psch | 1 | 1000 | 1000
99*.03.01.09 | Dienstleistung von Fachpersonal, das für die Bewältigung von Notfällen und die Handhabung der dazu nötigen Ausrüstung ausgebildet ist | psch | 1 | 1200 | 1200
99*.03.01.12 | Pauschalvergütung für die Verkehrsleitverfahren auf dem Strassenkörper während der Ausführung der Umleitung | psch | 1 | 1000 | 1000
99*.03.01.13 | Koordinierungsversammlungen für die Verantwortlichen der beteiligten Baufirmen mit dem Sicherheitskoordinator | psch | 16 | 300 | 4800
99*.03.01.14 | Installation und Verlagerung von Fertigbau-Absperrschranken aus Stahlbeton, vom Typ New Jersey | m | 150 | 40 | 6000
99*.03.01.15 | Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage rot-gelb-grün mit 220V/12V Betrieb und Notbatterie | psch | 1 | 2500 | 2500
99*.03.01.16 | Miete eines Gernstes aus Stahlrohren (Kupplungen und Rohre), laut gesetzlichen | m² | 1028 | 10.5 | 10794
Sicherheitsvorschriften ausgefnhrt, bis zu 18,00 m Gernsthöhe
| GESAMTBETRAG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 38976.83
ZUSAMMENFASSUNG
| Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS | 0
| GESAMTBETRAG DES ANGEBOTS FÜR ARBEITEN PAUSCHAL und/oder NACH AUFMASS OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  | 0
| KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  | 38976.83
| GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  | 38976.83
Datum, __/__/____;
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds