## Verzeichnis-Elenco
BEILAGE 4 – ANGEBOTSFORMULAR VERZEICHNEIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN ALLEGATO 4 - MODULO DELL'OFFERTA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONONI E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
CIG Kode: Codice CIG: | 46400480BE
LV-Pos. Nr. Pos.n. | Bezeichnung DE Denominazione DE | Bezeichnung IT Denominazione IT | Maßeinheit DE Unitá di misura DE | Maßeinheit IT Unitá di misura IT | Menge Quantitá | Einheitspreis Prezzo unitario | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis) Prezzo totale (quantitá per prezzo unitario)
51.00.00.00 | ELEMENTARPREISE | PREZZI ELEMENTARI
51.01.00.00 | STUNDENLÖHNE | MANO D'OPERA
51.01.01.00 | STUNDENLÖHNE - BAUSEKTOR | MANO D'OPERA - SETTORE EDILE/CIVILE
51.01.01.01 | Hochspez. Facharbeiter | Operaio alt. spec. | h | h | 100 |  | 0
51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | Operaio specializzato | h | h | 100 |  | 0
51.01.01.04 | Arbeiter | Operaio comune | h | h | 100 |  | 0
51.02.00.00 | MIETEN | NOLI
51.02.01.00 | TRANSPORTGERÄTE | MEZZI DI TRASPORTO
51.02.01.14 | Lastwagen mit Kippbrücke, 3- seitig | Autocarro con cassa ribaltabile, 3 lati
51.02.01.14D | Nutzlast über 10,50 bis 14,0 t | portata oltre 10,50 fino a 14,0 t | h | h | 100 |  | 0
51.02.02.00 | ERDBEWEGUNGS- UND LADEMASCHINEN | MEZZI DI SCAVO E DI CARICAMENTO
51.02.02.01 | Hydraulik-Bagger mit gummibereift, Motorleistung: | Escavatore idraulico gommato, potenza motore:
51.02.02.01E | von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) | da 102 a 152 kW (137 - 204 HP) | h | h | 100 |  | 0
51.02.02.02 | Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: | Escavatore idraulico cingolato, potenza motore:
51.02.02.02F | von 153 bis 203 kW (205 - 272 PS) | da 153 a 203 kW (205 - 272 HP) | h | h | 50 |  | 0
51.02.02.05 | Geländegängiger Kleinbagger "Spinne" mit 2 Rädern und 2 Teleskopbeinen | Escavatore tipo "ragno" a due ruote e due piedi telescopici
51.02.02.05E | Motorleistung ca. 65 kW | potenza ca. 65 kW | h | h | 20 |  | 0
51.02.02.10 | Schaufellader mit Raupen oder gummibereift, Motorleistung: | Pala caricatrice cingolata o gommata, potenza motore:
51.02.02.10E | über 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) | oltre 102 fino a 152 kW (137 - 204 HP) | h | h | 20 |  | 0
51.02.03.00 | VERDICHTUNGSGERÄTE | MEZZI DI COSTIPAMENTO
51.02.03.06 | Rüttelplatte mit Verbrennungsmotor | Piastra vibrante con motore a scoppio
51.02.03.06D | Zentrifugalkraft über 20 bis 25 kN | forza centrifuga oltre 20 fino a 25 kN | h | h | 50 |  | 0
51.02.03.14 | Schaffuß-Rüttelwalze, angehängt, inklusive Zugmaschine | Rullo vibrante a piede di capra, rimorchiato, compreso mezzo trainante.
51.02.03.14D | Gewicht über 10,00 bis 13,0 t | peso oltre 10,00 fino a 13,0 t | h | h | 30 |  | 0
53.00.00.00 | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI
53.02.00.00 | RODUNGSARBEITEN | LAVORI DI DISBOSCAMENTO
53.02.01.00 | RODUNGEN | DISBOSCAMENTO IN GENERE
53.02.01.01 | Rodungen - inbegriffen das Fällen von Bäumen mit Durchmesser bis 15 cm | Disboscamento - compreso taglio di piante di diametro fino a 15 cm | m2 | m2 | 9800 |  | 0
53.02.02.00 | FÄLLEN VON BÄUMEN | ABBATTIMENTO DI PIANTE
53.02.02.01 | Fällen von Bäumen | Abbattimento di piante
53.02.02.01A | Durchmesser 16 bis 20 cm | diametro 16 fino a 20 cm | Nr | nr | 401 |  | 0
53.02.02.01B | Durchmesser 21 bis 30 cm | diametro 21 fino a 30 cm | Nr | nr | 162 |  | 0
53.02.05.00 | ENTFERNEN VON WURZELSTÖCKEN | ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
53.02.05.03 | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: | Estirpazione di ceppaie, diametro:
53.02.05.03A | 16 bis 20 cm | cm 16 fino a 20 | Nr | nr | 401 |  | 0
53.02.05.03B | 21 bis 30 cm | cm 21 fino a 30 | Nr | nr | 162 |  | 0
53.05.00.00 | BELAGSSCHNEIDEARBEITEN | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
53.05.01.00 | SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
53.05.01.01 | Schneiden von bituminösen Belägen | Taglio di pavimentazioni bituminose
*53.05.01.01B | Jegliche Belagstärke | per qualsiasi spessore | m | m | 1000 |  | 0
53.10.00.00 | AUSBAUEN VON GEGENSTÄNDEN | RIMOZIONI
53.10.02.00 | AUSBAU VON STRASSENSCHILDERN | RIMOZIONE DI SEGNALI STRADALI
53.10.02.01 | Ausbau von Straßenschildern | Rimozione di segnali stradali | Nr | nr | 30 |  | 0
53.10.03.00 | AUSBAU VON LEITPLANKEN | RIMOZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE
53.10.03.01 | Ausbau von Leitplanken | Rimozione di barriera protettiva
53.10.03.01B | Leitplanke ohne Handlauf | barriera senza corrimano | m | m | 2090 |  | 0
53.10.10.00 | AUSBAU VON SCHACHTABDECKUNGEN UND EINLÄUFEN | RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
53.10.10.01 | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen | Rimozione di chiusini e caditoie
53.10.10.01A | Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen | chiusini e caditoie stradali | Nr | nr | 30 |  | 0
53.10.12.00 | AUSBAU VON RANDSTEINEN | RIMOZIONE DI CORDONATE
53.10.12.01 | Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen | Rimozione, cernita e pulizia di cordonate
53.10.12.01B | Randsteine aus Beton | cordonate in calcestruzzo | m | m | 150 |  | 0
*53.10.90.00 | VESCHIBUNGEN | SPOSTAMENTI
*53.10.90.01 | Baustellenlasten für die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, die zu Überschneidungen mit den Bauarbeiten führen: | Oneri per lo spostamento di infrastrutture esistenti interferenti con l'esecuzione dei lavori. | pauschal | a corpo | 1 |  | 0
54.00.00.00 | ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHSARBEITEN | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI
*54.01.00.00 | AUSHÜBE | SCAVI
*54.01.01.00 | ALLGEMEINER AUSHUB (OFFENE AUSHUBARBEITEN) | SCAVI DI SBANCAMENTO (A SEZIONE APERTA)
54.01.01.01 | Allgemeiner Aushub im Material | Scavo di sbancamento in materiale | m3 | m3 | 14717.64 |  | 0
54.01.01.05 | Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem Aushub | Estrazione di massi in scavi di sbancamento | m3 | m3 | 100 |  | 0
54.01.01.10 | Allgemeiner Aushub in Pickelfels | Scavo di sbancamento in roccia da piccone | m3 | m3 | 928.07 |  | 0
54.01.01.15 | Allgemeiner Aushub in kompaktem Fels | Scavo di sbancamento in roccia compatta
54.01.01.15B | mittels hydraulischer oder pneumatischer Werkzeuge, auf dem Aushubgerät montiert | con ausilio di attrezzi idraulici o pneumatici (montati sul mezzo di scavo) | m3 | m3 | 928.07 |  | 0
54.01.02.00 | GRABENAUSHUB (AUSHUBARBEITEN MIT VORGESCHRIEBENEM QUERSCHNITT) | SCAVI A SEZIONE RISTRETTA (LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA)
54.01.02.01 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz | Scavo a sezione ristretta in materiale
54.01.02.01A | inkl. Aufladen und Transport | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | m3 | 2525.78 |  | 0
54.01.02.05 | Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub | Estrazione di massi in scavi a sezione | m3 | m3 | 50 |  | 0
54.01.02.10 | Grabenaushub in Pickelfels | Scavo a sezione ristretta in roccia da piccone
54.01.02.10B | seitliches Lagern innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | m3 | 500 |  | 0
54.01.02.20 | Grabenaushub in kompaktem Fels, ohne Sprengstoff | Scavo a sezione ristretta in roccia, senza esplosivi
54.01.02.20B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e trasporto | m3 | m3 | 500 |  | 0
54.01.90.00 | AUFPREISE FÜR BESONDERE ERSCHWERNISSE | SOVRAPPREZZI PER ONERI PARTICOLARI
54.01.90.01 | Aufpreis für Handaushub | Sovrapprezzo per scavo eseguito a mano
54.01.90.01A | in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | in materiale di qualunque consistenza e natura | m3 | m3 | 120 |  | 0
*54.02.00.00 | ABBRUCHARBEITEN | DEMOLIZIONI
54.02.03.00 | ABBRUCH VON STEINMAUERWERK UND BETON | DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME ED IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
*54.02.03.05 | Abbruch von Trockenmauerwerk | Demolizione di muratura a secco | m3 | m3 | 355.53 |  | 0
54.02.03.10 | Abbruch von Mischmauerwerk | Demolizione di muratura mista | m3 | m3 | 289.26 |  | 0
54.02.03.15 | Abbruch von Betonmauerwerk | Demolizione di muratura in calcestruzzo
54.02.03.15A | mit pneumatischen Werkzeugen von Hand (Preßlufthämmer) | con attrezzi pneumatici a mano (martelli demolitori) | m3 | m3 | 243.11 |  | 0
54.02.20.00 | ABBRUCH VON FAHRBAHNBELÄGEN | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI
54.02.20.03 | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke | Demolizione di pavimentazione bituminosa
*54.02.20.03C | Jegliche Belagstärke der Pflasterung | Qualsiasi spessore di pavimentazione | m2 | m2 | 10350 |  | 0
54.10.00.00 | AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN | RILEVATI E RINTERRI
54.10.02.00 | AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN | SOLA ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
54.10.02.03 | Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen | Esecuzione di rilevati e rinterri
54.10.02.03A | für setzungsgefährdete Bauwerke | per opere sensibili a cedimenti | m3 | m3 | 100 |  | 0
54.10.02.03B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | per opere non sensibili a cedimenti | m3 | m3 | 100 |  | 0
54.10.03.00 | LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHREN VON AUFSCHÜTTUNGEN UND WIEDERAUFFÜLLUNGEN | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO ED ESECUZIONE DI RILEVATI E RINTERRI
*54.10.03.03 | Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen | Esecuzione di rilevati e rinterri
54.10.03.03A | für setzungsempfindliche Bauwerke | per opere sensibili a cedimenti | m3 | m3 | 3288.34 |  | 0
54.10.03.03B | für setzungsunempfindliche Bauwerke | per opere non sensibili a cedimenti | m3 | m3 | 1144.34 |  | 0
54.14.00.00 | ARBEITEN MIT GEOTEXTILIEN (VLIESE) | LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
54.14.01.00 | GEOTEXTIL MIT ENDLOSFADEN FÜR DRAINAGEN UND BODENVERBESSERUNGEN | GEOTESSUTO A FILO CONTINUO PER DRENAGGI E BONIFICHE
54.14.01.01 | Geotextil mit Endlosfaden | Geotessuto a filo continuo
54.14.01.01F | R 21,5 kN/m | R 21,5 kN/m | m2 | m2 | 980 |  | 0
54.15.00.00 | BEWEHRTE ERDKÖRPER -MIT GEOGITTER | TERRE RINFORZATE CON GEOGRIGLIE
54.15.02.00 | STABILISIERUNG | STABILIZZAZIONI
54.15.02.01 | Verbundmatte mit Geogitter für die Stabilisierung | Geocomposito con geogrilie per stabilizzazioni
54.15.02.01A | MD 30 – TD 30 KN/m | MD 30 – TD 30 KN/m | m2 | m2 | 1000 |  | 0
54.16.00.00 | TRAG- UND FROSTSCHUTZSCHICHTEN | STRATI DI BASE (STRATI PORTANTI ED ANTIGELO)
54.16.02.00 | AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN | SOLA ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
54.16.02.05 | Ausführen einer Tragschicht | Esecuzione di strato di base
54.16.02.05B | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm | spessore finito: cm 40 | m2 | m2 | 14660.19 |  | 0
54.16.03.00 | LIEFERUNG VON FREMDMATERIAL UND AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN | FORNITURA DI MATERIALE DA CAVA DI PRESTITO PER L'ESECUZIONE DI STRATI DI BASE
54.16.03.01 | Lieferung von Fremdmaterial Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial und Ausführung von Tragschichten | Fornitura di materiale di primo impiego e/o di riciclaggio ed esecuzione di strati di base
54.16.03.01B | Schichtstärke im eingebauten Zustand: 40 cm | spessore finito: 40 cm | m2 | m2 | 14660.19 |  | 0
54.20.00.00 | DRAINAGEN | DRENAGGI
54.20.05.00 | HINTERMAUERUNGEN | BLOCCAGGI
54.20.05.05 | Drainagehintermauerung, Mindest-Schichtstärke: 30 cm | Bloccaggio di pietrame, spessore minimo strato: 30 cm | m2 | m2 | 5719.69 |  | 0
54.20.10.00 | LIEFERUNG UND EINBAU VON FILTERMATERIAL | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE FILTRANTE
54.20.10.01 | Drainagematerial, ungeschichtet | Materiale drenante senza stratificazioni
54.20.10.01B | Sieblinienbereich (mm) 35/70 | fuso granulometrico (mm) 35/70 | m3 | m3 | 500 |  | 0
54.30.00.00 | ARBEITEN MIT MUTTERERDE | LAVORI CON TERRA VEGETALE
54.30.02.00 | LIEFERUNG VON MUTTERERDE, KOMPOST, TORF | FORNITURA DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA
54.30.02.01 | Lieferung von Muttererde | Fornitura di terra vegetale di prestito | m3 | m3 | 1230 |  | 0
54.30.05.00 | AUSBREITEN UND EINEBNEN VON MUTTERBODEN, AUSBRINGEN VON GRASNARBEN, KOMPOST, TORF | SPANDIMENTO E SPIANAMENTO DI TERRA VEGETALE, COMPOST, TORBA E POSA DI ZOLLE ERBOSE
54.30.05.01 | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf | Spandimento e spianamento di terra vegetale, compost, torba
54.30.05.01B | Schichtstärke 16 - 25 cm | spessore 16 - 25 cm | m2 | m2 | 8200 |  | 0
56.00.00.00 | GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN | PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE
56.06.00.00 | SPRITZBETON | CALCESTRUZZO SPRUZZATO
56.06.02.00 | VERKLEIDUNG VON BÖSCHUNGEN | RIVESTIMENTO DI SCARPATE
56.06.02.01 | Spritzbeton C20/25 | Calcestruzzo spruzzato C20/25
56.06.02.01B | Schichtstärke 10 cm | spessore 10 cm | m2 | m2 | 753.86 |  | 0
56.06.05.00 | BEWEHRUNGSSTAHL FÜR SPRITZBETON | ARMATURA METALLICA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
56.06.05.01 | Elektrisch verschweißtes Baustahlgitter | Rete elettrosaldata in acciaio
56.06.05.01A | B450C | B450C | kg | kg | 5000 |  | 0
56.20.00.00 | VERPRESSANKER FÜR ARBEITEN OBERTAGE | TIRANTI, PER LAVORI A CIELO APERTO
56.20.05.00 | BOHRUNGEN FÜR VERPRESSANKER | PERFORAZIONI PER TIRANTI
56.20.05.01 | Erstellen von Bohrloch für Zuganker, D bis 108 mm (4 1/4 ") | Perforazione per tiranti, D fino a 108 mm (4 1/4 ")
*56.20.05.01D | Lieferung und Einbau von geneigten Mikrodrainagen bestehend aus: gewelltem Drainagerohr, Durchmesser >2", mit wenigstens 3 Schlitzen pro Umfang, Schlitzbreite 0,25-0,5 mm, geschlossenem Rohr mit Geotextilummantelung | Fornitura e posa di microdreni suborizzontali costituiti da: dreno diametro >2" scanalato, con numero di fessure per diametro uguale o superiore a 3, larghezza fessure 0,25-0,5 mm, tubo cieco,prerivestimento in geotessile non tessuto, | m | m | 1000 |  | 0
56.21.00.00 | NÄGEL (PASSIVE ANKER) FÜR ARBEITEN OBERTAGE. | CHIODI (TIRANTI PASSIVI) PER LAVORI A CIELO APERTO.
56.21.02.00 | SELBSTBOHRANKER | CHIODI AUTOPERFORANTI
56.21.02.01 | Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, Verlängerungsmuffen und dazugehöriger Bohrkrone. | Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
56.21.02.01F | Last an der Streckgrenze: 400 KN | Carico al limite di snervamento: 400 KN | m | m | 250 |  | 0
56.21.02.01H | Last an der Streckgrenze: 525 KN | Carico al limite di snervamento: 525 KN | m | m | 250 |  | 0
57.00.00.00 | SPEZIALGRÜNDUNGEN | FONDAZIONI SPECIALI
57.03.00.00 | KLEINKALIBRIGE GRÜNDUGSPFÄHLE (MICROPALI) | FONDAZIONI IN MICROPALI
57.03.02.00 | BOHRUNG FÜR KLEINBOHRPFÄHLE (MICROPALI) | PERFORZIONE PER MICROPALI
*57.03.02.01 | Kleinkalibriger Bohrpfahl, ausgeführt mittels Dreh- oder Drehschlagbohrung mit Verrohrung | Micropalo per fondazione, a rotazione o rotopercussione rivestita
*57.03.02.01C | D 180 - 229 mm (9 ") | D 180 - 229 mm (9 ") | m | m | 22324 |  | 0
57.03.03.00 | BEWEHRUNG FÜR KLEINKALIBRIGE BOHRPFÄHLE | ARMATURA PER MICROPALI
*57.03.03.05 | Bearbeitung des Pfahlkopfes gemäß der statischen Zeichnungen und der Anweisungen der Bauleitung (nur Deckplatte im Bereich der Straßenachse) | Lavorazione testa palo come da disegni statica e indicazione DL (solo solettone asse strada) | Nr. | nr | 60 |  | 0
57.03.03.10 | Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle | Armatura tubolare per micropali
57.03.03.10B | Rohr gelocht | tubo forato | kg | kg | 450671.6 |  | 0
*58.00.00.00 | BETON UND STAHLBETON | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO
58.03.00.00 | BETON FÜR BEWEHRTE UND UNBEWEHRTE BAUWERKE | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI ARMATI E NON ARMATI
58.03.01.00 | UNTERBETON, AUSGLEICHSBETON, FÜLLBETON UND DRAINAGEBETON | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI, SPIANAMENTI, RIEMPIMENTI E DRENAGGI
58.03.01.01 | Liefern und Einbauen von Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton, (Standard-Expositionsklassen) | Conglomerato cementizio (classi di esposizione ordinarie), per sottofondi, spianamenti e riempimenti
58.03.01.01B | Festigkeitsklasse C 12/15 | classe C 12/15 | m3 | m3 | 297.74 |  | 0
*58.03.02.00 | BETON FÜR BAUWERKE JEDWELCHER LAGE, FORM UND ABMESSUNG | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MANUFATTI DI QUALUNQUE UBICAZIONE, FORMA E DIMENSIONE
58.03.02.01 | Beton für Bauwerke | Conglomerato cementizio per manufatti
58.03.02.01D | Festigkeitsklasse C 25/30 | classe C 25/30 | m3 | m3 | 120 |  | 0
58.03.02.01H | Festigkeitsklasse C 30/37 | classe C 30/37 | m3 | m3 | 1425.73 |  | 0
58.03.02.02 | Beton für Platten C30/37 - S4 - XF4 | Conglomerato cementizio per solette C30/37 - S4 - XF4 | m3 | m3 | 287.3 |  | 0
58.10.00.00 | BEWEHRUNGSSTAHL | ACCIAIO PER ARMATURA
58.10.02.00 | RUNDSTAHL, GERIPPT | BARRE TONDE AD ADERENZA MIGLIORATA
58.10.02.02 | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert | Barre ad aderenza migl. controllate in stabilimento
58.10.02.02B | Stahl B450C | acciaio B450C | kg | kg | 184679.95 |  | 0
58.10.03.00 | BAUSTAHLGITTERMATTEN | RETE ELETTROSALDATA D'ACCIAIO
58.10.03.02 | Baustahlgittermatten mit gerippten Stäben | Rete elettrosaldata con fili nervati
58.10.03.02A | gerippter Stahl, B450C | acciaio ad aderenza migl., B450C | kg | kg | 5000 |  | 0
59.00.00.00 | MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN | OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE
59.05.00.00 | TROCKENMAUERWERK | OPERE IN PIETRAME A SECCO
59.05.01.00 | TROCKENMAUERN AUS NATURSTEIN ODER FERTIGTEILELEMENTEN | MURATURA A SECCO IN PIETRAME NATURALE O ELEMENTI PREFABBRICATI
59.05.01.10 | Zyklopenmauern | Muri ciclopici
59.05.01.10A | mit Porphyrsteinen, inkl. Lieferung | con porfido, da cava | m3 | m3 | 400 |  | 0
*59.05.03.00 | STEINKÄFIGE (GABBIONI) UND DRÄNMATTEN | GABBIONI E MATERASSI
59.05.03.10 | Entfalten, Aufbiegen, Zusammennähen, Füllen | Apertura, ripiegamento, cucitura e riempimento
59.05.03.10A | von Drahtkäfigen (Steinkäfigen - gabbioni) | di gabbioni | m3 | m3 | 380 |  | 0
59.07.00.00 | BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND ZEMENTMÖRTEL | OPERE MISTE IN PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA
59.07.01.00 | MISCHMAUERWERK | MURATURA MISTA
59.07.01.10 | Sichtoberfläche aus Naturstein bei Betonmauer | Paramento in pietrame per muri in conglomerato cementizio | m3 | m3 | 81.15 |  | 0
59.07.02.00 | MISCHMAUER-PFLASTERUNGEN | SELCIATONI MISTI
59.07.02.01 | Pflasterungen aus Naturstein | Selciatone di pietrame
59.07.02.01A | fertige Schichtstärke: cm 30 | spessore finito: 30 cm | m2 | m2 | 80 |  | 0
59.09.00.00 | BAUWERKE AUS NATURSTEIN UND BETON | OPERE MISTE IN PIETRAME E CONGLOMERATO CEMENTIZIO
59.09.01.00 | MAUERWERK | MURATURA
59.09.01.01 | Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton | Muratura mista a mosaico greggio
59.09.01.01D | Porphyr inkl. Lieferung, Beton C 25/30 | in porfido da cava, cls. C 25/30 | m3 | m3 | 4218.97 |  | 0
70.00.00.00 | ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ | IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI
70.05.00.00 | ABDICHTUNGSANSTRICHE | IMPERMEABILIZZAZIONI A PITTURA
70.05.05.00 | ABDICHTUNGEN AUF BITUMINÖSER BASIS | IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA
70.05.05.05 | Abdichtung durch bituminösen Anstrich - kalt | Impermeabilizzazione bituminosa a freddo | m2 | m2 | 275 |  | 0
70.10.00.00 | ABDICHTUNGEN MIT DICHTUNGSBAHNEN UND FOLIEN | IMPERMEABILIZZAZIONI CON GUAINE E FOGLI
70.10.12.00 | ABDICHTUNG MIT BITUMENFOLIE | IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA
70.10.12.10 | Abdichtung mit Bitumenfolie | Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
70.10.12.10D | S: 4 mm, R: 81 - 100 N/5 cm | S: 4 mm, R: 81 - 100 N/5 cm | m2 | m2 | 525 |  | 0
70.80.00.00 | ZUSATZARBEITEN | LAVORI ACCESSORI
70.80.10.00 | SCHUTZMASSNAHMEN | LAVORI DI PROTEZIONE
70.80.10.22 | Liefern und Einbau von Noppenbahn, aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | Fornitura e posa di membrana bugnata, di polietilene ad alta densità (HDPE)
70.80.10.22B | Stärke 6/10 mm, Gewicht 600 gr / m2, Druckfestigkeit > 250 kN / m2 | spessore 6/10 mm, peso 600 gr / m2, resistenza alla compressione > 250 kN / m2 | m2 | m2 | 275 |  | 0
75.00.00.00 | ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU | TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA
75.10.00.00 | KUNSTSTOFFROHRE | TUBI DI MATERIALE PLASTICO
75.10.01.00 | POLYÄTHYLENROHRE FÜR WASSER-, GASLEITUNGEN UND KABELVERLEGUNG | TUBI DI POLIETILENE PER ACQUEDOTTO, GAS E CAVI
75.10.01.60 | Dreirohrsystem PE DN3x50 PN10 (PE HD UNI EN 12201 / T312 PN10 DN 50) | Tritubo in PE DN 3x50 PN10 (PE HD UNI EN 12201 / T312 PN10 DN 50) | m | m | 2100 |  | 0
75.10.04.00 | PVC-ROHRE FÜR KANALISATION | TUBI DI PVC PER FOGNATURA
75.10.04.05 | PVC-Rohre für Kanalisation | Tubo di PVC per fognatura
75.10.04.05C | DN 160 | DN 160 | m | m | 200 |  | 0
75.10.04.05D | DN 200 | DN 200 | m | m | 200 |  | 0
75.10.04.05E | DN 250 | DN 250 | m | m | 100 |  | 0
75.10.04.05F | DN 315 | DN 315 | m | m | 100 |  | 0
75.10.05.00 | PVC-ROHRE FÜR DRAINAGEN | TUBI DI PVC PER DRENAGGIO
75.10.05.15 | PVC-Drainagerohr, Typ C | Tubo di PVC per drenaggio, tipo C
75.10.05.15C | DN mm 100 | DN mm 100 | m | m | 800 |  | 0
75.10.05.15E | DN mm 160 | DN mm 160 | m | m | 500 |  | 0
75.20.00.00 | BETONROHRE | TUBI DI CEMENTO
75.20.02.00 | ZENTRIFUGIERTE STAHLBETONROHRE | TUBI CENTRIFUGATI DI CEMENTO ARMATO
75.20.02.05 | Kreisrundes, zentrifugiertes Stahlbetonrohr | Tubo circolare centrifugato di cemento armato
75.20.02.05A | Durchmesser cm 30 | diametro cm 30 | m | m | 150 |  | 0
75.20.02.05B | Durchmesser cm 40 | diametro cm 40 | m | m | 50 |  | 0
75.90.00.00 | AUFPREISE | SOVRAPPREZZI
75.90.02.00 | AUFPREIS FÜR VOLLE BETONUMMANTELUNG | SOVRAPPREZZI PER LA POSA CON RIVESTIMENTO COMPLETO DI CALCESTRUZZO
75.90.02.05 | Kreisrundes Rohr | Tubo circolare
75.90.02.05A | bis DN mm 200 | fino a DN mm 200 | m | m | 150 |  | 0
75.90.02.05B | DN mm 201 - 300 | DN mm 201 - 300 | m | m | 150 |  | 0
75.90.02.05C | DN mm 301 - 400 | DN mm 301 - 400 | m | m | 150 |  | 0
| SUMME HAUPTKATEGORIE 75 | SOMMA CATEGORIA PRINCIPALE 75
77.00.00.00 | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE | POZZETTI PREFABBRICATI
77.03.00.00 | STRASSENEINLAUFSCHÄCHTE | POZZETTI STRADALI
77.03.02.00 | STRASSENEINLAUFSCHÄCHTE, DIN 4052 | POZZETTI STRADALI CIRCOLARI, DIN 4052
77.03.02.01 | Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett | Pozzetto stradale, circolare: completo
77.03.02.01B | Höhe: 97 cm für langen Eimer, ohne Geruchverschluß | altezza: 97 cm per secchiello lungo, non sifonato | Nr | nr | 25 |  | 0
77.16.00.00 | SCHÄCHTE AUS STAHLBETON, RECHTECKIG | POZZETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, RETTANGOLARI
77.16.01.00 | SCHÄCHTE FÜR NICHT AGGRESSIVES MILIEU | POZZETTI PER AMBIENTE NON AGGRESSIVO
77.16.01.11 | Schacht, wasserdicht 0,50 bar | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,50 bar
77.16.01.11A | 80 x 100 cm | 80 x 100 cm | cm | cm | 828 |  | 0
77.16.01.11C | 100 x 120 cm | 100 x 120 cm | cm | cm | 500 |  | 0
78.00.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI
78.01.00.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS GUSSEISEN | CHIUSINI IN GHISA
78.01.02.00 | SCHACHTABDECKUNGEN AUS BETON/GUSSEISEN (BEGU) | CHIUSINI MISTI GHISA/CEMENTO
78.01.02.01 | Kreisförmige Schachtabdeckung | Chiusino circolare
78.01.02.01C | Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | carico 400 kN peso 170/180 kg | Nr | nr | 8 |  | 0
78.02.00.00 | STRASSENEINLÄUFE AUS GUSSEISEN | CADITOIE IN GHISA
78.02.01.00 | STRASSENEINLÄUFE AUS GUSSEISEN MIT RAHMEN AUS GUSSEISEN ODER GUSSEISEN/BETON (BEGU) | CADITOIE IN GHISA CON TELAIO IN GHISA OPPURE GHISA/CEMENTO
78.02.01.01 | Kreisrunder Straßeneinlauf aus industrieller Fertigung | Caditoia circolare di produzione industriale
78.02.01.01B | Prüflast 250 kN Gewicht 175/185 kg | carico 250 kN peso 175/185 kg | Nr | nr | 25 |  | 0
78.02.01.06 | Straßeneinlauf Typ "Rekord" | Caditoia tipo "Rekord"
78.02.01.06A | ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg | caditoia piana peso 95/105 kg | Nr | nr | 20 |  | 0
85.00.00.00 | BELAGSARBEITEN | PAVIMENTAZIONI
85.05.00.00 | BITUMINÖSE BELÄGE | PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
85.05.05.00 | AUFBRINGEN VON BITUMINÖSEN BINDEMITTELN | APPLICAZIONI CON LEGANTI BITUMINOSI
85.05.05.05 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | Applicazione di una mano di emulsione cationica | m2 | m2 | 14460.24 |  | 0
85.05.10.00 | BELÄGE AUS BITUMINÖSEM MISCHGUT | PAVIMENTAZIONI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
85.05.10.13 | Bituminöses Mischgut 0/25 für Binderschichten mit modifiziertem Bindemittel | Conglomerato bituminoso 0/25 con bitume modificato per strato di collegamento binder
85.05.10.13A | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | per ogni m2 e ogni cm di spessore finito | m2 | m2 | 86761.14 |  | 0
85.05.10.33 | Bituminöses Mischgut, 0/12 mit hochmodifiziertem Bindemittel für Verschleißschichten aus Splittmastix (hard) | Conglomerato bituminoso 0/12 con bitume modificato hard per strato d'usura tipo Splittmastix
85.05.10.33A | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | spessore finito <cm>: 3 | m2 | m2 | 14460.19 |  | 0
86.00.00.00 | STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG | MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA
86.01.00.00 | RANDSTEINE | CORDONATE
86.01.01.00 | RANDSTEINE AUS NATURSTEIN | CORDONATE IN PIETRA NATURALE
86.01.01.22 | Randbegrenzung aus Naturstein und Beton | Cordonata in conci di pietra e calcestruzzo
86.01.01.22A | Abmessungen h = 50 cm, b = 30 cm | dimensioni h = 50 cm, b = 30 cm | m | m | 920 |  | 0
86.02.00.00 | KUNETTEN UND STÜTZMAUERAUFSÄTZE | CUNETTE E BANCHETTONI
86.02.03.00 | STÜTZMAUERAUFSÄTZE AUS STAHLBETON | BANCHETTONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
*86.02.03.01 | Stützmaueraufsätze zur Abgrenzung von Straßenfahrbahnen | Banchettoni di delimitazione stradale
86.02.03.01D | Fünfeckquerschnitt B/H nach Anordnung der BL | sez. pentagonale B/H a richiesta | m3 | m3 | 669.56 |  | 0
86.10.00.00 | STRASSENLEITPLANKEN | BARRIERE STRADALI
86.10.02.00 | STRASSENLEITPLANKE AUS STAHL, HOMOLOGIERT UND/ODER ZERTIFIZIERT | BARRIERE PROTETTIVE STRADALI IN ACCIAIO, OMOLOGATE E O CERTIFICATE
86.10.02.02 | Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 CE | Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 CE | m | m | 3100 |  | 0
86.10.02.03 | Straßenleitplanke aus Stahl, PAB H2 TE (Seitenrand) | Barriera stradale protettiva in acciaio, PAB H2 TE (bordo laterale) | m | m | 150 |  | 0
86.10.02.05 | Versenktes Endstück für eine Straßenleitplanke aus Stahl Typ PAB H2 | Gruppo terminale interrato per barriere in acciaio tipo PAB H2 | Nr | nr | 15 |  | 0
86.10.02.06 | Geneigtes Band für Straßenleitplanken aus Stahl Typ PAB H2 | Nastro inclinato per barriere in acciaio tipo PAB H2 | Nr | nr | 15 |  | 0
86.10.02.07 | Versenktes gebogenes Endstück für Straßenleitplanken aus Stahl Typ PAB H2 CE | Gruppo terminale interrato curvo per barriere in acciaio tipo PAB H2 CE | Nr | nr | 20 |  | 0
86.12.00.00 | GELÄNDER | RINGHIERE
86.12.01.00 | GELÄNDER AUS HANDWERKLICHER FERTIGUNG | RINGHIERE DI PRODUZIONE ARTIGIANALE
*86.12.01.03 | Geländer aus Holz | Ringhiera di legno | m | m | 1413.9 |  | 0
86.18.00.00 | FELSSICHERUNG | CONSOLIDAMENTO ROCCE
86.18.01.00 | SÄUBERUNG VON FELSBÖSCHUNG | DISGAGGIO DI SCARPATE ROCCIOSE
86.18.01.01 | Eingriffe zur Säuberung und Freiräumen von Felswänden | Disgaggio e pulizia di pareti rocciose | m2 | m2 | 3190 |  | 0
86.18.01.10 | Schnitt von Sträuchern | Taglio arbusti | m2 | m2 | 1896 |  | 0
*86.18.01.99 | Stroh-/Kokosfasermatte | BIOSTUOIA PAGLIA E COCCO | m2 | m2 | 1298.5 |  | 0
86.18.03.00 | FELSSICHERUNG DURCH EINFACHE ODER VERSTÄRKTE METALLNETZE | CONSOLIDAMENTO DELLE ROCCE CON RETE METALLICA SEMPLICE O RINFORZATA
86.18.03.02 | Felsverhängung mittels Metallnetzen | Rivestimento in rete metallica
86.18.03.02A | Ummantelung des Metallnetzes mit widerstandfähiger Verzinkung | Rete con rivestimento a forte zincatura | m2 | m2 | 3190 |  | 0
86.21.00.00 | ERGÄNZENDE POSITION ZU DEN FELSSICHERUNG (86.18) UND STEINSCHLAGSCHUTZBAUTEN (86.20) | VOCI AGGIUNTIVE PER CONSOLIDAMENTO ROCCE (86.18) E PARAMASSI (86.20)
86.21.02.00 | BOHRUNGEN | PERFORAZIONI
86.21.02.01 | Bohrungen mit tragbarem Bohrgerät | Perforazione con perforatrice portatile
86.21.02.01A | Durchmesser bis 42 mm | diametro fino a 42 mm | m | m | 1233.02 |  | 0
86.21.03.00 | VERANKERUNGEN UND METALLSEILE | ANCORAGGI E FUNI METALLICHE
86.21.03.10 | Metallverankerungen B450C | Tirafondi metallici B450C
86.21.03.10B | Durchmesser 24 mm | diametro mm 24 | m | m | 1233.02 |  | 0
86.21.03.20 | Stahlseil vom Typ AMZ | Fune di acciaio AMZ
86.21.03.20C | Durchmesser 12 mm | diametro mm 12 | m | m | 3910.06 |  | 0
86.22.00.00 | SCHUTZGITTER, ZÄUNE | RETI PROTETTIVE, RECINZIONI, STECCATI
86.22.02.00 | ZÄUNE | RECINZIONI
86.22.02.02 | Metallischer Maschendrahtzaun (mit Kunststoffbeschichtung) | Recinzione metallica a maglia (con rivestimento)
86.22.02.02A | H <= 1,50 m | H <= 1,50 m | kg | kg | 2500 |  | 0
86.30.00.00 | STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG | SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE
86.30.01.00 | STRASSENBESCHILDERUNG | SEGNALETICA VERTICALE
86.30.01.06 | Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 | Pannello regolamentare, triangolare, di pericolo, classe 2
86.30.01.06D | 90/90/90 cm in Aluminium 25/10 mm | 90/90/90 cm in alluminio 25/10 mm | Nr | nr | 25 |  | 0
86.30.01.11 | Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 | Pannello regolamentare, rettangolare, classe 2
86.30.01.11B | 25/50 cm in Aluminium 25/10 mm | 25/50 cm in alluminio 25/10 mm | Nr | nr | 15 |  | 0
86.30.01.11C | 27/80 cm in Aluminium 25/10 mm | 27/80 cm in alluminio 25/10 mm | Nr | nr | 10 |  | 0
86.30.01.17 | Regulamentäres Leitmal für enge Kurven, Kehren, oder für "T" - Kreuzungen | Pannello delineatore di curva stretta, tornante, o intersezione a "T"
86.30.01.17A | 60/240 cm | 60/240 cm | Nr | nr | 8 |  | 0
86.30.01.18 | Regulamentäre Leittafel für Hindernisse | Pannello regolamentare segnalatore di ostacolo
86.30.01.18A | 25/45 cm | 25/45 cm | Nr | nr | 15 |  | 0
86.30.01.18B | 35/90 cm | 35/90 cm | Nr | nr | 10 |  | 0
86.30.01.22 | Rohrstange aus Stahl S235 | Palo tubolare in acciaio S235
86.30.01.22F | ø 90 mm 7,30 kg/ml mit Drehsicherung | ø 90 mm 7,30 kg/ml con dispositivo antirotazione | m | m | 120 |  | 0
86.30.01.80 | Fundamentblöcke | Blocchetti di fondazione
86.30.01.80B | Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm | dimensioni blocchetto 40/40/50 cm | Nr | nr | 25 |  | 0
86.30.01.83 | Einbau von Verkehrsschilderstangen am Steher der Leitplanke | Installazione di pali al montante della barriera stradale
86.30.01.83A | Montage ohne Auskragung | montaggio senza sbalzo | Nr | nr | 10 |  | 0
86.30.01.83B | Montage mit Auskragung | montaggio a sbalzo | Nr | nr | 10 |  | 0
86.30.02.00 | BODENMARKIERUNG | SEGNALETICA ORIZZONTALE
86.30.02.01 | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung | Applicazione di segnaletica orizzontale
86.30.02.01E | rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 15 cm | vernice rifrangente, per strisce B = 15 cm | m | m | 4800 |  | 0
86.30.02.01H | rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 30 cm | vernice rifrangente, per strisce B = 30 cm | m | m | 100 |  | 0
86.30.02.01K | rückstrahlende Lackfarbe, Stoplinie bestehend aus einer Reihe von Dreiecken B = 60 cm; H = 70 cm | vernice rifrangente, linea di arresto costituita da una serie di triangoli B = 60 cm; H = 70 cm | Nr | nr | 200 |  | 0
86.30.02.01M | rückstrahlende Lackfarbe, Dreieckiges Vorfahrtszeichen, klein, B = 1 m; H = 2 m | vernice rifrangente, triangolo di precedenza, piccolo, B = 1 m; H = 2 m | Nr | nr | 6 |  | 0
86.30.02.01O | rückstrahlende Lackfarbe, Begenzungsstreifen für Haltestelle mit der Schrift „BUS“ klein | vernice rifrangente, strisce di delimitazione fermata con scritta „BUS“ piccolo | Nr | nr | 4 |  | 0
86.30.02.02 | Anbringen von elasto-plastischem Laminat | Applicazione di laminato elasto-plastico
86.30.02.02H | rückstrahlendes Laminat, Schrift „STOP“ außerstädtisch | laminato rifrangente, per scritta „STOP“ extraurbano | Nr | nr | 8 |  | 0
86.30.02.80 | Löschen von bestehender Bodenmarkierung | Cancellatura di segnaletica orizzontale
86.30.02.80A | fräsen, abspachteln, abflammen | cancellatura mediante fresatura, raschiamento, a fiamma | m2 | m2 | 50 |  | 0
96.00.00.00 | BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN | INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE
96.01.00.00 | BEGRÜNUNGSARBEITEN | INERBIMENTI
96.01.01.00 | AUSSAAT | SEMINAGIONI
96.01.01.01 | Trockenaussaat von Samenmischungen | Seminagione a secco con miscele di semenza | m2 | m2 | 8200 |  | 0
96.01.80.00 | NEBENARBEITEN | LAVORI AUSILIARI
96.01.80.01 | Liefern und Einbauen von Hanfgewebe | Fornitura in opera di tessuto in filo di canapa
96.01.80.01A | Maschenweite ca. 2 x 2 cm | maglia ca. 2 x 2 cm | m2 | m2 | 2983.7 |  | 0
| Betrag der Arbeiten ohne Sicherheitsmaßnahmen Importo dei lavori senza sicurezza | [5 empty] | 0
SICHERHEITSMASSNAHMEN - MISURE PER LA SICUREZZA:
SIC 1 | 99.01.01.01 Bauhütte, einsetzbar als Umkleideraum, Büro, mit einfacher Beleuchtungsanlage und Steckdosen (10 A), mit Anschluß an das Strom- und Abwassernetz. Auf- und Abbau und Leihgebühr für 6 Monate (Einrichtung nicht inbegriffen). KLASSE 1a | 99.01.01.01 Baraccamento per uso spogliatoio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico. Montaggio, smontaggio e nolo per sei mesi (esclusi arredi). CLASSE 1a. Nr 2 x (3,50m x 2,50m)= mq 17,50 | m2 | m2 | 17.5 | 75 | 1312.5
SIC 2 | 99.01.01.02 Bauhütte, einsetzbar als Umkleideraum, Büro, mit einfacher Beleuchtungsanlage und Steckdosen (10 A), ggf. Anschluß an das Strom- und Abwassernetz. Leihgebühr für jeden weiteren Monat (Einrichtung nicht inbegriffen). KLASSE 1a | 99.01.01.02 Baraccamento per uso spogliatoio, uffici, con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche 10A, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico. Nolo per ogni mese successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a. Nr 2 x (3,50m x 2,50m) = mq 17,50 x 16mesi = mq 210 | m2 | m2 | 280 | 6.5 | 1820
SIC 3 | 99.01.01.03 Fertigbauteil mit einer Stehtoilette, mit Becken oder Dusche, Anschluss an den Kanalisierungsbestand und das Stromnetz auf der Baustelle (Grundfläche 5 m²). Auf-, Abbau und sechs Monate Miete | 99.01.01.03 Elemento prefabbricato contenente un Wc alla turca con vaschetta o doccia, collegamento a fognatura esistente, alla rete elettrica di cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo per 6 mesi | m2 | m2 | 4 | 570 | 2280
SIC 4 | 99.01.01.04 Vollständige Sturzsicherungsausrüstung, bestehend aus: Sicherheitsgeschirr, Seil mit Durchmesser 16 mm, Länge 200 cm, Durchlaufvorrichtung und Verankerung in Arbeitsposition; Notseil Durchmesser 12 mm, Länge 100/2000 cm, mit doppeltem Karabinerhaken und Energieableiter; Seil Durchmesser 16 mm, Länge 10 m, mit Kausche; Packsack. Pro Monat. KLASSE 4a | 99.01.01.04 Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura di sicurezza; fune con diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; sacca di custodia. Per mese. Classe 4a. Nr 4 operai x 16mesi = 48 | m2 | m2 | 64 | 12.23 | 782.72
SIC 5 | 99.01.01.05 Lieferung und Montage eines homologierten Feuerlöschers Typ A, B, C, à 5 kg, . Leihgebühr pro Jahr. KLASSE 4a | 99.01.01.05 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche periodiche, da 5 Kg. Nolo per un anno. Classe 4a. | m2 | m2 | 11 | 39.17 | 430.87
SIC 6 | 99.01.01.06 Notleuchte für Bauhütten mit Pufferbatterie, Wandanschluß an die bestehende Leitung | 99.01.01.06 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a parete. Nr 2 | m2 | m2 | 2 | 117.47 | 234.94
SIC 7 | 99.01.01.07 Installation, Prüfung und Betrieb der Erdungsanlagen | 99.01.01.07 Installazione, esercizio e verifica degli impianti di messa a terra. | m2 | m2 | 1 | 967 | 967
SIC 8 | 99.01.01.08 Überprüfung der Effizienz und Sicherheit der Erdungsanlagen. Je Anlage, alle zwei Jahre | 99.01.01.08 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni. Nr 1 | m2 | m2 | 1 | 325 | 325
SIC 9 | 99.01.01.09 Metall-Sprossenleiter à 4 m Länge mit rutschsicherern Gummifüßen, montiert mit Befestigung Befestigung an der Auflagefläche und am Endpunkt. Leihgebühr pro Monat. KLASSE 4a | 99.01.01.09 Scala metallica a pioli della lunghezza di m 4, con piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. Nolo per un mese. Classe 4a. Nr 4 x 22 mesi | m2 | m2 | 88 | 2.79 | 245.52
SIC 10 | 99.01.01.10 Außengerüst Rohr/Stoß, Arbeitsflächen mit Holzbohlen 5 cm Stärke, Untergerüst, Außengeländer, Zugangsstufen zu den versch. Etagen, Schließluken, Steinschlagvorhang. Transport, Aufbau, Abbau und Verleih erste 30 Tage. Pro m² Fassade. KLASSE 1a. | 99.01.01.10 Ponteggio esterno in tubo/giunto, piani di lavoro con tavoloni in legno spess. cm.5, sottoponti, parapetti esterni, scale di accesso ai piani, sportelli di chiusura delle botole, mantovana parasassi. Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata. CLASSE 1a. | m2 | m2 | 300 | 7.87 | 2361
SIC 11 | 99.01.01.11 Außengerüst Rohr/Stoß wie Position SC.01.01.15 Verleih nach dem ersten Monat, pro Monat oder Monatsabschnitt. Pro m² Fassade | 99.01.01.11 Ponteggio esterno in tubo/giunto come da posizione precedente nolo oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al mq di facciata. CLASSE 1a. | m2 | m2 | 600 | 1.61 | 966
SIC 12 | 99.01.01.12 Gewöhnliches Geländer, zur Gänze aus Holz, inklusive Feststellvorrichtung, ggf. Winddrehsicherung, Befestigung an den Strukturen. Inklusive Auf- und Abbau. 3 Mal wiederzuverwenden. | 99.01.01.12 Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali controventi, fissaggio alle strutture. Compreso montaggio, smontaggio e 3 reimpieghi. | m2 | m2 | 1800 | 6.05 | 10890
SIC 13 | 99.01.01.13 Gewöhnliches Geländer mit Rohr/Stoßelementen, bestehend aus zwei horizontalen Längsschwellen und Bohle, Feststellvorrichtung, Befestigung an den Strukturen. Aufbau, Abbau und Leihgebühr pro Monat. KLASSE 4a (Abschnitt 1-5: Lmittel=450 m) | 99.01.01.13 Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da due correnti orizzontali e tavola, fermapiede, fissaggio alle strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Classe 4a. (Settori 1-5: Lmedia=450 m) | m2 | m2 | 2250 | 4.5 | 10125
SIC 14 | 99.01.01.14 Rollgerüst für Fertiggestelle auf Rädern, Abmessungen Grundriß 1.20x2.00m, inklusive Transport, Auf- und Abbau, mit Arbeitsfläche in 3 m Höhe. Leihgebühr pro Monat. KLASSE 4a | 99.01.01.14 Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta di m 1,20x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con piano di lavoro a quota 3 m. Nolo per un mese. Classe 4a. Nr. 2 x 16 mesi | m2 | m2 | 32 | 42.74 | 1367.68
SIC 15 | 99.01.01.15 Lawinen- oder Steinschlagschutz, bestehend aus Holzgerüsten von etwa 5 cm Stärke, angenietet an Holzpfosten mit je 2 Lfm Abstand, Querschnitt bis 16x16cm, im Boden eingepfählt, an den Fuß mit einem Träger verbunden, der mit Metallknüppelabschnitten am Boden verankert ist und am Kopfe verspreizt. Gesamtlänge Sektoren mit Schutznetz: 450 m x 1 m | 99.01.01.15 Sbarramenti paravalanghe o parasassi realizzati mediante impalcati in legno spessore indicativo cm 5 inchiodati su pali in legno interasse ml 2, sezione fino a cm 16x16 infissi nel terreno, collegati al piede da trave ancorata al terreno con spezzoni metallici e sbadacchiati in testa. Lungh. Tot. Tratti con rete metallica: 450 m x 1 m | m2 | m2 | 450 | 52.5 | 23625
SIC 16 | 99.01.01.16 Schutz für Bewehrungseisen durch Holzbohlen à 2-3 cm Stärke, mit den oberen Enden der Bewehrungseisen verbunden (drei Mal wiederverwendbar). Lieferung und Montage | 99.01.01.16 Protezione ferri d’armatura con tavole di legno dello spessore di cm 2-3, legate alla sommità dei ferri di armatura (3 reimpieghi). Fornitura e posa in opera. Settori 1-5: Lmedia 450ml x 2 allestimenti x 2(ulteriori reimpieghi) = 1,800,00 ml | m2 | m2 | 1800 | 1.24 | 2232
SIC 17 | 99.01.01.17 Schutz von Aushubwänden mit undurchlässigen Planen, die mit Metall- oder Holzpfosten befestigt werden, oben und unten angebunden und ggf. beschwert. | 99.01.01.17 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso. | m2 | m2 | 4500 | 3.56 | 16020
SIC 18 | 99.01.01.18 Absperrung mittels gepresstem Kunststoffnetz, gestützt auf Rundeisen Durchmesser 20 mm, in je einem m Abstand in den Boden eingepfählt, mit Höhe bis 2 m, inklusive Montage und späterer Abbau | 99.01.01.18 Recinzione realizzata con rete plastica stampata, sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di m 1, con altezza fino a 2 m, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. (lato cantiere) | m2 | m2 | 300 | 14.18 | 4254
SIC 19 | 99.01.01.19 Absperrung bestehend aus eingepfählten Metallprofilen und Metallnetz , das mit den zwischen den Pfosten gespannten Drähten verbunden wird, inklusive verdrehsicheren Pfosten, Höhe bis 2 Lfm, inklusive Montage und späterer Abbau. | 99.01.01.19 Recinzione realizzata con profilati metallici infissi nel terreno e rete metallica legata a fili tesati tra i pali, compresi pali di controvento con altezza fino a 2 ml compreso montaggio in opera e successiva rimozione. | m2 | m2 | 150 | 34.43 | 5164.5
SIC 20 | 99.01.01.20 Absperrung eines Baustellenbereiches mittels Stahlbeton-Gleitwände Typ New Jersey. Leihgebühr pro Monat inklusive Montage und späterer Abbau für 5 Sektoren. KLASSE 4a. | 99.01.01.20 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Nolo per un mese compresi montaggi in opera e successive rimozioni per 5 settori. CLASSE 4a. | m2 | m2 | 9900 | 3.2 | 31680
SIC 21 | 99.01.01.21 Verbandskasten (siehe M.D. Nr. 388 vom 15.07.2003) | 99.01.01.21 Pacchetto di medicazione (rif. D.M. n° 388 del 15.07.2003). Nr 4 | m2 | m2 | 4 | 15.49 | 61.96
SIC 22 | 99.01.01.22 Erste-Hilfe-Kasten (M.D. Nr. 388 vom 15.07.2003) jeweils 108.000 | 99.01.01.22 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15.07.2003). Nr 2 | m2 | m2 | 2 | 55.78 | 111.56
SIC 23 | 99.01.01.23 Tragbare Warnleuchten für Absperrungen oder Absperrschranken oder Verkehrszeichen, acu Blinkleuchten, batteriegespeist, mindestens 16 Stunden durchgehende Betriebsleistung. Betriebskosten inklusive Austauschen und Aufladen Batterie | 99.01.01.23 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Nolo per un mese. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie. Nr 15 x 22 mesi | m2 | m2 | 330 | 1.85 | 610.5
SIC 24 | 99.01.01.24 Paar dreifeldriger Lichtsignalgeber und Steuerwerk zur Verkehrsregelung, batteriebetrieben, Betriebsdauer mindestens 16 Stunden, inklusive 100 Lfm Kabel. Leihgebühr pro Monat. Klasse 4a.Nr.2 x 22 Monate | 99.01.01.24 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo. Nolo per un mese. CLASSE 4a. Nr 2 * 22 mesi | m2 | m2 | 44 | 57.89 | 2547.16
SIC 25 | 99.01.01.25 Paar dreifeldriger Lichtsignalgeber und Steuerwerk zur Verkehrsregelung, batteriebetrieben, Betriebsdauer mindestens 16 Stunden, inklusive 100 Lfm Kabel. Auf- und Abbau. | 99.01.01.25 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml di cavo. Posa e rimozione. Nr 5 settori | m2 | m2 | 5 | 50.99 | 254.95
SIC 26 | 99.01.01.26 Strassenbeshilderung zur Verkehrsumleitung auf Straße mit zwei Fahrstreifen gemäß Vorgaben der Straßenverkehrsordnung, inklusive Aufstellen von Leitkegeln oder selbstaufrichtenden Sichtzeichen, Verkehrsschilder, Leitmale, Warnleuchten. Montage, Abbau und Leihgebühr pro Monat. | 99.01.01.26 Segnaletica verticale per deviazione di traffico su strada a due corsie conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un mese. Nr 5 settori x 22 mesi | m2 | m2 | 110 | 190.54 | 20959.4
SIC 27 | 99.01.01.27 Koordinierunssitzung der Verantwortlichen der Unternehmen, die auf der Baustelle tätig sind und dem mit der Ausführung der Arbeiten befaßten Koordinator, die zum Beginn der Arbeiten und jeder neuen Arbeitsphase oder Eintritt eines neuen Unternehmens vorgesehen ist. Durchschnittskosten pro Kopf und Sitzung | 99.01.01.27 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori, e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro capite per riunione. Nr 22 riunioni x 4 persone | m2 | m2 | 88 | 130.14 | 11452.32
SIC 28 | 99.01.01.28 Anteil gemäß geltenden Bestimmungen (GV Nr. 81 vom 9.4.2008) sowie Sicherheits- und Koordinierungsplan an den Sicherheitskosten für die Ausbildung aller auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter/innen und Sonderkurse für Kranführer, Schwenker, Brandschutzbeauftragte, Erste-Hilfe-Beauftragte, Vorarbeiter usw. Im Posten sind die Leitung und Koordinierung allfälliger anderer, auf der Baustelle beschäftigter Subunternehmen inbegriffen, für die Sitzungen und Treffen zu veranstalten sind. Weiters sind die Überlagerungen, die gemeinschaftlichen Sicherheitsvorkehrungen und zeitweiligen Unterbrechungen zu planen, um Risiken in Zusammenhang mit zu vielen gleichzeitig auf der Baustelle anwesenden Menschen zu vermeiden. Weiters sind die Sicherheitsvorrichtungen bei Bedarf an andere Standorte zu verlegen, alle sonstigen Koordinierungsaufgaben wahrzunehmen usw. | 99.01.01.28 Quota parte per la sicurezza per l'esecuzione della formazione di tutto il personale in cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D Lgs09.04.2008 N. 81) e secondo quanto richiesto del Piano di Sicurezza e Coordinamento,comprensivo dei corsi specialistici per gruisti, carrellisti, addetti antincendio,addetti pronto soccorso, preposti ecc.Nella voce sono inoltre comprese la gestione ed il coordinamento delle eventuali ditte subappaltatrici presenti in cantiere, per le quali si dovranno organizzare riunioni e incontri, si dovranno gestire tutte le interferenze, le opere provvisionali collettive, le sospensioni parziali di lavorazioni per evitare rischi in base al numero eccessivo di persone presenti ecc., gli spostamenti delle opere provvisionali per consentire le lavorazioni e ogni altro compito di coordinamento ecc. | m2 | m2 | 1 | 2500 | 2500
SIC 29 | 99.01.01.29 Anteil an den Sicherheitskosten für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß geltenden Bestimmungen (GV Nr. 81 vom 9.4.2008) sowie Sicherheits- und Koordinierungsplan für alle während sich überlagernder Arbeitsgänge auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter/innen. | 99.01.01.29 Quota parte per la sicurezza per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale a tutto il personale operante in cantiere durante le lavorazioni interferenti all'interno del cantiere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D Lgs09.04.2008 N. 81) e secondo quanto richiesto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. | m2 | m2 | 1 | 1500 | 1500
SIC 30 | 99.01.01.30 Straßenkehrmaschien mit Staubsaugvorrichtung, mit Schildern, Kennleuchte, usw. | 99.01.01.30 Spazzatrice stradale con aspirazione polveri completa di segnaletica, girofaro, ecc. | m2 | m2 | 40 | 63.79 | 2551.6
SIC 31 | 99.01.01.31 Dreisprachiges Baustellenschild (Dimensionen 300 x500cm ca.) | 99.01.01.31 Cartello di cantiere trilingue (Dimensioni 300 x500cm ca.) | m2 | m2 | 30 | 28.6 | 858
| Gesamtbetrag der Sicherheitsmaßnahmen Importo complessivo per la sicurezza | [5 empty] | 160491.18
ZUSAMMENFASSUNG RIEPILOGO
| Betrag der Arbeiten nach Aufmass Importo lavori a MISURA | [5 empty] | 0
| Betrag der Arbeiten PAUSCHAL Importo lavori a CORPO | [5 empty] | 0
| GESAMT DES ANGETOS FÜR ARBEITEN PAUSCHAL und/oder NACH AUFMASS OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN IMPORTO TOTALE OFFERTO PER I LAVORI A CORPO e/o A MISURA SENZA ONERI DI SICUREZZA | [5 empty] | 0
| KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN COSTI PER LA SICUREZZA | [5 empty] | 160491.18
| GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON LA SICUREZZA | [5 empty] | 160491.18
DATUM - DATA:
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des einzelnen Unternehmens Firma digitale rapresentante legale dell'impresa singola
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des federführenden Unternehmens Firma digitale rapresentante legale dell'impresa capogruppo
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des (kooptierten) Mitglieds Firma digitale rapresentante legale dell'impresa mandante/cooptata
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des (kooptierten) Mitglieds Firma digitale rapresentante legale dell'impresa mandante/cooptata
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des (kooptierten) Mitglieds Firma digitale rapresentante legale dell'impresa mandante/cooptata
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des (kooptierten) Mitglieds Firma digitale rapresentante legale dell'impresa mandante/cooptata
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertretes des (kooptierten) Mitglieds Firma digitale rapresentante legale dell'impresa mandante/cooptata