## IT
ALLEGATO C1 LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
23.02.S.508.6.3 SS.508 Val Sarentino - Rettifica e gallerie km 3,000-7,800 - 3° Stralcio di progetto - Impianti tecnici
Codice CIG: |  | 6177162357
No. | Pos.n. | Denominazione |  | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario)
| 01.00.00.00 | PREZZI ELEMENTARI
1 | 01.01.04.01 | Operaio di 5. livello |  | h | 200 | 0 | 0
2 | 01.01.04.04 | Operaio di 2. livello |  | h | 200 | 0 | 0
|  | Somma PREZZI ELEMENTARI |  |  |  |  | 0
| 02.00.00.00 | OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE
| 02.02.00.00 | Movimenti di terra
| 02.02.03.01 | Scavo di sbancamento
3 |  |  | a) con mezzo meccanico | m3 | 77.1 | 0 | 0
| 02.04.00.00 | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato
| 02.04.01.02 | Casseratura laterale per fondazioni
4 |  |  | a) per struttura superficiale S1 | m2 | 28.54 | 0 | 0
| 02.04.10.01 | Conglomerato cementizio per sottofondi
5 |  |  | e) classe C 25/30 | m3 | 31.4 | 0 | 0
| 02.05.00.00 | Acciaio per c. a.
| 02.05.01.01 | Acciaio in barre da cemento armato
6 |  |  | c) acciaio in barre ad aderenza migliorata, B450C | kg | 1570 | 0 | 0
| *02.21.00.00 | Pareti in cartongesso
7 | *02.21.01.01 | Parete in cartongesso per locale tecnico via di fuga |  | m2 | 132 | 0 | 0
|  | Somma OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE |  |  |  |  | 0
| 03.00.00.00 | OPERE DA FABBRO
| 03.02.00.00 | Chiusini, grigliati
| 03.02.02.01 | Grigliato a maglia quadra in acciaio, con piatti portanti e piatti di collegamento
8 |  |  | d) maglia 33x33mm, (34,27 kg/m2) | m2 | 46 | 0 | 0
| 03.03.00.00 | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni
| 03.03.04.01 | Grigliato a maglia rettangolare per recinzione
9 |  |  | b) maglia 62x63 mm, sezione ferro piatto 25x3 mm | m2 | 19.8 | 0 | 0
| 03.06.00.00 | Porte
| 03.06.01.01 | Porta in lamiera profilata d'acciaio
10 |  |  | *c) luce porta 900x2100 mm | cad | 8 | 0 | 0
| 03.06.03.01 | Porta tagliafuoco in acciaio
11 |  |  | b) 1 battente, luce muratura 900x2000 mm, REI 120' | cad | 46 | 0 | 0
12 |  |  | *k) 1 battente, luce muratura 1000x2200 mm, REI 120' | cad | 16 | 0 | 0
| 03.06.03.02 | Sovrapprezzo per riquadro-spioncino
13 |  |  | b) specchiatura da 400x300 mm (LxH), REI 120' | cad | 23 | 0 | 0
| 03.09.00.00 | Opere da fabbro ferraio
14 | 03.09.01.01 | Cardini, angolari, mensole e piastre in acciaio |  | kg | 1200 | 0 | 0
| 03.10.00.00 | Ferramenta particolare
| 03.10.03.02 | Chiudiporta aereo, con meccanismo a ingranaggio
15 |  |  | b) per porte con battenti fino a 1400 mm di larghezza | cad | 62 | 0 | 0
| 03.10.04.01 | Maniglione antipanico munito di marcatura CE
16 |  |  | b) per anta battente fino a 1280 mm di larghezza | cad | 16 | 0 | 0
| *03.12.00.00 | Pareti
17 | *03.12.01.01 | Parete in lamiera stirata verniciata |  | m2 | 95.9 | 0 | 0
18 | *03.12.01.02 | Pareti REI 120 per zona filtro via di fuga |  | m2 | 168 | 0 | 0
19 | *03.12.01.03 | Pareti REI 120 per nicchie SOS |  | m2 | 193 | 0 | 0
| *03.13.00.00 | Staffe
20 | *03.13.01.01 | Staffa in acciaio zincato per fissaggio palo illuminazione |  | cad | 2 | 0 | 0
| *03.14.00.00 | Lamiere
21 | *03.14.01.01 | Copertura risalite cavi REI120 |  | m | 1995 | 0 | 0
|  | Somma OPERE DA FABBRO |  |  |  |  | 0
| 13.00.00.00 | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE
| 13.02.00.00 | Impianto di combustione e di scarico dei prodotti di combustione ed accessori
22 | 13.02.09.03 | Estintore portatile completo di manometro di controllo
|  |  | a) 6 kg di polvere | cad | 58 | 0 | 0
| 13.06.00.00 | Impianto elettrico e di regolazione ed accessori
23 | 13.06.02.02 | Termosonda esterna per regolatori climatici |  | cad | 10 | 0 | 0
|  | Somma IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE |  |  |  |  | 0
| 15.00.00.00 | IMPIANTI ELETTRICI
| 15.04.00.00 | Sistemi di posa
| 15.04.02.01 | Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguente
24 |  |  | a) diametro nominale 25 mm - 750 N | m | 265 | 0 | 0
25 |  |  | c) diametro nominale 40 mm - 750 N | m | 30 | 0 | 0
| 15.04.03.01 | Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguente, corrugati e lisci all'interno
26 |  |  | f) Diametro nominale 110 mm | m | 90 | 0 | 0
27 | *15.04.06.01 | Tubo in acciaio inox diam. 40mm |  | m | 60 | 0 | 0
| 15.04.08.21 | Cassette di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente
28 |  |  | b) Dimensioni (bxhxp) 100/120x80/100x50/70 mm | cad | 49 | 0 | 0
| *15.04.09.01 | Scatola di derivazione sporgente, in materiale plastico antiurto e autoestinguente
29 |  |  | a) dimensioni 100x100x50 mm | cad | 138 | 0 | 0
30 |  |  | b) dimensioni 110x150x70 mm | cad | 161 | 0 | 0
31 | *15.04.09.02 | Cassetta a una derivazione con presa |  | cad | 311 | 0 | 0
32 | *15.04.09.03 | Cassetta resistente al fuoco a una derivazione con presa |  | cad | 183 | 0 | 0
33 | *15.04.09.04 | Cassetta resistente al fuoco a una derivazione |  | cad | 24 | 0 | 0
| 15.04.11.01 | Canali in lamiera zincata
34 |  |  | b) Canale in acciaio elettrozincato, 100x50/75 mm | m | 2040 | 0 | 0
35 |  |  | d) Canale in acciaio elettrozincato, 200x50/75 mm | m | 130 | 0 | 0
| 15.04.11.02 | Curve, salite, derivazioni
36 |  |  | d) dimensioni (bxh) 200x50/75 mm | cad | 22 | 0 | 0
37 | *15.04.11.05 | Passerella portacavi in acciaio inox AISI 316L 200x75mm |  | m | 3730 | 0 | 0
| 15.05.00.00 | Linee
| 15.05.01.01 | Linee unipolari con conduttori unipolari flessibili in rame N07V-K
38 |  |  | f) linea N07V-K 1x16 mm2 | m | 600 | 0 | 0
39 |  |  | h) linea N07V-K 1x35 mm2 | m | 15 | 0 | 0
40 |  |  | j) linea N07V-K 1x70 mm2 | m | 45 | 0 | 0
41 |  |  | k) linea N07V-K 1x95 mm2 | m | 75 | 0 | 0
42 |  |  | l) linea N07V-K 1x120 mm2 | m | 50 | 0 | 0
43 |  |  | *m) linea N07V-K 1x150 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| 15.05.03.01 | Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG7OR
44 |  |  | j) linea FG7OR 0,6/1KV 1x70 mm2 | m | 190 | 0 | 0
45 |  |  | m) linea FG7OR 0,6/1KV 1x150 mm2 | m | 1700 | 0 | 0
46 |  |  | o) linea FG7OR 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 1560 | 0 | 0
| 15.05.03.02 | Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG7OR
47 |  |  | b) linea FG7OR 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| 15.05.03.03 | Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG7OR
48 |  |  | b) linea FG7OR 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0
49 |  |  | *j) linea FG7OR 0,6/1KV 3x70 mm2 | m | 40 | 0 | 0
50 |  |  | *k) linea FG7OR 0,6/1KV 3x95 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| 15.05.03.04 | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame FG7OR
51 |  |  | b) linea FG7OR 0,6/1KV 4x2,5 mm2 | m | 1150 | 0 | 0
52 |  |  | c) linea FG7OR 0,6/1KV 4x4 mm2 | m | 220 | 0 | 0
53 |  |  | d) linea FG7OR 0,6/1KV 4x6 mm2 | m | 80 | 0 | 0
54 |  |  | e) linea FG7OR 0,6/1KV 4x10 mm2 | m | 65 | 0 | 0
55 |  |  | f) linea FG7OR 0,6/1KV 4x16 mm2 | m | 40 | 0 | 0
56 |  |  | g) linea FG7OR 0,6/1KV 4x25 mm2 | m | 20 | 0 | 0
57 |  |  | j) linea FG7OR 0,6/1KV 3,5x70 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| 15.05.03.05 | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG7OR
58 |  |  | b) linea FG7OR 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 550 | 0 | 0
| 15.05.04.01 | Linee unipolari con cavi flessibili in rame FG7OM1
59 |  |  | o) linea FG7OM1 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 690 | 0 | 0
| 15.05.04.02 | Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG7OM1
60 |  |  | b) linea FG7OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 1150 | 0 | 0
| 15.05.04.03 | Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG7OM1
61 |  |  | a) linea FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 2900 | 0 | 0
62 |  |  | b) linea FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 2010 | 0 | 0
63 |  |  | c) linea FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 360 | 0 | 0
64 |  |  | e) linea FG7OM1 0,6/1KV 3x10 mm2 | m | 3990 | 0 | 0
| 15.05.04.04 | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame FG7OM1
65 |  |  | b) linea FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2 | m | 1200 | 0 | 0
66 |  |  | d) linea FG7OM1 0,6/1KV 4x6 mm2 | m | 17700 | 0 | 0
67 |  |  | f) linea FG7OM1 0,6/1KV 4x16 mm2 | m | 1300 | 0 | 0
68 |  |  | g) linea FG7OM1 0,6/1KV 4x25 mm2 | m | 4930 | 0 | 0
69 |  |  | h) linea FG7OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2 | m | 4960 | 0 | 0
70 |  |  | i) linea FG7OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2 | m | 920 | 0 | 0
71 |  |  | j) linea FG7OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2 | m | 1070 | 0 | 0
| 15.05.04.05 | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG7OM1
72 |  |  | b) linea FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 370 | 0 | 0
73 |  |  | c) linea FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 230 | 0 | 0
| 15.05.05.02 | Linee bipolari con cavi flessibili in rame FTG10OM1
74 |  |  | b) linea FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 7610 | 0 | 0
| 15.05.05.03 | Linee tripolari con cavi flessibili in rame FTG10OM1
75 |  |  | b) linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 260 | 0 | 0
76 |  |  | f) linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2 | m | 620 | 0 | 0
77 |  |  | g) linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2 | m | 1320 | 0 | 0
78 |  |  | *h) linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x35 mm2 | m | 2480 | 0 | 0
79 |  |  | *i) linea FTG10OM1 0,6/1KV 3x50 mm2 | m | 2530 | 0 | 0
| 15.05.05.04 | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame FTG10OM1
80 |  |  | a) linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 170 | 0 | 0
81 |  |  | d) linea FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2 | m | 7730 | 0 | 0
| 15.05.05.05 | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FTG10OM1
82 |  |  | c) linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 130 | 0 | 0
83 |  |  | d) linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 3110 | 0 | 0
84 |  |  | e) linea FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 4340 | 0 | 0
85 | 15.05.11.11 | Cavo multipolare a 10 coppie per impianti telefonici con guaina isolante in PVC |  | m | 4320 | 0 | 0
86 | 15.05.11.22 | Cavo dati di categoria 5E a 4 coppie schermate |  | m | 2900 | 0 | 0
87 | 15.05.11.25 | Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm2 con guaina in PVC |  | m | 120 | 0 | 0
88 | *15.05.11.26 | Cavo multipolare a 2 coppie per impianti telefonici con guaina isolante in PVC |  | m | 1670 | 0 | 0
| *15.05.12.01 | Cavo di Media Tensione RG7H1M1
89 |  |  | a) linea RG7H1M1 12/20KV 1x35 mm2 | m | 11680 | 0 | 0
90 |  |  | b) linea RG7H1M1 12/20KV 1x95 mm2 | m | 90 | 0 | 0
| *15.05.13.01 | Linee con cavi schermati flessibili in rame FG7OH2M1
91 |  |  | a) linea FG7OH2M1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 1320 | 0 | 0
92 |  |  | b) linea FG7OH2M1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 410 | 0 | 0
93 |  |  | c) linea FG7OH2M1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 85 | 0 | 0
94 |  |  | d) linea FG7OH2M1 0,6/1KV 12x1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| *15.05.14.01 | Conduttore del tipo armonizzato N07G9-K
95 |  |  | a) linea N07G9-K 1x2,5 mm2 | m | 41760 | 0 | 0
96 |  |  | b) linea N07G9-K 1x25 mm2 Colore giallo-verde | m | 320 | 0 | 0
97 |  |  | c) linea N07G9-K 1x50 mm2 Colore giallo-verde | m | 35 | 0 | 0
98 | *15.05.15.01 | Cavo per impianti di sicurezza LS0H 450/750V 2x1 mm2 |  | m | 8900 | 0 | 0
99 | *15.05.16.01 | Cavo Li-YCY 2x2x0,75 mm2 |  | m | 3360 | 0 | 0
100 | *15.05.17.01 | Tamponamenti in mastice per tubi |  | cad | 175 | 0 | 0
| 15.06.00.00 | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
| 15.06.06.01 | Quadri elettrici per servizio specifico o particolare
101 |  |  | e) Quadretto rosso RAL 3000 con vetro e pulsante | cad | 6 | 0 | 0
| 15.08.00.00 | Attacchi per impianti di illuminazione
| 15.08.01.02 | Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista
102 |  |  | a) Punto luce interrotto con 1 derivazione lampada | cad | 14 | 0 | 0
| 15.08.01.12 | Punto luce deviato con deviatori unipolari 10-16 A in esecuzione a vista
103 |  |  | a) Punto luce deviato con 1 derivazione lampada | cad | 6 | 0 | 0
| 15.08.01.36 | Punto di comando per attacco luce con comando centralizzato
104 |  |  | h) Punto di comando con rilevatore di movimento | cad | 9 | 0 | 0
| 15.10.00.00 | Impianti forza motrice
| 15.10.01.05 | Punto presa di corrente bipolare 10 A in esecuzione a vista
105 |  |  | a) Punto presa con 1 presa 2x10A+T | cad | 46 | 0 | 0
| 15.10.02.11 | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale
106 |  |  | c) quadretto prese da parete IP55 | cad | 28 | 0 | 0
| 15.14.00.00 | Impianto di terra
| 15.14.01.01 | Dispersore continuo in nastro o corda
107 |  |  | e) Corda di rame nuda sezione 50 mm2 | m | 7900 | 0 | 0
| 15.14.02.01 | Piastra collettrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra
108 |  |  | a) piastra fino a 15 derivazioni | cad | 48 | 0 | 0
109 | *15.14.03.01 | Morsetti di giunzione bifilari |  | cad | 31 | 0 | 0
| 15.20.00.00 | Impianto per rete trasmissione dati
| 15.20.01.02 | Armadio Rack 19", da pavimento
110 |  |  | k) armadio a rack da pavimento, 42 unità | cad | 3 | 0 | 0
| 15.20.03.01 | Distribuzione del cablaggio strutturato con cavi a 4 coppie
111 |  |  | a) attacco presa dati RJ45, cat. 6 U/UTP/ 100MHz | cad | 16 | 0 | 0
| 15.20.05.01 | Sistema di cablaggio e di permutazione per impianto trasmissione dati in fibra ottica
112 |  |  | b) tecnica ST con 12 bussole | cad | 9 | 0 | 0
113 |  |  | c) tecnica ST con 24 bussole | cad | 4 | 0 | 0
114 |  |  | *j) tipo compatto con 6+6 bussole | cad | 1 | 0 | 0
115 |  |  | *k) tipo compatto con 12+12 bussole | cad | 31 | 0 | 0
| 15.20.05.03 | Cavi in fibra ottica
116 |  |  | i) cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2 | m | 320 | 0 | 0
117 |  |  | k) cavo in fibra monomodale 9/125, 12x1 fibra, OS2 | m | 19600 | 0 | 0
| 15.20.05.04 | Punto dati
118 |  |  | a) attacco presa dati tipo ST duplex , lungh. max20m | cad | 249 | 0 | 0
119 | 15.20.05.05 | Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni - di tratta in fibra ottica |  | cad | 618 | 0 | 0
| 15.29.00.00 | Riscaldamento elettrico
120 | 15.29.02.01 | Cavo scaldante con rivestimento in PVC, potenza di riscaldamento ca. 20 W/m |  | m | 270 | 0 | 0
| 15.45.00.00 | Impianto rivelazione incendi
| 15.45.01.02 | Centrale rivelazione incendio analogica
121 |  |  | b) Centrale rivelazione incendi 2 loop, auton. 72 h | cad | 3 | 0 | 0
| 15.45.02.05 | Rivelatore puntiforme multisensore ottico termico
122 |  |  | a) Rivelatore multisensore ottico termico con isolatore | cad | 64 | 0 | 0
| 15.45.03.01 | Pulsante manuale a rottura vetro
123 |  |  | a) Pulsante manuale a rottura vetro, con isolatore | cad | 34 | 0 | 0
| 15.45.05.02 | Sirena esterna allarme incendio
124 |  |  | a) Sirena esterna | cad | 3 | 0 | 0
125 | *15.45.06.01 | Ingegneria per impianto rivelazione incendi |  | cad | 1 | 0 | 0
|  | Somma IMPIANTI ELETTRICI |  |  |  |  | 0
| 77.00.00.00 | POZZETTI PREFABBRICATI
| 77.06.00.00 | Pozzetti in conglomerato cementizio non armato, rettangolari
| 77.06.01.01 | Pozzetto, a tenuta d'acqua 0,10 bar
126 |  |  | c) 50 x 50 cm | cm | 1050 | 0 | 0
|  | Somma POZZETTI PREFABBRICATI |  |  |  |  | 0
| 87.00.00.00 | LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA
| 87.05.00.00 | Fondazioni per pali
| 87.05.05.10 | Fondazione monolitica in conglomerato cementizio C 20/25
127 |  |  | a) dimensioni L/B/H: 60/60/70cm tubo D = 25 cm | cad | 6 | 0 | 0
128 |  |  | b) dimensioni L/B/H: 80/80/100cm tubo D = 30 cm | cad | 22 | 0 | 0
| 87.10.00.00 | Pali di illuminazione
| 87.10.10.05 | Palo conico non saldato
129 |  |  | d) H oltre 4,00 m e fino a 6 m, zincato | kg | 378 | 0 | 0
130 |  |  | f) H oltre 6,00 m e fino a 10 m, zincato | kg | 2184 | 0 | 0
| 87.10.70.05 | Braccio cilindrico non saldato
131 |  |  | b) sbraccio fino a 2,00 m, zincato | kg | 90 | 0 | 0
|  | Somma LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |  | 0
| *91.00.00.00 | IMPIANTI E APPARECCHIATURE
| *91.01.00.00 | Quadri MT e trasformatori
| *91.01.01.01 | Quadro Media Tensione
132 |  |  | a) QMT per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
133 |  |  | b) QMT per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
134 |  |  | c) QMT per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
| *91.01.02.01 | Trasformatore trifase 20/0.4kV
135 |  |  | a) potenza 400kVA | cad | 2 | 0 | 0
136 |  |  | b) potenza 500kVA | cad | 2 | 0 | 0
137 |  |  | c) potenza 630kVA | cad | 2 | 0 | 0
138 |  |  | d) potenza 1600kVA | cad | 1 | 0 | 0
139 | *91.01.03.01 | Terminale unipolare per cavi MT fino a 30kV, fino a 95 mm2 |  | cad | 90 | 0 | 0
140 | *91.01.03.02 | Giunto unipolare per cavi MT fino a 20kV, fino a 150 mm2 |  | cad | 21 | 0 | 0
| *91.02.00.00 | Quadri BT
| *91.02.01.01 | Quadro elettrico Bassa Tensione
141 |  |  | a) Quadro QGEN per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
142 |  |  | b) Quadro QGEN per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
143 |  |  | c) Quadro QGEN per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
144 |  |  | d) Quadro QILL-N per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
145 |  |  | e) Quadro QILL-N per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
146 |  |  | f) Quadro QILL-N per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
147 |  |  | g) Quadro QILL-UPS per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
148 |  |  | h) Quadro QILL-UPS per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
149 |  |  | i) Quadro QILL-UPS per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
150 |  |  | j) Quadro QVEN+QCV per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
151 |  |  | k) Quadro QVEN+QCV per cabina CE2 | cad | 2 | 0 | 0
152 |  |  | l) Quadro QVEN+QCV per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
153 |  |  | m) Quadro QUPS-A per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
154 |  |  | n) Quadro QUPS-A per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
155 |  |  | o) Quadro QUPS-A per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
156 |  |  | p) Quadro QUPS-B per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
157 |  |  | q) Quadro QUPS-B per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
158 |  |  | r) Quadro QUPS-B per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
159 |  |  | s) Quadro QAUX per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
160 |  |  | t) Quadro QAUX per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
161 |  |  | u) Quadro QAUX per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
162 |  |  | v) Quadro QSIG per cabina CE1 | cad | 1 | 0 | 0
163 |  |  | w) Quadro QSIG per cabina CE2 | cad | 1 | 0 | 0
164 |  |  | x) Quadro QSIG per cabina CE3 | cad | 1 | 0 | 0
165 |  |  | y) Quadro QVR per cabine CE1 e CE2 | cad | 2 | 0 | 0
166 |  |  | z) Quadro QSLA | cad | 1 | 0 | 0
167 |  |  | aa) Quadro QN | cad | 23 | 0 | 0
168 |  |  | ab) Quadro QF | cad | 8 | 0 | 0
| *91.02.02.01 | Quadro rifasamento automatico QRIF
169 |  |  | a) potenza 50 kVAR | cad | 1 | 0 | 0
170 |  |  | b) potenza 63 kVAR | cad | 1 | 0 | 0
171 |  |  | c) potenza 75 kVAR | cad | 1 | 0 | 0
172 | *91.02.03.01 | Quadro comandi Vigili del Fuoco QVVF |  | cad | 4 | 0 | 0
173 | *91.02.04.01 | Accessori di cabina |  | cad | 3 | 0 | 0
| *91.03.00.00 | Gruppi elettrogeni e gruppi di continuità
174 | *91.03.01.01 | Gruppo elettrogeno 800 kVA |  | cad | 2 | 0 | 0
| *91.03.02.01 | Gruppo statico di continuità UPS-A
175 |  |  | a) potenza 80 kVA | cad | 1 | 0 | 0
176 |  |  | b) potenza 100 kVA | cad | 1 | 0 | 0
177 |  |  | c) potenza 120 kVA | cad | 1 | 0 | 0
| *91.03.03.01 | Gruppo statico di continuità UPS-B
178 |  |  | a) potenza 2 kVA | cad | 2 | 0 | 0
179 |  |  | b) potenza 6 kVA | cad | 1 | 0 | 0
| *91.04.00.00 | Impianto antintrusione
180 | *91.04.01.01 | Centralina antintrusione CAI |  | cad | 3 | 0 | 0
181 | *91.04.01.02 | Tastiera per inserimento impianto antintrusione |  | cad | 3 | 0 | 0
182 | *91.04.01.03 | Contatto magnetico |  | cad | 100 | 0 | 0
183 | *91.04.01.04 | Sirena esterna per impianto antintrusione |  | cad | 3 | 0 | 0
| *91.05.00.00 | Impianto illuminazione
| *91.05.01.01 | Apparecchio illuminante a led per galleria
184 |  |  | a) potenza 60W | cad | 350 | 0 | 0
185 |  |  | b) potenza 450W | cad | 72 | 0 | 0
186 |  |  | c) potenza 300W | cad | 14 | 0 | 0
187 |  |  | d) potenza 155W | cad | 16 | 0 | 0
188 |  |  | e) potenza 80W | cad | 18 | 0 | 0
189 |  |  | f) potenza 45W | cad | 24 | 0 | 0
190 | *91.05.02.01 | Sensore di luminanza, con una sonda esterna |  | cad | 4 | 0 | 0
191 | *91.05.02.02 | Modulo di controllo apparecchio illuminante a onde convogliate |  | cad | 494 | 0 | 0
192 | *91.05.02.03 | Centrale di gestione per onde convogliate |  | cad | 4 | 0 | 0
193 | *91.05.02.04 | Modulo di controllo con bobine filtro per onde convogliate |  | cad | 12 | 0 | 0
194 | *91.05.02.05 | Convertitore Ethernet per onde convogliate |  | cad | 4 | 0 | 0
195 | *91.05.02.06 | Software di telegestione per impianto a onde convogliate |  | cad | 1 | 0 | 0
196 | *91.05.02.07 | Software client per telegestione onde convogliate |  | cad | 1 | 0 | 0
197 | *91.05.02.08 | Ingegneria, collaudo e formazione sistema a onde convogliate |  | cad | 1 | 0 | 0
198 | *91.05.03.01 | Apparecchio illuminante a led per nicchie SOS 2x12W |  | cad | 46 | 0 | 0
199 | *91.05.03.02 | Apparecchio illuminante a led per vie di fuga 66.5W |  | cad | 146 | 0 | 0
200 | *91.05.03.03 | Apparecchio illuminante a led per uscite vie di fuga 98W |  | cad | 7 | 0 | 0
| *91.05.04.01 | Apparecchio industriale IP65 in policarbonato
201 |  |  | a) con lampada FL 1x36W | cad | 22 | 0 | 0
202 |  |  | b) con lampada FL 2x36W | cad | 33 | 0 | 0
203 | *91.05.05.01 | Apparecchio illuminante a led per illuminazione stradale 80W |  | cad | 26 | 0 | 0
| *91.06.00.00 | Impianto di segnaletica
204 | *91.06.01.01 | Cartello luminoso vie di fuga con distanza |  | cad | 70 | 0 | 0
| *91.06.01.02 | Cartello luminoso
205 |  |  | a) monofacciale piazzola di sosta | cad | 4 | 0 | 0
206 |  |  | b) monofacciale preavviso piazzola di sosta | cad | 4 | 0 | 0
207 |  |  | c) bifacciale SOS + estintore + idrante | cad | 23 | 0 | 0
208 |  |  | d) bifacciale SOS + estintore | cad | 8 | 0 | 0
209 |  |  | e) bifacciale SOS | cad | 4 | 0 | 0
210 |  |  | f) bifacciale via di fuga | cad | 8 | 0 | 0
211 | *91.06.01.03 | Sistema a LED di segnalazione uscita di emergenza |  | cad | 8 | 0 | 0
212 | *91.06.01.04 | Pannello a messaggio variabile con lampeggianti |  | cad | 38 | 0 | 0
213 | *91.06.01.05 | Lanterne semaforiche |  | cad | 8 | 0 | 0
214 | *91.06.02.01 | Delineatore luminoso a LED bifacciale |  | cad | 288 | 0 | 0
215 | *91.06.02.02 | Delineatore luminoso a LED bifacciale a doppia emissione |  | cad | 289 | 0 | 0
216 | *91.06.02.03 | Sistema di alimentazione per delineatori a LED a 4 uscite indipendenti da 2,5 A |  | cad | 18 | 0 | 0
| *91.07.00.00 | Impianto di ventilazione
217 | *91.07.01.01 | Elettroventilatore a getto reversibile |  | cad | 24 | 0 | 0
218 | *91.07.01.02 | Impianto controllo vibrazioni fino a 6 elettroventilatori |  | cad | 4 | 0 | 0
219 | *91.07.01.03 | Cassetta di derivazione tagliafuoco con presa/spina con decontattore |  | cad | 24 | 0 | 0
220 | *91.07.02.01 | Ventilatore per pressurizzazione delle zone filtro delle vie di fuga |  | cad | 8 | 0 | 0
221 | *91.07.02.02 | Serranda di regolazione della pressione |  | cad | 8 | 0 | 0
222 | *91.07.02.03 | Serranda tagliafuoco |  | cad | 8 | 0 | 0
223 | *91.07.03.01 | Impianto misura CO ed opacità |  | cad | 4 | 0 | 0
224 | *91.07.03.02 | Impianto misura velocità dell'aria in galleria |  | cad | 4 | 0 | 0
| *91.08.00.00 | Impianto di climatizzazione
225 | *91.08.01.01 | Estrattore vano installazione unità esterne per cabina CE1 |  | cad | 1 | 0 | 0
226 | *91.08.01.02 | Estrattore locale trafo per cabina CE1 |  | cad | 1 | 0 | 0
227 | *91.08.01.03 | Estrattore locale trafo per cabina CE2 |  | cad | 1 | 0 | 0
228 | *91.08.01.04 | Estrattore locale trafo per cabina CE3 |  | cad | 1 | 0 | 0
229 | *91.08.02.01 | Unità split system tipo 1 |  | cad | 2 | 0 | 0
230 | *91.08.02.02 | Unità split system tipo 2 |  | cad | 2 | 0 | 0
231 | *91.08.02.03 | Unità split system tipo 3 |  | cad | 4 | 0 | 0
232 | *91.08.03.01 | Aereotermo elettrico per centrale antincendio |  | cad | 1 | 0 | 0
233 | *91.08.04.01 | Canalizzazioni per la movimentazione dell’aria |  | kg | 450 | 0 | 0
234 | *91.08.05.01 | Cella filtrante in media sintetica |  | cad | 3 | 0 | 0
| *91.08.06.01 | Griglia aspirazione/espulsione
235 |  |  | a) dimensioni 250x250 mm | cad | 3 | 0 | 0
236 |  |  | b) dimensioni 400x400 mm | cad | 2 | 0 | 0
237 |  |  | c) dimensioni 500x500 mm | cad | 2 | 0 | 0
238 |  |  | d) dimensioni 600x600 mm | cad | 2 | 0 | 0
239 |  |  | e) dimensioni 1000x500 mm | cad | 2 | 0 | 0
240 |  |  | f) dimensioni 1000x800 mm | cad | 1 | 0 | 0
| *91.09.00.00 | Impianto rete idranti
241 | *91.09.01.01 | Sistema di pressurizzazione idrica antincendio a norma UNI EN 12845 |  | cad | 1 | 0 | 0
242 | *91.09.01.02 | Stazione automatica di sollevamento |  | cad | 1 | 0 | 0
243 | *91.09.01.03 | Allestimento idrico in centrale antincendio |  | cad | 1 | 0 | 0
244 | *91.09.02.01 | Idrante per esterno soprasuolo DN80 |  | cad | 23 | 0 | 0
245 | *91.09.02.02 | Idrante per esterno soprasuolo DN100 |  | cad | 4 | 0 | 0
246 | *91.09.03.01 | Allestimento nicchia idrante |  | cad | 23 | 0 | 0
247 | *91.09.03.02 | Allestimento idrante ai portali |  | cad | 4 | 0 | 0
248 | *91.09.03.03 | Coibentazione per idranti |  | cad | 16 | 0 | 0
249 | *91.09.04.01 | Gruppo attacco autopompa UNI 10779 |  | cad | 1 | 0 | 0
250 | *91.09.05.01 | Allestimento scarico rete idranti |  | cad | 1 | 0 | 0
| *91.10.00.00 | Impianto vasche reflui
251 | *91.10.01.01 | Trasmettitore di livello |  | cad | 2 | 0 | 0
252 | *91.10.01.02 | Completamento attrezzatura vasca reflui |  | cad | 2 | 0 | 0
253 | *91.10.01.03 | Saracinesca diametro 250mm |  | cad | 2 | 0 | 0
| *91.11.00.00 | Impianto rivelamento incendi
254 | *91.11.01.01 | Unità di controllo cavo sensore in fibra ottica fino a 4000 m |  | cad | 3 | 0 | 0
255 | *91.11.01.02 | Sensore lineare di temperatura |  | m | 4000 | 0 | 0
256 | *91.11.01.03 | Fune di sostegno in acciaio inox AISI 316 |  | m | 3590 | 0 | 0
257 | *91.11.01.04 | Ingegneria, programmazione e collaudo sistema rivelazione incendi lineare |  | cad | 1 | 0 | 0
| *91.12.00.00 | Impianto videosorveglianza
258 | *91.12.01.01 | Telecamera fissa a colori |  | cad | 61 | 0 | 0
259 | *91.12.01.02 | Telecamera Dome a colori |  | cad | 3 | 0 | 0
260 | *91.12.01.03 | Nodo TVCC per gestione fino a 6 telecamere |  | cad | 43 | 0 | 0
261 | *91.12.01.04 | Postazione impianto TVCC cabina CE2 |  | cad | 1 | 0 | 0
262 | *91.12.01.05 | Ingegneria, documentazione e collaudo impianto TVCC |  | cad | 1 | 0 | 0
| *91.13.00.00 | Impianto controllo traffico
263 | *91.13.01.01 | Sensore induttivo a spire per il rilevamento e l'analisi del traffico veicolare |  | m | 222.4 | 0 | 0
264 | *91.13.01.02 | Sistema di eleborazione dati impianto controllo traffico a spire induttive |  | cad | 1 | 0 | 0
265 | *91.13.01.03 | Centralina elaborazione spire occupazione piazzola di sosta |  | cad | 4 | 0 | 0
266 | *91.13.02.01 | Barriera manuale snodabile con lampeggianti |  | cad | 2 | 0 | 0
267 | *91.13.03.01 | Portale di controllo altezza con delimitatori di sagoma |  | cad | 2 | 0 | 0
| *91.14.00.00 | Impianto SOS
268 | *91.14.01.01 | Armadio SOS con vano per estintori |  | cad | 31 | 0 | 0
269 | *91.14.01.02 | Armadio SOS senza vano per estintori |  | cad | 11 | 0 | 0
270 | *91.14.01.03 | Ingegneria, programmazione e collaudo impianto SOS |  | cad | 1 | 0 | 0
| *91.15.00.00 | Impianto diffusione sonora
271 | *91.15.01.01 | Centrale di gestione |  | cad | 1 | 0 | 0
272 | *91.15.01.02 | Amplificatore 480 W |  | cad | 4 | 0 | 0
273 | *91.15.01.03 | Microfono supervisionato di chiamata generale |  | cad | 1 | 0 | 0
274 | *91.15.01.04 | Microfono non supervisionato 4 zone + generale |  | cad | 1 | 0 | 0
275 | *91.15.01.05 | Diffusore acustico 10W EN 54-24 |  | cad | 109 | 0 | 0
| *91.16.00.00 | Impianto telecontrollo e supervisione
276 | *91.16.01.01 | Armadio supervisione con PLC master/slave |  | cad | 2 | 0 | 0
277 | *91.16.01.02 | Armadio supervisione senza PLC master/slave |  | cad | 1 | 0 | 0
278 | *91.16.01.03 | Base remota I/O gestione segnali postazioni tecnologiche galleria |  | cad | 43 | 0 | 0
279 | *91.16.01.04 | Ingegneria complessiva sistema di supervisione, sviluppo software |  | cad | 1 | 0 | 0
280 | *91.16.01.05 | Aggiornamento del software installato nel centro di controllo remoto |  | cad | 1 | 0 | 0
281 | *91.16.01.06 | Unità di comunicazione a centro di contollo remoto con router GPRS |  | cad | 1 | 0 | 0
282 | *91.16.01.07 | FAT, Test, collaudi, messa in servizio sistema di supervisione |  | cad | 1 | 0 | 0
| *91.17.00.00 | Prova incendio
283 | *91.17.01.01 | Prova incendio |  | cad | 1 | 0 | 0
|  | Somma IMPIANTI E APPARECCHIATURE |  |  |  |  | 0
|  | Somma lavori senza oneri di sicurezza |  |  |  |  | 0
| *97.00.00.00 | ONERI PER LA SICUREZZA
284 | *97.00.00.01 | Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico. Fornitura e posa in opera compreso fondazione, montaggio e smontaggio finale. (N.3 baracche) |  | a.c. | 1 | 2559.6 | 2559.6
285 | *97.00.00.02 | Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici con impianti semplici di illuminazione e prese elettriche, con allacciamento alle linee di alimentazione e di scarico. Nolo, gestione, manutenzione e pulizia per la durata complessiva dei lavori. |  | a.c. | 1 | 2089.8 | 2089.8
286 | *97.00.00.03 | Allestimento di baracca di cantiere per uso ufficio, spogliatoio, deposito completa di arredo, con impianto semplice di illuminazione e prese elettriche, completa di tutti gli allacciamenti, fornita e posta in opera compreso fondazione, montaggio e smontaggio finale. |  | a.c. | 1 | 9000 | 9000
287 | *97.00.00.04 | Elementi prefabbricati contenente un wc alla turca di tipo chimico a svuotamento periodico, completo di vaschetta di scarico, omologato a norma di legge, compreso gli oneri di svuotamento periodico, manutenzione, pulizia e quant'altro necessario per la corretta gestione igienica, fornita e posta in opera compreso fondazione, montaggio e smontaggio finale. |  | a.c. | 1 | 1665 | 1665
288 | *97.00.00.05 | Baraccamento ad uso camera di medicazione, con lavabo, wc, riscaldamento elettrico, presidi medici chirurgici e lettino. Collegamento idrico, fognatura, elettrico. Fornitura e posa in opera compreso fondazione, montaggio e smontaggio finale. |  | a.c. | 1 | 2790 | 2790
289 | *97.00.00.06 | Baracca per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio e smontaggio finale |  | a.c. | 1 | 1039.08 | 1039.08
290 | *97.00.00.07 | Cartelli segnalatori in lamiera metallica, formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. |  | a.c. | 1 | 456.75 | 456.75
291 | *97.00.00.08 | Cartelli segnalatori in lamiera metallica, formato quadrato, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa. |  | a.c. | 1 | 450 | 450
292 | *97.00.00.09 | Cartelli segnalatori in lamiera metallica, formato rotondo, diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa. |  | a.c. | 1 | 697.5 | 697.5
293 | *97.00.00.10 | Cartelli segnalatori in lamiera metallica, formato rettangolare, fino a 50x33 cm. Fornitura e posa. |  | a.c. | 1 | 583.2 | 583.2
294 | *97.00.00.11 | Cartelli segnalatori luminescenti su supporto in alluminio, formato rettangolare fino a cm 50x33. Fornitura e posa. |  | a.c. | 1 | 146.34 | 146.34
295 | *97.00.00.12 | Pali metallici tubolari zincati diametro 48 mm per cartello segnalatore, in opera con plinti in cls., fino a m 3,00 di lunghezza. |  | a.c. | 1 | 360.45 | 360.45
296 | *97.00.00.13 | Cavalletti in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm di lato. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 25 | 25
297 | *97.00.00.14 | Staffe in ferro zincato a bandiera per segnali stradali, data in opera con tasselli. |  | a.c. | 1 | 265.2 | 265.2
298 | *97.00.00.15 | Cartelli di segnalazione cantiere in lamiera metallica, 2.00x1.00m, fornito e posto in opera. |  | a.c. | 1 | 272.2 | 272.2
299 | *97.00.00.16 | Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio e smontaggio finale. |  | a.c. | 1 | 448.2 | 448.2
300 | *97.00.00.17 | Telo impermeabile per la protezione dei depositi contro le intemperie |  | a.c. | 1 | 1050 | 1050
301 | *97.00.00.18 | Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie. Nolo. |  | a.c. | 1 | 197.01 | 197.01
302 | *97.00.00.19 | Scarpe isolanti in gomma naturale provate a 20000 V. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 20578.5 | 20578.5
303 | *97.00.00.20 | Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla proiezione di oggetti e/o da getti, schizzi. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 1482.75 | 1482.75
304 | *97.00.00.21 | Schermi facciali per saldatura ad arco. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 243 | 243
305 | *97.00.00.22 | Mascherine monouso per polveri di quarzo e fumi di saldatura. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 333 | 333
306 | *97.00.00.23 | Autorespiratore monobombola per pronto intervento, costituito da: braga a tracolla, bombola lt 3 e 20 Mpa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera. |  | a.c. | 1 | 1099.05 | 1099.05
307 | *97.00.00.24 | Guanti contro le aggressioni meccaniche. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 765 | 765
308 | *97.00.00.25 | Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 5368.5 | 5368.5
309 | *97.00.00.26 | Guanti per la protezione dal freddo. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 852 | 852
310 | *97.00.00.27 | Tute da lavoro per la protezione dell’epidermide. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 3621.75 | 3621.75
311 | *97.00.00.28 | Tute complete antifiamma e anticalore o termica per soccorritori, completa di cappuccio con visiera, calzari, guanti. |  | a.c. | 1 | 1032.9 | 1032.9
312 | *97.00.00.29 | Giacconi imbottiti per la protezione dalle intemperie. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 1903 | 1903
313 | *97.00.00.30 | Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura. |  | a.c. | 1 | 710 | 710
314 | *97.00.00.31 | Attrezzature complete anticaduta costituita da: imbragatura di sicurezza; fune con diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; sacca di custodia. |  | a.c. | 1 | 4194 | 4194
315 | *97.00.00.32 | Fornitura e posa di estintori omologati Tipo A, B, C, comprese verifiche periodiche, da 5 Kg, posato su staffa a parete e cartello indicatore. |  | a.c. | 1 | 504 | 504
316 | *97.00.00.33 | Estintori carrellati a polvere pressurizzata. Carica Kg 30, classe BCE, comprese verifiche periodiche. |  | a.c. | 1 | 663.5 | 663.5
317 | *97.00.00.34 | Barriere di protezione per linee elettriche esterne aeree realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di sostegno in legno idonee a proteggere le linee da urti derivanti dall'azione di macchine operatrici o da movimentazione di carichi appesi a gru. Pali altezza fino a 6 m, interasse fino a 3 m, protezione fino ad altezza 1 m circa. |  | a.c. | 1 | 12161 | 12161
318 | *97.00.00.35 | Ripari in materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete, o fascettati su tesato, realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a 80 mm. |  | a.c. | 1 | 22350 | 22350
319 | *97.00.00.36 | Segnalazione di linee interrate (percorso e profondità) con picchetti di legno e bandella colorata e cartelli alle estremità e con intervalli non superiori a 20 ml. |  | a.c. | 1 | 975 | 975
320 | *97.00.00.37 | Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a 6m, compresa linea di collegamento e allacciamento. |  | a.c. | 1 | 8826 | 8826
321 | *97.00.00.38 | Lampade emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea esistente a parete. |  | a.c. | 1 | 939.76 | 939.76
322 | *97.00.00.39 | Fari per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 Watt, dato in opera su palo metallico di altezza m 3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione a base palo. |  | a.c. | 1 | 1664.16 | 1664.16
323 | *97.00.00.40 | Apparecchi di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 24 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m 20, tipo H07RN-F, spina mobile, lampada 200 W. |  | a.c. | 1 | 602 | 602
324 | *97.00.00.41 | Lampade individuali stagne a batteria. |  | a.c. | 1 | 9296.4 | 9296.4
325 | *97.00.00.42 | Recipienti in polietilene per alimenti da 50 lt, con rubinetto, per fornitura di acqua potabile nei lavori in galleria. |  | a.c. | 1 | 154.92 | 154.92
326 | *97.00.00.43 | Prima verifica apparecchi di sollevamento. |  | a.c. | 1 | 2012.52 | 2012.52
327 | *97.00.00.44 | Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento (annuale). |  | a.c. | 1 | 3843.9 | 3843.9
328 | *97.00.00.45 | Verifiche trimestrali funi e catene apparecchi di sollevamento. |  | a.c. | 1 | 2489.76 | 2489.76
329 | *97.00.00.46 | Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del funzionamento una volta alla settimana, oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. |  | a.c. | 1 | 3899.34 | 3899.34
330 | *97.00.00.47 | Scale metalliche a pioli della lunghezza di m 4, con piedi in gomma anti-sdrucciolo, data in opera con fissaggio alla base ed al punto di arrivo. |  | a.c. | 1 | 301.32 | 301.32
331 | *97.00.00.48 | Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali controventi. Compreso montaggio e smontaggio per tre reimpieghi. |  | a.c. | 1 | 11800 | 11800
332 | *97.00.00.49 | Parapetto provvisorio installato su andatoie, passerelle, ponteggi, casseforme, centine, strutture a protezione delle cadute nel vuoto; realizzato con piedritti in ferro e tavole in legno, fissato mediante tasselli o viti a morsetto. Montaggio e smontaggio. |  | a.c. | 1 | 2420 | 2420
333 | *97.00.00.50 | Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta di m 1,20x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con piano di lavoro a quota 3 m. |  | a.c. | 1 | 1743.3 | 1743.3
334 | *97.00.00.51 | Recinzione di protezione di aree di pertinenza del cantiere e per impedire l'accesso agli estranei, formata da singoli elementi intelaiati con tubo in acciaio e rete e con zoccoli di basamento oppure infissi nel terreno, da realizzare con altezza minima m 2.00, da mantenere in funzione ed adeguare secondo l'andamento del cantiere per la durata del cantiere ed infine da rimuovere. |  | a.c. | 1 | 3960 | 3960
335 | *97.00.00.52 | Recinzione realizzata con rete plastica stampata, sostenuta da ferri tondi diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di m 1 o montata su elementi tipo New Jersey utilizzato per la delimitazione dei vari cantieri. con altezza fino a 2 m, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. |  | a.c. | 1 | 2551.5 | 2551.5
336 | *97.00.00.53 | Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo New Jersey. |  | a.c. | 1 | 6750 | 6750
337 | *97.00.00.54 | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti |  | a.c. | 1 | 2610 | 2610
338 | *97.00.00.55 | Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera. |  | a.c. | 1 | 1039.48 | 1039.48
339 | *97.00.00.56 | Pacchetti di medicazione. |  | a.c. | 1 | 810 | 810
340 | *97.00.00.57 | Cassette di pronto soccorso. |  | a.c. | 1 | 600 | 600
341 | *97.00.00.58 | Cassette di medicazione per lavori in sotterraneo. |  | a.c. | 1 | 300 | 300
342 | *97.00.00.59 | Accertamenti sanitari specifici previsti in relazione alle attività svolte. Per accertamento, secondo le periodicità necessarie. |  | a.c. | 1 | 645.5 | 645.5
343 | *97.00.00.60 | Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di circa 5W mantenuti in condizione di utilizzo |  | a.c. | 1 | 2500.2 | 2500.2
344 | *97.00.00.61 | Sirena di allarme autoalimentata installata su palo, compreso collegamento alla rete elettrica. |  | a.c. | 1 | 700.66 | 700.66
345 | *97.00.00.62 | Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Compresa sostituzione e ricarica batterie. |  | a.c. | 1 | 3138.3 | 3138.3
346 | *97.00.00.63 | Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico dei lavori, capocantiere, 2 imprese. Considerando 2 ogni mese per una durata di 2 ore ciascuna. |  | a.c. | 1 | 30513.6 | 30513.6
347 | *97.00.00.64 | Assistenza alla visita del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in cantiere da parte di un responsabile dei lavori per l'impresa. Considerando una visita di 2 ore ogni settimana. |  | a.c. | 1 | 4104 | 4104
348 | *97.00.00.65 | Compilazione settimanale del programma lavori svolti e da svolgere. Considerando 2 ore a settimana. |  | a.c. | 1 | 2304 | 2304
349 | *97.00.00.66 | Forniture di coperte antifiamma |  | a.c. | 1 | 519.3 | 519.3
350 | *97.00.00.67 | Segnalazione di lavori con operatore (moviere) |  | a.c. | 1 | 2345 | 2345
|  | Somma ONERI PER LA SICUREZZA |  |  |  |  | 218317.2
RIEPILOGO
|  | Importo Lavori a MISURA |  |  |  |  | 0
|  | Importo Lavori a CORPO |  |  |  |  | 0
|  | IMPORTO TOTALE offerto per lavori a corpo e/o a misura SENZA ONERI DI SICUREZZA |  |  |  |  | 0
|  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  |  |  |  | 8496416.43
|  | Ribasso d'asta in % |  |  |  |  | 100%
Ribasso in lettere
|  | Oneri di sicurezza |  |  |  |  | 218317.2
|  | IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI CON GLI ONERI DI SICUREZZA |  |  |  |  | 218317.2
Data:
Firma digitale rappresentante legale dell'impresa singola
Firma digitale rappresentante legale della capogruppo
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata
Firma digitale rappresentante legale mandante/cooptata

## DE
ANLAGE C1 VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
23.02.S.508.6.3 S.S. 508 Sarntal - Ausbau und Tunnel Km 3,000 - 7,800 - 3. Projektauszug - Technische Anlagen
CIG-Kodex: |  | 6177162357
Nr. | LV-Pos. Nr. | Bezeichnung |  | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
| 01.00.00.00 | ELEMENTARPREISE
1 | 01.01.04.01 | Arbeiter 5. Stufe |  | h | 200 | 0 | 0
2 | 01.01.04.04 | Arbeiter 2. Stufe |  | h | 200 | 0 | 0
|  | Summe der ELEMENTARPREISE |  |  |  |  | 0
| 02.00.00.00 | BAUMEISTERARBEITEN
| 02.02.00.00 | Erdarbeiten
| 02.02.03.01 | Allgemeiner Aushub
3 |  |  | a) maschinell | m3 | 77.1 | 0 | 0
| 02.04.00.00 | Beton, Stahlbeton
| 02.04.01.02 | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente
4 |  |  | a) für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 28.54 | 0 | 0
| 02.04.10.01 | Liefern und Einbauen von Unterbeton
5 |  |  | e) Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 31.4 | 0 | 0
| 02.05.00.00 | Betonstahl
| 02.05.01.01 | Betonstabstahl alle Durchmesser
6 |  |  | c) gerippter Betonstabstahl der Stahlgüte B450C | kg | 1570 | 0 | 0
| *02.21.00.00 | Gipskartonwände
7 | *02.21.01.01 | Gipskartonwand für Tecnischer Raum der Fluchtweg |  | m2 | 132 | 0 | 0
|  | Summa der BAUMEISTERARBEITEN |  |  |  |  | 0
| 03.00.00.00 | SCHLOSSERARBEITEN
| 03.02.00.00 | Schachtabdeckungen, Gitterroste
| 03.02.02.01 | Gitterrost mit Quadratmaschen aus Stahl, Trag- und Füllstäbe aus Flachstahl
8 |  |  | d) Maschenweite: 33x33mm, (34,27 kg/m2) | m2 | 46 | 0 | 0
| 03.03.00.00 | Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen
| 03.03.04.01 | Gitter mit Rechteckmaschen
9 |  |  | b) Maschenweite: 62x63 mm, Stabstahl: 25x3 mm | m2 | 19.8 | 0 | 0
| 03.06.00.00 | Türen
| 03.06.01.01 | Stahltür aus Profilblech
10 |  |  | *b) Stocklichte: 900x2100 mm | St | 8 | 0 | 0
| 03.06.03.01 | Feuerschutztür aus Stahl
11 |  |  | b) einflügelige Tür, Mauerlichte: 900x2000 mm; REI 120' | St | 46 | 0 | 0
12 |  |  | *k) einflügelige Tür, Mauerlichte: 1000x2200 mm; REI 120' | St | 16 | 0 | 0
| 03.06.03.02 | Aufpreis für Ausschnitte als Lichtausschnitt
13 |  |  | b) Abmessung Glasausschnitt: 400x300 mm (BxH); REI 120' | St | 23 | 0 | 0
| 03.09.00.00 | Schmiedearbeiten
14 | 03.09.01.01 | Anker, Winkel, Konsolen, Anschweißplatten aus Stahl |  | kg | 1200 | 0 | 0
| 03.10.00.00 | Sonderbeschläge
| 03.10.03.02 | Obentürschließer mit Zahntrieb und Gleitschiene
15 |  |  | b) für Türen mit Flügelbreite bis zu 1400 mm | St | 62 | 0 | 0
| 03.10.04.01 | Panik-Stangenbeschlag mit CE-Bescheinigung
16 |  |  | b) für Flügelbreite bis 1280 mm | St | 16 | 0 | 0
| *03.12.00.00 | Wände
17 | *03.12.01.01 | Lackierte Stretch-Mesh-Einsätze |  | m2 | 95.9 | 0 | 0
18 | *03.12.01.02 | Wand REI 120 für Filterraum der Fluchtweg |  | m2 | 168 | 0 | 0
19 | *03.12.01.03 | Wand REI 120 für SOS-Nische |  | m2 | 193 | 0 | 0
| *03.13.00.00 | Halterungen
20 | *03.13.01.01 | Grundplatte aus verzinktem Stahl zur Befestigung eines Lampenmastes |  | St | 2 | 0 | 0
*03.14.00.00
21 | *03.14.01.01 | Abdeckung der Kabelschlitze REI 120 |  | m | 1995 | 0 | 0
|  | Summe der SCHLOSSERARBEITEN |  |  |  |  | 0
| 13.00.00.00 | HEIZUNGSANLAGEN UND KÜHLANLAGEN
| 13.02.00.00 | Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör
22 | 13.02.09.03 | Handfeuerlöscher, komplett mit Kontrollmanometer
|  |  | a) 6 kg Pulver | St | 58 | 0 | 0
| 13.06.00.00 | Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör
23 | 13.06.02.02 | Außentemperaturfühler für Klimaregler |  | St | 10 | 0 | 0
|  | Summe der HEIZUNGSANLAGEN UND KÜHLANLAGEN |  |  |  |  | 0
| 15.00.00.00 | ELEKTROANLAGEN
| 15.04.00.00 | Verlegesysteme
| 15.04.02.01 | Starre PVC Installationsrohre, glatt
24 |  |  | a) Nenndurchmesser 25 mm - 750 N | m | 265 | 0 | 0
25 |  |  | c) Nenndurchmesser 40 mm - 750 N | m | 30 | 0 | 0
| 15.04.03.01 | Kabelschutzrohr aus PE-HD, flexibel, flammwidrig, außen gerillt, innen glatt
26 |  |  | f) Nenndurchmesser 110 mm | m | 90 | 0 | 0
27 | *15.04.06.01 | Edelstahlrohr Durchmesser 40mm |  | m | 60 | 0 | 0
| 15.04.08.21 | Abzweigdose aus stoßfestem, selbstlöschendem PVC
28 |  |  | b) Abmessungen (bxhxt) 100/120x80/100x50/70 mm | St | 49 | 0 | 0
| *15.04.09.01 | Überhängendes Gehäuse für die Ableitung aus stoßfestem und selbstlöschendem Plastik
29 |  |  | a) Abmessungen: 100x100x50 mm | St | 138 | 0 | 0
30 |  |  | b) Abmessungen: 110x150x70 mm | St | 161 | 0 | 0
31 | *15.04.09.02 | Kasten mit eine Abzweigung mit Steckdose |  | St | 311 | 0 | 0
32 | *15.04.09.03 | Feuerbeständiger Kasten mit eine Abzweigung mit Steckdose |  | St | 183 | 0 | 0
33 | *15.04.09.04 | Feuerbeständiger Kasten mit eine Abzweigung |  | St | 24 | 0 | 0
| 15.04.11.01 | Kanäle aus verzinktem Blech
34 |  |  | b) Kanal aus elektro-verzinktem Stahl,100x50/75 mm | m | 2040 | 0 | 0
35 |  |  | d) Kanal aus elektro-verzinktem Stahl,200x50/75 mm | m | 130 | 0 | 0
| 15.04.11.02 | Kurven, Aufgänge und Abzweiger
36 |  |  | d) Abmessungen (bxh) 200x50/75 mm | St | 22 | 0 | 0
37 | *15.04.11.05 | Kabelkanal AISI 316L Gelocht 200x75mm |  | m | 3730 | 0 | 0
| 15.05.00.00 | Leitungen
| 15.05.01.01 | PVC Aderleitung mit flexiblen Litzeneinzeladern aus Kupfer N07V-K
38 |  |  | f) Leitung N07V-K 1x16 mm2 | m | 600 | 0 | 0
39 |  |  | h) Leitung N07V-K 1x35 mm2 | m | 15 | 0 | 0
40 |  |  | j) Leitung N07V-K 1x70 mm2 | m | 45 | 0 | 0
41 |  |  | k) Leitung N07V-K 1x95 mm2 | m | 75 | 0 | 0
42 |  |  | l) Leitung N07V-K 1x120 mm2 | m | 50 | 0 | 0
43 |  |  | *m) Leitung N07V-K 1x150 mm2 | m | 15 | 0 | 0
| 15.05.03.01 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG7OR
44 |  |  | j) Leitung FG7OR 0,6/1KV 1x70 mm2 | m | 190 | 0 | 0
45 |  |  | m) Leitung FG7OR 0,6/1KV 1x150 mm2 | m | 1700 | 0 | 0
46 |  |  | o) Leitung FG7OR 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 1560 | 0 | 0
| 15.05.03.02 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG7OR
47 |  |  | b) Leitung FG7OR 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| 15.05.03.03 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG7OR
48 |  |  | b) Leitung FG7OR 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0
49 |  |  | *j) Leitung FG7OR 0,6/1KV 3x70 mm2 | m | 40 | 0 | 0
50 |  |  | *k) Leitung FG7OR 0,6/1KV 3x95 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| 15.05.03.04 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung FG7OR
51 |  |  | b) Leitung FG7OR 0,6/1KV 4x2,5 mm2 | m | 1150 | 0 | 0
52 |  |  | c) Leitung FG7OR 0,6/1KV 4x4 mm2 | m | 220 | 0 | 0
53 |  |  | d) Leitung FG7OR 0,6/1KV 4x6 mm2 | m | 80 | 0 | 0
54 |  |  | e) Leitung FG7OR 0,6/1KV 4x10 mm2 | m | 65 | 0 | 0
55 |  |  | f) Leitung FG7OR 0,6/1KV 4x16 mm2 | m | 40 | 0 | 0
56 |  |  | g) Leitung FG7OR 0,6/1KV 4x25 mm2 | m | 20 | 0 | 0
57 |  |  | j) Leitung FG7OR 0,6/1KV 3,5x70 mm2 | m | 20 | 0 | 0
| 15.05.03.05 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG7OR
58 |  |  | b) Leitung FG7OR 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 550 | 0 | 0
| 15.05.04.01 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, einpolige Leitung FG7OM1
59 |  |  | o) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 690 | 0 | 0
| 15.05.04.02 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG7OM1
60 |  |  | b) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 1150 | 0 | 0
| 15.05.04.03 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG7OM1
61 |  |  | a) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 2900 | 0 | 0
62 |  |  | b) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 2010 | 0 | 0
63 |  |  | c) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 360 | 0 | 0
64 |  |  | e) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3x10 mm2 | m | 3990 | 0 | 0
| 15.05.04.04 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung FG7OM1
65 |  |  | b) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mm2 | m | 1200 | 0 | 0
66 |  |  | d) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x6 mm2 | m | 17700 | 0 | 0
67 |  |  | f) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x16 mm2 | m | 1300 | 0 | 0
68 |  |  | g) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 4x25 mm2 | m | 4930 | 0 | 0
69 |  |  | h) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3,5x35 mm2 | m | 4960 | 0 | 0
70 |  |  | i) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3,5x50 mm2 | m | 920 | 0 | 0
71 |  |  | j) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 3,5x70 mm2 | m | 1070 | 0 | 0
| 15.05.04.05 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG7OM1
72 |  |  | b) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 370 | 0 | 0
73 |  |  | c) Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 230 | 0 | 0
| 15.05.05.02 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FTG10OM1
74 |  |  | b) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 7610 | 0 | 0
| 15.05.05.03 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FTG10OM1
75 |  |  | b) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 260 | 0 | 0
76 |  |  | f) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x16 mm2 | m | 620 | 0 | 0
77 |  |  | g) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x25 mm2 | m | 1320 | 0 | 0
78 |  |  | *h) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x35 mm2 | m | 2480 | 0 | 0
79 |  |  | *i) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x50 mm2 | m | 2530 | 0 | 0
| 15.05.05.04 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, vierpolige Leitung FTG10OM1
80 |  |  | a) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 170 | 0 | 0
81 |  |  | d) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 4x6 mm2 | m | 7730 | 0 | 0
| 15.05.05.05 | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FTG10OM1
82 |  |  | c) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 130 | 0 | 0
83 |  |  | d) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 3110 | 0 | 0
84 |  |  | e) Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 4340 | 0 | 0
85 | 15.05.11.11 | Mehrkopienkabel mit 10 Kopien für Telefonanlagen - Isolierung in PVC |  | m | 4320 | 0 | 0
86 | 15.05.11.22 | Datenkabel der Kategorie 5E mit 4 geschirmten Kopien |  | m | 2900 | 0 | 0
87 | 15.05.11.25 | Buskabel geschirmt 2x2x0,8 mm2, Isolierung aus PVC |  | m | 120 | 0 | 0
88 | *15.05.11.26 | Mehrkopienkabel mit 2 Kopien für Telefonanlagen - Isolierung in PVC |  | m | 1670 | 0 | 0
| *15.05.12.01 | Mittelspannungskabel RG7H1M1
89 |  |  | a) Leitung RG7H1M1 12/20KV 1x35 mm2 | m | 11680 | 0 | 0
90 |  |  | b) Leitung RG7H1M1 12/20KV 1x95 mm2 | m | 90 | 0 | 0
| *15.05.13.01 | Kupferkabel mit abgeschirmten flexiblen Leitern FG7OH2M1
91 |  |  | a) Leitung FG7OH2M1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 1320 | 0 | 0
92 |  |  | b) Leitung FG7OH2M1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 410 | 0 | 0
93 |  |  | c) Leitung FG7OH2M1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 85 | 0 | 0
94 |  |  | d) Leitung FG7OH2M1 0,6/1KV 12x1,5 mm2 | m | 180 | 0 | 0
| *15.05.14.01 | Harmonisierter Elektrokabel N07G9-K
95 |  |  | a) Leitung N07G9-K 1x2,5 mm2 | m | 41760 | 0 | 0
96 |  |  | b) Leitung N07G9-K 1x25 mm2 Farbe gelb – grün | m | 320 | 0 | 0
97 |  |  | c) Leitung N07G9-K 1x50 mm2 Farbe gelb – grün | m | 35 | 0 | 0
98 | *15.05.15.01 | Kabel für Sichereitsanlagen LS0H 450/750V 2x1 mm2 |  | m | 8900 | 0 | 0
99 | *15.05.16.01 | Kabel Li-YCY 2x2x0,75 mm2 |  | m | 3360 | 0 | 0
100 | *15.05.17.01 | Spachtelverschlüsse für Rohre |  | St | 175 | 0 | 0
| 15.06.00.00 | Stromkreisverteiler und Verteilergeräte
| 15.06.06.01 | Elektrische Sonderschränke für besondere Verwendungszwecke
101 |  |  | e) Schaltkästchen rot RAL 3000 mit Glas und Schließtaste | St | 6 | 0 | 0
| 15.08.00.00 | Auslässe für Lichtinstallation
| 15.08.01.02 | Lichtauslass mit einpoligem Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung
102 |  |  | a) Lichtauslass ausgeschaltet mit 1 Lichtpunkt | St | 14 | 0 | 0
| 15.08.01.12 | Lichtauslass mit einpoligen Wechselschaltern 10-16 A in auf Putz Ausführung
103 |  |  | a) Lichtauslass wechselgeschaltet mit 1 Lichtpunkt | St | 6 | 0 | 0
| 15.08.01.36 | Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage
104 |  |  | h) Auslass für Schaltgerät mit elektronischen Infrarot | St | 9 | 0 | 0
| 15.10.00.00 | Starkstromanlagen
| 15.10.01.05 | Auslass Steckdose zweipolig (it. Serie) 10 A, in auf Putz Ausführung
105 |  |  | a) Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x10A+PE | St | 46 | 0 | 0
| 15.10.02.11 | Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel
106 |  |  | c) Steckdosentafel auf Putz mit Schutzgrad IP55 | St | 28 | 0 | 0
| 15.14.00.00 | Erdungsanlage und Potentialausgleich
| 15.14.01.01 | Erdleitung aus Erdungsband oder Seil
107 |  |  | e) Kupferseil ohne Isolierung mit Querschnitt 50 mm2 | m | 7900 | 0 | 0
| 15.14.02.01 | Potentialausgleichsschiene für die Verbindung zwischen Erder und Erdungsleitungen
108 |  |  | a) Schiene mit 15 Anschlüssen | St | 48 | 0 | 0
109 | *15.14.03.01 | Anschlussklemme zweiadrig |  | St | 31 | 0 | 0
| 15.20.00.00 | Strukturierte Verkabelung
| 15.20.01.02 | Rackschrankes 19", Standschrank
110 |  |  | k) Rackverteiler Standschrank 42 Einheiten | St | 3 | 0 | 0
| 15.20.03.01 | Verkabelung erfolgt mittels 4 Kopienkabel
111 |  |  | a) Datenauslass RJ45, cat. 6 U/UTP/ 100MHz | St | 16 | 0 | 0
| 15.20.05.01 | Vorrichtung für die Verkabelung und Umsetzung der Datenübertragungsanlage in Lichtwellenleitertechnik
112 |  |  | b) ST-Ausführung mit 12 Anschlussdosen | St | 9 | 0 | 0
113 |  |  | c) ST-Ausführung mit 24 Anschlussdosen | St | 4 | 0 | 0
114 |  |  | *j) kompakt-typ mit 6+6 Anschlussdosen | St | 1 | 0 | 0
115 |  |  | *k) kompakt-typ mit 12+12 Anschlussdosen | St | 31 | 0 | 0
| 15.20.05.03 | Glasfaserkabel
116 |  |  | i) Glasfaserkabel Monomode 9/125, 6x1Faser, OS2 | m | 320 | 0 | 0
117 |  |  | k) Glasfaserkabel Monomode 9/125, 12x1Faser, OS2 | m | 19600 | 0 | 0
| 15.20.05.04 | Datenauslasses
118 |  |  | a) Datenauslass in ST-Ausführung Dupex Länge max20m | St | 249 | 0 | 0
119 | 15.20.05.05 | Zertifizierung -Qualitätskontrolle und Fehlersuche - der Verkabelungsstrecke in Glasfaser |  | St | 618 | 0 | 0
| 15.29.00.00 | Elektrische Heizanlage
120 | 15.29.02.01 | Heizleitung mit PVC-Kunststoffmantel, Heizleistung ca. 20 W/m |  | m | 270 | 0 | 0
| 15.45.00.00 | Brandmeldeanlage
| 15.45.01.02 | Analoge Brandschutzmeldeanlage
121 |  |  | b) Brandschutzmeldezentrale 2 loop, Auton. 72 Stunden | St | 3 | 0 | 0
| 15.45.02.05 | Optischer Wärmemultisensormelder
122 |  |  | a) Optischer Wärmemultisensormelder mit Trenner | St | 64 | 0 | 0
| 15.45.03.01 | Druckknopfmelder, durch Glasbruch
123 |  |  | a) Manueller Drücker mit Schutzscheibe und mit Strenner | St | 34 | 0 | 0
| 15.45.05.02 | Randalarmaußensirene
124 |  |  | a) Aussensirene | St | 3 | 0 | 0
125 | *15.45.06.01 | Engineering für Feuermeldeanlage |  | St | 1 | 0 | 0
|  | Summe der ELEKTROANLAGEN |  |  |  |  | 0
| 77.00.00.00 | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE
| 77.06.00.00 | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig
| 77.06.01.01 | Schacht, wasserdicht 0,10 bar
126 |  |  | c) 50 x 50 cm | cm | 1050 | 0 | 0
|  | Summe der VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE |  |  |  |  | 0
| 87.00.00.00 | ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG
| 87.05.00.00 | Mastenfundamente
| 87.05.05.10 | Blockfundament aus Beton, Festigkeitsklasse C 20/25
127 |  |  | a) Abmessungen L/B/H: 60/60/70cm Rohr D = 25 cm | St | 6 | 0 | 0
128 |  |  | b) Abmessungen L/B/H: 80/80/100cm Rohr D = 30 cm | St | 22 | 0 | 0
| 87.10.00.00 | Beleuchtungmasten
| 87.10.10.05 | Konischer Masten, nahtlos
129 |  |  | d) H über 4,00 m und bis 6 m, verzinkt | kg | 378 | 0 | 0
130 |  |  | f) H über 6,00 m und bis 10 m, verzinkt | kg | 2184 | 0 | 0
| 87.10.70.05 | Zylindrischer Ausleger, nahtlos
131 |  |  | b) Auslegung bis 2,00 m, verzinkt | kg | 90 | 0 | 0
|  | Summe der ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG |  |  |  |  | 0
| *91.00.00.00 | ANLAGEN UND ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN
| *91.01.00.00 | MS-Schrank
| *91.01.01.01 | MS-Schrank
132 |  |  | a) QMT für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
133 |  |  | b) QMT für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
134 |  |  | c) QMT für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
| *91.01.02.01 | Transformator 20/0.4kV
135 |  |  | a) Leistung 400kVA | St | 2 | 0 | 0
136 |  |  | b) Leistung 500kVA | St | 2 | 0 | 0
137 |  |  | c) Leistung 630kVA | St | 2 | 0 | 0
138 |  |  | d) Leistung 1600kVA | St | 1 | 0 | 0
139 | *91.01.03.01 | Muffe für einpolige Kabel MS für Innen, bis 30kV, bis 95 mm2 |  | St | 90 | 0 | 0
140 | *91.01.03.02 | Muffe für einpolige kabel MS für spannungen bis 20 kV, bis 150 mm2 |  | St | 21 | 0 | 0
| *91.02.00.00 | NS-Schrank
| *91.02.01.01 | NS-Schrank
141 |  |  | a) Schrank QGEN für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
142 |  |  | b) Schrank QGEN für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
143 |  |  | c) Schrank QGEN für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
144 |  |  | d) Schrank QILL-N für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
145 |  |  | e) Schrank QILL-N für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
146 |  |  | f) Schrank QILL-N für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
147 |  |  | g) Schrank QILL-UPS für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
148 |  |  | h) Schrank QILL-UPS für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
149 |  |  | i) Schrank QILL-UPS für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
150 |  |  | j) Schrank QVEN+QCV für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
151 |  |  | k) Schrank QVEN+QCV für kabine CE2 | St | 2 | 0 | 0
152 |  |  | l) Schrank QVEN+QCV für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
153 |  |  | m) Schrank QUPS-A für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
154 |  |  | n) Schrank QUPS-A für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
155 |  |  | o) Schrank QUPS-A für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
156 |  |  | p) Schrank QUPS-B für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
157 |  |  | q) Schrank QUPS-B für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
158 |  |  | r) Schrank QUPS-B für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
159 |  |  | s) Schrank QAUX für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
160 |  |  | t) Schrank QAUX für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
161 |  |  | u) Schrank QAUX für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
162 |  |  | v) Schrank QSIG für kabine CE1 | St | 1 | 0 | 0
163 |  |  | w) Schrank QSIG für kabine CE2 | St | 1 | 0 | 0
164 |  |  | x) Schrank QSIG für kabine CE3 | St | 1 | 0 | 0
165 |  |  | y) Schrank QVR für kabine CE1 e CE2 | St | 2 | 0 | 0
166 |  |  | z) Schrank QSLA | St | 1 | 0 | 0
167 |  |  | aa) Schrank QN | St | 23 | 0 | 0
168 |  |  | ab) Schrank QF | St | 8 | 0 | 0
| *91.02.02.01 | Automatische Blindleistungskompensation Schrank QRIF
169 |  |  | a) Leistung 50 kVAR | St | 1 | 0 | 0
170 |  |  | b) Leistung 63 kVAR | St | 1 | 0 | 0
171 |  |  | c) Leistung 75 kVAR | St | 1 | 0 | 0
172 | *91.02.03.01 | Feuerwehr Steuerungen Schrank QVVF |  | St | 4 | 0 | 0
173 | *91.02.04.01 | Zubehör für Kabine |  | St | 3 | 0 | 0
| *91.03.00.00 | Notstromaggregaten und unterbrechungslose Stromversorgung
174 | *91.03.01.01 | Notstromaggregaten 800 kVA |  | St | 2 | 0 | 0
| *91.03.02.01 | Unterbrechungslose Stromversorgung UPS-A
175 |  |  | a) Leistung 80 kVA | St | 1 | 0 | 0
176 |  |  | b) Leistung 100 kVA | St | 1 | 0 | 0
177 |  |  | c) Leistung 120 kVA | St | 1 | 0 | 0
| *91.03.03.01 | Unterbrechungslose Stromversorgung UPS-B
178 |  |  | a) Leistung 2 kVA | St | 2 | 0 | 0
179 |  |  | b) Leistung 6 kVA | St | 1 | 0 | 0
| *91.04.00.00 | Einbruchschutz
180 | *91.04.01.01 | Einbruchmeldezentrale CAI |  | St | 3 | 0 | 0
181 | *91.04.01.02 | Eingabetastatur |  | St | 3 | 0 | 0
182 | *91.04.01.03 | Magnetischer Kontakt |  | St | 100 | 0 | 0
183 | *91.04.01.04 | Externe Sirene Einbruchsicherung |  | St | 3 | 0 | 0
| *91.05.00.00 | Beleuchtungsanlagen
| *91.05.01.01 | Led Beleuchtungskörper für Tunnel
184 |  |  | a) Leistung 60W | St | 350 | 0 | 0
185 |  |  | b) Leistung 450W | St | 72 | 0 | 0
186 |  |  | c) Leistung 300W | St | 14 | 0 | 0
187 |  |  | d) Leistung 155W | St | 16 | 0 | 0
188 |  |  | e) Leistung 80W | St | 18 | 0 | 0
189 |  |  | f) Leistung 45W | St | 24 | 0 | 0
190 | *91.05.02.01 | Leuchtdichtesensor mit externem Fühler |  | St | 4 | 0 | 0
191 | *91.05.02.02 | Trägerfrequenz-Steuermodul für Beleuchtungskörpers |  | St | 494 | 0 | 0
192 | *91.05.02.03 | Steuerzentrale für Trägerfrequenzen |  | St | 4 | 0 | 0
193 | *91.05.02.04 | Steuermodul mit Filterdrosseln für Trägerfrequenzen |  | St | 12 | 0 | 0
194 | *91.05.02.05 | Ethernet Konverter für Trägerfrequenzen |  | St | 4 | 0 | 0
195 | *91.05.02.06 | Software zur Fernverwaltung für Trägerfrequenzanlage |  | St | 1 | 0 | 0
196 | *91.05.02.07 | Client Software zur Fernverwaltung der Trägerfrequenzen |  | St | 1 | 0 | 0
197 | *91.05.02.08 | Technik, Abnahme und Schulung für Trägerfrequenzsystem |  | St | 1 | 0 | 0
198 | *91.05.03.01 | Led Beleuchtungskörper für Notrufnische 2x12W |  | St | 46 | 0 | 0
199 | *91.05.03.02 | Led Beleuchtungskörper für Fluchtweg 66.5W |  | St | 146 | 0 | 0
200 | *91.05.03.03 | Led Beleuchtungskörper für Ausgang der Fluchtweg 98W |  | St | 7 | 0 | 0
| *91.05.04.01 | Industrieleuchtgerät aus Polykarbonat
201 |  |  | a) mit Leuchtstofflampe 1x36W | St | 22 | 0 | 0
202 |  |  | b) mit Leuchtstofflampe 2x36W | St | 33 | 0 | 0
203 | *91.05.05.01 | Led Beleuchtungskörper für die Straßenbeleuchtung 80W |  | St | 26 | 0 | 0
| *91.06.00.00 | Signalisationsanlage
204 | *91.06.01.01 | Leuchtschild Notausgang mit Distanzangabe |  | St | 70 | 0 | 0
| *91.06.01.02 | Einseitiges Leuchtschild Haltenbucht
205 |  | a) Einseitiges Leuchtschild Haltenbucht |  | St | 4 | 0 | 0
206 |  | b) Einseitiges Leuchtschild Ankündigung Haltenbucht mit Distanzangabe |  | St | 4 | 0 | 0
207 |  | c) Zweiseitiges Leuchtschild Notruf + Feuerlöscher + Hydrant |  | St | 23 | 0 | 0
208 |  | d) Zweiseitiges Leuchtschild Notrufe + Feuerlöscher |  | St | 8 | 0 | 0
209 |  | e) Zweiseitiges Leuchtschild Notrufe |  | St | 4 | 0 | 0
210 |  | f) Zweiseitiges Leuchtschild Notausgang |  | St | 8 | 0 | 0
211 | *91.06.01.03 | LED-Signalisierungssystem für den Notausgang |  | St | 8 | 0 | 0
212 | *91.06.01.04 | Wechselsignal mit Lampen |  | St | 38 | 0 | 0
213 | *91.06.01.05 | Verkehrsampeln |  | St | 8 | 0 | 0
214 | *91.06.02.01 | Beidseitige LED-Markierungsleuchte |  | St | 288 | 0 | 0
215 | *91.06.02.02 | Beidseitige, Doppelstrahl-LED-Markierungsleuchte |  | St | 289 | 0 | 0
216 | *91.06.02.03 | Versorgungssystem für LED-Markierungsleuchten mit 4 Ausgängen zu 2,5 A |  | St | 18 | 0 | 0
| *91.07.00.00 | Lüftungsanlage
217 | *91.07.01.01 | Strahlventilator mit reversibler Förderrichtung |  | St | 24 | 0 | 0
218 | *91.07.01.02 | Anlage zur Vibrationskontrolle bis 6 Strahlventilatoren |  | St | 4 | 0 | 0
219 | *91.07.01.03 | Kassette feuerfest mit Steckdose / Stecker mit Dekontaktor für Trennung Ventilator |  | St | 24 | 0 | 0
220 | *91.07.02.01 | Ventilator für überdruck der Filterzonen in den Fluchtwegen |  | St | 8 | 0 | 0
221 | *91.07.02.02 | Druckentlastungsklappe |  | St | 8 | 0 | 0
222 | *91.07.02.03 | Brandschutzklappe |  | St | 8 | 0 | 0
223 | *91.07.03.01 | Messanlage CO und Trübsicht |  | St | 4 | 0 | 0
224 | *91.07.03.02 | Anlage zur Luftlängsgeschwindigkeitsmessung |  | St | 4 | 0 | 0
| *91.08.00.00 | Klimaanlage
225 | *91.08.01.01 | Auswerfer Einbauraum Aussengeräte für Kabine CE1 |  | St | 1 | 0 | 0
226 | *91.08.01.02 | Auswerfer Traforaum für Kabine CE1 |  | St | 1 | 0 | 0
227 | *91.08.01.03 | Auswerfer Traforaum für Kabine CE2 |  | St | 1 | 0 | 0
228 | *91.08.01.04 | Auswerfer Traforaum für Kabine CE3 |  | St | 1 | 0 | 0
229 | *91.08.02.01 | Split System Einheit Typ 1 |  | St | 2 | 0 | 0
230 | *91.08.02.02 | Split System Einheit Typ 2 |  | St | 2 | 0 | 0
231 | *91.08.02.03 | Split System Einheit Typ 3 |  | St | 4 | 0 | 0
232 | *91.08.03.01 | Elektrischer Heizlüfter für Brandschutzzentrale |  | St | 1 | 0 | 0
233 | *91.08.04.01 | Luftbewegungskanalisation |  | kg | 450 | 0 | 0
234 | *91.08.05.01 | Filterzelle aus synthetischem Medium |  | St | 3 | 0 | 0
| *91.08.06.01 | Rück/Fortluftgitter
235 |  |  | a) Abmessungen 250x250 mm | St | 3 | 0 | 0
236 |  |  | b) Abmessungen 400x400 mm | St | 2 | 0 | 0
237 |  |  | c) Abmessungen 500x500 mm | St | 2 | 0 | 0
238 |  |  | d) Abmessungen 600x600 mm | St | 2 | 0 | 0
239 |  |  | e) Abmessungen 1000x500 mm | St | 2 | 0 | 0
240 |  |  | f) Abmessungen 1000x800 mm | St | 1 | 0 | 0
| *91.09.00.00 | Hydrantennetz
241 | *91.09.01.01 | Brandschutz Wasserüberdrucksystem UNI EN 12845 |  | St | 1 | 0 | 0
242 | *91.09.01.02 | Automatische Hebungsstation |  | St | 1 | 0 | 0
243 | *91.09.01.03 | Wassereinrichtung in der Brandschutzzentrale |  | St | 1 | 0 | 0
244 | *91.09.02.01 | Oberflurhydrant für Aussenaufstellung DN80 |  | St | 23 | 0 | 0
245 | *91.09.02.02 | Oberflurhydrant für Aussenaufstellung DN100 |  | St | 4 | 0 | 0
246 | *91.09.03.01 | Einrichtung Hydrantennische |  | St | 23 | 0 | 0
247 | *91.09.03.02 | Einrichtung Hydrant bei den Portalen |  | St | 4 | 0 | 0
248 | *91.09.03.03 | Hydrantendämmung |  | St | 16 | 0 | 0
249 | *91.09.04.01 | Löschzuganschlussaggregat UNI 10779 |  | St | 1 | 0 | 0
250 | *91.09.05.01 | Einrichtung Abfluss Hydrantennetz |  | St | 1 | 0 | 0
| *91.10.00.00 | Abwasserbeckenanlage
251 | *91.10.01.01 | Pegelmessgeber |  | St | 2 | 0 | 0
252 | *91.10.01.02 | Fertigstellung Ausrüstung Abwasserbecken |  | St | 2 | 0 | 0
253 | *91.10.01.03 | Schieber Durchmesser 250mm |  | St | 2 | 0 | 0
| *91.11.00.00 | Brandmeldeanlage
254 | *91.11.01.01 | Kontrolleinheit für Thermischer Linienmelder mit einer Länge bis zu 4000 m |  | St | 3 | 0 | 0
255 | *91.11.01.02 | Thermischer Linienmelder |  | m | 4000 | 0 | 0
256 | *91.11.01.03 | Tragseil aus Edelstahl AISI 316 |  | m | 3590 | 0 | 0
257 | *91.11.01.04 | Engineering, Programmierung und Abnahme des linearen Brandmeldesystems |  | St | 1 | 0 | 0
| *91.12.00.00 | Überwachung
258 | *91.12.01.01 | Fixe Farbbildkamera |  | St | 61 | 0 | 0
259 | *91.12.01.02 | Dome Farbbildkamera |  | St | 3 | 0 | 0
260 | *91.12.01.03 | CCTV-Knoten für bis zu 6 Filmkameras |  | St | 43 | 0 | 0
261 | *91.12.01.04 | Station CCTV-Anlage Kabine CE2 |  | St | 1 | 0 | 0
262 | *91.12.01.05 | Engineering, Dokumentation und Abnahme der CCTV-Anlage |  | St | 1 | 0 | 0
| *91.13.00.00 | Verkehrskontrolle
263 | *91.13.01.01 | Induktionsschleife zur Verkehrsdatenerfassung und -analyse |  | m | 222.4 | 0 | 0
264 | *91.13.01.02 | Datenverarbeitungssystem für die Verkehrskontrollanlage mit Induktionsschleifen |  | St | 1 | 0 | 0
265 | *91.13.01.03 | Datenverarbeitungszentrale der Induktionsschleifen für die Besetzung des Rastparkplatzes |  | St | 4 | 0 | 0
266 | *91.13.02.01 | Gelenk Handbetriebene Barriere mit Lampen |  | St | 2 | 0 | 0
267 | *91.13.03.01 | Portal zur Höhenkontrolle mit Lichtprofilbegrenzern |  | St | 2 | 0 | 0
| *91.14.00.00 | Notrufsystem
268 | *91.14.01.01 | SOS-Schrank mit Box für Feuerlöscher |  | St | 31 | 0 | 0
269 | *91.14.01.02 | SOS-Schrank ohne Box für Feuerlöscher |  | St | 11 | 0 | 0
270 | *91.14.01.03 | Engineering, Programmierung und Abnahme der SOS-Anlage |  | St | 1 | 0 | 0
| *91.15.00.00 | Lautsprechanlage
271 | *91.15.01.01 | Verwaltungszentrale |  | St | 1 | 0 | 0
272 | *91.15.01.02 | Tonverstärker 480 W |  | St | 4 | 0 | 0
273 | *91.15.01.03 | Überwachtes Mikrophon für allgemeine Rufe |  | St | 1 | 0 | 0
274 | *91.15.01.04 | Nicht überwachtes Mikrophon 4 Zonen + allgemein |  | St | 1 | 0 | 0
275 | *91.15.01.05 | Lautsprecher 10W EN 54-24 |  | St | 109 | 0 | 0
| *91.16.00.00 | Kommunikation und Leittechnik - Überwachung
276 | *91.16.01.01 | Überwachungsschrank mit SPS master/slave |  | St | 2 | 0 | 0
277 | *91.16.01.02 | Überwachungsschrank ohne SPS master/slave |  | St | 1 | 0 | 0
278 | *91.16.01.03 | Remote-I/O-Station zur Verw. der Signale der techn. Standorte im Tunnel |  | St | 43 | 0 | 0
279 | *91.16.01.04 | Engineering des gesamten Überwachungssystems, Softwareentwicklung |  | St | 1 | 0 | 0
280 | *91.16.01.05 | Aktualisierung der in der abgelegenen Überwachungszentrale eingebauten Software |  | St | 1 | 0 | 0
281 | *91.16.01.06 | Kommunikationseinheit zum Remote Kontrollzentrum mit GPRS Router |  | St | 1 | 0 | 0
282 | *91.16.01.07 | FAT, Test, Abnahmen und Inbetriebnahme des Überwachungssystems |  | St | 1 | 0 | 0
| *91.17.00.00 | Brandtests
283 | *91.17.01.01 | Brandtests |  | St | 1 | 0 | 0
|  | Summe der ANLAGEN UND ELEKTRISCHE EINRICHTUNGEN |  |  |  |  | 0
|  | Somma lavori senza oneri di sicurezza |  |  |  |  | 0
| *97.00.00.00 | KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT
284 | *97.00.00.01 | Bauhütte, einsetzbar als Umkleideraum, Schlafraum, Büro, mit einfacher Beleuchtungsanlage und Steckdosen, mit Anschluss an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz. Lieferung und Einbau, inbegriffen die Fundamente, der Aufbau und der Abbau am Ende der Arbeiten. |  | Pau. | 1 | 2559.6 | 2559.6
285 | *97.00.00.02 | Bauhütte, einsetzbar als Umkleideraum, Schlafraum, Büro, mit einfacher Beleuchtungsanlage und Steckdosen, mit Anschluss an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz. Miete, Verwaltung, Wartung und Reinhaltung während der gesamten Dauer der Arbeiten. |  | Pau. | 1 | 2089.8 | 2089.8
286 | *97.00.00.03 | Einrichtung einer Bauhütte als Büro, Umkleideraum, vollständiges Lager der Einrichtung, mit einfacher Beleuchtungsanlage und Steckdosen, komplett mit allen Anschlüssen, geliefert und eingebaut inbegriffen der Fundamente, Auf- und Abbau am Ende. |  | Pau. | 1 | 9000 | 9000
287 | *97.00.00.04 | Vorgefertigte Elemente, ausgestattet mit einem Steh-WC, chemisch mit periodischer Leerung, mit einer kleinen Abflusswanne, homologiert laut Gesetzesnorm, inbegriffen die periodischen Entleerungsgebühren, Instandhaltung, Reinigung und alles weitere notwendige für eine richtige hygienische Führung, geliefert und eingebaut inbegriffen der Fundamente, Auf- und Abbau am Ende. |  | Pau. | 1 | 1665 | 1665
288 | *97.00.00.05 | Bauhütte zur ärztlichen Versorgung, mit Waschbecken, WC, Elektroheizung, medizinische Hilfsmittel und Untersuchungstisch, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüsse. Lieferung und Einbau, inbegriffen die Fundamente, der Aufbau und der Abbau am Ende der Arbeiten. |  | Pau. | 1 | 2790 | 2790
289 | *97.00.00.06 | Bauhütte für die Lagerung von Werkzeugen und Materialien. Lieferung und Auslegung auf ausgerüstetem Gelände. Montage und Abbau am Schluss. |  | Pau. | 1 | 1039.08 | 1039.08
290 | *97.00.00.07 | Warnzeichen aus Metallblech, Dreieck, Seitenlänge bis 60 cm. Lieferung und Montage. |  | Pau. | 1 | 456.75 | 456.75
291 | *97.00.00.08 | Warnzeichen aus Metallblech, Quadrat, Seitenlänge bis 60 cm. Lieferung und Montage. |  | Pau. | 1 | 450 | 450
292 | *97.00.00.09 | Warnzeichen aus Metallblech, kreisförmig, Durchmesser bis 60 cm. Lieferung und Montage. |  | Pau. | 1 | 697.5 | 697.5
293 | *97.00.00.10 | Warnzeichen aus Metallblech, rechteckig, bis 50x33 cm. Lieferung und Montage. |  | Pau. | 1 | 583.2 | 583.2
294 | *97.00.00.11 | Innenbeleuchtetes Verkehrszeichen auf Alu-Aufstellvorrichtung, rechteckig bis 50 x 33 cm. Lieferung und Montage. |  | Pau. | 1 | 146.34 | 146.34
295 | *97.00.00.12 | Verzinkte Metallrohrmasten Durchmesser 48 mm für Verkehrszeichen, montiert auf Betonsockel, bis 3.00 m Länge. |  | Pau. | 1 | 360.45 | 360.45
296 | *97.00.00.13 | Verzinkte Eisenständer als Aufstellvorrichtung für Verkehrszeichen bis 80 cm Seitenlänge, Lieferung. |  | Pau. | 1 | 25 | 25
297 | *97.00.00.14 | Halterungen aus verzinktem Eisen, fahnenartige Befestigung von Verkehrszeichen, montiert mit Dübeln. |  | Pau. | 1 | 265.2 | 265.2
298 | *97.00.00.15 | Baustellenhinweisschilder aus Metallblech, 2.00x1.00 m, geliefert und aufgestellt. |  | Pau. | 1 | 272.2 | 272.2
299 | *97.00.00.16 | Container zur Lagerung von Gasflaschen (Druckgas). Auf- und Abbau und Leihgebühr. |  | Pau. | 1 | 448.2 | 448.2
300 | *97.00.00.17 | Wasserundurchlässige Plane als Witterungsschutz der Depots. |  | Pau. | 1 | 1050 | 1050
301 | *97.00.00.18 | Metallbehälter zur Aufnahme von Grabungsmaterial/Bauschutt. Leihgebühr. |  | Pau. | 1 | 197.01 | 197.01
302 | *97.00.00.19 | Isolierschuhe in Naturgummi, Schutzwir-kung erprobt bei 20.000 V. Lieferung |  | Pau. | 1 | 20578.5 | 20578.5
303 | *97.00.00.20 | Bügelbrille mit Seitenaufsatz zum Schutz vor Verletzungen durch Gegenstände oder Flüssigkeit. Lieferung. |  | Pau. | 1 | 1482.75 | 1482.75
304 | *97.00.00.21 | Gesichtsschutz für Lichtbogenschweißung. Lieferung. |  | Pau. | 1 | 243 | 243
305 | *97.00.00.22 | Wegwerf-Schutzmasken für Quarzstaub, Schweißstaub- und rauch. Lieferung. |  | Pau. | 1 | 333 | 333
306 | *97.00.00.23 | Automatische Atemgeräte, eine Erste-Hilfe-Sauerstoffflasche für Erste Hilfe bestehend aus: Umhänggurt, 3-Liter Flasche, 20 Mpa, Reduzierventil, MAnometer, Sauerstoffspender, Maske. |  | Pau. | 1 | 1099.05 | 1099.05
307 | *97.00.00.24 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Beanspruchung. Lieferung |  | Pau. | 1 | 765 | 765
308 | *97.00.00.25 | Dielektrische Fingerhandschuhe, 5000 V geprüft. Lieferung |  | Pau. | 1 | 5368.5 | 5368.5
309 | *97.00.00.26 | Kälteschutzhandschuhe. Lieferung |  | Pau. | 1 | 852 | 852
310 | *97.00.00.27 | Arbeits-Overall zum Schutz der Haut. Lieferung |  | Pau. | 1 | 3621.75 | 3621.75
311 | *97.00.00.28 | Ganzkörper-Overall, feuer- und hitzefest oder thermisch für Rettungsdienst, mit Kapuze und Sichtblende, Schuhwerk und Handschuhen. |  | Pau. | 1 | 1032.9 | 1032.9
312 | *97.00.00.29 | Gefütterte, wasserundurchlässige Windjacken zum Schutz vor Unwetter. Lieferung |  | Pau. | 1 | 1903 | 1903
313 | *97.00.00.30 | Undurchlässige Hose- Witterungsschutz. Lieferung |  | Pau. | 1 | 710 | 710
314 | *97.00.00.31 | Vollständige Sturzsicherungsausrüstungen, bestehend aus: Sicherheitsgeschirr, Seil mit Durchmesser 16 mm, Länge 200 cm, Durchlaufvorrichtung und Verankerung in Arbeitsposition; Notseil Durchmesser 12 mm, Länge 100/200 cm, mit doppeltem Karabinerhaken und Energieableiter; Seil Durchmesser 16 mm, Länge 10 m, mit Kausche; Packsack. |  | Pau. | 1 | 4194 | 4194
315 | *97.00.00.32 | Lieferung und Montage von homologierteM Feuerlöscher Typ A, B, C, zu 5 kg, einschließlich regelmäßiger Kontrolle, Montage auf Wandbügel und Hinweiszeichen. |  | Pau. | 1 | 504 | 504
316 | *97.00.00.33 | Feuerlöscher auf Rollen mit Druckpulver. Ladung 30 kg, Klasse BCE, inklusive regelmäßige Kontrolle. |  | Pau. | 1 | 663.5 | 663.5
317 | *97.00.00.34 | Schutzsperren für die externen elektrischen Freileitungen, bestehend aus entsprechenden Brettern auf Holzstützen, geeignet um die Leitungen vor durch Baumaschinen verursachten Stössen und der Versetzung der Materialien durch Baukräne zu schützen. Höhe der Stützen bis 6 m, Achsenabstand bis 3 m, Schutz bis circa 1 m. |  | Pau. | 1 | 12161 | 12161
318 | *97.00.00.35 | Isolierschutz der Elektrokabel wandbefestigt oder mit Kabelschelle, bestehend aus Kabelmantel oder Kupelln aus Fiberglas mit Deckel; Abmessungen bis 80 mm. |  | Pau. | 1 | 22350 | 22350
319 | *97.00.00.36 | Kennzeichnung von unterirdischen Leitungen (Verlauf und Tiefe) mit Holzpflöcken und farbigen Absperrbändern und Hinweiszeichen an den Enden in Abständen unter 20 Lfm. |  | Pau. | 1 | 975 | 975
320 | *97.00.00.37 | Stationäre Beleuchtung mit Elektrolampen, die auf Zäunen oder Ähnlichem aufgesetzt werden, in höchstens 6 Lfm Entfernung, inklusive Verbindungs- und Anschlußleitung. |  | Pau. | 1 | 8826 | 8826
321 | *97.00.00.38 | Notleuchten für Bauhütten mit Pufferbatterie, Wandanschluß an die bestehende Leitung. |  | Pau. | 1 | 939.76 | 939.76
322 | *97.00.00.39 | Scheinwerfer für Außenbeleuchtung mit Lampe bis 300 Watt, montiert auf Metallmast, Höhe 3 m, inklusive Anschluß an Verteiler am Mastfuß. |  | Pau. | 1 | 1664.16 | 1664.16
323 | *97.00.00.40 | Mobile Beleuchtungsanlagen auf dreibeinigem Stativ, Zufuhr 24 V, Zufuhrkabel 20 m Länge Typ H07RN-F, mobile Steckdose, Glühlampe 200 W. |  | Pau. | 1 | 602 | 602
324 | *97.00.00.41 | Einzelleuchten, dicht, mit Batterie. |  | Pau. | 1 | 9296.4 | 9296.4
325 | *97.00.00.42 | Polyäthylen-Aufbewahrungsbehälter für Lebensmittel zu 50 l, mit Hahn, zur Trinkwasserversorgung bei Tunnelarbeiten. |  | Pau. | 1 | 154.92 | 154.92
326 | *97.00.00.43 | Erste Prüfung der Hebegeräte. |  | Pau. | 1 | 2012.52 | 2012.52
327 | *97.00.00.44 | Periodische Prüfungen der Hebegeräte (jährlich). |  | Pau. | 1 | 3843.9 | 3843.9
328 | *97.00.00.45 | Vierteljährliche Überprüfungen Taue und Ketten Hebegeräte. |  | Pau. | 1 | 2489.76 | 2489.76
329 | *97.00.00.46 | Transportables Motor-Notstromaggregat, inklusive wöchentliche Betriebsfunktionsüberprüfung, Lasten für Betrieb, Treibstoff und Verschleißmaterial. |  | Pau. | 1 | 3899.34 | 3899.34
330 | *97.00.00.47 | 4 Meter lange Metall-Sprossenleiter mit rutschsicherern Gummifüßen, montiert mit Befestigung an der Auflagefläche und am Endpunkt. |  | Pau. | 1 | 301.32 | 301.32
331 | *97.00.00.48 | Gewöhnliches Geländer, zur Gänze aus Holz, inklusive Feststellvorrichtung, ggf. Winddrehsicherung. Inklusive Auf- und Abbau. 3 mal wiederzuverwenden. |  | Pau. | 1 | 11800 | 11800
332 | *97.00.00.49 | Zeitweiliges Geländer auf Wegen, Stegen, Gerüsten, Schalungen, Lehrgerüsten, Strukturen zum Schutz vor Abstrutz ins Leere; Realisierung mit Widerlager aus Eisen und Holzbretter, fixiert mit Dübeln oder Schraubzwingen. Auf- und Abbau. |  | Pau. | 1 | 2420 | 2420
333 | *97.00.00.50 | Rollgerüste für Fertiggestelle auf Rädern, Abmessungen Grundriß 1.20x2.00m, inklusive Transport, Auf- und Abbau, mit Arbeitsfläche in 3 m Höhe. |  | Pau. | 1 | 1743.3 | 1743.3
334 | *97.00.00.51 | Baustellenabsperrung zum Schutz und zur Verhinderung des Zuganges an Außenstehende, geformt aus einzelnen Elementen aufgespannt mit Stahlrohr und Gitter und mit einem Untersatzsockel oder im Boden verankert. Es muss eine Mindesthöhe von 2.00 m realisiert werden und die Absperrung ist in Funktion zu halten oder dem Verlauf der Baustelle anzupassen. Für die Dauer der Baustelle und Entfernung derselben am Ende. |  | Pau. | 1 | 3960 | 3960
335 | *97.00.00.52 | Absperrung ausgeführt mit gelochtem Plastiknetz, gehalten von runden Stangen mit einem Durchmesser von 20 mm, mit einem Abstand von 1 m im Boden hineingestoßen oder auf Gleitwänden vom Typ New Jersey montiert, zur Abgrenzung der verschiedenen Baustellen. Mit einer Höhe bis zu 2 m, inbegriffen der Aufbau und der nachfolgende Abbau. |  | Pau. | 1 | 2551.5 | 2551.5
336 | *97.00.00.53 | Absperrung eines Baustellenbereiches mittels Kunststoff-Gleitwänden Typ New Jersey. |  | Pau. | 1 | 6750 | 6750
337 | *97.00.00.54 | Gummikegel mit Brechungsindex 2 (Befolgung der Strassenverkehrsordnung, Fig. II 396). Einschliesslich allfälligen Verlusten und/oder Beschädigungen. Höhe des Kegels 50 cm mit 3 lichtbrechenden Bändern. |  | Pau. | 1 | 2610 | 2610
338 | *97.00.00.55 | Einfahrtstor, aus Metallrohren, wie sie für Gerüste verwendet werden, geschweißt, mit Metallgitter oder Einschnittblech verkleidet, Montage mit rostsicherer Kaltverschweißung. |  | Pau. | 1 | 1039.48 | 1039.48
339 | *97.00.00.56 | Verbandskasten. |  | Pau. | 1 | 810 | 810
340 | *97.00.00.57 | Erste-Hilfe-Kasten. |  | Pau. | 1 | 600 | 600
341 | *97.00.00.58 | Verbandskasten für Arbeiten Untertage. |  | Pau. | 1 | 300 | 300
342 | *97.00.00.59 | Spezifische Gesundheitsvisiten in Anbetracht des Aufgabenbereiches. Je Visite, in den erforderlichen Abständen. |  | Pau. | 1 | 645.5 | 645.5
343 | *97.00.00.60 | Bereitstellung von Funkgeräten, Leistung ca. 5 W, betriebsbereit gehalten. |  | Pau. | 1 | 2500.2 | 2500.2
344 | *97.00.00.61 | Batteriebetriebene Warnsirene, Mastbefestigung, inklusive Anschluß ans Stromnetz. |  | Pau. | 1 | 700.66 | 700.66
345 | *97.00.00.62 | Tragbare Warnleuchten für Absperrungen oder Absperrschranken oder Verkehrszeichen, auch Blinkleuchten, batteriegespeist, mindestens 16 Stunden durchgehende Betriebsleistung. Inklusive Austauschen und Aufladen der Batterie. |  | Pau. | 1 | 3138.3 | 3138.3
346 | *97.00.00.63 | Koordinierungssitzung mit dem technischen Leiter der Arbeiten, den Bauführer, 2 Firmen. In Betracht gezogen werden monatlich 2 Sitzungen mit einer Dauer von jeweils 2 Stunden. |  | Pau. | 1 | 30513.6 | 30513.6
347 | *97.00.00.64 | Anwesenheit auf der Baustelle eines Verantwortlichen der Arbeiten der Baufirma bei der Kontrolle des Sicherheitskoordinators während der Ausführung der Arbeiten. In Betracht gezogen wird 2 einstündige Kontrolle pro Woche. |  | Pau. | 1 | 4104 | 4104
348 | *97.00.00.65 | Wöchentliche Ausfüllung des Arbeitsprogrammes der erledigten und der zu erledigenden Arbeiten. In Betracht gezogen wird 2 Stunde die Woche. |  | Pau. | 1 | 2304 | 2304
349 | *97.00.00.66 | Lieferung von feuerfesten Decken. |  | Pau. | 1 | 519.3 | 519.3
350 | *97.00.00.67 | Signalisierung der Bauarbeiten durch Streckenfahrdienstleiter. |  | Pau. | 1 | 2345 | 2345
|  | Summe KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT |  |  |  |  | 218317.2
ZUSAMMENFASSUNG
|  | Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  |  |  | 0
|  | Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  |  |  | 0
|  | GESAMTBETRAG des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmaß OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  |  | 0
|  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  |  | 8496416.43
|  | Abschlag in % |  |  |  |  | 100%
Abschlag in Buchstaben
|  | Kosten für die Sicherheit |  |  |  |  | 218317.2
|  | GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  |  | 218317.2
Datum:
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds