QUESTIONARIO TECNICO APPARECCHI

La compilazione del questionario è obbligatoria.

La colonna “SI/NO” è da compilare solo se pertinente.

| Ditta offerente: |  |
| --- | --- |

Lotto 2 : Analisi coagulometriche

Posizione 1: laboratorio analisi dell´ospedale di Merano

| Nome commerciale dei n. 2 strumenti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice strumento n. 1: |  |  |
| Codice strumento n. 2: |  |  |

Posizione 2: laboratorio analisi dell´ospedale di Silandro

| Nome commerciale dello strumento: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice strumento: |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisiti minimi |  |  |  |
| n. 2 strumenti uguali automatici per posizione n. 1 |  |  |  |
| n. 1 strumento per la posizione n. 2 identico a quelli della posizione n. 1 |  |  |  |
| n. 1 strumento di back-up PT e aPTT per la posizione n. 2 |  |  |  |
| campionamento da provetta primaria |  |  |  |
| campionatore con foratappi |  |  |  |
| accesso random |  |  |  |
| caricamento continuo dei campioni |  |  |  |
| cadenza analitica minima di 100 test/ora |  |  |  |
| Esecuzione di test coagulativi, cromogenici ed immunologici |  |  |  |
| assenza di carry over |  |  |  |
| rerun automatico per valori fuori range |  |  |  |
| riconoscimento positivo dei campioni tramite codice a barre |  |  |  |
| collegamento host query con il sistema informatico in uso |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| riconoscimento reagenti con codice a barre |  |  |  |
| reagenti identici per la posizione n. 1 e posizione n. 2 ( tranne per confezionamento) |  |  |  |
| Metodica coagulometrica per tempo di protrombina |  |  |  |
| tromboplastina ricombinante |  |  |  |
| espressione risultati PT anche in INR |  |  |  |
| certificazione ISI |  |  |  |
| aPTT eseguito con metodo coagulometrico |  |  |  |
| Fibrinogeno: determinazione secondo Clauss |  |  |  |
| Antitrombina: metodo cromogenico ad attività biologica |  |  |  |
| D-Dimero: test immunologico quantitativo |  |  |  |
| Controllo normale PT, aPTT, Fibrinogeno, Antitrombina con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 1 |  |  |  |
| Controllo patologico PT, aPTT, Fibrinogeno, Antitrombina con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 1 |  |  |  |
| Controllo normale per PT e aPTT con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 2 |  |  |  |
| Controllo patologico per PT e aPTT con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 2 |  |  |  |
| Controllo D-Dimero livello normale con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 1 |  |  |  |
| Controllo D-Dimero livello patologico con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 1 |  |  |  |
| Controllo D-Dimero livello normale con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 2 |  |  |  |
| Controllo D-Dimero livello patologico con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 2 |  |  |  |
| eventuale controllo TAO ( INR di 3 ) con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 1 |  |  |  |
| eventuale controllo TAO ( INR di 3 ) con indicazione ml/flacone e n°flaconi/anno per la posizione n. 2 |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| caricamento continuo dei reagenti, dei controlli e dei calibratori durante il processo lavorativo |  |  |  |
| compartimento reagenti a temperatura controllata |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti PT dopo apertura a 2-8°C |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti PT a bordo macchina |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti aPTT dopo apertura a 2-8°C |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti aPTT a bordo macchina |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunga stabilità reagenti fibrinogeno dopo apertura a 2-8°C |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti fibrinogeno a bordo macchina |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti antitrombina dopo apertura a 2-8°C |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti antitrombina a bordo macchina |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti D-Dimero dopo apertura a 2-8°C |  |  |  |
| Lunga stabilità reagenti D-Dimero a bordo macchina |  |  |  |
| gestione contemporanea di lotti differenti dello stesso reagente |  |  |  |
| disponibilità garantita dei lotti: indicare la durata nella colonna “breve descrizione” |  |  |  |
| disponibilità garantita dei lotti preferibilmente certificata da ente terzo: indicare l'ente nella colonna “breve descrizione” |  |  |  |
| Precisione nella e fra serie del PT |  |  |  |
| Accuratezza PT |  |  |  |
| Precisione nella e fra serie del aPTT |  |  |  |
| Accuratezza aPTT |  |  |  |
| Precisione nella e fra serie del fibrinogeno |  |  |  |
| accuratezza fibrinogeno |  |  |  |
| precisione nella e fra serie dell´antitrombina |  |  |  |
| accuratezza antitrombina |  |  |  |
| precisione nella e fra serie del D-Dimero |  |  |  |
| accuratezza D-Dimero |  |  |  |
| linearità PT |  |  |  |
| linearità aPTT |  |  |  |
| linaratità fibrinogeno |  |  |  |
| linearità antitrombina |  |  |  |
| linearità D-Dimero |  |  |  |
| indicare l´ente terzo che ha fornito i dati di precisione e accuratezza dei metodi |  |  |  |
| D-Dimero: approvazione FDA per esclusione TEV |  |  |  |
| Frequenza (lunga stabilitá) calibrazione PT |  |  |  |
| frequenza (lunga stabilitá) calibrazione fibrinogeno |  |  |  |
| frequenza (lunga stabilitá) calibrazione antitrombina |  |  |  |
| frequenza (lunga stabilitá) calibrazione D-Dimero |  |  |  |

|  | BREVE DESCRIZIONE | SI/NO | indicare la documentazione tecnica e il n. di pagina (ove possibile) dalla quale si possono evincere le informazioni fornite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gestione prioritaria delle urgenze |  |  |  |  |
| sensore di livello per reagenti |  |  |  |  |
| sensore di livello per campioni |  |  |  |  |
| Utilizzo di tecnologia per il riconoscimento e l´ eliminazione/riduzione delle interferenze da lipemia |  |  |  |  |
| Utilizzo di tecnologia per il riconoscimento e l´ eliminazione/riduzione delle interferenze da ittero |  |  |  |  |
| Utilizzo di tecnologia per il riconoscimento e l´ eliminazione/riduzione delle interferenze da emolisi |  |  |  |  |
| validazione automatia dei risultati secondo regole preimpostabili |  |  |  |  |
| software di gestione intuitiva e di semplice utlizzo "user friendly" |  |  |  |  |
| software gestione CQ con grafici Levey-Jennings |  |  |  |  |
| software gestione CQ con regole di Westgard configurabili |  |  |  |  |
| software gestione CQ con visualizzazione multi-grafica dei risultati |  |  |  |  |
| tracciabilità dato analitico con la curva di reazione |  |  |  |  |
| tracciabilità dato analitico con lotto reagente utilizzato |  |  |  |  |
| tracciabilità dato analitico con calibrazione di riferimento |  |  |  |  |
| tracciabilità dato analitico con i flag di errore segnalati |  |  |  |  |
| implementazione tempo di trombina, fattore IIa e/o altri test (vedasi appendice) |  |  |  |  |
| implementazione fattore Xa e/o determinazione della concentrazione dei nuovi farmaci anticoagulanti orali |  |  |  |  |
| implementazione test HIT |  |  |  |  |
| numero reagenti pronti all´uso (% di reagenti pronti rispetto al totale dei reagenti) |  |  |  |  |
| collegamento in remoto |  |  |  |  |
| sistema predittivo automatico di rilevazione guasti |  |  |  |  |
| manutenzione giornaliera : tipo e durata |  |  |  |  |
| manutenzione periodica: tipo e durata |  |  |  |  |
| dimensioni apparecchi |  |  |  |  |
| rumorosità in decibel durante il ciclo lavorativo |  |  |  |  |

Posizione 3: laboratorio analisi dell´ospedale di Silandro

| Nome commerciale dello strumento: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codice strumento: |  |  |

TECHNISCHER FRAGEBOGEN DER GERÄTE

Der Fragebogen muss obligatorisch ausgefüllt werden.

Die Spalte „JA/NEIN“ ist nur bei Bedarf auszufüllen.

| Anbietende Firma: |  |
| --- | --- |

Los 2 : Analysen für Koagulation

Position 1: Labor Krankenhaus Meran

| Handelsname der Nr. 2 Geräte: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex Gerät Nr. 1 |  |  |
| Kodex Gerät Nr. 2 |  |  |

Position 2: Labor Krankenhaus Schlanders

| Handelsname des Gerätes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestvoraussetzungen |  |  |  |
| Zwei identische vollständig automatische Geräte für Pos. 1 |  |  |  |
| Ein identisches Gerät für Pos. 2 wie für Pos.1 |  |  |  |
| ein back-up Gerät für PT und aPTT für Pos. 2 |  |  |  |
| Probenentnahme aus Primäreprouvette |  |  |  |
| Sampler mit cap-piercing |  |  |  |
| Random access |  |  |  |
| Kontinuierliche Probenladung |  |  |  |
| Minimaler Probendurchsatz von 100 Analysen/Stunde |  |  |  |
| Koagulative, chromogene und immunologische Tests |  |  |  |
| Kein carry over |  |  |  |
| Automatisches rerun für Werte außerhalb des Range |  |  |  |
| Richtiges Erkennen der Proben mit Barcode |  |  |  |
| Vernetzung (host query) mit dem verwendeten LIS |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Erkennen der barcodierten Reagenzien |  |  |  |
| Identische Reagenzien für Pos. 1 und Pos. 2 (ausgenommen Verpackungsgröße) |  |  |  |
| Koaglometrische Methode für Prothrombinzeit |  |  |  |
| Rekombinantes Thromboplastin |  |  |  |
| Ergebnisse PT auch in INR |  |  |  |
| Zertifizierung ISI |  |  |  |
| aPTT: koagulometrische Methode |  |  |  |
| Fibrinogen: Bestimmung nach Clauss |  |  |  |
| Antithrombin: chromogene Methode mit biologischer Aktivität |  |  |  |
| D-Dimer: immunologischer quantitativer Test |  |  |  |
| Normalkontrolle PT, aPTT, Fibrinogen, Antithrombin mit Angabe der ml/Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.1 |  |  |  |
| Path. Kontrolle für PT, aPTT, Fibrinogen, Antithrombin mit Angabe der ml/Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.1 |  |  |  |
| Normalkontrolle PT, aPTT mit Angabe der ml/Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.2 |  |  |  |
| Path Kontrolle PT, aPTT mit Angabe der ml/Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.2 |  |  |  |
| Normalkontrolle D-Dimer mit Angabe der ml/ Fläschchen und der Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.1 |  |  |  |
| Path. Kontrolle D-Dimer mit Angabe der ml/ Fläschchen und der Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.1 |  |  |  |
| Normalkontrolle D-Dimer und Angabe der ml/Fläschchen und mit Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.2 |  |  |  |
| Path. Kontrolle D-Dimer mit Angabe der ml/ Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.2 |  |  |  |
| evtl. Kontrolle TAO (INR von 3) mit Angabe der ml/ Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.1 |  |  |  |
| evtl. Kontrolle TAO (INR von 3) mit Angabe der ml/ Fläschchen und Anzahl der Fläschchen/Jahr für Pos.2 |  |  |  |
| Requisiti preferenziali |  |  |  |
| Kontinuierliches Laden der Reagenzien, Kalibratoren und Kontrollen während des Arbeitsprozesses |  |  |  |
| Temperaturkontrollierte Reagenzienstation |  |  |  |
| Lange Stabilität der PT- Reagenzien nach Öffnen bei 2-8°C |  |  |  |
| Lange Stabilität der PT- Reagenzien on board |  |  |  |
| Lange Stabilität der aPTT- Reagenzien nach Öffnen bei 2-8°C |  |  |  |
| Lange Stabilität der aPTT- Reagenzien on board |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Lange Stabilität der Reagenzien für Fibrinogen nach Öffnen bei 2-8°C |  |  |  |
| Lange Stabilität der Reagenzien für Fibrinogen on board |  |  |  |
| Lange Stabilität der Reagenzien für Antithrombin nach Öffnen bei 2-8°C |  |  |  |
| Lange Stabilität der Reagenzien für Antithrombin on board |  |  |  |
| Lange Stabilität der D-Dimer Reagenzien nach Öffnen bei 2-8°C |  |  |  |
| Lange Stabilität der D-Dimer Reagenzien on board |  |  |  |
| Möglichkeit der gleichzeitigen Verwendung verschiedener Chargen des gleichen Reagenz |  |  |  |
| Zugesicherte Verfügbarkeit der Reagenzienchargen: Zeitspanne in die Spalte “kurze Beschreibungen” angeben |  |  |  |
| Zugesicherte Verfügbarkeit der Reagenzienchargen, vorzugsweise von Dritten zertifizierte zugesichert: Körperschaft in die Spalte “kurze Beschreibungen” angeben |  |  |  |
| Präzision innerhalb und zwischen den Serien für PT |  |  |  |
| Richtigkeit PT |  |  |  |
| Präzision innerhalb und zwischen den Serien für aPTT |  |  |  |
| Richtigkeit aPTT |  |  |  |
| Präzision innerhalb und zwischen den Serien für Fibrinogen |  |  |  |
| Richtigkeit Fibrinogen |  |  |  |
| Präzision innerhalb und zwischen den Serien für Antithrombin |  |  |  |
| Richtigkeit Antitrombin |  |  |  |
| Präzision innerhalb und zwischen den Serien für D-Dimer |  |  |  |
| Richtigkeit D-Dimero |  |  |  |
| Linearität PT |  |  |  |
| Linearität aPTT |  |  |  |
| Linearität Fibrinogen |  |  |  |
| Linearität Antitrombin |  |  |  |
| Linearität D-Dimer |  |  |  |
| Das Zentrum angeben in welchem die Daten für die Präzision und Richtigkeit erarbeitet wurden |  |  |  |
| D-Dimer: Anerkennung der FDA zum Ausschluss von venösen Thromboembolien |  |  |  |
| Häufigkeit der Kalibration für PT |  |  |  |

|  | KURZE BESCHREIBUNG | JA/NEIN | Angabe der technischen Dokumentation und falls möglich der Seite, wo diese notwendigen Informationen auffindbar sind |
| --- | --- | --- | --- |
| Häufigkeit der Kalibration für Fibrinogen |  |  |  |
| Häufigkeit der Kalibration für Antithrombin |  |  |  |
| Häufigkeit der Kalibration für D-Dimer |  |  |  |
| Vorzugsschiene für Dringlichkeiten |  |  |  |
| Sensor für Reagenzvolumen |  |  |  |
| Sensor für Probenvolumen |  |  |  |
| Technologie zum Erkennen und Minimieren/Eliminieren von Interferenzen durch Lipämie |  |  |  |
| Technologie zum Erkennen und Minimieren/Eliminieren von Interferenzen durch Ikterus |  |  |  |
| Technologie zum Erkennen und Minimieren/Eliminieren von Interferenzen durch Hämolyse |  |  |  |
| Automatische Validierung von Resultaten nach vorprogrammierbaren Regeln |  |  |  |
| Software: intuitive und benutzerfreundliche Bedienung - „user friendly“ |  |  |  |
| Software für Qualitätskontrollen mit Grafiken Levey-Jennings |  |  |  |
| Software für Qualitätskontrollen mit einstellbaren Westgard Regeln |  |  |  |
| Software für Qualitätskontrollen mit multigrafischer Darstellung der Resultate |  |  |  |
| Rückverfolgbarkeit des Bestimmungwertes mit der Reaktionskurve |  |  |  |
| Rückverfolgbarkeit des Bestimmungwertes mit verwendeter Reagenziencharge |  |  |  |
| Rückverfolgbarkeit des Bestimmungwertes mit der angewandten Kalibrationskurve |  |  |  |
| Rückverfolgbarkeit des Bestimmungwertes mit den Fehlermeldungen |  |  |  |
| Implementierung Thrombinzeit, Faktor IIa und/oder anderer Testbestimmungen (siehe Anhang) |  |  |  |
| Implementierung Faktor Xa Faktor Xa und/oder Konzentrationsmesse der neuen oralen Antikoagulantien |  |  |  |
| ImplementierungTest HIT |  |  |  |
| Anzahl der gebrauchsfertigen Reagenzien (% der gebrauchsfertigen Reagenzien zur Gesamtzahl) |  |  |  |
| Remoteverbindung |  |  |  |
| Automatisches System zur präventiven Erhebung von Fehlern |  |  |  |
| Tägliche Wartung: Art und Dauer |  |  |  |
| Periodische Wartung: Art und Dauer |  |  |  |
| Größe (Maße) der Geräte |  |  |  |
| Lärmpegel in Dezibel während der Arbeitsprozesses |  |  |  |

Position 3: Labor Schlanders

| Handelsname des Gerätes: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodex des Gerätes |  |  |