| Gemeinde Feldthurns 39040 Feldthurns Simon Rieder Platz 2 |  | Comune di Velturno 39040 Velturno Piazza Simon Rieder 2 |
| --- | --- | --- |

GEMEINDE   FELDTHURNS

COMUNE  DI    VELTURNO

GEMEINDEZENTRUM FELDTHURNS 1.BAUPHASE

BAU EINES ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN MEHRZWECKGEBÄUDES MIT TIEFGARAGE

FENSTER-FENSTERTÜREN

FASZIKEL ZUR QUALITÄTSBEWERTUNG

LISTE DER POSITIONEN FÜR DIE BEWERTUNG DER QUALITÄT

____________________________________________________

# ARCH. DR. ALBERT COLZ

WEGGENSTEINSTRASSE 12/ VIA WEGGENSTEIN / I-39100 BOZEN BOLZANO ● TEL. 0471 978212 FAX. 0471-327245 / e-mail architektur@colz.it

# Vorbemerkung

Die wesentlichen Voraussetzungen/wesentlichen technischen Spezifikationen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung angegeben sind, sind verbindlich.

Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluss, eingehalten werden.

Bei den restlichen numerischen Wertvorgaben handelt es sich hingegen um funktionale Richtwerte für die Bewertung des Angebotes.

Das Unternehmen gibt für jede einzelne Position des gegenständlichen Faszikels die von Ihm angebotenen technischen Eigenschaften durch Ausfüllen der mit “” gekennzeichneten Felder an. Diese technischen Eigenschaften müssen den wesentlichen Voraussetzungen/wesentlichen technischen Spezifikationen, welche in diesem Faszikel zur Qualitätsbewertung für jede Position angegeben sind, entsprechen, und mit der technischen beigelegten Dokumentation übereinstimmen.

Außerdem darf der Bieter den vorgegeben Text der wesentlichen Voraussetzungen/ wesentlichen technischen Spezifikationen, bei sonstigem Ausschluss,  nicht abändern.

Jede Seite des Faszikels muss vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden sein.

| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 1.0 Fassade mit Fenstern und Fesntertüren Pos. 03.01.01.23. 03.01.01.23.a | Klimahaus A-,Passivhaus-taugliche verglaste Pfosten-Riegelkonstruktion aus Holz-Aluprofilen oder isolierten Aluprofilen, mit Fenstern und Fenstertüren |  |  |  |
|  | Querschnitte Pfosten-Riegel: |  |  |  |
|  | Pfosten-Riegel aus Schichtholz, Außendichtung aus aufgeschäumtem EPDM, Dämmstoffprofil zwischen den Scheiben, großvolumiger Innendichtung zur thermischen Trennung, Abdeckleiste; fixe Verglasung 60 mm (12VSG/16/4ESG/16/12VSG); bei Türen und Fenstern 52 mm (8VSG/16/4ESG/16/8VSG): |  |  |  |
|  | Breite <= 56 mm |  |  |  |
|  | Tiefe >= 150 mm |  |  |  |
|  | (Mindesttiefe ab innere Abdichtung, nach statischen Erfordernissen |  |  |  |
|  | Uf<=1,00 W/(m2K) |  |  |  |
|  | Uw-eingebaut<= 0,8 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Luftdichtheit: |  |  |  |
|  | n50-Drucktestkennwert <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Angabe von |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | unterzeichneten Berechnungsnachweis beilegen |  |  |  |
|  | nach DIN EN ISO 10077 |  |  |  |
|  | unterzeichnetes Zertifikat eines |  |  |  |
|  | akkreditierten Institutes |  |  |  |
|  | oder |  |  |  |
|  | unterzeichnetes Passivhaus-Zertifikat |  |  |  |
|  | beilegen |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkt: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
|  | O d e r |  |  |  |
|  | Pfosten-Riegel aus gedämmten Aluprofilen, |  |  |  |
|  | Außendichtung aus aufgeschäumtem EPDM, Dämmstoffprofil zwischen den Glasscheiben, großvolumiger Innendichtung zur thermischen Trennung; fixe Verglasung 60 mm (12VSG/16/4ESG/16/12VSG); bei Türen und Fenstern 52 mm (8VSG/16/4ESG/16/8VSG): |  |  |  |
|  | Breite <=56 mm |  |  |  |
|  | Tiefe >= 150 mm |  |  |  |
|  | (Mindesttiefe ab innere Abdichtung, nach statischen Erfordernissen) |  |  |  |
|  | Uf<=1,00 W/(m2K) |  |  |  |
|  | Uw-eingebaut<= 0,8 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Luftdichtheit: |  |  |  |
|  | n50-Drucktestkennwert <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Angabe von |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Unterzeichneten Berechnungsnachweis beilegen |  |  |  |
|  | nach DIN EN ISO 10077 |  |  |  |
|  | Unterzeichnetes Zertifikat eines |  |  |  |
|  | akkreditierten In stitutes |  |  |  |
|  | oder unterzeichnetes |  |  |  |
|  | Passivhaus-Zertifikat beilegen |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkt: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
| 2.0 senkrechte Verglasung Pos. 03.01.01.23. 03.01.01.23.a | Klimahaus A-, 3-fache senkrechte Wärmeschutzverglasung, als Sicherheitsglas innen und außen, mit öffenbaren Lüftungsflügeln |  |  |  |
|  | Glas für senkrechte Module, Fenster, Fenstertüren / mm: für fixe Verglasung 6+0,76 PVB+6 mm VSG, 16 LZR mit Argon-Gasfüllung, 4 ESG, 16 LZR mit Argon-Gasfüllung, 6+0,76 PVB+6 mm VSG, für Fenster und Fenstertüren 4+0,76 PVB+4 mm VSG, 16 LZR mit Argon-Gasfüllung, 4 ESG, 16 LZR mit Argon-Gasfüllung, 4+0,76 PVB+4 mm VSG, |  |  |  |
|  | nach statischen Erfordernissen, |  |  |  |
|  | thermisch getrennter Randverbund |  |  |  |
|  | (kein Aluminium);Yg =0,04 W/mK |  |  |  |
|  | Angebotene Zusammensetzung angeben |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Lichttransmissionsgrad: |  |  |  |
|  | Ca. 70% (EN 572) |  |  |  |
|  | Ug= <= 0,6 W/(m²K) (EN 410) |  |  |  |
|  | Gesamtenergiedurchlassgrad: |  |  |  |
|  | g>= 42% (EN 410) |  |  |  |
|  | Uw,eingebaut <=0,8 W/(m2K) (EN673) |  |  |  |
|  | Luftdichtheit: |  |  |  |
|  | n50-Drucktestkennwert <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkt: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
| 3.0 Dach-verglasung Pos. 03.01.01.22. 03.01.01.22.a | Klimahaus A, Passivhaus – Dach-Pfosten-Riegel- Konstruktion Uw =<0,8 W/m²K; Fensterprofile aus isolierten Aluprofilen oder Holz-Aluprofilen |  |  |  |
|  | D>=10 mm ESG-H (gemäß statischer Berechnung) / LZR 16 mit Argon-Gasfüllung / 4 ESG, 16 LZR mit Argon-Gasfüllung, 6+0,76 PVB+6 mm VSG |  |  |  |
|  | Angebotene Zusammensetzung angeben |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | thermisch getrennter Randverbund |  |  |  |
|  | (kein Aluminium);Yg =0,04 W/mK |  |  |  |
|  | Lichttransmissionsgrad: |  |  |  |
|  | ca 70% (EN 572) |  |  |  |
|  | Ug= <= 0,6 W/(m²K) (EN 410) |  |  |  |
|  | Gesamtenergiedurchlassgrad: |  |  |  |
|  | g>= 42% (EN 410) |  |  |  |
|  | Uw,eingebaut <= 0,8 W/(m2K) (EN 673) |  |  |  |
|  | Luftdichtheit: |  |  |  |
|  | n50-Drucktestkennwert <= 1/0,6 h |  |  |  |
|  | (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkt: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
| 4.0 Verbund-, Sicherheits- verglasung Pos. 03.01.01.21. 03.01.01.21.a | Verbund-, Sicherheitsverglasung: Wand, Brüstung, Dach |  |  |  |
|  | Mehrscheiben-Verbundglas-thermisch vorgespanntes ESG/VSG: |  |  |  |
|  | mindestens 2 Scheiben (lt. Statik-Punkt und Flächenlast lt. DIN 1055), obere Scheibe mit Ätzdekor R>10 oder Decorfolie zwischen den Scheiben lt. Angabe der BL, Folie, 1- bzw. mehrseitige Lagerung, Randabschluss (VSG-geeignet, zwängungsfrei) |  |  |  |
|  | Aufbau angeben |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Befestigungsdetails angeben |  |  |  |
|  | Schrauben, Dübel, Bolzen |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkt: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
|  | Statischer Druck: kp/m² |  |  |  |
| 5.0 Fenster, Türen, Fenstertüren Pos. 09.01.04.01 03.01.01.23. 03.01.01.23.a | Klimahaus A-, Passivhaus-taugliche Profile der in der Fassade eingebauten Fenster, Türen, Fenstertüren aus isolierten Holz-Aluprofilen |  |  |  |
|  | Blockkonstruktion mit aufschlagendem Flügel mit Beschlägen, Schlössern, Motoren |  |  |  |
|  | Abmessungen: |  |  |  |
|  | Holz-Aluprofile |  |  |  |
|  | Breite in Ansicht: |  |  |  |
|  | Bautiefe: |  |  |  |
|  | Angabe von: |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Uf<=1,00 W/(m2K) |  |  |  |
|  | Uw-eingebaut<= 0,8 W/(m²K) |  |  |  |
|  | Luftdichtheit: |  |  |  |
|  | n50-Drucktestkennwert: |  |  |  |
|  | <= 1/0,6 h (DIN EN 13829) |  |  |  |
|  | Unterzeichneten Berechnungsnachweis beilegen |  |  |  |
|  | nach DIN EN ISO 10077 |  |  |  |
|  | Unterzeichnetes Zertifikat eines |  |  |  |
|  | akkreditierten Institutes oder |  |  |  |
|  | Unterzeichnetes Passivhaus-Zertifikat |  |  |  |
|  | beilegen |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkt: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
| 6.0 Beschläge, Motoren Pos. 09.01.04.01 09.04.05.05a 03.01.01.22. 03.01.01.23. | Beschläge, Motoren, Verdunkelungsrollos |  |  |  |
|  | Klimahaus A-, Passivhaus-taugliche |  |  |  |
|  | Dreh-, Kipp-, Klapp-Beschläge nach statischen Erfordernissen, |  |  |  |
|  | Elektromotoren, |  |  |  |
|  | Panik-Beschläge |  |  |  |
|  | Beschläge SFII, Motoren: |  |  |  |
|  | Fenster-Kippbeschläge, Drückergarnitur |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Fenster-Klappbeschläge, Drückergarnitur |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Fenster-Drehkippbeschläge, Drückergarnitur |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Türen-Drehbeschläge, Drückergarnitur, |  |  |  |
|  | Sicherheitsschloss |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Verdunkelungsrollo |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Verdunkelung % : |  |  |  |
|  | Typologie der motorisierten Mechanik angeben für Kipp- und Klappflügel mit Lasten größer als: 100 daN und/oder angebotenes Glasgewicht gemäß Statik Fenstermotor |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Leistung: |  |  |  |
|  | Panikbeschlag, absperrbar |  |  |  |
|  | Angabe von Marke: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Material: |  |  |  |
|  | CE-Zertifizierungen: |  |  |  |
|  | Produkte: |  |  |  |
|  | Zusammengefügte Produkte: |  |  |  |
| 7.0 Kleinmaterial Pos.09.01.04.01 | Klimahaus A-, Passivhaus-taugliches Kleinmaterial |  |  |  |
|  | Verglasungsspezialabstandhalter: |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Primärdichtung am Glasrand: |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Sekundärdichtung am Glasrand: |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Rahmendichtungsprofile mit Eckausbildungen: |  |  |  |
|  | Marke: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
| 8.0 Detail-zeichnungen | Beizulegende Detailzeichnungen |  |  |  |
| 8.1 | Für Pfosten-Riegel-Konstruktion lt. Pkt.1 inklusive statische Befestigungen am Boden, an der Decke, an den Mauern (wärmebrückenfrei) M 1:2 |  |  |  |
| 8.2 | Für Einbau von öffenbaren Fenstern, Türen in die Fassadenkonstruktion (winddicht) M 1:2 |  |  |  |
| 8.3 | Für begehbare-hagelsichere Dach-Verglasung (wind-, wasserdicht) M 1:2 |  |  |  |
| 9.0 Muster | Beizulegende Muster |  |  |  |
| 9.1 | für Pfosten-Riegel-Konstruktion mit dreifacher Verglasung (Dimensionen 90x90x60 LHT) |  |  |  |

| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. 02.03.10 Pos. 02.03.20 Pos. 02.03.100 Pos. 02.03.120 Pos. 02.03.390 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 10 | Sanitäre Gegenstände |  |  |  |
|  | Erste Qualität und gute Verarbeitung des Materials mit ebenen Anlegeflächen |  |  |  |
|  | Formschönes Design gemäß Abbildung in den Planunterlagen |  |  |  |
| Pos. 02.03.10 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Pos. 02.03.20 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Pos. 02.03.100 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Pos. 02.03.120 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Pos. 02.03.390 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 02.03.220 Pos. 02.03.240 Pos. 02.03.420 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |

| 11 | Sanitäre Armaturen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erste Qualität und gute Verarbeitung des Materials, Einhelbeltechnik, Keramikkartusche, Mengenbegrenzung, Tassensifon, Eckventile mit Filtereinsatz, alle Materialien Messing verchromt |  |  |  |
|  | Formschönes Design gemäß Abbildung in den Planunterlagen |  |  |  |
| Pos. 02.03.220 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Pos. 02.03.240 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Pos. 02.03.420 | Angabe von |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 06.01.10 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 12a | Lüftungsgerät Saal |  |  |  |
| Gehäuse: | Dämmstärke min. 50 mm |  |  |  |
|  | Schalldämmmaß min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Blechstärke min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatoren: | Wirkungsgrad min. 75 % |  |  |  |
| Heizbatterie: | Luftgeschwindigkeit auf lamellierte Fläche max. 3,05 m/sec |  |  |  |
|  | Druckverlust Heizmedium max. 15 kPa |  |  |  |
| Luftfilter: | Güteklasse min. F 7 |  |  |  |
| Wärmerück-gewinnungs-einheit: | Wirkungsgrad nach EN 308 min. 64% |  |  |  |
|  | Daten gemäß Eurovent-Zertifizierung |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 06.02.10 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 12b | Lüftungsgerät Foyer |  |  |  |
| Gehäuse: | Dämmstärke min. 50 mm |  |  |  |
|  | Schalldämmmaß min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Blechstärke min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatoren: | Wirkungsgrad min. 75 % |  |  |  |
| Heizbatterie: | Luftgeschwindigkeit auf lamellierte Fläche max. 3,05 m/sec |  |  |  |
|  | Druckverlust Heizmedium max. 15 kPa |  |  |  |
| Luftfilter: | Güteklasse min. F 7 |  |  |  |
| Wärmerück-gewinnungs-einheit: | Wirkungsgrad nach EN 308 min. 64% |  |  |  |
|  | Daten gemäß Eurovent-Zertifizierung |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 06.03.55 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 12c | Zuluftgerät Küche |  |  |  |
| Gehäuse: | Dämmstärke min. 50 mm |  |  |  |
|  | Schalldämmmaß min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Blechstärke min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatoren: | Wirkungsgrad min. 75 % |  |  |  |
| Heizbatterie: | Luftgeschwindigkeit auf lamellierte Fläche max. 3,05 m/sec |  |  |  |
|  | Druckverlust Heizmedium max. 15 kPa |  |  |  |
| Luftfilter: | Güteklasse min. F 7 |  |  |  |
|  | Daten gemäß Eurovent-Zertifizierung |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 06.03.60 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 12d | Abluftgerät Küche |  |  |  |
| Gehäuse: | Dämmstärke min. 50 mm |  |  |  |
|  | Schalldämmmaß min. 36 dB(A) |  |  |  |
|  | Blechstärke min. 1,0 mm |  |  |  |
| Ventilatoren: | Wirkungsgrad min. 75 % |  |  |  |
|  | Daten gemäß Eurovent-Zertifizierung |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 07.01.10 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 13 | Zentralstaubsauggerät für bis zu zwei gleichzeitig arbeitende Personen |  |  |  |
|  | Gleichzeitige Benutzer min. 2 |  |  |  |
|  | Unterdruck min. 400 mbar |  |  |  |
|  | Luftleistung min. 360 m³/h |  |  |  |
|  | Filterfläche min. 5 m² |  |  |  |
|  | Inhalt Schmutzbehälter min. 150 l |  |  |  |
|  | Schalldruckpegel max. 70 db(A) |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |
| Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technische Spezifikationen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind: |  |  |  |  |
| Pos. 08.05.200 | Wesentliche Voraussetzungen/wesentliche technischen Spezifikationen | Von der Firma angebotene Eigenschaft, Technik, Methode |  |  |
| 14 | DDC-Station |  |  |  |
|  | Erweiterbare DDC-Station, mit offenem Bus-System, frei programmierbare Software, Schnittstellen für Kommunikation mit anderen Systemen und Einbindung an das Hausleitsystem sowie Fernüberwachung über Webserver. |  |  |  |
|  | Fabrikat: |  |  |  |
|  | Modell: |  |  |  |
|  | Typ: |  |  |  |
|  | Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers sind beizulegen. |  |  |  |

Nr. 15

LV: Pos. 6.004 – Kodex H0.10.BI.01

Zentrale Notlichtanlage mit integriertem Steuerteil und Controller-Interface, mit Jocker-Technik

Stromkreisumschaltungen 4x2A, 2x4A oder 1x6A; Batterie max. 27.8Ah, im Wandschrank mit Abmessungen: HxBxT= 1800x600x300 mm. Standschrank bestehend aus Elektronikschrank 800x600x300mm mit grosser Sichttür aus antistatischem Sicherheitsglas, feuerhemmend, Schutzart IP 40, Batterieschrank hermetisch vom Elektroanteil getrennt, Schutzart IP 20 mit Abmessungen 1000x600x300mm, Schrank in RAL 7035 pulverbeschichtet, inklusive 1 Ladeteil 3A, TFT-Komfort-Steuerteil mit USB Schnittstelle inkl. INOWEB Schnittstelle, Lichtschalterabfrage mit 8 Kanäle 24V, Baugruppe zum gemeinsamen Schalten von Netz- und Sicherheitsleuchten bei Netzbetrieb, Temperaturfühler KTY Batterieschrank für eine optimale Ladereregelung, Temperatur > 30°C = Umschaltung auf Ladeerhaltungsspannung 1(ca. 240V) Temperatur > 65°C = Sicherheitsabschaltung der Ladespannung, 18 St. Batterieen 12 V/ 24,1 Ah inkl. Kabelsatz, Wartungsfreie, auslaufsichere OGI-V Batterie, gasdicht, Nennbetriebsdauer: 1 h, notwendige Ladestufe(n) = 1 x 3,0A,  recycling-fähig, wartungsfreie Spezialverbinder mit UVV-Polabdeckung geringe Selbstentladung, Absicherung mittels NHS-Trenner 2-polig 25A, Schalt-  und  Ladegerät für  die  zentrale (Stromkreisumschaltungen sind separat angeführt)

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)System | Eingangsspannung: 230V ± 10%, 50Hz |  |
|  | Ausgangsspannung: 220V DC ± 20% |  |
|  | Nennbetriebsdauer: mind. 1h |  |
|  | Ausgangsleistung: mind. 5,5kW – 25A |  |
|  | Mögliche Stromkreismodule: mind. 5 |  |
| 2)Norm | Gemäß EN 50171 |  |
| 3)Batterie | Batteriekapazität: mind. 27,8Ah |  |
|  | Lebensdauer: mind. 10 Jahre |  |
|  | Max.Entladestrom: mind. 16,9A |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers beilegen.

Nr.16

Pos. 6.008 – Kodex H0.10.BI.20.B

Überwachungsmodul mit Adressschalter

(mit Schaltereingang) zur Einzelüberwachung von Leuchtstofflampen,  Halogenlampen und LED-Lampen. Mit Sonderfunktion, d. h. in einem Stromkreis können Leuchten in Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetem Dauerlicht gleichzeitig und gemischt betrieben werden. Zum Anschluss an Zentral- oder Gruppenbatterieanlagen mit Stromkreisabgängen. Masse: HxBxL = 28x40x90mm.

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)System | Anschlusspann. AC: 230V± 10%,50Hz |  |
|  | Anschlusspann. DC: 220V DC ± 20% |  |
|  | Anschlussleistung: 5-120W ± 10% |  |
|  | Max. Einschaltstrom: mind. 80A/500μs |  |
|  | Betriebstemperatur:-15°-+65°C ± 10% |  |
| 2)Norm | Funkentstört gem. EN 55015 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers beilegen.

Nr.17

Pos. 6.010 – Kodex H0.10.BI.30

LED-Notleuchte rund, Breit-Strahler

Wartungsfrei durch LED-Technik. Die Leuchte besteht aus flammenhemmendem Material. Durchmesser Blende: 85mm, Schutzart: IP 20, Schutzklasse LED-Einheit: III (SELV), Zulässiger Temperaturbereich: Dauerschaltung: -5° C ...+40° C, Farbe: weiss strukturiert RAL 9016, Konstantstrom-Versorgungsgerät für 1-4 Power LED mit integriertem DIL-Schalter und SV-Überwachung. Leuchte im Stromkreis frei programmierbar für BL und DL; dimmbar im Netzbetrieb und incl. Adressschalter. Abschaltautomatik bei Störungen im Lampenkreis, Ausführung gem. IEC 60598-2-22 und EN 1838. Elektronik für 230V-Systemspannung, Schutzart: IP 20, Schutzklasse Versorgungsgerät: I, Abmessung: 186mm x 49mm x 35,5mm, für Deckeneinbau- oder Aufbaumontage.

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)System | Anschlusspann. AC: 230V± 10%, 50Hz |  |
|  | Anschlusspann. DC: 220V DC ± 20% |  |
|  | Leuchtmittel LED 4x1W – mind. 80lm |  |
|  | Deckenausschnitt: 68mm ± 10% |  |
|  | Betriebstemp. BL: mind. -10° - +40°C |  |
|  | Abstand Leuchte bei h=2,5m und 1,25lux am Boden: mind. 9,2m |  |
| 2)Norm | Funkentstört gem. EN 55015 |  |
| 2)Garantie | Garantie auf LED-Leuchtmittel: mind.5 Jahren |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers beilegen.

Nr.18

Pos. 11.005 – Kodex M0.30.89.01

Kompaktes Audiosystem zur Realisierung von elektroakustischen für kleine und mittlere Anlagen,

mit digitaler Audiosignalverarbeitung (DSP), Überwachung von 2 Leistungsverstärkern mit Umschaltung auf Havarieverstärker sowie die Überwachung von 8 Lautsprecherlinien im a/b Betrieb. Die Initialisierungsphase vom Einschalten bis zur vollen Einsatzbereitschaft beträgt weniger als 10 Sekunden, 4 Zugriffsebenen,  Vollständige Überwachung der Sicherheitssprechstelle PSS (Kapsel, Touchpad, Verbindungen), Digitaler Textspeicher (Max. Gesamtlänge 45 Min.), Eine Audiodatei kann als Vorgong definiert werden, Unabhängige Pegeleinstellung für alle Signalquellen, Parametrische Klangregelung, 3 Bänder je Audioeingang, 7 Bänder je Audioausgang, Individuelle Pegeleinstellung für jeden Eingang und Ausgang, Freie Tastenbeschriftung an der Sicherheitssprechstelle PSS, 21 Prioritätsstufen (Aktivierbar über Steuereingänge oder Schwellwert der Audiosignalquelle), 8 Steuereingänge, - Messung der Leistungsverstärker (Verstärkung) und der Lautsprecherlinien (Impedanz und Erdschluss), Anbindung über Modbus, Interne Systemuhr, Metallgehäuse 19", 2 HE, RAL 7016, BxHxT: 483x89x230 mm.

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)System | Digitale Audiosignalaufzeichnung und –wiedergabe bis zu: mind. 45 min. |  |
|  | Überwachung von Lautsprecherlinien: mind. 16 |  |
|  | Audioeingänge: mind.5 |  |
|  | Integriertes und überwachtes Notfallmikrofon bzw. Feuerwehrtelefon |  |
|  | Evakuierungseingänge: mind.9 |  |
|  | Speicherung Ereignisse: mind. 2047 |  |
| 2)Norm | Gemäß EN 60849 und EN 54-16 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers beilegen.

Nr.19

Pos. 11.010 – Kodex M0.30.89.21

Einbaulautsprecher rund 5,5" 8 ohm.

Aufgebaut ist der Lautsprecher 100V mit 5 Leistungen ( 6-3-1,5-0,75-0,25W, Impedanz 1,67-3,33-6,66-13,3-39,9 Kohms), Gewicht 1,3Kg.

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)System | Leistung: mind. 6W |  |
|  | Frequenzgang: mind. 150-18khz |  |
|  | Schalldruck SPL 1w\1mt.: mind. 95dB volle Leistung: mind.102dB |  |
|  | Abdeckung: mind. 150°, Grade eintragen |  |
|  | Aufbau: Stahlfeuertopf und einer Keramik Klemme (EN60849) |  |
|  | Abmessungen: Aussendurchm. 189mm, Lochmaß 164mm, Höhe 110mm ± 10% |  |
| 2)Norm | Zertifiziert laut EN54-24 |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers beilegen.

Nr.20

Pos. 16.001 – Kodex K0.01.47.01

Gateway für die Instabus KNX Installation

Gateway für die Instabus KNX Installation, speziell auf die hohen Anforderungen im gewerblichen Bereich abgestimmt. Mit dem Server lassen sich Anlagen und Gebäudegewerke intelligent miteinander vernetzen und die gesamte Instabus KNX Installation zentral vom PC aus kontrollieren, steuern und programmieren. Einbau in 19" Rack,  Zyklische/getriggerte Datenaufzeichnung (z. B. Temperaturverläufe, Betriebsstundenzähler, Füllstände). Grafische Benutzeroberfläche: Visualisierung von Gebäude- bzw. Gerätezuständen mit frei positionierbaren Icons und Texten. Hinterlegen eigener Bilder und Menüstrukturen pro Benutzergruppe. Auswertung von IP-Kameras, z.B. von Mobotix, Lichtszenen speichern und abrufen, Schalten durch Telefonanruf, Export von Dateien und Alarmaufzeichnungen (auch in Excel), Schnittstellen: seriell, RJ45 Ethernet 10/100Mbit, ISDN Modem integriert, mit IP-Router zum Anschluss an Instabus KNX, integriertes Netzgerät und Datenschnittstellen, USB. Schutzart: IP 20, Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C, Leistungsaufnahme: ca. 15 W, Abmessungen: B x H x T 483 x 88 x 270 mm

Wesentliche Voraussetzungen, welche bei sonstigem Ausschluss einzuhalten sind:

|  | Wesentliche Voraussetzungen | Von der Firma angebotene Eigenschaft |
| --- | --- | --- |
| 1)System | Updatefähig |  |
|  | Verwaltung von 200 Benutzern |  |
|  | Zyklische/getriggerte Datenaufzeichnung |  |
|  | Grafische Benutzeroberfläche: Visualisierung von Gebäude- bzw. Geräetezuständen mit frei positionierbaren Icons und Texten |  |
|  | Auswertung von IP-Kameras |  |
|  | App für Bedienung über iPhone und iPad, sowie Android Geräte |  |
|  | Universale Zeitschaltuhren, Tag, Monat, Jahr, Astrofunktion |  |
|  | Logikfunktionen: mind.80 |  |
|  | Fernprogrammierung per Netzwerk, Internet |  |
|  | Arbeitsspeicher: mind. 2GB Flash-Speicher: mind. 2GB |  |

Marke:

Modell:

Typ:

Technische Datenblätter mit Beschreibung des Herstellers beilegen.