## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | COPERTURA DEL CAMPO DEL GHIACCIO DI DOBBIACO E COSTRUZIONE DI ULTERIORI SPOGLIATOI, PE. 1172, CC. Dobbiaco
Dati appalto:
Comune: |  | Dobbiaco
Dislocazione: |  | in centro abitato
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo |  | 2199469.79
Termine presentazione offerte: |  | 27.12.2016 ore 12.00
Anno prezziario di riferimento: |  | 2016
Cod. programma annuale opere pubbliche:
Cod. CIG |  | 686320933C
Cod. CPV prevalente: |  | 45212225
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 2199469.79
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 43598.75
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo (incluso gli importi di progettazione) CON oneri di sicurezza |  | 43598.75

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 2199469.79
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA
| 00 |  | Premesse generali
| 01 |  | Allestimento cantiere | [5 empty] | OG1
| 01.02 |  | Allestimento cantiere | [5 empty] | OG1
| 01.02.01 |  | Allestimento cantiere | [5 empty] | OG1
1 | 01.02.01.01 | * | Allestimento di cantiere | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02 |  | Opere da impresario - costruttore | [5 empty] | OG1
| 02.01 |  | Demolizioni | [5 empty] | OG1
| 02.01.02 |  | Demolizioni parziali | [5 empty] | OG1
| 02.01.02.01 |  | Demoliz. parz. fabbr.: | [5 empty] | OG1
2 | 02.01.02.01.b | * | struttura in muratura con blocchi di cemento o laterizio, solai in legno o travi d'acciaio e/o voltini | m3 | 29.25 |  | 0 | P | OG1
| 02.01.03 |  | Rimozioni di elementi costruttivi | [5 empty] | OG1
| 02.01.03.08 |  | Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio | [5 empty] | OG1
3 | 02.01.03.08.i |  | D = 82 mm | cm | 240 |  | 0 | P | OG1
4 | 02.01.03.08.n |  | D = 162 mm | cm | 240 |  | 0 | P | OG1
5 | 02.01.03.11 | * | Rimozione di elementi costruttivi, piccoli elementi | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
6 | 02.01.03.12 | * | Impianto di ammoniaca: rimozione e reinserimento delle tubazioni dell'impianto di raffreddamento | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
7 | 02.01.03.13 | * | Prova di tenuta condotte coperta termica | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
8 | 02.01.03.14 | * | Rimozione e reinserimento di tubazioni di infrastrutture | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.02 |  | Movimenti di terra | [5 empty] | OG1
| 02.02.02 |  | Manto superficiale | [5 empty] | OG1
| 02.02.02.02 |  | Scavo di terra vegetale | [5 empty] | OG1
9 | 02.02.02.02.a |  | con mezzo meccanico | m3 | 600 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.03 |  | Scavi di sbancamento (a sezione aperta) | [5 empty] | OG1
| 02.02.03.01 |  | Scavo generale: | [5 empty] | OG1
10 | 02.02.03.01.a |  | con mezzo mecc. con trasp. a rifiuto | m3 | 767.72 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.04 |  | Scavo a sezione obbligata | [5 empty] | OG1
| 02.02.04.01 |  | Scavo fondazione: | [5 empty] | OG1
11 | 02.02.04.01.a |  | a mano | m3 | 42.72 |  | 0 | P | OG1
12 | 02.02.04.01.b |  | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 112.78 |  | 0 | P | OG1
13 | 02.02.04.01.c |  | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 112.78 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.04.02 |  | Scavo a sezione ristretta in materiale di qualunque consistenza | [5 empty] | OG1
14 | 02.02.04.02.a |  | con caricamento su mezzo e con trasporto | m3 | 258.85 |  | 0 | P | OG1
15 | 02.02.04.02.b |  | deposito laterale entro 5,0 m, senza caricamento su mezzo e senza trasporto | m3 | 1080.22 |  | 0 | P | OG1
16 | 02.02.04.02.c |  | Sovrapprezzo per profondità (scavi a sezione) | m3 | 1035.43 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.05 |  | Rinterri e rilevati | [5 empty] | OG1
| 02.02.05.01 |  | Rinterro con materiale di scavo: | [5 empty] | OG1
17 | 02.02.05.01.a |  | a mano | m3 | 78.4 |  | 0 | P | OG1
18 | 02.02.05.01.b |  | con mezzi meccanici | m3 | 1489.6 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.05.02 |  | Rinterro e rilevato con materiale di cava: | [5 empty] | OG1
19 | 02.02.05.02.b |  | con mezzi meccanici | m3 | 156.81 |  | 0 | P | OG1
| 02.04 |  | Opere in conglomerato cementizio armato e non armato, casseforme e prefabbricati | [5 empty] | OG1
| 02.04.01 |  | Casseforme per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni | [5 empty] | OG1
| 02.04.01.01 |  | Casseratura laterale per solette e solettoni di base: | [5 empty] | OG1
20 | 02.04.01.01.a |  | per struttura superficiale S1 | m2 | 173.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.71 |  | Casseforme per strutture poggianti sul terreno, sottomurazioni | [5 empty] | OG1
| 02.04.71.02 |  | Casseratura laterale per fondazioni | [5 empty] | OG1
21 | 02.04.71.02.a |  | per struttura superficiale S1 | m2 | 184.9 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.72 |  | Casseforme per muri e pareti | [5 empty] | OG1
| 02.04.72.01 |  | Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte: | [5 empty] | OG1
22 | 02.04.72.01.b |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 198 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.72.02 |  | Casseratura per muri e pareti diritte: | [5 empty] | OG1
23 | 02.04.72.02.b |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 173.68 |  | 0 | P | OG1
24 | 02.04.72.02.c |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 107 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.73 |  | Casseforme per solette, mensole, scale | [5 empty] | OG1
| 02.04.73.01 |  | Casseratura di solette, solette a sbalzo: | [5 empty] | OG1
25 | 02.04.73.01.a |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 22.21 |  | 0 | P | OG1
26 | 02.04.73.01.b |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 491.58 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.73.04 |  | Schalung von Treppenpodeste | [5 empty] | OG1
27 | 02.04.73.04.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 7.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.74 |  | Casseforme per strutture orizzontali (travi) | [5 empty] | OG1
| 02.04.74.01 |  | Casseratura di travi rettilinee: | [5 empty] | OG1
28 | 02.04.74.01.a |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 44.42 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.75 |  | Casseforme per pilastri | [5 empty] | OG1
| 02.04.75.01 |  | Casseratura di pilastri a sezione poligonale fino a 4 spigoli | [5 empty] | OG1
29 | 02.04.75.01.b |  | per struttura superficiale S3 | m2 | 229.32 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.75.03 |  | Casseratura per pilastri a sezione circolare | [5 empty] | OG1
30 | 02.04.75.03.a |  | per struttura superficiale S2 | m2 | 32.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.80 |  | Conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati | [5 empty] | OG1
| 02.04.80.02 |  | Conglomerato cementizio per sottomurazioni | [5 empty] | OG1
31 | 02.04.80.02.b |  | classe C 12/15 | m3 | 11 |  | 0 | P | OG1
32 | 02.04.80.02.e |  | classe C 25/30 | m3 | 99 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.80.05 |  | Conglomerato cementizio per manufatti di qualunque ubicazione, forma e dimensione | [5 empty] | OG1
33 | 02.04.80.05.a |  | classe C 12/15 | m3 | 48.44 |  | 0 | P | OG1
34 | 02.04.80.05.d |  | classe C 25/30 | m3 | 227.25 |  | 0 | P | OG1
35 | 02.04.80.05.h |  | classe C 30/37 | m3 | 183.9 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.85 |  | Sovrapprezzi per conglomerato cementizio per manufatti armati e non armati della stessa classe di resistenza | [5 empty] | OG1
| 02.04.85.03 |  | classe di esposizione XF | [5 empty] | OG1
36 | 02.04.85.03.b |  | XF2 | m3 | 110.85 |  | 0 | P | OG1
37 | 02.04.85.03.d |  | XF4 | m3 | 73.05 |  | 0 | P | OG1
| 02.05 |  | Acciaio per c. a. | [5 empty] | OG1
| 02.05.01 |  | Acciaio in barre | [5 empty] | OG1
| 02.05.01.01 |  | Acciaio tondo: | [5 empty] | OG1
38 | 02.05.01.01.a |  | acciaio ad aderenza migl. B450C | kg | 39600 |  | 0 | P | OG1
| 02.05.02 |  | Reti elettrosaldate | [5 empty] | OG1
| 02.05.02.01 |  | Reti elettrosaldate | [5 empty] | OG1
39 | 02.05.02.01.a |  | Reti elettrosaldate B450C | kg | 9900 |  | 0 | P | OG1
| 02.05.04 |  | Elemento portante termicamente isolato | [5 empty] | OG1
| 02.05.04.01 | * | Elemento portante termicamente isolato-Isokorb | [5 empty] | OG1
40 | 02.05.04.01.a | * | Isokorb per taglio termico della galleria | cad | 28 |  | 0 | P | OG1
| 02.07 |  | Murature in pietra artificiale (blocchi, laterizi) | [5 empty] | OG1
| 02.07.03 |  | Tramezze, rivestimenti | [5 empty] | OG1
| 02.07.03.02 |  | Tramezza doppio-UNI spess. 12cm: | [5 empty] | OG1
41 | 02.07.03.02.b |  | con malta bastarda | m2 | 79.75 |  | 0 | P | OG1
| 02.07.06 |  | Elementi per la separazione termica | [5 empty] | OG1
| 02.07.06.01 |  | Base della muratura con isolamento termico | [5 empty] | OG1
42 | 02.07.06.01.a |  | larghezza 11,5 cm | m | 25 |  | 0 | P | OG1
43 | 02.07.06.01.e |  | larghezza 24 cm | m | 75.4 |  | 0 | P | OG1
| 02.09 |  | Intonaci | [5 empty] | OG1
| 02.09.01 |  | Intonaci | [5 empty] | OG1
| 02.09.01.02 |  | Intonaco grezzo 2 mani: | [5 empty] | OG1
44 | 02.09.01.02.b |  | rinzaffo+malta bastarda | m2 | 70 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.01.08 |  | Intonaco premisc. 2 mani: | [5 empty] | OG1
45 | 02.09.01.08.a |  | a base di calce e cemento | m2 | 134.96 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.01.13 |  | Malta rasante e ponte di aderenza: | [5 empty] | OG1
46 | 02.09.01.13.b |  | finitura a pettine, spessore 1,0 cm | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.02 |  | Portaintonaco, armature per intonaco | [5 empty] | OG1
| 02.09.02.06 |  | Armatura intonaco per "sistemi di isolamento termico" | [5 empty] | OG1
47 | 02.09.02.06.a |  | con rete in fibra di vetro 4x4mm | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.03 |  | Intonaco armato | [5 empty] | OG1
| 02.09.03.01 |  | Parete di rete nervata: | [5 empty] | OG1
48 | 02.09.03.01.a |  | intonaco su un lato | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.04 |  | Intonaco per applicazioni speciali | [5 empty] | OG1
| 02.09.04.04 |  | Fondo universale per i "sistemi di isolamento termico" | [5 empty] | OG1
49 | 02.09.04.04.a |  | densità ca. 1,5 kg/l, valore ph ca. 8,5 | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.10 |  | Vespai e sottofondi | [5 empty] | OG1
| 02.10.01 |  | Vespai | [5 empty] | OG1
| 02.10.01.01 |  | Ossatura di sottofondo con pietrame: | [5 empty] | OG1
50 | 02.10.01.01.b |  | spess. 25-30cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.02 |  | Massetti di sottofondo | [5 empty] | OG1
| 02.10.02.03 | * | Massetto livellante spess. 8-9cm: | [5 empty] | OG1
51 | 02.10.02.03.a |  | impasto di cemento | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
52 | 02.10.02.10 |  | Massetto di protezione spess. min. 5cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.03 |  | Massetti galleggianti | [5 empty] | OG1
53 | 02.10.03.03 |  | Massetto radiante spess. 6,5cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.03.04 |  | Sovrappr. voce .03 | [5 empty] | OG1
54 | 02.10.03.04.a |  | per ogni cm di magg. spess. | m2cm | 249 |  | 0 | P | OG1
| 02.11 |  | Impermeabilizzazioni | [5 empty] | OG1
| 02.11.02 |  | Impermeabilizzazione verticale di pareti | [5 empty] | OG1
| 02.11.02.01 |  | Imperm. vertic.: | [5 empty] | OG1
55 | 02.11.02.01.c |  | 2 spalmat. bitum. emul. 2000g/m2 | m2 | 70.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.03 |  | Impermeabilizzazione di sottofondi | [5 empty] | OG1
| 02.11.03.01 |  | Imperm.sottof. 1xmembr: bituminosa prefabbr.: | [5 empty] | OG1
56 | 02.11.03.01.d |  | Membrana bituminosa prefabbricata 4 mm - velo vetro | m2 | 182.9 |  | 0 | P | OG1
57 | 02.11.03.06 | * | Impermeabilizzazione liquida per elementi in acciaio zincato | m2 | 361.8 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.04 |  | Strati separatori, strati protettivi | [5 empty] | OG1
| 02.11.04.01 |  | Strato separatore: | [5 empty] | OG1
58 | 02.11.04.01.g |  | polietilene 0,20mm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.07 |  | Gusci di raccordo | [5 empty] | OG1
| 02.11.07.01 |  | Guscio di raccordo: | [5 empty] | OG1
59 | 02.11.07.01.a |  | raccordo fondomuro-fondazione | m | 69.4 |  | 0 | P | OG1
| 02.12 |  | Isolamenti | [5 empty] | OG1
| 02.12.01 |  | Isolamenti termici | [5 empty] | OG1
| 02.12.01.09 |  | Polistirolo espanso estruso EPS: | [5 empty] | OG1
60 | 02.12.01.09.q |  | pareti con sist. di isol. term., spess. 16cm | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.12.01.16 |  | pannelli termoisolanti di polistirene estruso XPS: | [5 empty] | OG1
61 | 02.12.01.16.b |  | pannelli in XPS, spess. 12,0 cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
62 | 02.12.01.16.d |  | pannelli in XPS, spess. 16,0 cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.15 |  | Impermeabilizzazioni di coperture | [5 empty] | OG1
| 02.15.01 |  | Coperture continue | [5 empty] | OG1
| 02.15.01.05 |  | Manto imperm. in PVC: | [5 empty] | OG1
63 | 02.15.01.05.b |  | spess. 1,8mm armato velo vetro | m2 | 212.9 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.02 |  | Raccordi, bordi | [5 empty] | OG1
| 02.15.02.07 |  | Raccordo tubaz.: | [5 empty] | OG1
64 | 02.15.02.07.b |  | oltre ø 80-150mm | cad | 3 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.03 |  | Inserti di finitura | [5 empty] | OG1
| 02.15.03.01 |  | Bocchettone: | [5 empty] | OG1
65 | 02.15.03.01.h |  | laterale coibent. DN 125 con sopralzo | cad | 3 |  | 0 | P | OG1
| 02.16 |  | Drenaggi, canalizzazioni, fognature e pavimentazioni stradali | [5 empty] | OG1
| 02.16.01 |  | Tubi di drenaggio | [5 empty] | OG1
| 02.16.01.02 |  | Condotto drenante PVC: | [5 empty] | OG1
66 | 02.16.01.02.b |  | DN 150mm | m | 84.4 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02 |  | Strati filtranti | [5 empty] | OG1
| 02.16.02.01 |  | Parete filtr. in blocchi cls: | [5 empty] | OG1
67 | 02.16.02.01.a |  | spess. 10cm | m2 | 70.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02.02 |  | Drenaggio vert. muratura: | [5 empty] | OG1
68 | 02.16.02.02.b |  | telo in poliet. con bollini | m2 | 70.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02.05 |  | Materassino drenante: | [5 empty] | OG1
69 | 02.16.02.05.b |  | spess. 8mm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.04 |  | Fognature | [5 empty] | OG1
| 02.16.04.03 |  | Tubo in PVC-U: | [5 empty] | OG1
70 | 02.16.04.03.b |  | DN 125mm | m | 50 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.04.04 |  | tubazioni strutturate PVC | [5 empty] | OG1
71 | 02.16.04.04.b |  | DN 125 mm | m | 150 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.05 |  | Tubazioni per cavi | [5 empty] | OG1
| 02.16.05.01 |  | Tubaz.passacavo PE-ad barre: | [5 empty] | OG1
72 | 02.16.05.01.a |  | DN 110/94 | m | 50 |  | 0 | P | OG1
73 | 02.16.05.01.c |  | DN 140/120 | m | 50 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.05.02 |  | Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: | [5 empty] | OG1
74 | 02.16.05.02.d |  | DN 90/75 | m | 100 |  | 0 | P | OG1
75 | 02.16.05.02.e |  | DN 110/94 | m | 100 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.07 |  | Pozzetti | [5 empty] | OG1
| 02.16.07.01 |  | Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari | [5 empty] | OG1
76 | 02.16.07.01.b |  | 40x40 | cm | 450 |  | 0 | P | OG1
77 | 02.16.07.01.d |  | 60x60 | cm | 450 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.07.06 |  | Pozzo perdente acque piovane: | [5 empty] | OG1
78 | 02.16.07.06.c | * | ø 2000mm | m | 9 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.08 |  | Chiusini, caditoie e minuteria | [5 empty] | OG1
| 02.16.08.01 |  | Chiusino in ghisa: | [5 empty] | OG1
79 | 02.16.08.01.b |  | 400x400mm, 20-30kg | cad | 3 |  | 0 | P | OG1
80 | 02.16.08.01.d |  | 600x600mm, 110-120kg | cad | 2 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.08.02 |  | Caditoia in ghisa: | [5 empty] | OG1
81 | 02.16.08.02.b |  | 400x400mm, 25-30kg | cad | 3 |  | 0 | P | OG1
| 02.17 |  | Opere da giardiniere | [5 empty] | OG1
| 02.17.01 |  | Superfici erbose | [5 empty] | OG1
| 02.17.01.01 |  | Terra da coltivo: | [5 empty] | OG1
82 | 02.17.01.01.b |  | stendimento meccanico | m3 | 65 |  | 0 | P | OG1
83 | 02.17.01.02 |  | Tappeto erboso | m2 | 130 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.02 |  | Zone pedonali | [5 empty] | OG1
84 | 02.17.02.01 | * | Lastre di cls unigranulare, terrazza | m2 | 179.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.05 |  | Piante | [5 empty] | OG1
| 02.17.05.02 |  | Formazione siepi: | [5 empty] | OG1
85 | 02.17.05.02.c |  | ligustrum a fila semplice | m | 60 |  | 0 | P | OG1
| 02.18 |  | Assistenze murarie | [5 empty] | OG1
| 02.18.09 |  | Assistenze murarie per l'impianto di riscaldamento | [5 empty] | OG1
86 | 02.18.09.01 | * | Assist.mur.imp. riscald. | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.10 |  | Assistenze murarie per l'impianto di condizionamento | [5 empty] | OG1
87 | 02.18.10.01 | * | Assist.mur.imp.climatizz. | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.11 |  | Assistenze murarie per impianti idrico-sanitari | [5 empty] | OG1
88 | 02.18.11.01 | * | Assist.mur.imp.idrosanitario | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.12 |  | Assistenze murarie per impianti elettrici | [5 empty] | OG1
| 02.18.12.01 |  | Assist.mur.imp.elettr.: | [5 empty] | OG1
89 | 02.18.12.01.b | * | edilizia non civile | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.20 |  | Sistemi di misurazione | [5 empty] | OG1
| 02.20.01 |  | Targhette per il livello | [5 empty] | OG1
| 02.20.01.01 |  | Targhette per il livello con fissaggio duraturo | [5 empty] | OG1
90 | 02.20.01.01.a |  | targhette per il livello su cassaforma o sull´intradosso delle porte | cad | 6 |  | 0 | P | OG1
| 02.20.02 |  | Targhette per la misurazione | [5 empty] | OG1
| 02.20.02.01 |  | Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti | [5 empty] | OG1
91 | 02.20.02.01.b |  | Targhette per la misurazione con bersagli riflettenti 4x4cm | cad | 6 |  | 0 | P | OG1
| 03 |  | Opere da fabbro | [5 empty] | OS18A
| 03.01 |  | Carpenteria in metallo | [5 empty] | OS18A
| 03.01.01 |  | Edifici completi ed elementi strutturali | [5 empty] | OS18A
| 03.01.01.01 | * | Strutture di acciaio: | [5 empty] | OS18A
92 | 03.01.01.01.a | * | bullonate/saldato: | kg | 324172.5 |  | 0 | P | OS18A
93 | 03.01.01.01.b | * | Sistema di tiranti verticali | cad | 8 |  | 0 | P | OS18A
| 03.02 |  | Chiusini, grigliati | [5 empty] | OS18A
| 03.02.02 |  | Grigliati | [5 empty] | OS18A
| 03.02.02.01 | * | Griglia a maglia: pedonabile | [5 empty] | OS18A
94 | 03.02.02.01.d | * | maglia 33x33mm, portata 350 kg/m2 | m2 | 107.92 |  | 0 | P | OS18A
| 03.03 |  | Corrimano, parapetti, inferriate, recinzioni | [5 empty] | OS18A
| 03.03.02 |  | Parapetti | [5 empty] | OS18A
| 03.03.02.01 | * | Ringhiera | [5 empty] | OS18A
95 | 03.03.02.01.a |  | scala rettilinea | m | 25.1 |  | 0 | P | OS18A
96 | 03.03.02.01.c |  | balconi | m | 153 |  | 0 | P | OS18A
| 03.03.04 |  | Recinzioni | [5 empty] | OS18A
| 03.03.04.01 |  | Grigliato: | [5 empty] | OS18A
97 | 03.03.04.01.b |  | 62x63 mm (21 kg/m2) | m2 | 38.7 |  | 0 | P | OS18A
| 03.04 |  | Scale | [5 empty] | OS18A
| 03.04.01 |  | Scale rettilinee | [5 empty] | OS18A
| 03.04.01.01 |  | Scala rettilinea: | [5 empty] | OS18A
98 | 03.04.01.01.a |  | scala (17 gradini) | cad | 1 |  | 0 | P | OS18A
99 | 03.04.01.01.b |  | gradino | cad | 22 |  | 0 | P | OS18A
| 03.05 |  | Finestre | [5 empty] | OS18A
| 03.05.02 |  | Finestre in alluminio | [5 empty] | OS18A
| 03.05.02.01 |  | Finestra: ad una o due ante | [5 empty] | OS18A
100 | 03.05.02.01.b | * | talai allum. taglio termico 70/75 mm | m2 | 8 |  | 0 | P | OS18A
| 03.05.02.02 | * | Finestra: con più di due ante | [5 empty] | OS18A
101 | 03.05.02.02.b | * | talai allum. taglio termico 70/75 mm | m2 | 20 |  | 0 | P | OS18A
| 03.06 |  | Porte | [5 empty] | OS18A
| 03.06.02 |  | Porte in alluminio | [5 empty] | OS18A
| 03.06.02.01 |  | Porta intelaiata vetrata: | [5 empty] | OS18A
102 | 03.06.02.01.d | * | telai allum. taglio termico gruppo 1 | m2 | 6.93 |  | 0 | P | OS18A
| 03.13 |  | Campo di ghiaccio e accessori | [5 empty] | OS18A
| 03.13.01 |  | Campo di ghiaccio e accessori | [5 empty] | OS18A
103 | 03.13.01.01 |  | Vetro stratificato VSG: senza piantoni, h=2,25 m | m2 | 64.69 |  | 0 | P | OS18A
104 | 03.13.01.02 | * | Protezione anticaduta VSG: senza piantoni, h=2,00 m | m2 | 112 |  | 0 | P | OS18A
105 | 03.13.01.03 | * | Smontaggio della rete di sicurezza esistente | a c | 1 |  | 0 | P | OS18A
106 | 03.13.01.04 | * | Rimontaggio della rete di sicurezza esistente | a c | 1 |  | 0 | P | OS18A
107 | 03.13.01.05 | * | Rete di sicurezza lati corti: nuova | m2 | 180 |  | 0 | P | OS18A
108 | 03.13.01.06 | * | Rete di sicurezza lati lunghi: nuova | m2 | 225.25 |  | 0 | P | OS18A
109 | 03.13.01.07 | * | Panchine giocatori | cad | 2 |  | 0 | P | OS18A
110 | 03.13.01.08 | * | Panchine puniti | cad | 2 |  | 0 | P | OS18A
111 | 03.13.01.09 | * | Cabina giuria | cad | 1 |  | 0 | P | OS18A
112 | 03.13.01.10 | * | Smontaggio della balaustra esistente | m | 167.2 |  | 0 | P | OS18A
113 | 03.13.01.11 | * | Rimontaggio della balaustra esistente | m | 167.2 |  | 0 | P | OS18A
114 | 03.13.01.12 | * | Copertura per le panchine giocatori | m2 | 37.12 |  | 0 | P | OS18A
| 03.14 |  | Coperture in vetro | [5 empty] | OS18A
| 03.14.01 |  | Coperture in vetro | [5 empty] | OS18A
115 | 03.14.01.01 | * | Copertura in vetro con reticolo strutturale in alluminio: | m2 | 354.54 |  | 0 | P | OS18A
| 03.15 |  | Opere per la copertura di tetti a falda e facciata | [5 empty] | OS18A
| 03.15.01 |  | Opere per la copertura di tetti a falda e facciata | [5 empty] | OS18A
116 | 03.15.01.01 | * | Tetto: Pannello metallico autoportante - 100 mm PIR REI 30 | m2 | 2636.3 |  | 0 | P | OS18A
117 | 03.15.01.02 | * | Facciata: Pannello metallico autoportante - 100 mm PIR REI 30 | m2 | 257.18 |  | 0 | P | OS18A
118 | 03.15.01.03 | * | Colmo coibentato | m | 78 |  | 0 | P | OS18A
119 | 03.15.01.04 | * | Mantovane di testata | m | 87 |  | 0 | P | OS18A
120 | 03.15.01.05 | * | Raccordo al pannello | m | 76 |  | 0 | P | OS18A
121 | 03.15.01.06 | * | Grondaia coibentata | m | 75 |  | 0 | P | OS18A
122 | 03.15.01.07 | * | Conversa grondalina | m | 148 |  | 0 | P | OS18A
123 | 03.15.01.08 | * | Imbocchi: d=150 mm | cad | 8 |  | 0 | P | OS18A
124 | 03.15.01.09 | * | Tubo pluviale tondo: d=150 mm | m | 68 |  | 0 | P | OS18A
125 | 03.15.01.10 | * | Fermaneve di falda | m | 130 |  | 0 | P | OS18A
126 | 03.15.01.11 | * | Fermaneve in gronda | m | 148 |  | 0 | P | OS18A
127 | 03.15.01.12 | * | Gronda esterna quadra | m | 74 |  | 0 | P | OS18A
128 | 03.15.01.13 | * | Imbocchi: d=100 mm | cad | 6 |  | 0 | P | OS18A
129 | 03.15.01.14 | * | Tubo pluviale tondo: d=100 mm | m | 8.1 |  | 0 | P | OS18A
130 | 03.15.01.15 | * | Scala verticale in acciaio zincato, con gabbia di protezione | a c | 1 |  | 0 | P | OS18A
131 | 03.15.01.16 | * | Sistema di protezione anticaduta (life line) | a c | 1 |  | 0 | P | OS18A
| 04 |  | Opere da pittore e opere di costruttore a secco | [5 empty] | OS7
| 04.01 |  | Lavorazioni su supporti di agglomerati edili e di cartongesso | [5 empty] | OS7
| 04.01.02 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per esterni | [5 empty] | OS7
| 04.01.02.03 |  | Pittura a base di silicati: | [5 empty] | OS7
132 | 04.01.02.03.b |  | tinta media | m2 | 289.46 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.02.09 |  | Pittura coprente cls: | [5 empty] | OS7
133 | 04.01.02.09.a |  | a base silicat. | m2 | 463.16 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.03 |  | Pitturazione di supporti in agglomerato edile per interni | [5 empty] | OS7
| 04.01.03.03 |  | Silicati di potassio: | [5 empty] | OS7
134 | 04.01.03.03.f |  | piccole superfici fino a 500m2 | m2 | 513.35 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.03.04 |  | Tempera: | [5 empty] | OS7
135 | 04.01.03.04.d |  | piccole superfici fino a 500m2 | m2 | 166 |  | 0 | P | OS7
| 04.03 |  | Lavorazioni su supporti in metallo | [5 empty] | OS7
| 04.03.03 |  | Pitturazione per sollecitazioni particolari | [5 empty] | OS7
| 04.03.03.01 |  | Sistema di rivestimento resistente al fuoco: | [5 empty] | OS7
136 | 04.03.03.01.a |  | R 60 | m2 | 1050 |  | 0 | P | OS7
| 04.06 |  | Rivestimenti fonoassorbenti | [5 empty] | OS7
| 04.06.01 |  | Rivestimenti fonoassorbenti | [5 empty] | OS7
137 | 04.06.01.01 | * | Pannelli fonoassorbenti in fibra di legno legata con magnesio, spessore 25 mm | m2 | 263.63 |  | 0 | P | OS7
| 05 |  | Opere in piastrelle e in lastre di ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.01 |  | Pavimenti in ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.01.02 |  | Pavimenti in ceramica in letto di impasto adesivo | [5 empty] | OS6
| 05.01.02.04 |  | Pavim. piastr. grès porcell: | [5 empty] | OS6
138 | 05.01.02.04.e |  | 30x30cm uni. | m2 | 69.19 |  | 0 | P | OS6
| 05.02 |  | Rivestimenti in ceramica | [5 empty] | OS6
| 05.02.02 |  | Rivestimenti in ceramica in letto di impasto adesivo | [5 empty] | OS6
| 05.02.02.01 |  | Rivest. piastr. smalt. monocott. | [5 empty] | OS6
139 | 05.02.02.01.g |  | 30x30cm uni. forti | m2 | 100.17 |  | 0 | P | OS6
| 05.04 |  | Pitturazioni coprenti, sigillature, profili | [5 empty] | OS6
| 05.04.03 |  | Profili | [5 empty] | OS6
| 05.04.03.02 |  | Profili in acciaio inossidabile | [5 empty] | OS6
140 | 05.04.03.02.b |  | altezza 8mm | m | 50 |  | 0 | P | OS6
| 05.04.03.04 |  | Profilo di chiusura in acciaio inossidabile | [5 empty] | OS6
141 | 05.04.03.04.b |  | altezza 8mm | m | 20 |  | 0 | P | OS6
| 05.04.04 |  | Sovrapprezzi, lavorazioni particolari | [5 empty] | OS6
| 05.04.04.05 |  | Tagli e fori | [5 empty] | OS6
142 | 05.04.04.05.a |  | Per piastrelle <= 30x30cm | cad | 50 |  | 0 | P | OS6
| 06 |  | Pavimenti caldi | [5 empty] | OS6
| 06.02 |  | Pavimenti in PVC, gomma, linoleum e moquette | [5 empty] | OS6
| 06.02.02 |  | Pavimenti in gomma sintetica | [5 empty] | OS6
| 06.02.02.01 |  | Gomma sintetica: | [5 empty] | OS6
143 | 06.02.02.01.c |  | superf. a bolli | m2 | 99.24 |  | 0 | P | OS6
| 07 |  | Opere di carpenteria in legno e per la copertura di tetti a falda | [5 empty] | OS6
| 07.01 |  | Opere di carpenteria in legno | [5 empty] | OS6
| 07.01.03 |  | Rivestimenti | [5 empty] | OS6
| 07.01.03.10 | * | Rivestimento esterno M/F: | [5 empty] | OS6
144 | 07.01.03.10.b | * | larice | m2 | 197.45 |  | 0 | P | OS6
| 08 |  | Opere da lattoniere | [5 empty] | OS6
| 08.02 |  | Lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato | [5 empty] | OS6
| 08.02.03 |  | Canali di gronda e pluviali | [5 empty] | OS6
| 08.02.03.04 |  | Tubo pluviale lam. zinc. prev.: | [5 empty] | OS6
145 | 08.02.03.04.b |  | ø 100 | m | 14.4 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.03.05 | * | Terminale lam. zinc. prev.: con apertura d'ispezione | [5 empty] | OS6
146 | 08.02.03.05.b | * | ø 100 | cad | 3 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.03.10 |  | Curva pluviale lam. zinc. prev.: | [5 empty] | OS6
147 | 08.02.03.10.b |  | ø100 | cad | 6 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04 |  | Scossaline, converse, copertine | [5 empty] | OS6
| 08.02.04.04 |  | Copertina lam. zinc. prev.: | [5 empty] | OS6
148 | 08.02.04.04.b |  | 67cm | m | 41 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04.05 |  | Rivest. davanzale lam. zinc. prev.: | [5 empty] | OS6
149 | 08.02.04.05.a |  | 20-33cm | m | 82.5 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04.12 | * | Zoccolo in lamiera, lam. zinc. prev.: | [5 empty] | OS6
150 | 08.02.04.12.a | * | 38cm | m | 110.5 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04.13 | * | Zoccolo in lamiera, lam. zinc. prev.: 3 mm | [5 empty] | OS6
151 | 08.02.04.13.a | * | 60cm | m | 29 |  | 0 | P | OS6
| 09 |  | Opere da falegname | [5 empty] | OS6
| 09.07 |  | Pareti divisorie | [5 empty] | OS6
| 09.07.03 |  | Pareti divisorie per vani sanitari | [5 empty] | OS6
| 09.07.03.05 |  | Parete divisoria per WC e docce da 207cm fino a 215cm: | [5 empty] | OS6
152 | 09.07.03.05.a |  | pareti frontali | m | 3.2 |  | 0 | P | OS6
153 | 09.07.03.05.b |  | sovrapprezzo per porta | cad | 2 |  | 0 | P | OS6
154 | 09.07.03.05.c |  | parete divisoria o laterale | m | 3.4 |  | 0 | P | OS6
| 12 |  | Opere da vetraio | [5 empty] | OS6
| 12.01 |  | Vetrazione | [5 empty] | OS6
| 12.01.04 |  | Vetri di sicurezza | [5 empty] | OS6
| 12.01.04.01 |  | Cristallo temperato: | [5 empty] | OS6
155 | 12.01.04.01.f |  | D 5mm, satinato | m2 | 12 |  | 0 | P | OS6
| 12.01.05 |  | Vetrocamere | [5 empty] | OS6
| 12.01.05.06 |  | Vetrata termoisolante, intercapedine gas argon: | [5 empty] | OS6
156 | 12.01.05.06.a |  | spess. (4+12+4+12+4)mm, Ug=0,7 | m2 | 30.3 |  | 0 | P | OS6
| 18 |  | Elementi costruttivi di edifici con standard CasaClima | [5 empty] | OG1
| 18.01 |  | Parete esterna portate con isolamento termico | [5 empty] | OG1
| 18.01.01 |  | Parete esterna portante di blocchi multifori in laterizio alveolare termoacustico con isolamento termico | [5 empty] | OG1
| 18.01.01.01 |  | Parete est. port. di blocchi multifori in lat. alv. con isol. termico esterno con pannelli di fibra minerale | [5 empty] | OG1
157 | 18.01.01.01.b |  | valore trasmittanza termica U 0,20 W/m2K | m2 | 158.4 |  | 0 | P | OG1
| 57 |  | FONDAZIONI SPECIALI | [5 empty] | OG1
| 57.03 |  | FONDAZIONI IN MICROPALI | [5 empty] | OG1
| 57.03.01 |  | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPALI | [5 empty] | OG1
158 | 57.03.01.01 |  | Installazione e sgombero del cantiere | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 57.03.02 |  | PERFORZIONE PER MICROPALI | [5 empty] | OG1
| 57.03.02.01 |  | Micropalo per fondazione, a rotazione o rotopercussione rivestita | [5 empty] | OG1
159 | 57.03.02.01.D |  | D 230 - 300 mm (11 3/4") | m | 325 |  | 0 | P | OG1
| 57.03.03 |  | ARMATURA PER MICROPALI | [5 empty] | OG1
| 57.03.03.10 |  | Armatura tubolare per micropali | [5 empty] | OG1
160 | 57.03.03.10.B |  | tubo forato | kg | 11375 |  | 0 | P | OG1
| 57.04 |  | PALI GEWI | [5 empty] | OG1
| 57.04.01 |  | INSTALLAZIONE E SGOMBERO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEI PALI GEWI | [5 empty] | OG1
161 | 57.04.01.01 |  | Installazione e sgombero del cantiere per la realizzazione di pali GEWI | a c | 1 |  | 0 | P | OG1
| 57.04.02 |  | PERFORAZIONE PER PALI GEWI | [5 empty] | OG1
| 57.04.02.02 |  | Realizzazione di fori di perforazione (>109mm) per pali GEWI | [5 empty] | OG1
162 | 57.04.02.02.A |  | Lunghezza fino a 15 m | m | 33 |  | 0 | P | OG1
| 57.04.03 |  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI GEWI | [5 empty] | OG1
| 57.04.03.02 |  | Fornitura, posa in opera ed iniezione di pali GEWI con doppia protezione anticorrosione | [5 empty] | OG1
163 | 57.04.03.02.B |  | Diametro 40 mm, carico al limite di snervamento 628 kN, tipo di acciaio BSt 500 S | m | 33 |  | 0 | P | OG1
| 57.10 |  | ARMATURA PER PALI | [5 empty] | OG1
| 57.10.01 |  | ARMATURA IN PROFILATI | [5 empty] | OG1
| 57.10.01.01 |  | Armatura in profilati | [5 empty] | OG1
164 | 57.10.01.01.C |  | S 355 | kg | 1356.48 |  | 0 | P | OG1
| 58 |  | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO | [5 empty] | OG1
| 58.20 |  | TRATTAMENTI SUPERFICIALI | [5 empty] | OG1
| 58.20.02 |  | TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI STRUTTURAZIONE DELLA SUPERFICIE | [5 empty] | OG1
| 58.20.02.02 |  | Striatura a mano oppure con macchina adatta | [5 empty] | OG1
165 | 58.20.02.02.A |  | a mano | m² | 275.76 |  | 0 | P | OG1
166 | 58.20.02.03 | * | Rivestimento idrorepellente di pavimenti | m2 | 275.76 |  | 0 | P | OG1
| 63 |  | OPERE IN ACCIAIO | [5 empty] | OS18A
| 63.80 |  | LAVORI ACCESSORI | [5 empty] | OS18A
| 63.80.05 |  | APPOGGI INDUSTRIALI PER PONTI STRADALI | [5 empty] | OS18A
| 63.80.05.21 |  | Appoggi mobili, unidirezionali, ad elastomero incapsulato | [5 empty] | OS18A
167 | 63.80.05.21.G | * | portata oltre 3000 kN e fino a 3500 kN, s1=50mm | cad | 2 |  | 0 | P | OS18A
| 63.90 |  | SOVRAPPREZZI | [5 empty] | OS18A
| 63.90.05 |  | PROTEZIONI ANTICORROSIVE | [5 empty] | OS18A
| 63.90.05.10 |  | Zincatura a caldo per strutture reticolari | [5 empty] | OS18A
168 | 63.90.05.10.B |  | s = 40 micron (µ) (ambiente rurale/urbano) | kg | 324172.5 |  | 0 | P | OS18A
| 13 |  | Impianti di riscaldamento e refrigerazione | [5 empty] | OS28
| 13.01 |  | Impianto di produzione energia termica, strumenti ed accessori | [5 empty] | OS28
| 13.01.02 |  | Bollitori | [5 empty] | OS28
169 | 13.01.02.03 | * | ACCUMULATORE CON SCAMBIATORE DI CALORE SALDOBRASATO | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.03 |  | Ital Distribuzione per impianti di riscaldamento | [5 empty] | OS28
170 | 13.01.03.01 | * | Collettore riscaldamento - circuiti 3 | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.04 |  | Pompe di circolazione | [5 empty] | OS28
| 13.01.04.07 | * | Circolatore con regolazione motore a magnete permanente | [5 empty] | OS28
171 | 13.01.04.07.A | * | Tipo Magna3 25-60 oppure equivalente | cad | 3 |  | 0 | P | OS28
172 | 13.01.04.07.B | * | Tipo Magna3 25-80 oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
173 | 13.01.04.07.C | * | Tipo Magna3 32-100 oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.04.08 | * | Circolatore acqua calda sanitaria con regolazione elettronica, motore a magnete permanente | [5 empty] | OS28
174 | 13.01.04.08.A | * | Tipo Alpha1 20-40N oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.05 |  | Organi di intercettazione | [5 empty] | OS28
| 13.01.05.05 |  | Valvola d'intercettazione a sfera: | [5 empty] | OS28
175 | 13.01.05.05.a |  | DN 10 - 1/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
176 | 13.01.05.05.b |  | DN 15 - 1/2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
177 | 13.01.05.05.c |  | DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
178 | 13.01.05.05.d |  | DN 25 - 1" | cad | 4 |  | 0 | P | OS28
179 | 13.01.05.05.e |  | DN 32 - 5/4" | cad | 6 |  | 0 | P | OS28
180 | 13.01.05.05.f |  | DN 40 - 6/4" | cad | 6 |  | 0 | P | OS28
181 | 13.01.05.05.g |  | DN 50 - 2" | cad | 6 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.05.07 |  | Rubinetto di carico e scarico: 1/2" | [5 empty] | OS28
182 | 13.01.05.07.b |  | 1/2" | cad | 10 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.06 |  | Valvole di ritegno | [5 empty] | OS28
| 13.01.06.01 |  | Valvola di non ritorno a clapet: | [5 empty] | OS28
183 | 13.01.06.01.a |  | DN 10 - 3/8" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
184 | 13.01.06.01.b |  | DN 15 - 1/2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
185 | 13.01.06.01.c |  | DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
186 | 13.01.06.01.d |  | DN 25 - 1" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
187 | 13.01.06.01.e |  | DN 32 - 5/4" | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
188 | 13.01.06.01.f |  | DN 40 - 6/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
189 | 13.01.06.01.g |  | DN 50 - 2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.07 |  | Filtri d'impurità | [5 empty] | OS28
| 13.01.07.01 |  | Filtro d'impurità con corpo in bronzo: | [5 empty] | OS28
190 | 13.01.07.01.g |  | DN 50 - 2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.09 |  | Regolatori di pressione e di portata | [5 empty] | OS28
| 13.01.09.02 |  | Gruppo di riempimento automatico: | [5 empty] | OS28
191 | 13.01.09.02.a |  | 1/2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.09.03 |  | Valvola by - pass differenziale: | [5 empty] | OS28
192 | 13.01.09.03.a |  | DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.09.06 |  | Valvola di taratura: | [5 empty] | OS28
193 | 13.01.09.06.a |  | DN 15 - G 1/2 " | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
194 | 13.01.09.06.b |  | DN 20 - G 3/4 " | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
195 | 13.01.09.06.c |  | DN 25 - G 1" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
196 | 13.01.09.06.d |  | DN 32 - G 5/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
197 | 13.01.09.06.e |  | DN 40 - G 11/2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
198 | 13.01.09.06.f |  | DN 50 - G 2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
199 | 13.01.09.07 | * | Valvola di zona a sfera, a due vie | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.10 |  | Separatori d'aria | [5 empty] | OS28
| 13.01.10.01 |  | Valvola automatica per sfogo aria: | [5 empty] | OS28
200 | 13.01.10.01.c |  | DN 20 - 3/4" | cad | 8 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12 |  | Componenti di sicurezza e controllo | [5 empty] | OS28
| 13.01.12.01 |  | Valvola di sicurezza: | [5 empty] | OS28
201 | 13.01.12.01.b |  | 3/4" per riscaldamento | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
202 | 13.01.12.01.e |  | 3/4" per bollitori | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.05 |  | Manometro: | [5 empty] | OS28
203 | 13.01.12.05.b |  | ø 80 mm - 3/8" | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.06 |  | Termometro bimetallico: | [5 empty] | OS28
204 | 13.01.12.06.a |  | 1/2" | cad | 16 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.07 |  | Pozzetto ad immersione: | [5 empty] | OS28
205 | 13.01.12.07.a |  | 1/2" lunghezza 100 mm | cad | 12 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.10 |  | Imbuto di scarico: | [5 empty] | OS28
206 | 13.01.12.10.c |  | ø 1" | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.13 |  | Vasi d'espansione | [5 empty] | OS28
| 13.01.13.02 |  | Vaso d'espansione a membrana con collaudo: | [5 empty] | OS28
207 | 13.01.13.02.c |  | 80 l | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.14 |  | Accessori centrale termica | [5 empty] | OS28
208 | 13.01.14.01 |  | Targhetta | cad | 16 |  | 0 | P | OS28
209 | 13.01.14.02 | * | Estintore portatile 6 kg di polvere Classe 34A 233B-C | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
210 | 13.01.14.03 | * | Estintore a CO2 (biossido di carbonio) - 5kg - 113 B - EN | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
211 | 13.01.14.04 | * | Segnaletica classificazione precisa secondo la direzione lavori Grandezza seconda norma | cad | 22 |  | 0 | P | OS28
212 | 13.01.14.05 | * | Ricerca di tubazioni | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
213 | 13.01.14.06 | * | Documentazione | a c | 1 |  | 0 | P | OS28
214 | 13.01.14.07 | * | ondizionante per impianti di riscaldamento | kg | 4 |  | 0 | P | OS28
215 | 13.01.14.08 | * | Messa in funzione dell'impianto completo | a c | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.03 |  | Pannelli rad. a pav., riscald. a muro e soffitto, radiatori, apparecchi di risc. ed acc. | [5 empty] | OS28
| 13.03.01 |  | Riscaldamento radiante a pavimento e accessori | [5 empty] | OS28
| 13.03.01.01 |  | Panello radiante a pavimento: | [5 empty] | OS28
216 | 13.03.01.01.b |  | distanza di posa: 10 cm | m2 | 30 |  | 0 | P | OS28
217 | 13.03.01.01.c |  | distanza di posa: 15 cm | m2 | 120 |  | 0 | P | OS28
| 13.03.01.02 |  | Collettore per pannelli radianti: | [5 empty] | OS28
218 | 13.03.01.02.d |  | 12 circuiti | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.04 |  | Tubazioni ed accessori | [5 empty] | OS28
| 13.04.01 |  | Tubi in acciaio | [5 empty] | OS28
| 13.04.01.01 |  | Tubo d'acciaio nero senza saldatura: | [5 empty] | OS28
219 | 13.04.01.01.a |  | ø 3/8" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
220 | 13.04.01.01.b |  | ø 1/2" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
221 | 13.04.01.01.c |  | ø 3/4" | m | 8 |  | 0 | P | OS28
222 | 13.04.01.01.d |  | ø 1" | m | 24 |  | 0 | P | OS28
223 | 13.04.01.01.e |  | ø 5/4" | m | 22 |  | 0 | P | OS28
224 | 13.04.01.01.f |  | ø 6/4" | m | 16 |  | 0 | P | OS28
225 | 13.04.01.01.g |  | ø 2" | m | 60 |  | 0 | P | OS28
| 13.04.01.04 |  | Tubazione preisolata in acciaio: | [5 empty] | OS28
226 | 13.04.01.04.f |  | DN 50/140 | m | 160 |  | 0 | P | OS28
| 13.04.01.20 |  | Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls. | [5 empty] | OS28
227 | 13.04.01.20.f |  | D=63 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS28
| 13.04.03 |  | Tubi in plastica | [5 empty] | OS28
| 13.04.03.01 |  | Tubo artificiale in polietilene reticolato: | [5 empty] | OS28
228 | 13.04.03.01.a |  | DN 10 - PN 10 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
229 | 13.04.03.01.b |  | DN 15 - PN 10 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
230 | 13.04.03.01.c |  | DN 20 - PN 10 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
231 | 13.04.03.01.d |  | DN 25 - PN 6 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
232 | 13.04.03.01.e |  | DN 32 - PN 6 | m | 18 |  | 0 | P | OS28
233 | 13.04.03.04 | * | Tubo in polietilene per termoinstallazione, isolato in rotoli (tubazione d'allacciamento per circuiti delle zone ricaldamento a pavimento) 16x2,2-6mm | m | 360 |  | 0 | P | OS28
| 13.05 |  | Isolamento ed accessori | [5 empty] | OS28
| 13.05.01 |  | Isolamento per tubazioni con lana di roccia | [5 empty] | OS28
| 13.05.01.01 |  | Isolamento per tubazioni con lana di roccia spess.30: | [5 empty] | OS28
234 | 13.05.01.01.a |  | ø 1/2" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
235 | 13.05.01.01.b |  | ø 3/4" | m | 8 |  | 0 | P | OS28
236 | 13.05.01.01.c |  | ø 1" | m | 24 |  | 0 | P | OS28
237 | 13.05.01.01.d |  | ø 5/4" | m | 22 |  | 0 | P | OS28
238 | 13.05.01.01.e |  | ø 6/4" | m | 16 |  | 0 | P | OS28
239 | 13.05.01.01.f |  | ø 2" | m | 60 |  | 0 | P | OS28
| 13.05.03 |  | Isolamento per tubazioni con polietilene espanso (PE-LD) | [5 empty] | OS28
| 13.05.03.02 |  | Isolamento termico in polietilene spess. 9: | [5 empty] | OS28
240 | 13.05.03.02.a |  | ø 3/8" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
241 | 13.05.03.02.b |  | ø 1/2" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
242 | 13.05.03.02.c |  | ø 3/4" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
243 | 13.05.03.02.d |  | ø 1" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
244 | 13.05.03.02.e |  | ø 5/4" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
245 | 13.05.03.02.f |  | ø 6/4" | m | 18 |  | 0 | P | OS28
| 13.06 |  | Impianto elettrico e di regolazione ed accessori | [5 empty] | OS28
| 13.06.03 |  | Valvole miscelatrici e valvole a settore | [5 empty] | OS28
| 13.06.03.03 |  | Valvola a tre vie in esecuzione filettata: | [5 empty] | OS28
246 | 13.06.03.03.c |  | DN 25 - G 1" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
247 | 13.06.03.03.D |  | DN 32 - G 5/4" | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
| 13.06.03.04 |  | Valvola a tre vie in esecuzione flangiata: | [5 empty] | OS28
248 | 13.06.03.04.b |  | DN 50 - G 2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.06.05 |  | Impianto di regolazione ed accessori | [5 empty] | OS28
249 | 13.06.05.01 | * | Armadio di comando per impianto riscaldamento | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
250 | 13.06.05.02 | * | Impianto di regolazione di riscaldamento per 2 circuiti miscelati e 1 non miscelati per bollitore inklusivo ricircolo | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.06.05.04 |  | Programmatore elettronico della temperatura ambiente: | [5 empty] | OS28
251 | 13.06.05.04.b |  | programma settimanale | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
252 | 13.06.05.05 | * | Installazione elettrico impianto riscaldamento | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
253 | 13.06.05.06 | * | Base per regolatore, tipo AS 1000 oppure equivalente | cad | 5 |  | 0 | P | OS28
254 | 13.06.05.07 | * | regolatore 230V Control tipo AS AR 2010 C2 oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
255 | 13.06.05.08 | * | Regolatore 230V Komfort, tipo AR 2010 K2 oppure equivalente | cad | 5 |  | 0 | P | OS28
256 | 13.06.05.09 | * | Testina elettrotermica AA 2004 - 230V NC oppure equivalente | cad | 12 |  | 0 | P | OS28
257 | 13.06.05.10 | * | Base 230V tipo Ab 2000-6 oppure equivalente | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
258 | 13.06.05.11 | * | Base 230V tipo Ab 2000-1 oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
259 | 13.06.05.12 | * | Base modulo fermopompa 230V, tipo AB PL 2000 oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
260 | 13.06.05.13 | * | Base modulo di collegamento programmi 230V tipo AB PS 2000 oppure equivalente | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
261 | 13.06.05.14 | * | Apparrecchi di regolazione per riscaldamento | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
262 | 13.06.05.15 | * | Messa in funzione impianto riscaldamento e ventilazione | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.11 |  | Impianto di Ventilazione ed accessori | [5 empty] | OS28
263 | 13.11.01 | * | Unitá termovilante | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
264 | 13.11.02 | * | Griglia per presa aria esterna 800x400 mm | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
265 | 13.11.03 | * | Canali | mq | 140 |  | 0 | P | OS28
266 | 13.11.04 | * | Isolazione esterna | mq | 48 |  | 0 | P | OS28
| 13.11.05 | * | Sistema tubo spiralata | [5 empty] | OS28
267 | 13.11.05.A | * | Ø 160mm | m | 12 |  | 0 | P | OS28
| 13.11.06 | * | Griglie di ventilazione | [5 empty] | OS28
268 | 13.11.06.A | * | Typ: AT-AG 525x325 oppure equivalente | cad | 4 |  | 0 | P | OS28
269 | 13.11.06.B | * | Typ: AT-AG 1025x325 oppure equivalente | cad | 14 |  | 0 | P | OS28
270 | 13.11.07 | * | Valvole di ventilazione tipo: LVS Ø 160mm oppure equivalente | cad | 2 |  | 0 | P | OS28
271 | 13.11.08 | * | Messa in funzione dell'impianto completo | cad | 1 |  | 0 | P | OS28
| 14 |  | Impianti sanitari | [5 empty] | OS3
| 14.01 |  | Distribuzione dell'acqua potabile ed accessori | [5 empty] | OS3
| 14.01.04 |  | Organi di intercettazione | [5 empty] | OS3
| 14.01.04.04 |  | Valvola a manicotto con sede inclinata: | [5 empty] | OS3
272 | 14.01.04.04.a |  | DN 15 - 1/2" | cad | 0 |  | 0 | P | OS3
273 | 14.01.04.04.b |  | DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
274 | 14.01.04.04.c |  | DN 25 - 1" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
275 | 14.01.04.04.d |  | DN 32 - 5/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
276 | 14.01.04.04.e |  | DN 40 - 6/4" | cad | 6 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.04.05 |  | Rubinetto di erogazione: | [5 empty] | OS3
277 | 14.01.04.05.b |  | DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.04.08 |  | Rubinetto di carico e scarico: | [5 empty] | OS3
| 14.01.04.09 |  | Rubinetto ad angolo: | [5 empty] | OS3
278 | 14.01.04.09.b |  | 3/8" - 1/2", con filtro | cad | 8 |  | 0 | P | OS3
279 | 14.01.04.10 | * | Rubinetto antigelo per esterni | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.05 |  | Valvole di ritegno | [5 empty] | OS3
| 14.01.05.03 |  | Valvola di ritegno a flusso libero: | [5 empty] | OS3
280 | 14.01.05.03.a |  | DN 10 - 3/8" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
281 | 14.01.05.03.b |  | DN 15 - 1/2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
282 | 14.01.05.03.c |  | DN 20 - 3/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
283 | 14.01.05.03.d |  | DN 25 - 1" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
284 | 14.01.05.03.e |  | DN 32 - 5/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
285 | 14.01.05.03.f |  | DN 40 - 6/4" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.06 |  | Valvole miscelatrici per acqua sanitaria | [5 empty] | OS3
| 14.01.06.01 |  | Miscelatore termostatico: | [5 empty] | OS3
286 | 14.01.06.01.e |  | DN 40 - 6/4" | cad | 0 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.08 |  | Disconnettore di rete | [5 empty] | OS3
| 14.01.08.01 |  | Disconnettore di rete a manicotto: | [5 empty] | OS3
287 | 14.01.08.01.a |  | DN 15 - 1/2" | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.09 |  | Vasi d'espansione | [5 empty] | OS3
| 14.01.09.01 |  | Vaso d'espansione a membrana: | [5 empty] | OS3
288 | 14.01.09.01.e |  | 24 l | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.11 |  | Accessori | [5 empty] | OS3
| 14.01.11.02 |  | Valvola automatica per sfogo aria: | [5 empty] | OS3
289 | 14.01.11.02.c |  | DN 20 - 3/4" | cad | 4 |  | 0 | P | OS3
| 14.03 |  | Impianti di scarico e di aerazione ed accessori | [5 empty] | OS3
| 14.03.01 |  | Pozzetto di scarico | [5 empty] | OS3
| 14.03.01.01 |  | Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX: | [5 empty] | OS3
290 | 14.03.01.01.b |  | DN 70 | cad | 5 |  | 0 | P | OS3
| 14.03.03 |  | Ventilatori di aerazione | [5 empty] | OS3
291 | 14.03.03.01 |  | Ventilatore per WC singolo | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.04 |  | Tubazioni ed accessori | [5 empty] | OS3
| 14.04.01 |  | Tubazioni in acciaio inossidabile | [5 empty] | OS3
| 14.04.01.01 |  | Tubo d'acciaio - pressfitting : | [5 empty] | OS3
292 | 14.04.01.01.a |  | DN 10 - ø 15x1,0 | m | 8 |  | 0 | P | OS3
293 | 14.04.01.01.b |  | DN 15 - ø 18x1,0 | m | 12 |  | 0 | P | OS3
294 | 14.04.01.01.c |  | DN 20 - ø 22x1,2 | m | 1 |  | 0 | P | OS3
295 | 14.04.01.01.d |  | DN 25 - ø 28x1,2 | m | 1 |  | 0 | P | OS3
296 | 14.04.01.01.e |  | DN 32 - ø 35x1,5 | m | 1 |  | 0 | P | OS3
297 | 14.04.01.01.f |  | DN 40 - ø 42x1,5 | m | 46 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.04 |  | Tubazioni in plastica per acqua sanitaria | [5 empty] | OS3
| 14.04.04.01 |  | Tubo in polietilene (PE-Xa): | [5 empty] | OS3
298 | 14.04.04.01.a |  | øa 16 * 2,2 mm | m | 50 |  | 0 | P | OS3
299 | 14.04.04.01.b |  | øa 20 * 2,8 mm | m | 72 |  | 0 | P | OS3
300 | 14.04.04.01.c |  | øa 25 * 3,5 mm | m | 14 |  | 0 | P | OS3
301 | 14.04.04.01.d |  | øa 32 * 4,4 mm | m | 20 |  | 0 | P | OS3
302 | 14.04.04.01.e |  | øa 40 * 5,5 mm | m | 8 |  | 0 | P | OS3
303 | 14.04.04.01.f |  | øa 50 * 6,9 mm | m | 28 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.05 |  | Tubi in polietilene per condotte di pressione | [5 empty] | OS3
| 14.04.05.02 |  | Tubo in polietilene ad alta densità (PE-HD), PN 10: | [5 empty] | OS3
304 | 14.04.05.02.e |  | øa 50 * 4,6 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.07 |  | Tubazioni di scarico in polietilene PE-HD | [5 empty] | OS3
| 14.04.07.01 |  | Tubazione di scarico in polietilene temperato: | [5 empty] | OS3
305 | 14.04.07.01.c |  | øa 50 mm | m | 42 |  | 0 | P | OS3
306 | 14.04.07.01.e |  | øa 75 mm | m | 26 |  | 0 | P | OS3
307 | 14.04.07.01.g |  | øa 100 mm | m | 22 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.08 |  | Tubazioni di scarico in polipropilene rinforzato con minerali | [5 empty] | OS3
| 14.04.08.01 |  | Tubazione in polipropilene: | [5 empty] | OS3
308 | 14.04.08.01.c |  | øa 110 mm | m | 12 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.09 |  | Tubazioni di scarico in PVC | [5 empty] | OS3
| 14.04.09.01 |  | Tubo di PVC per fognatura: | [5 empty] | OS3
309 | 14.04.09.01.a |  | DN 110 mm | m | 16 |  | 0 | P | OS3
310 | 14.04.09.01.b |  | DN 125 mm | m | 42 |  | 0 | P | OS3
311 | 14.04.09.01.c |  | DN 160 mm | m | 1 |  | 0 | P | OS3
312 | 14.04.09.01.d |  | DN 200 mm | m | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.10 |  | Tubazioni di sfiato in PVC | [5 empty] | OS3
| 14.04.10.01 |  | Tubazione di sfiato in PVC: | [5 empty] | OS3
313 | 14.04.10.01.a |  | øa 50 | m | 12 |  | 0 | P | OS3
314 | 14.04.10.01.c |  | øa 80 | m | 12 |  | 0 | P | OS3
315 | 14.04.10.01.e |  | øa 110 | m | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.05 |  | Isolamento per tubazioni ed accessori | [5 empty] | OS3
| 14.05.01 |  | Isolamento per tubazioni con guaina esterna in polietilene espanso | [5 empty] | OS3
| 14.05.01.02 |  | Isolamento di tubazioni con polietilene, spessore 9 mm: | [5 empty] | OS3
316 | 14.05.01.02.a |  | tubo DN 10 - 3/8" | m | 50 |  | 0 | P | OS3
317 | 14.05.01.02.b |  | tubo DN 15 - 1/2" | m | 72 |  | 0 | P | OS3
318 | 14.05.01.02.c |  | tubo DN 20 - 3/4" | m | 14 |  | 0 | P | OS3
319 | 14.05.01.02.d |  | tubo DN 25 - 1" | m | 20 |  | 0 | P | OS3
320 | 14.05.01.02.e |  | tubo DN 32 - 5/4" | m | 8 |  | 0 | P | OS3
321 | 14.05.01.02.f |  | tubo DN 40 - 6/4" | m | 28 |  | 0 | P | OS3
| 14.05.03 |  | Isolamento per tubazioni con coppelle in lana di vetro | [5 empty] | OS3
| 14.05.03.03 |  | Isolamento di tubazioni con lana di vetro, spessore 30 mm: | [5 empty] | OS3
322 | 14.05.03.03.a |  | tubo DN 20 - 3/4" | m | 20 |  | 0 | P | OS3
323 | 14.05.03.03.b |  | tubo DN 25 - 1" | m | 1 |  | 0 | P | OS3
324 | 14.05.03.03.c |  | tubo DN 32 - 5/4" | m | 1 |  | 0 | P | OS3
325 | 14.05.03.03.d |  | tubo DN 40 - 6/4" | m | 46 |  | 0 | P | OS3
| 14.09 |  | Apparecchiature sanitarie ed accessori | [5 empty] | OS3
| 14.09.01 |  | Lavabi | [5 empty] | OS3
| 14.09.01.01 |  | Lavabo sospeso: | [5 empty] | OS3
326 | 14.09.01.01.f |  | Typ: ICON 600x485mm oder gleichwertig | cad | 3 |  | 0 | P | OS3
327 | 14.09.01.09 |  | Miscelatore monoleva tipo Talis S2 oppure equivalente | cad | 3 |  | 0 | P | OS3
328 | 14.09.01.20 |  | Gruppo monoforo per lavabo | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.02 |  | Vasi WC ed orinatoi | [5 empty] | OS3
329 | 14.09.02.01 |  | Vaso WC - sospeso tipo O.novo 36x56cm oppure equivalente | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
330 | 14.09.02.04 |  | Cassetta di risciacquo per WC | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.02.07 |  | Sedile per WC: | [5 empty] | OS3
331 | 14.09.02.07.a |  | in plastica | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.02.08 |  | Orinatoio: | [5 empty] | OS3
332 | 14.09.02.08.c |  | Tipo Fizz 305x285x500mm oppure equivalente | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
333 | 14.09.02.09 |  | Risciacquo per orinatoio con comando elett. di presenza | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.04 |  | Docce | [5 empty] | OS3
334 | 14.09.04.06 |  | Miscelatore termostatico con timer | cad | 8 |  | 0 | P | OS3
335 | 14.09.04.12 | * | KESSEL SCARICO DOCCIA LINEARIS K3 L950MM SISTEMA 100 oppure equivalente | cad | 8 |  | 0 | P | OS3
336 | 14.09.04.13 | * | Kessel flangia ad incollaggio in ABS sistema 100 oppure equivalente | cad | 8 |  | 0 | P | OS3
337 | 14.09.04.15 | * | Soffione doccia sport Tipo: CONHEAD Golf oppure equivalente | cad | 8 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.06 |  | Vuotatoio | [5 empty] | OS3
338 | 14.09.06.03 |  | Vuotatoio a parete | cad | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.11 |  | Accessori per bagni | [5 empty] | OS3
| 14.09.11.01 |  | Specchiera di cristallo: | [5 empty] | OS3
339 | 14.09.11.01.b |  | 100 * 68 cm | cad | 3 |  | 0 | P | OS3
340 | 14.09.11.02 |  | Portacarta per WC | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.11.03 |  | Erogatore di sapone liquido: | [5 empty] | OS3
341 | 14.09.11.03.a |  | contenuto 500 ml | cad | 3 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.11.04 |  | Erogatore di asciugamani di carta: | [5 empty] | OS3
342 | 14.09.11.04.a |  | asciugamani di carta | cad | 3 |  | 0 | P | OS3
343 | 14.09.11.05 |  | Spazzola per WC | cad | 2 |  | 0 | P | OS3
344 | 14.09.11.06 |  | Cestino: | cad | 3 |  | 0 | P | OS3
345 | 15.01.01.01 | * | Quadro di media tensione, Protezione linea o trasformatore, con arrivo e partenza cavi MT nella parte inferiore del quadro | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
346 | 15.01.02.01 | * | Scollegamento e smontaggio del quadro MT esistente | a c | 1 |  | 0 | P | OS30
347 | 15.01.02.02 | * | Trasporto e smaltimento dell'impianto MT | a c | 1 |  | 0 | P | OS30
348 | 15.04.01.01.a |  | Tubazioni flessibili in PVC: D=25 mm | m | 50 |  | 0 | P | OS30
349 | 15.04.01.01.b |  | Tubazioni flessibili in PVC: D=32 mm | m | 50 |  | 0 | P | OS30
350 | 15.04.01.01.c |  | Tubazioni flessibili in PVC: D=40 mm | m | 100 |  | 0 | P | OS30
351 | 15.04.02.01.a |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=25 mm - 750 N | m | 80 |  | 0 | P | OS30
352 | 15.04.02.01.b |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N: D=32 mm - 750 N | m | 120 |  | 0 | P | OS30
353 | 15.04.03.01.e |  | Tubazioni in polietilene D=90 mm | m | 20 |  | 0 | P | OS30
354 | 15.04.03.01.f |  | Tubazioni in polietilene D=110 mm | m | 150 |  | 0 | P | OS30
355 | 15.04.05.01.a | * | Tubi metallici D=25 mm | m | 260 |  | 0 | P | OS30
356 | 15.04.05.01.b |  | Tubi metallici D=32 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS30
357 | 15.04.05.01.c |  | Tubi metallici D=40 mm | m | 30 |  | 0 | P | OS30
358 | 15.04.08.02.b |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 196x152x70 mm a 294x152x70 mm | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
359 | 15.04.08.02.c |  | Cassette di derivazione da incasso (lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
360 | 15.04.08.22.c |  | Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)240x190x90 mm | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
361 | 15.04.08.22.f |  | Cassette di derivazione in PVC a parete (lxhxp)460x380x120 mm | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
362 | 15.04.08.42.a | * | Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp) 100x100x59 mm | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
363 | 15.04.08.42.d |  | Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp) 192x168x80 mm | cad | 13 |  | 0 | P | OS30
364 | 15.04.08.42.f |  | Cassette di derivazione in lega leggera a parete (lxhxp)314x264x122 mm | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
365 | 15.04.11.01.d | * | Canali in lamiera zincata Canale rettilineo 200x50/75 mm | m | 80 |  | 0 | P | OS30
366 | 15.04.11.01.e |  | Canali in lamiera zincata Canale rettilineo 300x50/75 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS30
367 | 15.04.11.03.d | * | Canali di distribuzione: coperchi larghezza 200 mm | cad | 80 |  | 0 | P | OS30
368 | 15.04.11.03.e |  | Canali di distribuzione: coperchi larghezza 300 mm | cad | 40 |  | 0 | P | OS30
369 | 15.04.11.04.a |  | Canali di distribuzione: separatore altezza 50/75/100 mm | m | 120 |  | 0 | P | OS30
370 | 15.04.21.02.j |  | Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 60x60 mm | m | 10 |  | 0 | P | OS30
371 | 15.04.21.02.m |  | Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio Dimensioni (lxh) 120x60 mm | m | 10 |  | 0 | P | OS30
372 | 15.05.03.02.a |  | Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 460 |  | 0 | P | OS30
373 | 15.05.03.02.b |  | Linee bipolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 480 |  | 0 | P | OS30
374 | 15.05.03.03.a |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 | P | OS30
375 | 15.05.03.03.b |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0 | P | OS30
376 | 15.05.03.03.c |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 20 |  | 0 | P | OS30
377 | 15.05.03.05.a |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | P | OS30
378 | 15.05.03.05.b |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | P | OS30
379 | 15.05.03.05.d |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0 | P | OS30
380 | 15.05.04.05.e |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 120 |  | 0 | P | OS30
381 | 15.05.05.03.a |  | Cavi tripolari con cavi flessibili in rame FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | P | OS30
382 | 15.05.05.03.b |  | Cavi tripolari con cavi flessibili in rame FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | P | OS30
383 | 15.05.14.01.c |  | Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm² YCY 4x2x0,8 | m | 120 |  | 0 | P | OS30
384 | 15.05.15.01 | * | Cavo per microfono | m | 200 |  | 0 | P | OS30
385 | 15.06.02.02.e |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<125 A, installazione a parete unità modulari: 120 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
386 | 15.06.11.01.e |  | Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x40 A | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
387 | 15.06.22.04.f |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
388 | 15.06.21.04.d |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
389 | 15.06.31.01.b |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari | cad | 8 |  | 0 | P | OS30
390 | 15.06.31.01.c |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari | cad | 16 |  | 0 | P | OS30
391 | 15.06.31.11.c |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,3A 6kA C corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 unità modulari | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
392 | 15.06.31.12.f |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C corrente nominale 2x32 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
393 | 15.06.31.04.c |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
394 | 15.06.71.01.l |  | Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
395 | 15.06.81.13 |  | limitatore tipo 2 quadripolare TN | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
396 | 15.06.91.01 |  | bobina di sgancio a lancio di corrente | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
397 | 15.06.91.11 |  | contatto ausiliario per montaggio su organi di comando | cad | 14 |  | 0 | P | OS30
398 | 15.08.01.01.a |  | Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione sotto intonaco Punto luce interrotto, sotto intonaco IP40 - serie prezzo standard | cad | 3 |  | 0 | P | OS30
399 | 15.08.01.02.a |  | Punto luce interrotto con interruttore unipolare 10-16 A in esecuzione a vista Punto luce interrotto, a vista IP40 - linea N07V-K o FROR450/750V | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
400 | 15.08.01.31.a |  | Punto luce con comando centralizzato in esecuzione sotto intonaco Punto luce con comando centralizzato, sotto intonaco IP40 | cad | 6 |  | 0 | P | OS30
401 | 15.08.01.33.a | * | Punto luce con comando centralizzato e dimmerabile (Dali) in esecuzione a vista Punto luce con comando centralizzato a parete IP44 con tubo metallico - linea FG7OR0,6/1kV | cad | 12 |  | 0 | P | OS30
402 | 15.08.01.35.i |  | Punto di comando per attacco luce in esecuzione sotto intonaco Punto di comando con rilevatore di movimento elettronico ad infrarossi passivi. Angolo di rilevazione fino a 180° | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
403 | 15.08.01.35.j | * | Punto di comando per attacco luce in esecuzione sotto intonaco Punto di comando con rilevatore di movimento elettronico ad infrarossi passivi. Angolo di rilevazione fino a 360°. | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
404 | 15.08.01.51.a |  | Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato in esecuzione sotto intonaco Punto luce in parallelo esecuzione sotto intonaco - IP40 | cad | 14 |  | 0 | P | OS30
405 | 15.08.01.52.b |  | Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato in esecuzione a vista Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
406 | 15.08.01.53.a | * | Punto luce in parallelo comandato centralizzato e dimmerabile (Dali) in esecuzione a vista Punto luce in parallelo in esecuzione a vista con tubo metallico - IP44 - linea FG7OR0,6/1kV | cad | 42 |  | 0 | P | OS30
407 | 15.08.01.55.a |  | Sovrapprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione sottointonaco sovrapprezzo per lunghezza tra 20m e 40m, IP40 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
408 | 15.08.01.56.f |  | Sovrapprezzo per punti luce comandati in loco o centralizzati in esecuzione a vista sovrapprezzo per lunghezza tra 20m e 80m, IP44 | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
409 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 28 |  | 0 | P | OS30
410 | 15.09.01.01 | * | Punto KNX, con linea dal quadro, senza tubazione vuota, punto per apparecchio di comando KNX (sensore unico o sensore KNX multiplo=1 punto, attuatori decentralizzati KNX) ecc. | cad | 3 |  | 0 | P | OS30
411 | 15.09.02.01 | * | Apparecchi di sistema KNX per montaggio modulare, alimentatore 640mA | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
412 | 15.09.02.02 | * | Apparecchi di sistema KNX per montaggio modulare, interfaccia dati USB | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
413 | 15.09.02.03 | * | Apparecchi d´ingresso KNX (sensori) per montaggio modulare, orologio interruttore settimanale 2 canali | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
414 | 15.09.02.04 | * | Apparecchi d´uscita KNX (attuatori) per montaggio modulare, DALI-Gateway, REG, per il comando di 64 apparecchi DALI, attraverso interfaccia KNX | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
415 | 15.09.02.05 | * | Diversi apparecchi/moduli KNX, stazione meteorologica, multifunzionale | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
416 | 15.09.03.01 | * | Diversi apparecchi da incasso KNX, accoppiatore bus da incasso KNX | cad | 3 |  | 0 | P | OS30
417 | 15.09.03.02 | * | Apparecchio di comando da incasso KNX con elemento centrale e placca, pulsante sensore, triplo KNX | cad | 3 |  | 0 | P | OS30
418 | 15.09.05.01 | * | Parametraggio KNX, indirizzo fisico | cad | 9 |  | 0 | P | OS30
419 | 15.09.05.02 | * | Parametraggio KNX, indirizzo a gruppi | cad | 45 |  | 0 | P | OS30
420 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
421 | 15.10.01.11.b |  | Punto presa di corrente bipolare 16 A, sotto intonaco Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | cad | 3 |  | 0 | P | OS30
422 | 15.10.01.11.e |  | Punto presa di corrente bipolare 16 A, sotto intonaco Punto presa con 2 prese 2x16A+T Schuko o multiple 10/16A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
423 | 15.10.01.12.b |  | Punto presa di corrente bipolare 16 A, parallelo, sotto intonaco Punto presa parallelo con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
424 | 15.10.01.12.e |  | Punto presa di corrente bipolare 16 A, parallelo, sotto intonaco Punto presa parallelo con 2 prese 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, sotto intonaco IP40 - serie prezzo medio | cad | 6 |  | 0 | P | OS30
425 | 15.10.01.15.b |  | Punto presa di corrente bipolare 16 A, a vista Punto presa con 1 presa 2x16A+T Schuko o multipla 10/16A, a vista IP44 - linea FG7OR0,6/1kV | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
426 | 15.10.01.35.a |  | Sovrapprezzo per punti presa di corrente bipolare 16 A, sotto intonaco sovrapprezzo per lunghezza compresa tra 20m e 40m, IP40 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
427 | 15.10.01.51.a |  | Attacco per motore, macchina, sotto intonaco Punto forza generico, sotto intonaco IP40 - linea 3x1,5/2,5 mm2 | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
428 | 15.10.01.51.g |  | Attacco per motore, macchina, sotto intonaco Punto forza generico, sotto intonaco IP40 - linea 5x1,5/2,5 mm2 | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
429 | 15.10.01.51.h |  | Attacco per motore, macchina, sotto intonaco Punto forza generico, sotto intonaco IP40 - linea 5x4/6 mm2 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
430 | 15.10.02.11.b |  | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista quadretto prese in vista, IP44 | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
431 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 14 |  | 0 | P | OS30
432 | 15.11.01.01.b |  | Attacco per tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco Punto tapparella, serranda, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco, IP40, prezzo medio | cad | 10 |  | 0 | P | OS30
433 | 15.11.01.14.a |  | Attacco per ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco Punto ventilconvettore o unità di raffrescamento, sotto intonaco, IP40, 3x1,5 mm2 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
434 | 15.11.01.11.c |  | Attacco per termostato ambiente o sonda di temperatura, sotto intonaco Punto termostato o sonda di temperatura, sotto intonaco, IP40, N07V-K 4x1,5mm2 | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
435 | 13.06.02.03 |  | Termostato ambiente | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
436 | 15.11.01.13.c |  | Attacco per elettrovalvola, sotto intonaco Punto elettrovalvola, sotto intonaco, IP40, 3x1,5 mm2 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
437 | 13.03.01.02.r | * | Testina con microinterrutttore 230V | cad | 16 |  | 0 | P | OS30
438 | 15.11.01.21.a |  | Attacco per sonda di temperatura esterna, a vista Punto sonda di temperatura esterna, a vista IP44 | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
439 | 13.06.02.02 |  | Termosonda esterna | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
440 | 15.11.01.42.c |  | Attacco per dispositivo di comando di emergenza, a vista Punto per dispositivo di comando di emergenza, a vista, IP65, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
441 | 15.11.01.42.d | * | Cassetta per interruttore di emergenza con vetro, pulsante d´emergenza a vista, illuminata | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
442 | 15.11.11.01.b |  | Realizzazione di punto di derivazione con tubo vuoto, sotto intonaco punto con tubo vuoto diametro 25mm | cad | 8 |  | 0 | P | OS30
443 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 14 |  | 0 | P | OS30
444 | 15.12.01.01 | * | Linea luminosa LED IP54, 24.5 W, flusso luminoso: 2262 lm | cad | 3 |  | 0 | P | OS30
445 | 15.12.01.01 | * | Apparecchio stagno in esecuzione stagna IP65, con reattore elettronico, tubo fluorescente 1x36W T26 | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
446 | 15.12.02.01 | * | Plafoniera (secondo necessità a sospensione) in IP54 con rifrattore opale 2/35W T16 | cad | 12 |  | 0 | P | OS30
447 | 15.12.03.01 | * | Plafoniera in IP50 con rifrattore opale 2x18W TC-L | cad | 8 |  | 0 | P | OS30
448 | 15.12.04.01 | * | Corpo illuminante a LED IP65 con copertura in policarbonato 252W - 28.610lm, completo di griglia di protezione | cad | 54 |  | 0 | P | OS30
449 | 15.11.11.01.B | * | Realizzazione di punto di derivazione per illuminazione di sicurezza centralizzata con tubo vuoto, sotto intonaco punto con tubo vuoto diametro 25mm | cad | 7 |  | 0 | P | OS30
450 | 15.08.11.13 | * | Punto sicurezza centralizzata, punto luce | cad | 25 |  | 0 | P | OS30
451 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 7 |  | 0 | P | OS30
452 | 15.13.02.01 | * | Soccorritore per illuminazione di sicurezza centralizzata in funzionamento permanente e emergenza, uscita 230V, batterie 24,1Ah | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
453 | 15.13.02.02 | * | Soccorritore per illuminazione di sicurezza centralizzata in funzionamento permanente e emergenza, uscita 24V DC, 24Ah | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
454 | 15.13.03.01 | * | Controllo fasi per comando luce emergenza | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
455 | 15.13.04.01 | * | Modulo di controllo luci di emergenza DALI | cad | 15 |  | 0 | P | OS30
456 | H0.10.BI.35 | * | Apparecchio a vista per illuminazione di sicurezza LED 4x1W, 230, IP65, in acciaio inox | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
457 | 15.13.04.03 | * | Apparecchio LED 4x1W, 24V, a fascio largo per illuminazione di sicurezza, rotondo, esecuzione a incasso o a vista | cad | 7 |  | 0 | P | OS30
458 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 10 |  | 0 | P | OS30
459 | 15.14.01.01.a |  | Dispersore lineare Piattina in acciaio 30x3,5 mm | m | 75 |  | 0 | P | OS30
460 | 15.14.02.01.a |  | Piastra collettrice piastra fino a 15 derivazioni | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
461 | 15.14.02.04.a |  | Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica fino a 10 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
462 | 15.15.02.12.b | * | Punto fisso di messa a terra, piastra in NIRO diametro 45mm, con anello in materiale plastico colore giallo | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
463 | 87.35.05.10.C |  | Corda di rame, nuda Q = 35 mm2 | m | 230 |  | 0 | P | OS30
464 | 15.14.03.01 | * | Messa a terra della struttura della copertura con corda in rame sopraccitato | a c | 1 |  | 0 | P | OS30
465 | 15.17.03.01 |  | Punto presa antenna | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
466 | 15.20.03.01.g |  | Punto dati attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 40m cat 6 F/UTP/ 250 MHz | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
467 | 15.20.03.01.i |  | Punto dati attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 80m cat 6 F/UTP/ 250 MHz | cad | 6 |  | 0 | P | OS30
468 | 15.20.04.01 |  | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato | cad | 8 |  | 0 | P | OS30
469 | 15.42.01.01 | * | Altoparlante campo ghiaccio 240W | cad | 6 |  | 0 | P | OS30
470 | 15.42.01.02 | * | Altoparlante tribune 100W | cad | 18 |  | 0 | P | OS30
471 | 15.42.02.01 | * | Regolatore zona | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
472 | 15.42.02.02 | * | Processore di segnale digitale | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
473 | 15.42.02.03 | * | Amplificatore completo digitale 8x500 Watt | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
474 | 15.42.02.04 | * | Amplificatore completo digitale 4x500 Watt | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
475 | 15.42.02.05 | * | Alimentatore 24 Volt, 2 A | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
476 | 15.42.02.06 | * | Switch 8-Port POE | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
477 | 15.42.02.07 | * | Microfono vocale con ricevitore rack | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
478 | 15.42.02.08 | * | Distributore attivo di antenna | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
479 | 15.42.02.09 | * | Cavo coassiale, cavo BNC, 15m | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
480 | 15.42.02.10 | * | Cavo coassiale, cavo BNC, 0,6m | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
481 | 15.42.02.11 | * | Antenna direzionale passiva per sistemi Wireless | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
482 | 15.42.02.12 | * | Modulo di ingresso locale | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
483 | 15.42.02.13 | * | Armadio Rack 19" da pavimento armadio a rack da pavimento, 27 unità (AxLxP) (1300x600x600) | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
484 | 15.42.03.01 | * | Messa in funzione e regolazione dell'intero impianto altoparlanti | a c | 1 |  | 0 | P | OS30
485 | 15.45.11.01.b |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale Lunghezza fino a 90m | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
486 | 15.45.11.02.a |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente Lunghezza fino a 15m | cad | 5 |  | 0 | P | OS30
487 | 15.45.11.04.b |  | Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale Lunghezza fino a 90m | cad | 1 |  | 0 | P | OS30
488 | 15.45.11.05.a |  | Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente Lunghezza fino a 15m | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
489 | 15.45.02.01.a | * | Rivelatore ottico puntiforme di fumo Completo di zoccolo con isolatore | cad | 4 |  | 0 | P | OS30
490 | 15.45.03.01.a | * | Pulsante manuale con isolatore di cortocircuito | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
491 | 15.45.05.01.c | * | Sirena allarme incendio Sirena con lampeggiante con isolatore | cad | 2 |  | 0 | P | OS30
492 | 15.08.01.61.B | * | Fornitura e posa di contenitori da incasso in calcestruzzo in opera, sovrapprezzo su relativo punto luce o punto apparecchio, con apertura 60 mm | cad | 3 |  | 0 | P | OS30

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 43598.75
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
| 100 |  | COSTI PER LA SICUREZZA
| 100.01 |  | RILIEVI DI SICUREZZA E MISURE PRECAUZIONALI
| 100.01.01 |  | RILIEVI DI SICUREZZA
1 | 100.01.01.01 | * | Rilievi infrastrutture | a c | 1 | 250 | 250
2 | 100.01.01.02 | * | Rilievi strutture statiche | a c | 1 | 500 | 500
| 100.02 |  | DELIMITAZIONE CANTIERE E SEGNALAZIONE
| 100.02.01 |  | DELIMITAZIONE CANTIERE
3 | 100.02.01.01.A | * | Recinzione cantiere a rete elettrosaldata prefabbricata | a c | 1 | 3840 | 3840
4 | 100.02.01.05 | * | Recinzione rete in plastica: | a c | 1 | 105 | 105
| 100.02.02 |  | SEGNALETICA
5 | 100.02.02.01 | * | Segnaletica di sicurezza interna | a c | 1 | 150 | 150
6 | 100.02.02.02 | * | Segnaletica di sicurezza esterna | a c | 1 | 250 | 250
7 | 100.02.02.03 | * | Segnaletica | a c | 15 | 5 | 75
8 | 100.02.02.04 | * | Personale per regolazione traffico | a c | 1 | 250 | 250
| 100.02.03 |  | DIVERSI PROVVEDIMENTI
9 | 100.02.03.01 | * | Prevenzione polveri | a c | 1 | 300 | 300
10 | 100.02.03.03 | * | Manutenzione giornaliera | a c | 1 | 900 | 900
| 100.03 |  | ATTREZZATURE DI EMERGENZA
| 100.03.01 |  | ATTREZZATURE DI EMERGENZA
11 | 100.03.01.02 | * | Estintori | cad | 5 | 40 | 200
| 100.04 |  | SERVIZI IGENICO- ASSISTENZIALE
| 100.04.01 |  | CONTAINER
| 100.04.01.01 | * | Container
12 | 100.04.01.01.A | * | Box di cantiere uso ufficio/spogliatoio | cad | 1 | 800 | 800
13 | 100.04.01.02 | * | WC di cantiere | cad | 1 | 885 | 885
| 100.06 |  | MISURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÁ
| 100.06.01 |  | PONTEGGI
14 | 100.06.01.02 | * | Ponteggi | a c | 1 | 11341 | 11341
15 | 100.06.01.04 | * | Piattaforme elevatrici mobili | a c | 1 | 8800 | 8800
| 100.06.03 |  | PROTEZIONI CONTRO CADUTA
16 | 100.06.03.01 | * | Protezioni bordo del tetto, solaio | a c | 1 | 762.75 | 762.75
17 | 100.06.03.04 | * | Linee vita provisorie | a c | 1 | 800 | 800
| 100.06.04 |  | PROTEZIONE COPERTURA
18 | 100.06.04.01 | * | Protezione armatura | a c | 1 | 50 | 50
| 100.06.05 |  | COSTRUZIONI PROVVISORIE
19 | 100.06.05.01 | * | Costruzioni provvisorie | a c | 1 | 6000 | 6000
| 100.06.09 |  | ONERI SPECIALI
20 | 100.06.09.04 | * | Misure preventive interferenze | a c | 1 | 3000 | 3000
| 100.07 |  | FORMAZIONE DI SICUREZZA, COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE
| 100.07.01 |  | FORMAZIONE DI SICUREZZA
21 | 100.07.01.01 | * | Formazione operai | a c | 1 | 1000 | 1000
| 100.07.03 |  | DOCUMENTAZIONE
22 | 100.07.03.02 | * | Aggiornamento del POS | a c | 1 | 500 | 500
23 | 100.07.03.03 | * | Fascicolo manutenzione opera | a c | 1 | 1000 | 1000
| 100.07.05 |  | RIUNIONI DI COORDINAMENTO
24 | 100.07.05.01 | * | Riunioni di coordinamento | a c | 1 | 910 | 910
| 100.08 |  | IMPIANTO ELETTRICO
| 100.08.01 |  | IMPIANTO ELETTRICO PER IL CANTIERE
25 | 100.08.01.01 | * | Impianto elettrico per il cantiere | a c | 1 | 580 | 580
| 100.09 |  | IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
| 100.09.01 |  | IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PER IL CANTIERE
26 | 100.09.01.01 | * | Impianto di terra per cantiere | a c | 1 | 350 | 350

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno