## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | ÜBERDACHUNG DES EISPLATZES VON TOBLACH UND ERRICHTUNG VON ZUSÄTZLICHEN UMKLEIDEN, BP. 1172, KG. Toblach
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Toblach
Verlegung: |  | innerhalb der Ortschaft
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal |  | 2199469.79
Frist für die Einreichung der Angebote: |  | 27.12.2016 12.00h
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2016
Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge:
CIG Kodex |  | 686320933C
Vorherrschender Kodex CPV |  | 45212225
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 2199469.79
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 43598.75
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 43598.75

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 2199469.79
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie
| 00 |  | Allgemeine Vorbemerkungen
| 01 |  | Baustelleneinrichtung | [5 empty] | OG1
| 01.02 |  | Baustelleneinrichtung | [5 empty] | OG1
| 01.02.01 |  | Baustelleneinrichtung | [5 empty] | OG1
1 | 01.02.01.01 | * | Baustelleneinrichtung | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02 |  | Baumeisterarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.01 |  | Abbrucharbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.01.02 |  | Teilabbruch | [5 empty] | OG1
| 02.01.02.01 |  | Teilabbruch Gebäude: | [5 empty] | OG1
2 | 02.01.02.01.b | * | Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe | m3 | 29.25 |  | 0 | P | OG1
| 02.01.03 |  | Abtragen von Bauteilen | [5 empty] | OG1
| 02.01.03.08 |  | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton | [5 empty] | OG1
3 | 02.01.03.08.i |  | D = 82 mm | cm | 240 |  | 0 | P | OG1
4 | 02.01.03.08.n |  | D = 162 mm | cm | 240 |  | 0 | P | OG1
5 | 02.01.03.11 | * | Abtragen von Bauteilen, Kleingegenstände | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
6 | 02.01.03.12 | * | Ammoniakanlage: Ausbau und Wiedereinbau der bestehenden Kühlleitungen | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
7 | 02.01.03.13 | * | Dichtheitsprüfung Leitung Kältedecke | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
8 | 02.01.03.14 | * | Ausbau und Wiedereinbau von Infrastrukturleitungen | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.02 |  | Erdarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.02.02 |  | Oberboden | [5 empty] | OG1
| 02.02.02.02 |  | Oberboden abtragen | [5 empty] | OG1
9 | 02.02.02.02.a |  | maschinell | m3 | 600 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.03 |  | Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten) | [5 empty] | OG1
| 02.02.03.01 |  | Boden Baugrube lösen: | [5 empty] | OG1
10 | 02.02.03.01.a |  | maschinell mit Abtransport | m3 | 767.72 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.04 |  | Gräben, Schächte | [5 empty] | OG1
| 02.02.04.01 |  | Boden Fundamente ausheben: | [5 empty] | OG1
11 | 02.02.04.01.a |  | händisch | m3 | 42.72 |  | 0 | P | OG1
12 | 02.02.04.01.b |  | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 112.78 |  | 0 | P | OG1
13 | 02.02.04.01.c |  | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 112.78 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.04.02 |  | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz | [5 empty] | OG1
14 | 02.02.04.02.a |  | inkl. Aufladen und Transport | m3 | 258.85 |  | 0 | P | OG1
15 | 02.02.04.02.b |  | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 1080.22 |  | 0 | P | OG1
16 | 02.02.04.02.c |  | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) | m3 | 1035.43 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.05 |  | Hinterfüllen und Anschüttungen | [5 empty] | OG1
| 02.02.05.01 |  | Anfüllen mit Aushubmaterial: | [5 empty] | OG1
17 | 02.02.05.01.a |  | händisch | m3 | 78.4 |  | 0 | P | OG1
18 | 02.02.05.01.b |  | maschinell | m3 | 1489.6 |  | 0 | P | OG1
| 02.02.05.02 |  | Hinterfüllen mit Grubenschotter: | [5 empty] | OG1
19 | 02.02.05.02.b |  | maschinell | m3 | 156.81 |  | 0 | P | OG1
| 02.04 |  | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile | [5 empty] | OG1
| 02.04.01 |  | Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen | [5 empty] | OG1
| 02.04.01.01 |  | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: | [5 empty] | OG1
20 | 02.04.01.01.a |  | für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 173.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.71 |  | Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen | [5 empty] | OG1
| 02.04.71.02 |  | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente | [5 empty] | OG1
21 | 02.04.71.02.a |  | für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 184.9 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.72 |  | Schalungen für Mauern und Wände | [5 empty] | OG1
| 02.04.72.01 |  | Aufpreis Einseitige Schalung für geradlinige Mauern und Wände: | [5 empty] | OG1
22 | 02.04.72.01.b |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 198 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.72.02 |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: | [5 empty] | OG1
23 | 02.04.72.02.b |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 173.68 |  | 0 | P | OG1
24 | 02.04.72.02.c |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 107 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.73 |  | Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen | [5 empty] | OG1
| 02.04.73.01 |  | Schalung für Platten und Kragplatten: | [5 empty] | OG1
25 | 02.04.73.01.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 22.21 |  | 0 | P | OG1
26 | 02.04.73.01.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 491.58 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.73.04 |  | Schalung von Treppenpodeste | [5 empty] | OG1
27 | 02.04.73.04.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 7.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.74 |  | Schalungen für horizontale Strukturen, Träger | [5 empty] | OG1
| 02.04.74.01 |  | Schalung für geradlinige Träger: | [5 empty] | OG1
28 | 02.04.74.01.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 44.42 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.75 |  | Schalungen für Stützen | [5 empty] | OG1
| 02.04.75.01 |  | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten | [5 empty] | OG1
29 | 02.04.75.01.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 229.32 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.75.03 |  | Schalung für Stützen mit kreisförmigem Querschnitt | [5 empty] | OG1
30 | 02.04.75.03.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 32.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.80 |  | Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke | [5 empty] | OG1
| 02.04.80.02 |  | Beton für Untermauerungen | [5 empty] | OG1
31 | 02.04.80.02.b |  | Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 11 |  | 0 | P | OG1
32 | 02.04.80.02.e |  | Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 99 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.80.05 |  | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung | [5 empty] | OG1
33 | 02.04.80.05.a |  | Festigkeitsklasse C 12/15 | m3 | 48.44 |  | 0 | P | OG1
34 | 02.04.80.05.d |  | Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 227.25 |  | 0 | P | OG1
35 | 02.04.80.05.h |  | Festigkeitsklasse C 30/37 | m3 | 183.9 |  | 0 | P | OG1
| 02.04.85 |  | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse | [5 empty] | OG1
| 02.04.85.03 |  | Expositionsklasse XF | [5 empty] | OG1
36 | 02.04.85.03.b |  | XF2 | m3 | 110.85 |  | 0 | P | OG1
37 | 02.04.85.03.d |  | XF4 | m3 | 73.05 |  | 0 | P | OG1
| 02.05 |  | Betonstahl | [5 empty] | OG1
| 02.05.01 |  | Betonstabstahl | [5 empty] | OG1
| 02.05.01.01 |  | Betonstahl: | [5 empty] | OG1
38 | 02.05.01.01.a |  | gerippter Stahl B450C | kg | 39600 |  | 0 | P | OG1
| 02.05.02 |  | Betonstahlmatten | [5 empty] | OG1
| 02.05.02.01 |  | Betonstahlmatten | [5 empty] | OG1
39 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten B450C | kg | 9900 |  | 0 | P | OG1
| 02.05.04 |  | Tragendes Wärmedämmelement | [5 empty] | OG1
| 02.05.04.01 | * | Tragendes Wärmedämmelement-Isokorb | [5 empty] | OG1
40 | 02.05.04.01.a | * | Isokorb für thermische Trennung Galerie | St | 28 |  | 0 | P | OG1
| 02.07 |  | Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegel) | [5 empty] | OG1
| 02.07.03 |  | Trennwände, Verblendungen | [5 empty] | OG1
| 02.07.03.02 |  | Trennwand Doppel-UNI D 12 cm: | [5 empty] | OG1
41 | 02.07.03.02.b |  | mit Kalkzementmörtel | m2 | 79.75 |  | 0 | P | OG1
| 02.07.06 |  | Elemente zur thermischen Entkopplung | [5 empty] | OG1
| 02.07.06.01 |  | Wärmegedämmte Mauerfußelemente | [5 empty] | OG1
42 | 02.07.06.01.a |  | 11,5cm breit | m | 25 |  | 0 | P | OG1
43 | 02.07.06.01.e |  | 24cm breit | m | 75.4 |  | 0 | P | OG1
| 02.09 |  | Putzarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.09.01 |  | Putze | [5 empty] | OG1
| 02.09.01.02 |  | Grobputz 2 Lagen: | [5 empty] | OG1
44 | 02.09.01.02.b |  | Spritz+Kalkzementmörtel | m2 | 70 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.01.08 |  | Fertigputz 2 Lagen: | [5 empty] | OG1
45 | 02.09.01.08.a |  | auf Kalk-Zementbasis | m2 | 134.96 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.01.13 |  | Haft- und Armierungsmörtel: | [5 empty] | OG1
46 | 02.09.01.13.b |  | Kammbettverfahren, Stärke 1,0 cm | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.02 |  | Putzträger, Putzbewehrungen | [5 empty] | OG1
| 02.09.02.06 |  | Putzbewehrung für WDVS: | [5 empty] | OG1
47 | 02.09.02.06.a |  | aus Glasfasergewebe 4x4mm | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.03 |  | Drahtputze | [5 empty] | OG1
| 02.09.03.01 |  | Drahtputzwand: | [5 empty] | OG1
48 | 02.09.03.01.a |  | einseitigem Putz | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.09.04 |  | Putze für Sonderzwecke | [5 empty] | OG1
| 02.09.04.04 |  | Grundierung für Wärmedämmverbundsysteme im Außenbereich | [5 empty] | OG1
49 | 02.09.04.04.a |  | Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5 | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.10 |  | Packlagen und Estricharbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.10.01 |  | Packlagen | [5 empty] | OG1
| 02.10.01.01 |  | Schotterunterbau: | [5 empty] | OG1
50 | 02.10.01.01.b |  | D 25-30cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.02 |  | Verbundestriche | [5 empty] | OG1
| 02.10.02.03 | * | Ausgleichestrich, D 8-9cm: | [5 empty] | OG1
51 | 02.10.02.03.a |  | Zementmörtel | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
52 | 02.10.02.10 |  | Schutzestrich D min. 5cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.03 |  | Estrich auf Dämmschicht | [5 empty] | OG1
53 | 02.10.03.03 |  | Heizestrich, 6,5cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.10.03.04 |  | Aufpreise Pos. .03 | [5 empty] | OG1
54 | 02.10.03.04.a |  | je cm Mehrdicke | m2cm | 249 |  | 0 | P | OG1
| 02.11 |  | Abdichtungsarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.11.02 |  | Abdichtung von Außenwandflächen | [5 empty] | OG1
| 02.11.02.01 |  | Wandabdichtung: | [5 empty] | OG1
55 | 02.11.02.01.c |  | 2 Kaltaufstr. Bitum.emuls. 2000g/m2 | m2 | 70.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.03 |  | Abdichtung von Bodenflächen | [5 empty] | OG1
| 02.11.03.01 |  | Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn: | [5 empty] | OG1
56 | 02.11.03.01.d |  | Bitumen-Schweißbahn 4 mm - Glasfasereinlage | m2 | 182.9 |  | 0 | P | OG1
57 | 02.11.03.06 | * | Flüssig-Abdichtung verzinkte Stahlstruktur | m2 | 361.8 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.04 |  | Trennschichten, Schutzschichten | [5 empty] | OG1
| 02.11.04.01 |  | Trennlage: | [5 empty] | OG1
58 | 02.11.04.01.g |  | Polyäthylen 0,20mm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.11.07 |  | Hohlkehlen | [5 empty] | OG1
| 02.11.07.01 |  | Hohlkehlen: | [5 empty] | OG1
59 | 02.11.07.01.a |  | an Wand-Fundamentanschluß | m | 69.4 |  | 0 | P | OG1
| 02.12 |  | Dämmarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.12.01 |  | Wärmedämmungen | [5 empty] | OG1
| 02.12.01.09 |  | EPS-Partikelschaum: | [5 empty] | OG1
60 | 02.12.01.09.q |  | Wänden als WDVS, D 16cm | m2 | 39.28 |  | 0 | P | OG1
| 02.12.01.16 |  | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: | [5 empty] | OG1
61 | 02.12.01.16.b |  | Dämmplatte XPS, D 12,0 cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
62 | 02.12.01.16.d |  | Dämmplatte XPS, D 16,0 cm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.15 |  | Dachabdichtungsarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.15.01 |  | Dachabdichtungen | [5 empty] | OG1
| 02.15.01.05 |  | PVC-Dachabdichtung: | [5 empty] | OG1
63 | 02.15.01.05.b |  | D 1,8mm armiert Glasvlies | m2 | 212.9 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.02 |  | Anschlüsse, Abschlüsse | [5 empty] | OG1
| 02.15.02.07 |  | Rohrdurchführung: | [5 empty] | OG1
64 | 02.15.02.07.b |  | über ø 80-150mm | St | 3 |  | 0 | P | OG1
| 02.15.03 |  | Einbauteile | [5 empty] | OG1
| 02.15.03.01 |  | Ablauf: | [5 empty] | OG1
65 | 02.15.03.01.h |  | liegend wärmeged. DN 125 mit Aufstockel. | St | 3 |  | 0 | P | OG1
| 02.16 |  | Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken | [5 empty] | OG1
| 02.16.01 |  | Dränrohre | [5 empty] | OG1
| 02.16.01.02 |  | Dränleitung PVC: | [5 empty] | OG1
66 | 02.16.01.02.b |  | DN 150mm | m | 84.4 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02 |  | Drän- und Filterschichten | [5 empty] | OG1
| 02.16.02.01 |  | Dränwand Betonfilterkörper: | [5 empty] | OG1
67 | 02.16.02.01.a |  | D 10cm | m2 | 70.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02.02 |  | Dränschicht Wände: | [5 empty] | OG1
68 | 02.16.02.02.b |  | Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 70.2 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.02.05 |  | Dränmatte: | [5 empty] | OG1
69 | 02.16.02.05.b |  | D 8mm | m2 | 166 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.04 |  | Abwasserleitungen | [5 empty] | OG1
| 02.16.04.03 |  | PVC-U Rohr: | [5 empty] | OG1
70 | 02.16.04.03.b |  | DN 125mm | m | 50 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.04.04 |  | PVC strukturierte Abwasserleitungen | [5 empty] | OG1
71 | 02.16.04.04.b |  | DN 125 mm | m | 150 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.05 |  | Leitungen für Kabel | [5 empty] | OG1
| 02.16.05.01 |  | Kabelschutzrohr PE-HD, Stangen: | [5 empty] | OG1
72 | 02.16.05.01.a |  | DN 110/94 | m | 50 |  | 0 | P | OG1
73 | 02.16.05.01.c |  | DN 140/120 | m | 50 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.05.02 |  | Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel: | [5 empty] | OG1
74 | 02.16.05.02.d |  | DN 90/75 | m | 100 |  | 0 | P | OG1
75 | 02.16.05.02.e |  | DN 110/94 | m | 100 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.07 |  | Schächte | [5 empty] | OG1
| 02.16.07.01 |  | Unbewehrte Betonschächte, rechteckig | [5 empty] | OG1
76 | 02.16.07.01.b |  | 40x40 | cm | 450 |  | 0 | P | OG1
77 | 02.16.07.01.d |  | 60x60 | cm | 450 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.07.06 |  | Sickerschacht Regenwasser: | [5 empty] | OG1
78 | 02.16.07.06.c | * | ø 2000mm | m | 9 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.08 |  | Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile | [5 empty] | OG1
| 02.16.08.01 |  | Schachtabdeckung Gußeisen: | [5 empty] | OG1
79 | 02.16.08.01.b |  | 400x400mm, 20-30kg | St | 3 |  | 0 | P | OG1
80 | 02.16.08.01.d |  | 600x600mm, 110-120kg | St | 2 |  | 0 | P | OG1
| 02.16.08.02 |  | Gitterrost Gußeisen: | [5 empty] | OG1
81 | 02.16.08.02.b |  | 400x400mm, 25-30kg | St | 3 |  | 0 | P | OG1
| 02.17 |  | Gärtnerarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.17.01 |  | Rasenflächen | [5 empty] | OG1
| 02.17.01.01 |  | Gartenerde: | [5 empty] | OG1
82 | 02.17.01.01.b |  | Einbau maschinell | m3 | 65 |  | 0 | P | OG1
83 | 02.17.01.02 |  | Rasenflächen | m2 | 130 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.02 |  | Fußgängerzonen | [5 empty] | OG1
84 | 02.17.02.01 | * | Plattenbelag aus Einkornbeton, Dachterrasse | m2 | 179.5 |  | 0 | P | OG1
| 02.17.05 |  | Pflanzen | [5 empty] | OG1
| 02.17.05.02 |  | Hecken: | [5 empty] | OG1
85 | 02.17.05.02.c |  | Ligustrum einreihig | m | 60 |  | 0 | P | OG1
| 02.18 |  | Maurerbeihilfen | [5 empty] | OG1
| 02.18.09 |  | Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen | [5 empty] | OG1
86 | 02.18.09.01 | * | Maurerbeih. Heizungsanlage | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.10 |  | Maurerbeihilfen - Klimaanlagen | [5 empty] | OG1
87 | 02.18.10.01 | * | Maurerbeih. Klimaanlage | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.11 |  | Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen | [5 empty] | OG1
88 | 02.18.11.01 | * | Maurerbeih. sanit. Anlage | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.18.12 |  | Maurerbeihilfen - Elektroanlagen | [5 empty] | OG1
| 02.18.12.01 |  | Maurerbeih. Elektroanlage: | [5 empty] | OG1
89 | 02.18.12.01.b | * | öff. Gebäude | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 02.20 |  | Vermessungssysteme | [5 empty] | OG1
| 02.20.01 |  | Meterriss-Plaketten | [5 empty] | OG1
| 02.20.01.01 |  | Meterriss-Plaketten für dauerhafte Sicherung | [5 empty] | OG1
90 | 02.20.01.01.a |  | Meterriss-Plaketten für Beton oder Tür-und Fensterleibung | St | 6 |  | 0 | P | OG1
| 02.20.02 |  | Vermessungs-Plaketten | [5 empty] | OG1
| 02.20.02.01 |  | Vermessungs-Plaketten mit Reflex-Zielmarken | [5 empty] | OG1
91 | 02.20.02.01.b |  | Vermessungs-Plakette mit Reflex-Zielmarken 4x4cm | St | 6 |  | 0 | P | OG1
| 03 |  | Schlosserarbeiten | [5 empty] | OS18A
| 03.01 |  | Stahlbauarbeiten | [5 empty] | OS18A
| 03.01.01 |  | Gesamtbauwerke und Bauteile | [5 empty] | OS18A
| 03.01.01.01 | * | Stahlkonstruktion: | [5 empty] | OS18A
92 | 03.01.01.01.a | * | geschraubt/geschweißt: | kg | 324172.5 |  | 0 | P | OS18A
93 | 03.01.01.01.b | * | Windverband vertikal | St | 8 |  | 0 | P | OS18A
| 03.02 |  | Schachtabdeckungen, Gitterroste | [5 empty] | OS18A
| 03.02.02 |  | Gitterroste | [5 empty] | OS18A
| 03.02.02.01 | * | Gitterrost: begehbar | [5 empty] | OS18A
94 | 03.02.02.01.d | * | Maschenweite 33x33mm, Belastbarkeit 350 kg/m2 | m2 | 107.92 |  | 0 | P | OS18A
| 03.03 |  | Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen | [5 empty] | OS18A
| 03.03.02 |  | Geländer | [5 empty] | OS18A
| 03.03.02.01 | * | Geländer | [5 empty] | OS18A
95 | 03.03.02.01.a |  | gerade Treppe | m | 25.1 |  | 0 | P | OS18A
96 | 03.03.02.01.c |  | Balkone | m | 153 |  | 0 | P | OS18A
| 03.03.04 |  | Einfriedungen | [5 empty] | OS18A
| 03.03.04.01 |  | Gitter: | [5 empty] | OS18A
97 | 03.03.04.01.b |  | 62x63mm (21 kg/m2) | m2 | 38.7 |  | 0 | P | OS18A
| 03.04 |  | Treppen | [5 empty] | OS18A
| 03.04.01 |  | Einläufige gerade Treppen | [5 empty] | OS18A
| 03.04.01.01 |  | Stahltreppe gerade: | [5 empty] | OS18A
98 | 03.04.01.01.a |  | Treppe (17 Stufen) | St | 1 |  | 0 | P | OS18A
99 | 03.04.01.01.b |  | Stufe | St | 22 |  | 0 | P | OS18A
| 03.05 |  | Fenster | [5 empty] | OS18A
| 03.05.02 |  | Fenster aus Aluminium | [5 empty] | OS18A
| 03.05.02.01 |  | Fenster: Drehflügel 1 oder 2 | [5 empty] | OS18A
100 | 03.05.02.01.b | * | Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke 70/75 mm | m2 | 8 |  | 0 | P | OS18A
| 03.05.02.02 | * | Fenster: Drehflügel mehr als 2 | [5 empty] | OS18A
101 | 03.05.02.02.b | * | Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke 70/75 mm | m2 | 20 |  | 0 | P | OS18A
| 03.06 |  | Türen | [5 empty] | OS18A
| 03.06.02 |  | Türen aus Aluminium | [5 empty] | OS18A
| 03.06.02.01 |  | Rahmentür verglast: | [5 empty] | OS18A
102 | 03.06.02.01.d | * | Rahmen Alu mit Unterbr. Wärmebrücke Gruppe 1 | m2 | 6.93 |  | 0 | P | OS18A
| 03.13 |  | Eisplatz und Zubehör | [5 empty] | OS18A
| 03.13.01 |  | Eisplatz und Zubehör | [5 empty] | OS18A
103 | 03.13.01.01 |  | Schutzverglasung VSG: steherlos, H=2,25 m | m2 | 64.69 |  | 0 | P | OS18A
104 | 03.13.01.02 | * | Absturzsicherung VSG: steherlos, H=2,00 m | m2 | 112 |  | 0 | P | OS18A
105 | 03.13.01.03 | * | Abbau des bestehenden Schutznetzes | psch | 1 |  | 0 | P | OS18A
106 | 03.13.01.04 | * | Wiedereinbau des bestehenden Schutznetzes | psch | 1 |  | 0 | P | OS18A
107 | 03.13.01.05 | * | Schutznetz Stirnseite: neu | m2 | 180 |  | 0 | P | OS18A
108 | 03.13.01.06 | * | Schutznetz Längseiten: neu | m2 | 225.25 |  | 0 | P | OS18A
109 | 03.13.01.07 | * | Spielerbänke | St | 2 |  | 0 | P | OS18A
110 | 03.13.01.08 | * | Strafbänke | St | 2 |  | 0 | P | OS18A
111 | 03.13.01.09 | * | Jurykabine | St | 1 |  | 0 | P | OS18A
112 | 03.13.01.10 | * | Demontage der bestehenden Bandenanlage | m | 167.2 |  | 0 | P | OS18A
113 | 03.13.01.11 | * | Wiedermontage der bestehenden Bandenanlage | m | 167.2 |  | 0 | P | OS18A
114 | 03.13.01.12 | * | Überdachung bei den Spielerbänken | m2 | 37.12 |  | 0 | P | OS18A
| 03.14 |  | Glasdächer | [5 empty] | OS18A
| 03.14.01 |  | Glasdächer | [5 empty] | OS18A
115 | 03.14.01.01 | * | Glas-Dachkonstruktion Pfosten-Riegel Aluminium: | m2 | 354.54 |  | 0 | P | OS18A
| 03.15 |  | Dachdeckungsarbeiten und Fassade | [5 empty] | OS18A
| 03.15.01 |  | Dachdeckungsarbeiten und Fassade | [5 empty] | OS18A
116 | 03.15.01.01 | * | Dach: Selbstragendes Sandwich-Element -100 mm PIR REI 30 | m2 | 2636.3 |  | 0 | P | OS18A
117 | 03.15.01.02 | * | Fassade: Selbstragendes Sandwich-Element -100 mm PIR REI 30 | m2 | 257.18 |  | 0 | P | OS18A
118 | 03.15.01.03 | * | Firstausbildung gedämmt | m | 78 |  | 0 | P | OS18A
119 | 03.15.01.04 | * | Ortgang | m | 87 |  | 0 | P | OS18A
120 | 03.15.01.05 | * | Paneel Anschlussblech | m | 76 |  | 0 | P | OS18A
121 | 03.15.01.06 | * | Isolierte Rinne | m | 75 |  | 0 | P | OS18A
122 | 03.15.01.07 | * | Rinneneinhangblech | m | 148 |  | 0 | P | OS18A
123 | 03.15.01.08 | * | Rinneneinläufe: D=150 mm | St | 8 |  | 0 | P | OS18A
124 | 03.15.01.09 | * | Regenfallrohr: D=150 mm | m | 68 |  | 0 | P | OS18A
125 | 03.15.01.10 | * | Schneehalter auf der Dachfläche | m | 130 |  | 0 | P | OS18A
126 | 03.15.01.11 | * | Schneehalter im Rinnenbereich | m | 148 |  | 0 | P | OS18A
127 | 03.15.01.12 | * | Vorgehängte Kastenrinne | m | 74 |  | 0 | P | OS18A
128 | 03.15.01.13 | * | Rinneneinläufe: D=100 mm | St | 6 |  | 0 | P | OS18A
129 | 03.15.01.14 | * | Regenfallrohr: D=100 mm | m | 8.1 |  | 0 | P | OS18A
130 | 03.15.01.15 | * | Steigleiter aus Stahl, feuerverzinkt, mit Rückenschutz | psch | 1 |  | 0 | P | OS18A
131 | 03.15.01.16 | * | Seilsicherungssystem (life line) | psch | 1 |  | 0 | P | OS18A
| 04 |  | Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten | [5 empty] | OS7
| 04.01 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten | [5 empty] | OS7
| 04.01.02 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen | [5 empty] | OS7
| 04.01.02.03 |  | Disp. Silikatfarbe: | [5 empty] | OS7
132 | 04.01.02.03.b |  | mittelgetönt | m2 | 289.46 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.02.09 |  | Deck. Besch. auf Beton: | [5 empty] | OS7
133 | 04.01.02.09.a |  | Disp. Silikatfarbe | m2 | 463.16 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.03 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen | [5 empty] | OS7
| 04.01.03.03 |  | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: | [5 empty] | OS7
134 | 04.01.03.03.f |  | kleine Flächen bis zu 500m2 | m2 | 513.35 |  | 0 | P | OS7
| 04.01.03.04 |  | Tempera: | [5 empty] | OS7
135 | 04.01.03.04.d |  | kleine Flächen bis zu 500m2 | m2 | 166 |  | 0 | P | OS7
| 04.03 |  | Beschichtungen auf Metallflächen | [5 empty] | OS7
| 04.03.03 |  | Beschichtung für besondere Beanspruchungen | [5 empty] | OS7
| 04.03.03.01 |  | Brandschutzsystem: | [5 empty] | OS7
136 | 04.03.03.01.a |  | R 60 | m2 | 1050 |  | 0 | P | OS7
| 04.06 |  | Akustikverkleidungen | [5 empty] | OS7
| 04.06.01 |  | Akustikverkleidungen | [5 empty] | OS7
137 | 04.06.01.01 | * | Akustikpaneele aus Magnesit gebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten, Stärke 25 mm | m2 | 263.63 |  | 0 | P | OS7
| 05 |  | Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten | [5 empty] | OS6
| 05.01 |  | Keramische Bodenbeläge | [5 empty] | OS6
| 05.01.02 |  | Keramische Bodenbeläge im Dünnbett | [5 empty] | OS6
| 05.01.02.04 |  | Bodenbelag Feinsteinzeug frostb.: | [5 empty] | OS6
138 | 05.01.02.04.e |  | 30x30cm uni. | m2 | 69.19 |  | 0 | P | OS6
| 05.02 |  | Keramische Wandverkleidungen | [5 empty] | OS6
| 05.02.02 |  | Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett | [5 empty] | OS6
| 05.02.02.01 |  | Wandverkleid. glas. Einbrand Fliesen | [5 empty] | OS6
139 | 05.02.02.01.g |  | 30x30cm uni. lebh. | m2 | 100.17 |  | 0 | P | OS6
| 05.04 |  | Anstriche, Abdichtungen, Profile | [5 empty] | OS6
| 05.04.03 |  | Profile | [5 empty] | OS6
| 05.04.03.02 |  | Rundeckprofile aus Edelstahl | [5 empty] | OS6
140 | 05.04.03.02.b |  | Höhe 8mm | m | 50 |  | 0 | P | OS6
| 05.04.03.04 |  | Abschlussprofil aus Edelstahl | [5 empty] | OS6
141 | 05.04.03.04.b |  | Höhe 8mm | m | 20 |  | 0 | P | OS6
| 05.04.04 |  | Aufpreise, besondere Verarbeitungen | [5 empty] | OS6
| 05.04.04.05 |  | Ausschnitte und Löcher | [5 empty] | OS6
142 | 05.04.04.05.a |  | Für Fliesen <= 30x30cm | St | 50 |  | 0 | P | OS6
| 06 |  | Bodenbelag- und Parkettarbeiten | [5 empty] | OS6
| 06.02 |  | Bodenbeläge | [5 empty] | OS6
| 06.02.02 |  | Bodenbeläge aus synthetischem Kautschuk | [5 empty] | OS6
| 06.02.02.01 |  | Kautschuk: | [5 empty] | OS6
143 | 06.02.02.01.c |  | Oberfläche Noppen | m2 | 99.24 |  | 0 | P | OS6
| 07 |  | Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten | [5 empty] | OS6
| 07.01 |  | Zimmermannsarbeiten | [5 empty] | OS6
| 07.01.03 |  | Schalungen | [5 empty] | OS6
| 07.01.03.10 | * | Wandschalung außen N/F: | [5 empty] | OS6
144 | 07.01.03.10.b | * | Lärche | m2 | 197.45 |  | 0 | P | OS6
| 08 |  | Spenglerarbeiten | [5 empty] | OS6
| 08.02 |  | Feuerverzinktes beschichtetes Stahlblech | [5 empty] | OS6
| 08.02.03 |  | Dachrinnen und Regenfallrohre | [5 empty] | OS6
| 08.02.03.04 |  | Regenrohr verz. besch. Stahl: | [5 empty] | OS6
145 | 08.02.03.04.b |  | ø 100 | m | 14.4 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.03.05 | * | Standrohr verz. besch. Stahl: mit Inspektionsöffnung | [5 empty] | OS6
146 | 08.02.03.05.b | * | ø 100 | St | 3 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.03.10 |  | Rohrbogen verz. besch. Stahl: | [5 empty] | OS6
147 | 08.02.03.10.b |  | ø100 | St | 6 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04 |  | Einfassungen, Wandanschlüsse, Kehlen, Abdeckungen | [5 empty] | OS6
| 08.02.04.04 |  | Mauerabdeckung verz. besch. Stahl: | [5 empty] | OS6
148 | 08.02.04.04.b |  | 67cm | m | 41 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04.05 |  | Fensterbankabdeck. verz. besch. Stahl: | [5 empty] | OS6
149 | 08.02.04.05.a |  | 20-33cm | m | 82.5 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04.12 | * | Sockelblech, verz. besch. Stahl: | [5 empty] | OS6
150 | 08.02.04.12.a | * | 38cm | m | 110.5 |  | 0 | P | OS6
| 08.02.04.13 | * | Sockelblech, verz. besch. Stahl: 3 mm | [5 empty] | OS6
151 | 08.02.04.13.a | * | 60cm | m | 29 |  | 0 | P | OS6
| 09 |  | Tischlerarbeiten | [5 empty] | OS6
| 09.07 |  | Trennwände | [5 empty] | OS6
| 09.07.03 |  | Sanitärtrennwände | [5 empty] | OS6
| 09.07.03.05 |  | Trennwände für WC und Duschkabinen von 207cm bis 215cm: | [5 empty] | OS6
152 | 09.07.03.05.a |  | Vorderwände | m | 3.2 |  | 0 | P | OS6
153 | 09.07.03.05.b |  | Aufpreis für Türen | St | 2 |  | 0 | P | OS6
154 | 09.07.03.05.c |  | Zwischenwände und Seitenwände | m | 3.4 |  | 0 | P | OS6
| 12 |  | Verglasungsarbeiten | [5 empty] | OS6
| 12.01 |  | Verglasung | [5 empty] | OS6
| 12.01.04 |  | Sicherheitsgläser | [5 empty] | OS6
| 12.01.04.01 |  | ESG: | [5 empty] | OS6
155 | 12.01.04.01.f |  | D 5mm, satiniert | m2 | 12 |  | 0 | P | OS6
| 12.01.05 |  | Mehrscheiben-Isoliergläser | [5 empty] | OS6
| 12.01.05.06 |  | Wärmeschutz-Isolierglas, Zwischenraum Argon-Gas: | [5 empty] | OS6
156 | 12.01.05.06.a |  | D (4+12+4+12+4)mm, Ug=0,7 | m2 | 30.3 |  | 0 | P | OS6
| 18 |  | Bauteile für Gebäude mit KlimaHaus Standard | [5 empty] | OG1
| 18.01 |  | Tragende Außenwand in Massivbauweise mit außenliegender Wärmedämmung | [5 empty] | OG1
| 18.01.01 |  | Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit außenliegendem Wärmedämmverbundsystem | [5 empty] | OG1
| 18.01.01.01 |  | Tragende Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln mit Außendämmung aus Mineralfaserplatten | [5 empty] | OG1
157 | 18.01.01.01.b |  | Gesamt-U-Wert 0,20 W/m2K | m2 | 158.4 |  | 0 | P | OG1
| 57 |  | SPEZIALGRÜNDUNGEN | [5 empty] | OG1
| 57.03 |  | KLEINKALIBRIGE GRÜNDUNGSPFÄHLE (MICROPALI) | [5 empty] | OG1
| 57.03.01 |  | EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON KLEINBOHRPFÄHLEN (MICROPALI) | [5 empty] | OG1
158 | 57.03.01.01 |  | Einrichten und Räumen der Baustelle | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 57.03.02 |  | BOHRUNG FÜR KLEINBOHRPFÄHLE (MICROPALI) | [5 empty] | OG1
| 57.03.02.01 |  | Kleinkalibriger Bohrpfahl, ausgeführt mittels Dreh- oder Drehschlagbohrung mit Verrohrung | [5 empty] | OG1
159 | 57.03.02.01.D |  | D 230 - 300 mm (11 3/4") | m | 325 |  | 0 | P | OG1
| 57.03.03 |  | BEWEHRUNG FÜR KLEINKALIBRIGE BOHRPFÄHLE | [5 empty] | OG1
| 57.03.03.10 |  | Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle | [5 empty] | OG1
160 | 57.03.03.10.B |  | Rohr gelocht | kg | 11375 |  | 0 | P | OG1
| 57.04 |  | GEWI-PFÄHLE | [5 empty] | OG1
| 57.04.01 |  | EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE FÜR DIE HERSTELLUNG VON GEWI-PFÄHLEN | [5 empty] | OG1
161 | 57.04.01.01 |  | Einrichten und Räumen der Baustelle für die Herstellung von GEWI Pfählen | psch | 1 |  | 0 | P | OG1
| 57.04.02 |  | BOHRUNGEN FÜR GEWI-PFÄHLE | [5 empty] | OG1
| 57.04.02.02 |  | Herstellen der Bohrungen (>109mm) für GEWI-Pfähle | [5 empty] | OG1
162 | 57.04.02.02.A |  | Länge bis 15 m | m | 33 |  | 0 | P | OG1
| 57.04.03 |  | LIEFERN UND EINBAUEN DER GEWI-PFÄHLE | [5 empty] | OG1
| 57.04.03.02 |  | Liefern, Einbauen und Verpressen von GEWI-Pfählen mit doppeltem Korrosionsschutz | [5 empty] | OG1
163 | 57.04.03.02.B |  | Durchmesser 40 mm, Last an der Streckgrenze 628 kN, Stahlgüte BSt 500 S | m | 33 |  | 0 | P | OG1
| 57.10 |  | STAHLBEWEHRUNG FÜR PFÄHLE | [5 empty] | OG1
| 57.10.01 |  | WALZSTAHL-BEWEHRUNG | [5 empty] | OG1
| 57.10.01.01 |  | Walzstahl-Bewehrung | [5 empty] | OG1
164 | 57.10.01.01.C |  | S 355 | kg | 1356.48 |  | 0 | P | OG1
| 58 |  | BETON UND STAHLBETON | [5 empty] | OG1
| 58.20 |  | OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN | [5 empty] | OG1
| 58.20.02 |  | STRUKTURFORMENDE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | [5 empty] | OG1
| 58.20.02.02 |  | Riffelung von Hand oder mit geeigneter Maschine | [5 empty] | OG1
165 | 58.20.02.02.A |  | von Hand | m² | 275.76 |  | 0 | P | OG1
166 | 58.20.02.03 | * | Bodenbeschichtung mit hydrophobierender Wirkung | m2 | 275.76 |  | 0 | P | OG1
| 63 |  | STAHLBAU | [5 empty] | OS18A
| 63.80 |  | ZUSATZARBEITEN | [5 empty] | OS18A
| 63.80.05 |  | INDUSTRIELL GEFERTIGTE LAGER FÜR STRASSENBRÜCKEN | [5 empty] | OS18A
| 63.80.05.21 |  | Einseitig bewegliche, Elastomer-Topflager | [5 empty] | OS18A
167 | 63.80.05.21.G | * | Traglast über 3000 kN bis 3500 kN, s1=50mm | St | 2 |  | 0 | P | OS18A
| 63.90 |  | AUFPREISE | [5 empty] | OS18A
| 63.90.05 |  | KORROSIONSSCHUTZ | [5 empty] | OS18A
| 63.90.05.10 |  | Feuerverzinkung von Fachwerkstrukturen | [5 empty] | OS18A
168 | 63.90.05.10.B |  | s = 40 Mikron (µ) (ländlich/städtisches Gebiet) | kg | 324172.5 |  | 0 | P | OS18A
| 13 |  | Heizungsanlagen und Kühlanlagen | [5 empty] | OS28
| 13.01 |  | Heizzentrale, Armaturen und Zubehör | [5 empty] | OS28
| 13.01.02 |  | Warmwasserbereiter | [5 empty] | OS28
169 | 13.01.02.03 | * | SPEICHERLADESYSTEM MIT GELÖTETEM WÄRMETAUSCHER | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.03 |  | Verteiler für Heizanlagen | [5 empty] | OS28
170 | 13.01.03.01 | * | Heizungsverteiler - Heizkreise 3 | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.04 |  | Umwälzpumpen | [5 empty] | OS28
| 13.01.04.07 | * | Heizungsumwälzpumpe mit elektronischer Regelung und Permanentmagnetmotor | [5 empty] | OS28
171 | 13.01.04.07.A | * | Typ Magna3 25-60 oder gleichwertig | St | 3 |  | 0 | P | OS28
172 | 13.01.04.07.B | * | Typ Magna3 25-80 oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
173 | 13.01.04.07.C | * | Typ Magna3 32-100 oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.04.08 | * | Warmwasserzirkulationspumpe mit elektronischer Regelung und Permanentmagnetmotor | [5 empty] | OS28
174 | 13.01.04.08.A | * | Typ Alpha1 20-40N oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.05 |  | Absperrorgane | [5 empty] | OS28
| 13.01.05.05 |  | Kugelhahn - Vollstromventil: | [5 empty] | OS28
175 | 13.01.05.05.a |  | DN 10 - 1/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
176 | 13.01.05.05.b |  | DN 15 - 1/2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
177 | 13.01.05.05.c |  | DN 20 - 3/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
178 | 13.01.05.05.d |  | DN 25 - 1" | St | 4 |  | 0 | P | OS28
179 | 13.01.05.05.e |  | DN 32 - 5/4" | St | 6 |  | 0 | P | OS28
180 | 13.01.05.05.f |  | DN 40 - 6/4" | St | 6 |  | 0 | P | OS28
181 | 13.01.05.05.g |  | DN 50 - 2" | St | 6 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.05.07 |  | Füll- und Entleerungshahn: 1/2" | [5 empty] | OS28
182 | 13.01.05.07.b |  | 1/2" | St | 10 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.06 |  | Rückflußverhinderer | [5 empty] | OS28
| 13.01.06.01 |  | Klappenrückschlagventil: | [5 empty] | OS28
183 | 13.01.06.01.a |  | DN 10 - 3/8" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
184 | 13.01.06.01.b |  | DN 15 - 1/2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
185 | 13.01.06.01.c |  | DN 20 - 3/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
186 | 13.01.06.01.d |  | DN 25 - 1" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
187 | 13.01.06.01.e |  | DN 32 - 5/4" | St | 2 |  | 0 | P | OS28
188 | 13.01.06.01.f |  | DN 40 - 6/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
189 | 13.01.06.01.g |  | DN 50 - 2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.07 |  | Schmutzfänger | [5 empty] | OS28
| 13.01.07.01 |  | Schmutzfänger aus Rotguß: | [5 empty] | OS28
190 | 13.01.07.01.g |  | DN 50 - 2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.09 |  | Druck- und Mengenregelgeräte | [5 empty] | OS28
| 13.01.09.02 |  | Automatische Füllgarnitur: | [5 empty] | OS28
191 | 13.01.09.02.a |  | 1/2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.09.03 |  | Differenzdruck - Überströmventil: | [5 empty] | OS28
192 | 13.01.09.03.a |  | DN 20 - 3/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.09.06 |  | Strangregulierventil: | [5 empty] | OS28
193 | 13.01.09.06.a |  | DN 15 - G 1/2 " | St | 1 |  | 0 | P | OS28
194 | 13.01.09.06.b |  | DN 20 - G 3/4 " | St | 1 |  | 0 | P | OS28
195 | 13.01.09.06.c |  | DN 25 - G 1" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
196 | 13.01.09.06.d |  | DN 32 - G 5/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
197 | 13.01.09.06.e |  | DN 40 - G 11/2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
198 | 13.01.09.06.f |  | DN 50 - G 2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
199 | 13.01.09.07 | * | Zweiwege-Motor-Zonenkugelventil | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.10 |  | Be- und Entlüftungsgeräte | [5 empty] | OS28
| 13.01.10.01 |  | Automatischer Schnellentlüfter: | [5 empty] | OS28
200 | 13.01.10.01.c |  | DN 20 - 3/4" | St | 8 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12 |  | Sicherheits- und Kontrollvorrichtungen | [5 empty] | OS28
| 13.01.12.01 |  | Sicherheitsventil: | [5 empty] | OS28
201 | 13.01.12.01.b |  | 3/4" für Heizungen | St | 1 |  | 0 | P | OS28
202 | 13.01.12.01.e |  | 3/4" für Boiler | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.05 |  | Manometer: | [5 empty] | OS28
203 | 13.01.12.05.b |  | ø 80 mm - 3/8" | St | 2 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.06 |  | Bimetallthermometer: | [5 empty] | OS28
204 | 13.01.12.06.a |  | 1/2" | St | 16 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.07 |  | Tauchhülse: | [5 empty] | OS28
205 | 13.01.12.07.a |  | 1/2" Länge 100 mm | St | 12 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.12.10 |  | Ablauftrichter: | [5 empty] | OS28
206 | 13.01.12.10.c |  | ø 1" | St | 2 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.13 |  | Ausdehnungsgefäße | [5 empty] | OS28
| 13.01.13.02 |  | Membranausdehnungsgefäß: | [5 empty] | OS28
207 | 13.01.13.02.c |  | 80 l | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.01.14 |  | Zubehör Heizzentrale | [5 empty] | OS28
208 | 13.01.14.01 |  | Bezeichnungsschild | St | 16 |  | 0 | P | OS28
209 | 13.01.14.02 | * | Handfeuerlöscher 6 kg Pulver Klasse 55A 233B-C | St | 2 |  | 0 | P | OS28
210 | 13.01.14.03 | * | Feuerlöscher CO2 - 5kg - 113 B - EN | St | 1 |  | 0 | P | OS28
211 | 13.01.14.04 | * | Hinweisschilder genaue Klassifizierung laut Bauleitung Größe laut Norm | St | 22 |  | 0 | P | OS28
212 | 13.01.14.05 | * | Aufsuchen von Leitungen | St | 1 |  | 0 | P | OS28
213 | 13.01.14.06 | * | Dokumentation | psch | 1 |  | 0 | P | OS28
214 | 13.01.14.07 | * | Aufbereitungs- und Schutzmittel für Heizanlagen | kg | 4 |  | 0 | P | OS28
215 | 13.01.14.08 | * | Inbetriebnahme der gesamten Anlage | psch | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.03 |  | Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizung, Heizkörper, Heizgeräte und Zubehör | [5 empty] | OS28
| 13.03.01 |  | Fußbodenheizfläche und Zubehör | [5 empty] | OS28
| 13.03.01.01 |  | Fußbodenheizfläche: | [5 empty] | OS28
216 | 13.03.01.01.b |  | Verlegeabstand: 10 cm | m2 | 30 |  | 0 | P | OS28
217 | 13.03.01.01.c |  | Verlegeabstand: 15 cm | m2 | 120 |  | 0 | P | OS28
| 13.03.01.02 |  | Fußbodenheizungsverteiler: | [5 empty] | OS28
218 | 13.03.01.02.d |  | 12 Kreisläufe | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.04 |  | Rohrleitungen und Zubehör | [5 empty] | OS28
| 13.04.01 |  | Stahlrohre | [5 empty] | OS28
| 13.04.01.01 |  | Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz: | [5 empty] | OS28
219 | 13.04.01.01.a |  | ø 3/8" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
220 | 13.04.01.01.b |  | ø 1/2" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
221 | 13.04.01.01.c |  | ø 3/4" | m | 8 |  | 0 | P | OS28
222 | 13.04.01.01.d |  | ø 1" | m | 24 |  | 0 | P | OS28
223 | 13.04.01.01.e |  | ø 5/4" | m | 22 |  | 0 | P | OS28
224 | 13.04.01.01.f |  | ø 6/4" | m | 16 |  | 0 | P | OS28
225 | 13.04.01.01.g |  | ø 2" | m | 60 |  | 0 | P | OS28
| 13.04.01.04 |  | Vorisolierte Stahlrohrheizung: | [5 empty] | OS28
226 | 13.04.01.04.f |  | DN 50/140 | m | 160 |  | 0 | P | OS28
| 13.04.01.20 |  | Installationsrohr aus Propylen, flexibel; für Verlegung in Beton. | [5 empty] | OS28
227 | 13.04.01.20.f |  | D=63 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS28
| 13.04.03 |  | Kunststoffrohre | [5 empty] | OS28
| 13.04.03.01 |  | Kunststoffrohr aus hochdruckvernetztem Polyäthylen: | [5 empty] | OS28
228 | 13.04.03.01.a |  | DN 10 - PN 10 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
229 | 13.04.03.01.b |  | DN 15 - PN 10 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
230 | 13.04.03.01.c |  | DN 20 - PN 10 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
231 | 13.04.03.01.d |  | DN 25 - PN 6 | m | 1 |  | 0 | P | OS28
232 | 13.04.03.01.e |  | DN 32- PN 6 | m | 18 |  | 0 | P | OS28
233 | 13.04.03.04 | * | Kunststoffrohr für Heizungsinstallation, isoliert auf Rolle (Zubringerleitung Heizkreis FBH Zone) 16x2,2-6 mm | m | 360 |  | 0 | P | OS28
| 13.05 |  | Rohrisolierungen und Zubehör | [5 empty] | OS28
| 13.05.01 |  | Rohrisolierung mit Steinwolle | [5 empty] | OS28
| 13.05.01.01 |  | Rohrisolierung mit Steinwolle D 30: | [5 empty] | OS28
234 | 13.05.01.01.a |  | ø 1/2" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
235 | 13.05.01.01.b |  | ø 3/4" | m | 8 |  | 0 | P | OS28
236 | 13.05.01.01.c |  | ø 1" | m | 24 |  | 0 | P | OS28
237 | 13.05.01.01.d |  | ø 5/4" | m | 22 |  | 0 | P | OS28
238 | 13.05.01.01.e |  | ø 6/4" | m | 16 |  | 0 | P | OS28
239 | 13.05.01.01.f |  | ø 2" | m | 60 |  | 0 | P | OS28
| 13.05.03 |  | Rohrisolierungen mit Polyäthylenschaum PE-LD | [5 empty] | OS28
| 13.05.03.02 |  | Wärmeisolierung aus Polyäthylen D 9: | [5 empty] | OS28
240 | 13.05.03.02.a |  | ø 3/8" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
241 | 13.05.03.02.b |  | ø 1/2" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
242 | 13.05.03.02.c |  | ø 3/4" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
243 | 13.05.03.02.d |  | ø 1" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
244 | 13.05.03.02.e |  | ø 5/4" | m | 1 |  | 0 | P | OS28
245 | 13.05.03.02.f |  | ø 6/4" | m | 18 |  | 0 | P | OS28
| 13.06 |  | Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör | [5 empty] | OS28
| 13.06.03 |  | Mischventile und Kükenmischer | [5 empty] | OS28
| 13.06.03.03 |  | Dreiwegemischer in Gewindeausführung: | [5 empty] | OS28
246 | 13.06.03.03.c |  | DN 25 - G 1" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
247 | 13.06.03.03.D |  | DN 32 - G 5/4" | St | 2 |  | 0 | P | OS28
| 13.06.03.04 |  | Dreiwegemischer in Flanschenausführung: | [5 empty] | OS28
248 | 13.06.03.04.b |  | DN 50 - G 2" | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.06.05 |  | Regelungsanlage und Zubehör | [5 empty] | OS28
249 | 13.06.05.01 | * | Schaltschrankanlage Heizungsanlage | St | 1 |  | 0 | P | OS28
250 | 13.06.05.02 | * | Regelung Heizung für 2 Mischkreise und 1 ungemischte Boilerkreise samt Zirkulation | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.06.05.04 |  | Elektronischer Raumtemperaturregler: | [5 empty] | OS28
251 | 13.06.05.04.b |  | Wochenprogramm | St | 1 |  | 0 | P | OS28
252 | 13.06.05.05 | * | Elektroinstallation Heizungsanlage | St | 1 |  | 0 | P | OS28
253 | 13.06.05.06 | * | Systemsockel, Typ: AS 1000 oder gleichwertig | St | 5 |  | 0 | P | OS28
254 | 13.06.05.07 | * | Regler 230 V Control Typ AS AR 2010 C2 oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
255 | 13.06.05.08 | * | Regler Komfort, Typ: AR 2010 K2 oder gleichwertig | St | 5 |  | 0 | P | OS28
256 | 13.06.05.09 | * | Stellantrieb 230 V Typ AA 2004 oder gleichwertig | St | 12 |  | 0 | P | OS28
257 | 13.06.05.10 | * | Basis 230 V Typ AB 2000-6 oder gleichwertig | St | 2 |  | 0 | P | OS28
258 | 13.06.05.11 | * | Basis 230 V Typ AB 2000-1 oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
259 | 13.06.05.12 | * | Basis Pumpen-/ LeistungsModul, Typ: AB PL 2000 oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
260 | 13.06.05.13 | * | Basis 230 V Programmstecker Typ AB PS 2000 oder gleichwertig | St | 1 |  | 0 | P | OS28
261 | 13.06.05.14 | * | Geräte zur Regelungsanlage der Heizung | St | 1 |  | 0 | P | OS28
262 | 13.06.05.15 | * | Inbetriebnahme Heizungs- u. Lüftungsanlage | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 13.11 |  | Lüftungsanlage und Zubehör | [5 empty] | OS28
263 | 13.11.01 | * | Lüftungsgerät | St | 1 |  | 0 | P | OS28
264 | 13.11.02 | * | Wetterschutzgitter 800x400 mm | St | 2 |  | 0 | P | OS28
265 | 13.11.03 | * | Lüftungskanäle | m2 | 140 |  | 0 | P | OS28
266 | 13.11.04 | * | Äußere Wärmeisolierung | m2 | 48 |  | 0 | P | OS28
| 13.11.05 | * | Wickelfalzrohr-System | [5 empty] | OS28
267 | 13.11.05.A | * | Ø 160mm | m | 12 |  | 0 | P | OS28
| 13.11.06 | * | Lüftungsgitter | [5 empty] | OS28
268 | 13.11.06.A | * | Typ: AT-AG 525x325 oder gleichwertig | St | 4 |  | 0 | P | OS28
269 | 13.11.06.B | * | Typ: AT-AG 1025x325 oder gleichwertig | St | 14 |  | 0 | P | OS28
270 | 13.11.07 | * | Lüftungsventile Typ: LVS Ø 160mm oder gleichwertig | St | 2 |  | 0 | P | OS28
271 | 13.11.08 | * | Inbetriebnahme der gesamten Anlage | St | 1 |  | 0 | P | OS28
| 14 |  | Sanitäranlagen | [5 empty] | OS3
| 14.01 |  | Brauchwasserverteilung und Zubehör | [5 empty] | OS3
| 14.01.04 |  | Absperrorgane | [5 empty] | OS3
| 14.01.04.04 |  | Schrägsitzventil mit Muffen: | [5 empty] | OS3
272 | 14.01.04.04.a |  | DN 15 - 1/2" | St | 0 |  | 0 | P | OS3
273 | 14.01.04.04.b |  | DN 20 - 3/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
274 | 14.01.04.04.c |  | DN 25 - 1" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
275 | 14.01.04.04.d |  | DN 32 - 5/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
276 | 14.01.04.04.e |  | DN 40 - 6/4" | St | 6 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.04.05 |  | Auslaufventil: | [5 empty] | OS3
277 | 14.01.04.05.b |  | DN 20 - 3/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.04.08 |  | Füll- und Entleerungshahn: | [5 empty] | OS3
| 14.01.04.09 |  | Eckventil: | [5 empty] | OS3
278 | 14.01.04.09.b |  | 3/8" - 1/2", mit Schmutzfilter | St | 8 |  | 0 | P | OS3
279 | 14.01.04.10 | * | Frostsichere Außenarmatur | St | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.05 |  | Rückflußverhinderer | [5 empty] | OS3
| 14.01.05.03 |  | Rückschlagventil - Freiflußventil: | [5 empty] | OS3
280 | 14.01.05.03.a |  | DN 10 - 3/8" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
281 | 14.01.05.03.b |  | DN 15 - 1/2" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
282 | 14.01.05.03.c |  | DN 20 - 3/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
283 | 14.01.05.03.d |  | DN 25 - 1" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
284 | 14.01.05.03.e |  | DN 32 - 5/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
285 | 14.01.05.03.f |  | DN 40 - 6/4" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.06 |  | Brauchwassermischventile | [5 empty] | OS3
| 14.01.06.01 |  | Thermostatmischventil: | [5 empty] | OS3
286 | 14.01.06.01.e |  | DN 40 - 6/4" | St | 0 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.08 |  | Rohrnetztrenner | [5 empty] | OS3
| 14.01.08.01 |  | Rohrnetztrenner mit Muffen: | [5 empty] | OS3
287 | 14.01.08.01.a |  | DN 15 - 1/2" | St | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.09 |  | Ausdehnungsgefäße | [5 empty] | OS3
| 14.01.09.01 |  | Membranausdehnungsgefäß: | [5 empty] | OS3
288 | 14.01.09.01.e |  | 24 l | St | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.01.11 |  | Zubehör | [5 empty] | OS3
| 14.01.11.02 |  | Automatischer Schnellentlüfter: | [5 empty] | OS3
289 | 14.01.11.02.c |  | DN 20 - 3/4" | St | 4 |  | 0 | P | OS3
| 14.03 |  | Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör | [5 empty] | OS3
| 14.03.01 |  | Bodenabläufe | [5 empty] | OS3
| 14.03.01.01 |  | Bodenablauf mit Inoxrost: | [5 empty] | OS3
290 | 14.03.01.01.b |  | DN 70 | St | 5 |  | 0 | P | OS3
| 14.03.03 |  | Entlüftungsventilatoren | [5 empty] | OS3
291 | 14.03.03.01 |  | Einzel- WC - Ventilator | St | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.04 |  | Rohrleitungen und Zubehör | [5 empty] | OS3
| 14.04.01 |  | Edelstahlrohrleitungen | [5 empty] | OS3
| 14.04.01.01 |  | Pressverbinder-Edelstahlrohrleitungen : | [5 empty] | OS3
292 | 14.04.01.01.a |  | DN 10 - ø 15x1,0 | m | 8 |  | 0 | P | OS3
293 | 14.04.01.01.b |  | DN 15 - ø 18x1,0 | m | 12 |  | 0 | P | OS3
294 | 14.04.01.01.c |  | DN 20 - ø 22x1,2 | m | 1 |  | 0 | P | OS3
295 | 14.04.01.01.d |  | DN 25 - ø 28x1,2 | m | 1 |  | 0 | P | OS3
296 | 14.04.01.01.e |  | DN 32 - ø 35x1,5 | m | 1 |  | 0 | P | OS3
297 | 14.04.01.01.f |  | DN 40 - ø 42x1,5 | m | 46 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.04 |  | Kunststoffleitungen für Sanitärwarmwasser | [5 empty] | OS3
| 14.04.04.01 |  | Polyäthylenrohr (PE-Xa): | [5 empty] | OS3
298 | 14.04.04.01.a |  | øa 16 * 2,2 mm | m | 50 |  | 0 | P | OS3
299 | 14.04.04.01.b |  | øa 20 * 2,8 mm | m | 72 |  | 0 | P | OS3
300 | 14.04.04.01.c |  | øa 25 * 3,5 mm | m | 14 |  | 0 | P | OS3
301 | 14.04.04.01.d |  | øa 32 * 4,4 mm | m | 20 |  | 0 | P | OS3
302 | 14.04.04.01.e |  | øa 40 * 5,5 mm | m | 8 |  | 0 | P | OS3
303 | 14.04.04.01.f |  | øa 50 * 6,9 mm | m | 28 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.05 |  | Polyäthylenrohre für Druckleitungen | [5 empty] | OS3
| 14.04.05.02 |  | Druckleitung aus PE-HD, PN 10: | [5 empty] | OS3
304 | 14.04.05.02.e |  | øa 50 * 4,6 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.07 |  | Abwasserrohrleitungen aus Polyäthylen PE-HD | [5 empty] | OS3
| 14.04.07.01 |  | Abflußleitung aus PE-HD: | [5 empty] | OS3
305 | 14.04.07.01.c |  | øa 50 mm | m | 42 |  | 0 | P | OS3
306 | 14.04.07.01.e |  | øa 75 mm | m | 26 |  | 0 | P | OS3
307 | 14.04.07.01.g |  | øa 100 mm | m | 22 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.08 |  | Abwasserleitungen aus Polypropylen mit Quarzfüllung | [5 empty] | OS3
| 14.04.08.01 |  | Polypropylenrohr: | [5 empty] | OS3
308 | 14.04.08.01.c |  | øa 110 mm | m | 12 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.09 |  | Abwasserleitungen aus PVC | [5 empty] | OS3
| 14.04.09.01 |  | PVC für Kanalisation: | [5 empty] | OS3
309 | 14.04.09.01.a |  | DN 110 mm | m | 16 |  | 0 | P | OS3
310 | 14.04.09.01.b |  | DN 125 mm | m | 42 |  | 0 | P | OS3
311 | 14.04.09.01.c |  | DN 160 mm | m | 1 |  | 0 | P | OS3
312 | 14.04.09.01.d |  | DN 200 mm | m | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.04.10 |  | Entlüftungsrohrleitungen aus PVC | [5 empty] | OS3
| 14.04.10.01 |  | PVC - Entlüftungsrohr: | [5 empty] | OS3
313 | 14.04.10.01.a |  | øa 50 | m | 12 |  | 0 | P | OS3
314 | 14.04.10.01.c |  | øa 80 | m | 12 |  | 0 | P | OS3
315 | 14.04.10.01.e |  | øa 110 | m | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.05 |  | Rohrisolierung und Zubehör | [5 empty] | OS3
| 14.05.01 |  | Rohrisolierung mit Überschubhülsen aus Polyäthylenschaumstoff | [5 empty] | OS3
| 14.05.01.02 |  | Wärmeisolierung aus Polyäthylen, Stärke 9 mm: | [5 empty] | OS3
316 | 14.05.01.02.a |  | Rohr DN 10 - 3/8" | m | 50 |  | 0 | P | OS3
317 | 14.05.01.02.b |  | Rohr DN 15 - 1/2" | m | 72 |  | 0 | P | OS3
318 | 14.05.01.02.c |  | Rohr DN 20 - 3/4" | m | 14 |  | 0 | P | OS3
319 | 14.05.01.02.d |  | Rohr DN 25 - 1" | m | 20 |  | 0 | P | OS3
320 | 14.05.01.02.e |  | Rohr DN 32 - 5/4" | m | 8 |  | 0 | P | OS3
321 | 14.05.01.02.f |  | Rohr DN 40 - 6/4" | m | 28 |  | 0 | P | OS3
| 14.05.03 |  | Rohrisolierungen mit Schalen aus Mineralwolle | [5 empty] | OS3
| 14.05.03.03 |  | Rohrisolierungen aus Glaswolle, Stärke 30 mm: | [5 empty] | OS3
322 | 14.05.03.03.a |  | Rohr DN 20 - 3/4" | m | 20 |  | 0 | P | OS3
323 | 14.05.03.03.b |  | Rohr DN 25 - 1" | m | 1 |  | 0 | P | OS3
324 | 14.05.03.03.c |  | Rohr DN 32 - 5/4" | m | 1 |  | 0 | P | OS3
325 | 14.05.03.03.d |  | Rohr DN 40 - 6/4" | m | 46 |  | 0 | P | OS3
| 14.09 |  | Sanitärgeräte und Zubehör | [5 empty] | OS3
| 14.09.01 |  | Waschtischanlagen | [5 empty] | OS3
| 14.09.01.01 |  | Waschbecken freistehend: | [5 empty] | OS3
326 | 14.09.01.01.f |  | Typ: ICON 600x485mm oder gleichwertig | St | 3 |  | 0 | P | OS3
327 | 14.09.01.09 |  | Einhebel-Einlochmischer Typ Talis S2 oder gleichwertig | St | 3 |  | 0 | P | OS3
328 | 14.09.01.20 |  | Waschtisch-Einlochbatterie | St | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.02 |  | Klosett- und Urinalanlagen | [5 empty] | OS3
329 | 14.09.02.01 |  | Klosettschale - wandhängend Typ O.novo 36x56cm oder gleichwertig | St | 2 |  | 0 | P | OS3
330 | 14.09.02.04 |  | Wandeinbauspülkasten | St | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.02.07 |  | Klosettdeckel: | [5 empty] | OS3
331 | 14.09.02.07.a |  | aus Kunststoff | St | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.02.08 |  | Urinal: | [5 empty] | OS3
332 | 14.09.02.08.c |  | Typ Fizz 305x285x500mm oder gleichwertig | St | 2 |  | 0 | P | OS3
333 | 14.09.02.09 |  | Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik | St | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.04 |  | Brauseanlagen | [5 empty] | OS3
334 | 14.09.04.06 |  | Brausemischer mit Zeitautomatik | St | 8 |  | 0 | P | OS3
335 | 14.09.04.12 | * | KESSEL DUSCHRINNE LINEARIS K3 L950MM SYSTEM 100 oder gleichwertig | St | 8 |  | 0 | P | OS3
336 | 14.09.04.13 | * | Kessel Klebeflansch mit Gegenflansch System 100 oder gleichwertig | St | 8 |  | 0 | P | OS3
337 | 14.09.04.15 | * | Sportbrause Typ: CONHEAD Golf oder gleichwertig | St | 8 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.06 |  | Ausgußbecken | [5 empty] | OS3
338 | 14.09.06.03 |  | Wandausgußbecken | St | 1 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.11 |  | Zubehör für Naßzellen | [5 empty] | OS3
| 14.09.11.01 |  | Kristallspiegel für Waschbecken: | [5 empty] | OS3
339 | 14.09.11.01.b |  | 100 * 68 cm | St | 3 |  | 0 | P | OS3
340 | 14.09.11.02 |  | Papierrollenhalter | St | 2 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.11.03 |  | Seifencremespender: | [5 empty] | OS3
341 | 14.09.11.03.a |  | Inhalt 500 ml | St | 3 |  | 0 | P | OS3
| 14.09.11.04 |  | Papierhandtuchspender: | [5 empty] | OS3
342 | 14.09.11.04.a |  | Papiertücher | St | 3 |  | 0 | P | OS3
343 | 14.09.11.05 |  | WC - Reinigungsbürste | St | 2 |  | 0 | P | OS3
344 | 14.09.11.06 |  | Papierkorb: | St | 3 |  | 0 | P | OS3
345 | 15.01.01.01 | * | Mittelspannungsschaltanlage, Leitungs- oder Trafo - Schutzvorrichtung, mit Ein- und Abgang der MS-Kabel an der Unterseite des Schrankes | St | 1 |  | 0 | P | OS30
346 | 15.01.02.01 | * | Abschluss und Demontage der bestehenden MS-Schaltanlage | psch | 1 |  | 0 | P | OS30
347 | 15.01.02.02 | * | Abtransport und Entsorgung der MS-Anlage | psch | 1 |  | 0 | P | OS30
348 | 15.04.01.01.a |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=25 mm | m | 50 |  | 0 | P | OS30
349 | 15.04.01.01.b |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32 mm | m | 50 |  | 0 | P | OS30
350 | 15.04.01.01.c |  | Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=40 mm | m | 100 |  | 0 | P | OS30
351 | 15.04.02.01.a |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=25 mm - 750 N | m | 80 |  | 0 | P | OS30
352 | 15.04.02.01.b |  | Installationsrohre aus PVC, starr, 750N: D=32 mm - 750 N | m | 120 |  | 0 | P | OS30
353 | 15.04.03.01.e |  | Polyäthylenrohre D=90 mm | m | 20 |  | 0 | P | OS30
354 | 15.04.03.01.f |  | Polyäthylenrohre D=110 mm | m | 150 |  | 0 | P | OS30
355 | 15.04.05.01.a | * | Metallschutzrohre D=25 mm | m | 260 |  | 0 | P | OS30
356 | 15.04.05.01.b |  | Metallschutzrohre D=32 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS30
357 | 15.04.05.01.c |  | Metallschutzrohre D=40 mm | m | 30 |  | 0 | P | OS30
358 | 15.04.08.02.b |  | Abzweigdosen UP (bxhxt) von 196x152x70 mm bis 294x152x70 mm | St | 4 |  | 0 | P | OS30
359 | 15.04.08.02.c |  | Abzweigdosen UP (bxhxt) von 392x152x70 mm bis 480x160x70 mm | St | 4 |  | 0 | P | OS30
360 | 15.04.08.22.c |  | Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 240x190x90 mm | St | 2 |  | 0 | P | OS30
361 | 15.04.08.22.f |  | Abzweigdosen PVC AP (bxhxt) 460x380x120 mm | St | 2 |  | 0 | P | OS30
362 | 15.04.08.42.a | * | Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 100x100x59 mm | St | 4 |  | 0 | P | OS30
363 | 15.04.08.42.d |  | Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 192x168x80 mm | St | 13 |  | 0 | P | OS30
364 | 15.04.08.42.f |  | Abzweigdosen aus Leichtmetall AP (bxhxt) 314x264x122 mm | St | 4 |  | 0 | P | OS30
365 | 15.04.11.01.d | * | Kanäle aus verzinktem Blech Gerader Kanal 200x50/75 mm | m | 80 |  | 0 | P | OS30
366 | 15.04.11.01.e |  | Kanäle aus verzinktem Blech Gerader Kanal 300x50/75 mm | m | 40 |  | 0 | P | OS30
367 | 15.04.11.03.d | * | Kabelwannensystem: Abdeckung Breite 200 mm | St | 80 |  | 0 | P | OS30
368 | 15.04.11.03.e |  | Kabelwannensystem: Abdeckung Breite 300 mm | St | 40 |  | 0 | P | OS30
369 | 15.04.11.04.a |  | Kabelwannensystem: Trennsteg Höhe 50/75/100 mm | m | 120 |  | 0 | P | OS30
370 | 15.04.21.02.j |  | Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 60x60 mm | m | 10 |  | 0 | P | OS30
371 | 15.04.21.02.m |  | Kabelkanäle aus PVC, weiß oder grau Abmessungen (bxh) 120x60 mm | m | 10 |  | 0 | P | OS30
372 | 15.05.03.02.a |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG7OR0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 460 |  | 0 | P | OS30
373 | 15.05.03.02.b |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, zweipolige Leitung FG7OR0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 480 |  | 0 | P | OS30
374 | 15.05.03.03.a |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG7OR0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0 | P | OS30
375 | 15.05.03.03.b |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG7OR0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 450 |  | 0 | P | OS30
376 | 15.05.03.03.c |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FG7OR0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 20 |  | 0 | P | OS30
377 | 15.05.03.05.a |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG7OR0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0 | P | OS30
378 | 15.05.03.05.b |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG7OR0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 | P | OS30
379 | 15.05.03.05.d |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG7OR0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 20 |  | 0 | P | OS30
380 | 15.05.04.05.e |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, fünfpolige Leitung FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 120 |  | 0 | P | OS30
381 | 15.05.05.03.a |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | P | OS30
382 | 15.05.05.03.b |  | Kupferkabel mit flexiblen Leitern, dreipolige Leitung FTG10OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | P | OS30
383 | 15.05.14.01.c |  | Bus-Kabel geschirmt 2x2x0,8 mm² YCY 4x2x0,8 | m | 120 |  | 0 | P | OS30
384 | 15.05.15.01 | * | Mikrofon Installationskabel | m | 200 |  | 0 | P | OS30
385 | 15.06.02.02.e |  | Niederspannungsstromkreisverteiler mit In<125A, Aufputzausführung Platzeinheiten: 120 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
386 | 15.06.11.01.e |  | Ein-Ausschalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x40 A | St | 2 |  | 0 | P | OS30
387 | 15.06.22.04.f |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 10 kA C Nennstrom 4x32 A - 4 Moduleinheiten | St | 2 |  | 0 | P | OS30
388 | 15.06.21.04.d |  | Thermomagnetischer Leistungsschalter 4 Pole 6 kA C Nennstrom 4x20 A - 4 Moduleinheiten | St | 1 |  | 0 | P | OS30
389 | 15.06.31.01.b |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C Nennstrom 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 Moduleinheiten | St | 8 |  | 0 | P | OS30
390 | 15.06.31.01.c |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,03A 6kA C Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 Moduleinheiten | St | 16 |  | 0 | P | OS30
391 | 15.06.31.11.c |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 1+N 0,3A 6kA C Nennstrom 1x16 A+N, Idn= 0,3A - 2 Moduleinheiten | St | 2 |  | 0 | P | OS30
392 | 15.06.31.12.f |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 2 Pole 0,3A 6kA C Nennstrom 2x32 A, Idn=0,3A - 4 Moduleinheiten | St | 1 |  | 0 | P | OS30
393 | 15.06.31.04.c |  | Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch 4 Pole 0,03A 6kA C Nennstrom 4x16 A, Idn=0,03A - 8 Moduleinheiten | St | 1 |  | 0 | P | OS30
394 | 15.06.71.01.l |  | Schaltgeräte für die Betätigung von Stromkreisen und die Betriebsanzeige Signallampe mit 3 Glimmlampen 250V | St | 2 |  | 0 | P | OS30
395 | 15.06.81.13 |  | Überspannungsbleiter vierpolig Klasse 2, TN | St | 2 |  | 0 | P | OS30
396 | 15.06.91.01 |  | Arbeitsstromauslösespule | St | 2 |  | 0 | P | OS30
397 | 15.06.91.11 |  | Hilfskontakt für Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise | St | 14 |  | 0 | P | OS30
398 | 15.08.01.01.a |  | Auslass Licht mit Schalter 10-16 A in unter Putz Ausführung Lichtauslass ausgeschaltet unter Putz IP40 - Standardpreisklasse | St | 3 |  | 0 | P | OS30
399 | 15.08.01.02.a |  | Auslass Licht mit Schalter 10-16 A in auf Putz Ausführung Lichtauslass ausgeschaltet auf Putz IP40 - Leitung N07V-K oder FROR450/750V | St | 1 |  | 0 | P | OS30
400 | 15.08.01.31.a |  | Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert in unter Putz Ausführung Lichtauslass zentral geschaltet, unter Putz IP40 | St | 6 |  | 0 | P | OS30
401 | 15.08.01.33.a | * | Auslass für Lampenstelle zentral gesteuert und dimmbar (Dali) in auf Putz Ausführung Lichtauslass zentral geschaltet auf Putz mit Metallschutzrohr IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV | St | 12 |  | 0 | P | OS30
402 | 15.08.01.35.i |  | Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage in unter Putz Ausführung Auslass für Schaltgerät mit elektronischen passiven Infrarot - Bewegungsmelder. Ansprechwinkel veränderbar bis 180°. | St | 4 |  | 0 | P | OS30
403 | 15.08.01.35.j | * | Auslass für Schalt- und Befehlgeräte für zentrale gesteuerte Lichtanlage in unter Putz Ausführung Auslass für Schaltgerät mit elektronischen passiven Infrarot - Bewegungsmelder. Ansprechwinkel veränderbar bis 360°. | St | 2 |  | 0 | P | OS30
404 | 15.08.01.51.a |  | Paralleler Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung Lichtauslass parallel in unter Putz Ausführung - IP40 | St | 14 |  | 0 | P | OS30
405 | 15.08.01.52.b |  | Parallelen Lichtpunkt örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung Lichtauslass parallel in auf Putz Ausführung - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV | St | 1 |  | 0 | P | OS30
406 | 15.08.01.53.a | * | Parallelen Lichtpunkt zentral geschaltet und dimmbar (Dali), in auf Putz Ausführung Lichtauslass parallel in auf Putz Ausführung mit Metallschutzrohr - IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV | St | 42 |  | 0 | P | OS30
407 | 15.08.01.55.a |  | Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in unter Putz Ausführung Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
408 | 15.08.01.56.f |  | Mehrpreis für Lichtpunkte, örtlich oder zentral geschaltet, in auf Putz Ausführung Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 80m, IP44 | St | 1 |  | 0 | P | OS30
409 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 28 |  | 0 | P | OS30
410 | 15.09.01.01 | * | Auslässe KNX, mit Leitung ab Verteiler, ohne Leerrohr, Auslaß Schaltgeräte KNX (Einfach-Sensoren bzw. Mehrfach-Sensoren KNX =1 Auslass, dezentrale Aktoren KNX) usw. | St | 3 |  | 0 | P | OS30
411 | 15.09.02.01 | * | KNX-Systemgeräte für modularen Einbau, Spannungsversorgung 640mA | St | 1 |  | 0 | P | OS30
412 | 15.09.02.02 | * | KNX-Systemgeräte für modularen Einbau, Datenschnittstelle USB | St | 1 |  | 0 | P | OS30
413 | 15.09.02.03 | * | KNX-Eingangsgeräte (Sensoren) für modularen Einbau, Wochenschaltuhr 2-Kanäle | St | 1 |  | 0 | P | OS30
414 | 15.09.02.04 | * | KNX-Ausgangsgeräte (Aktoren) für modularen Einbau, DALI-Gateway, REG, zur Ansteuerung von 64 DALI- Betriebsgeräten, über KNX Schnittstelle | St | 2 |  | 0 | P | OS30
415 | 15.09.02.05 | * | Verschiedene KNX-Geräte/Bausteine, multifunktionelle Wetterstation | St | 1 |  | 0 | P | OS30
416 | 15.09.03.01 | * | Verschiedene Up-Geräte KNX, Busankoppler uP KNX | St | 3 |  | 0 | P | OS30
417 | 15.09.03.02 | * | Unterputz-Schaltgerät KNX, mit Zentralstück und Rahmen, Tastsensor, 3-fach KNX | St | 3 |  | 0 | P | OS30
418 | 15.09.05.01 | * | Parametrierung KNX, Physikalische Adresse | St | 9 |  | 0 | P | OS30
419 | 15.09.05.02 | * | Parametrierung KNX, Gruppenadresse | St | 45 |  | 0 | P | OS30
420 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 1 |  | 0 | P | OS30
421 | 15.10.01.11.b |  | Auslass Steckdose zweipolig 16 A, unter Putz Steckdosenauslass mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, unter Putz IP40 - mittlere Preisklasse | St | 3 |  | 0 | P | OS30
422 | 15.10.01.11.e |  | Auslass Steckdose zweipolig 16 A, unter Putz Steckdosenauslass mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, unter Putz IP40 - mittlere Preisklasse | St | 2 |  | 0 | P | OS30
423 | 15.10.01.12.b |  | Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, unter Putz Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, unter Putz IP40 - mittlere Preisklasse | St | 2 |  | 0 | P | OS30
424 | 15.10.01.12.e |  | Paralleler Steckdosenauslass zweipolig 16 A, unter Putz Steckdosenauslass parallel mit 2 Steckdosen 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, unter Putz IP40 - mittlere Preisklasse | St | 6 |  | 0 | P | OS30
425 | 15.10.01.15.b |  | Auslass Steckdose zweipolig 16 A, auf Putz Steckdosenauslass parallel mit 1 Steckdose 2x16A+PE Schuko oder mehrfach 10/16A, auf Putz, IP44 - Leitung FG7OR0,6/1kV | St | 2 |  | 0 | P | OS30
426 | 15.10.01.35.a |  | Mehrpreis für Steckdosenauslass zweipolig 16 A, unter Putz Mehrpreis für Länge zwischen 20m und 40m, IP40 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
427 | 15.10.01.51.a |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschinen, unter Putz Auslass Kraft generell, unter Putz IP40 - Leitung 3x1,5/2,5 mm2 | St | 4 |  | 0 | P | OS30
428 | 15.10.01.51.g |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschinen, unter Putz Auslass Kraft generell, unter Putz IP40 - Leitung 5x1,5/2,5 mm2 | St | 1 |  | 0 | P | OS30
429 | 15.10.01.51.h |  | Auslass für Anschluss Motor, Maschinen, unter Putz Auslass Kraft generell, unter Putz IP40 - Leitung 5x4/6 mm2 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
430 | 15.10.02.11.b |  | Zusammenbau, Installation und Anschluss einer Steckdosentafel, auf Putz Steckdosentafel unter Putz, IP44 | St | 1 |  | 0 | P | OS30
431 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 14 |  | 0 | P | OS30
432 | 15.11.01.01.b |  | Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster unter Putz Auslass für Rollo, Rollläden, Sonnenschutz oder motorisiertes Fenster, unter Putz, IP40, mittlere Preisklasse | St | 10 |  | 0 | P | OS30
433 | 15.11.01.14.a |  | Auslass für Gebläsekonvektor oder Lüftungsgerät, in unter Putz Ausführung Auslass für Gebläsekonvektor od. Lüftungseinheit, unter Putz, IP40, 3x1,5mm2 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
434 | 15.11.01.11.c |  | Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, in unter Putz Ausführung Auslass für Raumthermostat oder Temperatursonde, unter Putz, IP40, N07V-K 4x1,5mm2 | St | 4 |  | 0 | P | OS30
435 | 13.06.02.03 |  | Raumthermostat | St | 4 |  | 0 | P | OS30
436 | 15.11.01.13.c |  | Auslass für Elektroventil, in unter Putz Ausführung Auslass für Elektroventil, unter Putz, IP40, 3x1,5mm2 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
437 | 13.03.01.02.r | * | Antrieb mit Endschalter 230V | St | 16 |  | 0 | P | OS30
438 | 15.11.01.21.a |  | Auslass für externe Temperatursonde, auf Putz Auslass für externe Temperatursonde, auf Putz, IP44 | St | 1 |  | 0 | P | OS30
439 | 13.06.02.02 |  | Außentemperaturfühler | St | 1 |  | 0 | P | OS30
440 | 15.11.01.42.c |  | Auslass für Not-Ausschaltung, auf Putz Auslass für Notausschaltung, auf Putz, IP65, FG7OR0,6/1kV 2x1,5 mm2 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
441 | 15.11.01.42.d | * | Not-Aus Gehäuse mit Glasabdeckung, aP-Not Aus Taster, beleuchtet | St | 2 |  | 0 | P | OS30
442 | 15.11.11.01.b |  | Erstellen eines Auslasses mit Leerrohr in unter Putz Ausführung Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm | St | 8 |  | 0 | P | OS30
443 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 14 |  | 0 | P | OS30
444 | 15.12.01.01 | * | LED-Lichtlinie IP54, 24,5 W, Lichtstrom: 2262 lm | St | 3 |  | 0 | P | OS30
445 | 15.12.01.01 | * | Feuchtraumwannenleuchte IP 65, mit EVG, Leuchtstoffröhre 1x36W T26 | St | 2 |  | 0 | P | OS30
446 | 15.12.02.01 | * | Anbauleuchte (nach Bedarf Pendelleuchte) in IP54 mit opaler Abdeckung 2/35W T16 | St | 12 |  | 0 | P | OS30
447 | 15.12.03.01 | * | Anbauleuchte in IP54 mit opaler Abdeckung 2x18W TC-L | St | 8 |  | 0 | P | OS30
448 | 15.12.04.01 | * | LED-Leuchte IP65 mit Polycarbonat -Abdeckung 252W - 28.610lm, komplett mit Schutzgitter | St | 54 |  | 0 | P | OS30
449 | 15.11.11.01.B | * | Erstellen eines Auslasses für zentrale Sicherheitsbeleuchtung mit Leerrohr in unter Putz Ausführung Auslass mit Leerrohr Durchmesser 25mm | St | 7 |  | 0 | P | OS30
450 | 15.08.11.13 | * | Auslaß Zentrale-Sicherheitsbeleuchtung, Lichtpunkt | St | 25 |  | 0 | P | OS30
451 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 7 |  | 0 | P | OS30
452 | 15.13.02.01 | * | Zentrales Notlichtgerät in Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Ausgang 230V DC, Batterieblock 24,1Ah | St | 1 |  | 0 | P | OS30
453 | 15.13.02.02 | * | Zentrales Notlichtgerät in Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Ausgang 24V DC, 24Ah | St | 1 |  | 0 | P | OS30
454 | 15.13.03.01 | * | Phasenüberwachung für Notlichtsteuerung | St | 2 |  | 0 | P | OS30
455 | 15.13.04.01 | * | Modul zum Überwachen von Sicherheitsleuchten DALI | St | 15 |  | 0 | P | OS30
456 | H0.10.BI.35 | * | Aufbau LED-Notleuchte 4x1W, 230V, IP65, aus Edelstahl | St | 4 |  | 0 | P | OS30
457 | 15.13.04.03 | * | LED-Notleuchte 4x1W, 24V, breitstrahlend, rund, Einbau- oder Aufbauausführung | St | 7 |  | 0 | P | OS30
458 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 10 |  | 0 | P | OS30
459 | 15.14.01.01.a |  | Linienförmige Erdleitung Bandstahl 30x3,5 mm | m | 75 |  | 0 | P | OS30
460 | 15.14.02.01.a |  | Potentialausgleichschiene Schiene mit 15 Anschlüssen | St | 1 |  | 0 | P | OS30
461 | 15.14.02.04.a |  | Potentialausgleich für Technikräume bis zu 10 Verbindungen mit Querschnitt 6mm2 | St | 1 |  | 0 | P | OS30
462 | 15.15.02.12.b | * | Erdungsfestpunkt, Anschlußplatte aus NIRO Durchmesser 45mm, mit gelbem Kunststoffring | St | 2 |  | 0 | P | OS30
463 | 87.35.05.10.C |  | Kupferseil, blank Q = 35 mm2 | m | 230 |  | 0 | P | OS30
464 | 15.14.03.01 | * | Erdung der Überdachungstruktur mit oben genannten Kupferseil | psch | 1 |  | 0 | P | OS30
465 | 15.17.03.01 |  | Auslaß Antennensteckdose | St | 2 |  | 0 | P | OS30
466 | 15.20.03.01.g |  | Datenauslass Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | St | 2 |  | 0 | P | OS30
467 | 15.20.03.01.i |  | Datenauslass Datenauslass RJ45, Länge 0 bis maximal 80m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | St | 6 |  | 0 | P | OS30
468 | 15.20.04.01 |  | Zertifizierung der Strukturierten Verkabelung | St | 8 |  | 0 | P | OS30
469 | 15.42.01.01 | * | Lautsprecher Eisplatz 240W | St | 6 |  | 0 | P | OS30
470 | 15.42.01.02 | * | Lautsprecher Tribünen 100W | St | 18 |  | 0 | P | OS30
471 | 15.42.02.01 | * | Zonenregler | St | 2 |  | 0 | P | OS30
472 | 15.42.02.02 | * | Digitaler Signalprozessor | St | 1 |  | 0 | P | OS30
473 | 15.42.02.03 | * | Volldigitaler Verstärker 8x500 Watt | St | 1 |  | 0 | P | OS30
474 | 15.42.02.04 | * | Volldigitaler Verstärker 4x500 Watt | St | 1 |  | 0 | P | OS30
475 | 15.42.02.05 | * | Netzteil 24 Volt, 2 A | St | 1 |  | 0 | P | OS30
476 | 15.42.02.06 | * | Switch 8-Port POE | St | 1 |  | 0 | P | OS30
477 | 15.42.02.07 | * | Gesangsmikrophon mit Rackempfänger | St | 1 |  | 0 | P | OS30
478 | 15.42.02.08 | * | Verteiler für aktive Antennen | St | 1 |  | 0 | P | OS30
479 | 15.42.02.09 | * | Koaxialkabel, BNC Kabel, 15m | St | 2 |  | 0 | P | OS30
480 | 15.42.02.10 | * | Koaxialkabel, BNC Kabel, 0,6m | St | 2 |  | 0 | P | OS30
481 | 15.42.02.11 | * | Passive Richtantenne für Wireless-Systeme | St | 2 |  | 0 | P | OS30
482 | 15.42.02.12 | * | Lokales Eingangsmodul | St | 2 |  | 0 | P | OS30
483 | 15.42.02.13 | * | Rackschrank 19" Standschrank Rackverteiler Standschrank 27 Einheiten (HxLxT) (1300x600x600) | St | 1 |  | 0 | P | OS30
484 | 15.42.03.01 | * | Inbetriebnahme und Einstellung der gesamten Beschallungsanlage | psch | 1 |  | 0 | P | OS30
485 | 15.45.11.01.b |  | Auslass für Ringbusgerät, von der Zentrale Länge bis zu 90m | St | 1 |  | 0 | P | OS30
486 | 15.45.11.02.a |  | Auslass für Ringbusgerät, vom Gerät vorher Länge bis zu 15m | St | 5 |  | 0 | P | OS30
487 | 15.45.11.04.b |  | Auslass für Brandalarmgerät, von der Zentrale Länge bis zu 90m | St | 1 |  | 0 | P | OS30
488 | 15.45.11.05.a |  | Auslass für Brandalarmgerät, vom Gerät vorher Länge bis zu 15m | St | 2 |  | 0 | P | OS30
489 | 15.45.02.01.a | * | Optischer Rauchmelder Komplett mit Meldersockel mit Trenner | St | 4 |  | 0 | P | OS30
490 | 15.45.03.01.a | * | Druckknopfmelder mit Kurzschlusstrenner | St | 2 |  | 0 | P | OS30
491 | 15.45.05.01.c | * | Brandalarmsirene Sirene mit Blinkleuchte und Trenner | St | 2 |  | 0 | P | OS30
492 | 15.08.01.61.B | * | Lieferung und Montage von Einlegesystemen für Ortbeton, Mehrpreis auf den entsprechenden Lichtpunkt oder Geräteauslass, Auslassöffnung 60 mm | St | 3 |  | 0 | P | OS30

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 43598.75
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
| 100 |  | SICHERHEITSKOSTEN
| 100.01 |  | SICHERHEITSERHEBUNGEN UND VORSORGEMASSNAHMEN
| 100.01.01 |  | SICHERHEITSERHEBUNGEN
1 | 100.01.01.01 | * | Erhebungen Infrastrukturen | psch | 1 | 250 | 250
2 | 100.01.01.02 | * | Erhebungen statische Strukturen | psch | 1 | 500 | 500
| 100.02 |  | BAUSTELLENABGRENZUNG UND KENNZEICHNUNG
| 100.02.01 |  | BAUSTELLENABGRENZUNG
3 | 100.02.01.01.A | * | Fertigteilbauzaun mit Stahlmatte | psch | 1 | 3840 | 3840
4 | 100.02.01.05 | * | Plastikzaun | psch | 1 | 105 | 105
| 100.02.02 |  | KENNZEICHNUNG
5 | 100.02.02.01 | * | Sicherheitsbeschilderung intern | psch | 1 | 150 | 150
6 | 100.02.02.02 | * | Sicherheitsbeschilderung extern | psch | 1 | 250 | 250
7 | 100.02.02.03 | * | Signalbeleuchtung | psch | 15 | 5 | 75
8 | 100.02.02.04 | * | Personal für Verkehrsregelung | psch | 1 | 250 | 250
| 100.02.03 |  | VERSCHIEDENE MAßNAHMEN
9 | 100.02.03.01 | * | Verhinderung übermäßiger Staubentwicklung | psch | 1 | 300 | 300
10 | 100.02.03.03 | * | Tägliche Instandhaltung | psch | 1 | 900 | 900
| 100.03 |  | NOTFALLEINRICHTUNGEN
| 100.03.01 |  | ERSTE HILFE EINRICHTUNGEN
11 | 100.03.01.02 | * | Feuerlöscher | St | 5 | 40 | 200
| 100.04 |  | HYGIENE- UND FÜRSORGEEINRICHTUNGEN
| 100.04.01 |  | BAUBARACKEN
| 100.04.01.01 | * | Baubaracke
12 | 100.04.01.01.A | * | Baubaracke für die Nutzung als Büro/Umkleidekabine | St | 1 | 800 | 800
13 | 100.04.01.02 | * | Baustellentoilette | St | 1 | 885 | 885
| 100.06 |  | SICHERHEITSMASSNAHMEN FÜR DIE TÄTIGKEITEN
| 100.06.01 |  | GERÜSTE
14 | 100.06.01.02 | * | Gerüste | psch | 1 | 11341 | 11341
15 | 100.06.01.04 | * | Mobile Hebebühnen | psch | 1 | 8800 | 8800
| 100.06.03 |  | ABSTURZSICHERUNGEN
16 | 100.06.03.01 | * | Absturzsicherungen Dachrand, Deckenrand | psch | 1 | 762.75 | 762.75
17 | 100.06.03.04 | * | Provisorische Lifelines | psch | 1 | 800 | 800
| 100.06.04 |  | SCHUTZABDECKUNGEN
18 | 100.06.04.01 | * | Schutz Bewehrung | psch | 1 | 50 | 50
| 100.06.05 |  | PROVISORISCHE KONSTRUKTIONEN
19 | 100.06.05.01 | * | Provisorische Konstruktionen | psch | 1 | 6000 | 6000
| 100.06.09 |  | SPEZIELLE ENTGELTE
20 | 100.06.09.04 | * | Präventive Maßnahmen - Interferenzen | psch | 1 | 3000 | 3000
| 100.07 |  | SICHERHEITSSCHULUNG, KOORDINATION UND DOKUMENTATION
| 100.07.01 |  | SICHERHEITSSCHULUNG
21 | 100.07.01.01 | * | Schulung Arbeiter | psch | 1 | 1000 | 1000
| 100.07.03 |  | DOKUMENTATION
22 | 100.07.03.02 | * | Aktualisierung des ESP | psch | 1 | 500 | 500
23 | 100.07.03.03 | * | Handbuch Wartung - Bauwerk | psch | 1 | 1000 | 1000
| 100.07.05 |  | KOORDINIERUNGSVERSAMMLUNGEN
24 | 100.07.05.01 | * | Koordinierungsversammlungen | psch | 1 | 910 | 910
| 100.08 |  | ELEKTROANLAGE
| 100.08.01 |  | ELEKTROANLAGE FÜR DIE BAUSTELLE
25 | 100.08.01.01 | * | Elektroanlage für die Baustelle | psch | 1 | 580 | 580
| 100.09 |  | ERDUNGSANLAG UND BLITZSCHUTZANLAGE
| 100.09.01 |  | ERDUNGSANLAG UND BLITZSCHUTZANLAGE FÜR DIE BAUSTELLE
26 | 100.09.01.01 | * | Erdungseinrichtung für Baustelle | psch | 1 | 350 | 350

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena