## DE
VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bau eines neuen Regenwasserhauptsammlers, Austausch des Schmutzwassersammlers, Austausch der Trinkwasserleitung und Realisierung einer neuen Fernheizleitung in der Hoferstrasse - Baulos 4
CIG-Kodex:
Nr. | LV-Pos. Nr. | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
ARBEITEN AUF MASS
1 | 02.05.01.01.f | Betonstabstahl | Kg | 18.71 | 0 | 0
2 | 51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | h | 270 | 0 | 0
3 | 51.01.01.03 | Qualifizierter Arbeiter | h | 270 | 0 | 0
4 | 51.02.01.14.d | Lastwagen. Nutzlast über 10,50 bis 14,0 t | h | 60 | 0 | 0
5 | 51.02.01.14.g | Lastwagen. Nutzlast 33,0 t | h | 60 | 0 | 0
6 | 51.02.02.02.b | Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 37 bis 50 | h | 60 | 0 | 0
7 | 51.02.02.02.e | Hydraulik-Bagger mit Raupen, Motorleistung: von 102 bis 152 kW (137 - 204 PS) | h | 60 | 0 | 0
8 | 51.02.05.10.b | Pneumatischer, händischer Preßlufthammer | h | 50 | 0 | 0
9 | 52.01.03.01.c | Zweisprachiges Baustellenschild Dimension nach Angabe der BL | m² | 6 | 0 | 0
10 | 52.02.35.02 | Baustelleneinrichtung für TV-Untersuchgung | a corpo | 2 | 0 | 0
11 | 52.02.35.03.a | Videoinspektion von Kanälen Rohrleitungen von 200 bis DN 400 mm | m | 265 | 0 | 0
12 | 52.02.35.03.b* | Videoinspektion von Rohrleitungen DN401-800 mm o. eiförmig 60x90 cm | m | 490 | 0 | 0
13 | 52.02.35.03.c* | Videoinspektion von Rohrleitungen DN801-1200 mm | m | 654 | 0 | 0
14 | 53.05.01.01.a | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm | m | 470 | 0 | 0
15 | 53.10.10.01.a | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen | Nr | 1 | 0 | 0
16 | 53.10.15.15 | Ausbau bestehender Hydranten | Nr | 1 | 0 | 0
17 | 53.11.10.01 | Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen | Nr | 1 | 0 | 0
18 | 53.11.10.02 | Wiedereinbau von Straßenkappen von Wasserleitungen | Nr | 23 | 0 | 0
19 | 54.01.02.01.a | Grabenaushub mit Aufladen und Transport | m³ | 14830.48 | 0 | 0
20 | 54.01.02.01.b | Grabenaushub ohne Aufladen und Transport | m³ | 3178.14 | 0 | 0
21 | 54.01.02.05 | Ausgraben von Steinblöcken mit Volumen über 0,5 m3 | m³ | 30 | 0 | 0
22 | 54.01.90.01.a | Aufpreis für Handaushub | m³ | 1781.6 | 0 | 0
23 | 54.01.90.50.a | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m | m³ | 1162.98 | 0 | 0
24 | 54.01.90.50.b | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 3,50 m | m³ | 1982.86 | 0 | 0
25 | 54.01.90.50.c | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 4,50 m | m³ | 3933.2 | 0 | 0
26 | 54.01.90.50.d | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 5,50 m | m³ | 7051.37 | 0 | 0
27 | 54.01.90.50.e | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 6,50 m | m³ | 978 | 0 | 0
28 | 54.02.05.05.a | Abbruch von Stahlbetonstrukturen | m³ | 36.24 | 0 | 0
29 | 54.02.05.05.b | Abbruch von Stahlbetonstrukturen mit Spezialgeräten | m³ | 8.62 | 0 | 0
30 | 54.02.12.05.a | Wandschnitte normaler Schnitt | m² | 4.17 | 0 | 0
31 | 54.16.02.05.d | Ausführen einer Tragschicht nach Volumen im eingebauten Zustand | m³ | 3434.8 | 0 | 0
32 | 54.16.03.05.d | Lieferung und Ausführung von Tragschichten in Grabenaushub | m³ | 11087.6003 | 0 | 0
33 | 54.16.03.10.b | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material | m³ | 73.6 | 0 | 0
34 | 54.45.01.01 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/A | t | 1 | 0 | 0
35 | 54.45.01.02 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/B | t | 1 | 0 | 0
36 | 54.45.01.03 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/C | t | 1 | 0 | 0
37 | 54.45.01.04 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/D | t | 1 | 0 | 0
38 | 54.45.01.05 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 1/E | t | 1 | 0 | 0
39 | 54.45.02.01 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/A | t | 13614.373 | 0 | 0
40 | 54.45.02.02 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/B | t | 6541.649 | 0 | 0
41 | 54.45.02.03 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C | t | 6135.749 | 0 | 0
42 | 54.45.02.04 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 3/A | t | 860.04 | 0 | 0
43 | 54.45.02.08 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A | t | 177.86 | 0 | 0
44 | 54.45.02.09 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/B | t | 1 | 0 | 0
45 | 54.45.02.10 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/C | t | 19.8 | 0 | 0
46 | 54.45.02.11 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/D | t | 1 | 0 | 0
47 | 54.45.04.01 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/A | m³ | 1 | 0 | 0
48 | 54.45.04.02 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 7/B | m³ | 1 | 0 | 0
49 | 55.02.04.01.d | Filtervlies, Endlosfaden R 28,0 kN/m | m² | 103.38 | 0 | 0
50 | 55.02.05.01.a | Filtermaterial, im eingebauten Zustand gemessen Körnung 40-70 mm | m³ | 14.07 | 0 | 0
51 | 55.21.02.01.g* | Provisorische Wasserleitungen, mit Rohren DN 90 mm | m | 420 | 0 | 0
52 | 55.21.03.03.b | Provisorische Pumpstation 10,01-30,00 kW | kWh | 51597 | 0 | 0
53 | 58.02.01.01.b | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten | m² | 55.0894 | 0 | 0
54 | 58.02.01.02.b | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente und Blöcke | m² | 4 | 0 | 0
55 | 58.02.02.02.c | Schalung für geradlinige Mauern und Wände | m² | 272.27 | 0 | 0
56 | 58.02.03.01.b | Schalung für Platten für Oberflächenstruktur S3 | m² | 42.8702 | 0 | 0
57 | 58.02.04.01.b | Schalung für geradlinige Träger für Oberflächenstruktur S3 | m² | 27 | 0 | 0
58 | 58.02.08.01.c | Schalung für Schächte | m² | 48.01 | 0 | 0
59 | 58.02.30.05.a | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 4,0 m | m² | 20 | 0 | 0
60 | 58.03.01.01.b | Unterbeton Festigkeitsklasse C 12/15 | m³ | 14.71 | 0 | 0
61 | 58.03.02.01.c | Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 20/25 | m³ | 0.3 | 0 | 0
62 | 58.03.02.01.f | Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 32/40 | m³ | 16.54 | 0 | 0
63 | 58.03.02.01.g | Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 35/45 | m³ | 84.86 | 0 | 0
64 | 58.03.90.01.c | Aufpreis für wasserdichten Beton | m³ | 92.15 | 0 | 0
65 | 58.03.90.02.c | Aufpreis für sulfatbeständigen Beton | m³ | 76.92 | 0 | 0
66 | 58.03.90.04.d | Aufpreis für Beton XF4 | m³ | 15.86 | 0 | 0
67 | 58.03.90.06.d | Aufpreis für Beton XD3 und XS3 | m³ | 67.67 | 0 | 0
68 | 58.03.90.08 | Aufpreis für Kleinbauwerke | m³ | 0.3 | 0 | 0
69 | 58.03.90.09.a | Aufpreis für Beton der Konsistenzklasse S4 | m³ | 101.4 | 0 | 0
70 | 58.10.02.02.b | Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert Stahl B450C | kg | 11037.32 | 0 | 0
71 | 58.10.03.02.a | Baustahlgittermatten B450C | kg | 4894.372 | 0 | 0
72 | 58.86.30.05.a | TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/60/80 cm | Nr. | 1 | 0 | 0
73 | 58.86.30.05.b | TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/120/100 cm | Nr. | 4 | 0 | 0
74 | 67.10.05.07.a | Estrich mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C25, s = 5 cm | m² | 8.12 | 0 | 0
75 | 70.05.05.10 | Abdichtung von Betonoberflächen mit bituminösen Anstrich | m² | 48.72 | 0 | 0
76 | 70.05.20.05 | Abdichtung von Betonoberflächen durch Dichtungschlämme | m² | 7.96 | 0 | 0
77 | 70.80.10.22.b | Liefern und Einbau von Noppenbahn, Druckfestigkeit>250 kN/m2 | m² | 41.85 | 0 | 0
78 | 75.01.01.29.c* | Einbau von Wasserleitungsrohr DN125 aus Guss | m | 572.5 | 0 | 0
79 | 75.01.01.30.d* | Einbau Gasleitungsrohr, DN mm 125 | m | 145 | 0 | 0
80 | 75.01.01.30.e* | Einbau Gasleitungsrohr, DN mm 150 | m | 21 | 0 | 0
81 | 75.10.01.10.b | Polyäthylenrohr für Abwasserleitung - PN 3,2 DN mm 200 | m | 27 | 0 | 0
82 | 75.10.01.40.a* | Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 50 mm | m | 528 | 0 | 0
83 | 75.10.01.40.c | Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm | m | 10 | 0 | 0
84 | 75.10.01.40.d | Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 125 mm | m | 170 | 0 | 0
85 | 75.10.01.60* | Tritubo in PE DN 3x50 PN10 | m | 1102 | 0 | 0
86 | 75.10.04.05.a | PVC-Rohre für Kanalisation DN 110 | m | 5 | 0 | 0
87 | 75.10.04.05.b | PVC-Rohre für Kanalisation DN 125 | m | 1 | 0 | 0
88 | 75.10.04.05.c | PVC-Rohre für Kanalisation DN 160 | m | 1 | 0 | 0
89 | 75.10.04.05.d | PVC-Rohre für Kanalisation DN 200 | m | 1 | 0 | 0
90 | 75.10.04.05.e | PVC-Rohre für Kanalisation DN 250 | m | 1 | 0 | 0
91 | 75.10.04.20.a | PVC Anschlußstück auf Steinzeugrohr-Einsteckende DN 110 | Nr. | 1 | 0 | 0
92 | 75.10.04.20.b | PVC Anschlußstück auf Steinzeugrohr-Einsteckende DN 125 | Nr. | 1 | 0 | 0
93 | 75.10.04.20.c | PVC Anschlußstück auf Steinzeugrohr-Einsteckende DN 160 | Nr. | 1 | 0 | 0
94 | 75.10.04.20.d | PVC Anschlußstück auf Steinzeugrohr-Einsteckende DN 200 | Nr. | 1 | 0 | 0
95 | 75.10.05.20.c | PVC-Drainagerohr, Typ D DN mm 100 | m | 42.4 | 0 | 0
96 | 75.10.09.01.a | Polypropylen- dreischichtrohre SN8 DN 110 | m | 12 | 0 | 0
97 | 75.10.09.01.b | Polypropylen- dreischichtrohre SN8 DN 125 | m | 225 | 0 | 0
98 | 75.10.09.02.a | Polypropylen- dreischichtrohre SN12 DN 160 | m | 54 | 0 | 0
99 | 75.10.09.02.b | Polypropylen- dreischichtrohre SN12 DN 200 | m | 69 | 0 | 0
100 | 75.10.09.02.c | Polypropylen- dreischichtrohre SN12 DN 250 | m | 7 | 0 | 0
101 | 75.10.09.02.d | Polypropylen- dreischichtrohre SN12 DN 315 | m | 31 | 0 | 0
102 | 75.10.09.02.e | Polypropylen- dreischichtrohre SN12 DN 400 | m | 1 | 0 | 0
103 | 75.10.09.02.f | Polypropylen- dreischichtrohre SN12 DN 500 | m | 24 | 0 | 0
104 | 75.10.70.04.e* | Verlegen von PVC-Rohren (Lieferung ausgenommen) DN mm 110, fco Meran | m | 145 | 0 | 0
105 | 75.20.02.05.a | Kreisrundes, zentrifugiertes Stahlbetonrohr Durchmesser cm 30 | m | 82 | 0 | 0
106 | 75.20.02.05.b | Kreisrundes, zentrifugiertes Stahlbetonrohr Durchmesser cm 40 | m | 40 | 0 | 0
107 | 75.20.02.10.k* | Stahlbetonrohr mit Fuss D=120cm | m | 413 | 0 | 0
108 | 75.20.02.20.e* | Rohr mit Eiquerschnitt 60/90 mit Innenauskleidung aus PEHD | m | 408 | 0 | 0
109 | 75.80.05.05 | Lieferung und Einbau von verrottungsfesten farbigen Warnband | m | 3263 | 0 | 0
110 | 75.80.05.06* | Nur Einbau von verrottungsfesten farbigen Warnband | m | 472.5 | 0 | 0
111 | 75.80.05.10 | Ortungsband Lieferung für nichtmetallische Infrastrukturen | m | 2023.5 | 0 | 0
112 | 75.90.01.03.b | Flaches Betonauflager s = 15 cm für Rohre mit D = 30-60 cm | m | 408 | 0 | 0
113 | 75.90.01.03.d | Flaches Betonauflager s=15 cm für Rohre mit D=100-150 cm | m | 413 | 0 | 0
114 | 75.90.01.05.a | Auflager bis 1/4 Außendurchmesser bis DN mm 200 | m | 39 | 0 | 0
115 | 75.90.01.05.b | Auflager bis 1/4 Außendurchmesser DN 201-300 mm | m | 94 | 0 | 0
116 | 75.90.01.05.c | Auflager bis 1/4 Außendurchmesser DN 301-400 mm | m | 40 | 0 | 0
117 | 75.90.01.05.d | Auflager bis 1/4 Außendurchmesser DN 401-500 mm | m | 12 | 0 | 0
118 | 75.90.02.05.b | Kreisrundes Rohr DN mm 201 - 300 | m | 40 | 0 | 0
119 | 75.90.02.05.c | Kreisrundes Rohr DN mm 301 - 400 | m | 40 | 0 | 0
120 | 75.90.02.05.l | Kreisrundes Rohr DN mm 1200 | m | 80 | 0 | 0
121 | 75.97.01.04* | Verlegen eines Erdseiles aus Kupfergeflecht | m | 145 | 0 | 0
122 | 75.97.01.05* | Verlegen eines Erdseiles aus Kupfergeflecht für Trinkwasserleitung | m | 480.5 | 0 | 0
123 | 77.03.02.01.b* | Rechteckig oder kreisrunder Straßeneinlaufschacht | Nr. | 43 | 0 | 0
124 | 77.03.02.01.d* | Rechteckig oder kreisrunder Straßeneinlaufschacht | Nr. | 12 | 0 | 0
125 | 77.06.01.01.b | Schacht, wasserdicht 0,10 bar 40 x 40 cm | cm | 600 | 0 | 0
126 | 77.06.01.01.d | Schacht, wasserdicht 0,10 bar 60 x 60 cm | cm | 120 | 0 | 0
127 | 77.06.01.11.f | Schacht, wasserdicht 0,50 bar 80 x 80 cm | cm | 1200 | 0 | 0
128 | 77.12.01.11.b | Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 1000 mm | cm | 150 | 0 | 0
129 | 77.12.02.11.b | Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 1000 mm | cm | 3225 | 0 | 0
130 | 77.12.02.11.b* | Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 800 mm | cm | 170 | 0 | 0
131 | 77.12.03.01.c* | Lieferung und Einbau von Fertigteilschachtsockeln DN1000 | Nr. | 10 | 0 | 0
132 | 77.12.03.02.c* | Fertigteilschachtsockeln DN1000 mit Abwinkelung | Nr. | 1 | 0 | 0
133 | 77.16.01.11.b | Schacht, wasserdicht 0,50 bar 100 x 100 cm | cm | 2765 | 0 | 0
134 | 77.16.01.11.g* | Schacht, wasserdicht 0,50 bar 175 x 175 cm | cm | 610 | 0 | 0
135 | 77.50.03.01.c | Schachtgerinne mit durchgehender Rinne für DN über 500 - 800 | m | 5.5 | 0 | 0
136 | 77.50.03.01.e* | Schachtegerinne für DN1200 | m | 3.9 | 0 | 0
137 | 77.50.10.01.a | Schachtfutter (Stutzen) für Betonrohre DN 300 | Nr. | 3 | 0 | 0
138 | 77.50.10.01.c | Schachtfutter (Stutzen) für Betonrohre DN 500 | Nr. | 2 | 0 | 0
139 | 77.50.10.01.g* | Schachtfutter (Stutzen) für Betonrohre DN 1200 | Nr. | 4 | 0 | 0
140 | 77.50.10.01.h* | Schachtfutter (Stutzen) für Betonrohre 60x90 | Nr. | 6 | 0 | 0
141 | 77.51.02.01 | Epoxydharzbeschichtung von Schachtgerinnen | m² | 78.95 | 0 | 0
142 | 77.90.05.05.b | Aufpreis für Sicherheitsbügeln aus Stahl AISI304 und Polyäthlen | Nr. | 243 | 0 | 0
143 | 78.01.01.01.c | Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg | Nr. | 24 | 0 | 0
144 | 78.01.01.20 | Rechteckige oder kreisförmige Schachtabedeckungen aus Gußeisen | kg | 1810 | 0 | 0
145 | 78.01.01.20.d* | Rechteckige Schachtabdeckung aus Gußeisen für Schachten 40x40 | Nr. | 15 | 0 | 0
146 | 78.01.01.25.a | Rechteckige Schachtabdeckungen 60x60 | Nr. | 1 | 0 | 0
147 | 78.01.01.25.b | Rechteckige Schachtabdeckungen 60 x 120 cm | Nr. | 4 | 0 | 0
148 | 78.02.01.06.a* | Straßeneinlauf ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg | Nr. | 55 | 0 | 0
149 | 78.02.90.01.a* | Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm) | Nr. | 55 | 0 | 0
150 | 78.02.90.01.b* | Geschiebeeimer lange Ausführung (L = ca. 60 cm) | Nr. | 1 | 0 | 0
151 | 78.15.02.01.b | Sicherheitssteigbügel rostfreier Stahl AISI 304 Verkleidung: PE 2mm | Nr. | 24 | 0 | 0
152 | 78.15.05.01.c* | Leiter aus Stahl AISI304 für unterirdischen technischen Raum | Nr. | 1 | 0 | 0
153 | 80.05.01.01.a* | Einbau Überflurhydrant Anschlüsse 1B+2C | Nr. | 4 | 0 | 0
154 | 85.05.01.01.b | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s bis 2,0 cm | m² | 435 | 0 | 0
155 | 85.05.01.01.c | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s über 2,0 cm | m² | 870 | 0 | 0
156 | 85.05.05.05 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | m² | 435 | 0 | 0
157 | 85.05.10.16.a | Bituminöses Mischgut 0/19 für Binder je cm Schichtstärke | m² | 6372 | 0 | 0
158 | 85.05.10.24.a | Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten: 3cm | m² | 192 | 0 | 0
159 | 85.05.10.24.a* | Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten: 4cm | m² | 435 | 0 | 0
160 | 85.05.10.93.a | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen | m² | 192 | 0 | 0
161 | 85.10.01.05.b | Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 6/8 cm | m² | 40 | 0 | 0
162 | 85.10.01.05.c | Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm | m² | 80 | 0 | 0
163 | 85.15.05.10.b | Pflasterbelag aus Betonsteinen, s. über 7 cm bis 8 cm | m² | 50 | 0 | 0
164 | 86.01.01.07.b* | Randstein, Parallelogrammquerschnitt, ca. 12/28 cm aus Porphyr | m | 923 | 0 | 0
165 | 87.05.05.15.b* | Blockfundament L/B/H: 80/90/90 cm oder 50/90/90 oder 70/70/80 | Nr. | 15 | 0 | 0
166 | 96.01.01.01 | Trockenaussaat von Grassamenmischung | m² | 100 | 0 | 0
167 | 99.01.01.01* | Gerades Rohr DN25/110 | m | 160 | 0 | 0
168 | 99.01.01.02* | gerades Rohr DN32/125 | m | 180 | 0 | 0
169 | 99.01.01.03* | gerades Rohr DN40/125 | m | 180 | 0 | 0
170 | 99.01.01.04* | gerades Rohr DN50/140 | m | 36 | 0 | 0
171 | 99.01.01.05* | gerades Rohr DN65/160 | m | 26 | 0 | 0
172 | 99.01.01.07* | gerades Rohr DN100/225 | m | 72 | 0 | 0
173 | 99.01.01.08* | gerades Rohr DN125/250 | m | 40 | 0 | 0
174 | 99.01.01.09* | gerades Rohr DN150/280 | m | 536 | 0 | 0
175 | 99.01.01.11* | gerades Rohr DN250/450 | m | 108 | 0 | 0
176 | 99.01.01.23* | gerades Rohr DN40/125 - Stahlklasse P355 | m | 40 | 0 | 0
177 | 99.01.01.25* | gerades Rohr DN65/160 - Stahlklasse P355 | m | 40 | 0 | 0
178 | 99.01.02.01* | Bogenrohr DN25/110 | m | 10 | 0 | 0
179 | 99.01.02.02* | Bogenrohr DN32/125 | m | 20 | 0 | 0
180 | 99.01.02.03* | Bogenrohr DN40/125 | m | 20 | 0 | 0
181 | 99.01.02.04* | Bogenrohr DN50/140 | m | 10 | 0 | 0
182 | 99.01.02.05* | Bogenrohr DN65/160 | m | 2 | 0 | 0
183 | 99.01.02.07* | Bogenrohr DN100/225 | m | 2 | 0 | 0
184 | 99.01.02.08* | Bogenrohr DN125/250 | m | 2 | 0 | 0
185 | 99.01.02.09* | Bogenrohr DN150/280 | m | 42 | 0 | 0
186 | 99.01.02.11* | Bogenrohr DN250/450 | m | 234 | 0 | 0
187 | 99.01.03.07* | Kugelhahn DN 100/225 | Nr. | 2 | 0 | 0
188 | 99.01.03.08* | Kugelhahn DN 125/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
189 | 99.01.03.09* | kugelhahn DN 150/280 | Nr. | 4 | 0 | 0
190 | 99.01.04.01* | Bedarfskugelhahn DN 25 | Nr. | 2 | 0 | 0
191 | 99.01.04.02* | Bedarfskugelhahn DN 32 | Nr. | 1 | 0 | 0
192 | 99.01.04.03* | Bedarfskugelhahn DN 40 | Nr. | 1 | 0 | 0
193 | 99.01.04.04* | Bedarfskugelhahn DN 50 | Nr. | 2 | 0 | 0
194 | 99.01.05.01* | Kugelhahn für Hausanschluss DN 25 | Nr. | 6 | 0 | 0
195 | 99.01.05.02* | Kugelhahn für Hausanschluss DN 32 | Nr. | 2 | 0 | 0
196 | 99.01.05.03* | Kugelhahn für Hausanschluss DN 40 | Nr. | 6 | 0 | 0
197 | 99.01.05.04* | Kugelhahn für Hausanschluss DN 50 | Nr. | 1 | 0 | 0
198 | 99.01.06.06* | Endmuffe DN 100/225 | Nr. | 2 | 0 | 0
199 | 99.01.06.07* | Endmuffe DN 125/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
200 | 99.01.06.08* | Endmuffe DN 150/280 | Nr. | 4 | 0 | 0
201 | 99.01.07.01* | Schweissnaht/Muffe DN 25/110 | Nr. | 30 | 0 | 0
202 | 99.01.07.02* | Schweissnaht/Muffe DN 32/125 | Nr. | 36 | 0 | 0
203 | 99.01.07.03* | Schweissnaht/Muffe DN 40/125 | Nr. | 42 | 0 | 0
204 | 99.01.07.04* | Schweissnaht/Muffe DN 50/140 | Nr. | 8 | 0 | 0
205 | 99.01.07.05* | Schweissnaht/Muffe DN 65/160 | Nr. | 12 | 0 | 0
206 | 99.01.07.07* | Schweissnaht/Muffe DN 100/225 | Nr. | 12 | 0 | 0
207 | 99.01.07.08* | Schweissnaht/Muffe DN 125/250 | Nr. | 8 | 0 | 0
208 | 99.01.07.09* | Schweissnaht/Muffe DN 150/280 | Nr. | 72 | 0 | 0
209 | 99.01.07.11* | Schweissnaht/Muffe DN 250/450 | Nr. | 44 | 0 | 0
210 | 99.01.08.06* | Reduktion DN 150/280 | Nr. | 2 | 0 | 0
211 | 99.01.08.08* | Reduktion DN 250/450 | Nr. | 2 | 0 | 0
212 | 99.01.09.01* | Bogen DN 25/110 | Nr. | 12 | 0 | 0
213 | 99.01.09.02* | Bogen DN 32/125 | Nr. | 8 | 0 | 0
214 | 99.01.09.03* | Bogen DN 40/125 | Nr. | 12 | 0 | 0
215 | 99.01.09.04* | Bogen DN 50/140 | Nr. | 2 | 0 | 0
216 | 99.01.09.05* | Bogen DN 65/160 | Nr. | 4 | 0 | 0
217 | 99.01.09.07* | Bogen DN 100/225 | Nr. | 2 | 0 | 0
218 | 99.01.09.08* | Bogen DN 125/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
219 | 99.01.09.09* | Bogen DN 150/280 | Nr. | 38 | 0 | 0
220 | 99.01.09.11* | Bogen DN 250/450 | Nr. | 20 | 0 | 0
221 | 99.01.09.23* | Bogen DN 40/125 - Stahlklasse P355 | Nr. | 2 | 0 | 0
222 | 99.01.09.25* | Bogen DN 65/160 - Stahlklasse P355 | Nr. | 2 | 0 | 0
223 | 99.01.10.02* | T-Stück DN 32/35 | Nr. | 2 | 0 | 0
224 | 99.01.10.05.D* | T-Stück DN 65/50 | Nr. | 2 | 0 | 0
225 | 99.01.10.09.G* | T-Stück DN 150/100 | Nr. | 4 | 0 | 0
226 | 99.01.10.09.I* | T-Stück DN 150/150 | Nr. | 2 | 0 | 0
227 | 99.01.10.11.G* | T-Stück DN 250/100 | Nr. | 2 | 0 | 0
228 | 99.01.10.11.H* | T-Stück DN 250/125 | Nr. | 2 | 0 | 0
229 | 99.01.10.11.K* | T-Stück DN 250/250 | Nr. | 2 | 0 | 0
230 | 99.01.11.01.A* | Dehnpolster DN 110-160 | Nr. | 200 | 0 | 0
231 | 99.01.11.01.B* | Dehnpolster DN 180-280 | Nr. | 70 | 0 | 0
232 | 99.01.11.01.C* | Dehnpolster DN 355-450 (Aussen) | Nr. | 50 | 0 | 0
233 | 99.01.11.10* | Montageunterlage | Nr. | 1000 | 0 | 0
234 | 99.01.12.01* | Anschluss mit bestehender Leitung | Nr. | 4 | 0 | 0
235 | 99.01.13.01.E* | Dehnungkompensator DN 150 | Nr. | 2 | 0 | 0
236 | 99.01.13.01.G* | Dehnungkompensator DN 250 | Nr. | 2 | 0 | 0
237 | 99.01.14.01.A* | Hausanschluss DN 25/110 | Nr. | 3 | 0 | 0
238 | 99.01.14.01.B* | Hausanschluss DN 32-40/125 | Nr. | 4 | 0 | 0
239 | 99.01.14.01.C* | Hausanschluss DN 50/140 | Nr. | 1 | 0 | 0
240 | 99.01.15.01* | Netzbypass | Nr. | 2 | 0 | 0
241 | 99.01.16.01* | Hausanschluss Bypass | Nr. | 2 | 0 | 0
242 | 99.01.17.01* | Dokumentation Hausanschlusse | Nr. | 7 | 0 | 0
243 | 99.01.20.01* | Einmessen der Trasse | Nr. | 900 | 0 | 0
244 | 99.01.21.01.A* | Druckprüfung Dn 25-40 | m | 600 | 0 | 0
245 | 99.01.21.01.B* | Druckprüfung Dn 50-80 | m | 120 | 0 | 0
246 | 99.01.21.01.C* | Druckprüfung Dn 100-150 | m | 700 | 0 | 0
247 | 99.01.21.01.D* | Druckprüfung Dn 200-250 | m | 350 | 0 | 0
248 | 99.01.22.01.A* | Prüfung Sweissnähte Dn 25-40 | Nr. | 1 | 0 | 0
249 | 99.01.22.01.B* | Prüfung Sweissnähte Dn 50-80 | Nr. | 1 | 0 | 0
250 | 99.01.22.01.C* | Prüfung Sweissnähte Dn 100-150 | Nr. | 1 | 0 | 0
251 | 99.01.22.01.D* | Prüfung Sweissnähte Dn 200-250 | Nr. | 1 | 0 | 0
252 | 99.01.23.01.A* | Prüfung Sweissnähte Dn 25-40 | Nr. | 10 | 0 | 0
253 | 99.01.23.01.B* | Prüfung Sweissnähte Dn 50-80 | Nr. | 2 | 0 | 0
254 | 99.01.23.01.C* | Prüfung Sweissnähte Dn 100-150 | Nr. | 10 | 0 | 0
255 | 99.01.23.01.D* | Prüfung Sweissnähte Dn 200-250 | Nr. | 4 | 0 | 0
256 | 99.01.25.01* | 2- Kanal Überwachungsgerät | Nr. | 1 | 0 | 0
257 | 99.01.25.02* | Kommunikationsbasismodul für Leckagesystem | Nr. | 1 | 0 | 0
258 | 99.01.25.03* | Busmodul | Nr. | 1 | 0 | 0
259 | 99.01.25.04* | Messdose Hauseinführung | Nr. | 7 | 0 | 0
260 | 99.01.25.05* | Fern- schatbare Leckwarnmessdose | Nr. | 1 | 0 | 0
261 | 99.01.25.07* | Messdose Endkomponente | Nr. | 1 | 0 | 0
262 | 99.01.25.08* | Messdose Netztrennung | Nr. | 1 | 0 | 0
263 | 99.01.25.09* | Auskabelung Leckagedrähte und Verbindungsleitung | Nr. | 7 | 0 | 0
264 | 99.01.25.14* | Inbetreibnahme Lexkagesystem | Nr. | 1 | 0 | 0
265 | 99.01.25.15* | Leckpläne | Nr. | 900 | 0 | 0
266 | 99.01.25.16* | Protocollo di collaudo§ | Nr. | 1 | 0 | 0
267 | 99.01.27.01* | Elektroschrank "Conchiglia" für Auskabelung Alarmsystem | Nr. | 3 | 0 | 0
268 | 99.50.01.01* | Schleuse mm 2900x1300 | Nr. | 1 | 0 | 0
269 | 99.50.01.02* | Schleuse mm 1900x1300 | Nr. | 1 | 0 | 0
270 | 99.50.01.03* | Neoprenstreifen | Nr. | 12.5 | 0 | 0
|  | Summe Arbeiten auf Maß ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 0
Bemerkung: Für die einzelnen Beiträge sowohl in der Buchhaltung auf Maß als auch in der pauschalen Buchhaltung, wird vom Rechenblatt automatisch der selbe Preis angewandt (den Einheitspreis in der Buchhaltung auf Maß einfügen)
Nr. | LV-Pos. Nr. | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge x Einheitspreis)
PAUSCHAL ARBEITEN
271 | 02.09.01.04.a | Außenputz | m² | 50 | 0 | 0
272 | 02.09.01.07.a | Dünnschicht-Oberputz auf Außenwänden: mit Reibbrett Oberfläche verreiben | m² | 10 | 0 | 0
273 | 02.09.01.07.b | Dünnschicht-Oberputz auf Außenwänden: Besenspritzputz | m² | 10 | 0 | 0
274 | 02.09.01.07.c | Dünnschicht-Oberputz auf Außenwänden: Kellenspritzputz | m² | 10 | 0 | 0
275 | 02.09.01.07.d | Dünnschicht-Oberputz auf Außenwänden:Scheibenputz | m² | 10 | 0 | 0
276 | 03.01.01.01.a | Stahlkonstruktion: geschraubte Baustellenverbindungen | Kg | 200 | 0 | 0
277 | 03.01.01.01.e | Aufpreis für Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung | Kg | 200 | 0 | 0
278 | 51.01.01.02 | Spezialisierter Arbeiter | h | 25 | 0 | 0
279 | 51.01.01.03 | Qualifizierter Arbeiter | h | 25 | 0 | 0
280 | 53.05.01.01.a | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm | m | 615 | 0 | 0
281 | 53.05.01.01.b | Schneiden von bituminösen Belägen Stärke von 10bis 20 cm | m | 535 | 0 | 0
282 | 53.10.01.01 | Ausbau von Leitpflöcken | Nr | 10 | 0 | 0
283 | 53.10.07.01.a | Ausbau von Stahlgeländern | m | 60 | 0 | 0
284 | 53.10.10.01.a | Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen | Nr | 50 | 0 | 0
285 | 53.11.01.01 | Wiedereinbau von Leitpflöcken | Nr | 10 | 0 | 0
286 | 53.11.07.01.a | Wiedereinbau von Stahlgeländern | m | 60 | 0 | 0
287 | 53.11.10.01 | Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen | Nr | 50 | 0 | 0
288 | 54.01.02.01.a | Grabenaushub mit Aufladen und Transport | m³ | 1142.6 | 0 | 0
289 | 54.16.03.01.d | Grabenaushub ohne Aufladen und Transport | m³ | 1372 | 0 | 0
290 | 54.16.03.10.b | Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig stabilisiertem Material | m³ | 1285.82 | 0 | 0
291 | 54.30.02.01 | Lieferung von Muttererde | m³ | 170 | 0 | 0
292 | 54.30.05.01.d | Ausbreiten und Verteilen von Muttererde | m³ | 170 | 0 | 0
293 | 54.45.02.02 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/B | t | 1028.34 | 0 | 0
294 | 54.45.02.03 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/C | t | 1322.74 | 0 | 0
295 | 54.45.02.08 | Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A | t | 32.5 | 0 | 0
296 | 85.05.01.01.b | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s bis 2,0 cm | m² | 8250 | 0 | 0
297 | 85.05.01.01.c | Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s über 2,0 cm | m² | 13243 | 0 | 0
298 | 85.05.05.05 | Aufbringen eines kationischen Emulsionsfilms | m² | 8250 | 0 | 0
299 | 85.05.10.16.a | Bituminöses Mischgut 0/19 für Binder je cm Schichtstärke | m² | 92829 | 0 | 0
300 | 85.05.10.18.a | Bituminöses Mischgut mit Fräsgut 0/19 für Binder je cm | m² | 1 | 0 | 0
301 | 85.05.10.24.a | Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten: 3cm | m² | 3257 | 0 | 0
302 | 85.05.10.24.a* | Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten: 4cm | m² | 4993 | 0 | 0
303 | 85.05.10.90.a | Aufpreis für Belag auf Gehsteigen nach Oberfläche | m² | 7250 | 0 | 0
304 | 85.05.10.93.a | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen | m² | 300 | 0 | 0
305 | 85.10.01.05.c | Pflasterbelag aus Porphyrwürfeln Würfelabmessungen 8/10 cm | m² | 64.5 | 0 | 0
306 | 85.10.80.05.a | Begrenzungssteine ("Binderi") Porphyr, B/H = 10/8-10 cm | m | 643 | 0 | 0
307 | 86.01.01.07.b* | Randstein, Parallelogrammquerschnitt, ca. 12/28 cm aus Porphyr | m | 285 | 0 | 0
308 | 86.30.01.80.a | Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 30/30/50 cm | Nr. | 10 | 0 | 0
309 | 86.30.01.80.b | Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 40/40/50 cm | Nr. | 10 | 0 | 0
310 | 86.30.02.01.a | Bodenmarkierung, Streifen B = 12 cm | m | 1000 | 0 | 0
311 | 86.30.02.01.b | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung, Flächen | m² | 100 | 0 | 0
312 | 86.30.02.02.a | Applicazione di laminato elasto-plastico B=12 cm | m | 1000 | 0 | 0
313 | 86.30.02.02.b | Applicazione di laminato elasto-plastico B=12 cm - superfici | m² | 100 | 0 | 0
314 | 86.30.02.02.f | applicazione di laminato esatoplastico per scritta: STOP | Nr. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Summe Pauschalarbeiten ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 0
SICHERHEITSMASSNAHMEN:
315 | 01.04.09.11.a* | PVC Folie, UV-beständig und dehnbar: Dicke: 1,2 mm | m² | 800 | 4 | 3200
316 | 01.04.09.11.a** | Einbau auf Baugrubenböschungen von PVC Folie | m² | 4240 | 0.56 | 2374.4
317 | 01.06.03.04.a* | New Jersey aus Beton und OSB Holztafel | m | 20 | 97.58 | 1951.6
318 | 13.02.09.03.a | Handfeuerlöscher | Nr. | 2 | 88.68 | 177.36
319 | 51.01.01.02* | Tägliche Kontrolle und Wartung der Baustelleneinrichtungen | Tage | 98 | 18.08 | 1771.84
320 | 51.01.01.03* | Stundenlöhne für tägliche Kontrolle | Tage | 98 | 16.7 | 1636.6
321 | 51.01.01.03** | Wahrnpost - Qualifizierter Arbeiter | Tage | 390 | 33.39 | 13022.1
322 | 52.01.02.01.a | Büroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil | Nr. | 1 | 311 | 311
323 | 52.01.02.01.b | Büroeinheit für jeden Folgetag | Nr. | 240 | 7.4 | 1776
324 | 52.01.02.02.c | Baustellenmagazin für den erste Monat oder Bruchteil | Nr. | 1 | 230 | 230
325 | 52.01.02.02.d | Baustellenmagazin für jeden Folgetag | Nr. | 240 | 3.15 | 756
326 | 52.01.02.04.a | Baustellen WC Chemisches, erste Mietmonat | Nr. | 1 | 260 | 260
327 | 52.01.02.04.b | Baustellen WC Chemisches(Tag) | Tage | 240 | 8.3 | 1992
328 | 52.02.02.02.b | Homologierte Baustellen-Straßenverkehr-Signalanlage | Tage | 120 | 72.93 | 8751.6
329 | 52.02.02.03.a* | Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 1.0 m für die nötige Dauer | m | 80 | 28.79 | 2303.2
330 | 52.02.02.03.b* | Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2.0 m für die nötige Dauer | m | 300 | 35.99 | 10797
331 | 52.02.02.05.b* | Bauzaun Höhe 1.0 m aus Polyäthylen-Gitternetz | m | 25 | 34.3 | 857.5
332 | 52.02.02.08.a* | Schutzeinrichtung des Hanges unterhalb Mauern Hmin=1m | m | 40.45 | 20.77 | 840.15
333 | 52.02.02.15.d | Coni in gomma piazzamento e rimozione di ogni cono§Leitkegel aus Gummi Aufstellen und Entfernen eines jeden Leitkegels | Nr. | 225 | 1.45 | 326.25
334 | 52.02.02.25.d | Schild dreieckig, gelber Hintergrund 60/60/60 cm | Nr. | 90 | 3.04 | 273.6
335 | 52.02.02.26.c | Schild kreisrund Ø 60 cm, reflektierend Klasse II | Nr. | 90 | 4.25 | 382.5
336 | 52.02.02.27.a | Rechteckschild, gelber Hintergrund 90x135 cm | Nr. | 90 | 9.2 | 828
337 | 52.02.02.29.a | Baustellenschild mit gelbem Hintergrund 200x150 cm | Nr. | 18 | 23.06 | 415.08
338 | 52.02.02.30.b | Absperrschranke für Straßenbaustelle | Nr. | 394.67 | 3.04 | 1199.8
339 | 52.02.02.35* | Schachtabsperrung | Nr. | 280 | 10.28 | 2878.4
340 | 52.02.02.36.b | Fußgängergrabenbrücke aus Metall | Nr. | 40 | 17.24 | 689.6
341 | 52.02.02.40.a | Sack zum Beschweren gefüllt mit gebrochenem Steinmaterial | Nr. | 270 | 0.74 | 199.8
342 | 52.02.02.45.a | Ampelanlage für Baustelle | Nr. | 4 | 19.04 | 76.16
343 | 52.02.02.45.b | Aufstellen und Abbauen Ampelanlage für Baustelle | Nr. | 4 | 11.78 | 47.12
344 | 52.02.02.55.e | Warnleuchtenanlage | Nr. | 19.5 | 68.66 | 1338.87
345 | 52.02.02.57.a | Einrichten und Entfernen der Warnleuchtenanlage | Nr. | 20 | 3.93 | 78.6
346 | 52.02.02.60 | Schutzkappen aus PVC | Nr. | 300 | 0.61 | 183
347 | 52.02.02.65 | Warnfahnen oder Winkerkelle für Streckenposten | Nr. | 2 | 23.33 | 46.66
348 | 52.02.03.01.a | Arbeitserschwernis hervorgerufen den öffentlichen Verkehr | A corpo | 1 | 12150 | 12150
349 | 56.02.01.02.a | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln, 1 Monat | m² | 200 | 29.18 | 5836
350 | 56.02.01.02.b | Vorhalten von großflächigen Stahlverbautafeln (T) | m² | 36000 | 0.69 | 24840
351 | 56.02.02.01.b | Stahlverbautafeln für Aushübe bis B=3,0m H=4,0m | m² | 120 | 3.02 | 362.4
352 | 56.02.02.01.c | Stahlverbautafeln für Aushübe bis B=3,0m H=5,0m | m² | 1520 | 5.83 | 8861.6
353 | 56.06.02.01.b | Spritzbeton C20/25 Schichtstärke 10 cm | m² | 400 | 34.31 | 13724
354 | 58.10.03.02.a | Betonstahlmatten | kg | 2120 | 0.94 | 1992.8
355 | 86.30.02.01.b | Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung | m² | 13.75 | 4.13 | 56.79
356 | 86.30.02.80.a | Löschen von bestehender Bodenmarkierung | m² | 13.75 | 8.5 | 116.88
357 | 99.51.01.01* | Holzleiter für Zugang zu den Ausgrabungen | A corpo | 1 | 368.1 | 368.1
358 | 99.52.01.01* | Kletter-Sicherheitssystems für den Einbau in die Lagen der Wandsch. | m | 40.45 | 27.99 | 1132.2
359 | 99.52.01.02* | Professionelle, mobile, klappbare Leiter mit Hochsitz | Monate | 1.5 | 22.62 | 33.93
360 | 99.52.01.03* | Professionelle Leiter mit Geländerstange | Monate | 16 | 22.62 | 361.92
|  | Summe Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 131808.41
ZUSAMMENFASSUNG
|  | Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  |  |  | 0
|  | Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  |  |  | 0
|  | GESAMTBETRAG des Angebots für Arbeiten pauschal und/oder nach Aufmaß OHNE KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 0
|  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 2632097.48
|  | Abschlag in % |  |  |  | 100%
|  | Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  |  |  | 131808.41
|  | GESAMTBETRAG DER ARBEITEN EINSCHLIESSLICH DER KOSTEN FÜR SICHERHEITSMASSNAHMEN |  |  |  | 131808.41
Datum:
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des einzelnen Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des federführenden Unternehmens
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds
Digitale Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des (kooptierten) Mitglieds