## ANGEBOT
ANLAGE C1 - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Bezeichnung: | Ausschreibung 1 (BMST+Maler+Fliesen+Aufzug+Böden)
Ausschreibungsdaten:
Gemeinde: |  | Laas
Verlegung: |  | innerhalb der Ortschaft
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Aufmaß |  | 1709245.91
Ausgangspreis (ohne Sicherheitsmaßnahmen): Pauschal |  | 0
Betrag für endgültiges Projekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Betrag für Ausführungsprojekt (num im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Frist für die Einreichung der Angebote: |  | 2018-02-26
Bezugsjahr des Richtpreisverzeichnisses: |  | 2017
Kodex des Jahresprogrammes für öffentliche Bauaufträge:
CIG Kodex |  | 6227137C01
Vorherrschender Kodex CPV
Daten des Unternehmens:
Firmen- oder Unternehmensbezeichung:
Steuernr. (Unternehmen):
Sitz des Unternehmens:
ZUSAMMENFASSUNG
Betrag der Arbeiten NACH AUFMASS |  | 0
Betrag der Arbeiten PAUSCHAL |  | 0
Betrag für endgültiges Projekt (num im Falle einer integrierten Ausschreibung): |  | 0
Betrag für Ausführungsprojekt (num im Falle einer integrierten Ausschreibung): |  | 0
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) OHNE der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 0
Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 1709245.91
Abschlag in % |  | -100%
Abschlag in Buchstaben
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 39930.35
Gesamtbetrag für Arbeiten nach Auf Maß und/oder Pauschal (einschließlich der Projektkosten) EINSCHLIEßLICH der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen |  | 39930.35

## Aufmaß
ANLAGE C1 - Aufmaß - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Aufmaß OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 1709245.91
|  |  | Abschlag in % |  |  |  | -100%
Arbeiten nach Aufmaß
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Aufmass | SOA Kategorie
| 02 |  | Baumeisterarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.01 | * | Einstellung und Beendigung der Arbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.02 | * | Ordnung auf der Baustelle | [5 empty] | OG1
| 02.03 | * | Massenberechnung | [5 empty] | OG1
| 02.04 | * | Stundenlohnarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.05 | * | Vorarbeiter | [5 empty] | OG1
| 02.06 | * | An- Abmeldungen aller Art | [5 empty] | OG1
| 02.07 | * | Baubeleuchtung | [5 empty] | OG1
| 02.08 | * | Abnahmebescheinigungen | [5 empty] | OG1
| 02.09 | * | Bestandaufnahme der an den Arbeitsbereich angrenzenden Gebäude und Bauwerke | [5 empty] | OG1
| 02.10 | * | Vorgehende Baustellenbesichtigung | [5 empty] | OG1
| 02.11 | * | Bedienungs- und Wartungshandbücher – Aktualisierung des Projektes | [5 empty] | OG1
| 02.12 | * | Ausführung der Arbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.13 | * | Vorbemerkung KlimaHaus | [5 empty] | OG1
| 02.14 | * | Neupreise | [5 empty] | OG1
| 02.01 |  | Abbrucharbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.01.01 |  | Totalabbruch | [5 empty] | OG1
| 02.01.01.01 |  | Totalabbruch Gebäude: | [5 empty] | OG1
1 | 02.01.01.01.b |  | Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe | m3 | 367.73 | 6.6 |  | A | OG1
2 | 02.01.01.01.c |  | Konstruktion aus Betonblock- oder Ziegelmauerwerk, Massiv- oder Hohlsteindecken, Dachkonstruktion aus Holz, Stahl oder wie Decken | m3 | 2467.71 | 7.44 |  | A | OG1
3 | 02.01.01.01.d |  | Tragende Struktur aus Stahlbeton | m3 | 246.18 | 7.92 |  | A | OG1
| 02.01.02 |  | Abtragen von Spielgeräten | [5 empty] | OG1
4 | 02.01.02.01 |  | Qualifizierter Facharbeiter | h | 5 | 35.45 |  | A | OG1
5 | 02.01.02.02 |  | Arbeiter | h | 15 | 31.4 |  | A | OG1
| 02.01.04 |  | Deponiegebühren | [5 empty] | OG1
| 02.01.04.01 |  | Deponiegebühren für Bodenaushub | [5 empty] | OG1
6 | 02.01.04.01.h |  | Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton | t | 9010 | 3.52 |  | A | OG1
| 02.01.04.02 |  | Deponiegebühren für Bauschutt | [5 empty] | OG1
7 | 02.01.04.02.k |  | Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall | t | 613.87 | 7.53 |  | A | OG1
8 | 02.01.04.02.m |  | Kl.2/C: Asphalt | t | 15.6 | 8.61 |  | A | OG1
9 | 02.01.04.02.r |  | Kl.4/A: bewehrter Beton | t | 847.9 | 13.6 |  | A | OG1
| 02.01.04.03 |  | Deponiegebühren für Kunststoff und Holz | [5 empty] | OG1
10 | 02.01.04.03.a |  | Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff, Verpackungen | t | 30.63 | 192.48 |  | A | OG1
11 | 02.01.04.03.b |  | Kl.5/B: behandeltes Holz | t | 9.54 | 149.68 |  | A | OG1
12 | 02.01.04.03.e |  | Kl.6/B: unbehandeltes Holz, Balken | t | 10.65 | 136.96 |  | A | OG1
| 02.02 |  | Erdarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.02.01 |  | Vorbereiten des Baugeländes | [5 empty] | OG1
13 | 02.02.01.01 |  | Rodung von Obstwiesen | m2 | 335 | 0.33 |  | A | OG1
14 | 02.02.01.02 |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 31 bis 40 cm | Nr | 3 | 102.22 |  | A | OG1
15 | 02.02.01.03 |  | Fällen von Bäumen Durchmesser 21 bis 30 cm | Nr | 3 | 79.75 |  | A | OG1
16 | 02.02.01.04 |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 21 bis 30 cm | Nr | 3 | 57.6 |  | A | OG1
17 | 02.02.01.05 |  | Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 31 bis 40 cm | Nr | 3 | 71.93 |  | A | OG1
| 02.02.02 |  | Oberboden | [5 empty] | OG1
| 02.02.02.01 |  | Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10 cm | [5 empty] | OG1
18 | 02.02.02.01.a |  | maschinell | m2 | 500 | 1.13 |  | A | OG1
| 02.02.02.02 |  | Oberboden abtragen | [5 empty] | OG1
19 | 02.02.02.02.a |  | maschinell | m3 | 250 | 5.48 |  | A | OG1
| 02.02.03 |  | Allgemeiner Aushub (offene Aushubarbeiten) | [5 empty] | OG1
| 02.02.03.01 |  | Boden Baugrube lösen: | [5 empty] | OG1
20 | 02.02.03.01.a |  | maschinell mit Abtransport | m3 | 8380 | 5.55 |  | A | OG1
21 | 02.02.03.06 |  | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm | m | 50 | 3.7 |  | A | OG1
22 | 02.02.03.07 |  | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm | m2 | 100 | 3.31 |  | A | OG1
23 | 02.02.03.08 |  | Ausbau bestehender Hydranten | Nr | 1 | 190 |  | A | OG1
| 02.02.04 |  | Gräben, Schächte | [5 empty] | OG1
| 02.02.04.01 |  | Boden Fundamente ausheben: | [5 empty] | OG1
24 | 02.02.04.01.c |  | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 197.01 | 9.92 |  | A | OG1
| 02.02.05 |  | Hinterfüllen und Anschüttungen | [5 empty] | OG1
| 02.02.05.01 |  | Anfüllen mit Aushubmaterial: | [5 empty] | OG1
25 | 02.02.05.01.b |  | maschinell | m3 | 2380 | 4.26 |  | A | OG1
| 02.03 |  | Spezialgründungen und Baugrubensicherung | [5 empty] | OG1
26 | 02.03.01 |  | Einrichten und Raümen der Baustelle für vernagelte und verankerte Spritzbetonwand | psch | 1 | 5000 |  | A | OG1
27 | 02.03.02 |  | Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als Baugrubensicherung. Spritzbetonstärke: 12-15 cm | m2 | 199 | 66.68 |  | A | OG1
28 | 02.03.03 |  | Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und Verlegung ohne Unterschied der Type. Stahlgüte B450C | kg | 1633 | 1.35 |  | A | OG1
29 | 02.03.04 |  | Liefern, Bohren und Versetzen von Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, Verlängerungsmuffen und dazugehöriger Bohrkrone. Last an der Streckgrenze: 280 KN | m | 385 | 43.5 |  | A | OG1
30 | 02.03.05 |  | Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als Baugrubensicherung. Spritzbetonstärke: 16-20 cm | m2 | 10 | 89.08 |  | A | OG1
| 02.04 |  | Beton, Stahlbeton, Schalungen und Fertigteile | [5 empty] | OG1
| 02.04.71 |  | Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen | [5 empty] | OG1
| 02.04.71.01 |  | Seitliche Abschalung für Gründungsplatten: | [5 empty] | OG1
31 | 02.04.71.01.a |  | für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 96.17 | 54.7 |  | A | OG1
| 02.04.71.02 |  | Seitliche Abschalung für Streifenfundamente | [5 empty] | OG1
32 | 02.04.71.02.a |  | für Oberflächenstruktur S1 | m2 | 103.8 | 38.37 |  | A | OG1
| 02.04.72 |  | Schalungen für Mauern und Wände | [5 empty] | OG1
| 02.04.72.02 |  | Schalung für geradlinige Mauern und Wände: | [5 empty] | OG1
33 | 02.04.72.02.b |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 4109.67 | 17.07 |  | A | OG1
34 | 02.04.72.02.c |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 51.63 | 20.09 |  | A | OG1
| 02.04.73 |  | Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen | [5 empty] | OG1
| 02.04.73.01 |  | Schalung für Platten und Kragplatten: | [5 empty] | OG1
35 | 02.04.73.01.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 814 | 19.86 |  | A | OG1
36 | 02.04.73.01.b |  | für Oberflächenstruktur S3 | m2 | 288 | 21.35 |  | A | OG1
| 02.04.73.03 |  | Schalung für Treppenplatten, Stufen | [5 empty] | OG1
37 | 02.04.73.03.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | lfm | 98.9 | 48.83 |  | A | OG1
| 02.04.73.04 |  | Schalung von Treppenpodeste | [5 empty] | OG1
38 | 02.04.73.04.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 11.45 | 49.99 |  | A | OG1
| 02.04.74 |  | Schalungen für horizontale Strukturen, Träger | [5 empty] | OG1
| 02.04.74.01 |  | Schalung für geradlinige Träger: | [5 empty] | OG1
39 | 02.04.74.01.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 40.81 | 51.92 |  | A | OG1
| 02.04.75 |  | Schalungen für Stützen | [5 empty] | OG1
| 02.04.75.01 |  | Schalung für Stützen mit Polygonalquerschnitt, bis zu 4 Kanten | [5 empty] | OG1
40 | 02.04.75.01.a |  | für Oberflächenstruktur S2 | m2 | 75.76 | 30.79 |  | A | OG1
| 02.04.77 |  | Stützmaßnahme, Arbeitsbühnen H>3,00m | [5 empty] | OG1
| 02.04.77.01 |  | Stützmaßnahmen für Platten, Kragplatten und Treppen, H > 3,0 m | [5 empty] | OG1
41 | 02.04.77.01.a |  | H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 780 | 2.53 |  | A | OG1
42 | 02.04.77.01.b |  | H über 6,0 bis 8,0 m | m2 | 320 | 3.97 |  | A | OG1
| 02.04.77.02 |  | Stützmaßnahmen für Träger, H > 3,0 m | [5 empty] | OG1
43 | 02.04.77.02.a |  | H über 3,0 bis 6,0 m | m2 | 18.55 | 2.68 |  | A | OG1
| 02.04.78 |  | Aufpreise | [5 empty] | OG1
| 02.04.78.02 |  | Aufpreis für Sichtbetonschalungen | [5 empty] | OG1
44 | 02.04.78.02.b |  | Aufpreis für Sichtbetonarbeiten mittels 8-14 cm breiten, gehobelten Holzbrettern | m2 | 1566.9 | 38.5 |  | A | OG1
| 02.04.80 |  | Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke | [5 empty] | OG1
| 02.04.80.01 |  | Unterbeton, Ausgleichsbeton und Füllbeton | [5 empty] | OG1
45 | 02.04.80.01.c |  | Festigkeitsklasse C 16/20 | m3 | 145.38 | 144.41 |  | A | OG1
| 02.04.80.05 |  | Beton für Bauwerke jedwelcher Lage, Form und Abmessung | [5 empty] | OG1
46 | 02.04.80.05.d |  | Festigkeitsklasse C 25/30 | m3 | 822.47 | 132.65 |  | A | OG1
47 | 02.04.80.05.h |  | Festigkeitsklasse C 30/37 | m3 | 407.5 | 135.16 |  | A | OG1
| 02.04.85 |  | Aufpreise für Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke bei gleicher Festigkeitsklasse | [5 empty] | OG1
| 02.04.85.01 |  | Expositionsklasse XC | [5 empty] | OG1
48 | 02.04.85.01.a |  | XC3 mit Wassereindringtiefe 30 mm | m3 | 10 | 2.01 |  | A | OG1
| 02.04.85.05 |  | Aufpreis für Beton anderer Konsistenzklassen | [5 empty] | OG1
49 | 02.04.85.05.a |  | Konsistenzklasse S4, fließfähig | m3 | 1229.97 | 2.98 |  | A | OG1
| 02.04.85.06 |  | Aufpreis für Beton mit Zuschlägen anderen Durchmessers | [5 empty] | OG1
50 | 02.04.85.06.a |  | GK 16mm | m3 | 10 | 1.39 |  | A | OG1
51 | 02.04.85.30 |  | Aufpreis für WU-Beton | m3 | 10 | 52.55 |  | A | OG1
52 | 02.04.85.31 | * | Ringraumabdichtung aus Edelstahl 150 - 85/94 | Stück | 2 | 102.3 |  | A | OG1
53 | 02.04.85.32 | * | Ringraumdichtungen aus Edelstahl, 250 - 150/159 | Stück | 1 | 153 |  | A | OG1
| 02.05 |  | Betonstahl | [5 empty] | OG1
| 02.05.01 |  | Betonstabstahl | [5 empty] | OG1
| 02.05.01.01 |  | Betonstabstahl | [5 empty] | OG1
54 | 02.05.01.01.a |  | gerippter Stahl B450C | kg | 95375 | 1.04 |  | A | OG1
55 | 02.05.01.02 |  | Unterstützungskorb | kg | 1680 | 3.35 |  | A | OG1
56 | 02.05.01.03 |  | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S355 | kg | 1304.7 | 3.36 |  | A | OG1
57 | 02.05.01.04 |  | Konstruktiver Stahlbau: geschraubt/geschweißt S235, S275 | kg | 10 | 3.25 |  | A | OG1
| 02.05.02 |  | Betonstahlmatten | [5 empty] | OG1
| 02.05.02.01 |  | Betonstahlmatten | [5 empty] | OG1
58 | 02.05.02.01.a |  | Betonstahlmatten B450C | kg | 34674 | 0.99 |  | A | OG1
| 02.05.03 |  | Statische Sonderbauteile | [5 empty] | OG1
59 | 02.05.03.01 |  | Liefern und Verlegen von Dübelleiste als Durchstanzbewehrung | kg | 200 | 9.7 |  | A | OG1
60 | 02.05.03.02 |  | Liefern und verlegen von Bewehrungsanschlüssen | m | 35 | 14.1 |  | A | OG1
| 02.05.04 |  | Tragende Wärmedämmelemente | [5 empty] | OG1
| 02.05.04.03 |  | Tragende Wärmedämmelemente für abgestützte Balkonplatten, lineare Elemente für die Übertragung positiver Querkräfte. | [5 empty] | OG1
61 | 02.05.04.03.a |  | Spannweite bis 4,00 mt | m | 17 | 81.84 |  | A | OG1
| 02.07 |  | Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Hohlblocksteinen, Mauerziegeln) | [5 empty] | OG1
| 02.07.03 |  | Trennwände, Verblendungen | [5 empty] | OG1
| 02.07.03.10 |  | Leicht-Hochlochziegel D12cm: | [5 empty] | OG1
62 | 02.07.03.10.a |  | mit hydr.Kalkm. | m2 | 24.78 | 37.77 |  | A | OG1
| 02.09 |  | Putzarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.09.01 |  | Putze | [5 empty] | OG1
63 | 02.09.01.01 |  | Spritzbewurf | m2 | 611.42 | 4.25 |  | A | OG1
| 02.09.01.03 |  | Innenputz 2 Lagen: | [5 empty] | OG1
64 | 02.09.01.03.c |  | hydr. Kalk+Kalk-Feinputz | m2 | 150 | 18.1 |  | A | OG1
| 02.09.01.13 |  | Haft- und Armierungsmörtel: | [5 empty] | OG1
65 | 02.09.01.13.b |  | Kammbettverfahren, Stärke 1,0 cm | m2 | 617.55 | 4.65 |  | A | OG1
66 | 02.09.01.13.d |  | Gewebeeinbettung, Stärke 0,5 cm | m2 | 617.55 | 11 |  | A | OG1
| 02.09.02 |  | Putzträger, Putzbewehrungen | [5 empty] | OG1
| 02.09.02.06 |  | Putzbewehrung für WDVS: | [5 empty] | OG1
67 | 02.09.02.06.a |  | aus Glasfasergewebe 4x4mm | m2 | 617.55 | 13.11 |  | A | OG1
| 02.09.04 |  | Putze für Sonderzwecke | [5 empty] | OG1
| 02.09.04.03 |  | Mineralischer Oberputz: | [5 empty] | OG1
68 | 02.09.04.03.c |  | Mittelschicht-Steinputz, färbig, Stärke 4mm färbig Dicke 2-4mm | m2 | 682.55 | 51.3 |  | A | OG1
| 02.09.04.04 |  | Grundierung für Wärmedämmverbundsysteme im Außenbereich | [5 empty] | OG1
69 | 02.09.04.04.a |  | Dichte ca. 1,5 kg/l, PH-Wert ca. 8,5 | m2 | 617.55 | 3.13 |  | A | OG1
| 02.09.07 |  | Einbauteile | [5 empty] | OG1
| 02.09.07.01 |  | Eckschutzschiene: | [5 empty] | OG1
70 | 02.09.07.01.c |  | Länge 3m | St | 100 | 7.58 |  | A | OG1
| 02.10 |  | Packlagen und Estricharbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.10.01 |  | Packlagen | [5 empty] | OG1
| 02.10.01.01 |  | Schotterunterbau: | [5 empty] | OG1
71 | 02.10.01.01.b |  | D 25-30cm | m2 | 5 | 9.9 |  | A | OG1
| 02.10.02 |  | Verbundestriche | [5 empty] | OG1
| 02.10.02.01 |  | Unterbeton auf Unterlage, D 10cm: | [5 empty] | OG1
72 | 02.10.02.01.a |  | Zementmörtel | m2 | 850 | 12.78 |  | A | OG1
73 | 02.10.02.02 |  | Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm | m2cm | 100 | 1.14 |  | A | OG1
| 02.10.02.03 |  | Ausgleichestrich, D 5-6cm: | [5 empty] | OG1
74 | 02.10.02.03.b |  | Schaumbeton | m2 | 1353.5 | 5.87 |  | A | OG1
75 | 02.10.02.05 |  | Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm | m2cm | 5114 | 0.67 |  | A | OG1
76 | 02.10.02.09 |  | Gefälleestrich D 7cm | m2 | 400 | 16.5 |  | A | OG1
77 | 02.10.02.10 |  | Schutzestrich D min. 5cm | m2 | 400 | 15.5 |  | A | OG1
| 02.10.03 |  | Estrich auf Dämmschicht | [5 empty] | OG1
78 | 02.10.03.01 |  | Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm | m2 | 66.38 | 16.14 |  | A | OG1
| 02.10.03.02 |  | Aufpreise Pos. .01 | [5 empty] | OG1
79 | 02.10.03.02.a |  | Mehrdicke D 1cm | m2cm | 165.95 | 1.13 |  | A | OG1
80 | 02.10.03.02.b |  | für Belegreife von max. 21 Tagen | m2cm | 497.85 | 0.66 |  | A | OG1
81 | 02.10.03.03 |  | Heizestrich, 6,5cm | m2 | 870 | 17.84 |  | A | OG1
| 02.10.03.04 |  | Aufpreise Pos. .03 | [5 empty] | OG1
82 | 02.10.03.04.a |  | je cm Mehrdicke | m2cm | 870 | 1.13 |  | A | OG1
83 | 02.10.03.04.b |  | für Belegreife von max. 21 Tagen | m2cm | 6525 | 0.66 |  | A | OG1
| 02.10.04 |  | Betonböden | [5 empty] | OG1
84 | 02.10.04.01 | * | farbiger Betonboden geschliffen auf "Terrazzo Optik" | m2 | 982.45 | 130.24 |  | A | OG1
85 | 02.10.04.05 |  | Expositionsklasse XF XF4 | m3 | 26 | 11.45 |  | A | OG1
86 | 02.10.04.06 |  | Betonstahlmatten Betonstahlmatten B450C | kg | 2604.6 | 0.99 |  | A | OG1
| 02.11 |  | Abdichtungsarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.11.02 |  | Abdichtung von Außenwandflächen | [5 empty] | OG1
87 | 02.11.02.01 |  | PVC-Dachabdichtung armiert: | m2 | 588.6 | 23.65 |  | A | OG1
| 02.11.03 |  | Abdichtung von Bodenflächen | [5 empty] | OG1
88 | 02.11.03.01 |  | PVC-Dachabdichtung armiert: | m2 | 980 | 23.65 |  | A | OG1
| 02.11.04 |  | Trennschichten, Schutzschichten | [5 empty] | OG1
| 02.11.04.01 |  | Trennlage: | [5 empty] | OG1
89 | 02.11.04.01.h |  | Polyäthylen 0,30mm | m2 | 2675 | 1.68 |  | A | OG1
| 02.11.05 |  | Abdichtungen über Bewegungsfugen | [5 empty] | OG1
| 02.11.05.01 |  | Fugenband Waterstop: | [5 empty] | OG1
90 | 02.11.05.01.i |  | Arbeitsfugen, Fugenblech B 167mm | m | 148 | 19.8 |  | A | OG1
| 02.11.07 |  | Hohlkehlen | [5 empty] | OG1
| 02.11.07.01 |  | Hohlkehlen: | [5 empty] | OG1
91 | 02.11.07.01.a |  | an Wand-Fundamentanschluß | m | 50 | 11.28 |  | A | OG1
| 02.12 |  | Dämmarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.12.01 |  | Wärmedämmungen | [5 empty] | OG1
| 02.12.01.02 |  | Zem/Holzwolle-Platten Fußböden: Fußbodenheizung | [5 empty] | OG1
92 | 02.12.01.02.a |  | D 20mm | m2 | 870 | 11.9 |  | A | OG1
| 02.12.01.07 |  | Gesteinsfaserdämmstoffe: | [5 empty] | OG1
93 | 02.12.01.07.b |  | Platten, 60kg/m3, D 5cm | m2 | 46.55 | 10.76 |  | A | OG1
94 | 02.12.01.07.o |  | Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 10cm | m2 | 10 | 53.42 |  | A | OG1
95 | 02.12.01.07.r |  | Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 16cm | m2 | 526 | 71.66 |  | A | OG1
96 | 02.12.01.07.t |  | Mineralfaser-Putzträgerplatte, 90kg/m3, 150kg/m3, D 20cm | m2 | 59 | 83.64 |  | A | OG1
| 02.12.01.10 |  | PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden: | [5 empty] | OG1
97 | 02.12.01.10.c |  | D 5cm | m2 | 78 | 10.75 |  | A | OG1
98 | 02.12.01.10.f |  | D 16cm | m2 | 150 | 26.81 |  | A | OG1
99 | 02.12.01.10.h |  | D 20cm | m2 | 250 | 32.48 |  | A | OG1
100 | 02.12.01.10.i | * | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: Dämmplatte XPS 700, D 16,0 cm | m2 | 1020 | 48 |  | A | OG1
| 02.12.01.11 |  | PS-Extruderschaum 28 kg/m3, Wände: | [5 empty] | OG1
101 | 02.12.01.11.c |  | D 5cm | m2 | 10 | 16.44 |  | A | OG1
| 02.12.01.16 |  | Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polystyrol XPS: | [5 empty] | OG1
102 | 02.12.01.16.d |  | Dämmplatte XPS, D 16,0 cm | m2 | 630.92 | 28.81 |  | A | OG1
| 02.12.02 |  | Schalldämmungen | [5 empty] | OG1
| 02.12.02.01 |  | Dämmstreifen B 12-20cm: | [5 empty] | OG1
103 | 02.12.02.01.b |  | Gummigranulat, D 8mm | m | 20 | 3.13 |  | A | OG1
| 02.12.02.02 |  | Trittschalldämmschicht, Auflast 5 kN/m2: | [5 empty] | OG1
104 | 02.12.02.02.f |  | Gummigranulat mit Trennlage, D 10mm | m2 | 1385 | 8.71 |  | A | OG1
| 02.15 |  | Dachabdichtungsarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.15.01 |  | Dachabdichtungen | [5 empty] | OG1
105 | 02.15.01.07 |  | PVC-Dachabdichtung armiert: | m2 | 465 | 23.65 |  | A | OG1
| 02.15.02 |  | Anschlüsse, Abschlüsse | [5 empty] | OG1
106 | 02.15.02.01 |  | Randaufkantung PVC: | m2 | 76.56 | 34.24 |  | A | OG1
| 02.15.02.03 |  | Dachrandabschluß Folienblech: | [5 empty] | OG1
107 | 02.15.02.03.b |  | Z 15cm | m | 100 | 20.54 |  | A | OG1
| 02.15.02.04 |  | Überhangstreifen: | [5 empty] | OG1
108 | 02.15.02.04.b |  | Z 15cm | m | 100 | 22.5 |  | A | OG1
109 | 02.15.02.06 |  | Maueranschluß - plastiziertes Blech | m | 200 | 13.21 |  | A | OG1
| 02.15.02.07 |  | Rohrdurchführung: | [5 empty] | OG1
110 | 02.15.02.07.b |  | über ø 80-150mm | St | 12 | 27.39 |  | A | OG1
| 02.15.03 |  | Einbauteile | [5 empty] | OG1
| 02.15.03.01 |  | Ablauf: | [5 empty] | OG1
111 | 02.15.03.01.f |  | senkr. wärmeged. DN 125 mit Aufstockel. | St | 6 | 127.99 |  | A | OG1
112 | 02.15.03.01.h |  | liegend wärmeged. DN 125 mit Aufstockel. | St | 6 | 147.64 |  | A | OG1
| 02.15.03.02 |  | Strangentlüfter: | [5 empty] | OG1
113 | 02.15.03.02.a |  | DN 100 | St | 12 | 46.15 |  | A | OG1
| 02.15.04 |  | Schüttungen und Beläge | [5 empty] | OG1
114 | 02.15.04.01 |  | Schutzschicht aus Rundkies D 5cm | m2 | 60 | 9.29 |  | A | OG1
| 02.16 |  | Dränarbeiten, Abfluss- und Abwasserleitungen, Straßendecken | [5 empty] | OG1
| 02.16.01 |  | Dränrohre | [5 empty] | OG1
| 02.16.01.03 |  | Dränleitung HDPE: | [5 empty] | OG1
115 | 02.16.01.03.b |  | DN 125mm | m | 137.5 | 8.9 |  | A | OG1
| 02.16.02 |  | Drän- und Filterschichten | [5 empty] | OG1
| 02.16.02.02 |  | Dränschicht Wände: | [5 empty] | OG1
116 | 02.16.02.02.b |  | Polyäthylen-Noppenbahn | m2 | 888.6 | 5.67 |  | A | OG1
| 02.16.04 |  | Abwasserleitungen | [5 empty] | OG1
| 02.16.04.04 |  | PVC strukturierte Abwasserleitungen | [5 empty] | OG1
117 | 02.16.04.04.a |  | DN 110 mm | m | 100 | 14.87 |  | A | OG1
118 | 02.16.04.04.b |  | DN 125 mm | m | 80 | 15.78 |  | A | OG1
119 | 02.16.04.04.c |  | DN 160 mm | m | 60 | 18.01 |  | A | OG1
| 02.16.05 |  | Leitungen für Kabel | [5 empty] | OG1
| 02.16.05.02 |  | Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel: | [5 empty] | OG1
120 | 02.16.05.02.d |  | DN 90/75 | m | 100 | 7.48 |  | A | OG1
121 | 02.16.05.02.e |  | DN 110/94 | m | 50 | 7.99 |  | A | OG1
122 | 02.16.05.03 |  | Fundamente Hofleuchten | St | 5 | 101.58 |  | A | OG1
| 02.16.06 |  | Schutzabdeckungen | [5 empty] | OG1
123 | 02.16.06.03 |  | Magerbeton für Rohrleitungen | m3 | 5 | 115.32 |  | A | OG1
| 02.16.07 |  | Schächte | [5 empty] | OG1
| 02.16.07.05 |  | Einsteigschacht Elektroleit.: | [5 empty] | OG1
124 | 02.16.07.05.b |  | 50x50x50(H)x4cm | St | 5 | 77.18 |  | A | OG1
| 02.16.07.06 |  | Sickerschacht Regenwasser: | [5 empty] | OG1
125 | 02.16.07.06.b |  | ø 1500mm | m | 3.5 | 497.05 |  | A | OG1
| 02.16.08 |  | Schachtabdeckungen, Rinnenabdeckungen und Einbauteile | [5 empty] | OG1
| 02.16.08.01 |  | Schachtabdeckung Gußeisen: | [5 empty] | OG1
126 | 02.16.08.01.c |  | 500x500mm, 75/85kg | St | 5 | 156.07 |  | A | OG1
| 02.16.08.03 |  | Entwässerungsrinne: | [5 empty] | OG1
127 | 02.16.08.03.c |  | Schlitzrost Guß, 10(B)cm | m | 1 | 145.83 |  | A | OG1
| 02.16.09 |  | Straßen, Wege, Plätze | [5 empty] | OG1
128 | 02.16.09.05 |  | Deckschicht für Wege und Spielflächen | m2 | 730 | 15.23 |  | A | OG1
| 02.16.09.07 |  | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Binderschichten: | [5 empty] | OG1
129 | 02.16.09.07.a |  | je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 960 | 1.78 |  | A | OG1
| 02.16.09.08 |  | Bituminöses Mischgut für herkömmliche Verschleißschichten: | [5 empty] | OG1
130 | 02.16.09.08.a |  | Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 240 | 6.93 |  | A | OG1
| 02.16.09.09 |  | Pflasterdecke Porphyr: | [5 empty] | OG1
131 | 02.16.09.09.f |  | Stückgrößen: 14/18cm | m2 | 15 | 101.26 |  | A | OG1
| 02.16.09.12 |  | Randstein Beton: | [5 empty] | OG1
132 | 02.16.09.12.b |  | C 35/45 frost- tausalzbeständig | m | 83 | 32.83 |  | A | OG1
| 02.16.09.18 |  | Abdeckung Mauer gehauene Kanten: | [5 empty] | OG1
133 | 02.16.09.18.a |  | Porphyr | m | 50 | 65.6 |  | A | OG1
| 02.17 |  | Gärtnerarbeiten | [5 empty] | OG1
| 02.17.01 |  | Rasenflächen | [5 empty] | OG1
| 02.17.01.01 |  | Gartenerde: | [5 empty] | OG1
134 | 02.17.01.01.b |  | Einbau maschinell | m3 | 219 | 21.24 |  | A | OG1
135 | 02.17.01.02 |  | Rasenflächen | m2 | 730 | 3.6 |  | A | OG1
| 02.17.05 |  | Pflanzen | [5 empty] | OG1
| 02.17.05.02 |  | Hecken: | [5 empty] | OG1
136 | 02.17.05.02.a |  | Ligustrum zweireihig | m | 165 | 26.19 |  | A | OG1
| 02.17.06 |  | Schützen von Bäumen | [5 empty] | OG1
137 | 02.17.06.01 |  | Spez. Facharbeiter | h | 10 | 38.44 |  | A | OG1
138 | 02.17.06.02 |  | Qualifizierter Facharbeiter | h | 10 | 35.45 |  | A | OG1
139 | 02.17.06.03 |  | Arbeiter | h | 10 | 31.4 |  | A | OG1
| 02.18 |  | Maurerbeihilfen | [5 empty] | OG1
140 | 02.18.01 |  | Hochspez. Facharbeiter oder Meister | h | 20 | 40.75 |  | A | OG1
141 | 02.18.02 |  | Spez. Facharbeiter | h | 80 | 38.44 |  | A | OG1
142 | 02.18.03 |  | Qualifizierter Facharbeiter | h | 80 | 35.45 |  | A | OG1
143 | 02.18.04 |  | Arbeiter | h | 80 | 31.4 |  | A | OG1
144 | 02.18.05 |  | Lastkraftwagen Nutzlast bis 4,0 t | h | 10 | 46.25 |  | A | OG1
145 | 02.18.06 |  | Lastkraftwagen Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t | h | 10 | 48.04 |  | A | OG1
146 | 02.18.07 |  | Tiefladeanhänger Nutzlast über 20 t bis zu 35 t | h | 10 | 89.07 |  | A | OG1
147 | 02.18.08 |  | Bagger mit Bereifung über 77 kW bis zu 101 kW (103 - 136 PS) | h | 10 | 68.95 |  | A | OG1
148 | 02.18.09 |  | Kompressor über 3,00 m3/min bis zu 6,00 m3/min | h | 10 | 13.73 |  | A | OG1
149 | 02.18.10 |  | Aufpreis Hammer Aufpreis weiterer Hammer | h | 10 | 6.22 |  | A | OG1
150 | 02.18.11 |  | Standgerüst-Stahlrohre mit Konsolen: 3,5kN/m2, für die ersten vier Wochen (Grundeinsatzzeit) | m2 | 950.74 | 9.66 |  | A | OG1
151 | 02.18.12 |  | Standgerüst-Stahlrohre mit Konsolen: für jeden folgenden Kalendertag | m2 | 313740.9 | 0.45 |  | A | OG1
| 02.18.09 |  | Maurerbeihilfen - Heizungsanlagen | [5 empty] | OG1
152 | 02.18.09.01 |  | Maurerbeih. Heizungsanlage | % | 943.53 | 16 |  | A | OG1
| 02.18.10 |  | Maurerbeihilfen - Klimaanlagen | [5 empty] | OG1
153 | 02.18.10.01 |  | Maurerbeih. Klimaanlage | % | 1457.27 | 8 |  | A | OG1
| 02.18.11 |  | Maurerbeihilfen - Sanitäre Anlagen | [5 empty] | OG1
154 | 02.18.11.01 |  | Maurerbeih. sanit. Anlage | % | 1002.2 | 16 |  | A | OG1
| 02.18.12 |  | Maurerbeihilfen - Elektroanlagen | [5 empty] | OG1
| 02.18.12.01 |  | Maurerbeih. Elektroanlage: | [5 empty] | OG1
155 | 02.18.12.01.b |  | öff. Gebäude | % | 3452.33 | 10 |  | A | OG1
| 02.19 |  | Verlegung Fernwärmeleitung | [5 empty] | OG1
156 | 02.19.01 |  | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 100 | 9.78 |  | A | OG1
157 | 02.19.02 |  | Anfüllen mit Aushubmaterial: maschinell | m3 | 100 | 4.26 |  | A | OG1
158 | 02.19.03 |  | Bagger mit Bereifung über 102 kW bis zu 152 kW (137 - 204 PS) | h | 15 | 73.99 |  | A | OG1
159 | 02.19.04 |  | Qualifizierter Facharbeiter | h | 40 | 35.45 |  | A | OG1
160 | 02.19.05 |  | PVC strukturierte Abwasserleitungen DN 200 mm | m | 30 | 26.42 |  | A | OG1
161 | 02.19.06 |  | PVC strukturierte Abwasserleitungen DN 125 mm | m | 5 | 15.78 |  | A | OG1
162 | 02.19.07 |  | PVC strukturierte Abwasserleitungen DN 110 mm | m | 5 | 14.87 |  | A | OG1
163 | 02.19.08 |  | PVC strukturierte Abwasserleitungen DN 160 mm | m | 5 | 18.01 |  | A | OG1
164 | 02.19.09 |  | Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel: DN 90/75 | m | 30 | 7.48 |  | A | OG1
165 | 02.19.10 |  | Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel: DN 110/94 | m | 30 | 7.99 |  | A | OG1
166 | 02.19.11 |  | Schutzbankett aus Sand für Kabel | m | 30 | 2.61 |  | A | OG1
167 | 02.19.12 |  | Einsteigschacht Elektroleit.: 60x60x50(H)x5cm | St | 5 | 88.85 |  | A | OG1
168 | 02.19.13 |  | Schachtabdeckung Gußeisen: 600x600mm, 110-120kg | St | 2 | 245 |  | A | OG1
169 | 02.19.14 |  | Polypropylenrohr Rohr Ø 110x10 mm | m | 30 | 78.57 |  | A | OG1
170 | 02.19.15 |  | Wärmeisolierung aus Polyurethan D 40: ø 4" | m | 30 | 40.6 |  | A | OG1
| 02.20 |  | Infrastrukturen | [5 empty] | OG1
171 | 02.20.01 |  | Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 20,0 cm | m | 62 | 3.7 |  | A | OG1
172 | 02.20.02 |  | Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Belagstärke bis 20 cm | m2 | 58 | 3.31 |  | A | OG1
173 | 02.20.03 |  | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen und ohne Abtransport | m3 | 232 | 9.78 |  | A | OG1
174 | 02.20.04 |  | Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur | m3 | 5 | 56.38 |  | A | OG1
175 | 02.20.05 |  | Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 5,50 m | m3 | 232 | 3.6 |  | A | OG1
176 | 02.20.06 |  | Kl.2/C: Asphalt | t | 15.08 | 13.42 |  | A | OG1
177 | 02.20.07 |  | Stahlverbautafeln für Aushübe mit Breite bis 3,0 m für Tiefen bis 5,00 m | m2 | 261 | 5.83 |  | A | OG1
178 | 02.20.08 |  | PVC-Rohre für Kanalisation DN 125 | m | 45 | 21.61 |  | A | OG1
179 | 02.20.09 |  | PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 125 | Nr | 5 | 16.68 |  | A | OG1
180 | 02.20.10 |  | PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 125 | Nr | 10 | 16.64 |  | A | OG1
181 | 02.20.11 |  | PVC-Kanalrohrbögen - 87° DN 125 | Nr | 5 | 17.45 |  | A | OG1
182 | 02.20.12 |  | PVC-Kanalrohrabzweiger - 45° - 87° DN 125/110 - 125/125 | Nr | 15 | 22.96 |  | A | OG1
183 | 02.20.13 |  | PVC-Rohr für Wasserleitung - PN 10 DN mm 125 | m | 218.45 | 20.44 |  | A | OG1
184 | 02.20.14 |  | Polyäthylenrohre als Kabelschutzrohre DN 110 mm | m | 201.3 | 8.31 |  | A | OG1
185 | 02.20.15 |  | Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsunempfindliche Bauwerke | m3 | 261 | 3.59 |  | A | OG1
186 | 02.20.16 |  | Verdichtung der Fahrbahnoberfläche mit Rüttelwalze | m2 | 58 | 0.99 |  | A | OG1
187 | 02.20.17 |  | Bituminöses Mischgut AC32 für Tragschichten je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut | m2 | 1160 | 1.56 |  | A | OG1
188 | 02.20.18 |  | Aufpreis für die Wiederherstellung von Belagsstreifen nach Oberfläche | m2 | 58 | 3.75 |  | A | OG1
189 | 02.20.19 |  | Ortungsband mit Netz | m | 30 | 0.58 |  | A | OG1
190 | 02.20.20 |  | Signalisierungskabel für dielektrische Infrastrukturen. | m | 30 | 0.76 |  | A | OG1
191 | 02.20.21 |  | Abflußschacht in PE Abflußschacht, DN: 1000 mm, Höhe: 1400 mm | St | 4 | 866.7 |  | A | OG1
192 | 02.20.22 |  | Kreisrunde Schachtabdeckung Sphäroguss D400: Durchmesser 600mm, ca. 58kg | St | 4 | 215 |  | A | OG1
193 | 02.20.23 |  | Bituminöses Mischgut AC10 Verschleißschichten für Straßen innerhalb von Ortschaften Schichtstärke, eingebaut: 3 cm | m2 | 29 | 6.65 |  | A | OG1
194 | 02.20.24 |  | PVC-Rohre für Kanalisation DN 200 | m | 30 | 26.68 |  | A | OG1
195 | 02.20.25 |  | PVC-Kanalrohrbögen - 15° DN 200 | Nr | 5 | 22.78 |  | A | OG1
196 | 02.20.26 |  | PVC-Kanalrohrbögen - 45° DN 200 | Nr | 15 | 23.65 |  | A | OG1
197 | 02.20.27 |  | PVC-Kanalrohrbögen - 87° DN 200 | Nr | 10 | 26.16 |  | A | OG1
| 04 |  | Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten | [5 empty] | OS7
| 04.01 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten | [5 empty] | OS7
| 04.01.02 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen | [5 empty] | OS7
| 04.01.02.03 |  | Disp. Silikatfarbe: | [5 empty] | OS7
218 | 04.01.02.03.b |  | mittelgetönt | m2 | 632.55 | 7.09 |  | A | OS7
| 04.01.03 |  | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen | [5 empty] | OS7
| 04.01.03.03 |  | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas: | [5 empty] | OS7
219 | 04.01.03.03.c |  | sattgetönt | m2 | 50 | 6.36 |  | A | OS7
| 04.03 |  | Beschichtungen auf Metallflächen | [5 empty] | OS7
| 04.03.03 |  | Beschichtung für besondere Beanspruchungen | [5 empty] | OS7
| 04.03.03.01 |  | Brandschutzsystem: | [5 empty] | OS7
220 | 04.03.03.01.a |  | R 60 | m2 | 116.64 | 10.57 |  | A | OS7
| 04.05 |  | Trockenbauarbeiten | [5 empty] | OS7
| 04.05.01 |  | Deckenverkleidungen | [5 empty] | OS7
| 04.05.01.02 |  | Unterdecke Gipskartonpl.: | [5 empty] | OS7
221 | 04.05.01.02.a |  | D 12,5mm | m2 | 5 | 44.32 |  | A | OS7
222 | 04.05.01.02.c |  | D 12,5mm, wasserabweisend | m2 | 5 | 46.7 |  | A | OS7
223 | 04.05.01.02.d |  | Aufpreis für kleine Flächen | m2 | 5 | 5.48 |  | A | OS7
| 04.05.01.05 |  | Akustikdesigndecke: | [5 empty] | OS7
224 | 04.05.01.05.a | * | Akustikdesigndecke aus Heradesignplatten | m2 | 695 | 74.18 |  | A | OS7
| 04.05.01.10 |  | Abschlussprofile oder Schattenfuge: | [5 empty] | OS7
225 | 04.05.01.10.a |  | Schattenfugen | m | 531.45 | 4.81 |  | A | OS7
| 04.05.01.20 |  | Abgehängte Brandschutzdecke: | [5 empty] | OS7
226 | 04.05.01.20.a |  | EI 60 | m2 | 5.5 | 83.2 |  | A | OS7
| 04.05.02 |  | Trennwände | [5 empty] | OS7
| 04.05.02.02 |  | Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk | [5 empty] | OS7
227 | 04.05.02.02.c |  | Trennwand 125 mm | m2 | 104.51 | 50.63 |  | A | OS7
228 | 04.05.02.03 |  | Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos. 04.05.02.02 | m2 | 15 | 14.19 |  | A | OS7
| 04.05.04 |  | Oberflächenbearbeitung | [5 empty] | OS7
| 04.05.04.02 |  | Ausschnitte in Gipskartondecken | [5 empty] | OS7
229 | 04.05.04.02.a |  | Durchmesser von 5 - 20 cm | St | 10 | 7.83 |  | A | OS7
230 | 04.05.04.02.b |  | Rechteckig bis 30 cm Kantenlänge | St | 20 | 10.76 |  | A | OS7
| 04.05.04.05 |  | Revisionsklappen | [5 empty] | OS7
231 | 04.05.04.05.a |  | 30 x 30 cm | St | 5 | 63.9 |  | A | OS7
232 | 04.05.04.05.b |  | 40 x 40 cm | St | 5 | 72.26 |  | A | OS7
233 | 04.05.04.05.c |  | 60 x 60 cm | St | 5 | 82.07 |  | A | OS7
| 05 |  | Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten | [5 empty] | OS6
| 05.01 |  | Keramische Bodenbeläge | [5 empty] | OS6
| 05.01.02 |  | Keramische Bodenbeläge im Dünnbett | [5 empty] | OS6
| 05.01.02.10 |  | Bodenbelag aus Großformatfliesen: | [5 empty] | OS6
239 | 05.01.02.10.b |  | 30x60cm | m2 | 73.7 | 58.04 |  | A | OS6
| 05.02 |  | Keramische Wandverkleidungen | [5 empty] | OS6
| 05.02.02 |  | Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett | [5 empty] | OS6
| 05.02.02.10 |  | Wandverkleidung aus Großformatfliesen: | [5 empty] | OS6
240 | 05.02.02.10.a |  | 30x60 | m2 | 356.02 | 62.83 |  | A | OS6
| 05.03 |  | Keramische Sockel | [5 empty] | OS6
| 05.03.02 |  | Keramische Sockel im Dünnbett | [5 empty] | OS6
| 05.03.02.01 |  | Sockel aus keramischen Fliesen mit ebener Oberfläche; liefern, in hydraulisch erhärtendem Mörtel im Dünnbett, auf Putz, verlegen | [5 empty] | OS6
241 | 05.03.02.01.b |  | aus Betonwerksteinplatten , H = 10 cm | m | 99.65 | 15.38 |  | A | OS6
| 05.03.02.02 |  | Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus elastischer Dichtungsmasse | [5 empty] | OS6
242 | 05.03.02.02.a |  | Aufpreis elastische Fugen | m | 99.65 | 8.21 |  | A | OS6
| 05.04 |  | Anstriche, Abdichtungen, Profile | [5 empty] | OS6
| 05.04.01 |  | Anstriche, fugenlose Beschichtungen | [5 empty] | OS6
| 05.04.01.05 |  | Verbundabdichtung im Innen- und Außenbereich | [5 empty] | OS6
243 | 05.04.01.05.a |  | Stärke 2mm | m2 | 439.72 | 28.3 |  | A | OS6
| 05.04.04 |  | Aufpreise, besondere Verarbeitungen | [5 empty] | OS6
| 05.04.04.05 |  | Ausschnitte und Löcher | [5 empty] | OS6
244 | 05.04.04.05.a |  | Für Fliesen <= 30x30cm | St | 30 | 3.18 |  | A | OS6
245 | 05.04.04.08 |  | Gefälleestrich in Duschen | m2 | 4.8 | 99.49 |  | A | OS6
246 | 05.04.04.09 |  | Spiegel | m2 | 9.64 | 110 |  | A | OS6
| 05.05 |  | Duschelemente | [5 empty] | OS6
| 05.05.02 |  | Bodenelemente mit Rinnenentwässerung | [5 empty] | OS6
| 05.05.02.01 |  | Verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente mit Rinnenentwässerung | [5 empty] | OS6
247 | 05.05.02.01.e |  | 1800x900 Rinnelänge 800mm | St | 2 | 1115.03 |  | A | OS6
| 06 |  | Bodenbelag- und Parkettarbeiten | [5 empty] | OS6
| 06.02 |  | Bodenbeläge | [5 empty] | OS6
| 06.02.06 |  | Fußmatten | [5 empty] | OS6
| 06.02.06.01 |  | Fußmatte Kokos: | [5 empty] | OS6
251 | 06.02.06.01.a |  | Dicke bis 23mm | m2 | 5 | 49.14 |  | A | OS6
| 06.02.06.02 |  | Fußmatte Synthesefaser: | [5 empty] | OS6
252 | 06.02.06.02.a |  | D min. 20mm | m2 | 6 | 551.52 |  | A | OS6
| 06.03 |  | Holzfußböden und Holzfusßbödenimitationen | [5 empty] | OS6
| 06.03.02 |  | Parkettriemen | [5 empty] | OS6
| 06.03.02.01 |  | Parkettriemen N/F D21mm: | [5 empty] | OS6
253 | 06.03.02.01.e |  | Lärche | m2 | 280.27 | 105.12 |  | A | OS6
254 | 06.03.02.02 |  | Feuerbeständiger Zweikomponentenlack für Holzfußböden | m2 | 280.27 | 27.49 |  | A | OS6
| 06.04 |  | Sportböden | [5 empty] | OS6
| 06.04.01 |  | Sportböden ohne Bodenbelag | [5 empty] | OS6
| 06.04.01.01 |  | Sportböden, ohne Bodenbelag: | [5 empty] | OS6
255 | 06.04.01.01.c |  | Einbauhöhe 60-70mm | m2 | 363.8 | 53.81 |  | A | OS6
| 06.04.02 |  | Bodenbelag für Sportböden | [5 empty] | OS6
| 06.04.02.01 |  | Bodenbelag aus natürlichem und synthetischem Kautschuk | [5 empty] | OS6
256 | 06.04.02.01.c |  | D 40 mm | m2 | 1 | 70.93 |  | A | OS6
| 06.04.02.02 |  | Indoor Sportboden aus Gummi mit differenziertem Aufbau | [5 empty] | OS6
257 | 06.04.02.02.a |  | D 7,5 mm | m2 | 363.8 | 57.03 |  | A | OS6
| 06.04.02.03 |  | Indoor Sportboden aus 100% synthetischem Gummi | [5 empty] | OS6
258 | 06.04.02.03.b |  | D 3 mm | m2 | 1 | 57.03 |  | A | OS6
| 06.06 |  | Fußleisten | [5 empty] | OS6
| 06.06.01 |  | Holz | [5 empty] | OS6
259 | 06.06.01.05 |  | Flächenbündige Sockelleiste 60/10 | m | 1 | 16.23 |  | A | OS6
| 16 |  | Aufzugsanlagen | [5 empty] | OS4
| 16.01 |  | Personenaufzüge | [5 empty] | OS4
| 16.01.01 |  | Elektrisch betriebene Aufzüge | [5 empty] | OS4
263 | 16.01.01.03 |  | Pers.Aufzug 630kg (ohne Maschinenr.), 3 Haltest. + 3 Türen | Anlage | 1 | 29000 |  | A | OS4
264 | 16.01.01.04 |  | Aufpreis Feuerschutz-Schachttüren: EI 60' | St | 3 | 1100 |  | A | OS4
265 | 16.01.01.05 |  | Spez. Facharbeiter | h | 15 | 37.37 |  | A | OS4
266 | 16.01.01.06 |  | Qualifizierter Facharbeiter | h | 15 | 35.63 |  | A | OS4

## Pauschal
ANLAGE C1 - Pauschal - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag der Arbeiten nach Pauschal: |  |  |  | 0
Betrag für endgültiges Projekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
Betrag für Ausführungsprojekt (nur im Falle einer integrierten Ausschreibung):
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für die Arbeiten Pauschal OHNE Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
|  |  | Ausschreibungssumme ohne Kosten für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 0
0%
Arbeiten Pauschal
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | Pauschal | SOA Kategorie

## Sicherheitsmaßnahmen
ANLAGE C1 - Sicherheitsmaßnahmen - VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Zusammenfassung
|  |  | Gesamtbetrag des Angebotes für Sicherheitsmaßnahmen: |  |  |  | 39930.35
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen
Nr. | LV-Pos.Nr. | * | Bezeichnung | Maßeinheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis (Menge mal Einheitspreis) | SOA Kategorie
198 | 02.22.01 | * | Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Bereich der BaustelleBüroeinheit für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil | St | 1 | 307.9 | 307.9 | OG1
199 | 02.22.01.a | * | Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Bereich der BaustelleBüroeinheit für jeden Folgetag | Tage | 390 | 7.33 | 2858.7 | OG1
200 | 02.22.02 |  | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin 6,0mx2,45mx2,50m (innen), für den ersten Monat (30 Tage) oder Bruchteil | St | 1 | 247.51 | 247.51 | OG1
201 | 02.22.02.a |  | Vorgefertigter Container für Baustellenmagazin 6,0mx2,45mx2,50m (innen), für jeden Folgetag | Tage | 390 | 3.76 | 1466.4 | OG1
202 | 02.22.03 |  | Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC | St | 2 | 257.41 | 514.82 | OG1
203 | 02.22.03.a |  | Vorgefertigter Container für Baustellen WC Chemisches WC; der Preis bezieht sich für jeden auf das erste Mietmonat folgenden Tag | Tage | 780 | 8.22 | 6411.6 | OG1
204 | 02.22.04 |  | Zweisprachiges Baustellenschild Dimension nach Angabe der BL | m2 | 11 | 77.23 | 849.53 | OG1
205 | 02.22.05 |  | Handfeuerlöscher: 6 kg | St | 2 | 88.68 | 177.36 | OG1
206 | 02.22.06 | * | Erste Hilfe-Koffer | Stück | 1 | 50 | 50 | OG1
207 | 02.22.07 |  | Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil | m | 35 | 13.27 | 464.45 | OG1
208 | 02.22.07.a |  | Fixe Baustellenbeleuchtung, Niederspannung für jeden folgenden Monat | m | 455 | 3.66 | 1665.3 | OG1
209 | 02.22.08 |  | Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil | m | 185 | 6.09 | 1126.65 | OG1
210 | 02.22.08.a |  | Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil, Höhe 2,0 m für jeden folgenden Kalendertag | m | 70200 | 0.13 | 9126 | OG1
211 | 02.22.09 |  | Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil | m | 35 | 2.83 | 99.05 | OG1
212 | 02.22.09.a |  | Vorhalten von Leitelementen aus Polyäthylen vom Typ New Jersey für jeden folgenden Monat | m | 5250 | 0.79 | 4147.5 | OG1
213 | 02.22.10 | * | Seitenschutz aus fixem Winkel | lfm | 249 | 14 | 3486 | OG1
214 | 02.22.11 | * | Verlegung von Holzbohlen mit einer Stärke von 5 cm zur Abdeckung von Deckenöffnungen | m2 | 80 | 15.05 | 1204 | OG1
215 | 02.22.12 | * | Bereitstellung von Laufgängen, zur Überwindung von vertikalen Höhenunterschieden | m | 17 | 55 | 935 | OG1
216 | 02.22.13 |  | Baustellenerdungsanlage | St | 1 | 400 | 400 | OG1
217 | 02.22.14 |  | Baustellenblitzschutzanlage | St | 1 | 268.824 | 268.82 | OG1
234 | 04.20.01 |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5m | d | 10 | 48.19 | 481.9 | OS7
235 | 04.20.02 |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5-8m | d | 25 | 58.71 | 1467.75 | OS7
236 | 04.20.03 |  | Dachzaun/Absturznetze Absturznetze | m2 | 47 | 8.19 | 384.93 | OS7
237 | 04.20.04 |  | Handfeuerlöscher: 6 kg | St | 1 | 88.68 | 88.68 | OS7
238 | 04.20.05 |  | Handfeuerlöscher: 9 kg | St | 1 | 126.76 | 126.76 | OS7
248 | 05.20.01 |  | Handfeuerlöscher: 6 kg | St | 1 | 88.66 | 88.66 | OS6
249 | 05.20.02 |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5m | d | 3 | 48.19 | 144.57 | OS6
250 | 05.20.03 |  | Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus Polyäthylen-Gitternetz für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil | m | 47 | 5.57 | 261.79 | OS6
260 | 06.20.01 |  | Handfeuerlöscher: 6 kg | St | 1 | 88.4 | 88.4 | OS6
261 | 06.20.02 |  | Vorhalten von Bauzaun Höhe 1,0 m aus Polyäthylen-Gitternetz für den ersten Monat (30 d) oder Bruchteil | m | 4.6 | 5.57 | 25.62 | OS6
262 | 06.20.03 |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5-8m | d | 8 | 58.71 | 469.68 | OS6
267 | 16.20.01 |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5-8m | d | 7.62 | 58.71 | 447.37 | OS4
268 | 16.20.02 |  | Fahrbare Arbeitsbühne: H 5m | d | 1 | 47.65 | 47.65 | OS4

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Abtei | Badia
Ahrntal | Valle Aurina | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Algund | Lagundo | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Altrei | Anterivo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Andrian | Andriano | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Auer | Ora | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano
Bozen | Bolzano
Branzoll | Bronzolo
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Bruneck | Brunico
Burgstall | Postal
Corvara | Corvara in Badia
Deutschnofen | Nova Ponente
Enneberg | Marebbe
Eppan a.d.W. | Appiano
Feldthurns | Velturno
Franzensfeste | Fortezza
Freienfeld | Campo di Trens
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Graun | Curon
Gsies | Valle di Casies
Hafling | Avelengo
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Kaltern | Caldaro
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Kuens | Caines
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Laas | Lasa
Lajen | Laion
Lana | Lana
Latsch | Laces
Laurein | Lauregno
Leifers | Laives
Lüsen | Luson
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Meran | Merano
Mölten | Meltina
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Mühlbach | Rio di Pusteria
Mühlwald | Selva dei Molini
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Neumarkt | Egna
Niederdorf | Villa Bassa
Olang | Valdaora
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Pfalzen | Falzes
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Plaus | Plaus
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prags | Braies
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ratschings | Racines
Riffian | Rifiano
Ritten | Renon
Rodeneck | Rodengo
Salurn | Salorno
Sand in Taufers | Campo Tures
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Pankraz | S. Pancrazio
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Sterzing | Vipiteno
Stilfs | Stelvio
Taufers im Münstertal | Tubre
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Tisens | Tesimo
Toblach | Dobbiaco
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Tscherms | Cermes
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Ulten | Ultimo
Vahrn | Varna
Villanders | Villandro
Villnöss | Funes
Vintl | Vandoies
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Vöran | Verano
Waidbruck | Ponte Gardena
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Welschnofen | Nova Levante
Wengen | La Valle
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena