## OFFERTA
ALLEGATO C1 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Denominazione: | AOV/SUA L 11/2020 SCUOLA MEDIA DI CALDARO - LOTTO 11 IMPIANTO ELETTRICO
Dati appalto:
Comune: |  | Caldaro
Dislocazione: |  | in centro abitato
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Misura |  | 1160379.81
Importo a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza): A Corpo
Termine presentazione offerte:
Anno prezziario di riferimento: |  | 2019
Codice CUI: |  | L80006090213201900011
Cod. CIG |  | 836567770C
Cod. CPV prevalente: |  | 45311000-0
Dati impresa:
Ragione o denominazione sociale:
Codice fiscale (impresa):
Sede impresa:
RIEPILOGO
Importo Lavori a MISURA |  | 0
Importo Lavori a CORPO |  | 0
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo SENZA oneri di sicurezza |  | 0
Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza |  | 1160379.81
Ribasso d'asta in % |  | -100%
Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza |  | 38282.08
Importo totale offerto per lavori Lavori A Misura e/o A Corpo CON oneri di sicurezza |  | 38282.08

## A Misura
ALLEGATO C1 - a misura LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale offerto per lavori a misura SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 1160379.81
|  |  | Ribasso d'asta in % |  |  |  | -100%
Lavori a misura
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A misura | Categorie SOA
| 15 |  | Impianti elettrici
| 15.01 |  | Cabina di trasformazione MT/BT
| 15.01.01 |  | Quadri elettrici di MT
| 15.01.01.02 |  | Quadri elettrici di MT
1 | 15.01.01.02.a |  | Scomparto di risalita cavi | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
2 | 15.01.01.02.b |  | Unità montante trasformatore | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.01.02 |  | Trasformatori
| 15.01.02.01 |  | Trasformatore trifase
3 | 15.01.02.01.d |  | Potenza nominale: 630 kVA | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.01.03 |  | Linee elettriche di MT
4 | 15.01.03.01 |  | Linea elettrica di allacciamento in media tensione | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
5 | 15.01.03.02 |  | Terminale unipolare a spina preformato | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.03 |  | Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza
| 15.03.01 |  | Gruppo di continuitá (UPS)
| 15.03.01.01 |  | Gruppo di continuità (UPS) monofase
6 | 15.03.01.01.a |  | Potenza nominale: fino a 500 VA Fattore di potenza nominale: 0,8 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04 |  | Sistemi di posa
| 15.04.01 |  | Tubazioni flessibili in PVC
| 15.04.01.01 |  | Tubazioni flessibili in PVC:
7 | 15.04.01.01.a |  | D=25 mm | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
8 | 15.04.01.01.b |  | D=32 mm | m | 2600 |  | 0 | A | OS 30
9 | 15.04.01.01.c |  | D=40 mm | m | 4300 |  | 0 | A | OS 30
10 | 15.04.01.01.d |  | D=50 mm | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.01.02 |  | Tubo di installazione flessibile in propilene; per la posa in cls.
11 | 15.04.01.02.b |  | D=25 mm | m | 1500 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.02 |  | Tubazioni rigide in PVC
| 15.04.02.01 |  | Tubazioni rigide in PVC, 750N:
12 | 15.04.02.01.a |  | D=25 mm - 750 N | m | 500 |  | 0 | A | OS 30
13 | 15.04.02.01.b |  | D=32 mm - 750 N | m | 450 |  | 0 | A | OS 30
14 | 15.04.02.01.c |  | D=40 mm - 750 N | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.03 |  | Tubazioni in polietilene
| 15.04.03.01 |  | Tubazioni in polietilene
15 | 15.04.03.01.a |  | D=40 mm | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
16 | 15.04.03.01.c |  | D=63 mm | m | 3121 |  | 0 | A | OS 30
17 | 15.04.03.01.e |  | D=90 mm | m | 340 |  | 0 | A | OS 30
18 | 15.04.03.01.f |  | D=110 mm | m | 250 |  | 0 | A | OS 30
19 | 15.04.03.01.g |  | D=125 mm | m | 185 |  | 0 | A | OS 30
20 | 15.04.03.01.i |  | D=160 mm | m | 600 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.08 |  | Cassette di derivazione
| 15.04.08.02 |  | Cassette di derivazione da incasso
21 | 15.04.08.02.a |  | (lxhxp) fina a ca. 160x130x70 mm | Cadauno | 50 |  | 0 | A | OS 30
22 | 15.04.08.02.c |  | (lxhxp) da 392x152x70 mm a 480x160x70 mm | Cadauno | 35 |  | 0 | A | OS 30
23 | 15.04.08.02.g |  | (lxhxp) 520x260x121 mm | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.08.22 |  | Cassette di derivazione in PVC a parete
24 | 15.04.08.22.a |  | (lxhxp) fino a ca. 120x80x70 mm | Cadauno | 45 |  | 0 | A | OS 30
25 | 15.04.08.22.c |  | (lxhxp)240x190x90 mm | Cadauno | 25 |  | 0 | A | OS 30
26 | 15.04.08.22.e |  | (lxhxp) 380x300x120 mm | Cadauno | 18 |  | 0 | A | OS 30
27 | 15.04.08.22.f |  | (lxhxp)460x380x120 mm | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11 |  | Canali metallici
| 15.04.11.01 |  | Canali in lamiera zincata
28 | 15.04.11.01.d |  | Canale rettilineo 200x50/75 mm | m | 115 |  | 0 | A | OS 30
29 | 15.04.11.01.e |  | Canale rettilineo 300x50/75 mm | m | 300 |  | 0 | A | OS 30
30 | 15.04.11.01.f |  | Canale rettilineo 400x50/75 mm | m | 365 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11.02 |  | Canali di distribuzione: curve, salite, derivazioni
31 | 15.04.11.02.d |  | dimensioni (bxh) 200x50/75 mm | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
32 | 15.04.11.02.e |  | dimensioni (bxh) 300x50/75 mm | Cadauno | 43 |  | 0 | A | OS 30
33 | 15.04.11.02.f |  | dimensioni (bxh) 400x50/75 mm | Cadauno | 46 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11.03 |  | Canali di distribuzione: coperchi
34 | 15.04.11.03.d |  | larghezza 200 mm | Cadauno | 115 |  | 0 | A | OS 30
35 | 15.04.11.03.e |  | larghezza 300 mm | Cadauno | 300 |  | 0 | A | OS 30
36 | 15.04.11.03.f |  | larghezza 400 mm | Cadauno | 365 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.11.04 |  | Canali di distribuzione: separatore
37 | 15.04.11.04.a |  | altezza 50/75/100 mm | m | 680 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.21 |  | Canali di distribuzione e derivazione in PVC
| 15.04.21.02 |  | Canali portacavi in PVC, in bianco o grigio
38 | 15.04.21.02.e |  | Dimensioni (lxh) 40x40 mm | m | 15 |  | 0 | A | OS 30
39 | 15.04.21.02.f |  | Dimensioni (lxh) 60x40 mm | m | 70 |  | 0 | A | OS 30
40 | 15.04.21.02.j |  | Dimensioni (lxh) 60x60 mm | m | 20 |  | 0 | A | OS 30
41 | 15.04.21.02.m |  | Dimensioni (lxh) 120x60 mm | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
42 | 15.04.21.02.q |  | Dimensioni (lxh) 120x80 mm | m | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.22 |  | Canali a bancale
| 15.04.22.01 |  | Canali a bancale in PVC
43 | 15.04.22.01.a |  | dimensioni (bxh) 130x70 mm | m | 25 |  | 0 | A | OS 30
| 15.04.25 |  | Sistemi di posa per cls
| 15.04.25.02 |  | Sistemi di posa per cls: scatola di derivazione
44 | 15.04.25.02.c |  | Dimensioni (lxhxp) 250x220x82 mm | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05 |  | Linee
| 15.05.04 |  | Linee in cavo FG16OM16 0,6/1KV
| 15.05.04.01 |  | Linee unipolari con cavi flessibili in rame
45 | 15.05.04.01.g |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x25 mm2 | m | 660 |  | 0 | A | OS 30
46 | 15.05.04.01.h |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x35 mm2 | m | 140 |  | 0 | A | OS 30
47 | 15.05.04.01.i |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x50 mm2 | m | 325 |  | 0 | A | OS 30
48 | 15.05.04.01.k |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x95 mm2 | m | 100 |  | 0 | A | OS 30
49 | 15.05.04.01.o |  | FG16OM16 0,6/1KV 1x240 mm2 | m | 2350 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.02 |  | Linee bipolari con cavi flessibili in rame
50 | 15.05.04.02.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.03 |  | Linee tripolari con cavi flessibili in rame
51 | 15.05.04.03.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x1,5 mm2 | m | 2450 |  | 0 | A | OS 30
52 | 15.05.04.03.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x2,5 mm2 | m | 1650 |  | 0 | A | OS 30
53 | 15.05.04.03.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x4 mm2 | m | 1000 |  | 0 | A | OS 30
54 | 15.05.04.03.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 3x6 mm2 | m | 130 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.04 |  | Linee quadripolari con cavi flessibili in rame
55 | 15.05.04.04.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 1630 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.04.05 |  | Linee pentapolari con cavi flessibili in rame
56 | 15.05.04.05.a |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x1,5 mm2 | m | 160 |  | 0 | A | OS 30
57 | 15.05.04.05.b |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x2,5 mm2 | m | 540 |  | 0 | A | OS 30
58 | 15.05.04.05.c |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x4 mm2 | m | 125 |  | 0 | A | OS 30
59 | 15.05.04.05.d |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0 | A | OS 30
60 | 15.05.04.05.e |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0 | A | OS 30
61 | 15.05.04.05.f |  | FG16OM16 0,6/1KV 5x16 mm2 | m | 360 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.05 |  | Linee in cavo FTG10OM1 0,6/1kV
| 15.05.05.02 |  | Cavi bipolari con cavi flessibili in rame
62 | 15.05.05.02.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0 | A | OS 30
63 | 15.05.05.02.b |  | FTG10OM1 0,6/1KV 2x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.05.04 |  | Cavi quadripolari con cavi flessibili in rame
64 | 15.05.05.04.a |  | FTG10OM1 0,6/1KV 4x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.05.05 |  | Cavi pentapolari con cavi flessibili in rame
65 | 15.05.05.05.d |  | FTG10OM1 0,6/1KV 5x6 mm2 | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.11 |  | Linee in cavo speciale
66 | 15.05.11.01 |  | Cavo coassiale schermato | m | 700 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.11.02 |  | Cavo coassiale schermato
67 | 15.05.11.02.a |  | Cavo coassiale TV-SAT per esterno 75 Ohm 19,2 dB/2150 MHz | m | 120 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.11.05 |  | Cavo telefonico
68 | 15.05.11.05.e |  | TR/R 6CP | m | 150 |  | 0 | A | OS 30
69 | 15.05.11.05.j |  | TR/R 26CP | m | 220 |  | 0 | A | OS 30
| 15.05.14 |  | Cavo bus
| 15.05.14.01 |  | Cavo bus schermato 2x2x0,8 mm²
70 | 15.05.14.01.a |  | YCY 1x2x0,8 | m | 3400 |  | 0 | A | OS 30
71 | 15.05.14.01.b |  | YCY 2x2x0,8 | m | 1710 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06 |  | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
| 15.06.01 |  | Quadri In < 63 A
| 15.06.01.03 |  | Quadretto stagno in materiale plastico con In<63 A, installazione a parete
72 | 15.06.01.03.b |  | unità modulari: 24 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
73 | 15.06.01.03.d |  | unità modulari: 54 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.03 |  | Quadri In < 250 A
| 15.06.03.01 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione incassata
74 | 15.06.03.01.f |  | unità modulari: 144 | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
75 | 15.06.03.01.h |  | unità modulari: 192 | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.03.02 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<250 A, installazione a parete
76 | 15.06.03.02.f |  | unità modulari: 144 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.03.03 |  | Quadro stagno in materiale plastico con In<250 A, installazione a parete
77 | 15.06.03.03.a |  | 650x520x250mm | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.04 |  | Quadri In < 630 A
| 15.06.04.01 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In<630 A, a pavimento completo di zoccolo
78 | 15.06.04.01.a |  | 2000x300x250mm | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
79 | 15.06.04.01.b |  | 2000x550x250mm | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
80 | 15.06.04.01.c |  | 2000x800x250mm | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.05 |  | Quadri In > 630 A
| 15.06.05.02 |  | Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con In>630 A, a pavimento completo di zoccolo
81 | 15.06.05.02.c |  | 2000x800x400mm | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.11 |  | Sezionatori
| 15.06.11.01 |  | Interruttore di manovra - sezionatore
82 | 15.06.11.01.f |  | corrente nominale 4x63 A | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.11.02 |  | Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile
83 | 15.06.11.02.b |  | corrente nominale 4x100 A | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
84 | 15.06.11.02.c |  | corrente nominale 4x160 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.21 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 6kA
| 15.06.21.04 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C
85 | 15.06.21.04.g |  | corrente nominale 4x40 A - 4 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
86 | 15.06.21.04.i |  | corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.22 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche modulari 10kA
| 15.06.22.04 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 10 kA C
87 | 15.06.22.04.e |  | corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
88 | 15.06.22.04.i |  | corrente nominale 4x63 A - 4 unità modulari | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 6kA tipo A
| 15.06.31.01 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 1+N 0,03A 6kA C
89 | 15.06.31.01.b |  | corrente nominale 1x10 A+N, Idn= 0,03A 2 unità modulari | Cadauno | 106 |  | 0 | A | OS 30
90 | 15.06.31.01.c |  | corrente nominale 1x16 A+N, Idn= 0,03A - 2 unità modulari | Cadauno | 88 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31.04 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 6kA C
91 | 15.06.31.04.b |  | corrente nominale 4x10 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
92 | 15.06.31.04.c |  | corrente nominale 4x16 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 10 |  | 0 | A | OS 30
93 | 15.06.31.04.e |  | corrente nominale 4x25 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
94 | 15.06.31.04.f |  | corrente nominale 4x32 A, Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31.12 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 6kA C
95 | 15.06.31.12.c |  | corrente nominale 2x16 A Idn=0,3A - 4 unità modulari | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.31.14 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 6kA C
96 | 15.06.31.14.b |  | corrente nominale 4x10 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
97 | 15.06.31.14.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
98 | 15.06.31.14.e |  | corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
99 | 15.06.31.14.g |  | corrente nominale 4x40 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
100 | 15.06.31.14.i |  | corrente nominale 4x63 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32 |  | Protezioni automatiche magnetotermiche differenziali modulari 10kA tipo A
| 15.06.32.02 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2P 0,03A 10kA C
101 | 15.06.32.02.b |  | corrente nominale 2x10 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
102 | 15.06.32.02.c |  | corrente nominale 2x16 A, Idn= 0,03A - 4 unità modulari | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32.04 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,03A 10kA C
103 | 15.06.32.04.b |  | corrente nominale 4x10 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
104 | 15.06.32.04.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,03A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32.12 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 2 poli 0,3A 10kA C
105 | 15.06.32.12.e |  | corrente nominale 2x25 A, Idn=0,3A - 4 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.32.14 |  | Interruttore magnetotermico-differenziale 4 poli 0,3A 10kA C
106 | 15.06.32.14.c |  | corrente nominale 4x16 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
107 | 15.06.32.14.e |  | corrente nominale 4x25 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
108 | 15.06.32.14.f |  | corrente nominale 4x32 A , Idn=0,3A - 8 unità modulari | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.43 |  | Interruttore differenziale tipo B
| 15.06.43.04 |  | Interruttore differenziale 4 poli 0,3A - B
109 | 15.06.43.04.a |  | Corrente nominale 2x25A, Idn 0,3A - 2 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
110 | 15.06.43.04.b |  | Corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.51 |  | Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 25kA
| 15.06.51.01 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 25kA
111 | 15.06.51.01.c |  | corrente nominale 4x40-50 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
112 | 15.06.51.01.d |  | corrente nominale 4x50-63 A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
113 | 15.06.51.01.g |  | corrente nominale 4x100-125 A | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.52 |  | Protezioni automatiche magnetotermicche scatolate con poteri di interruzione fino a 40kA
| 15.06.52.05 |  | Interruttore magnetotermico 4 poli 40kA - elettronico
114 | 15.06.52.05.c |  | corrente nominale 4x63-160 A | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
115 | 15.06.52.05.e |  | corrente nominale 4x100-250 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.55 |  | Blocco differenziale per interruttori automatici magnetotermici scatolati
116 | 15.06.55.01 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x100A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
117 | 15.06.55.02 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x160A | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
118 | 15.06.55.03 |  | Blocco differinziale per interruttori 4x250A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.58 |  | Interruttori sezionatori scatolati
| 15.06.58.01 |  | Interrutore sezionatore 4 poli
119 | 15.06.58.01.b |  | corrente nominale 250 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.61 |  | Fusibili
| 15.06.61.01 |  | Interrutore sezionatore 4 poli
120 | 15.06.61.01.a |  | Base portafusibili a due poli fino a 25 A | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
121 | 15.06.61.01.b |  | Base portafusibili a quattro poli fino a 25 A | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.71 |  | Apparecchiature di comando
| 15.06.71.11 |  | Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni
122 | 15.06.71.11.f |  | contattore bipolare 20 A | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
123 | 15.06.71.11.g |  | contattore quadripolare 20 A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.72 |  | Strumenti di misura
| 15.06.72.05 |  | Trasformatore
124 | 15.06.72.05.b |  | corrente primaria fino a 250 A | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
125 | 15.06.72.05.c |  | corrente primaria fino a 400 A | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.81 |  | Limitatore di sovratensione / scaricatore di corrente da parafulmine
126 | 15.06.81.04 |  | limitatore tipo 1 quadripolare TN-S | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
127 | 15.06.81.13 |  | limitatore tipo 2 quadripolare TN | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.91 |  | Accessori
128 | 15.06.91.01 |  | bobina di sgancio a lancio di corrente | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
129 | 15.06.91.03 |  | bobina di minima tensione con batteria | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
130 | 15.06.91.11 |  | contatto ausiliario per montaggio su organi di comando | Cadauno | 88 |  | 0 | A | OS 30
| 15.06.91.21 |  | Trasformatore di sicurezza
131 | 15.06.91.21.b |  | monofase 230/12-24V 40VA | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.07 |  | Impianto di rifasamento
| 15.07.01 |  | Sistemi di rifasamento automatico
| 15.07.01.01 |  | Sistema centralizzato trifase di rifasamento automatico
132 | 15.07.01.01.c |  | Potenza reattiva nominale: da 50 a 75 kVAR | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08 |  | Attacchi per impianti di illuminazione
| 15.08.02 |  | Punto per illuminazione
| 15.08.02.01 |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco
133 | 15.08.02.01.a |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | Cadauno | 778 |  | 0 | A | OS 30
134 | 15.08.02.01.c |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 278 |  | 0 | A | OS 30
135 | 15.08.02.01.d |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | Cadauno | 239 |  | 0 | A | OS 30
136 | 15.08.02.01.f |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 15 metri | Cadauno | 60 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.04 |  | Punto luce per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista
137 | 15.08.02.04.a |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 5 metri | Cadauno | 22 |  | 0 | A | OS 30
138 | 15.08.02.04.c |  | Punto luce Dali per parete/soffitto/illuminazione a pavimento, eseguito a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.11 |  | Linea di alimentazione per punto luce sotto intonaco, con sistema di posa
139 | 15.08.02.11.c |  | Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri | Cadauno | 62 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.15 |  | Linea di alimentazione per punto luce in esecuzione a vista, con sistema di posa
140 | 15.08.02.15.b |  | Linea di alimentazione per punto luce con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavetti, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 30 metri | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.20 |  | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco
141 | 15.08.02.20.p |  | Punto pulsante basculante sotto intonaco con cavetto, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.21 |  | Punto per dispositivo di comando sotto intonaco
142 | 15.08.02.21.v |  | Punto interruttore di emergenza sotto intonaco con cavo, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.24 |  | Punto per dispositivo di comando in esecuzione a vista
143 | 15.08.02.24.d |  | Punto interruttore in esecuzione a vista con cavo, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 32 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.27 |  | Dispositivo di comando sotto intonaco
144 | 15.08.02.27.d |  | Pulsante basculante fascia di prezzo media sotto intonaco | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
145 | 15.08.02.27.l |  | Interruttore di emergenza fascia di prezzo media sotto intonaco | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.31 |  | Dispositivo di comando in esecuzione a vista
146 | 15.08.02.31.a |  | Interruttore fascia di prezzo media in esecuzione a vista | Cadauno | 31 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.02.61 |  | Fornitura e posa di contenitori sotto intonaco in calcestruzzo in opera
147 | 15.08.02.61.b |  | Sovrapprezzo su relativo punto luce | Cadauno | 120 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13 |  | Punti luce per illuminazione di emergenza e sicurezza CENTRALE
| 15.08.13.01 |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco
148 | 15.08.13.01.c |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, sotto intonaco con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 318 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13.02 |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista
149 | 15.08.13.02.c |  | Punto luce per illuminazione di emergenza centrale, a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13.06 |  | Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale sotto intonaco con sistema di posa
150 | 15.08.13.06.c |  | Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale con sistema di posa, sotto intonaco con cavo - IP40 o IP44 fino a 40 metri | Cadauno | 22 |  | 0 | A | OS 30
| 15.08.13.08 |  | Linea di alimentazione per punto luce per illuminazione di emergenza centrale in esecuzione a vista con sistema di posa
151 | 15.08.13.08.c |  | Linea di alimentazione per punto luce di emergenza centrale con sistema di posa, in esecuzione a vista con cavo IP 40 o IP 44 fino a 40 metri | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10 |  | Impianti forza motrice
| 15.10.02 |  | Quadretti prese
| 15.10.02.11 |  | Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese, in vista
152 | 15.10.02.11.b |  | quadretto prese in vista, IP44 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03 |  | Attacchi per impianti forza motrice
| 15.10.03.31 |  | Punto presa per presa bipolare 16 A
153 | 15.10.03.31.a |  | Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 0,5 metri | Cadauno | 438 |  | 0 | A | OS 30
154 | 15.10.03.31.d |  | Punto presa per presa 2x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 250 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.36 |  | Linea di alimentazione per presa bipolare 16A sotto intonaco con sistema di posa
155 | 15.10.03.36.c |  | Linea di alimentazione per presa 2x16A+T con sistema di posa, sotto intonaco con cavetto, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 40 metri | Cadauno | 65 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.41 |  | Presa 16A Schuko o multipla 10/16A sotto intonaco
156 | 15.10.03.41.a |  | Presa 16A | Cadauno | 495 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.47 |  | Punto presa per presa bipolare 16 A
157 | 15.10.03.47.a |  | Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
158 | 15.10.03.47.d |  | Punto presa per presa 2x16A+T, a vista con cavo, IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.52 |  | Linea di alimentazione per presa bipolare 16 A con esecuzione a vista con sistema di posa
159 | 15.10.03.52.a |  | Linea di alimentazione con sistema di posa, con esecuzione a vista con cavo, IP40 o IP44 - lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.58 |  | Presa 16A Schuko o 10/16A con esecuzione a vista
160 | 15.10.03.58.a |  | Presa 16A | Cadauno | 236 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.61 |  | Punto presa per presa tipo CEE
161 | 15.10.03.61.a |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 0,5 metri | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
162 | 15.10.03.61.b |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x16A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 19 |  | 0 | A | OS 30
163 | 15.10.03.61.d |  | Punto presa per 1 presa CEE 4x32A+T, sotto intonaco con cavetto, IP44, lunghezza fino a 20 metri | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.73 |  | Presa CEE sotto intonaco
164 | 15.10.03.73.a |  | Presa CEE 3P-N-T 16A sotto intonaco - IP44 | Cadauno | 34 |  | 0 | A | OS 30
165 | 15.10.03.73.c |  | Presa CEE 3P-N-T 32A sotto intonaco - IP44 | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.91 |  | Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica
166 | 15.10.03.91.a |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x1,5 mm2 | Cadauno | 207 |  | 0 | A | OS 30
167 | 15.10.03.91.b |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 3x2,5 mm2 | Cadauno | 23 |  | 0 | A | OS 30
168 | 15.10.03.91.d |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 4x1,5mm2 | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
169 | 15.10.03.91.g |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x1,5mm2 | Cadauno | 26 |  | 0 | A | OS 30
170 | 15.10.03.91.h |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavetto, linea 5x2,5 mm2 | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15.10.03.92 |  | Punto presa per attacco per motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica
171 | 15.10.03.92.a |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x1,5mm2 | Cadauno | 38 |  | 0 | A | OS 30
172 | 15.10.03.92.b |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 3x2,5 mm2 | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
173 | 15.10.03.92.d |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 4x1,5mm2 | Cadauno | 128 |  | 0 | A | OS 30
174 | 15.10.03.92.g |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x1,5mm2 | Cadauno | 50 |  | 0 | A | OS 30
175 | 15.10.03.92.h |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x2,5mm2 | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
176 | 15.10.03.92.i |  | Punto forza generale, sotto intonaco con cavo, linea 5x4mm2 | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11 |  | Impianti particolari - Impianti di predisposizione
| 15.11.03 |  | Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa
| 15.11.03.02 |  | Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavo in esecuzione da incasso
177 | 15.11.03.02.d |  | Punto di allacciamento per termostato ambiente, sonda di temperatura, elettrovalvola o elettropompa, con cavo della lunghezza fino a 30 m, in esecuzione da incasso | Cadauno | 233 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11.12 |  | Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto
| 15.11.12.01 |  | Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto sotto intonaco
178 | 15.11.12.01.d |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 20 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 75 |  | 0 | A | OS 30
179 | 15.11.12.01.h |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 51 |  | 0 | A | OS 30
180 | 15.11.12.01.l |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 32 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 22 |  | 0 | A | OS 30
181 | 15.11.12.01.p |  | Realizzazione di un punto di allacciamento sotto intonaco con tubo vuoto del diametro di 40 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 15 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11.12.02 |  | Realizzazione di un punto di allacciamento con tubo vuoto in vista
182 | 15.11.12.02.h |  | Realizzazione di un punto di allacciamento in vista con tubo vuoto del diametro di 25 mm e lunghezza fino a 30 m | Cadauno | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15.11.12.12 |  | Scatola da incasso per tubo vuoto
183 | 15.11.12.12.b |  | Scatola di montaggio da incasso con uscita cieca, fascia di prezzo media | Cadauno | 40 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12 |  | DOMOTICA E AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI KNX
| 15.12.01 |  | ATTUATORI E APPARECCHI MODULARI KNX
| 15.12.01.01 |  | Installation bus KNX alimentazione di tensione
184 | 15.12.01.01.b |  | KNX - Alimentatore 640 mA | Cadauno | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.01.02 |  | Accoppiatore bus KNX
185 | 15.12.01.02.a |  | KNX - Accoppiatore di linea, accoppiatore di campo, amplificatore di linea per linea fino a 64 apparecchi | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.01.03 |  | Bus KNX IP Router
186 | 15.12.01.03.a |  | KNX - IP Router REG | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.01.04 |  | Installationbus KNX interfaccia dati
| 15.12.01.04.a |  | KNX interfaccia dati USB sotto intonaco
187 | 15.12.01.04.b |  | KNX interfaccia dati USB REG | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02 |  | ATTUATORI
| 15.12.02.02 |  | Bus KNX attuatori di commutazione REG 16A carico C
188 | 15.12.02.02.b |  | Attuatore di commutazione 16 A a quattro canali | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
189 | 15.12.02.02.c |  | Attuatore di commutazione 16 A a otto canali | Cadauno | 32 |  | 0 | A | OS 30
190 | 15.12.02.02.e |  | Attuatore di commutazione 16 A a sedici canali | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.03 |  | Bus KNX attuatori di commutazione sotto traccia o in vista
191 | 15.12.02.03.a |  | Attuatore di commutazione 4 A a un canale | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.10 |  | Bus KNX attuatori avvolgibili REG 230 V
192 | 15.12.02.10.a |  | Attuatore avvolgibili a quattro canali | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
193 | 15.12.02.10.b |  | Attuatore avvolgibili a otto canali | Cadauno | 14 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.12 |  | Bus KNX attuatoriavvogibili a incasso o in vista
194 | 15.12.02.12.a |  | Attuatore avvolgibili 4A a un canale | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.17 |  | Bus Dali Gateway REG
195 | 15.12.02.17.a |  | Dali Gateway a un canale | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.20 |  | Bus KNX attuatori riscaldamento REG
196 | 15.12.02.20.a |  | Attuatore riscaldamento 230V a sei canali | Cadauno | 21 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.02.21 |  | Bus KNX attuatore di riscaldamento
197 | 15.12.02.21.a |  | Attuatore riscaldamento 230 V a un canale | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03 |  | SENSORI
| 15.12.03.01 |  | Ingresso guida domotica KNX
198 | 15.12.03.01.a |  | KNX - Ingresso guida 4 canali 230 V/AC | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
199 | 15.12.03.01.c |  | KNX - Ingresso guida 8 canali 230 V/AC | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03.02 |  | BUS KNX rilevatore di presenze a IR per installazione a soffitto
200 | 15.12.03.02.a |  | BUS KNX rilevatore di presenze a IR | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03.03 |  | Apparecchio domotica KNX in esecuzione sotto intonaco, serie prezzo standard
201 | 15.12.03.03.a |  | KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard | Cadauno | 248 |  | 0 | A | OS 30
202 | 15.12.03.03.b |  | KNX - Modulo sensore a pulsanti singolo, accoppiatore bus integrato, apparecchio serie prezzo standard | Cadauno | 78 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.03.07 |  | KNX - Sensore a pulsanti con display e sensore termico a incasso, fascia di prezzo standard
203 | 15.12.03.07.a |  | KNX - Sensore a pulsanti a un canale con display, accoppiatore bus integrato, fascia di prezzo standard | Cadauno | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.05 |  | ACCESSORI
| 15.12.05.02 |  | Bus KNX timer REG
204 | 15.12.05.02.c |  | KNX - Orologio annuale 4 canali | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.05.03 |  | Bus KNX sensore di luminosità e temperatura
205 | 15.12.05.03.a |  | KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.05.04 |  | Bus KNX stazione meteorologica
206 | 15.12.05.04.a |  | KNX - Sensore di luminosità e temperatura, da parete | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.06 |  | MESSA IN FUNZIONE E PROGRAMMAZIONE
| 15.12.06.01 |  | Installazione di apparecchio KNX con l'ausilio ETS secondo le esigenze della DL
207 | 15.12.06.01.a |  | per ogni indirizzo fisico | Cadauno | 461 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.06.02 |  | Programmazione di un impianto KNX con l'ausilio di ETS, compresa la parametrazione degli apparecchi KNX secondo le esigenze della D.L. e predisposizione della documentazione finale
208 | 15.12.06.02.a |  | fino a 100 indirizzi di gruppi | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
209 | 15.12.06.02.b |  | fino a raggiungimento dei successivi 200 indirizzi di gruppo | Cadauno | 23 |  | 0 | A | OS 30
210 | 15.12.06.04 |  | Programmazione gateway Dali | a c | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.12.07 |  | ALLACCIAMENTI
211 | 15.12.07.01 |  | Attacco per apparecchio KNX realizzata a incasso | Cadauno | 341 |  | 0 | A | OS 30
212 | 15.12.07.02 |  | Attacco per apparecchio di commutazione a vista | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
213 | 15.12.07.03 |  | Attacco per apparecchio KNX REG | Cadauno | 115 |  | 0 | A | OS 30
| 15.13 |  | Illuminazione di emergenza
| 15.13.01 |  | Apparecchi d'emergenza con lampada
| 15.13.01.01 |  | Lampada auton. d'emerg. colleg. in emerg.:
214 | 15.13.01.01.c |  | 8W; 3,6V-1,8Ah; 1h | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14 |  | Impianto di terra
| 15.14.01 |  | Messa a terra
| 15.14.01.01 |  | Dispersore lineare
215 | 15.14.01.01.c |  | Tondino diametro 10 mm | m | 50 |  | 0 | A | OS 30
216 | 15.14.01.01.e |  | Corda di rame 50 mm2 | m | 800 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02 |  | Attacchi equipotenziali
| 15.14.02.01 |  | Piastra collettrice
217 | 15.14.02.01.a |  | piastra fino a 15 derivazioni | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02.02 |  | Colleg. equipotenz.:
218 | 15.14.02.02.a |  | collegamenti di sezione 6 mm2 | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02.04 |  | Collegamento equipotenz. per centrale tecnologica
219 | 15.14.02.04.c |  | fino a 30 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 | Cadauno | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15.14.02.05 |  | Messa a terra dell'impianto TV
220 | 15.14.02.05.b |  | fino a 20 collegamenti di sezione fino a 6 mm2 | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16 |  | Impianti citofonico e videocitofonico
| 15.16.01 |  | Impianti suonerie
| 15.16.01.03 |  | Punto per dispositivo di comando ad incasso
221 | 15.16.01.03.a |  | Punto per pulsante di chiamata ad incasso | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.01.04 |  | Dispositivo di comando ad incasso, fascia di prezzo media
222 | 15.16.01.04.a |  | Pulsante di chiamata, fascia di prezzo media | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.03 |  | Impianti video-citofono
| 15.16.03.04 |  | Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso
223 | 15.16.03.04.b |  | Punto postazione video digitale esterna in esecuzione ad incasso, lunghezza fino a 20 m | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.03.08 |  | Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso
224 | 15.16.03.08.b |  | Punto postazione video digitale interna, per installazione ad incasso, lunghezza fino a 20 m | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.16.03.09 |  | Postazione videocitofonica esterna in esecuzione modulare, per installazione ad incasso, con modulo vocale, tasti di chiamata e cassetta di installazione
225 | 15.16.03.09.a |  | 2 pulsanti | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
226 | 15.16.03.13 |  | Apparecchio videocitofonico digitale interno a viva voce, con schermo LCD a colori da 4,3", per montaggio a parete o da tavolo | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
227 | 15.16.03.15 |  | Alimentatore per impianto video-citofono | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
228 | 15.16.03.16 |  | Relè per funzioni ausiliarie | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
229 | 15.16.03.17 |  | Adattore video | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17 |  | Impianti ricezione
| 15.17.01 |  | Antenne ricezione
230 | 15.17.01.01 |  | Palo sostegno antenna | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
231 | 15.17.01.02 |  | Antenne ricez. radio e progr. TV | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.01.03 |  | Antenna parabolica posiz. fissa:
232 | 15.17.01.03.e |  | Astra + Eutelsat + 2 LNC e due prese | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
233 | 15.17.01.05 |  | Messa a terra palo | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.02 |  | Centrale di amplificazione
| 15.17.02.01 |  | Centrale di amplificazione TV terrestre:
234 | 15.17.02.01.d |  | 40 prese TV | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.02.02 |  | Multisvitsch:
235 | 15.17.02.02.b |  | 4 prese Astra e Eutelsat | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.02.03 |  | Amplif. imp. centr. ricez. satell.:
236 | 15.17.02.03.c |  | 18 canali | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.17.14 |  | Presa TV/Sat
| 15.17.14.01 |  | Presa TV/Sat da incasso
237 | 15.17.14.01.a |  | Presa TV/Sat da incasso, fascia di prezzo media | Cadauno | 30 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20 |  | Impianto per rete trasmissione dati
| 15.20.04 |  | Collaudo impianto telefono-dati e certificazione punti dati
238 | 15.20.04.01 |  | Certificazione del sistema di cablaggio strutturato | Cadauno | 323 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.05 |  | Trasmissione dati con fibra ottica
| 15.20.05.01 |  | Sistema di cablaggio e di permutazione
239 | 15.20.05.01.h |  | tecnica LC con 12 bussole | Cadauno | 9 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.05.03 |  | Fornitura e posa in opera di linea dorsale di edificio
240 | 15.20.05.03.i |  | cavo in fibra monomodale 9/125, 6x1 fibra, OS2 | m | 1270 |  | 0 | A | OS 30
241 | 15.20.05.05 |  | Certificazione -verifica di qualità e di ricerca di malfunzioni | Cadauno | 30 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10 |  | Armadio rack e accessori
| 15.20.10.02 |  | Armadio rack 19" (da 24 a 47 unità)
242 | 15.20.10.02.l |  | Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x600x600) | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
243 | 15.20.10.02.n |  | Armadio rack a pavimento 47 unità (hxlxp) (2200x800x1000) | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.03 |  | Presa telefono/dati
244 | 15.20.10.03.a |  | Presa telefonica RJ11 cat. 3 per pannello di permutazione | Cadauno | 110 |  | 0 | A | OS 30
245 | 15.20.10.03.c |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz per pannello di permutazione | Cadauno | 311 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.04 |  | Pannello di permutazione vuoto
246 | 15.20.10.04.b |  | Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 24 collegamenti | Cadauno | 17 |  | 0 | A | OS 30
247 | 15.20.10.04.d |  | Pannello di permutazione senza presa telefonica/dati per max. 48 collegamenti | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.06 |  | Ripiano per rack 19"
248 | 15.20.10.06.b |  | Ripiano profondità 60cm | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.07 |  | Ripiano estraibile per rack 19"
249 | 15.20.10.07.a |  | Ripiano estraibile profondità 60cm | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.09 |  | Passacavi orizzontale per rack 19"
250 | 15.20.10.09.a |  | Passacavi 1HE | Cadauno | 71 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.10 |  | Passacavi verticale per rack 19"
251 | 15.20.10.10.d |  | Passacavi fino all'altezza di 220cm | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.12 |  | Listello prese per rack 19"
252 | 15.20.10.12.c |  | Listello prese con 8 prese Schuko, interruttore e interruttore magnetotermico contro sovratensioni | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.10.13 |  | Unità ventilatore per rack 19"
253 | 15.20.10.13.b |  | Unità ventilatore con 2 ventilatori | Cadauno | 7 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.13 |  | Attacchi dati
| 15.20.13.01 |  | Attacco dati sotto intonaco con sistema di posa
254 | 15.20.13.01.g |  | Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 195 |  | 0 | A | OS 30
255 | 15.20.13.01.j |  | Attacco dati RJ45 UP, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 119 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.13.02 |  | Attacco dati in esecuzione a vista con sistema di posa
256 | 15.20.13.02.g |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 40m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 6 |  | 0 | A | OS 30
257 | 15.20.13.02.j |  | Attacco dati RJ45 a vista, lunghezza da 0 a 90m cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.14 |  | Prese dati
| 15.20.14.01 |  | Presa dati sotto intonaco fascia di prezzo media
258 | 15.20.14.01.b |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz | Cadauno | 318 |  | 0 | A | OS 30
| 15.20.14.03 |  | Presa dati in esecuzione a vista
259 | 15.20.14.03.e |  | Presa dati RJ45 cat. 6 F/UTP/ 250MHz IP44 | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45 |  | Impianto rivelazione incendi
| 15.45.01 |  | Centrale rivelazione incendio
| 15.45.01.02 |  | Centrale rivelazione incendi fino a 4 loop
260 | 15.45.01.02.b |  | autonomia 72 h | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.02 |  | Rivelatori per impianto a loop
| 15.45.02.01 |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo
261 | 15.45.02.01.a |  | Completo di zoccolo con isolatore | Cadauno | 200 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.02.02 |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo per condotte di ventilazione
262 | 15.45.02.02.a |  | Completo di zoccolo con isolatore | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.02.03 |  | Rivelatore di calore puntiforme differenziale
263 | 15.45.02.03.a |  | Completo di zoccolo con isolatore | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.03 |  | Pulsanti manuali
| 15.45.03.01 |  | Pulsante manuale
264 | 15.45.03.01.a |  | con isolatore di cortocircuito | Cadauno | 29 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04 |  | Accessori
| 15.45.04.01 |  | Ripetitore ottico
265 | 15.45.04.01.a |  | Per collegamento al rivelatore | Cadauno | 41 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04.11 |  | Pannello remoto
266 | 15.45.04.11.a |  | Pannello remoto | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04.21 |  | Scheda espansione loop
267 | 15.45.04.21.b |  | Scheda espansione 1 Loop | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.04.31 |  | Modulo Loop 1 in 1 out
268 | 15.45.04.31.a |  | Modulo Loop 1 IN 1 OUT | Cadauno | 60 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.05 |  | Dispositivi di segnalazione allarme incendio
| 15.45.05.01 |  | Sirena allarme incendio
269 | 15.45.05.01.c |  | Sirena con lampeggiante con isolatore | Cadauno | 28 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.05.02 |  | Sirena esterna allarme incendio
270 | 15.45.05.02.a |  | Sirena esterna | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.05.03 |  | Combinatore telefonico
271 | 15.45.05.03.a |  | Combinatore telefonico | Cadauno | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11 |  | Attacchi
| 15.45.11.01 |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale
272 | 15.45.11.01.b |  | Lunghezza fino a 90m | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.02 |  | Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, da apparecchio precedente
273 | 15.45.11.02.b |  | Lunghezza fino a 30m | Cadauno | 313 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.03 |  | Attacco per ripetitore ottico collegato al rivelatore
274 | 15.45.11.03.a |  | Lunghezza fino a 15m | Cadauno | 41 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.04 |  | Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, dalla centrale
275 | 15.45.11.04.b |  | Lunghezza fino a 90m | Cadauno | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15.45.11.05 |  | Attacco per dispositivo di segnalazione allarme incendio, da apparecchio precedente
276 | 15.45.11.05.b |  | Lunghezza fino a 30m | Cadauno | 109 |  | 0 | A | OS 30
| 15E |  | Impianti elettrici
| 15E.04 |  | Sistemi di posa
| 15E.04.09 |  | Scatole da incasso
| 15E.04.09.52 |  | Scatola affiorante a pavimento
277 | 15E.04.09.52.b | * | Scatola affiorante a pavimento - dimensioni nominali 4 - coperchio in alluminio massiccio - dimensioni orientative 200x200mm. | cad | 40 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06 |  | Quadri elettrici e apparecchiature da quadro
| 15E.06.41 |  | Protezioni differenziali modulari tipo A
| 15E.06.41.44 |  | Protezione differenziale 4 poli 1A selettivo
278 | 15E.06.41.44.b | * | Protezione differenziale 4Px40:63A, Idn 1A, selettivo - 4 unità modulari | cad | 6 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.53 |  | Interruttori scatolati con poteri di interruzione 50kA
| 15E.06.53.04 |  | Interruttore scatolato 4 poli 50kA
279 | 15E.06.53.04.g | * | Interruttore scatolato 4Px800A 50kA | cad | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.73 |  | Sganciatori elettronici con misure
| 15E.06.73.11 |  | Sganciatore elettronico selettivo con misura di correnti
280 | 15E.06.73.11.g | * | Sganciatore elettronico selettivo con misura di correnti 800A | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.73.33 |  | Sganciatore elettronico selettivo con protezione differenziale e misura di energie ed armoniche
281 | 15E.06.73.33.g | * | Sganciatore elettronico selettivo con protezione differenziale e misura di energie ed armoniche 800A | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.81 |  | Fusibili
| 15E.06.81.04 |  | Basi portafusibili con fusibili cilindrici 3P+N
282 | 15E.06.81.04.b | * | Basi portafusibili con fusibili cilindrici 3P+Nx40:125A | cad | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.81.14 |  | Basi portafusibili con fusibili a coltello 3P+N
283 | 15E.06.81.14.d | * | Basi portafusibili con fusibili a coltello 3P+Nx200:400A | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.06.84 |  | Strumenti di misura
| 15E.06.84.05 |  | Trasformatore di corrente
284 | 15E.06.84.05.d | * | Trasformatore di corrente, corrente primaria fino a 1000 A | cad | 3 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.08 |  | Attacchi
| 15E.08.81 |  | Attacchi per comandi vari
| 15E.08.81.10 |  | Sistema di allarme per bagni disabili per bus automazione edifici
285 | 15E.08.81.10.a | * | Sistema di allarme per bagni disabili completo di apparecchiature - serie prezzo medio | cad | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13 |  | Illuminazione di emergenza
| 15E.13.23 |  | Apparecchi d'emergenza con alimentazione centralizzata e controllo senza bus
| 15E.13.23.01 |  | Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED da incasso in controsoffitto
286 | 15E.13.23.01.a | * | Apparecchio di ill. di sicurezza antipanico a LED da incasso in controsoffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 110 |  | 0 | A | OS 30
287 | 15E.13.23.01.b | * | Apparecchio di ill. di sicurezza per vie di fuga a LED da incasso in controsoffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 11 |  | 0 | A | OS 30
288 | 15E.13.23.01.c | * | Apparecchio di ill. di sicurezza con ottica simmetrica a fascio concentrato a LED da incasso in controsoffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.23.03 |  | Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED da soffitto
289 | 15E.13.23.03.a | * | Apparecchio di ill. di sicurezza antipanico a LED da soffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 112 |  | 0 | A | OS 30
290 | 15E.13.23.03.b | * | Apparecchio di ill. di sicurezza per vie di fuga a LED da soffitto, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 26 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.53 |  | Apparecchi di segnalazione d'emergenza con alimentazione centralizzata e controllo senza bus
| 15E.13.53.11 |  | Apparecchio di segnalazione di sicurezza LED, distanza di riconoscimento 20m
291 | 15E.13.53.11.a | * | Apparecchio di segnalazione di sicurezza LED da soffitto, pittogramma monolaterale o bilaterale verso il basso/lato, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 25 |  | 0 | A | OS 30
292 | 15E.13.53.11.c | * | Apparecchio di segnalazione di sicurezza LED da parete, pittogramma monolaterale verso il basso/lato, alimentazione centrale con sorveglianza senza bus | cad | 33 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.80 |  | Soccorritore
| 15E.13.80.02 |  | Soccorritore per alimentare e sorvegliare apparecchi di emergenza
293 | 15E.13.80.02.b | * | Soccorritore 14Ah | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.13.90 |  | Accessori
| 15E.13.90.01 |  | Modulo di presenza rete per soccorritore
294 | 15E.13.90.01.c | * | Modulo di presenza rete trifase per soccorritore, collegamento bus | cad | 13 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.45 |  | Impianto rivelazione incendi
| 15E.45.02 |  | Rivelatori per impianto a loop
| 15E.45.02.01 |  | Rivelatore ottico puntiforme di fumo con flash e sirena di allarme integrata
295 | 15E.45.02.01.a | * | Completo di zoccolo con isolatore con flash e sirena di allarme integrata | cad | 36 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.65 |  | Impianto orologi
| 15E.65.01 |  | Orologio principale
296 | 15E.65.01.01 | * | Orologio principale con radioricevitore DCF 77 | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.65.02 |  | Orologio secondario
297 | 15E.65.02.01 | * | Orologio secondario monofacciale | cad | 12 |  | 0 | A | OS 30
298 | 15E.65.02.11 | * | Orologio secondario bifacciale | cad | 5 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.65.11 |  | Campanella scolastica
299 | 15E.65.11.01 | * | Campanella scolastica in bronzo 24Vac | cad | 19 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.70 |  | Media tensione
| 15E.70.10 |  | Accessori per locale trasformazione MT/BT.
| 15E.70.10.01 |  | Segnaletica
300 | 15E.70.10.01.a | * | Segnaletica per locale trasformazione MT/BT. | a corpo | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.70.10.05 |  | Barriera per trasformatore
301 | 15E.70.10.05.a | * | Barriera in grigliato metallico IP1XB interbloccata con gli interruttori MT e BT, dimensioni: maglia 20x20mm. | m2 | 10 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.75 |  | Supervisione e reti di misura
| 15E.75.72 |  | Strumenti di misura
| 15E.75.72.27 |  | Contatore di energia attiva per inserzione diretta, certificato PTB, con uscita bus KNX
302 | 15E.75.72.27.c | * | Contatore di energia attiva per inserzione diretta in sistemi monofase e trifase fino a 100A, con uscita bus KNX, ingombro 7 moduli | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.75.72.28 |  | Contatore di energia attiva per collegamento tramite TA, certificato PTB, con uscita bus KNX
303 | 15E.75.72.28.b | * | Contatore di energia attiva per collegamento tramite TA in sistemi trifase, con uscita bus KNX, ingombro 4 moduli | cad | 4 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.80 |  | Apparecchi vari
| 15E.80.20 |  | Gruppi elettrogeni
| 15E.80.20.51 |  | Gruppi elettrogeni a gasolio per alimentazione di sicurezza, con commutatore automatico
304 | 15E.80.20.51.a | * | Gruppo elettrogeno a gasolio con commutatore automatico 44kVA - 35kW | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.85 |  | Building Automation
| 15E.85.40 |  | APPARECCHI DI COMANDO
| 15E.85.40.20 |  | TOUCH PANEL
305 | 15E.85.40.20.a | * | Schermo 18,5" | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 15E.85.70 |  | SERVER
| 15E.85.70.10 |  | SERVER BUS KNX
306 | 15E.85.70.10.a | * | Facility Server Bus KNX | cad | 1 |  | 0 | A | OS 30
| 40E |  | Ripristino compartimentazioni REI
| 40E.05 |  | Ripristino compartimentazioni REI
| 40E.05.06 |  | Ripristino compartimentazioni REI per cavi
| 40E.05.06.100 |  | Chiusura di apertura per attravesamenti di cavi in muri antincendio massivi, leggeri e soffitti antincendio
307 | 40E.05.06.100.a | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,01 m² | Cadauno | 12 |  | 0 | A | OS 30
308 | 40E.05.06.100.b | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,02 m² | Cadauno | 8 |  | 0 | A | OS 30
309 | 40E.05.06.100.c | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,05 m² | Cadauno | 16 |  | 0 | A | OS 30
310 | 40E.05.06.100.d | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,10 m² | Cadauno | 11 |  | 0 | A | OS 30
311 | 40E.05.06.100.e | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,18 m² | Cadauno | 3 |  | 0 | A | OS 30
312 | 40E.05.06.100.f | * | compartimentazione antincendio fino a EI180 fino ad uno spessore di 25 cm e attraversamenti fino a 0,36 m² | Cadauno | 2 |  | 0 | A | OS 30

## A Corpo
ALLEGATO C1 - a corpo LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI
Riepilogo
|  |  | Importo lavori a corpo: |  |  |  | 0
|  |  | Importo totale offerto per lavori a corpo SENZA oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
|  |  | Importo a base d'asta senza oneri di sicurezza: |  |  |  | 0
0%
Lavori a corpo
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | A corpo | Categorie SOA

## Oneri sicurezza
ALLEGATO C1 - Oneri sicurezza LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE OFFERTA CON PREZZI UNITARI ANLAGE C1 - auf Aufmaß VERZEICHNIS DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN ANGEBOT MIT EINHEITSPREISEN
Riepilogo
|  |  | Importo totale oneri di sicurezza: |  |  |  | 38282.08
Oneri sicurezza
No. | Pos.n. | * | Denominazione | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale (quantità per prezzo unitario) | Categorie SOA
3 | 50.05.05.01.a* | * | Costi sicurezza impianti elettrici | a c | 1 | 38282.08 | 38282.08 | OS 30

## Comuni (hidden)
Gemeinde | Comune
Aldein | Aldino
Andrian | Andriano
Altrei | Anterivo | cantiere raggiungibile da viabilitá principale | erreichbar über Hauptstraßen
Eppan a.d.W. | Appiano | cantiere raggiungibile da viabilitá secondaria | erreichbar über Nebenstraßen
Hafling | Avelengo | in zona disagiata (altitudine, difficoltá di accesso) | im Notstandsgebiet (Höhe, Schwierigkeiten beim Zugang)
Abtei | Badia | in centro abitato | innerhalb der Ortschaft
Barbian | Barbiano | fuori centro abitato | außerhalb der Ortschaft
Bozen | Bolzano
Prags | Braies
Brenner | Brennero
Brixen | Bressanone
Branzoll | Bronzolo
Bruneck | Brunico
Kuens | Caines
Kaltern | Caldaro
Freienfeld | Campo di Trens
Sand in Taufers | Campo Tures
Kastelbell-Tschars | Castelbello-Ciardes
Kastelruth | Castelrotto
Tscherms | Cermes
Kiens | Chienes
Klausen | Chiusa
Karneid | Cornedo all'Isarco
Kurtatsch a.d.W. | Cortaccia s.S.d.V.
Kurtinig a.d.W. | Cortina s.S.d.V.
Corvara | Corvara in Badia
Graun | Curon
Toblach | Dobbiaco
Neumarkt | Egna
Pfalzen | Falzes
Völs am Schlern | Fiè allo Sciliar
Franzensfeste | Fortezza
Villnöss | Funes
Gais | Gais
Gargazon | Gargazzone
Glurns | Glorenza
Wengen | La Valle
Latsch | Laces
Algund | Lagundo
Lajen | Laion
Leifers | Laives
Lana | Lana
Laas | Lasa
Laurein | Lauregno
Lüsen | Luson
Margreid a.d.W. | Magrè s.S.d.V.
Mals im Vinschgau | Malles Venosta
Enneberg | Marebbe
Marling | Marlengo
Martell | Martello
Mölten | Meltina
Meran | Merano
Welsberg-Taisten | Monguelfo-Tesido
Montan | Montagna
Moos in Passeier | Moso in Passiria
Nals | Nalles
Naturns | Naturno
Natz-Schabs | Naz-Sciaves
Welschnofen | Nova Levante
Deutschnofen | Nova Ponente
Auer | Ora
St. Ulrich in Gröden | Ortisei
Partschins | Parcines
Percha | Perca
Plaus | Plaus
Waidbruck | Ponte Gardena
Burgstall | Postal
Prad am Stilfserjoch | Prato allo Stelvio
Prettau | Predoi
Proveis | Proves
Ratschings | Racines
Rasen-Antholz | Rasun-Anterselva
Ritten | Renon
Riffian | Rifiano
Mühlbach | Rio di Pusteria
Rodeneck | Rodengo
St. Christina in Gröden | S. Cristina Val Gardena
St. Leonhard in Passeier | S. Leonardo in Passiria
St. Lorenzen | S. Lorenzo di Sebato
St. Martin in Thurn | S. Martino in Badia
St. Martin in Passeier | S. Martino in Passiria
St. Pankraz | S. Pancrazio
Salurn | Salorno
Innichen | San Candido
Jenesien | San Genesio
Sarntal | Sarentino
Schenna | Scena
Mühlwald | Selva dei Molini
Wolkenstein in G. | Selva di Val Gardena
U. l. Frau - St. Felix | Senale - San Felice
Schnals | Senales
Sexten | Sesto
Schlanders | Silandro
Schluderns | Sluderno
Stilfs | Stelvio
Terenten | Terento
Terlan | Terlano
Tramin a. d. W. | Termeno s.S.d.V.
Tisens | Tesimo
Tiers | Tires
Tirol | Tirolo
Truden im Naturpark | Trodena nel parco naturale
Taufers im Münstertal | Tubre
Ulten | Ultimo
Pfatten | Vadena
Pfitsch | Val di Vizze
Olang | Valdaora
Ahrntal | Valle Aurina
Gsies | Valle di Casies
Vintl | Vandoies
Vahrn | Varna
Feldthurns | Velturno
Vöran | Verano
Niederdorf | Villa Bassa
Villanders | Villandro
Sterzing | Vipiteno